招　标　文　件

项目名称：如东县城市生命线安全监管系统一期软件开发项目

项目编号：JSZC-320623-JZCG-G2025-0027

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统）

如东县公共资源交易中心

二零二五年六月

总  目  录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	７

第三章  合同文本	１８

第四章  采购需求	２１

第五章  评标方法与评标标准	３８

第六章  投标文件格式	４６

# 第一章  投标邀请

受[如东县住房和城乡建设局]的委托，如东县公共资源交易中心就[如东县城市生命线安全监管系统一期软件开发项目]([JSZC-320623-JZCG-G2025-0027])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(如东县城市生命线安全监管系统一期软件开发) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年6月26日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-G2025-0027

2.项目名称：如东县城市生命线安全监管系统一期软件开发项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.所属行业：软件与信息技术服务业

6.预算金额：892.2277万元

最高限价（如有）：847.616315万元

- 采购需求（简介）：

- 立足如东实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，按照“综合监管+智慧监测”思路，基于江苏省城市生命线安全建设工程和南通市城市基础设施安全运行智慧监管系统的建设经验，开发如东县城市生命线安全监管系统一期，建立保障体系以及行业监管与协同联动机制，实现省市县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

- 采购内容包括：应用支撑平台建设、数据资源体系建设、监管系统应用体系建设、运行环境基础平台软件及网络服务采购、运行值守中心升级改造及其他相关建设内容。

8.合同履行期限：自签订合同之日起180天内完成初验，初验完成后进入试运行阶段，试运行6个月，试运行结束进行终验。（详见本招标文件）

9.本项目是否接受联合体投标：否

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月26日08点30分（北京时间）。 逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式

- 2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

- 3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：如东县住房和城乡建设局

地 址：江苏省南通市如东县城中街道长江路27号

联系人：    陈明

联系方式：15716272387

2.如东县公共资源交易中心

地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼

联系方式：  见项目联系方式

3.项目联系方式

项目联系人： 杨女士

电    话：0513-68508522

- 4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.11公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

23.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

交易中心质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：如东县城市生命线安全监管系统一期软件开发项目

项目编号：*****

甲方：（买方）如东县住房和城乡建设局

乙方：（卖方）*****

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：  ****

1.2标的质量：  ****

1.3 标的数量（规模）：  ****

1.4 履行时间（期限）：  ****

1.5 履行地点：  ****

1.6履行方式：  ****

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：  ****    （  ****   元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1）合同签订后7日内，支付合同总价的30%为项目预付款；

2）完成初验，初验合格后一周内支付合同总价的30%；

3）完成终验，终验合格后一周内支付合同总价的30%；

4）完成终验，终验合格后服务满五年支付合同总价的10%。

满足合同约定支付条件的，采购人通知成交供应商开具发票，采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标人账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 *** 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 ****每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日  ****  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 ****  个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 ****  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续  ****   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式 肆 份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：  ***  年  *** 月***  日

- 第四章 采购需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线;

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线.

一、其内容包含：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、建设目标

立足如东实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，按照“综合监管+智慧监测”思路，基于江苏省城市生命线安全建设工程和南通市城市基础设施安全运行智慧监管系统的建设经验，开发如东县城市生命线安全监管系统一期，建立保障体系以及行业监管与协同联动机制，实现省市县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第六十九号）

2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，中华人民共和国主席令第30号）

3.《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，中华人民共和国主席令第八十一号）

4.《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第八十八号）

5.《城镇燃气管理条例》（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，国务院令第583号颁布）

6.《关于加强城市基础设施建设的意见》（2013年9月6日国发〔2013〕36号颁布）

7.《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）

8.《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发[2016]51号）

9.《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发[2017]39号）

10.《关于推进城市安全发展的意见》（2018年1月中办、国办联合印发）

11.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月

12.  国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）

13.《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案》（2022—2025年）国办发〔2022〕22号

14.《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）

15.《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）>的通知》（安委办函〔2021〕45号）

16.《城市地下管线工程档案管理办法》（2004年12月15日建设部第49次常务会议讨论通过，建设部令第136号颁布）

17.《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）

18.《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）

19.《江苏省燃气管理条例》（江苏省人大常委会公告 第28号，2020年1月9日发布）

20.《江苏省“十四五”数字政府建设规划》（苏政办发〔2021〕61号）

21.《如东县国土空间总体规划（2021-2035）》

22.《省政府办公厅关于印发江苏省城镇燃气安全排查整治工作实施方案的通知》（苏政办发〔2021〕104号）

23.《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）

24.《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）

25.《县政府办公室关于成立如东县城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（东政办发〔2023〕108号）

26.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）

27.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）

28.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

29.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

30.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

31.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

32.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1、项目概述 
	党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。国务院领导强调要树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。 
	2022年3月6日，江苏省政府办公厅印发了《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号），成立由江苏省主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进领导小组，明确了成员单位和职责分工，确定由省住房城乡建设厅牵头开发省级监管系统。 
	2022年6月20日，南通市政府印发了《市政府办公室关于成立南通市城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（通政办发〔2022〕64号），成立以南通市主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，进一步加强组织领导，强化部门协同，统筹推进我市城市生命线安全工程建设工作。以生命线安全工程建设为着力点，加快建设韧性城市、智慧城市，进一步补齐城市基础设施短板，增强城市安全风险防范治理能力，不断提升城市本质安全水平。 
	本项目采用市县复用模式建设，综合监管的地理范围为如东县主城区，事权管辖范围为如东县住房和城乡建设局，智慧监测的地理范围为如东县建成区。

- 2、建设内容

2.1技术支撑组件 
	本期项目技术支撑组件须满足国产化相关要求，全面适配信创云各项要求，必须为正版授权组件。投标人须提供数据治理中台、物联网平台、数字孪生平台、视频汇聚平台四大核心组件，满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，保证数据汇聚、数据治理、数据发布高效准确运行。

2.2数据库建设

按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线归集库、主题库、专题库。包含：数据架构设计、数据资源设计、概念结构设计和数据字典设计。

2.3数据治理

通过数据对接方式进行数据资源“大汇聚”，结合行业的数据特征，采用科学手段进行数据加工，围绕数据服务封装与运维管理，夯实数据共享的基础，对上层系统应用提供支撑服务，为各类业务应用提供数据支持。包含：数据资源梳理、数据资源池建设、数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、市县数据对接实施、数据更新相关工作。

2.4地下管线数据治理

地下管线数据治理实施涉及不同类型的数据，针对不同的数据需采用不同的数据处理方法，最终建立符合项目要求的专题数据库，同时将部分数据发布为服务，方便其他的应用系统调用。包含：管线数据清理、管线属性标准化、坐标转换、数据整合、空间叠加分析、管线数据上图、管线数据共享发布。

2.5数据脱敏脱密

本项目需要展示管线底图等 GIS 一张图信息，因此需要对综合管线信息进行脱敏脱密处理。包含：管线数据脱密和管线数据脱敏两部分建设内容。

本项目管线数据脱密按照江苏省住建厅的相关要求，统一由江苏省测绘档案馆负责脱密，脱密完成后取得档案馆盖章的脱密报告才能进行管线数据的应用，此部分费用由中标人承担。

2.6门户应用 
	建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用进行汇聚，形成统一的工作界面、业务视图和访问地址，提供统一展现、统一用户、统一认证、信息通知等功能模块。包含：指挥中心大屏门户、PC Web端门户和移动端门户。

2.8移动端应用 
	针对移动端应用场景，设计针对性的应用功能，支撑移动端业务处理能力，包含：应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	2.9综合应用 
	综合应用系统从综合监管角度出发，汇聚各专题（燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）城市基础设施数据、监管数据和监测数据，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，满足“省市县监管一张图”的联动需求。具体功能模块包括：综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告、联络中心。 
	2.10燃气专项应用

针对燃气专项进行业务功能建设，覆盖管线、场站的安全监管工作需求，主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、模型信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。

2.11排水防涝专项应用
	针对排水防涝专项进行业务功能建设，覆盖雨水排水设施、主要河道、重保对象的安全监管工作需求，主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、模型信息管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理、应急管理、风险隐患管理。

2.12污水专项应用

形成对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网污水相关设施、信息的安全监管能力，包含：污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理。

2.13供水专项应用

对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息进行安全综合监管，包括：供水一张图、供水基础信息管理、风险评估信息管理、突发事件管理、供水设施项目信息管理、监督考核评价、供水运行监测管理。数据对接现有供水管理系统。

2.14道路专项应用

汇聚重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。包含：道路一张图、基础信息管理、专项信息管理、巡检养护管理、风险隐患管理、事故处置信息管理、项目信息监管、工作评价、运行监测管理。

2.15桥梁专项应用

建设桥梁专项应用，针对主要桥梁的基础信息、巡检养护、实时状态等进行综合安全监管，主要包括：桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、模型信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。

2.16第三方施工管控专项应用

针对生命线相关项目第三方施工潜在风险进行专项安全管控，主要包括：第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、惩戒处罚管理、典型档案知识库管理和运行监测管理功能。

2.17 地下管线专项应用

针对城市生命线设计的各类地下管线进行综合安全管理，实现跨专项的管线综合分析，具体包含：地下管线一张图、基础信息管理、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、地下管线辅助决策和管线交互风险隐患处置监督管理功能。

2.18 路灯专项应用

根据南通市生命线安全工程“7+N”的建设场景，本项目建设特色路灯专项应用场景，应对潜在的漏电风险隐患，开展路灯专项基础设施管理及实时数据监测。具体包括：路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理功能。

2.19 运行环境基础平台软件及网络服务采购

根据项目的建设需求，采购国产化数据库、国产化中间件及国产化操作系统平台软件授权，包括运行环境所需的网络专项服务采购，以支撑监管应用系统及应用支撑平台软件运行。

2.20 运行值守中心升级改造

根据项目的建设需求，进行运行值守中心升级改造包括会议系统、门禁系统、视频安防监控系统及短信调度系统建设。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；

- 采购标的数量

| 序号 | 模块 | 平台模块内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑平台 | 数据治理中台 |  |
| 2 |  | 物联网平台 |  |
| 3 |  | 数字孪生平台 |  |
| 4 |  | 视频汇聚平台 |  |
| 5 | 数据资源体系建设 | 数据库建设 |  |
| 6 |  | 数据治理 |  |
| 7 |  | 地下管线数据治理 |  |
| 8 |  | 数据脱敏脱密 |  |
| 9 | 监管系统应用体系 | 门户应用 |  |
| 10 |  | 移动端应用 |  |
| 11 |  | 综合应用 |  |
| 12 |  | 燃气应用 |  |
| 13 |  | 排水防涝应用 |  |
| 14 |  | 污水应用 |  |
| 15 |  | 供水应用 |  |
| 16 |  | 道路应用 |  |
| 17 |  | 桥梁应用 |  |
| 18 |  | 第三方施工应用 |  |
| 19 |  | 地下管线应用 |  |
| 20 |  | 路灯应用 |  |
| 21 | 运行环境基础平台软件及网络服务采购 | 国产化操作系统 |  |
| 22 |  | 国产化数据库 |  |
| 23 |  | 国产化中间件 |  |
| 24 |  | 网络服务 |  |
| 25 | 运行值守中心升级改造及其他 | 运行值守中心升级改造 |  |
| 26 |  | 软件第三方测评 |  |
| 27 |  | 等保密评 |  |
| 28 | 相关系统数据对接 | 与南通市生命线平台，如东县自规局、如东县数据局、如东县县域指挥中心、如东县住建局、如东县水务集团、如东县燃气公司、如东县电信公司、如东县移动公司、如东县联通公司等相关企业的信息化系统进行数据对接，对接方式包括但不限于库表对接、接口对接、线下对接。（相关费用由中标人承担） |  |

2、实施进度要求

自签订合同之日起180天内完成初验，初验完成后进入试运行阶段，试运行6个月，试运行结束进行终验。如因特殊原因导致投标人延期的，应经双方协商一致；无特殊原因导致延期的，每推迟一天加罚5000元。

3、交货地点：采购单位指定地点

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、投标人应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。 
	2、项目完成初验后开始试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间投标人仍须提供驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章） 
	3、在终验完成后，提供软件5年运维期，按照省市要求安排人员值班值守，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，中标人负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、数据维护和技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。运维期内如需功能升级，应免费提供。（提供承诺函并加盖投标人公章） 
	4、项目通过终验之前，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，中标人需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。 
	5、本项目建设采用驻场开发方式，中标人在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。（提供承诺函并加盖投标人公章）  
	6、投标人要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目主要人员，如需更换项目主要人员应取得采购人同意。确保项目按期、按质完成。 
	7、项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。 
	8、定期召开项目协调会。 
	9、针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。 
	10、按照验收要求，及时提供全面的项目文档。

- 采购标的的验收标准、方法、时间；（收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收）

1、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 
	2、本招标文件提出的技术要求、质量要求。 
	3、系统功能符合情况：系统功能达到要求采购人的要求，通过采购人的审查并签字确认。 
	4、系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。 
（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

8.国产化要求：操作系统、数据库等技术组件需满足国产化要求。

9.软件开发模式

根据江苏省住建厅和南通市相关要求采用“市县复用”的建设模式。

10.性能指标分析

（1）网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。

（2）系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。

（3）支撑平台性能：支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，具备有异构系统和数据平台的信息交换能力，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。

（4）应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

（5）数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

（6）系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。

（7）系统存储需求：存储容量在设计上要考虑三年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；

（8）数据库管理需求：数据库管理系统应具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。

（9）基本性能要求

| 内容 | 说明 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 网络信息访问量 | 最大并发用户 | ≥全部使用用户数的30% |
| 数据响应 | 复杂事务查询的平均响应时间≤15秒 简单事务查询的平均响应时间≤3秒 |  |
| 应用网页访问响应时间 | 应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒 |  |

11.信息安全要求

根据《网络安全法》和江苏省、南通市关于网络安全工作的总体部署，本期项目网络安全按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求进行建设。

密码建设方案设计并应用国产密码算法进行加解密运算，使用符合要求的密码产品和服务。软件开发应符合国家、部、省有关信创产品安全适配、网络信息系统安全保护等级测评、密码应用安全性测评等相关规定执行。

运维期内中标人应按照南通市和如东县相关部门要求开展等保、密评、风评相关工作，测评费用由中标人承担。

12.运行环境要求

本项目部署在电子政务网，采用虚拟机方式部署，使用满足国产化要求的操作系统，实现与政府部门、各权属单位网络互通。

本项目所需的服务器、网络安全设备、密码设备统一由采购人租赁南通市信创云资源（投标人不承担此项费用）。

13.项目管理要求

（1）按照标准建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

（2）中标人针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，中标人须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。

（3）建立项目建设周例会制度，中标人要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。

（4）在项目建设过程中，采购人的业务需求可能会有一定的细化或调整。

（5）采购人聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。中标人须服从和配合项目监理单位的监理工作。

14.项目人员安排

中标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。中标人提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。

项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标人人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。

项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。

15.项目培训要求

中标人须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。

16.交付成果要求

中标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和南通市相关要求。

中标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。

中标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。

中标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。

须提交的文档包括但不限于：

| 序号 | 工作阶段 | 各阶段提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 项目实施计划 |
| 2 | 业务需求分析阶段 | 需求规格说明书； |
| 3 | 系统设计、开发阶段 | （1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书； |
| 4 | 系统实施阶段 | （1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案； |
| 5 | 系统验收 | （1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）信息安全风险评估报告；（5）商用密码应用安全性评估报告 |
| 6 | 运行维护阶段 | （1）系统运维方案； |
| 7 | 其它 | 项目工作周报、月报 |

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：无。

（九）付款方式

本项目分四个阶段付款。首付款30%，初验30%，终验30%，尾款10%。 
	1）合同签订后7日内，支付合同总价的30%为项目预付款； 
	2）完成初验，初验合格后一周内支付合同总价的30%； 
	3）完成终验，终验合格后一周内支付合同总价的30%； 
	4）完成终验，终验合格后服务满五年支付合同总价的10%。

（十）履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- （十一）本项目（接受/不接受）进口产品参与：不接受。

（十二）安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

（十三）本项目知识产权及数据归属于采购人。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评审方法：

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

商务技术分：90分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩（14分） | 自2019年1月1日以来，每提供一个城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行相关的软件开发项目得2分，最高得14分。(以合同签订时间为准，提供中标通知书及合同复印件,能够清晰反应中标通知书、合同首页、建设内容、合同签字页等，否则不得分。) | 14 |
|  |  | 未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。 |  |
| 2 | 投标人实力（28分） | （1）投标文件中提供投标人有效的《信息安全管理体系认证证书》扫描件，得3分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得3分,最低得0分； | 28 |
|  |  | （2）投标文件中提供投标人有效的《信息技术服务管理体系认证证书》扫描件，得3分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得3分,最低得0分； |  |
|  |  | （3）投标文件中提供投标人有效的《知识产权管理体系认证证书》扫描件，得3分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得3分,最低得0分； |  |
|  |  | （4）投标文件中提供投标人有效的《业务连续性管理体系认证》扫描件，得3分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得3分,最低得0分； |  |
|  |  | （5）投标人具有与本项目相关的软件著作权证书（如城市基础设施监管类、地下管线监管类、燃气监测监管类、燃气预警类、第三方施工监测监管类、桥梁监测监管类、桥梁预警类、排水监测监管类），每提供一个得1分，本项最高得8分,最低得0分；（同一类别不重复得分） |  |
|  |  | （6）投标人拥有相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的市级科学技术进步奖或科学技术奖（由市级人民政府颁发）的，每提供一个得1分，最高得1分；相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的省级科学技术进步奖或科学技术奖（由省级人民政府颁发）的，每提供一个得2分，最高得2分；拥有相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的国家级科学技术进步奖（由中华人民共和国国务院颁发）的得4分；本项最高得4分。（投标人此项如提供多个级别奖项，仅按照最高级别计分，提供奖项证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分，本项最高得4分。） |  |
|  |  | （7）投标人拥有由市级政府部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）市级重点实验室的，得1分，最高得1分；由省级政府部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）省级重点实验室的，得2分，最高得2分；由国家部委颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的国家级重点实验室的，得4分；本项最高得4分。（投标人此项如提供多个实验室，仅按照最高级别计分，提供奖项证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分，本项最高得4分。） |  |
| 3 | 团队人员 （24分） | （1）项目负责人（1人）：自有人员且具有智慧类或信息化类高级及以上职称的，且同时具有由人社部门或工信部门颁发的网络工程师(计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试)的，得4分；不满足或未提供的不得分。 | 24 |
|  |  | （2）技术负责人（1人）：自有人员且具有智慧类或信息化类高级及以上职称的，且同时具有注册信息安全工程师(CISP)的，得4分；不满足或未提供的不得分。 |  |
|  |  | （3）项目组主要成员： |  |
|  |  | ①燃气专项技术负责人1名：具有建设工程高级工程师，且同时具有注册公用设备工程师（动力）得2分；具有建设工程正高级工程师，同时具有注册公用设备工程师（动力）得3分；本项最高得3分。 |  |
|  |  | ②供水、排水专项技术负责人1名：具有建设工程高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得2分；具有建设工程正高级工程师，同时具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ③桥梁专项技术负责人1名：具有建设工程高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得2分；具有建设工程正高级工程师，同时具有一级注册结构工程师证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ④道路专项技术负责人1名：具有建设工程高级工程师，同时具有注册土木工程师（道路工程）证书得2分；具有建设工程正高级工程师，同时具有注册土木工程师（道路工程）证书得3分；本项最高得3分； |  |
|  |  | ⑤信息架构负责人1名：具有系统架构设计师（高级）证书得2分，本项最高得2分。 |  |
|  |  | ⑥信息系统技术负责人1名：具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最高得2分； |  |
|  |  | 以上人员不得重复计分，投标文件中提供项目组人员的相关证书的扫描件以及投标人为其缴纳的2025年2月至2025年4月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。 |  |
| 4 | 对项目的理解和认识 （3分） | 投标方案根据投标人对本项目背景、业务现状和业务需求了解和熟悉程度进行评分。 清晰梳理本项目的建设需求，包含：现状分析、系统功能和性能指标、系统资源需求分析。 以上方面全部满足项目需求得3分; 以上方面有2项满足项目需求的得2分； 以上方面有1项满足项目需求的得1分； 不满足得0分。 | 3 |
| 5 | 项目总体架构设计 （3分） | 投标方案能清晰依据省住建厅和南通市要求及如东县实际，给出项目架构设计，包括：总体架构、网络架构、数据架构、集成架构、部署架构。 以上方面全部满足项目需求得3分; 以上方面有4项满足项目需求的得2分； 以上方面有3项满足项目需求的得1分； 其他不得分。 | 3 |
| 6 | 开发模式设计 （2分） | 投标方案提供开发模式设计方案，包括开发方式、保障措施。 以上方面全部满足项目需求得2分; 以上方面有1项满足项目需求的得1分； 不满足得0分。 | 2 |
| 7 | 应用功能设计 （3分） | 投标方案根据项目建设需求，依据南通市“3+9”整体架构给出，如东县城市生命线监管应用系统12个应用模块的建设内容，分别给出详细建设方案。 以上12个应用模块建设方案均全部满足项目需求得3分; 以上11个应用模块建设方案满足项目需求的得2分； 以上10个应用模块建设方案满足项目需求的得1分； 其他不得分。 | 3 |
| 8 | 对接实施方案 （2分） | 投标文件根据招标文件需求，提供与南通市生命线平台对接实施方案。包括对接方式和对接内容。 以上方面全部满足项目需求得2分; 以上方面有1项满足项目需求的得1分； 不满足得0分。 | 2 |
| 9 | 数据资源体系建设 （4分） | 投标方案中明确给出如东县城市生命线数据资源体系的建设方案，包括：数据库设计、数据治理实施方案、地下管线数据治理实施方案、数据脱敏脱密方案。 以上方面全部满足项目需求得4分; 以上方面有3项满足项目需求的得3分； 以上方面有2项满足项目需求的得2分； 以上方面有1项满足项目需求的得1分； 不满足得0分。 | 4 |
| 10 | 运行环境基础平台软件及网络服务建设方案 （2分） | 投标方案中根据项目需求给出项目运行环境的建设方案，包含：基础平台软件建设选型及网络服务建设方案。 以上方面全部满足项目需求得2分; 以上方面有1项满足项目需求的得1分； 其他不得分。 | 2 |
| 11 | 运行值守中心升级改造方案 （3分） | 投标方案中根据项目需求提供运行值守中心升级改造方案，建设项目后续常态化运行的基础环境，包含：会议系统建设、门禁系统建设、视频安防系统建设、短信调度系统建设。 以上方面全部满足项目需求得3分; 以上方面有3项满足项目需求的得2分； 以上方面有2项满足项目需求的得1分； 其他不得分。 | 3 |
| 12 | 运维方案 （2分） | 投标方案中根据项目实际提供运维方案，包含：运维内容、运维方式。 以上方面全部满足项目需求得2分; 以上方面有1项满足项目需求的得1分； 不满足得0分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 90分 |

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

- 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

3.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

4.投标函（格式见附件6）

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12），投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

2.投标人认为需要提交的其他材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加             （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

法人授权书

本授权书声明：              （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就JSZC-************号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6

投标函

致：如东县公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***********号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为***********的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。