南京市主城区排水设施数据库及GIS平台更新维护迭代升级项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0497

采购人：南京市水务设施管理中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年10月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 投标文件格式及附件	38

# 第一章 招标公告

项目概况

南京市主城区排水设施数据库及GIS平台更新维护迭代升级项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年11月10日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0497

1.2项目名称：南京市主城区排水设施数据库及GIS平台更新维护迭代升级项目

1.3预算金额：人民币280万元（140万元/年）

1.4最高限价：人民币280万元

1.5采购需求：对已完成入库上图的设施边界范围内，雨水污水引补水设施数据及系统进行后续动态维护更新迭代升级。包括设施基础数据库动态维护更新、南京城市排水监管系统维护升级、信息数据对外共享、信息网络安全保障等，具体要求详见招标文件。

1.6合同履行期限：2年。

1.7行业划分：软件和信息技术服务业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月10日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：

本项目不组织集体踏勘，各投标人可以自行踏勘。

若踏勘，投标人应认真踏勘项目现场，熟悉项目现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。踏勘联系人：孙天选，联系电话025-66009704。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市水务设施管理中心

地    址：南京市鼓楼区汉江路6号

联 系 人：胡祥洪

联系电话：025-66009704

7.2采购代理机构信息

联 系 人：张志豪 唐大维

电    话：025-83306855

电子邮箱：zhangzhh@jcec.cn

地    址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联 系 人：张志豪 唐大维

电    话：025-83306855

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，需在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中对招标文件实质性要求作出响应，未响应的评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、风险费、保险费用等所有费用），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率以预算金额为计费基数计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 |
| 技术 |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析 | 评委根据投标人提供的采购人现状及项目需求的分析报告(包括但不限于项目建设基础和信息化重点难点分析、业务功能分析、系统功能分析、系统性能分析、项目建设必要性与可行性分析等)进行综合评分： （1）对重点难点及项目需求有充分认识和理解，分析科学深入，得8分。 （2）对重点难点及项目需求认识和理解较充分，分析较科学深入，得5分。 （3）对重点难点及项目需求有基本的认识和理解，分析基本科学，得2分。 （4）对重点难点及项目需求理解不充分、分析浅显或未提供的不得分。 | 8 |
| 2.2 | 建设方案 | 评委根据投标人提供的建设方案（设施基础及业务数据库动态维护更新部分、南京城市排水监管系统维护升级、信息数据对外共享、信息网络安全保障）综合评分： （1）建设方案完整、科学、合理，能满足采购需求，得10分； （2）建设方案较完整、较科学、较合理，能较好的满足采购需求，得7分； （3）建设方案基本完整、基本科学、基本合理，基本能满足采购需求，得4分； （4）建设方案不完整、不科学、不合理，不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 2.3 | 应急及故障处理预案 | 评委根据投标人提供的应急预案（含应急措施、服务响应、应急保障人力安排等）进行综合评分； (1)应急及故障处理措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力安排合理，得8分； (2)应急及故障处理措施较科学合理，服务响应较及时高效，应急保障人力安排较合理，得5分； (3)应急及故障处理措施基本合理，服务响应基本满足要求，具有基本的应急保障人力安排，得2分； (4)应急及故障处理不合理，服务响应缓慢，不具有基本的应急保障人力安排，或未提供应急预案的不得分。 | 8 |
| 2.4 | 安全维护方案 | 评委根据投标人提供的安全维护方案（包括对网络安全设备维护、网络安全检查及其他安全服务等）进行评分： （1）维护方案全面合理，针对性强，得8分； （2）维护方案较为合理，针对性较强，得5分； （3）维护方案基本合理，有一定的针对性，得2分； （4）维护方案不合理，无针对性，或未提供的不得分。 | 8 |
| 2.5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案（内容包括培训目标、培训对象、培训内容、培训计划、培训时间及保障措施等）综合评分： （1）方案内容完整、科学合理、可行性强，得6分； （2）方案内容较为完整、基本合理可行，得4分； （3）方案内容基本完整、基本合理可行，得2分； （4）方案内容不完整、缺乏合理性和可行性或者未提供方案的不得分。 | 6 |
| 2.6 | 项目实施 方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（内容包括单不限于：组织架构、进度安排、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施等）进行综合评分： （1）实施方案全面，具有合理的组织架构，进度安排、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施合理，得8分； （2）实施方案比较全面，组织架构比较合理，进度安排、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施比较合理，得5分； （3）实施方案基本全面，组织架构基本合理，进度安排、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施基本合理，得2分； （4）实施方案不全面，组织架构不合理，进度安排、没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施或未提供方案的，不得分。 | 8 |
| 2.7 | 软件著作权 | 投标人具有类似排水设施调度、排水监管、地理信息成果坐标转换、基础地理信息类软件著作权证书，每提供一个得1.5分，最高得6分，未提供不得分。 注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 6 |
| 服务 |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务 方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（方案内容包括但不限于：服务内容、服务体系、服务流程、故障解决、响应时间、技术人员保障及服务电话等）综合评分： （1）售后服务方案内容全面，科学合理的，得6分； （2）售后服务方案较为全面、科学合理的，得4分； （3）售后服务方案基本全面、科学合理的，得2分； （4）售后服务方案内容缺失、不科学、不合理或未提供的不得分。 | 6 |
| 3.2 | 项目经理 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师证书、研究员或正高级工程师职称证书（测绘类专业或排水类专业），每提供1个证书得3分，最多得6分； 注：以上提供本人证书及投标人为其缴纳2025年4月（含）以来任意1个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分，证书未显示专业可提供证书审批表。 | 6 |
| 3.3 | 技术负责人 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书、研究员或正高级工程师证书（测绘类专业或排水类专业），每提供1个证书得2分，最高得4分，缺项不得分； 注：以上提供本人证书及投标人为其缴纳2025年4月（含）以来任意1个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分，证书未显示专业可提供证书审批表。 | 4 |
| 3.4 | 技术人员 | 投标人拟投入本项目的技术人员（除项目负责人、技术负责人外）：具备地理信息系统专业方向的高级工程师含以上职称证书,每提供1人1分，最高得4分；具备注册测绘师资格证书的，每提供1人得1分，最高得4分。 注：本项最高得8分。同一人员只计算一次。以上提供本人证书及投标人为其缴纳2025年4月（含）以来任意1个月的社保证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。证书未显示专业可提供证书审批表。 | 8 |
| 3.5 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的得3分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 3 |
| 业绩 |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），类似维护项目的相关案例，每提供一个得3分，最高得9分，未提供不得分。(提供中标通知书、合同、验收证明，合同应能反映相关信息，证明材料缺项或未提供不得分)。 | 9 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

城市雨水、污水、引补水系统是一个涵盖排水管网、排水户、排水口、受纳水体、泵站、闸阀、污水处理厂、生态引补水管网及生态水厂、实时监控设备的网络系统，其形成与发展造成了系统具有一定的规模性、复杂性、地区差异性，是一个复杂的巨系统，对雨水、污水、引补水设施进行建库上图、监测监控、联合调度和科学辅助决策，是保障城市水安全、改善城市水生态、提升城市水环境，建设数字智慧城市、安全韧性城市的必要条件。

为此，南京市水务局先后组织实施了南京市主城区水务设施数据库建设（一期）及维护项目、主城区各污水收集系统排水管网检测排查项目、南京市（含太湖流域）污水监管平台项目、南京市智慧水务建设项目（2020-2021 年度）、南京市智慧水务二期-城市生命线安全工程试点建设、南京市南京市主城区雨水污水引补水设施动态更新维护及系统迭代升级项目、南京市污水处理监管信息平台系统运维服务项目等，通过以上项目及共享市地下管线中心、各区水务信息化项目数据，已初步建成南京城市排水设施一库一图一平台系统，本项目即是对此一库一图一平台系统进行动态维护更新和相关应用场景功能模块动态维护完善及系统维护升级。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

1、技术标准

（1）CJJ/T 8-2011 《城市测量规范》；

（2）CJJ100-2004 《城市基础地理信息系统技术规范》；

（3）DB 3201/T 258-2015《南京市管线探测技术规程》；

（4）DB 3201/T 257-2015《南京市管线数据标准》。

2、技术指标

（1）空间数据基准

平面坐标系统：与“天地图－南京”坐标系保持一致； 高程坐标系统：1985国家高程基准，与吴淞高程可转换。

（2）成果提交格式

提供MDB格式或GDB格式，并充分考虑数据成果在国产化软硬件上的展示、利用。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 数据产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基础及业务数据库动态维护更新 | 1 | 项 | 主要产品 | 700000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 |
| 2 | 南京城市排水监管系统维护升级 | 1 | 项 | 主要产品 | 500000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据产品 |
| 3 | 信息数据对外共享 | 1 | 项 | / | 100000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |
| 4 | 信息网络安全保障 | 1 | 项 | / | 100000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 数据服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

- 1、设施基础数据库动态维护更新

设施基础数据库包括各类设施的本底信息数据和与雨水、污水、引补水系统等相关的背景信息数据及其可视化GIS图层。业务数据库包括对节点井以下（含节点井）排水设施开展养护、运行管理、巡查、检测监测、指挥调度、工单处置等业务工作产生的数据。

- 对共享、归并数据进行动态更新：

①市管线中心相关共享支撑数据（配备共享交换所需配备的软硬件环境）；

②市水务局智慧水务项目相关共享支撑数据；

③市区两级排水管养部门单位共享的相关数据；

④参考市管线中心最新管线信息化标准，更新完善现有排水数据库结构；

⑤对便携式终端的数据及时更新。

- 新增移交或核减设施数据维护：

①对已建成的新增移交水务设施的养护责任范围和设施量进行认定，必要时进行测绘（管道测绘费用不含在本次招标中），完成入库、上图工作；

②对核减的水务设施进行核实认定，完成数据更新工作；

③对新移交设施在地图上描绘工程范围；根据新移交设施的工程档案，填写项目基本信息，在地图上描绘工程范围，将新移交设施地理信息数据与工程档案相关联，完成入库及上图工作；

④市级排水设施维护资金测算。

- 排水口数据维护：

①将各区水务信息化项目按管理要求归并或各单位通过南京市排水监管系统填报的排口数据整合进水务数据库；

②对各区排水设施新增、改建变动、核减的排水口进行核实、上图入库；

- 雨污水节点井数据维护：

复核和更新市级污水节点井、区级雨水节点井，对市区两级排水管养部门单位确定的节点井完成坐标转换、入库上图。对存在争议的节点井，配合管理部门到现场检查核实并入库上图。

- 错、混接点等数据维护：

复核和更新错、混接点。对存在争议的，配合管理部门到现场检查核实，整改后的错、混接点及时销户。

- 排水户数据维护：

配合各区在南京市排水监管系统中填报、更新排水户信息，逐步建立重点排水户与节点井、外排管线的关联关系。

- 对未纳入管养或管养主体未明确的设施数据进行动态维护：

及时同步管线中心、各区排水信息化的相关数据，梳理未纳入管养或管养主体未明确的排水设施；对管养确权后的设施进行动态更新。

- 水务设施信息的维护：

通过内业核对、管养单位上报等途径，及时将水务数据库当中管网所属道路信息、其他水务设施信息进行更新。

- 水务事件和行业监管专项数据入库：

根据采购人要求，对水务事件数据和配合行业管理要求的专题数据实行入库、上图和动态维护，安排专人及时将相关的位置信息进行入库，并形成关联关系，实现数据融合分析和历史追踪分析功能。

- 采购人指定的其他成果数据入库：

按照采购人要求，对采购人指定的其他协作单位的成果数据（包含但不限于无人机数据、排水户及排水管网关键节点检测监测数据、排水管道检测数据、雨水、污水管网清疏过程中发现的各类问题、河道水质检测和视频监测数据、引补水数据等）入库上图、并提供动态更新的数据入口和数据维护功能。

- 2、南京城市排水监管系统维护升级

（1）现有软件功能维护

对南京城市排水监管系统的养护监管、源头管控、河湖管理、排水调度、管网监测、专项监管、设施管理、业务中心、智能识别中心等模块进行维护，确保平台功能正常运行，每月进行平台功能和性能测试检查，提交检查测试报告。

（2）模块功能升级

- 新增市级污水厂网一体化绩效考核功能

1、污水管网绩效考核月度评价：支持开展污水管网绩效考核，提供各考核项的结果及最终得分填报功能，并具备考核结果导出功能；

2、污水厂绩效考核季度评价：支持新增考核对象，对各污水厂的各考核项结果及最终得分进行填报，同时支持意见反馈及整改情况的上报与管理。

- 新增防汛检查专项模块

1、易积淹水点位检测：支持对需检查的管道在CCTV检测模块中进行关联，挂接检查对象的实际检测情况，并实现检测结果的汇总与统计、跟踪整改；

2、大型基建工地专项检查：支持需检查的工地通过移动端进行现场检查填报，PC端同步显示检查结果，并实现检查结果的汇总与统计、跟踪整改；

3、泵机闸门截流点动专项检查：支持对需检查的泵机、闸门或截流设施，通过移动端进行现场检查填报，PC端同步显示检查结果，并实现检查结果的汇总与统计、跟踪整改；

4、阻水物、束水点专项检查：支持对检查发现的河道阻水物、束水点通过移动端进行现场检查填报，PC端同步显示检查结果，并实现检查结果的汇总与统计、跟踪整改；

5、无人机保供专项工作：支持对无人机检查发现的城市河道相关问题进行汇总与统计、跟踪整改。

- 新增无人机水质检测填报与展示功能

1、水质检测数据填报：系统应支持无人机水质检测数据的录入，填报内容包括：检测日期、检测时间、水质检测指标值、视频文件或视频地址等信息；应支持与无人机采集设备接口对接，后续可实现检测数据的自动导入。

2、检测结果展示：系统应支持在展示页面直观查看无人机水质检测的各项数据内容，并可关联展示相关视频资料；展示界面应支持按照时间、河道、水质指标等条件进行检索和筛选；应支持图表化展示河道水质采样结果，并进行趋势分析，提供同比、环比等多维度对比功能。

- 对接第三方监理日常巡查轨迹设备

1、轨迹数据对接：应支持从第三方轨迹设备中获取巡查人员的实时或历史轨迹数据，包括时间、位置、行进路线等核心信息；并将获取的轨迹数据在系统端同步展示，支持在地图界面直观查看巡查路径。

2、数据一致性：应确保轨迹数据与第三方设备记录保持一致。

- 系统功能整合与菜单体系优化

1、功能融合优化：对现有系统中存在交叉、重复或分散的功能模块进行整合，提升功能的整体性和一致性。

2、菜单框架调整：根据功能融合后的模块结构，对系统菜单框架进行重新规划与优化，确保菜单层级清晰、逻辑合理、操作便捷。

- 新增排水公共基础设施资产管理模块

将排水公共基础设施资产登记信息和数据库中的排水设施进行挂接、展示。在现有资产登记明细基础上，依据建设工程、大修、应急抢修、设施移交、管道改迁等实现对排水公共基础设施资产进行设施量变更、资产变更、资产报废处置全流程管理，需具备相关信息录入、统计、导出以及处理进程可视化。

- 优化管道检测模块

梳理已经完成检测的雨、污水管道，在设施一张图中标记，定期更新新增完成量。

- 新增水务知识学习模块

在手机APP上增加水务知识学习模块，包含视频学习、题库总览、每日一练、错题集等功能，供排水行业从业人员学习使用。

3、信息数据对外共享

根据采购人要求，及时将本项目涉及的由采购人指定的信息、数据对外进行共享。包括：

1、定期将建设与维护的相关数据成果向市管线中心共享；

2、定期或实时将相关数据与南京市水务局智慧水务项目共享；

3、定期或实时将相关数据向相关区水务部门、相关排水设施维护单位和其他采购人指定单位共享。

4、信息网络安全保障

1、对所建设和维护的数据库和信息系统，承担信息网络安全保障责任。服务期内确保信息数据安全、系统软硬件运行安全，符合南京市网信部门和南京市水务局相关信息网络安全工作要求和国家、省、市相关安全标准。配合南京市水务设施管理中心对南京城市排水监管系统开展漏洞扫描和渗透测试。

2、系统灾备：实现平台 GIS 服务、数据库、非结构化文件、系统文件（含源代码）定期自动备份，在系统出现异常时能够快速恢复。

3、提供项目期内与南京市城市地下管线数字化管理中心数据库的数据专线连接（含前置机），并按照南京市城市地下管线数字化管理中心的要求提供防火墙安全保护服务。

4、实现南京城市排水监管系统通过国产化信创终端的访问。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务、支持系统运行等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

投标人交付的货物和服务应当完全符合招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。

中标供应商应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行，并保证实施质量、进度和安全。

①进度目标，确保项目在预定的时间内完成；

②质量目标，项目达到投标要求，并圆满通过采购人组织的验收。

③安全目标，中标供应商在整个合同履约期内,遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规定，健全规章制度，落实安全生产责任制，不发生安全生产事故。确保系统不受到未经授权的访问、损坏、泄露或破坏的影响，并维护信息的机密性、完整性和可用性。

（2）质量要求

中标供应商针对本项目的技术要求，建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施，确保成果达到相关技术标准的要求。

如因中标供应商的工作瑕疵、失误等原因，导致城市排水监管平台系统上的数据与实际不符，每发现一处，扣罚合同款 200 元；数据库未按约定周期进行更新的，每发生一次，扣罚合同款 500 元；如中标供应商更正错误数据及信息不及时超出双方所约定期限，每发生一次，扣罚合同款 1000 元。

如因中标供应商的工作瑕疵、失误等原因，导致为采购人开发的软件模块及功能不完善，导致无法正常使用的，每发现一处，扣罚合同款 500 元；如中标供应商修正、完善软件模块及功能不及时超出双方所约定期限，每发生一次，扣罚合同款 1000 元。

（3）验收要求

项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，系统符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，不得低于国家相关标准，并能保 持稳定、良好运行。采购人组织验收。

（4）维保要求

项目交付验收后,维保期为 1 年。维保期内的服务内容和所开发软件模块及功能，如发生问题，中标供应商应无偿提供响应及时的修正、修复、完善服务，解决所发生的影响系统安全稳定运行、影响模块功能正常使用的实际问题。

（5）人员要求

①中标供应商应成立专门的项目管理组，设置项目经理 1 人、技术负责人 1人、测绘组、软件开发组、测试组等技术人员（除项目经理、技术负责人外）不少于 8 人，确保项目按时按质进行。

②中标供应商派驻系统开发、维护人员进驻采购人工作现场，做好所承担的信息系统维护、平台安全保障和功能完善升级等工作。派汛期（5 月 1 日—9 月 30 日）派驻不少于 6 人，非汛期派驻不少于 3 人，驻人员的相关费用由中标供应商负责,并根据采购人的指令，在 3 个工作日内无条件更换派驻人员。

（6）知识产权及保密要求

①中标供应商所提供的软件为正版软件，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担，如由此给采购人造成损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

②中标供应商依据投标文件向采购人交付服务和成果的全部知识产权属于双方共有，中标供应商对采购人提供的业务资料、技术资料以及交付给采购人的成果应严格保密，不得扩散。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目技术设计书。

②水务设施数据库建设及更新数据库（MDB 格式或 GDB 格式）。

③平台系统迭代升级源代码及所开发的软件模块功能清单、使用说明。

④项目质量检查报告。

⑤项目工作总结报告。

3.付款条件

以第五章合同文本内容为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：合同签订后2年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第五章合同文本内容为准。

# 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基础及业务数据库动态维护更新 | 1 | 项 |
| 2 | 南京城市排水监管系统维护升级 | 1 | 项 |
| 3 | 信息数据对外共享 | 1 | 项 |
| 4 | 信息网络安全保障 | 1 | 项 |

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行计划时间（期限）：2025年11月26日至2027年11月25日

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________（___________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在合同签订后10个工作日内按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，支付2025年至2026年度项目启动资金11.58万元；

8.1.2 2026年6月底前，支付至中标价的25%；

8.1.3 2026年11月上旬，进行中期评估验收，通过后支付至中标价的50%；

8.1.4 2026年11月底前，支付2026年至2027年度项目启动资金11.58万元；

8.1.5 2027年6月底前，支付至中标价的75%；

8.1.6 项目验收合格后支付至本合同价总金额的 100%。

8.1.7 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日   5‰   甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同的变更和终止

13.1除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

13.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方作为采购、招标主体开展的政府采购活动。

13.3 因城维资金计划调整导致本项目发生变化，甲乙双方可签订补充协议，或中止本合同。

十四、解决争议的方法

14.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： 苏采云系统填报费用为总价（2年的合计总价） |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施基础及业务数据库动态维护更新 | 1 | 项 | 700000 |  |  |
| 2 | 南京城市排水监管系统维护升级 | 1 | 项 | 500000 |  |  |
| 3 | 信息数据对外共享 | 1 | 项 | 100000 |  |  |
| 4 | 信息网络安全保障 | 1 | 项 | 100000 |  |  |
| 单年的价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  | （单年的价格合计*2） |

注：投标人上述各分项报价不得超过列明的单价上限，否则其投标将被否决。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年      月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料