招　标　文　件

项目名称：江苏财会职业学院智慧融媒体中心（网络思想政治工作中心）建设

项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2025-0137

采购人：江苏财会职业学院

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年7月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	26

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	95

第六章  投标文件格式	98

# 第一章  投标邀请

项目概况 江苏财会职业学院智慧融媒体中心（网络思想政治工作中心）建设的潜在供应商通过江苏万达工程造价事务所有限公司获取采购文件，并于2025年7月28日15:00:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSWD-G2025-0137

项目名称：江苏财会职业学院智慧融媒体中心（网络思想政治工作中心）建设

预算金额：220万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：学校计划进行融媒体中心建设及相关集成设备采购，所采购系统及产品，需要充分考虑原融媒体系统及录课系统，建成集"AI内容生产+教学实训+融媒体运营"三位一体的智能化平台，支撑新闻传播、数字媒体等专业教学，服务校园文化传播与社会服务。具体详见项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：60日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并递交至投标文件中，具体详见招标文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年7月7日至2025年7月14日18:00:00止（北京时间）

2.方式：①采用线上报名，报名材料发送至邮箱3294268016@qq.com，审核通过后获取招标文件，邮件内注明联系电话。因未留联系方式导致供应商未能及时报名、获取采购文件的，我司概不负责。

②现场获取，供应商持报名材料至连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19楼1919室获取。

3.报名材料：单位介绍信或授权委托书及经办人本人居民身份证。

## 注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2025年7月28日15：00：00（北京时间）

投标文件接收地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦9楼会议室

投标文件份数：提供正本：1份，副本：2份，同时提供电子版投标文件u盘1份。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质正本文件为准。

开标时间：同投标文件接收截止时间

开标地点：同投标文件接收地址

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

2.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注报名时所留邮箱。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏财会职业学院

地    址：连云港市海州区花果山大道春晖路8号

联系方式：陈老师  0518-85899502

纪检监督联系电话：0518-85899721

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19层

联系方式：薛工   0518-85838346

3.项目联系方式

项目联系人：薛工

联系方式：0518-85838346

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980文规定的标准69%计取等全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将将通过电子版文件形式给所有获得招标文件的供应商，供应商应及时关注江苏政府采购网，如关注不及时，造成后果自行承担。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 供应商应当在响应文件接收截止时间前安排专人至响应文件接收地点递交一正二副纸质响应文件及一份电子版响应文件（WORD或PDF格式，U盘形式）

18.2 投标供应商应严格按照采购公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

18.3 密封的响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加投标项目名称、招标文件编号；

（3）密封包装上应写明投标供应商名称和地址。

18.4 如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

### 19、投标截止时间

19.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 采购人和代理机构拒绝接收在招标文件规定的截止时间后递交的任何响应文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 招标供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

21.2 招标供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

21.3 招标供应商在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 招标人按招标文件规定的时间和地点进行开标。

22.2 开标时，供应商须由法定代表人或者获其授权的代理人（具有授权委托书）参加，并在递交投标文件的截止时间前签名报到，报到时须出具有效的身份证明，证明其出席开标会议，否则，视同认可开标结果。

22.3 开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

23.3 评委会按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 评审会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的响应文件按无效响应处理，评审会成员应当告知提交响应文件的供应商。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评审期间，评委会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 评委会要求投标供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出。投标供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交投标文件的。

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（3）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（4）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（6）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（7）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（8）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（9）投标人未通过符合性审查的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（2）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在江苏省招标投标网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 成交结果确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出中标通知书。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30、签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 32、履约保证金

32.1 招标文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

32.2履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金

32.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.4 本项目履约保证金要求详见第四章“采购需求”。

## 八、询问与质疑

### 33、询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。

### 34、质疑提出

34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 35、质疑函的受理和答复

35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

35.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

### 36、质疑处理

36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

（一）本项目专门面向中小企业采购：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业提供，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

（2）参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

供应商提供的服务全部由小微企业提供的，提供《中小企业声明函》。

供应商为残疾人福利性单位且提供的服务全部由残疾人福利性单位提供的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

供应商为监狱企业或提供的服务由监狱企业提供的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(二)绿色发展

1. 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2. 为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购服务买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

项目采购合同

（合同编号：）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       年    月    日                            项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务名称：

1.2 服务内容：

1.3 服务地点

1.4 服务期限：

1.5 服务质量：

1.6组成本合同的有关文件：下列关于采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件(报价单)；

（2）技术规格偏离表；

（3）服务承诺；

（4）甲乙双方商定的其他文件。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：                  （¥        ）。

2.2 本合同分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

2.3 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

四、质量保证和履约检查

4.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，保障项目的顺利实施；

4.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

4.3 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

4.4 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

五、知识产权和成果权属

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.2 双方对本合同有关的知识产权以及与之相关的所有权利归属约定如下： 本项目全部阶段性成果和最终成果（包括为后续服务范围所编制的文件）的知识产权以及与之相关的所有权利归甲方所有；本合同签署前双方已经拥有的知识产权权利，仍归各自所有。

5.3 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的项目成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，全部由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下：甲方100%。（加红字体为选用条款，不适用需删除）

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1 乙方交纳 签约合同价的10% 作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

期限：中标通知书签发之日起10日内，合同签订前提交；竣工验收合格后退还（无息）。

7.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

八、合同转包或分包

8.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

8.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

九、合同款项支付

9.1 合同款项的支付方式及进度安排：

。

9.2 当采购服务量与实际服务数量不一致时，合同的最终结算金额按实际服务量乘以成交单价进行计算。

9.3 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具增值税发票，否则，甲方有权暂停付款。

9.4工程类项目审计约定，工程竣工结算要接受发包人委托的审计单位审计。

（1）单项工程核减率（核减额与送审总价之比，下同）超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，学校承担80%；

（4）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学校承担。

具体审计实施办法，按苏财会院〔2024〕128号规定执行。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为        年（自验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

12.7 本项目中涉及的专业资质工程须由具备专业资质的单位承担，如供应商不具备下列条件，中标后须分包给专业资质的单位承担，并报采购人、监理单位审核，经审核通过后方可进行专业分包。

- （一）本项目设计要求：投标单位需提供装修设计施工图，设计效果满足招标人要求，设计深度达到国家现行有关规定的要求，施工图设计通过审查机构的审核。

（二）本项目施工要求：

（1）施工单位具备消防设施工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；单位具有安全生产许可证。

（2）施工项目负责人须具备建筑工程二级注册建造师及以上资格或机电工程二级注册建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。

（3） 施工质量要求：执行国家现行验收规范，等级为合格。满足发包人装修等效果要求，通过消防验收，室内空气污染检测合格。

十三、违约责任

13.1 除不可抗力外，如乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的5‰计算，最高限额为本合同总价的 10% ；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

13.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

13.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.5 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

13.6 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方盖章或签字后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：       年    月    日

# 第四章  采购需求

1．本采购需求中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条明确作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

2.本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

一、项目概况

学校计划进行融媒体中心建设及相关集成设备采购，所采购系统及产品，需要充分考虑原融媒体系统及录课系统，建成集"AI内容生产+教学实训+融媒体运营"三位一体的智能化平台，支撑新闻传播、数字媒体等专业教学，服务校园文化传播与社会服务。建设内容包括：融媒体指挥中心指挥中心大屏（能进行多区域不同内容显示）、虚拟演播室、融媒非编系统、智能媒资存储系统（学校原有媒资素材需要导入到新的媒资系统中）、5G直播背包、智能创作系统（能通过智能写作助手完成新闻稿/短视频脚本生成，完成智能写稿系统专属DEEPSEEK部署）等相关设备软件及场地装修。

- 服务技术要求

1、服务范围（服务内容）

虚拟演播室、融媒非编系统、智能媒资存储系统（学校原有媒资素材需要导入到新的媒资系统中）、5G直播背包、智能创作系统（能通过智能写作助手完成新闻稿/短视频脚本生成，完成智能写稿系统专属DEEPSEEK部署）等相关设备软件及场地装修。

| 序号 | （标的）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 虚拟演播室系统 |  |  |  |
| 1 | 全功能超级一体机 | 1 | 台 |
| 2 | 全功能超级演播室软件 | 1 | 套 |
| 3 | 广播级4K高清摄像机 | 2 | 台 |
| 4 | 摄像机电池 | 2 | 套 |
| 5 | 存储卡 | 2 | 套 |
| 6 | 存储卡读卡器 | 2 | 套 |
| 7 | 笔记本电脑 | 1 | 套 |
| 8 | 专业摄像机三脚架套装 | 2 | 套 |
| 9 | 电视机含可移动支架 | 1 | 套 |
| 10 | 主播台话筒 | 1 | 套 |
| 11 | 无线领夹话筒 | 1 | 个 |
| 融媒非编系统 |  |  |  |
| 1 | 超高清后期制作系统 | 2 | 台 |
| 2 | 超高清后期制作软件 | 2 | 套 |
| 3 | 显示器 | 2 | 台 |
| 4 | 监听耳机 | 2 | 套 |
| 5 | 键鼠套装 | 2 | 套 |
| 智能媒资系统 |  |  |  |
| 1 | 视频编目工作站 | 2 | 台 |
| 2 | 媒体文件上载软件 | 2 | 套 |
| 3 | 极智能力一体机 | 1 | 套 |
| 4 | 媒资软件套装 | 1 | 套 |
| 5 | 线材辅料及调试培训 | 1 | 批 |
| 6 | KVM | 1 | 台 |
| 7 | 机柜 | 1 | 套 |
| 智能创作系统 |  |  |  |
| 1 | 虚拟数字人系统 | 1 | 套 |
| 2 | 数字人系统 | 1 | 套 |
| 3 | 数字人形象复刻 | 2 | 个 |
| 4 | 数字人声音复刻 | 2 | 个 |
| 5 | 应用工作站 | 1 | 台 |
| 6 | 媒体基础处理服务软件 | 1 | 套 |
| 7 | 智能写稿软件 | 1 | 套 |
| 8 | 智能写稿专属Deepseek部署 | 1 | 套 |
| 9 | 应用服务器(X86平台) | 1 | 台 |
| 10 | 智能GPU算力服务器(X86平台) | 1 | 台 |
| 文本质量增强系统 |  |  |  |
| 1 | 文本质量增强系统 | 1 | 年 |
| 装修（融媒体指挥中心） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 186 | 平方 |
| 2 | 顶面喷黑 | 266.7 | 平方 |
| 3 | 顶面定制灯具 | 40.4 | 米 |
| 4 | 柱子造型 | 6.4 | 平方 |
| 5 | 新建弧形大屏墙 | 42.2 | 平方 |
| 6 | 大屏墙两边造型 | 2.56 | 平方 |
| 7 | 大屏墙面 | 13.2 | 平方 |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 217.8 | 平方 |
| 9 | 墙面线型灯 | 63 | 米 |
| 10 | 木门两套 | 8.5 | 平方 |
| 11 | 强电井门 | 1.53 | 平方 |
| 12 | 踢脚线 | 47.9 | 米 |
| 13 | 自流平 | 186 | 平方 |
| 14 | 地面片材地胶 | 186 | 平方 |
| 15 | 电源线材开关包含线管 | 186 | 平方 |
| 16 | 辅材 | 186 | 平方 |
| 17 | 墙面线型灯打底 | 58.5 | 平方 |
| 18 | 墙体拆除 | 150.5 | 平方 |
| 19 | 新建隔墙 | 136 | 平方 |
| 20 | 墙体拉平 | 76 | 平方 |
| 21 | 新建隔音隔墙 | 148.35 | 平方 |
| 22 | 封门 | 21.24 | 平方 |
| 23 | 封窗 | 12.18 | 平方 |
| 24 | 封柱子处 | 1 | 项 |
| 25 | 原门洞扩大 | 1 | 项 |
| 26 | 原现场开门洞 | 3 | 项 |
| 27 | 防火电动玻璃门 | 1 | 套 |
| 28 | 室内机 | 4 | 台 |
| 29 | 室内机面板 | 4 | 只 |
| 30 | 制冷剂 | 60 | 千克 |
| 31 | 管路 | 1 | 项 |
| 32 | 辅材 | 1 | 项 |
| 33 | 安装及调试 | 4 | 台 |
| 装修（虚拟演播室） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 78.2 | 平方 |
| 2 | 顶面声学处理 | 78.2 | 平方 |
| 3 | 葡萄架 | 78.2 | 平方 |
| 4 | 基础照明 | 8 | 个 |
| 5 | 抠像地胶 | 12 | 平方 |
| 6 | 定制绿箱 | 21 | 平方 |
| 7 | 实景制作 | 42 | 平方 |
| 8 | 墙面声学处理 | 43 | 平方 |
| 9 | 专用单开隔音门 | 4.2 | 平方 |
| 10 | 踢脚线 | 15 | 米 |
| 11 | 自流平 | 78.2 | 平方 |
| 12 | 地面片材地胶 | 78.2 | 平方 |
| 13 | 电源线材开关包含线管 | 78.2 | 平方 |
| 14 | 辅材 | 78.2 | 平方 |
| 15 | LED高清数字平板柔光灯 | 36 | 盏 |
| 16 | LED影视聚光灯 | 6 | 盏 |
| 17 | 调光台 | 1 | 套 |
| 18 | 信号放大器 | 3 | 个 |
| 19 | 灯光阻燃电线系统集成 | 42 | 个 |
| 20 | 灯钩 | 42 | 个 |
| 21 | 号码牌 | 42 | 个 |
| 22 | 保险绳 | 42 | 个 |
| 23 | 伸缩脚链 | 12 | 个 |
| 24 | 包管道 | 1 | 根 |
| 25 | 原墙上开观察窗 | 1 | 项 |
| 装修（导播间） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 38.6 | 平方 |
| 2 | 顶面造型吊顶 | 35.5 | 平方 |
| 3 | 顶面软膜吊顶 | 15.2 | 米 |
| 4 | 75筒灯 | 10 | 个 |
| 5 | 顶面乳胶漆拼色 | 38.6 | 平方 |
| 6 | 墙面乳胶漆拼色 | 80 | 平方 |
| 7 | 专用单开隔音门 | 4.2 | 平方 |
| 8 | 观察窗 | 3 | 平方 |
| 9 | 窗台石 | 3.6 | 米 |
| 10 | 窗帘及窗帘盒 | 7 | 米 |
| 11 | 踢脚线 | 25 | 米 |
| 12 | 自流平 | 38.6 | 平方 |
| 13 | 地面片材地胶 | 38.6 | 平方 |
| 14 | 电源线材开关包含线管 | 38.6 | 平方 |
| 15 | 辅材 | 38.6 | 平方 |
| 装修（网络思想政治工作中心） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 64.5 | 平方 |
| 2 | 顶面矿棉板吊顶 | 64.5 | 平方 |
| 3 | 基础照明 | 10 | 个 |
| 4 | 墙面乳胶漆拼色 | 76.8 | 平方 |
| 5 | 玻璃门及玻璃隔断 | 21.9 | 平方 |
| 6 | 踢脚线 | 25.9 | 米 |
| 7 | 自流平 | 64.5 | 平方 |
| 8 | 地面片材地胶 | 64.5 | 平方 |
| 9 | 电源线材开关包含线管 | 64.5 | 平方 |
| 10 | 辅材 | 64.5 | 平方 |
| 11 | 包管道 | 1 | 根 |
| 12 | 玻璃隔断吊眉 | 7.3 | 平方 |
| 装修（设备间） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 11.9 | 平方 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 11.9 | 平方 |
| 3 | 成品吸顶灯 | 1 | 个 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 60.25 | 平方 |
| 5 | 防盗门 | 2.1 | 平方 |
| 6 | 踢脚线 | 13.6 | 米 |
| 7 | 自流平 | 11.9 | 平方 |
| 8 | 地面片材地胶 | 11.9 | 平方 |
| 9 | 电源线材开关包含线管 | 11.9 | 平方 |
| 10 | 辅材 | 11.9 | 平方 |
| 装修（化妆更衣间） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 37 | 平方 |
| 2 | 顶面矿棉板吊顶 | 37 | 平方 |
| 3 | 基础照明 | 8 | 个 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 75.9 | 平方 |
| 5 | 专用单开隔音门 | 1.85 | 平方 |
| 6 | 踢脚线 | 25.2 | 米 |
| 7 | 自流平 | 37 | 平方 |
| 8 | 地面片材地胶 | 37 | 平方 |
| 9 | 电源线材开关包含线管 | 37 | 平方 |
| 10 | 辅材 | 37 | 平方 |
| 装修（众创空间） |  |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 36.8 | 平方 |
| 2 | 顶面石膏板边吊 | 22.8 | 米 |
| 3 | 顶面石膏板吊顶 | 27.68 | 平方 |
| 4 | 顶面暗藏灯带 | 19.8 | 米 |
| 5 | 75筒灯 | 19 | 个 |
| 6 | 顶面软膜灯 | 10.6 | 米 |
| 7 | 顶面乳胶漆 | 36.8 | 平方 |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 81.6 | 平方 |
| 9 | 窗台石 | 4 | 米 |
| 10 | 窗帘盒及窗帘 | 7.3 | 米 |
| 11 | 踢脚线 | 24.5 | 米 |
| 12 | 自流平 | 36.8 | 平方 |
| 13 | 地面片材地胶 | 36.8 | 平方 |
| 14 | 电源线材开关包含线管 | 36.8 | 平方 |
| 15 | 辅材 | 36.8 | 平方 |
| 装修（广告展板） |  |  |  |
| 1 | 走廊形象墙 | 15.95 | 平方 |
| 2 | 矩形方阵 | 8.05 | 平方 |
| 3 | “融”字墙 | 9.6 | 平方 |
| 4 | 进门右手边墙 | 12.3 | 平方 |
| 5 | 走廊侧墙 | 20 | 平方 |
| 6 | 墙面标语 | 1 | 项 |
| 7 | 墙面展板 | 10.5 | 平方 |
| 8 | 众创空间墙面展板 | 20.8 | 平方 |
| 9 | 门牌 | 7 | 个 |
| 装修（家具） |  |  |  |
| 1 | 融媒体中心操作台 | 1 | 套 |
| 2 | 融媒体中心操作台 | 2 | 套 |
| 3 | 融媒体中心椅子 | 9 | 套 |
| 4 | 网络网络思想政治工作中心柜子 | 18.98 | 平方 |
| 5 | 网络网络思想政治工作中心办公桌 | 1 | 套 |
| 6 | 导播间操作台 | 2 | 套 |
| 7 | 导播间凳子 | 4 | 套 |
| 8 | 演播桌 | 1 | 套 |
| 9 | 访谈区凳子 | 1 | 套 |
| 10 | 众创空间办公桌 | 1 | 套 |
| 11 | 众创空间柜子 | 2.88 | 平方 |
| 12 | 设备间货架 | 1 | 组 |
| 13 | 化妆间凳子 | 3 | 套 |
| 14 | 化妆台 | 1 | 套 |
| 15 | 化妆间休闲沙发 | 1 | 套 |
| 16 | 折叠椅 | 100 | 把 |

2、服务技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟演播室系统 |  |  |
| 1 | 全功能超级一体机 | 1.提供≥4路SDI信号源输入，其中≥2路支持硬件抠像，≥1路HDMI信号源输入；提供≥2路SDI信号输出，≥1路HDMI输出； 2.提供≥8路模拟音频XLR输入接口，≥8路模拟音频XLR输出接口，≥1路3.5mm监听音频信号输出接口，提供SDI内嵌音频输入、输出； 3.提供1路Ref信号输入；提供4机位Tally信号输出； 4.全功能超级演播室软件支持4路高清信号接入，2路本地视频播放，8路流媒体信号接入，1路远程桌面接入，1路USB信号接入，1路PPT播放，2路NDI信号接入，可同时录制4路高清信号，支持多路流媒体推流、多画面监看、信号切换、音频调节、字幕、特技、真三维虚拟布景、云交互、延时播、慢动作、体育赛事直播功能；支持语音智能控制、跨平台H5多屏控制等多种控制方式 5.配置： CPU： 单颗酷睿16核心，24线程，基础频率不低于3.4GHz，最高频率不低于5.4GHz 显卡：显存不低于8GB DDR6 内存：不低于16GB DDR5 系统硬盘：不低于512G M.2接口SSD固态硬盘 素材硬盘：不低于2TB M.2接口SSD固态硬盘 机箱结构：便携型机箱设计，机箱自带不小于17寸液晶屏幕 6.接口卡： 视频输入接口：3G-SDI/HD-SDI/SDI x 4、HDMI x 1； 视频输出接口：SDI x 2、DP/HDMI x 1； 锁相接口：BB/Tri-level 音频输入接口：支持6路以上模拟XLR卡农音频输入，其中2路支持MIC、MIC 48V幻像供电； 音频输出接口：支持2路以上模拟XLR卡农音频输出、1路3.5MM立体声监听输出； 通讯接口：具有双路千兆以太网接口、USB×6以上、RS232串口x4 7.资源&服务： 免费提供三维场景库300套 首次注册免费提供云直播500G流量 |
| 2 | 全功能超级演播室软件 | 软件功能： - 预置多个转场特技满足转场自定义需求，转场特技可实现三维特技、划像和画中画特效。支持转场时间实时修改 - 支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改 - ▲专业的体育赛事直播功能：1)提供足球、篮球、羽毛球、乒乓球等多种赛事模板；2)可速修改体育赛事比分计分模板；3)可快速播出人名条、比赛比分标题条、出场名单介绍等图文模板；4)支持导入execl文件中的队员数据（包含足球，篮球，乒乓球，羽毛球等赛事类型） （提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - 支持音频自动跟随外来通道或内部通道及音频自动跟随各独立通道 - 支持快捷键功能，可灵活配置快捷键，通过快捷键可进行信号切换等操作 - ▲系统支持手机的远程控制。用手机扫描软件中的远程控制二维码，即可进入H5远程控制界面，界面包括控制台、播单、大播单、Tally、赛事等多个模块。控制台模块可实现信号导切、虚拟机位导切、赛事计时计分、PPT翻页、提词器翻页、摇臂、录制、推流、慢动作、字幕控制等，同时按键状态、亮灯颜色与软件主界面一致。播单模块既可以控制视频列表的逐条播出，也可控制列表中场景、图文模板的播放、停止，远程播单与虚拟软件中对应条目状态一致。可控制播单逐条播放、触发播放，远程播单与虚拟软件中对应条目状态一致（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - ▲系统支持远程控制的Tally提示功能。切换摄像机信号时，手机端远程控制界面中的Tally状态灯实时变化，PGM输出信号亮红灯，PVW预监信号亮绿灯，手机可作为Tally灯使用（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - ▲手机端远程控制界面的信号模块可手动输入或拷贝流信号地址、推流地址，可设置分辨率、码率、推流通道等，“确定”后这些参数与软件同步更新（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - 支持素材通道切换时的自动播出功能 - 支持广电及专业素材格式，包含：视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H.264，MOV，MPEG，MP4，WMV；音频包括MP3，WAV，WMA；图片包括BMP，PNG，JPEG - 支持内嵌真三维虚拟布景功能；实现多机位虚拟背景，实时对高清信号或4K信号进行色键处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿、可实现局部遮挡功能；可在多窗口场景中实时切换不同场景，及主持人位置；可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果 - ▲系统集成在线资源库，包括场景、图文字幕模板、视频文件、图片文件等，按应用领域、节目类型做初步分类显示，如新闻类、教育类、军事类、访谈类等，可下载各种文件加以使用（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - 系统支持在线资源的查询功能。查询在线资源库中资源时，可先选择应用类别，如新闻类、军事类，再通过标签进行查询，每个标签都是一个筛选条件，颜色、类别等均可作为标签使用；可使用单一标签或组合标签进行查询，标签与标签之间是“与”的关系 - 系统支持在线资源下载进度提示功能。选择在线资源库中某资源的图标，点击“下载”可将该文件添加到下载队列并开始自动下载，提供下载的进度和状态提示，下载状态包括失败、完成 - 软件具有提词器功能 - ▲系统支持本地绘画功能。借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时绘画、标注、批注等。软件中提供画笔的颜色可选,提供不少于12种画笔颜色选择。画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。提供绘画撤销、恢复及一键擦除功能，实现对标注内容的编辑（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - ▲系统提供多画面监看。无需借助外部设备，自动将所有输入、输出信号多画面分割监看。可分割画面包括PGM、PVW、4K&高清信号、本地视频、流信号、PPT、NDI等。系统提供自动、一视窗、二视窗、四视窗、八视窗、十视窗、十四视窗、十六视窗、二十视窗等9种模式选择（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - 软件具有美肤处理功能 - 支持双路硬盘素材列表播放，超高清、高清视频文件可混合编入列表，硬盘素材入出点可设置；可实现本地硬盘素材列表循环、单条循环以及单条播放功能 - 具有彩色示波器功能，可以波形图、直方图矢量图形式显示视频画面的幅度和相位 - 系统支持竖屏9:16输入输出，输出支持9:16网络流媒体输出，支持对接抖音、快手等网络竖屏直播平台，支持9:16竖屏文件录制 - 云台控制协议：支持标准VISCA协议及VISCA OVER IP网络控制协议；支持同时广播级云台控制，可实现控制广播级摄像机的推拉摇移，支持存储不少于8个预制机位 - 系统提供云平台接口，联网后，切换至云交互页签，可显示登录账号密码，登录后可创建直播活动，无需浏览器，在软件界面内就能完成对直播活动的操作。云平台支持包括答题、抽奖、投票、评论在内的互动类型，互动内容可以通过图文模板、跑马等形式展现 - ▲软件支持实时检测评论内容并对其进行审核，审核通过后才能在节目中使用，评论内容可以显示在显卡扩展输出的画面中（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - ▲支持接入手机信号，通过微信登录，无需下载APP。登录后自动获取嘉宾推流地址、通话地址和Tally地址，无需手动输入。通过手机可接入远程嘉宾信号，并与演播室主持人互动，并且支持多人同时互动；远程嘉宾无需专用设备即可完成语音连麦互动 （提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - 支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片、视频或任意一路输入信号 - 支持NDI流媒体协议，支持局域网内一键自动搜索NDI信号源，无需输入ip地址，客户端支持将桌面、ppt、图片、视频播放器等不同的窗口内容实时传送到导播系统，输入的NDI信号可以作为输入源实时切换，并支持绑定到虚拟场景、双视窗或画中画中，实现局域网高质量低延时信号传输 - 支持16路NDI信号实时输入 - 支持实时慢动作回放功能，实现对输入信号一键截取慢动作回放镜头，慢动作截取时长支持1至60秒可调，回放速度支持0%至100%可调，慢动作回放素材支持列表和图标显示方式 - 内置广播级非线性编辑系统，可直接进行后期剪辑编辑 - 支持多通道录制，不少于10路；可以选择文件格式和编码格式；录制文件封装格式支持AVI、MP4、MXF、MOV、MKV、FLV、TS等；编码格式需要支持MPGE2I、H.264、H.265等；支持分段录制、带通道文件录制、Clean信号录制功能 - 联网使用时，在录制PGM信号的同时可将PGM信号中的声音自动转成SRT字幕文件，该文件放置在录制文件夹中加以保存 - 支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全 - 支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑。将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考 - 支持RTMP MMS推拉模式的高标清流媒体发布，支持流媒体发布，流媒体发布支持不少于四个地址同时发布、多地址发布支持设置不同分辨率及不同码率同时推流 - 系统支持短视频截取及多平台发布，无需浏览器，在软件中的“授权”界面即可添加各个平台的授权账号，添加账号数量不限。在软件中“综合”界面可以显示已发布视频在抖音、快手、哔哩哔哩等多个主流媒体平台上的多种数据，如发布量、播放量、点赞数、转发量、评论数等，并采用饼状图、曲线、数据等方式呈现 - ▲支持“拆条发布”。直播时可选择“拆条发布”，拆条时长可选择5秒、10秒、15秒，根据选择的时长可往前截取相应时长的内容自动生成视频文件，并自动加载到发布列表中。发布列表中的视频可同时发布到不同自媒体平台，例如抖音、快手、BILIBILI等（提供软件界面截图加盖产品制造商公章） - 对列表中每条视频可以打点处理，列表中素材可实现顺序播放、循环播放、断点播放等模式，并可改变每条素材的播放速度，30%-200%任意调整。发布列表中可显示发布平台、发布状态、任务状态等内容，发布状态包括正在发布、已发布，任务状态包括正常、异常） 系统为最新版本并提供软件免费在线升级。 |
| 3 | 广播级 4K高清摄像机 | AI智能便携摄录一体机XDCAM广播级4K专业摄影机 ·传感器类型CMOS； ·传感器尺寸1英寸； ·传感器描述1.0型 (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor RS CMOS传感器； ·最大像素2090万； ·有效像素1400万； ·影像处理器BIONZ XR处理器； ·实际焦距f=7.71-154.21mm； ·等效35mm焦距24-480mm； ·最大光圈F2.8-F4.5； 滤镜直径72mm ·液晶屏类型LCD； ·液晶屏尺寸3.5英寸； ·液晶屏像素2764800； ·液晶屏描述触摸屏； ·对焦方式自动/手动； ·对焦范围约1cm (0.39英尺) 到无限远； ·快门描述快门类型：电子快门； · 速度范围：视频: 64 F to 1/8000 s； ·最低照明度1.2 lx (典型值) (3840 x 2160/29.97 模式,光圈 F2.8, 增益+36 dB, 快门速度1/30 s, BaseLook=ITU709)； ·白平衡2000 K - 15000 K； · 曝光控制ISO光感度:视频: 等效ISO 250 - 16000 (使用SDR Reset 风格), 自动模式 (ISO 250 - 16000, 可选择上限和下限)； |
| 4 | 摄像机电池 | SONY BP-U35原装电池1个 |
| 5 | 存储卡 | 摄像机存储卡4K高清SD卡 128G 读取速度200MB/S 2张 |
| 6 | 存储卡读卡器 | USB/Type-C高速4.0读卡器SD TF CF卡多功能多合一读卡器 |
| 7 | 笔记本电脑 | i9-14900HX/16英寸/32G/1T SSD/RTX 4060 8G独显 笔记本电脑x1，电源适配器（充电器）x1，电源线 x1，三包凭证*1 |
| 8 | 专业摄像机三脚架套装 | 云台类型：球碗型液压云台； 云台特点：快速侧卡功能； 云台碗径：75mm； 云台承重：5kg； 动平衡：固定动平衡； 水平阻尼：固定液压阻尼； 垂直阻尼：无极持续可调； 俯仰范围：+90度--75度； 架体结构：三段式支撑,中置可调； 架体材质：铝合金； 工作高度：76-175cm； 收缩高度：85cm； 脚架自重：3.9kg； 标配配件：可伸缩手柄*1，脚架软包*1。 |
| 9 | 电视机含可移动支架 | 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：3840*2160 |
| 10 | 主播台话筒 | 单体：背极式驻极体； 指向性：可互换心型/超心型/全指向音头； 频率响应：40Hz-18kHz； 灵敏度：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； 等效噪声级：≤25Dba； 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）、2mA； 连接线长：3m（标配）； 输出接口：XLRM三针公卡侬； 标准配置：传声器；专业防风海绵罩； |
| 1 | 无线领夹话筒 | 无线领夹话筒，一拖二（两发一收）； 接收频率范围：500-960MhHz 频率响应：30Hz至16kHz 信 噪 比：96dB 失 真（T.H.B）：1% 模拟输入电平：—50dBV（±B912dB可调，分30级） 模拟输出电平：—56dBV（±5kHz误差） 模拟输出调节范围：00dB、-10dB、-20dB、-30dB 频率稳定性：＋/-%（-10~50℃） 无线频率范围：UHF500-960MHz 输出功率：5mW-10mW 频带宽度：25MHz 谐波辐射：＜-60Db 最大偏移度：＋/-45KHz 综合信噪比：﹥97dB 失真（T.H.D）:<1%（-60dBV，1kHz输入） 综合频率响应：50Hz-15KHz（＋/-3dB） 电池：DC 3.0V（两节1.5 LR6）碱性电池 |
| 融媒非编系统 |  |  |
| 1 | 超高清 后期制作系统 | Core i7-13700/4G独立显卡/16GB/512G SSD/2TB数据硬盘 |
| 2 | 超高清 后期制作软件 | - ▲非编管控软件：在网络工作模式下基于数据库后台管理，支持存储、栏目、用户的三级空间控制管理；支持多用户共用非编系统，可按不同用户角色分配非编权限；支持密码周期设置，支持登录有效期设置，错误密码登录次数以及锁定时间设置；可自动匹配统一认证系统的新用户；支持超级管理员对项目的管理和日志查询。（计算机软件著作权登记证书） - 唱词制作软件：支持智能语音识别、自动断句（连网条件）；支持复读机式手扒唱词和传统拍制流程；支持单行和双行唱词制作；支持导出标准SRT文件。 - ▲数据库智能备份软件：支持SQL Server/MYSQL数据库的手动备份以及定时备份，可自定义备份时间，备份文件保留个数，备份路径；支持手动还原数据库；支持数据库修复、数据库日志收缩处理；支持远程备份工作模式，可远程备份另一台机器的数据库文件；支持开机自动执行备份服务；支持数据库备份工具的运行日志记录和管理（计算机软件著作权登记证书） - 手写动画软件：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件。 - 转码软件：支持4K、高标清格式文件的批量转换；支持P2/EX/XDCAM/ AVCHD文件批量转换；支持多任务、多线程并行；支持自定义任务模板和任务监控。 - 公告版制作软件：支持对整段文字自动折行和分屏；支持对首行标点符号缩进处理；可为每屏字幕制作入、出、停留动画特技；支持输出CG、FLC动画或带通道MOV、AVI文件。 - ▲提供本地项目资源一键同步到网络项目功能，在遇到突发网络异常时仍可创建本地项目进行制作，在网络故障解除后可一键将本地项目工程同步到网络项目。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 一键导入图像序列，自动生成32bit带Alpha通道的高画质MOV文件；可批量导入PNG、PSD、TGA、BMP、JPG图片文件；清晰实用的素材标识，方便查看故事板引用标识、离线标识、项目路径标识；支持大图浏览功能，鼠标滑过素材图标可浏览内容；支持素材、故事板、项目的实体文件的一键归集操作；支持素材的场序设置；支持对离线素材的重新匹配和删除清理。 - ▲提供智能目录资源管理，可按素材名称、创建时间、帧速率、画幅尺寸、拍摄日期、设备型号、人物信息等特性建立智能目录，帮助用户对统一特征的素材进行自动化地集中管理。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - ▲提供高效介质文件编辑流程：自动识别P2、XDCAM、XDCAM EX、AVCHD等介质文件，自动视音频成组，跨卡素材自动合并导入；支持介质文件直接上轨编辑；支持故事板回写到P2、XDCAM、XDCAM EX（含SD FAT的回写）设备。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 支持素材合并管理，可将资源库中多个素材合并为一个素材，减少非编资源库碎片素材。 - 支持VR全景素材的混合编辑，可调节视角和视窗位置。 - ▲多镜头切换编辑，支持按音频波形、时码、标记点等对多机位素材对齐处理，可快速调整切点位置、替换镜头，添加镜头间转场；游机素材可按TC码横向成组，解决多镜头编辑中碎片化游机素材的成组问题。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 素材剪辑中，支持将打好点的片段以“追加上轨”方式自动顺序排列到时间线上，加速素材粗剪效率。 - 提供“文本剪视频”功能，利用语音识别的AI技术，可快速生成素材对应的唱词文字内容，编辑人员通过删除不需要的唱词文字段落，即可同步对视音频画面进行剪切。 - 提供素材的“智能编辑”窗，利用AI智能技术，可提取视音频文件中帧精度级的人脸、语音、场景等数据信息，加速特征镜头的查找。 - 提供故事板及素材的敏感人物检测功能，包含敏感人物镜头的素材会自动叠加红色敏感人物标识，故事板敏感人物检测会自动标记出敏感人物镜头出现位置，方便编辑人员及时处理。 - 提供人物集锦功能，基于人脸识别算法，可从指定素材中智能提取全部人脸镜头片段，为指定人物自动创建镜头故事板，快速生成人物集锦视频；也可创建包含指定人物的镜头文件夹，自动汇集人物的镜头片段。 - ▲提供代理编辑模式，自带低码的素材系统可自动调取低码文件进行编辑，不带低码的自动转换低码编辑，最终可自动调用高码合成输出。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 系统提供多重安全备份机制，故事板操作及字幕制作提供步步备份机制，确保意外发生时可恢复到最后一步操作；故事板提供定时备份功能，可按照设定的备份间隔时间、备份次数定期备份故事板文件；故事板版本管理，可随时备份编辑中重要状态，需要时调出备份故事板还原。 - 提供提词器功能，可设置文字字体、文字大小、文字颜色、背景颜色、阅读顺序和滚动速度等参数，提供滑块、数值、按钮等多种调节方式，方便故事板配音过程制作人员阅读文稿内容。 - 智能图像跟踪技术，动态跟踪画面中的单点和多点，提取运动对象的特征点及运动轨迹，结合二维DVE、三维DVE、高级掩膜等特技，可实现虚拟电视墙、文随人动、动态马赛克等效果。 - ▲手机视频编辑，自动识别手机视频和手机图片的重力感应，自动翻转呈现正常状态；一键添加手机视频特技；可自由截选输出区域。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 提供视频稳定处理功能，可对晃动镜头一键进行平稳处理生成处理后的稳定视频。 - ▲支持对网络版非编的用户密码及非编操作的时效性进行强制性要求，包括对口令复杂性、口令修改的时间间隔及用户登录时间有效期的要求。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 字幕制作，支持编辑窗无级缩放、平移；支持物件中心点的缩放、位移、旋转编辑；任意二维物件和文字均可转矢量图，实现任意轮廓塑造；支持大段文本自动软换行排版；支持起始位置标点符号自动缩进；提供TAB键对位方式，纵向人名单可准确对齐； - 支持数学公式编辑功能，可创建和编辑复杂的数学表达式、方程式、符号等内容，支持分数、根号、积分、极限、求和、乘积等常用及高级数学符号和结构的输入与展示 - ▲支持SVG矢量图导入，二次编辑；支持PSD分层导入编辑；支持3D模型的导入编辑。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - ▲智能语音免拍唱词制作；支持外来SRT文件直接轨道生成唱词字幕。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - ▲通过AI语音合技术可将稿件文本生成虚拟播报音频，同步生成唱词字幕。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 提供5.1、7.1、5.1.4、7.1.4专业环绕声制作，可指定任意音箱参与混音，支持调整各音箱的音量、相位等参数；提供立体声耳机混音环绕声的监听方式，确保用户在佩戴立体声耳机时，也能准确感知到来自不同方向的声源，实现沉浸式的环绕声监听体验。 - ▲支持音频轨道统一响度控制，响度目标值支持ITU-R BS.1770和EBU R128标准，可实现节目音频输出的自动规格化处理。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - ▲支持IP流信号采集，在不间断拉流采集的同时，可对收录的流文件进行同步编辑。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - ▲支持故事板选区输出功能，可选择故事板任意区域进行节目合成输出。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - 可根据实际业务进行制作域流程化管理，通过工作流引擎服务及工作流程的定义、配置、监控管理，实现非编业务节点间及非编与各系统之间的强耦合交互。 - 4K格式兼容要求：支持XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、 DNxHR HQ、 DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB 10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；可将DPX格式的图片序列合成为带通道4K分辨率的文件；支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes 422、 YUV/RGB 10bit无压缩4K超高清格式文件输出。 - ▲HDR编辑要求：可识别PQ、HLG、V-Log等不同HDR素材的色域和伽马曲线；可手动填写伽马曲线和颜色空间；运行色域可以在BT.601、BT.709、BT.2020等色域之间切换；支持包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等曲线类型；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；在4K HDR编辑时，软件回显窗可以BT.709方式进行回显；支持运行环境的自定义设置，包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置。（需提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构为投标人出具的测试报告） - “极光AURORA非编检测报告-品牌机型.pdf” - 支持对故事板上节目进行技审检测，检测项包含黑场检测、彩色场检测、彩条检测、SMPTE彩条检测、静帧检测、YUV超标检测、RGB超标检测、雪花场检测、夹帧检测、花屏检测、黑场+静音检测、静音检测、立体声相位检测、峰值超标检测、响度检测、削波检测等检测项 质量要求: - 投标时需提供所投产品厂商通过的ISO 9001质量管理体系认证证书，ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，认证范围：广播电视设备（包括非线系统）的软件开发、信息系统集成及服务。 - 所投产品软件著作权证书、非编整机具有国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的检测报告，所有检测报告及证书复印件需加盖制造原厂公章。 为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，投标时须提供制造厂家针对本次招标项目的产品授权书、制造厂家提供的质保函原件及加盖公章的产品彩页印刷品。 |
| 3 | 显示器 | 27英寸 PS面板、直面屏液晶显示器, 接口包括：VGA，HDMI，DP, 对比度1000:1响应时间5ms，屏幕刷新率75Hz |
| 4 | 监听耳机 | 头戴式监听耳机电脑手机专业录音直播封闭式有线音乐耳机 |
| 5 | 键鼠套装 | 键鼠套装 |
| 智能媒资系统 |  |  |
| 1 | 视频编目工作站 | 1.【配置】AMD R7 5700G/4G显存显卡/16GB/512G SSD M.2接口/2TB*2数据硬盘； 2.Intel 10G双口光纤服务器网卡X520-SR2，标配2个万兆光纤多模模块10GB传输速率,配套1个短挡板； 27寸宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器，VGA，HDMI 1.4接口； 3.监听耳机*1副； 4.监听音箱*1对 木质，3.5毫米音频接口，电源供电，功率20w以下，2.0声道，信噪比：85db； 5.低音单元：4英寸陶瓷纸盆，防磁设计、高音单元：3/4英寸PV膜球顶高音扬声器，防磁设计。 |
| 2 | 媒体文件上载软件 | 支持本地视音频文件、图文动画文件以及主流介质设备文件的批量上载；支持文件打点上载；与上洋系统对接，支持文件上载到非编等系统及多个目标路径，可满足媒体文件、介质文件批量上载及精选上载的应用场景。 |
| 3 | 极智 能力一体机 | 系统要求：高度集成化智能能力中台，集成多项智能能力和媒体处理能力服务，智能能力包括人脸识别和语音识别能力，媒体处理能力包括转码、迁移、技审等视音频处理能力，支持多设备集群部署协同调度，支持人脸库管理功能，适用于各级融媒体中心及各类行业用户，与媒资系统、非编系统等产品结合，灵活构建高性价比、本地化、智能化的编、存、管系统解决方案，打造智能化用户服务体验。 配置要求：不低于intel12代-H 2.3GHz/16G内存/12G显存独显/500G SSD硬盘/双2.5G网卡； CPU：14核心，20线程，最高频率不低于4.8GHz； 显卡：显存不低于12GB DDR6； 内存：不低于16GB DDR5； 系统盘：不低于512GB M.2接口SSD固态硬盘（NVME协议）； 网口：双2.5G网口； 具体要求： 1. ▲采用基于大模型的语音识别能力，准确识别上传的视频文件，全自动生成带时码的字幕文件，同时将字幕叠加在视频上。（提供功能截图并加盖公章） 2.▲能够从混合音频中分离出人声和背景声。（提供功能截图并加盖公章） 3.本地化部署，具备人脸识别、人脸相似度对比服务能力，可快速准确定位影像中的人脸镜头及时码位置。支持对历史素材的自动和手动翻库功能。支持依据敏感人物信息，识别出涉及敏感人物的相关资源，实现媒资库、非编库对敏感资源的标识及管控。支持输入人物照片，从资源库中搜索该人脸的所有视频和图片。 4.▲本地化部署，具备语音识别引擎服务，支持将音视频中的中文普通话语音信息转写成文字内容，支持自动断句，支持生成SRT文件。可实现智能唱词制作、文字定位镜头、文本剪视频等辅助编辑功能；应用于资源管理系统，可通过关键词检索资源及素材片段。（提供功能截图并加盖公章。） 5.▲具备技术审核能力服务，支持视音频的技术审查，包括视频的黑场、彩场、静帧、雪花场、花屏、RGB超标、YUV超标、夹帧，音频的静音、响应检测、削波检测、相位检测、峰值超标检测等，支持4K超高清、高清、标清等媒体格式，媒资等系统资源入库可自动调取技审功能。（提供功能截图并加盖公章。） 具备人脸库管理功能，支持自建人物库的创建和分级管理，包括人物信息的注册、编辑、删除、人脸查询等功能，支持多人物照片录入、比对；支持敏感人物库的创建和管理；提供不少于1800人的公众人物库。（提供功能截图并加盖公章。） 6. 兼容主流媒体格式，支持4K最新视音频格式，包括但不限于H.264(AVC)、H.265(HEVC)、DNxHR 、ProRes422、AVC- Ultra、XAVC等。 7. 支持3860×2160、1920×1080、720×570等不同分辨率媒体文件的处理，适配超高清、高清、标清的广泛应用。（分辨率兼容） |
| 4 | 媒资软件套装 | 软件包括：授权服务软件、门户服务软件、编目软件、转码服务软件、客户端工具、数据库服务软件、统一用户登入软件。 具体功能如下： 1．提供存储路径配置功能，支持网络路径，支持自由扩展在线存储空间； 2．支持“在线、 近线、 离线”三级存储，保障安全三级容错：系统运行过程中，任意一级错误均有相应的容错机制，保证数据完整性，任务的连续性和可靠性； 3．支持市场主流的数据流磁带库和蓝光库品牌； 4．已归档后的资源可以把冷数据（长时间不可用）进行删除在线文件，释放在线存储空间； 5．▲采用定时自动和人工干预相结合的方式，完成数据库的定时自动备份和还原；（提供截图） 6．提供用户操作日志记录，包括添加、上传、编目、下载、删除、设置密级等时刻记录资源使用情况； 7．严谨的权 限管理机制，适应多种业务需求； 8．支持素材密级的设定，用户可设置资源访问密级，密级和用户权限挂钩，保护您的数据隐私； 9．重要数据保护存储模式：在线存储做的raid6，增强了容错功能，使系统数据更加可靠； 10．▲ 支持入库设置白名单格式,未设置的格式则不允许入库；（提供截图） 11．支持多介质导入，包括本地磁盘、移动硬盘、网络共享目录、P2卡 、SXS卡上的资源导入媒资库； 12．支持广播级媒体资源的导入、转码、在线预览/播放、下载导出； 13．支持Web网页端上传或选中Windows系统中多个资源拖拽到内容管理区完成上传； 14．支持客户端批量上传大文件和文件夹上传；支持断点续传，该客户端无需映射网络路径即可实现上传； 15．支持VMS资源平台的素材一键提交入媒资系统； 16．支持上洋非编以及三方非编工作站资源提交到媒资系统； 17．支持媒体文件上载软件将裁剪或合并后的资源自动入库至媒资系统； 18．入库审核可灵活设置，审核通过入库；审核不通过则会自动源删除资源不占用在线存储空间； 19．支持多格式素材批量上传，智能转码和在线观看预览； 20．支持视音频分离格式素材上传； 21．系统支持民用级到专业级和广播级的广泛格式进行转码，入库生成低码流，便于低网络带宽下顺畅浏览与编目。支持格式举例如下（列举部分）： 22．图片格式：jpg, jpeg, png ,cr2, crw, nef, raf, dng, arw，gif，bmp 等； 23．视频格式：mxf, mp4, wmv, mov , mpg, mpeg, avi, mkv, flv, f4v, mxvb, rm, rmvb , mts , ts, m2t,vob，m2p等； 24．文档格式：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、txt、pdf等。 25．▲支持重新解析生成低码流文件，在误删或损坏的情况下可以批量重新转码；（提供截图） 26．支持单机、集群多种应用模式、按需灵活部署、满足不同应用场景需要； 27．提供视频、文档等不同类型的资源进行转出低码文件供在线预览； 28．全程BS编目检索查询，仅使用浏览器即可包揽全部业务，内外网均能访问，可远程办公； 29．支持多维管理模式：目录管理、密级管理、权限管理； 30．支持资源关联，可以把不同类型、不同目录的多个资源关联起来，检索到关联关系中的任一文件，就可以看到与之相关的其他资料内容。 31．▲目录管理：支持将某素材目录设置允许可见的用户组，实现素材访问权限的灵活配置；（提供截图） 32．密级管理：预设“公开-保密-机密-绝密-私密”，控制资料公开度，资料设置密级越高，表示资产的密级越高，需要具备更高权限用户才可以访问。与其对应用户也设置可浏览素材级别，具备高级别浏览权限的用户可以浏览低级别的素材。 33．支持回收站管理功能，提供回收站特定人员权限控制，可对回收站资源进行还原和彻底删除；同时针对回收站的资源有设置周期策略，到了设定的时间后回收站的资源会自动删除； 34．支持缩略图、详细信息列表两种素材展示形式，每页显示条目可自定义设置； 35．▲不同部门或分组之间可以进行资源分享，分享时可以设置分享时间、指定被分享人的操作权限等信息；（提供截图） 36．▲灵活的资源复制功能，无需下载可快速复制同一资源到其他目录；（提供截图） 37．图片资源可获取Exif信息（记录数码照片的属性信息和拍摄数据）； 38．提供图片资源可以预览原图大小功能； 39． 支持图片添加水印，水印位置和水印内容均可自定义调整； 40．▲支持图片资源实现图片编辑，进行裁剪、旋转、加特技、调整尺寸等功能，达到美化图片的效果；（提供截图） 41．编目遵循国家编目标准，能根据用户需要灵活增加、修改、删除字段属性； 42．支持编目机制自定义，支持编目模板和编目字段自定义； 43．编目界面可根据用户的要求由系统管理员自行调整修改； 44．提供简化版编目，对于编目精度要求不高的用户，推荐使用该方式； 45．支持BS网页端批量编目功能，提高同类资源的编目效率； 46．支持同一类型的多条资源上传时，可以进行入库前预编目功能； 47．可以批量导出编目信息，导出的内容在制作视频时可用到； 48．▲编目页支持自动和手工两种方式抽取关键帧，同时可将关键帧设置为肖像功能；（提供截图） 49．支持关键帧录入描述信息，针对关键帧描述可检索出该资源。 50．支持标准“节目、片段、场景、镜头”四级编目，并支持基于以上视频段的检索、浏览、下载的全流程应用； 51．增加技审内容展示界面； 52．视频播放显示UV表； 53．支持全文检索、标签检索、分类检索、拼音检索功能； 54．支持非视频文件，实现文本内容的检索； 55．支持基于位置的检索，分组目录导航有一个路径索引，可在指定范围内搜索； 56．支持多条件组合查询； 57．支持检索热词提示功能； 58．支持多种类型的资源可以在线查看预览资源内容； 59．支持与同构非编一键提交的交互方式； 60．支持下载到本地、下载到指定路径、下载到非编等系统； 61．下载审核可灵活设置，保证资源出库时的高安全性； 62．支持在整段素材中选择需要的其中一部分片段进行下载利用； 63．支持客户端工具实现一键式下载资源； 64．支持同源拷贝和转码提交下载；同时可以选择不同的高低码率文件进行下载； 65．客户端工具支持单层和嵌套多层的文件夹打包下载。 66．支持将媒资资源发布至新媒体端。 67．支持有水印的图片资源在正常下载时，需要自动去掉水印。 产品其他部分 所投产品具备手机端远程自助报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码进行远程协助报修； |
| 5 | 线材辅料及调试培训 | 线材辅料：视频电缆、控制线、BNC头、网线等； 调试培训：调试、培训、服务。 |
| 6 | KVM | LCD显示器面板17英寸8台设备连接数，接口PS/2-USB可选，显示器VGA双滑轨，高度1RU。 |
| 7 | 机柜 | 42RU服务器机柜 尺寸不小于2000*600*1000，螺丝螺母1包、6位PDU1个、万向轮4个、支撑脚4个、隔板1块、风扇1套等配件，材质黑色轧钢，包含全国各地运费。 |
| 智能创作系统 |  |  |
| 1 | 虚拟数字人系统 | 1.系统支持构建横屏工程或竖屏功能，支持横屏视频或竖屏视频的合成输出。 2.系统支持场景管理功能，在软件中可实现对于场景的管理，双击打开场景自动构建工程。 3.系统支持PPT式的操作管理方式，无需时间线的复杂操作模式，无需剪辑基础，智能排单，自动生成内容时间轴，快速完成虚拟视频创作。 4.系统基于Unreal Engine5开发，支持实时3D渲染，数字主播及场景中的所有物件根据场景环境光源及灯光实现正确的倒影、镜像及材质的反射效果。 5.系统内嵌AI数字主播，无需打开其他界面、软件或网页，直接选择数字主播形象、声音，选定数字主播形象声音后，可合成展现到场景中，以方便用户查看合成效果；如不满意可重新选择数字主播形象、声音合成数字主播。 6.系统支持数字主播语音合成，无需打开任何弹出界面或登录其他平台，在软件主界面中即可完成文本内容的输入、段落停顿的调节、连读及多音字调节等功能，调节完成后，可实时进行效果试听。 7.系统内置数字主播形象库，数字主播形象库内置不少于50个数字主播形象，具有全身、半身、站姿、坐姿、正面、侧面等不同姿势的主播形象可供选择使用。 8.系统内置数字音色库，数字音色库内置不少于30个数字主播音色，支持中文及英文内容播报。 9.系统支持定制主播形象及声音，定制完成后可直接在软件中调用，用于节目的制作或课程录制。 10.系统支持数字主播播报内容的局部语速及全局语速调节，调节完成后，无需打开其他界面或网页，可直接在软件界面中进行效果试听。 11.局部及全局语速可实现0.5x-2x范围的语速调节，0.5x：0.5倍速播报，即减速播报；2x：2倍速播报，即加速播报。 系统支持智能管理已生成的数字主播视频，不播放视频即可获取主播口播稿，并支持在软件中一键调用已生成数字主播视频。 12.自研抠像算法，可同时对数字主播、本地视频等多路信号进行抠像；抠像效果需满足无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿，并且无拖尾。 13.需支持一键抠像，一键抠像后结果不满意可通过强度、前景、背景精细调整抠像效果；通过抑色、边缘处理抠像物体反色或边缘不平整的问题；通过融合调整主播与场景的融合匹配效果。 抠像时可将数字主播或本地视频一键全屏，调整抠像细节。 14.可实现对抠像画面进行杂景裁切，通过鼠标拖拉快速裁切杂景，完整保留抠像区域。 15.可在软件中对数字主播进行管理编辑，通过位置、旋转、缩放参数调节主播位置及对比关系。 16.软件具有镜头跟踪功能，无论镜头如何移动，主播均可实时、准确跟踪镜头位置。 17.场景中大屏支持替换为本地视频、图片等素材。 18.场景内容和三维模型物件之间需要保证正确的三维透视、空间关系，能够正确反应场景中环境光及物件的材质反射效果。 19.每个场景，系统预置不少于3个与当前场景画面匹配的虚拟镜头，包含全景、中景及近景镜头效果，可快速添加符合需求的镜头。 支持在软件中实时增加、编辑、删除虚拟镜头。 20.系统支持通过键盘快捷键调整虚拟镜头画面，可调整摄像机的远、近、左、右、高、低；并支持通过键盘快捷键及鼠标实现虚拟镜头推、拉、俯、仰、摇移，调整过程不用修改位置参数，操作简单所见即所得。 21.系统支持通过X、Y、Z轴位置信息及旋转参数精确调整摄像机位置及镜头效果。 22.系统支持虚拟镜头间的摇臂效果，在摇臂运动过程中做到平滑，无抖动，画面无撕裂，支持自定义摇臂时间。 23.系统支持特技转场效果，支持虚拟镜头与虚拟镜头间的特技转场，在转场过程中做到平滑，无抖动，画面无撕裂，转场时间及效果可自定义。 24.系统支持多路虚拟镜头，不限上限，最低不少于40路；支持调节每个虚拟镜头的效果；镜头之间可通过特技切换方式、摇臂方式实现镜头切换，且切换时长可自定义；切换过程中不应出现夹帧（画面卡顿）、丢帧（画面缺失）、不同步（场景与数字主播切换不同步）的现象。 25.系统支持自动规划虚拟镜头间的摇臂路径，选择摇臂并设置时间，自动生成摇臂动画。 26.多个镜头可使用同一个数字主播或本地视频，在镜头切换时，主播连续播报内容不间断，不应出现夹帧、丢帧、卡顿现象。 每个镜头可单独选用数字主播或本地视频，可实现多主播互动效果。 27.系统支持将视频、图片等素材在虚拟大屏、背景大屏中实时播放，支持循环播放或末帧静止等多种方式。 28.支持镜头锁定功能，可一键锁定镜头画面，防止镜头误操作。 系统支持字幕管理功能，支持在软件中添加台标、角标等字幕，字幕内容及位置可在线调整。 29.系统具有场景编辑器，可在场景编辑器中灵活添加、修改、删除物件，包括大屏、主播位置、前景物件等。 30.场景编辑器支持将场景的修改结果一键提交至虚拟数字人软件，无需任何操作，可直接应用。 31.系统支持单镜头内容预览及完整Story预览，实时把控镜头构建内容及完整Story讲述内容及节奏。 32.系统支持一键合成输出功能，不需要复杂操作，一键合成完整Story，生成视频文件。 33.系统支持自定义输出分辨率、码率、编解码及封装格式，可根据用途输出横屏或竖屏视频。 |
| 2 | 数字人系统 | 提供开放的二维数字人复刻引擎，可依据视频、声音复刻数字人资源； 支持输入文字，选择形象和声音，生成数字人播报视频作品； 支持输入音频文件，选择形象，生成数字人播报视频作品； |
| 3 | 数字人形象复刻 | 1.通过拍摄人物视频并进行训练，生成数字分身，复刻目标人物的表情与动作； 2.采用国产的先进数字人驱动技术，实现快速的数字人训练和应用部署；约5分钟的人物绿幕视频素材，可在48小时内计算生成真人的数字分身；提供视频拍摄指导，确保客户提供所需正确素材； 3.定制的数字人五官清晰无阴影，表情和动作流畅自然； 4.支持文本或语音驱动数字人，通过高级多模态服务，生成富有表现力的数字人视频内容； 5.全流程数据加密存储，数字人形象模型独立分发，确保定制的数字人形象私有化试用； 6.定制的数字人形象模型在服务期内具有持续可用性。 |
| 4 | 数字人声音复刻 | 通过录制目标人物的朗读音频进行训练，复刻目标人物的口音、语气和情感表达； 定制的音色逼真，确保播报流畅自然，断句与停顿准确。 |
| 5 | 应用工作站 | 要求不低于以下参数： CPU：Intel Corei7-12700 内存：32GB 显卡：GEFORCE RTX-4080，16GB显存 硬盘：512GB SSD+2TB SATA 27英寸 PS面板、直面屏液晶显示器, 接口包括：VGA，HDMI，DP, 对比度1000:1响应时间5ms，屏幕刷新率75Hz 监听耳机*1副； |
| 6 | 媒体基础处理服务软件 | - 平台用户统一信息管理、统一权限分配，支持部门结构设置、角色（用户组）设置。 - 支持用户管理，支持包括增加用户、编辑用户、删除用户等功能，支持对用户添加部门、角色、存储空间等信息； - 支持部门管理，包括添加部门、编辑部门、删除部门等功能，支持对不同的部门单独设置存储空间 - 支持角色管理，包括增加角色、编辑角色、删除角色等功能，支持对不同角色分配不同的应用、菜单和按钮； - 支持部门、用户信息设置管理，支持分配应用，可按角色为不同用户分配权限； - 支持新增或自定义角色，分配功能权限，满足用户权限快速批量分配要求。 - 支持对素材、内容针对标题进行全局检索，点击可跳转至对应素材列表。 - 支持内容分类管理； - 支持主流格式的视频、图片、音频、文档等多种类型素材的上传； - 支持以列表形式展示素材文件，支持展现缩略图、名称、大小、分辨率、创建人、类型、来源、水印、创建时间、操作区等； - 支持内容的全文检索及分类检索，支持内容的预览； - 支持内容的下载和导出。 - 要求本地化部署。 - 支持分布式转码任务执行； - 支持格式如下： - 视频：.dv、 .swf、 .mxf、 .m4v、 .hls、 .ogg、 .vob、.3g2、 .webm、 .asf、 .avi、 .flv、 .mp4、 .rm、 .mov、mpg、 .ts、 .3gp、 .mkv、 .wmw、 .rmvb ； - 图片：.jpg、 .png、 .jpeg、 .gif； - 音频： .mp3、 .ogg、 .wav、 .wma； - 文档： .doc、 .docx、 .pptx、 .pdf。 - 支持横/竖屏各画幅比例视频的转码输入与输出； - 抽取内容的音频或视频内容，形成纯视频/音频文件； - 自定义转码任务的输出码率、分辨率、编码方式等各视音频参数； - 支持视频中叠加多颜色、多字体、各大小的文字水印； - 支持视频中叠加JPG、PNG、BMP、JPEG图片水印； - 支持视频内容中截取多张画面，拼接形成GIF动图； - 支持平台内部与外部系统的数据迁移、传输； - 支持针对编辑时间线的素材打包合成； - 支持对媒体文件的 一致性验证； - 提供文件传输加速服务； - 提供流媒体服务，支持内容点播服务； - 支持不少于2路并发授权。 |
| 7 | 智能写稿软件 | 支持后台调用深度优化媒体稿件及短视频脚本生成参数模型，前端提供简单易用的智能稿件应用，如文本摘要、一键成文、短视频脚本生成、标题生成、文章缩编、采访问题生成、广告脚本生成等应用。 1.支持根据文章主题、关键字自动生成语流畅的文章； 2.支持生成好的文章进行部分调整，支持部分重新生成； 3.生成的文章，支持自动生成目录、文章提要、关键字，高频词等； 4.支持现有文章进行语法及通顺度的自动润色； 5.支持多种语气方式生成文章，支持选择多个模式； 6.支持根据体文章快速提取关键要点，提取关键字、高频词； 7.支持文章录入功能，用户可录入待提取要点的文本内容； 8.支持多个脚本自动同时生成； 9.支持多个主题模式脚本同时生成； 10.支持录入拍摄主题、填入关键字、设置脚本数量，一键生成短视频拍摄脚本； 11.支持根据文章快速生成多个文章标题； 12.支持根据主题生成文章标题； 13.支持录入待配音的文稿内容，设置配音稿的时长。一键生成配音稿内容。 14.支持多种语境主题进行配音搞简单额生成； 15.支持大篇幅文章中的重点段落和语句进行重新归纳和编辑，生成缩编文章； 16.支持小说导入，自动进行章节分析，可选择章节进行单独缩编； 17.▲支持缩编生成后，输出缩编后的文章摘要信息、关键词等； 支持选择多个摘要、关键词等自动提交智能绘图进行AI生成，无需打开其他工具软件；（须要提供相关证明） 18.支持录入采访主题、采访对象的身份、采访目的、生成采访问题的数量等信息，一键自动生成采访问题提纲内容；支持一次多个文案生成； 19.根据品牌、产品描述、产品受众、产品特色快速生成具有吸引力、针对性和可读性的广告文案。 20.支持录入广告品牌、广告产品描述、产品受众、产品特色、预生成广告数量等信息，一键自动生成广告文案内容。 21.支持快速复制功能，对于生成的文本内容，可以快速复制至其他应用场景。 |
| 8 | 智能写稿系统专属Deepseek部署 | Deepseek大模型本地化部署，支持部署 DeepSeek 官方开源的主力模型； 支持支自然语言理解与生成，付款支持多种智能写稿场景应用，包含但不限于文本摘要、一键成文、短视频脚本生成、标题生成、文章缩编、采访问题生成、广告脚本生成等应用支持； 支持离线运行、无需外网访问，具备完整的本地化推理能力。支持本地私有化：模型与全部推理过程运行于本地服务器，无需外部网络连接，符合数据安全规定。 |
| 9 | 应用服务器 (X86平台) | 要求不低于以下参数： CPU：≥2颗CPU处理器，单颗主频≥2.3GHz，核心≥ 32核； 内存：≥256GB，DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM； 存储控制器：标配板载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/10/5； 存储：≥2*480G SSD 和 ≥3*8T企业级硬盘； 网格：板载1个1Gbps专用管理网口，1个2端口万兆OCP3.0网卡（含光模块）； 扩展插槽：支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）； 接口：1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口； 电源：800W，1+1冗余。 支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证； 所投产品具有3C证书。(投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效)； 所投产品具有节能产品认证证书。(投标文件中提供有效证书(如有附录须提供)扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效) |
| 10 | 智能GPU算力服务器 (X86平台) | 要求不低于以下参数： CPU：≥2颗CPU处理器，单颗主频≥2.3GHz，核心≥ 32核； 内存：≥256GB，DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM； 存储控制器：标配板载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/10/5； 存储：≥2*480G SSD 和 ≥3*8T企业级硬盘； 网格：板载1个1Gbps专用管理网口，1个2端口万兆OCP3.0网卡（含光模块）； 显卡：≥24G显存， CUDA 核心≥16384； 扩展插槽：支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）； 接口：1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口； 电源：800W，1+1冗余。 支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证； 所投产品具有3C证书。(投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效) 所投产品具有节能产品认证证书。(投标文件中提供有效证书(如有附录须提供)扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效) |
| 文本质量增强系统 |  |  |
| 1 | 文本质量增强系统 | - 内容检索：汇聚政务权威资讯，解决百度搜索无法解决的信息冗杂问题。 - 公文模版：30种公文模版，写作不再愁。基于百度文库，政府公文排版文件要求提炼出来30种公文模版，一键套用，还有示例范文可参考。 - 自定义词库：6大类型词库，精准校对。禁用、正词、错词、重点词、领导人，自定义本地专属词库，精准校对。 |
| 装修（融媒体指挥中心） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面喷黑 | 原现场顶面喷黑，墙面喷1100mm高。乳胶漆采用立邦无醛，20KG装，环保等级符合国家标准。 |
| 3 | 顶面定制灯具 | 定制异形灯具。长条形灯长度40.4米。面宽10公分，高度8公分，圆形灯具直径预估3米，足0.6料，内白外黑喷黑漆，内嵌两排白光灯条。灯条每米18W。此项为预估价。 |
| 4 | 柱子造型 | 原现场柱子做造型，镀锌板穿孔造型外喷氟碳漆，内嵌LED白色灯珠。 |
| 5 | 新建弧形大屏墙 | 参考效果图,75轻钢龙骨打框架+面贴12mm阻燃板基层 |
| 6 | 大屏墙两边造型 | 参考效果图 400mm*3200mm*2个，镀锌板穿孔造型外喷氟碳漆，内嵌LED白色灯珠。 |
| 7 | 大屏墙面 | 墙面定制镀锌板，外喷黑色氟碳漆。此项平方数为预估，具体需参考大屏尺寸 |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 9 | 墙面线型灯 | 定制白色嵌入式线型灯宽度20mm。 |
| 10 | 木门两套 | 定制木门，尺寸1770mm*2400mm*2套。门板厚度约45MM。 |
| 11 | 强电井门 | 定制木门，尺寸850mm*1.8mm*2套。门板厚度约45MM。 |
| 12 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角。 |
| 13 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 14 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 15 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 16 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料。 |
| 17 | 墙面线型灯打底 | 现场墙面嵌入线型灯，需石膏板打底。 |
| 18 | 墙体拆除 | 原走廊墙面拆除，长度35米，高度4.3米。 |
| 19 | 新建隔墙 | 新建75轻钢龙骨+石膏板隔墙，特别区域背面加阻燃板。长度33.7米，高度4.3米。减门面积8.45平方。 |
| 20 | 墙体拉平 | 原现场柱子处拉平，消防栓处做暗门。长度20.5米*4.3米=88.15平方，减去门面积12.1平方。 |
| 21 | 新建隔音隔墙 | 原现场墙需要加做隔音处理，龙骨+石膏板+中间填吸音棉。长度34.5米，高度4.3米。 |
| 22 | 封门 | 现场门洞封闭。8.85mm*2400mm。木龙骨做框架，外贴石膏板。 |
| 23 | 封窗 | 现场窗户封闭。6.96mm*1750mm。木龙骨做框架，外贴石膏板 |
| 24 | 封柱子处 | 原现场柱子处离墙间距100mm。需拉平。木龙骨做框架，外贴石膏板 |
| 25 | 原门洞扩大 | 原现场门洞1770mm宽度扩大为3600mm，高度2100mm。 |
| 26 | 原现场开门洞 | 原现场开门洞，尺寸1770*2400*2个，880mm*2400mm*1个。 |
| 27 | 防火电动玻璃门 | 定制防火电动玻璃门3.6米宽*2.1米高。玻璃用8mm高硼硅防火玻璃。 |
| 28 | 室内机 | 制冷量：5.6KW 类型：四面出风嵌入式天花机。 图书馆五层中庭以西区域增加空调室内机4台（2HP/台），其中两台与KT5-4（36HP）空调系统连接，另外两台与KT5-4（36HP）空调系统连接，改造后KT5-4，KT5-5空调系统内外机配比均为111：100（室内机40HP，室外机36HP） |
| 29 | 室内机面板 | 类型：四面出风嵌入式天花机覆盖面板。 |
| 30 | 制冷剂 | R134A。 |
| 31 | 管路 | 包含铜管、排水管、保温、支吊架、信号线等。 |
| 32 | 辅材 | 包含软接、胶水、焊条、螺栓、螺丝、吊卡等。 |
| 33 | 安装及调试 | 包含安装人工及措施、调试人工及措施。 |
| 装修（虚拟演播室） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面声学处理 | 9mm聚酯纤维吸音板,5.0KG正负0.2 +B1级阻燃 使用规格为9mm厚度的聚酯纤维吸音板； |
| 3 | 葡萄架 | 参考效果图。定制4MM*4MM黑色方管，间隔600mm。 |
| 4 | 基础照明 | 600*600平板灯,外形材质：拼接铝框+PS面罩。 |
| 5 | 抠像地胶 | 每卷标准长度为40米，宽度为1.6米，厚度为1.3毫来。 |
| 6 | 定制绿箱 | 1轻钢龙骨支架、填棉，石膏板覆面； 2原子灰批缝； 3绷带，腻子粉批两遍，打磨光滑； 4抠像专用漆。 |
| 7 | 实景制作 | 参考效果图,长度13.1米，高度3.2米。 |
| 8 | 墙面声学处理 | 材料参数： 75竖向龙骨规格：75*45*0.6mm、¦ 75天地龙骨规格：75*35*0.6、38穿骨规格：38*1*0.5，9.5厚石膏板内部填充厚度50mm，密度80KG/m³； 9mm聚酯纤维吸音板,5.0KG正负0.2 +B1级阻燃 使用规格为9mm厚度的聚酯纤维吸音板； |
| 9 | 专用单开隔音门 | 门框：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.8毫米，设有4个螺栓安装孔。门扇：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.0毫米，门体空腔内部填耐高温硅酸铝或珍珠岩板及隔音材料 饰面：粉末静电喷涂，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面。 |
| 10 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角。 |
| 11 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 12 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 13 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 14 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料 |
| 15 | LED高清数字平板柔光灯 | 功率100W,电压：220V, 高显指，95以上,512控制，色温3200K 5600K 可选。 1、寿命长。使用寿命长达50000小时，是现有传统三基色灯具的5倍以上； 2、温度低。灯珠表面温度低，使被照射物体几乎无温升； 3、功率小。比现有三基色灯具节电30%以上； 4、色温准、色彩还原率高； 5、光线柔。LED数字化平板柔光灯，对主持人员无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松； 6、灯体采用全铝制型材结构, 灯珠采用显色指数最好的普瑞LED半导体灯珠显色指数达到85以上； 7、色温：5600K； 8、额定功率：100W； 9、控制信号：DMX512信号； 10、调光精度：10K级； 11、调光范围：0%-100%。 |
| 16 | LED影视聚光灯 | 5600K可选化菲涅尔透镜聚光灯具有照度高、光线渐变均匀、聚散分明、结构紧凑、造型美观等特点。当需要节能环保，重量轻及发光效率高的数字化菲涅尔透镜聚光灯时，此款紧凑型数字化菲涅尔透镜聚光灯是最理想的选择。特别适用于面积和高度受限的中小演播厅及影棚。灯体采用耐腐铝合金结构，光源采用进口芯片符合国际标准，各另部件实现完美互换，除了节能外，短焦广角透镜提供了更大的光输出和光分布。采用显色指数最好的普瑞系列LED半导体灯珠显色指数达到90以上. 1、色温：5600K； 2、额定功率：80W； 3、控制信号：DMX512信号； 4、调光精度：10K级； 5、调光范围：0%-100%； 6、灯珠：普瑞。 |
| 17 | 调光台 | 调光控制台，其功能是向调光器发送控制信号，以控制调光器中晶闸管的工作状态（导通、截止或改变导通角大小），从而达到对灯具进行编组和控制灯光亮度变化的目的。近代灯光控制台兼有对灯光进行开关控制、调光控制。 |
| 18 | 信号放大器 | 1. 信号放大，电压输入AC220V，输出AC220V； 2. 为换色器提供和分配电源； 3. DMX512国际标准信号输出，放大信号驱动。 |
| 19 | 灯光阻燃电线系统集成 | 2×1.5mm2，国家消防认证达到B类资格！同芯阻燃热塑性弹性体绝缘及护套摄影光源软电缆，柔软性好，耐磨高，容量大，阻燃性能好，特别适用于演播厅，硅箱电源，灯光照明电源等。影视专用电缆。 |
| 20 | 灯钩 | 承重：不小于 200kg； 卡管：20-55mm（口径）； |
| 21 | 号码牌 | 亚克力圆形用于识别灯位，方便使用灯光调试。 |
| 22 | 保险绳 | 规格：带胶钢丝绳4MM+5MM扣件，承重30KG，长度800MM，防锈。 |
| 23 | 伸缩脚链 | 拉伸长度1.5米，进口弹簧，优质铝型材链接片，全黑喷塑。 |
| 24 | 包管道 | 现场包下水管道。 |
| 25 | 原墙上开观察窗 | 原墙面开观察窗。尺寸3米*1米。 |
| 装修（导播间） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面造型吊顶 | 材料参数： 1、卡式主龙规格：38*20*1； 2、38主龙骨1.0厚； 3、50副龙骨：50*35*0.6； 4、单层石膏板厚度：12mm； 施工工艺： 1、测量放线。2使用直径8MM吊杆与膨胀螺栓与水泥楼板可靠链接，吊杆间距小于1.2MM。3、主龙骨间距900—1000MM，一般平行房间长向布置，次龙骨间距不大于400MM，用镀锌自攻钉固定石膏板到轻钢龙骨上，钉间距150-170MM，螺钉应与板面垂直。石膏板板缝用嵌缝石膏抹平，石膏干透后，再用牛皮纸带贴平，做防裂处理。 |
| 3 | 顶面软膜吊顶 | 材料参数： 1、卡式主龙规格：38*20*1； 2、38主龙骨1.0厚； 3、50副龙骨：50*35*0.6； 4、单层石膏板厚度：12mm； 施工工艺： 1、测量放线。2使用直径8MM吊杆与膨胀螺栓与水泥楼板可靠链接，吊杆间距小于1.2MM。3、主龙骨间距900—1000MM，一般平行房间长向布置，次龙骨间距不大于400MM，用镀锌自攻钉固定石膏板到轻钢龙骨上，钉间距150-170MM，螺钉应与板面垂直。石膏板板缝用嵌缝石膏抹平，石膏干透后，再用牛皮纸带贴平，做防裂处理。 |
| 4 | 75筒灯 | 材料参数： 1、直径75mm筒灯5W |
| 5 | 顶面乳胶漆拼色 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 6 | 墙面乳胶漆拼色 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 7 | 专用单开隔音门 | 门框：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.8毫米，设有4个螺栓安装孔。门扇：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.0毫米，门体空腔内部填耐高温硅酸铝或珍珠岩板及隔音材料 饰面：粉末静电喷涂，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面； |
| 8 | 观察窗 | 定制观察窗，3米*1米；双层1.0mm钢化玻璃，金属封边。 |
| 9 | 窗台石 | 深度不超过200mm； |
| 10 | 窗帘及窗帘盒 | 窗帘规格：涤纶混纺布料，平滑、垂感度高、暗纹压花 ，全遮光窗帘。 窗帘盒规格：200mm*200mm长度根据窗户尺寸制作； 窗帘盒材料： 1、18mm木工板； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、石膏、腻子； 4、乳胶漆； 5、25mm自攻丝、牛皮纸。 |
| 11 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角； |
| 12 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 13 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 14 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 15 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料。 |
| 装修（网络思想政治工作中心） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面矿棉板吊顶 | 顶面矿棉板吊顶。600mm*600mm。 |
| 3 | 基础照明 | 600*600平板灯,外形材质：拼接铝框+PS面罩。 |
| 4 | 墙面乳胶漆拼色 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 5 | 玻璃门及玻璃隔断 | 定制玻璃门及玻璃隔断。玻璃为5+5中空钢化。 |
| 6 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角。 |
| 7 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 8 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 9 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 10 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料。 |
| 11 | 包管道 | 现场包下水管道。木方龙骨+石膏板。 |
| 12 | 玻璃隔断吊眉 | 玻璃隔断上吊顶以上隔断。 材料参数： 1、卡式主龙规格：38*20*1； 2、38主龙骨1.0厚； 3、50副龙骨：50*35*0.6； 4、单层石膏板厚度：12mm； |
| 装修（设备间） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 3 | 成品吸顶灯 | 采购成品圆形吸顶灯。直径23CM,高度2CM,白光。20W。 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 5 | 防盗门 | 定制防盗门，尺寸0.88米*2.4米。 |
| 6 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角。 |
| 7 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 8 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 9 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 10 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料。 |
| 装修（化妆更衣间） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面矿棉板吊顶 | 顶面矿棉板吊顶。600mm*600mm。 |
| 3 | 基础照明 | 600*600平板灯,外形材质：拼接铝框+PS面罩。 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 5 | 专用单开隔音门 | 门框：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.8毫米，设有4个螺栓安装孔。门扇：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.0毫米，门体空腔内部填耐高温硅酸铝或珍珠岩板及隔音材料 饰面：粉末静电喷涂，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面。 |
| 6 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角。 |
| 7 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 8 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 9 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 10 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料。 |
| 装修（众创空间） |  |  |
| 1 | 装修材料运费以及垃圾清运 | 垃圾清运：现场影响施工的旧料，打扫卫生，垃圾清理至垃圾清运点。交工保洁。 |
| 2 | 顶面石膏板边吊 | 材料参数： 1、卡式主龙规格：38*20*1， 2、38主龙骨1.0厚， 3、50副龙骨：50*35*0.6， 4、单层石膏板厚度：12mm 施工工艺： 1、测量放线。2使用直径8MM吊杆与膨胀螺栓与水泥楼板可靠链接，吊杆间距小于1.2MM。3、主龙骨间距900—1000MM，一般平行房间长向布置，次龙骨间距不大于400MM，用镀锌自攻钉固定石膏板到轻钢龙骨上，钉间距150-170MM，螺钉应与板面垂直。石膏板板缝用嵌缝石膏抹平，石膏干透后，再用牛皮纸带贴平，做防裂处理。 |
| 3 | 顶面石膏板吊顶 | 材料参数： 1、卡式主龙规格：38*20*1， 2、38主龙骨1.0厚， 3、50副龙骨：50*35*0.6， 4、单层石膏板厚度：12mm 施工工艺： 1、测量放线。2使用直径8MM吊杆与膨胀螺栓与水泥楼板可靠链接，吊杆间距小于1.2MM。3、主龙骨间距900—1000MM，一般平行房间长向布置，次龙骨间距不大于400MM，用镀锌自攻钉固定石膏板到轻钢龙骨上，钉间距150-170MM，螺钉应与板面垂直。石膏板板缝用嵌缝石膏抹平，石膏干透后，再用牛皮纸带贴平，做防裂处理。 |
| 4 | 顶面暗藏灯带 | 吊顶造型内暗藏灯带。24V12W,白光。 |
| 5 | 75筒灯 | 材料参数： 1、直径75mm筒灯5W。 |
| 6 | 顶面软膜灯 | 定制白色软膜2.6米*4条。内嵌LED白光灯条。 |
| 7 | 顶面乳胶漆 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 材料参数： 1、石膏、腻子 2、白乳胶 3、净味乳胶漆 4、砂纸、批灰铲、PVC阴阳角线、毛刷、滚筒 乳胶漆施工工艺 一、工艺流程基层处理 →满刮腻子两遍+ 底层涂料+乳胶漆面层滚涂+清扫。 二、施工工艺 1、基层处理先将装修表面上的灰块、浮渣等杂物用开刀铲除，用水与界面剂(配合比为10: 1)的稀释液滚刷一边，再用底层石有或嵌缝石有将底层不平处填补好，石有干透后局部需贴牛皮纸或专用布进行防裂处 理，干透后进行下一步施工; 2、满刮两遍腻子用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。 3、底层涂料 施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂-遍，涂层需均匀，不得漏涂。 5、 乳胶漆面层滚涂两层 |
| 9 | 窗台石 | 深度不超过200mm。 |
| 10 | 窗帘盒及窗帘 | 窗帘规格：涤纶混纺布料，平滑、垂感度高、暗纹压花 ，全遮光窗帘； 窗帘盒规格：200mm*200mm长度根据窗户尺寸制作； 窗帘盒材料： 1、18mm木工板； 2、9.5mm纸面石膏板； 3、石膏、腻子； 4、乳胶漆； 5、25mm自攻丝、牛皮纸。 |
| 11 | 踢脚线 | 黑色锈钢折弯，使用美观大方； 基层：12厚阻燃夹板； 材质：黑色镜面不锈钢踢脚； 规格：1mm厚，高度100mm折弯磨角。 |
| 12 | 自流平 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、2mm：厚自流平水泥砂浆面层 |
| 13 | 地面片材地胶 | 1、清理地面 2、刮涂界面剂 3、刷地板胶，铺设：600*600*2mmPVC： |
| 14 | 电源线材开关包含线管 | 材料参数： 2.5/4/6平方单芯铜线，高纯度无氧铜，聚氯乙烯绝缘外皮国标足米3C认证。 |
| 15 | 辅材 | 切割片，结构胶，五金辅料。 |
| 装修（广告展板） |  |  |
| 1 | 走廊形象墙 | 尺寸2.9米*5.5米 此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 2 | 矩形方阵 | 矩形方阵，尺寸2.3米*3.5米，此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 3 | “融”字墙 | “融”字墙，尺寸3米*3.2米，此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 4 | 进门右手边墙 | 进门右手边墙，尺寸3米*4.1米，此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 5 | 走廊侧墙 | 走廊侧墙，尺寸2.5米*8米此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 6 | 墙面标语 | 墙面标语。此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 7 | 墙面展板 | 墙面展板，尺寸3.8米*1.4米，3.7米*1.4米此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 8 | 众创空间墙面展板 | 墙面展板，尺寸8米*2.6米，此项为广告制作费用及安装费用，内容甲供，不包含广告排版费。 |
| 9 | 门牌 | 定制成品门牌。 |
| 装修（家具） |  |  |
| 1 | 融媒体中心操作台 | 圆弧形操作台，尺寸长度约5.4米，宽度0.7-0.8米，高度约0.8米。钢木结构。钢板厚度1.2mm，木质板材为18mm和15mm和12mm厚，根据需求定制。 |
| 2 | 融媒体中心操作台 | 圆弧加直角形操作台，长度约6米。宽度约0.7米，高度约0.8米。钢木结构。钢板厚度1.2mm，木质板材为18mm和15mm和12mm厚，根据需求定制。 |
| 3 | 融媒体中心椅子 | - 黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色PP固定腰靠； 3.黑色PP连体固定扶手； 4.高密海绵坐垫+乳胶层； 5.尺寸：约500mm*500mm*1140-1220mm |
| 4 | 网络网络思想政治工作中心柜子 | 1、基材：采用不低于EI级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、 防腐等化学处理； 2、采用五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。 3、尺寸：约7300mmx400mmx2600mm |
| 5 | 网络网络思想政治工作中心办公桌 | 根据现场需求定制及安装6人位办公桌和6把椅子。 柜体板材采用E1级颗粒板，桌面板厚度>25mm，其它隔板厚度>16mm桌子尺寸:约5250*1900mmm椅子尺寸:约W480mm*D500mm*H800mm-940mm.带滑轮。 |
| 6 | 导播间操作台 | 导播间操作台。长度约3米，宽度0.7-0.8米，高度约0.8米。钢木结构。钢板厚度1.2mm，木质板材为18mm和15mm和12mm厚，根据需求定制。 |
| 7 | 导播间凳子 | 1、黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色PP固定腰靠； 3.黑色PP连体固定扶手； 4.高密海绵坐垫+乳胶层； 5.尺寸：约500mm*500mm*1140-1220mm |
| 8 | 演播桌 | 定制圆弧形演播桌，宽度约2.4米，高度0.75-0.85米，宽度约0.6米。钢质外框+亚克力面板，内含灯珠。 |
| 9 | 访谈区凳子 | - 饰面：采用皮革工艺。 2.海绵：采用高密度回弹海绵 3.框架：松木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.车缝：平均针距不低于4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 5.尺寸：约650mm*750mm |
| 10 | 众创空间办公桌 | 根据现场需求定制及安装6人位办公桌和6把椅子。 柜体板材采用E1级颗粒板，桌面板厚度>25mm，其它隔板厚度>16mm桌子尺寸:约5250*1900mmm椅子尺寸:约W480mm*D500mm*H800mm-940mm.带滑轮。 |
| 11 | 众创空间柜子 | 1、基材：采用不低于EI级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、 防腐等化学处理； 2、采用五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。 3、尺寸：约1200mmx400mmx2400mm |
| 12 | 设备间货架 | 长度约1.5米，宽度约0.4米，高度约2米。冷扎钢板材质。 |
| 13 | 化妆间凳子 | 成品皮革椅子，坐宽约47cm,坐深约45cm，坐垫高约7.5cm. |
| 14 | 化妆台 | 1、基材：采用不低于EI级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、 防腐等化学处理； 2、采用五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。 |
| 15 | 化妆间休闲沙发 | 成品休闲沙发。宽度约2.14米，总高约0.87米，总深约0.92米。原木色+白杏色（仿棉麻款）。 |
| 16 | 折叠椅 | 成品折叠椅。PP材质扶手，镀锌钢制腿架，不小于1.2MM厚度，高弹棉坐垫，网面靠背。 |

四、供货要求

1.交货方式：现场验收。

2.交货地点：江苏财会职业学院。

3.本项目免费质保期要求：不低于  3  年。

4.本项目售后服务期：  3  年。

五、安装调试要求

合同签订后 60 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

六、国家或行业相关规范标准

★ 投标单位供货产品须满足国家有关质量标准、相关规范及强制性要求。

★ 本项目中涉及的专业资质工程须由具备专业资质的单位承担，如供应商不具备下列条件，中标后须分包给专业资质的单位承担，并报采购人、监理单位审核，经审核通过后方可进行专业分包。

- ★（一）本项目设计要求：投标单位需提供装修设计施工图，设计效果满足招标人要求，设计深度达到国家现行有关规定的要求，施工图设计通过审查机构的审核。

★（二）本项目施工要求：

（1）施工单位具备消防设施工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；单位具有安全生产许可证。

（2）施工项目负责人须具备建筑工程二级注册建造师及以上资格或机电工程二级注册建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。

（3） 施工质量要求：执行国家现行验收规范，等级为合格。满足发包人装修等效果要求，通过消防验收，室内空气污染检测合格。

七、售后服务要求

（1）在方案审查阶段应派专人配合采购人工作，及时解决问题。采购人有权对方案进行调整，成交供应商需按采购人所提需求进行方案细化及调整。设备采购安装阶段采购人有权要求最终展示效果，成交供应商应当满足采购人要求。

（2）免费质保期内，承诺提供标准电话技术支持（7×24 小时），售后人员接到问题故障通知后30分钟内响应，正常情况下2小时处理完毕，最长处理时长不超8小时。若超过8小时且24小时内无法解决或规避，则安排人员48小时内到达现场。

（3）供应商验收合格后，提供免费的培训，保证采购方可以熟练操作该设备。后续使用问题提供远程指导。

（4）在保修期内供应商将免费维修和更换属于质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件故障或由使用方操作不当等非保修条例内导致的设备损坏，供应商维修或提供的配件均按成本计算。

八、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后，中标方提供与预付款等额的银行保函后，甲方按合同金额的20%支付预付款。竣工验收合格经审计结束后付至审定价的97%（含预付款），缺陷责任期满后付清余款（无息）。

具体审计实施办法按《江苏财会职业学院建设工程项目审计实施办法 》（苏财会院〔2024〕128号）相关规定执行。

2、履约保证金

成交人应在中标通知书发出10日内合同签订前向采购人提交政府采购合同金额的10%的履约担保；竣工验收合格后无息退还。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）商务技术分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 39 | 所有参数符合标书要求得39分，所投设备的技术参数、性能等应满足采购文件的要求；标注“▲”技术指标出现负偏离，每一个扣1分；其他参数出现负偏离，每一个扣0.5分，39分扣完为止。 注：以上参数响应需在技术偏离表中逐条响应并提供相应的佐证材料，否则按负偏离处理。 |
| 业绩 | 6 | 供应商自2022年月1日以来（以合同签订时间为准），企业须承担融媒体、演播室建设相关项目案例，有一个得2分，本项最多得6分。 注：时间以合同签订时间为准，业绩证明文件为签订的正式合同，须将相关证明材料复印件并加盖供应商公章装订在响应文件中，否则不得分。 |
| 体系认证 | 9 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书每提供一项得3分，最高得9分。 注：上述证书等资料复印件递交至投标文件中，否则不予得分。 |
| 主要产品服务承诺 | 6 | 非编系统（超高清后期制作系统2台）、媒资系统（视频编目工作站、极智能力一体机2台）、虚拟演播室（全功能超级一体机2台）；上述每台设备在三年基础服务上，每增加1年及以上的售后服务期，该设备得1分（单台最高得1分），累计最高得6分。 注：须提供原厂售后服务承诺书并加盖原厂公章递交至投标文件中，否则不予得分。 |
| 项目实施方案 | 10 | 投标人需提供完整的技术方案，包括但不限方案设计说明、现场布局图、俯视图及装修效果图（不低于5张）、系统设备介绍、项目实施方案等。 方案表述精准无歧义，内容详细，可操作性强：10分； 方案表述清晰易懂，内容较详细，可操作性较强：8分； 方案表述基本明确，内容有部分缺失，可操作性一般：6分； 方案表述勉强清晰，计划内容极其不全面可操作性差：3分； 本项未见阐述不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权     全权代表     参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

## 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 合同履行期限（工期） |  |
| 项目负责人 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式3、详细报价书

详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定

## 格式4、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

## 格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

## 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

本采购需求中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条明确作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式10、技术规格偏离表

技术规格偏离表

请对应采购文件“项目需求”、“评分标准”等内容要求的技术规格要求填写该表。

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 响应条件 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式13、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式14、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式15、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式16、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

- 致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 格式17、承诺函

承诺函

- 致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，我单位将承诺：

本项目供货产品须满足国家有关质量标准、相关规范及强制性要求。

本项目中涉及的专业资质工程须由具备专业资质的单位承担，如供应商不具备下列条件，中标后须分包给专业资质的单位承担，并报采购人、监理单位审核，经审核通过后方可进行专业分包。

（一）本项目设计要求：投标单位需提供装修设计施工图，设计效果满足招标人要求，设计深度达到国家现行有关规定的要求，施工图设计通过审查机构的审核。

（二）本项目施工要求：

（1）施工单位具备消防设施工程专业承包二级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；单位具有安全生产许可证。

（2）施工项目负责人须具备建筑工程二级注册建造师及以上资格或机电工程二级注册建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。

（3） 施工质量要求：执行国家现行验收规范，等级为合格。满足发包人装修等效果要求，通过消防验收，室内空气污染检测合格。

我方对上述承诺负责，如有违反，愿意无条件接受履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：