招标文件

项目编号：JSZC-320922-YCJT-G2026-0001

项目名称：滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）

滨海县人民医院

2026年01月

总目录

# 第一章 招标公告

# 第二章 供应商须知

# 第三章 合同文本

# 第四章 采购需求

# 第五章 评标方法与评标标准

# 第六章 投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况 滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年02月12日09时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YCJT-G2026-0001

2.项目名称：滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：300万元

5.最高限价：本项目投标总价不得高于人民币150万元/三年（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效投标处理）。

6.采购需求：为保障医院数据中心的稳定运性与业务连续性，提升信息化基础设施的可靠性与可用性，现拟对数据中心开展全面的综合运维服务采购，具体内容及要求详见招标文件第四章采购需求。

7.运维期限：三年（运维服务开始日期以签订合同时间为准）。

8.服务标准：合格。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目,所属行业为其他未列明行业，本项目落实小微型企业、残疾人福利性单位及监狱企业扶持等相关政府采购政策。对符合（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.在信用中国网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.本项目的特定资格要求：

5.1投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维），具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）。

5.2项目经理需具备以下证书：具有高级信创集成项目管理师证书或系统集成项目管理师或高级信息系统项目管理师。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”系统，自行免费下载本项目招标文件

3.方式：登录“苏采云”系统

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止及开标时间：2026年02月12日09时00分00秒（北京时间）

2.地点：苏采云政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：滨海县人民医院

地  址：滨海县海滨大道299号

联 系人：代先生

联系电话：18051681603

2.采购代理机构信息

名    称：冶城工程咨询集团有限公司

地    址：南京市江北新区研创园园胜路55号A座608室

联 系 人：李女士

联系方式：15365776618

3.项目联系方式

项目联系人：代先生、李女士

电    话：18051681603、15365776618

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价

12.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：人工费、服务费、税金以及运维使用过程中涉及到的其他一切费用。

12.2报价注意事项：

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目招标代理服务费：（由中标单位代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。）

12.3.1中标金额小于10万元，每个项目收取采购代理服务费2500元。

12.3.2中标金额大于等于10万元且小于50万元，每个项目收取采购代理服务费3500元。

12.3.3中标金额大于等于50万元且小于400万元的，按项目中标金额x苏招协(2022)2号文规定标准x50%收取采购代理服务费。

12.3.4中标金额大于等于400万元以上的，按项目中标金额x苏招协(2022)2号文规定标准x30%收取采购代理服务费。

12.3.5无中标金额的项目按3500元收取（注：无中标金额即按照费率或单价中标的项目）。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约，终止合同后，履约保证金不予退还，并且如果给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿‌‌。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不予调整中标价。

12.6.1只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的投标总报价为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12第四章项目需求中需提供的证明材料若有三条以上未提供作无效标处理。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包或分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。中标供应商在采购人支付预付款前，必须提供同等金额的无条件即索即兑预付款银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，以确保采购人的资金安全。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第五条款第2点中的付款方式执行。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

中标供应商在领取中标通知书后15日内，须向采购人交纳履约保证金（中标金额*10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交）。履约保证金必须交至采购人指定账户。如中标人提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后36个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消中标人中标资格。

中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（减免50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

33.5 本项目杜绝任何形式的挂靠,严禁分包。招标结束后,采购人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察并履行约谈法定代表人的程序,如此时发现挂靠,则①取消中标候选人的中标资格；②追究其耽误采购人进场时间、各项费用损失之法律责任。如在合同签订后发现其挂靠,则①立即清退出场;②没收全部履约保证金;③承担采购人延期进场等一切损失;④上报财政主管部门,将其列入黑名单;⑤如因挂靠引起的诉讼,采购人有权拒绝支付剩余服务费用,有权扣除因诉讼引起的相关损失,并保留进一步诉讼的权利。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

项目名称：滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320922-YCJT-G2026-0001

甲方：（买方）滨海县人民医院

乙方：（卖方）______________

甲、乙双方根据滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）公开招标的结果，签署本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.合同系指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2.甲方系指购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3.乙方系指提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4.服务系指根据合同规定乙方承担的运维服务项目等相关工作。

5.合同总价系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

- 本项目采购文件；

- 乙方提交的响应文件；

- 乙方所作的相关书面澄清；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他必要文件。

第三条  合同内容及范围

1.发包内容为：滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）。

2.服务要求:按招标文件要求执行。

3.运维期限:三年。

4.服务地点：滨海县人民医院。

第四条  合同金额

1.本合同金额为（大写）：________元（__________元）人民币,本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中所支出的一切费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第五条  付款

1.本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。中标供应商在采购人支付预付款前，必须提供同等金额的无条件即索即兑预付款银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，以确保采购人的资金安全。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

2.合同期满一年且合同约定条件全部满足支付至合同金额的30%（如支付预付款的情况此节点费用无须支付）。合同期满两年且合同约定条件全部满足支付至合同金额的60%。合同期满三年且合同约定条件全部满足支付至合同金额的100%。（具体付费以甲方实际租赁和运维需求数量为准）。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第五条款第2点中的付款方式执行。

第六条  履约保证金

1.中标供应商在领取中标通知书后15日内，须向采购人缴纳履约保证金****元（合同金额*10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交）。履约保证金必须交至采购人指定账户。如中标人提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后36个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消中标人中标资格。

2.中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（减免50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

3.履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给采购人带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：运维服务期满且甲方收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所提供服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

第七条  成果权益

1.本合同涉及的本项目成果的使用权归甲方所有。所有权和著作权归乙方所有。

第八条不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

第九条税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

第十条争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，双方均可向滨海县人民法院提起诉讼。

第十一条合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

第十二条 考核管理办法

1.按照招标功能参数逐条验证考核所有服务要求以及功能需求，若出现服务要求或功能需求不满足院方需求的，运维服务将立即停止，且院方有权单方面终止合同，并扣押履约保证金。

2.乙方应确保维修电话响应时间为7×24小时，且在10分钟内响应，并在30分钟内解决问题。若出现电话无法接通或响应超时，每发生一次扣款5000元/次；若在30分钟内未能解决问题，导致临床系统业务中断的，运维服务将立即停止，且院方有权单方面终止合同，并扣押履约保证金。

3.乙方承诺提供的驻场人员必须同时具备华为/H3C最高级网络认证、Linux中级认证、安全证书及虚拟化证书，且在医疗行业有3年以上经验。若人员资质不符或未经院方同意更换人员，运维服务将立即停止，且院方有权单方面终止合同，并扣押履约保证金。

4.乙方免费提供容灾演练平台和每季度至少完成一次容灾演练服务，同时每季度至少完成一次数据恢复验证。若未能按时完成的，院方有权单方面终止合同，并扣押履约保证金。

5.乙方须提供7×24小时安全监控服务，并及时修复系统漏洞。若发现安全监控中断或漏洞未在规定时间内修复，每次扣款10000元。若因乙方运维服务未及时导致发生安全事件、信息泄露或被上级通报，每次扣款20000元，且院方有权单方面终止合同，并扣押履约保证金，同时追究相应赔偿。

6.乙方须保障系统持续稳定运行，若因运维服务不到位导致系统中断的，每次扣款5000元；系统中断时间超过半小时，运维服务将立即停止，且院方有权单方面终止合同，并扣押履约保证金。

7.乙方驻场人员须严格遵守院方工作时间安排，作息时间与院方保持一致，工作日及重大节假日期间应在院方指定场所现场办公。若发生无故迟到、早退、缺勤或未在岗履职，扣款5000元/次。非工作日期间，驻场人员如因私离开滨海，须提前向院方报备；未经报备批准擅自离滨，扣款10000元/次。

8.乙方驻场人员须每日进行巡检，包括服务器、超融合、存储、核心、汇聚、负载均衡等硬件设备以及数据库软件系统，并形成巡检日报，每缺少一次巡检或未按时提交报告，扣款10000元/次。虚拟化设备每周开展1次基础巡检，每月开展1次深度巡检，并提交《虚拟化平台运维巡检报告》，每缺少一次巡检或未按时提交报告，扣款10000元/次。

9.乙方须按时提交日常服务报告、应急报告、巡检报告、年度总结报告等文档。若缺少文档的扣款5000元/份；提供不同（类）设备维护情况复盘文档（每半年），若缺少文档的扣款5000元/份。

10.乙方须确保数据中心机房环境稳定，未按规定周期对机房设备连线图、资产清单、机柜图进行更新，每次扣款 5000元；未定期进行设备除尘与环境清洁，每次扣款5000元；未按时提交机房运维报表或日志，每次扣款 10000元。

11.乙方人员须严格遵守保密协议，不得泄露院方任何信息。发生信息泄露事件，每次扣款20000元，运维服务将立即停止，且院方有权单方面终止合同，扣押履约保证金，并承担全部法律与经济责任。

上述扣罚款项均在院方付款时从应付款项中直接扣除，情节严重的，院方有权单方面终止合同并追究乙方违约责任。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同,并向乙方追索合同总价20%的违约金。

2.乙方违反第十二条款第1点及第4点要求次数达二次及以上的，甲方有权终止合同，并向乙方追索合同总价20%的违约金。

3.因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接或间接损失），如果违约金不足以补偿该损失的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。

第十四条   安全责任

1.乙方负责对其工作人员进行安全教育，保修期间发生一切安全事故由乙方负责。

第十五条  合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

甲方（单位盖章）                             乙方（单位盖章）

代表签字：                                   代表签字：

日期：                                       日期：

第四章 项目需求

项目属性：服务类项目

1.1项目简介

为保障医院数据中心的稳定运行与业务连续性，提升信息化基础设施的可靠性与可用性，现拟对数据中心开展全面的综合运维服务采购。本次运维服务覆盖数据中心核心基础设施及系统的全栈支持，主要包括：服务器、存储系统、光纤交换机、网络及安全设备（含核心交换、路由、防火墙、各类审计设备等）、虚拟化平台、数据库系统、基础软件及机房动力环境系统（如配电、UPS、精密空调等强电设施）。

同时，结合当前网络安全形势日益严峻的背景，项目也将强化对现有安全设备及系统的运维管理，包括防火墙、入侵检测、日志审计等安全组件的策略优化与监控响应，全面提升网络安全防护能力与应急处置水平。通过定期安全评估、风险排查与加固措施，增强关键信息系统的抗风险能力，有效防范网络攻击与数据泄露事件。

项目前期将组织专业团队对数据中心进行全面的现场勘察与调研，深入了解现有架构、设备运行状态及潜在风险，为后续制定科学、精准的运维方案提供依据，确保运维服务的针对性、有效性与可持续性。

本项目旨在构建一个稳定、高效、安全的数据中心运维体系，为医院各项业务系统的连续、可靠运行提供坚实支撑。

1.2 总体运维服务

1、日常运维：对运维产品清单中所有设备和软件进行日常预防性检查及维护，保障系统和相关设备的稳定运行。

2、按医院需求提供业务割接、系统扩容、设备安装等技术支持服务。

3、维修电话响应时间：7*24小时，10分钟内响应，提供24小时服务热线和工程师电话。

4、现场维修服务时间：7*24小时，30分钟内安排工程师赶往现场解决问题，2小时内提出解决方案，进行现场服务时间依据客户计划时间提供，没有时间限制。

5、培训服务：服务商需根据我院具体环境每月组织我院相关人员进行培训和交流，内容包含但不限于：

（1）行业最新技术资料、资讯；（2）虚拟化日常运维；（3）设备维护经验心得和经典案例分享；（4）常见故障告警判断及处置；（5）数据备份及恢复。

6、预防性巡检服务：提供维护保养及运维期内一年12次上门预防性主动维护服务,重大节假日进行巡检（如春节、国庆），并出具巡检报告。巡检的范围包含本次运维项目中的所有软硬件设备的运行情况，配置情况，性能指标，优化建议等。

7、咨询服务：在现有设备范围内，对医院信息系统进行定期的维护管理和配置优化，确保医院整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据用户需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案。

8、文档服务：需提供如下常规维护文档（报告），包括日常服务报告、应急报告、 巡检报告、年度总结报告及其它相关文档报告；须根据设备类别，提供不同（类）设备维护情况复盘文档（每半年）。

9、应急服务：突发故障时，需立即进行响应，并提供现场救援服务，30分钟内解决问题；必要时，提供原厂技术工程师现场配合指导处理。

10、保障服务：提供重大活动以及相关系统上线前后的保障服务，不限次数。

保密服务承诺：服务人员在提供服务和维修的过程中，获悉的一切资讯均需严格保密，不得自行使用或给他人使用，如有泄漏或擅自使用或允许他人使用用户信息造成损失的必须承担相应的民事赔偿责任。

11、供应商中标后需在两周内完成核心系统（含HIS、PACS、LIS、EMR、集成平台）数据库和对应业务服务器的完整切换演练，如无法完成，视为虚假应标。供应商投标时需自行提供承诺函并盖章确认。

1.3 安全运营服务

1、安全运营服务：为了更好的应对黑客的攻击行为和医院的日常网络安全应急，投标人需在服务周期内提供安全运营中心以及安全专家团队有效协同的“人机共智”模式7*24H持续性开展网络安全保障工作，构建持续（7*24小时）、主动、闭环的安全运营体系；并提供安全运营平台，可以有效的展示网络安全情况，平台要求如下：

- （1）安全运营工具

1.本地安全组件：部署在本地网络中，对网络中的流量、日志进行收集和分析，将告警信息上传到云端安全运营中心，进行威胁情报的匹配和人工专家的审核。

2.可视化大数据安全分析平台：让安全可感知、易运营。平台以大数据分析为核心，结合了威胁情报、UEBA、机器学习、失陷主机检测、大数据关联分析、NTA流量分析、可视化等技术，对全网安全进行可视，帮助用户看清业务、看到威胁、看懂风险，并辅助用户决策。

3.重要时期保障中心软件模块：重要时期全流程安全防护视角为客户提供暴露面管理、实时攻击分析、溯源追踪、值守报告等功能。

- （2）监管资产

服务内容：围绕资产、漏洞、威胁和事件四个维度，包含资产梳理和安全评估，分析资产的漏洞和弱密码可能存在的安全威胁，进行7*24小时的安全监测，及时发现各类安全攻击事件，并通过机器和人工服务的方式进行及时的阻断和恢复。

要求：

1）减少通报：期望能够先于监管单位发现问题，提前解决问题；降低被监管或主管单位通报的概率，缓解被通报带来的压力；

2）提升安全效果：期望能够把现有安全设备的效果进一步发挥出来，提升组织的网络安全保障能力，大幅降低安全事件发生的概率，规避因为安全事件带来的绩效风险；

3）缓解人员压力：期望有一个高水平的安全团队协助处置各种安全工作，特别是针对已发现安全问题的闭环处置，缓解专业安全人才缺乏的压力；

4）工作价值呈现：期望能够向上级呈现网络安全工作的价值，获得更多的资源支持。

1.3.1 安全运营服务工具要求

| 指标类型 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全运营服务要求 | 安全监测与告警分析服务 | 1.对安全日志进行实时降噪分析，提供7*24威胁事件监测与分析研判服务。安全事件发生后，第一时间通过微信、企业微信、钉钉、飞书、邮件、电话等通信方式进行预警通告。 |
|  |  | 2.通告内容包括：事件类型、攻击时间、发现时间、告警设备、攻击IP、被攻击IP、事件描述、攻击结果、优先级、处置建议等。 |
|  |  | 3.投标时需提供月度运营报告截图扫描件。 |
|  | 安全事件响应服务 | 1.对于确认的安全事件，利用安全产品的API接口，通过运营平台向安全产品下发策略进行封禁。支持封禁产品包括：防火墙、HIDS、WAF等。 |
|  | 漏洞预警服务 | 1.在运营期间爆发新漏洞时，将第一时间通报最新漏洞的影响范围、危害及修复建议，方便客户的后续排查。 |
| 安全运营平台能力要求 | 数据采集与接入 | 1.运营平台支持主动与被动相结合的方式获取多源异构数据，数据获取方式包括但不限于：Syslog、Kafka采集等；（投标时需提供产品功能截图扫描件） |
|  |  | 2.运营平台具备自动化解析能力，支持解析、接入第三方安全设备日志，扩展用户设备接入能力；（投标时需提供产品功能截图扫描件） |
|  |  | 3.运营平台支持通过json、xml、键值对、正则等方式对复杂日志样本进行解析，支持数据接入过程ETL：标准化、过滤、补全、归并等全流程可配置、可监控，同时具备数据二次解析能力，并可针对数据采集及处理过程实现数据监控。（投标时需提供产品功能截图扫描件） |
|  | 数据安全性 | 1.探针与运营平台之间通信支持双向证书认证； |
|  |  | 2.探针向运营平台回传的数据包支持加密、压缩和完整性校验； |
|  |  | 3.探针与宿主机处于隔离状态，保证客户资产安全； |
|  |  | 4.探针所在宿主机不会在互联网暴露任何端口；（投标时需提供证明材料截图扫描件） |
|  |  | 5.探针在接收内部安全日志时，支持校验发送端IP白名单，拒收白名单外全部数据；（投标时需提供证明材料截图扫描件） |
|  |  | 6.探针支持通过策略配置进行数据过滤脱敏。 |
|  | 运营管理 | 1.运营平台支持包括值守情况、设备接入状况、实时威胁日志、攻击者类型统计、安全事件处置闭环等多个维度统一呈现安全态势大屏，实时展现攻击事件和状态，可以切换态势展示统计时间，至少包含最近1天/7天的一键切换能力。（投标时需提供平台功能截图扫描件） |
|  |  | 2.运营平台支持内置工单引擎，通过手动拖拽方式自定义构建工单模板和工单流程（如普通工单、告警工单等），并支持从待处理、我创建、我关注、已处理视角进行管理，支持根据前序结果的条件自动化判定后续处置流转路径及责任人。（投标时需提供平台功能截图扫描件） |
|  |  | 3.运营平台平台可对安全告警进行管理，能够呈现快速确认、快速忽略、生成情报、打标签等动作，为运营人员快速研判分析提供便利；通过自动策略菜单可以供运营人员自动化处置满足条件的告警，降低运营成本。（投标时需提供平台功能截图扫描件） |
|  | 全流量威胁分析预警系统检测 | 1.支持通过反弹shell检测模型，对执行代理工具 shell 等黑客发起的加密攻击行为进行深度检测，同时支持加密流量指纹 JA3、JA3S 和 SSL 检测，并输出安全事件；（投标时需提供功能截图扫描件） |
|  |  | 2.支持各类扫描、漏洞利用、远控、横向移动、webshell、权限维持工具检测（不少于200个）。（投标时需提供功能截图扫描件） |
|  |  | 3.支持多种沙箱运行模式，支持windows、linux类型沙箱，支持自定义检测文件类型；支持沙箱行为签名检测，根据主机或网络行为判断其是否为恶意文件，支持显示沙箱内样本运行。（投标时需提供功能截图扫描件） |
| 资质要求 | 服务供应商资质 | 1. ★具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全运营类二级）》。（注：二级为最高级） |
|  |  | 2. ★具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）》。（注：一级为最高级） |
|  |  | 3. ★MSS运营平台通过了等保三级测评，具备公安部发布的《信息系统安全等级保护备案证明》，测评报告中需明确描述平台用于【7*24小时安全运营服务】（提供等保测评报告基本信息表、测评结论等）。 |
|  |  | 4.为保障此次服务中服务厂商在安全运营方面有较强能力，须参与编制国家标准 GB/T 45940-2025《网络安全技术 网络安全运维实施指南》。 |
|  |  | 5.为保障此次服务中服务厂商在渗透测试方面有较强能力，能够有效验证本单位现有防护体系，投标时须提供获得公安部网络安全保卫局颁发的最佳攻击团队证书或者优秀攻击队或者优秀渗透团队证书的截图扫描件（不包含感谢信)。 |
| 服务人员能力要求 | 服务人员资质 | 项目组实施成员应具备相关攻防技术，熟悉网络攻防实战，项目组核心成员作为主力攻击成员曾经参加过国内外高水平攻防比赛（如XCTF联赛、WCTF大师赛、Pwn2Own&Pwnium、DEFCON黑客大会、Chaos CommunicationCamp、PHDays CTF、Black Hat等）并取得优秀成绩的（投标时需提供截图扫描件并加盖公章）； |

1.4 服务器存储运维服务

1、负责所有服务器、超融合、存储等硬件和软件的故障诊断、维修、备件更换，并提供设备配置、升级建议;

2、负责所有服务器、存储设备和软件的微码升级、补丁安装、系统部署等技术服务；

3、定期对所有服务器、存储设备系统进行检查，包括配置设置与系统操作的评估，以及有关系统、磁盘性能、I/O通信、软件版本、可用性和安全性的信息，及时提供改进方案和纠正措施的详细建议；

4、定期对所有服务器、存储设备系统检查，包括评估服务器、存储系统的配置和版本进行原厂更新，确定可能影响系统性能和可用性的硬件、软件、固件版本以及配置状况；提出改进和优化系统性能、容量与可用性的具体建议从而保护客户的业务。

1.4.1 IT运维工具要求

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署方式 | 实现基于ISO的一键部署 |
| 2 | 知识产权 | 具备完全自主的知识产权，有相应的软件产品著作权 |
| 3 | 技术架构 | 无需在被监控目标上安装 Agent，通过协议远程采集数据，简化部署和运维； 支持自定义监控指标； 支持告警阈值表达式。 |
| 4 | 监控目标类型 | 支持监控以下类型的监控目标： 1.主流操作系统，至少包括Windows、Ubuntu、Centos、FreeBSD、RedHat、RockyLinux、EulerOS、Kylin等； 2.主流数据库，至少包括 MYSQL、MariaDB、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、达梦、OpenGauss、TiDB、MongoDB、Kingbase、GreenPlum、OceanBase 3.网络设备，至少包括：华为设备、华三设备、CISCO设备、HPE设备 4.应用程序监控，至少包括：Linux进程、JVM虚拟机、SpringBoot、Docker 5.WEB服务器监控，至少包括：tomcat、Jetty 6.缓存监控：至少包括：redis、memcached、valkey 7.应用服务器监控，至少包括：MQTT、http api、POP3邮箱、SSL证书、SMTP、NGINX、网站监测、WebSocket 8.服务器监控：支持通过IPMI、Redfish等协议监控服务器硬件 9.VMWARE VCenter数据中心 |
| 5 | 协议支持 | 至少支持以下协议对目标进行监控：snmp、jdbc、telnet、ssh、http、https、ipmi、redfish |
| 6 | 告警支持 | 1.支持复杂的告警规则配置： 阈值判断、时间窗口统计、多指标组合、静默期等 2.告警渠道支持： 邮件、微信公众号、企业微信、钉钉、飞书、Webhook等 3.支持告警聚合、抑制、恢复通知等机制 |
| 7 | 分布式 | 1.支持超大规模数量的目标监控 2.支持采集进程集群式部署、并互为冗余 |
| 8 | 云托管 | 1.支持云托管方式告警及指标的上报 2.支持7*24小时的云托管告警、运维工单自动创建 |
| 9 | 服务 | 需提供产品原厂提供的技术支持服务的承诺函（格式自拟） |
| 10 | 产品演示 | 供应商需通过视频演示方式展示监控与告警平台的以下功能： 1.告警通知演示：模拟触发一条告警，并通过微信公众号可以接收该告警信息； 2.数据库告警演示：模拟Oracle RAC的ADG备库，在主备延迟超过1分钟时触发告警； 3.主机故障排查演示：对一台Linux 主机，通过 Web SSH 实现免密登录，并演示故障排除操作； 4.数据库故障排查演示：对被监控的一个Oracle数据库，通过WEB GUI方式免密登录数据库，执行一个查询SQL，并能够将排除结果以HTML方式导出。 5. 资源监控演示：模拟 Oracle 表空间在过去 12 小时内使用率增长超过 5% 时触发告警。 6. 运维审计：可以回放上述对LINUX主机的操作，并且可以审计到上述SQL执行历史记录。 演示总时长控制在 10 分钟以内。 注：投标时未演示此项内容作无效标处理 |

1.5 数据库等软件运维服务

1、提供ORACLE、SQL等数据库的日常运维、故障排除。数据库工程师需与医院的软件应用商深度配合，完成数据库的维护工作，包括数据库扩容、新建数据库、数据库优化等工作，以使医院业务系统高性能、稳定的运行，其中产生的费用由供应商承担。

2、提供数据库在紧急情况下，如数据库错误、数据丢失、数据库系统崩溃等故障或灾难的恢复。

3、定期巡检，并根据巡检情况提出数据库优化建议和优化方案，经用户同意后进行调整优化。

4、根据数据库系统运行的实际情况，按需提供数据库升级或补丁安装服务。

5、在数据库系统性能存在瓶颈时，提供性能调整和优化服务，并为数据库的运行提供优化建议和咨询。

6、为保障数据库的安全性，按需提供数据库备份和恢复策略指导，包括：审计现有备份/恢复策略，改善和优化备份/恢复策略，进行数据库灾难恢复测试等。

7、负责虚拟化软件的运维和技术支持，包括虚拟化软件的日常配置、微码升级，虚拟机的迁移，数据的迁移和整合，软件故障处理及优化等工作。

8、提供数据库诊断与优化平台服务。要求能够对现有数据库进行全方位的运维管理，其主要功能包括但不限于：

9、数据库容灾演练服务

- 1)供应商每年需免费提供容灾演练平台和每季度至少进行一次数据库及应用服务器容灾演练服务；每季度至少进行一次数据恢复验证，保证备份数据的可用性；

- 2)系统恢复时间要求：对于重点系统数据与系统的恢复时间不大于0.5小时，核心数据不丢失。

- 3)完成如下场景的核心系统灾备切换，提供容灾演练一键切换功能，简单易用，容灾切换操作支持由用户独立进行操作。（投标时提供如下3个场景的核心系统灾备切换承诺书。如因虚假承诺导致中标的，则取消中标资格，且列入采购人招投标市场黑名单。

场景1：生产中心业务系统与灾备中心业务系统正常数据同步验证；

场景2：生产中心网络出现故障，生产中心业务系统正常。生产中心暂停对外服务，业务系统服务切换到灾备中心，待生产中心网络恢复后回切到生产中心实现正常业务访问；

场景3：生产中心生产数据库出现瘫痪，生产中心网络正常。生产中心暂停对外服务，业务系统服务切换到灾备中心，从生产中心本地进行生产数据库恢复，待生产数据库恢复正常后，回切到生产中心实现正常业务访问。

1.5.1 数据库运维工具要求

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部署方式 | 无AGENT部署，无需要在目标数据库上安装任何程序或脚本 |
|  |  | 客户端无需安装与部署数据库驱动程序，可直接连接被管目标数据库 |
| 2 | 知识产权 | 具备完全自主的知识产权，有相应的软件产品著作权 产品通过国家权威机构的检测，并有相应的测试报告 投标时需提供软著及测试报告的截图扫描件 |
| 3 | 监控功能 | 能够全方位的监控目标数据库主机的各个粒度的性能数据，包括：主机负载级别、数据库系统系统级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待级别等 |
| 4 | 分析功能 | - 1.能够回溯到历史上任一时间点，对历史时间点上数据库发生的各级别性能数据进行回放，包括能够回放当时的主机级别、数据库级别、应用与会话级别、SQL级别、事件等待各各类数据。 - 2.能够针对某个SQL进行分析，分析指定SQL的执行计划、等待事件、执行效率、执行频次等，并能够对当前执行计划与效率进行分析，给出分析报告 - 3.能够自动的发现系统效率差的应用及SQL - 4.能够对数据库的性能进行向下钻取，分析出历史上指定时间段内主机、数据库、应用与会话、SQL等级个粒度的性能数据。 - 5.能够对特定应用进行持续的监控与会话分析，并提供指定应用相关的性能分析报告 投标时需提供上述功能的软件界面截图扫描件 |
| 5 | 性能优化 | - 1.能够自动提供性能优化方法，包括能够自动输出解决性能问题的优化脚本以及相应的分析报告等。 - 2.能够固化执行计划 - 3.能够在不更改应用程序的方式下，更换应用的执行计划 |
| 6 | 索引分析 | - 1.能够综合分析数据库中性能差的SQL，自动的生成索引优化建议脚本 - 2.能够跟踪与分析索引的使用效率 投标时需提供该功能的软件界面截图扫描件 |
| 7 | 一键诊断与优化 | 产品具备一键诊断与性能优功能，能够一键诊断出指定时间段内数据库的性能问题以及潜在风险等情况。 投标时需提供该功能的软件界面截图扫描件 |
| 8 | 服务 | 需提供产品原厂提供的远程诊断与优化服务的承诺函（格式自拟） |
| 9 | 集成能力 | 产品中内置日常运维工具能力，至少包括:SSH客户端工具、SQL客户端工具、SCP客户端工具 |
| 10 | 功能演示 | 供应商采用视频演示方式，展示数据库诊断与优化平台的以下功能： 1.演示系统自动分析出低效的SQL，并生成相应的优化建议脚本； 2.演示针对执行计划的自动分析功能，能够自动标注出执行计划中存在问题的路径； 3.演示一键诊断与性能优功能，并输出相应的诊断分析报告； 4.演示针对低效的SQL，生成优化改写建议 5.演示对目标数据库进行SQL审计的功能，能够审计出系统中不规范或低效的SQL 演示总时长不超过10分钟。 注：投标时未演示此项内容作为无效标处理 |

1.6 网络运维服务

1、负责所有提供核心设备、汇聚设备、负载均衡设备等网络设备和软件的故障诊断、维修、备件更换，并提供设备配置、升级建议;

2、负责所有核心网络设备设备和软件的升级、补丁安装、系统部署等技术服务；

3、定期检查所有核心网络设备上的系统，包括设备的系统的配置与版本进行原厂更新，保障整个系统更加安全、稳定。

1.6.1 网络运维工具要求

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术架构 | 无需在被监控目标上安装 Agent，无需开启SNMP管理协议，即可实现网络设备运维管理。 |
| 2 | 监控目标类型 | 支持主流的H3C、华为交换机，不限制交换机型号。 |
| 3 | 协议支持 | 至少支持以下协议对目标进行监控：SSH、Telnet等协议 |
| 4 | 服务和授权 | 需提供产品原厂提供的技术支持服务3年的承诺函（格式自拟） 支持不少于1000个主机管理的授权； |
| 5 | 实时探测 | 实现同步采集网络内终端的IP地址与MAC地址，建立二者精准映射关系； 基于采集数据自动生成结构化 Excel 表格，清晰呈现IP-MAC 对应清单。 |
| 6 | 一键巡检 | 支持一键触发网络巡检功能，可自动探测交换机硬件健康状态（含 CPU 使用率、内存占用率、风扇运行状态等核心指标），并生成标准化巡检报表； 同步采集并呈现终端 IP 地址与交换机接入接口的绑定关系，以及网络内各节点对应的网关设备信息，实现网络设备状态、终端接入路径与网关配置的可视化呈现。 |

1.7 虚拟化运维服务

我单位现有虚拟化平台分为两套系统，一套是原VMware体系的50台左右虚拟化服务器，另一套是华为体系的虚拟化平台，目前两套虚拟化平台共同承担我院所有重要业务运行，供应商需对我院虚拟化平台提供切实可行的运维服务，保障业务稳定运行。

定期巡检执行：每周开展 1 次基础巡检，内容包括虚拟主机健康状态（CPU / 内存 / 存储使用率、硬件告警）、管理平台运行状态、虚拟机资源分配合理性；每月开展 1 次深度巡检，增加网络配置校验（如 VLAN、端口组）、存储兼容性检查、备份策略有效性验证，并输出《虚拟化平台运维巡检报告》。

配置变更规范：所有虚拟化环境配置变更（如添加虚拟主机、调整虚拟机资源、修改网络策略）都需要申请，允许后方可进行变更，变更前需备份相关配置文件（如 管理平台数据库、虚拟主机配置），变更后需进行 24 小时稳定性观察，确保无异常影响。

资源监控预警：部署专业监控工具，对 CPU 使用率、内存利用率、存储 IOPS 等关键指标设置阈值预警（如 CPU 持续 80% 以上 30 分钟触发预警），预警信息需实时推送至运维团队，避免资源过载导致服务中断。

故障诊断流程：接到故障反馈后，需先通过远程工具收集日志（虚拟主机日志、管理平台日志、虚拟机事件日志），结合故障现象定位根因，避免盲目操作；每次故障需出具故障处理报告，必须包含日志分析及处理意见。

数据恢复保障：需建立虚拟化环境定期备份机制，虚拟机采用 “增量备份 + 每周全量备份” 策略，管理平台配置文件每日备份，备份数据需异地存储（如备份至云存储或本地备用机房）；故障导致数据丢失时，需确保虚拟机数据恢复时间不超过 4 小时，关键业务虚拟机恢复时间不超过 1 小时。

漏洞修复要求：及时关注虚拟化官方安全公告，对虚拟主机、管理平台存在的高危漏洞（如远程代码执行漏洞、权限提升漏洞），需在漏洞发布后 15 个工作日内完成补丁更新；补丁更新前需在测试环境验证兼容性，避免影响生产环境稳定。

性能优化服务：每半年对虚拟化环境进行 1 次性能评估，结合业务负载变化（如高峰期虚拟机资源占用情况），优化资源分配（如调整虚拟机 CPU / 内存配额、优化存储 IO 调度）；对存在性能瓶颈的组件（如虚拟主机内存不足、存储阵列 IO 延迟过高），提供针对性优化方案并协助实施。

1.7.1 虚拟化运维工具要求

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架构 | 适用于虚拟化架构的运维管理。监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。 |
| 2 | 仪表板 | 以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。对关键指标进行分析，配合不同的颜色标示，清晰的展现系统性能状态。 （投标时需提供软件界面截图扫描件） |
| 3 | 溯源要求 | 对性能和运行状况的下降进行溯源，快速发现异常、故障和可能影响基础架构性能和运行状况的过重工作负载。 |
| 4 | 风险监控 | 风险状况。可显示监控中的环境是否存在性能风险,风险表示对象过去一段时间超过效能临界值的时间占总时间多少比例。 |
| 5 | 效率监控 | 效率状况。可显示实时效能图标,可指出目前系统效能状况是否符合服务水平(SLAs)。 |
| 6 | 资源回收 | 显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比。简单易用，与虚拟化管理中心紧密集成，自动从虚拟化管理中心收集数据，并以友好的界面显现需要引起管理员注意的问题。 （投标时需提供软件界面截图扫描件） |
| 7 | 管理 | 可统一管理多个虚拟化管理中心管控的资源对象。 |
| 8 | 架构 | 提供一个开放式的可延展平台，可扩展第三方数据源，从中获取相关数据，如使用来自第三方存储、网络和应用监视工具的数据源实现扩展功能。 |
| 9 | 报表 | 可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表。 |
| 10 | 趋势分析 | 趋势分析。能够直观的展示容量未来趋势走向。通过性能趋势、前瞻性预测和扩展预测可以清楚了解目前及未来的资源需求和使用情况，从而实现明智的容量管理和规划。 |
| 11 | 监控内容 | 统一管理存储资源的所有配置和监控。可监控IOPS、带宽、时延和容量。可监控CPU利用率、内存占用率、内存超用、存储卷的读写延迟等等。提供完整的日志分析工具，至少记录90天历史数据以供分析和预测。 （投标时需提供软件界面截图扫描件） |

1.8 安全设备运维服务

1、负责所有IPS、IDS、防火墙/数据库审计、日志审计、WAF等安全设备和软件的故障诊断、维修、备件更换，并提供设备配置、升级建议;

2、负责所有安全设备和软件的升级、补丁安装、系统部署等技术服务；

3、定期检查所有安全设备上的系统，包括设备的系统的配置（病毒库）与版本进行原厂更新，保证整个系统更加安全、稳定。

1.9 容灾和备份服务要求

为保障我院业务系统的连续性、数据安全性和灾难恢复能力，运维服务商须对现有容灾与备份体系提供全面、专业、及时的技术支持与运运维障。具体要求如下：

- 1)系统兼容性与配置维护

确保现有备份软件与医院现有虚拟化平台、操作系统及数据库环境持续兼容，并根据官方建议及时更新补丁或版本。

对数据库备份一体机的软硬件状态进行定期巡检，包括存储健康度、网络连通性、备份任务执行状态等，确保其与现有备份系统协同工作稳定高效。

- 2)备份作业监控与故障响应

提供 7×24 小时备份作业运行状态监控，对备份失败、延迟、容量预警等异常情况在 30 分钟内主动告警并启动应急处理流程。

备份任务失败后，运维服务商须在 2 小时内响应，4 小时内定位原因并恢复备份功能；若涉及数据恢复，须在业务部门提出请求后 1 小时内启动恢复操作，并按 RTO/RPO 要求完成。

- 3)数据恢复验证与演练支持

每季度协助医院开展一次备份数据可恢复性验证测试（如虚拟机即时恢复、文件级还原、数据库一致性校验等），并出具验证报告。

每年至少完成4次全院级容灾演练，验证备份软件与数据库备份一体机在模拟灾难场景下的切换与恢复能力，确保满足医院《信息系统灾难恢复预案》要求。

- 4)容量规划与性能优化

根据医院业务增长趋势，每半年提供一次备份存储容量与性能评估报告，提出扩容或优化建议，避免因存储空间不足导致备份中断。

针对关键业务系统（如HIS、LIS、PACS等），优化备份策略（如增量备份频率、压缩/去重设置、保留周期等），在保障数据安全前提下提升备份效率。

- 5)技术支持与知识转移

提供原厂级别或经认证工程师的技术支持，熟悉备份软件与数据库备份一体机产品架构与排错流程。

每年至少组织两次面向医院信息科人员的技术培训，内容涵盖日常运维、故障排查、应急恢复操作等，提升院方自主运维能力。

1.9.1容灾和备份运维服务要求

为提高我院整体容灾备份能力，供应商需提供虚拟化平台的容灾软件，该软件能力要求如下

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性要求 | 兼容现有的虚拟化平台 |
| 2 |  | 支持直接从虚拟化管理控制中心，创建灾难恢复计划，并管理和监控灾难恢复计划的执行。 |
| 3 |  | 支持自动发现和显示受保护的虚拟机 |
| 4 | 自动故障切换、回切 | 支持在虚拟化管理工具中，通过一键点击即可发起恢复计划的执行 |
| 5 |  | 支持按照原始灾难恢复计划，自动切回到原始生产站点 |
| 6 |  | 通过自动反向复制到原始站点来重新保护虚拟机 |
| 7 |  | 在测试场景，支持在隔离的网络演练虚拟机的恢复，在测试时不影响实际的生产应用 |
| 8 |  | 支持测试完成后的测试环境自动清理 |
| 9 |  | 可存储、查看和导出测试结果和故障切换执行结果 |
| 10 |  | 支持在受保护站点和恢复站点断开连接时进行测试恢复操作 |
| 11 | 计划内迁移 | 使用计划内迁移工作流确保数据零损失和应用一致性迁移 |
| 12 |  | 可实现计划内的双向迁移，以简化站点间的迁移过程 |
| 13 | 复制技术 | 支持针对虚拟化平台的，基于虚拟化层的复制技术 |
| 14 |  | 支持通过虚拟化管理中心，以虚拟机级别为粒度管理复制 |
| 15 |  | 使用与存储无关的复制技术，支持低端存储，包括直连存储 |
| 16 | 服务及其它要求 | 供应商提供与运维合同同样的技术支持服务 |

1.9.2 负载均衡技术服务要求

为提升医院核心业务系统的高可用性与访问性能，本次项目供应商需提供一套高性能、支持冗余部署的负载均衡，需兼容现有网络架构和虚拟化平台，支持SSL卸载、健康检查及应用层流量调度功能。

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 支持与现有的虚拟化平台对接。 |
| 2 |  | 支持OWSAP CRS保护 |
| 3 |  | 支持应用性能监控功能，可以实时监控和记录，并能重现网络事件。 |
| 4 |  | 支持根据实时网络流量自动化扩缩应用和负载均衡。 |
| 5 |  | 支持从分布式服务代理到Web应用，应用颗粒度的实时安全防护和可视。 |
| 6 |  | 支持分布式负载均衡的实时应用分析。 |
| 7 | 负载均衡功能要求 | 提供三层和四层的网络防火墙功能 |
| 8 |  | 提供基于HTTP的7层防火墙功能 |
| 9 |  | 支持基于4层和7层的DDOS攻击的安全防护 |
| 10 |  | 支持基于支持智能WAF（iWAF）功能： |
| 11 |  | 支持Http安全，可以根据客户端IP、Url中的包含路径、标头、Cookie等方式进行匹配，可设定匹配的访问路径禁止或者允许访问。 |
| 13 | 负载均衡高级功能要求 | 支持基于http、https、四层端口、dns、7层应用的负载均衡功能 |
| 14 |  | 负载均衡可以支持active/standby、active/active、active/active N+M等多种模式 |
| 15 |  | 负载均衡支持单臂和双臂部署模式 |
| 16 |  | 支持以下连接保持方式：Client Ip address、App Cookie、HTTP Header |
| 17 | 应用智能运维 | 支持端到端应用高级分析功能。 |
| 18 |  | 可以提供端到端的时延信息，包括：客户端到负载均衡、负载均衡到后台服务器、后台应用时延、数据传输时延等 |
| 19 |  | 支持内嵌的性能、终端用户行为、安全事件等分析功能，并在同一图形化界面中展示。 |
| 20 |  | 可以显示WAF每秒的命中情况，Group、Rule、Tag、Client Ip和相关Path的信息 |
| 21 |  | 可以显示客户端访问的以下信息：客户端IP地址、位置、设备类型、操作系统类型、浏览器类型、启动时间等相关信息 |
| 22 |  | 支持图形化界面中点击式的简单策略部署。 |
| 23 |  | 支持对数据流进行细颗粒度跟踪，对精确策略进行规则匹配。 |

1.10 机房环境运维服务

1.10.1 硬件设备的运维

（1）温湿度传感器的校准和更换：温湿度传感器是机房环境监测的核心设备，需定期进行校准，确保数据准确可靠。如发现传感器损坏或故障，应及时向厂家申报故障并协助更换。

（2）UPS（不间断电源系统）的运维：UPS是保障机房电力供应的关键设备，需定期检查电池状态、设备运行状态和输出电压稳定性。同时，UPS设备应定期进行负载测试，确保其正常工作。

1.10.2 软件系统的运维

（1）数据采集与存储：监控系统需要定期采集机房温湿度、电压、电流等数据，并将其存储在数据库中。运维人员需定期检查数据采集是否正常，并确保数据库的稳定运行。

（2）数据分析与报警：监控系统需要对采集到的数据进行分析，根据设定的阈值进行报警。运维人员应定期检查报警设置是否合理，并对报警规则进行优化。

（3）系统升级与优化：根据厂家提供的升级包，及时对监控系统进行升级，确保系统功能的完善和性能的优化。

1.10.3 运维管理的运维

（1）监控设备巡检：定期巡检监控设备，检查设备运行状态、网络连接情况等。如发现异常，及时进行故障排查和修复。

（2）安全防护措施：监控系统涉及到机房的安全，运维人员需确保系统的安全性，包括设定合理的权限、加强对外部攻击的防护等。

（3）定期维护：对机房设备连线图、资产清单、机柜图等定期更新和梳理，并对这些设备进行定期的灰尘清理工作，保证机房干净整洁。

（4）报表和日志管理：运维人员应定期生成系统运行报表和日志，对系统的运行情况进行分析和总结，及时发现问题并解决。

（5）培训和知识更新：监控系统技术不断更新，运维人员需定期参加培训，了解最新的技术和产品知识，以提高自身的运维能力。

1.11 服务人员

1.11.1 提供一名驻场运维服务人员，驻场人员必须同时具备华为或H3C最高级网络认证证书（HCIE同级别）、Linux中级认证以上证书、安全证书、虚拟化技术证书，且必须在医疗行业工作3年以上，提供6个月内员工社保缴存记录及工作记录证明。驻场人员需遵循我方单位工作时间值守，发生重大问题时，需在医院保障。上岗后提供驻场人员证书原件核查。

1.11.2根据本次运维服务项目包含内容，运维单位必须具备运维服务的人员能力，运维团队必须包含服务器和存储能力证书、数据库能力证书、虚拟化平台能力证书、网络安全能力证书等。

1.11.3配备的后端数据库工程师：具有数据库厂家的认证证书；

1.11.4配备的虚拟化工程师：具备虚拟化平台的中高级认证证书；

1.11.5配备的网络工程师具有云计算方向、存储方向或数据通信方向的网络中高级认证证书；

1.12 具体运维设备清单

1.12.1 数据库

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天健HIS oracle 11g | Oracle | 1 | 套 |
| 2 | 创业HIS oracle rac 19C | Oracle | 1 | 套 |
| 3 | LIS数据库 | SQL | 1 | 套 |
| 4 | 集成平台数据库 | Oracle | 5 | 套 |
| 5 | PACS数据库 | Oracle | 1 | 套 |

1.12.2 软件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网vSphere | VMware | 1 | 套 |
| 2 | 内网vSphere | VMware | 1 | 套 |
| 3 | 内网FusionSphere 虚拟化软件 | 华为 | 1 | 套 |
| 4 | 盈高杀毒系统 | 盈高 | 1 | 套 |
| 5 | 云主机深度安全防护系统 | 亚信安全 | 1 | 套 |
| 6 | 虚拟化备份软件 | Veeam | 1 | 套 |
| 7 | 数据库容灾备份软件 | DSG | 1 | 套 |
| 8 | Ucenter监控软件 | 华三 | 1 | 套 |

1.12.3 服务器

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天健HIS数据库服务器 DELL EMC | DELL | 2 | 台 |
| 2 | 虚拟化服务器 | 联想X3650 X6 | 5 | 台 |
| 3 | 赛柯云胶片服务器 DELL R730 | DELL | 1 | 台 |
| 4 | 电子发票虚拟化集群 HP 380 Gen10 | HP | 3 | 台 |
| 5 | 数字认证-手写信息数字签名系统 | 北京CA | 1 | 台 |
| 6 | 数字认证-时间戳服务器 | 北京CA | 1 | 台 |
| 7 | 数字认证-证书管理服务器 | 北京CA | 1 | 台 |
| 8 | 数字认证-签名验证服务器 | 北京CA | 1 | 台 |
| 9 | 信安世纪-电子发票-SRJ1915 | 信安世纪 | 2 | 台 |
| 10 | 鼎甲虚拟化备份一体机 | 鼎甲 | 1 | 台 |
| 11 | 集成平台虚拟化服务器R4900G3 | 华三 | 14 | 台 |
| 12 | 集成平台HIS数据库服务器R6900G3 | 华三 | 2 | 台 |
| 13 | 外网虚拟化集群 H3C R4900G3 | 华三 | 5 | 台 |
| 14 | 内网虚拟化2288HV5 | 华为 | 3 | 台 |
| 15 | 容灾虚拟化服务器H3C R4900G3 | 华三 | 5 | 台 |
| 16 | 新院区虚拟化集群H3C R4900G3 | 华三 | 6 | 台 |
| 17 | 开特数据库备份一体机 | 备份一体机 | 2 | 台 |
| 18 | NTP服务器 | NTP时间服务器 | 1 | 台 |
| 19 | 赛柯胶片打印服务器 | DELL R250 | 1 | 台 |
| 20 | 城市驾驶卫健分仓-前置机 | FUSION 2288H V5 | 1 | 台 |
| 21 | 肺科医院服务器 | DELL R250 | 1 | 台 |
| 22 | 传染病前置机 | HuaKun TG225 B1 | 1 | 台 |

1.12.4 存储和光纤交换机

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS存储交换机 EMC DS 6505B | DELL | 2 | 台 |
| 2 | 影像存储 EMC ISILON | DELL | 1 | 套 |
| 3 | 天健HIS存储 EMC UNITY400 | DELL | 2 | 台 |
| 4 | 虚拟化存储 EMC UNITY400 | DELL | 1 | 台 |
| 5 | 华为存储交换机SN3664 | 华为 | 2 | 台 |
| 6 | 集成平台存储 OceanStor 5500V6 | 华为 | 2 | 台 |
| 7 | 影像存储 OceanStor 9000V5 | 华为 | 4 | 台 |
| 8 | 内网虚拟化存储 OceanStor 5210 V5 | 华为 | 1 | 套 |
| 9 | 专用EMC存储交换机 DS 6505B | DELL | 2 | 台 |
| 10 | 影像在线存储5310F V5 | 华为 | 2 | 台 |
| 11 | 区域影像存储 | 华为 | 3 | 台 |

1.12.5网络设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网核心CloudEngine S12700E-8 | 华为 | 4 | 台 |
| 2 | 外网核心CloudEngine S12700E-8 | 华为 | 2 | 台 |
| 3 | 容灾核心CloudEngine S12700E-8 | 华为 | 2 | 台 |
| 4 | 内网超融合交换机H3C S6520 | 华三 | 2 | 台 |
| 5 | 外网超融合交换机H3C S6520 | 华三 | 2 | 台 |
| 6 | 电子发票集群H3C S5500 Series | 华三 | 2 | 台 |
| 7 | 影像存储交换机-华为6857E | 华为 | 2 | 台 |
| 8 | 办公网核心H3C S7506E-X | 华三 | 1 | 台 |
| 9 | 容灾虚拟化后端交换机S6805 | 华三 | 2 | 台 |
| 10 | 新院区超融合平台H3C S6520 | 华三 | 2 | 台 |
| 11 | 容灾机房交换机S5720-28X | 华为 | 1 | 台 |
| 12 | 容灾内网汇聚华为S6735-S48X6C | 华为 | 2 | 台 |
| 13 | 容灾外网汇聚华为S6735-S48X6C | 华为 | 1 | 台 |

1.12.6 安全设备

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理UAG3000-GS-XI | 迪普 | 1 | 台 |
| 2 | 内网防火墙USG6620E | 华为 | 1 | 台 |
| 3 | 外网防火墙USG6620E | 华为 | 1 | 台 |
| 4 | 准入Goldencis | 金盾 | 1 | 台 |
| 5 | 南京横渡防统方 | 南京横渡 | 1 | 台 |
| 6 | 齐治堡垒机RIS-OPC-XT6 | 齐治 | 1 | 台 |
| 7 | 网闸 GAP-6000-6600BD | 启明星辰 | 2 | 台 |
| 8 | 日志审计 TSOC-SA5100N | 启明星辰 | 1 | 台 |
| 9 | 数据库审计DA-1600-UR | 启明星辰 | 1 | 台 |
| 10 | 外网WAF6000-M1 | 启明星辰 | 1 | 台 |
| 11 | 数据中心防火墙 SG-6000 X 8180 | 山石网科 | 2 | 台 |
| 12 | 外网防火墙SG-6000 | 山石网科 | 2 | 台 |
| 13 | 专网防火墙SG-6000 | 山石网科 | 2 | 台 |
| 14 | 防毒墙V6000-A3600 | 网御星云 | 2 | 台 |
| 15 | 盈高准入系统 | 盈高 | 1 | 台 |
| 16 | 负载均衡 | 迪普 | 2 | 台 |
| 17 | 探针TD3000-GS-DH-PY | 网御星云 | 1 | 台 |
| 18 | 态势感知 | 网御星云 | 1 | 台 |

1.12.7 机房动环

| 序号 | 机房名称 | UPS数量 | 动环系统数量 | 空调数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房 | 2套 | 1套 | 8台 | 精密空调 |
| 2 | 行政楼容灾机房 | 2套 | 1套 | 3台 | 精密空调 |

注：采购标的的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准填写。

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、信用记录承诺

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小微企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、资格性审查响应对照表

十六、符合性检查响应对照表

十七、开标一览表

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录且没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________

日期：______年月日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我方与参加本项目采购活动的其他供应商不存在以下情形：

1. 单位负责人为同一人；

2. 存在直接或间接控股关系；

3. 存在其他可能影响采购公正性的关联关系。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________

日期：______年月日

七、信用记录承诺

截至本承诺函出具之日，我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入以下名单：

1. 失信被执行人名单；

2. 重大税收违法案件当事人名单；

3. 政府采购严重失信行为记录名单。

我方承诺，如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任，同意医院将我方列入采购黑名单，不再接受我方投标，我方且接受采购人及相关监督管理部门依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规作出的处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________

日期：______年月日

## 八、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 九、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

十、投标函

致：滨海县人民医院

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

我单位承诺运维服务期限：         年，服务标准：合格。

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十一、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县人民医院组织的采购编号为 JSZC-320922-YCJT-G2026-0001    ，滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加滨海县人民医院单位的采购文件编号为 JSZC-320922-YCJT-G2026-0001              滨海县人民医院数据中心运维采购项目（二次）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 项目投标报价为： 大写： 小写： 运维期限： |  |

备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、等同于、负偏离 | 证明材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

对照招标文件第四章采购需求全部内容，如有“正偏离、等同于、负偏离”条款，须在上表中描述，如与招标文件要求的条款一致可不描述（不描述视为与招标文件一致）。

注：第四章项目需求中需提供的证明材料（截图扫描件）若有三条以上未提供作无效标处理。

注： 行数不够，可自行添加。

十五、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 |  |  |
| 4 | 社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |  |
| 8 | 在信用中国网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料） |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

- 符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务期限 |  |  |
| 2 | 其他实质性响应内容 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十八、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。