合同附件：采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：南京市文化馆电力增扩容设备及配套设备更换 | 项目编号：JSZC-320100-HXZC-G2025-0055 |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 高压计量柜共2台 柜型：KYN28-12 柜号：1AH1,2AH1 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：KYN28-12 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 46902.92  | 2 | 93805.84  |  |
| 2 | 高压PT柜 共2台 柜型：KYN28-12 柜号：1AH2,2AH | 品牌：南京乾鑫 规格型号：KYN28-12 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 53861.94  | 2 | 107723.88  |  |
| 3 | 高压进线柜共2台 柜型：KYN28-12 柜号：1AH3,2AH3 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：KYN28-12 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 110513.93  | 2 | 221027.86  |  |
| 4 | 高压出线柜共4台 柜型：KYN28-12 柜号：1AH4,1AH5 2AH4,2AH5 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：KYN28-12 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 104705.39  | 4 | 418821.56  |  |
| 5 | 低压进线柜柜型：MNS 柜号：C1,D1 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：MNS 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 66130.51  | 2 | 132261.02  |  |
| 6 | 低压联络柜柜型：MNS 柜号：C5 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：MNS 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 65410.51  | 1 | 65410.51  |  |
| 7 | 低压出线柜柜型：MNS 柜号：D5 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：MNS 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 70409.96  | 1 | 70409.96  |  |
| 8 | 低压出线柜柜型：MNS 柜号：C7 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：MNS 主元器件配置：施耐德及招标配置要求 | 70409.62  | 1 | 70409.62  |  |
| 9 | 低压电容柜柜型：MNS 柜号：5,7 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：MNS 主元器件配置：电容南京尤图智能及招标配置要求 | 49681.26  | 2 | 99362.52  |  |
| 10 | 低压电容柜柜型：MNS 柜号：C4,C6 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：MNS 主元器件配置：电容南京尤图智能及招标配置要求 | 80752.95  | 2 | 161505.90  |  |
| 11 | 3AB/4AB低压柜更换母排 | 品牌：江苏通达 规格型号：TMY 主元器件配置：4X(125x10)+1X(80x8) | 6249.00  | 10 | 62490.00  |  |
| 品牌：江苏通达 规格型号：TMY 主元器件配置：4X(125x10) | 5539.50  | 9 | 49855.50  |  |
| 12 | 变压器柜 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：ZBN2-10 其他材料配置：按招标配置要求 | 9694.77  | 4 | 38779.08  |  |
| 13 | 干式变压器 | 品牌：江苏华辰 规格型号：SCB14-1000/10,10/0.4kV,Dyn11 其他材料配置：按招标配置要求 | 203174.08  | 3 | 609522.24  |  |
| 14 | 变压器减震装置 | 品牌：江苏华辰规格型号：JZ-100 其他材料配置：按招标配置要求 | 8583.68  | 3 | 25751.04  |  |
| 15 | 软连接 | 品牌：江苏通达 规格型号：4\*120\*10\*500 其他材料配置：按招标配置要求 | 4901.85  | 3 | 14705.55  |  |
| 16 | 直流屏 | 品牌：南京尤图智能 规格型号：YT-GZDW-40AH/220V 其他材料配置：按招标配置要求 | 52689.44  | 1 | 52689.44  |  |
| 17 | 落地式负控柜 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：XL 其他材料配置：按招标配置要求 | 5089.21  | 1 | 5089.21  |  |
| 18 | 信号箱 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：XL 其他材料配置：按招标配置要求 | 5125.16  | 2 | 10250.32  |  |
| 19 | 安全工具柜 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：安全工具柜 其他材料配置：按招标配置要求 | 9259.05  | 1 | 9259.05  |  |
| 20 | 门口防鼠装置 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：4mm厚防鼠隔板、门口防鼠装置 其他材料配置：按招标配置要求 | 3084.90  | 6 | 18509.40  |  |
| 21 | 模拟图板 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：模拟图板 其他材料配置：按招标配置要求 | 10461.64  | 2 | 20923.28  |  |
| 22 | 空调 | 品牌：美的 规格型号：KFY-120T2W 其他材料配置：按招标配置要求 | 15090.07  | 5 | 75450.35  |  |
| 23 | 除湿机 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：除湿机 其他材料配置：按招标配置要求 | 5765.66  | 4 | 23062.64  |  |
| 24 | 灭火器 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：灭火器 其他材料配置：按招标配置要求 | 163.40  | 6 | 980.40  |  |
| 25 | 绝缘垫 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：绝缘垫 其他材料配置：按招标配置要求 | 207.99  | 120 | 24958.80  |  |
| 26 | 密集型母线槽 | 品牌：南京乾鑫 规格型号：KYN28-38 其他材料配置：按招标配置要求 | 6238.21  | 20 | 124764.20  |  |
| 品牌：南京乾鑫 规格型号：KYN28-39 其他材料配置：按招标配置要求 | 6238.21  | 20 | 124764.20  |  |
| 27 | 10kV电缆 | 品牌：无锡江南 规格型号：ZCYJV22-8.7/15kV-3x95 其他材料配置：按招标配置要求 | 432.89  | 15 | 6493.35  |  |
| 品牌：无锡江南 规格型号：ZCYJV22-8.7/15kV-3x95 其他材料配置：按招标配置要求 | 432.89  | 20 | 8657.80  |  |
| 品牌：无锡江南 规格型号：ZCYJV22-8.7/15kV-3x95 其他材料配置：按招标配置要求 | 432.89  | 20 | 8657.80  |  |
| 品牌：无锡江南 规格型号：ZCYJV22-8.7/15kV-3x95 其他材料配置：按招标配置要求 | 432.89  | 15 | 6493.35  |  |
| 28 | 10kV户内电缆终端 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：10kV户内电缆终端 其他材料配置：按招标配置要求 | 1406.29  | 8 | 11250.32  |  |
| 29 | 二次电力电缆 | 品牌：无锡江南 规格型号：ZR-YJV22-0.6/1.0 2X4 其他材料配置：按招标配置要求 | 20.10  | 150 | 3015.00  |  |
| 30 | 控制电缆 | 品牌：无锡江南 规格型号：ZRB-KVVP2-22 10X2.5 其他材料配置：按招标配置要求 | 75.71  | 150 | 11356.50  |  |
| 品牌：无锡江南 规格型号：ZRB-KVVP2-22 4X2.5 其他材料配置：按招标配置要求 | 30.50  | 150 | 4575.00  |  |
| 31 | 控制电缆桥架 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：防火桥架200X100 其他材料配置：按招标配置要求 | 221.13  | 100 | 22113.00  |  |
| 32 | 桥架支架 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：L50X5角钢制作 其他材料配置：按招标配置要求 | 122.00  | 70 | 8540.00  |  |
| 33 | 设备基础槽钢 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：10#槽钢 其他材料配置：按招标配置要求 | 174.29  | 100 | 17429.00  |  |
| 34 | 设备基础预埋件 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：10\*120\*120 其他材料配置：按招标配置要求 | 27.23  | 120 | 3267.60  |  |
| 35 | 接地导线 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：50X6mm镀锌扁钢 其他材料配置：按招标配置要求 | 61.00  | 150 | 9150.00  |  |
| 36 | 更换门板 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：更换门板 其他材料配置：按招标配置要求 | 1754.86  | 7 | 12284.02  |  |
| 37 | 后柜门返厂喷塑及更换眉头 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：后柜门返厂喷塑及更换眉头 其他材料配置：按招标配置要求 | 790.52  | 26 | 20553.52  |  |
| 38 | 电气试验 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：电气试验 其他材料配置：按招标配置要求 | 109296.05  | 1 | 109296.05  |  |
| 39 | 原有现场拆除运输 | 品牌：南京乾鑫配套 规格型号：原有现场拆除运输 其他材料配置：按招标配置要求 | 58472.58  | 1 | 58472.58  |  |
|  | 合计总价：叁佰零伍万肆仟壹佰肆拾捌元贰角陆分 | 3054148.26  |  |