无锡市人民医院西门子数字减影血管造影机（DSA）球管

单一来源采购文件

项目编号：JSZC-320200-PXGJ-D2024-0052

采购项目名称：无锡市人民医院西门子数字减影血管造影机（DSA）球管

采   购   人：无锡市人民医院

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

2024年5月

目   录

- 单一来源采购邀请书

第二章 单一来源采购书

一、投标供应商须知前附表

二、投标供应商须知

三、谈判组织、程序

四、技术要求和有关说明

五、合同书（格式文本）

六、附件（响应文件格式）

第一章 单一来源采购邀请书

项目编号：JSZC-320200-PXGJ-D2024-0052

西门子医疗系统有限公司：

无锡市人民医院西门子数字减影血管造影机（DSA）球管采用单一来源方式进行采购。

拟采购服务的说明：

1、零部件名称：X线球管，数量：1个；预算金额：85万元；

2、原装进口,且能完全匹配西门子DSA（型号Artis zee III ceiling）；

3、质保期要求：（1）球管使用12个月内且球管曝光秒次不超过8万秒次，如球管出现故障损坏，厂家免费更换同型号全新球管一个；（2）球管使用18个月内且球管曝光秒次不超过15万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的30%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个；（3）球管使用24个月内且球管曝光秒次不超过20万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的60%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个。

拟采购服务的预算金额：85万元

采用单一来源采购方式的原因及说明：

1、球管是数字减影血管造影机（DSA）的核心部件，必须要与DSA整机完全匹配和兼容，否则无法正常使用。此次采购的西门子DSA球管必须与主机完全匹配，安装后通过测试检测，才能保障安全、高效和最佳的图像质量。

2、由于该球管为设备核心部件，目前市场上无其他球管可用于同类替代；该球管与整机一同进行注册，因此也无法使用非注册型号球管进行替代，该球管目前只有西门子医疗系统有限公司独家生产，且在国内的唯一供货售后服务商。

综上所述，本次无锡市人民医院无锡市人民医院西门子数字减影血管造影机（DSA）球管可以采用单一来源方式，向西门子医疗系统有限公司采购。

据此，拟定本次采购项目采用单一来源采购方式。我方现邀请贵公司参与本项目的采购活动，按照本邀请书后所附的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，于2024年5月22日14时00分，前往 无锡市蠡湖大道2018号普信COPO2号楼102会议室 就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的谈判。

采购人：无锡市人民医院 2024年5月16日

附件：无锡市人民医院无锡市人民医院西门子数字减影血管造影机（DSA）球管单一来源采购书

第二章 单一来源采购书

一．投标供应商须知前附表

普信国际工程咨询有限公司受无锡市人民医院委托，就其西门子数字减影血管造影机（DSA）球管进行单一来源采购，现邀请贵单位参加本项目的采购活动，并提醒请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市人民医院西门子数字减影血管造影机（DSA）球管 项目编号：JSZC-320200-PXGJ-D2024-0052 招 标 人：无锡市人民医院 招标方式：单一来源采购 |
| 2 | 招标代理机构：普信国际工程咨询有限公司 地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部 |
| 3 | 采购项目概况、要求： （1）零部件名称：X线球管，数量：1个；原装进口,且能完全匹配西门子DSA（型号Artis zee III ceiling）。 （2）质保期要求：1、球管使用12个月内且球管曝光秒次不超过8万秒次，如球管出现故障损坏，厂家免费更换同型号全新球管一个；2、球管使用18个月内且球管曝光秒次不超过15万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的30%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个；3、球管使用24个月内且球管曝光秒次不超过20万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的60%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个。 （3）交货期：合同签订后 7日内到货； （4）服务项目质量要求：满足采购人及采购文件需求； （5）预算：85万元 （6）最高限价：85万元，超出此范围的投标报价视为无效投标。 （7）本项目标的所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商具备以下条件： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.法定代表人授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近三个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满足三个月（不含投标当月），提供成立之后法定代表人授权代表、项目负责人相关月份的社保缴费证明）； 4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质： 1）本项目是否专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：否 2）本项目不接受联合体投标。 注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石 化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 |
| 5 | 本项目不需要缴纳谈判保证金。 |
| 6 | 谈判有效期：自递交响应文件截止之日起90天 |
| 7 | 响应文件递交开始时间：2024年5月22日下午13：30开始 响应文件接收截止时间：2024年5月22日下午14：00截止，截止期后的响应文件恕不接受。 响应文件接收地点：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼1楼102会议室 ） |
| 8 | 谈判时间：2024年5月22日下午14：00 谈判地点：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼1楼102会议室 ） |
| 9 | 成交确定时间：2024年5月22日谈判结束 成交确定地点：普信国际工程咨询有限公司 （无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼1楼102会议室 ） |
| 10 | 响应文件份数：正本1份，副本2份 |
| 11 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人或电话联系。 联系地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼基建二部 联系人：施晓旻（项目负责人 ）张玲玲 联系电话: 13914269285、15651504035 |

二．投标供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

- 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

- 投标供应商按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

- 投标供应商一旦参加本项目谈判，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

- 采购文件仅作为本次采购使用。

（三） 采购文件的解释：本文件的最终解释权归采购人。

（四） 采购文件的补充或修正：

（1）普信国际工程咨询有限公司可在谈判截止时间5日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足5日的，则顺延提交首次响应文件截止时间。

（2）如需对采购文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将以书面告知投标供应商，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。

（五）响应文件的组成：

1.谈判响应函（格式见附件）

2.证明文件：

- 资格、资信证明文件

①　关于资格的声明函；（格式见附件）

②　具有独立承担民事责任能力的投标供应商企业法人营业执照副本或营业执照副本（投标供应商为企业）或事业单位法人证书（投标供应商为事业单位）或执业许可证等证明文件（投标供应商为非企业专业服务机构）或个体工商户营业执照（投标供应商为个体工商户）或有效身份证（投标供应商为自然人，仅限中国公民），上述复印件加盖公章；

③ 投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

④　投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

⑤　投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

⑥　投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件，依法免税或不需要缴纳税收的投标供应商，需在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要税收证明材料；

⑦　投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑧　法定代表人授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近三个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满足三个月（不含投标当月），提供成立之后法定代表人授权代表、项目负责人相关月份的社保缴费证明）；

⑨ 承诺书（格式见附件）；

上述资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格审核不通过。

- 补充性文件

1）如是中小企业的，提供《中小企业声明函》；（格式见附件）

2）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）

3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如是）

4）供应商简介和经营情况说明；（格式见附件）

5）供应商认为必须提供的其他证明材料。

3.报价一览表（格式见附件）

4.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

5.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

6.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（六）响应文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4．响应文件统一用A4纸，按照“响应文件的组成”顺序制作，并请编制目录、页码，且逐页加盖投标供应商公章并装订成册。

5.投标供应商应准备响应文件三份，一份正本和二份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

6.响应投标供应商应将响应文件密封在标袋中，同时在标袋上盖章并注明“正本”、“副本”字样，以及“项目编号、项目名称、投标供应商名称”，且封口处加盖投标供应商公章，未按要求密封的响应文件将被拒绝接收。

7.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

（七）响应文件的递交：

1、响应文件应于2024年5月22日14：00前递交至响应文件接收地点。

2、递交响应文件时，投标供应商如出现以下情况，响应文件将被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的响应文件、资格证明文件的。

（2）投标供应商以传真、电子邮件方式递交响应文件。

（3）响应文件未按采购文件要求密封的。

3、对投标供应商的响应文件、材料不予退还。

（八）报价要求：

1、投标供应商必须做好实地勘察，结合实地勘察情况及本采购文件中载明的要求等自主合理报价，本项目总报价包括为完成本采购项目的全部费用，凡未列的，将视为已包含在报价之中，结算时不再另行增加。

2、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准；

（九）无效响应文件的确认：

- 投标供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写并制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

- 投标报价高于最高限价的；

- 未按采购文件要求制作响应文件或响应文件格式不符合采购文件规定的。

（十）投标保证金：本项目不需要缴纳保证金。

（十一）成交无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与采购人、其他投标供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（3）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（6）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）提供假冒伪劣产品；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（10）采购人、招标代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的；

（11）投标供应商拒绝签订政府采购合同的。

投标供应商有前款第（1）到（9）项之一的，成交无效，并处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（十二）签订、履行合同：

（1）采购人与投标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本和服务要求等事项签订政府采购合同。

（2）采购人不得向投标供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与投标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

（3）合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标投标供应商非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，普信国际工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。

（十三）代理服务费：

1.中标供应商在领取中标通知书时支付采购代理服务费。采购代理服务费计算公式：中标价*1.5%*60%。

2.代理服务费由中标单位支付，签订合同时中标人向采购代理机构一次性付清。

（十四）政府采购信用担保：

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

三．谈判组织、程序

谈判组织：

1、谈判工作由招标代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

2、在采购文件规定的时间和地点组织单一来源谈判，谈判响应方须派代表参加；

3、谈判小组成员是由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

谈判程序：

1、响应文件初步资格性审查：初步资格性审查由工作人员在监督管理部门或监察部门监督下，审查如下内容：

1.1 投标供应商的响应文件是否在规定的期限、地点送达；

1.2投标供应商的响应文件是否按采购文件的要求密封、签署、盖章；

1.3 投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加单一来源谈判会议。

1.4 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

2、谈判小组对响应文件的初审。

2.1响应文件资格性检查：

2.1.1依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备谈判资格。

2.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，提交谈判小组全体成员进行表决。

2.2  响应文件符合性检查：

3.2.1对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

3.2.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

4、谈判小组与投标供应商进行谈判

4.1谈判小组在第一轮谈判中，首先会要求投标供应商就单一来源采购响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与投标供应商就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中，谈判小组将要求投标供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求和技术服务要求，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式告知投标供应商。

4.4投标供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5谈判小组将依据投标供应商最终提交的文件进行认真的审查，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则推荐其为成交投标供应商。否则，重新组织采购或终止采购。

四．技术要求和有关说明

一、基本要求:

1、零部件名称：X线球管，数量：1个；预算金额：85万元；

2、原装进口,且能完全匹配西门子DSA（型号Artis zee III ceiling）；

3、质保期要求：（1）球管使用12个月内且球管曝光秒次不超过8万秒次，如球管出现故障损坏，厂家免费更换同型号全新球管一个；（2）球管使用18个月内且球管曝光秒次不超过15万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的30%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个；（3）球管使用24个月内且球管曝光秒次不超过20万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的60%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个。

二、球管参数：

| 1 | 最大连续透视功率≥3000W |
| --- | --- |
| 2 | 最大透视管电流≥250mA |
| 3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 |
| 4 | 阳极热容量≥3.375MHU |
| 5 | 管套热容量≥4.9MHU |
| 6 | 阳极最大散热功率≥6500W |
| *7 | 球管焦点≥3个 |
| 8 | 微焦点≤0.3mm |
| 9 | 微焦点功率≤19KW |
| 10 | 为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术 |
| 11 | 为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形 |
| 12 | 小焦点≤0.6x0.6mm |
| 13 | 小焦点功率≤42KW |
| 14 | 大焦点≤1.0mm |
| 15 | 大焦点功率≤93KW |
| 16 | 球管带有防碰撞保护装置 |
| 17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |
| 18 | 球管采用液态金属轴承技术 |
| 19 | 提供原厂球管证书 |

五. 合同书（格式文本）

(格式,谈判时不需填写）

签约日期:    年  月  日

签约地点：无锡市人民医院

甲方（买方）：无锡市人民医院          乙方（卖方）：

地址：江苏省无锡市清扬路299号        地址：

电话：0510-82700778                   电话：

经无锡市人民医院采购中心公开谈价采购，根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，并经甲乙双方协商签订共同遵守下列条款：

1、配件及价款：

| 产品名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币/元） | 总价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西门子DSA球管 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

上述价款含运费、保险费 。

2、到货时间：合同签订后 7 日内到货。如出现乙方原因的延迟交货，乙方按合同款1%/天向甲方交纳滞纳金。如乙方延迟交货超过15天，则甲方有权解除本合同并同时要求乙方承担相应损失。

3、装运目的地： 无锡市人民医院。

4、质量保证：

①乙方负责配件的免费安装、调试等服务。配件安装、调试时间__天内，如乙方原因造成的调试时间延迟，乙方按合同款1%/天向甲方交纳滞纳金。

②质保期要求：（1）球管使用12个月内且球管曝光秒次不超过8万秒次，如球管出现故障损坏，厂家免费更换同型号全新球管一个；（2）球管使用18个月内且球管曝光秒次不超过15万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的30%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个；（3）球管使用24个月内且球管曝光秒次不超过20万秒次，如球管出现故障损坏，医院支付球管中标价格的60%费用，厂家给予更换同型号全新球管一个。

a.在保修期内，如配件的质量或规格与合同或招投标文件不符，或证实配件是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，费用由乙方负担。同时相应延长修补或更换件的质量保证期。

b. 乙方承担上述保修配件责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在_24 小时内赶到现场维修（不可抗拒力量下除外）。由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。在维修期间的往返、食宿等费用由乙方自理。

c. 保修期内此配件正常运行率保证在95%。

d. 验收:双方约定按照国家技术质量检验标准实施验收。

5、付款方式:

合同签订后，货到安装完毕验收合格2个月后，并在乙方开具合同金额发票一次性完成付款，计人民币      元

6、包装：按买方确认的标准货物包装。

7、违约责任

在合同期及配件保修期内，乙方出现下列情况的，需向甲方支付合同总价1%/天的违约金，同时乙方同意上述违约金，甲方可以在支付货款时予以全额扣除，乙方不作任何异议。

- 乙方逾期交货的；

- 乙方逾期调试完毕的

- 乙方配件未达到保证的正常使用率的；

- 乙方未按照要求在规定时间内维修完成的

- 乙方违反其他合同约定的

如因乙方违约导致甲方诉到法院的，乙方还应承担甲方为实现该债权所支出的所有费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费、查档费等费用）。

8、合同的解除

有下列情形之一，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退回已支付的配件款项并要求承担违约责任：

- 乙方配件因质量问题无法达到正常使用率，经乙方维修一次后仍无法达到标准的；

- 乙方配件存在缺陷的；

9、争议的解决

由本合同引起的任何争议，双方应尽量通过友好协商的方式解决。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同适用中华人民共和国法律。

10、合同不可分割部分：

药品、器械采供廉政协议书、采购（招标）文件、响应（投标）文件、合同条款及成交（中标）通知书，供方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

11、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式叁份，甲方执贰份乙方执壹份。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

12、本合同首部确定的各方联系方式为各方确定的合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书的送达地址。送达地址如有变化，应当在变更前五日内书面通知对方。本合同履行期间的相关材料及发生争议时的法律文书、诉讼文件达到合同首部明确的地址、联系人时，视为相关材料送达完成。

13、乙方应做好医药销售代表管理，医药销售代表有违规不良行为将记录在院内诚信档案，纳入供应商考核，并进行相应处罚。

甲方(公章)：无锡市人民医院	  	            乙方(公章)：

法定代表人                                  法定代表人

或授权委托人 ：                             或授权委托人 ：

____________________                        __________________

日     期  ：                               日     期 ：

开户行：

账  号：

附件一:

药品、器械采供廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）   无锡市人民医院   ， （乙方）          特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义

务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。

（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三、乙方的承诺

1、不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员；

2、不以任何名义为我院工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3、不以任何理由安排我院工作人员参加高消费宴请及娱乐活动，

4、不为我院工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5、不得要求医院任何部门、任何个人对药品、器械的使用情况进行统计。

6、遵守“两指”制度。医药器械代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

7、履行廉政保证金制度，自愿接受违反《无锡市人民医院关于医药器械代表在院营销管理规定》的相关处理。

8、与我院工作人员未有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；不存在劳动关系,或者担任过乙方的董事、监事、或者是乙方的控股股东或实际控制人。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方：无锡市人民医院                    乙方：

代表签字：                              代表签字：

日期：                                  日期：

六. 附件（响应文件格式）

正本/副本

响

应

文

件

项目编号：

采购项目名称：

投标供应商：

年  月  日

- （一）响应函（格式）：

响应函

经研究，我方决定参加项目编号为                的招标活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本两份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有采购文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的响应文件自递交响应文件截止之日起90天内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交响应文件有关的数据和资料。

8、我方拟派驻本项目的项目负责人是           （姓名）。

9、我方承诺：我方没有因投标供应商违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。

10、我方愿承担因本响应函第9条承诺不真实引起的一切经济、法律责任（包括：中标后，你方有权单方面终止合同，并要求我方赔偿经济损失；你方从此拒绝我方的任何投标申请等）。

11、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标供应商代表姓名、职务：

投标供应商全称（印章）：

法定代表人签字：

年   月   日

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（         ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行单一来源，响应文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                 愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

项目编号：

普信国际工程咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：       ，特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：    ）的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议（合同除外）。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

法定代表人身份证件复印件

（正反面）

被授权人身份证件复印件

（正反面）

夹

（四）报价一览表（初次）（格式）：

报价一览表（初次）

投标供应商名称（盖章）                                    政府采购编号：

| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

2、投标文件中的报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标人负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。投标人可先到现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况。

（五）承诺书

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （六）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （七）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：