招　标　文　件

项目名称：2026-2028年山西路办公区物业管理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0549

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年12月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………30

# 第一章  投标邀请

受南京市鼓楼区人民政府办公室委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就2026-2028年山西路办公区物业管理服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0549

2.项目名称：2026-2028年山西路办公区物业管理服务

3.预算金额：三年共900万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目服务范围主要为保洁卫生、设施设备维护维保、工程维修、会务保障等内容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起三年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月13日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区人民政府办公室

地  址：南京市鼓楼区山西路124号

联系人：刘女士

联系电话：025-83230401

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李先生

联系电话：025-68505991

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（__________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的10%作为预付款，该预付款在首次支付合同款时扣回。合同款按季考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置

项目地点包括南京市鼓楼区山西路124号、山西路84号、山西路88号、山西路67号。

2.建筑面积：3.8万余㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4.配套设施

大楼配套设施有：电梯系统、空调系统、供配电设备系统、照明系统、给排水系统等。

5.服务范围

本项目服务范围主要为保洁卫生、设施设备维护维保、工程维修、会务保障等内容，即：负责办公区内所有公共区域（含会议室、礼堂、卫生间、地下室、楼道、走廊、电梯、大院等）和指定办公室的保洁卫生，办公区每年至少2次生活水箱清洗和2次的外墙面清洗；负责水、电、设备、房屋的日常管理和维护，其他设施设备维修（电路、灯具、门锁、电话维修等），以及应急处置的协调、协助、跟踪落实，确保各项设施设备完好正常；负责电梯、锅炉、空调、配电等设施设备维保；负责防汛、防台、扫雪防冻等自然灾害的应急处置；负责值班巡查和用电设施的管理，确保供配电正常运行和设施设备的安全可靠；负责采购人通知的所有会议、活动服务保障（含视频会议保障，设备调试等）。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

1、服务内容：本物业管理范围内的保洁、工程维修、设施设备维护维保、会务保障等物业管理服务。包括维护相关区域的环境卫生，全部建筑物、露天区域及相配套的设施、设备、场所的运行安全管理、防护，设备日常巡查、普通会议，电视电话视频会议保障等。服务过程中所使用的维修类工具、劳动用品、保洁类用具、清洁用具、耗材（包括但不限于洗手液、消毒液、洁厕灵、垃圾袋、空气清洗剂）等均由中标供应商负责提供。 2、物业管理服务范围 （1）负责物业管理范围内的室内外公共环境卫生保洁服务；负责垃圾收集、清运工作。 （2）负责物业管理范围内公共区域设施设备日常运行巡查及办公室内部分设备维修，包括日常故障解决，确保运行正常。 （3）负责物业管理范围内电梯、锅炉、空调、配电等设施设备的维保工作。 （4）负责物业管理范围内的会议服务、保障有关工作。 （5）负责物业管理范围内的电视电话视频会议保障工作。 （6）物业档案资料的建立与管理。 （7）建立健全物业岗位培训、考核机制。 3、服务标准 （1）保洁服务 a.根据采购人要求，定期对区域内进行消毒。 b.专用办公室、接待室、会议室地面（地毯、地板等）整洁无污染。 c.公共区域、楼道等地面每天拖洗不少于2次，确保光亮无积灰，道路保证无明显积灰、落叶等。 d.卫生间打扫频次视情况而定，地面保持光亮无水迹，大小便池无污迹，卫生间内无异味。 e.门窗等玻璃每周擦拭 1 次，保持洁净、光亮、无积灰。 f.物业管理区域内所有标识标牌、公用开关、灯具、楼梯扶手等保持无积灰。 g.电梯及电梯厅每天清扫2次，拖洗1次，擦拭1次电梯轿厢内墙面；如有地毯，每天吸尘1次；电梯门表面无积灰、污迹、手印、保持洁净光亮；电梯厢内保持清洁，无积灰、垃圾、纸屑、烟头、杂物等；箱体内立面及箱顶无积灰、污迹、粘贴痕迹，保持洁净光亮；机房无积灰、垃圾、纸屑、烟头、杂物等，保持室内及门窗清洁。 h.公共环境：绿地、明沟每天循环保洁，清扫及时、保洁全面、无死角、垃圾日清；院内道路、绿化带、排水沟等区域全天清扫保洁，不间断地循环维护，发现垃圾及时清扫，路面无垃圾、杂物、积水等。风雨雪霜后地面须及时清理保洁。垃圾箱按指定位置摆放整齐；垃圾箱存放处周围清洁；定期做好消杀工作；停车场每日清扫1次；及时清除地下室进出口的垃圾；发现油迹、污迹、锈迹，应及时擦洗干净。 i.部分指定办公室需于工作日早7点前完成打水、首次保洁等工作，每天晚上待办公室人员离开后完成当日末次保洁工作；物业管理服务其他区域需于工作日上午8点前完成首次保洁工作，下午5点30分前完成当日末次保洁工作。当日中间时段保洁频次由供应商负责明确要求，务必始终保持物业管理服务区干净整洁，采购人将随时对保洁情况进行检查。 （2）工程维修 a.设备运行：正常、无事故和安全隐患；工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上。 b.按采购人要求，完成日常零星维修。接到报修后，5分钟之内到达现场，无特殊情况30分钟维修完毕并做好记录；对于其他维修项目，供应商应及时报采购人，由采购人组织实施。 c.每日不少于1次对所有强电间、弱电间、电梯机房、空调机房、水泵房等设备机房进行巡检，确保设备正常运行，做好巡查记录台账。 d.配电房专人管理，安排人员24小时值班值守，每小时巡查1次，保证供电正常。遇停电等故障随喊随到。配电房工作人员须持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备，确保物业服务范围安全供电。 e.定期对所有下水管道、污水井等给排水设施设备进行巡查、清理，保证管网及下水口畅通，做好巡查记录台账。 f.每月完成设施设备巡检，配合采购人做好设施设备维护保养工作，协调、督促各专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作，确保设施设备正常运行，发现故障应立即报告采购人，并联系维保单位维修。 g.配合采购人，对进入办公区施工人员跟班监督，协助办公区搬运物资、调整会场桌型等工作，完成临时活动保障任务。 h.定期对区域内建筑物进行巡查，保持房屋建筑完好。发现房屋建筑安全隐患，应立即报告采购人处置。 i.负责落实节能降耗措施，做好对设施设备能耗的控制，协助做好相关数据采集和分析。 j.做好防火、防汛、防台、防冻等工作预案和应急处置。 （3）会议服务、客服 a.负责管理会议室，并熟悉掌握会议室的情况和各种设施设备的使用方法。 b.会前按主办方要求准备会场，认真做好基本设施、设备的准备、调试工作及清洁工作和会议现场的布置工作。 c.会议期间做好引导、添倒茶水等保障工作。 d.会议结束对会场进行检查，整理、收拾会场，关闭电源。 e.负责大型活动接待、接待服务保障。 f.配置专业技术人员，做好会议音视频设备维护工作，确保设施设备正常运行。 g.负责电视电话视频会议保障，做好会场视频信号调试、连接、远程操作等技术支持。 h.定期对各会场音频设备进行检查调试，确保运行正常，话筒测试正常，音响音量适中、声音清晰，无电流、音频干扰等杂音。 i.定期对视频设备进行检查调试，确保运行正常，画面清晰稳定，备用通讯信号畅通，随时无缝切换。 （4）设施设备维保服务 设备维保服务为办公区配电、中央空调、电梯、锅炉、锅炉水等维保服务。 - 设备设施实行日巡查制度，确保各类设备实施正常运行，完好率为100%。 - 设备台账、图纸档案、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录完整。 - 供电设备严格按照国家规范管理，符合国家标准，运行状况良好，确保系统的正常运行。 - 电梯严格按照国家规定进行管理，认真落实年检、维修、保养措施，运行、养护记录完整，轿厢、井道、机房保持清洁，编制电梯应急方案，运行故障出现后，按规定时间通知电梯维保人员到现场，并上报采购人，确保电梯的安全运行。 - 中央空调认真落实年检、维修、保养措施，运行正常，噪音不超标准，无滴、漏水现象，保证空调系统正常运行。 f.锅炉认真落实年检、维修、保养措施，锅炉水定期处理检验。 g.维修养护制度健全并在工作场所明示，工作标准及岗位责任制明确，执行良好。 h.对设备故障及重大事件有完善的应急方案、现场处理措施、处理记录。 i.对设备机房及公共场所、场地，有危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。 j.设备设施如需更换零配件，须得到采购人认可，并将更换下的零配件归还给采购人。维修保养期间如因维修保养工作不到位，相关设备不能正常工作发生故障的，所造成的责任事故及经济损失由中标供应商承担，并承担相应法律责任。 k.落实好锅炉、电梯等特种设备实际使用安全管理职责，按规定建立特种设备管理制度、设备及安全台账、作业人员台账等。 （5）档案资料管理 a.建立健全物业处档案管理制度，档案集中存放，有专职人员对档案进行管理。 b.对房屋设施设备日常维修养护档案实现动态监管，确保档案资料的时效性、完整性。 c.档案存放条理化、排列系统化、保管科学化；分类规范，查阅方便，使用登记手续完备。 （6）培训、考核机制 a.建立并运行服务质量管理控制系统，运用管理工具实施物业服务全过程管控。 b.坚持公平、公正、公开的原则。绩效考核全体员工都要参与，同一岗位的考核标准相对统一，考核坚持过程和结果公开。 c.绩效考核既设置定性考核指标，也设置定量考核指标，以量化考核指标为主，无法量化的则设置定性考核指标。 d.落实“日、周、月”三级检查考核制度，更好地将工作结果与过程相结合，推动和提升工作执行力和工作绩效。 e.定期对所有员工进行业务技能培训，经常性地开展员工安全管理、保密意识、职业道德等培训教育。 f.每月至少召开一次工作总结交流会，做好会议内容的记录备查。

2.人员配备要求

本项目服务人员不少于52人，具体要求如下： 1、项目经理：1人，要求：本科或以上学历，45周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。身体健康，五官端正，心理健康，熟悉物业管理法律法规、服务标准，懂经济核算；具有良好的沟通技巧及较强的语言表达能力、应变能力、协调能力，能独立处理突发状况；较强的团队管理和沟通能力，能够承受一定的工作强度和压力；对物业服务工作富有激情及注重团队协作精神，能独立开展物业项目的综合管理工作。 2、工程设备人员： （1）工程主管：1人，要求：男性，45 周岁（含）以下，本科或以上学历，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。身体健康，五官端正，心理健康，具备设备设施专业技能，能规范组织设备设施运行工作。熟悉水、电维修管理及相关流程，具备较强的人际沟通、协调、组织、管理能力，责任心强；具有成熟的职业心态及心理抗压能力，能快速融入新环境。 （2）值班电工：8人，要求：男性，50周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。身体健康，五官端正，心理健康，均需持有高压电工证，其中4人同时需持有低压电工证。值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位、不迟到早退、不做与工作无关的事情，具有吃苦耐劳的精神，服从管理，有较强的应急处置能力。 （3）水电维修工：5人，要求：男性，50周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。身体健康，五官端正，心理健康，持相关维修证。具有吃苦耐劳的精神，服从管理，有责任心，组织纪律观念强，有较强应急处置能力。其中至少1人需持特种设备作业人员证（电梯安全管理）；至少4人需持电工作业证。 （4）空调工：2人，要求：男性，50周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。身体健康，五官端正，心理健康，均需持有特种设备作业人员证（制冷和锅炉项目），有3年（含）以上类似工作经历。具有吃苦耐劳的精神，服从管理，有责任心，组织纪律观念强，有较强应急处置能力。 3、保洁人员： （1）保洁主管：1 人，要求：45周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。大专（含）以上学历，身体健康，五官端正，心理健康，具备保洁专业能力特长，有较好的沟通协调组织工作经验。 （2）保洁员：24人，要求：女性，48周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。身体健康，五官端正，心理健康；具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 4、会务人员： （1）会务主管：1人，要求：女性，35 周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。大专（含）以上学历，身体健康，五官端正，心理健康，组织纪律观念强，有较好的沟通协调组织工作经验。 （2）客服人员：7人，要求：女性，身高 1.60m以上，30周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。大专（含）以上学历，机关事业单位或大型企事业单位会务服务经历，形象良好，身体健康，五官端正，心理健康，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 （3）音响、视频会议工程师：2人，要求：男性，45周岁（含）以下，年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗。熟悉音响安装、调试、检修，能熟练操作视频会议系统，并能排除常见故障，曾有3年（含）以上机关事业单位或大型企事业单位服务经验。 5、本次物业管理服务需要的各岗位服务人员工资、社保需不低于南京市最低工资标准和最低社保缴纳标准。中标供应商拟入本次物业管理服务需要的各岗位人员未经采购人同意不得随意更换。中标供应商进场后须向采购人提供所有在职人员花名册，以便采购人核查人员。所有人员变动（包括主动辞职、公司辞退、公司调离等）须提前告知采购人，须报采购人同意。 6、所有员工应无不良记录，无刑事犯罪记录，身体健康，相貌端正，责任心强。所有人员均须提供有效期内的无犯罪记录证明和健康证明。中标供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订后统一将复印件归档，供采购人核查。 7、人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的资格证书。 8、中标供应商所提供服务不满足本项目采购需求，应按照采购人要求无条件整改到位，若整改之后还不能满足要求的，采购人有权采取终止合同、索赔等措施。

3.项目实施要求

1、供应商应在签订合同前，向采购人提供针对此服务项目所有人员身份证（复印件）、岗位上岗证等材料。服务期内供应商提供的所有人员能力不能满足项目需求的，中标供应商须在 3 个工作日内无条件调换，如中标供应商未及时调换或调换的人仍不符合采购人要求，采购人按提供虚假材料谋取中标，取消中标资格，依法追究中标供应商法律责任。 2、中标供应商应在中标后10日内，积极稳妥和原物业管理方完成项目交接、验收、存档工作。为确保本项目人员稳定，对于采购人希望继续留用的项目人员，中标供应商应优先予以接收。（签订合同时提供相应承诺函） 3、中标供应商应科学合理做好所有岗位人员配备、岗前培训，确保项目情况熟悉、岗位操作熟练，物业管理各项服务运行正常。因中标供应商原因，未按时完成项目交接人员配备不齐或人员能力不达标等，给采购人造成损失的，由中标供应商承担相关责任，采购人有权单方解除合同，中标供应商必须按照当年履约合同价款的20%赔偿采购人。 4、采购人有权审核供应商就本服务项目招录员工的工资性收入发放及员工社保费用缴纳的情况，包括但不限于员工工资性收入、按国家规定上缴的员工“五险一金 ”等，供应商须予以配合。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于52人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，中标结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。

本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于8人，1名管理人员、2名客服人员、1名维修工、2名值班电工及保洁人员参与，值班报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（39天）进行测算，否则做无效投标处理。

本项目存在临时加班任务，供应商必须全力配合，迅速调配人员，完成应急保障。双休日值班人数由采购人根据情况决定，供应商须至少安排不低于法定节假日在岗人数的人员参与值班。值班人员必须坚守岗位、履行职责，及时完成本职工作和采购人交办的临时性工作。参与临时加班任务的人员由供应商安排调休。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费。

- ⑤其他费用：供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、洗手液、消毒液、洁厕灵等，供应商可自行测算并考虑到投标报价中。

②工作服。为规范办公区统一的员工形象，展现良好的精神面貌，供应商所有员工须统一穿着规定的工作服上岗。供应商为拟投入管理人员及会议人员配置标准制服 2套，确保一洗一换。保洁、维修等其他岗位人员应根据专业标准、季节变化配置至少 2 套工作服（含工作鞋），确保一洗一换，供应商可自行测算并考虑到投标报价中。

③奖励金。为提升本项目服务质量，充分激励物业服务高标准履约，该项目的考核奖励金为6万元/年，即每月考核奖励金为5000元整。采购人根据本项目采购需求对供应商提供的人员进行考核，如考核不达标，采购人有权扣除不支付前述考核奖励费用。

④外墙清洗费：每年至少清洗2次，供应商可自行测算并考虑到投标报价中。

⑤生活水箱清洗及水质检测费用：每年至少清洗2次，供应商可自行测算并考虑到投标报价中。

⑥维保费：本项目涉及配电、中央空调、电梯、锅炉、锅炉水维保服务，以前年度维保费实际发生额合计24.713万元/年（供应商可自行测算并考虑到投标报价中）。供应商提供的维保服务不得随意改变项目现有维保模式和内容，如需更换维保单位，需征得采购人同意。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，供应商与采购人可以就合同费用进行协商。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求

（1）中标供应商履约期间，采购人每月进行考核，考核为百分制，低于90分以下进行扣罚，每低1分扣除1000元。成交供应商应按采购人要求在规定时间内完成整改，累计3次逾期未整改或整改后仍达不到项目服务和质量标准的，给采购人造成损失的，由供应商承担相关责任，采购人有权单方面解除合同；中标供应商累计2个月考核分值低于85分以下，采购人有权单方面解除合同。供应商在接到采购人解除合同书面通知后10日内撤离项目现场，并在撤场前与新物业公司完成各项交接，不得影响采购人物业工作正常运转。

（2）为提升本项目服务质量，充分激励物业服务高标准履约，采购人根据本项目采购需求对中标供应商提供的人员进行考核，考核为百分制，低于80分为不合格，当月考核奖励费用不予发放。

（3）中标供应商在物业服务工作中，存在严重的责任问题，包括但不限于发生安全事故、泄密事件、人员事故，设备故障等严重影响项目正常运行的，中标供应商除赔偿采购人损失外，每发生一起，采购人将扣除当期应支付款10%的物业管理费。

（4）具体考核标准见附件1《考核表》、附件2《物业员工考核表》，采购人可根据实际情况进行调整。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

附件：

1.《考核表》

考核表

| 项目 | 考核内容 | 考核办法 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体管理 | - 项目点所有工作岗位、岗位职责安排合理，各岗位应急预案完备且符合实际情况； - 所有人员均经政审，有员工聘用、政审、培训、考核、离职等记录； - 确保人员到位，无缺岗缺位情况。 - 对物业管理服务中存在的问题及时整改并有效预防，定期与采购人沟通； - 及时收集、整理、汇总并妥善保管物业管理档案资料，档案管理符合要求。 | 不符合，每事项一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 仪容仪表 | 员工按规定统一着工作服上岗，仪容端正，服装整齐，精神饱满，姿态良好，微笑服务，注意检查和保持仪表。 | 不符合，每人扣1分/次，扣完为止。 |  |
| 服务态度 | - 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；主动、热情、耐心、周到；能够积极接受采购人与服务对象的意见，不与采购人、服务对象、同事发生争吵或有失敬、失利的行为。 | 不符合，每人扣1分/次，扣完为止。 |  |
| 工作纪律 | - 按规定时间上岗，不迟到早退，不缺岗； - 上班时不私自离岗、不睡岗，不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，有事及时请假； - 遵守保密制度和有关管理规定。 | 不符合，每人扣1分/次，扣完为止。 |  |
| 保洁服务 | - 着装统一，工作细致，形象良好； - 走廊及公共区域地面、墙面，门窗干净明亮；电梯门套、层显等清洁无明显污渍手印；垃圾桶内的垃圾不能超过三分之二；楼梯扶手、标识牌无污渍和灰尘，墙面、踢脚线、天花板无蜘蛛网； - 洗手间和开水间地面、墙面瓷砖清洁无水迹，无污渍，无异味；门及隔断清洁无污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸添加及时；拖把、抹布干净，悬挂整齐；茶叶桶清洁无积垢，摆放规范。地面保持干燥，下雨天放置地滑警示牌，防止行人摔伤，确保安全； - 垃圾日产日清，垃圾桶保持干燥，无异味； - 大院地面无明显垃圾杂物。 | 不符合，每事项每一次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 会务服务 | - 会务人员经专业培训，有一定工作经验且掌握会议礼仪； - 保持会议室清洁卫生，物品及茶杯等摆放整齐，及时消毒。会前准备工作，会中保障工作，会后整理工作及时到位； - 观察会场散场情况，遗失物品及时交还； - 定期对会议室的设施设备进行检查，并做好检查记录。如有问题应及时报告处理，保证会议能够正常进行； - 根据采购人要求完成其他临时性任务，如遇加班，应及时做好保障。 | 不符合，每事项每一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 供配电系统 | - 实行24小时双岗值班制度，人员必须持证上岗； - 设备运行记录，交接班记录必须完整、准确； - 每天对设备定期巡视维护和重点检测，发现问题按规定及时处理解决；保持室内照明、各柜指示灯仪表良好； - 及时排除各办公室用电故障， - 定期抄写水电表数据给采购人； - 每天下班后对办公楼进行安全检查，并关闭公共区域灯具电源； - 严禁外来无关人员未经批准进入机房，机房内整洁。 | 不符合，每事项每一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 维修维保 | - 做好水、电、气、电梯、空调、消防等公共设施设备巡查、零星维修； - 落实每日对公共设施设备进行检查，根据检查结果制定维修计划并提出报告与建议，确保设备完好； - 协助采购人做好维保单位管理，包括人员管理、巡查记录、维修记录等台账工作； - 做好外协维修全程监督管理，维修结束后及时验收，确保维修质量； - 定期开展设备技能培训，一般问题具备自主处理能力； - 报修问题处置及时、做好问题跟踪维修到位。 | 不符合，每事项每一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 扣分分值 |  |  |  |
| 得分分值 |  |  |  |

2.《物业员工考核表》

| 物业员工 月考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |
| 部门： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 分值 姓名 | 通用考核 |  |  |  |  | 专项考核 |  |  |  |  |  | 考核 得分 | 扣款 金额 （元） | 奖励 （元） | 备注 |
|  | 40分 |  |  |  |  | 60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考勤 | 请销假 | 行为 规范 | 规章 制度 | 有效 投诉 | 仪容 仪表 | 岗位 卫生 | 工作 质量 | 台账 资料 | 服从 分配 | 学习 培训 | 总分 |  |  |  |
|  | 5分/1 | 5分/2 | 5分/1 | 15分/5 | 10分/5 | 8分/2 | 6分/2 | 20分/2 | 16分/2 | 5分/2 | 5分/1 | 100分 |  |  |  |
| 说 明 | 1.物业员工考核每扣1分，考核奖励扣20元。 2.低于80分为不合格，当月考核奖励不予发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核部门： |  |  |  |  | 考核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 重点、难点分析及应对措施 | 评委根据投标人提供的针对本物业服务项目的重点、难点应对措施综合评分，包括：1.办公楼半封闭式管理；2.服务保障；3.设备运行管理；4.节能降耗管理。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）措施不可行或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 管理方案 | 评委根据投标人提供的管理方案综合评分，包含：1.内部管理架构、各部门管理职责划分及管理制度；2.考核管理、激励机制与监督机制；3.信息反馈及处理机制；4.培训方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完善、针对性强、制度建立把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、制度建立把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）方案不可行或未提供 方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 安全及应急方案 | 评委根据投标人提供的安全及应急方案 综合评分，包含：1.安全管理制度；2.保密工作制度；3.应急处置预案(含电梯、空调、锅炉、配电等设施设备应急处置，漏水、防汛、防台、扫雪防冻等恶劣天气方面)；4.演练方案(含电梯、防汛等方面)。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 设施设备运行维护方案 | 评委根据投标人提供的设施设备运行维护方案综合评分，包含：1.房屋维护管理；2.设备设施运行和维护管理（含给排水、供配电及照明、弱电、电梯、空调、锅炉、电视电话视频会议等系统）。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供预案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 进场交接方案 | 评委根据投标人提供的进场交接方案综合评分，包含：1.进退场交接方案；2.档案资料管理。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容同时包含会议服务、保洁、工程维修 ；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理： （1）具有物业管理师职业技能等级证书（三级或以上）得3分（提供证书）。 （2）具有三年及以上机关事业单位或大型企事业单位物业担任项目经理工作经验，得2分（提供业主单位加盖公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限）。 | 5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的工程主管，具有工程系列高级工程师（或以上）职称证书的，得3分（提供证书）。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的工程主管、会务主管、保洁主管具有三年或以上机关事业单位或大型企事业单位物业担任主管（领班）工作经验，每有1人得3分，最多得9分。（提供业主单位加盖公章的工作经验证明材料，需体现人员姓名、岗位、工作年限）。 | 9 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得4分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标报价明细表

### 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于52人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《投标报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效投标处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于52人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于8人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效投标处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内法定节假日天数(三年合计39天） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| （2） | 奖励金 |  |  |  |  |  | 详见采购需求 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  | 详见采购需求 |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |  | 详见采购需求 |
| （2） | 物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外墙清洗费 |  |  |  |  |  | 详见采购需求 |
| 8 | 生活水箱清洗及水质检测费用 |  |  |  |  |  | 详见采购需求 |
| 9 | 维保费 |  |  |  |  |  | 详见采购需求 |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 法定税费 |  |  |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费。 |
| 13 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 14 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。供应商应及时关注法律法规或政策文件更新调整情况，如有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |
| 5 | 企业用人成本1 | 序号1+2+3+4 | ≥3962.144 | 普通人员 |
|  | 企业用人成本2 | 序号1 | ≥2490 | 享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员 |

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明、证明材料（供应商自行提供）

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。