招　标　文　件

项目名称：南通市城市照明管理处路灯主材（崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）灯杆灯具）

项目编号： JSZC-320600-XXDF-G2025-0052

采 购 人： 南通市城市照明管理处

代理机构： 江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年九月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………34

- 投标文件格式………………………………43

第一章  投标邀请

受南通市城市照明管理处的委托，江苏新东方工程管理咨询有限公司就南通市城市照明管理处路灯主材（崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）灯杆灯具）(项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0052 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

南通市城市照明管理处路灯主材（崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）灯杆灯具）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 10 月 17日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0052

2.项目名称：南通市城市照明管理处路灯主材（崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）灯杆灯具）

3.预算金额：人民币186万元

4.最高限价：人民币186万元，超过最高限价的为无效响应文件。

5.采购需求：详见招标文件第三部分“项目需求”，请仔细研究。

6.合同履行期限：详见招标文件第四部分“项目需求”。

7.所属行业：工业。

8.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

注：本项目专门面向中小微型企业采购，不享受价格扣除优惠。

4.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求:

1、投标人须为灯杆、LED灯具的专业生产厂家。

2、投标人须具有城市及道路照明工程专业和电子与智能化工程专业承包资质。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.方式：网上注册登记成功后系统免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 10月 17日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：有样品，详见项目需求。

3.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标投标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(投标人) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市城市照明管理处

地址：南通市教育路34号

联系人：吴先生

联系方式：19952583678

2.江苏新东方工程管理咨询有限公司信息

地　址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧

联系人：张亚萍

联系方式：0513-85679898  15996553483

3.软件技术支持：0519-86722801

那家铭: 0513-59001950

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏新东方工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费4500元，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

17.2.投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品详见技术需求）

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

27.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.8将政府采购合同转包的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人为陈先生，联系地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧，联系电话：13167486131，0513-85679898。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1履约保证金：无

30.2签订合同

2.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

★签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

30.2.2招标文件、中标供应商的投标文件及招投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.3货物和服务的追加、减少和添购。

30.3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.3.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31、政府采购履约资金扶持政策

- 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章   合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改。

南通市政府采购合同

供方：                                        合同编号：  CL/ZC-20XX-XX

需方：  南通市城市照明管理处           采购编号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

签订地点：  南通市教育路34#                  签订时间：     20XX-XX-XX

- 南通市城市照明管理处通过  公开招标  方式，确定供方为需方的供货商。

- 采购清单

金额单位：元

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）照明工程 | 普通杆D型 | D型(8m单挑带卡槽/青年路) | 套 | 2 |  |  |
| 2 |  | 普通杆C型(不带卡槽) | C型（8m单挑无卡槽/青年路) | 套 | 8 |  |  |
| 3 |  | 综合杆B-4型 | B-4型（8m单挑带卡槽/信号灯L10/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  | 综合杆C-3型 | C-3型（8m单挑带卡槽/电警L10/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 综合杆B-3型 | B-3型（8m单挑带卡槽/信号灯L8/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 普通杆F型 | F型（13m单挑带卡槽/青年路) | 套 | 5 |  |  |
| 7 |  | 普通杆E型(不带卡槽) | E型（13m单挑无卡槽/青年路) | 套 | 14 |  |  |
| 8 |  | 综合杆A-4型 | A-4型（13m单挑带卡槽/标志牌3L6/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  | 综合杆B-5型 | B-5型（13m单挑带卡槽/信号灯L10/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  | 综合杆C-4型 | C-4型（13m单挑带卡槽/电警L14/青年路) | 套 | 3 |  |  |
| 11 |  | 普通杆B型 | B型(10m双挑带卡槽/青年路) | 套 | 20 |  |  |
| 12 |  | 普通杆A型(不带卡槽) | A型(10m双挑无卡槽/青年路) | 套 | 33 |  |  |
| 13 |  | 综合杆A-1型 | A-1型（10m双挑带卡槽/标志牌3L6/青年路) | 套 | 5 |  |  |
| 14 |  | 综合杆A-2型 | A-2型（10m双挑带卡槽/标志牌3L6/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 综合杆A-3型 | A-3型（10m双挑带卡槽/标志牌L6/青年路) | 套 | 3 |  |  |
| 16 |  | 综合杆B-1型 | B-1型（10m双挑带卡槽/信号灯L6/青年路) | 套 | 8 |  |  |
| 17 |  | 综合杆B-2型 | B-2型（10m双挑带卡槽/信号灯L8/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  | 综合杆C-1型 | C-1型（10m双挑带卡槽/电警L6/青年路) | 套 | 7 |  |  |
| 19 |  | 综合杆C-2型 | C-2型（10m双挑带卡槽/电警L8/青年路) | 套 | 3 |  |  |
| 20 |  | 普通杆G型 | G型（14m两火投光灯/带卡槽/青年路) | 套 | 7 |  |  |
| 21 |  | 普通杆G型 | G型（14m三火投光灯/带卡槽/青年路) | 套 | 2 |  |  |
| 22 |  | LED灯具 | 280W（暖白/青年路） | 套 | 37 |  |  |
| 23 |  | LED灯具 | 200W（暖白/青年路） | 套 | 81 |  |  |
| 24 |  | LED灯具 | 90W（暖白/青年路） | 套 | 81 |  |  |
| 25 |  | LED投光（泛光）灯具 | 200W（3000K/青年路） | 套 | 14 |  |  |
| 26 |  | LED投光（泛光）灯具 | 280W（3000K/青年路） | 套 | 6 |  |  |
| 27 |  | 单灯控制器 | 单路（常规） | 只 | 219 |  |  |
| 合计 |  | （大写） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.报价表中应含清单明细（灯具壳体、LED可调光电源、模组等）报价单。 - 2.灯杆含瓷插板等附件，灯杆门内需要有规格型号、合格标志、生产厂家的永久标识。 3.以上普通杆及综合杆仅指杆件，不含灯具，灯具见列表中单独报价。 4.由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 5.灯型、电源，根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货数量为准。 6.根据需方实际需要进行生产安排，合同签订后安排生产数量。 |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

3.1 质量要求：按照公开招标文件要求。

3.2 技术标准：按照公开招标文件要求。

3.3 供方对质量负责的条件和期限：灯杆、灯具（光源）、电源、单灯控制器质保期为3年。质保期计算日自验收合格之日开始。质保期内对本项目提供免费维护和免费更换。

四、交（提）货地点、方式：按公开招标文件要求。

供方接需方的生产通知后 20 日内完成生产。全部交付时应同时交付产品的产品合格证。

供方应负责全部的杆件及灯具的安装调试工作。在完成所有杆件及灯具安装后，还应参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

所涉及的所有设备、材料均包括：供货、安装、调试、试运行、验收、售后服务等工作，为总价承包，不得调整。

五、需方验收前，货物损耗、运费、卸货费等由 供 方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：

6.1灯具的包装要求

1.每盏灯独立包装，将灯具的说明书，配件放置在灯具包装箱内；
2.先用PE袋进行包装，再用专用的发泡板（发泡包装模）进行保护，最外层采用AB双瓦楞纸板，面纸200g，里纸170g，A瓦B瓦140g，堆高建议八层；
3.封口胶将灯具的外箱进行封箱，对灯具的外箱进行标识。

七、验收标准、方法及提出异议期限：

7.1验收标准

7.1.1国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

7.1.2本公开招标文件提出的技术要求。

7.2验收方法

7.2.1在供货后5个工作日内,采购单位将通知供应厂商共同组织验收。对通知而未参加的供应厂商视同接受验收结论。如验收不合格，供应厂商须在2个工作日内对验收结论作出响应，整改完毕后，采购单位重新组织验收。

7.2.2符合公开招标文件规定的，同时制造商必须是提交响应文件时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，供方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供方自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由供方承担全部责任。

7.3 提出异议期限：2个工作日内。

八、安装调试：

根据公开招标文件要求。

九、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：根据公开招标文件要求。

十、结算方式及期限：合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；货物安装到位并验收合格后付至所供货物金额的50％（应付款项金额超过预付款金额后，需方开始实际支付）。18个月后付清余款。实际支付金额按实际供货量照实结算。

十一、标的物所有权自现场移交时转移。

十二、履约约定：需方因供方严重偏离公开招标技术标准供货，需方要求全部退货的，供方须付给需方合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对需方造成的损失进行赔偿。在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按供货货款的1-5%予以扣减。供方如若发生5次及以上不能按期、按质供货，需方有权单方面停止采购，由此造成的损失由供方自行承担。

十三、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

1、提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。

十四、合同经签署后生效。公开招标文件和公开招标响应文件是合同的附件，与合同有同等效力。

十五、本合同一式两份。

| 供方 | 需方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人： 单位名称（章）： | 法定代表人或授权人： 单位名称（章）： |

有效期限：根据公开招标文件要求

- 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

一、采购标的清单

| 分包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市城市照明管理处路灯主材（崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）灯杆灯具） | 工业 |

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

Y产品必须符合下列文件中的条款，引用文件其最新版本适用于本标准。

技术标准规

- GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验；

- GB 7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具；

- GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求；

- GB 17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)；

- GB 17625.2 电磁兼容限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；

- GB 17743  电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法；

- GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求；

- CJJ 45  城市道路照明设计标准；

- CIE 140  道路照明计算；

- GB/T24827 道路与街路照明灯具性能要求；

- GB/T31832  LED城市道路照明应用技术要求；

- LED灯具谐波电流限值应符合GB17625.1的规定；

- 抗浪涌保护器应符合GB18802.11的规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验；

- T/CMEA 001 《LED道路照明应用技术导则》

- 其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；

- 上海市道路合杆整治技术导则

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 3.1杆件技术要求

- 杆体结构应满足各种计算载荷条件下刚度和强度的要求:详见附件施工图。

- 灯杆样式、颜色、（由业主确定）必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

- 灯杆的细节由厂家深化设计，需按照南通市50年一遇基本风压0.45KN/㎡计算分析，并提供深化设计图,结构有限元分析与受力计算书，保证灯杆强度达到要求。

- 杆体设施搭载应采用卡槽形式,预留接口，接口型式标准化。

- 3.2灯具技术要求

3.2.1  LED照明灯具（以下简称“灯具”）应符合安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保和维修方便的要求。

3.2.2  灯具应便于更换和维修光源与控制装置，且更换后应保证原有的性能。

3.2.3 灯具的选择应符合国家有关规范标准的要求。

3.2.4  灯具的结构应符合下列规定：

1）灯具各类接插件、内外部接线和接线端子等在灯具内部应规范布置，避免阳光直射。

2）灯具宜在满足功能要求的前提下兼顾美观，结构与外观颜色等与周围环境相协调。

3）灯具开孔内嵌LED模组，模组安装维护方便。

4）灯具应具有承受外界机械碰撞能力，防冲击性能不低于IK10。

5）灯具上盖含有合页与手拧螺丝，方便维护。上盖开通风孔，保证模组对流散热。

6）灯具与固定构件（灯臂或其他固定件）连接应牢固。灯具应具有防坠落装置。

3.2.5  灯具的外观和材料应符合下列规定：

1）  灯具外壳构造设计应具备自清洁功能。表面应光滑、无损伤、变形或涂层剥落。光学材料应无气泡、明显划痕或裂纹等缺陷。

2）  灯具尺寸应满足附件技术参数的要求（±5%）：

3）  灯具材料应符合下列规定：

与外界接触的部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

4）  灯具塑料件应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。

3.2.6 灯具的光学性能应符合下列规定：

1) LED发光芯片采用大功率LED发光管，不得采用集成式芯片。

2）灯具配光应采用等亮度配光设计，实际照射不得有明显暗区。

3.2.7  灯具的电学性能应符合下列规定：

1） 路灯灯具的驱动方式应采用直流开关电源单独供电。

2） 路灯灯具在电压90-305VAC 范围内应正常工作。

3） 灯具在额定工作条件下的实测功率与标称功率的允许偏差为10%。

4） 灯具的谐波电流应符合《电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1中关于照明设备的规定。

5） 灯具的无线电骚扰应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的规定。

6） 灯具的浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595的规定。

7） 电源应集成具有抗浪涌保护功能，抗浪涌电压不应低于10KV。

3.2.7  灯具的外观、重量和材料应符合下列规定：

1）  灯具外壳构造设计应具备自清洁功能。表面应光滑、无损伤、变形或涂层剥落。光学材料应无气泡、明显划痕或裂纹等缺陷。

2）  灯具尺寸应满足下图要求：

| 灯具品种 | 尺寸范围（长宽±5%，厚度±10%） | 灯具重量 |
| --- | --- | --- |
| 100W及以下路灯灯具 | 长650*宽210*厚130mm | ≤5kg |
| 100W-200W路灯灯具 | 长680*宽300*厚120mm | ≤7kg |
| 200W以上路灯灯具 | 长720*宽320*厚130mm | ≤9kg |
| LED投光灯具 | 长500*宽290*厚170mm | ≤10kg |
| 与已建成青年路的灯具参数保持一致，不同功率款型一致。 |  |  |

3.3控制系统要求

（一）基本参数要求：

1、电参数

| 参数名称 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | 85VAC~305VAC | 按灯具和电源要求 |
| 电流 | 0~4A | 0~4A |

2、静态功耗：≤2W;

3、最大负载： 不小于600W;

4、接收灵敏度＜-108dbm;

5、计量精度：2级;

6、防护等级：常规型不低于IP67;

7、浪涌抗扰度：符合GB/T17626.5标准，承受不低于4KV电压，且在差

模及共模4KV的试验电压下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

8、电快速瞬变脉冲群抗扰度：符合GB/T17626.4标准，电源回路承受不低于±4KV，信号回路能够承受±2KV的快速脉冲群干扰。且在4KV以上的试验电压下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

9、静电放电抗扰度：符合GB/T17626.2标准，终端能够承受空气放电±15KV，接触放电±8KV，且在15KV或8KV的试验状态下设备没有功能或性能的暂时丧失或降低;

10、运行环境：温度-40°C~+85°C；相对湿度≤95%;

11、单个设备上线耗时（设备与平台建立socket的时间-设备注册完成时间）：不超过10秒;

12、单个设备开灯耗时（开灯指令发送的时间-设备反馈开灯指令执行结果的时间）：不超过5秒;

13、单个设备关灯耗时（调光指令发送的时间-设备反馈调光指令执行结果的时间）：不超过5秒;

14、单个设备调光耗时（调光指令发送的时间-设备反馈调光指令执行结果的时间）：不超过5秒;

15、报警响应耗时（现场设备发生故障-设备向平台反馈故障类型及数据）：不超过10秒;报警结果根据实际情况，准确且稳定。

16、单个设备电参数采集耗时（采集指令发送的时间-设备反馈电参数结果的时间）：不超过5秒;电参数采集数值根据现场实际，准确且稳定。

(二)硬件参数要求

1、控制线及接线标识：各出线长度不小于25CM；设备外部应设置清晰且符合电气接线规范的接线标识，列如：命名规则为，设备输入（L、N、PE）、设备输出(L、N、PE)、调光（DIM+、DIM-）；

（1）常规单路：输入使用红、蓝、黄绿线，其中，L为红色，N为蓝色，PE为黄绿线，线材使用ZC-RVV-3*1.0（护套线）。输出使用红、蓝、黄绿线，其中，L为红色，N为蓝色，PE为黄绿线，线材使用ZC - RVV 3*1.0（护套线）。调光使用紫、灰线，其中DIM+为紫色，DIM-为灰色，线材使用ZC-RVV-2*0.5（护套线）。

2、常规单路设备尺寸不应超过以下范围：不包含天线，长不大于156mm ，宽不大于71mm， 高不大于42mm。

3、设备接入方式：

- 设备接入方式：使用APP扫描设备二维码接入；二维码信息包括：设备厂家、生产日期、IMEI号、ICCID号、通讯方式。中间用 ；间隔编入二维码的内容如下，

AAAA;202105;123456789012345;12345678901234567890；4G cat.1

其中定义如下：

AAAA:设备厂家

202105：生产日期

123456789012345：IMEI号

898604A52121C3950996：ICCID号

4G cat.1：通讯方式

（2）设备编号：使用设备的IMEI号作为设备的唯一识别码

4、设备二维码应能快速识别，尺寸尽可能偏大；每台设备提供3张二维码，其中1张应贴在设备正面中间位置，其余2张二维码备用，二维码材质采用防污染、防腐蚀、防刮蹭材料制作。

（三）功能要求：

1、▲设备需采用采购方提供的通讯协议、单灯控制平台和专网通讯卡，遵循采购方的通讯协议、平台和专网环境的运行逻辑。由于通讯协议和平台技术更新的实时性，本次采购的设备应依照正式交货日期前最新版本的通讯协议和平台的逻辑及运行要求；

2、▲为保障单灯控制器数据采集、传输、控制指令下达的安全性和稳定性，要求和平台采用已有的通讯专线进行链路对接，形成一主一备传输链路；设备内同时写入两个IP地址（一个主通讯服务器IP，一个备通讯服务器IP），正常情况下设备与主通讯服务器通讯，待主通讯服务器无法连接时，设备自动切换到与备通讯服务器通讯，若主通讯服务器恢复连接，设备自动切回主通讯服务器通讯。服务器IP地址供货时由采购方提供。

3、具有自动入网，网络自诊断、自恢复功能；

4、具有包含但不限于远程定时和临时开、关灯功能；远程定时和临时调光功能；运行策略包含但不限于临时、定时等开、关灯、调光策略；

5、▲支持远程在线终端升级；

6、具有实时准确信息主动上报和查询上报功能，信息包含：故障信息（包含但不限于功率过小、过流、欠压、过压、漏电（含漏电值）、调光故障、失电状态报警等）、电参数（包含但不限于电压、电流、功率、功率因数、电能等）、运行时间（包含但不限于本次运行时间、累计运行时间）、通信信号质量。

7、手动/自动切换模式；

8、远程强制复位功能；

9、自运行功能：应用本地策略（系统按预先设置的开、关灯策略或调光策略）运行，满足网络异常、无网和控制中心系统失效异常状态下的智能控制，可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光；

10、独立性，单灯控制器保持常闭，保证单灯控制器本身故障的情况下确保不会影响路灯的正常运行；

11、设备具备自动校对时间的功能；

12、各配置参数应具有掉电保护功能；

13、当灯具故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息；

14、设备数据上报支持基本信息定时上报和故障信息实时上报。

15、运行计划：设备内只存储当天计划，若平台不下发新的计划，那么设备之后的每天一直循环执行。其它要求：①设备需向前读一条运行计划任务，比如6:00下发运行任务：5:10开灯，5:30关灯，6:10开灯，6:30关灯。在6:05，平台下发临时调光50%指令打断了运行任务，在6：15重启了终端或断电重启。此时，终端执行当前时间往前的一条运行指令，即“6:10开灯”；等到6:30时候，执行“6:30关灯”。②设备接收到平台下发的运行计划后立即按照运行计划执行，平台不需另外下发运行计划执行的指令。③临时操作指令在断电重新上电后不在继续执行。此时设备如果有运行计划，则按照运行计划执行；若无运行计划，则正常开灯。

16、设备基本电参数默认每30分钟向平台上报一次，可通过平台配置时间间隔。

17、设备的关灯操作应由设备内的继电器开合来实现，调光0操作则由设备控制驱动电源来实现。

*上述技术要求为通用参数，如与施工图有冲突，以施工图为准。

*本合同承包人应负责全部的杆件及灯具、单灯的安装调试工作。在完成所有杆件及灯具安装后，还应参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

*本次招标内容所涉及的所有设备、材料均包括：供货、安装、调试、试运行、验收、售后服务等工作，为总价承包，中标后不得调整。

四、采购标的的数量、采购项目交付或实施的时间和地点；

4.1、货物清单

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇川区综合管网改造提升一期工程（青年路）照明工程 | 普通杆D型 | D型(8m单挑带卡槽/青年路) | 套 | 2 |  |  |
| 2 |  | 普通杆C型(不带卡槽) | C型（8m单挑无卡槽/青年路) | 套 | 8 |  |  |
| 3 |  | 综合杆B-4型 | B-4型（8m单挑带卡槽/信号灯L10/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 4 |  | 综合杆C-3型 | C-3型（8m单挑带卡槽/电警L10/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 综合杆B-3型 | B-3型（8m单挑带卡槽/信号灯L8/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 普通杆F型 | F型（13m单挑带卡槽/青年路) | 套 | 5 |  |  |
| 7 |  | 普通杆E型(不带卡槽) | E型（13m单挑无卡槽/青年路) | 套 | 14 |  |  |
| 8 |  | 综合杆A-4型 | A-4型（13m单挑带卡槽/标志牌3L6/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  | 综合杆B-5型 | B-5型（13m单挑带卡槽/信号灯L10/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  | 综合杆C-4型 | C-4型（13m单挑带卡槽/电警L14/青年路) | 套 | 3 |  |  |
| 11 |  | 普通杆B型 | B型(10m双挑带卡槽/青年路) | 套 | 20 |  |  |
| 12 |  | 普通杆A型(不带卡槽) | A型(10m双挑无卡槽/青年路) | 套 | 33 | 主要标的 |  |
| 13 |  | 综合杆A-1型 | A-1型（10m双挑带卡槽/标志牌3L6/青年路) | 套 | 5 |  |  |
| 14 |  | 综合杆A-2型 | A-2型（10m双挑带卡槽/标志牌3L6/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 综合杆A-3型 | A-3型（10m双挑带卡槽/标志牌L6/青年路) | 套 | 3 |  |  |
| 16 |  | 综合杆B-1型 | B-1型（10m双挑带卡槽/信号灯L6/青年路) | 套 | 8 | 核心产品 |  |
| 17 |  | 综合杆B-2型 | B-2型（10m双挑带卡槽/信号灯L8/青年路) | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  | 综合杆C-1型 | C-1型（10m双挑带卡槽/电警L6/青年路) | 套 | 7 |  |  |
| 19 |  | 综合杆C-2型 | C-2型（10m双挑带卡槽/电警L8/青年路) | 套 | 3 |  |  |
| 20 |  | 普通杆G型 | G型（14m两火投光灯/带卡槽/青年路) | 套 | 7 |  |  |
| 21 |  | 普通杆G型 | G型（14m三火投光灯/带卡槽/青年路) | 套 | 2 |  |  |
| 22 |  | LED灯具 | 280W（暖白/青年路） | 套 | 37 |  |  |
| 23 |  | LED灯具 | 200W（暖白/青年路） | 套 | 81 |  |  |
| 24 |  | LED灯具 | 90W（暖白/青年路） | 套 | 81 |  |  |
| 25 |  | LED投光（泛光）灯具 | 200W（3000K/青年路） | 套 | 14 |  |  |
| 26 |  | LED投光（泛光）灯具 | 280W（3000K/青年路） | 套 | 6 |  |  |
| 27 |  | 单灯控制器 | 单路（常规） | 只 | 219 |  |  |
| 备注 | - 报价表中应含清单明细（灯具壳体、LED可调光电源、模组、瓷插板等）报价单。 - 灯杆含瓷插板等附件，灯杆门内需要有规格型号、合格标志、生产厂家的永久标识。 - 以上普通杆及综合杆仅指杆件，不含灯具，灯具见列表中单独报价。 - 由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 - 灯型、电源，根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货数量为准。 - 根据需方实际需要进行生产安排，合同签订后安排生产数量。 |  |  |  |  |  |  |

4.2、施工图（见附件）

4.3、交货期、地点

中标供应商接采购单位的生产通知后20日内完成生产，25日内完成安装调试。同时由采购单位质量管理小组及相关专业技术人员会同厂家相关负责人共同组织验收，中标供应商须承担包装费用、运输和装卸到指定仓库或场所以及安装调试的费用。

全部交付时应同时交付产品的合格证。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保期限

LED灯具及控制器质保期为3年，灯杆质保期3年，质保期计算日自验收合格之日开始。在安装调试结束正常运行5个工作日后，采购单位将通知供应厂商共同组织验收，对通知而未参加的供应厂商视同接受验收结论。

2、履约约定

采购单位因成交供应商严重偏离招标技术标准供货，采购单位要求全部退货的，成交供应商须付给采购单位合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对采购单位造成的损失进行赔偿。

在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按供货货款的1-5%予以扣减。

中标单位如若发生5次及以上不能按期、按质供货采购单位有权单方面停止采购，由此造成的损失由供货单位自行承担。

六、采购标的的验收标准；

1、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、本招标文件提出的技术要求。

3、验收要求：符合招标文件规定的，同时制造商必须是投标时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由中标人承担全部责任。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

1、检测报告

投标人须提供以下检测报告，不提供视为未实质性响应招标文件。

1.1、提供一款与该项目需求清单中综合杆类似的由国家级检测机构出具的的检测报告，其中结构分析必须有计算检验过程。检测项目包括：杆体材料强度、杆件防腐层厚度、杆件外观质量及尺寸、杆件结构分析、焊接质量。

1.2、提供国家级检测中心出具的路灯灯具检测报告，检测项目及要求详见下表：

| 灯具功率 | 检测项目 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 200W路灯 | 灯具尺寸 | 长680*宽300*厚120mm（长宽±5%，厚度±10%） |
|  | IP防护等级 | IP65及以上 |
|  | 灯具效能 | ≥140Lm/W |
|  | 色温 | 3000K±200 |
|  | 显色指数 | ≥70 |
|  | 灯具的谐波电流、无线电骚扰、浪涌抗扰度、电磁兼容抗扰度 | 满足标准GB17625.1、GB17743、GB/T 17626.5、GB/T18595的要求 |

2、商品包装环保要求：

满足国家环保要求。

- 3、其他技术、服务等要求

3.1材料供应

本项目所用的材料、机具、设备、安全保障设施等均由中标人自行采购，需提供机具合格证后方可进场投入使用。

3.2人员管理

中标人在项目现场必须配备专职安全员。特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

3.3安全

（1）中标人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生安全事故，责任概由中标人承担。

（2）中标人需严格遵守有限空间作业的相关安全规定，并按安全文明施工要求放置标识标牌，达到行业及采购人的要求及标准，项目实施期间的施工围挡、交通手续办理、交通指挥等措施费由中标单位负责，所有费用均包含在综合单价中。

（3）中标人作业人员上岗时必须穿橙红色反光背心，管理人员穿黄绿色反光背心，背心背面应印有中标人名称字样。

（4）中标人所有机械设备车辆必须具有相关合格证明，保证完好，并按照规定操作人员需持证上岗。定期对机械设备以及车辆清洗保持整洁，当天施工结束后及时撤离现场，不得占道。车辆的通行证由供应商自行办理。

（5）中标人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

（6）中标人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。如因中标人原因，造成对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的破坏或影响，相应的责任及赔偿概由中标人承担。

5、安全文明施工

5.1施工现场应按国家相关规定做好安全措施，文明施工。施工现场做到无安全事故，如发生安全事故中标人承担全部责任及一切费用。

5.2中标人要对施工员工进行安全培训教育，进行施工前的安全技术交底，并进行三级教育、岗前培训。施工人员应统一着装、穿戴整洁、各类特殊工作作业人员必须持证上岗。

5.3进行施工作业时，需做好地面道路的交通引导及安全维护，应在施工区域设置合理、明显的指示、警示、安全施工标志，安全警示标志必须符合国家标准。

5.4中标人需根据要求安排协管员负责施工区域周边、道路等出入口的交通组织、管理等，安全责任由中标人负责。协管员须统一接受当地交警支队的管理。

5.5施工中注意环境保护，施工现场原材料、设备堆放整齐，做好相应的扬尘污染防治措施，工程完工后应及时清理建材、垃圾，做到日产日清，不可造成其他道路市政设施的二次污染。

5.6做好专项施工作业的管理工作。遇强风、浓雾、大雨等恶劣天气时，应停止室外作业。

5.7承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：中标人须在施工现场入口处、临时用电设施、出入通道口等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由中标人承担。

5.8需中标人办理的有关交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：场地交通、禁区、禁时等通行证、环卫、施工噪音管理、安全监督等手续由中标人自行到有关部门办理。

5.9施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由中标人严格按有关部门的要求采取措施进行保护,如发生损坏，所有损失由中标人承担。

5.10施工场地清洁卫生的要求：场地布置合理，日产日清，不得造成二次污染。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

- 综合杆B-1型：B-1型（10m双挑带卡槽/信号灯L6/青年路)

九、采购需求中必须满足的实质性要求（请单独列出）

十、付款方式；

合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；货物到位并验收合格后付至所供货物金额的50％（应付款项金额超过预付款金额后，需方开始实际支付）。18个月付清余款。实际支付金额按实际供货量照实结算。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

十一、样品

供应商须在投标时提供以下样品供评审：

1、B-1型（10m双挑带卡槽/信号灯L6/青年路)局部1.6m一套

灯杆样品经过热浸锌、静电喷塑的1.6米高（根部向上1.6米含法兰、检修门）。下部80厘米只要经过热浸锌不允许喷塑，上部80厘米热浸锌喷塑。样品尺寸偏差±5%，超出范围按废标处理。
    2、200W路灯灯具一套。

灯具样品的尺寸须满足下表要求，灯具的结构及材质需满足招标技术要求：

| 灯具品种 | 尺寸范围（长宽±5%，厚度±10%） | 灯具重量 |
| --- | --- | --- |
| 100-200W路灯灯具 | 长680*宽300*厚120mm | ≤7kg |

样品提交时间：评标日前一天9：00起至响应文件提交截止时间止，采购代理人负责接收样品。样品递交地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧，样品递交联系方式：张亚萍15996553483。

注：如出现以下情况，作为无效投标处理

1）未提供样品或提供不全；

2）样品显示投标人的公司名称或标识；

3）经现场测量，样品尺寸，结构及材质不符合要求的。

十二、采购需求中必须满足的实质性要求（请单独列出）

12.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

（1）完全响应采购人提出的采购标的需满足的技术部分实质性要求（提供承诺函，格式自拟）。

（2）按招标文件样品要求提供符合招标文件技术要求的样品。

（3）投标人须提供项目需求七中要求提供的检测报告，不提供视为未实质性响应招标文件。

12.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

完全响应采购人提出的采购标的需满足的商务部分实质性要求（提供承诺函，格式自拟）。

11.3报价部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

- 须合理报价不超过投标限价（提供承诺，格式自拟）。

第五章  评标方法与评标标准

一、招标人委托招标代理机构组织招标

成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查及符合性审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查、符合性审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为26%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为74%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

八、评审评分项

1、商务技术分（26分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 3 | 投标人实力 |
| 1.1 | ISO9001质量管理体系认证 | 1 | 提供ISO9001质量管理体系证书得1分，否则不得分。 |
| 1.2 | 生产能力 | 1 | 具备所投产品生产能力并提供相关材料证明（设备、专业技术人员等）的得1分，否则不得分。 |
| 1.3 | 检测能力 | 1 | 具备所投产品检测能力并提供相关材料证明（设备、专业技术人员等）的得1分，否则不得分。 |
| 2 | 产品性能检测 | 6 | *需提供国家级检测中心出具的检测报告,检测报告中的制造商或生产单位必须是投标人 |
| 2.1 | 防冲击测试 | 1 | 提供LED灯具IK10防冲击测试报告的得1分，否则不得分； |
| 2.2 | 盐雾测试 | 1 | 通过96小时（含）以上盐雾测试试验的得0.5分，通过144小时（含）以上盐雾测试试验的得1分，否则不得分； |
| 2.3 | 温差测试 | 1 | LED芯片Ts点温度和散热器表面温度温差小于5℃的测试报告得1分，否则不得分； |
| 2.4 | 安规测试 | 1 | 提供LED路灯灯具的安规测试报告（结构、耐久、防水防尘、绝缘电阻及电气强度、防触电等级、爬电距离和电气间隙、接地、内外部导线、热实验等）得1分，检测项目不全的不得分。 |
| 2.5 | 蓝光危害测试 | 1 | 提供LED路灯灯具的蓝光危害测试报告， RG1及以上得1分，RG2得0.5分。 |
| 2.6 | 防粘贴抗涂鸦涂料检测 | 1 | 提供由国家级检验中心出具的防粘贴抗涂鸦涂料检测报告（表干时间、附着力、抗粘贴性、抗高温粘贴性、耐人工气候老化性、防涂鸦性等）得1分，检测项目不全的不得分。 |
| 3 | 杆件受力计算 | 3 | 投标人每提供一种类型综合杆件受力计算书的得1分，最高得3分；（信号灯合杆、电子警察合杆、交通标志牌合杆和路名牌合杆四种综合杆）。 *受力计算书必须由国家认可的权威机构出具，否则不得分 |
| 4 | 业绩 | 2 | 投标人提供2022年以来与本项目采购标的类似的业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 *以上业绩须提供中标通知书、中标公告网页截图及合同复印件。 |
| 5 | 售后服务能力 | 3 | 售后服务能力 |
| 5.1 | 服务方案 | 1.5 | 提供完善的售后服务方案（包括施工组织方案、应急保障方案等），根据方案及措施，由评委进行综合评分，整体最优、符合要求得1.5分，较好、基本符合要求得1分，一般得0.5分； |
| 5.2 | 持续服务 | 1.5 | 投标人承诺提供项目持续服务，并有具体保障措施及优惠条件（提供相关证明材料），根据服务及措施，由评委进行综合评分，整体最优、符合要求得1.5分，较好、基本符合要求得1分，一般得0.5分； |
| 6 | 样品 | 7 | 所提供的样品不符合招标文件技术要求的视作无效投标 |
| 6.1 | 所投灯杆款式、材质、尺寸、重量 | 1.5 | 综合杆（局部样品）外观效果（产品的材质、样式、尺寸是否符合招标要求。产品工艺、垂直度、圆整度、表面平整度等），由评委进行综合评分，整体最优、符合要求得1.5分，较好、基本符合要求得1分，一般得0.5分。 |
| 6.2 | 灯杆焊接 | 1.5 | 杆体焊接质量（焊接缺陷为气孔，焊缝不连续，夹渣，焊瘤等），无焊接缺陷得1.5分，每一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 |
| 6.3 | 镀锌喷塑 | 2 | 镀锌喷塑厚度测试（锌层平均厚度不小于85微米，涂层厚度不小于80微米），满足招标文件标准的得2分，不满足的得0分。 |
| 6.4 | 灯具外观 | 2 | 灯具外观质量及结构（造型美观，结构紧凑，便于更换和维修），由评委进行综合评分，整体最优、符合要求得2分，较好、基本符合要求得1分，一般得0.5分。 |
| 7 | 节能环保 | 1 | 节能环保 |
| 7.1 | 属于节能产品品目清单 | 0.5 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
| 7.2 | 属于环境标志产品品目清单 | 0.5 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 |
| 8 | 绿色采购 | 1 | 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.5分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

2、价格分：74分

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×74%×100。

评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。

3、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

九、中标供应商的确定

评标小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标人出现本招标文件第二章 第六条 27.4所述情况的，取消中标资格，采购人重新招标；其他投标人出现政府采购法律法规明令禁止违规行违法行为的，中标候选人不予调整。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

十、公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： xxxx（包x）

项 目 编 号： JSZC-320600-XXDF-G2025-0052

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、商务技术文件、价格文件四部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）

2、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证扫描件（格式见附件2）；

3、法定代表人授权委托书，被授权人身份证扫描件，被委托授权人在该单位2025年07月-2025年09月任意一个月社保证明复印件加盖公章扫描件（格式见附件3）；（若有授权则须提供）；

4、供应商营业执照副本复印件加盖公章；

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明（格式详见附件4）；

6、本项目的特定资格要求:（1）投标人须为灯杆、LED灯具的专业生产厂家。

（2）投标人须具有城市及道路照明工程专业和电子与智能化工程专业承包资质。

7、本项目专门面向中小企业采购，供应商提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件5）；

8、投标及履约承诺书（格式见附件6）；

二、符合性审查文件

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件7、8）

三、商务技术文件（不能出现价格文件）

1、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

2、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

四、价格文件

1、投标报价表（格式见附件9、10）；

（一）资格审查证明材料

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_JSZC-320600-XXDF-G2025-0052

（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（5.1供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。5.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件2

法定代表人身份证明

南通市城市照明管理处：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）

附：被授权委托人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被授权委托人在该单位自2025年07月-2025年09月任意一个月社保证明，否则作无效处理。

附件4

无重大违法记录声明

南通市城市照明管理处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至磋商截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年月日

附件5

中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料。

（一）中小企业声明函

本公司（ 联合体 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（ 联合体 ）参加  （ 采购单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于 制造业 ；承建（承接）企业为  （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）             ；

2. （ 标的名称 ） ，属于   制造业  ；承建（承接）企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业/小型企业/微型企业 ）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- （三）监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件6

投标及履约承诺书

南通市城市照明管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在中标后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

（二）符合性审查文件

附件7

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件7-1 证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。（技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

完全响应采购人提出的采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（提供承诺函）。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件8

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖CA电子公章）

年	 月 	日

附件8-1  证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理（商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

能够积极响应采购人的调试工作（提供承诺函）；在质保期内，若出现产品缺陷问题，必须在24小时内解决（提供承诺函）。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

（三）商务技术文件

详见第五章评分要求

（四）价格文件

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320600-XXDF-G2025-0052

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“分项报价明细表”中“总报价”数额应当与“招标报价表”中“总价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件11

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。