公 开 招 标 文 件

项目名称：24年省级生态保护补偿洪泽湖省级

重要湿地生态监测

项目编号：JSZC-320800-HHYT-G2025-0002

淮安汇益通建设项目咨询有限公司

二〇二五年八月

第一章   投标邀请

受洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处的委托，淮安汇益通建设项目咨询有限公司就24年省级生态保护补偿洪泽湖省级重要湿地生态监测项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:24年省级生态保护补偿洪泽湖省级重要湿地生态监测项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年08月27日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-HHYT-G2025-0002

（二）项目名称：24年省级生态保护补偿洪泽湖省级重要湿地生态监测

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：445.15万元

（五）最高限价：445.15万元；超过最高限价的，作无效标处理。

（六）采购需求：购置水质监测设备、鸟类监测设备、建无人机机场、现有设备维护等，详细内容见本招标文件第五章。

（七）合同履行期限：自合同签订之日起150天内供货完成。

（八）本项目（是☑否）接受联合体投标。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2025年08月27日9:30

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人联系方式

名称：洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处

地址：淮安市厦门路6号

联系人：董文青

联系方式：0517-89223585

2、采购代理机构信息

名称：淮安汇益通建设项目咨询有限公司

地址：淮安经济技术开发区东冠逸景花园1、2幢1-13号

联系方式：杜女士   17622635965

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安汇益通建设项目咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费由中标人支付，计入投标总价中，无需单独列项计取。代理费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知苏招协【2022】002号文标准80%计取。中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性付清。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人所投产品及服务要求不满足招标文件第五章项目采购需求中标注“★”技术参数的。

26.1.14投标人未按投标文件第五章项目采购需求中的要求提供相应承诺书的。

26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与招标人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或招标人提出质疑。七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

28.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

34. 节能、环保政策（本项目不涉及）

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 （采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 （采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行 / 。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

1、价格：30分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分：20分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术参数”中技术参数要求的得20分，其中标注“★”项技术参数要求有一项不满足的作无效投标处理；未标注“★”项技术参数要求每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3、方案部分：33分

投标人按照下列要求提供方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。（方案格式自拟并加盖投标人电子签章）

（1）监测站点建设方案：8分

投标人根据招标要求提供监测站点整体系统的建设方案，方案至少应包含建设目标、监测点位布置、监测方法、监测频率等。

①能够对照招标文件要求分析、梳理项目区现有和拟建情况（提供对照表）、绘制保护区范围及本期各站点建设布局图、提供现有和拟建设备高塔点位使用情况及影像资料、明确各类型监测站点监测指标及监测方法的，得8分；

②了解项目区现有和拟建基本情况（仅文字描述）、仅绘制本期各站点建设布局图、仅提供拟建设备高塔使用情况点位图及影像资料、能够明确各类型监测站点监测指标及监测方法的，得5分；

③仅绘制本期各站点建设布局图、明确各类型监测站点监测指标及监测方法的，得2分；

④未提供不得分。

（2）生态环境监测方案：8分

投标人应根据招标文件要求制定采样、调查、分析服务方案，监测类型包括湿地基本情况和开发利用情况监测、生态环境监测和固定样地观测，各监测类型至少包含采样点位置、监测指标、监测方法与频率等内容。

①能够明确各类型监测指标和监测方法、提供采样点位置图、提供景观指数计算公式、明确水质/沉积物/土壤检测各指标分析标准（提供标准号）、绘制圆形固定样地并能够标明各功能样方/样线相对位置示意图、提供碳储量计算公式和参考方法的，得8分；

②能够明确各类型监测指标和监测方法、提供采样点位置图、明确水质/沉积物/土壤检测各指标分析标准、绘制固定样地示意图、提供碳储量计算公式的，得5分；

③仅能够提供各类型监测指标和监测方法、提供采样点位置图的，得2分；

④未提供不得分。

（3）智能识别系统方案：8分

投标人提供智能识别系统方案，方案中要至少包括图像识别和鸟类声纹识。

①方案内容包括深度学习基本原理、算法选择、识别系统架构、样本库建立方案、样本训练方案、并提供识别系统截图、模型评估报告截图的，得8分；

②方案内容包括算法选择、识别系统架构、样本训练方案、并提供识别系统截图的，得5分；

③方案内容包括算法选择、识别系统架构、并提供识别系统截图的，得2分；

④未提供不得分。

（4）数据接入方案：4分

在线监测数据结构符合相关标准，以供接入“江苏省重要湿地监测与管理平台”。

①方案能够明确数据传输行业标准（提供标准号）、绘制数据对接流程图、提供数据结构示例、阐述水质/气象/空气质量数据分析及评价标准、以及非实时数据文件导入方法的，得4分；

②方案能够明确数据传输行业标准（提供标准号）、提供数据结构示例、以及非实时数据文件导入方法的，得3分；

③方案能够提供数据结构示例、以及非实时数据文件导入方法的，得2分；

④未提供不得分。

（5）宣传与培训方案：5分

投标人要协助招标人开展科普宣传与培训工作。投标人制定详细的宣传与培训方案，培训部分包含培训内容、培训人数、培训方式、培训实施时间和计划；科普宣传部分包括宣传主题、宣传形式、宣传内容、宣传效果与反馈。方案符合项目实际情况、方式新颖、效果显著的得5分，方案基本符合实际情况、有成效要求的得3分，方案基本满足宣教和培训要求的得2分，未提供不得分。

4、商务部分：10分

（1）投标人所投核心产品获得国内发明专利的，每个专利得0.5分，每个产品最多得1分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（2）投标人具有“信息技术服务标准符合性证书”的得1分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（3）投标人自2021年以来（合同签订时间为准），承接过类似监测类项目的，每提供1个得2分，最多得6分。（提供合同、竣工验收证明扫描件并加盖投标人电子签章。）

5、售后服务：7分

（1）投标人需根据项目实际情况提供详细的售后服务方案，方案包含机构设置、保障服务、应急响应服务、质保期内外的后续技术支持、维护能力的完善性、可靠性等。方案符合招标文件要求的得2分；方案基本满足招标文件要求的得1分。

（2）投标人在提供整体3年流量费用基础上，整体每增加1年得0.5分，本项最高得2分，投标人需提供承诺函并加盖投标人电子签章。

（3）投标人在提供云服务使用5年基础上，每增加1年得1分，本项最高得3分，投标人需提供承诺函并加盖投标人电子签章。

第四章  合同格式及条款

注：以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金（本项目不涉及）

1、乙方应向采购单位交纳中标总价 %的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向招标人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由招标人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：（电子签章）              单位盖章：（电子签章）

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运送至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限度为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

15.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安汇益通建设项目咨询有限公司             招标文件、乙方提交的              投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概况

通过生态监测项目的实施，掌握项目区湿地基本情况和开发利用情况，获取项目区水文、水质、沉积物、土壤和气象等湿地生态环境资源的现状数据及不同时间尺度的变化趋势；可以掌握项目区鸟类的实时动态行为和分布；可以通过多种方式实时监控人为活动对湿地的干扰，识别干扰类型，通过告警预警，方便管理者及时响应，提升监测监管能力；可以基于固定样地的建立，深入研究洪泽湖湿地的植物群落演替特征等内容；通过重要湿地监测与管理平台服务，实现监测数据信息化管理，进一步提高项目区生态监测和管理能力，为洪泽湖湿地保护、评估和管理提供数据支持。同时可以达到省级重要湿地监测要求，实现与江苏省重要湿地监测系统对接，提高上级主管部门管理的有效性。通过监测设施设备的维护，确保监控中心和现有监测监控站点正常、稳定运行，确保获取数据的持续性、可靠性。

二、项目内容

1、开展湿地基本状况监测1项；

2、开展湿地生态环境要素监测，包括高光谱水质在线监测点3套、人工水质采样实验室分析、气象数据获取、沉积物和土壤采样实验室分析等；

3、开展湿地生物智慧监测设置，包括鸟类智慧监测点和声纹智慧监测点各3套；

4、开展人为活动监测，包括开发利用情况监测1项、卡口监控2套、高塔监控4套、自动无人机机场2套；

5、开展湿地关键生态过程监测，包括固定样地建设1套、多光谱物候观测点1套、湿地过程研究相关仪器设备购置1项、固定样地植被观测、固定样地碳储量观测等；

6、开展现有设备维护监测，包括高塔租赁、通信服务、设备运行维护服务；

7、开展技术服务，包括大数据平台技术服务1项、编制重要湿地监测年度报告1份。

8、协助采购方开展科普宣传1次，开展生态保护讲座2次。

三、采购清单及技术参数

| 编号 | 类型 | 功能模块 | 招标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高光谱水质在线监测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | ★智能物联网控制器，用于监测和控制系统运行状态，支持电压监测、远程通断电、定时通断电等远程控制和监测功能，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 3 | 套 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 4G无线通信模块，支持中国电信、中国移动、中国联通全网通。 | 3 | 个 |
| 3 |  | 4G物联网流量 | 4G无线通信流量卡，包含物联网3年定向流量，流量要满足仪器的正常使用。 | 3 | 张 |
| 4 | 监测仪 | 高光谱水质监测仪 | 高光谱水质多参数监测仪采集天然水体的离水反射率特征，通过AI算法对水体的富营养化趋势进行监测。 高光谱水质监测功能：支持多项水质监测指标，叶绿素a，CODmn，悬浮物，透明度等；光谱波段 400~1000 nm；光谱分辨率 1 nm；液位监测功能：监测高度15 m以内；80 GHz毫米波雷达技术；精度误差小于2 mm。 红外可见光球机功能：支持不小于2560 ×1440@30 fps高清画面输出；支持不小于4倍光学变焦，16倍数字变焦。 水质测量指标：叶绿素a：1~500μg/L浊度TUR：1.2-500 NTU；透明度：0.1~10 m；悬浮物浓度: 0.1~500 mg/L；CODmn: 0.5~20 mg/L；总氮:0.2-10 mg/L;总磷:0.04-1 mg/L；氨氮：0.1-8 mg/L。 | 3 | 台 |
| 5 | 传感器 | 溶氧传感器 | 光学溶解氧传感器，测量范围：0～20 mg/L，精度0.1 mg/L，分辨率0.01 mg/L，RS485 Modbus通信协议。 | 3 | 个 |
| 6 |  | 温度传感器 | 温度测量范围：-20～80℃，精度0.5℃，分辨率：0.01℃，RS485 Modbus通信协议。 | 3 | 个 |
| 7 |  | 电导率传感器 | 测量范围：0～5 mS/cm，精度0.7% F.S，分辨率0.01 mS/cm，RS485 Modbus通信协议。 | 3 | 个 |
| 8 |  | 盐度传感器 | 测量范围：0～50ppt，精度1ppt，RS485 Modbus通信协议。 | 3 | 个 |
| 9 |  | PH传感器 | 测量范围：0～14，精度0.1，分辨率0.01，RS485 Modbus通信协议。 | 3 | 个 |
| 10 | 网络设备 | 无线网桥 | 无线桥接设备，信号接收距离不小于10KM（可扩展），PoE供电，支持增益，信道宽度：5/8/10/20/30/40MHz,杆柱安装，抗盐雾，抗震动，抗风动雨淋。 | 1 | 套 |
| 11 |  | 10M VPN | 10M VPN专线，1年，利用专用的数据线路组建的二层VPN网络，连接监测站点至汇聚点。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 5口千兆交换机 | 5口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 3 | 台 |
| 13 | 供电模块 | 30W太阳能供电系统 | 30W单晶光伏板，12VDC15AH锂电池，太阳能控制器，电源转换稳压模块，太阳能光伏支架、光伏专用电缆、接插件、插座、接线端子、电池箱等配件 | 3 | 套 |
| 14 |  | 400W太阳能供电系统 | 2*200W单晶光伏板，2*12VDC100AH太阳能胶体电池，太阳能控制器，电源转换稳压模块，太阳能光伏支架、光伏专用电缆、接插件、插座、接线端子、电池箱等配件 | 2 | 套 |
| 15 |  | 市电供电 | 220V市电供电安装及施工，包括国标电缆、漏保、空开、插排、插头、供电设备箱、穿线管等。 | 1 | 套 |
| 16 | 浮标安装件 | 水质浮标平台 | 监测专用浮标平台，直径700mm浮标，泡沫填充，含不锈钢过滤网桶保护传感器，配8kg防锈钢锚及不锈钢锚链，及其他传感器安装支架、电缆、接头、扣板、锁、配重等。 | 3 | 套 |
| 17 | 安装结构件立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5 m，直径140 mm，3 mm厚，镀锌喷塑，含配套地笼。 | 2 | 套 |
| 18 |  | 5m立杆基础施工 | 地基尺寸：600*600*600mm，混凝土标号：C25，含车辆、船、人力运输，施工机械，施工安全防护与施工文明保障等 | 2 | 套 |
| 19 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 2 | 套 |
| 20 | 安装、联调、运维 | 监测点安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 3 | 套 |
| 21 |  | 监测点运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。 | 3 | 套 |
| 22 | 技术服务 | 高光谱校准服务 | 提供高光谱相机叶绿素、浊度、透明度、悬浮物、COD、总氮、总磷、氨氮、液位指标的现场检测、采样检测、指标标定工作。 | 3 | 次 |
| 二、鸟类智慧识别在线监测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 智能物联网控制器，用于监测和控制系统运行状态，支持电压监测、远程通断电、定时通断电等远程控制和监测功能，支持TF卡存储（默认4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 3 | 套 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 4G无线通信模块，支持中国电信、中国移动、中国联通全网通。 | 3 | 个 |
| 3 |  | 4G年物联网流量 | 4G无线通信流量卡，包含物联网3年定向流量，流量要满足仪器的正常使用。 | 3 | 张 |
| 4 | 摄像头 | 球机 | ★4不低于400万53倍500米激光光学防抖球，内置不低于53倍变焦光学防抖镜头，传感器尺寸不低于1/1.2英寸，焦距：6.6~350 mm，不低于53倍光学变焦，16倍数字变焦，支持最大不低于2560 × 1440 高清画面输出，高效红外阵列，低功耗，激光照射距离最远可达500 m，支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能。 | 3 | 台 |
| 5 | 网络设备 | 无线网桥 | 无线桥接设备，信号接收距离不低于10KM（可扩展），PoE供电，支持增益，信道宽度：5/8/10/20/30/40 MHz,杆柱安装，抗盐雾，抗震动，抗风动雨淋。 | 2 | 套 |
| 6 |  | 5口千兆交换机 | 5口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 3 | 台 |
| 7 | 供电模块-市电 | 市电供电 | 220V市电供电安装及施工，包括国标电缆、漏保、空开、插排、插头、供电设备箱、穿线管等。 | 1 | 套 |
| 8 | 供电模块 | 400W太阳能供电系统 | 2*200W单晶光伏板，2*12VDC100AH太阳能胶体电池，太阳能控制器，电源转换稳压模块，太阳能光伏支架、光伏专用电缆、接插件、插座、接线端子、电池箱等配件 | 2 | 套 |
| 9 | 安装结构件 立杆8m | 8m立杆 | 立杆支架，高8 m，底部直径140 mm，4 mm厚，镀锌喷塑，含配套地笼。 | 2 | 套 |
| 10 |  | 8m立杆基础施工 | 地基尺寸：800*800*800 mm，混凝土标号：C25，含车辆、船、人力运输，施工机械，施工安全防护与施工文明保障等 | 2 | 套 |
| 11 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500 mm，壁厚1 mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 3 | 套 |
| 12 | 安装、联调、运维 | 监测点安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 3 | 套 |
| 13 |  | 监测点运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。 | 3 | 套 |
| 14 | 技术服务 | 鸟类识别AI训练服务 | 对鸟类智慧识别AI进行强化训练，识别对象为监测点周围常见及重要鸟类，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。每月度进行一次，服务周期1年。 | 3 | 套 |
| 15 |  | 鸟类观测服务 | 依托站点开展鸟类观测服务，每季度至少开展1次监控点周边鸟类观测活动，聘请鸟类专家开展鸟类物种鉴定，并留存精选的鸟类高清照片和视频，定期推送给客户。服务周期1年。 | 3 | 套 |
| 三、鸟类声纹智慧在线监测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备 | 声景监测仪 | ★自动采集周边环境声音，支持自动切片采集有效鸟声，采集范围不小于100米，支持4G网络在线传输，传声器灵敏度≥-20（0dB=1V/pa@1kHz）；指向能力：全向；支持远程设备管理。IP66级防水防尘,内置超常见鸟类的自动识别，物种识别准确率70%~90% | 3 | 台 |
| 2 |  | TF/SD卡 | 容量不小于32GB U1速度存储卡。 | 3 | 张 |
| 3 | 安装、联调、运维 | 声纹监测系统安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 3 | 套 |
| 4 |  | 声纹监测系统运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。定期设备巡检、关键部件保养等服务每季度不得少于1次。 | 3 | 套 |
| 5 | 技术服务 | 鸟类声纹AI训练服务 | 支持设备采集的每一条声纹数据智能识别服务（500种以上鸟类），服务期1年。 | 3 | 套 |
| 6 | 软件 | 声纹监测软件系统 | 展示设备实时采集的动物声纹和识别结果，并且可以直接播放声音和查看生成的声谱图。 | 1 | 套 |
| 四、卡口监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 智能物联网控制器，用于监测和控制系统运行状态，支持电压监测、远程通断电、定时通断电等远程控制和监测功能，支持TF卡存储（不低于4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 2 | 套 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 4G无线通信模块，支持中国电信、中国移动、中国联通全网通。 | 2 | 个 |
| 3 |  | 4G物联网流量 | 4G无线通信流量卡，包含物联网3年定向流量，流量需满足仪器正常使用。 | 2 | 张 |
| 4 | 摄像头 | 卡口监控摄像头 | 双目拼接摄像机，支持车牌检测、人脸抓拍、移动侦测、越界报警等功能。设备支持双通道镜头：上通道定焦全彩拼接镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率不小于3632 × 1632 @20 fps，水平视场角≥180°，画面比例20:9；下通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳，最高分辨率≥3840 × 2160 @25 fps，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态≥120 dB，设备内置高效温和补光灯。 | 4 | 台 |
| 5 | 网络设备 | 无线网桥 | 无线桥接设备，信号接收距离≥10KM（可扩展），PoE供电，支持增益，信道宽度：5/8/10/20/30/40MHz,杆柱安装，抗盐雾，抗震动，抗风动雨淋。 | 1 | 套 |
| 6 |  | 5口千兆交换机 | 5口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 2 | 台 |
| 7 | 供电模块 | 市电供电 | 220V市电供电安装及施工，包括国标电缆、漏保、空开、插排、插头、供电设备箱、穿线管等。 | 1 | 套 |
| 8 | 供电模块 | 400W太阳能供电系统 | 2*200W单晶光伏板，2*12VDC100AH太阳能胶体电池，太阳能控制器，电源转换稳压模块，太阳能光伏支架、光伏专用电缆、接插件、插座、接线端子、电池箱等配件 | 1 | 套 |
| 9 | 安装结构件立杆5m | 5m立杆 | 立杆支架，5 m，直径140 mm，3 mm厚，镀锌喷塑，含配套地笼。 | 2 | 套 |
| 10 |  | 5m立杆基础施工 | 地基尺寸：600*600*600mm，混凝土标号：C25，含车辆、船、人力运输，施工机械，施工安全防护与施工文明保障等 | 2 | 套 |
| 11 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 2 | 套 |
| 12 | 安装、联调、运维 | 监测点安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 2 | 套 |
| 13 |  | 监测点运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。 定期设备巡检、关键部件保养等服务每季度不得少于1次。 | 2 | 套 |
| 五、高塔监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 智能物联网控制器，用于监测和控制系统运行状态，支持电压监测、远程通断电、定时通断电等远程控制和监测功能，支持TF卡存储（默认≥4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 4 | 套 |
| 2 |  | 4G无线通讯模块 | 4G无线通信模块，支持中国电信、中国移动、中国联通全网通。 | 4 | 个 |
| 3 |  | 4G物联网流量 | 4G无线通信流量卡，包含物联网3年定向流量，流量需满足仪器正常使用。 | 4 | 张 |
| 4 | 摄像头 | 球机 | 400万53倍500米激光光学防抖球，内置≥53倍变焦光学防抖镜头，传感器尺寸≥1/1.2英寸，焦距：6.6~350 mm，53倍光学变倍，16倍数字变倍，支持最大≥2560 × 1440 高清画面输出，高效红外阵列，低功耗，激光照射距离最远≥500 m，支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能。 | 4 | 台 |
| 5 | 网络设备 | 5口千兆交换机 | 5口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商。 | 4 | 台 |
| 6 |  | 10M VPN | 10M VPN专线，1年，利用专用的数据线路组建的二层VPN网络，连接监测站点至汇聚点。 | 3 | 套 |
| 7 |  | 30M VPN | 30M VPN专线，1年，利用专用的数据线路组建的二层VPN网络，连接监测站点至汇聚点。 | 1 | 套 |
| 8 | 供电模块 | 市电供电 | 220V市电供电安装及施工，包括国标电缆、漏保、空开、插排、插头、供电设备箱、穿线管等。 | 4 | 套 |
| 9 | 高塔站址服务 | 高塔租赁 | 选择洪泽湖东部省级重要湿地周围现有通信高塔，利用其高点优势及稳定的网络、电力资源部署观测设施，包括铁塔使用租赁费及电费等，服务期3年。 | 4 | 处 |
| 10 | 安装、联调、运维 | 监测点安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 4 | 套 |
| 11 |  | 监测点运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。 定期设备巡检、关键部件保养等服务每季度不得少于1次。 | 4 | 套 |
| 12 | 技术服务 | 高塔识别训练服务 | 对高塔识别系统进行强化训练，识别对象包括车辆、船只、人员、垂钓、烟火等，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。训练服务不得少于四次，服务周期1年。 | 4 | 套 |
| 六、自动无人机机场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机自动机场 | 自动机场套装 | ★全自动无人值守无人机作业平台，含机场及机场版无人机，机身集成舱盖、仓内监控相机、风速计、雨量计、通讯天线、RTK模块、UPS电源等。机场配备快充模块，可自动为无人机充电。 机场防护等级不低于IP54，设备内置风速、雨量、温度、湿度传感器，）飞行器最大抗风速度不小于10m/s，飞行器最长飞行时间不小于40分钟，飞行器低电量自动回航、自动避障；无人机搭载广角、长焦和红外相机，能直观呈现可见光和热成像画面。广角相机不低于2000 万像素，长焦相机不低于1200万像素，红外相机录像分辨率不低于640×512@30fps。 | 2 | 套 |
| 2 |  | 机场遥控器 | 机场手工操作遥控器，可通过人工操作控制、配置机场和无人机 | 1 | 套 |
| 3 |  | 飞行器备用电池 | 飞行器备用电池1组 | 2 | 套 |
| 4 |  | 机场机损险 | 机场损非人为损坏保险，保障额度内不限次数免费维修服务，保额不低于4万元，保期1年 | 2 | 套 |
| 5 |  | 机场飞行器损险 | 机场损非人为损坏保险，保障额度内不限次数免费维修服务，保额不低于2.5万元，保期1年 | 2 | 套 |
| 6 |  | 飞行器三责险 | 飞行器飞行事故导致的人员、物品损失保险，保额100万，保期1年 | 2 | 套 |
| 7 | 载荷 | 喊话照明一体机 | 自动机场无人机机载喊话器照明一体机，支持实时喊话、录音上传、文字喊话等工作模式。 | 2 | 套 |
| 8 | 摄像头 | 球机 | 不低于400万像素，焦距 4.8 mm~110 mm，不低于23倍光学变焦，16倍数字变焦，大图像尺寸≥2560×1440，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥100m。 | 2 | 台 |
| 9 | 网络设备 | 路由器 | 千兆智能无线路由器，无线传输频段：2.4GHz频段+5GHz频段，支持无线桥接 | 2 | 台 |
| 10 | 供电模块 | 市电供电 | 220V市电供电安装及施工，包括国标电缆、漏保、空开、插排、插头、供电设备箱、穿线管等。 | 2 | 套 |
| 11 | 机场安装结构件 | 机场立杆 | 立杆支架，3 m，直径140 mm，3 mm厚，镀锌喷塑，用于安装无人机机场、摄像设备、户外箱等配件，配套地龙等配件。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 机场立杆基础施工 | 地基尺寸：600*600*600mm，混凝土标号：C25，含车辆、船、人力运输，施工机械，施工安全防护与施工文明保障等 | 1 | 套 |
| 13 | 安装、联调、运维 | 无人机场安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 2 | 套 |
| 14 |  | 无人机场运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。定期设备巡检、关键部件保养等服务每季度不得少于1次。 | 2 | 套 |
| 15 | 技术服务 | 无人机识别训练服务 | 对无人机智能识别系统进行强化训练，识别对象包括鸟类、车辆、船只、人员、垂钓、烟火等，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。训练不得少于4次，服务周期1年。 | 2 | 套 |
| 16 |  | 无人机运行服务 | 航线规划、航线调整、任务更新、在线巡检、录像回看、重要录像保存处理、固件升级维护等。航线、飞行频率等服务要满足采购人的工作需要，服务周期1年 | 2 | 套 |
| 七、样地建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 样地标识 | 样地标识牌 | 包括样地标识牌1个、样线标识牌6个、样方标识牌6个。 样地标识牌规格2×3m，标注固定样地名称、重要湿地名称、地理位置、面积大小等信息； 样线/样方标识牌规格20cm×30cm，标注名称、类型、编号、长度/面积等信息； | 1 | 套 |
| 2 |  | 样地界桩 | 玻璃钢材质，总高1.5m，界桩上标注样地名称，用于标识样地边界 | 9 | 个 |
| 3 |  | 样桩 | 杉木桩，直径6cm，长度1m，用于标识样线和样方范围 | 21 | 根 |
| 4 | 安装结构件 立杆12m | 12m观测塔 | 自立式12m综合观测塔，钢制塔身，热镀锌防腐；抗风能力：30米/秒；抗震烈度：8度含配套地龙等配件。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 12m立杆基础施工 | 地基尺寸：1200*1200*1200mm，混凝土标号：C25，含车辆、船、人力运输，施工机械，施工安全防护与施工文明保障等 | 1 | 套 |
| 6 | 数据采集与控制模块 | 控制器 | 智能物联网控制器，用于监测和控制系统运行状态，支持电压监测、远程通断电、定时通断电等远程控制和监测功能，支持TF卡存储（默认≥4GB，可更换）；支持通信接口：RS485、USART、RS232、I2C。 | 1 | 套 |
| 7 |  | 4G无线通讯模块 | 4G无线通信模块，支持中国电信、中国移动、中国联通全网通。 | 1 | 个 |
| 8 |  | 4G物联网流量 | 4G无线通信流量卡，包含物联网3年定向流量，流量需满足仪器正常使用。 | 1 | 张 |
| 9 | 摄像头 | 球机 | 规格不低于400万像素7寸40倍红外网络高清智能球机，焦距: 5.9~236 mm，40倍光学变倍 ，高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150 m，图像尺寸 ≥2560×1440 | 1 | 台 |
| 10 | 供电模块 | 400W太阳能供电系统 | 2*200W单晶光伏板，2*12VDC100AH太阳能胶体电池，太阳能控制器，电源转换稳压模块，太阳能光伏支架、光伏专用电缆、接插件、插座、接线端子、电池箱等配件 | 1 | 套 |
| 11 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 1 | 套 |
| 12 | 安装、联调、运维 | 监测点安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 监测点运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。定期设备巡检、关键部件保养等服务每季度不得少于1次。 | 1 | 套 |
| 八、多光谱物候观测点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 多光谱植被球机 | 400万像素可见光和多光谱6通道，整机8通道；传感器类型1/1.8'；自带环境光传感器；可见光：32倍光学变焦；多光谱6通道：30倍光学变焦；6个光谱波段：450nm 560nm 660nm 720nm 750nm 850nm；提供 NDVI\GNDVI\NDRE\OSAVI\LCI等植被指数，同时提供6通道反射率数据，可自行反演更多植被指数。 | 1 | 台 |
| 2 | 安装、联调、运维 | 监测点安装联调 | 包括所有设备的公路运输、水路运输以及野外人力运输，现场设备功能调试与性能检测，登高安装作业及作业机械，软硬件系统联合调试等工作。包括电缆、螺丝、抱箍、设备安装支架等安装配件。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 监测点运维 | 提供为期1年的专业运行维护期服务，包括定期设备巡检、关键部件保养、故障排查与紧急维修，以及软件系统升级等。定期设备巡检、关键部件保养等服务每季度不得少于1次。 | 1 | 套 |
| 4 | 技术服务 | 多光谱平台分析服务 | 开发多光谱分析模块对多光谱数据进行在线传输、存储和处理，定时进行多光谱图像采集与NDVI\GNDVI\NDRE\OSAVI\LCI等指数分析 | 1 | 套 |
| 九、湿地过程研究相关仪器设备购置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备 | 气相色谱仪 | 电子流量控制，压力调节精度：0.001psi，峰面积重现性：＜0.5%RSD；柱温箱工作温度：室温+4℃～450℃，程序升温阶数：32阶33平台，温度控制精度：0.01℃；可同时安装使用两个进样口；配置检测器：FID，ECD；FID最低检出限：≤1.1 pg C/s（正十六烷）；ECD最低检出限：≤4×10－15g/mL （丙体六六六）。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 紫外分光光度计 | 双光束光学系统，波长范围：190nm～1100nm，光谱带宽：0.2 0.5nm、1nm、2nm、5nm，波长最大允许误差：0.1nm，波长重复性：≤0.1nm，波长扫描速度：最快可达30000nm/min | 1 | 台 |
| 3 |  | 微波消解仪 | 整机安装功率3800W，微波最大输出功率≥2000W，2450MHz微波源，不锈钢微波炉腔，全罐控压，中红外全罐测温，炉腔内置摄像头；外罐耐压≥20Mpa，内罐：容积≥50mL，批次处理量≥40位。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 根系扫描仪 | 扫描类型：平板彩色根系扫描仪；最大扫描区域：8″×10″(203×254mm)；光学分辨率：6400 DPI；扫描方式：根系固定移动扫描头；色彩位数：48位；根盘：180*230*20mm；输出参数：根尖数、总根长、直径、体积、表面积、投影面积、分支点、平均方向等。 | 1 | 台 |
| 5 |  | 定氮仪 | 测量范围：0.06～240mgN；可测样品量：固体＜5g 液体＜15ml；回收率：＞99.5%；重复性：RSD≤0.5%；蒸馏量：15-30ml/min可调；自动加酸、加碱、加稀释液、自动补水自动蒸馏、数据储存。 | 1 | 台 |
| 6 |  | 酶标仪 | 光路系统：12个检测通道，1个参比通道；检测器：硅光电二极管；滤光片：405、450、492、630nm；读数范围：0-5 Abs（450 nm）；线性范围：0-4 Abs（450 nm）；滤光片带宽：8 nm；分辨率：0.001 Abs；准确性：±1%（0-3 Abs），±2%（3-4 Abs）；示值误差：±0.01 Abs。 | 1 | 台 |
| 7 |  | pH土壤原位计 | 适用于软性固体样品的刺入式pH计，测量范围：0-14，精度：±0.1；校准：1~3点自动校正，自动温度补偿，多种显示模式。 | 1 | 台 |
| 8 |  | EC原位电导计 | 测量范围：0-4 mS/cm(dS/m)，分辨率：0.01 mS/cm(dS/m)，精度@25℃：±0.05 mS/cm（0-2 mS/cm）、±0.30 mS/cm（2-4 mS/cm），自动校准，自动温度补偿，不锈钢探头。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 真空干燥箱+泵 | 整机功率大于1000W，真空度130pa，温控范围：RT+10~200℃，温控精度：±1℃，内胆容积大于50L，不锈钢内胆，支持定时，配备显示屏。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 5 mL移液枪 | 增量：0.01 ml，精密度：0.2~0.8%，准确度：±0.5~2.0% | 10 | 支 |
| 11 |  | 1 mL移液枪 | 增量：1.0 ul，精密度：0.2~0.6%，准确度：±0.5~1.5% | 10 | 支 |
| 12 | 耗材 | TOC仪固体铜丝 | 卤素捕集铜丝（大铜丝） | 15 | 份 |
| 13 |  | TOC仪液体铜丝 | 卤素捕集铜丝(小铜丝) | 15 | 份 |
| 14 |  | 干燥剂 | 干燥剂，高氯酸镁 | 5 | 份 |
| 15 |  | 铂金催化剂 | 20 g铂催化剂（20 g），铂合金 | 5 | 份 |
| 16 |  | 石英棉 | 石英棉 | 5 | 份 |
| ★十、云服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云计算服务 | 流媒体云计算服务 | 多路视频识别流媒体云端服务，用于从前端获取视频流，将视频流进行解码、切片、抽帧等预处理，并负责推送处理后的数据进行进一步识别和存储。支持提供不低于10路1080p视频流识别流媒体服务，计算资源不少于32核心处理器，64GB内存，8TB硬盘，服务周期5年。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 智慧识别云计算服务 | 提供基于图像识别的AI识别云计算服务，云端提供识别模型部署、识别算力服务，识别模型，支持大型、复杂的深度神经网络，可实现物体识别、目标检测等识别功能；具有支持不低于10路1080p高清视频24帧实时识别服务能力，NPU总算力不低于100TOPS，服务周期5年。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 识别中心云计算服务 | 提供智慧识别平台识别中心云服务，搭载识别软件WebUI交互平台，提供Web端交互服务，支持识别任务管理、模型训练、识别数据管理、识别展示等功能模块。核心资源不低于16核心处理器、32GB内存、4TB硬盘，服务周期5年。 | 1 | 项 |
| 4 | 云存储服务 | 云存储服务 | 视频云存储服务，支持20路H.264、H.265格式高清码流接入和存储，存储容量可支持至少3个月的视频存储，服务周期5年。 | 1 | 项 |
| 5 | 系统上云 服务 | 系统上云服务 | 配合采购人做好原有系统迁移至市级政务云等相关事项 | 1 | 项 |
| 十一、采样、调查、分析服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湿地基本情况和开发利用情况监测 | 湿地基本情况监测 | 重要湿地边界范围和面积、湿地类型、面积及分布、湿地保护形式、湿地率、土地覆盖类型；景观多样性、优势度、破碎化、聚集度、干扰度指数等景观指数。每年监测1次，具体监测要求由采购人决定。 | 1 | 年 |
| 2 |  | 开发利用情况监测 | 采用遥感解译结合现场调查的方式，调查重要湿地内自然岸线比率、人类活动用地类型与面积。每年监测1次，具体监测要求由采购人决定。。 | 1 | 年 |
| 3 | 生态环境监测 | 人工水质采样分析 | 人工水质采样实验室分析：现场采集水样并送由实验室分析，监测指标包括：高锰酸盐指数、总氮[硝态氮（NO3-），亚硝态（NO2-），氨氮（NH3-N）]、总磷[以P计，可溶性（PO43-）]、氨氮、叶绿素a、透明度、色度、矿化度、总碱度、总悬浮性固体（tss)、盐度、cod、五日生物化学需氧量，每季1次，具体监测要求由采购人决定。 重金属元素，包括镉（Cd），铅（Pb），镍（Ni），铬Cr），铯（Se），锡（As），钛（Ti）及汞（Hg）等。监测1次，3个点位，每个点位采集3个重复样品。 | 3 | 点·年 |
| 4 |  | 人工沉积物采样分析 | 现场采集沉积物样品并送由实验室分析，监测指标包括：pH值、机械组成、含水率、有机质、全氮、全磷。每年1次，3个点位，每次每个点位采集3个重复样品。 | 3 | 点·年 |
| 5 |  | 土壤 | 人工土壤采样实验室分析：现场采集土样并送由实验室分析，监测指标包括：土壤容重、土壤饱和导水率、湿地土壤含水量、土壤pH、氧化还原电位、土壤有机质、土壤全盐量、土壤全氮，亚硝态氮、土壤全磷，有效磷、土壤全钾，有效钾、土壤全镁、全钙、全硫、全硼、全锌、全锰、全钼、全铜、全铁、土壤有机碳。3个点位，每季监测1次，每次每个点位采集3个重复 | 3 | 点·年 |
| 6 |  | 气象数据获取 | 从公开数据源获取重要湿地中心点处的实时气象数据，数据指标包括：空气温度、相对湿度、气压、风向、风速、降水量、云量、能见度、天气现象、PM2.5、AQI指数。每小时1次。 | 1 | 年 |
| 7 | 固定样地观测 | 固定样地植被观测 | 固定样地植被观测：在固定样地内开展植被观测，1次，具体监测要求由采购人决定。 湿地植被特征：类型、面积、覆盖率 湿地植物群落特征：组成、生活型、多度、盖度、高度、叶面积指数 湿地植物群落生物量：地上生物量、地下生物量 湿地植物凋落物：厚度、重量 | 1 | 样地·年 |
| 8 |  | 固定样地碳储量观测 | 开展固定样地地上生物质碳、地下生物质碳、土壤有机碳、枯落有机碳的测定。每年1次，具体监测要求由采购人决定。 | 1 | 样地·年 |
| 9 | 技术服务 | 省平台数据对接服务 | 提供保护地一张图、生态环境监测、生物监测、人为活动监测等数据收集、整理、上传平台服务，并将重要湿地现有和新建站点接入省平台。 | 1 | 次 |
| 10 |  | 重要湿地年度监测报告 | 涉及在线监测点采集数据与人工采样和调查数据的分析和总结，分析湿地基本状况、湿地生态环境要素、人为活动影响等监测现状、变化趋势，识别影响因素，提出合理化建议，形成1份年度监测报告。 | 1 | 次 |
| 11 |  | 监测系统培训 | 对重要湿地工作人员和临时巡护人员进行系统使用、巡护软件使用、设备操作以及故障简易维修的培训。 | 3 | 次 |
| 十二、现有站点运维 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高塔站址服务 | 高塔租赁 | 3处依托通信高塔建设的观测点的高塔租赁续费，包括铁塔使用租赁费及电费等，服务期1年 | 3 | 处 |
| 2 | 通信网络服务 | 专线宽带 | 监测中心升级1条50M带宽互联网专线，含固定IP公网地址，网络服务期限1年。 | 1 | 条 |
| 3 |  | VPN | 续费4处现有视频监控站点10M VPN数据专线，用于连接监控站点至数据中心，网络服务期限1年。 | 4 | 条 |
| 4 |  | 4G流量月套餐 | 4G流量套餐 100GB/月，传输视频、图片、声音等数据，提供3年的套餐服务 | 2 | 张 |
| 5 |  | 4G物联网流量卡 | 4G无线通信流量卡，包含物联网3年定向流量。 | 2 | 张 |
| 6 | 现有监测设置维护 | 设备维护 | 现有在线监测站点的维护费用，维护期1年。维护保障内容包括现有的小型水质自动监测站4套、综合水质自动监测站1套、水位自动监测站2套、地下水监测站1套、气象观测场1套、视频监控站点7套、监测中心设备1套和综合管理软件平台1套等。 | 1 | 年 |
|  |  | 运行费用 | 其中包括水费、电费、看护、试剂等费用9万元。 | 1 | 年 |
|  |  | 设备检修 | 现有成设备每季度进行检修，排除故障，更换零件 | 4 | 次 |

注：

1、本次采购核心产品为： 高光谱水质监测仪、声景监测仪、自动机场套装。

2、上述标注“★”技术参数为必须满足项，未完全满足的作为无效投标处理。

3、投标人参加投标时，标注“★”技术参数须按照招标文件第五章“三、采购清单及技术参数”中要求提供相关证明材料（扫描件并加盖电子签章），未提供的作为无效投标处理。

4、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5、投标人自行组织对施工现场和环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人未对施工现场和环境进行勘察造成的后果自行承担。

6、项目建设站点及数据应与招标人原有监测监控系统相兼容，且相关监测数据需接入“江苏省重要湿地监测与管理平台”，相关费用自行承担。

四、其他要求

★1、质保期：本项目整体免费质保期三年，软件部分长期质保。免费质保期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日算起。保修期内应提供长期稳定的技术支持，并及时为采购人解决技术问题。

★2、培训及资料：

投标人需根据项目实际情况提供具体、详细、科学合理的的培训方案。方案包括培训计划安排、设备使用、软件培训等。中标人需对采购方操作人员提供不少于2次的现场培训，培训人数不少于20人次，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。中标人需向采购方免费提供相应设备及软件的文件资料，资料应包括采购设备的说明书、软件使用手册等。

★3、投标人所提供的所有设备均须为全新设备。

★4、按照江苏省重要湿地监测方案中的接口标准，开发接口，将所有的监测全部数据接入“江苏省重要湿地监测与管理平台”。

上述1、2、3、4标注“★”为必须满足项，提供书面承诺，未完全满足的作为无效投标处理。

五、验收标准

验收时按照招标文件技术参数和中标人投标文件的技术参数逐条验收。

六、商务部分

（一）时间：自合同签订之日起150天内供货完成。

（二）地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

1.属于非中小企业的中标单位付款按下列要求执行:

合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后付至审定价的100%。付款前，中标人须提供正规发票。

2.属于中小企业的中标单位付款按下列要求执行:

合同签订后支付合同总价的50%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后付至审定价的100%。付款前，中标人须提供正规发票。

第六章   投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二〇二五年    月    日

一、投标函

洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 供货时间 |  |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人提供法人或其它组织的营业执照等证明文件（扫描件加盖CA电子签章）

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安汇益通建设项目咨询有限公司  组织的（项目编号：           ）     采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：       年     月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：      年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致洪泽湖东部湿地省级自然保护区管理处：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位为参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。