招 标 文 件

项目名称：2024年度亭湖区15座农村生活污水集中处理设施社会化运维项目

盐城市亭湖生态环境局

江苏苏伟项目管理有限公司

2024年8月

# 总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同文本……………………………………19

采购需求……………………………………48

评标方法与评标标准………………………63

投标文件格式………………………………68

# 第一章 招标公告

项目概况

2024年度亭湖区15座农村生活污水集中处理设施社会化运维项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年9月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320902-JSSW-G2024-0016

2.项目名称：2024年度亭湖区15座农村生活污水集中处理设施社会化运维项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：230万元, 其中设施维修费150万，运维费用80万/年。

5.最高限价：230万元, 其中设施维修费150万，运维费用80万/年。本项目投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

6.采购需求：亭湖区已建成的15座（新兴镇5座、便仓镇3座、盐东镇3座、南洋镇2座、黄尖镇2座）农村生活污水集中处理设施的维修及后期运维。确保设施运行规范、管理到位、处理达标，接受市区生态环境局的监督检查。

7.合同履行期限：一年（开始时间以签定合同日期为准）。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类。本项目的服务采购专门面向中小微企业采购，联合体所有供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，联合体所有供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须是在中国境内注册，且有能力按照招标文件规定的要求完成本次招标项目的独立法人企业。

三、获取招标文件

1.时间：招标文件获取截止时间：2024年9月20日上午8:59:59。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间：2024年9月20日9点00分（北京时间）

2.开标时间：2024年9月20日9时00分；

3.开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市亭湖生态环境局

地址：盐城市亭湖区人民政府内

联系人：杨女士

联系方式：19951069986

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏伟项目管理有限公司

地 址：盐城市亭湖区绿地花漾国际公寓11-1楼410室

联系人：王先生

联系方式：18014655317

3.项目联系方式

项目联系人：杨女士           王先生

电　　 话：19951069986      18014655317

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或者采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人或者采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目采购代理服务费按照苏招协【2022】002号文件规定标准计取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。（此斜体文字为实质性条款，下同）

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构提出。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。本项目报价方式为“固定总价报价”，各投标人根据招标内容及技术服务规范要求在服务期限内报出总价。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后一百二十（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人及采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人和采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为_30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）

委托单位 ：                         （以下简称甲方）

受托单位 ：                         （以下简称乙方）

甲方负责实施的                    维修及托管运营，经公开招标确定乙方为维修及托管运营受托单位，负责运营期内的全部事务。为明确甲、乙双方在该项目中承担的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目及有关事项协商一致，订立合同如下：

第一部分 定义与解释

第1 条 定义

1.1 项目名称：

1.2 项目场地：

1.3 项目设施：

1.4 适用法律：指所有适用的中国法律、法规、规章及规范性文件和相关部门颁发现行有效的所有技术标准、技术规范规程以及所有其他适用的强制性要求。

1.5 许可或批准：指根据适用的法律，必须由相关部门按法定程序准予实施的行为或文件。包括但不限于批文、执照、许可证、备案等。

1.6 行业规范：指相关部门依法认可的对污水处理行业生产而公布的关于设备及设施的设计、制造、建设、测试、运行及维修的规定、规范性文件及标准等。

1.7 合同生效日：本合同经甲方、乙方盖章后当天为合同生效日。

1.8 运营起始日：试运行之日（指维修工程结束，污水站点开始进入污水开始进行调试之日）起。

1.9 运营期限：      年整。

1.10 进水：由农村生活污水管网进入污水处理站点的污水收集接收点的污水。

1.11 接收点：即进水点，指本项目接收污水进水的具体地点。

1.12 进水水质：指环保监测机构按国家相关水质监测标准对水质进行检测得到的水质。

1.13 出水：指从项目排出经过处理的污水。

1.14 交付点：即出水点，指污水经过本项目处理后的交付地点，即污水处理站点的各出水口。

1.15 出水水质：指由环保监测机构按照国家相关水质监测标准对出水进行检测得到的水质。

1.16 监测点：即采样点，指为检测进水或出水质量对进水或出水采样之处。具体位置有监测机构按照有关技术规范确定。

1.17 实际处理水量：指按照第 14条款所计算的确定的实际处理并达标排放的水量。

1.18 污水处理服务费：指甲方根据本合同就污水处理项目应向乙方承担污水处理服务支付的费用。

1.19 计划内暂停服务：指乙方为对设备进行检查、测试、保养、维修或更换，按甲、乙双方预先同意的计划，全部或部分地中断污水处理站点的污水处理。

1.20 计划外暂停服务：指任何不属于污水处理站点计划内暂停服务的污水处理全部或部分中断。

1.21 紧急情况：指进水水质影响到乙方污水处理系统的情况下，若项目继续接收或处理污水，则严重危害项目的安全可靠运行或危害生命财产。

1.22 运营年：指运营期内任一自然年度期间，但第一个运营年应在开始正式运行日开始，最后一个运营年应在正式运营期的最后一日结束。

1.23 运营月：指在运营期内任一个月期间，但第一个运营月应在开始正式运行日开始，最后一个运营月应在正式运营期的最后一日结束。

1.24 运营日：指每日从 9:00 开始至次日 9:00 时结束的二十四小时。

1.25 日（或天）：指公历的日。

1.26 工作日：指除中国国家法定的假日、公休日以外的正常工作日。

1.27 月：指公历的月。

1.28 书面形式：指任何手写、打印或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

1.29 试运行期：指自乙方开始组织项目试运行到项目开始正式运行之日，除非经甲方同意，本项目的试运行期限自项目设施移交完成之日起计算，最长不得超过六个月。

第 2  条  解释

2.1 甲、乙双方根据中华人民共和国法律规定，本着公平、公正、合理的原则，为改善亭湖区的水环境状况，同意签订本合同（包括日后可能进行的修改和补充）。

2.2 本合同条款中的标题不应视为合同的当然解释，本合同的各个组成部分具有同样的法律效力和同等的重要性。

2.3 本合同条款中，无论何处涉及由法人代表或委托代理人发出或颁布任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指书面通知、同意、批准、证明或决定，而通知、同意、批准、证明或决定都不应该被无故扣押或拖延，收件方应在回执上签署姓名和收到日期。

2.4 本合同下的其他合同及协议，如委托设计合同、施工承包合同、设备及材料供应合同等均以本合同的条款为基础。此前其他相关合同及协议与本合同有冲突的，应以本合同为准。

第二部分  项目概况、服务范围、主要任务、项目负责人和项目技术

负责人的基本要求 、运营权及运营项目公司

第3条  项目概况、 服务范围 、主要任务 、项目负责人和项目技术负责人的基本要求

3.1 项目概况

3.1.1 项目名称：

3.1.2 项目地址：

3.1.3 项目内容：

运营期       年，根据本合同约定的考核内容，每半年考核一次，连续二次考核不合格可终止合同。

3.1.4 项目规模、工艺及水质标准：

3.2 服务范围

乙方在托管运营期内负责运营区域内项目设施维修和后期运维；应包括生活污水处理设施进水泵站及外排口内所有设备，含内部工艺管道、机电设备、自控仪表等维护及固体废物外运等全部相关内容。

3.3 主要任务

3.3.1 项目设施维修及运维

①在委托服务期内，负责完成对现有设施的维修及运维。

②托管运营期内必须保证所有污水处理站点所排放水质符合江苏省农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB32/3462-2020）的要求。

3.3.2 服务内容

①运营之前对现有设施进行维修，维修后各站点可实现正常运转；

②在整个运营期内，应根据约定保证项目设施的正常运转，保证出水水质达到设计要求和国家规定标准。

③在不超出相应污水处理站点设计日处理能力的前提下，须接纳全部污水。

④保证运行记录和台账的完整性。从委托运营的第二月起，每月 5 日前将上月运行情况如实报甲方。

⑤做好运行档案的整理和保管工作，不得私自编造或销毁。

⑥保证文明生产和安全生产。

⑦托管运营期满后，乙方须保证其移交的设施运行正常完好且出水水质达到江苏省农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB32/3462-2020）。

3.4 项目负责人和项目技术负责人的基本要求

3.4.1 项目负责人必须具有相应污水处理工程施工（或设计）、调试、运营及管理经验。

3.4.2 项目技术负责人必须具有环保相关专业中级或以上技术职称。

第 4  条  运营权

4.1 按照适用的法律，甲方将亭湖区污水处理站点授予乙方托管运营，在运营期间乙方在其运营范围内确保其正常运营并维护好项目设施。

4.2 乙方的运营权在整个运营期内始终持续有效。

4.3 运营期

4.3.1 本项目委托运营期为    年，自污水处理站点试运行之日起计算。

4.3.2 运营期届满时，乙方应无偿将正常运行的本项目移交给甲方或其指定的执行机构。

第三部分 项目土地使用权

第 5  条  项目土地使用权

5.1 土地使用权

5.1.1 甲方确保乙方在整个运营期内，使用污水处理站点场地。乙方无需向甲方支付任何土地使用费及其他费用。由于土地使用权引起的纠纷由甲方承担责任。污水处理站点场地设计图为本合同附件。

5.1.2 本次委托运营不涉及项目设施的所有权和划拨土地使用权，在整个委托运营期限内，项目设施所有权和划拨土地使用权均属甲方所有。

5.1.3 本项目由甲方提供建设用地，土地使用权归甲方所有，在整个委托运营期内，乙方对该项目用地的任何使用方式的变更，均需得到甲方同意。

5.1.4 甲方确保乙方有权在委托运营期内为项目之目的合法使用污水处理场地。在整个委托运营期限内，乙方不承担土地使用及房产税费。

5.2 土地使用权的限制

5.2.1 乙方仅能将本项目的土地用于本合同项下的运营，不得用于本合同运营之外的其他任何目的和用途。

5.2.2 乙方不得转让、抵押本项目的土地使用权。

5.2.3 乙方必须维护污水处理站点的站容站貌。

第四部分 运维前期工作

第 6  条 项目的移交和维修工程

甲方与乙方应各自确定三名人员组成项目移交小组，负责项目设施移交的前期准备工作及与项目设施移交有关的资产清点、合同转让、运营交接及其他任何必要的项目设施移交前期工作。项目移交小组的工作采用协商制度。项目移交小组的负责人由甲方指定，有权安排项目移交小组的工作，包括召开工作会议及合理要求甲方、乙方提供必要的协助。

项目移交小组的工作报告应按照协商一致的原则决定。

甲方和乙方应对项目移交小组的工作予以配合与协助。项目移交小组对项目设施移交前期工作所作工作报告对甲方和乙方具有约束力。

甲方和乙方应各自承担各自依本条款委派人员的工资和其他直接费用，该等人员因工作所需而发生的其他额外费用，亦由甲方与乙方各自承担；如该等费用无法明确区分系何方委派人员所发生，则由甲方与乙方平均分担。

项目移交小组在项目设施移交完毕次日并处理好相关债权、债务后之解散。

6.1 项目设施移交日

在项目设施移交日前，各方应确保以下的条件全部满足：

① 乙方收到了甲方提供的污水站点相关资料和文件，且除甲方和乙方书面同意延期办理的之外，本合同规定的原有合同的变更、转让或终止和解除已经完成；

②项目移交小组已经完成项目设施的清点、运营交接和人员安置的准备工作、以及其他任何必要的项目设施移交前期工作；

③污水处理服务费的收费渠道已建立。

④在项目设施移交日，甲方应与乙方签署书面移交文件，将污水处理站点全部资产交由乙方实际占有、使用和控制。

⑤项目设施移交时应按照确定的资产清单范围移交全部的污水站点资产及相关备品、备件。

6.2 项目设施的移交

6.2.1 项目设施移交时，甲方和乙方应根据本合同附件所列清单，共同对污水处理站点现有的项目设施进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其他需要特别说明的事项进行备注后，由甲、乙双方代表签字予以确认。移交记录经甲、乙双方签署之日，即为项目设施移交完成之日。

6.2.2 甲方保证在项目设施移交日以前，依照适用规范对项目设施进行维护。

6.2.3 技术文件的移交

6.2.3.1 技术文件应包括污水处理站点所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止项目设施移交日现有的设计、可行性研究等技术文件和技术档案，所有设备的制造站点商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册、设备使用说明书等文件和资料，以及项目设施的有关资料和文件。

6.2.3.2 所有上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的而移交，其所有权仍然属于甲方。

6.2.3.3 乙方应仅限于为本合同之目的而使用该等上述技术文件，并不得将该等技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的事先书面同意，否则因此引起的任何第三方索赔及相应的任何赔偿、责任等，均由乙方自行承担。

6.2.3.4 乙方在委托维修及运营期间应时刻保持对技术文件的完善、更新及补充，包括但不限于：设备重置后技术资料的更新，工艺改造形成新的项目设施的全部技术资料。

6.2.3.5 乙方对该等技术文件应在使用的同时，尽到善意的维护和保管义务，以保证在经营权转让期满或提前收回时，将该等全部技术文件完整地交还甲方。

6.3 甲方和其他方物品的移走

6.3.1 自乙方正式运营日起三十（30）日内，甲方应从污水处理站点移走属于甲方或其他方的并通知其他方移走，与污水处理站点运营、管理和维护无关的全部物件（为进行清点项目设施所需的物件除外）。

6.3.2 如甲方未在上述期限移走上述物品，乙方将通知甲方后将未移走物品移走并运至适当地点存放保管，因此产生的搬迁、存放费用和风险由甲方承担。

6.4 维修工程

项目移交完成后，乙方开始完成维修工程，维修工程经甲方验收通过后进入正式运营。

第 五 部分 项目运营

第 7  条 开始正式运营

7.1 本项目开始正式运营前必须满足以下条件：污水处理站点内的污水处理设施维修完毕，维修工程验收合格。

7.2 乙方提出书面申请：维修工程验收合格后，乙方应向甲方提出正式运营起始日的书面申请，甲方将在收到乙方书面申请 3 个工作日内出具确认文件。

第8  条  运营方式 及要求

8.1 运营方式

8.1.1 项目在本合同约定的运营期内由乙方独立自行运营。

8.2 人员要求

8.2.1  具有项目负责人员 、项目技术负责人员、工艺人员、化验人员、设备维修人员、财务人员、综合管理人员、运行人员 等相关人员。按国家劳动法规定的工作时间在岗工作。

第 9  条  运营和维护的基本原则

9.1 在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定，负责污水处理站点内设备、设施的维护并自行承担费用和风险，管理、运营和维修费用、维护污水处理设施，在运营期内发生所有的费用全由乙方承担，运营费用按合同约定结算，不得增加其他任何费用。乙方应确保在正式运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理项目设施：

（1）国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求。

（2）本合同规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求。

（3）运行维护手册以及污水处理项目设备制造商提供的说明手册和指导。

9.2 乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好运行状态并能够安全稳定的处理污水和污泥、栅渣及沉砂等固体废物。

第 10  条  甲方的主要责任

10.1 提供污水。甲方应确保在整个运营期内，依照本合同规定的条件为乙方提供污水。

10.2 债务处理。在运营期内由乙方所产生的债权债务由乙方承担与甲方无关，甲方概不负责。

10.3 行业监督。在整个运营期内，甲方应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水污水处理站点运行、维护及其安全技术规范》 、行业管理部门和地方的相关规定以及本合同规定的出水水质标准。

10.4 现场检查。甲方有权进入污水处理站点，按照相关规定对污水处理项目设施的运营和维护进行检查，但甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。甲方有权要求乙方提交运营有关报表、报告和资料。

10.5 项目建设的质量及其质保责任。

第 11  条  乙方的主要责任

11.1 达标排放。从开始正式运营日起，乙方应连续接收和处理污水，将从接收点进入的污水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

11.2 进水异常处理。在运营过程中，当进水水质、水量异常时，乙方应立即采取紧急措施处理，及时通知甲方，如果乙方发现进水水质、水量有严重问题，足以破坏处理设施或威胁设施的安全运行，乙方有权停止污水处理系统或拒绝接受进水，直至该种危害因素被消除。此时，乙方必须在停止进水的同时通知甲方和环保部门，甲方或环保部门必须在接到乙方通知后12小时内到达现场与乙方共同进行取证，并予以确认，同时乙方不承担相关责任。

11.3 运行惯例。乙方应按照适用法律法规和合理的运行标准以及运行惯例认真而有效的处理业务与事务。

11.4 健全管理制度。在本项目的运营期间，乙方应按照国家有关环境污染治理设施运营管理规定建立健全各项管理制度。

11.5 检测和检验。在本项目的运营期间，乙方做好污水处理站点的水质水量检测并承担其费用。每日按规定对有关参数进行测定并记录。

11.6 编制运行与维护手册。

11.7 建立运行日记。乙方应建立完整的运行日记，记录每一处理构筑物的运行情况、处理效果、事故、设备的检修等事项。

11.8 完善应急机制。乙方应建立和完善安全生产制度和意外事故的应急机制，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力和财力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。如果不是因为乙方在运行过程中出现的问题造成的意外事故，产生的费用由甲方进行承担。

11.9 年度报告。污水处理项目设施运营实施年度考核，乙方应在每年的 1 月上旬向甲方提交上一年度的运营情况年度报告。

第 12  条  项目暂停服务

12.1 每个运营年度的累积计划内暂停服务时间不超过15日，站点内的设备更换除外。至少在每一运营年度开始30日前，乙方与甲方应就该运营年度的污水处理站点计划内暂停服务时间表达成合同或协议。

12.2 在任何运营年度内的任何时候，乙方都应在至少提前20日通知甲方后安排污水处理站点计划内暂停服务具体时间，但乙方不得违反所达成的该运营年度计划内暂停服务合同或协议。

12.3 甲方可要求乙方对污水处理站点计划内暂停服务时间表进行修改，但须在计划暂停服务前 15 日书面通知乙方，如果此类修改属于下列情况之一，则乙方应依甲方要求调整时间表。

（1）不会导致乙方安排处理站点计划内暂停服务的方式和时间与污水处理站点设计处理能力或行业安全规范相冲突。

（2）不会对项目造成危害。

12.4 计划内暂停服务的费用按正常运行的费用支付。

12.5 计划外暂停服务

12.5.1 在发生任何计划外暂停服务后，乙方应立即通知甲方，并在 3 日内向甲方书面提供该计划暂停服务的原因、范围及持续时间的具体情况。如果是可预见性的计划外暂停服务，乙方应提前书面通知甲方且须经甲方同意。

12.5.2 由乙方原因造成计划外暂停服务，甲方不支付任何污水处理费用，并根据实际情况，由乙方依法承担经济责任。

12.5.3 由甲方原因导致的计划外暂停服务，乙方不承担违约责任。由甲方原因计划外暂停服务期间的污水处理费按正常运行的费用支付。

12.6 出水水质超标。进水水质、水量超过第 14.3款约定（即最终设计）的进水水质、水量标准而导致乙方出水不达标的，甲方则免除乙方出水水质超标的责任，同时正常支付合同约定的污水处理费用，由于进水水质各指标低于系统生化处理的正常需求而导致的出水不达标，甲方则免除乙方出水水质超标的责任，同时正常支付污水运维费用。

第 13  条  剩余污泥 、 栅渣及沉砂等固体废物 的处置

本项目不含处置污水产生的污泥、栅渣及沉砂等固体废物的费用，但须由乙方负责外运，运输费用由乙方承担（不含二次处置费用），其污泥、栅渣及沉砂等固体废物运输堆放场地及产生的所有费用由乙方在投标报价中综合考虑。

第六部分  收费及支付

第 14  条 水质的检测

14.1 水质检测方法：环保监测机构和乙方所进行的水质检测应按国家相关规范和标准执行。

14.2 水质检测结论：水质检测以环保监测机构的水质检测或第三方检测机构结论为准。

14.4 出水水质标准

执行现有国家标准及江苏省地方标准，如国家或地方排放标准发生变化，乙方根据法律的规定必须执行的或甲、乙双方经协商后确定由乙方执行的，由此而引起乙方运营费用的增加，甲、乙双方协商确认。

14.5 污泥、栅渣及沉砂等固体废物排放标准

本项目处置污水产生的污泥、栅渣及沉砂等固体废物的费用，须由乙方负责外运，运输费用由乙方承担。

14.6 水质超标的处理

如果由于乙方原因导致出水水质超标引起的第三方侵权纠纷或环保部门依据环境保护法律法规做出的处理，均由乙方负责解决，并依法承担经济责任。但非乙方原因造成的且经乙方采取合理措施仍不能避免的除外。由于进水水量、水质超过实际设计标准，出现进水溢流外排的情况，乙方不承担相关责任。

第 15  条 合同价 、污水处理运营服务费及调整

15.1 本合同价为人民币                 整 （ ￥：               元），其中维修工程费为人民币                   整（￥：                 元），包括维修工程中产生的材料、人工、机械使用等费用；后期运维费为人民币        整（￥：                 元）, ×     年，其范围为污水处理站点及本项目管网运维所有费用，包括人工工资（含五险一金、调休加班费等）、电费、药剂费、水费、化验费、污泥、栅渣及沉砂等固体废物运输费、日常检修维护费、管理费、利润以及相关的项目公司运行、办公、保险等所有费用。但不包括土建工程维修费、设备大修费、污泥、栅渣及沉砂等固体废物处置费、监测费、税费(不含个人和企业所得税)。

15.1．1 所有根据本合同或其他原因应由乙方支付的税款和其他应交纳的费用都已包括在本合同价中。

15.1.2本项目乙方已自行到项目实施现场进行了踏勘，并根据现场的实际情况将本项目所有可能发生的相关费用（除不可抗力）自行考虑到了本合同价中，乙方所有可能发生的相关费用（除不可抗力）包干使用。甲方向乙方提供的有关现场的数据和资料，是甲方现有的能够被乙方利用的资料，甲方对乙方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

15.1.3在运营期内，污水处理站点内的设备大修费用，由甲方另行单独支付，不含在本合同价中。在运营期内，污水处理站点内的设备大修和重置由甲方负责并承担费用(乙方原因损坏的除外),乙方按国家相关规定和行业惯例负责编制设备大修及重置方案，经专家认证、甲方及相关部门审定同意后，由乙方按审定方案实施，并经甲方验收审计后支付费用。乙方在大修期间原则上不得影响污水处理站点的运营，运营费用仍按本合同约定结算，不得增加其他任何费用。

15.1.4本合同价中不包括土建工程维修费，如需维修向甲方申请，由甲方负责。

15.1.5本合同价中不包括污泥、栅渣及沉砂等固体废物处置费，但包括污泥、栅渣及沉砂等固体废物运输费，其污泥、栅渣及沉砂等固体废物运输堆放场地甲方可在亭湖区范围内指定最远处(含运距相当的其他区域)。

15.1.6本合同价中不包括本项目运营过程中的所有税费，最终根据实报税收，由甲方按实列支，但个人和企业所得税由乙方承担。

15.1.7本合同价中不包括监测费。环保检测部门收取的监测费，最终根据检测单位实际收取的费用由甲方按实列支。

15.2 污水处理维修及运营服务费

15.2.1合同签订后甲方支付乙方30%预付款（以维修工程中标价计），乙方维修材料到场后甲方支付乙方30%进度款（以维修工程中标价计）。维修工程施工结束并经过甲方验收后，甲方结清剩余维修工程费用。

15.2.2污水处理运营服务费计算原则：运维费用经盐城市亭湖生态环境局考核同意后按每半年支付。

15.2.3污水处理运营服务费计算的其他因素

①在运营期内，污水处理站点内的设备大修费用，由甲方另行单独支付，不含在本合同价中。污水处理站点内的设备大修和重置由甲方负责并承担费用(乙方原因损坏的除外),乙方按国家相关规定和行业惯例负责编制设备大修及重置方案，经专家认证、甲方及相关部门审定同意后，由乙方按审定方案实施，并经甲方验收审计后支付费用。乙方在大修期间原则上不得影响污水处理站点的运营，运营费用仍按本合同约定结算，不得增加其他任何费用。

②甲方无偿提供污水及其他固体废弃物的消纳场所，但废弃物运输费用由乙方承担。

15.2.4 污水处理运营服务费在本合同生效时，依据本合同价进行支付，乙方运维费用由甲方按半年结算。

第 16  条  履约保证金及污水处理运营服务费的支付

16.1 履约保证金

乙方须提供履约保证金，金额为本合同固定年费用的10%，即人民币     元整 （￥：            元），在签订合同前补齐剩余部分，可使用银行履约保函。在前一年履约考核合格，未扣除违约费用的情况下，可转入下一年度；否则在下一年度初由乙方补足。

16.1.1履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

16.1.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

16.1.3履约保证金的退还：

方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.2 支付起始

甲方应从合同签订后各站点区运营起始日起就乙方所提供的服务向乙方支付服务费，直至合同终止。

16.3 支付时间

16.3.1签订合同后，甲方需向乙方支付中标价的30%作为预付款（如乙方不需要预付款按乙方要求执行，乙方需提供书面材料）

16.3.2本合同的运营服务费由甲方每半年支付一次。乙方应在每半年3日前，向甲方提交上个半年服务费账单，经盐城市亭湖生态环境局完成考核，报财政等相关部门核定后支付污水处理服务费，上述核实，核定及支付应在乙方提交服务费账单之日起 30 天内完成，营运期结束后，无息退还履约保证金。

16.4 支付方式

甲方按本合同以人民币向乙方支付服务费，以银行转账的方式汇入乙方指定的银行帐号，乙方应提供发票。

16.5政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

16.6滞纳金

如果甲方未能按本合同要求付款，甲方应在逾期之日起 15 天后向乙方支付滞纳金，每天的滞纳金按逾期未付金额的同期银行贷款利息计付，直到逾期未付款付清为止。

第17 条 付款争议

如果甲、乙双方发现提交的十二个月以内的任何月份账单的全部或部分有错误，则发现一方应尽早书面通知对方，并说明账单错误内容及核准量；出错方应及时纠正错误，将多收或少付的款额本利归还对方。

第七部分 设备设施的更新 、 维修

第 18  条 设备设施的更新 、维修

18.1 设备设施的更新：运营期内，因设备达到使用年限或设备本身质量问题（经甲、乙双方共同确认）而造成的更换费用由甲方负责，乙方运营期间添置的与污水处理工艺无关的办公用品等费用由乙方负责，运营期满后由乙方自行处理，设备的跟新（乙方原因损坏的除外）由甲方负责。

18.2 设备设施的维修：运营期限内污水处理站点设备设施日常维修养护费用乙方承担。

18.3 由于乙方使用不当或发生事故造成设备的更新或大修或房屋的损坏，均由乙方自行负责。

第八部分 运营期结束时的 项目移交

第 19  条  项目的移交

19.1 移交日期

本项目的移交日：本项目运营期满的第二天。

19.2 移交范围

19.2.1 乙方应将以下范围，无偿移交给甲方或其指定的执行机构：

（1）乙方对本项目设施的所有权利，包括污水处理项目设施的建筑物和构筑物；与污水处理项目设施使用相关的所有机械、设备和零配件以及其他动产；运营和维护项目设施所要求的技术和技术诀窍等。

（2）在用的各类管理规章和运营手册，包括生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使污水处理项目能平稳地正常地继续运营。

19.2.2 除经甲方书面同意之外，移交的资产应不存在任何留置权、债权、质押和抵押、担保物权或任何种类的其他请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

19.3 移交委员会

在本项目运营期限届满前半年内，甲、乙双方须成立本项目移交委员会，负责商定项目移交的程序与内容，并处理项目移交过程中的各项事宜。

19.4 移交程序

移交日前半年，甲方和乙方应会谈并商定本项目移交的详尽程序，在会谈中乙方应提交将要移交的建筑、设备、设施和物品清单以及负责移交代表名单，甲方应告知乙方其负责接受移交的代表名单。

第 20  条  项目移交后的有关事宜

20.1 保证期

在移交后 3 个月内，除不可抗力和人为损坏情况外，乙方应承担全站点设备质量缺陷的保修责任（由于甲方管理或者操作不当造成的设备质量责任除外），保证本项目正常运营。

20.2 技术支持

在本项目的移交日之后 3 个月内，甲方或其指定的执行机构进行本项目的管理、运营、维护和修理时，若需要乙方提供技术支持、维修服务或供应必要的零配件，在这种情况下，甲方应根据实际情况支付乙方各种合理费用。

20.3 可能的优先权

在本项目的移交日之后，如果甲方计划再次以运营权的方式将本项目运营权授予新的运营者，若采用协商程序或方式挑选新的运营者时，乙方应有优先权与甲方协商；若采用竞争方式挑选，在同等或相近条件下，乙方有优先权被授予运营权的权利。

第九部分 一般条款

第 21 条  权利和义务

21.1 甲、乙双方的权利和义务

21.1.1 甲、乙双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意的行使和履行各自的权利和义务。

21.1.2 在运营期内，合同任何一方对于不属于自己义务而另一方请求协助的任何事项，均应予以合作与协助。

21.2 甲方的权利和义务

（1）授予乙方运营权，并进行监督管理。

（2）根据本合同的规定按时向乙方或运营项目公司支付污水处理服务费。

（3）在运营期内，协助乙方办理有关部门要求的各种与本项目有关的手续。

（4）对乙方污水处理运营过程实施监督，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防护措施。

（5）甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

（6）因乙方责任造成未按国家、亭湖区等相关部门的要求及时上报污水站点运营的有关信息而影响亭湖区整体考核，以及污水处理站点法人单位考核，甲方有权拒付当年半年污水处理费。

（7）甲方日常检查发现不符合考核内容事项，及时提出整改意见通知。

（8）甲方对该项目乙方进行半年考核，半年考核不合格扣除履约保证金；连续两次考核不合格甲方有权终止本合同。考核合格分不低于 60 分。具体考核办法如下：

| 考核项目 |  | 分值 (100分） | 评分标准 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 水质和水量管理（30分） | 水质管理 | 18 | 尾水排放执行现有江苏省地方标准。不达标每次扣 0.5 分。但当实际进水水质超过设计标准时，按应急预案执行（如出现进水水质连续超过设计标准时，影响出水水质，由乙方向甲方出具详细报告，由甲方解决进水超标问题、乙方解决出水达标问题，解决问题期间不予以考核）。 | 现场检查 |
|  | 水量管理 | 6 | 在实际进水水量、水质不超设计处理能力的情况下，保证进入管网的污水都得到处理，不得未经处理排放污水或人为增加水量。如超过设计处理能力，按应急预案执行。否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查 |
|  | 污泥、栅渣及沉砂等固体废物规范处置 | 6 | 污泥、栅渣及沉砂等固体废物由乙方运输到甲方指定地点。否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查 |
| 二 、 设备运营管理维护（33 分 ） | 设备管理体系 | 6 | 建立设备巡检和维护管理体系，否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查或查阅资料 |
|  | 污泥、栅渣及沉砂设备固体废物处理 | 9 | 污泥、栅渣及沉砂等固体废物处理正常运转，并确保运输到甲方指定地点。否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查或查阅资料 |
|  | 档案建立 | 6 | 建立完善的设备档案。否则每次扣 0.5分。 | 现场检查或查阅资料 |
|  | 电气设备 | 6 | 电气设备正常运行管理和维护。否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查或查阅资料 |
|  | 中控系统及仪器仪表 | 6 | 中控系统级仪器仪表正常运行管理和维护。否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查或查阅资料 |
| 三、资料台账 （20分） | 运行台账 | 9 | 运行台帐，每月记录及时、完整、规范。否则每次扣 0.5 分。 | 查阅资料 |
|  | 监测报告 | 9 | 月度监测报告齐全（包括人工检测数据记录、站点区水质自检记录和在线监测数据记录）。由于甲方未支付环境监测费用，导致监督性监测报告未按时编制完成的，不予以考核。否则每次扣 0.5 分。 | 查阅资料 |
|  | 应急预案 | 2 | 环境安全应急处理处置体系健全及演练到位。否则每次扣 0.5 分。 | 现场检查或查阅资料 |
| 四、内部管理（3分） | 管理制度、标志牌、站点容站点貌 | 2 | 管理制度完善，操作规程上墙；标志牌按规定悬挂；现场整洁，绿化到位。否则每次扣 0.5 分。 | 查阅资料或现场检查 |
|  | 人员配备、协同配合 | 1 | 配置合格的操作及维修人员，定期组织操作人员进行相关的业务培训；配合做好上级部门等监督检查工作，做好减排等相关运营台账及生产资料等工作。否则每次扣 0.5 分。 | 查阅资料或现场检查 |
| 五、人员考勤（12分） | 项目负责人及项目技术负责人 | 6 | 污水处理站点托管运营期间，项目负责人或项目技术负责人每月每人在工不应少于 22 天。否则每月每人缺少一天扣 0.5分，扣完为止。 | 现场检查 |
|  | 项目公司其他人员 | 6 | 污水处理站点托管运营期间，项目公司其他人员按国家劳动法规定的工作时间在岗。否则每月每人缺少一天扣 0.2 分，扣完为止。 | 现场检查 |
| 六、其他 （2分） | 其他项目 | 2 | 特定事宜，由甲方会同乙方商定后并由乙方执行。 | 现场检查 |

注：1、各个站点区分别进行考核：甲方在考核时发现问题及时通知乙方，并提出整改期限，在整改期限内乙方未能及时整改到位，甲方按上述考核办法考核管理，上表中同一考核项的考核周期不小于一个月。

2、项目负责人、项目技术负责人不得随意更换，但考虑到人员退休、离职等客观因素，若需变更的人员需符合本合同对相关人员的要求（同时不低于投标文件中投标相关人员要求）并提供相关证明，人员变更需经甲方同意。

（9）如因乙方原因造成出水水质连续两个月不能稳定达标排放，甲方有权拒付当年半年污水处理费；如因乙方原因造成出水水质连续三个月不能稳定达标排放，甲方向乙方书面下达限期整改通知，并有权拒付整改期污水处理费；如因乙方原因造成出水水质连续六个月不能稳定达标排放，甲方有权终止本合同并要求乙方承担违约责任。

（10）甲方不得干预污水处理项目内部管理事务，除非本合同条款的执行受到影响。

（11）在运营期内，乙方应努力使甲方充分享受国家和地方相应的优惠政策和补助资金，由甲方用于支付运营处理服务费。

（12）甲方应根据本合同的规定，提出本项目运营维护的要求。

（13）作为项目的所有人，甲方应给予乙方进行运营维护所需的必要配合和支持。

21.3 乙方的权利和义务

（1）乙方在运营期内享有运营权。

（2）根据本合同的规定，乙方在运营期内自行承担费用、责任和风险，负责进行项目运营和维护，运营期限届满移交本项目。

（3）按照本合同规定的方式取得污水处理服务费。

（4）接受相关部门的行业监管。服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

（5）达到排放标准。

（6）按国家、江苏省、盐城市、亭湖区等相关部门的要求及时上报污水站点运营的有关信息。

（7）乙方有义务配合甲方向国家申报专项配套补助资金，所申报的专项配套补助资金甲方受益，可抵充托管运营费用；如因乙方的原因而未能申报成功，则由乙方负责。

（8）如遇国家污水监测有关标准的提高或变化,项目需要升级改造、增加相关设备，乙方有义务提出实施方案，但费用由甲方承担。方案报甲方审核批准，甲方可选择乙方实施或自主完成。

（9）乙方履行本合同项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

（10）乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

（11）乙方应优先录用当地的技术专业人员和普通员工，并且应为所有参与本项目的人员购买养老保险和医疗保险等社会保险。

（12）乙方应在本项目设施设备移交之前搞好设备大修，并按原合同中设施设备清单进行移交，若对本项目设施设备造成损害、损失或遗漏等问题应负责其赔偿。

（13）乙方应按照适用法律缴纳应缴个人和企业所得税及行政性收费。

（14）乙方应对本项目在运营和管理工作中可能发生的侵权和知识产权而引起的诉讼负责应诉。

（15）若发生安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

第 22 条  税收

22.1 按照有关税法征收的因乙方运营本项目的所有税费（不含个人和企业所得税），均由甲方负担【最终根据实报税费（不含个人和企业所得税）由甲方按实列支】。

22.2 乙方申请办理优惠税收待遇时，甲方应提供协助，由甲方所有，或抵充运营费用。

第 23  条  公共安全

23.1 乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的使用法律法规及本合同的规定。

23.2 甲方非因乙方原因产生公共安全和健康的紧急情况，采取的措施影响到乙方对本项目的运营，甲方应对此造成的乙方直接经济损失给予补偿。

23.3 因乙方运营而导致公共安全和健康的紧急情况，采取的措施影响到乙方对本项目的运营（停止运营），甲方不承担任何责任。

第 24 条  环境保护

24.1 乙方在任何情况下都应该履行有关环境保护的规定和国家有关环境保护的法律法规。

24.2 在本项目的运营期间，乙方有责任采取一切合理措施来避免或尽量减少对周围环境所造成的污染或破坏。

第 25  条  保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公开公布即应保密，未经另一方事先书面同意，不得向第三方透漏或公开，但法律要求的信息除外。

本承诺在本合同终止后仍然有效。

第 26  条  违约

26.1 任何一方不履行本合同义务或履行本合同不符合约定条件的，其行为即构成违约，但本合同规定的不可抗力事件导致发生的除外。

26.2 发生违约事件时，任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在30日内或者对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在30日内向对方提供书面异议或说明情况，在此情况下，甲、乙双方应就此问题进行协商，协商不成时按本合同第 32 条解决。

26.3 任何一方发生本合同规定之外的任何违法行为，违约方不得解除其在合同下的任何责任或义务。

26.4 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

26.5 未按本合同要求提供服务或不能满足相关要求，甲方有权终止合同，同时报请有关部门对其违约行为进行追究。

第 27  条  终止 合同

27.1 终止合同

27.1.1 如果甲方或乙方中有一方严重违反合同，已导致合同无法履行时，则另一

方可终止合同。

27.1.2 一旦合同终止成立，甲、乙双方均不得对本项目有任何破坏行为。

27.2 甲方的终止

27.2.1 发生下列所属事件，如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方的违约事件。如果该事件未获得补救或被免责，甲方可发出终止意向通知：

（1）乙方擅自转让经营权。

（2）乙方擅自将所经营的财产进行处置或抵押。

（3）乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故。

（4）乙方擅自停业、歇业，连续一个月或累积达三个月，严重影响到社会公共利益和安全。

（5）根据中国法律乙方进行清算或资不抵债。

（6）乙方连续两次考核不合格。

（7）乙方未履行本合同项下的其他义务，构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后的 25 天内仍未能补救该实质性违约。

27.3 乙方的终止

27.3.1 发生下列所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而甲方在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件。如果该事件为获得补救或被免责，乙方可发出终止意向通知。

（1）甲方未能按照本合同的约定履行向乙方支付污水处理费的义务，并且不付款额达同期应付款 50%以上的情况持续达 180 天。

（2）甲方未履行本合同项下的义务，构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的 25 天内仍未能补救该实质性违约。

27.4 终止通知

27.4.1 终止意向通知

按照 27.2.1 或 27.3.1 款发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，甲、乙双方应在协商期内避免本合同终止采取措施，如果甲、乙双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

27.4.2 终止通知

在协商期届满之时，除非甲、乙双方另外达成一致或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

27.5 终止后各方的权益

27.5.1 甲方权益

如是甲方行使合同终止权，甲方将乙方现场的所有材料、设备没收，并没收履约保证金，同时追究其相应责任。

27.5.2 乙方权益

如是乙方行使合同终止权生效后，甲方须赔偿乙方已投入资金费用。

27.6 累积性补救

任何一方在本合同项下的权利可根据需要多次行使，是累积性的权利，而且不排除该方根据法律应享有的其他权利。除在本条明示规定的情况外，任何一方都不得随意终止合同。

第 28  条  不可抗力

28.1 不可抗力的界定

不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的、对其后果不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1） 雷电、地震、滑坡、水灾、暴雨、台风或旱灾等自然灾害。

（2） 流行病、瘟疫爆发。

（3） 战争、武装冲突、封锁、暴乱或恐怖行为等。

（4） 全国性、地区性、城市性或行业性罢工。

（5） 重大考古发现。

（6） 其他法定情形。

（7） 不能归因于甲、乙方的停电。

28.2 不可抗力情况的通知

因不可抗力情况导致一方不能履行全部或部分本合同义务，受影响当事方应在不可抗力情形消除后立即以书面形式通知对方。通知将陈述不可抗力情况发生的日期、性质、预计持续时间，对当事方履行义务影响的情况及当事方准备采取的环节措施。在通知发出之后的合理时间内，当事人应向另一方提交经公证机关出具的关于不可抗力情况的证明。

28.3 不可抗力处理情况

28.3.1 暂停履约

如果发生不可抗力事件阻碍了一方履行本合同项下的全部或部分义务时，该方可暂停履行这些义务，但是：

（1）暂停履行合同义务的时间及范围不得超过需要纠正不可抗力所造成的后果的时间和范围。

（2）受影响方的其他未受不可抗力事件影响的责任和义务不得解除。

（3）在发生不可抗力事件前根据合同以产生的责任和义务均不得免除。

28.3.2 协商

受不可抗力情况影响的当事方应做出一切合理努力减少受影响的程度。甲、乙双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力时间进行协商。如果不可抗力严重影响一方的履约能力，或者不可抗力时间持续超过 180 天，甲、乙双方可协商谈判是否修正或终止本合同。

28.3.3 费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。

第 29 条  合同的修改和补充

29.1 合同的修改

在本合同签署之后，如果国家和地方的法律法规以及有合法解释权的机构的正式书面解释发生变动，并且对甲方或乙方在财务上造成重大影响时，则甲、乙双方应协商修改合同，如有必要，可根据具体情况协商对服务费做出调整。

本合同的任何修改、补充或变更只有以书面形式并由甲、乙双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

29.2 合同的补充

本合同可由甲、乙双方协商做出补充。甲、乙双方就有关补充或修改内容须达成书面协议并由甲、乙双方签署后与本合同具有同等法律效力，补充协议签订后如有与本合同条款不相符的情况，以补充协议为准。

29.3 条款的可分割性

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的法院或仲裁机构宣布为不合法、无效或不能执行，除非导致本合同不能履行，否则其他条款仍然有效和可执行性；甲、乙双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡甲、乙双方之间的利益。

29.4 合同的完整性

本合同内容为甲、乙双方就项目达成的完整性合同。甲、乙双方此前与项目有关的一切往来信函、商洽及达成的合同，无论是否形成书面文件，如有与本合同有不符之处，均以本合同为准。合同甲、乙双方在本合同项下的权利及补救方法不排除甲、乙双方依据有关法律法规所应享有的其他权利及补救方法。

第 30 条  争议的解决

30.1 若甲、乙双方对本合同条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）、履行合同过程中产生的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应尽力通过友好协商来解决。如果经过协商无效，则应向项目所在地人民法院提起诉讼。

30.2 在争端解决期间，除争端外，甲、乙双方应继续行本合同所规定的其他各项义务。

第 31  条  法律和法规

31.1 除非另有规定，本合同中项下的通知应通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按指定的地址或号码送至或发至对方。

31.2 下述情况应视为送达：

（1）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时。

（2）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

31.3 任何一方收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更，应及时以书面形式通知一方，否则导致通知延迟或不能送达，其后果由该方负责。

第 32  条  不弃权

任何一方均视为不放弃本合同中的任何条款，除非一方以书面形式做出弃权。任何一方为坚持严格履行本合同中的条款，或为行使其本合同中规定的权利，均视为对本合同条款的不放弃。

第 33  条  合同 的文字及生效

33.1 合同文字

本合同以简体中文订正，正本一式6份，甲、乙双方各执2份，其他做备份

使用或由甲方送至有关机构，每份均具有同等法律效力。

33.2 生效日期

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同期满时自动终止。

在合同期内，任何一方因不可抗力或违反合同义务而暂停履行其在合同下的义务，

则合同的终止日将按实际情况确定。

甲 方［公章］：                         乙 方［公章］：

代表人［签章］：                        代表人［签章］：

日 期： 年 月 日                         日 期： 年 月 日

# 第四章  采购需求

一、项目属性:服务类项目

二、维修需求：

维修范围：各站点范围内的宣传栏、围墙、绿化，设施内部的管线、设备、填料、电气自控等；

维修要求：

①作业前必须做好相应的安全措施。进入池内时需佩戴防毒面具和供氧设备等，池外必须另有专人协助和监护，使用机械设备时必须严格按照设备安全操作规程操作。

②池内污物打包运出集中堆放待运。清洗池内、池外、管道和填料，需要更换填料、需要维修的进行维修。将打包堆放的污物运往指定处理厂进行处理，清理收拾好现场。

③维修工程质量合格，维修后各站点可正常运转，处理出水达到江苏省农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB32/ 3462—2020）。

三、运维需求：

（1）负责管理15座污水处理站，组织专业人员做好设备的日常维护、检修，记录日常运行情况并承担相关的电费、人工费等。

（2）出水水质执行江苏省农村生活污水处理设施水污染物排放标准（DB32/ 3462—2020）。

（3）服务期间，建立相关运维管理制度，定期提供日常运行数据，供业主随时检查；

（4）拟投入的运营队伍不少于7人，确保设施运行规范、管理到位、处理达标，接受市区生态环境局的监督检查，项目负责人需具备环保专业中级或以上职称。

三、商务要求：

1.预算金额：230万元, 其中设施维修费150万，运维费用80万/年。

2.最高限价：230万元, 其中设施维修费150万，运维费用80万/年。本项目投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

3.采购需求：亭湖区已建成的15座（新兴镇5座、便仓镇3座、盐东镇3座、南洋镇2座、黄尖镇2座）农村生活污水集中处理设施的维修及后期运维。确保设施运行规范、管理到位、处理达标，接受市区生态环境局的监督检查。

4.合同履行期限：一年（开始时间以签定合同日期为准）。

5.服务要求：合格，并满足采购人要求。

6.本项目不接受联合体投标。

四、采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

五、供应商须具有一定的综合实力、强大的技术力量、人员力量、丰富的项目经验、完善的服务方案，确保本项目按时按质完成。

六、项目明细表

| 序号 | 镇 | 行政村 | 设施规模 | 维修内容 | 维修项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴镇 | 新场村2# | 60 | 风机损坏，需更换风机两台 | 风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 护栏修复 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 镇南居 | 30 | 风机损坏，需更换风机1台 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 站点门恢复 |  |  | 次 | 1 |  |  | 变形，无法锁门 |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 镇北居 | 30 | 风机损坏，需更换风机1台 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 护栏修复及站点门恢复 |  |  | 次 | 1 |  |  | 部分护栏缺失，站点门遗失 |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 三灶村 | 30 | 风机损坏，需更换风机一台 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 新场村1# | 15 | 损坏，需更换一台 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 | 摄像头等 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 6 | 便仓镇 | 新桥村 | 60 | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换回流泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风机更换 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线改造 |  |  | 批 | 1 |  |  | 重新铺设水、电、气管线 |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 | 摄像头等 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 民权村 | 60 | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换回流泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风机更换 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线改造 |  |  | 批 | 1 |  |  | 重新铺设水、电、气管线 |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 水源地保护区 | 40 | · | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换回流泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风机更换 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线改造 |  |  | 批 | 1 |  |  | 重新铺设水、电、气管线 |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 | 摄像头等 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 9 | 盐东镇 | 生建村 | 30 | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量计改造 | 电磁流量计 | 0-1.5m³/h，模拟量 | 件 | 1 |  |  | 由于现有安装为止不合理，将流量计改装至设备柜内 |
|  |  |  |  |  | 更改安装位置 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生物滤池修整 | 滤料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 滤料处置 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 滤池植被恢复 |  | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风机更换 | 风机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管线布置 |  | 批 | 1 |  |  | 滤池内布水管路恢复 |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 中东村 | 20 | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量计改造 | 电磁流量计 | 0-1.5m³/h，模拟量 | 件 | 1 |  |  | 由于现有安装为止不合理，将流量计改装至设备柜内 |
|  |  |  |  |  | 更改安装位置 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生物滤池修整 | 滤池植被恢复 |  | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风机更换 | 风机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 桂英村 | 20 | MBR膜更换 | MBR膜 | PE80-60 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、管件、阀门等 |
|  |  |  |  | 设备箱顶棚 | 不锈钢顶棚 | SUS304 t1.5 | 件 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量计更换 | 电磁流量计 | 0-1.5m³/h，模拟量 | 件 | 1 |  |  | 由于现有安装为止不合理，将流量计改装至设备柜内 |
|  |  |  |  |  | 更改安装位置 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线老化更换 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 罐体防腐施工 | 氟碳漆 | 18KG | 桶 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 12 | 黄尖镇 | 黄尖居 | 30 | 风机损坏，需更换风机两台 | 风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 涵洞村 | 16 | 电磁风机损坏，需更换电磁隔膜风机两台 | 电磁隔膜风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件 |
|  |  |  |  | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滤床清洗 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湿地清理 | 湿地修复 |  | ㎡ | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地面绿化恢复 | 草皮 |  | ㎡ | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 14 | 南洋镇 | 月清村 | 30 | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换回流泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填料更换及补充 | 复合聚氨酯海绵填料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风机更换 | 风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管线改造 |  |  | 批 | 1 |  |  | 重新铺设水、电、气管线 |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管网维修 |  |  | 批 | 1 |  |  | 需现场详细勘察后综合报价，约2.4KM |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 青墩村 | 30 | 更换调节池提升泵两台 | 潜污泵 | 40PU2.14 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 管路、线材、绝缘附件等 |
|  |  |  |  | 更换调节池浮球液位计二个 | 浮球开关 | 开关量，线材5米 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量计改造 | 电磁流量计 | 0-1.5m³/h，模拟量 | 件 | 1 |  |  | 由于现有安装为止不合理，将流量计改装至设备柜内 |
|  |  |  |  |  | 更改安装位置 |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生物滤池修整 | 滤池植被恢复 |  | ㎡ | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风机更换 | 脉冲高压风机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管线布置 |  | 批 | 1 |  |  | 滤池内布水管路恢复 |
|  |  |  |  | 人工 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机具 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增摄像头 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统改造 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年运维费用 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度亭湖区15座农村生活污水集中处理设施社会化运维项目 | 生态环境保护服务 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

政府采购政策功能落实

- 本项目为服务类，行业类别为生态环境保护服务。本项目的服务采购专门面向中小微企业采购，供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效处理。

2、因本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

4、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

9、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准：本项目评分总分值为100分。

| 评分项 | 条款内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 评分 标准 | 总分 (100分) | 投标报价：10分；技术方案55分；商务部分35分； |
| 价格部分 （10分） | 报价分 （10分） | 投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×10。(小数点保留两位） |
| 技术部分 （55分） | 现状调查报告 （20分） | 提供项目的现状调查报告，包含： 1、对各站点所处位置、收水范围、来水水量、排水要求及去向了解全面的，得5分；了解较全面的，得4分；了解一般的，得3分；不提供不得分。最高得5分。 2、对各站点处理设施处理能力、处理工艺、处理水量、处理效果了解全面的，得5分；了解较全面的，得4分；了解一般的，得3分；不提供不得分。最高得5分。 3、对各站点处理设施硬件建设现状、泵风机等设备建设及运行状态了解全面的，得5分；了解较全面的，得4.5分；了解一般的，得4分；不提供不得分。最高得5分。 4、对各站点现有运营模式和人员配置等了解全面的，得5分；了解较全面的，得4.5分；了解一般的，得4分；不提供不得分。最高得5分。 |
|  | 设施维修方案 （15分） | 提供项目设备维修方案，包含： 1、对各站点的现状设备状况进行评估，提出各站点现有设备存在问题及并核实维修工程清单。内容完整，描述清晰、全面、准确的得5分；内容较完整，描述较清晰、较全面、较准确的得4.5分；内容完整度一般，描述一般的得4分；不提供不得分。最高得5分。 2、根据各站点设备配置现状，围绕后期运维需求，对各站点提出自动化升级改造措施，并提出相应增加的工程量清单。内容完整，描述清晰、全面、准确的得4分；内容较完整，描述较清晰、较全面、较准确的得3.5分；内容完整度一般，描述一般的得3分；不提供不得分。最高得4分。 3、根据工程清单编制施工方案并编制工程预算，内容完整、清单及预算合理、得6分；清单及预算基本合理、内容较完整得5.5分；清单及预算合理性一般、内容缺少得5分；不提供不得分。最高得6分。 |
|  | 设施运营方案 （20分） | 提供项目运营方案，包含： （1）项目实施方案：包括①农村生活污水处理设施日常维护；②设备日常维护。内容全面、符合实际、针对性强得5分；内容较全面、基本符合实际、针对性一般得4.5分；内容全面性一般、符合实际性一般、针对性不强得4分；不提供不得分。最高得5分。 （2）运维制度：包括①档案管理；②安全管理。内容全面、条理清晰、合理得5分；内容较全面，条理基本清晰合理得4.5分；内容全面性一般，条理清晰度一般得4分；不提供不得分。最高得5分。 （3）人员管理：包括①明确的部门设置；②岗位职责；③人员分工，内容全面、职责清晰、分工合理得5分；内容较全面、职责基本清晰、分工较合理得4.5分；内容全面性一般、职责欠清晰、分工合理一般得4分；不提供不得分。最高得5分。 （4）本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施：包括①特点、技术难点的分析；②对工作现状的了解、理解；③相应的解决措施，内容全面、符合实际、针对性强得5分；内容较全面、基本符合实际、针对性一般得4分；内容全面性一般、符合实际性一般、针对性不强得3分；不提供不得分。最高得5分。 |
| 商务部分 （35分） | 企业综合实力 （15分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书或环境管理体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 2、投标人具有省级工程研究中心（污染环保治理相关）的，得6分；设区市级工程研究中心（污染环保治理相关）的，得3分；最高得6分。 3、投标人具有江苏省污染治理设施运行服务能力评价证书（生活或工业废水处理），一级得4分、二级得2分、三级得1分。最高得4分。 4、2024年8月1日前，投标人发布过农村污水治理设备相关企业标准的，一项1分，最高2分。 （上述内容提供相关材料扫描件并加盖投标人公章，提供的材料未能体现上述项目信息不予认可） |
|  | 类似项目业绩 （6分） | 投投标人2021年8月1日（按合同签订时间为准）以来承接过类似污水治理设施运营类项目（提供合同扫描件），每提供一项得3分,每增加一项，加3分，最高得6分。（上述内容提供相关项目合同扫描件并加盖投标人公章，提供的材料未能体现上述项目信息不予认可） |
|  | 项目人员实力 （14分） | 1、拟派项目负责人（限1人）具有环保类相关专业高级职称及以上的得3分、中级职称得2分，最高得3分。 2、拟派项目组成员每多一名环保专业高级工程师及以上的得3分，每多一名环保专业中级工程师得2分，最高得11分。 （投标文件中需提供上述成员相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，并提供在社保部门出具的近3个月内任意1个月为其缴纳社保证明等扫描件，不提供的不得分） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、评分标准要求提供的材料等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。

我单位承诺未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

## 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权__________（被授权人的姓名）为我方就        号            项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_________________________

代理人手机号码（必填）：_______________________

授权单位盖章：

地址：

日期：

| 法人身份证复印件 粘贴区 | 被授权人身份证复印件 粘贴区 |
| --- | --- |

## 八、投标函

致：盐城市亭湖生态环境局

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

固定电话：（必填）

传真：

投标人开户行：

账号：

供应商（单位公章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：________年____月____日

## 九、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为     ，（项目名称）  的采购活动，提供的服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，按无效处理。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 服务模块 | 服务内容 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十四、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：总报价大写 ，小写￥ 元。 维修费大写 ，小写￥ 元。 运维费大写 ，小写￥ 元。 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 企业类型： （大型、中型、小型、微型） 见（ ）页 |  |

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2、开标一览表中报价与采购清单报价表中不符时，以开标一览表为准；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 十五、评分标准要求提供的材料等

## 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。