
[image: image1.emf]图纸二.7z


_1234567890/ͼֽ��.7z


南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_1.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



餐厅(72人)
310㎡



厨房



112㎡



过道
22㎡



13㎡



专业厂家二次深化



洗手处



餐盘领取处



A/CA/C



A/CA/CA/C



A/C



A/C



女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



取餐窗口



取餐窗口



洗手池



70㎡
取餐处



自助售卖机自助售卖机 自助售卖机 自助售卖机



餐盘回收处



厨余垃圾暂存



餐具清洗



A/C



H:500mm
预留小厨宝*5



F F F F F



H:500mm
预留小厨宝*2F F



H:300mm



H:300mm



H:1100mm



H:1100mm



H:1100mm



H:300mm H:300mm H:300mm H:300mmH:300mmH:300mm H:300mm H:300mm



H:300mm H:300mm H:300mm H:300mm



取餐窗口



空调挂机



H:2200mm



空调挂机



H:2200mm



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层平面布置图



1F-P01FL 1F FLOOR LAYOUT PLAN 一层平面布置图 SCALE:1/100



M1
门-001



M1
门-001



M2
门-002








			001一层平立面系统图091801





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_10.pdf.signed.pdf




70
00



Canteen
餐廳



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:90
E05



1F-P06



真石漆 铝方通出新 真石漆真石漆 真石漆铝塑板出新刷铁锈转化剂



1、原外墙面铲除原粉刷层,外墙柔性腻子两遍,真石漆



2、其余外墙参考此面；



3、外墙真石漆面积：600㎡



4、室外台阶擦洗。



南外墙立面图



1F-E03








			001一层平立面系统图091810





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_2.pdf.signed.pdf




上



厕所



31㎡



餐厅



380㎡



餐厅



54㎡



厨房



112㎡



过道



22㎡



13㎡



7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层拆墙尺寸图



1F-P02WD 1F WALL DIMENSION PLAN 一层拆墙尺寸图 SCALE:1/100



15
70



30
15



83
5



金属屏风拆除



20
0



13
30



50
0



42
50



50
0



48
25



20
0



1、原墙面装饰面拆除,墙面涂料铲除；



2、原顶面涂料铲除，餐厅刷白色无机涂料，卫生间刷白色防水无机涂料；



3、原地面地砖不动；



4、部分吊顶因立面造型改动，拆除复原，预估面积25ͅ；



5、原餐厅顶面设备、灯具、装饰拆除；



6、厨房顶面铝扣板修复并出新，灯具如有损坏，换新600*600格栅灯



拆除



图例 说明



墙砖拆除








			001一层平立面系统图091802





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_3.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层隔墙尺寸图



1F-P03AI 1F ARCHITECTURAL INFO. PLAN 一层隔墙尺寸图 SCALE:1/100



43
60



26
00



18
60



10
65



200 900 4400



200 900 4400



41001200



2100



75
0



原有墙体 



图例 说明



图例说明--隔墙类



加气块混凝土（耐火极限≥2H)








			001一层平立面系统图091803





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_4.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层顶面布置图



1F-P04RC 1F REFLECTED CEILING PLAN 一层顶面布置图 SCALE:1/100



18
70



11
00
0



18
70



33
0



33
0



1275 17955 5170



CH 4.700
PT 01
白色无机涂料



CH 4.000
PT 01
白色无机涂料



CH 5.000
PB 01



600*1200矿棉板(工字拼)



CH 4.000
PT 01
白色无机涂料



顶面：原顶面涂料铲除，



CH 3.000
PB 01



600*600矿棉板



20
00
0



刷白色防水无机涂料，灯具换新



顶面：原顶面涂料铲除，
刷白色防水无机涂料，灯具换新



顶面：原顶面破损修补，



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



LED射灯



LED灯带



检修口



600*1200平板灯



S02
通节-003



新做吊顶



顶面：原顶面涂料铲除，
刷白色无机涂料，灯具换新



顶面：厨房顶面铝扣板修复并出新，



灯具如有损坏，换新600*600格栅灯



顶面：原顶面涂料铲除，
刷白色无机涂料，灯具换新








			001一层平立面系统图091804





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_5.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层灯具定位图



1F-P05RC 1F REFLECTED CEILING PLAN 一层灯具定位图 SCALE:1/100



24
00



1780



19
00



24
00



24
00



19
00



3600 3600 3600 3600 1780



93
5



93
5



1780 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1780



93
5



93
51780 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1780



1825150015001500650



54
0



20
00



54
0



16
05



20
00



20
00



20
00



20
00



12
40








			001一层平立面系统图091805





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_6.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



餐厅(72人)
310㎡



厨房



112㎡



过道
22㎡



13㎡



专业厂家二次深化



洗手处



餐盘领取处



A/CA/C



A/CA/CA/C



A/C



A/C



女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



取餐窗口



取餐窗口



洗手池



70㎡
取餐处



自助售卖机自助售卖机 自助售卖机 自助售卖机



餐盘回收处



厨余垃圾暂存



餐具清洗



A/C



取餐窗口



空调挂机



空调挂机



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层立面索引图



1F-P06EP 1F ELECTRICAL PLAN 一层立面索引图 SCALE:1/100



E01
1F-E01



E04
1F-E02



E03
1F-E02



E02
1F-E01



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



墙面：原墙砖擦洗清理，破损修补



墙面：原墙砖擦洗清理，破损修补



E05
1F-E05



墙面：原墙砖擦洗清理，破损修补



墙面：原墙砖擦洗清理，破损修补



墙面：原墙砖擦洗清理，破损修补



墙面：原墙砖擦洗清理，破损修补



墙面：艺术墙砖








			001一层平立面系统图091806





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_7.pdf.signed.pdf




下



15
64



0



50
70



10
57



0



15
64



0



41
20



26
20



45
00



44
00



6940



6940



34㎡
包厢



36㎡
包厢



30㎡
过道



15
64



0



50
70



10
57



0



15
64



0



41
20



26
20



45
00



44
00



6940



6940



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



二层平面布置图/隔墙尺寸图



2F-P01FL 2F FLOOR LAYOUT PLAN 二层平面布置图 SCALE:1/50 AI 2F ARCHITECTURAL INFO. PLAN 二层隔墙尺寸图 SCALE:1/50



4800



95
0



30
0



75系列轻钢龙骨隔墙（中填防火岩棉100kg/m³）+双面12mm纸面石膏板（耐火极限≥2H） 



原有墙体 



图例 说明



图例说明--隔墙类
1、原墙面涂料铲除出新，刷白色无机涂料；



2、原顶面涂料铲除出新，刷白色无机涂料；



3、原地面地砖不动；



4、吊顶轨道拆除后修补；



5、顶面灯具换新；








			001一层平立面系统图091807





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_8.pdf.signed.pdf




1300



30400



50



40
00



±0.000



4.000



OPEN



200 4000 200 850 850 850 3860 850 850 850 3860 850 850 850 3860 850 850 850 2670 250



50
90



0
50



37
00



15
01
50



40 3780 40



40
46



60



40 3780 40



40
46



60



40 3780 40



40
46



60



39
50



70
0



30
0



24
00



97
5



330



15400



50



40
00



±0.000



4.000



39
50



70
0



30
0



77
0



60
0



80



4645 600 4150 600 2045 600 1840 260 330



OPEN



40
12
70



40
60



10
80



60



40 1495 40 1495 40 1495 40 600 40 1330 40 1330 40 1330 40 600 40 1965 40 600



60 11920 60



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:70
E02



1F-P06



ELEVATION 立面图 SCALE1:70
E01



1F-P06



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT 原建筑窗



成品木饰面
01WD



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



原建筑窗 原建筑窗 原建筑窗



艺术墙砖
01CT



广告字



（广告公司深化）



人造石（水磨石纹）
01ST



5+5夹丝玻璃
01GL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



成品木饰面
01WD



木饰面格栅
02WD



木纹转印铝板
01AL



显示屏幕



橙色无机涂料
04PT



白色无机涂料
01PT



S02
通节-002



成品不锈钢水池



立面图(一）



1F-E01



成品木饰面窗套
01WD








			001一层平立面系统图091808





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/001一层平立面系统图0918/001一层平立面系统图0918_9.pdf.signed.pdf




1100



32990



50



40
00



±0.000



4.000



OPEN



200400020085085085038608508508508508503860850850



50
90



0
50



37
00



15
01
50



39
50



70
0



30
0



20035202004001940300 850 950 510 950 500 950



40 870 40



40
27



20
40



60
0



40
10



60



40 870 40 40 870 40



85
0



330



15400



50



40
00



±0.000



4.000



39
50



70
0



30
0



5295 3303075 6370



OPEN



24
00



54
0



24
00



35
0



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:70
E04



1F-P06



ELEVATION 立面图 SCALE1:70
E03



1F-P06



艺术墙砖
01CT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



白色无机涂料
01PT



原建筑窗 原建筑窗原建筑窗
艺术墙砖



01CT
50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



01MT



成品木饰面
01WD



定制成品柜



S01
通节-002



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



灰色无机涂料
03PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



灰色无机涂料
03PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
01MT



成品木饰面
01WD



广告字



（广告公司深化）



广告字



（广告公司深化） 橙色无机涂料
04PT



白色无机涂料
01PT



原水池保留



立面图(二）



1F-E02








			001一层平立面系统图091809





						2025-10-22T08:24:35+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/1、封面.pdf.signed.pdf




餐厅改造工程设计



施工图设计



2025年09月



上海北湖工程设计有限公司



南通市公安局海门分局悦来派出所








						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/2、目录_1.pdf.signed.pdf




图纸目录（一）



A2



001



编号 图号 图纸内容



002



003



004



005



006



007



008



009



019



020



021



016



017



018



013



014



015



010



011



012



图幅 备注 编号 图号修正



修正日期



图纸内容 图幅 备注修正



修正日期



A2



A2



A2



A2



A2



施工图设计说明（一）说明-001



施工图设计说明（二）说明-002



施工图设计说明（三）说明-003



主要装饰材料终饰范例表



图例说明-灯具类



说明-004



说明-005



通用节点（一）通节-001



通用节点（二）通节-002



通用节点（四）通节-004



通用节点（三）通节-003



A2



A2封面



A2图纸目录(一）目录-001



A2



000



A2



A2



门表（一）门-001



A2



1F-P01 一层平面布置图



1F-P02



1F-P03



1F-P04



1F-P05



A2



A2



A2



目录-001



图纸目录(一）



一层立面索引图



A2



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



A2



一层隔墙尺寸图



一层顶面布置图



一层拆墙尺寸图



一层灯具定位图



A2



A2



A2



A2



A2



1F-P06



立面图(二）



1F-E01 立面图(一）



1F-E02



1F-E03 南外墙立面图



A2



A2



A2



A2



A2



A22F-P01 二层平面布置图/隔墙尺寸图








						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/3、设计说明.pdf.signed.pdf




1、建筑工程名称: 南通市公安局海门分局悦来派出所餐厅改造工程设计



2、建设地点:



3、本装饰工程设计范围及内容：



（1）室内装饰装修设计的主要范围和内容： 1-2层室内装饰部分（消防不在本次设计范围）



（2）装饰设计面积：



南通市



约750㎡



二、设计依据



（一）基础资料 



2 、经双方确定协商的设计范围、装修标准及设计要求。 



（二）本工程的建设主管单位与我公司签订的装饰装修设计合同：本施工图设计范围以设计合同



内容也包括在内，补充协议具有和设计合同相同的法律效力。   



（三）本套图纸严格执行国家强制性规范及消防规范的有关规定。



 所涉及的内容为依据，合同书中未涉及的内容须经双方商定确认后，以补充协议的形式将增加的



本套图纸所参照的有关标准及规范如下：



三、内部装修防火设计专篇 



1、本工程建筑分类为          ，建筑耐火等级：   级多层公建



施工图设计说明一



1 、本项目建筑工程设计完整的施工图设计文件（含建筑、结构、建筑电气、给排水、暖通  



 空调等专业)资料为依据。  



（一）原建筑基本情况



（二）原建筑已设置（或新增）的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑



材料等



二



一、工程项目概况 



建筑层数：地上二层 ;地上建筑高度：7.0m；



设计使用年限：50年;



建筑面积：总建筑面积 XX ㎡。



本工程的结构形式： 框架结构; 耐火等级：XX，XX。



建设单位：



1、本工程设计遵循原建筑设计的防火分区、防烟分区、防火门、疏散门、消火栓等项防火措施：



（1）消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以建筑蓝图为准。 



（2）装修设计原则上对原建筑消防设计不做调整，（包括疏散指示、安全出口、疏散出口、疏散



 走道、防火分区、防烟分区等）,如有改动，需经原建筑设计单位审核。



（2）建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的



2、本工程执行现行国家标准                                        



中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定：



（3）地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，顶棚装饰材料采用A级，其他部分采用不低于



3、装修材料达不到燃烧性能等级时，通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要



（5）玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用(A级)不燃材料严密填实（声学要求除外）。 



（6）建筑内部变形缝两侧基层的表面装修采用不低于B1级装修材料。



（7）所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用(A级)不燃材料严密填实。 



（9）当照明灯具开关插座等电气设施高温部位靠近木制品或其他非A级燃烧性能材料时，应采取



隔热、散热等防火保护措施；灯饰材料燃烧性能应不低于所在吊顶的燃烧性能等级要求。



（四）防火处理



1、所有基层木材均应满足防火要求，涂达到防火要求和阻燃时间厚度的本地消防大队同意使用



2、承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准后方可开始涂刷。



注：若图纸中出现与相应规范相违背的地方，须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建



设标准强制性条文为准。 



颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。



（8）建筑内配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上。



     A级装修材料。疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。其他内部各部



B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均采用



求。



（1）对装饰织物进行阻燃处理时，应浸透阻燃剂：多层纺织物，应逐层进行阻燃处理。阻燃 



 剂的含量应符合产品说明书的要求。 



（2）对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前， 应对其表面进行清洁。 涂布至少分两次进



行， 且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行，涂布量应不小于 600g/ ㎡。   



（三）设计原则及设计依据



（10）对进入施工现场具有防火设计要求的装饰装修材料，应核查其燃烧性能或耐火极限、防火



性能检验报告、合格证等技术文件，并填写进场验收记录。 



（11）每层应确保通向疏散楼梯的交通畅通，在安全出口及疏散楼梯处，均设有疏散指示灯及 



 明显标志，内装修不应妨碍消防和疏散走道的正常使用。 



（3）装修施工原则上对原建筑消防设计不做调整,如由于现场实际情况、空间重新分隔等因素，



部分消防点位根据原消防设计做微调或增加，并满足消防要求，改动部分需提交原建筑消防



设计单位审核确认后方可施工。



    （4）建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、



墙面均采用A级装修材料，其他部位采用不低于B1级的装修材料。



（1）建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级参见本工程材料表。



四、内部装修防水设计 



的防火涂料；



《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑设计防



3、灯具的燃烧性能不应低于所在部位的燃烧性能要求，且不应低于B1级;灯具应为A级不燃。



1、原建筑已设置：消防水源（消防水池）、室内消火栓系统、室外消火栓系统（环状管网）、



(一）地面防水层设计：



本工程执行现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中的相关规



定。



1、卫生间、淋浴间、公共厨房、水管井等一级防水要求楼地面刷1.5mm厚JS复合防水涂料（Ⅱ



型）两道，



2、淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盟洗池盆等用水处



墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于 300mm。当卫生间、



厨房采用轻质隔墙时，应做全防水墙面。设于底层或靠外墙和卫生间的壁橱,内部应采取防潮措



施，除图纸另有说明外，均满刷1.0厚JS复合防水涂料防潮层。



3、厨房、卫生间湿区、阳台等有防水要求的楼板地面完成面标高除另有注明外比室内其它房间



地面低15mm~30mm，并1%坡向地漏或排水点。凡遇门洞口防水层应延展设置，门洞口向两侧扩



200mm，向外扩500MM宽。



4、卫生间、布置在无用水点房间下层的厨房顶棚设置1厚JS复合防水涂料防潮层。其余潮湿空



间的顶棚设置1厚JS复合防水涂料防潮层或采用防潮材料。



注：1、若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。



2、若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准。



（五）除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的标准执行。 



国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文未提及的，参照国家或行业



的相关设计规范、标准及工程建设标准强制性条文执行；地方性规范、标准参照本工程所在的地



区颁布的地方性规范、标准。



（四）民用建筑室内环境污染控制值分类：



1、Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程



2、Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育



馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 



本工程建筑室内环境污染控制等级为   类，室内污染物限值按   类控制。 Ⅰ



3、民用工程竣工验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表规定：



污染物名称 Ⅰ类民用建筑工程的限值 Ⅱ类民用建筑工程的限值



甲醛（mg/m³）



苯（mg/m³）



氨（mg/m³）



二甲苯（mg/m³）



TVOC（mg/m³）



≤0.07



≤0.06



≤0.15



≤0.20



≤0.45



≤0.08



≤0.09



≤0.20



≤0.20



≤0.50



氡（Bq/m³） ≤150 ≤150



甲苯（mg/m³） ≤0.15 ≤0.20



注：1.污染物浓度测量值，除氯外均指室内污染物浓度测量值扣除室外上风向空气中污染物浓度



测量值（本底值）后的测量值。



2.污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。



 Ⅰ



3、本次设计中利旧部分需进场检测质量合格后方可利旧。



注：国家强制性条文和相关规范、规定在不断修改、更新，设计和施工一定要按最新版执行。



若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方,须以上级国家规范为准。



《建筑制图标准》                     GB/T50104-2010 



《建筑设计防火规范》                 GB 50016-2014（2018版）
《建筑内部装修设计防火规范》         GB 50222-2017



《建筑地面设计规范》                 GB 50037-2014



《民用建筑隔声设计规范》             GB 50118-2010 



《公共建筑节能设计标准》             GB 50189-2015



《建筑装饰装修工程质量验收规范》     GB 50210-2018



《建筑与市政工程无障碍通用规范》     GB 55019-2021               



《民用建筑设计统一标准》             GB 50352-2019



《建筑玻璃应用技术规程》             JGJ 113-2015



《房屋建筑制图统一标准》             GB/T50001-2017



《建筑环境通用规范》                 GB55016-2021



《民用建筑通用规范》                 GB55031-2022



《建筑与市政工程防水通用规范》       GB55030-2022



《无障碍设计规范》                   GB 50763-2012 



《办公建筑设计标准》                 JGJT67-2019



5、室内工程的防水构造设计应符合下列规定：1、地漏的管道根部应采取密封防水措施;2、穿



过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实;3、穿过楼板的防水套管应高



出装饰层完成面，且高度不应小于20mm。



6、出入口、架空层、室外台阶、平台等除图中注明外均向外或向排水点找坡1%。



7、上述部位等有防水要求的楼板周边砌块隔墙根部（除门洞外）均设200mm高的混凝土翻边，



与楼板整浇，宽度与上部墙体同。预留管井洞边做混凝土翻边，高100mm。



（二）墙面防水层设计：



1、墙面防水层采用JS涂膜厚1.5～2.0mm（无节点、详图或特殊说明时）。



2、厕浴间四周墙根防水层泛水高度不小于300mm，其他防水以可能溅到水的范围为基准向外延



伸不小于250mm，厨房、浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不低于1.8m。



3、洗脸盆台板、浴盆与墙的交界处用合成高分子密封材料进行密封处理。



（三）厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层；楼层结构必须采用现浇混凝土或



整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高



度不应小于150mm。



（四）多水房间的防水工程完工后应做第一次蓄水试验；地面面层完工后还应做一次蓄水试验。



（一）本工程执行现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763-2012及《建筑与市政工程无障碍



通用规范》GB 55019-2021中的相关规定。



（二）室内走道的坡道坡度满足小于等于1：12,轮椅坡道的通行净宽度不应小于1.20m；坡道的坡



面平整，不光滑；使用不同材料铺装的地面相互取平，如有高差时不大于15mm,并以斜面过渡。



（三）室内走道净宽度不小于1.2m，人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不小于
1.8m。



（四）乘轮椅者开启的门扇采用自动门、推拉门、平开门、低弹力弹簧门，安装了视线观察玻



璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方安装了0.35m的不锈钢护门板。满足无障碍要求的安装



有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。



（五）本工程所设计的无障碍专用厕所内座便器高为0.45m，两侧设高为0.7m水平抓杆，在墙面



一侧加设高1.40m垂直抓杆，设置长宽高为：0.7mX0.4mX0.6m多功能台及设高1.2m挂衣钩，并在



距地面0.4m-0.5m处设求助呼叫按钮。其他无障碍厕位、专用卫生间的设计应符合《无障碍设计



规范》第三章第九节的要求。



（六）本工程所涉及到的出入口的无障碍坡道，如本工程未出相关施工图，均不在本次装修范



围内。



（七）电梯轿厢与候梯厅无障碍设计应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》 第
2.6.1、2.6.2、2.6.3条规定。



（八）其他无障碍设计做法，当图纸无专门注明时，请参见国家建筑标准图集12J926。



注：若图纸中出现与相应规范相违背的地方，须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建



设的最高标准；参照工程所在地的地区颁布的地方性规范、标准。



(九）当建筑内设置为公众服务的服务台时，应设置低位服务设施，低位服务设施前留有轮椅回



转空间。低位服务设施的上表面距地面高度为700mm~850mm，台面的下部应留出不小于宽750mm、



高650mm、距地面高度250mm范围内深度不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚的



空间。



（十）民用建筑应满足无障碍要求，且具有无障碍性能的设施设置应系统连贯。



(十一）满足无障碍要求的双向开启的门在可视高度部分安装观察窗，通视部分下沿距地高度
850mm；



(十二）开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与玻璃隔断是视觉上显著分开，玻璃隔断并应采取



醒目的防撞提示措施;



(一）楼梯的构造符合下列要求：



1、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不小于0.9m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于超过0.5m



时，其高度不小于1.1m。



2、踏步应采取防滑措施。



3、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用场所的楼梯，梯井净宽大于0.11m时，必须采取防



止儿童攀爬的措施。楼梯栏杆采用不易攀登的构造，垂直构件间的净距不应大于0.11m。



4、楼梯扶手上间隔1米左右加焊防止学生溜滑的凸起物，凸出2厘米，材质同扶手材质。



(二）防护栏杆



1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009及



其他国家现行相关标准规定的水平荷载。



2、临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.1m,临空高度在24m及24m以上时，栏杆高度不应



低于1.10m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开场中庭的栏杆高度不应小于
1.2m。



3、栏杆高度从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底面宽度大于或等于0.22m,



且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。



4、公共场所栏杆离地面0.1m高度范围内不宜留空。



5、当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。



6、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不小于0.9m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于超过0.5m



时，其高度不小于1.1m。



7、在室内靠窗及幕墙一侧应设置安全防护栏杆，栏杆顶部水平荷载满足1.5KN/M,竖向栏杆间距



≤110。栏杆应采用不易攀登的构造,窗台在室内靠窗及幕墙一侧应设置安全防护栏杆，栏杆



顶部水平荷载满足1.5KN/M,竖向栏杆间距≤110。栏杆应采用不易攀登的构造,从窗台起高900；



(三）台阶、坡道



1、室内台阶踏步不应少于2级，当高差不足二级时，宜按坡道设置。



2、台阶、坡道总高度超过0.7m时，应在临空面采取防护措施。



3、当室内坡道水平投影长度超过15m时，宜设置休息平台，平台宽度根据使用功能或设备尺寸



所需缓冲空间而定。



五、无障碍设计 



六、楼梯、防护栏杆、台阶坡道设计 



 Ⅰ



《建筑与市政工程防水通用规范》      GB55030-2022



火规范》GB 50016-2014（2018版）



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



说明-001



施工图设计说明（一）











施工图设计说明二



（一）内隔墙工程设计



1、装饰装修施工图设计中新增加的墙体和改动的墙体，详见墙体定位图，墙体材料的类型、材



质要求参见图纸上的标注说明。建筑设计的墙体维持不变的部分定位尺寸、构造做法详建筑设



计施工图。



2、室内后增加轻质条板隔墙，其构造和技术要求详见《建筑轻质条板隔墙技术规程》
JGJ/T157-2014。



3、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体，当墙长大于5m时，应增设间距不大



于3m的构造柱；砌体无约束的端部必须设置构造柱；每层墙高的中部应增设高度为120mm、与墙



体同宽的混凝土腰梁，墙体的门窗洞口应采取钢筋混凝土加强。洞口宽度大于2m时，两边应设



置构造柱。



4、加气混凝土墙体用于厨房、卫生间等多水的房间时，根部宜做C20现浇混凝土墙基，高度不



小于200mm，地面标高应比室内其他房间地面标高降低至少20mm以上。



5、在两种不同基体交界处，应采用钢丝网抹灰加强带进行处理，加强带与各基体的搭接宽度不



应小于150mm。



6、内墙阳角处应用1∶2水泥砂浆和聚合物水泥砂浆做护角，护角高2000mm，两侧宽50mm，且宜



采用塑料墙角护条。



7、轻钢龙骨石膏板隔墙应注意以下问题：  ~~~~



(1)轻钢龙骨石膏板隔墙应做至结构板底。 ~~~~



(2)对于有隔声要求的隔墙，应在沿顶龙骨和沿地龙骨与主体结构连接处，垫通长隔声胶条，并



在石膏板与主体结构接触处嵌填密封胶，中间应填充50mm厚玻璃棉。



(3)对于有防火要求的隔墙（或建筑顶层的内隔墙）应该做至结构板底，如采用轻钢龙骨石隔墙



时竖龙骨间距应不大于400mm，横撑龙骨间距应不大于600mm，并应使用防火石膏板。隔墙顶部



横龙骨与竖龙骨不得固定，石膏板上缘固定在顶部附加龙骨上，板上端距楼板应大于20mm，并



用防火密封胶嵌实。



(4)轻钢龙骨隔墙底端安装80mm高12厚水泥压力板并与石膏板断开，防止隔墙底部发黑发霉。



（5）石膏板接缝处应使用厂家配套供应的，专用于接缝用的嵌缝膏和盖缝带，确保石膏板接缝



质量。



8、室内玻璃隔墙应按《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）选择玻璃；位于疏散走道的



玻璃隔墙应采用耐火极限不小于1小时的防火玻璃。



(二）顶棚工程设计



1、顶棚的造型和材料的选用应满足空间的装饰效果和使用功能的要求，材料及构造措施应安全



可靠。具体构造做法可选用或参照国家建筑设计标准图集《内装修－室内吊顶》（12J502-2）。



2、顶棚设计满足各专业设计要求。如顶棚材料选用、主次龙骨布置、各类灯具、电扇、扬声



器、火灾自动报警探测器、火灾警铃、自动灭火系统喷洒头、空调风口位置、检修孔等，施工



时参照顶棚综合平面图。 ~~~~



3、重型吊顶或顶棚上吊挂重型设备时，安全度应做结构验算。



4、当采用整体面层及金属板类吊顶时，重量不大于1kg的筒灯、石英射灯、烟感器、扬声器等



设施可直接安装在面板上，重量不大于3kg的灯具等设施可安装在U型或C型龙骨上，并应有可靠



的固定措施，3kg以上的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。



5、顶棚净空较低，而管道、管线、设施和器具较多，人员又不便进入检修时，应设置便于拆卸



的装配式顶棚，或在经常需检修部位设检修孔,检修口周边应做加强处理。其吊顶龙骨应按上人



要求选用。承载龙骨应为U60系列。



6、顶棚不宜设置散发大量热能的灯具。顶棚照明灯具的高温部位，应采取隔热、散热等防火保



护措施。灯饰所用的材料不应低于吊顶的燃烧等级。



7、可燃气体管道不得在封闭的吊顶内敷设。 ~~~~



8、顶棚装排风机时，应将排风管直接和排风竖管相连，使潮湿气体不经过顶棚内部空间。



9、卫生间等潮湿房间的顶棚，应采用耐水材料。如为石膏板吊顶应采用防水石膏板。 ~~~~



10、整体无缝的轻钢龙骨石膏板吊顶应采取可靠的防开裂措施：(1)保证轻钢龙骨吊顶承重体系



的整体刚度。(2)吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆



长度大于1.5m时，应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1200mm，遇到大设备或风管



时，应附加角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆。(3)使用专用接缝用嵌缝膏和盖缝带，确保石膏



板接缝质量。(4)走道长度超过15米，吊顶面积大于100㎡时，应设置温度变形缝，并应留置于



转角处及容易开裂处，也可巧妙地利用吊顶造型板块、窗帘盒等的边沿作为自由端，解决吊顶



的温度变形问题。留缝宽度约8～10mm，用颜色相近的弹性腻子嵌缝，或留明缝。(5)上人吊顶



的承重龙骨优先采用60系列。



11、顶棚设施固定遵循《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014第4.2.8条要求。



（三）地面工程设计



1、地面石材铺砌工程应在墙柱饰面、吊顶（顶棚）施工完毕、门框、各种管线、埋件安装完



毕，并经检验合格后进行。



2、楼地面构造交接处和地坪高度变化处，图中均须注明。室内与廊道地坪不同材料交接线与高



度有变化的位置，应位于门扇内皮或室内墙皮位置处。



3、地面变形缝处应注意：



(1)设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝。



(2)地面变形缝材料应选用工厂生产的专用产品，其构造做法可参照《变形缝建筑构造（三）》



（04CJ01－3）中的成品金属变形缝装置。



(3)当变形缝所在部位有防火要求时，变形缝内应配置阻火带，配置有止水胶条的成品金属变形



缝产品。



 



测定项目
限量



内照射指数（I )R2 ≤1.0



外照射指数（I )7 ≤1.3



A



≤1.3



≤1.9



B



测定项目 限量



内照射指数（I )R2 ≤1.0



外照射指数（I )7 ≤1.0



1、材料



（五）金属覆盖板工程



(6)接合



①木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认



的形式完成。胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法;



②所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进



行终饰。实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光;



③有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染;



④胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而



(7)划线



所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。



(8)镶嵌细木工工作



在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。



(9)清洁



除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。



（四）装饰五金



所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处及设计师同意。



在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。



（三）装饰防火胶板



防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。



进行。



(四）门窗工程设计



1、本工程设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见“门窗表”。



2、防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，卷帘上部如不到顶，上部空间应用与墙体耐火极限相



同的防火材料封闭。



1、装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。



2.室内装饰装修材料的选用应符合室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准的规定：



(1)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580－201709088103、正确搭



配使用材料，充分发挥和利用其质感、肌理、色彩、材性的特质。注意室内空间的完整性、统



一性，颜色不能过多，选择材料不能杂乱。 ~~~~



4、本设计各部位的装修材料和配件的燃烧性能等级，不能低于现行《建筑内部装修设计防火规



范》GB50222－2017的规定。



5、本设计选用的装修材料必须符合《建筑环境通用规范》    GB55016-2021



中的要求，石材、人造板、涂料等主要材料必须符合相应的室内装饰装修材料有害物质限量的



强制性标准。  ~~~~



(1)本工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机



瓷质砖粘结材料等，进行分类时，其放射性限量应符合无机非金属装修材料放射性限量:



 



本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准，必须满足中华人民过行业标准



之建筑装饰工程施工及验收规范。



(一）石料工程



(二)木制品（作）



1、材料



材料应用最好之类型自然生长的木料，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松



散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。



胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前提供材料和终饰



样板且经筹建处和设计师认可批准才能使用。



3、清洁：



4、石料加工：



 (2)在清洁过程中应使用非金属工具。



 (3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。



 (1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液



 (2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。



 (1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求。



1、材料：



 (1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。



 (6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合。



 (5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。



 (4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。



 (3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。



 (2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放。



2、安装：



 (7)石材铺贴前，承建商必须依据现场尺寸，提供石材放样图，并得到业主和设计师审批、



面或在上面留下痕迹，必须使用石材专用防护剂进行六面防护。



石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表



    认可，没有注明的石材密封接缝均采用密缝。



    不得有损于石料、接缝材料或相邻表面。



 (4)所有粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。



2、防火防腐处理



(1)所有基层木材、木龙骨均采用防火三遍、防腐处理；



(2)考虑到节能环保、防火、防腐要求，以及木材基层易潮湿变形，原则上应尽量少用木材



基层,尽可能采用轻钢龙骨或钢架基层。



(3)本工程室内装修，采用的人造木板达到E1级要求。



九、施工中具体参照标准 



3、制作工艺及安装



(1)尺寸



①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同



意后实施;



(2)装饰



所有完工时在外制木作工艺表面，除特殊注明处，都应该按设计做饰面。



(3)终饰



当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆、喷清漆或油漆被指定为终饰时，相连木板在



形式，颜色或纹理上要相互协调。



(4)收缩度



所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外



观，也不应引起相邻材料和结构的破坏。



(5)装配



承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确



②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。



接合之必要工作。提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的



木工工作所需的装配件。



(2)本工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体



材料其放射性限量应符合无机非金属建筑主体材料放射性限量:



八、建筑装饰装修材料选用要求  



6、本设计中采用低（无）VOCs含量涂料，遵循苏建科[2017]679号文和扬建科[2018]16号文。



七、室内分项工程设计 



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



说明-002



施工图设计说明（二）











（一）本工程除设计有特殊要求外，其它各种工艺、材料均按国家规定的标准；



（九）装修施工时,不得损伤结构构件,不得破坏砼结构构件的保护层,不得损伤砼构件的受力钢筋；



（三）用作龙骨或预埋隐藏钢结构表面均采用热镀锌处理；



3、建筑内外墙装饰涂料采用低（无）VOCs含量涂料,内外墙VOCs含量限值:水性墙面涂料不超过



（四）家具、隔断等需做防火处理；



2、进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工。



（二）凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工



   订货前会同建设、设计等有关各方共同商定；



（五）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中标注为木饰面装饰板均应专业工厂加工的成品



（十）装饰工程施工中做好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下空调风口、消防



 喷淋等位置做到均衡布置，个别设备在影响整体效果时做适当调整。



饰面板且为现场安装；



（七）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中无专门注明时，对涉及到的声学、光学、防尘、



防辐射等特殊工艺以及家具、软饰的设计由专业公司深化设计；



（八）本工程所使用的砂浆均为预拌砂浆，不在现场进行搅拌。附传统砂浆与预拌砂浆的对照



表格：



      120g/L,水性墙面腻子不超过15g/kg,且应符合相关规范及要求。



施工图设计说明三



（七）油漆工程



1、材料和品质



 (7)疏散通道两侧的成品玻璃隔墙必须选用耐火极限不小于1小时的防火玻璃。



 (5)采用栏杆玻璃时，应使栏杆玻璃两对边嵌固或四边嵌固；采用点支承固定时，每片玻璃不



小于四个固定点。



 (6)室内栏板用玻璃应符合下列规定：设有立柱和扶手，栏板玻璃作为镶嵌面板安装在护栏系



统中，栏板玻璃应使用符合                                   第7.1.1-1规定的夹层玻



璃;栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统，其栏板玻璃应符合下列规定：当



栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于5m时，应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃;



当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得采用此类护栏系统。



 (8)根据易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位，可采取在视线高度设醒目标志或设置护栏等



防护措施。碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的，采用可靠护栏进行防护。



2、安装



 (3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开58mm。



 (4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100



 (2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。



 (1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。



所有金属表面覆盖板及配件需符合国家



金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。



承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得设计师及筹建处同意。



要求及有关标准或规范。



 (5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，



 (9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。



 (8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导方向一致，严禁逆向安装。



 (7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。



 (6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。



搭接尺寸及方向应正确。



    150mm为宜。



1、材料



 (2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。



 (3)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。



框格相接处，应衬橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。



玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。



3、玻璃的基本要求：



2、制作工艺及安装



（六）玻璃工程



提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要留安全边。室内安装



(1)准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部



 (2)中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属



件都不能在槽中突出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂作业表面平整光



最后一遍涂料前进行。



 (1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。



 (4)玻璃的最大许用面积应符合                                    的规定,并且均采用安全



  玻璃，并符合厚度要求。



滑,与其他相邻材料无交叉污染。玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇



（十一）原建筑结构原则上装修不做调整，如确需更改，改动部分(改动涉及建筑结构)，需原建筑



      设计单位设计变更后，装饰方可施工。



 (十二）本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，施工时应根据现场情况核定，不得度量图纸。       



（十三）应严格按图施工，未经设计许可，施工中不可随意修改设计。施工中如发现图纸不详时，



   应及时与设计单位沟通；



（十四）施工单位现场深化设计时，对原设计的变更或补充，均需得到设计师签字认可，必要时



   需要建设方和监理方的书面认可。



种类： 预拌砂浆 传统砂浆



砌筑砂浆
DMM5.0、WMM5.0 DMM7.5、



WMM7.5 DMMl0、WMMl0 



M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆 



M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 



M10混合砂浆、M10水泥砂浆 



DPM5.0、WPM5.0 



抹灰砂浆 DPMl0、WPMl0  



 DPMl5、WPMl5



1：l：6混合砂浆 



1：l：4混合砂浆 



1：3水泥砂浆  



地面砂浆  DSM20、WSM20  1：2水泥砂浆 



（八）吊顶工程



 (3)板材安装



①纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设;



    纸面石膏板的安装，应符合下列规定：



 (2)、准备吊顶封板和面板安装前的准备工作应符合下列规定：



①在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆;



1、材料



 (1)、龙骨安装



2、安装



应整齐，色泽应统一。



①安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定;



(1)、装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件吊顶工程所选用材料的品种，规格、



 (2)、装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件所有在天花平面上暴露之构件，布



 (4)、紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。



局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨在运输安装时，



颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。



不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。



 (3)、各类面板不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污垢和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘



②吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕;



④拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。



②吊顶主龙骨的吊点间距按设计要求选择，一般为900~1200mm；吊顶中间应起拱，按房间短向



③全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，主龙骨应目测无明显弯曲，通



长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm;



⑥当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑。反支撑间距不宜大于3600mm，距墙不应大于1800



③吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置;



④轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另



设吊钩。并做吊挂拉拔试验，确保安装安全;



⑤所有相关专业的信息点定位应该按照整齐、理性的原则，以专业施工图及装修施工图的定



位为准，如有不符或遗漏，应及时通知专业设计单位，装饰施工单位必须给予积极配合，做



好放线定位开孔工作，由设计单位确定后才能施工;



⑥所有可见信息点的面板表面颜色应与相邻装修饰面颜色一致；



反支撑应相邻对向设置。当吊杆长度大于2500mm时，应设置钢架转换层。



④除图纸另有规定者外，不上人型轻钢龙骨选用壁厚为1.2的50配50型系列，上人型轻钢龙骨



选用壁厚为1.2的60配50型系列。 



位均应用龙骨在四周加强，并适当增设吊点。次龙骨的排列可按饰面板的规格选定，副龙骨



间距400mm，横撑龙骨间距600mm，在潮湿地区、场所宜为300~400mm。



⑤吊顶轻钢龙骨用φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆，吊杆应顺直无弯、连接可靠，吊杆距主龙骨端



部距离不得大于300mm，否则应增设吊杆，或将端部龙骨与基体连结。



②纸面石膏板安装时，长边（包封边）应沿纵向次龙骨铺设并用自攻螺丝固定，钉距90- 190



mm，钉与板边距以10~15mm为宜；切割板边钉距以1520mm为宜，钉头略埋入板面，并注意不



使纸面破损，钉眼应作防锈处理，用石膏腻子抹平。板与板之间的缝隙5mm,尽量用长边（包封



边） ,与墙体之间的缝隙8mm。水泥压力板螺钉与板边距离宜为8~15mm，板周边钉距宜为150~



170mm， 板中钉距不得大于200mm。



⑦吊顶轻钢龙骨要让开灯具、喷淋等。



③安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接。 



跨度的1‰~3‰起拱（小空间不需起拱）。凡遇有上人孔、灯槽、二次顶、风口及检修孔等部 



十、其他说明



《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018



《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015



《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015



（十五）装饰工程所有石材、玻化砖等使用的干挂件、膨胀螺栓、化学螺栓材质均为不锈钢。



其中M12膨胀螺栓拉拔设计值为17.8KN。



     本施工图所有标明涂料（无机）饰面，均为三遍腻子，三遍涂料（无机）。涂料的阴、阳角



   都做护角收边条。油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。 



（十六）若本次项目涉及装饰改造，施工前需由甲方组织对现有建筑进行可靠性鉴定，鉴定合



格后装饰施工单位方可进场装修。



（六）本设计凡使用的纸质、布质壁纸单位面积质量要求均小于300g／m²，当直接粘贴在A级基材



上时，可满足B1级燃烧性能的要求。



（十七）利旧设备及设施需甲方完成进场检测并确保合格后，移交施工。



（十八）本项目不含活动家具、软装及家电。



（十九）本项目地面加自流平，厚度根据现场实际情况定。



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



说明-003



施工图设计说明（三）








			3、设计说明01


			3、设计说明02


			3、设计说明03





						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/4、主要装饰材料终饰范例表.pdf.signed.pdf




主要装饰材料终饰范例表
材料编号 材料名称 规格型号 主要使用空间 防火等级 材料编号 材料名称 规格型号 主要使用空间 防火等级



瓷砖CT



CT-01 A



CT-02



艺术墙砖 墙面100×300



主要装饰材料终饰范例表



说明-004



墙砖 300*600 墙面 A



WD 木饰面



WD-01



WD-02



PB 矿棉板



PB-01 矿棉板 A餐厅



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



成品木饰面 15mm B1  阻燃型餐厅



MT 不锈钢



MT-01 A



木饰面格栅 15mm B1  阻燃型餐厅



50mm高黑钛拉丝不锈钢 踢脚线1.2mm



PT 涂料



PT-01 白色无机涂料 A



PT-02 白色防水无机涂料 A



PT-03



卫生间



通用



灰色无机涂料 A墙面



PT-04 橙色无机涂料 A墙面



600*1200



PB-02 矿棉板 A餐具清洗间，厨余垃圾暂存600*600



大理石ST



ST-01 A人造石（水磨石纹） 墙面








						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/5、图例说明-灯具类.pdf.signed.pdf




图例说明-灯具类
图例 说明 图例 说明 图例 说明 图例



LED筒灯



LED灯带



图例说明-灯具类



说明-005



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



检修口



600*600平板灯



600*1200平板灯








						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/6、门表.pdf.signed.pdf




成品木饰面



成品把手



成品木饰面



成品木饰面
根
据
实
际
情
况
而
定



根
据
实
际
情
况
而
定



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S01



门表-001



外



内



成品木饰面



防撞条



合页



成品木饰面
10*20木方



成品把手成品木饰面



S01
门-001



9mm厚防火阻燃板



9mm厚防火阻燃板



门表（一）



门-001



铰链*3



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



位置数量门标 比例



普通单开门 1：20M1



12mm厚钢化防火玻璃



成品黑钛不锈钢把手



黑钛不锈钢



防撞条



位置数量门标 比例



过道玻璃门 1：20M2








						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/序幕/7、通用节点.pdf.signed.pdf




无机涂料



原建筑墙体



封闭底涂料一道



乳液内墙涂料一道



刮腻子三道



12mm厚单层纸面石膏板



30*30**2.5mm镀锌方管@400



水管



9mm厚水泥压力板



白色涂料



(焊接处防锈处理）
9mm水泥压力板挂钢丝网



墙砖专用粘结剂



10mm厚墙砖



30*30*1.5镀锌方管@400焊接处做防锈处理



水管



原建筑墙体



12mm厚基层板防火阻燃处理



木挂条阻燃处理



15mm厚成品木饰面



304号1.2MM厚黑钛不锈钢粘贴



地面完成面



墙面完成面



50MM高



适用范围：涂料墙面节点图



适用范围： 涂料墙面包水管节点图



适用范围： 墙面贴砖包水管节点图



--



S01
SCALE1:4剖面图SECTION --



S02
SCALE1:4剖面图SECTION



--



S05
SCALE1:5剖面图SECTION



--



S03
SCALE1:4剖面图SECTION



--



S04
SCALE1:5剖面图SECTION 通节-001



通用节点（一）



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



适用范围：墙面木饰面节点图











15mm厚成品木饰面窗套



15mm厚基层板防火阻燃处理 



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审
   定



REVIEWED BY
审
   核



DRAWING NO.
图



 号
PROJECT NO.



DATE
日



 期



项
目



编
号



建
设



单
位



CLIENT



CO-OPERATED WITH
合
作
设
计
单
位



设
计
证
书
编
号
  A231038280



建
筑
行
业
（
建
筑
工
程
）
乙
级



市
政
工
程
（
道
路
）
乙
级2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地
   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮
   箱



E-mail



TEL.
电
   话



传
   真



FAX
021-63090081



上
海
市



杨
浦



区
大



连
路



950号
海



上
海



商
务
大



厦
21层



江
苏
省
启
东
市
银
州
金
融
中
心
5号



16层



beihusj@163.com



上
海



北
湖



工
程



设
计



有
限



公
司



市
政
工
程
（
桥
梁
）
乙
级



风
景
园
林
工
程
设
计
专
项
乙
级



市
政
工
程
（
给
排
水
）
乙
级



ZONE PLAN
平
面
分
区
图



出
图
章



个
人
执
业
资
格
专
用
章



STAMP 2



STAMP 1



PROJECT
项



目
名



称



ITEM
子



项
名



称DRAWING TITLE
图



  名



PROJECT DIRECTOR
项
目
负
责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专
业
负
责



CHECKED BY
校
   对



DESIGNED BY
设
   计



通
节
-002



通
用
节
点
（
三
）



SECTION 剖面图 SCALE:1/6
S01



1F-E01



艺术墙砖



白色人造石台面



木纹碳晶板柜体



SECTION 剖面图 SCALE:1/5
S02



1F-E01



      5#镀锌角码
∅10膨胀螺栓固定



350mm高C25混凝土止水坎,
              防水处理



300x600墙砖



成品设备柜



300x600墙砖



墙砖专用粘结剂



成品木饰面



9mm厚基层阻燃板



2.0mm厚木纹转印铝板



木饰面格栅



15mm厚基层阻燃板



9mm厚基层阻燃板



成品木饰面



人造石（水磨石纹）



15mm厚基层阻燃板



15mm厚基层阻燃板



人造石（水磨石纹）



10MM宽LED线条灯



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管@600



焊接处防锈漆处理
20X20X2镀锌方管@600



2.0MM厚木纹转印铝板



2.0MM厚木纹转印铝板



5+5夹丝玻璃



焊接处防锈漆处理
20X20X2镀锌方管



2.0MM厚木纹转印铝板



10MM宽LED线条灯



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管@600



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管@600



2.0MM厚木纹转印铝板



2.0MM厚木纹转印铝板



12MM厚水泥压力板满蒙钢丝网



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管@600



12MM厚水泥压力板满蒙钢丝网



水泥砂浆粉刷层



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管@600



600X600铝扣板吊顶



焊接处防锈漆处理
40X40X2.5镀锌方管@600



9.5mm厚双层纸面石膏板
白色无机涂料



SECTION 剖面图 SCALE:1/6
S01



1F-E01











8膨胀螺栓



φ8全丝吊杆



吊件



承载龙骨



成品石膏检修口



9.5mm厚双层石膏板刷白色无机涂料 金属固边条



十字沉头自攻螺丝



金属固边条



十字沉头自攻螺丝



专用腻子嵌缝网格布粘贴



覆面龙骨



建筑楼板



两道JS聚合物防水层



防水砂浆保护层



20MM厚1:3干硬性水泥砂浆结合层



10mm厚地砖(专用勾缝剂)



1.5mm厚JS涂膜防水涂抹两遍



镀锌钢丝网



打底层



20厚1：3水泥砂浆找平层



瓷砖专用胶泥



墙砖（刷背胶）



--



S01
SCALE1:4剖面图SECTION 1F-P04



S02
SCALE1:5剖面图SECTION



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



通节-003



通用节点（四）



CH:（详见立面）



墙面完成面 9.5mm厚双层纸面石膏板
白色无机涂料



12mm厚玻镁板（防火处理） 50主龙@900 



副龙骨连接件



 50副龙@300X600 



适用范围： 窗帘盒节点



适用范围：  成品检修口天花节点图



DETAIL 大样图 SCALE1:5
S03
--



   8丝杆 M8膨胀螺       



栓固定50主龙@900
50副龙@300X600 



系列轻钢龙骨吊顶 



   8丝杆 M8膨胀螺       



栓固定50主龙@900
50副龙@300X600 



系列轻钢龙骨吊顶 



双层9.5MM厚石膏板刷白色无机涂料



矿棉板饰面



次龙骨



专用挂件



12mm厚玻镁板刷防火涂料三道



边龙骨



DETAIL 大样图 SCALE1:5
S04
--











75系列天地龙骨



建筑楼板底



38mm穿心龙骨@1000



75系列隔墙龙骨@400



成品腻子三遍
无机涂料三遍



清扫基层墙板



接缝贴嵌缝带



双层12MM厚纸面石膏板



中填防火岩棉



(100kg/m3)



轻钢龙骨隔墙



中填防火岩棉



38mm穿心龙骨@1000



双层12MM厚纸面石膏板



成品腻子三遍
白色无机涂料三遍



装饰完成面



双层12mm厚纸面石膏板



中填防火岩棉



内填防火岩棉



75系列隔墙龙骨@400



成品腻子三遍
白色无机涂料三遍



自攻螺丝



建筑楼板底



自攻螺丝



自攻螺丝



双层12mm厚纸面石膏板



成品腻子三遍



白色无机涂料三遍



75系列隔墙龙骨@400



75系列隔墙龙骨@400



1mm厚不锈钢踢脚线



(100kg/m3)



(100kg/m3)



(100kg/m3)



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



通节-004



通用节点（五）



适用范围： 轻钢龙骨隔墙竖剖节点



适用范围： 轻钢龙骨隔墙横剖节点



适用范围： T型轻钢龙骨隔墙横剖节点



DETAIL 大样图 SCALE1:5
D
--








			7、通用节点01


			7、通用节点02


			7、通用节点03


			7、通用节点04





						2025-10-22T08:25:49+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/P-一层食堂0926_t3/P-一层食堂0926_t3_1.pdf.signed.pdf




图纸目录水-000 A1



给排水设计与施工总说明水-001



一层给排水平面图 给排水系统原理图水-101



卫生间给排水大样图水-201



建设单位



工程名称



项目编号



图纸目录
第 1 页   共 1 页



签名



图号 出图时间 纸张规格图 纸 名 称



专   业



版本



给排水



第一版



序号



1



2



3



4



5



6



7



备注



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



24



25



26



27



28



29



30



31



23



南通市海门区悦来镇人民政府



改建工程设计服务采购项目
南通市公安局海门分局悦来派出所



2024BH09-R001



A1



A1



A1



2025.09



2025.09



2025.09



2025.09








			P-一层食堂0926_t301





						2025-10-22T08:25:05+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/P-一层食堂0926_t3/P-一层食堂0926_t3_2.pdf.signed.pdf




水管侧向支撑



支撑螺杆



U型管吊架



加劲装置



C型槽钢



C型槽钢



可调式铰链A



可调式铰链A



管径从DN65到DN150



水管组合



水管侧向及纵向支撑
加劲装置



C型槽钢



抗震连接座A



抗震连接座B
CB型槽钢



抗震连接座A抗震连接座B



C型槽钢



抗震连接座A



管径从DN65到DN150



U型管吊架



管夹



管夹



加劲装置



C型槽钢



可调式铰链A
可调式铰链A



可调式铰链A



C型槽钢



C型槽钢



水管侧向及纵向支撑



可调式铰链A



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2024BH09-R001



2025.09



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-001



给排水设计与施工总说明








			P-一层食堂0926_t302





						2025-10-22T08:25:05+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/P-一层食堂0926_t3/P-一层食堂0926_t3_3.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40
0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40
0



39
50



餐厅(72人)
310㎡



厨房



112㎡



过道
22㎡



13㎡



专业厂家二次深化



洗手处



餐盘领取处



A/CA/C



A/CA/CA/C



A/C



A/C



女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



取餐窗口



取餐窗口



洗手池



70㎡
取餐处



自助售卖机自助售卖机 自助售卖机 自助售卖机



餐盘回收处



厨余垃圾暂存



餐具清洗



A/C



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2024BH09-R001



2025.09



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-101



给排水设计与施工总说明








			P-一层食堂0926_t303





						2025-10-22T08:25:05+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/P-一层食堂0926_t3/P-一层食堂0926_t3_4.pdf.signed.pdf




女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2024BH09-R001



2025.09



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-201



给排水设计与施工总说明



卫生洁具配水管接口高度



坐便器角阀



洗脸盆角阀



备注：1、洗脸盆采用感应式或延时自闭式水嘴。



2、蹲便器采用延时自闭式冲洗阀，小便器采用感应式冲洗阀。



3、卫生间地漏采用自带水封地漏，水封高度不小于50mm。



4、大便器、蹲便器及小便器自带存水弯，水封高度不小于50mm。



0.20m



0.45m



蹲便器 0.80m



小便器 1.20m



淋浴器 1.00m



拖把池 1.00m








			P-一层食堂0926_t304





						2025-10-22T08:25:05+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_1.pdf.signed.pdf




图纸目录水-000 A1



给排水设计与施工总说明水-001



一层给排水平面图水-101



二层给排水平面图水-102



三层给排水平面图水-103



四层给排水平面图 给排水系统原理图水-104



卫生间给排水大样图一水-201



卫生间给排水大样图二水-202



建设单位



工程名称



项目编号



图纸目录
第 1 页   共 1 页



签名



图号 出图时间 纸张规格图 纸 名 称



专   业



版本



给排水



第一版



序号



1



2



3



4



5



6



7



备注



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



24



25



26



27



28



29



30



31



23



南通市海门区悦来镇人民政府



改建工程设计服务采购项目
南通市公安局海门分局悦来派出所



2025BH09-R004



A1



A1



A1



A1



A1



A1



A1



2025.08



2025.08



2025.08



2025.08



2025.08



2025.08



2025.08



2025.08








						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_2.pdf.signed.pdf




水管侧向支撑



支撑螺杆



U型管吊架



加劲装置



C型槽钢



C型槽钢



可调式铰链A



可调式铰链A



管径从DN65到DN150



水管组合



水管侧向及纵向支撑
加劲装置



C型槽钢



抗震连接座A



抗震连接座B
CB型槽钢



抗震连接座A抗震连接座B



C型槽钢



抗震连接座A



管径从DN65到DN150



U型管吊架



管夹



管夹



加劲装置



C型槽钢



可调式铰链A
可调式铰链A



可调式铰链A



C型槽钢



C型槽钢



水管侧向及纵向支撑



可调式铰链A



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-001



给排水设计与施工总说明








			P-室内给排水092601





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_3.pdf.signed.pdf




24990



11250 4270 2330 7140



41
96
0



57
00



36
00



70
40



49
40



11
24
0



93
90



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



43
10



56
40



12
30
0



22
25



0



配电间



过道



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



原LED大屏



群众集访室（原始翻新）



展厅原入口（封闭）



展厅



阅  览  室



润禾工作室（1间）宣防走廊



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



调解受理



户籍



综合窗



24990



11250 4270 2330 7140



41
96



0



57
00



36
00



70
40



49
40



11
24



0
93



90



16
68



0



22
00



72
00



21
00



51
80



上



信访科办公室



43
10



56
40



12
30



0



考斯特停车位



29.7㎡



指挥中心办公室
25.5㎡



17.9㎡



18.5㎡
值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



茶水柜



综治办公室
22.3㎡



茶水柜



23㎡
调解室



茶水柜



4㎡
照相间



门禁



户籍



户籍



户籍



户籍



见义勇为



违章处理



违章处理



综合窗



综合窗



综合窗



讯（询）问室



茶水柜



男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
盥洗室(原盥洗室改)



15㎡
接待室



27.6㎡
网格员办公室



茶水柜



茶水柜



21㎡
调解员办公室



户籍档案室



茶水柜



46㎡



融和法庭
27㎡



人民来访接待室



茶水柜



茶水柜



领导接访室
29㎡



29㎡



信息采集区
集中区



候问区



单间



厕所



单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室
12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室 电开水器



男厕



女厕



防盗门



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层给排水平面图



水-101








			P-室内给排水092602





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_4.pdf.signed.pdf




32
66
0



94
40



11
24
0



49
40



70
40



41
91
0



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



1850 240 7420



9510



51
80



10
0



32
40



10
0



31
60



24
0



40
10



10
0



39
75



10
0



39
10



24
0



37
45



10
0



42
90



24
0



33
60



24
0



29
60



24
0



23
80



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡
交警中队



18㎡



女厕
14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室
14㎡



办公室
14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



108㎡
治安队



法制辅警工位区治安民警工位区



保险柜智能涉案财务柜



货
架



货
架



货
架



涉
案



财
务



一
体



桌



通案室1OO寸电视机



13㎡
办公室



34㎡ 26㎡



物证室
19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



25.4㎡



17.5㎡



31.9㎡



14.6㎡



过道



茶水柜



茶水柜



执法监督室



22.3㎡



23㎡
室法制宣传办公室



下



调解办公室（通解室）



五站点服务室



所长办公室



社区矫正工作室



训诫室



16.5㎡



档案室



茶水柜



小悦说法工作



依法治理室



执法管理室



茶水柜



6.5㎡



16.8㎡
心理咨询室



茶水柜



茶水柜



茶水柜



案管柜



矮柜（可挂衣）
矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-102



二层给排水平面图








			P-室内给排水092603





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_5.pdf.signed.pdf




41
96



0



57
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡
副所长办公室



29.6㎡
副所长办公室



118㎡
社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜
办公室 仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室
61㎡



矮
柜
（
可
挂
衣
）



男厕
18㎡



女厕
14㎡



36
00



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



32
66



0



94
40



11
24



0
49



40
70



40



50
70



11
11



0
94



40



投影



92.5㎡



视频会议室
81㎡



屏幕



70
40



标准宿舍(多人间)
19.5㎡



标准宿舍(多人间)
19.5㎡玻璃门



玻璃门



34
70



34
70



12
0



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-103



三层给排水平面图








			P-室内给排水092604





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_6.pdf.signed.pdf




93
00



57
00



36
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火
门



93
00



57
00



36
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火
门



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



可收缩晾衣架



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-104



四层给排水平面图 给排水系统原理图








			P-室内给排水092605





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_7.pdf.signed.pdf




男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
(原盥洗室改)



器



男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
(原盥洗室改)



器



候问



单



厕所



候问



单



厕所



男厕



女厕



男厕



女厕



卫生洁具配水管接口高度



淋浴器阀门



洗脸盆角阀



备注：1、洗脸盆采用感应式或延时自闭式水嘴。



2、蹲便器采用延时自闭式冲洗阀，小便器采用感应式冲洗阀。



3、卫生间地漏采用自带水封地漏，水封高度不小于50mm。



4、大便器、蹲便器及小便器自带存水弯，水封高度不小于50mm。



1.00m



0.45m



蹲便器 1.20m



小便器 1.05m



洗衣机 0.55m



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-201



卫生间给排水大样图一








			P-室内给排水092606





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/P-室内给排水0926/P-室内给排水0926_8.pdf.signed.pdf




男厕



18㎡



女厕
14㎡



男厕



18㎡



女厕
14㎡



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



卫生洁具配水管接口高度



淋浴器阀门



洗脸盆角阀



备注：1、洗脸盆采用感应式或延时自闭式水嘴。



2、蹲便器采用延时自闭式冲洗阀，小便器采用感应式冲洗阀。



3、卫生间地漏采用自带水封地漏，水封高度不小于50mm。



4、大便器、蹲便器及小便器自带存水弯，水封高度不小于50mm。



1.00m



0.45m



蹲便器 1.20m



小便器 1.05m



洗衣机 0.55m



坐便器 0.20m



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



水-202



卫生间给排水大样图二








			P-室内给排水092607





						2025-10-22T08:21:06+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/智能化图纸/智能化图纸_1.pdf.signed.pdf




24990



11250 4270 2330 7140



41
96
0



49
40



11
24
0



93
90



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



43
10



56
40



12
30
0



22
25



0



配电间



过道



过道



综合指挥室



LED指挥大屏



原LED大屏



群众集访室（原始翻新）



展厅原入口（封闭）



展厅



阅  览  室



润禾工作室（1间）宣防走廊



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



调解受理



户籍



综合窗



24990



11250 4270 2330 7140



41
96
0



57
00



36
00



70
40



49
40



11
24
0



93
90



16
68
0



22
00



72
00



21
00



51
80



上



信访科办公室



43
10



56
40



12
30
0



考斯特停车位



29.7㎡



指挥中心办公室
25.5㎡



17.9㎡



18.5㎡
值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



4.9㎡



茶水柜



综治办公室
22.3㎡



茶水柜



23㎡
调解室



茶水柜



4㎡
照相间



门禁



户籍



户籍



户籍



户籍



见义勇为



违章处理



违章处理



综合窗



综合窗



综合窗



讯（询）问室



茶水柜



男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
盥洗室(原盥洗室改)



15㎡
接待室



27.6㎡
网格员办公室



茶水柜



茶水柜



21㎡
调解员办公室



户籍档案室



茶水柜



46㎡



融和法庭
27㎡



人民来访接待室



茶水柜



茶水柜



领导接访室
29㎡



29㎡



信息采集区
集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅
安检门



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室
12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室 电开水器



男厕



女厕



防盗门



50
00 54
20



30000



A



A



AA



A



A



A
A



A
A



AA



A



A



A



A



A



A



A



A



A A



A



A



A
A



A



专用外置拾音器



专用外置拾音器 专用外置拾音器



专用外置拾音器 专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器
专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器
专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器



专用外置拾音器



A



A



专用外置拾音器



专用外置拾音器



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2 人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



人脸识别



一体机*2



内网



外网



立柱式



立柱式



立柱式



立柱式



立柱式



门卫



广角摄像机附着式



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			智能化图纸01





						2025-10-22T08:18:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/智能化图纸/智能化图纸_2.pdf.signed.pdf




32
66
0



94
40



11
24
0



49
40



70
40



41
91
0



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



1850 240 7420
9510



51
80



10
0



32
40



10
0



31
60



24
0



40
10



10
0



39
75



10
0



39
10



24
0



37
45



10
0



42
90



24
0



33
60



24
0



29
60



24
0



23
80



A/S



A/
R



A/
S



A/R



A/
S



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡
交警中队



18㎡



女厕
14㎡



配电间



4.9㎡



茶水柜



茶水柜



办公室
14㎡



办公室
14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



108㎡
治安队



法制辅警工位区治安民警工位区



保险柜智能涉案财务柜



货
架



货
架



货
架



涉
案



财
务



一
体



桌



通案室1OO寸电视机



13㎡
办公室



34㎡ 26㎡



物证室
19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



25.4㎡



17.5㎡



31.9㎡



14.6㎡



过道



茶水柜



茶水柜



执法监督室



22.3㎡



23㎡
室法制宣传办公室



下



调解办公室（通解室）



五站点服务室



所长办公室



社区矫正工作室



训诫室



16.5㎡



档案室



茶水柜



小悦说法工作



依法治理室



执法管理室



茶水柜



6.5㎡



16.8㎡
心理咨询室



茶水柜



茶水柜



茶水柜



案管柜



矮柜（可挂衣）
矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



A/S



A/
R



A/
S



A/R



A/S



A/
R



A/S



A/
R



A/
S



A/R A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/S



A/
R



A/S



A/
R



4000



12
00



A



A



A



A A



A



A



A



人脸识别



一体机*2



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			智能化图纸02





						2025-10-22T08:18:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/智能化图纸/智能化图纸_3.pdf.signed.pdf




41
96



0



57
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



茶水柜茶水柜



29.6㎡
副所长办公室



29.6㎡
副所长办公室



118㎡
社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜
办公室 仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室
61㎡



矮
柜



（
可



挂
衣



）



男厕
18㎡



女厕
14㎡



36
00



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



32
66



0



94
40



11
24



0
49



40
70



40



50
70



11
11



0
94



40



投影



92.5㎡



视频会议室
81㎡



屏幕



70
40



标准宿舍(多人间)
19.5㎡



标准宿舍(多人间)
19.5㎡玻璃门



玻璃门



34
70



34
70



12
0



茶水柜



5600



3000 12
00



A A A
A A



A



A



A



人脸识别



一体机*2



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			智能化图纸03





						2025-10-22T08:18:30+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/智能化图纸/智能化图纸_4.pdf.signed.pdf




93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



防
火



门
上



下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



防
火



门



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



可收缩晾衣架



A/
S



A/R



A A A



A



A



门禁



人脸识别



一体机*2



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			智能化图纸04





						2025-10-22T08:18:30+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_1.pdf.signed.pdf




设  计  说  明  一



电气图例及主要设备材料表图纸目录



电气图例及主要设备材料表



总等电位联结系统图示例 



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.04



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



电施-01



设计说明一








			派出所 ds 250905_t301





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_10.pdf.signed.pdf




配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



上



17.9㎡



18.5㎡
值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



调解室



讯（询）问室
男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区
集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室
12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室 电开水器



男厕



女厕



防盗门



电子时钟
电子时钟



电子时钟电子时钟



配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



上



17.9㎡



18.5㎡
值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



调解室



讯（询）问室
男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区
集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室
12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室 电开水器



男厕



女厕



防盗门



电子时钟
电子时钟



电子时钟电子时钟



57
00



36
00



70
40



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



57
00



36
00



70
40



16
68



0



22
00



72
00



21
00



51
80



A/R



A/R



A/R



A/S



A/R



A/
R



A/
R



A/R A/R



A/R



A/S



A/R A/R



A/R
A/R



A/R



A/R



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层空调配电、应急照明平面图



电施-14








			派出所 ds 250905_t310





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_11.pdf.signed.pdf




13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



24
0



33
60



24
0



29
60



24
0



23
80



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡
交警中队



18㎡



女厕
14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室
14㎡



办公室
14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



108㎡
治安队



法制辅警工位区治安民警工位区



保险柜智能涉案财务柜



货
架



货
架



货
架



涉
案



财
务



一
体



桌



通案室1OO寸电视机



13㎡
办公室



34㎡ 26㎡



物证室
19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



案管柜



矮柜（可挂衣）
矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



70
40



51
80



10
0



M1
门-001



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



24
0



33
60



24
0



29
60



24
0



23
80



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡
交警中队



18㎡



女厕
14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室
14㎡



办公室
14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



108㎡
治安队



法制辅警工位区治安民警工位区



保险柜智能涉案财务柜



货
架



货
架



货
架



涉
案



财
务



一
体



桌



通案室1OO寸电视机



13㎡
办公室



34㎡ 26㎡



物证室
19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



案管柜



矮柜（可挂衣）
矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



70
40



51
80



10
0



M1
门-001



二层照明、插座平面图



电施-10



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			派出所 ds 250905_t311





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_12.pdf.signed.pdf




13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



24
0



33
60



24
0



29
60



24
0



23
80



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡
交警中队



18㎡



女厕
14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室
14㎡



办公室
14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



108㎡
治安队



法制辅警工位区治安民警工位区



保险柜智能涉案财务柜



货
架



货
架



货
架



涉
案



财
务



一
体



桌



通案室1OO寸电视机



13㎡
办公室



34㎡ 26㎡



物证室
19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



案管柜



矮柜（可挂衣）
矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



70
40



51
80



10
0



M1
门-001



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



24
0



33
60



24
0



29
60



24
0



23
80



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡
交警中队



18㎡



女厕
14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室
14㎡



办公室
14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



108㎡
治安队



法制辅警工位区治安民警工位区



保险柜智能涉案财务柜



货
架



货
架



货
架



涉
案



财
务



一
体



桌



通案室1OO寸电视机



13㎡
办公室



34㎡ 26㎡



物证室
19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



案管柜



矮柜（可挂衣）
矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



70
40



51
80



10
0



M1
门-001



A/
R A/R



A/
R



A/R



A/
R



A/
R



A/R A/RA/R A/R



A/
R



A/
R



二层空调配电、应急照明平面图



电施-15



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			派出所 ds 250905_t312





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_13.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



41
96



0



57
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡
副所长办公室



29.6㎡
副所长办公室



118㎡
社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜
办公室 仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室
61㎡



矮
柜



（
可



挂
衣



）



男厕
18㎡



女厕
14㎡



36
00



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



32
66



0



94
40



11
24



0
49



40
70



40



50
70



11
11



0
94



40



投影



92.5㎡



视频会议室
81㎡



屏幕



70
40



标准宿舍(多人间)
19.5㎡



标准宿舍(多人间)
19.5㎡玻璃门



玻璃门



34
70



34
70



12
0



电施-11



三层照明平面图








			派出所 ds 250905_t313





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_14.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



41
96



0



57
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡
副所长办公室



29.6㎡
副所长办公室



118㎡
社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜
办公室 仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室
61㎡



矮
柜



（
可



挂
衣



）



男厕
18㎡



女厕
14㎡



36
00



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



32
66



0



94
40



11
24



0
49



40
70



40



50
70



11
11



0
94



40



投影



92.5㎡



视频会议室
81㎡



屏幕



70
40



标准宿舍(多人间)
19.5㎡



标准宿舍(多人间)
19.5㎡玻璃门



玻璃门



34
70



34
70



12
0



三层照明平面图



电施-12








			派出所 ds 250905_t314





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_15.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



41
96



0



57
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡
副所长办公室



29.6㎡
副所长办公室



118㎡
社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜
办公室 仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室
61㎡



矮
柜



（
可



挂
衣



）



男厕
18㎡



女厕
14㎡



36
00



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



32
66



0



94
40



11
24



0
49



40
70



40



50
70



11
11



0
94



40



投影



92.5㎡



视频会议室
81㎡



屏幕



70
40



标准宿舍(多人间)
19.5㎡



标准宿舍(多人间)
19.5㎡玻璃门



玻璃门



34
70



34
70



12
0



A/R A/RA/R A/R A/R A/R A/RA/R



A/
S



A/
S



A/R
A/R



三层空调配电平面图



电施-16








			派出所 ds 250905_t315





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_16.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



41
96



0



57
00



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡
副所长办公室



29.6㎡
副所长办公室



118㎡
社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜
办公室 仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室
61㎡



矮
柜



（
可



挂
衣



）



男厕
18㎡



女厕
14㎡



36
00



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



32
66



0



94
40



11
24



0
49



40
70



40



50
70



11
11



0
94



40



投影



92.5㎡



视频会议室
81㎡



屏幕



70
40



标准宿舍(多人间)
19.5㎡



标准宿舍(多人间)
19.5㎡玻璃门



玻璃门



34
70



34
70



12
0



三层 应急照明平面图



电施-17








			派出所 ds 250905_t316





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_17.pdf.signed.pdf




A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火



门



93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火



门



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



可收缩晾衣架



M1
门-001



93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火



门



93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火



门



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



可收缩晾衣架



M1
门-001



A/RA/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R



四层照明、插座平面图



电施-13








			派出所 ds 250905_t317





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_18.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火



门



93
00



57
00



36
00



13
00
0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



24.3㎡
标准宿舍(多人间)



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



配电间
4.9㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



标准宿舍(多人间)
29.7㎡



门禁



防
火



门



女盥洗间
洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



可收缩晾衣架



M1
门-001



四层应急照明平面图



电施-18








			派出所 ds 250905_t318





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_2.pdf.signed.pdf




设  计  说  明 二



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



设计说明 二



电施-02








			派出所 ds 250905_t302





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_3.pdf.signed.pdf




电气抗震设计专篇 电缆桥架侧向支撑



C型槽钢 限位紧固件
线槽



抗震连接座B



C型槽钢



抗震连接座A



C型槽钢
加劲装置
支撑螺杆



抗震连接座BC型槽钢抗震连接座A



电缆桥架侧向及纵向支撑



C型槽钢



C型槽钢



C型槽钢



抗震连接座A



抗震连接座A



抗震连接座A



线槽 限位紧固件



加劲装置



抗震连接座B



支撑螺杆



抗震连接座B



电缆桥架侧向支撑（钢结构）



电缆桥架侧向及纵向支撑（钢结构）



C型槽钢



C型槽钢
C型槽钢



C型槽钢



C型槽钢



抗震连接座A



抗震连接座A



U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹



支撑螺杆



加劲装置



加劲装置



抗震连接座B



抗震连接座B



支撑螺杆限位紧固件



线槽



线槽



限位紧固件



U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹



U型梁夹



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



电施-03



电气抗震设计专篇








			派出所 ds 250905_t303





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_4.pdf.signed.pdf




江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇（电气-公共建筑）



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



电施-04



绿色设计专篇（电气）








			派出所 ds 250905_t304





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_5.pdf.signed.pdf




消防应急照明和疏散指示系统设计说明



消防应急照明和疏散指示系统
设计说明



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



A型非集中控制应急照明配电箱示意图



ALEE



电施-05








			派出所 ds 250905_t305





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_6.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



配电系统图（一）



电施-06








			派出所 ds 250905_t306





						2025-10-22T08:19:57+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_7.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



电施-07



配电系统图（二）








			派出所 ds 250905_t307





						2025-10-22T08:19:58+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_8.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



配电系统图（三）



电施-08








			派出所 ds 250905_t308





						2025-10-22T08:19:58+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所 ds 250905_t3/派出所 ds 250905_t3_9.pdf.signed.pdf




57
00



36
00



70
40



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



57
00



36
00



70
40



16
68



0



22
00



72
00



21
00



51
80



配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



上



17.9㎡



18.5㎡
值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



调解室



讯（询）问室
男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区
集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室
12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室 电开水器



男厕



女厕



防盗门



电子时钟
电子时钟



电子时钟电子时钟



配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



上



17.9㎡



18.5㎡
值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



调解室



讯（询）问室
男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡
盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区
集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室
12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室 电开水器



男厕



女厕



防盗门



电子时钟
电子时钟



电子时钟电子时钟



57
00



36
00



70
40



13
00



0



22
00



72
00



21
00



15
00



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



57
00



36
00



70
40



16
68



0



22
00



72
00



21
00



51
80



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



一层照明、插座平面图



电施-09








			派出所 ds 250905_t309





						2025-10-22T08:19:58+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_1.pdf.signed.pdf




0.40



0（KN/m ）



（KN/m ）0.25



2



2



3.5.4 檩条吊挂荷载： 



3.5.3 刚架吊挂荷载：  



3.5.2 屋面活荷载：  0.50



3.5.5 设备:按设备实际情况确定.



3.5.1 屋面恒荷载（含檩条自重）：   



（KN/m ）



2



5 结构概况:



3.6 屋面雪荷载：  



寸均以毫米（mm）单位.所有尺寸均以标注为准，不得以比例尺量取图中尺寸。



本工程所有结构施工图中标注的尺寸除标高以米（m）为单位外,其它尺



室内±0.000与原有建筑相同



（KN/m ）



（未经设计单位同意，施工，使用过程中荷载标准值不得超过上述荷载限值）



（KN/m ）20.50计算檩条： 



30000



楼屋面采用压型钢板+C30钢筋混凝土板，基础采用柱下独基 。



本工程为钢框架结构，宽度为         m,深度为       m。抗震类别为丙类，抗震等级三级，构造二级



2



5180



8.4 构件堆放时,应先放置枕木垫平,不宜直接将构件放置于地面上.



10.1 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标



9.2.10 结构安装完成后，应详细检查运输，安装过程中涂层的擦伤，并补刷油漆，对所有的连接螺栓应逐一检查，以防漏



9.1.3 钢柱脚地脚螺栓采用螺母可调平方案，钢柱脚应二次浇筑以防锈蚀，详见基础图。待刚架,支撑等配件安装就位,结



构形成空间单元且经检测、校核几何尺寸确认无误后，应对柱底板和基础(或混凝土短柱)顶面间的空隙采用C20微膨



6.4 本工程屋面檩条采用Q235B冷弯薄壁钢，隅撑采用Q235B，柱间支撑采用Q235B。屋面横向



将胶带铲除干净。



本工程刚架构件现场连接采用10.9(H.T.T)级扭剪型高强螺栓(HRC-35).高强螺栓结合面不得涂漆，采用喷砂处



技术要求应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》(GB/T 1231-2006)的规定,



6.8.2 彩色钢板收边泛水基材厚度0.5mm 搭接长度为200mm 并应设置胶条 纵横向胶条应连续.



6.8.3 钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀铝锌处理，其镀铝锌量为275g/m (双面).



6.8.4 零配件:压型板与檩条连接为自攻螺栓 间距小于200



2



水平支撑采用Q235B。檩条采用卷边槽形冷弯薄壁型钢，拉条采用圆钢，撑杆采用钢管和圆钢。



理法,摩擦面抗滑移系数为0.45，其螺栓联结摩擦面处理后应分别进行抗滑移系数试验和复验以达到设计文件中的要求。



6.6  高强螺栓.螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢》(GB/T 699-2015)中规定的钢材制作；其热处理、制作和



6.7 檩条与檩托、隅撑，隅撑与刚架斜梁等次要连接采用普通螺栓，普通螺栓应符合现行国家标准



《六角头螺栓-C级》（GB/T 5780-2016）的规定 螺栓螺帽垫圈为Q235-B(HRC-40).基础锚栓采用Q235.



6.5 除图中特殊注明外，所有结构加劲板，连接板厚度均为13mm。



6.8.1 楼面部分采用5厚网纹钢板 钢板t= 6mm,波高≥部  ，波宽为      mm  。



6.8 楼屋面钢板：



10.3.1 埋于混凝土中。



10.3.2 与混凝土接触面。



10.3.3 将焊接的位置。



10.3.4 螺栓连接范围内，构件接触面。



底漆一遍，铁红C53-31红丹醇酸防锈漆，涂层厚度50~55微米；



中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米；



面漆二遍，黑色C04-42醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米；



修补漆共五遍，各层如上，涂层厚度 140~165微米。



9.3.3 高强螺栓拧断顺序应由中间向两端逐步交错将Z字型拧断,拧断完成后,应检查尾长是否符合要求.



9.3.2 对于在现场发现的因加工误差而无法进行施工的构件螺拴孔,不得采用锤击螺栓强行穿入或用气割扩孔,应与设计



GB/T 10923-2009中Sa2.5级标准。



10.2  防腐涂层：



10.3  下列情况免涂油漆：



10 钢结构涂装:



单位及相关部门协商处理;



6.3 本工程刚架梁、柱、采用Q235B，梁柱端头板采用Q235B，加劲肋采用Q235B，高强螺栓为40Cr。



6.1.3 《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》（GB/T3632-2008）.



 6.1.7 《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T 5117-2012）



6.1.4 《熔化焊用钢丝》（GB/T14957-94）.



6.1.5 《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合》（GB/T 5293-2018）.



6.1.6 《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》（GB/T 12470-2018）.



6.1.8 《热强钢焊条》（GB/T 5118-2012）.



6.2.3 钢材应具有良好的可焊性和合格的冲击韧性，



6.2 本工程所采用的钢材除满足国家材料规范要求外，地震区尚应满足下列要求：



6.2.2 钢材应具有明显的屈服台阶，钢材应具有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%。



6.2.1 钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应不小于1.25。



6.1.9 《钢结构防火涂料应用技术规程》（T/CECS24-2020）.



6.1.1 《碳素结构钢》（GB/T700-2006）.



6.1 本工程钢结构材料应遵循下列材料规范:



6.1.2 《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）.



9.2.5 钢柱吊装:钢柱吊至基础短柱顶面后,采用经纬仪进行校正.



9.3.1 钢构件加工时，在钢构件高强螺栓结合部位表面除锈、喷砂后立即贴上胶带密封，待钢构件吊装拼接时用铲刀



9.2.7 钢柱与屋面斜梁的接头,应在空中对接,预先将加工好的铝合金挂梯放于梁上以便空中穿孔.



9.2.6 刚架屋面斜梁组装:斜梁跨度较大,在地面组装时应尽量采用立拼,以防斜梁侧向变形.



9.2.11 不得利用已安装就位的构件起吊其他重物，不得在构件上加焊非设计要求的其他物件。



9.2.4 除头两榀刚架外，其余榀的檩条、墙梁、隅撑的螺栓均应校准后再行拧紧。



9.2.8 檩条的安装应待刚架主结构调整定位后进行，檩条安装后应用拉杆调整平直度。



9.2.9 结构吊(安)装时，应采取有效措施，确保结构的稳定，并防止产生过大变形。



应利用柱间支撑及屋面水平支撑调整构件见的垂直度及水平度;待调整正确后方可锁定支撑.而后安装其他刚架。



9.3 高强螺栓施工



拧或松动。



8.5 檩条卸货后,如因其他原因未及时安装,应用防水雨布覆盖,以防止檩条出现“白化”现象.



9.1.1 应在混凝土短柱上用墨线及经纬仪将各柱中心线弹出,用水准仪将标高引测到锚栓上.



9.1.2 基础底板，锚栓尺寸经复验符合GB50205要求且基础砼强度等级达到设计强度等级的100%后放可进行钢柱安装。



胀自流性细石砼或专用灌浆料填实，可采用压力灌浆,应确保密实。



9.2.2 刚架安装顺序：应先安装靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架，而后安装其他刚架。



9.2.3 头两榀刚架安装完毕后,应在两榀刚架间将水平系杆,檩条及柱间支撑,屋面水平支撑,隅撑全部装好，安装完成后



9.2.1 钢梁应预起拱    mm



9 钢结构安装:



9.2 结构安装：



9.1 柱脚及基础锚栓:



图3



t<6



角焊缝的最小焊角尺寸hf(mm)



7.6.4 Q345与Q345钢之间焊接应采用E50型焊条.Q235与Q235钢间焊接应采用E43型焊条，Q345与Q235钢之间焊接应采用E43



8.2 结构安装前应对构件进行全面检查：如构件的数量、长度、垂直度，安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求等。



7 钢结构制作与加工:



1.2 国家现行建筑结构设计规范、规程。



刚架梁、柱、支撑、及围护结构体型系数按《钢结构设计标准》（GB50017-2017）.



3.2 本工程主体结构设计使用年限为  年.



3.1 按重要性分类,本工程结构安全等级为  级.



所在场地设计地震分组为第  组,场地类别为  类.



3.3 本地区50年一遇的基本风压值为     KN/m ,地面粗糙度为   类。



3.4 本工程建筑抗震设防类别为  类.抗震设防烈度为  度;设计基本加速度为    g;



3.5 楼屋面荷载标准值:



B



0.15



二



50



0.40 2



二 Ⅲ



丙 7°



1.3.1《钢结构设计标准》（GB50017-2017）.



1.3 钢结构设计、制作、安装、验收应遵循下列规范、规程及图集：



1.3.5《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）.



1.3.2《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）.



2.  本说明为本工程钢结构部分说明。



1.3.4《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）.



1.3.3《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（GB51022-2015).



1.3.6《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ82-2011）.



1.3.7《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-2008）.



3.  主要设计条件:



清除干净，切割后应清除毛刺、熔渣和飞溅物。



7.6.7 应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等



8.3 构件堆放场地应事先平整夯实,并做好四周排水.



所有非施工图所示构件拼接用对接焊缝质量应达到二级，梁与柱刚性连接时，柱在梁翼缘上下各500mm



的范围内，柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝应采用全熔透坡口焊缝.



8.1 在运输及操作过程中应采取措施防止构件变形和损坏，



7.6.5 焊缝质量等级：端板与柱、梁翼缘和腹板的连接焊缝为全熔透坡口焊，质量等级为二级，其他为三级。



8 钢结构的运输、检验、堆放:



7.6.6 图中未注明的焊缝高度均为6mm，构件角焊缝最小焊脚尺寸详图3。



型焊条。



7.3  钢材加工前应进行校正,使之平整,以免影响制作精度。



7.2. 所有钢构件在制作前均放 1:1施工大样，复核无误后方可下料。



7.1 .钢结构构件制作时，应按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）进行制作。



7.6.2 组合H型钢的腹板与翼缘的焊接应采用自动埋弧焊机焊,且四道连接焊缝均应双面满焊,不得单面焊接 。



7.6.3 组合H型钢因焊接产生的变形应以机械或火焰矫正调直,具体做法应符合GB50205-2001的相关规定.



7.6.1 焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序，以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形。



7.4 除地脚螺栓外，钢结构构件上螺拴钻孔直径比螺栓直径大1.5~2.0mm.



7.5.2 固定方式:以M12镀锌螺栓将檩固定于檩托板.



7.5.1 打孔处理: 除图中特别注明外，打孔尺寸一律为13.5mm,并与M12镀锌螺栓配合使用.详图1.



7.5 檩条及墙梁:



7.6 焊接:



7.5.3 檩托板大样及尺寸详图2.



本工程施工图按初步设计批文进行设计。



设计总说明



1.1



1 . 设计依据:



6.8.4.2 止水胶泥:应使用中性之止水胶泥(硅胶) 。



6.8.4.1 固定屋,墙面钢板自攻螺丝应经镀锌处理,螺丝之帽盖用尼龙头覆著,且钻尾能够自行钻孔固定在钢结构上。



6.9 本工程所有钢构件规格、型号未经本院同意严禁任意替换。



11.2.1 钢柱:非膨胀防火涂料30mm(等效热传导系数0.05W/m.℃，防火材料密度：800KG/m³，比热容：1000J/kg.℃，



檩条规格 X



L



35



图1



檩条冲孔标准尺寸图 



 Ø13.5孔



D13.5mm孔



X
B



B L



角钢L        
或钢板PL-AxBxt    



图2



标准檩托板尺寸图



80



所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆（涂料）之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用。



钢结构使用过程中，应根据材料特性（如涂装材料使用年限，结构使用环境条件等），定期对结构进行必要维护（如对钢



结构重新进行涂装，更换损坏构件等），以确保使用过程中的结构安全，檩条，墙梁，隅撑，拉条等冷弯薄壁构件采用



14.1 本设计未考虑雨季施工,雨季施工时应采取相应的施工技术措施.



14.2 未尽事宜应按照现行施工及验收规范、规程的有关规定进行施工.



采用热镀锌防腐，室内钢构件表面双面镀铝锌量不应小于275g/m²，室内钢构件表面双面镀铝锌量不应小



12 钢结构维护：



14 其他：



11.2.2 钢梁:非膨胀防火涂料15mm(等效热传导系数0.05W/m.℃，防火材料密度：800KG/m³，比热容：1000J/kg.℃，



11.1 本工程防火等级为二级,要求钢构件耐火极限为：钢柱2.5小时,钢梁1.5小时,檩条1.0小时，



11 钢结构防火工程:



11.2 钢结构耐火防护做法：



长圆孔圆  孔普通螺栓安装螺栓高强螺栓



14.8 板材对接接头要求等强焊接，焊透全截面，并用引弧板施焊，引弧板割去处



应予打磨平整，腹板与翼缘对接接头应错开200毫米以上，并注意避开加劲肋。



中的二级检验，其它焊缝按三级检验。



14.7 焊接质量检验等级：所有工厂对接焊缝以及坡口焊缝按照（GB50205-2020）



14.9 手工焊接时，Q235钢材或Q235与Q345之间焊接，采用E4301~E4312系列焊条，



Q345钢材之间焊接，采用E5003~E5016系列焊条，



其技术条件应符合《碳钢焊条》(GB5117-95)的规定，自动焊或半自



动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应，焊丝采用H08A，焊丝应



符合《焊接用钢丝》（GB/T14957-95）的规定。



14.5 图例



1.3.8《工程结构通用规范》GB55001-2021.



1.3.9《砼结构通用规范》GB55008-2021.



4 本工程勘探报告编号：                     勘探单位：



1.3.10《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021.



1.3.11《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021.



及《工程结构通用规范》GB55001-2021



15 危险性较大的分部分项工程范围：



15.1 基坑工程



15.1.1 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方



开挖、支护、降水工程。



15.2 起重吊装及起重机械安装拆卸工程



15.2.1 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。



15.2.2 采用起重机械进行安装的工程。



15.2.3 起重机械安装和拆卸工程。



15.3 其他



15.3.1 钢结构、网架和索膜结构安装工程。



16 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：



16.1 模板工程及支撑体系



16.1.1承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。



16.2 其他



16.2.1跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。



1.3.12《钢结构通用规范》GB55006-2021.



母材厚度t 角焊缝的最小焊角尺寸hf



3



5



6



8



6<t<126<t<12



12<t<20



t>20



（KN/m ）3.00 2楼面恒荷载：   



（KN/m ）3.50 2楼面活荷载：   



14.3 砖强度等级为MU10.0砼灰砂砖(20墙） 干拌砂浆为DMM5.0 商品砼等级为C30，砖墙为60米设一道温度缝.



14.4 所有钢架柱脚采用150mm高C20砼保护



1.3.13《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）



1.3.14《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T251-2011）



1.3.15《钢结构防火涂料应用技术规程》（T/CECS24-2020） 钢结构面漆不得约束膨胀型防火涂料高温时的膨胀性。



13 钢结构验收：



13.1 按构件数抽查10%，且同类构件不少于3件.



13.2 每个构件检测5处，每处数值为3个相距50mm测点涂层干漆厚度的平均值.



13.3 膨胀防火涂料厚度应符合耐火极限的设计要求，非膨胀防火涂料厚度80%及以上面积应符合耐火极限的设计要求.



且最薄处厚度不应低于设计要求的85%，检查数量按同类构件抽查10%，且均不应少于3件



于400g/m²1.3.16《多高层民用建筑钢结构节点构造详图》（16G519）



14.6 植筋用的胶粘剂安全性能要求详表一



6.2.4 钢材必须具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构应具有碳含量的合



格保证,同时应具有冷弯试验的合格保证.



6.2.5 2.5 在罕遇地震作用下发生塑性变形的构件或部位的钢材，钢材的超强系数不应大于1.35。



梁柱节点处耐火极限为2.5h.



热对流传热系数：25W/m².℃)



热对流传热系数：25W/m².℃)   檩条:非膨胀防火涂料10mm



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



钢结构设计说明



01








			派出所加接钢结构0905_t3(1)01





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_10.pdf.signed.pdf




配电间



门禁



4.9㎡



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



门禁



38㎡
12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



男厕



女厕



A/SA/SA/RA/R



A/
S



A/R



A/
S



A/R



A/S A/R



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



楼承板平面图



10



幕墙平面图



北



24
台阶大样








			派出所加接钢结构0905_t3(1)10





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_11.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



屋面平面图



北



22
JD-08



JD-09
23



JD-10
23



22
JD-08








			派出所加接钢结构0905_t3(1)11





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_12.pdf.signed.pdf




公安           Police 公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police 公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police公安           Police



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



楼承板平面图



12



南立面改造图



18
JD-04JD-01



15 JD-02
16



JD-03
1719



JD-05
JD-07
21



圆窗封闭做法 圆窗外墙做法








			派出所加接钢结构0905_t3(1)12





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_13.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



楼承板平面图



13



北立面改造图








			派出所加接钢结构0905_t3(1)13





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_14.pdf.signed.pdf




公安           Police公安           Police



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



楼承板平面图



14



西立面改造图 东立面改造图



JD-06
20








			派出所加接钢结构0905_t3(1)14





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_15.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



15








			派出所加接钢结构0905_t3(1)15





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_16.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



16








			派出所加接钢结构0905_t3(1)16





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_17.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



17








			派出所加接钢结构0905_t3(1)17





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_18.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



18








			派出所加接钢结构0905_t3(1)18





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_19.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



19








			派出所加接钢结构0905_t3(1)19





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_2.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



基础平面图



02



基础平面图








			派出所加接钢结构0905_t3(1)02





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_20.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



20








			派出所加接钢结构0905_t3(1)20





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_21.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



21








			派出所加接钢结构0905_t3(1)21





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_22.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			派出所加接钢结构0905_t3(1)22





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_23.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



23








			派出所加接钢结构0905_t3(1)23





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_24.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点大样图



24



台阶大样图



建筑设计说明








			派出所加接钢结构0905_t3(1)24





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_3.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



南通市海门区悦来派出所室内改造设计



钢柱定位图



03



钢柱定位图








			派出所加接钢结构0905_t3(1)03





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_4.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



南通市海门区悦来派出所室内改造设计



钢梁平面图



04



钢梁平面图








			派出所加接钢结构0905_t3(1)04





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_5.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



楼承板平面图



05



楼承板平面图








			派出所加接钢结构0905_t3(1)05





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_6.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



基础大样图



06








			派出所加接钢结构0905_t3(1)06





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_7.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



楼承板大样图



07








			派出所加接钢结构0905_t3(1)07





						2025-10-22T08:19:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_8.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



钢梁节点图1



08








			派出所加接钢结构0905_t3(1)08





						2025-10-22T08:19:30+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/派出所加接钢结构0905_t3(1)/派出所加接钢结构0905_t3(1)_9.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



钢梁节点图2



09








			派出所加接钢结构0905_t3(1)09





						2025-10-22T08:19:30+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_1.pdf.signed.pdf




一层电梯平面图



10



一层电梯平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)01





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_10.pdf.signed.pdf




电梯屋面梁平面图



10



电梯屋面梁平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)10





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_11.pdf.signed.pdf




屋面板墙剖面图 A-A



10



屋面板墙剖面图 A-A



DL1 DL2 GZ1



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)11





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_2.pdf.signed.pdf




二~三层电梯平面图



10



二~三层电梯平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)02





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_3.pdf.signed.pdf




四层电梯平面图



10



四层电梯平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)03





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_4.pdf.signed.pdf




电梯屋面平面图



10



电梯屋面平面图
AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)04





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_5.pdf.signed.pdf




楼承板平面图



10



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)05





						2025-10-22T08:20:23+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_6.pdf.signed.pdf




一层电梯中间梁平面图



10



一层电梯中间梁平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)06





						2025-10-22T08:20:24+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_7.pdf.signed.pdf




二层电梯楼面梁平面图



10



二层电梯楼面梁平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)07





						2025-10-22T08:20:24+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_8.pdf.signed.pdf




二~四层电梯中间梁平面图



10



二~四层电梯中间梁平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)08





						2025-10-22T08:20:24+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/安装图纸0905/电梯结构图(1)/电梯结构图(1)_9.pdf.signed.pdf




顶层电梯楼面梁平面图



10



顶层电梯楼面梁平面图



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			电梯结构图(1)09





						2025-10-22T08:20:24+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/餐厅电气_t3/餐厅电气_t3_1.pdf.signed.pdf




设 计 说 明



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.04



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			餐厅电气_t301





						2025-10-22T08:25:21+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/餐厅电气_t3/餐厅电气_t3_2.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



餐厅(72人)
310㎡



厨房



112㎡



过道
22㎡



13㎡



专业厂家二次深化



洗手处



餐盘回收处



餐盘领取处



A/CA/C



A/CA/CA/C



A/C



A/C



女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



取餐窗口



取餐窗口



30㎡



洗手池



70㎡
取餐处



自助售卖机自助售卖机 自助售卖机 自助售卖机



餐盘回收处



厨余垃圾暂存



餐具清洗



A/C



H:500mm
预留小厨宝*5



H:1100mmH:300mm H:300mm H:300mm H:300mmH:300mmH:300mm H:300mm H:300mm



取餐窗口



空调挂机



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.04



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			餐厅电气_t302





						2025-10-22T08:25:21+0000


















南通海门悦来镇派出所餐厅施工图/安装/餐厅电气_t3/餐厅电气_t3_3.pdf.signed.pdf




7025 6410 6410 6410 4245



45120



53
25



47
50



53
25



15
40



0



7025 6410 6410 6410 4245



39890



上



2400 6990



2390 6900 1530 3800



57
20



32
00



25
30



15
40



0



39
50



餐厅(72人)
310㎡



厨房



112㎡



过道
22㎡



13㎡



专业厂家二次深化



洗手处



餐盘回收处



餐盘领取处



A/CA/C



A/CA/CA/C



A/C



A/C



女卫



9㎡
男卫



10㎡



盥洗室
7㎡



取餐窗口



取餐窗口



30㎡



洗手池



70㎡
取餐处



自助售卖机自助售卖机 自助售卖机 自助售卖机



餐盘回收处



厨余垃圾暂存



餐具清洗



A/C



H:500mm
预留小厨宝*5



H:500mm
预留小厨宝*2



H:300mm



H:300mm



H:1100mm



H:1100mm



H:1100mm



H:300mm H:300mm H:300mm H:300mmH:300mmH:300mm H:300mm H:300mm



H:300mm H:300mm H:300mm H:300mm



取餐窗口



空调挂机



H:2200mm



空调挂机



H:2200mm



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.04



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计








			餐厅电气_t303





						2025-10-22T08:25:21+0000

















