JSZC-321003-YZWS-G2025-0002号

扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目

竞争性磋商文件

采 购 人：扬州市邗江生态环境局

采购代理机构 ：扬州唯实工程管理有限公司

发 放 日 期：2025年12月24日

目   录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知 	7

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 开标、评标办法、评分标准	24

第六章 竞争性磋商响应文件格式	27

- 竞争性磋商采购公告

受扬州市邗江生态环境局的委托，扬州唯实工程管理有限公司就扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商的方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目的潜在供应商可在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行下载采购文件，并于2026年1月7日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-YZWS-G2025-0002号

2.项目名称：扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目

3.预算金额：277.2万元

4.本项目设置最高限价，最高限价为277.2万元。超过最高限价的报价为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：详见磋商文件第四章

6.服务期限：1年

7.本项目不接受 联合体参与磋商。

8.本项目不接受进口产品参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文规定，本项目专门面向中小企业采购。投标人投标时须提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

地点：“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

- 响应文件提交

截止时间：2026年1月7日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026年1月7日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html,技术支持联系方式：13813140731。

3、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市邗江区政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网”发布的信息。

5、本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6、如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7、本项目不举行集中考察或答疑。投标人如需实地考察，各投标人自行现场勘察，充分了解现场以及项目服务范围内足以影响报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，应自行承担因忽视或了解不充分而影响报价准确性的风险。

8、本次招标不收取投标保证金。

9、落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

10、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：扬州市邗江生态环境局

地   址：扬州市邗江区兴城西路205号

联系人：朱主任

联系方式：18252751828

2.采购代理机构信息

名    称：扬州唯实工程管理有限公司

地　　址：扬州市红旗大街76号二楼206室

联 系 人：胡工        联系电话：13665244661

3、项目联系方式

项目联系人：胡工

电　　 话：13665244661

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

2、供应商

2.1参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，扬州唯实工程管理有限公司（以下简称代理机构） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费

本项目代理服务费按国家计委印发的计价格[2002]1980号文、发改价[2011]534号文服务类标准打计取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账等形式支付。

（3）代理服务费不在投标报价中单列，但包含在投标总价中，由成交供应商支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行

开户名称：扬州唯实工程管理有限公司

开户帐号：1108260309100337943

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1提交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他（方案及供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明(如有）

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4未通过符合性审查的。

27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2采购活动终止的情况：

27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3代理机构将在“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2履约保证金：无。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州唯实工程管理有限公司

甲、乙双方根据扬州唯实工程管理有限公司关于扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目 竞争性磋商的结果，签署本合同。

1、项目概况

项目名称：关于

运营运维内容：

2、承包期

年    月    日起至    年    月    日，为    个月，运维总历时天数：    天；

3、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明运维的方式实施总承包，乙方应对全部运维项目负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止第三方运维项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

4、甲方工作

4.1 负责向乙方提供中标设备的有关资料及以往运维资料。

4.2 组织开展运维移交工作。

4.3 负责乙方的日常运维工作的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度运维工作计划布置和对当月度运维工作进行考核 (全年考核12次) ，考核按有关运维工作考核标准结合甲方运维工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

4.4  每月对乙方的运维质量进行检查考核。

4.5 如遇突发事件，协调乙方在运维过程中与其他管理部门的关系。

4.6 若乙方具有下列情形之一，将被解除承包合同：

（1）设施出水水质检测年度合格率＜80%；

（2）设施运行、巡查、维修、保养等工作考核均分＜80分。

4.7甲方对乙方因运维管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的运维经费。（具体操作按照扬州市邗江区人民政府办公室[扬邗政办【2018】52号]文中的条款执行）

4.8甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

5、乙方工作

5.1根据甲方运维工作要求，乙方承担日常运维内容有：保持处理站的整洁、设备配件的整齐，对设施各部分开展规范检查，并及时维护、保养、维修和更换，确保设施正常运行，出水达标。

5.2 每月10日之前向甲方提交前一个月运营运维报表和前一个月的运营报告，报表应包括设施当月累计处理水量、耗电量、巡视记录、设备故障率、设备操作维护记录、设备完好率、出水主要指标平均浓度、出水合格率、运营维护成本（包括设备材料费用、人工等）、维修更换设备工程量、巡查记录、投诉处理情况等数据。

5.3污水处理设施运维考核内容：

5.3.1运管人员考核内容

①检查污水处理设施运行情况，进水水质、水量情况，出水达标情况，日常运行台账是否及时、准确填写。

②检查维修工工作，设备是否正常运转、备品备件是否齐全，检查维修维护台账。

③检查采样、化验工作，化验台账是否及时、准确填写。

④检查操作工日常运行情况，设备是否按要求运行，污泥是否正常压滤处置，操作工台账是否及时准确填写，门卫安全保卫措施等。

⑤异常情况及时上报并处置；及时完成区生态环境局、设施当地政府及公司交办的其它任务。

5.3.2.工艺人员考核内容

- 认真填写设施运行日报表、月报表、年报表等运行报表，

- 根据进出水情况，及时调整运行工况，确保达标排放;

- 检查各设备、设施运行情况，异常及时报修;药剂及时申请购买，确保正常库存量；应急物资储备；检查备品备件使用情况；

- 异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

5.3.3化验人员考核内容

- 认真填写化验日报表、月报表、年报表等化验报表，

- 根据进出水化验情况，异常情况及时汇报;

- 做好化验用药剂申请购买，确保正常库存量；负责实验室仪器维修维护；负责实验室安全；

- 异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

5.3.4维修人员考核内容

① 认真填写维修维护报表；

- 定期进行做好设备维修维护工作;

- 做好维修备品备件申请购买，确保正常库存量；对维修维护过程的安全负责；

- 异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

5.3.5操作人员考核内容

①认真填写运行日报表；

②定期清理栅渣，调节池、生化池、沉淀池、污泥池等漂浮物。

③每天按照工艺人员要求开停设备，定期压滤污泥。

④负责厂内环境卫生、定期清理垃圾。

⑤异常情况及时上报；及时完成公司交办的其它任务。

5.4污水处理设备各部件维护保养具体考核要求如下：

5.4.1水泵的维护保养

①每半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。

②应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。

③备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时，必须放掉泵壳内的存水。

5.4.2风机的维护保养

①风机开机前必须检查润滑油的情况，严禁无油或缺油运行。

②风机必须定期进行巡视检查，一旦发现异常，必须停机检修。

③定期检查各轴承润滑油和水冷、风冷的管线系统，三个月进行一次检修。

④风机运行时，工作人员密切观察运行情况，发现问题立即停机检查。

5.4.3消毒装置保养

①检查消毒设备运转是否正常，如损坏，及时维修。

②检查电器控制单元是否正常工作。

5.5关于设备维修、设施大修要求

承包人列清各年度设备主要配件的型号，设备更换部件原则上要使用原配件厂商配件供给，特殊情况不能选用应不能低于当时配件质量、价格的部件选材，不能用自制配件更换，更换配件不能随意、不能以次充好、不能发生该换不换、部分到期应该更换的主要部件超期继续使用等情况降低支出成本，一经核实，承包人同意按每年中标价10%的标准扣减运维费。

设施大修每年年底前实施，实施前需将大修方案报邗江生态环境局和有关镇备案，邗江生态环境局会同有关镇组织开展大修验收工作。未按要求实施大修或验收不合格的，承包人同意按每年中标价10%的标准扣减运维费。

如遇自然灾害等不可抗力因素造成设施、设备损坏，应第一时间报告相关部门并组织维修、更换，相关费用纳入大修成本。大修成本由甲方承担。

5.6人员配备到位及运行管理的安排考核要求

①运维单位至少配备2名专职维修人员，并配备必要的维修工器具及配件，24小时内现场维修。

②运维单位至少配备1名专职工艺人员，定期巡查设备的运行状况，根据水量变化和水质达标要求及时调整运行工况，定期向实施所在地区政府环保办及区生态环境局汇报运行工作，异常情况及时汇报，2小时到达现场处置等。

③运维单位建立专门运维档案管理和完善数据。

④运维单位至少配备1名专职化验人员，定期采样、化验，对处理设施进行水质化验（主要指标COD、氨氮）。

5.7设备维保资料的交接工作要求

承包人与各镇、前运维单位交底，对设施、设备进行整体检查，确定是否满足基本运行要求。对不满足要求的设施、设备部件提出更换申请，由发包人确认后由所在镇、维修单位更换设备部件，更换完成后承包人应与所在镇、维修单位签字确认。

5.8运维合同期满，乙方应确保设施正常运转、设备完好，并达到交接工作要求，确保下一轮招标工作顺利实施。如乙方交接的设备无法正常使用，应负责修复，乙方不能修复的，按设备折旧后的价值赔偿。

5.9 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

质量与考核

6质量标准

6.1本项目运行维护质量标准：设施运行正常，出水水质达标排放。

6.2因乙方原因运维质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6.3因乙方原因造成出水不能达标，给甲方造成损失的或被罚款的，乙方应全额赔偿，并承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照投标文件中约定的质量标准进行运维，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2乙方必须具备生活污水处理设施出水水质检测能力。

7.3 对于运维质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方指定其他资质单位整改，费用在乙方维护费中扣除。

安全文明运维

8 安全文明运维与检查

8.1 乙方应做好运维作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施管理不力造成事故的，由乙方承担责任和损失。

9安全防护

运维作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，运维期间按规定做好安全标识。

10事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

合同价款与支付方式

11合同价款

11.1金  额：                               (人民币)

￥              元/年

11.2 乙方应向甲方提交月度运维作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3合同价款包括运营成本、维护成本等（包含但不限于能耗、设备材料费用、维修费、人工费等）

12支付方式

12.1签订合同后，乙方开具发票，甲方在收到发票后10个工作日之内预付合同价的30%。

12.2剩余运维费用按半年度支付，经检查考核合格的运维费用每6个月支付1次，分别于第6个月检查考核结束之日起一个月内支付半年度的运维费，以此类推。乙方开具发票，甲方在收到发票后10个工作日之内。

12.3运行维护保养考核评分，每半年对6个月考核情况汇总，其平均90分（含）以上不扣款；90分以下，按得分比例计算金额并按照第4.7条扣除相应款项后支付半年度运维款。

12.4凭考核合格手续和收据原件，鉴证方退还履约保证金（不计利息）

违约和争议

13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的误工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的运维质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

13.4履约保证金：(1) 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供合同总金额10%的履约保证金给甲方，履约期为2个月。(2) 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。(3)履约保证金应按合同条款中的付款条件之规定退还给乙方，不计利息。

14 争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向邗江区人民法院起诉解决。

14.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持运维连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止运维作业；

(3) 仲裁机关要求停止运维作业；

(4) 法院要求停止运维作业。

合同终止

15.1 承包范围内的运维管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除运维承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

15.2 乙方在本合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到质量和技术标准的，甲方有权终止合同。因试用不合格，试用期内运维费按合同价的月平均价50％付给。

15.3乙方在运维合同期内，半年考核均值低于80分（不含80分），无条件解除合同或不再续签下一年度合同。

15.4 甲方因故不能按期移交给乙方正常运维，因此造成乙方人员、备品备件等损失由甲方按实支付。如甲方不能履行该合同，乙方有权解除该合同，并提出索赔。

其他

16、组成合同的文件

16.1组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标书及附件

- 本合同协议条款

- 标准、规范及有关技术文件

16.2双方有关运维工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

16.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

16.4 如遇不可抗力因素造成损失的，经双方协商解决。

16.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向扬州市仲裁委员会提出仲裁。

合同生效与终止

本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至运维期满、验收合格、价款结清自行终止。

合同份数与解释

17.1本合同一式四份，以中文书就，甲方、乙方、见证方各执一份，报送邗江区政府采购管理办公室一份。

甲方：				                   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：

项目经办人：

日期：     年   月   日

附件1.考核表格

邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表

（第三方运维单位适用）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 考核说明 | 考核 得分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备情况 | 按约定配足专业技术人员，且持证上岗。（10分） | 500吨以上设施必须配备一名专业技术人员值守运维，人数少一人扣5分，操作人员持证上岗，人证不符扣1分/人次，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 运维管理制度 | 按时提供年度维保计划,。管理和操作制度完备，维保期间人员维修电气设备或安全操作时的规范化，全年无事故化。（10分） | 管理和操作规程齐全、到位；有必要的安全保护措施等。少一项扣一分。 |  |  |
| 3 | 出水水质水量控制 | 达到设计出水标准。环保行政部门对微动力设施进行检测。（40分） | 微动力设施根据检测机构的检测报告水质综合达标率达90%不扣分，水质综合达标率达80%得基本分6分，水质综合达标率达80%以下不得分。 |  |  |
| 4 | 设备维保情况 | 对污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等的日常维护情况；处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；设施区域环境和绿化情况。（10分） | 按时做好各设备运行记录和统计报表；维保记录详细完备，设施区域环境整洁。维保记录不全或没有扣2分一次，环境不整洁扣2分。 |  |  |
| 5 | 故障维修和响应情况 | 实时掌握设备运行状态，发生故障或突发情况能及时排除和处理到位。（10分） | 制定完善的定期巡查制度和建立及时响应的专业维修队伍，及时排除故障，记录完整，且同一故障通过维修不重复出现。无巡查计划、巡查队伍或故障未及时排除的一次扣5分。 |  |  |
| 6 | 污泥处置情况 | 根据污泥沉降，定期清淤托运或处置，确保排泥泵设施的运行正常。（10分） | 查看污泥处置记录和处理设施是否正常运行；无记录扣5分。 |  |  |
| 7 | 被监管情况 | 区环境监察和监测部门对污水处理设施运行情况抽查情况，因污水处理设施运维不正常，存在被上级部门通报、被媒体曝光或被群众举报等情况。（10分） | 存在一次不合格扣5分或被上级部门通报、被媒体曝光或被群众举报的扣10分。 |  |  |

签字（盖章）

年     月    日

备注：本表格为对第三方运维单位的考核表，乡镇考评占比80%，区考核小组占比20%；表格各乡镇每个月对除第3项水质数据外的其他考核内容进行打分，区考核小组每半年对第三方运维单位考核内容进行打分。

注：水质综合达标率

0.5NCOD+0.5NNH3-N

F（%）=---------------------------------×100%

N

式中：F——水质综合达标率（％）；
   NCOD——COD达标次数；
    NNH3-N——NH3-N达标次数；
     N——总监测次数。

水质综合达标率计算参考《城镇污水处理厂运营质量评价标准》中的计算。500吨以上设施根据水量算加权水质综合达标率，微动力设施直接计算平均水质综合达标率。

附件4.区政府办公室关于印发《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》的通知

区政府办公室关于印发《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》的通知

各镇人民政府、街道办事处，高新技术开发区、维扬经济开发区管委会，区各有关部门：

《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》已经区政府常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

扬州市邗江区人民政府办公室

２０１８年６月１５日

扬州市邗江区农村污水处理设施

运行维护管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范邗江区农村污水处理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行，切实改善农村水环境，根据相关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法适用于镇污水处理设施和覆盖拉网式农村环境综合整治试点项目建设的农村污水处理设施。其他项目建设的农村污水处理设施可参照执行。

第三条  农村污水处理设施运行维护管理工作的基本任务是保障污水处理设施正常运行，出水水质达到设计排放标准。

第二章  运维机制及职责

第四条  建立以相关镇人民政府、街道办事处、园区管委会为主体，专业机构参与运行维护，职能部门监督指导的管护机制。

第五条  相关镇人民政府、街道办事处、园区管委会是本行政区域内农村污水处理设施运行维护管理工作的责任主体。相关镇（街道）、园区应明确承担农村污水处理设施运行维护管理工作的主管部门，建立相应责任制度，制定监管计划。各行政村作为农村污水处理设施的受益方，在属地镇（街道）、园区的指导监督下，定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅，并及时协调、化解各类矛盾纠纷。

第六条  区环保部门牵头制定农村污水处理设施运行维护管理工作方案，明确管理架构，牵头组织、落实第三方运维单位公开招标工作，制定运维管理制度和考核办法，负责牵头组织对相关镇（街道）、园区及第三方运维单位的综合考评。

区财政部门负责农村污水处理长效运行维护区级经费的筹集及预算管理，对运维资金的分配方案提出审核意见，按规定及时拨付资金，并对资金使用情况进行监督抽查，参与考核。

区建设部门负责农村污水处理设施运行质态的技术指导，参与考核。

第七条  农村污水处理设施第三方运维单位需具有独立法人资格。运维单位需建立健全的污水处理设施日常维护管理制度，确保污水处理设施正常运行，设施出水水质稳定达标。

第三章  运行维护经费来源及使用管理

第八条  运维经费采取区、镇按8:2比例分担方式筹集，以支付第三方运维费用和电费。区财政预算安排运维奖补资金，奖补资金根据年度考核结果对相关镇（街道）、园区进行奖补。相关镇（街道）、园区财政也相应地预算安排运维费用，其中污水处理电费，为保障设施通电正常，实施先行垫付的支付方式，后考核按照区、镇8:2比例结算。区、镇两级财政部门负责各自承担的农村污水处理设施运维经费的审核拨付，监督资金规范使用。

第四章  运行维护工作要求

第九条  第三方运维单位应将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则以及管道检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并规范填写运维记录。

第十条  第三方运维单位应对处理设施所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。设备的停用、报废、拆除等应经所在镇（街道）、园区批准并报区环保局备案后方可进行。

第十一条  第三方运维单位应定期对污水处理设施进行检查，做好检查记录和运行记录。主要包括以下维护内容：

（一）按照要求及时对格栅进行清渣，以保持格栅井的格栅功能；

（二）按照要求及时对调节池清淤，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

（三）按照要求及时对厌氧池清淤以防止污泥淤积。厌氧池作业时，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

（四）按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵、风机、电器柜等机电设备；

（五）及时清理和处置污水处理过程产生的污泥。

第十二条  第三方运维单位应按要求向所属镇（街道）、园区报告以下情况：

（一）每个月10号前报告上个月的运行维护情况，包括进出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

（二）进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报所属镇（街道）、园区，并报告所采取的应对措施；

（三）因污水处理设施维修，确实需停运或部分停运的，应提前向所在镇（街道）、园区申请并报区环保局备案，经批准后可实施。

（四）水泵、风机、搅拌机、压滤机等设备不能维修需要更换的；污水设施构筑物池体、房屋、围墙等开裂、漏水需要维修的，可以向所在镇（街道）、园区申请并报区环保局备案，经批准后方可申请维修基金；

（五）每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况。

第十三条  第三方运维单位应提高污水处理工作效率，建立污水处理在线监控系统，并积极与区环保局联网。

第五章  运行维护管理考核

第十四条  考核组人员组成。

考核组由区环保局、财政局、建设局分管领导和相关科室人员，镇（街道）、园区分管领导和具体负责人员以及外聘污水处理专家共同组成。

第十五条  运行维护管理工作实行考核制，采取区、镇两级定期方式考核。

区考核组每半年对相关镇（街道）、园区运行费用保障及污水管网管护等情况进行考核，同时对第三方运维单位运行维护情况进行考核。

相关镇（街道）、园区每月对各村污水管网及第三方运维单位运行维护情况进行考核。

区考核组每半年对第三方运维单位运行维护情况的考核和相关镇（街道）、园区每月对第三方运维单位运行维护情况的考核比例为2:8。

第十六条  考核工作按照《扬州市邗江区农村污水处理运行维护考核细则》的要求考核评分。考核内容主要包括：

（一）对相关镇（街道）、园区考核:镇级财政对运行费用保障情况，所属镇、村污水管网建设和管护情况，对第三方运维单位监督检查情况以及管理资料收集归档情况等。

（二）对第三方运维单位考核：

1、污水处理设施的运行维护情况。包括污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等日常维护情况；

2、处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；

3、处理站处理水量、出水水质达标情况；

4、规范处置污泥情况；

5、处理站内的环境卫生、绿化等维护情况。

第十七条  考核实行百分制。

1、采取平均分法。平均分法即为考核组成员根据现场和资料审核情况，每人填写一份评分表，以平均得分作为考核结果。

2、考核镇（街道）、园区由区考核组成员填写评分表考核。相关镇（街道）、园区半年度考核成绩80分（含80分）以上为合格；80分以下为不合格。

3、考核第三方运维单位由区考核组成员和镇（街道）、园区负责人员共同评分，按区：镇（2:8）综合得分计算，作为半年度拨付运维资金的主要依据。半年度考核成绩90分以上（含90分）为优；85—89分（含85分）为良；80—84分（含80分）为合格；80分以下为不合格。考核成绩必须在合格以上，凡第一次不合格的，要求运维公司限期整改；第二次不合格的予以通报批评并扣发半年度运维费用。

第十八条  区环保局负责将考核结果予以统计、总结，并予以通报。

第十九条  因运维中操作失误造成人身伤害事故或者财产损失的，由第三方运维单位承担赔偿责任和法律责任。

第六章  附  则

第二十条  本办法自发布之日起施行，具体由区环保局负责解释。

扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则

为规范扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理工作，保障农村污水处理设施能正常运转，特制定本考核细则。

一、考核对象

纳入污水处理设施第三方运维的镇（街道）、园区和第三方运维单位。

二、考核程序

考核组人员由区环保局、财政局、建设局，镇（街道）、园区、园区分管领导和具体负责人员以及外聘污水处理专家共同组成。

区考核组每半年组织一次考核。考核相关镇（街道）、园区参照附件1（邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表）；相关镇（街道）、园区负责对第三方运维单位运行维护情况进行日常监督考核，可参照附件2（邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表进行）。

考核采用查资料及看现场相结合。

三、考核内容

（一）对相关镇（街道）、园区考核。包括镇级财政对运行维护费用保障情况，所辖镇区、村污水管网建设和管护情况，对第三方运维单位监督情况等。

相关镇（街道）、园区应对污水设施建立独立电表并及时缴纳设施运行电费，辖区内污水管网过流顺畅，加快建设污水收集管网，提高生活污水收集率。明确本辖区农村生活污水处理设施运行维护管理工作的主管部门，建立相应责任制度，制定监管计划，建立工作台账。

（二）对第三方运维单位考核。考核运维管理工作全过程，对照《邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表》进行评分，主要为以下几个方面：

1、污水处理设施的运行维护情况。包括污水处理设施管道、格栅井、调节池、曝气池等的日常维护情况；

2、处理站内的泵、风机、电器柜等机电设备的维护情况；

3、处理站处理水量、出水水质达标情况；

4、定期规范处置污泥；

5、处理站内的环境卫生、绿化等维护情况。

6、区环境监察和监测部门将对污水处理设施运行情况进行抽查，监察和监测结果情况。

四、考核有关数据收集

考核前，区环保局将征询并汇总局相关科室（站、大队）对污水设施运行检测（采样检测和在线监测）情况和建议，并将此作为考核的重要依据。主要包括：

1、监测站提供的考核周期内对污水设施出水采样检测结果；

2、大队提供的考核周期内有在线装置的污水设施在线监测情况及信访情况等。

五、考核结果及运用

1、考核结果的产生。采取平均分法。平均分法即为考核组成员根据现场和资料审核情况，每人填写一份评分表，以平均得分作为考核结果。考核镇（街道）、园区由区考核组成员填写评分表考核。考核第三方运维单位由区考核组成员和镇（街道）、园区负责人员共同评分,并将镇（街道）、园区每月对第三方运行维护单位考核得分的平均分纳入统计，最后按区考核组：镇月考核平均分（2:8）综合得分计算，作为拨付半年度运维资金的主要依据。

2、考核结果的运用。采取百分制，区考核组将统计、分析、总结考核结果，并进行通报。第三方运行维护单位半年度考核成绩90分以上（含90分）为优；85—89分（含85分）为良；80—84分（含80分）为合格；80分以下为不合格。考核成绩90分以上(含90分)为优，按合同价全额支付； 85—89分(含85分)为良，按合同价90%支付；80—84分(含80分)为及格，按合同价80%支付；80分以下为不及格，按合同价50%支付；第二次不合格的扣发半年度运维费用并解除合同。镇（街道）、园区考核分在80分（含80分）以上为合格，按规定拨付奖补资金；考核分低于80分的，为不合格，拨付奖补资金的50% 。

六、监督管理

因污水处理设施运维不正常、造成不良影响的，将追究有关人员责任，并扣减补助资金。

附件1：邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表（相关镇（街道）、园区适用）

附件2：邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表（第三方运维单位适用）

抄  送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

扬州市邗江区人民政府办公室         2018年6月15日印发

共印：40份。

第四章 项目需求

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 关于扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目 |
| 2 | 建设地点 | 邗江区公道镇、杨寿镇、方巷镇、槐泗镇、甘泉街道、蒋王街道、杨庙镇、高新区及瓜洲镇 |
| 3 | 建设规模 | 140个设施 具体详见附件3 |
| 4 | 设施情况 | 所有污水处理设施均能正常运转，出水COD及氨氮指标根据GB 3838-2002 地表水功能区域对应《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462—2020） |
| 5 | 承包方式 | 运维服务总包 |
| 6 | 项目质量要求 | 1、严格按照邗江区农村污水处理设施运行管理考核评分表（第三方运维单位适用）进行运维管理考核，详见附件1 2、严格按照维护保养周期表进行维护保养，详见附件2 3、具体运维管理可参照区政府办公室关于印发《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护管理办法》和《扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则》的通知来执行，详见附件4 |
| 7 | 招标范围 | 邗江区农村污水处理设施第三方运维项目（包括设施正常运行、设备保养及维护、设备维修及保养、厂（站）内环境卫生及保洁、污泥处置（与第三方有资质的单位签订处置协议，并定期、及时处理污水处理设施产生的污泥）、农污设施水量、电量实时监测（以甲方实际需求为准）等；不包含正常运行电费，该项费用由设施所在镇财政预算保障。）所有污水处理设施在移交给中标单位前必须保证设备正常运转。 |
| 8 | 项目考核 | 服务期为1年，半年考核一次，半年度考核成绩90分以上(含90分)为优，按合同价全额支付； 85—89分(含85分)为良，按合同价90%支付；80—84分(含80分)为及格，按合同价80%支付；80分以下为不及格，按合同价50%支付。 |
| 9 | 投标报价 | 最高限价：人民币277.2万元/年（不含运行电费），投标人的投标报价不得超过招标人设定的最高限价，否则作无效投标文件处理。 本次投标报价包含除电费外设备日常维护保养、巡查、检测、人员工资、税金等与设施运营维护相关的一切费用。 |
| 10 | 现场勘察 | 甲方仅提供设施目录，不组织现场勘察；各投标单位自行安排现场勘察，费用由投标单位承担。 |

附件3

| 2024年全省农村生活污水基本信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村庄基本信息 |  |  | 农村生活污水处理设施基本情况 |  |  |  |
|  | 乡级行政区 | 行政村名称 | 自然村名称 | 设施/泵站名称 | 规模(t/d) | 污水处理方法 | 建设年月(yyyy.y) |
| 1 | 瓜洲镇 | 军桥村 | 张庄组 | 军桥村张庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2017 |
| 2 |  | 军桥村 | 军桥小区、毛庄 | 瓜洲镇军桥村军桥小区组泵站 | - | - | 2023 |
| 3 | 方巷镇 | 利民村 | 夏庄组 | 利民村夏庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2016.12 |
| 4 |  | 利民村 | 唐庄组 | 利民村唐庄村污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.7 |
| 5 |  | 裔家村 | 清合组、范庄组 | 裔家村范庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2020.7 |
| 6 |  | 珠玉村 | 孙庄组 | 珠玉村孙庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2017.4 |
| 7 |  | 庙头村 | 真武组、孔庄组 | 庙头村孔庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.12 |
| 8 |  | 庙头村 | 庙街组 | 庙头村庙街组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020.11 |
| 9 |  | 兴湾村 | 葛庄组、东吴庄组 | 兴湾村东吴庄污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.12 |
| 10 |  | 兴湾村 | 高庄组 | 兴湾村高庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2019.12 |
| 11 |  | 花城村 | 王庄组 | 花城村王庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.7 |
| 12 |  | 花城村 | 刁庄组 | 花城村刁庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2019.8 |
| 13 |  | 花城村 | 蒋庄组、姜墩组 | 花城村姜墩组污水处理设施 | 18 | A/O | 2015.8 |
| 14 |  | 合玉村 | 杨光组 | 合玉村杨光组污水处理设施 | 18 | A/O | 2017.4 |
| 15 |  | 合玉村 | 季庄组 | 合玉村季庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020.9 |
| 16 |  | 沿湖村 | 中片组 | 中片组（渔民上岸一期）污水处理设施 （中老片区） | 40 | A/O | 2020.11 |
| 17 |  | 沿湖村 | 中片组 | 中片组（渔民上岸二期）污水处理设施 （渔民上岸） | 60 | A/O | 2020.9 |
| 18 |  | 沿湖村 | 中片组 | 中片组（渔民上岸三期）污水处理设施 （油田公园） | 40 | A/O | 2021 |
| 19 |  | 正大村 | 光明组 | 正大村光明组污水处理设施 | 5 | A/O | 2019.1 |
| 20 |  | 陈花村 | 陈桥组 | 陈花村陈桥组污水处理设施 | 5 | A/O | 2018.11 |
| 21 |  | 先进村 | 南庄组 | 先进村南庄组污水处理设施 | 10 | A/O | 2019.8 |
| 22 |  | 开杨村 | 四组 | 开杨村四组污水处理设施 | 15 | A/O | 2019.8 |
| 23 |  | 开杨村 | 六组 | 开杨村六组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 24 |  | 三里桥 | 王庄组 | 三里桥村王庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020.9 |
| 25 |  | 曹庄 | 居东组 | 曹庄村居东组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020.9 |
| 26 |  | 钱冲村 | 方南安置小区 | 方南安置小区污水处理设施 | 40 | A/O | 2019.4 |
| 27 |  | 庙头村 | 范庄、夏庄 | 庙头村范庄、夏庄组污水处理设施 | 10 | A2O+湿地 | 2022 |
| 28 |  | 庙头村 | 宋庄 | 庙头村宋庄组污水处理设施 | 5 | A2O | 2022 |
| 29 |  | 庙头村 | 庙街、仓房、小桥 | 庙头村小桥组污水处理设施 | 15 | A2O+湿地 | 2022 |
| 30 |  | 庙头村 | 奚庄、窦庄 | 庙头村窦庄组污水处理设施 | 10 | A2O | 2022 |
| 31 |  | 庙头村 | 唐庄 | 庙头村唐庄组污水处理设施 | 5 | A2O+湿地 | 2022 |
| 32 |  | 花城村 | 光明、洪二组 | 方巷镇花城村光明组泵站 | 5 | - | 2022 |
| 33 |  | 花城村 | 洪一组 | 方巷镇花城村洪一组泵站 | 10 | - | 2022 |
| 34 |  | 花城村 | 金刘、圣庄组 | 方巷镇花城村圣庄组泵站 | 20 | - | 2022 |
| 35 |  | 花城村 | 荷花组、胜利组 | 方巷镇花城村荷花组泵站 | 60 | - | 2022 |
| 36 |  | 花城村 | 招刘组、许庄组 | 方巷镇花城村招刘组泵站 | 50 | - | 2022 |
| 37 |  | 工农村 | 赵塘 | 工农村赵塘组污水处理设施 | 3 | A2/O | 2023 |
| 38 |  | 工农村 | 沈庄 | 工农村沈庄组污水处理设施 | 3 | A2/O | 2023 |
| 39 |  | 工农村 | 徐庄 | 工农村徐庄组污水处理设施 | 5 | A2/O | 2023 |
| 40 |  | 三里桥村 | 施庄 | 三里桥村施庄组污水处理设施 | 5 | A2/O | 2023 |
| 41 | 甘泉街道 | 老山村 | 江庄组 | 老山村江庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2020.12 |
| 42 |  | 五湖村 | 马庄组 | 甘泉街道五湖村马庄组泵站 | － | － |  |
| 43 |  | 双塘村 | 东庄组 | 双塘村东庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.10 |
| 44 |  | 五湖村 | 马庄组 | 五湖村马庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2015.8 |
| 45 |  | 五湖村 | 桑巷组 | 五湖村桑巷组污水处理设施 | 18 | A/O | 2020.12 |
| 46 |  | 焦巷村 | 周庄组 | 焦巷村周庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2017.11 |
| 47 |  | 焦巷村 | 焦东组 | 焦巷村焦东组污水处理设施 | 18 | A/O | 2020.12 |
| 48 |  | 焦巷村 | 井塘组 | 焦巷村井塘组污水处理设施 | 18 | A/O | 2020.12 |
| 49 |  | 双山村 | 前赵组 | 双山村前赵组污水处理设施 | 50 | A/O | 2017.11 |
| 50 |  | 双山村 | 邵巷组 | 双山村邵巷组污水处理设施 | 18 | A/O | 2020.12 |
| 51 |  | 公路集村 | 金坝组 | 公路集村金坝组污水处理设施 | 30 | A/O | 2021.12 |
| 52 |  | 公路集村 | 三星组 | 公路集村三星组污水处理设施 | 30 | A/O | 2017.11 |
| 53 |  | 长塘村 | 高庄组 | 长塘村高庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2015.12 |
| 54 |  | 老山村 | 唐庄组 | 甘泉街道老山村唐庄组泵站 | － | － | 2018.12 |
| 55 |  | 五湖村 | 电站、顾巷 | 五湖村顾巷组污水处理设施 | 15 | A2/O | 2023 |
| 56 |  | 五湖村 | 涂东、涂西 | 五湖村涂东组污水处理设施 | 15 | A2/O | 2023 |
| 57 |  | 五湖村 | 陈东、陈西 | 五湖村陈东组污水处理设施 | 10 | A2/O | 2023 |
| 58 | 高新区 | 胡庄村 | 胡庄村嘉美苑、胡庄花园 | 胡庄村胡庄花园小区污水处理设施 | 150 | A/O | 2017.12 |
| 59 |  | 薛楼村 | 薛楼组 | 薛楼村薛楼组污水处理设施 | 25 | A/O | 2021.7 |
| 60 |  | 薛楼村 | 朱庄组 | 薛楼村朱庄组污水处理设施 | 15 | A/O | 2021.7 |
| 61 |  | 薛楼村 | 郑庄组 | 薛楼村郑庄组污水处理设施 | 15 | A/O | 2021.7 |
| 62 |  | 薛楼村 | 秦庄组 | 薛楼村秦庄组污水处理设施 | 10 | A/O | 2019.9 |
| 63 |  | 徐集村 | 徐南组 | 徐集村徐南组污水处理设施 | 60 | A/O | 2017.12 |
| 64 |  | 明星村 | 前家组 | 明星村前家组污水处理设施 | 10 | A/O | 2019.1 |
| 65 | 公道镇 | 埝桥村 | 颜庄组 | 埝桥村颜庄组污水处理设施 | 35 | A/O | 2014 |
| 66 |  | 埝桥村 | 南王庄组 | 埝桥村南王庄组污水处理设施 | 10 | A/O | 2019.12 |
| 67 |  | 湖滨村 | 东城组 | 湖滨村东城组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.9 |
| 68 |  | 河东村 | 汤庄组 | 河东村汤庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 69 |  | 桑园村 | 倪庄组 | 桑园村倪庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 70 |  | 湖滨村 | 利民组 | 湖滨村利民组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 71 |  | 湖滨村 | 桥头组 | 湖滨村桥头组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 72 |  | 赤岸村 | 潘庄组 | 赤岸村潘庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 73 |  | 赤岸村 | 张庄组 | 赤岸村张庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2021 |
| 74 |  | 镇区 | 镇区 | 公道镇一厂泵站 | － | － | 2010 |
| 75 |  | 镇区 | 镇区 | 公道镇小运河泵站 | － | － | 2019 |
| 76 |  | 太平村 | 张庄组 | 太平村张庄组污水处理设施 | 10 | A/O | 2019.12 |
| 77 |  | 三界 | 曹庄组 | 三界村曹庄组污水处理设施 | 10 | A/O | 2019 |
| 78 |  | 谷营村 | 镇区 | 公道镇谷营泵站 | － | － | 2012 |
| 79 |  | 欧阳村 | 镇区 | 公道镇欧阳泵站 | － | － | 2015 |
| 80 |  | 湖滨村 | 王桥、胜利 | 湖滨村王桥组污水处理设施 | 10 | A2O | 2022.12 |
| 81 |  | 湖滨村 | 国庆、金湾、高家 | 湖滨村金湾组污水处理设施 | 10 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 82 |  | 湖滨村 | 湖滨、颜家、潘庄 | 湖滨村潘庄组污水处理设施 | 10 | A2O | 2022.12 |
| 83 |  | 湖滨村 | 黄庄、梁庄、王伙 | 湖滨村梁庄组污水处理设施 | 10 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 84 |  | 湖滨村 | 三车、西陈庄 | 湖滨村西陈庄组污水处理设施 | 10 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 85 |  | 湖滨村 | 许庄、和平 | 湖滨村许庄组污水处理设施 | 10 | A2O | 2022.12 |
| 86 |  | 赤岸村 | 强庄、燕庄 | 赤岸村燕庄组污水处理设施 | 5 | A2/O | 2023 |
| 87 |  | 河东村 | 毕庄 | 河东村毕庄组污水处理设施 | 5 | A2/O | 2023 |
| 88 | 槐泗镇 | 运河村 | 后庄组 | 运河村后庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2016.11 |
| 89 |  | 林桥村 | 杜庄、安庄组 | 林桥村杜庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.9 |
| 90 |  | 陈院村 | 李院组 | 陈院村李院组污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.11 |
| 91 |  | 陈院村 | 三祝组 | 陈院村三祝组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.9 |
| 92 |  | 团结村 | 杜庄组 | 团结村杜庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2016.11 |
| 93 |  | 肖胡村 | 肖庄、胡庄组 | 肖胡村胡庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.11 |
| 94 |  | 肖胡村 | 陶庄组 | 陶庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2024.7 |
| 95 |  | 许巷村 | 蒋庄、东庄组 | 许巷村蒋庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.11 |
| 96 |  | 许巷村 | 许巷组 | 许巷村许巷组污水处理设施 | 5 | A/O | 2019 |
| 97 |  | 凤来村 | 刘庄、王庄组 | 凤来村刘庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2016.11 |
| 98 |  | 杭庄村 | 周组 | 杭庄村周组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020 |
| 99 |  | 陈沟村 | 新庄组 | 陈沟村新庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2019.8 |
| 100 |  | 沈营村 | 魏庄 | 沈营村魏庄组污水处理设施 | 10 | A2/O | 2023 |
| 101 |  | 沈营村 | 谈庄 | 槐泗镇沈营村谈庄组泵站 | 5 | - | 2023 |
| 102 |  | 沈营村 | 孙庄 | 槐泗镇沈营村孙庄组泵站 | 20 | - | 2023 |
| 103 |  | 沈营村 | 王庄、曾庄 | 槐泗镇沈营村曾庄组泵站 | 10 | - | 2023 |
| 104 |  | 团结村 | 唐后、唐东 | 槐泗镇团结村唐后组泵站 | 10 | - | 2023 |
| 105 |  | 团结村 | 石庄、扬西 | 槐泗镇团结村石庄组泵站 | 15 | - | 2023 |
| 106 | 杨庙镇 | 苍颉村 | 吴庄组 | 苍颉村吴庄组污水处理设施 | 40 | A2/O | 2020.7 |
| 107 |  | 花瓶村 | 坎东、坎立组 | 花瓶村坎东组污水处理设施 | 30 | A/O | 2017 |
| 108 |  | 赵庄村 | 周巷组 | 赵庄村周巷组污水处理设施 | 30 | A/O | 2017.12 |
| 109 |  | 苍颉村 | 蒋巷 | 苍颉村蒋巷组污水处理设施 | 10 | A2O+湿地 | 2022 |
| 110 |  | 苍颉村 | 朱庄 | 苍颉村朱庄组污水处理设施 | 5 | A2O+湿地 | 2022 |
| 111 |  | 苍颉村 | 苍颉、王庄 | 苍颉村王庄组污水处理设施 | 20 | A2O+湿地 | 2022 |
| 112 | 杨寿镇 | 墩留村 | 西庄组 | 墩留村西庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2015.6 |
| 113 |  | 墩留村 | 周组 | 墩留村周组污水处理设施 | 30 | A/O | 2016 |
| 114 |  | 墩留村 | 姬庄组 | 墩留村姬庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020.10 |
| 115 |  | 永和村 | 平原组 | 永和村平原组污水处理设施 | 30 | A/O | 2015.6 |
| 116 |  | 永和村 | 九连组 | 永和村九连组污水处理设施 | 40 | A/O | 2020.7 |
| 117 |  | 永和村 | 吴庄组 | 永和村吴庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2019.12 |
| 118 |  | 爱国村 | 佘庄组 | 爱国村佘庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2015.6 |
| 119 |  | 爱国村 | 爱国组 | 爱国村爱国组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.7 |
| 120 |  | 爱国村 | 薛庄组 | 爱国村薛庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2019.12 |
| 121 |  | 爱国村 | 大众组 | 爱国村大众组污水处理设施 | 5 | A/O | 2019.12 |
| 122 |  | 东兴村 | 上庄组 | 东兴村上庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2015.3 |
| 123 |  | 东兴村 | 张庄组 | 东兴村张庄组污水处理设施 | 5 | A/O | 2020.12 |
| 124 |  | 方集村 | 方集组 | 方集村方集组污水处理设施 | 18 | A/O | 2015.6 |
| 125 |  | 方集村 | 花园组 | 方集村花园村污水处理设施 | 5 | A/O | 2019.12 |
| 126 |  | 方集村 | 高田组 | 方集村高田组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.7 |
| 127 |  | 新龙村 | 方庄组 | 新龙村方庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2015.6 |
| 128 |  | 新龙村 | 刘庄组 | 新龙村刘庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.7 |
| 129 |  | 新龙村 | 曹安组 | 新龙村曹安组污水处理设施 | 10 | A/O | 2020.9 |
| 130 |  | 宝女村 | 王庄小区、吴庄组 | 宝女村王庄组污水处理设施 | 18 | A/O | 2015.6 |
| 131 |  | 宝女村 | 龚庄组 | 宝女村龚庄组污水处理设施 | 30 | A/O | 2020.6 |
| 132 |  | 方集村 | 方庄、大同 | 方集村大同组污水处理设施 | 10 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 133 |  | 方集村 | 田庄 | 方集村田庄组污水处理设施 | 5 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 134 |  | 方集村 | 汤庄 | 方集村汤庄组污水处理设施 | 5 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 135 |  | 方集村 | 胡庄 | 方集村胡庄组污水处理设施 | 5 | A2O+湿地 | 2022.12 |
| 136 | 蒋王街道 | 四联村 | 胡庄 | 四联村胡庄组污水处理设施 | 10 | A2/O | 2023 |
| 137 |  | 四联村 | 后庄 | 四联村后庄组污水处理设施 | 20 | A2/O | 2023 |
| 138 |  | 四联村 | 小佴 | 蒋王街道四联村小佴组泵站 | 5 | - | 2023 |
| 139 |  | 四联村 | 东钱 | 蒋王街道四联村东钱组泵站 | 10 | - | 2023 |
| 140 |  | 四联村 | 东佴 | 蒋王街道四联村东佴组泵站 | 5 | - | 2023 |

第五章  开标、评标办法、评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 价格 | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。（保留两位小数） | 10分 |
| 技术方案 （43分） | 运维实施方案 | 1、供应商按照扬州市邗江区农村污水处理设施运行维护考核细则开展污水运维工作，运维总方案符合本项目招标要求，理解到位，方案包含不限于以下内容：140个运维设施现状调查及质态评估、水质检测频次、台账档案管理、人员架构等。 运维总方案科学合理可行的得6分；较合理可行的得4分；欠缺或理解不到位得2分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 - 供应商提出的运维技术方案应包含：污水处理设施日常运营管理服务内容、投入运营服务人员数量及分工、运维服务的设备设施保障（巡检工具、交通工具、维修工具、备品备件、采样化验仪器等）、运维管理制度、质控管理等。运维技术方案内容全面、合理，得6分；技术方案内容较全面，得4分；技术方案内容欠全面，得2分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 - 3、供应商提出的运维工作安全专篇应包括不限于：受限空间安全作业管理、维修维护安全管理、用电安全管理、处理设施（剩余污泥规范处置、尾水达标排放）生态安全等。安全专篇工作思路清晰，技术路线正确，得6分；工作思路较清晰，技术路线较正确，得4分；工作思路欠清晰，技术路线欠合理，得2分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 4、供应商提出的突发环境事件应急预案符合本项目实际情况和工作开展要求的，得5分；工作重点把握较准确，得3分；工作重点把握不准确，得1分；其它不得分。 5、分析本项目污水设施特点及难点，存在的问题，并提供解决方案。解决方案合理、切实的得5分；较合理的得3分；欠缺或不完善得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 6、根据供应商针对本项目进度安排与采购需求切合性，节点之间细化合理性综合打分，进度控制措施科学合理的得5分；较合理的得3分；进度方案欠佳或进度方案存在明显缺陷得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 7、技术方案成果完全响应招标文件要求的，得5分；未完全响应的，得3分；存在明显缺陷得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 | 43分 |
|  |  | 8、质量保证方案及措施项目实施具有明确的管理组织构架、监督体系，并具有详细可行的实施内容，能实现本项目的全程管理和质量保证的措施的合理、有效的得5分；较合理的得3分；欠缺或不完善得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 |  |
| 人员配备（15分） | 项目负责人实力 | 项目负责人具有高级职称的得3分，中级职称得1分，其他不得分；项目负责人具有研究生及以上学历得2分，本科学历科1分，其它不得分。（以上需提供职称证书原件上传，投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描上传，否则不得分。） | 5分 |
|  | 项目组成员实力 | 根据本项目特点配备一定数量的运维人员，运维人员应具备相应专业资格，一人一岗，应包含以下人员：水质检测工或化学分析工共2人、污水或污废水处理工4人、电工1人、焊工1人、安全员2人；每提供1人得1分，满分10分。（以上人员需提供对应的职业资格证书原件上传，投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描上传，否则不得分。） | 10分 |
| 综合实力 （27分） | 供应商业绩 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过类似项目，每提供1个业绩合同得2分，最多得10分。（须提供合同原件扫描件上传，未提供不得分） | 10分 |
|  | 供应商荣誉和实力 | 1、投标人获得过国家级荣誉的得3分；省级荣誉的得2分，市级荣誉的得1分（同一项目获得不同级别荣誉的按最高级别计算。须提供证书或发文文件的原件扫描件上传，未提供不得分）。 2、供应商具有工程技术研究中心的得3分（需提供证书原件扫描件上传或发文文件证明材料原件扫描上传，未提供不得分）。 3、供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一项得1分，满分3分（需提供证书原件扫描件上传，未提供不得分）。 4、具有污染治理设施运行服务（生活污水）能力评价的证书，得3分（证书原件扫描上传，未提供不得分）。 5、拥有能够检测分析出pH、氨氮、总氮、总磷、COD等数据的化验室，具有相关仪器设备，得3分。注：提供相关化验仪器设备如：分光光度计、COD消解器、电子天平、蒸汽灭菌器等（须提供相关仪器设备购买发票的原件扫描件上传或者租赁合同原件扫描上传，未提供不得分）。 6、供应商承诺中标三个月内，在本合同屡行期间为本项目无偿提供监管平台服务（含手机APP程序），无偿将现有设施接入监管平台，能够对农污设施水量、电量实时监测等得2分，如供应商中标后三个月内未按承诺无偿提供监管平台服务，视同放弃本合同屡约权利（提供承诺函原件上传，格式自拟）。未承诺不得分。 | 17分 |
| 服务能力 （5分） | 服务便利 | 服务期内响应时间：投标单位提供不超过 4 小时到达现场查勘情况并提出整改建议承诺的，得3分，每提前1小时加1分，满分5分；其余情况不得分。 | 5分 |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：扬州唯实工程管理有限公司

根据贵方的          号竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：        联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 （项目编号） 号 （项目名称） 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州唯实工程管理有限公司组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.扬州市邗江区2026年农村污水处理设施第三方运维项目（标的名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于     行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。

4、声明函应涵盖本项目(分包)所有服务。

5、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

6、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加扬州唯实工程管理有限公司组织的采购编号为     （项目编号）    （项目全称）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，占合同总金额的    %，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，占合同总金额的    %，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作、相应的责任及合同总金额占比）。

供应商单位1全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

供应商单位2全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 磋商响应货币 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |