采  购　文　件

项目名称：长空科技无人机产业孵化园智能化设备设施采购及安装项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0019

溧阳市政府采购中心

2025年6月

- 总  目  录

- 采购公告……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标程序、评标方法与评标标准…………

- 投标文件格式………………………………

第一章  采购公告

项目概况

长空科技无人机产业孵化园智能化设备设施采购及安装项目采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2025 年 7 月 1 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0019

2.项目名称：长空科技无人机产业孵化园智能化设备设施采购及安装项目3.预算金额：130万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为117.6万元。

5.采购需求（简介）：智能化设备设施的采购、安装调试及后续服务（具体内容详见采购文件第四章）。

6.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内。

7.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 7 月 1 日 09 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

采购公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：溧阳市人民政府古县街道办事处

地址：溧阳市茶亭古县南路58号

联系人：匡先生

联系方式：18961249658

2.溧阳市政府采购中心信息

地　址：溧阳市琴园路8号

相关联系人：吕先生

电  　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要1更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反映能力等。

13.2.2 投标人需根据采购文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国网站和中国政府采购网”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

第三章  合同文本

采购合同

项目名称：

签订合同地点：溧阳市

合同签订时间：    年   月   日

合同主要条款

甲方: 溧阳市人民政府古县街道办事处

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意订立合同如下：

一、项目清单及合同金额

1、项目编号：

2、项目名称：

3、合同金额：（大写）人民币（¥）。

合同金额包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、设备安装设计、安装调试、质保期服务、乙方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在合同金额之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

4、货物名称、规格型号、数量及价格等，详见合同附件：供货一览表。

二、付款方式及期限

1、所有设备安装、调试全部结束，经验收合格后，甲方向乙方支付至审定总价的97%；

2、两年质保期满，所有设备无质量问题，甲方向乙方支付剩余3%尾款。

3、如因甲方原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

4、乙方的投标报价中包含暂列金额（含规费及税金）56000元。该费用按实结算。暂列金额额的结算原则：由甲方掌握使用，暂列金额额使用后如有余额归甲方所有。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成全部供货、安装调试及验收工作。乙方接到甲方送货通知后，三天内将设备送至甲方指定地点，乙方所供设备的安装调试进度需符合工程建设工期要求。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、验收标准

1. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具、清单及增值税发票等甲方要求提供的资料一并附于货物。

2. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

3. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

5. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、验收要求

货物到达安装现场后，甲乙双方共同打开包装验货检查货物数量。乙方应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，甲方有权提出索赔。只有经安装、调试结束并验收合格且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。

六、保修条款、售后服务

1.乙方所供设备的质保期为       年，自安装、调试结束并经验收合格之日起计算。乙方在承诺的质保期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在质保期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.维修点需提供7*24小时服务。维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，24小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。如24小时内未能到达甲方指定地点的，甲方有权另行指定维修单位。相关费用在合同总价款中扣除，相关标准服从甲方要求。

3.设备安装验收时，要求提供与设备相符的中文技术纸质资料（进口设备还需提供英文资料），例如：操作手册、使用说明、图纸、维修指南、服务手册、安装手册或说明等，上述一套完整的资料应一式两份，其中一套必须为厂家原配资料，如另有上述的电子文本资料、安装光盘（含注册文件）等，也要求提供。

七、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.在未验收前，乙方自行负责保管好其货物，直至验收合格，期间的丢失、被盗、损坏及与其它纠纷等事项由乙方负责，乙方出现的事故与甲方无关。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额1%的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第九条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如维修响应不能达到甲方要求，甲方有权自行进行维修处理，并凭票从合同价款中扣除相关费用，追究服务违约的相关责任。

3.乙方所供设备必须符合招标文件要求，如货物在送达甲方现场后，被检查出存在假冒、伪劣情况，甲方有权拒绝接收并按该批货物的投标价格金额的双倍金额对乙方的违约行为实施罚款，罚款将在合同价款中扣除，乙方必须按甲方要求整改供货，且甲方有根据乙方的整改情况采取进一步处罚的权力。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向溧阳市人民法院通过法律诉讼解决。

十一、生效和其他

1、本合同自甲方、乙方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

2、 本合同在执行期间，如有未尽事宜，须由甲方、乙方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

3、本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

单位名称（章）：                           单位名称（章）：

单位地址：                                 单位地址：

法人代表：                                 法人代表：

委托代理人：                                委托代理人：

电话（传真）：                              电话（传真）：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                       账号：

税号：                                       税号：

日期：   年    月    日                      日期：   年    月    日

第四章 采购需求

- 采购清单

1）货物清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 招标控制单价（元） | 招标控制合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多功能智能化会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化会议控制主机 | A.参数如下：1.4U标准型机箱尺寸450mm*427mm*178mm，最大功率：300W，输入电压交流50-60HZ 220V。 2.硬件配置不低于：硬件配置不低于：I5-6500 四核CPU主频3.2GHz，8G DDR3 ，硬盘容量 1TB ；带10.1寸液晶屏。 3.自带接口包括有1×VGA.1×HDMI.1×LAN 1000M.6×USB 2.0.1×232串口。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 13304.00 | 13304.00 |  |
| 2 | 无纸化会议管理软件 | A.参数如下：1.智能无纸化会议管理软件是发布、管理和保存为一体的智能化系统，必须具有以下功能。 2.权限管理：支持不同权限管理模式，含普通管理账户、系统管理员、不同管理账户创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 3.集中控制：会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等。 4.模拟排位：为了稳定界面中可直接支持模拟排位，不需要调用第三方程序，支持会前模拟会议室对参会人员进行排位，并导出排位图。同时支持在模拟排位图上直接更改参会人员信息，支持参会人员的临时增加人员和临时减少人员，增加删减后人员自动按规律重排。 5.文件管理：上传.导入文件，支持文件设置查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示上传任意格式文件，可批量上传任意格式文件。 6.议题管理：添加、编辑会议议题，并对不同议题进行启用切换议题可更据权限来对应显示到终端上，已可以根据启用状态来显示到终端界面上。 7.同时应具有签到管理、会议投票、视频播放、会议服务、会议交流等功能。 8.不同用户可以预先预置多场会议，不同会议可以添加不同会议终端；可以分组控制升降终端升降或翻转或移动式平板，可以远程访问服务器和控制会议进程，不同会议可以定制不同的欢迎页界面，可以定制不同的会议标语。 9.一台服务软件可同时支持多个会议室同时召开会议并有效管理。 10.服务器和终端直接通信不需要第三方通信转接，无纸化设备间通信可以跨网段运行。 11.同一系统扩展支持会议预约审批发布系统，同时满足一体或者独立使用。 12.为保证软件的可扩展能力，一台服务软件可同时支持100个会议室同时召开会议并有效管理。 13.同一系统支持扩展会议人脸识别指引系统，支持扩展人脸识别安全系统，支持扩展会议扫码，密码，原笔迹手写系统，同时满足一体或者独立使用。 14.支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新，支持历史会议资料检索归档。 15.可扩展支持加密会议模式，支持在线会议文件查看也可支持离线会议文件查看，加密会议模式下文件不支持另存为功能，支持文件HT加密算法文件被非法拷贝后打开无法正常显示是乱码。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 11384.50 | 11384.50 |  |
| 3 | 无纸化流媒体主机 | A.参数如下：1.2U标准型，机箱尺寸390mm*482mm*89mm，最大功率：300W，输入电压交流50-60HZ 220V，环境湿度-22℃-55℃。 2.硬件配置不低于：硬件配置不低于：I5-6500 四核CPU主频3.2G hz，16G DDR3 ，硬盘容量 64G，接口：HDMI，VGA，RJ45，USB，AUDIO 。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 6798.00 | 6798.00 |  |
| 4 | 智能无纸化流媒体软件 | A.参数如下：1.支持将会场的视频网络信号转换为高清HDMI信号输出到外部视频接口，如投影幕布，大屏或者矩阵输入接口等。 2.一个会场可能同时存在多路广播源，可以进行分组广播，分屏广播，画中画广播；可以将任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端和大屏幕，或者只同屏到大屏幕显示；可升级支持不少于4路会议终端画面同屏到某一台终端分屏显示或大屏分屏显示；分屏自动布局显示，可设置在查看本地资料的同时分屏观看其他终端的同屏信号。 3.可支持4路高清外部信号输入，终端根据任意需要切换输入信号；外部信号包括临时笔记本信号，外部摄像头信号，远程视频信号等可同时接入数字信号处理器显示在无纸化终端界面上。 4.推流服务组件：支持系统分布式数据推流并发，可同时对Windows系统终端、Android系统终端、Linux系统终端、麒麟系统终端、鸿蒙系统终端，国产系统终端同步推流同屏；支持负载均衡，多台分布式并发推流服务器可组成并发推流服务阵列，可为成千上万台终端进行推流同屏或直播。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 5260.00 | 5260.00 |  |
| 6 | 无纸化客户端主机 | A.参数如下：1.主机硬件配置：Inter I5处理器，CPU主频2.6G hz；内存：8GB DDR3；硬盘：128G SSD固态,接口含VGA*1.HDMI*1.DC*1.RJ45*1.USB*6。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 25 | 3203.00 | 80075.00 |  |
| 5 | 无纸化客户端软件 | A.参数如下：1.铭牌显示功能：支持显示后台软件导入的人名、单位、职位及背景图片信息。 2.支持会议录屏功能，后台控制是否打开台。 3.会议信息功能：显示后台推送的会议信息（会议名称、会议时间、会议地点、主持人、与会者人名及职位信息）。 4.会议议程功能：显示后台推送的会议议程安排信息。 5.会议议题功能：按会议进程及权限显示后台推送的会议议题，议题内文件支持word\ppt\excel等办公文件； 6.文件批注功能：参会人员在会议终端的触摸屏幕上对会议文件中的文档进行手写批注画圈或描线，方便在发言时讲解重点和对会议文件的修改提出自己的意见，支持手写.无线键盘.手写板书写多种形式，批注后文档可自动保存到服务器， 7.会议基础功能：支持会议签到（后台可设置免签）、投票表决（后台可设置实名匿名）、交互式电子白板（个人使用及联机使用）、文件批注（原文件批注及快捷批注）、信息交流功能（即时消息，参会者可与其他与会人员进行一对一或者一对多进行对话交流，）、会议服务呼叫（茶水、纸笔等，与会者也可自定义输入需求信息，后台收到消息会根据需求安排服务）、接收后台软件推送的通知信息等会议功能。 8.同屏广播功能：支持任何有同屏广播权限的会议终端一键同屏画面到其他会议终端与大屏幕；支持同屏广播状态PPT文件动态播放，保证PPT播放特效，支持同屏显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能；支持音视频文件同步到其他会议终端及大屏投影，声音同步到调音台，支持1080P的视频同屏广播不降低画质，接收端1080P原画质显示，帧率达到20帧，保证视频画面的流畅度，同屏延时小于300毫秒。 9.异步浏览功能：支持任何有权限的会议终端一键切换远端主讲人同屏画面与本地终端画面，完成信号的自由交互，与会者可通过此功能查看操作、查看自己的文档等。 10.跟踪主讲功能：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何画面并保持实时一致。 11.外接信号显示功能：支持外接信号实时同屏到所有与会者终端并同步显示（外接信号包括，矩阵切换的视频信号，计算机信号，笔记本信号，摄像头信号，DVD信号，多媒体插座等）。 12.临时文件功能：支持与会者外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕，支持会议文件分享给其他与会者。 13.PC电脑使用功能：支持无纸化软件界面和Windows界面切换，进行普通电脑操作，且画面可进行同屏广播（比如电脑使用培训、浏览器上网浏览、OA软件及其他操作皆可同屏演示）。 14.主席控制功能：支持单主席或多主席功能；主席功能有控制会议进程的权限，可：“启用统一签到；切换所有终端功能显示：会议标语、欢迎页面、铭牌显示、会议主界面；启用会议议题；发起及结束投票；主席机可选择同屏广播信号源（外接信号或与会者终端）进行强制同屏给所有终端及大屏投影或只同屏广播到大屏投影；可结束同屏；结束会议；关闭会议系统等功能”。 15.支持人名导位、会议签到（会议签到可以导出签到统计表和实时统计图按需查看），支持设置免签到，支持实现人员的临时增加机制和临时缺席机制，可以更改后自动按规则一键重排位，并在模拟布局上实时显示 。 16.支持会议加密（限定权限、限定资料上传范围、限定USB设备、会议完成后自动删除、可采用全程ssl加密模式不被嗅探、文件保存可加密）。 17.支持不同人看不同文件功能 支持会议签到、投票表决、交互式电子白板、电子铭牌显示、文件标注、会议交流、会议服务、会议通知等会议功能。 18.支持文件夹直接上传自动生成会议议题，支持文件夹下嵌套文件夹议题自动生成上传。 19.支持不少于4路会议终端画面同屏到某一台终端分屏显示或大屏分屏显示。 20.为了使用的便利性、兼容性及后续升级无纸化软件系统需要跨平台混合组网支持Window系统、Android系统、Linux系统、麒麟系统、鸿蒙系统。 21.支持分组学习，同一场会议可以建立多个学习组，学习组里边可以共享学习，已可选择学习其他组的资料。 22.自带office阅读器，没有冗余功能按钮，只有全屏模式，编辑模式，上页，下页，批注功能按钮。文件支持快速一键批注，支持批注快速索引定位，上下索引批注定位，支持原笔记粗细 颜色按需调整，不用的冗余操作按钮按需隐藏，重点按钮高亮重点显示如批注 上一页 下一页 保存等文件支持快速一键批注，支持批注快速索引定位，上下索引批注定位，支持原笔记粗细 颜色按需调整，不用的冗余操作按钮按需隐藏，重点按钮高亮重点显示如批注 上一页 下一页 保存等。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 25 | 2029.00 | 50725.00 |  |
| 7 | 15.6寸单屏含话筒无纸化终端 | A.参数如下：1.升降器和屏转轴式连接一体呈现，无背板连接，无螺丝外露。整体简洁，高贵大气，彰显尊贵品质；升降器与屏幕独立设计与运输（屏幕与升降器可拆分，FPC软排线连接）。保证运输，维护安全便捷。也可独立升级。 2.材质工艺：屏幕及升降器面板采用全铝合金外壳，整体CNC设计，精雕细琢一体成型，喷砂阳极氧化处理。产品颜色：拉丝黑/银 喷砂黑/银（可定制其它颜色） 3.超薄升降，外观精致简洁。 4.升降传动系统相互独立，系统稳定可靠，维护方便。 5.屏幕尺寸采用15.6英寸液晶屏；分辨率：1920*1080；屏幕视角：IPS全视角屏；触摸屏型：磁感电容屏，10点触控；显示比例：16:9；亮度：400流明；静态对比度：6000。 6.屏幕支持扩展具备自动消毒功能，自动净化病毒，避免病毒交叉感染。保护与会者安全。 7.为了避免多接口的故障率和接触不良导致不能工作，屏幕需采用一个高融合的柔性FPC高清接口来实现图像数据和控制信号的整体传输，接口可以任意0~360折弯。 8.升降器面板尺寸≤长553MM宽73MM厚5MM。铝合金外壳边缘采用削边处理，最薄处≤4.8MM。 9.双净音滑轨，配合齿轮咬合升降，多点平衡升降系统，系统稳定可靠。 10.升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升.暂停.下降等运动状态； 11.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等； 12.控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制； 13.升降器支持自动仰角30度，保证显示器人体工程学最佳观看视角与触控角度； 14.支持客软件一键同屏的同时支持面板上实体按键一键同屏状态切换自动同步到终端软件界面。同时状态保存支持一键退出广播，支持一键3S切换到系统桌面或回到无纸化客户端界面。 15.支持面板实体一键呼叫服务自动关联无纸化服务终端实现快速服务请求并配合服务终端语音报读提示。 16.在没有服务器和中控状态，任意升降器具备中控功能便于应急情况下统一使用，重力防夹手避免使用事故发生。 话筒升降 1.升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺； 2.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关。 3.控制方式支持手拉手232控制.遥控控制.手动控制； 4.话筒可独立升降，可选择话筒独立使用或者话筒和无纸化系统配合使用。 5.话筒含上升。暂停，下降机话筒开关按键，可随意操作话筒状态。 6.话筒升降采用多点平衡升降模式，保证升降的平稳防止抖动。 7.嵌入式设计，面板采用拉丝铝黑色，外形简洁明快； 8.∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，音质清晰； 9.心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，且在休会期间可拆卸； 10.话筒秆长度：420mm（标准配置）； 11.通过改进降低强电磁波对线材的干扰，提高系统的稳定性； 12.通过超六类网线实现"手拉手"串接模式，便于安装和维护； 13.内置全频压限电路； 14.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V； 15.搭配摄像跟踪系统&中控系统，可实现摄像自动跟踪功能； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 25 | 7580.00 | 189500.00 |  |
| 8 | 全功能数字会议系统 | A.参数如下：1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，传输距离达150米对音质不产生影响； 2.采用全数字DSP音频处理技术，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz，接近CD音质效果； 3.系统采用ID寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突； 4.具备6路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单台主机支持连接180台会议单元； 5.系统支持同时连接256台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接65535台会议单元； 6.系统具备U盘录音功能，可录制会议中所有音频内容，最多可支持2000小时连续录制； 7.具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 8.采用专业8芯高密航空接口，带螺纹接头连接，保障设备之间连接更加稳固； 9.系统采用8芯DIN带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失； 10.系统支持一线式手拉手连接、T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式； 11.内置DSP数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 12.内置自适应反馈抑制（AFC）功能，可有效防止声反馈引起啸叫，保障调整增益时音质不被损伤； 13.内置环境噪音消除（AEC）功能，可有效消除本地噪声，让现场高质量的音频精准实时传送； 14.内置数字均衡电路（EQ）功能，可大幅提升会场声压级，保证声音丰满.柔和而富有弹性； 15.内置自动增益控制（AGC）功能，采用智能电平控制技术保障单元远距离拾音音质不衰减； 16.系统装备2.8英寸LCD显示屏及操控按键，具备中、英文菜单显示，可按需订购任意语言； 17.内置摄像跟踪板卡，支持VISCA.PELCO-D/P控制协议，脱离视频跟踪软件及控制键盘可进行摄像跟踪设置、保存及自动调用； 18.内置3×5路标清视频矩阵切换，具备3路视频环出功能，可轻松管理多路视频信号； 19.系统具备先入先出工作模式，发言数量可自定义设置，发言人数可设置为1至6台； 20.系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制； 21.系统通过PC会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式； 22.内置电子投票表决功能板卡，具有签到、投票表决、选举、评分、响应等数据管理功能； 23.系统支持按键签到和IC卡签到.补签到等功能，签到时间设置，签到数据可实时动态显示； 24.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 25.具备扩展同声传译功能，可实现8通道、16通道、32通道、64通道同声传译功能； 26.系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统运行的安全性及稳定性得到有力的保障； 27.连接高清视频解码盒后可与高清矩阵实现高清视频摄像机信号自动切换； 28.可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择； 29.通过面板可控制辅助输入音量、MIC输入音量、会议单元输出音量、扬声器音量、主音量及高、中、低音的均衡调节； 30.系统可同时接入8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 31.可设置代表单元为VIP单元，VIP单元发言不受限制可自由开启，也不受其它代表单元开启影响； 32.超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以正常使用； 33.多功能会议主机与PC电脑、可编程中央控制系统采用RS-232连接方式，控制方式安全稳定； 34.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电； 35.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全.稳定使用； 36.采用铝合金环保材质机身，2U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 4505.00 | 4505.00 |  |
| 9 | 数字反馈抑制器 | - 参数如下：▲1.采用声回路隔离技术，结合回声路径的声学感知学习技术，生成自适应动态滤波器对输入输出端双向音频处理，避免远程音频在本地还原时，被本地话筒重复拾取，造成回声或重音现象；（须提供第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章，检测报告中需体现声回路隔离技术原理图） 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D.D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 ▲8.须实现全功能混音矩阵，具有≥4路MIC输入、≥2路LINE输入、≥2路AEC输入、≥1路AEC CHANNEL、≥1路AFC CHANNEL，≥2路AEC输出、≥2路SPK输出，用于录播、远程会议、外接设备等场景的混音矩阵设置；（须提供产品软件界面截图） ▲9.须具备≥1路I/O触发接口、≥2路主线路输出、≥3路麦克风线路输入接口、≥4路RJ45网口、≥1路 USB接口、≥2路LINE IN线路音频输入、≥2路LINK OUT线路音频输出、≥2路AEC IN回声线路输入、≥2路AEC OUT回声线路输出、≥1路100V定压备份输入接口（须提供产品所有接口图片） ▲10.须具有音频录制功能，录制音源包括：MIC1/2/WL-IN、PC-IN、AEC-IN、AEC-OUT、SPK-OUT，用于录制处理前及处理后的音频；（须提供产品软件界面截图） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 37629.00 | 37629.00 |  |
| 10 | 调音台 | A.参数如下：1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 3431.00 | 3431.00 |  |
| 11 | 音频处理器 | A.参数如下：1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 4086.00 | 4086.00 |  |
| 12 | 主音箱 | A.参数如下：1.单元配置：1x10″低音单元50芯音圈，200W/8Ω，170磁 1x34mm高音单元34芯音圈，1″口径，30W/8Ω 2.号角材质：工程塑料 3.音箱材质：15mm中纤板 4.表面处理：点漆 5.音箱铁网：1.2mm多孔钢网内衬防尘棉 6.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂 7.接线方式：2 x NL4 Speakon 8.频响范围：65Hz-20KHz 9.灵敏度：96dB 10.额定功率：250W 11.峰值功率：500W 12.最大声压级：122dB 13.阻抗：8（Ω） 14.分频点：1.9KHz 15.覆盖角：80°×50°（H×V） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 2 | 2675.00 | 5350.00 |  |
| 13 | 辅助音箱 | A.参数如下：1.单元配置：1x8″低音单元50芯音圈，150W/8Ω，140磁 1x34mm高音单元34芯音圈，1″口径，30W/8Ω 2.号角材质：工程塑料 3.音箱材质：15mm中纤板 4.表面处理：点漆 5.音箱铁网：1.2mm多孔钢网内衬防尘棉 6.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂 7.接线方式：2 x NL4 Speakon 8.频响范围：75Hz-20KHz 9.灵敏度：96dB 10.额定功率：200W 11.峰值功率：400W 12.最大声压级：122dB 13.阻抗：8（Ω） 14.分频点：1.9KHz 15.覆盖角：80°×50°（H×V） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 2 | 1720.00 | 3440.00 |  |
| 14 | 音箱功放 | A.参数如下：1.Class D拓扑架构并集成开关电源设计，体积小，重量轻，1U机架空间； 2.拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 3.前面板精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯； 4.每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.采用平衡XLR输入接口和专业SPEAKON输出接口； 6.后排拔动开关用于选择立体声或桥接、并接工作模式； 7.多环路调控技术，模块化设计。 8.低底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求； 9.功率（8Ω）：2*≥500W； 10.功率（4Ω）：2*≥750W； 11.桥接功率（8Ω）：1*≥1500W； 12.THD总谐波失真（8Ω 1Kz）1/4满功率：≤0.02% 13.输入灵敏度：0.775V26dB； ▲14.为了提高功放的稳定性功放需具备限幅、短路、削峰保护功能（须提供相关证明材料加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 3749.00 | 7498.00 |  |
| 15 | 电源时序器 | A.参数如下：1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲7.为了避免对扩声系统干扰电源时序器需具备智能截频多重净化技术（须提供相关证明材料加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 1714.00 | 3428.00 |  |
| 16 | LED主显示屏 | A.参数如下：1、像素点间距：≤1.86mm 2、单元板分辨率：≥14792Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000：1 12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 16、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 17、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 18、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 ▲19、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章及在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上的检测报告编号查询截图） ▲20、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章及在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上的检测报告编号查询截图） ▲21、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章及在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上的检测报告编号查询截图） 22、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 23、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 24、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 25、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落 26、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 27、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。 28、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书。 ▲29、所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用（提供相关证书加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 平米 | 6.76 | 6743.00 | 45582.68 | 含模组.电源.排线 |
| 17 | LED控制系统 | A.参数如下：1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移 11.支持环路备份，支持固件备份 ▲12.8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） ▲13.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4298.00 | 4298.00 |  |
| 18 | 视频处理器 | A.参数如下：1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率 2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出 3.最宽3840像素点或最高2000像素点 4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入 5.支持网口备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出 8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移 9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整 10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝 11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 13.支持16个场景保存和调用 14.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书 ▲15.支持OSD，通过红外遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） ▲16.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 2138.00 | 2138.00 |  |
| 19 | 框架结构 | A.参数如下：镀锌钢管主架；黑色不锈钢包边，主屏外尺寸3.62m×2.02mB.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 平米 | 7.3 | 903.00 | 6591.90 | 含5cm包边 |
| 20 | 配电系统 | A.参数如下：专用10kw智能配电柜B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4720.00 | 4720.00 |  |
| 21 | 控制电脑 | A.参数如下：CPU：i5 10400F 3.6G，2G独立显卡，SSD120G+1T机械硬盘，8G内存，键鼠套装，24寸液晶显示器B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4298.00 | 4298.00 |  |
| 22 | 高清矩阵切换器 | A.参数如下：1.需支持拼接处理器.画面分割器.无缝切换矩阵.矩阵切换器四种功能； 2.需自带音频输出接口； 3.需具备拼接处理模式，支持1X1/2X1/1X2/3X1/1X3/2X2/1X4/4X1八种显示方式 4.需具备画面分割模式，支持单画面.双画面.四画面.1大3小画面显示方式； 5.需具备无缝切换模式，支持信号无缝任意切换，无黑屏.无闪屏； 6.需支持≥4K@30Hz分辨率，也可向下兼容； 7.需内置≥8组场景存储功能，能直接在电脑软件.遥控器操作； 8.≥4路HDMI音视频信号输入，≥4路HDMI音视频信号输出；B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 5372.00 | 5372.00 |  |
| 23 | 智能中控主机 | A.参数如下：1.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2.≥64MB数据存储器； 3.≥8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps； 4.每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5.≥8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6.≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 7.≥8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 8.≥8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； ▲9.需支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） 10.为便于后期维护，需支持红外代码块库导出功能； 11.正面板具备≥8个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用；； 12.核心处理器: Cortex-M3 +高速 FPGA，双核处理器； ▲13.支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） 14.支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； ▲15.支持嵌入MiniC；支持播放、暂停、恢复、停止管理（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 10207.00 | 10207.00 |  |
| 24 | 平板电脑 | A.参数如下：存储：8+128GB，处理器：八核 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2948.00 | 2948.00 |  |
| 25 | 路由器 | A.参数如下：千兆版，支持2.4GHz/5GHz双频通信 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 260.00 | 260.00 |  |
| 26 | 机柜 | A.参数如下：600x600x2000mm B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2572.00 | 2572.00 |  |
| 27 | 3.5转双大二芯线 | A.参数如下：1.长度5米 2.3.5mm端采用镀金插头，减少氧化。 3：材质：选用铜芯+屏蔽层，减少信号干扰。B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 1 | 86.00 | 86.00 |  |
| 28 | 卡农公母线 | A.参数如下：1.长度3米 2.电气特性：阻抗110Ω（数字音频）/600Ω(模拟音频),频率响应5Hz-50kHz(优质线材），电容≤100pF/m 3.物理结构:导体99.99%无氧铜（OFC),屏蔽双层（铜编织网+铝箔）B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 8 | 71.00 | 568.00 |  |
| 29 | 双莲花转双大二芯线 | A.参数如下：1.长度3米 2.电气特性：电容小于等于80pF/ft 3.物理结构:插头镀层，导体无氧铜（OFC)22AWG,绝缘高密度PE材料，屏蔽铝箔+铜网编织（≥85%覆盖率）B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 2 | 57.00 | 114.00 |  |
| 30 | HDMI线 | A.参数如下：1.长度3米 2.导体结构：镀银铜高速型（26AWG) 4.屏蔽设计，双层屏蔽B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 4 | 57.00 | 228.00 |  |
| 31 | HDMI线 | A.参数如下：1.长度20米 2.导体结构：4芯光纤+2铜芯（供电） 3.屏蔽设计，双层屏蔽B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 2 | 377.00 | 754.00 |  |
| 32 | 音箱壁架 | A.参数如下：1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重35kg 3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：30度 7.左右转动角度：180度B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 4 | 10.00 | 40.00 |  |
| 33 | 音箱插头 | A.参数如下：专业音响配件，高保真传输，抗氧化，易焊接B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 8 | 20.00 | 160.00 |  |
| 34 | 串口转换器 | A.参数如下：1.工业级串口转换器，满足不同需求 2.高性能CPU处理能力，宽温宽压， B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 2 | 1155.00 | 2310.00 |  |
| 35 | 交换机 | A.参数如下：1.16口千兆交换机，交换容量48Gbps，包转发率36Mpps， 2.10/100/1000Mbps自适应电口交换机，支持云端发现，云端查看设备状态，支持远程管理 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 834.00 | 1668.00 |  |
| 36 | 电源插排 | A.参数如下：1.10位总控全长3米, 2.3C认证，一体铜条，安全门设计 3.阻燃材质，总功率2500WB.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 3 | 126.00 | 378.00 |  |
| 37 | 音箱线 | A.参数如下：1.RVV2*2.0,无氧铜材质，远距离传输，高清不失真 2.安全阻燃，可靠耐用， 3.额定电压300V/500V B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 100 | 6.53 | 653.00 |  |
| 38 | 音频线 | A.参数如下：1.RVVP2*0.5,远距离传输，高清不失真 2.安全阻燃，品质铜芯，抗拉耐折，可靠耐用， 3.多层屏蔽层B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 20 | 2.63 | 52.60 |  |
| 39 | 网线 | A.参数如下：1.UTP非屏蔽6类网线，8芯无氧铜 2.传输带宽250MHZ,最大速率1Gbps,线规23AWG,外径≥5.3mm,抗拉强度50N B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 350 | 4.46 | 1561.00 |  |
| 40 | 电源线 | A.参数如下：1.RVV(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）3*1.5mm²，额定电压300/500V 2.导体材料无氧铜（OFC),绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥1.0mm,外径范围8.5～10.5mm 3.电气性能导体电阻≤13.3Ω/km，绝缘电阻≥0.010MΩkm，长期工作温度-15℃～+70℃B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 100 | 6.92 | 692.00 |  |
| 41 | 电源线 | A.参数如下：1.RVV(铜芯PVC绝缘PVC护套软电缆）3*2.5mm²，额定电压300/500V 2.导体材料无氧铜（OFC),绝缘厚度≥0.8mm，护套厚度≥1.2mm,外径范围10.5～12.5mm 3.电气性能导体直流电阻≤7.98Ω/km，绝缘电阻≥0.010MΩkm，长期工作温度-15℃～+71℃B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 20 | 10.75 | 215.00 |  |
| 42 | 线管 | A.参数如下：1.JDG金属管，直径25，外观平整光滑， 2.优质选材，线管加厚设计，内置平整，镀锌钢管 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 200 | 12.52 | 2504.00 |  |
| 43 | 线管 | A.参数如下：1.JDG金属管，直径32，外观平整光滑， 2.优质选材，线管加厚设计，内置平整，镀锌钢管 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 100 | 15.81 | 1581.00 |  |
| 44 | 辅材 | A.参数如下：水晶头，扎带等施工相关辅材B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 项 | 1 | 2149.00 | 2149.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 531114.68 |  |
| 二 | 一层背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二手持无线话筒 | A.参数如下：1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； ▲6.为了提高话筒的抗干扰能力，具备抗EMI、RFI电磁干扰技术（提供相关证明文件加盖制造商公章） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 2 | 2972.00 | 5944.00 |  |
| 2 | 话筒桌面支架 | A.参数如下：话筒桌面支架B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 4 | 80.00 | 320.00 |  |
| 3 | 无线信号放大器 | A.参数如下：1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC femaleB.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 3749.00 | 3749.00 |  |
| 4 | 无线信号放大器延长线 | A.参数如下：30米B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 2 | 629.00 | 1258.00 |  |
| 5 | 数字专业前置 | A.参数如下：1.具有卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节； 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP； 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器； 5.中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡； 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3； 7.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能；B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2537.00 | 2537.00 |  |
| 6 | 调音台 | A.参数如下：1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V；B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2138.00 | 2138.00 |  |
| 7 | 音频处理器 | A.参数如下：1.2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 5155.00 | 5155.00 |  |
| 8 | 音箱功放 | A.参数如下：1.有源PFC，功率因数达0.99； 2.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 3.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 4.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 6.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 7.8Ω≥2×250W；4Ω≥2×425WW；2Ω≥2×723W； 8.输入灵敏度 1Vrms； 9.串扰抑制 ≥80 dB； 10.频率响应 20Hz - 20 kHz； 11.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 12.信噪比 ≥105dB； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 3 | 3211.00 | 9633.00 |  |
| 9 | 吸顶音箱 | - 参数如下：1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 10 | 845.00 | 8450.00 |  |
| 10 | 电源时序器 | A.参数如下：1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 台 | 1 | 1063.00 | 1063.00 |  |
| 11 | 机柜 | A.参数如下：1.机柜尺寸:600x600x1610mm（宽*深*高） 2.材质：框架材质冷轧钢板 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2138.00 | 2138.00 |  |
| 12 | 3.5转双大二芯 | A.参数如下：1.长度5米 2.3.5mm端采用镀金插头，减少氧化。 3：材质：选用铜芯+屏蔽层，减少信号干扰。B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |
| 13 | 卡侬公母线 | A.参数如下：1.长度1.5米 2.电气特性：阻抗110Ω（数字音频）/600Ω(模拟音频),频率响应5Hz-50kHz(优质线材），电容≤100pF/m 3.物理结构:导体99.99%无氧铜（OFC),屏蔽双层（铜编织网+铝箔） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 10 | 48.00 | 480.00 |  |
| 14 | 音箱插头 | A.参数如下：专业音响配件，高保真传输，抗氧化，易焊接 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 只 | 6 | 20.91 | 125.46 |  |
| 15 | 音箱线 | A.参数如下：1.RVV2*2.0,无氧铜材质，远距离传输，高清不失真 2.安全阻燃，可靠耐用， 3.额定电压300V/500V B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 150 | 6.53 | 979.50 |  |
| 16 | 电源线 | A.参数如下：1.RVV(铜芯PVC绝缘PVC护套软电缆）3*2.5mm²，额定电压300/500V 2.导体材料无氧铜（OFC),绝缘厚度≥0.8mm，护套厚度≥1.2mm,外径范围10.5～12.5mm 3.电气性能导体直流电阻≤7.98Ω/km，绝缘电阻≥0.010MΩkm，长期工作温度-15℃～+71℃ B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 10 | 10.75 | 107.50 |  |
| 17 | 线管 | A.参数如下：1.JDG金属管，直径25，外观平整光滑， 2.优质选材，线管加厚设计，内置平整，镀锌钢管 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 米 | 120 | 12.52 | 1502.40 |  |
| 18 | 辅材 | A.参数如下：机柜螺丝，扎带，胶布，水晶头等 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 批 | 1 | 629.00 | 629.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 46293.86 |  |
| 三 | 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED主显示屏（一层大厅） | A.参数如下：1、像素点间距：≤1.86mm 2、单元板分辨率：≥14792Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000：1 12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 16、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 17、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 18、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 19、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值； 20、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备； 21、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接； - 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 - 23、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 24、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 25、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落 26、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 27、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。 28、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书。 29、所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 平米 | 8.45 | 6743.00 | 56978.35 | 含模组.电源.排线 |
| 2 | LED控制系统 | A.参数如下：1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移 11.支持环路备份，支持固件备份 12.8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 13.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4298.00 | 4298.00 |  |
| 3 | 视频处理器 | A.参数如下：1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书 ▲11.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） 12.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 2138.00 | 2138.00 |  |
| 4 | 框架结构 | A.参数如下：镀锌钢管主架；黑色不锈钢包边，主屏外尺寸4.26m×2.02m B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 平米 | 9 | 903.00 | 8127.00 | 含5cm包边 |
| 5 | LED主显示屏（一层展厅） | A.参数如下：1、像素点间距：≤1.86mm 2、单元板分辨率：≥14792Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000：1 12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 16、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 17、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) 18、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 19、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值 20、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备 21、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接 22、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 23、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 24、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 25、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落 26、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 27、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。 28、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书 29、所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 平米 | 8.45 | 6743.00 | 56978.35 | 含模组.电源.排线 |
| 6 | LED控制系统 | A.参数如下：1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移 11.支持环路备份，支持固件备份 12.8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 13.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4298.00 | 4298.00 |  |
| 7 | 视频处理器 | A.参数如下：1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书 11.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点 12.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 2138.00 | 2138.00 |  |
| 8 | 框架结构 | A.参数如下：镀锌钢管主架；黑色不锈钢包边，主屏外尺寸4.26m×2.02m B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 平米 | 9 | 903.00 | 8127.00 | 含5cm包边 |
| 9 | 配电系统 | A.参数如下：专用10kw智能配电柜 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4720.00 | 4720.00 |  |
| 10 | 控制电脑 | A.参数如下：CPU：i5 10400F 3.6G，2G独立显卡，SSD120G+1T机械硬盘，8G内存，键鼠套装，24寸液晶显示器 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 4298.00 | 4298.00 |  |
| 11 | 100寸电视机（三层会议室） | A.参数如下：1.100英寸超清大视野，屏幕比例16:9，视野清晰画面无遮挡 2.超高清4K，WIFI频段2.4G/5G，运行内存4GB, B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 1 | 13498.00 | 13498.00 |  |
| 12 | 75寸电视机（二层中会议室） | A.参数如下：1.75英寸超清大视野，屏幕比例16:9，视野清晰画面无遮挡 2.超高清4K，WIFI频段2.4G/5G，运行内存4GB, B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 1 | 3589.00 | 3589.00 |  |
| 13 | 75寸电视机（三层小会议室） | A.参数如下：1.75英寸超清大视野，屏幕比例16:9，视野清晰画面无遮挡 2.超高清4K，WIFI频段2.4G/5G，运行内存4GB, B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 1 | 3589.00 | 3589.00 |  |
| 14 | 100寸电视机（五层会议室） | A.参数如下：1.100英寸超清大视野，屏幕比例16:9，视野清晰画面无遮挡 2.超高清4K，WIFI频段2.4G/5G，运行内存4GB, B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 1 | 13498.00 | 13498.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 186274.70 |  |
| 四 | 网络及无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | A.参数如下：1、名称:防火桥架 2、规格:200*100，钢制 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 180 | 203.16 | 36568.80 |  |
| 2 | 铁构件 | A.参数如下：1、名称:桥架支架 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | kg | 30 | 49.29 | 1478.70 |  |
| 3 | 双绞线缆 | A.参数如下：1、名称:六类非屏蔽网线 2、规格:铜丝线规：六类：23AWG B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 2080 | 4.46 | 9276.80 |  |
| 4 | 信息插座 | A.参数如下：1、名称:双口信息面板 2、规格:兼容屏蔽与非屏蔽模块 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 180 | 21.55 | 3879.00 |  |
| 5 | 信息插座 | A.参数如下：1、名称:六类模块 2、类别:主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料。 3、插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥25次； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 370 | 24.42 | 9035.40 |  |
| 6 | 路由器 | A.参数如下：1、名称:Wi-Fi 6吸顶 2、1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持 B.:其中大会议室需要使用高密度无线AP，未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 31 | 1338.00 | 41478.00 |  |
| 7 | 接线盒 | A.参数如下：1、名称:金属接线盒 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 180 | 11.08 | 1994.40 |  |
| 8 | 配管 | A.参数如下：1、名称:扣压式薄壁钢管 2、规格:KBG20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 320 | 8.47 | 2710.40 |  |
| 9 | 机柜、机架 | A.参数如下：1、名称:42U机柜 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 3086.00 | 6172.00 |  |
| 10 | 交换机 | A.参数如下：1、名称:24口POE交换机 2、功能:二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W) B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 3646.00 | 7292.00 |  |
| 11 | 交换机 | A.参数如下：1、名称:24口交换机 2、二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 10 | 2263.00 | 22630.00 |  |
| 12 | 信息插座 | A.参数如下：1、名称:光模块 2、千兆单模(1310nm,10km,LC) B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 4 | 251.00 | 1004.00 |  |
| 13 | 配线架 | A.参数如下：1、名称:24口配线架 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 10 | 583.00 | 5830.00 |  |
| 14 | 集线器 | A.参数如下：1、名称:理线架 2、可上下开合的盖板设计，方便用户理线需求 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 20 | 200.00 | 4000.00 |  |
| 15 | 跳线 | A.参数如下：1、名称:网络跳线（六类网线） B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 233 | 18.17 | 4233.61 |  |
| 16 | 插座 | A.参数如下：1、名称:PDU插排 2、8位220V10A B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 5 | 491.00 | 2455.00 |  |
| 17 | 光缆 | A.参数如下：1、名称:8芯光缆 2、8芯,OS2采用紧套光纤，便于剥离使用 3、芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 88 | 7.20 | 633.60 |  |
| 18 | 配线架 | A.参数如下：1、名称:4口光纤配线架 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 2 | 155.00 | 310.00 |  |
| 19 | 配线架 | A.参数如下：1、名称:110配线架 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 2 | 372.00 | 744.00 |  |
| 20 | 光纤连接 | A.参数如下：1、方法:熔接法 2、模式:单模 3、光纤连接器材综合考虑 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 芯 | 8 | 121.00 | 968.00 |  |
| 21 | 跳线 | A.参数如下：1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 2.光纤类型：多模：G.657.A2（B6a2）黄色，护套外径：单芯：2.0mm 3.紧包与护套材料：LSZH 4.插头接触方式：UPC 5.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6.互换性：≤0.2dB 7.回波损耗：多模：≥50dB 8.重复性≥1000次 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 2 | 39.00 | 78.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 162771.71 |  |
| 五 | 监控及门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | A.参数如下：1、名称:六类非屏蔽网线 2、规格:铜丝线规：六类：23AWG B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 980 | 4.46 | 4370.80 |  |
| 2 | 配线 | A.参数如下：1、名称:铜芯线 2、规格:RVV2*1.0 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 440 | 5.68 | 2499.20 |  |
| 3 | 接线盒 | A.参数如下：1、名称:金属接线盒 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 20 | 11.09 | 221.80 |  |
| 4 | 配管 | A.参数如下：1、名称:扣压式薄壁钢管 2、规格:KBG20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 405 | 8.47 | 3430.35 |  |
| 5 | 交换机 | A.参数如下：1、名称:24口POE交换机 2、功能:二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W) B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 3646.00 | 7292.00 |  |
| 6 | 交换机 | A.参数如下：1、名称:16口poe交换机 2、功能:16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2354.00 | 2354.00 |  |
| 7 | 信息插座 | A.参数如下：1、名称:光模块 2、千兆单模(1310nm,10km,LC) B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 6 | 251.00 | 1506.00 |  |
| 8 | 集线器 | A.参数如下：1、产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2； 产品性能：标准1U19"机架安装 ；采用优质冷轧钢板，表面电喷处理；12位设计，7CM深，提供更大线缆管理空间；盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 5 | 200.00 | 1000.00 |  |
| 9 | 跳线 | A.参数如下：1、名称:标准：ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式:U/UTP 护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 80 | 39.00 | 3120.00 |  |
| 10 | 光缆 | A.参数如下：1、名称:8芯光缆 2、8芯,OS2采用紧套光纤，便于剥离使用 3、芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 113 | 7.20 | 813.60 |  |
| 11 | 配线架 | A.参数如下：1、名称:4口光纤配线架 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 3 | 155.00 | 465.00 |  |
| 12 | 光纤连接 | A.参数如下：1、方法:熔接法 2、模式:单模 3、光纤连接器材综合考虑 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 芯 | 12 | 121.00 | 1452.00 |  |
| 13 | 跳线 | - 参数如下：1、名称:光纤跳线 2、模式:多模 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 3 | 39.00 | 117.00 |  |
| 14 | 监控摄像设备 | A.参数如下：1、名称:400w半球摄像机 2、类别:400万海螺型网络摄像机，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持SmartIR，防止夜间红外过曝 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 26 | 414.00 | 10764.00 |  |
| 15 | 监控摄像设备 | A.参数如下：1、名称:室外400万枪型摄 2、类别:400万筒型网络摄像机 3、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 414.00 | 828.00 |  |
| 16 | 视频控制设备 | A.参数如下：1、名称:枪机支架 2、室内/外 壁装枪机支架 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 240.00 | 480.00 |  |
| 17 | 出入口目标识别设备 | A.参数如下：1、名称:人脸识别一体机 2、规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 9 | 2115.00 | 19035.00 |  |
| 18 | 集中供电电源 | A.参数如下：1、规格:12V10A，国标 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 3 | 331.00 | 993.00 |  |
| 19 | 出入口执行机构设备 | A.参数如下：1、名称:双门磁力锁 2、类别:最大静态直线拉力：280kg±10% *2 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 8 | 451.00 | 3608.00 |  |
| 20 | 出入口执行机构设备 | A.参数如下：1、名称:双门磁力锁支架 2、规格:L型支架尺寸：长500x宽54x厚32.5(mm)Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm) B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 8 | 263.00 | 2104.00 |  |
| 21 | 出入口控制设备 | A.参数如下：1、名称:出门按钮 2、规格:防火面板，金属边86*86*20mm B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 9 | 89.00 | 801.00 |  |
| 22 | 出入口执行机构设备 | A.参数如下：1、名称:单门磁力锁 2、类别:最大静态直线拉力：280kg±10% B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 320.00 | 320.00 |  |
| 23 | 出入口执行机构设备 | A.参数如下：1、名称:单门磁力锁支架 2、规格:L型支架尺寸：长500x宽54x厚32.5(mm)Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm) B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 131.00 | 131.00 |  |
| 24 | 监控摄像设备 | A.参数如下：1、名称:电梯监控 2、类别:电梯电瓶车识别网络摄像机最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 414.00 | 414.00 |  |
| 25 | 视频控制设备 | A.参数如下：1、名称:电梯网桥 2、类别:2.4GHz 100米电梯网桥可靠：无线抗干扰 故障可自愈 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 1120.00 | 1120.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 69239.75 |  |
| 六 | 中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制设备 | A.参数如下：1、名称:无线控制器 2、铁壳设计，终端带机量200台，最大支持600M带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 2218.00 | 2218.00 |  |
| 2 | 防火墙 | A.参数如下：▲1、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以对比展现模拟策略与现有真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；（须提供由第三方检测机构出具的检测报告加盖制造商公章） 2、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。 3、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 4、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 5、要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 6、应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议。 7、应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示。 8、设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能。 9、支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况。 10、支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位。 11、基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等； 12、支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题。 13、支持防火墙故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置。 14、为了体现该产品强大的安全数据采集能力以及威胁探知、精准溯源的能力，要求该产品采用的威胁情报源的所属厂商，入选国际权威机构出具的《2022年中国威胁情报情报市场报告》Frost Radar领导者象限。 15、具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的有效《网络安全专用产品安全检测证书》。 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 22350.00 | 22350.00 |  |
| 3 | 交换机 | A.参数如下：1、名称:核心交换机 2、三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 11315.00 | 11315.00 |  |
| 4 | 配线架 | A.参数如下：1、名称:24口光纤配线架 2、规格:参数：产品应用：光纤通信系统 产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 2 | 809.00 | 1618.00 |  |
| 5 | 光纤连接 | A.参数如下：1、方法:熔接法 2、模式:单模 3、光纤连接器材综合考虑 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 芯 | 20 | 121.00 | 2420.00 |  |
| 6 | 跳线 | A.参数如下：1、名称:1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 2.光纤类型：多模：G.657.A2（B6a2）黄色，护套外径：单芯：2.0mm 3.紧包与护套材料：LSZH 4.插头接触方式：UPC 5.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6.互换性：≤0.2dB 7.回波损耗：多模：≥50dB 8.重复性≥1000次 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 5 | 39.00 | 195.00 |  |
| 7 | 视频系统设备 | A.参数如下：1、名称:32路硬盘录像机 2、规格:2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 3612.00 | 3612.00 |  |
| 8 | 存储设备 | A.参数如下：1、名称:8T硬盘 2、规格:8T，存储30天录像 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 4 | 1795.00 | 7180.00 |  |
| 9 | 视频系统设备 | A.参数如下：1、名称:高清解码器 2、规格:支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 5269.00 | 5269.00 |  |
| 10 | 显示设备 | A.参数如下：1、名称:65寸电视 2、规格:4K分辨率、LCD屏 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 2909.00 | 5818.00 |  |
| 11 | 铁构件 | A.参数如下：1、名称:电视机壁装支架 2、规格:配套65寸电视 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 2 | 400.00 | 800.00 |  |
| 12 | 配线 | A.参数如下：1、名称:高清线 2、规格:HDMI 15米 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 条 | 2 | 290.00 | 580.00 |  |
| 13 | 配线架 | A.参数如下：1、名称:110配线架 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 2 | 372.00 | 744.00 |  |
| 14 | 配线 | A.参数如下：1、名称:电源线 2、规格:RVV3*2.5 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 200 | 10.75 | 2150.00 |  |
| 16 | 接地母线 | A.参数如下：1、名称:网格接地铜排 2、规格:紫铜30*3 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | m | 32 | 126.00 | 4032.00 |  |
| 17 | 等电位端子箱、测试板 | A.参数如下：1、名称:等电位箱 2、规格:内含等电位铜牌 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 164.00 | 164.00 |  |
| 18 | 接地母线 | A.参数如下：1、名称:汇流铜排 2、规格:定制 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 处 | 1 | 343.00 | 343.00 |  |
| 19 | 配线 | A.参数如下：1、名称:设备接地线 2、规格:阻燃级，6平方； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 项 | 1 | 560.00 | 560.00 |  |
| 20 | 配电箱 | A.参数如下：1、名称:弱电动力柜 2、内容:定制 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 4526.00 | 4526.00 |  |
| 21 | 不间断电源设备 | A.参数如下：1、规格:UPS主机 2、型号:输入容量：10KVA/8KW，输入电压：380（304-478）VAC，电流：112A.max B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 套 | 1 | 8949.00 | 8949.00 |  |
| 22 | 蓄电池 | A.参数如下：1、名称:蓄电池 2、型号:100AH/12V，铅酸蓄电池 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 16 | 1017.00 | 16272.00 |  |
| 23 | 不间断电源柜 | A.参数如下：1、名称:电池柜 2、型号:每个电池柜可装16只12V100AH电池 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 1909.00 | 1909.00 |  |
| 24 | 机柜、机架 | A.参数如下：1、名称:42U机柜 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 308.00 | 308.00 |  |
| 25 | 插座 | A.参数如下：1、名称:PDU插排 2、8位220V10A B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 |  |
| 26 | 控制台 | A.参数如下：1、名称:操作台 2、规格:双工位，带椅子 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 3817.00 | 3817.00 |  |
| 27 | 控制设备 | A.参数如下：1、名称:控制电脑 2、参数：i7 12700 16g 512固态 23寸液晶显示器 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 2 | 5635.00 | 11270.00 |  |
| 28 | 控制设备 | A.参数如下：1、名称:发卡器 2、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 台 | 1 | 909.00 | 909.00 |  |
| 29 | 组件（卡件） | A.参数如下：1、名称:IC卡 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 个 | 200 | 14.00 | 2800.00 |  |
| 30 | 不间断电源 | A.参数如下：1、名称:不间断电源调试 B.:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | 系统 | 1 | 1177.30 | 1177.30 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 124305.30 |  |
| 七 | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 项 | 1 | 56000.00 | 56000.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 56000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1176000.00 |  |

二、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内。

2、质保期：自项目验收合格之日起提供两年免费质保服务。

3、质量要求：合格。

4、验收标准：

货物到达安装现场后，供应商和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

5、付款方式及期限：

（1）所有设备安装、调试全部结束，经验收合格后，采购人向供应商支付至审定总价的97%；

（2）两年质保期满，所有设备无质量问题，采购人向供应商支付剩余3%尾款；（3）如因采购人原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

三、技术要求

1、中标供应商提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2、中标供应商所交产品不符合规定或质量不合格的，由中标供应商负责包换，并承担换货而支付的一切费用。中标供应商不能调换的，按不能交货处理。

3、中标供应商应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若中标供应商的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，采购人为此所受到的损失，应由中标供应商承担。

4、采购人按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对中标供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求中标供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5、项目验收程序及组织按照相关规定执行。中标供应商应无条件协助做好竣工验收备案、项目档案移交等相关工作，并协助采购人进行项目移交。

6. 鉴于部分系统工程技术更新快的特点，中标供应商在实际采购系统设备时，如遇投标设备升级、主要技术指标或性能提高，中标供应商应选用与投标设备同系列的升级产品或主要技术指标、性能优于投标设备的产品，采购上述产品前应提交升级产品与投标设备主要技术指标对比表，经采购人批准后方可采购，且价格不予调整，增加的相关费用由中标供应商承担。

7.中标供应商负责建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动等的声像及影音资料必须保证及时、完整、高质，满足申报优质奖项要求，声像及影音资料相关费用包含在合同总价内，采购人不再另行支付。

★8.供应商投标时须按实填写《采购需求偏离表》，中标后，若发现供应商未按要求供货或货物有除上表外的其他负偏离，采购人有权单方面终止合同。

★9.须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））文件要求，投标时须提供相应承诺书（格式自拟）。

- 第五章  评标程序、评标方法和评标标准

- 评标程序

- 1）资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 2）符合性审查程序

- 2  投标文件的符合性审查

- 2.1  评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

- 2.2  评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法人授权书 | 按采购文件要求提供投标函、法人授权书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、项目最高限价、相应控制单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 采购文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信货物、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 15 | 分项报价表 | 投标时提供了分项报价表且不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

二、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 | 23 |  |  |
| 2.1 | 实施方案1 | 8 | 由评标委员会根据供应商提供的采购及供货计划（含采购计划、进度计划、进度保证措施、运输安排）进行评审。 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义，仅有框架或标题的任意一种情形）的得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 | 方案为暗标评审，各投标人提供的评审材料中不能出现投标人或制造商的名称、标志、标记及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 实施方案2 | 9 | 由评标委员会根据供应商提供的安装调试、成品保护及验收移交方案进行评审。 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义，仅有框架或标题的任意一种情形）的得9分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 实施方案3 | 6 | 由评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（含售后服务体系、售后响应时间、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺、应急处理措施）进行评审。 上述内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致、内容涉及的规范或标准错误、套用其他项目内容、内容与本项目无关、内容不利于项目实施、内容描述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义，仅有框架或标题的任意一种情形）的得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 47 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 2 | - 具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，得1分。 - 具有有效期内的售后服务认证证书的得1分。 | 提供相关证书原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 项目负责人 | 3 | 1、拟派项目负责人具有PMP认证的项目 管理证书的，得1分。 2、拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书的，得1分；具有信息系统管理工程师证书的，得0.5分。 3、拟派项目负责人具有高级弱电系统工程师的得1分；具有中级弱电系统工程师的得0.5分。 | （1）以上人员不重复计分； （2）须提供相关证书原件扫描件和人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2025年3月至资审时间内的任何时间均可），否则不得分。 |
| 3.3 | 技术负责人 | 3 | 1、拟派技术负责人具有高级职称的，得1分；具有中级职称的，得0.5分。 2、拟派技术负责人具有高级安防系统集成项目经理证书的，得1分；具有中级安防系统集成项目经理证书的，得0.5分。 3、拟派技术负责人具有IT服务工程师（ITSS）证书的，得1分。 |  |
| 3.4 | 运维负责人 | 3 | - 拟投入运维负责人具有售后服务管理师证书的，得1分。 2、拟投入运维负责人具有档案管理员证书的，得1分。 3、拟投入运维负责人具有网络通信安全管理员证书的，得1分。 |  |
| 3.5 | 拟投入人员 | 2 | 1、拟投入人员具有信息技术应用创新服务经理（ITSS）证书的，得1分。 2、拟投入人员具有高级IT运维工程师证书的，得1分；具有中级IT运维工程师证书的，得0.5分。 |  |
| 3.6 | 技术参数 | 30 | 所投设备的技术参数全部满足或高于采购文件要求的得满分30分，“▲”技术指标若出现负偏离，每项扣2分，其余负偏离每项扣0.5分，扣完为止；技术条款中明确要求提供的技术支持资料（如检测报告、相关证书、截图等），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 | 提供相关证明文件原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.7 | 类似业绩 | 4 | 供应商自2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似智能化设备采购及安装项目的，每有一个得2分，本项最高得4分。 | 提供合同原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：1、本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标人自行提供，评审专家根据投标人提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标人自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。本项目评分细则中需要提供的相关证明材料，中标人在评审结束后3个工作日内提供原件由采购人核查。

- 2、提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，评标委员会采用随机抽取的方式确定同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的货物和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要货物和主要专业技术能力：

主要货物有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书（实质性格式）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函（实质性格式）

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）

小微企业声明函（货物）（分包号：）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（分包号：）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（分包号：）

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

七、技术要求响应及偏离表（实质性格式）

技术要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

八、商务要求响应及偏离表（实质性格式）

商务要求响应及偏离表（分包号：）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：

1. 除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和投标。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

九、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。