招　标　文　件

项目名称：栖霞区观音门小学实验室功能室等设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0098

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………11

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………52

第一章  投标邀请

受南京市栖霞区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就栖霞观音门小学实验室功能室家具设备等（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0098

2.项目名称：栖霞区观音门小学实验室功能室等设备

3.预算金额：230万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为166.1417万元。

5.采购需求（简介）：本项目为新建栖霞区观音门小学实验室功能室采购，时间紧任务重。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：30天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月12日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市栖霞区教育局

地  址：南京市栖霞区文苑路118号

联系人：杨老师

联系电话：025-85413456

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：朱先生

联系电话：025-68505724

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是栖霞区新建观音门小学实验室功能室建设，时间紧任务重。

- 项目建设遵循标准

固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

备注：招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限(元) | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 7 | 套 | 1658 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 可旋转拉伸水龙头 | 6 | 套 | 320 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 可移动可拼接合唱台 | 4 | 个 | 3218 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 防溅水龙头 | 13 | 套 | 312 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 懒人沙发 | 30 | 个 | 291 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 劳技教室学生实践桌 | 12 | 张 | 2340 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 劳技教师演示台 | 2 | 张 | 2828 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 科学操作台 | 1 | 张 | 3393 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 美术准备室边柜 | 1 | 张 | 2920 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 实验室边台 | 2 | 组 | 6240 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 学生实践桌 | 16 | 组 | 3608 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 地插布线 | 1 | 套 | 1755 |  | 建筑业 | 工程 |
| 13 | 国画展示画框 | 1 | 套 | 1224 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 地面布线开槽以及安装地插 | 1 | 项 | 29250 |  | 建筑业 | 工程 |
| 15 | 书画毡 | 47 | 套 | 16 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 收纳柜 | 1 | 个 | 936 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 卡座桌 | 10 | 张 | 741 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 国旗 | 5 | 面 | 137 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 砚台 | 47 | 套 | 26 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 卡座定制软包 | 3 | 组 | 1268 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 体育器材架 | 17 | 个 | 1100 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 组合造型单面高书架3 | 1 | 组 | 6240 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 组合单面高书架1 | 1 | 组 | 8580 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 卡座沙发 | 20 | 张 | 1463 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 组合造型单面高书架2 | 1 | 组 | 8775 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 文件柜 | 2 | 个 | 2925 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 储物柜 | 2 | 个 | 2789 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 药柜 | 2 | 个 | 2925 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 器械柜 | 2 | 个 | 3023 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 双面矮书架1 | 5 | 组 | 5558 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 双面矮书架2 | 5 | 组 | 5558 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 老师阅览桌 | 1 | 张 | 6240 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 单面高书架5 | 1 | 组 | 8970 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 笔架 | 47 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |
| 35 | 吧台椅 | 5 | 张 | 546 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 工作台 | 1 | 台 | 5460 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 弧形书架 | 2 | 组 | 10140 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 老师阅览椅 | 14 | 张 | 459 |  | 工业 | 货物 |
| 39 | 电子阅览椅 | 15 | 张 | 332 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 学生阅览椅 | 100 | 张 | 332 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 借阅椅 | 2 | 张 | 200 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 少先队文化展示板 | 1 | 项 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 组合单面高书架2 | 1 | 组 | 15600 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 边台 | 2 | 组 | 10140 |  | 工业 | 货物 |
| 45 | 电子阅览桌 | 1 | 套 | 6552 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 电子阅览桌2 | 1 | 套 | 6552 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 组合造型单面高书架4 | 1 | 组 | 13260 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 定制吧台 | 1 | 套 | 6045 |  | 工业 | 货物 |
| 49 | 禅味椅 | 1 | 张 | 882 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 电子阅览桌1 | 1 | 套 | 9126 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 期刊架 | 4 | 组 | 2340 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 单面高书架1 | 50 | 组 | 1950 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 53 | 组合造型柜单面书架 | 24 | 组 | 2535 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 54 | 定制隔断柜 | 12 | 组 | 1326 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 矮书架 | 30 | 组 | 1170 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | 矮期刊架 | 3 | 组 | 1716 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 双面高书架2 | 20 | 组 | 2730 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 双面高书架 | 18 | 组 | 2730 |  | 工业 | 货物 |
| 59 | 西药多层置物架 | 2 | 个 | 570 |  | 工业 | 货物 |
| 60 | 书法快拍仪 | 1 | 台 | 1750 |  | 工业 | 货物 |
| 61 | 借阅台 | 2 | 张 | 6045 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 电布线（地面以上部分） | 1 | 套 | 1170 |  | 建筑业 | 工程 |
| 63 | 学生桌专用飞碟式电源 | 8 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 椅子 | 24 | 张 | 371 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 队室制度 | 11 | 块 | 322 |  | 工业 | 货物 |
| 66 | 少先队旗 | 24 | 面 | 10 |  | 工业 | 货物 |
| 67 | 升降凳子 | 1 | 张 | 184 |  | 工业 | 货物 |
| 68 | 书法教室水路管线 | 1 | 项 | 585 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 书法教室水槽 | 6 | 套 | 348 |  | 工业 | 货物 |
| 70 | 书法展板 | 1 | 套 | 762 |  | 工业 | 货物 |
| 71 | 水槽 | 1 | 套 | 348 |  | 工业 | 货物 |
| 72 | 水路管线 | 1 | 项 | 300 |  | 建筑业 | 工程 |
| 73 | 科学室给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | 1800 |  | 建筑业 | 工程 |
| 74 | 探究室给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | 585 |  | 建筑业 | 工程 |
| 75 | 书法教室水槽柜 | 3 | 组 | 2145 |  | 工业 | 货物 |
| 76 | 书法教室储藏柜 | 5 | 组 | 1463 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 书法准备室水槽柜 | 1 | 组 | 2730 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 高柜 | 7 | 组 | 1911 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 彩旗以及旗杆（竹竿） | 10 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 宣纸存放柜 | 4 | 组 | 1950 |  | 工业 | 货物 |
| 81 | 边柜 | 1 | 组 | 3900 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 音乐凳 | 48 | 张 | 205 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 矮边柜 | 1 | 组 | 3296 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 定制柜1 | 8 | 张 | 1560 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 定制柜2 | 5 | 张 | 1463 |  | 工业 | 货物 |
| 86 | 定制柜3 | 5 | 张 | 2145 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 书法专用纸 | 47 | 套 | 52 |  | 工业 | 货物 |
| 88 | 矮柜 | 4 | 组 | 1521 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 录音笔 | 2 | 支 | 546 |  | 工业 | 货物 |
| 90 | 沙盘凳 | 10 | 个 | 117 |  | 工业 | 货物 |
| 91 | 地插 | 16 | 个 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 92 | 造型柜 | 32 | 张 | 1209 |  | 工业 | 货物 |
| 93 | 仪器柜 | 55 | 张 | 1658 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 94 | 学生实践桌桌面软玻璃 | 12 | 张 | 108 |  | 工业 | 货物 |
| 95 | 仪器柜2 | 4 | 张 | 1900 |  | 工业 | 货物 |
| 96 | 学生书法桌软玻璃 | 23 | 张 | 176 |  | 工业 | 货物 |
| 97 | 书法教师桌软玻璃 | 1 | 张 | 250 |  | 工业 | 货物 |
| 98 | 美术教师桌桌面软玻璃 | 1 | 张 | 488 |  | 工业 | 货物 |
| 99 | 美术教师桌 | 1 | 张 | 1658 |  | 工业 | 货物 |
| 100 | 美术学生桌 | 8 | 张 | 1658 |  | 工业 | 货物 |
| 101 | 美术学生桌桌面软玻璃 | 8 | 张 | 488 |  | 工业 | 货物 |
| 102 | 画凳 | 16 | 个 | 507 |  | 工业 | 货物 |
| 103 | 书法准备台 | 1 | 张 | 3510 |  | 工业 | 货物 |
| 104 | 准备台桌面软玻璃 | 1 | 张 | 546 |  | 工业 | 货物 |
| 105 | 教师演示台桌面软玻璃 | 1 | 张 | 176 |  | 工业 | 货物 |
| 106 | 不锈钢水槽 | 12 | 套 | 390 |  | 工业 | 货物 |
| 107 | 水槽柜 | 2 | 张 | 20475 |  | 工业 | 货物 |
| 108 | 美术教师椅 | 1 | 张 | 342 |  | 工业 | 货物 |
| 109 | 可折叠桌 | 23 | 张 | 299 |  | 工业 | 货物 |
| 110 | 书法教师仿古椅 | 1 | 张 | 702 |  | 工业 | 货物 |
| 111 | 折叠网格展示架 | 1 | 套 | 510 |  | 工业 | 货物 |
| 112 | 教师图书馆文化展示板 | 2 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 |
| 113 | 学生图书馆文化展示板 | 2 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 |
| 114 | 折叠塑料梯 | 8 | 个 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 115 | 学生书法凳子 | 46 | 张 | 332 |  | 工业 | 货物 |
| 116 | 书法教师桌 | 1 | 张 | 2340 |  | 工业 | 货物 |
| 117 | 学生书法桌 | 23 | 张 | 1658 |  | 工业 | 货物 |
| 118 | 制度挂图 | 1 | 套 | 560 |  | 工业 | 货物 |
| 119 | 静电地板-防滑瓷砖 | 108 | 平方米 | 312 |  | 工业 | 货物 |
| 120 | 笔搁 | 47 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 121 | 观察床 | 1 | 张 | 820 |  | 工业 | 货物 |
| 122 | 测温仪+2.1米可伸缩支架 | 1 | 台 | 527 |  | 工业 | 货物 |
| 123 | 屏风 | 1 | 台 | 697 |  | 工业 | 货物 |
| 124 | 移动讲台 | 1 | 张 | 1674 |  | 工业 | 货物 |
| 125 | 办公椅 | 19 | 张 | 322 |  | 工业 | 货物 |
| 126 | 墨水 | 47 | 套 | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 127 | 团体活动垫 | 45 | 个 | 78 |  | 工业 | 货物 |
| 128 | 造型软木墙 | 6 | 套 | 240 |  | 工业 | 货物 |
| 129 | 副旗杆以及副旗杆架子 | 2 | 付 | 2633 |  | 工业 | 货物 |
| 130 | 圆桌 | 6 | 个 | 741 |  | 工业 | 货物 |
| 131 | 队徽 | 1 | 个 | 644 |  | 工业 | 货物 |
| 132 | 矮圆桌 | 8 | 个 | 1755 |  | 工业 | 货物 |
| 133 | 教师图书馆阅读垫2 | 4 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 |
| 134 | 异形沙发 | 8 | 组 | 7020 |  | 工业 | 货物 |
| 135 | 教师图书馆阅读垫1 | 4 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 |
| 136 | 学生图书馆阅读垫 | 4 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 |
| 137 | 镇尺 | 47 | 套 | 52 |  | 工业 | 货物 |
| 138 | 毛笔 | 47 | 支 | 16 |  | 工业 | 货物 |
| 139 | 沙发茶几套装1 | 1 | 套 | 4485 |  | 工业 | 货物 |
| 140 | 紫外线灯 | 4 | 台 | 472 |  | 工业 | 货物 |
| 141 | 无声挂钟 | 1 | 个 | 88 |  | 工业 | 货物 |
| 142 | 心理信箱 | 1 | 个 | 176 |  | 工业 | 货物 |
| 143 | 主旗杆 | 1 | 付 | 361 |  | 工业 | 货物 |
| 144 | 档案柜 | 1 | 个 | 1073 |  | 工业 | 货物 |
| 145 | 心理文化墙装饰画系列 | 1 | 套 | 3100 |  | 工业 | 货物 |
| 146 | 心育自助服务系统 | 1 | 台 | 16575 |  | 工业 | 货物 |
| 147 | 专业版实木心理沙盘 | 1 | 套 | 10530 |  | 工业 | 货物 |
| 148 | 专业版团体辅导箱 | 1 | 套 | 7410 |  | 工业 | 货物 |
| 149 | 六边形科学实验桌 | 8 | 组 | 6300 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 150 | 劳技准备台 | 1 | 张 | 6825 |  | 工业 | 货物 |
| 151 | 教师演示台 | 2 | 张 | 7578 |  | 工业 | 货物 |
| 152 | 学生阅览桌 | 25 | 张 | 3627 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 153 | 实验凳1 | 96 | 张 | 108 |  | 工业 | 货物 |
| 154 | 实验凳2 | 96 | 张 | 166 |  | 工业 | 货物 |
| 155 | 沙发茶几套装2 | 1 | 套 | 5421 |  | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 1.1400*700*750mm±5mm； 2.桌面厚度不低于400mm,全部采用实木颗粒板，漆面光泽度高； 3.背板采用厚度不低于16mm厚实木颗粒板，离地高度不大于300mm,桌子左边采用厚度不低于25mm厚实木颗粒板站板，右边配有一个密码锁抽屉以及一个电脑主机柜。 |
| 2 | 可旋转拉伸水龙头 | 1.420mm高*270mm深*235mm出水口高度； 2.蜂窝出水、花洒出水、刀皮出水三种出水模式。出水口可拉伸长度600-800mm； 3.水龙头可360度旋转； 4.60cm进水管2根。 |
| 3 | 可移动可拼接合唱台 | 1.PE合唱台 尺寸：长1550mm*宽1250mm*高315mm±5mm ； 2.材质：采用PE塑料； 3.生产工艺：采用吹塑一体制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化，长期使用也不产生开裂，硬度和强度高； 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为三层合唱台，也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，台阶规格尺寸：三层总尺寸长1250mm*宽1160mm*高62mm±5mm ；每层台阶宽385±5mm ,高210±5mm ； 5.小舞台尺寸:长1550mm*宽1250mm*高315mm±5mm。 |
| 4 | 防溅水龙头 | 1.材质：仿古铜质水嘴，破口式出水口; 2.防溅,整体高度308mm±5mm，出水管不低于90mm长； 3.全铜下水器一个； 4.全铜角阀一对； 5.80cm进水管一对； 6.ABS防臭下水管一根。 |
| 5 | 懒人沙发 | 1.尺寸：沙发1000*1100mm±5mm，抱枕不小于200*200mm,脚踏不小于200*200mm； 2.填充物为EPP颗粒，隐藏拉链可拆洗； 3.占地约0.5-0.6平方米，宽约75-80cm； 4.多色可选，颜色按学校要求。 |
| 6 | 劳技教室学生实践桌 | 1.规格：1200*900*780mm±5mm，桌面下带有挂凳卡口； 2.台面：采用20mm厚橡木指接板，周边加厚至40mm，四边作倒角安全防护处理，表面环保油漆喷涂，防腐、防水、防火、耐磨、抗形变、抗静电； 3.台身结构：主体采用O形金属钢制框架，不小于40*60*1.5mm方形高频焊管金属型材，上部前后横梁采用不小于30*50*1.5mm方形高频焊管金属型材，下部横梁采用30*50*1.5mm高频焊管与主体框架整体焊接或者螺丝固定连接，使整个框架更加稳固，金属框架表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，腐蚀和耐磨； 4.桌面底部安装有4个不小于360*260*70mm的一次性注塑成型抽屉，方便学生存放实验器材； 5.可调脚：钢架底部安装高强度可调脚，采用直径不小于10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 7 | 劳技教师演示台 | 1.规格：1800*600*850mm±5mm； 2.台面：采用20mm厚橡木指接板，周边加厚至40mm，四边作倒角安全防护处理，表面环保油漆喷涂，防腐、防水、防火、耐磨、抗形变、抗静电； 3.台身结构：主体采用圈形金属钢制框架，不小于40*60*1.5mm方形高频焊管金属型材，上部前后横梁采用30*50*1.5mm方形高频焊管金属型材，下部横梁采用不小于30*50*1.5mm高频焊管与主体框架整体焊接或者螺丝固定连接，框架稳固，金属框架表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，耐腐蚀耐磨； 4.桌面底部安3个不小于360*260*70mm的一次性注塑成型抽屉，方便学生存放实验器材； 5.可调脚：钢架底部安装高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 8 | 科学操作台 | 1.规格：2900*780mm*850mm±5mm； 2.全木结构，台面采用≥17mm厚实木多层免漆板台面。柜体主材采用≥17mm厚实木多层免漆板，经不低于2mm厚PVC封边条，热熔胶封边处理。木质对开门，有一层≥17mm厚搁板。采用铝合金一字形拉手，不锈钢铰链，三合一连接件； 3.桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。 |
| 9 | 美术准备室边柜 | - 规格：4000*600*780mm±5mm（长*宽*高）； 2.全部采用不低于20mm厚免漆板(含背板、立板)； 3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边。 |
| 10 | 实验室边台 | 1.规格：5200*600*780mm±5mm； 2.全木结构，台面采用≥17mm厚实木多层免漆板。柜体主材采用≥17mm厚实木多层免漆板，经不低于2mm宽PVC封边条，热熔胶封边处理。实木多层免漆板对开门，有一层≥17mm厚搁板。采用铝合金一字形拉手，不锈钢铰链，三合一连接件； 3.桌脚采用ABS注塑防水防腐脚垫。 |
| 11 | 学生实践桌 | 1.规格：边长600mm±5mm梯形拼接成直径1200mm±5mm六边形；桌面下带有挂凳卡口； 2.台面：采用不低于17mm厚彩色三聚氰胺板拼接而成，周边采用同色封边条高温封边，其它作倒角安全防护处理，板材防腐、防水、防火、耐磨、抗形变、抗静电。带有无门抽屉； 3.台身结构：1、结构：主体采用50*1.2mm圆形高频焊管焊接，上部前后横梁采用不小于25*50*1.2mm方形高频焊管，下部横梁采用不小于25*25*1.2高频焊管与主体框架整体焊接，稳固，金属框架表面喷涂环氧树脂粉末经高温固化处理，耐腐蚀耐磨。中间为独立六边形立柱，专供安装电源使用； 4、可调脚：钢架底部安装高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 |
| 12 | 地插布线 | 1.规格：国标，安装地插用； 2.DN25mm阻燃线管，长度不低于50米； 3.连接地插使用3根不低于2.5 平方电线连接，长度分别不低于50米。 |
| 13 | 国画展示画框 | 1.规格尺寸：600*600mm±5mm/张，每套4张； 2.柚木色实木画框，宣纸画芯，有机玻璃覆盖； 3.桃花游鱼图、咏荷图、兰花图、柿柿如意图。 |
| 14 | 地面布线开槽以及安装地插 | 1.开槽：从学生图书馆电源箱引线开槽，在水磨石地面开槽连接到25张学生阅览桌下，总的开槽长度不低于200米，水泥修复，厚度不低于1mm厚不锈钢盖板覆盖； 2.布线：3根不低于2.5平方的线，PVC线管包裹，每根总长度不低于200米； 3.地插：25个，纯平式隐藏，不锈钢面板，5孔插座，自带出线口。 |
| 15 | 书画毡 | 1.米字格书画毡，500*700mm±2mm,100*100mm±2mm小米字格； 2.特制画毡：临摹范字清晰，不落墨，耐脏，可多次冷水手工清洗； |
| 16 | 收纳柜 | 1.1200*400*800mm±5mm； 2.柜体全部采用不低于1.6cm厚环保免漆板，3门，一层隔板，承重性强，耐高温，耐酸碱，耐潮湿符合安全标准，不易变形。简约现代风格。 |
| 17 | 卡座桌 | 1.1200*500*450mm±5mm； 2.桌面采用18mm厚AA级橡胶木机拼板，所有板边倒圆边、圆角、板面光滑、无毛刺； 3.下部脚采用橡胶木实木脚，油漆采用环保聚酯木器底漆、面漆（清水漆、五底三面）。 |
| 18 | 国旗 | 1.1440*960mm±5mm； 2.材料：涤纶绸 印刷：丝网印刷工艺 旗帜做法：三边双跑线。 |
| 19 | 砚台 | 1.150*110*22mm±1mm； 2.仿古4寸竹砚台。 |
| 20 | 卡座定制软包 | 1.1600*400*450mm±5mm； 2.采用橡木椅架，上部PU或者布艺软包，内衬高密度海绵； 3.颜色按学校要求。 |
| 21 | 体育器材架 | 1.2000*2000*500mm±5mm； 2.层板不低于0.7mm冷轧钢板，立柱不低于1.2mm冷轧钢板； 3.4层，承重100-180kg每层； ▲4.冷轧钢板符合依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》：断后伸长率：≥35% 、下屈服强度≥330MPa、抗拉强度≥450MPa（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）。 |
| 22 | 组合造型单面高书架3 | 1.2000*400*2200mm±5mm；全覆盖背板； 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，中间带一个直径不小于600mm的圆机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 23 | 组合单面高书架1 | 1.2400*400*2400mm±5mm；全覆盖背板； 2.全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，中间带一个直径不小于800mm的圆，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 24 | 卡座沙发 | 1.2人位，不小于1140*600*680mm； 2．表面为麻绒面料制作，手感舒适，透气性好； 3．泡棉：座椅内部采用高密度一次成型阻燃泡绵，密度大于40度，表面涂防止老化变形的保护膜； 4．框架：内部采用全实木框架； 5、粘合剂：采用环保粘合剂;下部实木脚架。 |
| 25 | 组合造型单面高书架2 | 1.3000*400*2200mm±5mm；全覆盖背板； 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，中间带一个长度不低于1000mm的房屋造型，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 26 | 文件柜 | 1.304板材，1800*900*400mm±5mm，实际板厚不低于0.6mm； 2.接缝处拉丝处理，不低于5mm厚钢化玻璃； 3.上下柜体各两层均分隔板，上柜和下柜高度一样，中间两个抽屉，抽屉尺寸为412mm*120mm±2mm。 |
| 27 | 储物柜 | 1.304板材，1800*900*400mm±5mm，实际板厚不低于0.6mm； 2.接缝处拉丝处理，不低于5mm厚钢化玻璃； 3.上下柜体各两层均分隔板，无抽屉，上部高1080mm±5mm，下部高 720mm±5mm。 |
| 28 | 药柜 | 1.304板材，1800*900*400mm±5mm，实际板厚不低于0.6mm； 2.接缝处拉丝处理，不低于5mm厚钢化玻璃； 3.上部柜体为两层均分隔板，中间空挡 270mm±5mm 为操作台，下部高度为 900mm±5mm，另两个抽屉，抽屉尺寸为 412*120mm±5mm,对开门高度为700mm±5mm，内置一块可调节活动层板。 |
| 29 | 器械柜 | 1.304板材，1800*900*500mm±5mm，实际板厚不低于0.6mm； 2.接缝处拉丝处理，不低于5mm厚钢化玻璃； 3.上下柜体各两层均分隔板。 |
| 30 | 双面矮书架1 | 1.3177*600*1200mm±5mm,订制异形，无背板造型柜; 2.带有一个直径不低于600mm直径半圆，全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 31 | 双面矮书架2 | 1.3177*600*1200mm±5mm,订制异形，无背板造型柜; 2.带有一个直径不低于600mm直径整圆，全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 32 | 老师阅览桌 | 1.3200*1500*750mm±5mm； 2.桌面采用不低于25mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.不低于1.0mm厚钢制桌架、酸洗磷化喷塑处理； 4.颜色按学校要求。 |
| 33 | 单面高书架5 | 1.3250*400*2200mm±5mm；全覆盖背板； 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 34 | 笔架 | 1.354mm长*360mm高*102mm座宽±5mm； 2.可同时悬挂5支毛笔； 3.全部鸡翅木实木笔架，两边龙头造型。 |
| 35 | 吧台椅 | 1.400*320*550mm±5mm； 2.全部采用橡胶木，凳面雕刻凹型，蹬腿采用40*40mm±1mm橡胶木原木，拉撑20*30mm±1mm橡胶木原木； 3.颜色按学校要求。 |
| 36 | 工作台 | 1.4000*1600*750mm±5mm； 2.桌面采用不低于25mm厚双贴面三聚氰胺板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带；钢制桌架、酸洗磷化喷塑处理； 3.颜色按学校要求。 |
| 37 | 弧形书架 | 1.4000*300*1200mm±5mm; 2.全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.整体S型，无背板，两个直径2000mm±2mm的半圆组合，中间方格带有彩色盒子，可以组成方形，V型等图案，具体由学校确认； 4.颜色按学校要求。 |
| 38 | 老师阅览椅 | 1.480*430*760mm±5mm； 2.牛角椅带圆形扶手橡胶木实木椅架、油漆采用环保聚酯木器漆（混水漆、五底三面），高密度海绵，PU皮面料； 3.颜色按学校要求。 |
| 39 | 电子阅览椅 | 1.480*430*780mm±5mm； 2.牛角椅橡胶木实木椅架、油漆采用环保聚酯木器漆（混水漆、五底三面），高密度海绵，PU皮面料； 3.颜色按学校要求。 |
| 40 | 学生阅览椅 | 1.480*430*780mm±5mm； 2.牛角椅橡胶木实木椅架、油漆采用环保聚酯木器漆（混水漆、五底三面），高密度海绵，PU皮面料； 3.颜色按学校要求。 |
| 41 | 借阅椅 | 1.480mm*430mm*850mm±5mm； 2.钢架网布椅,优选塑料五星脚，高强度PP椅背框架、抗撕裂网布靠背，PU扶手，原生环保海绵+复合板坐垫、布艺覆面。 |
| 42 | 少先队文化展示板 | 1.5000mm*1300mm±5mm； 2.1公分厚PVC+UV喷印+1mm水晶膜； 3.具体内容需经学校选择认可方可生产。 |
| 43 | 组合单面高书架2 | 1.5200*400*2400mm±5mm；全覆盖背板； 2.全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，中间带2个长度不小于800mm的房屋造型，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 44 | 边台 | 1.5200*400*850mm±5mm，全部采用不低于18mm厚实木多层免漆板，内设五层隔板及多格设计（生产前需要与学校沟通，隔层高度不统一），中间2组对开门尺寸不小于800*400*450mm； 2.内设多层隔板及多格设计，彩色塑料抽屉，分类摆放，方便拿取实验用仪器，采用铝合金一字形拉手。 |
| 45 | 电子阅览桌 | 1.5500*500*750mm±5mm； 2.桌面采用25mm厚E1级双贴面多层板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.钢制桌架、酸洗磷化喷塑处理； 4.颜色按学校要求。 |
| 46 | 电子阅览桌2 | 1.5600*600*750mm±5mm； 2.桌面采用25mm厚E1级双贴面多层板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.钢制桌架、酸洗磷化喷塑处理； 4.颜色按学校要求。 |
| 47 | 组合造型单面高书架4 | 1.5750*400*2200mm±5mm；全覆盖背板； 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，中间带2个长度不低于800mm的五角星造型，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 48 | 定制吧台 | 1.5800*600*750mm±5mm； 2.吧台：桌面采用20mm厚AA级橡胶木机拼板，桌边加边不低于40mm，所有板边倒圆边、圆角、板面光滑、无毛刺； 3.下部脚采用橡胶木实木脚，油漆采用环保聚酯木器底漆、面漆（清水漆、五底三面），下部橡胶木原木锥形脚，最宽处不小于70mm*70mm，拉撑不小于30*50mm橡胶木原木； 4.桌面下部压板不小于20*80mm橡胶木原木； 5.颜色按学校要求。 |
| 49 | 禅味椅 | 1.640*530*900mm±5mm,坐高450mm±5mm； 2.禅味椅，全部原木白蜡木制作； 3.含坐垫以及靠枕，靠枕：不低于400*500mm,厚度不低于40mm；坐垫：不低于400*500mm，厚度不低于30mm。 |
| 50 | 电子阅览桌1 | 1.7800*600*750mm±5mm; 2.桌面采用25mm厚E1级双贴面多层板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.钢制桌架、酸洗磷化喷塑处理； 4.颜色按学校要求。 |
| 51 | 期刊架 | 1.800*400*2000mm±5mm；全覆盖背板 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 52 | 单面高书架1 | 1.800*400*2200mm±5mm；全覆盖背板； 2.全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 53 | 组合造型柜单面书架 | 1.800*400*2200mm±5mm；全覆盖背板；中间带有长度600mm±5mm房屋造型或直径600mm±5mm圆或长度600mm±5mm五角星，具体图案由学校确认； 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 54 | 定制隔断柜 | 1.800*400*800mm±5mm； 2.全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.上部300mm±5mm高镂空，无背板，下部500±5mm高对开门柜子，中间一层隔板； 4.颜色按学校要求。 |
| 55 | 矮书架 | 1.800*400*800mm±5mm；全覆盖背板 2.全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 56 | 矮期刊架 | 1.800*500*1050mm±5mm；全覆盖背板 2.采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 3.颜色按学校要求。 |
| 57 | 双面高书架2 | 1.800*600*2200mm±5mm； 2.不低于5层，中间每层站板高度不低于200mm。 3.框架采用钢管主体采用50*50mm±2mm，横梁采用25*50mm±2mm，壁厚不低于1.2mm厚，板材采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 4.颜色按学校要求。 |
| 58 | 双面高书架 | 1.800*600*2400mm±5mm； 2.不低于5层，中间每层站板高度不低于200mm； 3.框架采用钢管主体采用50*50mm，横梁采用25*50mm±2mm，壁厚不低于1.2mm厚，板材采用不低于20mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 4.颜色按学校要求。 |
| 59 | 西药多层置物架 | 1.960*630*2000mm±5mm,双面主架； 2.整体0.35mm厚冷轧钢板，主架立柱不低于0.5mm厚冷轧钢板，承重100-180kg每层。 |
| 60 | 书法快拍仪 | 1.A3尺寸，1600万像素； 2.AI图像增强，可连续扫描多页连拍，自动纠偏，高清投影，软底座，不低于4颗LED补光灯； 3.可与智慧黑板配合使用。 |
| 61 | 借阅台 | 1.L型借阅台，2000*2200*750mm±5mm； 2.桌面采用不低于20mm厚实木多层免漆板，上部采用台面采用人造大理石，四周挂边； 3.其余全部采用不低于18mm厚实木多层免漆板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带； 4.颜色按学校要求。 |
| 62 | 电布线（地面以上部分） | 安装地插所有地插，地插接通教师演示台教室总控电源。 |
| 63 | 学生桌专用飞碟式电源 | 1.安装在学生桌的台面中间，设有安全防护措施、来电指示、过载保护； 2.六孔电源插座、三极与两极双用国标组合孔； 3.额定电压：220V，额定电流：10A。 |
| 64 | 椅子 | 1.不小于490*450*850mm, 2．表面为麻绒面料制作，手感舒适，透气性好； 3．泡棉：座椅内部采用高密度一次成型阻燃泡绵，密度大于40度，表面涂防止老化变形的保护膜； 4．框架：内部采用全实木框架； 5.粘合剂：采用环保粘合剂，甲醛释放量符合国家标准;下部钢脚； 6.颜色按学校要求。 |
| 65 | 队室制度 | 1.不小于700*400mm； 2.铝合金框架。 |
| 66 | 少先队旗 | 1.不小于80*60cm； 2.少先队队旗和副旗杆配套使用。 |
| 67 | 升降凳子 | 1.不锈钢材质，脚垫款； 2.凳面直径不小于330mm,可调节高度42-56cm±5mm。 |
| 68 | 书法教室水路管线 | 1.材质：按规范，远东国标铜芯线，不少于3.6m长PPR进水管、不少于3.6m长中材PVC出水管； 2.要求：含室内上下水连接部分； 3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹。 |
| 69 | 书法教室水槽 | 1.材质：仿古陶瓷水槽； 2.要求：台上盆； 3、长度不低于480mm，宽度不低于370mm，高度不低于150mm。 |
| 70 | 书法展板 | 1.材质：白毛羊粘和镀锌板（双面胶粘）； 2.每套3个尺寸，每种尺寸3个，合计每套9个； 3.规格尺寸：500*500mm±5mm、500*600mm±5mm、500*1000mm±5mm。 |
| 71 | 水槽 | 1.材质：仿古陶瓷水槽； 2.要求：台上盆； 3、长度不低于480mm，宽度不低于370mm，高度不低于150mm。 |
| 72 | 水路管线 | 1.材质：不少于1m长PPR进水管、不少于1m长中材PVC出水管; 2.要求：含室内上下水连接部分； 3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹。 |
| 73 | 科学室给、排水系统（地面以上部分） | 1.材质：提供不少于9m长PPR进水管及不少于9m长中材PVC出水管; 2.要求：含室内上下水连接部分； 3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹； 4.8张六边形科学实验桌电源安装以及电源连接教师演示台。 |
| 74 | 探究室给、排水系统（地面以上部分） | 1.材质：提供不少于9m长PPR进水管及不少于9m长中材PVC出水管; 2.要求：含室内上下水连接部分； 3.安装接水口和出水口时用防水胶布包裹。 |
| 75 | 书法教室水槽柜 | 1.尺寸：1200×600×800mm±5mm; 2.材质：柜体全部采用18mm厚双贴面多层板。 3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边; 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链; 5.要求：台面采用不低于2cm厚人造石英大理石制作，含造型挂边及挡水,挂边不低于4cm厚，底板贴防水锡纸。 |
| 76 | 书法教室储藏柜 | 1.尺寸：1220×600×800mm±10mm; 2.材质：全部采用不低于20mm厚实木多层免漆板； 3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边; 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链，拉手为复古拉手。 |
| 77 | 书法准备室水槽柜 | 1.尺寸：1000×1000×800mm±10mm; 2.材质：全部采用20mm厚实木多层免漆板； 3.封边：断面采用1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边; 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链; 5.要求：台面采用人造石英大理石制作，含造型挂边及挡水,底板贴防水锡纸。 |
| 78 | 高柜 | 1.尺寸：1000×600×1800mm±5mm； 2.材质：全部采用20mm厚实木多层免漆板； 3.封边：断面采用1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边。 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链； 5.要求：平开放置宣纸。 |
| 79 | 彩旗以及旗杆（竹竿） | 1.尺 寸：90*140cm±5mm；颜 色：红、黄、绿、蓝、粉红 (5色)； 2.规 格：一包10面（5种颜色，一种2面）； 3.配10根不低于2米长竹竿作为旗杆。 |
| 80 | 宣纸存放柜 | 1.尺寸：1800×600×800mm±5mm。一层隔板，双开门； 2.材质：全部采用20mm厚实木多层免漆板； 3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边； 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链； 5.要求：平开放置宣纸。 |
| 81 | 边柜 | 1.尺寸：5200*600*780mm±5mm（长*宽*高）； 2.材质：全部采用不小于20mm厚免漆板(含背板、立板)； 3.封边：断面采用不小于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边； 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链。 |
| 82 | 音乐凳 | 1.尺寸：360mm×320mm×420mm±5mm； 2.材质：全部采用橡胶木实木，圆角圆边； 3.油漆：采用环保木器底漆、面漆（清水漆、五底三面）； 4.结构：采用榫头工艺连接； 5.要求：底部有空格可放置书本等；两边侧板机铣圆弧拉手孔；ABS软塑料脚垫，座垫采用不低于50mm厚定型海绵内吋、棉麻面料饰面。 |
| 83 | 矮边柜 | 1.尺寸：4400×600×800±5mm； 2.材质：全部采用不低于20mm厚免漆板(含背板、立板)； 3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边； 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链。 |
| 84 | 定制柜1 | 1.尺寸：836*600*2000±5mm（单位mm）； 2.板材采用不低于20mm厚实木多层免漆板(含背板、立板)； 3.封边：采用PVC封边，壁厚≥1.0mm； 4.五金配件：三合一连接件及铰链； 5.玻璃采用钢化玻璃，经过3C认证，厚度≥5mm，上部两层层板，下部一层层板。颜色自选。 |
| 85 | 定制柜2 | 1.尺寸：1800*600*800±5mm； 2.板材：采用E1级≥18mm厚刨花板； 3.封边：采用PVC封边，壁厚≥1.0mm； 4.五金配件：三合一连接件及铰链。 |
| 86 | 定制柜3 | 1.尺寸：1800*600*1200±5mm； 2.板材：采用E1级≥18mm厚刨花板； 3.封边：采用PVC封边，壁厚≥1.0mm； 4.五金配件：三合一连接件及铰链； 5.玻璃采用钢化玻璃，经过3C认证，厚度≥5mm，上部两层层板，下部一层层板。颜色自选(可带吉他卡板）。 |
| 87 | 书法专用纸 | 1.尺寸不小于34*56mm； 2.书法定制熟宣每刀100张。（两人1刀）。 |
| 88 | 矮柜 | 1.尺寸900×400×800mm±5mm； 2.材质：全部采用20mm厚实木多层免漆板； 3.封边：断面采用不低于1.0mm厚同色（木纹）PVC封边带机器4边封边； 4.五金：五金连接件组装，液压阻尼铰链，拉手为复古拉手； 5.要求：台面采用人造石英大理石制作，含造型挂边及挡水,底板贴防水锡纸。 |
| 89 | 录音笔 | 1.待机不低于30小时，IPS高清彩屏，内存不少于32G； 2.机身厚度不超过7mm,双硅麦全景拾音； 3.DSP降噪，AGC增益，零噪音，静音按键，不低于1500K比特率； 4.智能声控录音：有声音就录，无声音停； 5.一键录音，上推录，下推保存，录音可加密，录音可转文字。 |
| 90 | 沙盘凳 | 1.凳座长度不小于300*300mm,高度不低于460mm，加粗塑料凳腿，高回弹海绵，6cm厚皮革座包，带有防滑脚垫； 2.可叠加摆放。 |
| 91 | 地插 | 1.纯平式隐藏，通体不锈钢材质； 2.5孔插座，自带出线口。 |
| 92 | 造型柜 | 1.钢木结构，不低于1mm厚的20*50mm钢架，5层，1000*350*1800mm±5mm； 2.全部采用不低于18mm厚免漆板(含层板、侧挡板)，配有侧挡板。 |
| 93 | 仪器柜 | 1.规格：1000×450×2000mm±5mm； 2.框架：采用铝合金框架结构，主支柱为不小于37mm×37mm的方形铝管，纵横二方向中，至少一个方向的尺寸不低于37mm，壁厚不小于1.0mm，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱。铝合金之间的转角连接必须采用ABS实芯连接件进行连接组装，塑料连接件的外形及规格尺寸应与铝合金框架完全匹配； 3.柜体：柜四周主材为不低于6mm厚E1级彩色三聚氰胺板；截面由PVC封边，粘力强，密封性好。上部铝合金镶装不低于5mm厚钢化玻璃对开门，铝合金规格不小于50*14mm,内设三层可活动式隔板，隔板（有加强筋）采用E1级不低于18mm厚三聚氰胺板。下部储物柜，对开门，内设一层可隔板，隔板（有加强筋）采用E1级不低于18mm厚三聚氰胺板； 4．拉手：铝合金边框一体成型拉手； 5．脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调； 6．五金件：表面防酸碱处理。 |
| 94 | 学生实践桌桌面软玻璃 | 1.规格：1200*900mm±5mm； 2.不低于3mm厚PVC透明软玻璃，四边圆角倒角圆角倒角。 |
| 95 | 仪器柜2 | 1.规格：1400×450×2000mm±5mm； 2.框架：采用铝合金框架结构，主支柱为不小于37mm×37mm的方形铝管，纵横二方向中，至少一个方向的尺寸不低于37mm，壁厚不小于1.0mm，壁厚允许误差≤±0.15mm。所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱。铝合金之间的转角连接必须采用ABS实芯连接件进行连接组装，塑料连接件的外形及规格尺寸应与铝合金框架完全匹配； 3.柜体：柜四周主材为不低于6mm厚E1级彩色三聚氰胺板；截面由PVC封边。上部铝合金镶装不低于5mm厚钢化玻璃对开门，铝合金规格不小于50*14mm,内设三层可活动式隔板，隔板（有加强筋）采用E1级不低于18mm厚三聚氰胺板。下部储物柜，对开门，内设一层可隔板，隔板（有加强筋）采用E1级不低于18mm厚三聚氰胺板； 4．拉手：铝合金边框一体成型拉手； 5．脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调； 6．五金件：表面防酸碱处理。 |
| 96 | 学生书法桌软玻璃 | 1.规格：1500*600mm±5mm，不低于3mm厚PVC透明软玻璃； 2.四边圆角倒角； |
| 97 | 书法教师桌软玻璃 | 1.规格：1600*800mm±5mm，不低于3mm厚PVC透明软玻璃； 2.四边圆角倒角。 |
| 98 | 美术教师桌桌面软玻璃 | 1.规格：1600mm*800mm±5mm； 2.不低于3mm厚PVC透明软玻璃，四边圆角倒角。 |
| 99 | 美术教师桌 | 1.规格：1600mm×800mm×740mm±5mm； 2.实木组装式结构，整体材质为橡胶木，桌面厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm，用于存放教师用品，底部为不小于70mm×70mm橡胶木实木方腿； 3.表面三底两面油漆处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。 |
| 100 | 美术学生桌 | 1.规格：1800mm*800mm*740mm±5mm、橡胶木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于70mm×70mm实木方腿； 2.表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。 |
| 101 | 美术学生桌桌面软玻璃 | 1.规格：1800mm*800mm±5mm； 2.不低于3mm厚PVC透明软玻璃，四边圆角倒角。 |
| 102 | 画凳 | 1.规格：180cm×30cm×42cm±5mm、全部橡胶木材质，表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽； 2.不小于40mm×40mm实木方腿。 |
| 103 | 书法准备台 | 1.规格：2400*1200*750mm±5mm； 2.全实木松木制作； 3.新中式风格，宋代风格。 |
| 104 | 准备台桌面软玻璃 | 1.规格：2400*1200mm±5mm，不低于3mm厚PVC透明软玻璃； 2.四边圆角倒角。 |
| 105 | 教师演示台桌面软玻璃 | 1.规格：2400*700mm±5mm； 2.不低于3mm厚PVC透明软玻璃，四边圆角倒角。 |
| 106 | 不锈钢水槽 | 1.规格：450*390*210mm±5mm，托底安装在台面下面； 2.304不锈钢材质。 |
| 107 | 水槽柜 | 1.规格：9000*600*780mm±5mm。结构：全免漆板木结构； 2.台面：一体化台面，颜色：颜色由学校确定。采用厚度≥12mm实芯抗倍特板，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘双倍加厚≥25mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形； 3.柜体：采用≥16mm实木免漆板，以2mmPVC配进口胶王热熔封边作防火、封边处理。铝合金一字形拉手。柜脚：采用实验室专用橡胶底脚，防水防潮。 |
| 108 | 美术教师椅 | 1.蝴蝶椅，长500mm*宽度470mm*高度760mm±5mm； 2.坐垫采用不低于5cm厚海绵，西皮软包，多层板座板，其余部分全部是橡胶木。 |
| 109 | 可折叠桌 | 1.加固型双折叠，三种高度可调节，调节高度分别为550mm,750mm，900mm，桌子展开长度不小于1200mm； 2.塑料桌面，钢制伸缩腿。 |
| 110 | 书法教师仿古椅 | 1.靠背椅，长640mm±5mm，宽530mm±5mm,总高900mm±5mm,坐高450mm±5mm； 2.仿古，全部原木白蜡木制作。 |
| 111 | 折叠网格展示架 | 1.可折叠，铁质，网格式； 2.单片1800(高）*1000(宽）*400mm(深）±5mm，4片装； 3.10个万向轮，黑白两色可选。 |
| 112 | 教师图书馆文化展示板 | 1.宽度不低于3000mm,高度不低于1410mm，厚度不低于7mm,两种不同的款型为一套； 2.雪弗板+UV喷绘高清写真材质，3D立体墙贴； 3.内容学校自选。 |
| 113 | 学生图书馆文化展示板 | 1.宽度不低于3000mm,高度不低于730mm，厚度不低于7mm,两种不同的款型为一套； 2.雪弗板+UV喷绘高清写真材质，3D立体墙贴； 3.内容学校自选。 |
| 114 | 折叠塑料梯 | 1.两层，可折叠，展开520mm深*440mm宽*460mm台阶站高±5mm 2.全PP材质，4个脚有防滑垫； 3.白配黑色。 |
| 115 | 学生书法凳子 | 1.马鞍造型，同书画桌搭配使用，尺寸400*300*430mm±5mm； 2.采用橡胶木材质，榫卯结构加工而成，结实牢靠； 3.采用净味清水漆喷涂工艺，红花梨颜色，安全环保，无毒无味，外观鲜明光亮。 |
| 116 | 书法教师桌 | 1.马鞍造型，外观尺寸不小于1600*800*780mm，全部采用橡胶木材质，面板厚度不小于18mm，桌面边框厚度≧36mm； 2.榫卯结构加工而成，结实牢靠； 3.采用净味清水漆喷涂工艺，颜色学校自选，安全环保，无毒无味，外观鲜明光亮。 |
| 117 | 学生书法桌 | 1.马鞍造型：外观尺寸不小于1500*600*750mm，采用橡胶木材质，面板厚度不低于18mm，桌面边框厚度≧36mm； 2.榫卯结构加工而成，结实牢靠； 3.采用净味清水漆喷涂工艺，红花梨颜色，安全环保，无毒无味，外观鲜明光亮。 |
| 118 | 制度挂图 | 1.内芯材质: 不低于5mm厚KT板；装裱方式: 塑料银色或金色边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥400*600mm； 2.办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度。每种制度配一幅画，合计7幅画。 |
| 119 | 静电地板-防滑瓷砖 | 1.全钢防滑瓷砖面架高地板； 2.规格600×600×40mm±5mm,集中荷载不低于300公斤，均布荷载不低于1500公斤。 |
| 120 | 笔搁 | 1.三指笔搁； 2.哥窑梅子青式，毛笔专用笔搁。 |
| 121 | 观察床 | 1.铁质矩形腿、尺寸：1880*600*670mm±5mm； 2.铁质床框：60*30mm±5mm。 |
| 122 | 测温仪+2.1米可伸缩支架 | 1.温度测量范围32℃-42℃，误差±0.2℃，语音播报音量大； 2.不低于600ml容量，智能感应。 |
| 123 | 屏风 | 1.移动式； 2.180*50cm±5mm* 4片，屏风架为2.5cm以上不锈钢焊制而成，蓝色屏风布，底部滑轮稳定。 |
| 124 | 移动讲台 | 1.移动式讲台，可升降，4个静音万向轮； 2.长690mm*宽530mm±5mm,高度调节范围75cm-108cm±5mm，钢木结构； |
| 125 | 办公椅 | 1.椅子高度900mm*宽度455mm*前后465mm±5mm； 2.椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，面料：为高强度无形变网布，受力按压迅速恢复，无压痕及变形网孔阻燃布；座棉：环保定型高密度、高回弹阻燃PU泡绵，座垫泡棉密度≥35kg/m³，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜； 3.椅脚：钢制弓形脚架，壁厚≥1.8mm。背架及扶手：聚丙烯椅背框及PP扶手。 |
| 126 | 墨水 | 1.油烟墨； 2.不低于500克墨汁。 |
| 127 | 团体活动垫 | 1.圆形直径39cm，厚15cm，重0.25kg或者方形40*40*15cm厚，二选一; 2.毛绒面料，柔软海绵。 |
| 128 | 造型软木墙 | 1.云朵状，60*120cm±5mm和30*60cm±5mm为一套； 2.环保纤维材质。 |
| 129 | 副旗杆以及副旗杆架子 | 1.长度不低于1800mm，不锈钢主架，配6根旗杆； 2.2个为1付。 |
| 130 | 圆桌 | 1.直径800*750±5mm,桌面采用岩板; 2.下部钢架支撑； 3.颜色按学校要求。 |
| 131 | 队徽 | 1.长度不小于600mm； 2.铝合金材质。 |
| 132 | 矮圆桌 | 1.直径960*450mm±5mm，桌面采用实木多层板和岩板； 2.下部采用实木加弯曲木支撑； 3.颜色按学校要求。 |
| 133 | 教师图书馆阅读垫2 | 1.直径不小于2米的整圆； 2.混纺材质，可机洗、手洗、干洗； 3.logo可定制，颜色学校自选。 |
| 134 | 异形沙发 | 1.直径不小于3.2米的半圆，整体不小于6米长，配有6个不小于380*380mm的抱枕； 2．表面为科技布，手感舒适，透气性好； 3．泡棉：座椅内部采用高密度一次成型阻燃泡绵，密度大于40度，表面涂防止老化变形的保护膜； 4．框架：内部采用全实木框架； 5.粘合剂：采用环保粘合剂，甲醛释放量符合国家标准; 6.框架采用18mm厚AA级橡胶木机拼板，所有板边倒圆边、圆角、板面光滑、无毛刺；油漆采用环保聚酯木器底漆、面漆（清水漆、五底三面）； 7.颜色按学校要求。 |
| 135 | 教师图书馆阅读垫1 | 1.直径不小于3米的整圆； 2.混纺材质，可机洗、手洗、干洗； 3.logo可定制，颜色学校自选。 |
| 136 | 学生图书馆阅读垫 | 1.直径不小于3000mm的四分之一圆； 2.聚酯纤维材质，logo可定制； 3.颜色学校自选。 |
| 137 | 镇尺 | 1.专用重量不小于320克实木、素面； 2.外观尺寸不小于160*30*16mm； 3.黑檀木。 |
| 138 | 毛笔 | 1.专用狼毫兼中锋； 2.出峰不小于3.5cm，以上笔杆直径不小于0.8cm。 |
| 139 | 沙发茶几套装1 | 3+1组合沙发（一个三人位，两个单人位，一个茶几，颜色学校自选） 1.材质：采用耐磨亲肤西皮，整体皮艺包裹，经久耐用，方便打理； 2.整体框架材质：松木，底部具有锰钢蛇形弹簧+高韧性强力绷带； 3.三人位规格尺寸：1780*830*750mm±5mm; 4.单人位规格尺寸：750*750*750mm±5mm; 5.茶几；椭圆形茶几，长度不低于1200mm，宽度不低于600mm。 |
| 140 | 紫外线灯 | 1.紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度； 2.采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁； 3.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 |
| 141 | 无声挂钟 | 控制咨询时间，尺寸: 直径≥13cm；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃。 |
| 142 | 心理信箱 | 材质：密度板 、彩绘，尺寸不小于22*32*12厘米。 |
| 143 | 主旗杆 | 高不低于2.6米，加厚，可伸缩。 |
| 144 | 档案柜 | 上部不低于4mm厚钢化玻璃对开门，下部厚度不低于0.7mm厚冷轧钢钢板，1850mmm±5mm高,850mmm±5mm长,390mmm±5mm宽，材质：选用冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染。 |
| 145 | 心理文化墙装饰画系列 | 心理文化墙装饰画系列一： 1.心理格言7幅，一个大的，4个中等的，2个小的，用于营造心理辅导室氛围 2.材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形 3.规格尺寸：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。 心理文化墙装饰画系列二： 1.心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围 2.材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3.每幅规格尺寸：480*480mm。 心理文化墙装饰画系列三： 1.心理知识4幅，用于营造心理辅导室氛围 2.材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3.每幅规格尺寸：500*430mm。 心理文化墙装饰画系列四： 1.心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2.材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形 3.每幅规格尺寸：590*520mm。 心理文化墙装饰画系列五： 1.心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围 2.材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 |
| 146 | 心育自助服务系统 | 一、组成： 1)立式；整机尺寸：≥440*590*1480mm。使用终端显示屏尺寸不小于22英寸， 2)表面材质：前覆钢化玻璃机，铝合金氧化边框，五金后盖，圆角。 二、心育自助服务系统功能： 3)互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等不少于3个训练模块。专注力训练：专注力训练至少提供黑桃A、圈数字、观察力训练、反应力训练、舒尔特方格等5个训练项目。 4)认知主题：认知主题提供被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习。 5)预约咨询：支持心理老师在线预约咨询服务功能和设备在线预约功能。支持用户在线预约心理老师，查看预约咨询信息，包括可预约的心理老师姓名、心理老师简介、具体时间等信息，同时可对预约信息进行取消操作。 6)数据对接功能：支持与心理云平台实现用户数据对接，可通过心理云平台入口为自助服务系统实现用户信息的录入、保存、删除、报告等管理功能。训练者完成不同的训练模块会得到不同数据报告，其中报告分为训练数据，训练详情、训练表现、报告总结等模块，后台可支持导出报告或删除报告。 7)个人信息管理：支持可记录头像、昵称、性别、年龄、出生年月、学校、年级和班级信息。 备注：以上要求无须名称一致，功能达到即可。 |
| 147 | 专业版实木心理沙盘 | 一、1个个体实木松木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1个团体实木松木沙盘，使用尺寸≥ 1150mm×宽 720mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 三、3个实木松木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶，分类摆放选取沙具。 四、1600个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 五、沙盘游戏手册1本。 六、精选原色水洗砂30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 七、沙具选取框1套 （沙具选取框3个，清理刷3个）。 |
| 148 | 专业版团体辅导箱 | 一、组成： 1)团体辅导箱*4，尺寸：≥40cm*30cm*16cm；各类型的活动器材超千件，适合多人同时使用； 2)活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 二、具体内容： 3)自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 4)亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 5)人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 6)团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 7)学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 8)潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 9)领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 10)开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 11)价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 12)社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 备注：以上要求无须名称一致，功能达到即可。 |
| 149 | 六边形科学实验桌 | 一、规格：1400（对角长度）*1200（对边长度）*700（学生做的边长）*780mm高（±5mm），正六边形，中间带有六个无门抽屉，桌面下带有挂凳卡口； 二、台面要求：1.采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm； ▲2.依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验法》标准对台面进行物理性能检测，检测项目及结果：静曲强度≥145Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；抗冲击性能（冲击高度：1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）。 三、桌身：整体采用1.0mm冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 四、结构：学生台设有储物柜。 |
| 150 | 劳技准备台 | - 规格：2400*1200*800mm±5mm 二、台面:采用国内≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。 三、台身：1.结构：整体采用“Ⅱ形”双立柱铝合金框架，框架规格1150*550*760mm（±5mm），四张桌架拼接而成；镂空式，符合人类功效学设计； - 立柱：主、副立柱分别采用≥80*54*2mm、≥52*54*2mm矩形铝合金型材，立柱外侧插装三条彩色PP装饰带； 3.桌脚：上下桌脚采用铝合金一次压铸成型，上脚外侧预留电源安装孔，外观流线形设计，易碰撞处倒圆角处理； 4.横梁：前后横梁采用≥40*30*1.5mm扇形铝合金型材，中横梁采用≥30*30*1.5mm方形铝合金型材； 5.横拉杆：桌脚间横拉杆采用≥80*20*2mm矩形铝合金型材，型材表面有不少于10条的加强形条纹； 6.书包斗：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165（±5mm），书包斗中间设挂凳卡扣。 7.连接：主副立柱与上下桌脚采用接插式连接并通过≥M8内六角螺丝固定，连接后规格550*760mm（±5mm）。前后横梁与上桌脚采用接插式连接并通过≥M6内六角螺丝固定，螺丝孔处配有装饰塞，中横梁与上桌脚采用接插式连接，连接后规格1150*550mm（±5mm）。横拉杆与主立柱采用“2028型”或其他铝合金专用连接件链接并通过≥M6内六角螺丝固定。 8.调节脚：上部采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保PP耐磨纤维质塑料。 9.工艺要求：所有铝合金表面经打磨、喷涂环氧树脂粉并高温固化处理，耐腐蚀。实验台框架稳定牢固，易碰撞处采用倒圆角处理。 |
| 151 | 教师演示台 | 一、规格：2400*700*850mm±5mm； 二、台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。 三、桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 四、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 五、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合多次不变形。 六.铰链：采用铰链，开合多次不变形。 七、含1个教师总控电源： 1.规格：220V、≥10A 2.电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成。 3.市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能。 4.电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否。 5.主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 |
| 152 | 学生阅览桌 | 一、学生阅览桌： 1400*800*750mm±5mm,桌腿全部采用70*70*720mm方形橡胶木原木桌腿，桌面采用不低于30mm橡胶木实木镶边，桌面采用不低于20mm厚实木免漆板，机器打孔、联通连接件组装； 二、铝合金线槽以及灯罩： 1.线槽：采用不低于1mm厚，宽度不低于10cm宽的铝合金线槽，自带不少于4个5孔插座； 2.灯罩：全部厚度不低于1mm厚采用铝合金半圆形灯罩，半圆直径不小于10cm； 三、功能柱： 60*60*732mm±5mm,采用不低于18mm厚AA级橡胶木机拼板，机器打孔、连接件组装，不低于1.0mm厚同木纹PVC封边带；安装于学生阅览桌的中心， 主要功能是保护学生各种管道及电线电缆作用，配套于学生桌； 四、阅览灯（2个）： 规格：不小于21*32mm，功率16W，护眼,光通亮1070LM，无频闪，防蓝光等级RG0，色温为4000K/4500K/5000K三档可调，显色指数Ra97；中心区域照度不小于500lx。 五、透光板（一个灯配2个）： 规格：800*80mm±5mm，材质采用亚克力透光板，厚度不小于2mm。 六、控制开关（2个）： 额定功率500W，材质采用PC+AB5，工作电压10A 250V，可双控。 备注：使用2根不低于2.5平方，长度分别不低于3米的电线连接 |
| 153 | 实验凳1 | 一、规格：Φ300*450-500mm（±5mm） 二、凳面：1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型；2、尺寸：Φ300×30mm（±5mm）；3、表面细纹咬花，防滑耐磨； 三、钢制脚：1、材质：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形；2、尺寸:≥40×20×1.2mm；3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂； 四、脚垫：1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，一次注塑成型； 五、凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm（±5mm），并帽螺丝锁紧，圆凳整体稳定结实。 |
| 154 | 实验凳2 | 一、凳面 ： 1.材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型。 2.尺寸：320×30mm±2mm. 3.表面细纹咬花，防滑耐磨； 二.马鞍形钢制脚 1.材质及形状：椭圆形无缝钢管焊接双脚马鞍形。 2.尺寸不小于40×20×1.5mm 3.采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂； 三、脚垫 材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 四、凳面可通过螺杆并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 |
| 155 | 沙发茶几套装2 | 组合沙发（一个三人位，两个单人位，两个茶几，颜色学校自选） 1.主要材料：加厚西皮，高密度弹簧，精30的密度海绵，环保胶水，烘干木头框架。 2.三人位尺寸不小于：长1.8m，深0.73m，高0.75m 3.2个单人位尺寸不小于：长0.8m，深0.73m，高0.75m, 4.茶几：直径分别不小于80cm和60cm，钢架腿，岩板面 |

★2.其他技术要求

（1）原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。

（2）所有家具拐角必须倒圆角处理。

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的原厂配件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（4）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（5）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

采购人将对供应商正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具中甲醛和苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求供应商按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由供应商支付）。

（6）质保（维保）及售后要求

①质保期六年，质保期内每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用包含在投标总价中。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内一切质量问题、更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（7）其他要求

①供应商中标后提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

②供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，中标后提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

③供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

2.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试等相关工作。

（2）交付地点：栖霞区观音门小学。

4、履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

5、供应商中标后提供实验室真实出具的检测报告原件，必须支持采购人通过扫描报告二维码查询、检测机构官网查询、去函查询或上门查询等方式查询检测报告的真实性。

（三）产品演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 27 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人提供自2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来具有CMA标识的以下原材料检测报告，每提供一项合格的检测报告得1分，检测内容不符或不全不得分，本项最多得2分。 （1）冷轧钢板的检测报告：依据GB/T 229-2020 《金属材料夏比摆锤冲击试验方法夏比摆锤冲击》：冲击吸收能量KV2≥35J ；以及依据GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法显微组织》：晶铁素体+珠光体检测合格； （2）实木多层免漆板的检测报告：依据GB/T 35607-2024《绿色产品评级 家具》：苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.03mg/m3；以及依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：桔灰青霉、寄生曲霉 防霉等级达到0级。 备注：所提供检测报告“产品名称和检测内容”与评标标准给定内容不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。功能参数应采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，方便评委查看。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人提供自2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来具有CMA标识的以下成品检测报告，每提供一项合格的检测报告得1分，检测内容不符或不全不得分，本项最多得2分。 - 序号152学生阅览桌：依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，检测项目需包含：①外观要求：无贯通裂缝、无虫蛀现象、外表无腐朽材。②甲醛释放量≤0.03mg/L。 （2）序号93仪器柜：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，检测项目需包含：①金属喷漆（塑）涂层：硬度≧H；②附着力：附着力达到0级；③金黄色葡萄球菌、变异链球菌 抗菌率≥ 99% ； 备注：所提供检测报告“产品名称和检测内容”与评标标准给定内容不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。功能参数应采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，方便评委查看。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供产品清单心育自助服务系统、学生阅览桌的演示视频综合评分（演示时间不超过5分钟）： 1、自助服务系统（6分）： ①心理自助课堂：提供爱的化解、打败嫉妒、放下手机、合理拒绝、纠正偏科、科学自信等不少于6个主题类的课程教学视频。全部满足得2分，不满足的不得分。 ②运动放松调节：提供不少于3个运动放松调节方式的课程教学视频。全部满足得2分，不满足的不得分。 ③情绪主题：情绪主题提供情绪区分、情绪来源、情绪识别等不少于3个情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习。全部满足得2分，不满足的不得分。 2、学生阅览桌（4分）： ①护眼灯亮度可分三档调节。满足要求的得2分；不满足的不得分。 ②学生阅览桌无尖角、倒刺，阅览桌铝合金线槽以及灯罩无飞口，电线完全隐藏。全部满足要求得2分；不满足的不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 2.5 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的学生图书室深化设计方案（包含产品清单：1张借阅台、1张借阅椅、4组期刊架、50组单面高书架1、24组组合造型柜单面书架、1组组合造型单面高书架2、1组组合造型单面高书架3、1组组合造型单面高书架4、1组单面高书架5、20组双面高书架2、3组卡座定制软包、5组双面矮书架1、5组双面矮书架2、2组弧形书架、25张学生阅览桌、100张学生阅览椅、12张卡座沙发、6张卡座桌、1套电子阅览桌1、 1套电子阅览桌2、10张电子阅览椅、6组异形沙发、6个矮圆桌、4个圆桌、16张椅子。根据附件提供的场地图纸和产品清单进行深化设计，提供平面布局图以及不少于三个视角的效果图）综合评分，具体包括（每项内容逐条阐述）：1、平面布局；2、效果图相互相对应；3、整体设计。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 本项最多6分，未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案综合评分，具体包括（每项内容逐条阐述）：1、服务内容；2、故障解决方案；3、响应时间；4、技术人员保障；5、服务电话。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 本项最多5分，未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分，具体包括（每项内容逐条阐述）： 1、保证措施；2、质量保证措施；3、协调配合措施；4、应急措施；5、供货进度。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 本项最多5分，未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 质保承诺 | 在满足商务要求中质保要求的基础上，供应商提供的产品质保每增加一年得1分，最多得2分。（提供承诺，格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 （提供中标通知书、合同、发票、验收材料，时间以合同签订时间为准，缺一项不得分，合同业须清晰可见相应内容）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人或所投核心产品或主要产品制造商提供有效期内的“安全生产标准化证书” “家具中有害物质限量认证证书”“中国环保产品认证证书（CQC） ”。每提供一个证书得1分，最多得3分。 所提供证书“认证单元或产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

1.学生阅览室平面图

2.交货地点汇总表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.书法教室 |  |  |  |
| 1 | 书法快拍仪 | 1 | 台 |
| 2 | 书法教师桌 | 1 | 张 |
| 3 | 书法教师桌软玻璃 | 1 | 张 |
| 4 | 书法教师仿古椅 | 1 | 张 |
| 5 | 学生书法桌 | 23 | 张 |
| 6 | 学生书法桌软玻璃 | 23 | 张 |
| 7 | 学生书法凳子 | 46 | 张 |
| 8 | 书法教室水槽柜 | 3 | 组 |
| 9 | 防溅水龙头 | 6 | 套 |
| 10 | 书法教室水槽 | 6 | 套 |
| 11 | 书法教室水路管线 | 1 | 项 |
| 12 | 书法教室储藏柜 | 5 | 组 |
| 13 | 书画毡 | 47 | 套 |
| 14 | 镇尺 | 47 | 套 |
| 15 | 书法专用纸 | 47 | 套 |
| 16 | 墨水 | 47 | 套 |
| 17 | 毛笔 | 47 | 支 |
| 18 | 笔搁 | 47 | 套 |
| 19 | 书法展板 | 1 | 套 |
| 20 | 笔架 | 47 | 套 |
| 21 | 砚台 | 47 | 套 |
| 2.书法准备室 |  |  |  |
| 1 | 书法准备台 | 1 | 张 |
| 2 | 禅味椅 | 1 | 张 |
| 3 | 准备台桌面软玻璃 | 1 | 张 |
| 4 | 宣纸存放柜 | 4 | 组 |
| 5 | 矮柜 | 4 | 组 |
| 6 | 书法准备室水槽柜 | 1 | 组 |
| 7 | 防溅水龙头 | 1 | 套 |
| 8 | 水槽 | 1 | 套 |
| 9 | 水路管线 | 1 | 项 |
| 10 | 高柜 | 7 | 组 |
| 3.心理咨询室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 无声挂钟 | 1 | 个 |
| 4 | 档案柜 | 1 | 个 |
| 5 | 沙发茶几套装1 | 1 | 套 |
| 6 | 心育自助服务系统 | 1 | 台 |
| 7 | 心理信箱 | 1 | 个 |
| 8 | 心理文化墙装饰画系列 | 1 | 套 |
| 9 | 制度挂图 | 1 | 套 |
| 10 | 录音笔 | 2 | 支 |
| 11 | 沙发茶几套装2 | 1 | 套 |
| 12 | 专业版实木心理沙盘 | 1 | 套 |
| 13 | 沙盘凳 | 10 | 个 |
| 14 | 懒人沙发 | 30 | 个 |
| 15 | 团体活动垫 | 45 | 个 |
| 16 | 可折叠桌 | 23 | 张 |
| 17 | 专业版团体辅导箱 | 1 | 套 |
| 18 | 收纳柜 | 1 | 个 |
| 4.小学体育器材室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 体育器材架 | 17 | 个 |
| 5.劳技教室2 |  |  |  |
| 1 | 劳技教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示台桌面软玻璃 | 1 | 张 |
| 3 | 劳技教室学生实践桌 | 12 | 张 |
| 4 | 学生实践桌桌面软玻璃 | 12 | 张 |
| 5 | 实验凳1 | 48 | 张 |
| 6 | 实验室边台 | 1 | 组 |
| 6.劳技教室3 |  |  |  |
| 1 | 劳技教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实践桌 | 8 | 组 |
| 3 | 实验凳2 | 48 | 张 |
| 4 | 实验室边台 | 1 | 组 |
| 5 | 地插 | 8 | 个 |
| 6 | 地插布线 | 1 | 套 |
| 7 | 静电地板-防滑瓷砖 | 108 | 平方 |
| 7.劳技准备室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 劳技准备台 | 1 | 张 |
| 4 | 仪器柜2 | 2 | 张 |
| 5 | 仪器柜 | 33 | 张 |
| 8.医务室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 升降凳子 | 1 | 张 |
| 4 | 文件柜 | 2 | 个 |
| 5 | 储物柜 | 2 | 个 |
| 6 | 药柜 | 2 | 个 |
| 7 | 西药多层置物架 | 2 | 个 |
| 8 | 器械柜 | 2 | 个 |
| 9 | 测温仪+2.1米可伸缩支架 | 1 | 台 |
| 10 | 紫外线灯 | 4 | 台 |
| 11 | 观察床 | 1 | 张 |
| 12 | 屏风 | 1 | 台 |
| 9.美术教室1 |  |  |  |
| 1 | 美术教师桌 | 1 | 张 |
| 2 | 美术教师桌桌面软玻璃 | 1 | 张 |
| 3 | 美术教师椅 | 1 | 张 |
| 4 | 美术学生桌 | 8 | 张 |
| 5 | 美术学生桌桌面软玻璃 | 8 | 张 |
| 6 | 画凳 | 16 | 个 |
| 7 | 边柜 | 1 | 组 |
| 8 | 造型软木墙 | 6 | 套 |
| 9 | 国画展示画框 | 1 | 套 |
| 10 | 折叠网格展示架 | 1 | 套 |
| 10.美术准备室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 美术准备室边柜 | 1 | 张 |
| 4 | 造型柜 | 24 | 张 |
| 11.科学实验室2 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 六边形科学实验桌 | 8 | 组 |
| 3 | 学生桌专用飞碟式电源 | 8 | 套 |
| 4 | 实验凳1 | 48 | 张 |
| 5 | 边台 | 1 | 组 |
| 6 | 水槽柜 | 1 | 张 |
| 7 | 可旋转拉伸水龙头 | 6 | 套 |
| 8 | 不锈钢水槽 | 6 | 套 |
| 9 | 科学室给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 12.科学探究实验室 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实践桌 | 8 | 组 |
| 3 | 实验凳2 | 48 | 张 |
| 4 | 边台 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽柜 | 1 | 张 |
| 6 | 防溅水龙头 | 6 | 套 |
| 7 | 不锈钢水槽 | 6 | 套 |
| 8 | 地插 | 8 | 个 |
| 9 | 电布线（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 10 | 探究室给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 13.科学仪器准备室1 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 科学操作台 | 1 | 张 |
| 4 | 仪器柜2 | 2 | 张 |
| 5 | 仪器柜 | 22 | 张 |
| 14.音乐教室 |  |  |  |
| 1 | 移动讲台 | 1 | 张 |
| 2 | 音乐凳 | 48 | 张 |
| 3 | 可移动可拼接合唱台 | 4 | 个 |
| 4 | 矮边柜 | 1 | 组 |
| 15.音乐器材室 |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1 | 套 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 |
| 3 | 定制柜1 | 8 | 张 |
| 4 | 定制柜2 | 5 | 张 |
| 5 | 定制柜3 | 5 | 张 |
| 16.教师阅览室（一楼） |  |  |  |
| 1 | 借阅台 | 1 | 张 |
| 2 | 借阅椅 | 1 | 张 |
| 3 | 老师阅览桌 | 1 | 张 |
| 4 | 老师阅览椅 | 14 | 张 |
| 5 | 定制隔断柜 | 12 | 组 |
| 6 | 卡座沙发 | 8 | 张 |
| 7 | 卡座桌 | 4 | 张 |
| 8 | 电子阅览桌 | 1 | 套 |
| 9 | 电子阅览椅 | 5 | 张 |
| 10 | 矮书架 | 30 | 组 |
| 11 | 组合单面高书架1 | 1 | 组 |
| 12 | 组合单面高书架2 | 1 | 组 |
| 13 | 双面高书架 | 18 | 组 |
| 14 | 矮期刊架 | 3 | 组 |
| 15 | 定制吧台 | 1 | 套 |
| 16 | 吧台椅 | 5 | 张 |
| 17 | 异形沙发 | 2 | 组 |
| 18 | 矮圆桌 | 2 | 个 |
| 19 | 圆桌 | 2 | 个 |
| 20 | 椅子 | 8 | 张 |
| 21 | 折叠塑料梯 | 4 | 个 |
| 22 | 教师图书馆文化展示板 | 2 | 套 |
| 23 | 教师图书馆阅读垫1 | 4 | 张 |
| 24 | 教师图书馆阅读垫2 | 4 | 张 |
| 17.学生图书室（负一楼） |  |  |  |
| 1 | 借阅台 | 1 | 张 |
| 2 | 借阅椅 | 1 | 张 |
| 3 | 期刊架 | 4 | 组 |
| 4 | 单面高书架1 | 50 | 组 |
| 5 | 组合造型柜单面书架 | 24 | 组 |
| 6 | 组合造型单面高书架2 | 1 | 组 |
| 7 | 组合造型单面高书架3 | 1 | 组 |
| 8 | 组合造型单面高书架4 | 1 | 组 |
| 9 | 单面高书架5 | 1 | 组 |
| 10 | 双面高书架2 | 20 | 组 |
| 11 | 卡座定制软包 | 3 | 组 |
| 12 | 双面矮书架1 | 5 | 组 |
| 13 | 双面矮书架2 | 5 | 组 |
| 14 | 弧形书架 | 2 | 组 |
| 15 | 学生阅览桌 | 25 | 张 |
| 16 | 地面布线开槽以及安装地插 | 1 | 项 |
| 17 | 学生阅览椅 | 100 | 张 |
| 18 | 卡座沙发 | 12 | 张 |
| 19 | 卡座桌 | 6 | 张 |
| 20 | 电子阅览桌1 | 1 | 套 |
| 21 | 电子阅览桌2 | 1 | 套 |
| 22 | 电子阅览椅 | 10 | 张 |
| 23 | 异形沙发 | 6 | 组 |
| 24 | 矮圆桌 | 6 | 个 |
| 25 | 圆桌 | 4 | 个 |
| 26 | 椅子 | 16 | 张 |
| 27 | 折叠塑料梯 | 4 | 个 |
| 28 | 学生图书馆文化展示板 | 2 | 套 |
| 29 | 学生图书馆阅读垫 | 4 | 张 |
| 18.少先队室 |  |  |  |
| 1 | 工作台 | 1 | 台 |
| 2 | 工作椅 | 12 | 张 |
| 3 | 造型柜 | 8 | 张 |
| 4 | 主旗杆 | 1 | 付 |
| 5 | 副旗杆以及副旗杆架子 | 2 | 付 |
| 6 | 队室制度 | 11 | 块 |
| 7 | 队徽 | 1 | 个 |
| 8 | 国旗 | 5 | 面 |
| 9 | 彩旗以及旗杆（竹竿） | 10 | 套 |
| 10 | 少先队文化展示板 | 1 | 项 |
| 11 | 少先队旗 | 24 | 面 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺

- 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。