苏 州 市 政 府 采 购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320500-SZCH-G2025-0091

采 购 人：苏州城市学院

采购内容：苏州城市学院安防消防一体化平台项目

采购类别：货物类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○二五年十月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：苏州城市学院安防消防一体化平台项目 |
| 2 | 投标（响应）有效期：自投标（响应）截止日起九十天（日历日） |
| 3 | 投标（响应）保证金： þ不需提交，招标文件中有关投标（响应）保证金的规定均不适用。 ¨需提交，投标（响应）保证金金额： 元整。 |
| 4 | 投标（响应）文件：本项目采用网上提交电子投标（响应）文件，不接受纸质投标（响应）文件。 |
| 5 | 开标信息 投标（响应）截止时间：2025年11月11日13点30分（北京时间） 开标时间：2025年11月11日13点30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目。 |
| 6 | 履约保证金： þ不需提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用。 ¨需提交，中标金额的5%。（可提供符合《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》（苏财购[2023]150号）要求的电子履约保函） |
| 7 | 代理服务费收费标准：代理服务费收费按以下标准的45%收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝[100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%]*45%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。代理服务费：领取中标（成交）通知书时中标（成交）人向采购代理机构一次性付清。 服务费账号：8314122601346 账户名：苏州诚和招投标咨询有限公司 开户行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 |
| 8 | 政府采购监督电话：0512-68616651 |

总目录

第一章投标邀请函	3

第二章供应商须知	8

第三章投标文件格式	23

第四章招标书	42

第五章合同主要条款	50

第六章评分标准	64

第七章附件	74

- 第一章投标邀请函

项目概况： 苏州城市学院安防消防一体化平台项目JSZC-320500-SZCH-G2025-0091的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载招标（采购）文件，并于2025年11月11日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCH-G2025-0091

项目名称：苏州城市学院安防消防一体化平台项目

采购方式：公开招标

预算金额：

人民币（大写）：叁佰肆拾伍万元整

人民币（小写）：￥3,450,000.00元

最高限价（如有）：

人民币（大写）：叁佰肆拾伍万元整

人民币（小写）：￥3,450,000.00元

采购需求：具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起20天内完成本项目。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

3、方式：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年11月11日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意；有关该采购项目的澄清、修改及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

4、CA证书办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购活动，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

8、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）进行制作、上传电子投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9、本项目为不见面开标项目。线上参加开标会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目投标（响应）。

10、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

11、技术支持：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

12、本项目支持政府采购合同信用融资。

13、政府采购监督电话：0512-68728409。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：苏州城市学院

单位地址：苏州市姑苏区平海路1000号

地    址：江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号

联 系 人：戴老师

联系方式：0512-66557238

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州诚和招投标咨询有限公司

单位地址：苏州市竹辉路477号咨询大厦2楼

联 系 人：刘琦、高凡、周文娴

联系电话：0512-65161796、0512-65161799

3、项目联系方式

联 系 人：刘琦

电    话：0512-65161796

- 第二章供应商须知

A.说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3供应商：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标（响应）文件并按规定投标（响应）的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标（响应）文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.20核心产品：根据本项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

B.供应商

3.申请人的资格要求

详见本项目招标公告中的“申请人的资格要求”。

4.供应商代表

指全权代表供应商参加投标（响应）活动并签署投标（响应）文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

无论投标（响应）过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标（响应）有关的全部费用。

6.联合投标（响应）

6.1本项目不接受联合体投标（响应）。

C.招标文件和投标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标（响应）文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标（响应）文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

7.2招标文件及其补充文件未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的询问

供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.集中现场考察

本项目按以下第①种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

10.1根据自身投标（响应）需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

10.2采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

10.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标（响应）的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.5由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

11.招标文件的澄清或修改

11.1在投标（响应）截止时间前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为保证供应商有足够时间修正投标（响应）文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延投标（响应）截止时间和开标时间。

11.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由供应商自行负责。

12.提示与要求

12.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标（响应）文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标（响应）对招标文件作出实质性响应，否则，其投标（响应）可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标（响应）文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标（响应）文件计量单位和使用文字

13.1投标（响应）文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标（响应）文件应使用中文编制，投标（响应）文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标（响应）文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

14.投标（响应）文件的组成

14.1投标（响应）书：

14.1.1封面；

14.1.2开标一览表（格式详见第三章）；

14.1.3投标（响应）报价明细表（格式详见第三章）；

14.1.4资格性审查文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本资格条件 |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参与磋商的提供身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商为法人的，应提供最近一期的财务报告（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表），或基本开户银行出具的银行资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；部分其他组织、自然人，若没有财务报告，可以提供银行出具的资信证明。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供设备清单、相关技术人员的职称证书和用工合同或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供参加本次政府采购活动前一段时间内依法缴纳税收（供应商如为法人的，包括但不限于企业所得税和增值税）和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或书面声明。 |
| 二、落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 1 | 无 | 无 |
| 三、本项目的特定资格要求 |  |  |
| 1 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等相关网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 供应商无需提供相关证明资料，由采购代理机构按照招标文件第二章“21.信用查询”要求执行。 |

以上是资格性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.5符合性审查响应文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价要求 |  |  |
| 1 | 供应商报价不得超出采购预算及最高限价 | 以响应文件报价为准(投标人无须单独提供资料) |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 投标（响应）函 | 格式见第三章 |
| 2 | 法定代表人授权委托书（如有授权） | 格式见第三章 |
| 3 | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） | 供应商法定代表人身份证扫描件、供应商代理人身份证扫描件（如有授权） |
| 4 | 《供应商基本情况表》、《资格文件的声明函》 | 格式见第三章 |
| 5 | 《投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表》 | 格式见第三章 |
| 6 | 《商务要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 7 | 《拟投入本项目人员配备一览表》 | 格式见第三章 |
| 三、技术要求 |  |  |
| 1 | 《技术或服务要求偏离表》 | 格式见第三章 |
| 2 | 《投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期》 | 格式见第三章 |
| 3 | 《针对本项目制定的实施方案》 | 格式见第三章 |
| 4 | 售后服务承诺，承诺内容包含：在实施完毕后需根据校方需要在每次开学时、学校重大活动及保障时提供工程师驻场服务，每次时长不低于1周。并承诺在质保期内如发生故障，必须及时响应并免费上门服务，提供7*24不间断热线响应；出现故障时在10分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，一般性问题保证2小时内解决；较严重故障保证12小时内解决。 | 格式自拟 |
| 5 | 采购需求中所涉及到的或供应商认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有） | 格式自拟 |

以上为符合性审查的要求和必须提供的材料，未按要求提供的投标（响应）无效。

14.1.6综合评审其他文件相关要求详见采购文件第六章评审办法。

注：供应商必须提交上述14.1.1—14.1.5款规定的资料。否则，投标响应文件将被视为因未实质性响应招标文件要求而被拒绝。

制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

供应商必须保证全部投标（响应）资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，响应无效。

如供应商投标（响应）文件中某些条款不响应招标文件提出的全部采购内容与服务要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

15.电子投标（响应）文件的制作及递交

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

15.3投标（响应）文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

15.4如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

16.投标（响应）报价（编制）要求的说明

16.1投标（响应）报价包括完成本招标项目所需的一切费用。投标（响应）报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标（响应）的，则供应商可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标（响应）内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标（响应）报价。

16.4投标（响应）文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.履约保证金

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

17.1中标的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。

17.2在中标通知书发出的七天内，中标单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：

账  户：

开户行：

账  号：

17.3中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。

17.4履约保证金（无息）在验收合格后，货物未发现缺陷，由采购人退还。若中标单位对货物缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

18.投标（响应）文件的有效期

18.1自投标（响应）截止日起90天内，投标（响应）书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标（响应）将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长投标（响应）书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标（响应）文件。拒绝接受延期要求的供应商的投标（响应）将被拒绝。

19.投标（响应）截止时间

19.1电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2采购人或采购代理机构推迟投标（响应）截止时间时，以更正公告形式发布。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标（响应）单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标（递交）截止时间止，采购人或采购代理机构收到的某标段投标（响应）文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标（采购）失败。

19.4供应商在投标（响应）截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回。

D.开标和评标

20.开标

20.1本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

20.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

20.3开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。

20.4开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标（响应）文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.5供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标（响应）文件的，投标（响应）无效。

20.6开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标（响应）价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标（响应）单位在不见面开标系统中确认投标（响应）价格，如供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.7供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20.8至投标（响应）文件提交截止时间，递交投标（响应）文件的供应商不足三家的，不得开标。

20.9开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

20.10以上开标活动所涉及系统操作，以“苏采云”系统最新要求为准。

21.信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人对供应商进行信用查询。

21.1查询时间：投标（响应）文件提交截止时间。

21.2查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）。

21.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.4信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

21.4.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

21.4.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

21.4.2.1被列入失信被执行人名单；

21.4.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；

21.4.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

22.评标委员会

22.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建,由采购单位代表、专家评委组成。

22.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标（响应）文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标（响应）文件进行比较和评价；

22.2.4按照评标办法和标准推荐不低于3家中标候选人，并根据采购人的委托及评审结果直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.3.4参与评审报告的起草；

22.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标（响应）供应商提出的质疑。

23.评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标（响应）的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标（响应）文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。

24.对投标（响应）文件初审

24.1开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。

24.2资格审查后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标（响应）文件：

24.2.1供应商的投标（响应）文件未按照本须知规定制作的；

24.2.2与招标文件有重大偏离；

24.2.3供应商拒绝修正错误；

24.2.4供应商的报价是选择性的；

24.2.5供应商的报价只投了部分内容；

24.2.6供应商的投标（响应）文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.2.7其他被评标委员会认定无效的情况。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标（响应）书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.4评标委员会将允许修改投标（响应）中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标（响应）文件将被拒绝。

24.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标（响应）文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.6.1投标（响应）文件中开标一览表内容与投标（响应）文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.1条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标（响应）无效。

24.7供应商不同意以上修正，则其投标（响应）将被拒绝。

24.8评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标（响应）处理。

24.9评标委员会对投标（响应）文件的判定，只依据投标（响应）内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.投标的澄清

25.1对于投标（响应）文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标（响应）文件的范围或者改变投标（响应）文件的实质性内容。

25.2本项目采用线上澄清。

25.2.1线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

25.2.2接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.废标

26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有供应商。

27.投标（响应）文件的评价和比较

27.1评标委员会应当严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对符合性审查合格的投标（响应）文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2本项目采用综合评分法，即指投标（响应）文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

27.2.1投标（响应）者的资信情况和履约能力；

27.2.2投标（响应）者提供的其他优惠条件；

27.3最低的投标（响应）报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

28.中标单位的确认

28.1评标委员会根据供应商资格审查情况，以及对投标（响应）文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并根据采购人的委托，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定成交人。

28.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标（响应）的代理人签署。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标（响应）的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标（响应）的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

E.授予合同

29.合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其投标（响应）文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

30.中标通知书

30.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（中标通知书将在“苏采云”系统中发出，中标通知书发出之日视为中标供应商领取之日），请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.2采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

30.3中标通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标（响应）文件及其澄清文件为依据。

F.其他事项

32.质疑

32.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

32.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

32.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

32.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.5对招标文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

32.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。

32.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，将报请政府采购监管部门按照政府采购相关法规规定，依法进行处罚和失信记录。

32.8质疑递交信息：详见第一章采购人及采购代理机构联系信息。

33.代理服务费

33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

34.监督

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。

- 第三章投标（响应）文件格式

说明：

对本章所有的投标（响应）文件格式 ，除注明允许修改的文件外，供应商均应按照本章提供的格式填写，否则作为无效标。允许修改的文件，投标（响应）方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与原格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应商）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （供应商名称）的      （姓名+手机号码）为本公司代理人，以本公司的名义参加苏州诚和招投标咨询有限公司组织实施的编号为        号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标之日起至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 2、投标（响应）函

投标（响应）函

苏州城市学院：

本公司收到贵司             号招标文件，经仔细阅读和研究，本公司决定参加投标（响应）。

1、本公司愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，本公司的投标报价包含投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

2、如果本公司的投标（响应）书被接受，本公司将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、本公司已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本公司同意按招标文件中的规定，本投标（响应）书的有效期限为投标（响应）截止日起90天。

5、本公司愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、本公司声明：本公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本公司愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、本公司承诺该项投标（响应）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果本公司中标，本公司愿意按招标文件规定支付代理服务费。

10、本公司承诺符合招标公告中的“申请人的资格要求”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                     联系人：                 地址：

邮政编码：                 联系电话：               传真：

公司电子邮箱：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：     年     月

填写说明:

1、开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 4、投标（响应）报价明细表

投标（响应）报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌、生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频保护系统(本地水印客户端) |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 紧急求助报警柱 |  |  | 7 | 个 |  |  |  |
| 3 | 超星光网络球机 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 4 | 安卓管理机（带摄像头、鹅颈麦） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 全景网络摄像机（含支架抱箍） |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 6 | 网络摄像机 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 7 | IPC报警音柱 |  |  | 8 | 套 |  |  |  |
| 8 | 低照度网络球机 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 9 | 枪型网络摄像机（含抱箍支架） |  |  | 25 | 个 |  |  |  |
| 10 | 用户信息传输装置 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 | 对接通讯卡 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 网络硬盘录像机 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 硬盘 |  |  | 48 | 块 |  |  |  |
| 14 | 智慧校园综合管理平台 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 消防业务系统 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | AR云景系统 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 一键报警 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 教育安保工作台 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 19 | 校园安防管控一张图 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 | 智慧校园综合管理平台服务终端 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 智能物联App |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | 校园外界周边区域还原 |  |  | 2（以实测为准） | 平方公里 |  |  |  |
| 23 | 校园场地模型构建 |  |  | 0.45 （以实测为准） | 平方公里 |  |  |  |
| 24 | 校园建筑群还原 |  |  | 100000（以实测为准） | 平方米 |  |  |  |
| 25 | 建筑室内精细化建模 |  |  | 50000 （以实测为准） | 平方米 |  |  |  |
| 26 | 建筑室内建模 |  |  | 120000（以实测为准） | 平方米 |  |  |  |
| 27 | 美术处理 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 数字孪生引擎 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 三维场景管理 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 原型设计 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 界面和交互设计 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 数据对接和系统集成 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 安防应用 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 | 55寸超窄边显示单元 |  |  | 18 | 台 |  |  |  |
| 35 | 前维护支架 |  |  | 18 | 套 |  |  |  |
| 36 | 框架结构 |  |  | 15 | 平方 |  |  |  |
| 37 | 功能线材 |  |  | 18 | 套 |  |  |  |
| 38 | 配电柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 室内P4.75单色屏 |  |  | 2.2 | m2 |  |  |  |
| 40 | 异步控制系统 |  |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 41 | 播控软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 42 | 显示屏框架 |  |  | 2.2 | m2 |  |  |  |
| 43 | 解码器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 控制系统 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 45 | 汇聚交换机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 46 | 控制台 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 机柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 网线 |  |  | 11000 | 米 |  |  |  |
| 49 | 电源线 |  |  | 7000 | 米 |  |  |  |
| 50 | 系统集成 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 60 | 合计： | （大写）人民币元 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：报价表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表投标总报价金额一致；否则，以开标一览表为准。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 5、投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期

投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 采购技术要求 | 投标技术要求 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 6、针对本项目制定的实施方案

针对本项目制定的实施方案

提示：供应商应根据本次采购项目要求，对实施方案等进行详细的说明与描述，包括设计、交货配送等方案。供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 7、技术或服务要求偏离表

技术或服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、响应单位应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在响应文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为响应单位对所响应标的物服务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 8、商务要求偏离表

商务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、响应单位应对照采购文件要求，如响应有偏离的，应在本表“响应情况”一栏中申明与采购文件要求的偏差；若未在本表中说明但在响应文件其他相关内容中有文字说明的，则以文字说明为准。否则，将被视为完全响应采购文件的要求。

2、本表不作为响应单位对所响应标的物商务条款详细描述和说明的替代。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 9、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 11、资格证明文件

- （1）资格文件的声明函

资格文件的声明函

苏州诚和招投标咨询有限公司：

本公司愿就由贵司组织实施的编号为JSZC-320500-SZCH-G2025-0091号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- （2）供应商基本情况表

供应商基本情况表

单位名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接项目或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- （3）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州城市学院）的（苏州城市学院安防消防一体化平台项目 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称 ，属于         ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称 ，属于         ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- （5）投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在直接控股、管理关系情况表

单位名称：

| 与供应商存在直接股权关系 |  |  |  | 与供应商存在直接管理关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 是否直接控股 （填写“是”或 “否”） | 直接控股关系情况说明（持股比例等） | 单位名称 | 是否为大型企业 （填写“是”或 “否”） | 直接管理关系情况说明 |

注：1、本表仅须填写与供应商存在直接股权、管理关系的企业情况。供应商应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为供应商声明不存在有关情形。

2、其中“直接控股”是指供应商与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- （6）投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　年　　月　　日

- 第四章 招标书

招标书

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州城市学院的委托，就其所需的苏州城市学院安防消防一体化平台项目进行国内公开招标。欢迎符合条件的供应商前来参加投标（响应）。

- 招标编号：JSZC-320500-SZCH-G2025-0091

二、服务内容及相关要求：

（一）项目概况：

随着社会的发展，学校规模不断放大，给校园的安全和科学管理带来了非常大的挑战。由于历史建设原因，各类安防子系统分阶段建设，系统、产品众多，各自独立运行，缺乏联动和统一管理。同时分期建设下，老旧设备以及不同品牌产品的兼容问题突出；系统规模扩大，缺少简便、直观、有效的应用管理手段；同时设备规模扩大到上千路后，单靠人工维护，运维和隐患排查极其困难；缺乏对整体状况的把控。

在学校面临的现实问题下，结合当前先进技术，根据实际需求，本次建设包含视频水印、一键报警、河边周界、安消一体平台等多个系统的建设以及跟原有平台的融合对接，以达到新一代平安校园的建设要求。所有系统的建设严格遵照等保2.0的建设标准，以保护数据的安全性和稳定性。

（二）采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频保护系统(本地水印客户端) | 视频保护系统(本地水印客户端)含50路拓展授权 硬件参数：标准2U，8核16线程，内存32G，硬盘1T，网口：4千兆电+2千兆光，单电源，接口：1×COM、1×VGA、2×USB 性能参数：基础模块（流镜像模式）：默认100点可扩容至5000点；基础模块（4M码流全端口镜像模式）：默认100点可扩容至1000点；终端防护：默认50点可扩容至500点；调阅溯源：默认6点。 基础模块功能点：资产管理（发现识别）、边界接入（准入控制）、风险扫描（弱口令、漏洞扫描）、安全监测（伪冒替换检、入侵监测）、告警管理、市场应用（网络拓扑、IP地址池、弱口令修复、漏洞知识库、GIS地图）、辅助功能（报表、日志、配置）等 ▲支持对指定的程序、网络、文件添加屏幕水印防护，水印类型包含:文字、二维码、隐式点阵水印。支持外发视频的水印信息配置，水印信息包含外发视频设备的主机名、用户名、IP地址、MAC地址、发送时间等信息，以及接收视频设备的IP地址、MAC地址、接收时间等信息。 支持文字水印、图片水印、二维码水印、隐式点状水印等多类型调阅防护水印。文字调阅防护水印支持时间、位置、自定义等水印内容，水印布局支持1*1、2*2、3*3等多种方式，支持自定义水印位置，可灵活调整水印印刻位置，支持文字大小、字体、角度、颜色、透明度多种水印设置，支持水印蒙版设置，支持调整蒙版颜色、透明度。图片调阅防护水印支持位置、蒙版颜色、透明度等设置，提供图片管理列表对印刻的图片进行统一管理； 支持单个视频通道可印刻四组水印信息，每组可印刻不同类型、不同内容的水印，支持基于通道调整水印印刻策略 支持对共享调阅过程中的调阅转发通道数、安全防护通道数的统计展示并形成安全趋势图； 支持对近七天预览、回放、下载等调阅行为的统计展示； 支持对各上级平台调阅时长统计；对当前上级平台的调阅会话信息进行实时展示。 | 1 | 台 |
| 2 | 紧急求助报警柱 | 集成摄像头，含球机立杆支架，视频压缩标准H.264/H.265； 视频视场角105*88*44；分辨率704*480、640*480、1280*720、1920*1080；帧率1~25FPS 红外补光范围30米；支持昼夜切换； 音频压缩标准G.711a\G.711U\PCM\G.726\AAC；支持1路音频输入,可外接拾音器；本机最大拾音距离5米； 音频输出1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率30W；支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放； 2个功能指示灯（警灯 、紧急呼叫按键灯），一个紧急求助呼叫按键； 支持2路报警输入，支持2路报警输出，2个RJ-45 10M/100M以太网口，支持1路PSTN电话接口，4G模块可选，1个RS-232接口,1路RS-485接口，可接点阵屏；支持1路12V 1A辅电输出，1个Micro SD卡槽； 支持电话告警，支持视频联动，支持联动视频抓图，WEB端支持OSD叠加，最大支持五行，每行20个汉字.支持web端布撤防； 支持远程升级，支持FTP服务器；支持2路门磁防拆； 支持64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索； 供电AC110~240V；空载功耗：20W，满载功耗：55W。 | 7 | 个 |
| 3 | 超星光网络球机 | 由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 细节相机支持25倍光学变倍,16倍数字变倍 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90° ▲全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°。 补光灯补光区域呈类矩形分布,开启后,灯珠光束通过微结构阵列式透镜,使补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 全景摄像机具有4颗补光灯,细节摄像机具有10颗红外灯和2颗白光灯 联动模式下,支持全景通道检测到触发规则的目标（行人、机动车、非机动车）后联动细节通道跟踪及报警 细节通道支持视频结构化抓拍,可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图,可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实,可同时检测目标数量最大不少于100个 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能 ▲内置喇叭,可随样机的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放。 | 8 | 个 |
| 4 | 安卓管理机 （带摄像头、鹅颈麦） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：Android 11.0； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF；CGI；SDK；SIP； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：1024(H)×600(V)； 摄像头：5MP CMOS 摄像头； 音频输入：3路； 音频输出：内置喇叭；听筒扬声器； 状态指示灯：2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 通讯方式：全数字； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 外壳材料：PC+ABS； RS-485接口：1个； HDMI接口：1个； USB接口：1个USB2.0接口1个USB3.0接口； 报警输入：4路； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； 供电方式：DC12V 4A； 安装方式：桌面安装； 功耗：≤5W(待机)，≤10W(工作) | 1 | 个 |
| 5 | 全景网络摄像机（含支架抱箍） | 采用全景细节一体化设计，全景采用不低于6个镜头拼接成不小于270度全景画面，细节内置大倍率高速变焦镜头； 采用6个不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 全景：2.8mm@F1.0；细节：5.2mm～210mm 支持不低于2颗GPU芯片，支持深度学习算法 全景摄像机支持自动拼接功能,可将任意连续的2个至6个视频画面进行拼接显示 细节摄像机具有6颗混合补光灯,每个补光灯均包含红外补光灯和白光补光灯,支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯 内置2个拾音器，内置2个扬声器 全景通道支持通用行为分析(周界防范)、人群分布图、车辆密度、船只检测;细节通道支持通用行为分析(周界防范)、人脸识别,视频结构化 ▲全景摄像机与细节摄像机均支持对镜头前盖玻璃进行加热,可去除玻璃上的冰状和水状附着物。 标配快装模块，单人就能独立完成安装调试，操作便捷，提升安装效率 内置水平仪,可检测安装时相机是否倾斜。 ▲具有大模型开关设置选项，开启大模型模式后，对人群的检测距离可提升2倍，人员统计准确率≥95%。 支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，最大支持512GMicroSD卡，支持双MIC；内置双扬声器 DC36V/POE供电方式，支持12V电源返送 支持IP67防护等级 | 3 | 个 |
| 6 | 网络摄像机 | 采用不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 最大可输出3路200万（1920×1080）@25fps 内置不低于3颗CMOS图像传感器、不低于2个麦克风、不低于1个扬声器、不低于8颗补光灯、不低于2个报警输入接口、不低于2个报警输出接口、不低于1个音频输入接口、不低于1个音频输出接口、不低于1个电源返送接口、不低于1个RS485接口 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米 镜头焦距检验，镜头1（全景通道）：3.6mm ± 5%;镜头2（中景通道）：12mm ± 5%;镜头3（远景通道）：25mm ± 5%; 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 支持竖直连续排列的三镜头模组 设备内置水平仪，显示精度±1° 白天天气晴朗无遮挡，可对5m-120m处的人和机动车目标进行检测夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启后，可对5m-110m处的人和机动车目标进行检测 支持不低于报警2进2出，不低于音频1进1出，485，最大支持不低于1TBMicroSD卡，内置不低于2个MIC，不低于1个扬声器 ▲设备具有周界大模型算法目标检测功能，可对距离样机160m处不小于20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的拌线入侵事件进行检测，环境照度不低于100lx，在距离样机100m处，画面成像目标宽度不小于20像素的5人依次循环通行进行拌线入侵试验，试验人员运行速度不小于1m/s，人员通行时间间隔不小于1s，共重复100人次，触发拌线入侵报警事件不小于99人次。 设备支持微云台电动控制，垂直旋转范围-10°~5° 设备自带一体化支架 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 | 8 | 个 |
| 7 | IPC报警音柱 | 功率：≥60W 信号输入灵敏度：300mV （±50mV） 频率响应：300Hz～8KHz 灵敏度/声压级：92db(±3db) 谐波失真：THD≤10% 指示灯：2个 USB接口：1个 拨码开关：1个 音量调节：2个，线路、本地音量电位器 供电方式：DC24V3A 环境可靠性指标：≤90%（无凝结）≥IP66 EMC可靠性指标：GB8898-2011 箱体板材：K＝A 安装方式：壁挂吊装 表面处理：高强度白色喷漆 面网：白色平面网 | 8 | 套 |
| 8 | 低照度网络球机 | 设备支持定焦镜头和电动变焦镜头、GPU芯片和陀螺仪 全景细节像素均不小于400万，分辨率不小于2560 * 1440；全景：1/1.8英寸CMOS； 防蚊虫夜视距离，环境光照度不高于0.1lx、样机补光灯关闭的情况下，视频画面为全彩画面，可看清距样机15米处的人脸面部特征，30米处的数字牌（字体“宋体”、字号800、加粗）、100米的人体轮廓（1.7mX0.5m） 智能感应雨刷，可同时对定焦和变焦镜头进行清洁， 内置雨量传感器、可识别雨滴、雨滴接触雨量传感器表面0.3S内，样机可自动开启雨刷，识别不到雨滴后，可自动关闭雨刷 具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个扬声器，2个麦克风，7个白光灯、6个红外灯，1个复位按健、2个SD卡插槽 支持对镜头前盖玻璃进行加热，可去除玻璃上的冰状和水状附着物 连续变倍功能，内置定焦和电动变焦镜头，可进行连续变倍、实时监控画面支持由0.6倍、0.7倍、0.8倍、0.9倍、1倍、2倍、3倍…32倍连续变倍显示 样机6颗红外和7颗白光，可控制补光灯类型并分别控制红外和白光灯亮度 支持支持DC12V±10%宽电压输入 支持北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息 支持G-sensor功能，实时显示球机方位指向信息 支持IP66防护等级，TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护 内置2个麦克风和1个扬声器，具有语音对讲功能，支持外接麦克风和扬声器。 | 5 | 个 |
| 9 | 枪型网络摄像机（含抱箍支架） | 采用≥2颗1/1.8英寸CMOS图像传感器 内置CPU、GPU、NPU芯片 可输出2路通道分辨率不小于400万(2688×1520)@25fps ▲支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦。 内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索 内置4个麦克风、2个扬声器。 支持报警2进2出，音频1进1出，485接口 双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30° 支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控 自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装。 最大支持1T Micro SD卡 支持DC12V/POE 支持IP67防护等级 | 25 | 个 |
| 10 | 用户信息传输装置 | 通讯方式：4G通讯，以太网通讯； 通讯接口：3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入； 报警音量：≥70dB@1m(A计权)； 报警方式：声、光报警，语音指示； 消音功能：支持； 自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障； 工作电压：AC220V，50Hz； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 执行标准：GB 26875.1-2011。 | 1 | 个 |
| 11 | 对接通讯卡 | RS232或485接口输出给第三方设备 | 1 | 台 |
| 12 | 网络硬盘录像机 | 单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存； 默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； 可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB； 最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备；整机国产化硬件设计，性能高、稳定、可控，安全性高。 | 2 | 个 |
| 13 | 硬盘 | 单盘容量：10TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 48 | 块 |
| 14 | 智慧校园综合管理平台 | 软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库11大业务系统；含3000路视频接入授权、100路国标视频接入授权、7路紧急报警授权、3000路运维通道授权 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能； （6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； （6）支持雷球联动功能，支持添加、删除、查询、修改雷达设备，支持在地图中按地图距离和真实距离标定雷达设备；支持接收入侵报警并显示雷球监控区域画面；支持接收雷达检测报警和消警； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 10、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）支持实时展示安全运行时间、保护数据总数、守护数据内存、守护表数等数据；具有可视化运维数据管理平台，可对数据库进行运行参数监控与管理配置操作，包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原、灾难恢复等。 11、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； | 1 | 个 |
| 15 | 消防业务系统 | 消防业务系统是基于智能物理综合管理平台基础框架开发的消防模块，基于“统一软件技术架构”先进设计理念，融合视频AI、大数据、物联网等先进技术，通过全面接入、管理消防烟、电、水、气、用传、视频AI等前端物联感知设备，统计分析前端物联感知设备采集数据，为用户提供从预警、报警推送、警情处理到报警记录存档的完整业务，实现安消融合、报警联动。 核心参数概述： 1、安消联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率； 2、综合数据墙：全方位展示消防系统运行状态，直观展示报警统计、报警分布、报警处置、设备运行状态；支持报警设备地图闪烁提醒、重点部位视频展示、报警事件实时弹窗等； 3、支持以不同的颜色展示设备的在线、报警状态；支持显示消控室，重点部位，微型消防站点位详细信息；支持以不同颜色区分重点部位的重大、较大、一般、低四种风险等级； 4、支持配置数据墙大屏标题。支持选择可在数据墙中展示的消防子系统，未选中的消防子系统的统计数据不在数据墙中展示。 5、支持配置在平台运营报表中需要统计展示的消防系统。支持配置在单位报表中需要展示的模块数据。 | 1 | 个 |
| 16 | AR云景系统 | 视频定位：支持全景网络摄像机视频全景定位，对全景画面的某个局部或跟踪目标进行细节放大定位，定位视频窗口默认停靠在左下角； 人数统计：支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警； 人群密度：支持人群分布图已小地图的方式在视频右下方显示，支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图； 数据订阅： 1.支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅 2.支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会红色闪点提示；； 3.支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示 历史订阅： 1.支持智能事件报警历史查询，查询条件报警时间、类型、通道。 2.支持人员识别抓拍和人脸布控抓拍比对历史查询，查询条件抓拍时间和通道、人脸布控支持人脸库、相似度查询； 3.支持停车场出入口设备抓拍车辆历史查询，查询条件抓拍时间、车牌号码、通道、车身颜色 4.支持人脸门禁设备历史查询，查询条件抓拍时间和通道； | 1 | 个 |
| 17 | 一键报警 | 一键报警系统，通过一键报警设备与客户端的关联，用户可在客户端接听报警电话，并且通过关联报警设备附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静。同时也为漏接报警电话提供回拨的功能。处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息。历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯。 一、软件功能 1、支持接入报警柱、报警盒等报警设备； 2、支持接警中预览紧急求助设备关联的实时视频画面； 3、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静； 4、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能； 5、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯； 6、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警； 7、报警记录 （1）支持查看历史报警记录，并按照报警时段、报警类型、接警类型、处理状态进行记录筛选； （2）支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频；支持音视频融合录像下载； 二、性能规格 1、报警在地图上并发报警数量不超过50个； | 1 | 个 |
| 18 | 教育安保工作台 | 教育安保工作台，面向安保人员提供的统一工作界面 一、软件功能 1、工作台引擎：支持微件管理、界面编排、权限管控 2、找人及信息管理 （1）支持通过人员姓名、编号、卡号、证件号码、手机号码查找人员；支持通过人脸图片、相似度查找人员（以图搜人）；支持通过关键信息（人员姓名、人员编号、部门）查看一次结果人员；支持搜素结果人员信息卡片展示：默认人脸图、人员姓名、人员身份、人员编号、部门； （2）提供全局找人业务，可按姓名、工号、卡号、证件号码、手机号码进行模糊检索，同时支持读卡器读卡、身份证读卡检索人员信息，支持查看人员档案信息，支持档案的信息的二次编辑、权限有效期的修改、人员的冻结与解冻，人员长期权限及临时权限的调整，权限信息修改后，关联门禁、门口机、梯控、停车场的权限自动调整，方便快捷。 （3）支持查看结果人员基础信息、档案信息，管理长期、临时权限（门禁或停车场）； 3、找车及信息管理 （1）支持通过车牌号码、车主姓名查找车辆；支持通过关键信息（车牌号码、车主姓名）查看一次结果车辆；支持搜素结果车辆信息展示（车辆图片、车牌号码、车主、（车主）联系电话、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆品牌）、车辆管理（删除、修改信息、绑定场区）； （2）支持管理结果车辆：删除、修改信息、绑定场区； 4、车辆名单管理 （1）支持白名单配置（跳转至车辆管控系统-白名单配置）：新增、修改、删除等白名单信息管理 （2）支持停车场管控名单管理（跳转至车辆管控系统-车辆管控名单）：统计当前周期车辆管控状态（管控名单车辆总数，管控中、周期解除、手动解除各状态车辆数）、手动解除管控中车辆、导出管控车辆； （3）支持道路车辆管控名单管理（跳转至车辆卡口-车辆黑名单）：添加、导入，删除，布控、撤控，导出所选、全部车辆； 5、访客预约：支持访客预约信息登记（跳转至访客管理-预约信息）：新增、查询、导出访客预约； 6、融合检索：支持通过姓名、人员编号、证件号、手机号、车牌号融合检索人/车信息，跳转至融合检索； 7、角色管理：支持业务办理-找人、找车角色管理； 8、收藏应用：支持收藏、取消收藏/取消快捷常用应用; 9、访问应用：支持显示、快捷访问常用应用； 10、部门统计：支持统计当前学校（机构）、校区、院系、专业、年级、班级，其他部门数量； 11、人员统计：支持统计当前人员总数、按人员身份统计各性别人数；支持统计当前合格人脸图总数、未采人脸图总数，统计当前合格证件照总数、未采证件照总数；支持按人员身份统计当前已采人脸图数量、百分比（采集率，占本人员身份应采总数的比例），当前已采证件照数量、百分比；支持统计近7日（含当天）人员新增、修改、冻结、解冻、删除操作数 12、车辆管控统计 （1）支持统计当前周期车辆管控状态：管控名单车辆总数，管控中、周期解除、手动解除各状态车辆数 （2）支持统计近7日、近15日、近30日（含当天）周期解除、手动解除、管控中各状态车辆变化数 （3）支持统计超速总次数、违停车辆累计总次数 （4）支持统计近7日、近30日（含当天）超速车辆次数、违停车辆次数 （5）支持分析、展示昨日、历史高频违章点位TOP10（点位名称、该点位累计违章车辆次数） 13、我的待办：支持展示“我参与”、“我发起”任务清空、“更多”查看（跳转至：消息中心-任务）、刷新 14、实时报警 （1）支持展示未处理报警数量统计、关键信息（报警等级、报警类型、报警地点、报警时间）、处理支持展示已处理报警关键信息（报警等级、报警类型、报警地点、报警时间）、查看处理详情支持实时报警“更多”查看（跳转至：事件查询）、刷新 （2）报警统计：支持统计今日待处理、今日已处理报警数，近7天（含今天）、近30天（当月）报警总数支持报警类型下报警总数排名：排名、报警类型、总数支持报警统计“更多”查看（跳转至：事件查询）、刷新； | 1 | 个 |
| 19 | 校园安防管控一张图 | 安防管控一张图，通过汇聚校园安防维度数据，生成校园园区综合安防一张图，展现校园安全数据，包括：设备统计、设备查看、报警统计、报警管理等业务。 一、软件功能 1、设备统计：支持设备总数、故障设备数量统计；支持监控点位总数、在线点位、离线点位数量统计； 2、设备查看：支持常用点位、全部点位的筛选查询、在离线查看、通道视频实时预览； 3、报警统计：支持报警总数、严重报警数及其占比、一般报警数及其占比、轻微报警数及其占比统计； 4、报警管理：支持实时刷新监控点位事件开或关控制；支持已处理、未处理报警信息展示；支持预警信息处理：基本信息、联动通道抓图、联动通道实时预览、联动通道录像。 | 1 | 个 |
| 20 | 智慧校园综合管理平台服务终端 | 一、硬件参数 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置128G内存（4根32G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3908 4G缓存，支持RAID 0,1,10,5,6,50,60 8、认证：CCC、节能 | 1 | 台 |
| 21 | 智能物联App | 软件提供全局搜索、事件、消息、任务、通知、地图以及各类业务应用。 一、软件功能 1、单点登录：为各业务系统模块提供统一对接方式，实现多业务系统的单点登录（SSO)，提供统一的用户鉴权功能； 2、统一鉴权：提供统一的菜单权限管理能力，支持为每个角色授予不同的业务系统访问权限； 3、融合检索：提供一键搜索能力，实现应用、视频点位、人员信息等数据的快捷检索； 4、应用导航：提供应用按业务场景分类的能力，支持自由排序、增删应用菜单，支持快速导航功能，方便查询办理各类事项； 5、图上展示：提供视频、车载、实时报警消息的图上展示，支持预览、回放、导航以及实时更新车载点位； 6、消息通知：提供移动端消息查询功能，可以实时接收/查询人员、车辆、设备等业务产生的事件告警记录，便于相关管理人员能够随时随地处理相关业务，实现快捷化管理；可以实时接收/查询巡检任务、工单记录，便于相关工作人员能够及时处理并查看处理进度； 7、业务应用 （1）支持事件、消息、待办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； （2）提供校园物联设备的统一接入管理，方便物联设备的快速接入； （3）提供校园资产的全局管理、查询以及一键扫码查询资产信息； （4）提供工单管理功能，可一键查收、处理、提交校园全类型的工单业务，包含报事报修、资产维护等，工单类型支持自定义； （5）提供行政办公类业务，包含人员信息自助采集、消费预订餐、考勤管理、访客邀约； （6）提供综合安防应用，包含视频的实时预览、录像回放、云台控制、报警布撤防、保安巡更、校园巡查； （7）提供综合消防应用，包含设备设施管理与维护、设备报警及故障处理与查询、动火作业申请、隐患上报、掌上消控室、智能分析； （8）提供通行管控应用，包含门禁控制、车辆布控、反向寻车、过车记录查询、违停车辆上报； （9）提供能耗管理应用，包含电能监测、用电统计分析； （10）提供运营管理应用，包含客流的分布排行、区域分析、属性排行、精准客流； （11）提供生产服务应用，包含物流车辆预约、调度管理、月台屏状态显示、凭预约单开闸放行； 8、开放能力：支持提供Android、iOS原生应用及前端SDK集成音视频业务能力，方便第三方使用开发包集成开发。 | 1 | 个 |
| 22 | 校园外界周边区域还原 | 基于航拍影像数据，完成对校园及其周边环境进行高精度的复原，需涵盖周边场地、道路网络、公园、绿化设施、水域特征、地形以及常规和非常规建筑体等多元素，并提供详细且具有各类要素的环境模型，实现1:1还原。 | 2（以实测为准） | 平方公里 |
| 23 | 校园场地模型构建 | 1.基于航拍影像数据，校园效果图以及在校园实地拍摄等数据，完成对校园场地、道路结构、河流、湖泊、桥梁结构、庭院环境、硬质地面、草坪区域、植物景观、雕塑艺术品以及其他设施等要素的还原； 2、LOD3标准模型，根据实际测量的尺寸和外业采集的纹理信息细化建模，应真实，准确的反应物体的集几何特征，样式，高度，分布，位置，质地，色彩和纹理等，模型细部可根据实际情况进行取舍，取舍掉的细节结构可采用纹理进行辅助表现，纹理的细部结构可采用纹理进行辅助表现，纹理贴图要求细节清晰，尺寸高度精度不应低于0.5米。 | 0.45 （以实测为准） | 平方公里 |
| 24 | 校园建筑群还原 | 1、学院共有16栋宿舍楼、5栋教学楼和3栋实验楼，1座图书馆，2个食堂，总计27栋主要建筑。 2、利用航拍影像数据，对校园建筑进行三维建模，根据实际测量的尺寸和外业采集的纹理信息细化建模，应真实，准确的反应物体的集几何特征，样式，高度，分布，位置，质地，色彩和纹理等，模型细部可根据实际情况进行取舍，取舍掉的细节结构可采用纹理进行辅助表现，纹理的细部结构可采用纹理进行辅助表现，纹理贴图要求细节清晰，尺寸高度精度不应低于0.5米。 3、贴图细节丰富，支持PBR材质，与建筑用料显示一致，达到最真实的工程材质仿真。 4、模型精度L3级别 | 100000（以实测为准） | 平方米 |
| 25 | 建筑室内精细化建模 | 1.对学校教学内部结构进行三维建模，主要包括室内部分：4号、5号教学楼，综合楼、党群服务中心及其他生活辅助设施，面积约5万方 2、基于学校建筑室内实地采集的影像资料等数据，并且为保证建模效果和还原度，室内建模必须使用手持激光点云设备进行精细化数据采集，精确重现建筑内部结构的三维模型，需涵盖楼板、墙体、门窗、柜体隔断、玻璃隔断、基板线、楼梯、卫生间及电梯等组件。尺寸高度精度不应低于0.5米。 2.支持将建筑外部形态模型和内部结构模型依照学校统一标准进行分级划分，如按楼栋和楼层进行区隔，并为模型赋予基础属性，包括模型类别、建设时间、建筑材料、模型名称等建筑数据。 3、贴图细节丰富，支持PBR材质，与建筑用料显示一致，达到最真实的工程材质仿真。 4、楼栋建筑模型精度L3级别 | 50000 （以实测为准） | 平方米 |
| 26 | 建筑室内建模 | 1.对学校教学内部结构进行三维建模，主要包括教学行政及科研用房，图书馆，会堂、运动场馆，食堂及其他生活辅助设施，面积约12万方 2、基于学校建筑室内实地采集的影像资料等数据，并且为保证建模效果和还原度，室内建模必须使用手持激光点云设备进行精细化数据采集，精确重现建筑内部结构的三维模型，需涵盖楼板、墙体、门窗、柜体隔断、玻璃隔断、基板线、楼梯、卫生间及电梯等组件。尺寸和高度精度不宜低于2米。 2.支持将建筑外部形态模型和内部结构模型依照学校统一标准进行分级划分，如按楼栋和楼层进行区隔，并为模型赋予基础属性，包括模型类别、建设时间、建筑材料、模型名称等建筑数据。 3、楼栋建筑模型精度L1级别 | 120000（以实测为准） | 平方米 |
| 27 | 美术处理 | 1、对模型进行渲染，增加模型的材质、灯光等效果，大幅提升模型的视觉效果； 2、各类系统过渡动画的动效设计的工程3D渲染加工服务； 3、在室内外三维模型基础上，对室外空间场景效果进行制作，包含材质、纹理、天空、灯光、雾效、绿化种植等高度仿真处理； 4、室外视觉调整:支持动态日光变化、天空表现、建筑及场地材质调整等视觉提升，通过真实还原自然环境和建筑物之间的关系以增强视觉体验。 5、室内视觉优化;支持灯光调整、材料选择、效果烘焙以及反光处理等场景视党优化，通过呈现细腻的质感和现实的光影效果以提升室内空间的渲染效果的真实感。 | 1 | 套 |
| 28 | 数字孪生引擎 | 基于实时渲染技术、边缘计算技术、3D可视化等技术，集数据处理、数据展示、数据分析应用及网络发布于一体，既具有地理信息宏观地理数据的展示能力，又具有虚拟现实的精致表现能力和交互能力，能够快速实现浏览器和移动端海量数据信息美观、流畅的三维可视化、场景化管理，实现多维度多时态数据实时交互关联应用，为用户提供一体化、一站式产品与服务。 1、飞行浏览:支持以第三人称视角在三维地图场景中进行飞行浏览，可根据视角与模型的距离自适应地调整飞行速度。 2.行走浏览:支持以第一人称视角在三维场景地面上进行行走浏览，支持加速行走以及跳跃等功能。 3.环绕观察:支持以鼠标投射点或对象中点作为环视中心，支持对地图拖拽实现720度环绕观察，支持对三维模型进行平移、视角缩放等。 4.模式切换:支持在环绕观察模式和飞行漫游模式之间进行切换，实现对校园三维地图多角度、多维度的场景浏览。 5.漫游路径:可根据学校实际业务场景需要，制定多条漫游路线;支持在校园三维模型中由第三人称视角切换至第一人称视角进行场景漫游，可根据当前所在场景的路网状况，保持正常稳定高度进行位置的移动。 | 1 | 套 |
| 29 | 三维场景管理 | 支持一下功能编辑 多种几何体：方体、圆锥体、圆柱体、胶囊、十二面体、二十面休、洒杯、八面体、球体、四面体、圆环体、环面纽结体； 二维几何体：二维平面、环、圆； 点位：点位、文字 灯光：默认灯光组、环境光、半球光、点光源、平行光、聚光灯 粒子：浮点、粒子发射器、火、烟。 支持三维模型、贴图、图标、视频、音频、HDR浏览与查询，支持应用内上传，支持拖拽式嵌入。 支持线面空间对象的添加与编辑 线：基础线、路线、挤出线、管线、渐变围栏、轨迹线、导向路线、漫游路线、沿线动画。 面：多边形、挤出多边形 | 1 | 套 |
| 30 | 原型设计 | 1、打造一个直观、高效、美观且未来感的校园管理运营中心。将复杂的物理校园与数据在虚拟世界中清晰、易懂地呈现，赋能决策、提升效率、优化体验。 2、设计内容包括全局导航与布局，核心功能模块交互流程，包含平台Logo、主要功能模块切换（如：总览、安防）、全局搜索、消息通知等相关模块。 | 1 | 套 |
| 31 | 界面和交互设计 | 1、UI设计将赋予原型生命，定义“产品的外观和感受”，包括色彩体系，字体系统，图标风格，空间与布局。 2、通过详尽UI设计功能描述，将确保最终产品不仅功能强大，而且用户体验卓越，真正成为一个“好用、好看、好懂”的智慧校园数字孪生平台。 | 1 | 套 |
| 32 | 数据对接和系统集成 | 1.为实现数字孪生智慧校园平台与安防系统间的高效协同互操作，需设定明确的接口协议、数据结构、请求和响应方式，以保证来自安防系统及其运行环境的数据清晰且准确，为数字孪生模型的构建和优化提供有力支持。同时接口需支持双向数据交互，包括从物联网设备获取数据驱动的模型构建以及将模型计算结果反馈到设备进行控制和优化，这种双向接口机制确保整个系统实现高效、精确的运行和管理。 2.需满足高度的应用性及稳健性需求，支持应对来自实体设备的大规模数据，并能将其高效、准确地导入模型计算;同时需内置了严密的错误检测及恢复机制，以避免数据丢失或损坏。 | 1 | 套 |
| 33 | 安防应用 | 1、支持在校园三维模型中以设备标签方式呈现摄像头在建筑和场地内的空间分布情况，提供查询和定位的功能提升空间理解和监控行为的有效性。 2、需提供重点监控预览列表，集中展示各项重要监控视角的预览画面，以便操作者快速地掌握和响应异常情况。 3、支持定制化的摄像头属性面板，面板界面包括实时监控帧画面、警报详细信息画面尺寸调整选项以及远程控制设置，实现参数定制和优化控制。 4、根据数据接口情况，实时接收异常警报提醒，可在三维地图上直观显示 5、园区视频监控设备位置分布，支持列表查找，对园区内摄像头总量，分布情况（如室外区域多少、室内多少）、状态情况（如在线多少、离线多少）等数量进行可视化分析 展示，支持点击各区域、楼层，该展示框的数据要进行同步对应。点击摄像头可显示实 时视频画面，支持重点区域视频实时展示。 | 1 | 套 |
| 34 | 55寸超窄边显示单元 | 尺寸：55寸 拼接缝隙：1.8mm 分辨率：1920 x1080 显示面积：1209.6(宽)×680.4(高) mm 屏幕亮度：500cd/m² 或者700m² 丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式 对比度：1200：1 可视频角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10 外形尺寸：1214(宽)×684(高) mm | 18 | 台 |
| 35 | 前维护支架 | 配套于55寸超窄边液晶单元专用壁挂前维护液压支架 | 18 | 套 |
| 36 | 框架结构 | 4*4/2*4镀锌方管,黑色不锈钢包边 | 15 | 平方 |
| 37 | 功能线材 | HDMI信号线，电源线，网线，控制连接线等 | 18 | 套 |
| 38 | 配电柜 | 分路上电，支持AC380电源输入，空气开关保护，支持220V的电源输出，带防止短路、过载和漏电时进行断电保护。 | 1 | 台 |
| 39 | 室内P4.75单色屏 | 显示屏净尺寸：宽7.296米*高0.304 米 | 2.2 | m2 |
| 40 | 异步控制系统 | 支持三基色 ¦ 智能描点 ¦ 环境监测 ¦ 超长超大带载/左移平滑 ¦ 多组动态区域 ¦ 节目播放监看；板载100M网口+RS232+RS485+USB接口；板载各类传感器接口，板载继电器开关，板载节目选择接口；配套BX-WIFIm模块，支持wifi无线通讯；配套BX-4Gm模块，支持4G无线通讯+中文语音播报；配套BX-YYm模块，支持中英文语音播报；配套BX-RF433遥控器套件，支持150m长距离遥控； U盘超强识读，U盘延长线≤7.5m稳定传输； 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾； -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。 | 1 | 张 |
| 41 | 播控软件 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放。 | 1 | 套 |
| 42 | 显示屏框架 | 4*4/2*4镀锌方管,黑色不锈钢包边 | 2.2 | m2 |
| 43 | 解码器 | 支持20路HDMI信号输出 输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 支持1路HDMI和1路DP信号输入 输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 整机解码支持10路32MP@25fps（仅H.265支持） / 35路12MP@25fps /50路8MP@25fps / 70路6MP@25fps / 90路5MP@25fps / 90路4MP@30fps / 140路3MP@25fps / 180路1080p@30fps / 500路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G711 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗。 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示。 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持厂商私有协议接入。 | 1 | 台 |
| 44 | 控制系统 | I7-12700 32G 2T+512GSSD 4G独显 23.8英寸 | 3 | 台 |
| 45 | 汇聚交换机 | - 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24个，固化10/100/1000M SFP光接口≥4个； 3、MAC地址≥16K； ▲4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 5、支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 6、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 7、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 9、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 10、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；▲11、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 12、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 13、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 14、所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议； ▲15、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 16、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 3 | 台 |
| 46 | 控制台 | 长3286mm；宽950mm；高950mm，4联位，EPCC优质冷轧钢板，25毫米E1级防火耐磨台面，无磷静电粉末喷涂。 | 1 | 台 |
| 47 | 机柜 | 42U，600*1200*2055服务器机柜 | 1 | 台 |
| 48 | 网线 | 六类网线 | 11000 | 米 |
| 49 | 电源线 | 2芯*1.0平方 | 7000 | 米 |
| 50 | 系统集成 | 包括线路的挖槽、管材、摄像机安装需要的立柱、人工、整个系统的调试等等；监控室文化布置；以及施工过程中涉及的其它所有辅材。 | 1 | 项 |

（三）其他要求：

1、包装和运输要求

（1）合同标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证合同标的安全送达采购人指定地点。

（2）合同标的的包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号文）要求。

（3）合同标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

2、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少5年原厂质量保证期。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）乙方应提供7×24小时原厂免费支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。出现故障时，在10分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，一般性问题保证2小时内解决；较严重故障保证12小时内解决。

（5）在质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不高于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不高于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

（6）售后服务承诺：在实施完毕后需根据校方需要在每次开学时、学校重大活动及保障时提供工程师驻场服务，每次时长不低于1周。并承诺在质保期内如发生故障，必须及时响应并免费上门服务，提供7*24不间断热线响应；出现故障时在10分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，一般性问题保证2小时内解决；较严重故障保证12小时内解决。投标文件中须提供承诺函加盖投标单位公章，未按要求提供视为未实质性响应,承诺函格式自拟。

3、验收标准

（1）本项目总报价包括本次采购的硬件、软件及其配件、安装调试（含接口对接服务费）和售后服务等所有费用。

（2）中标单位应在中标后提供所投相同型号的设备要求如下：

①中标单位提供的设备与投标品牌、型号及配置完全一致。

②中标单位须在20个工作日内能够完成整个项目安装调试（包含接口对接等）。

（3）本项目工期紧张，投标人必须严格按照投标工期完成，若无法在承诺时间内完成项目的验收，造成的一切后果由投标人承担，并追究相关法律责任。

4、项目组要求

投标单位为本项目团队需配备项目经理1人，技术负责人1人，信息安全负责人1人，其他项目组成员人员不少于10人，能够顺利开展项目实施工作，具体要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责沟通需求、跟踪推进项目工作及问题的协调落实，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、负责沟通及落实相关需求； |
|  |  |  | 2、负责项目管理和整体项目评估； |
|  |  |  | 3、负责项目进度及协调碰到的问题； |
|  |  |  | 4、负责项目的专业和有效的安全服务； |
|  |  |  | 5、负责实施和管理生产环境中的服务，变更或新服务发布提供切实可行的指引，完成服务管理模式的有效落地，以及实现服务过程中的活动标准与规范化。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责项目技术方面工作，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、项目实施进度，实施方案； |
|  |  |  | 2、解决专业领域重要技术问题的能力； |
|  |  |  | 3、负责技术团队运作及指定各阶段任务目标； |
|  |  |  | 4、负责信息安全管理； |
|  |  |  | 5、提供IT服务实施规范。 |
| 3 | 信息安全负责人 | 1 | 负责项目具体实施工作，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、负责项目安全的调研； |
|  |  |  | 2、负责编制及现场日常的安全监控、安全巡检、安全测试、应急响应工作； |
|  |  |  | 3、负责各对接系统的数据安全标准规范的制定和管理，包括数据安全需求识别、风险分析、数据流转、泄露防护、权限管控等； |
|  |  |  | 4、负责平台数据建设中安全的保障工作，包括向信息中心的集中流转、平台系统管理人员的权限管理、风险监控等； 5、负责平台数据安全的日常维护和管理工作。 |
| 4 | 项目组成员 | 10 | 负责项目具体实施工作，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、按照项目经理的实施方案进行项目安全合规实施； |
|  |  |  | 2、负责项目各阶段的项目管理及文档保存； |
|  |  |  | 3、负责相关设备安装和对应成果质量文件； |
|  |  |  | 4、负责实施环境和测试环境的搭建； |
|  |  |  | 5、负责项目相关性能指标的落实及调优； |
|  |  |  | 6、安排2人驻场建模开发与验收后运维服务，时间不少于4个月。 |
|  |  |  | 7、安排2人驻场平台系统开发以及验收后运维服务，时间不少于4个月。 |

注：投标文件中须提供配备人员名单，未提供人员名单或人员配备不足，视为未实质性响应采购需求。

5、项目交付期限：自合同签订之日起20天内完成本项目。

6、服务地点：采购人指定地点。

7、履约验收基本要求

7.1采购人将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。

7.2招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

7.3采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。

7.4采购人将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

三、综合说明

1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标报价应包含投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3、投标文件中需明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸（允许偏离±1%）、制造厂家及主要技术指标和功能的详细描述。

4、供应商必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

6、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

7、付款步骤：本项目完成验收后，甲方支付至合同金额的95%，剩余5%质保金于项目验收合格一年后予以支付。乙方出具相应金额的发票。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

- 第五章 合同主要条款

合同主要条款

甲方（采购人）：苏州城市学院

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（供应商）：

地址：                        邮政编码：

联系人：                      手机号码：

办公电话：                    电子邮件:

采购代理机构：苏州诚和招投标咨询有限公司

地址：竹辉路477号咨询大厦二楼

联系电话：0512-65161796

依据甲方委托苏州诚和招投标咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：         ）的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1、合同标的物

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：（大写）人民币元 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同价款的组成：合同价款包括

二、合同价格支付

1、支付步骤和比例：本项目完成验收后，甲方支付至合同金额的95%，剩余5%质保金于项目验收合格一年后予以支付。乙方出具相应金额的发票。

2、甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字人民币账号：

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、支付方式：数字人民币转账、银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

三、质量保证

1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2、甲方按检验标准自己检验的结果或具有法定检测资格的检测机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、除特别约定外，合同条款成交标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

四、标的物交付

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、规格、数量、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

五、标的物的检验和验收

1、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、数量、包装等进行详细而全面的检验，但其检验结果并不能作为有关标的物质量、规格、数量等的最终检验结果。

2、甲方根据合同规定的内容和验收标准对标的物进行现场检查与验收，验收结果作为甲方付款的依据。

3、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术监督局的检验结果为准，检验费由乙方承担。

4、验收期限：自所有设备安装完成之日起    工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

5、标的物验收的其他约定：详见第四章 招标书

六、标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方，但隐蔽质量问题等甲方在接收过程中无法发现的质量问题，甲方有权在实际发现后再通知乙方。

2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

七、售后服务：详见第四章 招标书

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

1.2乙方违约责任

1.2.1乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

1.2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

4、本合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

十二、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同在双方签字或盖章后生效。

十四、附则

1、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，采购代理机构  份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十五、合同附件：

1、…

2、…

甲方：                                      乙方：

（加盖公章或合同专用章）                    （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                      法定代表人签字或签章：

签约日期：    年  月    日                   签约日期：    年  月    日

签约日期：    年  月    日

合同签订地：苏州市

- 第六章 评分标准

- 一、评标办法

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标（响应）文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人的评标方法。

2、根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定，政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%；

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）符合上述启动异常低价投标(响应)审查情形的，相关供应商应按评审委员会要求在评标现场提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标（响应）单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

4、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标（响应）单位的得分，加上价格得分即为每个投标（响应）单位的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标（响应）报价由低到高顺序排列，得分且投标（响应）报价相同的并列。投标（响应）文件满足招标文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为中标候选人。如选取中标候选人时出现评审得分相同，且投标（响应）报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

5、评标委员会根据采购人的授权，按照中标候选人的顺序在中标候选人中直接确定中标供应商。

- 二、评分标准

（一）价格基准分：30分

第一步：投标(响应)报价低于或等于财政预算(最高限价)且符合采购文件要求的，为有效投标(响应)报价。无效投标(响应)报价的投标(响应)文件不参与进一步评审。

第二步：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他报价得分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入，保留两位小数）：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30%×100

（二）服务方案：40分

1、项目现状情况说明、现场勘察分析和项目需求分析：8分

方案内容通过图片和文字对学校现场情况进行分析，详细介绍本项目的设计方案，包括但不限于需求分析、设计原则、总体架构、监控中心、一键报警、河边周界、视频水印、安消一体、校园数字孪生等模块的详细说明，方案内容完整、贴合项目需求的得8分，方案内容较完整、较贴合项目需求的得4分；内容缺失或不提供的不得分。

2、投标人为本次招标项目相关监控设备提供现场安装方案：8分

点位安装图内容应包含各区域摄像机的安装位置、通讯和取电方式等信息。点位安装说明详细、能指导施工,切实可行的得8分；点位安装说明较详细、基本能指导施工得4分；内容缺失或未提供的不得分。

3、投标人为本次项目提供平台对接方案：8分

投标人需提供一套完整的、基于校内私有化环境的校园三维数字孪生平台部署、集成、定制及运维支持服务方案，确保平台数据安全、运行高效、与现有业务系统深度融合，并实现可持续的自主管理与运营。方案符合实际，实施方案切实可行得8分；方案基本符合要求，具有一定的可行性得4分；方案不符合实际情况，不具备可行性或不提供不得分。

4、投标人需提供应急处置及保障方案：8分

投标人针对本项目的实际情况，根据安全本质是风险管控和攻击对抗，结合智慧安防大平台的特点和要求，在避免系统停滞或瘫痪，采取的应对应急措施包括：网络攻击的应对措施，数据获取的应对措施及保障方案，以确保本系统各业务的稳健运行以及数据安全的保障。方案严谨合理的得8分；方案比较合理的得4分；内容缺失或不提供的不得分。

5、投标人结合采购单位实际情况及行业特点（包括日常安全运维、系统安全维护、保密管理等）等方面，提供运维服务方案：8分

根据采购单位实际需求，投标人提供的方案对日常安全运维、售后服务体系、服务内容、故障解决、视频及相关数据防泄密安全管理、售后技术团队保障、售后服务场所以及针对质保期到期后的服务进行方案设计。内容完整全面、科学合理、可实施性强的得8分；内容较完整、可实施性较强的得4分；不满足或不提供的不得分。

（三）根据投标人提供的投标产品的技术参数情况进行评分：10分

所投产品技术参数全部符合或高于招标文件要求，得满分10分。其中带“▲”技术参数不满足每项扣1分，扣完为止。注：带▲技术参数需提供以下任意一种证明材料：A.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；B.官网截图证明；C.其他证明材料（例如：说明书、功能截图、技术参数彩页等）。未提供或提供的证明材料不全的或者模糊不清晰的不得分。

（四）企业综合实力：8分

1、投标单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。

投标文件中须提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，未提供不得分。

2、投标单位具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，最高得1分。

投标文件中须提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，未提供或提供不全的不得分。

3、投标单位具有类似视频监控设备的运维系统和运维方法的专利，得1.5分，最高得1.5分。投标文件中需提供专利证书扫描件，未提供不得分。

4、投标单位具有类似报警控制系统的专利，得1.5分，最高得1.5分。投标文件中需提供专利证书扫描件，未提供不得分。

5、投标单位具有有效期内的软件能力成熟度集成模型（CMMI），5级得2分，4级及以下得1分，最高得2分。投标文件中需提供证书扫描件，未提供不得分。

6、投标单位提供自2022年1月1日起（时间以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩案例。每提供一份得0.5分，本项最高得1分。投标文件中需提供完整合同的扫描件，未提供或提供不全不得分。

（五）项目组成员比较：12分

1、项目经理具备系统集成项目管理工程师、注册消防工程师、高级工程师（电子信息工程）职称证书。每提供一份得1分，最高得3分。

2、技术负责人具备信息系统项目管理师、高级工程师（电子信息工程）、注册安全工程师职称证书。每提供一份得1分，最高得3分。

3、信息安全负责人具备注册安全工程师、中级及以上工程师职称证书。每提供一份得1分，最高得2分。

4、项目组成员中具备（电子信息工程专业）中级及以上职称的，每有一人得0.5分，具备高级（电子信息工程专业）职称的，每有一人得1分，最高得4分。

上述1-4投标文件中需提供以上人员证书扫描件及投标单位为该员工缴纳最近一期的社保证明扫描件，不提供或提供不全的不得分。

说明：

针对评分标准中评分的每一条，供应商在投标（响应）文件中均应提供相关资料的清晰扫描件并作出相应说明供评委评判，未提供或提供不完整的视为不具备该项得分的条件。

- 第七章 附件

附件1：政府采购合同信用融资政策告知函

附件2：中小企业相关要求

附件3：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

附件1：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格成交（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购［2021］82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

附件2：政府采购政策

（一）中小微型企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、本项目属于非专门面向中小企业采购。如承接服务的供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对其报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

3、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

5、本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

6、若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

附件3：

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（全文完）