泰州市政府采购

招 标 文 件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-JSJF-G2024-0024

项目名称：城北污水处理厂污泥处置服务项目

采购单位：泰州市海陵区住房和城乡建设局

招标代理：江苏建发建设项目咨询有限公司

2024年08月

- 目    录

一. 招标公告

二.  投标人须知

三.  采购需求

四.  合同文本（格式文本）

五.  评标方法及评标标准

六、 投标文件格式

# 一．招标公告

项目概况

城北污水处理厂污泥处置服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年8月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、招标项目信息

项目编号：JSZC-321202-JSJF-G2024-0024

项目名称：城北污水处理厂污泥处置服务项目

预算金额：1000万元

最高限价（如有）：950万元

采购需求：城北污水处理厂污泥处置服务项目，城镇污水处理污泥年产生量不低于25000吨/年，污泥日产生量约100吨/日,污泥出厂含水率约75%-85%。

本项目污泥处置方式须采用焚烧法处置（不得对环境造成二次污染）。处置标准符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污泥无害化处理和资源化利用实施方案（发改环资〔2022〕1453号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-002）、《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T 221-2005）、《环境监测技术规范》、《土壤监测分析方法》、《水和污水监测分析方法》、《空气与废气监测分析方法》、《省政府办公厅关于印发江苏省环境基础设施三年建设方案（2018-2020年）的通知》等相关政策法规的规定。（详见项目技术参数和相关说明及采购需求）

合同履行期限：一年。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

（一）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，但对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）.本项目的特定资格要求：

1.具有与本项目规模相适应的一般污泥处置能力，提供具备污泥处置能力的环评、环评批复、排污许可证等经管理部门认可的证明文件。

2.参加本次采购活动投标人不得存在下述情形：

（1）投标截止时间前一年内，因环境违法行为被生态环境部门处罚的。

（2）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（4）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至2024年8月13日00:00:00截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，免费下载本项目的采购文件。

3.方式：登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”

4.售价:0.00元

注意事项：本项目采用网上注册登记方式。

(1)潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法:“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为“.kedt”)--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

(2)潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

(3)“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址:http://jsxcmm.com/help/help.html。

(4)采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网一服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册(供应商)”，进行下载。

(5)招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

(6)苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

(7)有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、投标及开标时间、地点

投标文件接收截止时间及开标时间：2024年8月26日15：00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受。

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512、89182460。

七、联系方式

1.采购人：泰州市海陵区住房和城乡建设局

地址：泰州市海陵区迎春西路656号

联系人：韩先生   联系电话：0523-86689031

2. 采购代理机构信息

名称：江苏建发建设项目咨询有限公司

地址：泰州市海陵区京泰路街道北马社区六楼

联系人：吴女士     联系电话：15952607160

二.  投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取招标文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三） 招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

- （四） 招标文件的补充或修正：

- 采购人、代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

- 潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3.如需对招标文件进行澄清或修正，采购人、代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

- （五） 投标文件的组成：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人法定代表人身份证原件扫描件；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（成立不满一年不需提供）原件扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；依法免税或缓缴的投标人应当提供其依法免税或缓缴的证明材料）原件扫描件；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，依法免缴或缓缴的投标人应当提供其依法免缴或缓缴的证明材料）原件扫描件；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明原件扫描件（详见“招标公告”-“投标人资格要求”之（三）中要求）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.各项服务报价价格构成表及分析说明（格式见附件）

5.服务要求响应表；（格式见附件）

6.主要设备、工具及物耗明细表（格式见附件）

7.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上

监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），如需；

8.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明（原件扫描件）。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明（原件扫描件）。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

特别提醒：如发现投标制作工具文件格式与招标不一致的，请以招标文件为准制作投标文件。

- （六） 投标报价 ：

1.投标人的报价应包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。投标人要认真阅读清单，慎重报价。如有漏项招标人将视同优惠。招标人不再支付报价以外的任何费用。

1.1其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

1.2投标货币

投标文件中的投标报价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

2.投标函和开标一览表

2.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.2开标一览表中的投标总价应与投标文件中投标明细报价表中的合计总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- （七） 投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人参与投标一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人凭CA数字证书登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

- （八）投标文件的递交

1．电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2．投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人、代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- （九）投标文件的拒收

采购人、代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- （十）投标文件的撤回和修改

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- （十一） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内使用CA证书对电子投标文件进行解密的；

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章的；

4.投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.投标截止时间前一年内，因环境违法行为被生态环境部门处罚的；

15.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

16.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

17.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

19.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

20.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

- （十二） 开标、评标：

- 采购人、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，参加开标活动。

- 开标仪式由采购人或代理机构组织。“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

- 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7.评审程序

评标工作由采购人、代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 评标方法及标准

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人代表或公证员通过抽签方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

9.评分标准

- 详见第五章。

- （十三） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求确定一至三名中标侯选人，采购人应当依法确定排名第一的侯选人为中标人。当中标人放弃签订合同，或者经过处理投诉举报、监督检查、经查实材料弄虚作假，认定成交结果无效，且符合顺序成交条件时，排名靠后的侯选人可以顺序中标、成交。采购人将在江苏政府采购网发布中标公告。采购人或代理机构和评标委员会对未中标原因不做解释。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.4质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人、代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，采购人、代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.中标通知书

3.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人无故改变中标结果的，或者中标人无故放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十四） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 因“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”系统重大故障原因无法继续开评标的。

- （十五）中标无效的确认：

- 1.提供虚假材料、报告上的二维码是用生成器虚假制作谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十六）签订、履行合同：

- 1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2.中标人如未按合同约定的期限完成采购人规定的服务内容，处以5000元/天的违约金赔偿，最高限额为合同价格的10%。中标人非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- 3.合同签订前，中标人应当按照中标价的10%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金递交形式为银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；履约保证金在合作期满后扣除中标人违约金罚金等费用后，无息返还给中标人剩余的保证金。

- （十七）服务费：

本项目招标代理服务费按照计价格[2002]1980号文收费标准的50%计取；专家评审劳务费由委托人按实际发生费用支付；公证费：中标价50万元以上至200万元的按1500元收取，中标价200万元以上的按0.08%收取；公证费用由中标单位在领取中标通知书前以现金或银行转账方式一次性缴清。

- （十八）特别提醒：

1.如果采购文件有现场演示或述标等要求的，各供应商需按采购文件要求的每个功能点单独录制系统演示视频并上传至政府采购交易管理平台，视频以功能点命名，每个视频不得超过50M（若单个功能点演示视频超过50M，可分多个视频上传）,否则无法上传。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

- （十九）政府采购政策功能落实：

本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业申明函，如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不做相应扣除。提交中小企业声明函并成交的，随成交结果公告一同公示。

- 残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。

③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

# （二十）付款方式：按实际处置数量乘以中标单价按每3个月结算一次，减去每三个月扣除费用（如发生）进行结算。

（二十一）其他事项：在发布中标公告之日起3日内，采购人有权对中标单位的所有与评标有关证明材料原件（包括企业和人员相关证书、业绩、报告等）进行核查，中标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，将报相关部门处理。

# 三.  采购需求

一、采购清单:

| 序号 | 品名 | 服务期 | 城镇污水处理污泥年处理量 | 最高限价 （单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥处置服务 | 1年 | 25000吨 | 380元/吨 | 包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用 |

二、采购要求：

1、城北污水处理厂污泥处置服务项目，城镇污水处理污泥年产生量不低于25000吨/年，污泥日产生量约100吨/日,污泥出厂含水率约75%-85%。

若城北污水处理厂污泥含水率不在投标人处置能力批复的含水率范围内的，中标人须自行采用压滤、添加添加物等方式进行预处理，确保污泥含水率符合自身处置能力后再进行处置（在运输过程中严禁出现滴漏、散落、丢弃等情况）。如采用压滤、添加添加物的方式进行预处理的，压滤费用、添加物的重量及费用等不参与结算，由投标人自行承担。因中标人自身原因，超出批准处置能力范围的情况下强行处置污泥的，所带来的一切责任后果由投标人自行承担。

2、处置标准：

达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污泥无害化处理和资源化利用实施方案（发改环资〔2022〕1453号）和《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-002）、《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T 221-2005）、《环境监测技术规范》、《土壤监测分析方法》、《水和污水监测分析方法》、《空气与废气监测分析方法》、《省政府办公厅关于印发江苏省环境基础设施三年建设方案（2018-2020年）的通知》等相关政策法规的规定。如项目实施过程中有新颁布的新标准或方法，中标人须无条件按新标准、新规范执行，并按期完成任务，相关标准也作为验收标准使用。

合同履行过程中，如因中标人的处置能力、处置工艺、处置标准及环境卫生等不符合主管部门要求的，受到主管部门处罚的，由中标人自行承担解决；由此影响本项目污泥正常处置的，采购人有权解除合同，由此给采购人带来的损失，全部由中标人承担；为保证污水处理厂的正常运行，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、其他相关要求：

1、服务时间：一年。

2、本项目采购合同形式为固定单价合同，投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任 。投标单位的报价应包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

本次招标的污泥处置量为暂定量，最终结算以实际处置量为准。

3、本项目污泥处置方式须采用焚烧法处置（不得对环境造成二次污染），污泥处置工艺成熟，系统运行稳定，污泥处置设备设施环保措施符合国家和环保部门要求，污泥处置后的产物应符合国家和地方相关部门要求，中标单位须具备与本项目相适应的贮存、处置能力，并具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存一定量污泥。

4、24小时脱泥，中标单位须及时将污泥装车，道路清扫每周至少一次，如有检查须及时打扫。

5、中标人须配备运输工具到污水处理厂污泥收集点直接运输污泥，并进行过磅称重，确定每车污泥的重量，过磅重量必须有污水厂代表签名确认。从污泥收集点至规范化处置点的外运途中不得有“抛冒滴漏”现象，不得运卸、堆放至非处置地点，不得造成二次污染。采购人有权对中标人的污泥收集、运输、无害处理过程进行检查监督，检查时，中标人须提供污泥收集、运输、无害处理过程台账（包括公司内部处理过程台账），确保可溯源，严禁弄虚作假。

6、中标人负责把脱水后污泥直接从污水厂运输至处理点进行无害化处理，负责对污泥进行后续运输和处理处置，实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。中标人需提供污泥运输路线图，除封路绕行等特殊情况外污泥运输必须按约定路线进行运输。中标人包干所有费用（即包括污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等），同时，期间所发生的一切安全及环保等问题，由中标人负责。在服务期限内中标人自行负责进行全过程污泥运输和处置，并承担由此产生的相应费用和责任及风险。

7、在委托服务期内，中标人应配合采购人做好污泥转运联单的填报，真实有效地将地磅计量记录于污泥转运联单上并盖章确认，同时中标人也应配合采购人做好污泥转运联单的环保备案。

8、中标人在污泥处置过程中临时碰到困难(含检修、改造、天气原因等)，导致四十八小时内无法及时接收处置污泥，应书面告知采购人，中标人可与政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行协商，协力共同处置污泥并签订污泥应急处置协议，向采购人报备，经采购人同意后方可实施。

9、中标人在污泥处置过程中临时碰到困难(含检修、改造、天气原因等)，导致污泥积压在污水处理厂内(以污泥无法正常外运处置超过四十八小时为限)，采购人认为已存在一定安全隐患的，有权在未经中标人许可的情况下，将该污水处理厂的污泥运往政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行应急处置，该处置情况所发生的费用从中标人处置费中扣除。

10、中标人须提供符合现场运输条件的卡车，严禁超载，车辆须固定，如需更换，须经采购人同意，中标人车辆必须安装GPS，且信号接入泰州市污水处理设施监管平台，运输时必须全程开启并确保运行正常，中标人在污泥处置过程中，污泥车辆运输轨迹应与监管平台显示一致，如监管平台未能显示实际运输轨迹，且未能提供甲方认可的证明材料，每车次扣1000元。

11、中标人在城北污水处理厂内进行污泥装载和运输过程中，需谨慎慢速行驶，一旦对厂区道路及其他设施发生破坏后，需及时修复并予以处罚。

12、中标人不得在处置地随意倾倒污泥或将污泥作其他用途，采购人和污水处理厂可随时抽查运输处置情况，如发现或被举报核实中标人有随意倾倒污泥等违法行为，采购人可立即解除合同，并扣除全部履约保证金，如造成环境二次污染等情况，中标人将承担相应的法律责任，同时承担环境修复所产生的一切费用。

13、中标结果公告发布后，对中标人进行现场考察，如发现中标人的焚烧厂的处置能力、处置工艺、处置标准等无法满足采购需求，将取消其中标资格；采购人根据评标结果确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推；也可以重新招标。

四、付款方式

# 按实际处置数量乘以中标单价按每3个月结算一次，减去每三个月扣除费用（如发生）进行结算。

# 五、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为： 其他未列明行业  。

# 四．合同格式

政府采购合同

甲方（甲方）：泰州市海陵区住房和城乡建设局

单位地址：泰州市海陵区迎春西路656号

乙方（供应商）：

单位地址：

丙方：泰州金州城北污水处理有限公司 (以下简称丙方)

单位地址：

签订日期：

签订地点：

根据甲方申请并经 泰州市海陵区财政局 核准 城北污水处理厂污泥处置服务项目 政府采购计划，依据甲方委托 江苏建发建设项目咨询有限公司 进行本项目政府采购 JSZC-321202-JSJF-G2024-0024（编号） 的中标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方响应的城北污水处理厂污泥处置服务项目投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币       元整（￥       ）每批次。实际应包括拟提供服务验收合格及之前所有含税费用，包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务指： 城北污水处理厂污泥处置项目。

- 服务内容： 甲方委托乙方处置丙方在生产过程中所产生的污泥。

- 合同履行期限： 一年 。

- 服务要求： 符合招标文件要求

  - 合同价格支付

  - 付款方式：  按实际处置数量乘以中标单价按每3个月结算一次，减去每三个月扣除费用（如发生）进行结算。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

合格的发票。

其他（如有）。

  - 支付方式：转账。

- 2.6履约保证金：形式为银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

- 1、乙方在签订本合同前向甲方完成履约手续。

- 2、履约保证金的有效期为该项目全部验收合格为止。

- 3、履约保证金在合作期满后扣除中标人违约金罚金等费用后，无息返还给中标人剩余的保证金。

- 服务质量及有关要求

  - 乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

  - 乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务，质量符合国际或国家通用标准。

  - 本项目污泥处置方式须采用焚烧法处置（不得对环境造成二次污染），污泥处置工艺成熟，系统运行稳定，污泥处置设备设施环保措施符合国家和环保部门要求，污泥处置后的产物应符合国家和地方相关部门要求，乙方须具备与本项目相适应的贮存、处置能力，并具备一定应急调蓄储存能力，在紧急情况下，可储存一定量污泥。

  - 24小时脱泥，乙方须及时将污泥装车，道路清扫每周至少一次，如有检查须及时打扫。

  - 乙方须配备运输工具到污水处理厂污泥收集点直接运输污泥，并进行过磅称重，确定每车污泥的重量，污泥量由丙方厂内的计量设施电脑出票并经乙、丙双方签字确认后交付甲方备案。车辆离场前应仔细检查，确保车辆无泄漏，车身无残留。从污泥收集点至规范化处置点的外运途中不得有“抛冒滴漏”现象，不得运卸、堆放至非处置地点，不得造成二次污染。甲方有权对乙方的污泥收集、运输、无害处理过程进行检查监督，检查时，乙方须提供污泥收集、运输、无害处理过程台账，确保可溯源，严禁弄虚作假。

  - 乙方负责把脱水后污泥直接从污水厂运输至处理点进行无害化处理，负责对污泥进行后续运输和处理处置，实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。乙方需提供污泥运输路线图，除封路绕行等特殊情况外污泥运输必须按约定路线进行运输。乙方包干所有费用（即包括污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等），同时，期间所发生的一切安全及环保等问题，由乙方负责。在服务期限内乙方自行负责进行全过程污泥运输和处置，并承担由此产生的相应费用和责任及风险。

3.7. 在委托服务期内，乙方应配合甲方做好丙方污泥转运联单的填报，真实有效地将地磅计量记录于污泥转运联单上并盖章确认，同时乙方也应配合甲方做好污泥转运联单的环保备案。

3.8. 乙方在污泥处置过程中临时碰到困难(含检修、改造、天气原因等)，导致四十八小时内无法及时接收处置污泥，应书面告知甲方，乙方可与政府有关部门认可的有资质的污泥处置单位进行协商，协力共同处置污泥并签订污泥应急处置协议，向甲方报备，经甲方同意后方可实施。

3.9. 乙方负责清理运输工具上跌落、泄漏在厂区内或运输途中的污泥，且由此造成各方行政责任及经济损失，或导致任何第三方对甲方提出索赔，其责任、风险和费用均由乙方承担。

3.10. 乙方须提供符合现场运输条件的卡车，严禁超载，车辆须固定，如需更换，须经甲方同意，乙方车辆必须安装GPS，且信号接入泰州市污水处理设施监管平台，运输时必须全程开启并确保运行正常，乙方在污泥处置过程中，污泥车辆运输轨迹应与监管平台显示一致，如监管平台未能显示实际运输轨迹，且未能提供甲方认可的证明材料，每车次扣1000元。

3.11. 乙方在城北污水处理厂内进行污泥装载和运输过程中，需谨慎慢速行驶，一旦对厂区道路及其他设施发生破坏后，需及时修复并予以处罚。

3.12. 乙方不得在处置地随意倾倒污泥或将污泥作其他用途，甲方和丙方可随时抽查运输处置情况，如发现或被举报核实乙方有随意倾倒污泥等违法行为，甲方可立即解除合同，并扣除全部履约保证金，如造成环境二次污染等情况，乙方将承担相应的法律责任，同时承担环境修复所产生的一切费用。

3.13.甲方有权对乙方进行现场考察，如发现乙方的焚烧厂的处置能力、处置工艺、处置标准等无法满足采购需求，甲方有权解除合同，由此对甲方造成的损失全部由乙方承担。

3.14.乙方不得随意停止污泥收集、运输、处置服务，如确有非乙方原因造成的情况导致需要停止服务的，乙方须提前15日书面向甲方申请，此15日内乙方不得停止服务，否则造成的损失由乙方承担且甲方有权拒付合同款。

3.15乙方在履行合同中产生的一切非因甲方和丙方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

3.16乙方不得以实际需要的处理处置量与采购预计处理量不一致为由停止服务或提高单价。否则由此造成甲方、丙方损失的，应当承担赔偿责任。

3.17乙方应设污泥处置负责人，负责污泥处置协调管理工作；不得将项目转包分包；服务期内乙方的工作人员如发生人身伤亡、财务或其他各类损失，无论因何种原因，甲方、丙方均不承担任责任。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

在合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款

的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。（如乙方未能提供合格的服务，导致甲方不能按期付款的，不视为甲方逾期付款）

甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲

方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，

乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4.3.其他违约情形：包括但不限于招标文件项目技术参数和相关说明中明确的所有内容。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方、乙方、丙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合

同；因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由甲乙丙友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：三方达成仲裁协议，向泰州仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方响应文件；

- 采购文件；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

  - 应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

  - 本合同一式五份，甲、乙、丙方各执 一份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： 账户号码： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 丙方（盖章）： |  |
| 地址： |  |
| 代表人（签字）： |  |
| 年 月 日 |  |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人代表或公证员通过抽签方式确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

- 二、评标标准

本项目总分值为100分，评标考虑的主要因素及其权值见下表：

| 评分 指标 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 60分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×60 备注：符合投标人须知中价格扣除规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 类似业绩 | 10分 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过城市污水厂污泥处置项目的：单份合同年处置量在 1万吨（含）以上的，每提供1个得1分；单份合同年处置量在 2万吨（含）以上的，每提供1个得2分；单份合同年处置量在 3万吨（含）以上的，每提供1个得3分；本项最高10分（同一份合同仅按最高分计算一次）。 注：投标文件中提供合同复印件加盖投标单位公章。 |
| 生产设备、设施、处置情况 | 16分 | 对投标人拟投入的生产设备、处置情况进行评价，为保证项目顺利进行，主要针对处置单位暂存场地的规范性、容量及设备的先进性、稳定性、安全性、处置能力、处置情况（提供“江苏省危险废物全生命周期监控系统”上年度接收及处置报表）等方面进行评价。 内容完善、准确、清晰、切实可行、配备合理，设备设施安全环保，得16分； 内容比较完善、准确、清晰，比较切实可行、配备比较合理，设备设施比较安全环保，得12分； 内容基本完善，准确性及清晰度一般，合理可行一般，设备设施安全环保性一般，得 8 分； 有相应内容，但不完善具体得4分； 不能提供相应内容的不得分。 |
| 运输管理方案 | 6分 | 根据投标人提供的运输服务管理方案，对安全措施、环保措施等情况进行打分： 安全措施、环保措施内容完善，合理可行，得6分， 安全措施、环保措施内容基本完善，基本合理，得3分， 安全措施、环保措施有相应内容，但不完善具体，得1分， 不提供不得分。 |
| 应急方案 | 8分 | 根据投标人提供的应急方案（包括：应急响应时间、应急处理能力方案等，能提供遇特殊情况或交通事故的应急保障和各种自然灾害情况的应急处理方案）进行综合评分： 内容完善、准确、清晰、切实可行、配备合理，得8分， 内容基本完善，合理可行，得5分， 有相应内容，但不完善具体，得2分， 不提供不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第六章 投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致泰州市海陵区住房和城乡建设局：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价，投标总报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供泰州市海陵区住房和城乡建设局在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成所有服务内容。

五、我方认为贵中心有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

日期：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

- 采购项目编号：

泰州市海陵区住房和城乡建设局：

我                 公司（单位）参加本次项目城北污水处理厂污泥处置服务项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目城北污水处理厂污泥处置服务项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

泰州市海陵区住房和城乡建设局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理城北污水处理厂污泥处置服务项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- （四）（投标人）小微企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称 ） 的 （ 项目名称 ）（标段：   ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（ 其他未列明行业 ）行业 ；承接企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于 （ 中型企业、小型企业 、微型企业） ；

2.（ 标的名称） ，属于（其他未列明行业 ） ；承接企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（ 中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（加盖CA电子公章）：

- 日  期：

- 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标单位为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子公章）

日期： 年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

- （六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）    在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目                      项目所提供服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本公司不存在“招标公告”-“投标人资格要求”之3中项规定的情形。投标如违背上述承诺，自愿放弃中标资格，同时本公司（单位）将承担一切

法律责任。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

- （八）各项服务报价价格构成表及分析说明

各项服务报价价格构成表及分析说明

| 序号 | 品名 | 服务期 | 污泥处置暂定量（吨） | 单价 （元/吨） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥处置服务 | 1年 | 25000 |  |  |
| 2 | 合计（大写） |  |  |  |  |

备注：（1）单价不得高于最高限价；

（2）以上报价包括污泥运输和处理处置费、装卸费、道路清扫费、人工费、机械费、管理费、保险、各项规费、利润、各项税费等合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

（3）本次招标的污泥量为暂定量，最终结算以实际处置量为准。

- 供应商名称：        （加盖CA电子公章）

- 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：

- （九）服务要求响应表（格式）：

## 服务要求响应表

| 序号及名称 | 原规范主要条款描述（包括人员配备，服务程序、管理办法、考核方案等） | 投标人实际情况描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 见招标文件三. 项目技术参数和相关说明 |  |  |

投标人：（加盖CA电子公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：供应商应按照招标文件中需求表要求的工作要求逐项、详细、真实的填写。行数不够可以添加，有具体要求的应填写详细，否则该投标可能被拒绝。

（十）主要设备、工具及物耗明细表

## 主要设备、工具及物耗明细表

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |  |  |

投标人：（0100

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

## （十一）其他

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日