昆山市政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320583-JZCG-T2025-0122

项目名称：更换门诊楼电梯及新增体检楼电梯

项目类别：货物类

采购单位：昆山市康复医院

采购代理机构：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）

采购时间：2025年10月

目录

第一章 竞争性谈判邀请函	3

第二章 供应商响应须知	7

第三章 采购需求	11

第四章 评审程序	14

第五章 评审方法	23

第六章 采购合同	25

第七章 响应文件格式	28

# 第一章 竞争性谈判邀请函

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市康复医院的委托，为其拟采购的更换门诊楼电梯及新增体检楼电梯采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-T2025-0122；

2.项目名称：更换门诊楼电梯及新增体检楼电梯；

3.项目类别：货物类；

4.预算金额：人民币壹佰贰拾陆万元整（¥1,260,000.00）；

5.采购需求：详见第三章；

6.合同履行期限：计划工期为 90日历天，具体按照采购人指令执行。

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格条件：

3.1供应商如为所投电梯制造企业并提供安装服务，应具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）】；

3.2供应商如为销售商并提供安装服务，安装应取得电梯制造单位合同委托、同意，同时具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理）】；所投电梯制造企业应具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）】；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取谈判文件

1.获取谈判文件时间：上网之日起至2025年10月14日24:00（北京时间）；

2.获取谈判文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目谈判文件；

3.谈判文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化采购模式，供应商须线上提交响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交响应文件截止时间：2025年10月21日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年10月21日13:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，响应人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，响应人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，响应人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8. 响应人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市康复医院；

2.地址：昆山市周市镇迎宾东路888号；

3.联系人：吴斌；

4.联系方式：0512-55257326。

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；

2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；

3.联系人：陈晴晴；

4.联系方式：0512-57335378。

七、供应商成交后注意事项

1.请将《成交信息表》（word档）与《报价分析表》（word档）务必于一个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661；

2.成交公告公示期满7个工作日后，成交供应商可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和响应文件的要求签订合同；

4.供应商成交后，请将下表完善信息，word档电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 成交供应商名称 |  |
| 3 | 成交供应商地址 |  |
| 4 | 成交金额 | 大写人民币： （小写￥ ） |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |
| 7 | 质保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额 |  |
| 9 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |

# 第二章 供应商响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的采购活动。

2.本次采购活动及因本次采购活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本谈判文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按谈判文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

2.供应商应按《报价分析表》中的谈判项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。

3.供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应谈判文件。如果谈判文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身情况，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.竞争性谈判采取最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）响应文件的组成

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

- 资格审查文件

供应商必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求或资格审查不合格。

4.1供应商情况表（格式见第七章）；

4.2谈判响应函（格式见第七章）；

4.3供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

4.4供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

4.4.1中小企业声明函（格式见第七章）；

4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第七章）；

4.4.3监狱企业证明文件；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

4.7法定代表人授权委托书（如有授权，必须提供，格式见第七章）

5.符合性审查文件

5.1报价分析表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.2响应及偏离表（技术要求）；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.3响应及偏离表（商务要求）；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.4响应电梯各部件清单说明表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.5响应电梯主要技术参数及配置表；（格式见第七章，必须提供否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

5.6 人员配置表；

5.7项目相关的符合性审查证明文件。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，附偏离表后，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求）

6.绿色采购

6.1若本次拟采购的产品（包括清单所列的标的、配件、材料）中有属于《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在响应文件中提供产品有效期内的认证证书电子件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

6.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

6.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7.注意事项

7.1资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

7.2符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

7.3制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

7.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

8.供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的提交、撤回和修改

1.响应文件应当在提交响应文件的截止时间前制作并上传电子投标文件；

2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml》。

3.投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

五、质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取谈判文件的证明（《投标供应商确认函》）

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已报名的证明材料等。

2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 第三章 采购需求

本章（包括技术参数文档内）打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未按要求提供材料的，将被视为无效响应。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-T2025-0122；

2.项目名称：更换门诊楼电梯及新增体检楼电梯；

二、★项目采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 标的类型 | 标的属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | 6 | 台 | 主要采购标的 | 货物类 | 核心产品 |

## （二）核心产品

本项目核心产品为垂直电梯。

提供相同品牌、相同型号核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加同一合同项下响应的，按一家响应人计算，评审价格最低的响应人获得成交人资格。

## （三）配置要求、技术规格及功能

1.配置要求

| 序号 | 部位 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房部分配置要求 | - 曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，要求原厂原品牌。 - 控制柜：微电脑控制系统，VVVF变频调压要素，要求原厂原品牌。 - 门机及控制系统：原厂原品变频门机。 - 安全部件：安全钳、限速器、缓冲器要求原厂原品牌。 |
| 2 | 轿厢部分 | - 轿厢高度：轿厢高度≥2400mm - 轿壁、轿门表面发纹不锈钢装饰，轿厢后壁中板镜面不锈钢，增加盲文按钮、无障碍操纵箱、三侧扶手。 - 吊顶和地板面：要求轿厢装饰大气、明亮，简洁；选配华丽吊顶，LED灯，大理石地板。 - 轿厢内配置操作面板，操控面板整体为发纹不锈钢材质、开关门按钮、楼层按钮、呼叫（报警）按钮灯。按钮点亮识别度高。 - 门系统：微机控制永磁同步门机。 - 门保护：要求采用多光束光幕保护系统，光束数不少于80. - 通风和照明：通风采用轴流静音风扇，照明灯具采用LED灯，带停电应急照明至少保证2小时。 |
| 3 | 层站部分 | - 外呼采用主流美观先进观液晶集成外呼盒。 - 基站层配置有消防员紧急操作按钮。 - 中分自动门，红外线光幕保护，开关门力矩保护。 |
| 4 | 井道部分 | - 导轨、支架灯部件要求具备防锈，耐磨蚀和不易变形的特点。每台电梯按需配置对重安全钳。 - 钢丝绳：知名品牌原装的电梯专用钢丝绳。 - 机房、井道整改：涉及井道内圈梁的整改，机房部分整改如钢丝绳孔洞、混凝土墩子、机房电源线等包含在本次承包范围内。 - 施工过程中厅门防护：电梯厅门做围挡，防止非施工人员误入（包含通道门）。 - 旧电梯拆除：本次拆除过程中可能涉及动火，产生刺激性味道，主要施工现场增加防火设施及通风，施工期间做好隔离防护尽量不影响场所营业。旧电梯拆除完搬运至甲方指定位置。 - 厅外修补：对厅门外装饰板及厅门口石板破损的进行修补。 - 电梯厅地面施工时需做好防护措施，如施工中发生损坏，则由施工单位负责修复或换新。 - 开工、维修等报备手续由响应成交供应商负责，并确保电梯最终通过特检验收交付运行使用。 |

2.技术规格

| 位置 |  | 康复医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | A（北梯）-B（南梯） |  | C（南梯）-D（北梯） | E（消防电梯兼货梯） | 新增（客梯） |
| 数量（台） | 2 |  | 2 | 1 | 1 |
| 机房设置 | 有机房 |  | 有机房 | 有机房 | 无机房 |
| 载重(kg) | ≥1150 |  | ≥1600 | ≥1600 | ≥1000 |
| 速度(m/s) | ≥1.75 |  | ≥1.75 | ≥1.75 | ≥1.0 |
| 行程(m) | 39 |  | 39 | 44 | 8 |
| 楼层数(层/站/门) | 10层/10站/10门 |  | 10层/10站/10门 | 12层/12站/12门 | 3层/3站/3门 |
| 开门方式 | 中分 |  | 中分 | 中分 | 中分 |
| 控制方式 | 4台群控 |  | 4台群控 | 集选 | 集选 |
| 井道尺寸（宽*深）mm | A:2430*2340 B:2470*2300 |  | C:2505*3270 D:2430*3200 | 2820*2890 | 2200*2200 |
| 顶层高度（mm） | 4680 |  | 4680 | 4726 | 4000 |
| 底坑深度(mm) | 1680 |  | 1700 | 1600 | 1400 |
| 开门尺寸(宽*高)mm | 1000*2100 |  | 1100*2100 | 1100*2100 | 1000*2100 |
| 轿厢尺寸(宽*深*高)mm | ≥1800*1450*2600 |  | ≥1400*2400*2600 | ≥1400*2400*2600 | ≥1400*1540*2400 |
| 轿门/厅门/前壁装修 | 发纹不锈钢 |  | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢装修 | 两侧壁发纹不锈钢；后壁中央镜面不锈钢两边发纹不锈钢 |  | 两侧壁发纹不锈钢；后壁中央镜面不锈钢两边发纹不锈钢 | 两侧壁发纹不锈钢；后壁中央镜面不锈钢两边发纹不锈钢 | 两侧壁发纹不锈钢；后壁中央镜面不锈钢两边发纹不锈钢 |
| 扶手 | 三侧扶手 |  | 三侧扶手 | 两侧扶手 | 两侧扶手 |
| 残疾人面板 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 内呼面板数量/显示类型 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 液晶显示 |  | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
| 外呼类型 | 一体式层站召唤 |  | 一体式层站召唤 | 一体式层站召唤 | 一体式层站召唤 |
| 地板 | 大理石 |  | 大理石 | 大理石 | 大理石 |
| 对重安全钳 | 有 |  | 有 | 无 | 无 |
| 能量反馈 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 轿厢通风 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 空调 | 无 |  | 无 | 无 | 有 |
| 一梯通管 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 电梯监控 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| LC卡 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 锁梯 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 消防功能 | 有 |  | 有 | 有 | 有 |
| 消防运行功能 | 无 |  | 无 | 有 | 无 |

3.功能

| 一、安全功能 | 外呼重新开门 |
| --- | --- |
| 拯救及故障监测 | 强制关门 |
| 修正运行 | 光幕保护，自动重开门功能 |
| 马达过热保护 | 精确再平层，自动 |
| 相位故障监测 | 滥用、误用保护 |
| 运行时间监控 | 按钮粘滞监控 |
| 轿厢意外移动冗余监测和制动器 | 取消轿厢虚假召唤 |
| 轿顶闭锁装置开关 | 反向内呼 |
| 门区指示灯 | 外呼互锁 |
| 救助运行功能 | 运行舒适度 |
| 上行轿厢超速保护 | 轿厢照明自动控制 |
| 轿厢安全出口触点 | 轿厢通风自动控制 |
| 双速度监控 | 轿厢称重装置 |
| 检修盒，位于轿顶 | 22、轿内照明监控 |
| 轿门机械锁 | 三、控制功能 |
| 紧急备用电源和电源恢复运行 | 大楼适应性 |
| 同步运行 | 故障电流开关，一个相位用于照明 |
| 紧急轿厢照明，独立照明 | 主熔丝，控制柜 |
| 紧急电池供电（供紧急照明，警铃） | 主开关位于控制柜内 |
| 紧急通讯功能 | 轿厢照明熔丝及轿厢照明电源主开关位置，在控制柜内 |
| 警铃，轿顶 | 优先和特殊服务功能 |
| 五方通话 | 层站退出服务开关，门关，灯熄灭 |
| 其它安全及维护功能 | 空轿厢分配 |
| 检修运行 | 主楼层停靠，门关 |
| 维修用开门按钮 | 优化运载流量功能 |
| 机房内呼，所有楼层 | 满载直驶 |
| 轿门触点 | 下行高峰服务 |
| 轿门限位开关 | 上下行高峰服务 |
| 禁止开门开关，控制柜内 | 上行高峰服务 |
| 禁止外呼开关 | 四、信息功能 |
| 井道急停开关，一个开关 | 厅外乘客信息显示 |
| 轿顶急停开关 | 外呼登陆指示灯 |
| 轿厢限速器在井道里 | 轿厢信息显示 |
| 安全钳触点 | 超载功能，指示灯持续亮 |
| 限速器试验装置 | 轿内轿厢位置指示 |
| 控制柜内急停开关 | 轿内运行方向指示灯 |
| 二、乘客舒适功能 | 控制柜信息 |
| 出入轿厢 | 轿厢位置指示一控制柜内 |
| 关门按钮 | 起动计数器，断电不丢失 |
| 开门按钮 | 消防探测 |
| 提前开门 | 语音安抚播报 |
| 新内呼快速关门 |  |
| 双击取消轿厢呼叫 |  |
| 消防运行 |  |
| 电梯物联网 |  |

## ★三、商务要求

1.付款方式：合同签订后,甲方预付合同价款的30%；乙方将货物送到甲方指定地，安装、调试、检测，经甲方验收合格、交付使用后60天内，甲方支付至合同价款的70%；剩余款项在取得有关部门的电梯准用证且正常使用后三年内付清。

2.合同履行期限：计划工期为90日历天，具体按照采购人指令执行。

3.免费质保期：本项目整机维保期为自电梯安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用证之日起叁年（全包）。

★四、质量要求

1.电梯产品标准和规范要求

本次采购的电梯设备的制造和安装必须符合我国最新的有关技术标准和规范，并确保能通过相关部门的验收。

（1）《电梯技术条件》GB/T 10058-2023

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588-2020

（3）《电梯试验方法》GB/T 10059-2023

（4）《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》 GB/T 7025.1-2023

（5）《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

（7）《电梯用钢丝》GB/T 8903-2018

（8）《电梯曳引机》GB/T 24478-2023

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T 12974-2023

（10）《电梯操作装置、信号及附件》GB/T 30560-2014

（11）《电梯耐火层门技术规范》T/CEA0062-2024

（12）江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（13）其它各项有关标准

（14）以上规范如有最新标准按最新标准执行。

2.电梯的使用寿命不低于20年，供应商对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

3.为保证项目的一致性，响应人所投电梯必须为同一品牌，否则作无效响应处理。

4.响应人必须在响应文件中提供详细的《响应电梯各部件清单说明表》、《响应电梯主要技术参数及配置表》，否则作无效响应处理。

5.供应商成交后提供的货物及配件均为全新的、未使用过的、按国家标准生产的合格正规产品，符合设计规范要求。所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

6.成交供应商供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，成交供应商承担由此产生的全部责任。

★五、安装调试要求

1.成交供应商在实际施工时，以现场实际尺寸为准。

2.施工区域实行封闭式施工，由成交供应商负责施工区域的封闭围挡及安全防护措施，否则由此造成的一切安全问题，由成交供应商自行承担，与采购人无关。

3.安装调试由成交供应商负责，安装为全包工程。

4.施工所需的一切工具、设备均由成交供应商自行负责。

5.电梯安装过程期间需服从采购人日常管理及安排，安装作业时间需每日提前与采购人沟通确认。为减少改造工程对采购人正常工作的影响，存在按需停工、间断施工、三班倒施工、或按采购人管理需要临时调整施工时间等，及其它施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等等。供应商均需合理安排施工人员，并将所需费用考虑在投标总报价中。

6.成交供应商需遵守现场的一切规章制度，进行文明安装和调试；无条件服从甲方现场管理，主动积极，良好的与其他相关单位配合施工安装。

7.所有设备在到达安装现场后必须经采购人确认后方可进行安装，现场验货时必须提交该产品的原厂质量合格证明。

8.在安装过程中如发现设备存在质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，发生的费用由成交供应商自行负责。

9.货到工地现场直至验收合格交付使用期间，成交供应商应负责设备及配件的保管及看护。为设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。

10.因成交供应商施工对邻近设施、管线、装饰装潢等造成损坏，应由成交供应商负责修复及承担一切费用。

11.安装调试期间或保修、维保过程中所产生的垃圾，由成交供应商负责日产日清。

12.成交供应商自行负责施工中以及井道口一切安全问题。在安装、维保服务过程中给采购人、任何第三方造成人身和财产损失的，所有法律、赔偿责任由成交人自行承担，与采购人无关。

★六、验收要求

1.本项目为“交钥匙”工程（成交供应商必须在规定的时间内完成电梯安装验收的所有手续，确保电梯正常运行），标的物须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，并同时满足谈判文件要求和成交人所作承诺。由此牵扯到的所有费用的增加均由成交供应商承担，采购人不再另行支付费用。

2.设备进场、安装调试等工序开始，成交供应商需按国家有关规定报请主管部门进行监督检验，并提供设备质保书、保修证明等书面资料。

3.验收标准：根据招标要求及有关规定由采购方及政府主管部门到场，并通过验收。

4.电梯投入使用前须通过政府主管部门的监督检验，即“使用许可”。

5.新梯监检费由成交供应商负责。

6.验收合格后30日内，成交供应商将电梯相关的所有资料及钥匙移交采购单位。

7.资料清单：包括施工图纸及详细技术参数、安装说明书、部件安装图、电器敷线图、操作手册、维修手册等。

★七、维保服务要求

1.响应供应商承诺本项目售后维保由所投产品制造商直接售后维保或其他有资质的单位进行维保，且维保单位在质保期内须具有政府部分颁发的三级及以上电梯维保单位星级证书，否则，视为未实质响应谈判文件要求。（响应文件中须提供相关内容承诺函，并加盖响应供应商公章）

2.成交供应商须提供24小时的应急响应服务，且在接到故障后30分钟内到达现场，一般故障2小时内修复，大故障24内修复，并能提供正常连续的服务直至故障排除，对于电梯困人要求在10分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢内救出，并在合理的时间内排除故障。

3.成交供应商每月2次根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行整体例行保养。保证所有电梯的安全、正常、稳定运行，并且对维保电梯的安全性能负责。

4.成交供应商用于电梯维保的人员应持有特种设备作业T证。

5.成交供应商自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

6.维保单位应按照TSGT5001-2023《电梯使用管理与维护保养规则》进行维保并记录。电梯档案要求一梯一档。

7.应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。全程代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，年检所需的所有费用由成交供应商承担。

8.采购单位如遇重要接待活动，成交供应商应在接到采购单位要求后无条件派人按时到达现场，免费提供全程监护服务，直至活动结束后保障人员方可离去。

9.维保期内电梯非人为故障导致乘员无法脱困造成人身伤害的，采购人不承担任何责任。

★八、其他说明

1.响应人应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由响应人考虑并包含在投标总报价中，如考虑不足，由此引起的额外费用由成交人自行承担。

2.响应人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应人承担所有相关责任。

3.响应人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡响应人在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

4.响应人或电梯品牌制造商所提供的电梯物联网管理平台需免费给采购人使用。

5.响应人或电梯品牌制造商提供的电梯物联网管理平台需包含电梯物联网分析管理平台系统、移动终端电梯管理系统。

第四章 评审程序

一、谈判流程：

1.开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.开标完成后，进入评审环节，谈判小组按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格供应商。

2.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

2.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

2.4在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5未实质性响应谈判文件的情形

2.5.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

2.5.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

2.5.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

2.5.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

2.5.5供应商的最后报价超过了采购预算。

2.5.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

2.5.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.5.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.5.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

2.5.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

2.6未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

2.7供应商查询中，不同供应商上传响应文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.8如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

2.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及谈判小组联系。

3.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在谈判小组指定的时间内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的规定时间为十五分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

6.异常低价响应审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

6.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

6.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

8.谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3.谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）谈判过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时在苏采云系统中签发成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）谈判小组认定的其他情形；

2.被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第五章 评审方法

一、成交规则

1.本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、政府采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16 号）的相关规定，响应人所投货物均由小微企业提供，响应人可享受价格扣除政策：

如投标人所投货物均由小微企业生产，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

如响应人所投货物均由小微企业生产，且提供《中小企业声明函》，则对其投标报价给予20%的扣除；扣除后的投标报价参与价格评审。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：

如货物的生产单位为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：

如货物的生产企业为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于响应文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次拟采购的产品（包括清单所列的标的、配件、材料）中有属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

# 第六章 采购合同

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目采用竞争性谈判采购方式，依据成交结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和成交供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目谈判文件、乙方的响应文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件；

2.乙方的投标（响应）文件；

3.乙方在采购活动中的书面澄清及承诺；

4.中标（成交）通知书；

5.合同补充条款；

6.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条 合同标的

1.项目名称：更换门诊楼电梯及新增体检楼电梯；

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-T2025-0122；

3.采购清单：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.服务范围、标准及要求：乙方提供的服务应符合投标（响应）文件的服务范围、标准及要求、以及乙方做出的书面澄清及承诺；

5.履约地点：详见本项目采购文件；

第三条 合同总价款

合同总价款：                元整，小写￥               。

合同总价款按此次成交价格执行，包含所提供货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、拆除、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在谈判文件中所要求的及乙方在响应文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

付款方式：合同签订后,甲方预付合同价款的30%；乙方将货物送到甲方指定地，安装、调试、检测，经甲方验收合格、交付使用后60天内，甲方支付至合同价款的70%；剩余款项在取得有关部门的电梯准用证且正常使用后三年内付清。

第五条 合同履行要求

1.合同履行期限：计划工期为90日历天，具体按照采购人指令执行。

2.质保期：本项目整机维保期为自电梯安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用证之日起叁年（全包）。

3.售后服务：

3.1为保障能够及时响应，乙方须为甲方提供全方位的本地化服务。

3.2根据响应文件实际承诺，提供相应服务。

第六条 甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按谈判文件及响应文件要求完成本项目等内容。

第七条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同期限内提前一个月以书面形式通知对方。

2.乙方实际履约过程中提供的货物低于中标（成交）的投标（响应）文件中相应标准的或合同规定的货物质量标准的或者乙方延误履约的，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。违约金不足以弥补损失的，乙方有权继续追偿。

4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

5.乙方或乙方工作人员违反保密义务，泄漏甲方信息的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担合同总价款百分之二十的违约金。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。

6.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第九条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十条 违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括成交供应商之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第十一条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，谈判文件、更正公告、乙方成交的采购文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式肆份，甲乙双方、采购代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

（以下无正文）

甲方（公章）：                                    乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签订日期：                                        签订日期：

# 第七章 响应文件格式

对本章的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章响应须知。

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

## 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 响应承诺函

响应承诺函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

响应供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年月日

## 响应供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应承诺函或提供相应证明材料）；

## 响应供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有）

## 5.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次采购项目所属行业为工业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：1.供应商成交后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。

2.声明函中填写的标的名称为采购清单中标的名称列内容。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：（公章）

日期：    年月日

注：供应商如为残疾人福利性单位，成交后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。

## 5.3监狱企业证明文件

## 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

## 法定代表人授权委托书(如有)

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系（公司名称） 的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自响应开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签章：                       法定代表人签章：

响应供应商：（加盖公章）

日期：    年月日

## 报价分析表

（项目名称）  报价分析表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币 元 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：1.上述报价分析表中所列内容为必填项。

2.响应供应商成交后，请将已成交的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响成交公告发布。

3.标的名称列填写采购清单中所列的标的名称，须按第三章采购清单所列标的逐项报价（包含但不限于旧梯拆除、垃圾清理、新电梯设备价、新电梯安装等），否则视为无效响应。

## 响应及偏离表（技术要求）

响应及偏离表（技术要求）

| 项目 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 例：★ | 详见采购文件 | 符合采购文件要求 | 无偏离 |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整

供应商：（加盖公章）

日期：    年月日

## 响应及偏离表（商务要求）

响应及偏离表（商务要求）

| 项目 | 采购需求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 例：★（三）商务要求 | 详见采购文件 | 符合采购文件要求 | 无偏离 |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整

供应商：（加盖公章）

日期：    年月日

## 响应电梯各部件清单说明表

电梯号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |  |
| 2 | 门机 |  |  |  |
| 3 | 控制柜 |  |  |  |
| 4 | 主控线路板 |  |  |  |
| 5 | 变频器 |  |  |  |
| 6 | 安全电路板 |  |  |  |
| 7 | 轿顶电气板 |  |  |  |
| 8 | 通讯板 |  |  |  |
| 9 | 安全钳 |  |  |  |
| 10 | 限速器 |  |  |  |
| 11 | 缓冲器 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

供应商（公章）：

日  期：       年     月     日

注：

1.各响应人可按此格式自制表格填写，每种规格型号的电梯均须单独填写。

2.响应人必须在响应文件中提供详细的《响应电梯各部件清单说明表》否则作无效响应处理。

## 响应电梯主要技术参数及配置表

电梯号：

| 型号名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | M/s |  | 额定载重量 | Kg | 乘客人数 | 人 |
| 曳引机 | 曳引机型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 结构型式 |  |  | 曳引机布置方式 |  |  |
|  | 曳引轮节径 |  |  | 减速比 |  |  |
|  | 电机型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 额定功率 |  |  | 额定转速 |  |  |
|  | 额定电压 |  |  | 额定电流 |  |  |
|  | 额定频率 |  |  | 绝缘等级 |  |  |
| 曳引悬挂 系统 | 曳引绳数量 |  |  | 悬挂比 |  |  |
|  | 曳引绳的结构或型号 |  |  |  |  |  |
|  | 单绕或复绕 |  |  |  |  |  |
| 拖动及控制系统 | 控制柜布置区域 |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 调速器型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 控制器型号 |  |  | 制造商 |  |  |
|  | 控制装置 |  |  | 调速方式 |  |  |
|  | 控制方式 |  |  | 通讯方式 |  |  |
| 门锁 | 型号 |  |  | 制造商 |  |  |
| 限速器 | 型号 |  |  | 制造商 |  |  |
| 安全钳 | 型号 |  |  | 制造商 |  |  |
| 上行超速保护装置 | 作用方式 |  |  | 型号 |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 | 型号 | 轿厢 |  | 制造商 |  |  |
|  |  | 对重 |  | 制造商 |  |  |
| 导轨 | 型号 | 轿厢 |  | 制造商 |  |  |
|  |  | 对重 |  | 制造商 |  |  |
| 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 层门形式 |  |  |  | 轿门形式 |  |  |
| 轿厢尺寸 |  |  |  | 井道型式 |  |  |
| 层/站数 |  |  |  | 提升高度 |  |  |

供应商（公章）：

日  期：       年     月     日

注：1.可按此表格式按投标各种型号的电梯分别填报本表。

2.响应人必须在响应文件中提供详细的《响应电梯主要技术参数及配置表》，否则作无效响应处理。

## 人员配置表

人员配置表

| 序号 | 拟任职务（岗位） | 年龄 | 性别 | 数量 | 学历情况 | 工作年限 | 专业技术素质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整

供应商：（加盖公章）

日期：    年月日

## 类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商应提供双方签订的合同扫描件。

供应商：（加盖公章）

日期：    年月日

## 与本次谈判相关材料