苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0109

项目名称：2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目

采 购 人：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

采购类别：服务类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年六月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320509-CJZB-G2025-0109号 |
| 2 | 招标内容 | 2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目 |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：路丽丽 潘莉莉 朱晓芹 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处 联系人：凌云 联系电话：0512-63913052 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年7月11日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年7月11日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年7月11日13：30（北京时间） 苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标区 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。本项目采购人未要求收取履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费第一标段贰万壹仟陆佰元，第二标段贰万零伍佰元，第三标段壹万伍仟元。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（或单价最高限价）的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了预算金额（或单价最高限价）的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统中获取招标文件，并于2025年7月11日13：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0109

2.项目名称：2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目

第一标段：运东南及城南区域；

第二标段：运东北区域；

第三标段：运西区域

3.预算金额（最高限价）：人民币肆佰壹拾万元整（¥：4100000.00），其中第一标段为人民币壹佰陆拾万元整（¥：1600000.00），第二标段为人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00），第三标段为人民币壹佰万元整（¥：1000000.00）

标段说明：本次招标项目共三个标段，允许一个供应商报名多个标段，但一个供应商最多只能就其中1个标段中标。每个标段中标单位为一名。标段的开标顺序按标段顺序号进行，按先开先中的原则，确定各标段的供应商。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

4.采购需求：负责苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目。

5.合同履行期限：1年或结算金额达到各标段预算金额，先到为止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月11日13：30（北京时间）

2.开标时间：2025年7月11日13：30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

地址：江苏省苏州市吴江区云梨路1688号

联系电话：0512-63913052

2.代理机构联系方式

名称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地 址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：路丽丽  潘莉莉 朱晓芹  庄天扬

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：路丽丽

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包、分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问（包括询问和质疑），可与招标代理机构或采购人联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成（适用于所有标段）

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表（如涉及）

12.4资格审查文件

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。提供书面声明函；

12.4.2合格投标单位其他特定资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局或戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；

12.5.5投标单位情况表；

12.5.6法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（如相关承诺等）；

12.6综合评审文件（具体以系统模块为准）

12.6.1针对本项目的组织实施方案；

12.6.2拟投入项目设备配置；

12.6.3针对本项目的人员配备表；

12.6.4类似业绩一览表；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业，无价格折扣）

注：（1）以上12.4.1-12.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的综合评审文件资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。本项目不涉及。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算（或单价最高限价）或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者单价最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人书面授权向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：路丽丽 潘莉莉  朱晓芹  庄天扬

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）   第标段的公开招标采购。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司号第标段招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标总报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表

开标一览表

招标编号：             号

| 标段号 | 项目名称 | 投标固定折扣（%） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  | 1年或结算金额达到各标段预算金额，先到为止。 |  |  |
| 投标单位是否为小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业 |  | □小企业 □微企业 □残疾人福利性单位□监狱企业 |  |  |

注：1、本次投标报价须根据“采购内容清单”中的“全费用综合单价上限价格”基础上报统一的报价折扣（例如报价折扣填报95％（即系统中的优惠率），则表示结算单价在“全费用综合单价上限价格”的基础上打九五折），报价折扣取整数，不得出现小数。

2、所报折扣越低，则表示对应的投标报价越低，价格得分则越高。

3、供应商须对所要采购的全部内容进行报价，未按本表规定格式提供则视为无效。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件4、服务偏离表

服务偏离表

招标编号：             号             标段号：

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号                  标段号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件6、拟投入项目设备配置

拟投入项目设备配置

项目编号：         号                         标段号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请各投标人按上述格式自制《拟投入项目设备配置》投标；

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号                         标段号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号                        标段号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件9、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号第标段的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件11、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件12、声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

6.附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第四章 招标书

受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320509-CJZB-G2025-0109号

## 二、项目名称：2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目

## 第一标段：运东南及城南区域（北至东太湖大道、东、西、南各至辖区规划边界）；

## 第二标段：运东北区域（西至运河、南至东太湖大道、东、北各至辖区规划边界）；

## 第三标段：运西区域（东至运河，西、北、南各至辖区规划边界）

## 三、预算金额（最高限价）：人民币肆佰壹拾万元整（¥：4100000.00），其中第一标段为人民币壹佰陆拾万元整（¥：1600000.00），第二标段为人民币壹佰伍拾万元整（¥：1500000.00），第三标段为人民币壹佰万元整（¥：1000000.00）；

四、服务期限：1年或结算金额达到各标段预算金额，先到为止。

项服务地点：具体按采购单位指定地点。

五、招标要求：适用于所有标段

（一）项目概况

主要内容为：主要完成江陵街道2025年度市政雨水管网疏通养护工作，主要包含相关路段市政雨水管道巡查及雨水网管疏通等采购方要求的内容。

- （二）采购内容及对应单价限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 全费用综合单价最高限价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清疏检查井 | 1、人工清疏检查井，井深2m以内； | 30.89 | 元/座 |  |
| 2 | 清疏检查井 | 1、人工清疏检查井，井深2m-3m以内； | 44.93 | 元/座 |  |
| 3 | 清疏检查井 | 1、人工清疏检查井，井深3m以外； | 63.18 | 元/座 |  |
| 4 | 清疏雨水边井 | 1、人工清疏雨水边井，500*350mm以上； | 10.19 | 元/座 |  |
| 5 | 气囊封堵 | 1.DN300气囊封堵 2.下井安全防护措施； 3.气囊考虑一次性摊销 | 1034.42 | 元/处 |  |
| 6 | 气囊封堵 | 1.DN400~600气囊封堵 2.下井安全防护措施； 3.气囊考虑一次性摊销 | 1228.38 | 元/处 |  |
| 7 | 气囊封堵 | 1.DN600~1000气囊封堵 2.下井安全防护措施； 3.气囊考虑一次性摊销 | 1821.29 | 元/处 |  |
| 8 | 防坠网 | 补缺防坠网，含8个挂钩； | 100.00 | 元/座 |  |
| 9 | 雨水管养护疏通 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；适用管径(mm)φ400以下（含400mm），具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用 | 13.36 | 元/米 |  |
| 10 | 雨水管养护疏通 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；适用管径(mm)φ400～φ600（含600mm），具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用 | 17.61 | 元/米 |  |
| 11 | 雨水管养护疏通 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；适用管径(mm)φ600～φ800（含800mm），具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用 | 21.28 | 元/米 |  |
| 12 | 雨水管养护疏通 | 1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年二次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通二次的全费用单价；适用管径(mm)＞φ800，具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用 | 23.12 | 元/米 |  |
| 13 | 管道CCTV检测 | CCTV 视频检测管道及形成检测成果文件等；具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\综合考虑雨水及管径(针对有问题的管段) | 21.50 | 元/米 |  |
| 14 | 明沟疏通 | 1、管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定； 2、工作内容：明沟，清理管内中的污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑； 3、工作量计算规则：明沟尺寸综合考虑，按养护内期内明沟长度以延长米乘以次数计算，不扣除检查井所占尺寸 | 21.78 | 元/米 |  |
| 15 | 抢险人员 | 排涝抢险人员（点工） | 137.00 | 元/工日 |  |
| 16 | 潜水员 | 潜水员下井作业 | 3000.00 | 元/次 |  |
| 17 | 巡查车（处突皮卡车或发电厢型货车） | 巡查车（处突皮卡车或发电厢型货车） | 538.85 | 元/台班 |  |
| 18 | 高压联合疏通车 | 高压联合疏通车7.5T | 502.24 | 元/台班 |  |
| 19 | 吸污车 | 吸污车6.5T | 609.29 | 元/台班 |  |
| 20 | 污水泵 | 污水泵抽水，出口直径100 | 225.73 | 元/台班 |  |
| 21 | 柴油发电机 | 柴油发电机组功率30kw | 711.40 | 元/台班 |  |
| 22 | 更换检查井盖座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，700*700mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 411.80 | 元/座 |  |
| 23 | 更换检查井盖 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖，700*700mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 297.29 | 元/座 |  |
| 24 | 更换检查井座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井座，700*700mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 197.92 | 元/座 |  |
| 25 | 更换检查井座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，600*600mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 223.49 | 元/座 |  |
| 26 | 更换检查井盖 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖，600*600mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 283.84 | 元/座 |  |
| 27 | 更换检查井座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井座，600*600mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 197.92 | 元/座 |  |
| 28 | 更换检查井座 | 1、井盖材质规格：铸铁井座复合树脂井盖 400*400mm，C250级； 2、人工拆除旧检查井盖井座； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 700.66 | 元/座 |  |
| 29 | 更换边井盖座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，700*400mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 346.91 | 元/座 |  |
| 30 | 更换边井盖座 | 1、井盖材质规格: 铸铁井座复合树脂井盖700*320mm，D400级 ； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 965.74 | 元/座 |  |
| 31 | 更换边井盖座 | 1、井盖材质规格：700*320mm，D400级复合树脂井盖； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 625.27 | 元/座 |  |
| 32 | 更换边井盖座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，500*400mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 320.41 | 元/座 |  |
| 33 | 更换边井盖座 | 1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖，500*400mm，B125级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。 | 212.14 | 元/座 |  |
| 34 | 施工护栏 | 1、护栏类型：施工临时围挡 2、护栏高度：按甲方要求设置 | 26.82 | 元/米 |  |
| 35 | 临时钢支撑 | 1、临时钢支撑 2、支撑时间按一个月计算 3、拔除钢板桩 | 2169.73 | 元/吨 |  |
| 36 | 施工护栏 | 1、水马围挡（符合政府部门及建设单位要求），考虑夜间照明警示 2、最终按实际建设单位签证数量结算 | 160.00 | 元/米 |  |

注：1、本次投标报价须根据“采购内容清单”中的“全费用综合单价上限价格”基础上报统一的报价折扣（例如报价折扣填报95％，则表示结算单价在“全费用综合单价上限价格”的基础上打九五折），供应商应自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据成交单价及实际工作量结算。报价折扣取整数，不得出现小数。

2、最终以实际发生工作量为准，通过采购人及采购人验收方可确认为实际工作量，过程需要留存相关的影像资料。上述单价最高限价表中的单价为综合单价，包含为完成对应工作内容所产生的一切费用，包括但不限于人工、设备、机械、差旅、管理、利润、规费、税金、风险等等。

（三）★人员及设备最低配置要求

1、人员最低配置要求：

1.1管理人员：项目负责人1名、现场管理人员2名、其余服务人员若干，具有专业知识及丰富的现场管理经验。项目负责人必须在投标单位连续任职半年以上（投标单位须出具该项目负责人2025年1月至今在投标单位缴纳的任意一期的社保证明），必须熟练使用电脑、手机上网等功能，能够取得采购人组织的培训并考核合格；具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与日常养护管理、现场投诉处理及回复，实时了解养护进展情况。接到投诉在规定时间内赶赴现场，并安排人员处理问题。并将投诉处理情况第一时间反馈给投诉人和采购人；中标养护单位项目经理不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报采购人同意，否则终止养护合同，所有损失由中标养护单位承担。

1.2其他服务人员（包括但不限于日常巡视人员不少于4人、其他服务人员至少8人、资料员至少1人）。

1.3抢险人员要求不少于2个班组进行排涝抢险工作，每个班组不得少于4人，抢险工具需配备齐全。

1.4管理人员及现场服务人员须为未退休人员，身体健康，适合从事管道养护工作，年龄在55周岁（含55）以下，定员定岗。养护单位必须同养护人员签订劳动合同，非特殊情况不得更换养护人员，且养护人员不得兼职其他工作；中标单位必须给上述人员按照国家及苏州市有关规定支付工资和交纳正常的社会保险，并购买人身意外险等商业保险。

1.5爱岗敬业，主人翁意识强，遵纪守法，文明礼貌。

1.6团结协作意识、安全作业意识强，工作高质、高效。

1.7注重个人形象，作业时穿戴反光背心、安全帽等安全防护设施。

1.8供应商必须遵守劳动法及劳动合同法，依法规范用工，全员购买意外险。

2、车辆机械、设备最低配置要求：

2.1具有相应的车辆机械、机械设备及检测设备，以保障项目顺利进行。配备车辆机械设备包括但不限于：巡查车辆（标有醒目的“专用道路养护车辆”标识）、疏通车、吸污车、厢式货车、运输车辆等；配备相应的机械设备，包括但不限于：CCTV机器人、水泵、气囊、污水泵、发电机等管网设施维护设备及QV检测设备、气体检测仪、GPS等仪器设备。

2.2配备设施设备最低数量标准如下：管道疏通车不得少于2辆、垃圾运输车不得少于1辆、潜水泵不得少于4台（4寸及以上至少一台）、汽柴油发电机或汽柴油机水泵不得少于2台（排水量不低于6寸）、气囊等封堵工具不等若干、配备QV、CCTV等管道检查设备不得少于1套,保证工况良好。

注：以上2.1、2.2响应文件中须提供相关证明材料或提供“中标后签订合同前具备招标文件要求的车辆机械、设备等”的承诺书，承诺书加盖投标单位公章上传至符合性条款中，否则为无效响应文件。中标单位未在规定时间内按招标文件要求配齐所有机械设备的，采购单位有权取消其中标资格。

3、在养护区域内，必须有固定的养护休息场所，便于存放疏通工具设备、提供养护人员休息、值班等。

（四）具体服务内容及要求

1.雨水管道疏通养护

1.1工作目标：对街巷雨水管道加强水力疏通养护，清除雨水管道内的淤泥和各种垃圾，保证雨水管道畅通。

1.2具体要求：

（1）干管：①管内残留淤泥厚度应不超过该段管道管径的1/5；②管内不得残留各种垃圾（无法清除的需及时上报）；③井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

（2）支管：①管内不得残留淤泥及各种垃圾（无法清除的需及时上报）；②井盖打开后应安装平稳且与井框完全贴合。

（3）安全作业及其它要求：①不得损坏雨水管道及其附属设施；②作业过程中，所有施工人员必须穿戴统一要求的反光马甲，作业范围边界应设置安全锥及安全警示灯，有专人进行交通疏导，上岗前需进行安全教育；③疏通车辆停放及工具摆放、移动应保证道路交通及行人安全；④400mm以上管道疏通作业必须使用大号喷头（直径大于15cm）；⑤不得跳井疏通，必须保证每段管道都疏通；⑥若存在清淤施工，应使用管底清洗机配合清淤期间的管道冲洗。

1.3管网养护综合要求

1.3.1按计划养护：养护单位须根据招标文件要求按时保质保量完成养护工作，养护单位应先行制定养护计划并提交采购方审核，按照采购方审定的养护计划进行养护作业；采购方有权根据实际情况对标书中的工作总量进行合理增减。

1.3.2安全文明作业，完工后不遗留作业工具，路面不得残留污泥等垃圾，做到工完场清。

1.3.3合同执行过程中，成交单位有义务配合采购方执行各项与本合同相关的电子化办公要求。

2、雨水设施的巡查监护

（1）服务单位应对负责片区进行不定期的巡查，及时记录巡查中发现的问题要立即解决或上报至采购方，如因未及时解决或汇报造成相关后果，则按处罚条款执行处罚，由此发生的所有损失由成交单位承担。

3、污泥外运

3.1工作目标：养护过程中所产生的污泥必须按要求运送至指定的污泥处理地。特殊情况供应商可自行寻找其他合规的污泥排放点，费用包含在投标报价中。该行为须经甲方审批同意方可执行。（供应商应提前自备紧急情况下合适的污泥排放点，不能影响正常服务进度。）

3.2具体要求：

（1）污泥运输应符合下列规定：①污泥必须采用污泥运输车运输。②在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。③污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

（2）污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

（3）污泥处置不得对环境造成污染。

4、雨水管道抽检

4.1工作目标：配合采购方使用CCTV或QV进行临时、机动的雨水管道检查。

具体要求：查明是否有雨水管道、窨边井存在混接错位、损坏渗漏等问题，和新接收雨水管网的功能性、结构性的检查，并按照采购方要求整理资料报甲方。

5、其他：其他采购方指定的与本项目服务相关的任务。

（五）台帐要求

1 、中标单位自收到中标通知书后，应立即按照招标文件内容完善月度、年度疏挖计划，并将疏挖计划电子档和纸质档确认盖章后报送采购人。

2、中标单位按采购人要求，根据巡视情况、管网养护情况形成日报表、养护月报表报采购人。

3、中标单位每月定期自查一次，每月初将上一月养护情况（投诉与处理、维修、养护区域、养护公里数等）报送采购人（以电子文档或传真形式）。

4、 中标单位每月定期（每月10号前）报送上一月度淤泥清理量（吨）、去向、送运人、送运日期等，并对应附上淤泥清运现场照片（照片上应附上清运时间数据）。

（六）安全与卫生

1、严格遵守《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的规定，保障雨水管道养护人员的作业安全和身体健康。

2、中标单位应有相关安全措施，按采购单位要求统一配备养护人员安全防护装置（安全标示、反光装置、护栏等），负责养护人员人身安全。

3、中标单位在服务辖区内因现场巡查、养护等工作不到位引起的第三方人员伤亡、财产损失等均由中标单位负责。

4、清挖出的垃圾必须及时运离现场，并清洁周边环境卫生。垃圾必须规范妥善处理（同垃圾中转站或填埋厂签定合同，需报采购方一份），并做好垃圾处置台账。

（七）★合同履行期限：合同签订之日起一年或项目各标段实际结算费用达到采购预算金额（二者中以先到者为准）。

（八）服务地点：江陵街道，采购方指定地点。

（九）验收标准

1、按照《2025年雨水管网疏通养护服务管理考核办法》，采购方组织对服务情况进行日常检查，每季度由采购方牵头对服务片区考核一次。

2、维修涉及的货物（材料）符合产品本身的规格、技术条件、国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和投标文件的承诺及采购人的要求等。

3、如验收不合格或在质量保证期内发现产品是不合格的，包括产品有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料等，采购人有权提出书面异议，采购人向中标单位提出书面异议后，中标单位应在采购人书面异议中限定的时间内根据采购人的要求进行调换或采取其他采购人同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由中标单位承担。

4、服务响应时间：中标单位应以优良的服务态度，提供10分钟时以内响应，30分钟（半小时）到达现场，2小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换货物或送修，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用货物以保证系统的正常运行。

5、本项目实质性条款包括但不限于服务内容、数量、人员及机械设备要求、免费质保期、售后服务响应时间等要求、付款方式、投标单位资格条件等，具体招标文件要求，保证项目顺利实施及采购人使用。

六、综合说明：

1、投标单位必须满足招标文件中提出的全部服务要求和必须达到的标准，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标总报价应包括服务所需的人员费用、设备耗材费用、管理费用、交通食宿费用、劳保、报告编制及印制、保险、利润、税金及政策和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、中标单位必须与服务人员签订劳动合同，并按照国家及苏州市吴江区的有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。

4、中标单位相关人员造成安全事故、交通事故、相关处罚，全部由中标单位自行承担，采购单位不承担任何责任和赔偿，并且有权对中标单位进行经济处罚，并从支付费用中给予扣除。

5、★付款方式：先服务后付款，每季度结算一次，在一个季度后的次月由中标单位申报前一季度服务项目工作量，经采购方考核确认后，采购方支付前一季度服务项目工作量50%的服务费；项目竣工验收后，采购方付至项目总金额的50%；项目送审计部门审计后，采购方付至项目总金额的60%；经审计部门审计后，根据审计部门审计结果付至审计金额的80%；自审计报告之日起一年后付至审计金额的90%；剩余10%款项在自审计报告之日起二年后结清。每次申报的服务费需乘以当季度考核结算系数。具体付款日期根据采购方所在地财政部门规定执行，采购方可根据实际情况调整付款比例及支付时间节点。

6、投标单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其中标的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网上发布的通知为准。

七、政策执行（如涉及）

1、本次招标均不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目为服务类，不适用该条。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（3）残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

（4）监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章  合同文本

政府采购合同书

【2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目】

（合同编号：【 】）

甲方（采购单位）：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

联系人： 联系方式：

联系地址：

乙方（中标单位）：

联系人：联系方式：

联系地址：

根据苏州市创杰招投标咨询服务有限公司招标编号JSZC-320509-CJZB-G2025-0109号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲方（采购单位）乙方（中标单位）双方就此次中标的项目的事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力：

（一）中标（成交）通知书；

（二）招标文件；

（三）乙方中标（成交）的投标（响应）文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

（一）服务内容：乙方负责完成甲方的。

（二）合同履行期限：自合同签订生效之日起一年或结算金额达到各标段的预算金额，先到为止。具体根据实际工作量进行结算。

（三）项目地点：详见招标文件。

（四）服务要求：详见招标文件。

三、价格与支付：

（一）合同价格按此次中标价格执行。第标段合同结算单价折扣为％；结算总金额（预算金额）为人民币（大写）元（￥：）。合同金额包括完成所有采购内容以及本项目所需的劳务支出、保险、配套费用、税费及服务相关等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1、付款步骤：

（1）先服务后付款，每季度结算一次，在一个季度后的次月由乙方申报前一季度服务项目工作量，经甲方考核确认后，甲方支付前一季度服务项目工作量50%的服务费；项目竣工验收后，甲方付至项目总金额的50%；项目送审计部门审计后，甲方付至项目总金额的60%；经审计部门审计后，根据审计部门审计结果付至审计金额的80%；自审计报告之日起一年后付至审计金额的90%；剩余10%款项在自审计报告之日起二年后结清。每次申报的服务费需乘以当季度考核结算系数。具体付款日期根据甲方所在地财政部门规定执行，甲方可根据实际情况调整付款比例及支付时间节点。

（2）每次付款前，乙方需向甲方开具相应金额的合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。

（3）具体付款日期根据甲方所在地财政部门规定执行；

2、甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人）。

（三）付款方式：银行转帐。

乙方银行账户信息如下：

账户名称：

账    号：

开 户 行：

甲方支付费用前，乙方应开具符合甲方所在地税务部门要求的发票。如由于乙方提供账户信息有误、未开具发票、违约等乙方原因致使甲方未按时付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任。

（四）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、考核：见附件《2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务管理考核办法》。

甲方有权对乙方服务进行定期或不定期考核，并根据考核结果酌情扣减相应合同价款，乙方经考核一次60分以下或者累计两次80分以下的，甲方有权解除合同。

五、甲方权利和义务：

（一）根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

（二）甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

（三）因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

五、乙方权利和义务：

（一）乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

（二）接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

（三）服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

（四）因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

（五）乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

（六）乙方应按招标文件的要求配备服务人员，并依法为其发放工资、缴纳社保，如在服务过程中，发生人身损害、安全事故的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

（七）乙方应按招标文件要求完成各项管网维修工作，并按要求配备相应设施，满足招标文件中约定的作业标准。

（八）响应完成时间：接到通知后30分钟内响应，2小时内到达甲方指定位置，根据甲方要求对管网进行养护，招标文件有特殊要求的，按照特殊要求响应。

六、服务管理内容的调整：

（一）合同签订定时因实际服务管理要求与招标文件中所述要求有差异，以实际要求为准，且不再因此调整合同金额；

七、服务管理基本要求：

（一）为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

（二）服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

（三）对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

八、验收要求:

1、履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、响应文件规定。

2、履约验收主体：由甲方进行验收。

3、履约验收方式：服务考核。

4、验收时间：

4.1政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

4.2在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

5、其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

九、不可抗力：

（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。发生不可抗力的一方未及时通知，导致另一方损失扩大的，发生不可抗力方应赔偿另一方扩大部分损失。

十、合同的解除和转让：

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效：

本合同在甲方双方签字盖章后生效，生效合同需上传系统公示。

十二、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其他附则：

（一）合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

（二）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

采购单位（甲方）：（盖章）             服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）：       或其授权的代理人（签字或盖章）：

年月日                                 年月日

附件一：廉政协议书

廉政协议书

发包人（全称）：

服务人（全称）：              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家及省市区关于加强党风廉政建设的各项规定和要求，为规范双方的购销行为，杜绝采购项目执行中腐败现象的产生，确保正常的业务交往，甲乙双方共同就所有往来的业务及服务达成以下廉政协议:

一、甲方承诺严格遵守上级部门规定的有关廉政规定:

1.不得向乙方暗示、索取或接受礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

2.不得接受乙方各种名义的宴请及安排的娱乐活动。

3.严格按照要求的采购货物和服务项目合同进行采购和实施，不得从合同渠道之外购进产品、服务。

4.不得要求乙方为甲方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排。

5.不得指定购进合同渠道之外的物品。

6.不得在乙方报销应由甲方相关工作人员个人承担的费用。

二、乙方承诺严格按照项目合同提供商品和服务，严格遵守国家反贿赂/商业贿赂的有关规定和要求:

1.不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

2.不得以各种名义宴请甲方相关工作人员及提供娱乐活动。

3.不得以任何理由为甲方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、外出旅游等便利。

4.不得以任何理由为甲方相关工作人员个人或近亲属提供交易合同范围以外的商品、服务或报销应由个人承担的费用的便利。

三、如果有确切证据能够证明甲方员工或甲方委托的第三方公司员工存在上述非法行为，则乙方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论主合同是否另设定有其他通知方式，乙方均可以电邮方式通知甲方。

四、乙方违反上述有关规定的，甲方有权按国家有关法律法规进行处理。所有由此产生的经济损失，乙方承担赔偿责任。同时，乙方承诺：在乙方违反上述规定行为被发现之日起2年内，乙方不参与甲方为招标人或采购人的招投标或采购活动；如乙方违反承诺参与甲方为招标人或采购人的招投标或采购活动并中标的，甲方有权要求按废标处理，取消乙方中标资格，重新进行招投标或采购，且乙方应赔偿甲方由此产生的招标/采购费用和其他损失。

五、本协议具有与合同同等的法律效力。当合同与本协议有冲突时，以本协议为准。

六、争议的解决:甲乙双方就执行本协议发生的争议，可向上级主管部门申请仲裁。

七、本协议最终解释权、修订权归所有。

八、本协议自双方签字盖章之日起生效，至下次签订之日前有效。

- 本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方盖章:                            乙方盖章:

法定代表人:                          法定代表人:

(或授权代表):                        (或授权代表):

年   月   日                     年   月   日

附件二：安全服务协议

《安全服务协议书》

发包人（全称）：

服务人（全称）：              

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，确保乙方在甲方项目服务中的人身、生产和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、甲方安全责任

1、甲方有权要求乙方制定安全措施，并在开始进场或作业前报甲方安全部门备案。

2、甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3、甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4、甲方有权对乙方参与作业的人员进行安全监督、教育和管理。

5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的责任由乙方承担：

（1）发生人身伤亡事故；

（2）发生厂内火灾事故；

（3）乙方发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（4）乙方作业现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、 乙方安全责任

乙方作为设备养护、工程施工或相关服务等的承包单位，对作业过程中发生的人身伤害承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方在甲方区域内施工过程中禁止从事超越本单位资质等级许可的业务或者以其他施工单位的名义承揽甲方项目。

2、乙方在甲方区域内作业现场的安全，包括人身安全和财产安全。

3、现场施工/服务应遵守国家和地方关于劳动安全劳务/劳动用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工/服务人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工/服务现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

5、乙方用于养护及工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足作业需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、乙方负责施工/服务前和施工/服务中对作业人员的教育和管理。对未经安全生产教育培训的人员，严禁上岗作业。

8、进入施工现场的乙方人员除遵守本单位的安全制度外，还必须遵守甲方安全管理制度，正确做好安全防护措施。

9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。

10、乙方施工人员只能在甲方规定的施工区域内进行施工/服务作业，并装设临时围栏或警告标志（如需），禁止无关人员进入检维修及施工/服务现场。未经甲方同意，严禁进入甲方其它区域从事与施工/服务作业无关的作业及其他任何活动。

11、乙方不得擅自使用与施工/服务无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

12、乙方施工/服务过程中需使用电、水源，应事先与甲方相关部门取得联系，不得私拉乱接。凡是要开洞、拆墙的，必须事先通知甲方并征得甲方同意。

13、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

14、乙方对因工作需要临时引进的第三方的各项安全事项负责。

15、乙方进入甲方厂区必须满足苏州市防疫要求。

三、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料不真实或为无效资料的，甲方有权解除与乙方的主合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、乙方未能正确、全面执行安全技术措施、施工/服务组织设计；或者作业人员未掌握本工程项目特点及施工/服务安全措施；或者用于作业的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、乙方在施工/服务时，各种作业必须按本厂《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗。对因违章造成甲方或第三方的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。

5、甲方有权对乙方的施工场所进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报负，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

6、在施工/服务中如发生安全事故，乙方要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

8、乙方人员无故到未经允许的生产区域施工或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次向甲方缴纳罚款。

9、在本项目内违章吸烟，造成事故的，视情节轻重，处以2000元以上罚款直至追究刑事责任。

10、乙方施工/服务人员在甲方从事检维修及施工/服务过程中，累计发生二次及以上一般性违章行为的，该员工禁止在甲方从事检维修及施工/服务活动。乙方施工/服务人员在甲方作业中，发累计发生两次及以上威胁自身生命及对甲方财产及人身安全构成重大威胁的违章行为，该单位将列入甲方采购服务黑名单。

11、对于施工/服务现场的安全隐患，甲方安全员出具《安全整改通知单》，情节严重的直接罚交风险补偿金。

四、未尽事宜，甲乙双方另行协商后形成补充协议，补充协议与本协议有同等效力。

五、 甲乙双方必须严格执行本协议，协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、 本协议经双方签字盖章后生效，履行期限至双方重新签订协议。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方（签章）：　　　　             　乙方（签章）：

联系电话 ：　　　  　               联系电话 ：

签订时间 ：     年   月    日

附件三：《2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务管理考核办法》

2025年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务考核明细

考核日期：                                考核区域：

| 序号 | 要求 | 具体内容 |  | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度管理及计划报表、台账资料上报（30分） | 每季度规定时间前上报本季度完成养护台账（包括管道和检查井设施的巡视、清疏及日常养护等），年度养护计划按采购方要求时间上报（10分） |  |  |  |
|  |  | 每季度规定时间前上报本季度养护计划及巡查计划表（5分） |  |  |  |
|  |  | 根据养护作业具体内容制定齐全的规章制度及设置合理的组织机构（5分） |  |  |  |
|  |  | 按照采购方要求及养护计划配置齐全及落实相应的养护作业人员（含驻场人员）、车辆设备、工具及有毒气体检测仪器等（10分） |  |  |  |
| 2 | 养护工作质量要求（30分） | 污泥运输记录齐全；作业区域及时清理，污泥运输车辆应加盖，并定期清洗，保持整洁；在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落滴漏（8分） |  |  |  |
|  |  | 对检查井内浮渣进行清捞，检查井壁冲洗干净（8分） |  |  |  |
|  |  | 根据巡查计划表每周巡查一次，当天巡查路段中发现的井盖缺失或井圈井盖破损须立即上报（6分） |  |  |  |
|  |  | 文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当（8分） |  |  |  |
| 3 | 安全作业要求（40分） | 地面作业（10分） | 井盖开启后，须设置安全护栏或防护装置（2分） |  |  |
|  |  |  | 作业现场严禁明火（2分） |  |  |
|  |  |  | 在交通繁忙地点作业时，应指派专人维护现场秩序（3分） |  |  |
|  |  |  | 作业人员从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。（1分） |  |  |
|  |  |  | 在地面上掏挖井内污泥或维修检查时，应戴口罩，必要时还应采取防毒措施。（2分） |  |  |
|  |  | 井下作业（20分） | 下井作业前，应履行报批程序，同意后由专业人员下井作业（6分） |  |  |
|  |  |  | 专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。（10分） |  |  |
|  |  |  | 专业人员下井作业时，井上应有两人监护，监护人员不得擅离职守。（4分） |  |  |
|  |  | 安全教育及培训（10分） | 工人上岗前安全教育，每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台账记录。（5分） |  |  |
|  |  |  | 新工人的安全培训工作（5分） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

《考核评分表》作为支付季度管网养护的重要依据，满分为100分。

备注：（1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分，90分以上（含 90分）不扣款，90分以下每扣减1分扣款1000元整。

（2）乙方经考核一次60分以下或者累计两次80分以下的，甲方有权终止合同。

（3）考核标准采购方可根据实际情况作出调整，中标单位须无条件服从及配合。

填表说明：

1.“备注”一栏简要说明得失分原因。

第六章  评标办法及评分标准

适用于第一、二、三标段

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5、本次招标项目共三个标段，允许一个供应商报名多个标段，但一个供应商最多只能就其中1个标段中标。每个标段中标单位为一名。标段的开标顺序按标段顺序号进行，按先开先中的原则，确定各标段的供应商。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

二、评分标准：

（一）价格分（20分）

第一步：投标折扣低于或等于100%的，为有效投标报价。超100%的投标报价文件为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得进入评审程序。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为20%）

- （二）技术服务方案（55分）

1、根据投标单位针对本项目整体情况了解深度（服务范围、位置、现状分析等）及项目目标理解深度比较 （8分）

现状分析及项目理解，现状分析及项目目标理解精准、详细、符合现状的得8分；现状分析及项目目标理解较准确、简略、较符合现状的得5分；现状分析及项目目标理解准确性较差、粗略、现状符合性一般的得3分；现状分析及项目目标不准确、粗略、不符合现状的得1分；未提供相关内容不得分。

2、市政雨水管网疏通实施方案（10分）

针对本项目雨水管网的实际情况，制定详细的服务实施方案，包括管理组织结构、管道巡查检测方案、清掏疏通方案等，最高分为10分：阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全等得8分；阐述较为详细，较为切实，能满足项目实施需要的得6分；方案简单但基本能满足项目实施需要的得4分；综合评定较差，方案较差的得2分；未提供对应方案的不得分。

3、针对本项目的重点、难点分析及处理措施（8分）

阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全等得8分；阐述较为详细，较为切实，能满足项目实施需要的得5分；方案简单但基本能满足项目实施需要的得3分；方案较差的得1分；未提供对应方案的不得分。

4、突发（紧急）、重大事项等应急预案（ 8分）

阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全等得8分；阐述较为详细，较为切实，能满足项目实施需要的得5分；方案简单但基本能满足项目实施需要的得3分；方案较差的得1分；未提供对应方案的不得分。

5、投标单位针对本项目的管理制度（人员管理制度、机械设备管理制度、内部考核办法及奖惩制度、作业服务管理制度）（8分）

针对本项目的内部各项管理制度（内部管理制度、考核监督制度、日常养护、更换、检测的整理归档方案等），阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全等得8分；阐述较为详细，较为切实，能满足项目实施需要的得5分；方案简单但基本能满足项目实施需要的得3分；方案较差的得1分；未提供对应方案的不得分。

6、安全生产、文明施工方案（人员、设备实施安全管理、围挡和封闭施工管理、扬尘管理、运输防滴漏管理、噪音污染管理等管理方案）（ 8分）

针对本项目的安全生产制度、安全生产培训、文明施工等方面制定完善的、可操作性的实施方案，综措施科学合理，各项安全保障措施考虑全面，操作性强的得8分；保障措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得5分；措施简单，操作性不强的得3分；综合评定较差，方案较差的得1分；未提供对应方案的不得分。

7、服务期间与其他单位（水务局、水务集团等）、部门（交通部门、综合执法部门）的综合协调方案（含日常沟通、标准沟通、日常实施报批（如需）等）（ 5分）

阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全等得5分；阐述较为详细，较为切实可行，效率较高，能满足项目实施需要的得3分；方案简单但基本能满足项目实施需要的得1分；未提供对应方案的不得分。

（三）针对本项目人员配置情况（16分）

1、项目负责人情况，2分

项目负责人具有市政或给排水专业中级及以上职称的得1分，同时具有项目经理工程安全考核B类证书的得1分，最高得2分。

2、技术负责人情况，2分

技术负责人具有市政或给排水中级及以上职称的得1分，具有工程安全考核类证书的得1分，最高得2分。

3、项目实施班组人员配置要求（12分）

（1）项目实施班组人员中具有工程安全考核C类证书的得2分，最高得2分。

（2）具有市政排水管道（有毒有害）有限空间作业相关证书的，有1人得2分，最高得2分。

（3）具有市政排水管道检测与评估证书或城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的，有1人得2分，最6分。

（4）具有下水道养护工证书的，有1人得1分，最高得2分。

注：上述1-3项，投标文件中提供人员相关证书及投标单位为其缴纳的2025年2月至今任意一期的社保证明资料，否则不得分。

（四）综合履约能力（9分）

1、体系证书情况，3分

投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得3分（投标文件中提供证书扫描件或复印件及中国认证监督管理委员会网站查询截图，否则对应项不得分）。

2、类似业绩情况，6分

投标单位自2022年6月以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩，有1个得2分，最高得6分（投标文件中提供合同原件扫描件或复印件，未提供或提供不全、不清晰的该项不得分）。

三、备注：

1、报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的为无效投标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的相关资料不清晰或无法证明的视为不具备该项得分的条件。

4、投标文件中复印件可用扫描件代替，招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）