公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

项目名称：无锡市梁溪区档案史志馆密集架及配套软硬件采购项目

采 购 人：无锡市梁溪区档案史志馆（本级）

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二五年十二月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------

- 投标人须知-----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

# 第一章  投标邀请

受无锡市梁溪区档案史志馆（本级）的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市梁溪区档案史志馆密集架及配套软硬件采购项目（JSZC-320213-JZCG-G2025-0050）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市梁溪区档案史志馆密集架及配套软硬件采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年1月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

2.项目名称：无锡市梁溪区档案史志馆密集架及配套软硬件采购项目

3.项目预算金额：1100万元

4.项目最高限价：1083万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市梁溪区档案史志馆（本级）

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月20日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市梁溪区档案史志馆（本级）

地    址：无锡市人民东路330号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：戴梅香；电话：0510-83158699

采购人质疑受理联系人：戴梅香；电话：0510-83158699

交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）根据无锡市财政局政府采购管理处要求，为进一步强化网站规范管理，提高网站信息发布质量，自2025年6月20日起，除采购需求意见公示外，无锡市各类政府采购公告、公示信息不再通过无锡政府采购网发布，各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。具体内容详见无锡政府采购网《关于优化无锡政府采购网相关功能页面的通知》。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2026年1月4日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

# 第四章  采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业。

本项目中的智能密集架、手动密集架为核心产品。

- 项目技术要求

- 采购清单：

说明：#标记为核心产品标记、▲标记为重要指标。

一、密集架系统

| 序号 | 类别 | 楼层 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #智能密集架 | 六层 | 智能密集架 | 固定列：W8260*D950*H2500 9节6层 共1列 W4660*D600*H2500 5节6层 共1列 W6460*D850*H2500 7节6层 共2列 移动列：W8260*D600*H2500 9节6层 共17列 W4660*D600*H2500 5节6层 共5列 W6460*D600*H2500 7节6层 共19列 | 立方米 | 483.75 |
| 2 |  | 七层 | 珍贵档案长期保存密集架 | （含外部设备） 固定列：W5860*D600*H2500 6节6层 共1列 移动列：W5860*D600*H2500 6节6层 共1列 | 立方米 | 17.58 |
| 3 | #手动密集架 | 六层 | 手动密集架 | 固定列：W5560*D600*H2500 6节6层 共2列 W6460*D1050*H2500 7节6层 共1列 移动列：W6460*D600*H2500 7节6层 共10列 W5560*D600*H2500 6节6层 共34列 W3760*D600*H2500 4节6层 共4列 | 立方米 | 436.66 |
| 4 |  | 七层 | 手动实物密集架 | 移动列：W5860*D600*H2500 6节6层 共3列 | 立方米 | 26.37 |
| 5 |  | 七层 | 手动直列式网格挂画密集架 | 移动列：W5860*D550*H2500 6节网格 共3列 | 立方米 | 24.17 |
| 6 |  | 七层 | 手动防磁密集架 | 移动列：W5860*D980*H2500 下防磁柜上2层 共1列 | 立方米 | 14.36 |
| 7 |  | 七层 | 手动锦旗密集架 | 移动列：W3960*D700*H2500 4节2层 共8列 | 立方米 | 55.44 |
| 8 |  | 七层 | 手动底图密集架 | 移动列：W4910*D980*H2500 20抽/节 5节5列 | 立方米 | 60.15 |
| 9 |  | 七层 | 手动奖杯密集架 | 固定列：W4910*D850*H2500 5节5层 共1列 移动列：W4910*D700*H2500 5节5层 共3列 | 立方米 | 36.21 |
| 10 |  | 七层 | 手动奖牌密集架 | 移动列：W4910*D700*H2500 5节5层 共5列 | 立方米 | 42.96 |
| 11 |  | 七层 | 手动双面加密码锁（涉密）密集架 | 移动列：W4660*D600*H2500 5节6层 共9列 | 立方米 | 62.91 |
| 12 |  | 七层 | 手动密集架 | 固定列：W4660*D950*H2500 5节6层 共1列 移动列：W4660*D600*H2500 5节6层 共35列 W3760*D600*H2500 4节6层 共4列 | 立方米 | 278.28 |
| 13 |  | 八层至九层 | 手动密集架 | 每层布局如下： 固定列：W5560*D600*H2500 6节6层 共1列 W7360*D950*H2500 8节6层 共2列 W6460*D850*H2500 7节6层 共3列 W6460*D950*H2500 7节6层 共2列 W6460*D600*H2500 7节6层 共1列 移动列：W5560*D600*H2500 6节6层 共13列 W7360*D600*H2500 8节6层 共21列 W6460*D600*H2500 7节6层 共55列 W3760*D600*H2500 4节6层 共6列 | 立方米 | 2063.82 |
| 14 |  | 十层至十一层 | 手动密集架 | 每层布局如下： 固定列：W5560*D600*H2500 6节6层 共1列 W6460*D600*H2500 7节6层 共1列 W6460*D850*H2500 7节6层 共2列 W6460*D950*H2500 7节6层 共1列 W3760*D600*H2500 4节6层 共1列 W7360*D850*H2500 8节6层 共2列 W7360*D600*H2500 8节6层 共1列 移动列：W5560*D600*H2500 6节6层 共18列 W6460*D600*H2500 7节6层 共34列 W3760*D600*H2500 4节6层 共11列 W7360*D600*H2500 8节6层 共30列 | 立方米 | 1963.22 |
| 15 |  | 十二层 | 手动密集架 | 固定列：W5560*D600*H2500 6节6层 共3列 W7360*D950*H2500 8节6层 共1列 W7360*D850*H2500 8节6层 共3列 移动列：W5560*D600*H2500 6节6层 共38列 W7360*D600*H2500 8节6层 共48列 W4660*D600*H2500 5节6层 共6列 | 立方米 | 978.2 |

各楼层库房平面图：

| 六层 |  |
| --- | --- |
| 七层 |  |
| 八层、九层 |  |
| 十层、十一层 |  |
| 十二层 |  |

二、手动密集架智能导航系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导航屏 | 个 | 10 |  |
| 2 | 智能导航管理模块 | 套 | 54 |  |
| 3 | 智能导航列点阵LED屏 | 个 | 640 |  |
| 4 | 导航系统管理软件 | 套 | 1 |  |

三、智能环境管理系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量采集器 | 个 | 98 |  |
| 2 | 区域控制器 | 套 | 9 |  |
| 3 | 恒湿净化一体机 | 套 | 46 |  |
| 4 | 移动水车 | 台 | 7 | 每个楼层配一台 |
| 5 | 漏水报警器 | 套 | 46 |  |
| 6 | 区域显示器 | 套 | 18 |  |
| 7 | POE交换机 | 台 | 14 |  |
| 8 | 环境管理系统软件 | 套 | 1 |  |

- RFID管理系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID安全门禁 | 台 | 2 |  |
| 2 | 智能盘点车 | 台 | 1 |  |
| 3 | 馆员工作站 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线AP | 台 | 4 |  |
| 5 | RFID电子标签 | 张 | 82000 |  |
| 6 | RFID层架标签 | 个 | 4100 |  |

五、馆库系统

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧馆库综合管理平台 |  | 套 | 1 |  |
|  | 主要智能子系统平台接口 | 智能密集架系统 | 项 | 1 |  |
|  |  | 智能环境管理系统 | 项 | 1 |  |
|  |  | RFID管理系统 | 项 | 1 |  |
| 2 | 数字孪生管理系统 |  | 套 | 7 |  |

  - 第二章 技术参数

  - 2.1密集架系统

2.1.1 密集架执行标准

DA/T 7-1992 直列式档案密集架

DA/T 6-1992 档案装具

DA/T 65—2017 档案密集架智能管理系统技术要求

GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件

GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分：单、复柱书架

GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分：手动密集书架

GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分：电动密集书架

GB/T 699-2015 优质碳素结构钢

GB/T 708-2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1720-2020 漆膜划圈试验

GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法

GB/T 5267.1-2023 紧固件 电镀层

GB/T 10855-2016 齿形链和链轮

GB/T 14212-2010 摩托车链条　技术条件和试验方法

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 905-1994 冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管

GB/T 9439-2023 灰铸铁件

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 2421-2020 环境试验 概述和指南

GB/T 2422-2012 环境试验 试验方法编写导则 术语和定义

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

2.1.2智能密集架技术参数要求

##### （一）智能密集架参数要求

1.智能型档案密集架架体结构及工艺技术要求

- 外观结构：采用上、中、下三段式前侧面板。智能密集架的液晶屏幕和列号灯显示屏幕都安装在上侧面板中，固定列显示屏幕和每列列号灯显示屏幕都应与前侧面板采用同个水平面设计，显示屏表面与侧面板表面处于同个水平面，两者之间误差小于等于1.0mm，美观大方。

- ▲密集架每列前侧面板上侧段都能自由打开、关闭，每列密集架的控制系统必须安装在上段侧面板内封板上，方便维修、维护。

- 底盘：≥3.0mm热轧钢板冲压成型，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼接后，接缝应平整无弯曲。

- 轨道：由20mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm热轧钢板制成的轨座焊接成型，（可根据满负荷承重要求设计）每米载荷≥1000kg，轨道采用预埋式，轨道的布轨数量应符合以下要求：1—3节2条，4—5节3条，6—7节4条，8节以上5条。并可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理地增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式采用砂浆黏合式或采用膨胀螺栓固定。

- ▲防倾倒装置：≥3.0mm热轧钢板冲压成形，该装置确保密集架在运动过程中或静止状态下都能起到良好的防倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。

- 电动传动机构：电动传动机构由低压直流变速电机、电机控制系统、中间主动传动轴、轴承、链轮链条、连接钢管、应急驱动器等组成。

- 传动方式：电机安装在密集架的底盘中心相应位置中，并与中间主动传动轴连接在一起，中间主动传动轴上须安装带座轴承、链轮链条、连接管，通过电机控制系统的操作，带动从动承重轴和滚轮的运动，使密集架可以沿着轨道安全平稳地往返运行。

- 电机：采用120W 24V无刷低压直流电机，确保人身安全。

- 中间主动传动轴：采用φ20mm45#圆钢（精度等级不低于3.2级，表面须做镀锌防锈处理），主动传动轴安装在底盘的中心位置，其作用为通过主动传动轴上安装的链轮链条带动从动承重轴和滚轮的转动（即中轴启动装置）、首轨的从动铁滚轮的安装位置，中间主动传动轴的各个连接点须有无缝镀锌钢管连接，并用轴销紧固，保证密集架运行时前后无速差，运行同步，有效消除传动噪声和摆尾现象。

- 承重轮轴：采用φ20mm45#圆钢，须经调质、校正、表面镀锌防锈处理，承重轮轴与滚轮等部件组装在一起，承重轮轴能起到密集架满荷载和滚轮定位固定作用。承重轮轴与滚轮带座轴承等一起安装在底盘的两根横梁架上，通过与无缝镀锌钢管连接，使得与中间传动轴、两侧承重轮轴，形成一个同步进行的整体，减少架体摇晃、抖动和噪声现象。

- ▲应急驱动器：用于档案库房临时停电、特发性停电等情况而准备的一种新型的助推工具，完全代替了传统的使用摇手机构使密集架开启与闭合的功能。应急驱动器须具有蓄电功能，一次充电后连续使用时间不少于2小时。

- 塑料卡槽嵌入式密封条：每列之间有缓冲嵌入式密封条，塑料卡槽使密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能更好，密封条为抗老化阻燃橡胶密封条。

- 架体：双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。

- 立柱：≥1.5mm冷轧钢板冲压折弯成型，采用模胎焊接后，整体组装，刚性足，不变形。在每列的框架结构中需配置不少于两根斜拉杆，使架体更加稳固，垂直度校调更好。立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整，立柱插入底梁中，并与底梁螺丝进行连接以增加稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节。

- 防惯性搁板：≥1.0mm冷轧钢板，每层搁板采用双面结构，用材均采用冷轧钢板，并采用八道折弯工艺。每层层板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全，搁板平面上压≥R4双筋加强，以增加搁板承重能力。每块搁板侧面都可以预留RFID层架标签接口。

- 顶板：≥1.0mm冷轧钢板，经多道生产工序制成，顶板须不少于八次折弯成型，要求刚性足够表面平整。

- 搁棒：≥1.0mm冷轧钢板冲压折弯成形，两端配有自锁结构。

- 门板：≥1.0mm冷轧钢板，表面光滑平整，每块门板表面无接口，密集架每组闭合两端门面安装上下门板，门板上安装密集架常用锁具，采用门把手/锁一体结构，美观实用。

- 挂板：≥1.2mm，选用优质冷轧钢板冲压成形。挂板高度≥128mm，在凹凸形加强刚性的基础上再加压4条≥R3的压筋。

- 防尘板：每列架体上方须安装防尘遮挡板，底部有防鼠板，合拢后能进行有效地防尘、防光和防鼠。

2.智能密集架架体主要材质要求

密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

| 设备名称 |  | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料规格与材质 | 采用标准 | 性能 |
| 轨道 | 轨座 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 GB/T 13667.4-2013 | 轨道的作用在于密集架沿着轨道平稳直线运行，承载密集架满负荷时承重力的分布，减少密集架运行阻力，使摇力更加轻便。 |
|  | 导轨 | 20×25mm实心方钢 | GB/T 699-2015 GB/T 13667.4-2013 | 表面镀硬铬 |
| 底盘 | 底梁 （包括轴承安装架等） | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 底盘采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，表面喷塑。底梁安装防倒装置防止架体倾斜和倒塌。 |
| 架体 | 立柱 | ≥1.5mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
|  | 防惯性搁板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 层板均匀承重标准为80公斤。每块搁板都具有防惯性掉落结构，平面上压≥R4双筋加强，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全。每块搁板都可以预留RFID层架标签接口，方便以后安装RFID层架标签。 |
|  | 挂板 | ≥1.2mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 防止搁板前后窜动，通用性、互换性好，承重刚性好，表面喷塑。 |
|  | 搁棒 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 防止档案盒和文件、资料、图书窜动位置。 |
| 门面 | 门框 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 用于门板的安装和分隔 |
|  | 门板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 门板平整，门把手/锁一体结构款式新颖，开关方便，表面喷塑。 |
| 侧面护板 | 前面侧面护板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 采用上、中、下三段式，表面平整，款式新颖，表面哑光喷塑。 |
|  | 后面侧面护板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 采用整体凹凸型加强结构，须平整美观，表面喷塑。 |
| 传动 机构 | 轴承 | 滚珠调心轴承E级 | GB/T 285-2013 | 带座外球面轴承 |
|  | 中间主动传动轴 | φ20实心45#圆钢 | GB/T 699-2015 | 加工精度为3.2，经调质热处理，表面镀锌防锈处理。通过电机驱动中间主动传动轴转动，从而带动两侧从动承重轴和滚轮装置转动，使密集架运行。 |
|  | 连接管 | φ25*2.5，无缝镀锌管 | 国家标准 | 自带锁定紧固结构，使两轴之间的连接点得到同步运行，减少速差，消除摆尾现象，同时可减少运动过程中的噪声。 |
|  | 承重铁滚轮 | 高强度铸铁、φ120 | GB/T 9439-2023 | 表面须经镀锌或发黑等防腐处理，承重轮轴与铁滚轮组装在一起，起到密集架满荷载和滚轮的定位固定作用，同时驱动从动承重轴和滚轮装置，可沿着轨道平稳运行。 |
|  | 承重轮轴 | φ20 45#圆钢 | 国家标准 |  |
|  | 链轮 | 滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成形，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火。 | GB/T 10855-2016 |  |
|  | 链条 | φ8.5节距12.7FR420。链条破断力≥1800kg。 | GB/T 14212-2010 |  |
| 应急驱动器装置 | 锂电池24V | 一次充电后连续使用时间不少于2小时 | 国家标准 | 用于停电时应急驱动打开密集架架体通道。 |
| 防护 装置 | 阻燃密封条 | 阻燃磁性密封条30mm | QB/T 1295-2013 | 每列之间有缓冲嵌入式密封条，使得密封条防尘效果更加优良，维护方便，密封与防撞性能更好。 |
|  | 顶板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 防尘板 防鼠板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 防倾倒装置 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 能防止架体倾斜和倒塌 |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | 脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜 | HG/T 2006-2006 |  |
|  | 纯水洗 | 电导率≤10μs | 国家标准 |  |
|  | 高温烘干 | 200℃ | 国家标准 |  |
|  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚酯混合粉、HYBRID | 国家标准 |  |
|  | 高温固化 | 190-220℃ | 国家标准 |  |
| 紧固件 | 标准件 | M6、M8、M10 | 性能等级：8.8级（GB/T 3098.1-2010） | 表面须做镀锌防锈处理 |

3.智能密集架功能、配置设计要求

（1）主要电控及智能管理功能一览表

| 架体基本功能 | 1 | 应急装置和电动功能随时互换 | 移动列底盘安装有低压无刷电机，当停电或断电等紧急情况发生时可采用应急驱动装置打开使用通道。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 高安全性电机控制系统 | 密集架移动列配备24v直流驱动器，抗干扰强，运行平稳。 |
|  | 3 | 左右双开功能 | 密集架具备左动、右动及左、右双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体同时进行打开操作。 |
|  | 4 | 智能灯光指引指示 | 当使用人员通过管理软件或密集架控制屏搜索到需提取的档案时，密集架自动打开存储列，同时相关通道进行灯光闪烁指引定位。 |
|  | 5 | 手动和自动通风功能 | 在固定列触摸屏里设定好密集架温湿度后，当环境温湿度值达到设定值时，控制系统自动打开通风，通风时间和打开位置在电脑里设定。手动通风：在固定列触摸屏上操作。 |
|  | 6 | 线路连接杆 | 每两列间顶上的线路金属连接杆（折叠状）用于隐藏线路及架体防倾倒功能。 |
|  | 7 | 固定列软件功能 | 密集架固定列触摸控制屏内的操控软件具有密集架控制、档案检索、温湿度曲线图、指纹解锁、九宫格解锁、语音播报等基础功能。 |
|  | 8 | 移动列软件功能 | 密集架移动列触摸控制屏内的操控软件具有移动列密集架控制，温湿度显示，取档文件位置信息展示等功能。 |
|  | 9 | 列号显示功能 | 列号屏采用圆形两位数码管显示，能显示列号，并且列号屏与侧面板齐平。 |
|  | 10 | 节能照明 | 密集架内照明灯采用LED一体式照明灯，架体打开到位，灯光自动开启照明。单独每盏灯具输出功率满足10W±10％，6000小时光通量测试≥900 lm，6000小时光通量维持率≥95% ，灯具色温范围满足4730K—5300K之间；光源显色指数（Ra）≥90，视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害；防护等级不小于IP40。 |
|  | 11 | 到位保护 | 当单个架体移动到位后，由自身到位检测装置使其停止移动；当通道完全打开后，照明灯亮起，同时通道两侧的禁止灯常亮，这表示此通道现处于禁止移动状态。 |
|  | 12 | 缓启动软着陆防碰撞保护 | 智能密集架具有独特的智能调速控制系统，使得密集架在启动时速度缓慢平缓增加，经一定时间后，速度增加到快速，在快到停止位置时自动减速，直到停止位置，实现软性无碰撞停止。 |
|  | 13 | 布线规范 | 所有架体内部线路布线采用线槽，强弱电需分开布线，规范布线规则，符合相关标准。 |
|  | 14 | 稳定的通讯功能 | 智能密集架总线通讯模块具有极高的抗干扰通讯能力。 |
|  | 15 | 控制系统 | 智能密集架主控控制器核心需采用工业级高性能plc模块。 |
| 人体安全保护功能 | 1 | 架内人员安全保护装置 | 密集架设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以保护操作人员安全。 |
|  | 2 | 远距离底盘红外线对射安全装置 | 当密集架意外移动时或档案资料掉落时，在通道内的操作人员或档案资料触碰到密集架下面的红外感应装置，使密集架立即停止移动，以应紧急保护需要。 |
|  | 3 | 低电压操作 电气保护 | 密集架采用低电压进行操作和控制，电机采用24V低压直流电机驱动，其他控制电压均为24V及以下直流电压，无火花爆闪，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，应具有电源浮空措施和防触电开关，以保证人身安全。 |
|  | 4 | 接地保护 | 符合国家关于接地连续性保护的规定。 |
|  | 5 | 漏电保护 | 当密集架由于某种原因发生漏（触）电事故时，装在固定列上的漏（触）电保护开关自动切断电源。 |
|  | 6 | 短路保护 | 密集架的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模式，以保护档案或人员的安全。 |
|  | 7 | 超时保护 | 每列架子移动时都有一定的时间限制，当电机连续转动超过设定时间15秒时（时间可设定），会自动停止。这可避免因到位检测装置失灵而导致密集架移动不停的现象。 |
|  | 8 | 防尘、防鼠功能 | 移动密集架各列之间装有磁性极强的橡胶密封条，在顶部装有防尘板，底部安装有防倾倒防鼠挡，合拢后无间缝，具有防倾倒、防尘、防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用者的安全。 |
|  | 9 | 停电应急驱动装置功能 | 当档案库房内临时停电或突发性停电时，须具备打开密集架通道的应急驱动助推工具，保证存取档案资料正常工作需要。 |
| 网络管理功能 | 1 | 电脑控制管理系统 | 电脑控制管理系统应有：（1）密集架与台式电脑之间为有线双向通讯系统。（2）投标人需具有自主软件研发维护的能力。 |
|  | 2 | 系统管理 | 对馆库系统软件接口必须兼容，并与系统软件无缝对接。 |
|  | 3 | 密集架系统管理功能 | 智能型电动密集架控制系统具有智能化的档案管理能力。软件具有设备信息管理、库房信息管理、库区信息管理、档案信息管理、档案类型管理、档案日志查看、用户信息管理、用户角色管理、部门信息管理等功能，以上功能名称不同功能相同即可。 |
|  | 4 | 连续查找功能 | 档案利用的关键在于档案资料的检索，在档案查阅时提供多字段模糊查询，在已查询的结果中能继续查找，这样检索为档案借阅提供便利。 |
|  | 5 | 权限管理功能 | 可以给不同的操作员设置相应的权限，实行权限管理不同的权限可以设置不同的功能。 |
|  | 6 | 借阅归还功能 | 与条码对接能实现对档案的借阅、归还等功能。 |
|  | 7 | 密集架与RFID管理系统无缝融合 | 相关设备进行系统集成，密集架须与RFID管理系统及其它档案管理系统无缝融合，协调一致，运行可靠，实现库房智能化管理。 |

（2）电气控制部分配置要求

| 部件名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 减速电动机 | 电压直流24V、功率120W 无刷电机 | 1/列 |
| 工业级高性能plc | 电压直流24V、 通讯模式采用485接口 | 1/列 |
| 通道双向导引灯 | 定制 | 2/列 |
| 开关电源 | DC24V | 1/列 |
| 接近开关 | M30、DC10V-36V | 1/列 |
| 通信电缆 | RVSP | 1/列 |
| 阻燃电缆 | RVV | 1/列 |
| LED条状灯 | 10W 24V、LED | 2/列 |
| 应急驱动器 | 低压24V、带充电USB接口 | 1/库 |
| 固定列触摸控制屏 | 采用全视角彩色液晶显示安卓屏，尺寸不小于18.5寸，屏幕分辨率不小于1920*1080像素。 | 1/区 固定列触摸控制屏安装在上侧面板中。 |
| 移动列触摸控制屏 | 采用高清彩色触控液晶屏，尺寸不小于7寸，屏幕分辨率不小于1024*600像素。 | 1/列 |
| 列号屏 | 采用直径φ100mm圆形屏（颜色可根据采购人需求选定），字幕颜色根据采购人需求选定。 | 1/列 |
| 漏电保护器 | 220V、32A | 1/区 |
| LED灯（电源开关） | LED灯：蓝色。 开关：额定值10A/250VAC，颜色可根据采购人需求选定，自锁式，安装孔尺寸φ22mm。 | 1/区 |
| 行程开关 | 输入DC24V、机械寿命大于600000次 | 1/区 |
| 温湿度变送器 | 输入24VDC、输出RS-485、温度采集精度：±0.1℃、湿度采集精度±0.1%RH | 1/区 |
| 红外安全保护装置 | 输入电源DC24V、保护结构≥IP64 | 2对/列 |

##### （二）密集架加工、安装、制造要求

1.外观质量要求

（1）架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。

（2）材质坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。

（3）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。

（4）焊接部件要焊接牢固，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕表面均匀、平整。

（5）冲压表面不允许有裂痕、毛刺、翻边。

（6）颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。

（7）所有列组合后，列与列应整齐划一，平行度允许偏差正负2mm。

（8）列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有裂缝空隙和上下不对称间隙。

2.安装及要求

（1）轨道：单条轨道直线度≤1.0mm/m，全长≤3mm。对接处高低≤0.3mm。

（2）垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

（3）位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于2mm。

（4）间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于2.0mm，防尘门缝间隙应不大于2.0mm。

（5）可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度。

（6）互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。

（7）传动装置的性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象，低噪声。

（8）防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置，固定架列底盘均应安装牢固并用螺钉进行固定。

（9）结构强度要求和稳定性试验：搁板最大挠度小于3 mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为2 mm，卸载后自动恢复。卸载后搁板无裂缝、不变形。

（10）在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。

3.制造要求

（1）所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

（2）所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

（3）产品各零件、组合件之间应能保持互换性。

（4）所有标准件、紧固件、从动承重轮装置、主动传动轴、承重轮轴、导轨均需镀锌防锈处理。

4.制造公差要求

（1）长度、宽度、高度偏差均在±2mm以内。

（2）每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm。

（3）架体的列与列之间的平行度偏差：±2mm。

（4）轨道安装后，在任意1m长度内，水平度偏差不大于0.5mm，全长不大于3mm。

（5）轨道安装后，轨道对接处高低差不大于0.3mm。

（6）相邻两条轨道之间的平行度偏差不大于1.0mm。

（7）底盘平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

（8）架体两侧平直度：±0.5～1mm/列。

（9）架体垂直度：±1～2mm/列。

（10）架体纵向同步度：±0～0.5mm/列。

（11）门缝间隙应均匀一致，间隙≤2mm。

（12）立柱与导轨的垂直度不大于2mm。

5.除油、除锈、硅烷覆膜等处理工艺要求

（1）工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂除锈后，不应有油脂、乳浊液等污物，其表面经清水冲水和表面调整后再涂覆硅烷防锈蚀保护膜。

（2）经自动喷淋线处理后的工件，不应有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面应色泽基本均匀。

（3）硅烷覆膜处理工艺主要采用自动喷淋工艺。

（4）工件经表面脱脂除锈、水洗、硅烷覆膜后经烘干方可喷塑。

（5）经处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过1小时。

6.静电喷塑技术工艺要求

（1）塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃-220℃，时间控制在15—20分钟范围内。

（2）颜色按客户要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤、无露底流挂。

（3）检验标准：

厚度：60～70微米按磁性测厚仪

附着力：2级按GB/T 1720-2020

抗冲击：60Kg/cm2按GB/T 1732-2020

盐雾试验500小时无涂膜脱落现象。

7.传动机构要求

（1）传动机构组成：由低压直流变速电机、电机控制系统、中间主动传动轴、轴承、链轮链条、联轴器、承重轮轴、从动承重轴和滚轮以及应急驱动器等组成。

（2）传动机构组装后要求：开启移动平稳，运转自如，低噪声，无差速摆尾现象。

8.包装方式

密集架的各种组合部（零）件和电气配件均需采用纸箱封闭式包装，其中门板、侧面板等关键部件需用软泡膜包裹分隔，用纸箱封闭式包装，捆扎牢固，保护有效。

9.载重性能要求和检测方式

（1）单面搁板上均布载重40Kg，双面均布负载80Kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，不得有裂纹及永久变形。

（2）标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不能产生倾斜现象。

（3）在全负载的情况下（每块单面搁板上均布载重40kg），各列密集架在手动或电动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

（4）每标准节在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用，标准节不得翻倒。

（5）在最高搁板中心离外沿100mm处，同时施加垂直力50kg和标准节额定载荷1/15的垂直力，架体不得倾斜倒塌。

2.1.3珍贵档案长期保存密集架技术参数要求

##### 1.架体结构及工艺技术要求

1）外观结构：采用上、下两段式前侧面板。液晶屏幕和列号灯都安装在上侧面板中，固定列显示屏幕和每列列号灯都应与前侧面板采用同个水平面设计，显示器表面与侧面板表面处于同个水平面，两者之间误差小于等于1.0mm，美观大方。

2）底盘：≥3.0mm热轧钢板冲压成型，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼接后，接缝应平整无弯曲。

3）轨道：由20mm×25mm的实心方钢导轨与≥3.0mm热轧钢板制成的轨座焊接成型，（根据满负荷承重要求设计）每米载荷≥1000kg，轨道采用（预埋式），轨道的布轨数量应符合以下要求：1—3节2条，4—5节3条，6—7节4条，8节以上5条。并可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理地增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式采用砂浆黏合式或采用膨胀螺栓固定。

4）电动传动机构：电动传动机构由伺服电机、电机控制系统、中间主动传动轴、轴承、链轮链条、连接钢管等组成。

5）传动方式：中间主动传动轴上安装带座轴承、链轮链条、连接管，通过电机控制系统的操作，带动从动承重轴和滚轮的运动，使密集架可以沿着轨道安全平稳地往返运行。

6）电机：采用0.75kW24V伺服电机，每个区域边列即移动主动列装一台，其他移动列无需安装。

7）中间主动传动轴：采用φ20mm45#圆钢（精度等级不低于3.2级，表面须做镀锌防锈处理），主动传动轴安装在底盘的中心位置，其作用为通过主动传动轴上安装的链轮链条带动从动承重轴和滚轮的转动（即中轴启动装置）、首轨的从动铁滚轮的安装位置，中间主动传动轴的各个连接点须有无缝镀锌钢管连接，并用轴销紧固，保证密集架运行时前后无速差，运行同步，有效消除传动噪声和摆尾现象。

8）密封条：每列之间有缓冲阻燃式U型密封条，基座全封闭一整圈与架体贴合，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能好。

9）架体：双柱式结构，每层两块搁板，搁板能沿立柱的垂直方向调整高度。标准层净高≥330mm。

10）立柱：≥2.2mm异型铝合金型材制成，采用积木式整体组装，刚性足，不变形。边列和中间列的纵向均采用封板式进行高密度封闭。立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整，立柱安装在底盘上的横梁中，并与横梁螺丝进行连接以增加稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节。

11）防惯性搁板：≥1.0mm冷轧钢板，每层搁板采用双面结构，用材均采用冷轧钢板，并采用八道折弯工艺。每层层板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全，搁板平面上压≥R4双筋加强，以增加搁板承重能力。

12）横梁：≥2.2mm铝合金型材制成，用于立柱和密封板的安装。

13）密封板：≥1.0mm冷轧钢板，密封面平整，款式新颖，表面哑光喷塑。

14）侧面板：≥1.2mm冷轧钢板冲压折弯成形。

15）挂板：≥1.2mm，选用优质冷轧钢板冲压成形。挂板高度≥128mm，在凹凸形加强刚性的基础上再加压4条≥R3的压筋。

##### 2.珍贵档案长期保存密集架基本配置、材料规格参数一览表

| 设备名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料规格与材质 |  | 采用标准 | 性能说明 |
| 轨道 | 轨座 | ≥3.0mm | 热轧钢板 | GB/T 711-2017 GB/T 13667.4-2013 | 底盘采用分段焊接后整体组装式，刚性足，不变形表面喷塑。底梁安装防倒架防止架体倾倒。导轨表面需经镀硬铬处理。 |
|  | 导轨 | 20×25mm | 实心方钢 | GB/T 699-2015 GB/T 13667.4-2013 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承挡、连接挡 | ≥3.0mm | 热轧钢板 | GB/T 711-2017 |  |
| 架体 | 立柱 | ≥2.2mm | 异型铝合金型材 | 国家标准 | 全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距可自由调整，表面喷塑。层均匀承重标准≥80公斤，每块搁板具有防惯性掉落机构。挂板防止搁板前后窜动，通用性，互换性好。 |
|  | 横梁 | ≥2.2mm | 铝合金型材 | 国家标准 |  |
|  | 搁板 | ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 挂板 | ≥1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 密封板 | ≥1.0mm | 冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 密封板：含顶板、底板、背板、中间及两侧面密封板密封面平整，款式新颖，表面哑光喷塑。 |
|  | 侧面板 | ≥1.2mm | 冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
| 防护 装置 | 密封条 | U8 | 阻燃式U型密封条 | 国家标准 | 每列之间有缓冲镶嵌式阻燃密封条，基座全封闭一整圈与架体贴合，使得密封条更加平直，维护方便，密封与防撞性能好。 |
| 传动 装置 | 轴承 | UCFLU204 | 调心轴承 | GB/T 285-2013 | 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好。 |
|  | 传动轴 | Ф20实心 | 45#圆钢 | GB/T 699—2015 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，运行平稳，性能达到和超过国家标准。不会出现失灵、打滑现象。 |
|  | 连接管 | Ф25 | 无缝钢管 | GB/T 699—2015 |  |
|  | 齿轮 | 45# | 调质淬火件 | 国家标准 |  |
|  | 齿条 | 45# | 调质淬火件 | 国家标准 |  |
|  | 电机 | 0.75kW | 调速电机 | 国家标准 | 电机推力或拉力满足一个组合内的所有密集架运行 |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | 脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜 |  | HG/T 2006-2006 |  |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10μs | 国家标准 |  |
|  | 高温烘干 |  | 200℃ | 国家标准 |  |
|  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚酯混合粉 | HYBRID | 国家标准 |  |
|  | 高温固化 |  | 190-220℃ | 国家标准 |  |
| 紧固件 | 标准件 | M6/M8/M10 | 8.8级 | 性能等级：8.8级（GB/T 3098.1-2010） |  |

##### 3.功能、配置设计要求

1）功能要求

| 1 | ▲氧气含量控制功能 | 架体面板具有氧气含量显示功能，可以监视当前密集架所有通道的氧气含量，异常显示橙色，正常显示蓝色。当氧气含量高于设定值时自动打开阀门充氮气；当氧气含量达到设定值时停止充氮气。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 安全防火功能 | 可以控制低含氧量。 |
| 3 | 自动锁止脱开功能 | 可以合拢锁止、脱开分离相邻列。 |
| 4 | 单电机控制系统 | 密集架移动列最边列配备调速电机，当某一通道打开时，不影响其他通道运行，确保其他通道保持低氧状态。抗干扰强，运行平稳。 |
| 5 | 线路连接杆 | 每两列间顶上的线路金属连接杆（折叠状）用于隐藏线路及架体防倾倒功能。连接杆并配置有日光灯，起到照明作用。 |
| 6 | 固定列软件功能 | 密集架固定列采用不小于21寸触摸控制屏，屏内的操控软件具有密集架控制、档案检索、电子档案（电子文件）每页页面显示、温湿度曲线图、数据采集（温湿度、氧气）、日志统计查询等基础功能。 固定列屏幕的操作系统适配信创目录中的操作系统。 |
| 7 | 移动列操作功能 | 通过移动列上触摸按钮可以控制架体左移、停止、右移等操作，并有相关的灯光提示。 |
| 8 | 列号显示 | 列号牌采用2位数码显示，能显示本列列号。 |
| 9 | 缓启动软着陆防碰撞保护 | 智能密集架具有独特的智能调速控制系统，使得密集架在启动时速度缓慢平缓增加，经一定时间后，速度增加到快速，在快到停止位置时自动减速，直到停止位置，实现软性无碰撞停止。 |
| 10 | 稳定的通讯功能 | 智能密集架总线通讯模块具有极高的抗干扰通讯能力。 |
| 11 | 架内人员安全保护装置 | 密集架设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以保护操作人员安全。 |
| 12 | 漏电保护 | 当密集架由于某种原因对地漏电（触电）时，装在固定列上的漏电（触电）保护开关自动切断电源。 |
| 13 | 短路保护 | 密集架的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模式，以保护档案或人员的安全。 |
| 14 | 自动密封功能 | 当架体移动到位后，相邻两列密集架架体通过自动密封装置自动合拢，达到密闭效果。 |
| 15 | 温湿度报表 | 自动记录架体温湿度数据并形成记录报表，支持数据导出。 |
| 16 | 密集架系统管理功能 | 具有用户文档集中陈述的操作展示、日志设置、档案业务处理、电子档案（电子文件）每页页面显示、移动列操作功能、列号显示、架内人员安全保护装置、温湿度报表、安全防火功能、自动锁止脱开功能等功能。 |

2）电气控制部分配置要求

| 部件名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 减速电动机 | 电压直流24V、功率0.75kW伺服电机 | 1/区 |
| 工业级高性能PLC控制模块 | 电压直流24V、通讯模式采用485接口 | 1/列 |
| 通道双向导引灯 | 按钮指示灯 | 2/列 |
| 开关电源 | DC24V | 1/列 |
| 接近开关 | M30、DC10V-36V | 1/列 |
| 通信电缆 | RVSP | 1/列 |
| 阻燃电缆 | RVV | 1/列 |
| LED条状灯 | 10W 24V、LED | 2/列 |
| 固定列显示屏 | 采用全视角彩色液晶显示屏，尺寸不小于21寸，屏幕分辨率不小于1920×1080像素。 | 1/区 |
| 列号屏 | LED数码管 | 1/列 |
| 漏电保护器 | 220V、32A | 1/区 |
| 电源开关 | 开关额定值10A/250VAC,LED灯，自锁式，安装孔尺寸φ22mm。 | 1/区 |
| 行程开关 | 输入DC24V、机械寿命大于600000次 | 1/区 |
| 温湿度变送器 | 输入24VDC、输出RS-485、温度采集精度：±0.1℃、湿度采集精度±0.1%RH | 1/区 |
| 氧气传感器 | 氧气测量范围：0—30% 氧气测量精度：±0.5% | 1/列 |
| 红外安全保护装置 | 输入电源DC24V、保护结构≥IP64 | 2对/列 |

3）密集架加工、安装、制造要求

- 外观质量要求

（1）架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。

（2）材质坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。

（3）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。

（4）焊接部件要焊接牢固，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕表面均匀、平整。

（5）冲压表面不允许有裂痕、毛刺、翻边。

（6）颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。

（7）所有列组合后，列与列应整齐划一，平行度允许偏差正负2mm。

（8）列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有裂缝空隙和上下不对称间隙。

- 安装及要求

（1）垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

（2）位差度：架列侧面相邻两平面的位差度应不大于2mm。

（3）可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度。

（4）互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。

（5）传动装置的性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象，低噪声。

（6）结构强度要求和稳定性试验：搁板最大挠度小于3 mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为2 mm，卸载后自动恢复。卸载后搁板无裂缝、不变形。

（7）在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。

- 制造要求

（1）所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

（2）所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

（3）产品各零件、组合件之间应能保持互换性。

（4）所有标准件、紧固件、从动承重轮装置、主动传动轴、承重轮轴、导轨均需镀锌防锈处理。

- 制造公差要求

（1）长度、宽度、高度偏差均在±2mm以内。

（2）架体的列与列之间的平行度偏差：±2mm。

（3）底盘平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

（4）架体两侧平直度：±0.5～1mm/列。

（5）架体垂直度：±1～2mm/列。

（6）架体纵向同步度：±0～0.5mm/列。

- 除油、除锈、硅烷覆膜等处理工艺要求

（1）工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂除锈后，不应有油脂、乳浊液等污物，其表面经清水冲水和表面调整后再涂覆硅烷防锈蚀保护膜。

（2）经自动喷淋线处理后的工件，不应有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面应色泽基本均匀。

（3）硅烷覆膜处理工艺主要采用自动喷淋工艺。

（4）工件经表面脱脂除锈、水洗、硅烷覆膜后经烘干方可喷塑。

（5）经处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过1小时。

- 静电喷塑技术工艺要求

（1）塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃-220℃，时间控制在15—20分钟范围内。

（2）颜色按建设单位要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤、无露底流挂。

（3）检验标准：

厚度：60～70微米按磁性测厚仪

附着力：2级按GB/T 1720-2020

抗冲击：60Kg/cm2按GB/T 1732-2020

盐雾试验500小时无涂膜脱落现象。

- 传动机构要求

（1）传动机构组成：由伺服电机、电机控制系统、中间主动传动轴、轴承、链轮链条、连接钢管等组成。

（2）传动机构组装后要求：开启移动平稳，运转自如，低噪声，无差速摆尾现象。

- 包装方式

密集架的各种组合部（零）件和电气配件均需采用纸箱封闭式包装，其中门板、侧面板等关键部件需用软泡膜包裹分隔，用纸箱封闭式包装，捆扎牢固，保护有效。

- 载重性能要求和检测方式

（1）单面搁板上均布载重40Kg，双面均布负载80Kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后，不得有裂纹及永久变形。

（2）标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不能产生倾斜现象。

（3）在全负载的情况下（每块单面搁板上均布载重40kg），各列密集架在手动或电动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

（4）每标准节在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用，标准节不得翻倒。

（5）在最高搁板中心离外沿100mm处，同时施加垂直力50kg和标准节额定载荷1/15的垂直力，架体不得倾斜倒塌。

2.1.4手动密集架技术参数要求

##### （一）手动密集架参数要求

1.手动档案密集架架体结构及工艺技术要求

1）外观结构：采用上、中、下三段式前侧面板，后侧面板为整体凹凸型加强结构。

2）底盘：≥3.0mm热轧钢板冲压成型，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘高度≥120mm，弯边≥40mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8×20mm，四个点位固定。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用拼装结构，再用M10×25mm螺栓在六个点位连接紧固，底盘拼接后，接缝应平整整列无弯曲。

3）轨道：由20mm×20mm的实心方钢导轨与≥3.0mm热轧钢板制成的轨座焊接成型，（可根据满负荷承重要求设计）每米载荷≥1000kg，轨道采用（预埋式），轨道的布轨数量应符合以下要求：1—3节2条，4—5节3条，6—7节4条，8节以上5条。并可以根据列的组合长度及架体的承重要求，合理地增加轨道的布轨数量。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的安装方式采用砂浆黏合式或采用膨胀螺栓固定。

4）防倾倒装置：≥3.0mm热轧钢板冲压成形，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好地防止密集架倾斜倒塌的作用，从而确保人员、设备及财产安全。

5）传动机构：手摇传动机构由摇手柄、摇手把、变速传动装置、刹车制动装置、锁定装置等组成，通过三级变速装置（速比约1:6.5）及相关部件组装连接后，摇动手柄使密集架可以沿着轨道安全平稳地往返运行。

6）摇手柄：采用钢制、锌合金或铝合金等其他材料制成。

7）传动方式：密集架底盘上的传动结构必须具有中间主动传动轴、轴承、链轮链条、承重滚轮、承重轴等组成，且组装牢固可靠，运行平稳无噪声。

8）承重轴：采用φ20mm45#圆钢，须经调质、校正、表面镀锌防锈处理，承重轴与铁滚轮等部件组装在一起，承重轴能起到密集架满荷载和滚轮定位固定作用。承重轴与铁滚轮安装在底盘的两根横梁架上，通过键槽、螺钉等紧密地连接在一起，形成一个传动整体，经手摇动后，沿着轨道方向往返运动，运行轻便平稳，噪声更轻。

9）密封条：每列之间有缓冲式磁性密封条，材质为抗老化阻燃橡胶，密封条安装需平直，维护方便。

10）架体：双柱式结构，每层两块搁板，搁板能在＞60mm内调整高度。标准层净高≥330mm。

11）立柱：≥1.5mm冷轧钢板冲压折弯成型，采用模胎焊接后，整体组装，刚性足，不变形。在每列的框架结构中配置斜接杆，使架体更加稳固。立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整，立柱插入底梁中，并与底梁螺丝进行连接以增加稳定性，每根立柱两面均布有调节孔可上、下调节。

12）防惯性搁板：≥1.0mm冷轧钢板，每层搁板采用双面结构，每块搁板正面需增压不小于R4的两条加强筋以增强承重刚性。用材均采用冷轧钢板，并采用八道折弯工艺。每层层板均匀承重标准≥80公斤，每块搁板都具有防惯性掉落结构，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全。每块搁板侧面都可以预留RFID标签块接口。

13）顶板：≥1.0mm冷轧钢板，经多道生产工序制成，顶板须不少于八次折弯成型，要求刚性足够表面平整。

14）搁棒：≥1.0mm冷轧钢板冲压折弯成型，两端配有自锁结构。

15）门板；≥1.0mm冷轧钢板，表面光滑平整，密集架每组闭合两端安装上下门，门上安装密集架常用锁具，采用门把手/锁一体结构，美观实用。

16）挂板：≥1.2mm，选用优质冷轧钢板冲压成形。挂板高度≥120mm。

17）防尘板：每列架体上方须安装防尘遮挡板，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠等功能。

2.手动档案密集架主要材质要求

（1）密集架架体基本配置、材料规格及技术参数一览表

| 设备名称 |  | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ss |  | 材料规格与材质 | 采用标准 | 性能 |
| ▲轨道 | 轨座 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 GB/T 13667.3-2013 | 轨道的作用在于密集架沿着轨道平稳直线运行，承载密集架满负荷时承重力的分布，减少密集架运行阻力，使摇力更加轻便。 |
| ss | 导轨 | 20×20mm实心方钢 | GB/T 699-2015 GB/T 13667.3-2013 | 表面镀铬 |
| 底盘 | 底梁 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 底盘采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，表面喷塑。底梁安装防倒装置防止架体倾斜和倒塌。 |
| 架体 | 立柱 | ≥1.5mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
| s | 防惯性搁板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 层板均匀承重标准为80公斤。每块搁板都具有防惯性掉落结构，平面上压≥R4双筋加强，防止架体运行过快时案卷由于惯性外移掉落，保护档案的安全。 |
|  | 挂板 | ≥1.2mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 防止搁板前后窜动，通用性、互换性好，承重刚性好，表面喷塑。 |
|  | 搁棒 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 防止档案盒和文件、资料、图书窜动位置。 |
| 门面 | 门框 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 用于门板的安装和分隔 |
|  | 门板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 门板平整，普通门把手/锁一体结构款式新颖，开关方便，表面喷塑。 |
| 侧面护板 | 前面侧面护板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 采用上、中、下三段式，表面平整，款式新颖，表面哑光喷塑。 |
|  | 后面侧面护板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 | 采用整体凹凸型加强结构，须平整美观，表面喷塑。 |
| 传动机构 | 轴承 | 滚珠调心轴承E级 | GB/T 285-2013 | 带座外球面轴承 |
|  | 中间主动传动轴 | φ20实心45#圆钢 | GB/T 699-2015 | 加工精度为3.2，经调质热处理，表面镀锌防锈处理。通过摇动摇手机构使中间主动传动轴转动，从而带动两侧从动承重组合轮装置转动，使密集架运行。 |
|  | 连接管 | φ25*2.5，无缝镀锌管 | 国家标准 | 自带锁定紧固结构，使两轴之间的连接点得到同步运行，减少速差，消除摆尾现象，同时可减少噪声。 |
|  | 承重滚轮 | HT20-40铸铁、φ120或φ135 | GB/T 9439-2023 | 表面须经镀锌或发黑等防腐处理，承重轴与组合轮组装在一起，起到密集架满荷载和组合轮的定位固定作用，同时驱动从动承重组合轮装置，可沿着轨道平稳运行。 |
|  | 承重轴 | φ20 45#圆钢 | 国家标准 |  |
|  | 链轮 | 滚轮精制ZG45，12－24齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火。 | GB/T 10855-2016 |  |
|  | 链条 | φ8.5节距12.7FR420。链条破断力≥1800kg。 | GB/T 14212-2010 |  |
|  | 摇手柄 | 采用钢质、锌合金或铝合金等其他材料制成。 | 国家标准 | 采用自脱挂式摇手，摇动轻便、手柄摇力不大于12N/标准节。 |
|  | 摇手体总成 | 每个传动变速点须配优质滚珠轴承 | GB/T 285-2013 | 传动应灵活，噪声≤40dB。 |
| 制动 装置 | 边列锁 定装具 | 505锁 | GB/T 3325-2024 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。边列可锁定。 |
|  | 中间列 制动装置 | 制动开关 | GB/T 3325-2024 |  |
| 防护 装置 | 阻燃密封条 | 阻燃磁性密封条30mm | QB/T 1295-2013 | 每列之间有缓冲式密封条，密封条防尘效果优良，维护方便，达到防尘、防光、防止架体硬性碰撞的效果。 |
|  | 顶板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 防尘板 防鼠板 | ≥1.0mm冷轧钢板 | GB/T 13237-2013 |  |
|  | 防倾倒装置 | ≥3.0mm热轧钢板 | GB/T 711-2017 | 能防止架体倾斜和倒塌 |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | 脱脂剂、中和液、环保型硅烷系皮膜 | HG/T 2006-2006 |  |
|  | 纯水洗 | 电导率≤10μs | 国家标准 |  |
|  | 高温烘干 | 200℃ | 国家标准 |  |
|  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚酯混合粉、HYBRID | 国家标准 |  |
|  | 高温固化 | 190-220℃ | 国家标准 |  |
| 紧固件 | 标准件 | M6、M8、M10 | 性能等级：8.8级（GB/T 3098.1-2010） | 表面须做镀锌防锈处理 |

##### （二）密集架加工、安装、制造要求

1.外观质量要求

（1）架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。

（2）材质坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。

（3）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。

（4）焊接部件要焊接牢固，因焊接产生的变形必须矫正，焊痕表面均匀、平整。

（5）冲压表面不允许有裂痕、毛刺、翻边。

（6）颜色按用户要求，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。

（7）所有列组合后，列与列应整齐划一，平行度允许偏差正负2mm。

（8）列与列之间缝隙应均匀，组合密封后不应有裂缝空隙和上下不对称间隙。

2.安装及要求

（1）轨道：单条轨道直线度≤1.0mm/m，全长≤3mm。对接处高低≤0.3mm。

（2）垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于2mm。

（3）位差度：每列侧面相邻两平面的位差度应不大于2mm。

（4）间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于2.0mm，防尘门缝间隙应不大于2.0mm。

（5）可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度。

（6）互换性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。

（7）传动装置的性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象，低噪声。

（8）防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置，固定架列底盘均应安装牢固并用螺钉进行固定。

（9）结构强度要求和稳定性试验：搁板最大挠度小于3 mm，满负荷24小时卸载后，无裂缝及永久变形。层板满负荷24小时后，最大挠度为2 mm，卸载后自动恢复。卸载后搁板无裂缝、不变形。

（10）在全负载的情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。

3.制造要求

（1）所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

（2）所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

（3）产品各零件、组合件之间应能保持互换性。

（4）所有标准件、紧固件、从动承重轮装置、主动传动轴、承重轴、导轨均需镀锌防锈处理。

4.制造公差要求

（1）长度、宽度、高度偏差均在±2mm以内。

（2）每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm。

（3）架体的列与列之间的平行度偏差：±2mm。

（4）轨道安装后，在任意1m长度内，水平度偏差不大于0.5mm，全长不大于3mm。

（5）轨道安装后，轨道对接处高低差不大于0.3mm。

（6）相邻两条轨道之间的平行度偏差不大于1.0mm。

（7）底盘平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

（8）架体两侧平直度：±0.5～1mm/列。

（9）架体垂直度：±1～2mm/列。

（10）架体纵向同步度：±0～0.5mm/列。

（11）门缝间隙应均匀一致，间隙≤2mm。

（12）立柱与导轨的垂直度不大于2mm。

5.除油、除锈、硅烷覆膜等处理工艺要求

（1）工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂除锈后，不应有油脂、乳浊液等污物，其表面经清水冲洗和表面调整后再涂覆硅烷防锈蚀保护膜。

（2）经自动喷淋线处理后的工件，不应有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽应基本均匀。

（3）硅烷覆膜处理工艺主要采用自动喷淋工艺。

（4）工件经表面脱脂除锈、水洗、硅烷覆膜后经烘干方可喷塑。

（5）经处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过1小时。

6.静电喷塑技术工艺要求

（1）塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃-220℃，时间控制在15—20分钟范围内。

（2）颜色按客户要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤、无露底流挂。

（3）检验标准：

厚度：60～70微米按磁性测厚仪

附着力：2级按GB/T 1720-2020

抗冲击：60Kg/cm2按GB/T 1732-2020

盐雾试验500小时无涂膜脱落现象。

7.传动机构要求

传动机构采用中间主动传动轴驱动，通过链轮链条传动至两边从动承重组合轮装置，在满负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵和噪声过大现象。

8.包装方式

密集架的各种组合部（零）件均需采用纸箱封闭式包装，其中门板、侧面板等关键部件需用软泡膜包裹分隔，用纸箱封闭式包装，捆扎牢固，保护有效。

9.载重性能要求和检测方式

（1）单面搁板上均布载重40Kg，双面均布负载80Kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，不得有裂纹及永久变形。

（2）标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不能产生倾斜现象。

（3）在全负载的情况下（每块单面搁板上均布载重40kg），各列密集架在手动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

（4）每标准节在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用，标准节不得翻倒。

（5）在最高搁板中心离外沿100mm处，同时施加垂直力50kg和标准节额定载荷1/15的垂直力，架体不得倾斜倒塌。

10.密集架抗震性能

架体在8度及以上防地震设定下工作状态符合规范要求。

2.1.5其他手动密集架技术参数要求

| 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 手动实物密集架 | 技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求” |
| 手动直列式网格挂画密集架 | 1.框体采用≥1.5mm厚优质冷轧板，折弯成型，装配成长方形框体。框体中间镶嵌 80×80mm网格，网格采用φ5mm铁丝。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |
| 手动防磁密集架 | 1.共分三层，两块可调搁板，内含高1530mm、长570mm、深500mm防磁柜，柜内共6个抽屉，抽屉两侧采用优质的三节轨滑轨，使抽屉进出自如，柜内磁性载体可视性强，编目简单，查找方便。在防磁柜外表面施加磁感应强度6000GS或600MT的磁场，防磁柜内部的磁感应强度不大于5GS或0.5MT，符合磁性载体的中介保管标准。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |
| 手动锦旗密集架 | 1.分上下两层，用于锦旗的悬挂。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |
| 手动底图密集架 | 1.20抽/节，单面抽拉，背面安装封板。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |
| 手动奖杯密集架 | 1.每节 5 层，采用双面设计，两侧面配有防掉挡条。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |
| 手动奖牌密集架 | 1.每节 5 层，每层根据需求设计合理数量的竖格，竖格高度约为每层有效高度的三分之二以上，厚度为≥1.0mm优质冷轧钢板。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |
| 手动双面加密码锁（涉密）密集架 | 1.每列双面上下门板安装加密电子密码锁，节与节之间应安装隔封板。 2.其他技术参数同“2.1.4手动密集架技术参数要求”。 |

2.1.6智能导航系统技术参数要求

| 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 智能导航屏 | - 1.产品尺寸：不小于21.5寸 2、输入电源：DC-12V/3A 3、产品尺寸：539.11*332.21*39.75mm- 4、分辨率：1920(RGB)×1080,FHD 5、工作频率：60HZ 6、功能消耗：≥15W 7、CPU ：不低于3399，四核Cortex-A17+GPU 8、Mail-T764,Up to 1.8G 9、存储：4G+16G 10、操作系统：满足信创要求。 - 投标时提供第三方权威机构出具的有效期内的强制性产品认证证书。 |
| 智能导航管理模块 | 1.输入电压：DC24V; 2、额定功率：10W; |
| 智能导航列点阵LED屏 | - 功率：700W/㎡ 2、像素：128*32 3、清晰度：P5 - 投标时提供第三方权威机构出具的有效期内的强制性产品认证证书。 |
| 导航系统管理软件 | 1.具有管理、指引、分发需要借阅归还档案的功能。 2.预留接口，具有后期与综合馆库管理系统平台对接的能力。 3.后台可批量发起借阅，归还档案的任务，并下发到库房门口的智能引导屏和库房内部的智能导航引导模块，接收到任务的智能导航引导模块会闪烁对管理员进行指引，并显示档案存放的具体位置。 |

## 2.2智能环境管理系统

| 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 空气质量采集器 | 1.采用高精度七合一探头实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂共7种数值； 2、湿度测量范围：0%RH~100%RH；湿度测量精度：±0.1 %RH； 3、温度测量范围：-40-80℃；温度测量精度：±0.1 ℃； 4、二氧化碳测量范围：400ppm~2000ppm；二氧化碳测量精度：±100ppm； 5、甲醛测量范围：1ug~1000ug；甲醛测量分辨率：1ug/m³； 6、TVOC测量范围：0ug~2000ug；TVOC测量分辨率：1ug/m³； 7、PM2.5测量范围：5ug~1000ug；PM2.5测量精度：±10%； 8、PM10测量范围：5ug~1000ug；PM10测量精度：±10%； 9、工作电压：支持POE供电； 10、显示数据刷新频率≤2s，数据轮询频率2s—60s可自由设定； 11、通信：标准Modbus TCP协议； 12、壁挂式安装，快速安装挂板、内凹式线路隐藏槽设计。 |
| 区域控制器 | - 采用直流12V安全电压供电，用于控制、分析单个库房内的所有采集模块与驱动模块，区域显示器等设备的数值与命令。 2.单个区域控制器最多可连接100个采集器模块、100个驱动器模块。3.区域控制器采用有线TCP通信功能，连接库房内的采集模块、驱动模块来接收和传输数据，将各采集器传来的数据信息进行分析、比较、存储、处理后必要时发送指令给驱动器，启动或停止库房内相关电器设备。 4.区域控制器可长期保存设置值，包含温湿度的设定值，区域编号，运行方式等数据。 参数要求： 供电：DC12V，3A； 显示屏幕：≥13.3寸； 显示分辨率：1280*800 输出协议：TCP输出； 额定功率：35W 工作温度：-10-50℃，工作湿度≤95%RH |
| ▲恒湿净化一体机 | - 采用微电脑控制，手动与自动双控制系统之间可以互相切换使用。 2、恒湿净化一体机采用不小于7寸液晶触摸屏用于设置、显示机体运行参数、库房环境参数、通讯参数等基本参数。 3、空气净化系统需采取多种净化方式，兼具除尘、灭菌、去除TVOC、甲醛等多种功能，采取铝镍合金波纹网精制而成的粗效过滤器，过滤等级为G4。 4、具备自动缺水保护功能、自动水泵添水排水功能、自动低温除霜等功能。 5、恒湿净化一体机上有LED灯光指示功能，不同灯光颜色代表不同的运行状态。 6、设备箱体为碳钢喷塑制作，用以屏蔽设备内部配件产生的电磁辐射。 7、设备底部应配置万向轮，便于设备移动及安装。 8、排水方式支持： 自动排水。 参数要求： 1、加湿量：≥8 kg/h ； 2、除湿量：≥120 L/24h； 3、适用空间：≥90—150m²； 4、净化通风量≥2000m³/h ； 5、最大功率：1350W； 6、输入电压：AC220V±10% ,50Hz； 7、通讯接口支持：RJ45 或者 RS-485，RS-232接口。 - 投标时提供第三方权威机构出具的有效期内的强制性产品认证证书。 |
| 移动水车 | 一、功能要求： 1.自动化排水与加水两用功能：作为储水的便捷智能化容器，当需要加湿时直接从水车供水，当除湿时用水车接收进行存储。 2.缺水报警与水满报警：加湿缺水报警提醒加水，除湿水满报警提醒排水。 二、技术要求： 1.储水量：≥100L; 2.加水模式：具备手动加水、自动加水； 3.水管接口：内置接口（快速连接头，无需工具装卸）； 4.电气接口：防水9P航空插头； 5.水位显示：水位视窗显示； 6.水箱外材质：304不锈钢； 7.水箱内胆材质：食品级 PE牛筋料； 8.水泵扬程：2m; 9.自动运行模式下，可根据恒湿一体机内置水箱水位及运行方式自动为其补水。 |
| 漏水报警器 | 1.具有实时检测地面是否漏水的能力，将采集的数据实时发送给区域控制器。 2、供电：POE供电 3、输出协议：TCP输出 4、耐火等级：一级 5、最大暴露温度：85℃ |
| 区域显示器 | 功率：≥700W/㎡ 像素：128*32 清晰度：P5 投标时提供第三方权威机构出具的有效期内的强制性产品认证证书。 |
| POE交换机 | 1.输入电压：220V，50Hz； 2.单口最大输出功率：30W； 3.整机POE供电功率：225W； 4.端口：提供24个10/100/1000Mbps RJ45端口，2个1000Mbps SFP端口 |
| 环境管理系统软件 | 系统采用多层网络+总线结构，可以根据库房面积大小不等分为若干的控制区域，每个区域根据使用面积的不同，来布控点位，分别从不同的采集点进行数据采样，由区域控制器将该区域的数据传输至环境控制主机，在主机上进行数据的运算与记录，实时显示该库房的即时温湿度、TVOC/PM2.5等数据，通过局域网或互联网实现库房远程控制。 |

2.3 RFID管理系统

| 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| RFID安全门禁 | 一、功能要求 1、支持按标签EPC码位匹配进行非法标签识别报警； 2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签； 3、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测； 4、支持5种显示模式：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数； 5、支持单个通道独立报警工作模式； 6、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠； 7、系统具有故障报警提示功能； 二、性能要求 1.工作频率：902～928MHz； 2.显示屏：≥10寸LCD显示屏； 3.单标签识别速度快：＞120次/秒； 4.主副天线检测通道宽度达到170cm； 5.单通道门禁宽度：≥150cm；门禁宽度≤40cm。 |
| 智能盘点车 | 1.盘点设备RFID标签阅读器阅读范围半径：0-50mm； 2、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 3、盘点车手持天线能自动判定档案距离，当遇到档案时自动打开读取，在10CM 左右范围不产生误读，避免读取上下层和前后档案架档案误读。 4、移动方便：产品底部须安装有4个静音万向轮； 5、扩展功能强：至少配备2个UBS接口1个网络接口； 6、须具备良好的读取性能：须2次扫描件即可读取档案架上的档案籍； 7、持航能力强：锂电池，持续工作须为12小时以上； 8、充电时间短：须小于6小时； 9、触摸显示屏：≥21寸触摸屏平板电脑； 10、设备为推车式一体化设备，设备集成（触摸屏、主机、读取设备、电池设备）稳定可靠。且设备屏幕可实现旋转：屏幕可实现360度上下旋转、左右旋转、前后旋转。 11、电池电量状况可监测：可通过电量监控软件实时查询电池电量状态； 12、手柄重量：≤300 克； 13、盘点准确率大于98%； 14、工作温度：-10℃-50℃ 15、存储温度：-20℃-70℃ |
| 馆员工作站 | 一、功能要求 1.可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料。 2.具有操作人员的权限管理功能，可根据工作人员权限配置开放或关闭对应的功能模块； 3.提供准确的工作统计，如根据注册时间、注册人员或条码段等条件，查询注册数据并导出清单功能。根据注册日期或注册人员等条件统计注册量，并提供导出清单功能。 7.具备标签读取数量实时显示功能，准确判断标签多贴或漏贴； 8. 具备标签分析功能，可快速读取标签，并分析出标签写入的数据信息，如TID、EPC、馆代码、条码号、防盗位状态等； 9、设备带有LED指示灯，可根据指示灯判断设备通电状态、功放开关状态、标签信号读取状态。 二、性能要求 1.工作频率：920～925MHz； 2.设备轻薄便利，天线厚度≤14mm 3.外形尺寸：≤400x350x30（mm） 4.整机功耗：≤10W 5.功率调节范围：20dB-27dB； 6.通信接口：com、RJ45网口； 7.电流：1300mA（工作）、300mA（待机）； 8.电源：DC输出5V/4A 9.工作温度：-10℃—+50℃； 10.存储温度：-20℃—+60℃； 11.工作湿度：≤90% RH（无凝露） 12.工作电压：180—240V |
| 无线AP | 1.室内型2x2双频2.4GHz, 内置天线； 2、兼容eeE802.11a/b/g/n/ac 标准； 支持2×2mIMO，整机最高速率可达1.16 Gbps， 3、支持MM协议，支持空口和有线接口的优先级映射， 4、支持有线链路的完整性检测、支持负载均衡FIT API 工作模式下支持用户漫游切换，业务不中断FAP工作模式下支持AC双链路备份，FAP 工作模式下支持AC双链路备份， 5、采用最新一代802.11ac芯片技术更高的调制模式，更多的空间数据流，以及增强的MIMO技术以获得更高的数据吞吐量，性能更高，覆盖能力更强。 |
| RFID电子标签 | 一、功能要求 1.标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz； 2.标签存储在其中的信息可重复读、写； 3.标签可以非接触式地读取和写入； 4.标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5.提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写； 6.具有不可改写的96位唯一序列号； 7.档案标签采用AFI或者EAS位作为防盗的安全标志方法。 二、性能要求 1.工作频率：860～960MHz； 2.标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于档案内页夹缝中，要求大小：长≤105mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm； 3.工作模式：读写，支持密集读写器模式； 4.标签存储空间：≥512bit； 5.温度范围大：-40℃—+85℃； 6.存储温度：-20℃—+50℃； 7.工作湿度：≤80%； |
| RFID层架标签 | 一、功能要求 1.标签为无源标签，具有良好的互换性与兼容性。 2.标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。 3.标签可以非接触式地读取和写入。 4.标签具有抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5.标签具有较高的安全性，防止其中的信息资料被泄露。 6.具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7.标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法； 8.层位和架位标签上可标识层位和架位代号，层位和架位代号可根据客户需求定制，且层架位信息在不替换标签的情况下可随意更换。 9.标签芯片具有兼容高频、超高频功能。 二、性能要求 1.工作频率：860～960MHz； 2.标签材料：PMMA透明胶壳+Inlay+不干胶底纸； 3.工作模式：R/W（可进行读取和写作操作）； 4.标签存储空间：≥512bit； 5.工作湿度：≤80%； 6.有效识读距离：符合盘点设备读取要求； 7.内存可擦写100,000 次以上。 |

2.4 库管系统

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 智慧馆库综合管理平台 | 设备集成服务主要用于整合档案库房的智能化设备，实现库房管理人员集中化、统一化、智能化操控库房智能设备，以及实现对库房设备感知数据的收、管、存、用。集成的设备系统主要包括：视频监控管理、温湿度管理、灯光管理、门禁管理、密集架管理、库房管理、档案管理、报警管理、联动配置管理、统计分析管理、信息公告管理、配置管理、系统管理功能。 （1）三位一体的安全防范标准： 集远程监督、门禁、视频监控于一体，为不同的使用角色，量身定制个性化的版本。防错、防盗、应急、灾备机制更为完善，尤其是精心构建的一套事先严格审核、事中全程监控，事后有效追溯的档案出入库全环节安全防范体系。完全达到国家要求档案库房实现人防、物防、技防“三位一体”的安全防范标准。 （2）多系统联动控制架构： 利用物联网技术将借还、存储、安防各大子系统连为一体，不但可以实现多系统的互联互通，而且能够使档案管理工作中的每一个动作与指令能够在瞬间被多个相应子系统感知。可突破设备隔离与系统壁垒。在安全的前提下，为日常操作实现库房内部系统之间调阅与管理。馆内与馆外之间的信息互通，零阻碍地进行业务操作交流。 （3）智能分析及反馈体系： 系统能够实时采集档案馆的各项关键指标与数据信息，通过终端进行汇总统计与分析，并进行实时显示和记录，当库房环境数值不符合预设指标时，系统不但能自动预警，并能按预设指令，自动启动或关闭各项外围设备，在做到对环境的全面智能化控制的同时还做到了能源与资源的有效节约。 运用数字孪生技术，集成物联网（IOT）、AI等现代信息技术，对物理空间进行数据分析，通过采用多领域多尺度融合建模技术，创建一个虚拟的数字版本库房，同时将档案库房设备设施通过物联网进行系统连接集成，即可在“虚拟库房”中实现系统子模块的场景展现，且能够实时反映实体的状态、运行情况和环境变化。 设备管理使用MQTT搭建的物联网系统，使用时序数据库实现物联网设备日志存储，支持多种数据库自由切换，支持微服务架构，实现更加高效地管理资源、优化流程，提高系统安全性和可控度。 运用多领域多尺度融合建模，通过与实体建筑一比一建立三维虚拟库房，同时根据已经连接至智能物联平台的设备自动生成相应的虚拟设备，支持各个子模块在数字孪生虚拟库房中进行场景展示。至少达到以下要求： 1、场景逼真，可实现库房旋转、翻转、自转、平移、缩放漫游等可视化的三维操作。 架体布局：具有架体布局及档案分区功能，能隐藏或显示密集架设备，实现六层库房的整体布局规划，可360度自动或手动旋转库房全方位查看，支持任意目标跟踪查看及缩放。对存储架体进行档案分区，能显示相应区域的架体结构、规格数量以及存放档案类型等信息指示图。 2、支持库房数据统计、库房实时动态及库房警报的展示。 室内体验：具有室内体验查看功能，可通过键盘与鼠标控制参观方向及路线。查看库房的真实室内建设效果，包括配套RFID管理设备。智能密集架展现时各区域区列号编制需与实际建设效果完全一致。具有自动巡航功能，根据巡航路径，自动巡航展示库房室内建设效果。 3、支持与环境控制系统对接，并根据实时数据展示库房热源图。 环境监测：能关闭密集架的显示，单独开关显示库房的空气质量采集器、区域控制器、恒湿净化一体机、区域显示器等三维线路控制方式及运行机制，可对控制系统线路进行360度显示。还支持对各环境设备的室内建设效果查看。 4、支持与电源安全管理系统对接，并展示库房虚拟电路。 5、能实现与设备的互联互通，展示设备的实时数据，并对可控的设备实现远程控制。 智能操作：能实现智能密集架的打开操作、关闭操作，能通过展示列屏幕及触控按键直接操作实现开启与关闭，运行时通道具有智能灯光指引指示，能进入开架过道查看架体结构的详细组成，包括压筋工艺、RFID标签安装工艺等细节。 低氧操作：根据要求，搭建珍贵档案长期保存密集架的孪生架体实样；能模拟低氧操作流程：包括屏幕显示、架体移动运行效果。能进入库房室内查看架体的密封结构组成，包括氧、氮分离控制等。 6.智慧馆库综合管理平台具有密集架管理、档案管理、统计分析、系统管理功能。 7.智慧馆库综合管理平台要求兼容国产化适配。 |
| 主要智能子系统平台接口 | 智能密集架系统 |
|  | 智能环境管理系统 |
|  | RFID管理系统 |
| ▲数字孪生管理系统 | 运用数字孪生技术，集成物联网（IOT）、AI等现代信息技术，对物理空间进行数据分析，通过采用多领域多尺度融合建模技术，创建一个虚拟的数字版本库房，同时将档案库房设备设施通过物联网进行系统连接集成，即可在“虚拟库房”中实现系统子模块的场景展现，且能够实时反映实体的状态、运行情况和环境变化。 设备管理使用MQTT搭建的物联网系统，使用时序数据库实现物联网设备日志存储，支持多种数据库自由切换，支持微服务架构，实现更加高效地管理资源、优化流程，提高系统安全性和可控度。 运用多领域多尺度融合建模，通过与实体建筑一比一建立三维虚拟库房，同时根据已经连接至智能物联平台的设备自动生成相应的虚拟设备，支持各个子模块在数字孪生虚拟库房中进行场景展示。至少达到以下要求： 1、场景逼真，可实现库房旋转、翻转、自转、平移、缩放漫游等可视化的三维操作。 2、支持库房数据统计、库房实时动态及库房警报的展示。 3、支持与环境控制系统对接，并根据实时数据展示库房热源图。 4、支持与电源安全管理系统对接，并展示库房虚拟电路。 5、能实现与设备的互联互通，展示设备的实时数据，并对可控的设备实现远程控制。 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：根据项目总体进度要求，合同签订起三个月内完成供货、安装调试、试运行。

  - 项目整体质保期：密集架架体部分质保期为十年，电子电气与软件部分质保期为三年。

  - 付款方式：预付款50%，验收完成后支付合同总金额的100%。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

10.根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准（如投标人为联合体参与投标的，联合体成员任意一方具备相应的得分条件则可得分）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

Ⅰ商务部分（60分）

1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合情况（8分）：相关证书、合同原件及其他证明材料需盖章上传至投标系统中（证书需在有效期内）。

2.1业绩（2分）：投标供应商2022年1月1日以来承接过类似项目业绩的，有1个得0.5分，本项最高得2分。（业绩有效期以中标通知书时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分）

2.2设备（4分）：投标供应商提供生产密集架的①喷粉涂装生产线、②立柱成型机生产线、③激光切割机、④数控冲床、⑤立式加工中心、⑥数控折弯机、⑦一次成型挂板自动冲孔机、⑧层板生产线、⑨焊接机器人、⑩智能数控底梁成型机设备，每提供一个得0.4分，最高得4分。（提供清晰完整的设备发票扫描件签章并上传至系统。设备为购买则发票购买方名称须与投标产品制造商名称一致，若发票明细中设备名称与清单不一致，须提供详细的情况说明，可实现相同功能即认定为同一类生产设备，未作说明或说明不清楚的不得分；设备为租赁需提供租赁合同，使用设备的承租人须与产品制造商名称一致。）

2.3证书（2分）：投标供应商具有有效的中国绿色产品认证证书的得2分。

3项目人员配备（6分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。相关证书及其他证明材料上传至投标系统中，证书需在有效期内。一人多证不重复得分，以最高得分计算（详见《项目人员配置考察表》）。

3.1拟派本项目人员中具有电子信息、软件评测、电子计算机、系统集成类中、高级专业技术人才证书；

3.2拟派本项目人员中信息系统项目管理师高级资格；

每提供一个中级人才证书的得0.5分，信息系统项目管理师高级资格或高级人才证书得2分，本项最高得6分。（提供由人力资源和社会保障部门核发的中、高级人员证书扫描件及由社保部门出具的近一年任意一个月（不含投标当月）社保缴纳证明签章上传至系统，不提供不得分。）

- 产品技术指标（8分）：需提供相关证明材料并加盖公章上传至系统，无证明材料不得分，证明材料需在有效期内。每提供一份得1分，最高得8分。

4.1 智能密集架：投标供应商需提供带CMA或CNAS标识的立柱抽样检测报告佐证，该报告符合GB/T 3325-2024、GB/T 700-2006、GB/T 230.1-2018、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2024、QB/T 4767-2014标准要求，检测报告需包含但不限于以下内容：化学成分（碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S）、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属喷漆（塑）涂层理化性能要求（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）、金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验）。投标文件中提供报告扫描件加盖投标供应商公章。

4.2 智能密集架：投标供应商需提供带CMA或CNAS标识的搁板抽样检测报告佐证，该报告符合GB/T 3325-2024、GB/T 700-2006、GB/T 230.1-2018、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2024、QB/T 4767-2014标准要求，检测报告需包含但不限于以下内容：化学成分（碳C、硅Si、锰Mn、磷P、硫S）、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、金属喷漆（塑）涂层理化性能要求（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）、金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾试验）。投标文件中提供报告扫描件加盖投标供应商公章。

4.3 珍贵档案长期保存密集架：投标供应商需提供带CMA或CNAS标识的珍贵档案长期保存密集架系统的软件测评报告佐证，该报告符合GB/T 25000.51-2016标准要求，报告内容需包含但不限于：用户文档集、功能性、性能效率、易用性、可靠性。投标文件中提供报告扫描件加盖投标供应商公章。

4.4 智能密集架：投标供应商需提供带CMA或CNAS标识的智能密集架控制系统的软件测评报告佐证，该报告符合GB/T 25000.51-2016标准要求，报告内容需包含但不限于：用户文档、功能性、易用性、可靠性、信息安全性。投标文件中提供报告扫描件加盖投标供应商公章。

4.5 手动密集架：投标供应商需提供带CMA或CNAS标识的手动密集架抗震性能检测报告佐证，报告内容需包含但不限于：架体在8度及以上防地震设定下工作状态稳定性。投标文件中提供报告扫描件加盖投标供应商公章。

4.6 智慧馆库综合管理平台：投标供应商需提供带CMA或CNAS标识的智慧馆库综合管理平台的软件测评报告佐证，该报告符合GB/T 25000.51-2016标准要求，报告内容需包含但不限于：密集架管理、档案管理、统计分析、系统管理功能要求。投标文件中提供报告扫描件加盖投标供应商公章。

4.7 智慧馆库综合管理平台：投标供应商需承诺中标后提供智慧馆库综合管理平台与国产化数据库、国产化操作系统的软件产品兼容性互认证明材料。投标文件中提供相应承诺函并加盖投标供应商公章，承诺函格式自拟。

4.8 智慧馆库综合管理平台：投标供应商需承诺中标后提供智慧馆库综合管理平台与国产化服务器、国产化CPU的硬件产品兼容性互认证明材料。投标文件中提供相应承诺函并加盖投标供应商公章，承诺函格式自拟。

5.库管系统功能证明材料（6分）：需提供相关功能系统截图（或设计效果图），证明材料并加盖公章上传至系统，无证明材料不得分。每提供一份得0.5分，最高得6分。

5.1 架体布局功能（2分）：

①库房库区布局查看。对库房库区布局进行三维浏览，支持多角度旋转及缩放查看，支持通过库房或库区视角定位进行查看。

②架体信息展示。可查看密集架设备详情，包括该设备名称、设备位置、设备状态及其属性。

③架体内部展示。可选中某列密集架进行查看，查看时能展示该列密集架上的档案分布及存放信息，可对其中的档案盒模型进行选中，然后显示其信息及借阅归还记录。

④架体控制。可远程控制智能密集架，选中任意一列能显示其温湿度及控制按键（左移、暂停、右移、通风、合拢等）。

5.2 库管数字孪生功能（3分）：

①虚拟与现实双向交互联动。系统中对密集架发送相应指令后，实体库房内的密集架可实现联动运行，数字孪生库房显示相应状态，库房密集架通过按钮打开时，数字孪生库房也能同时根据实际运行状态进行联动。

②模糊查询及档案查看。支持对档案进行关键词模糊查询，查询到档案后可直接查看该档案的电子文件内容。

③可视化档案位置。查询到档案后，自动定位到档案所在的列节层位置，并可自动生成当前位置到目标档案位置的最优路径。

④多档案任务最优路径生成。当需要处理多份档案的借阅出库任务时，可根据档案所处的实际位置自动生成最优取档路径。

⑤设备巡检。可对连接至平台的智能设备进行巡检，同时展示巡检列表及设备的巡检结果，包括智能密集架、珍贵密集架、环境传感器等设备。

⑥三维动态数据检测。可对设备进行指定查看，查看时可根据设备类型对档案实体统计数据、环境分析数据等进行切换展示。

5.3 低氧操作模拟功能（1分）：

①珍贵密集架展示。对珍贵档案长期保存密集架进行三维建模，可三维浏览查看，并显示各个通道内的氧含量。

②含氧量自动调节。密集架会自动对多通道进行氧含量测量，当超出设定范围时，自动进行氧含量调节，三维空间可显示自动调节状态。

以上要求，所提供材料能证明可实现相应功能即可，名称无需完全一致。

6.加分因素（2分）：

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

Ⅱ 技术部分（40分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。无方案不得分。

7.技术方案（40分）

7.1深化提升方案（19分）：根据本项目采购需求，提供库房系统深化提升方案包含但不限于①库房系统整体运行、②作业管理、③设计创新、④易发故障及应对措施、⑤预期建设效果等方面的详细设计方案。

方案包含以上5点要求且库房系统整体设计方案内容详细周全，说明及分析细致，确保与项目采购需求高度契合，能够充分满足项目各项需求的得19分；

方案包含以上4点要求且库房系统整体设计方案内容比较详细，基本涵盖项目相关内容，无大的缺陷或不足的得12分；

方案包含以上3点要求且库房系统整体设计方案内容比较详细，设计方案内容存有缺陷的得6分；

库房系统整体设计方案简单粗略，设计方案内容缺陷或存在较多不足或未提供设计方案的不得分。

7.2项目实施方案（7分）：根据本项目采购需求，提供项目实施方案包含但不限于①施工进度计划、②人员配置、③质量保障、④组织协调、⑤安全措施、⑥各项制度等方面，进行综合评分。

方案包含以上6点要求且方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得7分；

方案包含以上5点要求且内容较为完整、可行、细节有待完善的得3分；

方案包含以上4点要求且内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的不得分。

7.3安装方案（7分）：根据本项目采购需求，提供安装方案包含但不限于①供货组织方案、②运输保障方案、③安装调试方案等方面，进行综合评审。

方案包含以上3点要求且方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强得7分；

方案包含以上2点要求且内容较为完整、可行、细节有待完善的得3分；

方案包含以上1点要求且方案内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的不得分。

7.4售后服务承诺及方案（7分）：根据本项目采购需求，提供售后服务承诺及方案（针对该项目须有完善的售后服务体系）包含但不限于①售后服务承诺、②售后服务机构、③售后服务内容和流程、④售后服务响应时间 、⑤技术培训等方面，进行综合评分。

方案包含以上5点要求且方案内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得7分；

方案包含以上4点要求且内容较为完整、可行、细节有待完善的得3分；

方案包含以上3点要求且内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；

未进行阐述或不满足采购需求的不得分。

# 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

项目名称：无锡市梁溪区档案史志馆密集架及配套软硬件采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320213-JZCG-G2025-0050项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0050进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只须按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0050招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0050在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市梁溪区档案史志馆密集架及配套软硬件采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 |  | 分项总报价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 |  | 单报价 |  | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置考察表（格式）

项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0050

| 序号 | 姓名 | 人员证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）；

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。