无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0099

采购项目名称：新吴区国防动员指挥所连部出新项目

采购人：无锡市新吴区机关事务服务中心

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二〇二五年十月

目录

一.投标邀请函	3

二.投标人须知	7

三.项目技术要求和有关说明	18

四.合同书（格式文本）	30

五.合同条款	31

六.附件	34

- 一.投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区机关事务服务中心委托，对新吴区国防动员指挥所连部出新项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：新吴区国防动员指挥所连部出新项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0099

3.合同履行期限：45日历天

4.项目预算：70.00万元

5.最高限价：65.00206万元

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区机关事务服务中心

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目无需提交投标保证金。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标供应商具有建筑装修装饰工程二级及以上资质和有效的安全生产许可证；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”，点击“苏采云”进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】--【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网--资料下载--苏采云--“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（在“江苏政府采购网”--“苏采云”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件，具体操作：“项目参与”--找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”--“参与投标”--“下载文件”），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》，或可至无锡政府采购网--资料下载--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截至2025年10月22日17:00，有关单位对招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人若需对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSZH-G2025-0099项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商需准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，并在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2025年11月7日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2025年11月7日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）本次采购联系方式

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区机关事务服务中心

采购人地址：无锡市新吴区和风路28号

联系人：李女士

联系电话：0510-68649831

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一社会信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其他

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等情况，为保证开评标流程顺利进行，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3.纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二.投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区和风路19号启迪协信中心6号楼9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4.投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中（2023年或2024年）任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.项目管理机构主要人员配备情况表（格式见附件）

7.项目负责人简历表（格式见附件）

8.技术文件（格式自拟，内容参照评标办法）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11.其他（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复。如项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100万－500万费率为0.8%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

1.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡政府采购网“政采贷”专栏。

2.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- 三.项目技术要求和有关说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：《中华人民共和国政府采购法》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》《建设工程质量管理条例》《工程建设标准强制性条文》城市建设部分等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

（三）本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。

2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故。

3.技术规格要求：详见清单。

4.物理特性要求：无。

（四）本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购标的的数量：新吴区国防动员指挥所连部出新服务，工作内容详见项目清单。

2.实施工期：45日历天；

3.实施地点：新吴区国防动员指挥所连部。

（五）本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：执行国家现行的有关规定及标准，并满足采购人的要求；合同履行期限：45日历天。

（六）本项目验收标准：按照《建设工程质量管理条例》《建筑装修工程施工与质量验收规范》等国家现行法律法规的要求进行验收。

（七）项目清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、出新服务部分 |  |  |  |
|  | 0116 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 新开门洞 | 1.砌体名称：新开门洞（含门洞开口切割、洞口修补） 2.砌体材质：砖砌体 3.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆粉刷层、油漆层 4.拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m3 | 0.58 |
| 2 | 隔断隔墙拆除 | 1.现状轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 2.含拆除物归集下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m2 | 79.58 |
| 3 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：砌体墙拆除（含内部构造柱、圈梁） 2.砌体材质：砖砌体 3.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆粉刷层、油漆层 4.含墙面拆除前切割、拆除后交界墙面修补、拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m3 | 5.24 |
| 4 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木质单开门含门套拆除 2.含拆除后门框水泥砂浆修补 3.含拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | 樘 | 4 |
| 5 | 门套拆除 | 1.原有双开门门套拆除 2.含拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | 樘 | 2 |
| 6 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木质双开门含门套拆除 2.含拆除后门框水泥砂浆修补 3.含拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | 樘 | 7 |
| 7 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：墙面乳胶漆 2.原墙面乳胶漆打磨铲除 3.含拆除物归集下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m2 | 1004 |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：吊顶龙骨、吊筋、面层拆除 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板、矿棉板吊顶拆除 3.含顶面拆除与不拆除部分切割所需一切费用 4.含拆除物归集清运下楼堆放至规定地点费用 | m2 | 623.67 |
| 9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：吊顶龙骨、吊筋、面层拆除 2.龙骨及饰面种类：扣板吊顶拆除 3.含顶面拆除与不拆除部分切割所需一切费用 4.含拆除物归集清运下楼堆放至规定地点费用 | m2 | 32.66 |
| 10 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类：地砖地面 3.含基层、面层拆除，拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | m2 | 259.3 |
| 11 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类：墙砖墙面 3.含拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | m2 | 122.59 |
| 12 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线拆除（踢脚线种类、高度综合考虑） 2.含拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | m | 342.8 |
| 13 | 卫生间设施拆除 | 1.卫生间洁具、隔断及其他设施拆除 2.含拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | 项 | 1 |
| 14 | 窗台板拆除 | 1.石材窗台板拆除 2.含拆除后的窗台修补、防水堵漏打胶等 3.含拆除物归集下楼清运规定的临时堆放点费用 | m | 35.4 |
| 15 | 拆除物弃置 | 1.废弃料品种：拆除的建渣外运至合法合规倾倒点，含建渣消纳费 2.运距：运距自行考虑 3.工程量以实际拆除体积计算 | m3 | 138.03 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 0113 天棚工程 |  |  |  |
| 16 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型简单面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板； 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 91.04 |
| 17 | 吊顶天棚（民兵活动之家） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；含侧面封板12mm厚阻燃板基层及石膏板面层（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 28.22 |
| 18 | 吊顶天棚（过道） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；中间12mm阻燃板基层及1.2mm厚黑钛不锈钢槽（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 101.6 |
| 19 | 吊顶天棚（办公室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；中间12mm阻燃板基层及灰色金属凹槽（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 32.99 |
| 20 | 吊顶天棚（会议室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 34.75 |
| 21 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：T型矿棉板铝合金专用龙骨间距600*600mm 3.面层材料品种、规格：15mm厚600*600矿棉板搁置在T型龙骨上 | m2 | 291.77 |
| 22 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金（嵌入式）方板龙骨（不上人型） 面层规格300mm×600mm 3.面层材料品种、规格：300*600*0.8mm铝合金（嵌入式）方板天棚面层 平板 | m2 | 39.66 |
| 23 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑，铝方通专用吊件 2.面层材料品种、规格：30*100*0.8白色铝方通@100 | m2 | 23.23 |
| 24 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：200+200木质窗帘盒 2.18mm阻燃板基层、石膏板面层 3.面层刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m | 37.4 |
| 25 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸：300+200回光灯槽 2.18mm阻燃板基层、石膏板面层 3.木工板刷三遍防腐漆、刷防火涂料 4.面层刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m | 24 |
| 26 | 格式灯孔 | 1.风口材料品种、规格：开格式灯孔并加固 | 个 | 5 |
| 27 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格：成品检修口、规格综合考虑 | 个 | 10 |
| 28 | 开筒灯孔 | 1.部位：吊顶内开筒灯孔、烟感孔、吸顶应急照明灯孔等 2.打洞部位材质：石膏板、矿棉板、铝扣板吊顶 3.洞尺寸：综合考虑 | 个 | 30 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 0108 门窗工程 |  |  |  |
| 29 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M1:1460*2140 2.双开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.双开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 2 |
| 30 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M2:1460*2140 2.木纹转印钢门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.双开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 4 |
| 31 | 木门窗套 | 1.现状保留的防盗门做木饰面门套、贴门套线 | m2 | 2.83 |
| 32 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M3:1060*2140 2.单开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.单开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 1 |
| 33 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M:860*2140 2.单开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.单开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 1 |
| 34 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M6:1050*2030 2.单开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.单开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 1 |
| 35 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M5暗门：800*2140 2.白色无机涂料暗门 详见施工图 | 樘 | 1 |
| 36 | 休息室处开启窗处隔音处理 | 1.休息室处开启窗处隔音处理 | 处 | 1 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 37 | 地面保护 | 1.原铺装面地面成品保护 | m2 | 250 |
| 38 | 塑料卷材楼地面 | 1.民兵之家原地砖面面贴运动地胶，含基层处理等 | m2 | 54 |
| 39 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：40厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：10厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600灰色防滑砖 4.地面成品保护 | m2 | 6.5 |
| 40 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度：50厚C20细石砼找平层，内配6#钢筋网片 2.界面剂材料种类：自流平界面剂 3.面层材料种类：1.2厚深灰色环氧地坪 | m2 | 272 |
| 41 | 石材楼地面 | 1.门槛石 2.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚意大利灰大理石石材门槛 4.防护层材料种类：六面石材防护处理 5、酸洗、打蜡要求：石材镜面处理 6、地面成品保护 | m2 | 1.5 |
| 42 | 金属踢脚线 | 1.背面刷冷底子油一遍 2.踢脚线高度：40mm 3.基层材料种类、规格：细木工板基层 4.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 | m | 380 |
| 43 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：卫生间地面墙面 2.防水膜品种：聚氨酯 3.涂膜厚度、遍数：2mm | m2 | 157.59 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 44 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：胡桃木色饰面板 3.具体详见图纸及相关规范 | m2 | 10 |
| 45 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙轻钢龙骨骨架，竖向龙骨@400 2.隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种：内填48kg/m3保温隔音岩棉 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 12 |
| 46 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：20mm厚意大利灰大理石，专用粘结剂粘结安装 2.含石材切割、倒角、磨边、粘贴、打胶等 3.石材做六面防护处理 | m2 | 11.8 |
| 47 | 块料墙面 | 1.安装方式：20厚水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 | m2 | 122.59 |
| 48 | 块料墙面 | 1.安装方式：干挂（镀锌龙骨另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：750*1500米色墙砖 | m2 | 69.66 |
| 49 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架种类、规格：镀锌钢龙骨 | t | 1.3 |
| 50 | 墙面装饰板LED屏侧板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，镀锌钢龙骨另计 2.具体详见图纸及相关规范 | m2 | 1.4 |
| 51 | 金属装饰线（LED基础外框） | 1.线条材料品种、规格、颜色：10*1.2mm厚黑钛不锈钢折边 2.具体详见图纸及相关规范 | m | 11.7 |
| 52 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格：1.2mm本色不锈钢边框 | m2 | 1.29 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 53 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类：防水腻子 2.刮腻子遍数：满刮三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：（民兵活动室军绿色）白色无机涂料三遍 4.部位：墙面防霉无机涂料 | m2 | 1000 |
| 54 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：刮腻子遍数：满刮三遍 2.部位：顶面防霉无机涂料三遍 | m2 | 615 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |
| 55 | 洗漱台 | 1.白色人造石台盆柜，含柜体 | m2 | 4.76 |
| 56 | 成品淋浴房 | 1.值班室卫生间、后勤物资库8mm厚钢化玻璃隔断带移门，含挡水条 | m2 | 8.4 |
| 57 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 31.24 |
| 58 | 成品隔断 | 1.仿木纹抗倍特板小便斗隔板 | 块 | 2 |
| 59 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：5mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸：1.2mm厚不锈钢边框 3.基层材料种类：15mm厚阻燃板基层 | m2 | 5.59 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 60 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：建筑共6层，具体施工范围及内容详见图纸及招标文件 2.运输方式施工单位自行考虑，费用以项包干，后期不做调整 | 项 | 1 |
| 61 | 里脚手架 |  | 项 | 1 |
|  | 二、安装部分 |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：32 4.配置形式：明配 | m | 22.53 |
| 2 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：明配 | m | 589.51 |
| 3 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：暗配 | m | 393.01 |
| 4 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：RC 3.规格：32 | m | 68.6 |
| 5 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN20 | m | 273.01 |
| 6 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 100 |
| 7 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 70 |
| 8 | 铁构件 | 1.名称：支架 | kg | 200 |
| 9 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ2.5 3.配线部位：管内 | m | 1569.03 |
| 10 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ2.5 3.配线部位：线槽 | m | 1206.48 |
| 11 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ6 3.配线部位：管内 | m | 112.65 |
| 12 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ6 3.配线部位：线槽 | m | 74.4 |
| 13 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线管配线 3.型号：WDZB-BYJ 4.规格：4 | m | 112.6 |
| 14 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZB-BYJ 4.规格：4 | m | 68.2 |
| 15 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：UTP6 | m | 738.49 |
| 16 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯600*600 | 套 | 30 |
| 17 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯1200*200 | 套 | 39 |
| 18 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 | m | 12 |
| 19 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 | 套 | 16 |
| 20 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 | 套 | 2 |
| 21 | 插座 | 1.名称：五孔插座 | 个 | 38 |
| 22 | 照明开关 | 1.名称：一位开关 | 个 | 2 |
| 23 | 照明开关 | 1.名称：一位双控开关 | 个 | 2 |
| 24 | 照明开关 | 1.名称：二位开关 | 个 | 7 |
| 25 | 照明开关 | 1.名称：三位开关 | 个 | 3 |
| 26 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：AL | 台 | 1 |
| 27 | 信息插座 | 1.名称：双口信息插座 | 个（块） | 18 |
| 28 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像机 2.类别：300万素 | 台 | 9 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 29 | 洗脸盆 | 1.材质：台下盆 | 组 | 6 |
| 30 | 大便器 | 1.材质：蹲便器 | 组 | 5 |
| 31 | 大便器 | 1.材质：座便器 | 组 | 2 |
| 32 | 小便器 | 1.材质：小便斗 | 组 | 2 |
| 33 | 洗涤盆 | 1.材质：拖把池 | 组 | 1 |
| 34 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 个（组） | 5 |
| 35 | 淋浴器 | 1.材质、规格：淋浴龙头 | 套 | 1 |
| 36 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类：电热水器 | 台 | 1 |
| 37 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类：容积式电热水器 2.型号、容积：10L | 台 | 1 |
| 38 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-de20 | m | 20 |
| 39 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-de25 | m | 20 |
| 40 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-de50 | m | 20 |
| 41 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-de75 | m | 10 |
| 42 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-de150 | m | 12 |
| 43 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN20 | m | 30 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 暖通 |  |  |  |
| 44 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：铜管 2.规格：D=9.53 3.焊接方法：氧乙炔焊（含管件、保温） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及工艺要求 5、脱脂设计要求：按设计及工艺要求 | m | 18.2 |
| 45 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：铜管 2.规格：D=15.88 3.焊接方法：氧乙炔焊（含管件、保温） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及工艺要求 5、脱脂设计要求：按设计及工艺要求 | m | 18.2 |
| 46 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：RFT(D)63MX-C | 台（组） | 1 |
| 47 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：RFT(D)100MX-C | 台（组） | 1 |
| 48 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：RFC160MXSDVA | 台（组） | 1 |
| 49 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 | m2 | 4.2 |
| 50 | 碳钢阀门 | 1.名称：调节阀 2.型号：200*160 | 个 | 1 |
| 51 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 | 个 | 5 |
| 52 | 铁构件 | 1.名称：支架 | kg | 100 |
| 53 | 分支器 | 分支器 | 只 | 1 |
| 54 | 制冷剂R410A | 制冷剂R410A | kg | 10 |
| 55 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC-de32（含保温） 4.连接形式：粘接 | m | 19.2 |
| 56 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC-de40（含保温） 4.连接形式：粘接 | m | 3.8 |
| 57 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线管配线 3.型号：空调信号线、线控线 | m | 32.1 |
| 58 | 小电器 | 1.名称：空调线控器 | 个（套、台） | 2 |
| 59 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：分体空调 | 台（组） | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 60 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

（八）其他说明

1.投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，投标报价为完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素，包括工完清场、移交竣工验收、保修期满。

3.支付方式：合同签订后支付30%，项目完工并验收合格后付至合同价款的97%，质保期满一年后付清余款。

- 四.合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就       项目（项目编号：        ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：（大写）                       ；（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。

需方（采购人）：（盖章）                供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年  月  日                             年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                        日期：

- 五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1.项目名称（项目编号）：

2.服务内容：

3.服务范围：

4.服务期限：

5.其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为（小写）         ，（大写）         。

1.合同总价为完成本项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素，包括工完清场、移交竣工验收、保修期满。

2.遇法律法规规定最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。该项目的作业人员社会保险费用集体交纳部分已包括在中标价中，需按时交纳。若遇法律法规规定社会保险费用集体缴纳部分调整，则费用相应浮动，由乙方自行承担。

3.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1.乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2.质量保证：

3.售后服务：

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

付款方式：合同签订后支付30%，项目完工并验收合格后付至合同价款的97%，质保期满一年后付清余款。

第八条　违约责任

1.甲方单方过错造成未按约履行本合同中甲方的义务的，乙方可依法向甲方要求赔偿乙方因此导致的直接损失；

2.乙方对本合同（含合同不可分割部分）规定的义务未履行或履行不力的，甲方可依法向乙方要求承担甲方及本项目因此产生的费用增项、损失等责任；

3.除已约定情形外，在履行合同过程中，乙方及其人员存在下列任一情形的，甲方均有权单方解除合同、要求乙方退还已付合同价款且无需支付剩余合同价款，同时有权要求乙方承担费用增项、损失及各项责任：

（1）中止或终止部分或全部项目服务事务的；

（2）出现违反保密义务或知识产权约定之任一情形的；

（3）出现导致甲方面临纠纷或承担责任；存在损害甲方权益或对甲方造成不利影响之任一情形的；

（4）未提供本项目履行所制作的工作记录、数据记录等全部资料，导致甲方无法审核或无法确定乙方是否存在违约情形的；

（5）出现经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金、丧失商业信誉、破产等情形的。

第九条　不可抗力

1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等法定不可抗力情形。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

除已约定情形外，本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1.本合同由甲乙双方签字或盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、采购代理机构壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 六.附件

- 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               20分

3.技术文件                                     50分

（二）各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

2.投标供应商评价 （20分）

（1）业绩（4分）

投标供应商自2022年1月1日以来承担过同类项目业绩，有1个得1分，本项最高得4分【时间以合同签订日期为准，提供中标通知书、合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（2）体系证书（3分）

供应商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得3分【提供证书原件扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

（3）人员配备（6分）

1）拟派项目负责人具有具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（有效期内）得2分。

2）拟派人员（不含项目负责人）中具有中级及以上职称的，有1个得2分，本项最高得4分。

注：以上人员不得兼任，提供人员有效期内的证书及为其缴纳的近三个月内任意一个月（不含投标截止日当月）的社保缴费证明【社保缴费证明必须带有社保部门章或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证】原件扫描件上传至电子投标文件。未按要求提供不得分。

（4）供应商荣誉（7分）

1）供应商承建的项目获得过建筑施工标准化星级工地或文明工地的，市级的得1分，省级（含）以上的得1.5分，本项最高得3分【限评两项；同一项目按最高奖项得分，不重复计分；不同项目可累计得分。1）颁奖机构必须为经国家、省、市主管部门认可并依法注册的机构；2）国家级奖项有效期三年，省级奖项有效期两年，市级奖项有效期一年，有效期以磋商截止日计算；提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2）供应商承建的项目获得过优质工程奖的，市优级的每个得0.5分，省优级的每个得1分，国优级的每个得2分，本项最高得4分【限评两项；同一项目按最高奖项得分，不重复计分；不同项目可累计得分。1）颁奖机构必须为经国家、省、市主管部门认可并依法注册的机构；2）国家级奖项有效期三年，省级奖项有效期两年，市级奖项有效期一年，有效期以磋商截止日计算；提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（50分）

（1）总体概述（8分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括但不限于施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分。以上内容全面详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得2分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

（2）进度保证措施（8分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括但不限于施工进度计划和各阶段进度的保证措施。以上内容全面详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得2分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

（3）质量保证措施（9分）

投标人须针对以下内容进行阐述，包括但不限于各分部分项工程的施工方案及质量保证措施。以上内容全面详实、需求贴合度高且条理清晰的得9分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得3分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

（4）安全保障措施（9分）

投标人须针对安全保障措施进行阐述，内容全面详实、需求贴合度高且条理清晰的得9分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得3分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

（5）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（8分）

投标人须针对文明施工及环境保护（降尘降噪）措施进行阐述，内容全面详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得2分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

（6）售后服务方案（8分）

方案内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得8分；内容较为简单、可行、细节有待完善的得5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得2分；内容缺失或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的不得分。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0099

采购项目名称：新吴区国防动员指挥所连部出新项目

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区机关事务服务中心：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSZH-G2025-0099招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区机关事务服务中心：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0099）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0099）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区机关事务服务中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权           代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0099）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：          性别：           电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0099）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2025-0099）所提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.脱水后淤泥运至项目所在地有焚烧资质的专业公司合法合规焚烧处置，淤泥处置不得对环境造成污染。

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0099

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 新吴区国防动员指挥所连部出新项目 | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 合同履行期限： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、出新服务部分 |  |  |  |  |  |
|  | 0116 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新开门洞 | 1.砌体名称：新开门洞（含门洞开口切割、洞口修补） 2.砌体材质：砖砌体 3.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆粉刷层、油漆层 4.拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m3 | 0.58 |  |  |
| 2 | 隔断隔墙拆除 | 1.现状轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 2.含拆除物归集下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m2 | 79.58 |  |  |
| 3 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：砌体墙拆除（含内部构造柱、圈梁） 2.砌体材质：砖砌体 3.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆粉刷层、油漆层 4.含墙面拆除前切割、拆除后交界墙面修补、拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m3 | 5.24 |  |  |
| 4 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木质单开门含门套拆除 2.含拆除后门框水泥砂浆修补 3.含拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | 樘 | 4 |  |  |
| 5 | 门套拆除 | 1.原有双开门门套拆除 2.含拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：木质双开门含门套拆除 2.含拆除后门框水泥砂浆修补 3.含拆除物归集清运下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | 樘 | 7 |  |  |
| 7 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：墙面乳胶漆 2.原墙面乳胶漆打磨铲除 3.含拆除物归集下楼堆放至规定的临时堆放点费用 | m2 | 1004 |  |  |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：吊顶龙骨、吊筋、面层拆除 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板、矿棉板吊顶拆除 3.含顶面拆除与不拆除部分切割所需一切费用 4.含拆除物归集清运下楼堆放至规定地点费用 | m2 | 623.67 |  |  |
| 9 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：吊顶龙骨、吊筋、面层拆除 2.龙骨及饰面种类：扣板吊顶拆除 3.含顶面拆除与不拆除部分切割所需一切费用 4.含拆除物归集清运下楼堆放至规定地点费用 | m2 | 32.66 |  |  |
| 10 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类：地砖地面 3.含基层、面层拆除，拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | m2 | 259.3 |  |  |
| 11 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类：墙砖墙面 3.含拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | m2 | 122.59 |  |  |
| 12 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线拆除（踢脚线种类、高度综合考虑） 2.含拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | m | 342.8 |  |  |
| 13 | 卫生间设施拆除 | 1.卫生间洁具、隔断及其他设施拆除 2.含拆除物归集清运下楼堆放至规定临时堆放地点费用 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 窗台板拆除 | 1.石材窗台板拆除 2.含拆除后的窗台修补、防水堵漏打胶等 3.含拆除物归集下楼清运规定的临时堆放点费用 | m | 35.4 |  |  |
| 15 | 拆除物弃置 | 1.废弃料品种：拆除的建渣外运至合法合规倾倒点，含建渣消纳费 2.运距：运距自行考虑 3.工程量以实际拆除体积计算 | m3 | 138.03 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 16 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型简单面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板； 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 91.04 |  |  |
| 17 | 吊顶天棚（民兵活动之家） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；含侧面封板12mm厚阻燃板基层及石膏板面层（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 28.22 |  |  |
| 18 | 吊顶天棚（过道） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；中间12mm阻燃板基层及1.2mm厚黑钛不锈钢槽（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 101.6 |  |  |
| 19 | 吊顶天棚（办公室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；中间12mm阻燃板基层及灰色金属凹槽（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 32.99 |  |  |
| 20 | 吊顶天棚（会议室） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人型复杂面吊顶龙骨，龙骨间距400*600mm 3.面层材料品种、规格：双层9.5mm厚石膏板；（按吊顶投影面计算） 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 34.75 |  |  |
| 21 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：T型矿棉板铝合金专用龙骨间距600*600mm 3.面层材料品种、规格：15mm厚600*600矿棉板搁置在T型龙骨上 | m2 | 291.77 |  |  |
| 22 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金（嵌入式）方板龙骨（不上人型） 面层规格300mm×600mm 3.面层材料品种、规格：300*600*0.8mm铝合金（嵌入式）方板天棚面层 平板 | m2 | 39.66 |  |  |
| 23 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：φ8全丝杆吊筋，吊顶、吊筋高度综合考虑，铝方通专用吊件 2.面层材料品种、规格：30*100*0.8白色铝方通@100 | m2 | 23.23 |  |  |
| 24 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：200+200木质窗帘盒 2.18mm阻燃板基层、石膏板面层 3.面层刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m | 37.4 |  |  |
| 25 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸：300+200回光灯槽 2.18mm阻燃板基层、石膏板面层 3.木工板刷三遍防腐漆、刷防火涂料 4.面层刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m | 24 |  |  |
| 26 | 格式灯孔 | 1.风口材料品种、规格：开格式灯孔并加固 | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格：成品检修口、规格综合考虑 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 开筒灯孔 | 1.部位：吊顶内开筒灯孔、烟感孔、吸顶应急照明灯孔等 2.打洞部位材质：石膏板、矿棉板、铝扣板吊顶 3.洞尺寸：综合考虑 | 个 | 30 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 29 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M1:1460*2140 2.双开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.双开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 2 |  |  |
| 30 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M2:1460*2140 2.木纹转印钢门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.双开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 4 |  |  |
| 31 | 木门窗套 | 1.现状保留的防盗门做木饰面门套、贴门套线 | m2 | 2.83 |  |  |
| 32 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M3:1060*2140 2.单开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.单开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 1 |  |  |
| 33 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M:860*2140 2.单开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线，顶部胡桃色木饰面至吊顶底部 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.单开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 1 |  |  |
| 34 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M6:1050*2030 2.单开胡桃木色木饰面门带门套及60宽门套线 2.门套细木工板基层，防火涂料三遍 3.单开执手锁，合页，门吸 详见施工图 | 樘 | 1 |  |  |
| 35 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M5暗门：800*2140 2.白色无机涂料暗门 详见施工图 | 樘 | 1 |  |  |
| 36 | 休息室处开启窗处隔音处理 | 1.休息室处开启窗处隔音处理 | 处 | 1 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 37 | 地面保护 | 1.原铺装面地面成品保护 | m2 | 250 |  |  |
| 38 | 塑料卷材楼地面 | 1.民兵之家原地砖面面贴运动地胶，含基层处理等 | m2 | 54 |  |  |
| 39 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：40厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：10厚素水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600灰色防滑砖 4.地面成品保护 | m2 | 6.5 |  |  |
| 40 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度：50厚C20细石砼找平层，内配6#钢筋网片 2.界面剂材料种类：自流平界面剂 3.面层材料种类：1.2厚深灰色环氧地坪 | m2 | 272 |  |  |
| 41 | 石材楼地面 | 1.门槛石 2.结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚意大利灰大理石石材门槛 4.防护层材料种类：六面石材防护处理 5、酸洗、打蜡要求：石材镜面处理 6、地面成品保护 | m2 | 1.5 |  |  |
| 42 | 金属踢脚线 | 1.背面刷冷底子油一遍 2.踢脚线高度：40mm 3.基层材料种类、规格：细木工板基层 4.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 | m | 380 |  |  |
| 43 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：卫生间地面墙面 2.防水膜品种：聚氨酯 3.涂膜厚度、遍数：2mm | m2 | 157.59 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 44 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：胡桃木色饰面板 3.具体详见图纸及相关规范 | m2 | 10 |  |  |
| 45 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙轻钢龙骨骨架，竖向龙骨@400 2.隔板材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种：内填48kg/m3保温隔音岩棉 4.刷钉眼漆、贴自粘胶带 | m2 | 12 |  |  |
| 46 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：20mm厚意大利灰大理石，专用粘结剂粘结安装 2.含石材切割、倒角、磨边、粘贴、打胶等 3.石材做六面防护处理 | m2 | 11.8 |  |  |
| 47 | 块料墙面 | 1.安装方式：20厚水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖 | m2 | 122.59 |  |  |
| 48 | 块料墙面 | 1.安装方式：干挂（镀锌龙骨另计） 2.面层材料品种、规格、颜色：750*1500米色墙砖 | m2 | 69.66 |  |  |
| 49 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架种类、规格：镀锌钢龙骨 | t | 1.3 |  |  |
| 50 | 墙面装饰板LED屏侧板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，镀锌钢龙骨另计 2.具体详见图纸及相关规范 | m2 | 1.4 |  |  |
| 51 | 金属装饰线（LED基础外框） | 1.线条材料品种、规格、颜色：10*1.2mm厚黑钛不锈钢折边 2.具体详见图纸及相关规范 | m | 11.7 |  |  |
| 52 | 金属门窗套 | 1.基层材料种类：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格：1.2mm本色不锈钢边框 | m2 | 1.29 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 53 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类：防水腻子 2.刮腻子遍数：满刮三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：（民兵活动室军绿色）白色无机涂料三遍 4.部位：墙面防霉无机涂料 | m2 | 1000 |  |  |
| 54 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：刮腻子遍数：满刮三遍 2.部位：顶面防霉无机涂料三遍 | m2 | 615 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 55 | 洗漱台 | 1.白色人造石台盆柜，含柜体 | m2 | 4.76 |  |  |
| 56 | 成品淋浴房 | 1.值班室卫生间、后勤物资库8mm厚钢化玻璃隔断带移门，含挡水条 | m2 | 8.4 |  |  |
| 57 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：仿木纹抗倍特板卫生间隔断 | m2 | 31.24 |  |  |
| 58 | 成品隔断 | 1.仿木纹抗倍特板小便斗隔板 | 块 | 2 |  |  |
| 59 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：5mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸：1.2mm厚不锈钢边框 3.基层材料种类：15mm厚阻燃板基层 | m2 | 5.59 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 60 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：建筑共6层，具体施工范围及内容详见图纸及招标文件 2.运输方式施工单位自行考虑，费用以项包干，后期不做调整 | 项 | 1 |  |  |
| 61 | 里脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰部分小计 |  |  |  |  |  |
|  | 二、安装部分 |  |  |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：32 4.配置形式：明配 | m | 22.53 |  |  |
| 2 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：明配 | m | 589.51 |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：暗配 | m | 393.01 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：RC 3.规格：32 | m | 68.6 |  |  |
| 5 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN20 | m | 273.01 |  |  |
| 6 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 100 |  |  |
| 7 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 70 |  |  |
| 8 | 铁构件 | 1.名称：支架 | kg | 200 |  |  |
| 9 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ2.5 3.配线部位：管内 | m | 1569.03 |  |  |
| 10 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ2.5 3.配线部位：线槽 | m | 1206.48 |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ6 3.配线部位：管内 | m | 112.65 |  |  |
| 12 | 配线 | 1.名称：配线 2.型号：WDZB-BYJ6 3.配线部位：线槽 | m | 74.4 |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线管配线 3.型号：WDZB-BYJ 4.规格：4 | m | 112.6 |  |  |
| 14 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线槽配线 3.型号：WDZB-BYJ 4.规格：4 | m | 68.2 |  |  |
| 15 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：UTP6 | m | 738.49 |  |  |
| 16 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯600*600 | 套 | 30 |  |  |
| 17 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯1200*200 | 套 | 39 |  |  |
| 18 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 | m | 12 |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 | 套 | 16 |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 插座 | 1.名称：五孔插座 | 个 | 38 |  |  |
| 22 | 照明开关 | 1.名称：一位开关 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 照明开关 | 1.名称：一位双控开关 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 照明开关 | 1.名称：二位开关 | 个 | 7 |  |  |
| 25 | 照明开关 | 1.名称：三位开关 | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.规格：AL | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 信息插座 | 1.名称：双口信息插座 | 个（块） | 18 |  |  |
| 28 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像机 2.类别：300万素 | 台 | 9 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 29 | 洗脸盆 | 1.材质：台下盆 | 组 | 6 |  |  |
| 30 | 大便器 | 1.材质：蹲便器 | 组 | 5 |  |  |
| 31 | 大便器 | 1.材质：座便器 | 组 | 2 |  |  |
| 32 | 小便器 | 1.材质：小便斗 | 组 | 2 |  |  |
| 33 | 洗涤盆 | 1.材质：拖把池 | 组 | 1 |  |  |
| 34 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 个（组） | 5 |  |  |
| 35 | 淋浴器 | 1.材质、规格：淋浴龙头 | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类：电热水器 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类：容积式电热水器 2.型号、容积：10L | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-de20 | m | 20 |  |  |
| 39 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-de25 | m | 20 |  |  |
| 40 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-de50 | m | 20 |  |  |
| 41 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-de75 | m | 10 |  |  |
| 42 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-de150 | m | 12 |  |  |
| 43 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙体开槽 2.规格：DN20 | m | 30 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 暖通 |  |  |  |  |  |
| 44 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：铜管 2.规格：D=9.53 3.焊接方法：氧乙炔焊（含管件、保温） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及工艺要求 5、脱脂设计要求：按设计及工艺要求 | m | 18.2 |  |  |
| 45 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：铜管 2.规格：D=15.88 3.焊接方法：氧乙炔焊（含管件、保温） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计及工艺要求 5、脱脂设计要求：按设计及工艺要求 | m | 18.2 |  |  |
| 46 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：RFT(D)63MX-C | 台（组） | 1 |  |  |
| 47 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：RFT(D)100MX-C | 台（组） | 1 |  |  |
| 48 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：RFC160MXSDVA | 台（组） | 1 |  |  |
| 49 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 | m2 | 4.2 |  |  |
| 50 | 碳钢阀门 | 1.名称：调节阀 2.型号：200*160 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 | 个 | 5 |  |  |
| 52 | 铁构件 | 1.名称：支架 | kg | 100 |  |  |
| 53 | 分支器 | 分支器 | 只 | 1 |  |  |
| 54 | 制冷剂R410A | 制冷剂R410A | kg | 10 |  |  |
| 55 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC-de32（含保温） 4.连接形式：粘接 | m | 19.2 |  |  |
| 56 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PVC-de40（含保温） 4.连接形式：粘接 | m | 3.8 |  |  |
| 57 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线管配线 3.型号：空调信号线、线控线 | m | 32.1 |  |  |
| 58 | 小电器 | 1.名称：空调线控器 | 个（套、台） | 2 |  |  |
| 59 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：分体空调 | 台（组） | 1 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 60 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装部分小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）         采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2025-0099

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目管理机构主要人员配备情况表（格式）

项目管理机构主要人员配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

2.请附相关资格证明（如有）扫描件

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明（如有）扫描件。

（十二）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。