苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-SWGC-G2024-0219

采购单位：苏州市第五人民医院

项目名称：市五院公共实验平台新增设备一批

项目类别：货物类

江苏苏维工程管理有限公司

2024年9月

总目录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	19

第四章 招标书	35

第五章 合同及主要条款	48

第六章 评标办法和评分标准	53

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SWGC-G2024-0219 |
| 2 | 项目名称 | 市五院公共实验平台新增设备一批 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏苏维工程管理有限公司 地址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼0211-0220室 联系人: 王倩倩、邱季雯 联系电话：0512-67224601 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市第五人民医院 地址：苏州市相城区广前路10号 联系人：王凤平 联系电话：0512-87806027 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年10月23日9点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年10月23日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年10月23日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况

市五院公共实验平台新增设备一批招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年10月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SWGC-G2024-0219

2.项目名称：市五院公共实验平台新增设备一批

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币贰佰叁拾柒万贰仟元整（小写：2372000.00元）

5.最高限价：人民币贰佰叁拾柒万贰仟元整（小写：2372000.00元）

6.合同履行期限：合同签订生效后60日内送达并安装调试完毕。

7.采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本标签机 | 1 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 2 | 荧光显微镜 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 3 | 倒置显微镜 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 4 | 超纯水系统 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 5 | 制冰机 | 1 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 6 | 超高速低温冷冻离心机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 7 | 高速低温冷冻离心机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 8 | 常温离心机 | 2 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 9 | 培养摇床 | 2 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 10 | 全波段荧光酶标仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 11 | CO2细胞培养箱 | 2 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 12 | -80℃ 冰箱 | 6 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 13 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 不接受进口产品投标 |

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）若所投产品为进口产品的，投标单位应提供以下之一的证明材料：此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书；此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次招标的项目授权函，同时提供逐级经销（代理）商的证书。（外文授权函或代理证书的需提供中文译件）

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.报名截止时间：2024年10月10日。

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月23日9点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年10月23日9点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市第五人民医院

地址：苏州市相城区广前路10号

联系人：王凤平

联系方式：0512-87806027

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地址：苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼0211-0220室

联系方式：0512-67224601

3.项目联系方式

项目联系人：王倩倩、邱季雯

电话：0512-67224601

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用江苏苏维工程管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属江苏苏维工程管理有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏苏维工程管理有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：详见第一章招标公告。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：王倩倩、邱季雯

联系电话：0512-67224601

现场递交地址: 苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼

邮寄收取地址: 苏州市姑苏区苏站路锦堂街8号江苏有线大厦2楼

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（提供参加采购活动前一段时间内（近期）缴纳增值税或企业所得税的凭据，参加采购活动前一段时间内（近期）缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应的证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7若所投产品为进口产品的，投标单位应提供以下之一的证明材料：此设备的本区域的经销（代理）商，必须提供逐级经销（代理）商的证书；此项目的授权经销商，必须提供本区域经销（代理）商（或生产厂家）对本次招标的项目授权函，同时提供逐级经销（代理）商的证书；（外文授权函或代理证书的需提供中文译件）

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1技术方案；

14.1.6.2技术参数；

14.1.6.3售后服务；

14.1.6.4综合实力；

14.1.6.5类似项目业绩；

14.1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标函》留存的联系方式与供应商联系。请供应商确保该手机号或座机号畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

35.1若被确定为成交供应商，本项目采购代理服务费由中标单位支付，支付金额的计算方式为按中标总金额的如下比例支付，即100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%，1000～5000万元0.5%，5000万元以上0.25%，按差额定率累进法计算并支付中标服务费。（代理服务费不满3000元的按3000元计算。）本项目代理服务费金额（暂定）为30092.00元。成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理一次性付清，供应商在响应报价时应综合考虑该费用。

35.2收款信息：

账户名：江苏苏维工程管理有限公司苏州分公司

开户银行：招商银行股份有限公司苏州干将路支行

账号：512914191910001

35.3成交供应商如果未按规定支付代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：江苏苏维工程管理有限公司

我方收到贵公司             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括所有全部设备、辅助材料、安装、调试、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、中标服务费、劳保、技术支持与培训及质保、维保期间等一切费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；

6、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

7、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

10、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏苏维工程管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

江苏苏维工程管理有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

江苏苏维工程管理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在表格中填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在表格中填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.售后服务承诺书

售后服务承诺书

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投货物和服务的售后服务进行详细的说明与描述。

- 附件12.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏苏维工程管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件13.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件14.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

第四章  招标书

江苏苏维工程管理有限公司受苏州市第五人民医院的委托，就市五院公共实验平台新增设备一批进行公开招标，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SWGC-G2024-0219

二、项目名称：市五院公共实验平台新增设备一批

预算金额：人民币贰佰叁拾柒万贰仟元整（小写：2372000.00元）

最高限价：人民币贰佰叁拾柒万贰仟元整（小写：2372000.00元）

三、采购需求：

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本标签机 | 1 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 2 | 荧光显微镜 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 3 | 倒置显微镜 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 4 | 超纯水系统 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 5 | 制冰机 | 1 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 6 | 超高速低温冷冻离心机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 7 | 高速低温冷冻离心机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 8 | 常温离心机 | 2 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 9 | 培养摇床 | 2 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 10 | 全波段荧光酶标仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |
| 11 | CO2细胞培养箱 | 2 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 12 | -80℃ 冰箱 | 6 | 台 | 不接受进口产品投标 |
| 13 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 不接受进口产品投标 |

（二）技术要求

1、生物样本标签机

1.1.打印方式：热转印和热敏。

1.2.打印分辨率：≥300dpi。

1.3.最大打印速度：≥127mm/s。

1.4.有效打印宽度：≥104mm。

1.5.内存：SDRAM ≥16MB；Flash ROM≥16MB。

1.6.标签厚度：0.08mm-0.2mm。

1.7.纸张探测方式：透射式和反射式。

1.8.接口类型：以太网口、USB 2.0及以上接口。

2、荧光显微镜

▲2.1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距≥60mm。

▲2.2.光源：高亮度白光LED光透射照明；寿命≥6万小时；支持光强管理系统，内置透射光柯勒照明器，每颗物镜光强可设定，光源可定时关机。

2.3.目镜：10X；视场数≥22mm，配有超宽视野三目观察筒。

2.4.调焦：粗／微调焦：微调焦：每转≤0.1mm；粗调焦：每转≥9mm；粗移动扭力矩手轮可调，再定焦功能。

2.5.载物台：超硬防蚀铝涂层表面，159mmx243mm长方形载物台，行程≥75mx50mm，带游标校准，载物台的载物台手柄高度和扭矩可调。

▲2.6.物镜：平场半复消色差物镜；（在相同的NA分辨率下，工作距离更长，空间更大）

4X平场半复消色差物镜 N.A. 0.13，W.D. ≥17.2 mm，

10X平场半复消色差物镜 N.A. 0.30，W.D. ≥16.0 mm，

20X平场半复消色差物镜 N.A. 0.50，W.D.≥ 2.1 mm，

40X平场复消色差物镜 N.A. 0.75，W.D. ≥0.66 mm，

100X平场复消色差物镜N.A.1.30，W.D.0.16mm。

2.7.聚光器：摇摆式，NA0.9，适用于2-100倍物镜。

2.8.物镜转换器：编码型6孔转换器。

2.9.滤光块转盘：可安装6个滤光块，

2.10.荧光光源：LED荧光光源，寿命≥2万小时，光强可调。荧光滤色块激发块：紫外激发块、蓝色激发块、绿色激发块。

2.11.图像传感器：彩色，尺寸≥35.8mm*23.8mm。

▲2.12.相机部分：同品牌全画幅彩色芯片相机，不小于2000万物理像素。

▲2.13.图像传输速度：不小于9帧/秒（不小于2000万物理像素）。

2.14.曝光时间：100微秒-120秒。

2.15.曝光控制：一次性自动曝光；连续自动曝光；手动曝光。

2.16.数据接口：USB。

2.17.电源：AC100-240V  50Hz/60Hz。

2.18.环境：0-40℃，最大60%RH（无冷凝）。

2.19.文件处理：可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息，标注功能。

2.20.图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；RGB,色调，饱和度调节，通道混合，多通道荧光叠加功能。

2.21.电脑工作站：计算机工作站i5级处理器/≥16G内存/≥1T硬盘/DVDRW/≥2G 独立显卡/≥24寸高清显示器。

3、倒置显微镜

3.1.显微镜主机：研究级倒置荧光显微镜，机身带1.5/1.6/2倍光学放大变倍体。

▲3.2.光学系统：采用无限远色差校正光学系统，齐焦≥60mm，U型光路。

3.3.主机功能：系统具有明场（BF）、相差（PH）、荧光（FL）功能，可拓展DIC功能。

▲3.4.成像端口：主机带左、右侧双端口，端口皆可成像，成像视场数≥25mm超大视野。

3.5.照明立柱：超长寿命高功率LED光源（寿命≥6万小时），光强度可调节，内置透射光柯勒照明器，解决明场点光源产生的照明不均匀现象，使得观察标本照明亮度绝对均匀。

▲3.6.物镜：长工作距离平场半复消色差相差物镜

4X  数值孔径 N.A.≥0.13   工作距离 W.D.≥16mm，

10X 数值孔径 N.A.≥0.30   工作距离 W.D.≥15mm，

20X 数值孔径 N.A.≥0.45   工作距离 W.D.≥6.9mm  cc: 0-2.0mm，

40X 数值孔径 N.A.≥0.60   工作距离 W.D.≥2.8mm  cc: 0-2.0mm。

3.7.物镜转转盘：6孔位物镜转盘。

3.8.载物台：具备XY锁定和复位功能，可重现标本位置。

3.9.聚光器：长工作距离聚光器，配置相差模块，

3.10.荧光光源：超长寿命LED荧光光源，寿命不小于2万小时，接入减少对标本的热损伤，光强可调，可见光连续波段340-680nm激发。

3.11.激发块：紫外激发块、蓝色激发块、绿色激发块（全部为带通型），红、绿、蓝高强度硬度膜滤光块，使用寿命长

3.12.激发块转盘：6孔位激发块转盘，无需拆卸可切换激发块，有防水设计，可升级双层光路。

3.13.图像传感器：彩色，尺寸≥35.8mm*23.8mm。

▲3.14.相机：同品牌全画幅彩色芯片相机，不小于2000万物理像素。

▲3.15.图像传输速度：不小于9帧/秒（不小于2000万物理像素）。

3.16.曝光时间：100微秒-120秒。

3.17.曝光控制：一次性自动曝光；连续自动曝光；手动曝光。

3.18.数据接口：USB。

3.19.电源：AC100-240V  50Hz/60Hz。

3.20.环境：0-40℃，最大60%RH（无冷凝）。

3.21.文件处理：可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息，标注功能。

3.22.图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；RGB,色调，饱和度调节，通道混合，多通道荧光叠加功能。

3.23.电脑工作站：计算机工作站i5级处理器/≥16G内存/≥1T硬盘/DVDRW/≥2G 独立显卡/≥24寸高清显示器。

4、超纯水系统

4.1.自来水进水，同时生产纯水和符合ASTM I级水的超纯水。

4.2.纯水产水水质：

4.2.1.进水：自来水；离子去除率≥96%；

4.2.2.微生物＜0.01cfu/ml；颗粒物＜1/ml；

4.2.3.制水速度：≥8L/h。

4.3.超纯水产水水质：

4.3.1.电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃；

▲4.3.2.总有机碳含量(TOC)：≤5ppb；

▲4.3.3.微生物＜0.001cfu/ml；颗粒物＜1/ml；

4.3.4.内毒素<0.001EU/ml；RNase<10pg/ml,DNase<4000pg/ml；达到无酶的标准，使得仪器指标具备膜过滤器去除颗粒物和细菌；

▲4.3.5.流速：≥1.0L/min。

▲4.4.采用185/254nm双波长紫外灯。

4.5.内置储水容器容积≥3.5L。

4.6.终端超滤器:可外配置超终端过滤柱。

4.7.应用预处理及反渗透柱,高效催化剂移除氯气等氧化剂。

4.8.带显示屏，显示水质及设备运行状态。

▲4.9.内置双泵系统，可快速制备纯水及分配超纯水。

4.10.具有漏水保护功能，自动检测系统漏水并切断进水。

4.11.产成水符合或超过ASTM，NCCLS，ISO或 USP 的要求。

4.12.系统配置：主机×1，预处理装置×1，预处理及反渗透柱×1，储水容器×1，超纯化柱×1，终端过滤器×1，外置储水箱（容量）≥50L×1。

5、制冰机

5.1.制冰量：≥250kg/24h。

▲5.2.储冰量：≥50KG。

5.3.冷凝方式：风冷。

5.4.耗水量：≤10.5L/H。

5.5.制冷剂：R134a。

5.6.箱体外壳：不锈钢。

▲5.7.输入功率：≤1500w。

5.8.冰型：不规则细小颗粒状。

▲5.9.净重：≤100Kg。

6、超高速低温冷冻离心机

6.1.最高转速：≥90000RPM，最大相对离心力：≥694,000xg。

6.2.转速控制精度：±2RPM。

▲6.3.液晶显示屏≥10寸，支持触摸操作。

6.4.具备中文操作界面。

▲6.5.具备转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况，仪器会自动停止运行，增加超离安全性。

▲6.6.设备腔体内真空度实时显示。

▲6.7.目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5mL或体积±10%。

6.8.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速。

6.9.离心时间设定范围为999小时59分，连续离心。

▲6.10.区带/连续流操作具备授权功能管理。

6.11.区带/连续流操作界面以流程图显示。

6.12.配置：

（1）主机一套，提供厂家标准配置主机及附件；

（2）定角转头一套（配相应耗材），最大容量300mL，≥70000rpm；

（3）水平转头一套（配相应耗材），最大容量70mL，≥40000rpm。

7、高速低温冷冻离心机

7.1.微机控制，数字显示，触摸式按键操作。

▲7.2.生物安全定角转头离心，1.5ml/2.0mL离心管最大处理容量≥24个。

▲7.3.离心机主机最高转速：≥18000rpm，最大相对离心力≥29000xg，可搭配大容量水平转头。

7.4.主机最大容量：≥1000mL/次。

▲7.5.温控范围：-20～40℃，1℃步进。

7.6.驱动系统：无碳刷变频感应电机。

▲7.7.温度控制性能：可在10min内降温至4℃。

7.8.显示功能：数字显示，实时RPM/RCF互换读数显示。

▲7.9.升/降速率选择：10个/10个。

7.10.时间设定范围:1分钟至99分钟。

7.11.安全功能：具备转头不平衡检测，超速保护，自动安全门锁等安全功能。

7.12.配置：

①台式冷冻离心机主机一台，提供厂家标准配置主机及附件。

②生物安全定角转头一个24×1.5ml，最高转速18000rpm。

③水平转头一个，最高转速≥4500rpm，适配10/15/50mL锥底管适配器。

8、常温离心机

8.1.工作条件：

①电源：AC220V±22V，50Hz；

②工作环境相对湿度≤85%；

③工作环境温度：5-35℃。

8.2.最高转速≥5000r/min，转速精度≤±20r/min。

▲8.3.最大容量：≥4×250ml。适用50ml、15ml尖底离心管、10ml真空采血管，5/7ml采血管。

8.4.定时范围：1min～99min。

8.5.加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线。

8.6.安全性能：具有转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能。

8.7.控制系统：

▲①≥7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清触摸屏控制，设置参数与运行参数同屏显示。

②可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。可选中五组程序，实现阶梯离心。

▲③自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

8.8.配置要求：

4×水平转子，随机配套适用不同耗材规格适配器，不限于1.5ml/5ml/7ml/15ml尖底/50ml尖底/100ml适配器等（其中一台增加配置酶标板转子一套）。

9、培养摇床

9.1.电源：AC220V 50HZ。

9.2.振荡频率：覆盖40~300 rpm。

9.3.振幅：20mm。

9.4.控温范围：覆盖4~60℃。

9.5.温度分辨率：0.1℃。

9.6.温度波动度：±0.2℃（测试点为37℃）。

9.7.温度均匀度：±1℃（测试点为37℃）。

9.8.定时范围：0～5999min。

9.9.输入功率：≤950W。

9.10.托盘尺寸：≥400×340mm。

9.11.可放置三角烧瓶夹规格：50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml，其中500ml三角烧瓶同时存放不少于：6只。

10、全波段荧光酶标仪

10.1.检测类型：微孔板，超微量检测板、卧式比色皿（1cm）。

10.2.应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移。

10.3.光源：高能氙闪灯光。

10.4.温度控制：室温+5℃-45℃。

10.5.温度均一性：±0.75℃。

10.6.温度准确度：±1℃@37℃。

10.7.震荡方式：线性、圆周。

▲10.8.检测器：PMT检测器、光电二极管。

10.9.检测模式：终点法，动力学法，光谱扫描，孔扫描。

10.10.电脑连接方式：网线（直接接入局域网）

允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析。

10.11.吸收光：

①波长范围：230nm-1000nm，1nm可调；

②波长带宽：≤4.0nm；

③波长准确度：±2.0nm；

④波长重复性：±1nm；

⑤光度量范围：0-4.0(OD)；

⑥分光检测分辨率：：0.001OD；

▲⑦测定准确度：＜±1.0%；

⑧测定精确度：＜±1.0%；

⑨杂散光：＜0.05%@230nm；

⑩光程校正技术：支持。

10.12.荧光强度：

①荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测；

②波长范围：250nm—850nm，1nm可调；

③带宽：(EX)15nm；(EM)25nm；

▲④动态学范围：>6个数量级；

⑤灵敏度(优化)：<1pM荧光素，96孔板顶读；<2pM荧光素，96孔板底读；<1pM荧光素，384孔板顶读；<2.5pM荧光素，384孔板底读。

10.13.化学发光：

①化学发光检测支持：微孔板顶部检测；

▲②波长范围：380nm—850nm，1nm可调；

③动态学范围：>6个数量级；

▲④灵敏度（辉光）：<2pM ATP 96孔板，<4pM ATP 384孔板；

⑤灵敏度（闪光）：<20amol ATP。

10.14.机器臂兼容性：兼容。

10.15.近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）。

10.16.仪器主机USB插口可数据输出：支持。

10.17.仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：支持。

无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看。

10.18.软件

数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，24种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能（可选），支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。

11、CO2细胞培养箱

11.1.内腔体积:不低于180L。

11.2.标配搁板数目4块；最多可选装搁板数不少于16块，隔板带孔可调节高度。

11.3.温度加热模式：直接加热气套式。

11.4.温度控制范围：高于环境温度5℃-50℃。

11.5.温度控制方式：PID控制。

11.6.温度均一性：±0.3℃(@37℃)。

11.7.温度控制精度：±0.1 ℃(@37℃)。

11.8.温度恢复时间（开门1min后）：不超过8分钟。

11.9.CO2控制精度和范围：0-20%。

▲11.10.CO2传感器：可耐不低于140℃高温的红外传感器。

11.11.加湿方式：具备增湿盘加湿。

▲11.12.过滤系统：内置HEPA过滤器, 外部接口均配置0.22μm微生物过滤器。

▲11.13.灭菌方式:140℃高温干热灭菌。

11.14.内胆材料：不锈钢内胆。

11.15.具有外门加热系统。

11.16.主动风机辅助系统。

11.17.具有报警记录、操作记录自动存储功能，可查询并导出。

12、-80℃ 冰箱

12.1.温度范围：-40℃~-86℃(每档0.1℃，环境温度10℃~30℃)，宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。

12.2.有效容积：≥600L。

12.3.样本容量：2ml样本存放量40000支。

12.4.占地面积：≤1.0㎡。

12.5.额定输入功率：≤1600W。

12.6.外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

12.7.内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

▲12.8.使用真空隔热发泡技术，厚度≥130mm。

12.9.内门数量2扇(均附带锁扣)，每扇内门带有独立密封结构；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板。

12.10.检测孔2个。

12.11.制冷剂：环保型。

12.12.安全装置：具备高低温、冷凝器高温、断电、传感器故障、电量低、高环温报警多种故障报警功能。

12.13.配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个,每台配置冷链1探头(接入医院冷链系统含硬件)，样本冻存架按需提供。

12.14.冷却方式：直冷式。

12.15.电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。

12.16.电脑板温控；数字式温度显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调。

12.17.配备脚轮以及止动底角。

▲12.18.立体门封条设计整体4层门封条于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。

12.19.超厚硬质发泡聚氨酯保温层。

12.20.带有机组框体加热管，利用压缩机余热对箱体易结霜位置进行加热，避免结霜。

▲12.21.全封闭型压缩机，匹配复叠式制冷系统。

12.22.具有膨胀罐。

12.23.所有独立部件安全接地。

12.24.冷凝器：翅片式铜管冷凝器。

12.25.具有显示屏密码保护机制。

12.26.一体式门锁手把和紧凑式脚轮。

13、恒温培养箱

13.1.控制范围：0～65℃±5℃。

13.2.温度分辨率：0.1℃。

▲13.3.温度波动度：高温/低温±0.5℃。

▲13.4.温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）。

13.5.电源电压：AC220V 50HZ。

13.6.工作环境温度：+5～35℃。

13.7.输入功率：≤1500W。

▲13.8.内部容积：≥280L

13.9.载物托架（标配）：≥3块。

13.10.定时范围：0～5999min。

四、其他说明

1、售后服务要求：

整套设备质保期（包含所有配件）≥6年，其中两台显微镜质保期≥8年，质保期自设备经验收合格之日起计算。保修期内如产品有任何质量问题应及时维修。质保期满后终身维护，维修只收取零件费用，免收人工费。

设备出现故障时，中标单位在接到用户通知后4小时内到达现场；24小时内解决问题。投标人应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购单位有需要中标人配合的服务，中标人须予以配合。

2、质量要求：投标单位应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。投标单位提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

3、安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用由中标单位承担。

4、要求提供维修和保养服务、培训服务。终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜。

5、在保修期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，供方需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。

6、现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

（1）基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

7、验收：

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标。

（3）验收标准：根据招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准进行质量验收。

8、知识产权：

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

五、综合说明及要求

1、本项目为非单一产品采购，本项目核心产品为：超高速低温冷冻离心机。

2、投标人须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

4、投标总报价一次报定，包括但不限于所有全部设备、辅助材料、安装、调试、验收、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、中标服务费、劳保、技术支持与培训及质保、维保期间等一切费用，甲方在合同签订后不再调整任何费用，总价固定不变。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场或政策变化因素而变动。

5、交付时间：合同签订生效后60日内送达并安装调试完毕。

6、交付地点：采购单位指定地点。

7、合同价款的支付：合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款；采购清单货物到货安装调试完工并验收通过后付合同金额的65%，验收合格满一年后支付尾款5%。

8、投标人须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力。投标人可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担前期调研的责任和风险。投标人中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不再承担任何责任。

9、中标单位应对产品安装质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任。

10、中标单位应选派有资格的技术人员对采购单位有关人员进行免费培训。

11、本次招标接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

甲方：

地址：

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据江苏苏维工程管理有限公司采购编号JSZC-320500-SWGC-G2024-0219号招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，委托方（简称“甲方”）和受托供应商（简称“乙方“）双方就此次成交的 市五院公共实验平台新增设备一批的成交事宜，经友好协商一致，签订本合同书，以资共同遵守。

一、合同所涉及的基本情况及范围

1.1 乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。标的物清单详见附件。

1.2在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

1.3 交付时间：合同签订生效后60日内送达并安装调试完毕。

1.4 交付地点：甲方指定地点。

二、下列文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：

2.1 本合同及附件；

2.2 中标通知书；

2.3 招标文件；

2.4 乙方中标的投标文件；

2.5 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

上述文件间内容存在不一致的，以序列在前的为准；序列相同的，以形成时间在后的为准。

三、合同价款与支付：

3.1 合同价款的组成：合同价格按此次中标价格执行，合同总金额（含税）总计为人民币    元整（￥：        元），完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

3.2 付款方式：合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款；采购清单货物到货安装调试完工并验收通过后付合同金额的65%，验收合格满一年后支付尾款5%。

乙方需向甲方提供：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格的增值税发票。

C、由供需双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

3.3 付款形式：本次货款以数字人民币形式支付。

乙方数字人民币账户信息如下：

乙方开户名称：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）

四、质量保证

4.1 乙方应保证所供标的物是全新的，配件为原装的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品（交付标的物出厂日期应不大于12个月，以标的物铭牌或可证明出厂时间材料为依据），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。

4.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，产品质量不能满足要求；或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求对当批次同型号产品进行全部更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方承担。

4.3 乙方必须履行在其投标文件中的服务承诺。

五、包装和装运

5.1 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

5.2 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。单件产品需具备合格证书，有唯一的产品编号及出厂日期，并且需按照甲方要求贴条形码。

5.3 包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括，每件包装箱内应附一份详细装箱单。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应乙方承担全部责任和由此发生的相关费用。

六、售后服务要求

乙方对其提供的原装设备自验收合格之日起按采购文件要求及其响应文件承诺的服务进行保修。

七、标的物的交付、检验和验收

7.1 标的物的交付

7.1.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

7.1.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

7.1.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

7.2 检验和验收

7.2.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

7.2.2 标的物到达现场后，甲方根据采购文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件及其附件；中国政府颁布的相关国家标准和行业标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.2.3 验收期限自产品通过安装检验合格之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

7.2.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

八、对标的物提出异议的时间和办法

8.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

8.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

8.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任

9.1 甲方违约责任：

9.1.1 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任：

9.2.1 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金（总金额不超过合同总价的5%），同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及其它

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。合同签订后须在政府采购监督管理部门系统备案。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.4 合同的部分和全部都不得转让。

十三、争议解决方式

13.1甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

13.2如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

13.3诉讼费由败诉方负担。

13.4因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十四、附则

14.1 合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份，政府监管部门一份。

14.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、磋商响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4 未尽事宜本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

14.5 本合同首部所载明的双方地址为甲乙双方认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应于【3】个日历日内书面通知另一方，未通知的自行承担法院不能送达等不利后果。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）报价得分（30分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术方案比较（18分）

1.安装调试、用户培训计划和售后服务措施比较（6分）

投标人需提供详细的安装调试方案，用户培训计划，售后服务措施（包括售后服务人员、服务机制、响应时间、安装方案、故障解决），施工管理方案，安装方案响应时间，并提供售后服务人员服务电话。投标人提供的方案需包括以上所有内容，方案完整合理，切合实际得6分；投标人提供的方案较为简单，用户培训计划和售后服务措施简单的得4分；投标人提供的方案差，用户培训计划和售后服务措施差的得2分；不提供不得分。

2.维修备品备件、维保收费以及维保方案（6分）

根据维修备品备件的价格及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案综合评分；维修备品备件以及收费价格合理，维保方案详细、切合实际，满足采购单位需求的得6分；维修备品备件以及收费价格一般，维保方案较为可行，能基本满足需求的得4分；备品备件收费较高，维保方案粗略，不贴合实际的得2分；不提供不得分。

3.项目实施方案（6分）

投标人提供《项目实施方案》，包括：货源组织、交货期工序安排、产品质量控制、质量保障措施、安装质量保证措施与验收方案，合理、可行、针对性强得6分；合理、可行性较差得4分；欠合理、可行性差得2分；不提供不得分。

（三）技术参数比较（41分）

针对招标文件中列出的产品技术要求，提供投标产品技术偏离表（投标人须对照招标要求，在投标文件中逐条列出投标产品的技术情况，并注明“无偏离”或“负偏离”，不得遗漏），全部满足或高于招标要求的视为无偏离，得41分；低于招标要求的视为负偏离，非重要参数每项负偏离扣0.5分，重要参数每项负偏离扣1分，扣完为止。

（注：带“▲”的技术参数为重要参数，需提供以下任意一种证明材料：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；2.官网截图证明；3.产品功能界面截图或彩页说明书；未按要求提供上述证明材料的视为负偏离。）

（四）售后服务方案（8分）

1、响应时间及方式（1分）：响应方式及时间优于项目要求得1分。

2、售后服务保证措施（3分）：有完善的售后服务体系，包括服务体系健全、紧急事务的处理、应急资源的保证、服务满意度调查等措施和制度得3分；服务体系健全及售后服务质量保证措施得2分；有与本项目适应的服务体系的得1分；未提供不得分。

3、提供核心产品：提供超高速低温冷冻离心机原厂（进口产品为在中华人民共和国大陆地区设有的售后服务网点）出具的售后服务承诺书的得2分。

4、人员培训方案：提供对使用方人员进行设备操作培训的方案，方案具体且切实可行的得2分，方案简略，基本可行的得1分，未提供不得分。

（五）类似业绩（3分）

2021年1月1日起至今（以合同签订之日起）投标单位具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。

（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）

（全文完）

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。