# 项目编号：JSZC-321003-YZZK-G2024-0009

# 扬州市邗江生态环境局邗江区三座分布式水质净化站运维服务项目公开招标

# 扬州中科项目管理有限公司

____年___月___日

扬州中科项目管理有限公司

2024年12月03日

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	18

第五章  评标方法与评标标准	29

第六章  投标文件格式	32

第一章  投标邀请

受扬州市邗江生态环境局的委托，扬州中科项目管理有限公司就扬州市邗江生态环境局邗江区三座分布式水质净化站运维服务项目(JSZC-321003-YZZK-G2024-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市邗江生态环境局邗江区三座分布式水质净化站运维服务项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-YZZK-G2024-0009

2.项目名称：扬州市邗江生态环境局邗江区三座分布式水质净化站运维服务项目

3.预算金额：992.8万元/两年

4.本项目设定最高限价：人民币2元/吨。 (含服务费、管理费、设备维修费、服务人员交通费及通讯费等) ，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起运维服务两年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：投标人具备有效期内的环保工程专业承包叁级及以上资质（提供证书扫描件上传系统）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年12月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次采购不收取保证金。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市邗江区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

10.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源代理机构推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江生态环境局

地 址：扬州市邗江区兴城西路205号

联系人：王航

联系方式：0514-80996036

2.采购代理机构信息

名称：扬州中科项目管理有限公司

地　址：扬州市邗江区邗江中路553号(邗江文化中心六楼南)

联系人：王涛

联系方式：18252755855

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照发改价格【2011】534号文件标准的一次性支付给招标代理机构服务费。

- 代理服务费以人民币支付；

- 代理服务费计算方式：单价*年预估处理量*2年*收费标准；

（3）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（4）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 标书制作工具中格式和内容请以“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“江苏政府采购网”“中国政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州中科项目管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：本项目采用单价合同。合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方在收到发票起10个工作日内预付当年合同价的30%（当年合同总价=年估算处理量*中标单价）；

8.1.2尾款支付时间：根据考核业绩每季按实结算支付，每季结束后甲方收到乙方开具的发票10个工作日内予以结账（第一季度开始付款时进行预付款抵扣）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、项目背景

良好生态环境是实现中华民族永续发展的内在要求，是增进民生福祉的优先领域，是建设美丽中国的重要基础。然而，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出。

扬州位于江淮交汇处，承担了南水北调东线工程和70%淮水入江的重任。邗江区隶属于江苏省扬州市，位于长江三角洲腹部，长江与淮河交汇处，东依上海，西连南京，南临长江，北接淮水，中贯京杭大运河，总面积552.68平方千米。邗江区是江淮交汇的重要枢纽地带，具有重要的承转、融汇作用，其水质安全、水生态健康至关重要。

邗江区高度重视区内水环境治理工作，“十三五”期间水环境质量改善取得一定成效。“十四五”期间，邗江区共有国省考断面7个，其中国考断面3个，省考断面5个，从2022年水环境质量来看，各断面个别月份存在超标现象，2023年7月单月邗江区国省考断面优III比例仅为70.7%，水质存在滑坡现象，水质达标及改善提升需求迫切，区内水环境质量稳定达标任务重、压力大。因此，为进一步推进邗江区生态河道高质量治理，提升重点流域、重点河道水生态环境质量，打造邗江“水清岸洁”新风貌，亟需开展城镇区域重点河道水质提升工程。

表1 邗江区“十四五”期间国省考断面

| 序号 | 断面名称 | 所在水体 | 考核县（市、区） | 控制级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生资码头 | 古运河（扬州段） | 扬州经开区/广陵区/邗江区 | 省考 |
| 2 | 新开河口 | 古运河（扬州段） | 广陵区/邗江区 | 省考 |
| 3 | 槐泗河口 | 京杭大运河苏北段-扬州城区段 | 邗江区 | 国考 |
| 4 | 冻青桥 | 仪扬河 | 邗江区 | 国考 |
| 5 | 邵伯湖湖心 | 邵伯湖 | 邗江区 | 国考 |
| 6 | 土瓜公路桥 | 润扬河 | 邗江区/扬州经开区 | 省考 |
| 7 | S611 | 公道引水河 | 邗江区 | 省考 |

为保障仪扬河冻青桥断面水质能够达标，扬州市邗江生态环境局于2021年初实施了仪扬河冻青桥断面水质达标重点项目，对四望亭河、新城河、引潮河沿河旱季溢流排口污水以及陆洲泵站上游引河水体进行净化处理。该项目运维合同将于2024年底到期，鉴于区内雨污分流、污水管网建设等相关措施尚未完全到位，若无相关分布式水质净化站支撑，各河道水质将难以得到有效保障，进而影响下游冻青桥断面水质。为此，开展2025~2027年度邗江区三座分布式水质净化站运维服务采购事宜。

二、项目概况

项目名称：扬州市邗江生态环境局邗江区三座分布式水质净化站运维服务项目

项目地点：四望亭分布式水质净化站位于四望亭河与新城河路交叉口西北角，主要收集净化低污染河水、四望亭-邗江北路和新城河-四望亭处排水口混接水、新城河文昌西路和新城河文汇西路排水口混接水；引潮河分布式水质净化站位于引潮河与文汇西路东北侧，主要收集处理低污染河水及沿引潮河两岸截流井混接水；陆洲泵站分布式水质净化站位于陆洲泵站西侧，通过收集陆洲泵站上游河水，主要改善泵站上游河湖水质，增强水体流动性，实现河道生态补水、提升水体自净能力的功能。

项目规模：四望亭水质净化站3000m³/d、引潮河水质净化站2000m³/d、陆洲泵站水质净化站1800m³/d。

项目主体工艺：三座水质净化站主体工艺均为MBR生物膜反应器。

三、采购标的

1、招标内容：三座水质净化站两年期运维服务，具体包含1套3000m³/d的MBR分布式水质净化站、1套2000m³/d的MBR分布式水质净化站以及1套1800m³/d的MBR分布式水质净化站运维期间的用水、用电、水处理药剂及劳务、设备维修等费用。

2、服务期限：周期2年，签订合同后以业主单位要求之日起计。

3、进出水标准：

表1 分布式水质净化站进出水水质要求                 mg/L

| 水质净化站点 | 进水指标 |  |  | 出水指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 3000m3/d分布式净水站 | ≤200 | ≤25 | ≤5 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 |
| 2000m3/d分布式净水站 | ≤200 | ≤25 | ≤5 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 |
| 1800m3/d分布式净水站 | ≤100 | ≤8 | ≤1 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 |

四、条件要求

1、投标人须确保各站点每日出水水质达到表1要求；每日处理水量需分别达到设计规模的80%以上，不足80%的需及时向业主单位汇报，每年正常运行时间不少于360天，年处理量超过248.2万吨不再计算费用。

2、投标人须建立运维现场安全管理制度和应急处置预案。

3、投标人须建立运维管理台账。

4、运维单位负责现场安全和卫生，做好现场形象管理，设备管道等有标识标牌。

5、运维单位须优先抽取井内污水处理，在井内污水低液位时方可切换进水泵，切换时机以液位计低数值为准，同时做好记录。

6、现场出现任何问题须及时汇报。

五、运维要求

（1）运维期：二年。

（2）具体要求：

（1）设备、电气检查

1.1水泵

- ①检查水泵外观及壳体损伤与连接件防腐情况。

- ②检修油封、机械密封（视泄漏情况更换）

- ③检查连接轴同心度、轴套、磨损情况而定。

- ④视情况检修叶轮和联轴器。

- ⑤电机绝缘处检查、电流和电压测试。

1.2鼓风机

- ①检修空气过滤器，检修传动皮带。

- ②检查油镜，测试油压、油温、风压、风量。

- ③检查轴套、O型圈、油封等密封件。

- ④校正电机同心度、调整皮带磨合度。

- ⑤检修减速机齿轮等结构。

- ⑥电机检查绝缘、电流、电压。

- ⑦进行风机齿轮油和黄油添加。

1.3 阀门及仪器仪表保养

- ①检修阀门，连接件防腐润滑。

- ②仪器仪表灵敏度测试，电气连接检查。

（2）设施保养、维修内容

2.1 设施设备保养

- ①各设备运行检查。

- ②各阀门开启、备用设备开启运行检查。

- ③各照明设备检查。

- ④各管道、支架、盖板防腐检查。

- ⑤检查和紧固各设备连接件，联轴器，连接绳等有效性。

- ⑥检查、清扫电气控制柜。检查电气元器件功能。

- ⑦每季度检查泵密封和润滑情况。

- ⑧各构筑物之间连接管道畅通检查，有无漏水破裂。

- ⑨各设施清洁情况检查，构筑物内淤泥情况检查。

- ⑩安全、防护设施检查。

- ⑪仪表定期检查及校验。

- ⑫各功能池内水质观察、微生物取样观察，曝气池溶解氧测试。根据水质和池内微生物情况调整。

2.2 设备维修

动力设备的维修，电控柜的常用配件的更换或维修。

（3）药剂

对药剂药品投加量、投加方式进行调整，并负责药品的采购事宜。

（4）水质检测

保证水质在线检测设备正常运行。

（5）其他满足日常运行及招标人要求的内容。

出水水质以第三方检测机构出具的检测报告为准，以在线监测数据为辅；出水水量以电磁流量计计量值为准。

六、其他

1、本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明运维的方式实施总承包，乙方应对全部运维项目负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止运维项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

2、本项目服务期间可能发生的污泥处置、仪表校准、噪音及气味扰民、安全生产应由投标人负责解决，并由投标人承担相应的法律责任。由此产生的污泥处置费用、校准费等所产生的一切费用都应包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

3、每月1日，投标人应汇总上个月的报表上报采购人。报表内容包含但不限于以下数据：（1）上月流量仪起止读数；（2）每日出水量、月累计出水量；（3）每日水质自检数据。

4、本项目用电、用水由中标人负责协调，对应施工、用电、用水费用包含在本次报价内。

5、服务承诺

1）为保证污水处理站的正常运营，供应商须每日安排人员进行设备运行维护及药剂投加、故障检查和修复，定期派遣工程师至现场，提供有力的技术支持。

2）如发现异常问题，及时与采购人沟通，配合寻找超标污染源，协同处理系统，维持达标。

3）乙方应做好每日维护后，及时做好检查及维护保养记录，形成台账，并与合同期结束，交甲方备查。

6、本项采购需求为实质性条款，投标人必须满足。

七、合同终止

1、承包范围内的运维管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除运维承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

八、考核标准

年   月  项目季度考核表

| 考核单位 |  |  |  |  | 考核人（签字） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营周期 |  |  |  |  | 考核时间 |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  | 考核标准 |  | 标准分 | 考核要求 |  | 实际得分 |
| 一 | 台账 资料 |  | 每日记录运行情况 |  | 5分 | 少一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 运维台账齐全、详实 |  | 5分 | 台账或关键材料缺失记录，发现一次扣1分 |  |  |
| 二 | 运行岗位管理 |  | 运行人员在岗在位，定期巡查 |  | 5分 | 现场无人值守的，发现一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 运行人员应认真做好设备、管道、阀门、工控、在线监测等检查工作，及时解决运行问题 |  | 5分 | 现场运行情况不清、未及时解决或汇报问题的，一次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 运行维护作业应严格按照规程开展 |  | 10分 | 未按照规程开展运维工作，发现一次扣5分 |  |  |
| 三 | 环境卫生及形象管理 |  | 现场环境定期清理维护，无垃圾、杂物堆放，保持室内外整洁 |  | 5分 | 有垃圾或杂物的，发现一处扣1分 |  |  |
|  |  |  | 现场标识标牌齐全、到位，并定期维护 |  | 5分 | 标识标牌明显缺失或未定期维护的，发现一处扣2分 |  |  |
| 四 | 运行操作及检修 |  | 运行人员应熟悉运行操作要点，包括工况调节及药剂投加、组件管理养护等 |  | 10分 | 因运行人员不熟悉运行操作导致设备/系统运行异常或水质超标的，发现一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 设备故障，运行人员及时检修 |  | 10分 | 运行人员不按规定流程检修，发现一次扣5分 |  |  |
| 五 | 劳动防护用品及药剂管理 |  | 配备并正确使用具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品 |  | 5分 | 未配备或未正确使用劳动防护用品的，发现一次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 药剂的运输、存储、管理应严格按照相关要求执行 |  | 5分 | 未按要求执行的，一次扣2分 |  |  |
| 六 | 安全生产 |  | 配备消防器材，定期排查安全隐患 |  | 5分 | 未按要求完成的，发现一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 现场安全标识、警示标识到位，并定期维护 |  | 5分 | 未摆放到位或维护不及时的，发现一处扣2分 |  |  |
| 七 | 整改督办 |  | 接到投诉、举报或被其他相关部门发现查处的 |  | 10分 | 一次扣5分 |  |  |
|  |  |  | 收到管理方整改通知单后拒不整改的 |  | 10分 | 一次扣10分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 现场负责人（签字） |  |  |  |  |

注：

1、此表作为项目运维考核依据。

2、具体运维资金发放标准如下

2.1 季度考评得85分以上的资金全额发放；

2.2季度考评得70分至85分(不含85分)的,资金按9折发放；

2.3季度考评得70分以下的（不含70分)的,资金按8折发放，并责令整改，整改不到位的采购人有权终止合同，重新招标。

九、 其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标方法与评标标准

| 项 目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报 价 （20分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，报价等于基准价的得满分20分，其它报价得分=（基准报价/投标报价）×20×100%（小数点保留两位） |  |
| 技术方案 （45分） | 调试方案 （5分） | 调试方案包括但不限于调试的组织结构及分工、准备工作、主要内容、质量和安全保证措施等相关内容，由评委综合比较，酌情评分（不提供不得分）。 调试方案详细、合理、完整、针对性强得5分；调试方案较为详细、合理、完整、针对性较强得3分；有方案说明，但是不够详细、合理、完整、针对性较弱得1分。 |
|  | 运营方案 （10分） | 运营方案包括但不限于班组设置、运行规程、台账资料、稳定达标、监测、检验措施，设备设施维护措施等相关内容（不提供不得分）。 运营方案详细、合理、完整、针对性强得10分；运营方案较为详细、合理、完整、针对性较强得7分；有方案说明，但是不够详细、合理、完整、针对性较弱得4分；有方案说明，但是内容较差、不具备可行性得1分； 不提供不得分。 |
|  | 污泥处置方案（6分） | 污泥处置方案包括但不限于污泥处理的目的、污泥来源及性质、污泥处理工艺论证、污泥处置及工艺选择等相关内容（不提供不得分）。 污泥处置方案详细、合理、完整、针对性强得6分； 污泥处置方案较为详细、合理、完整、针对性较强得3分； 有方案说明，但是不够详细、合理、完整、针对性较弱得1分。 |
|  | 环境应急预案（6分） | 环境应急预案包括但不限于水质恶化突发性事件应急管理方案和制度、雨季水质不良影响应急管理方案和制度、停电应急管理方案和制度、设备故障应急处理、防火及有毒有害气体应急管理方案和制度、防台防汛期间、台风和暴雨等灾害性天气专项维护措施等相关内容（不提供不得分）。 环境应急预案详细、合理、完整、针对性强得6分； 环境应急预案较为详细、合理、完整、针对性较强得3分； 有方案说明，但是不够详细、合理、完整、针对性较弱得1分。 |
|  | 水质达标措施（6分） | 水质达标措施包括但不限于出水水质保障措施、制度保障措施、产品质量控制措施、确保设备正常运转的措施、严格水质检测等相关内容（不提供不得分）。 水质达标措施详细、合理、完整、针对性强得6分； 水质达标措施较为详细、合理、完整、针对性较强得3分； 有措施说明，但是不够详细、合理、完整、针对性较弱得1分。 |
|  | 环境保护措施（6分） | 环境保护措施包括但不限于环境保护的方针和目标、环境保护职责、环境保护组织机构、环境保护工作制度、环境保护控制措施等相关内容（不提供不得分）。 环境保护措施详细、合理、完整、针对性强得6分； 环境保护措施较为详细、合理、完整、针对性较强得3分； 有措施说明，但是不够详细、合理、完整、针对性较弱得1分。 |
|  | 售后服务方案（6分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括服务保障体系、服务内容、响应时间和程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、备件等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力相关内容逐项进行对比打分。 售后服务方案内容全面、条理清晰、流程规范，得6分； 售后服务方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，得4分； 售后服务方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，得2分； 其他情况或没有内容不得分。 |
| 企业综合 实力 (7分) | 1、投标人具有有效期内的IS09001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，每有1个得1分，本项最多得4分。（提供证书扫描件上传系统） 2、投标人具有环境咨询（环保管家）：三级认证证书得1分、二级认证证书得2分、一级认证证书得3分，本项最高得3分。（提供证书扫描件上传系统） |  |
| 项目组主要成员 （18分） | 1、项目负责人（1人）：具有注册公用设备工程师（给排水）执业证书得1分，具有注册环保工程师执业资格得1分，具有高级及以上环境工程类职称得1分。本项最高得3分。 2、技术负责人（1人）：具有注册环保工程师执业资格得1分，具有高级环境工程类职称得1分，具有正高级环境工程类职称得2分。本项最高得3分。 3、项目组其他成员（12分）： 1）项目组其他成员具有注册公用设备工程师（给排水）执业证书、注册电气工程师（供配电）执业证书，每有一个类别得2分，同时具有高级及以上职称的每人加1分，本项最多得6分； 2）项目组其他成员具有高级及以上环境工程类职称每人得2分，本项最多得6分； （除职称证以外，以上按一人一岗一证审查，须提供相应证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一份社保证明材料上传系统） |  |
| 业绩 （10分） | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，有一个业绩得2分，本项最高得10分。（提供合同扫描件上传系统) |  |
| 总分 | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321003-YZZK-G2024-0009号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：扬州中科项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-321003-YZZK-G2024-0009号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州中科项目管理有限公司组织的（扬州市邗江生态环境局）采购编号为JSZC-321003-YZZK-G2024-0009，（扬州市邗江生态环境局邗江区三座分布式水质净化站运维服务项目）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 租赁和商务服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州中科项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足采购文件第四章项目需求中的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。