招　标　文　件

项目名称：建设路院区综合业务楼负二至五层门更换项目

（第四次）

项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2025-0705

采购代理编号：0675-256JOC003786

采购人：南通市中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年9月

目录

第一章招标公告

第二章供应商须知

第三章合同文本

第四章项目需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件参考格式

# 第一章招标公告

项目概况

南通市中医院建设路院区综合业务楼负二至五层门更换项目（第四次）JSZC-320600-HWZX-G2025-0705招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载招标文件 获取招标文件，并于2025年11月10日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2025-0705

2、项目名称：南通市中医院建设路院区综合业务楼负二至五层门更换项目（第四次）

3、项目预算金额：100万元

4、最高限价：100万元（投标人投标报价不得超过项目需求中要求的限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设路院区综合业务楼负二至五层门更换项目 | 100万元 |

合同履行期限：见项目需求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2025年5月-2025年10月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目属于货物类采购。本项目为专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

- 2、本项目不接受进口产品投标

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年11月10日14时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

5.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

5.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7、采购代理编号：0675-256JOC003786

8、本项目获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日5个工作日，是指2025年10月18日9:00至2025年10月24日17:00（北京时间）

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　南通市中医院

地址：　南通市崇川区孩儿巷北路6号

联系方式：赵老师0513-81118158

2.采购代理机构信息

名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：肖旭（17849953629）、熊文宇

联系方式：　025-84795989、84795467

3.项目联系方式

项目联系人：肖旭、熊文宇

电　话：　 025-84795989、84795467

邮箱：　 xiaoxu@jocite.com

# 第二章供应商须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 供应商如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明供应商资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明供应商所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请供应商注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 供应商报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 供应商的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供供应商有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

*供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件签署

18.1 供应商需按照文件要求签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

19.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 20、投标截止日期

20.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各供应商的《开标一览表》。

23.3 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（注：授权委托书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件2、需提供被授权人近三个月内（即2025年8月-2025年10月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。）

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的供应商，将现场告知供应商未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目不适用）

27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）供应商未成功解密电子投标文件的。

（8）供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

30.2供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求供应商（或潜在供应商）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：肖旭

联系电话：025-84795989

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物、服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

35.2供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

35.3供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

36、中标服务费

领取中标通知书前，以中标金额为基数，供应商按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物招标收费标准*0.65，向采购代理机构一次性交付中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人参照此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南通市中医院采购合同

（货物类采购）版本号：2023-08-22

需方（甲方）： 南通市中医院                   采购编号：

供方（乙方）：        签订时间：     年月日

签 订 地 点 ： 南通市

一、甲方向乙方采购以下商品：

| 序号 | 品名 | 采购数量 | 规格 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  | 人民币 |  |  |  |

备注：

二、质量要求及技术标准：

执行国家标准。

三、交货期（服务时间）：

本项目需根据采购人需求按需供货，成交供应商应于收到采购人通知后及时响应，72小时内按采购人要求送达采购人指定地点。紧急情况下在采购人发出缺货通知后，24 小时内提供所需的产品。在出现突发公共卫生事件或其他紧急情况时，供应商应积极配合医院完成紧急配送服务。

合同履约期限：3年，合同一年一签。第一年合同期内成交供应商履约情况良好，双方协商可签订下一年合同。

四、交货（服务）地点：

甲方指定地点。

五、货物验收要求：

乙方交付货物后，以书面形式向甲方提出验收申请，甲方应于5个工作日内及时组织验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

货物验收标准：国家标准。

六、质保期限及售后服务：

1、此批货物在未使用的前提下，24小时之内发生质量问题，由乙方无条件负责维修或换新。

2、乙方产品交付时剩余保质期不少于标准保质期的 2/3。

本合同采用第2种质保方式。

七、合同付款方式：

按实际供货数量分批次结算，合同期内综合单价不予调整。（如因国家政策调整的由双方协商解决，但须不违反国家政策相关要求）。

产品运送到甲方指定地点并经验收合格后，乙方凭甲方签字确认的送货单及正式税务发票向乙方付清该批次货款。因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

乙方户名：

开户银行：

银行帐号：

八、所有权：

标的物所有权自乙方交货给甲方时转移，但甲方未履行交付货款义务的，标的物属于乙方所有。

九、违约责任：

1、乙方如不能按期供货，则以逾期之日起，每日向甲方支付合同金额的1%作为违约金，其上限为合同金额的20%。如逾期供货因不可抗力而起，则乙方需向甲方提供权威部门的书面证明文件来免除其违约责任。

2、乙方以低于合同约定、国家技术标准供货的，乙方则需无条件按合同约定重新供货，并向甲方另行支付合同金额的20%作为赔偿金。违约赔偿则以上一条款为准。

3、乙方没有能力完成合同约定时，甲方可以随时中止该合同，乙方的违约及赔偿责任按前两条执行。

4、甲方无故不履行合同条款，要求退货或不接受货物的，应向乙方支付合同总价款20%的违约金。

5、未尽事宜详见招投标文件。

十、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：

由双方当事人协商解决；也可提交南通仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

十二、本合同一式 叁 份。

十三、其他约定事项：其他未尽事宜详见招标文件要求。

甲    方:南通市中医院                           乙 方：

法定代表人：                                  法定代表人：

（或业务代表人）                             （或业务代表人）

住    所：                                      住    所：

联系电话：                                      联系电话：

传   真：                                       传    真：

开户银行：                                      开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

邮政编码：                                      邮政编码：

第四章项目需求

★一、综合业务楼负二至五层门清单

| 综合业务楼负二至五层门清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 门号 | 宽/mm | 高/mm | 面积/㎡ | 备注 | 门型 | 防火门横框*1/mm | 防火门竖框*2/mm | 装饰框米数/m |
| 1 | 负二层 | 1 | 1530 | 2220 | 3.4 |  | 甲 | 1490 | 4510 | 6 |
| 2 |  | 2 | 1530 | 2220 | 3.4 |  | 甲 | 1490 | 4510 | 6 |
| 3 |  | 3 | 1570 | 2220 | 3.49 |  | 甲 | 1530 | 4510 | 6.04 |
| 4 |  | 4 | 1570 | 2220 | 3.49 |  |  |  |  | 0 |
| 5 |  | 5 | 1570 | 2200 | 3.45 |  | 甲 | 1530 | 4470 | 6 |
| 6 |  | 6 | 1550 | 2220 | 3.44 |  | 甲 | 1510 | 4510 | 6.02 |
| 7 |  | 7 | 1550 | 2220 | 3.44 |  | 甲 | 1510 | 4510 | 6.02 |
| 8 |  | 8 | 1060 | 2270 | 2.41 |  | 乙 | 1020 | 4610 | 5.63 |
| 9 |  | 9 | 1060 | 2270 | 2.41 |  | 乙 | 1020 | 4610 | 5.63 |
| 10 |  | 10 | 1060 | 2270 | 2.41 |  | 乙 | 1020 | 4610 | 5.63 |
| 11 |  | 11 | 1550 | 2220 | 3.44 |  | 乙 | 1510 | 4510 | 6.02 |
| 12 |  | 12 | 1060 | 2270 | 2.41 |  | 乙 | 1020 | 4610 | 5.63 |
| 13 |  | 13 | 1540 | 2180 | 3.36 |  | 甲 | 1500 | 4430 | 5.93 |
| 14 |  | 14 | 870 | 2200 | 1.91 |  |  |  |  | 0 |
| 15 |  | 20 | 1880 | 2250 | 4.23 |  | 乙 | 1840 | 4570 | 6.41 |
| 16 |  | 21 | 1880 | 2220 | 4.17 |  | 乙 | 1840 | 4510 | 6.35 |
| 17 |  | 22 | 1540 | 2250 | 3.47 |  | 乙 | 1500 | 4570 | 6.07 |
| 18 |  | 23 | 800 | 2220 | 1.78 |  | 乙 | 760 | 4510 | 5.27 |
| 19 |  | 24 | 1880 | 2250 | 4.23 |  | 乙 | 1840 | 4570 | 6.41 |
| 20 |  | 25 | 1870 | 2220 | 4.15 |  | 甲 | 1830 | 4510 | 6.34 |
| 21 |  | 26 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 乙 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 22 |  | 28 | 1520 | 2200 | 3.34 |  | 甲 | 1480 | 4470 | 5.95 |
| 23 |  | 29 | 1610 | 2250 | 3.62 |  |  |  |  | 0 |
| 24 |  | 30 | 1550 | 2220 | 3.44 |  |  |  |  | 0 |
| 25 |  | 32 | 1880 | 2250 | 4.23 |  | 乙 | 1840 | 4570 | 6.41 |
| 26 |  | 33 | 1070 | 2250 | 2.41 |  | 乙 | 1030 | 4570 | 5.6 |
| 27 |  | 35 | 1000 | 2200 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |
| 28 |  | 36 | 1000 | 2220 | 2.22 |  |  |  |  | 0 |
| 29 |  | 38 | 1840 | 2220 | 4.08 |  | 乙 | 1800 | 4510 | 6.31 |
| 30 |  | 44 | 1510 | 2220 | 3.35 |  | 甲 | 1470 | 4510 | 5.98 |
| 31 |  | 45 | 1040 | 2250 | 2.34 |  |  |  |  | 0 |
| 32 |  | 46 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 乙 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 33 |  | 47 | 800 | 2250 | 1.8 |  | 乙 | 760 | 4570 | 5.33 |
| 34 |  | 48 | 1880 | 2220 | 4.17 |  | 乙 | 1840 | 4510 | 6.35 |
| 35 |  | 50 | 1840 | 2220 | 4.08 |  | 甲 | 1800 | 4510 | 6.31 |
| 36 |  | 51 | 1900 | 2250 | 4.28 |  | 乙 | 1860 | 4570 | 6.43 |
| 37 |  | 52 | 1900 | 2250 | 4.28 |  | 乙 | 1860 | 4570 | 6.43 |
| 38 |  | 53 | 1900 | 2250 | 4.28 |  | 乙 | 1860 | 4570 | 6.43 |
| 39 |  | 54 | 1900 | 2250 | 4.28 |  | 乙 | 1860 | 4570 | 6.43 |
| 40 |  | 55 | 1780 | 2220 | 3.95 |  | 甲 | 1740 | 4510 | 6.25 |
| 41 | 负一层 | 1 | 1560 | 2250 | 3.51 |  | 甲 | 1520 | 4570 | 6.09 |
| 42 |  | 2 | 1070 | 2250 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 43 |  | 3 | 1230 | 2250 | 2.77 |  |  |  |  | 0 |
| 44 |  | 4 | 1000 | 2220 | 2.22 |  | 甲 | 960 | 4510 | 5.47 |
| 45 |  | 5 | 1260 | 2220 | 2.8 |  |  |  |  | 0 |
| 46 |  | 6 | 1520 | 2270 | 3.45 |  | 甲 | 1480 | 4610 | 6.09 |
| 47 |  | 7 | 1540 | 2270 | 3.5 |  | 甲 | 1500 | 4610 | 6.11 |
| 48 |  | 8 | 1070 | 2270 | 2.43 |  | 乙 | 1030 | 4610 | 5.64 |
| 49 |  | 9 | 1070 | 2270 | 2.43 |  | 乙 | 1030 | 4610 | 5.64 |
| 50 |  | 10 | 1070 | 2270 | 2.43 |  | 乙 | 1030 | 4610 | 5.64 |
| 51 |  | 11 | 1570 | 2270 | 3.56 |  | 乙 | 1530 | 4610 | 6.14 |
| 52 |  | 12 | 1070 | 2270 | 2.43 |  | 乙 | 1030 | 4610 | 5.64 |
| 53 |  | 13 | 1500 | 2200 | 3.3 |  | 甲 | 1460 | 4470 | 5.93 |
| 54 |  | 16 | 1540 | 2270 | 3.5 |  | 甲 | 1500 | 4610 | 6.11 |
| 55 |  | 17 | 1510 | 2230 | 3.37 |  |  |  |  | 0 |
| 56 |  | 18 | 1350 | 2230 | 3.01 |  |  |  |  | 0 |
| 57 |  | 19 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 58 |  | 20 | 1530 | 2230 | 3.41 |  |  |  |  | 0 |
| 59 |  | 21 | 1510 | 2230 | 3.37 |  |  |  |  | 0 |
| 60 |  | 22 | 1540 | 2230 | 3.43 |  |  |  |  | 0 |
| 61 |  | 23 | 1560 | 2230 | 3.48 |  |  |  |  | 0 |
| 62 |  | 24 | 1580 | 2230 | 3.52 |  |  |  |  | 0 |
| 63 |  | 25 | 1550 | 2250 | 3.49 |  |  |  |  | 0 |
| 64 |  | 26 | 1560 | 2250 | 3.51 |  |  |  |  | 0 |
| 65 |  | 27 | 900 | 2220 | 2 |  | 乙 | 860 | 4510 | 5.37 |
| 66 |  | 28 | 980 | 2250 | 2.21 |  |  |  |  | 0 |
| 67 |  | 29 | 980 | 2250 | 2.21 |  |  |  |  | 0 |
| 68 |  | 30 | 1350 | 2250 | 3.04 |  |  |  |  | 0 |
| 69 |  | 31 | 1570 | 2250 | 3.53 |  |  |  |  | 0 |
| 70 |  | 32 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 71 |  | 33 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 72 |  | 34 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 73 |  | 35 | 950 | 2250 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |
| 74 |  | 36 | 1040 | 2250 | 2.34 |  |  |  |  | 0 |
| 75 |  | 37 | 1550 | 2250 | 3.49 |  |  |  |  | 0 |
| 76 |  | 38 | 1590 | 2250 | 3.58 |  |  |  |  | 0 |
| 77 |  | 39 | 980 | 2250 | 2.21 |  |  |  |  | 0 |
| 78 |  | 40 | 1270 | 2250 | 2.86 |  | 乙 | 1230 | 4570 | 5.8 |
| 79 |  | 41 | 1580 | 2250 | 3.56 |  | 乙 | 1540 | 4570 | 6.11 |
| 80 |  | 42 | 1070 | 2290 | 2.45 |  | 乙 | 1030 | 4650 | 5.68 |
| 81 |  | 43 | 1820 | 2470 | 4.5 |  | 乙 | 1780 | 5010 | 6.79 |
| 82 |  | 44 | 1270 | 2470 | 3.14 |  | 乙 | 1230 | 5010 | 6.24 |
| 83 |  | 45 | 1160 | 2430 | 2.82 |  | 乙 | 1120 | 4930 | 6.05 |
| 84 |  | 46 | 950 | 2430 | 2.31 |  | 乙 | 910 | 4930 | 5.84 |
| 85 |  | 47 | 970 | 2430 | 2.36 |  | 乙 | 930 | 4930 | 5.86 |
| 86 |  | 48 | 1180 | 2240 | 2.64 |  | 乙 | 1140 | 4550 | 5.69 |
| 87 |  | 49 | 2370 | 2430 | 5.76 |  | 乙 | 2330 | 4930 | 7.26 |
| 88 |  | 50 | 970 | 2200 | 2.13 |  | 乙 | 930 | 4470 | 5.4 |
| 89 |  | 52 | 1530 | 2170 | 3.32 |  | 甲 | 1490 | 4410 | 5.9 |
| 90 |  | 53 | 1600 | 2250 | 3.6 |  |  |  |  | 0 |
| 91 |  | 54 | 1540 | 2230 | 3.43 |  | 甲 | 1500 | 4530 | 6.03 |
| 92 |  | 55 | 1560 | 2230 | 3.48 |  |  |  |  | 0 |
| 93 |  | 56 | 1570 | 2230 | 3.5 |  | 乙 | 1530 | 4530 | 6.06 |
| 94 |  | 57 | 1570 | 2260 | 3.55 |  | 乙 | 1530 | 4590 | 6.12 |
| 95 |  | 58 | 1570 | 2260 | 3.55 |  | 乙 | 1530 | 4590 | 6.12 |
| 96 |  | 59 | 1510 | 2170 | 3.28 |  | 甲 | 1470 | 4410 | 5.88 |
| 97 | 一层 | 1 | 1470 | 2010 | 2.95 |  | 甲 | 1430 | 4090 | 5.52 |
| 98 |  | 2 | 1500 | 2230 | 3.35 |  | 甲 | 1460 | 4530 | 5.99 |
| 99 |  | 3 | 1530 | 2230 | 3.41 |  | 甲 | 1490 | 4530 | 6.02 |
| 100 |  | 4 | 1360 | 2230 | 3.03 |  | 乙 | 1320 | 4530 | 5.85 |
| 101 |  | 5 | 1030 | 2230 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 102 |  | 6 | 1000 | 2230 | 2.23 |  |  |  |  | 0 |
| 103 |  | 7 | 1270 | 2230 | 2.83 |  |  |  |  | 0 |
| 104 |  | 8 | 1570 | 2230 | 3.5 |  |  |  |  | 0 |
| 105 |  | 9 | 900 | 2250 | 2.03 |  |  |  |  | 0 |
| 106 |  | 10 | 1380 | 2250 | 3.11 |  |  |  |  | 0 |
| 107 |  | 11 | 1540 | 2250 | 3.47 |  |  |  |  | 0 |
| 108 |  | 12 | 900 | 2250 | 2.03 |  |  |  |  | 0 |
| 109 |  | 13 | 1370 | 2250 | 3.08 |  |  |  |  | 0 |
| 110 |  | 14 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 111 |  | 15 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 112 |  | 16 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 113 |  | 17 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 114 |  | 18 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 115 |  | 19 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 116 |  | 20 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 117 |  | 21 | 940 | 2220 | 2.09 |  |  |  |  | 0 |
| 118 |  | 22 | 1520 | 2230 | 3.39 |  |  |  |  | 0 |
| 119 |  | 23 | 940 | 2230 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |
| 120 |  | 24 | 1550 | 2230 | 3.46 |  |  |  |  | 0 |
| 121 |  | 25 | 970 | 2230 | 2.16 |  |  |  |  | 0 |
| 122 |  | 26 | 970 | 2230 | 2.16 |  |  |  |  | 0 |
| 123 |  | 27 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 124 |  | 28 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 125 |  | 29 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 126 |  | 30 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 127 |  | 31 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 128 |  | 32 | 1500 | 2230 | 3.35 |  |  |  |  | 0 |
| 129 |  | 33 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 130 |  | 34 | 990 | 2230 | 2.21 |  |  |  |  | 0 |
| 131 |  | 35 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 132 |  | 36 | 1900 | 2250 | 4.28 |  |  |  |  | 0 |
| 133 |  | 37 | 1350 | 2220 | 3 |  | 甲 | 1310 | 4510 | 5.82 |
| 134 |  | 38 | 1090 | 2250 | 2.45 |  | 乙 | 1050 | 4570 | 5.62 |
| 135 |  | 39 | 1090 | 2250 | 2.45 |  | 乙 | 1050 | 4570 | 5.62 |
| 136 |  | 40 | 1090 | 2250 | 2.45 |  | 乙 | 1050 | 4570 | 5.62 |
| 137 |  | 41 | 1090 | 2250 | 2.45 |  |  |  |  | 0 |
| 138 |  | 42 | 1020 | 2250 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 139 |  | 43 | 950 | 2250 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |
| 140 |  | 44 | 950 | 2250 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |
| 141 |  | 45 | 950 | 2250 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |
| 142 |  | 46 | 950 | 2250 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |
| 143 |  | 47 | 950 | 2250 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |
| 144 |  | 48 | 1250 | 2250 | 2.81 |  | 甲 | 1210 | 4570 | 5.78 |
| 145 |  | 49 | 1500 | 2250 | 3.38 |  | 甲 | 1460 | 4570 | 6.03 |
| 146 |  | 50 | 1500 | 2250 | 3.38 |  | 甲 | 1460 | 4570 | 6.03 |
| 147 |  | 51 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 甲 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 148 |  | 52 | 1050 | 2200 | 2.31 |  | 甲 | 1010 | 4470 | 5.48 |
| 149 |  | 53 | 1480 | 2250 | 3.33 |  | 甲 | 1440 | 4570 | 6.01 |
| 150 |  | 54 | 1630 | 2220 | 3.62 |  | 甲 | 1590 | 4510 | 6.1 |
| 151 |  | 55 | 1050 | 2220 | 2.33 |  |  |  |  | 0 |
| 152 |  | 56 | 1050 | 2220 | 2.33 |  |  |  |  | 0 |
| 153 |  | 57 | 1050 | 2220 | 2.33 |  |  |  |  | 0 |
| 154 |  | 58 | 1290 | 2250 | 2.9 |  |  |  |  | 0 |
| 155 |  | 59 | 1550 | 2250 | 3.49 |  |  |  |  | 0 |
| 156 |  | 60 | 1350 | 2250 | 3.04 |  |  |  |  | 0 |
| 157 |  | 61 | 1420 | 2250 | 3.2 |  | 乙 | 1380 | 4570 | 5.95 |
| 158 |  | 62 | 1500 | 2250 | 3.38 |  | 甲 | 1460 | 4570 | 6.03 |
| 159 |  | 63 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 160 |  | 64 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 161 |  | 65 | 1070 | 2250 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 162 |  | 66 | 1500 | 2250 | 3.38 |  | 甲 | 1460 | 4570 | 6.03 |
| 163 |  | 67 | 1550 | 2220 | 3.44 | 防盗防火门 | 乙 | 1510 | 4510 | 6.02 |
| 164 |  | 68 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 165 |  | 69 | 1050 | 2250 | 2.36 | 防盗防火门 |  |  |  | 0 |
| 166 |  | 70 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 乙 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 167 |  | 71 | 1570 | 2250 | 3.53 |  | 甲 | 1530 | 4570 | 6.1 |
| 168 |  | 72 | 1570 | 2250 | 3.53 |  | 甲 | 1530 | 4570 | 6.1 |
| 169 |  | 73 | 1750 | 2000 | 3.5 |  | 甲 | 1710 | 4070 | 5.78 |
| 170 |  | 74 | 1480 | 2250 | 3.33 |  |  |  |  | 0 |
| 171 |  | 75 | 1000 | 2200 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |
| 172 |  | 76 | 1000 | 2200 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |
| 173 |  | 77 | 800 | 2200 | 1.76 |  |  |  |  | 0 |
| 174 |  | 78 | 1000 | 2200 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |
| 175 |  | 79 | 1500 | 3000 | 4.5 |  |  |  |  | 0 |
| 176 | 二层 | 1 | 1330 | 2250 | 2.99 |  | 甲 | 1290 | 4570 | 5.86 |
| 177 |  | 2 | 1060 | 2230 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 178 |  | 3 | 1060 | 2230 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 179 |  | 4 | 1060 | 2230 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 180 |  | 5 | 1500 | 2250 | 3.38 |  | 甲 | 1460 | 4570 | 6.03 |
| 181 |  | 6 | 1320 | 2250 | 2.97 |  |  |  |  | 0 |
| 182 |  | 7 | 1320 | 2250 | 2.97 |  |  |  |  | 0 |
| 183 |  | 8 | 1320 | 2250 | 2.97 |  |  |  |  | 0 |
| 184 |  | 9 | 1520 | 2250 | 3.42 |  | 甲 | 1480 | 4570 | 6.05 |
| 185 |  | 10 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 186 |  | 11 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 187 |  | 12 | 1110 | 2250 | 2.5 | 防盗防火门 |  |  |  | 0 |
| 188 |  | 13 | 1380 | 2250 | 3.11 |  | 甲 | 1340 | 4570 | 5.91 |
| 189 | 三层 | 1 | 1520 | 2230 | 3.39 |  | 甲 | 1480 | 4530 | 6.01 |
| 190 |  | 2 | 1540 | 2250 | 3.47 |  | 甲 | 1500 | 4570 | 6.07 |
| 191 |  | 3 | 1550 | 2250 | 3.49 |  |  |  |  | 0 |
| 192 |  | 4 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 193 |  | 5 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 194 |  | 6 | 1390 | 2230 | 3.1 |  | 乙 | 1350 | 4530 | 5.88 |
| 195 |  | 7 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 196 |  | 8 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 197 |  | 9 | 1000 | 2230 | 2.23 |  | 甲 | 960 | 4530 | 5.49 |
| 198 |  | 10 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 199 |  | 11 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 200 |  | 12 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 201 |  | 13 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 202 |  | 14 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 203 |  | 15 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 204 |  | 16 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 205 |  | 17 | 1380 | 2250 | 3.11 |  |  |  |  | 0 |
| 206 |  | 18 | 1540 | 2250 | 3.47 |  | 甲 | 1500 | 4570 | 6.07 |
| 207 |  | 19 | 1330 | 2230 | 2.97 |  |  |  |  | 0 |
| 208 |  | 20 | 1030 | 2230 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 209 |  | 21 | 1030 | 2230 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 210 |  | 22 | 1520 | 2250 | 3.42 |  | 甲 | 1480 | 4570 | 6.05 |
| 211 |  | 23 | 1500 | 2250 | 3.38 |  | 甲 | 1460 | 4570 | 6.03 |
| 212 |  | 24 | 1110 | 2250 | 2.5 | 防盗防火门 |  |  |  | 0 |
| 213 |  | 25 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 214 |  | 26 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 215 |  | 27 | 1030 | 2250 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 216 |  | 28 | 1230 | 2250 | 2.77 |  | 甲 | 1190 | 4570 | 5.76 |
| 217 |  | 29 | 1030 | 2250 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 218 |  | 30 | 1030 | 2250 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 219 |  | 31 | 1030 | 2250 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 220 |  | 32 | 1030 | 2250 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 221 |  | 33 | 1030 | 2250 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 222 |  | 34 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 223 |  | 35 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 224 |  | 36 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 225 |  | 37 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 226 |  | 38 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 227 |  | 39 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 228 |  | 40 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 甲 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 229 |  | 41 | 1520 | 2250 | 3.42 |  | 甲 | 1480 | 4570 | 6.05 |
| 230 |  | 42 | 1060 | 2250 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 231 |  | 43 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 232 |  | 44 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 233 |  | 45 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 234 |  | 46 | 1390 | 2240 | 3.11 |  | 乙 | 1350 | 4550 | 5.9 |
| 235 |  | 47 | 1530 | 2240 | 3.43 |  | 甲 | 1490 | 4550 | 6.04 |
| 236 |  | 48 | 1500 | 2240 | 3.36 |  | 甲 | 1460 | 4550 | 6.01 |
| 237 |  | 49 | 1470 | 2180 | 3.2 |  |  |  |  | 0 |
| 238 |  | 50 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 239 |  | 51 | 1280 | 2250 | 2.88 |  |  |  |  | 0 |
| 240 |  | 52 | 1070 | 2250 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 241 |  | 53 | 1080 | 2250 | 2.43 |  | 乙 | 1040 | 4570 | 5.61 |
| 242 |  | 54 | 1080 | 2250 | 2.43 |  | 乙 | 1040 | 4570 | 5.61 |
| 243 |  | 55 | 1080 | 2250 | 2.43 |  | 乙 | 1040 | 4570 | 5.61 |
| 244 |  | 56 | 1330 | 2250 | 2.99 |  | 甲 | 1290 | 4570 | 5.86 |
| 245 |  | 57 | 1060 | 2240 | 2.37 |  |  |  |  | 0 |
| 246 |  | 58 | 1060 | 2240 | 2.37 |  |  |  |  | 0 |
| 247 |  | 59 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 248 |  | 60 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 249 |  | 61 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 250 |  | 62 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 251 |  | 63 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 252 |  | 64 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 253 |  | 65 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 254 |  | 66 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 255 |  | 67 | 1070 | 2240 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 256 |  | 68 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 257 |  | 69 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 258 |  | 70 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 259 |  | 71 | 1350 | 2240 | 3.02 |  |  |  |  | 0 |
| 260 |  | 72 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 261 |  | 73 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 262 |  | 74 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 263 |  | 75 | 1080 | 2240 | 2.42 |  |  |  |  | 0 |
| 264 |  | 76 | 1080 | 2220 | 2.4 |  | 乙 | 1040 | 4510 | 5.55 |
| 265 | 四层 | 1 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 266 |  | 2 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 267 |  | 3 | 1130 | 2240 | 2.53 | 防盗防火门 |  |  |  | 0 |
| 268 |  | 4 | 1540 | 2220 | 3.42 |  | 甲 | 1500 | 4510 | 6.01 |
| 269 |  | 5 | 1540 | 2220 | 3.42 |  | 甲 | 1500 | 4510 | 6.01 |
| 270 |  | 6 | 1020 | 2210 | 2.25 |  |  |  |  | 0 |
| 271 |  | 7 | 1330 | 2220 | 2.95 |  |  |  |  | 0 |
| 272 |  | 8 | 1030 | 2220 | 2.29 |  |  |  |  | 0 |
| 273 |  | 9 | 1030 | 2220 | 2.29 |  |  |  |  | 0 |
| 274 |  | 10 | 1330 | 2220 | 2.95 |  |  |  |  | 0 |
| 275 |  | 11 | 1200 | 2100 | 2.52 |  |  |  |  | 0 |
| 276 |  | 12 | 1200 | 2100 | 2.52 |  |  |  |  | 0 |
| 277 |  | 13 | 1020 | 2220 | 2.26 |  |  |  |  | 0 |
| 278 |  | 14 | 1020 | 2220 | 2.26 |  |  |  |  | 0 |
| 279 |  | 15 | 970 | 2220 | 2.15 |  |  |  |  | 0 |
| 280 |  | 16 | 970 | 2220 | 2.15 |  |  |  |  | 0 |
| 281 |  | 17 | 1030 | 2220 | 2.29 |  |  |  |  | 0 |
| 282 |  | 18 | 1030 | 2220 | 2.29 |  |  |  |  | 0 |
| 283 |  | 19 | 1040 | 2220 | 2.31 |  |  |  |  | 0 |
| 284 |  | 20 | 1040 | 2220 | 2.31 |  |  |  |  | 0 |
| 285 |  | 21 | 1040 | 2220 | 2.31 |  |  |  |  | 0 |
| 286 |  | 22 | 1580 | 2230 | 3.52 |  |  |  |  | 0 |
| 287 |  | 23 | 1560 | 2230 | 3.48 |  | 甲 | 1520 | 4530 | 6.05 |
| 288 |  | 24 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 289 |  | 25 | 950 | 2230 | 2.12 |  |  |  |  | 0 |
| 290 |  | 26 | 1380 | 2230 | 3.08 |  | 甲 | 1340 | 4530 | 5.87 |
| 291 |  | 27 | 1070 | 2240 | 2.4 |  | 乙 | 1030 | 4550 | 5.58 |
| 292 |  | 28 | 1070 | 2240 | 2.4 |  | 乙 | 1030 | 4550 | 5.58 |
| 293 |  | 29 | 1070 | 2240 | 2.4 |  | 乙 | 1030 | 4550 | 5.58 |
| 294 |  | 30 | 1650 | 2230 | 3.68 |  |  |  |  | 0 |
| 295 |  | 31 | 1550 | 2230 | 3.46 |  |  |  |  | 0 |
| 296 |  | 32 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 297 |  | 33 | 1540 | 2230 | 3.43 |  | 甲 | 1500 | 4530 | 6.03 |
| 298 |  | 34 | 1500 | 2230 | 3.35 |  | 甲 | 1460 | 4530 | 5.99 |
| 299 |  | 35 | 1390 | 2250 | 3.13 |  | 乙 | 1350 | 4570 | 5.92 |
| 300 |  | 36 | 1070 | 2250 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 301 |  | 37 | 960 | 2050 | 1.97 |  |  |  |  | 0 |
| 302 |  | 38 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 甲 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 303 |  | 39 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 甲 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 304 |  | 40 | 1570 | 2230 | 3.5 |  |  |  |  | 0 |
| 305 |  | 41 | 1400 | 2250 | 3.15 |  | 乙 | 1360 | 4570 | 5.93 |
| 306 |  | 42 | 1070 | 2250 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 307 |  | 43 | 870 | 2230 | 1.94 |  |  |  |  | 0 |
| 308 |  | 44 | 870 | 2230 | 1.94 |  |  |  |  | 0 |
| 309 |  | 45 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 310 |  | 46 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 311 |  | 47 | 1310 | 2230 | 2.92 |  |  |  |  | 0 |
| 312 |  | 48 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 313 |  | 49 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 314 |  | 50 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 315 |  | 51 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 316 |  | 52 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 317 |  | 53 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 318 |  | 54 | 1310 | 2230 | 2.92 |  |  |  |  | 0 |
| 319 |  | 55 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 320 |  | 56 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 321 |  | 57 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 322 |  | 58 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 323 |  | 59 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 324 |  | 60 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 325 |  | 61 | 1550 | 2230 | 3.46 |  | 甲 | 1510 | 4530 | 6.04 |
| 326 |  | 62 | 1550 | 2230 | 3.46 |  | 甲 | 1510 | 4530 | 6.04 |
| 327 |  | 63 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 328 |  | 64 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 329 |  | 65 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 330 |  | 66 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 331 |  | 67 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 332 |  | 68 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 333 |  | 69 | 1500 | 2210 | 3.32 |  | 甲 | 1460 | 4490 | 5.95 |
| 334 |  | 70 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 335 |  | 71 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 336 |  | 72 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 337 |  | 73 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 338 |  | 74 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 339 |  | 75 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 340 |  | 76 | 1350 | 2230 | 3.01 |  |  |  |  | 0 |
| 341 |  | 77 | 1040 | 2230 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 342 |  | 78 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 343 |  | 79 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 344 |  | 80 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 345 |  | 81 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 346 |  | 82 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 347 | 五层 | 1 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 348 |  | 2 | 700 | 1950 | 1.37 |  | 乙 | 660 | 3970 | 4.63 |
| 349 |  | 3 | 1080 | 2250 | 2.43 |  |  |  |  | 0 |
| 350 |  | 4 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 351 |  | 5 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 352 |  | 6 | 1070 | 2220 | 2.38 |  |  |  |  | 0 |
| 353 |  | 7 | 1260 | 2220 | 2.8 |  | 甲 | 1220 | 4510 | 5.73 |
| 354 |  | 8 | 1550 | 2250 | 3.49 |  | 甲 | 1510 | 4570 | 6.08 |
| 355 |  | 9 | 1050 | 2250 | 2.36 |  |  |  |  | 0 |
| 356 |  | 10 | 1120 | 2220 | 2.49 | 防盗防火门 |  |  |  | 0 |
| 357 |  | 11 | 1700 | 2290 | 3.89 |  |  |  |  | 0 |
| 358 |  | 12 | 1070 | 2250 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 359 |  | 13 | 1040 | 2230 | 2.32 |  |  |  |  | 0 |
| 360 |  | 14 | 1030 | 2230 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 361 |  | 15 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 362 |  | 16 | 1030 | 2230 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 363 |  | 17 | 1400 | 2270 | 3.18 |  |  |  |  | 0 |
| 364 |  | 18 | 1030 | 2230 | 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 365 |  | 19 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 366 |  | 20 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 367 |  | 21 | 1080 | 2230 | 2.41 |  |  |  |  | 0 |
| 368 |  | 22 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 369 |  | 23 | 1070 | 2230 | 2.39 |  |  |  |  | 0 |
| 370 |  | 24 | 840 | 2230 | 1.87 |  |  |  |  | 0 |
| 371 |  | 25 | 780 | 2230 | 1.74 |  |  |  |  | 0 |
| 372 |  | 26 | 1540 | 2220 | 3.42 |  |  |  |  | 0 |
| 373 |  | 27 | 1520 | 2220 | 3.37 |  | 甲 | 1480 | 4510 | 5.99 |
| 374 |  | 28 | 1480 | 2220 | 3.29 |  | 甲 | 1440 | 4510 | 5.95 |
| 375 |  | 29 | 1540 | 2230 | 3.43 |  | 甲 | 1500 | 4530 | 6.03 |
| 376 |  | 30 | 980 | 2230 | 2.19 |  |  |  |  | 0 |
| 377 |  | 31 | 1560 | 2230 | 3.48 |  |  |  |  | 0 |
| 378 |  | 32 | 1550 | 2230 | 3.46 |  |  |  |  | 0 |
| 379 |  | 33 | 1550 | 2220 | 3.44 |  |  |  |  | 0 |
| 380 |  | 34 | 1550 | 2220 | 3.44 |  |  |  |  | 0 |
| 381 |  | 35 | 1550 | 2220 | 3.44 |  |  |  |  | 0 |
| 382 |  | 36 | 1550 | 2220 | 3.44 |  | 甲 | 1510 | 4510 | 6.02 |
| 383 |  | 37 | 1390 | 2230 | 3.1 |  | 甲 | 1350 | 4530 | 5.88 |
| 384 |  | 38 | 1500 | 2220 | 3.33 |  |  |  |  | 0 |
| 385 |  | 39 | 1050 | 2230 | 2.34 |  |  |  |  | 0 |
| 386 |  | 40 | 1050 | 2250 | 2.36 |  | 乙 | 1010 | 4570 | 5.58 |
| 387 |  | 41 | 1050 | 2250 | 2.36 |  | 乙 | 1010 | 4570 | 5.58 |
| 388 |  | 42 | 1530 | 2230 | 3.41 |  | 甲 | 1490 | 4530 | 6.02 |
| 389 |  | 43 | 1530 | 2230 | 3.41 |  | 甲 | 1490 | 4530 | 6.02 |
| 390 |  | 44 | 1530 | 2230 | 3.41 |  | 甲 | 1490 | 4530 | 6.02 |
| 391 |  | 45 | 1530 | 2230 | 3.41 |  | 甲 | 1490 | 4530 | 6.02 |
| 392 |  | 46 | 1340 | 2170 | 2.91 |  |  |  |  | 0 |
| 393 |  | 47 | 780 | 2220 | 1.73 |  |  |  |  | 0 |
| 394 |  | 48 | 780 | 2220 | 1.73 |  |  |  |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 1086.75 |  |  |  |  |  |

★备注：

1、具体尺寸中标后现场再确认，报价时需要报出每樘门的价格，最终按照实际更换樘数按实结算。

2、费用包括门、门框、玻璃、锁、五金、灌浆等配套设备、运输及安装，含旧门拆除、处置及安装完成后油漆和墙砖的修补，符合院方整体效果。

3、门更换过程中须服从院方安排，不得影响医院正常的诊疗工作。

二、技术参数要求

1、钢制平开、钢制诊室门参数要求

（1）材质：采用优质冷轧热镀锌钢板（含锌量不少于80克/平方）。

（2）门扇：厚度40mm，钢板基材厚度0.7mm；门扇侧面采用单缝密拼和咬合式结构连接，具有防松脱的功能，整个门扇表面无外露螺丝、铆钉、焊点及焊缝，保证门扇整体强度。同时既美观又利于清洁；内部填充高强度蜂窝纸与发泡固化胶水粘合，使门体坚固且轻便灵活，并完全隔绝潮湿空气的锈蚀。门框：钢板基材厚度1.5mm，门框为整板折弯制作工艺（一体式门框），横竖框90度角拼接。门框三边设置R型减震密封条，密封条必须采用三元乙丙橡胶材料，无胶物理镶嵌，并易更换，不得为粘结。

（3）表面处理：为木纹色。预辊涂工艺或静电喷涂或覆膜，采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度≥65um，如为花纹板为贴膜。 要求具有防尘、抑菌，喷塑面平整，无裂纹、无起泡现象。

（4）玻璃视窗：玻璃采用5mm双面平视窗，透明钢化玻璃，外观平整光滑，不容易堆积灰尘，便于消毒清洁，有较强的视觉感。

（5）五金配置

技术要求：五金均为304不锈钢。锁：材质：铜芯、不锈钢执手。插销：双扇门应配暗插销（上下口均配置）及防尘桶。拉手：不锈钢材质，长度按设计要求且不低于1500mm。门锁：分体式U型门锁，详见参考下图。

（6）隔声性能：空气声隔声性能内门达到三级33dB；为保证安装强度，门框需采用焊接安装；门框表面没有安装孔；门框安装偏差符合GB/T20909-2017《钢门窗》标准要求。

2、甲防火门（含防火门套）参数要求

（1）耐火完整性≥1.5h，耐火隔热性≥1.5h；门框采用冷轧热镀锌钢板，钢板厚度1.2mm，门框侧壁厚度为100mm（固定值）；门扇钢板厚度0.8mm，门扇内部填充：发泡水泥防火门芯板（符合GB 8624-2006 规定燃烧性能 A1 级要求和 GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级 ZA2 级要求），门扇厚度60mm。灌浆符合防火要求。

（2）单开防火门最大尺寸：1100mm*2300mm；双开防火门最大尺寸：2100mm*2300mm（双开防火门无中缝盖板）。

（3）表面处理：为木纹色。预辊涂工艺或静电喷涂或覆膜，采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度≥65um，如为花纹板为贴膜。要求具有防尘、抑菌，喷塑面平整， 无裂纹、无起泡现象。

（4）五金配置：

技术要求：五金均为304不锈钢。锁：材质：铜芯、不锈钢执手。防火门应采用防火锁，其中走道防火门采用推杠锁。插销：双扇门应配暗插销（上下口均配置）及防尘桶。拉手：不锈钢材质，长度按设计要求且不低于1500mm。门锁：分体式U型门锁，详见参考下图。

3、乙级防火门（含防火门套）参数要求

（1）耐火完整性≥1.0h，耐火隔热性≥1.0h；门框采用冷轧热镀锌钢板，钢板厚度1.2mm，门框侧壁厚度为100mm（固定值）；门扇钢板厚度0.8mm，门扇内部填充：发泡水泥防火门芯板（符合GB 8624-2006 规定燃烧性能 A1 级要求和 GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级 ZA2 级要求），门扇厚度60mm。灌浆符合防火要求

（2）单开防火门最大尺寸：1100mm*2300mm；双开防火门最大尺寸：2100mm*2300mm（双开防火门无中缝盖板）。

（3）表面处理：为木纹色。预辊涂工艺或静电喷涂或覆膜，采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度≥65um，如为花纹板为贴膜。要求具有防尘、抑菌，喷塑面平整， 无裂纹、无起泡现象。

（4）五金配置：

技术要求：五金均为304不锈钢。锁：材质：铜芯、不锈钢执手。防火门应采用防火锁，其中走道防火门采用推杠锁。插销：双扇门应配暗插销（上下口均配置）及防尘桶。拉手：不锈钢材质，长度按设计要求且不低于1500mm。门锁：分体式U型门锁。

4、丙级防火门（含防火门套）参数要求

（1）耐火完整性≥0.5h，耐火隔热性≥0.5h；门框采用冷轧热镀锌钢板，钢板厚度1.2mm，门框侧壁厚度为100mm（固定值）；门扇钢板厚度0.8mm，门扇内部填充：发泡水泥防火门芯板（符合GB 8624-2006 规定燃烧性能 A1 级要求和 GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级 ZA2 级要求），门扇厚度60mm。灌浆符合防火要求

（2）单开防火门最大尺寸：1100mm*2300mm；双开防火门最大尺寸：2100mm*2300mm（双开防火门无中缝盖板）。

（3）表面处理：为木纹色。预辊涂工艺或静电喷涂或覆膜，采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度≥65um，如为花纹板为贴膜。要求具有防尘、抑菌，喷塑面平整， 无裂纹、无起泡现象。

（4）五金配置：

技术要求：五金均为304不锈钢。锁：材质：铜芯、不锈钢执手。防火门应采用防火锁，其中走道防火门采用推杠锁。插销：双扇门应配暗插销（上下口均配置）及防尘桶。拉手：不锈钢材质，长度按设计要求且不低于1500mm。门锁：分体式U型门锁。

★三、商务要求

1、工期要求：自合同签订之日起3天内派员进场，80天内完成所有门的更换

2、保质期：自验收合格后两年。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、验收方案：

（1）验收标准：产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定及标准及招标文件要求。中标人最终提供的产品应与招标文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由中标人承担，同时按合同违约处理。

（2）项目验收由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行验收。采购人组织现场验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

5、安全生产：

（1）中标供应商应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，设置安全措施文明施工。

（2）特种设备人员必须持证上岗，并到院相关部门进行备案。

（3）若发生安全生产事故或对非现场施工的第三方人员造成伤害，造成的相关损失，均由中标供应商承担。

6、廉政责任：

双方必须严格执行相关廉政要求，做到不行贿不受贿，认真负责完成合同相关约定。

7、售后服务：

（1）本项目产品免费质保期2年；产品安装、调试等须上门免费服务。在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的全新配件。

（2）产品质保期从货物安装调试、验收合格之日起计算。在质保期内中标人应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

（3）质保期内中标人须提供 7×24 小时免费服务，1小时内做出响应，3小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由中标人承担。

（4）中标人负责生产、运输、安装，免费安装调试。

（5）文明施工：每天安装结束后及时清理安装现场垃圾，做好成品保护。因医院已正常运行，应做好文明施工和安装时间的调配，服从医院安排。

（6）中标人应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，所有辅材及相关工具都由供应商免费提供。

（7）中标人所用所有材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场。

（8）中标人必须按不低于采购文件要求的质量及技术要求等标准供货、施工、安装。

（9）中标人在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗。本项目一切安全责任由中标人自负。

（10）如遇国家政策性调整，由中标人与采购人协商解决。

8、付款方式：

第一次付款：合同签订生效,甲方支付乙方合同总价30%的预付款；

第二次付款：安装至采购总数量的55%，支付至合同价的50%；

第三次付款：验收合格后，付至合同价的95%；

第四次付款：质保期满，付至合同价的100%。

★四、样品要求

1.投标时供应商需提供所投产品的样品（钢质诊室门小样（含门框）：尺寸要求：不大于600mm*900mm，含视窗，门锁、执手、合页等五金件安装在样品上，且注明所采用的材料型号、规格、品牌和产地，并符合招标文件的要求）。

2.样品的递交方式：现场递交，递交时间：2025年11月10日13时30分-2025年11月10日14时00分（北京时间），逾期将不再收取样品。

3.递交地点：南通市崇川区桃园路12号中南城B座（34号楼）2205室江苏海外集团国际工程咨询有限公司南通分公司

4.所有样品由供应商免费提供，制样及送样过程中所产生的一切费用以及承担的各种风险由投标人自行承担，未中标样品由供应商自行处置。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=【评标基准价/投标报价】×30 |
| 技术参数要求响应（18分） | 评委根据投标人对招标文件中所明确的项目需求中技术参数要求响应情况进行打分。每满足一项加1分，本项最多为18分。 注：①所有参数有均需逐条响应，无实质内容的标题类参数不参与评分 |
| 产量质量（8分） | 钢质门要求水密性能≥3级，抗风压性能≥9级，气密性能≥6级，空气隔声性能≥3级，门耐软重物撞击性能≥5级，耐垂直荷载性能≥3级，抗静扭曲性能≥3级，反复启闭性能≥20万次；每项得1分，本项最多得8分。（以性能指标需提供检测报告并加盖公章） |
| 服务方案（21分） | 施工方案（12分）： 评审委员根据供应商提供的施工方案进行综合评审，包括但不限于：（1）货物的包装、运输；（2）施工安装进度措施；（3）施工拆除、修补、安装质量、安全措施；（4）施工机械、材料、设备、人员投入计划； 以上4项每提供一个得3分。共计12分，每有一项缺失的扣3分，每项中每有1处存在内容缺陷的扣1分，（缺陷是指以下情形中的任意一项：方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题；存在逻辑错误、前后矛盾；方案简单片面无针对性），扣完为止，无方案不得分 |
|  | 售后服务方案（9分）： 评审委员根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括但不限于：（1）伴随服务的具体方案；（2）售后服务措施和质保期；（3）售后服务人员配置； 以上3项每提供一个得3分。共计9分，每有一项缺失的扣3分，每项中每有1处存在内容缺陷的扣1分，（缺陷是指以下情形中的任意一项：方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；衔接时效性差无法及时解决问题；存在逻辑错误、前后矛盾；方案简单片面无针对性），扣完为止，无方案不得分 |
| 样品评审（15分） | 评审委员会根据供应商提供得样品从工艺、材质、喷涂、制作质量、五金配件、视窗、观感方面结合招标文件中要求的生产工艺、技术参数和使用要求进行综合评审： 外观整体美观、质感好、细节处理科学合理、产品成熟、材料材质、工艺结构较好，完全符合招标文件要求的得15分； 样品整体外观、质感较好、细节处理合理、材料材质、工艺结构合理，基本符合招标文件要求的得10分； 样品整体外观、质感一般、细节处理较合理、材料材质、工艺结构合理、基本满足招标文件要求但整体质量一般的得5分； 样品整体美观程度差、质感差、细节处理粗糙、材料材质、性能指标、工艺结构差，不能完全满足要求整体质量较差的得1分。 未提供样品或样品提供不全的不得分。 |
| 业绩（8分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投产品同品牌类似项目的业绩案例，每提供一份得2分，本项最高得8分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |

说明：

1、本项目为专门面向中小微企业项目，不享受价格扣除扶持政策

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章  投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：项目需求偏离表

格式四：技术/服务方案及承诺

格式五：业绩表

格式六：中小企业声明函

格式七：其他声明函

格式八：招标文件要求提供的其他材料或供应商认为需提供的材料

格式九：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

供应商名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

供应商代表（签字）

供应商名称（盖章）

日期

格式二：                  开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设路院区综合业务楼负二至五层门更换项目 | 万元 |  |
| 大写： |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（是/否） |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价应包括为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

附件1：                          分项报价表

格式自拟，根据项目需求中的综合业务楼负二到五层门清单进行分项报价，分项报价表按清单顺序制作，不得缺漏，否则对其投标予以否决。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

格式三：项目需求偏离表

项目编号：

采购代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的 项目需求 | 投标文件响应的项目需求 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表（签字）：

日期：

注：1.供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列需求，逐条说明所提供服务做出了实质性的响应，并申明与项目需求的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中所在位置。

3、如投标文件不符合上述要求，供应商将承担其投标被拒绝的风险。

格式四：技术/服务方案及承诺

供应商代表（签字）：

日期：

格式五：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

格式六：中小企业声明函

（供应商应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商或制造商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。。

格式七：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式八：招标文件要求提供的其他材料或供应商认为需提供的材料

格式九：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （供应商代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

供应商代表（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2025年8月-2025年10月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。

- 二、资格证明文件

（说明：供应商须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：供应商及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式八  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”执行。

2、建议供应商将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应（填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

供应商代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期： __年月日

格式六

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：___年月日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                    其他要求