- 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

- 项目名称：2025-2026年锡山区智能交通设施管养

- 项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0023

- 采购人：无锡市锡山区城市管理局

- 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二〇二五年五月二十二日

- 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 6

三、项目技术要求和有关说明………………………………………………………… 16

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 68

- 合同条款……………………………………………………………………………69

六、附件…………………………………………………………………………………75

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区城市管理局的委托，对2025-2026年锡山区智能交通设施管养进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2026年锡山区智能交通设施管养

2.项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2025-0023

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：660万元。

5.最高限价：660万元。投标人不得超过项目最高限价，否则作无效投标文件处理。

6.采购内容：对锡山区交通路口智能交通设施及其配套设施联网联控及养护、优化信号配时及管理路口健康档案。

7.合同履约期限：2年，（具体起始日期以合同签订日期为准）。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9.本项目是否专门面向中小企业：否。

10.是否接受联合体投标：否。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；[提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）]；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：/。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网”--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年5月30日上午10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“	JSZC-320205-JYJF-G2025-0023  2025-2026年锡山区智能交通设施管养项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱发送（404051172@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年6月18日上午9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2025年6月18日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（八）投标有效期：投标截止之日起90天

（七）投标文件份数：1.请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其他

采购人：无锡市锡山区城市管理局

采购人地址：江苏省无锡市锡山区华夏南路9号

采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

代理机构地址：无锡市锡山区迎宾南路17号7楼

代理机构联系人：夏海英、肖芳

代理机构电话：0510-88207527、18112389497

代理机构邮编：214101

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

7.按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏建圆建方工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并电子签章；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）扫描件并电子签章；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）并电子签章；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度的年度审计报告和所附已审财务报表（含有二维码）扫描件并电子签章；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并电子签章；

（9）采购人要求的特定资质证明（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之4中要求）。

（10）承诺书（格式见附件）

3．开标一览表（总价）（格式见附件）

4．开标一览表附表（格式见附件）

5．明细报价表（格式见附件）

6．项目人员配置表（格式见附件）

7．服务偏离表（格式见附件）

8．服务保障承诺书（格式见附件）

9.中小企业声明函（格式见附件）

10．技术方案（服务方案）（如有，格式自拟并自行添加）

11．评分标准中对应的其他所需证明材料（如有，自行添加）

12．要求采购人提供的配合（如有，自行添加）

13．其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行添加）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

7.在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（投标供应商综合情况）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号、电子签章等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写，不得出现彩色文字与彩色图片。

段落：使用1.5倍行间距。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

  - 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

  - 电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

  - 投标人未按招标文件要求解密的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额、最高限价（最高折扣率）或单项最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同投标供应商的投标文件的纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的

  - 暗标未按招标文件要求编制的；

  - 投标偏离表较采购需求有负偏离的；

  - 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他无效情形的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（十五）政府采购合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

- （十六）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十七）中标服务费：

本次代理服务费用由中标人支付，以中标金额为计费基础，100万以下费率为1.2%计取,100万-500万以下费率为 0.64%。500万-1000万以下费率为0.36%。

第三章 项目技术要求和有关说明

2025-2026年锡山区智能交通设施管养，本项目分为外场（智能交通设施含其配套设施联网联控及养护）以及内场（智能交管一体化提升服务）两部分。投标供应商所投内容必须完全满足以下要求：

一、外场（智能交通设施含其配套设施联网联控及养护）

（一）项目概况

1、招标内容：锡山区交通路口智能交通设施联网联控及其配套设施维护（维护范围包括：47套电子警察，111套监控，197套信号机，200套路口成套信号灯，82套动态抓拍，共637套设施）。服务期贰年。

2、智能交通设施含其配套设施联网联控及养护内容包括：

（1）为推进锡山区主要路口联网联控的全面落实，实现智能网联汽车“车路云一体化”应用试点要求，对锡山区信号控制路口，以全域、全网、全覆盖为建设目标，本项目优先对使用年限较长，功能不足的25个信号控制路口进行网联化升级。升级以满足联网联控为导向，实现实时灯态等信控数据上传，并实现数据延迟满足联网联控实际使用需求。

（2）各种涉电交通信号设施：含信号灯组、信号灯灯芯、信号灯帽檐、信号灯灯罩、各类信号灯杆、雷视一体机、微波雷达、视频流量检测器、信号机箱（含机箱内控制机架、配电模块和手控盒等全部配件）、机箱门锁、各种杆件和信号机箱基础、各类管道、电缆、光纤、窨井、流量检测器及线圈（含地面道路交叉路口及快速路）、维修人工台班等与交通信号设施运行相关的所有硬件、软件和设施维修工作；

（3）交通技术监控设施：各类电子警察（含电子警察、超速抓拍及动态抓拍、违停抓拍等）、监控和卡口（含卡口、快速路OD调查）中的视频或高清摄像机、闪光灯、补光灯、设备箱、车辆检测线圈、各种串口服务器、收发路由器、交换机、设备机箱、各种诱导屏、各类杆件和电缆、窨井、杆件和机箱基础、维修人工台班等与交通技术监控设施运行相关的所有硬件、软件和设施维修工作；

（4）经三次维修仍达不到采购方要求的设备，中标供应商须免费更换。设备维护暂停、中止时，扣除相应维护费用。

3、养护期内智能交通设施及配套设备系统等如发生偷盗，中标供应商须修复或者更换至采购人要求的标准，所有费用由中标供应商承担，包含在投标报价中，不再另行结算。

（二）信号机联网联控升级要求：

依托视频专网公安交通集成指挥平台，部署交通信号标准化联网联控系统，实现信号机联网联控，对内能够实现规范接入信号感控数据打造标准化开放应用生态，交通信号标准化联网联控系统应具备以下功能：

1、按照公安交通集成指挥平台通信协议 第 2 部分：交通信号控制系统 （GA/T1049.2-2024）进行信号标准化接入。

2、配置参数标准化接入，能够实现信控系统配置参数，包括：路口、线路、子区、区域以及信号机参数等标 准化接入。

3、运行信息标准化接入，能够实现系统状态、路口状态、信号机故障、路口控制方式方案、路口周期、路口 阶段、路口信号灯组灯色状态、路口交通流数据、阶段交通流数据、可变导向车道状态、 干线控制方式、干线路段推荐车速、信号机柜门状态等运行信息标准化接入。

4、控制命令标准化接入，能够实现配置参数与运行信息通知、查询命令、指定控制方式方案、锁定交通流向、 解锁交通流向、路口周期、阶段、信号组灯色状态、交通流数据上传设置、下发中心预案、 设置配时方案参数、设置日计划参数、设置调度参数、阶段干预、设置可变导向车道功能、 重传运行信息等控制命令标准化接入。

5、支持双击路口，即可进入该路口的运行方案、手动控制、锁定时间、特殊控制和指 定方案页面。

6、单点控制，由单个交叉路口信号机自主控制的方式。支持页面展示哪些路口是在线 的哪些是离线的，点击某个路口可查看该路口的运行方案、手动控制、锁定相位、特殊控 制和指定方案等信息。

7、干线控制，支持实现干线路口控制。干道协调控制/线协调控制，把一条干道上一批相邻的交通 信号联结起来进行线协调控制。

8、故障检测，支持实现信号故障自动监测预警。

9、路口参数一览，提供路口参数一览页面，检索路口查看路口的基本信息、车道信息、信号灯组信息 和检测器信息。

10、路口方案配置，提供路口方案配置页面，选择路口，即可展示路口的所有方案，并支持方案的同步、 删除和新增。

11、路口调度管理 提供路口的调度管理页面，选择路口可以新建、保存、同步日计划，并可以编辑日 计划的开始时间、控制方式和方案，支持同步和设置周调度以及特殊日调度的同步和设置。

12、干线配置管理，提供干线的配置管理页面，主要用于干线的新增和删除，同时可以编辑干线中每个路口的顺序，并在地图中展示出来。提供干线方案配置页面，主要用于干线方案的新增、编辑和删除。同时可以同步、新增和删除干线的具体方案并下发。

13、时距图优化 提供时距图优化页面，主要用于干线路口正向和反向速度设置、方案配置和保存双 向、正向、反向绿波。

14、干线调度管理，提供干线调度管理页面，选择不同的干线，设置干线的周调度安排和特殊日调度安排，并决定是否启用。

15、路口控制，能够通过系统远程对路口信号进行控制，包括相位锁定、绿灯延长等操作。

16、特勤控制，在有特勤任务时，系统支撑基于特勤路线，对路口信号进行信号优先控制。

17、 区域/多路口联动控制 能够通过系统远程对区域或者多路口进行信号优化联动控制。

18、预案配置，能够通过系统提前设置各种信号控制预案，包括节假日、工作日、周末、大型活动 等信号控制预案。

19、系统连接稳定性，提供系统连接稳定性页面，根据系统名称和时间范围，筛选并展示不同系统的 脱机次数、离线时长和在线时间比。

20、路口通信稳定性，提供路口通信稳定性页面，根据路口名称和时间范围，筛选并展示不同路口所属的信控系统、脱机次数、离线时长和在线时间比。

21、路口参数完整性，提供路口参数完整性页面，根据路口名称和时间范围，筛选并展示不同路口是否缺 失车道、信号灯组、绿冲突、方案、日计划和调度信息。

22、路口时间偏移，提供路口时间偏移页面，根据路口名称和时间范围，筛选并展示不同路口时间与标 准时间的偏差次数、最大偏移时间、最小偏移时间、平均偏移时间。

23、运行信息、提供运行信息页面，根据路口名称、路口状态和时间范围，筛选并展示不同路口状 态、运行的周期、阶段以及灯色次数。

24、控制命令、提供控制命令页面，根据路口名称和时间范围，筛选并展示不同路口配置参数查询、 运行信息查询、制定控制方式方案、锁定/解锁交通流向信号、下发中心预案、设置配时 方案、设置日计划、设置调度参数和阶段干预的发送次数和响应次数。

25、路口通信日志，提供路口通信日志页面，展示了不同路口的历史运行状态，并可根据路口名称、联机状态以及时间范围筛选。

26、路口运行日志 提供路口运行日志页面，主要展示了路口历史控制方式方案、分相位时长以及周期 时长信息。

27、路口故障日志，提供路口故障日志页面，通过筛选不同的大队、故障类型、路口、时间范围查看历史路口故障日志信息。

28、方案配置日志，提供方案配置日志，通过筛选不同路口和时间，查看路口历史方案配置信息。

29、干预控制日志 提供干预控制日志页面，筛选不同的用户、控制类型和时间范围查看历史干预控制日志内容。

30、用户认证，依托用户身份鉴权功能模块，实现对访问联网联控平台用户的身份认证。

（二）服务要求：

1、中标供应商需固定一名项目负责人与锡山交警大队对接协调，成立12人及以上的维修队伍（不得兼任其他工程类项目（含维护类项目）），并每月汇报工作。设有1名管理人员负责设施维修施工和安全技术管理（明确责任制度）。（承诺书详见附件，未提供承诺书视为无效投标文件）

2、中标供应商应委派1人在锡山交警大队进行驻场服务，负责内外场协调工作、机房服务器配置并保障锡山交警大队机房正常运作。工作时间随采购方执行，满足采购方管理要求。（承诺书详见附件，未提供承诺书视为无效投标文件）

3、中标供应商至少具有2~6辆高架车负责此项目的维护工作。（承诺书详见附件，未提供承诺书视为无效投标文件）

4、中标供应商实行24小时值班制并设置设施报修专用电话。交通设施遇到故障或损坏时，设施维修人员应立即赶赴现场进行抢修，第一时间恢复设施功能。不得以设施非正常损坏为理由拖延修复工作。

5、中标供应商要有较强的责任意识，服务意识，创新意识。能根据锡山交警大队的智能交通设施维修要求全面做好智能交通设施维修工作，按时保质保量完成任务。

6、服从锡山交警大队工作安排，积极主动做好锡山交警大队日常智能交通设施的维修工作。遇有抢修突击任务时应在规定时间内做好设施修复工作，如不能及时修复的，应提供相同功能的替代产品应急，且须提前征得锡山交警大队的同意。

7、中标供应商在收到锡山交警大队任务通知单后应及时施工，并按工单具体要求落实。工期以锡山交警大队任务通知单相关内容为准，中标供应商必须在规定时间内完工，完成情况纳入季度考核。

8、该招标项目内所有工作内容（产品单价、人工费用等）均以中标供应商投标价格为准。

9、多次维修后仍未修复，采购人认为中标供应商已不具备维护能力，则费用全单扣除，用于委托其他维护单位修复。

10、中标供应商对智能交通设施应做好日常维修和保养，保证智能交通设施完好、清晰、安全、整洁。维修、新增、改造后的设备（含系统及数据）必须与无锡市公安局交通警察支队业务平台无缝对接，所产生的数据须实时、准确、完整传输。

（1）中标供应商应安排人员对智能交通设施每日进行巡检，发现设施故障及时维修，发现设施模糊及时清洁。

（2）交通信号灯罩每季度清洗一次，监控摄像机每月清洗一次。

11、维修后的智能交通设施应与维修前数量、品牌和型号保持一致。设备数量、品牌或型号发生变化的，须提前得到锡山交警大队批准，且新设备性能不低于原设备。

12、遇道路改建时，设施维修需求中止，设施维修、拆除或重建等所有费用均由道路建设方承担。新增或改建后的新设施经相关部门验收移交后保修时限重新界定。

13、遇道路长时间（超过1年以上）施工（如地铁、管线埋设等）时，设施维修需求中止。设施拆除、临时增设或恢复等所有费用均由施工方承担。道路施工结束后的设施恢复经相关部门验收合格后纳入保修范围或视情况重新界定。

14、设施维修响应时间要求：

14.1交通信号设施：

（1）接报修通知，维修信号灯具、信号灯壳、信号灯帽檐和裙边、信号机门锁、手控及手控开关、保险丝、信号灯驱动板和主控板、继电器、电源开关等故障，中标供应商应立即响应并于2小时内修复。

（2）接报修通知，维修信号灯组、信号灯杆件、机箱门铰链、机箱门、前置流量板等配件以及电缆线重新排放等故障，中标供应商响应后12小时内修复。

（3）接报修通知，故障维修涉及基础开挖、窨井砌筑、埋设各种管件等道路施工的，故障三日内修复。

（4）故障情况复杂无法按规定时间修复时，应主动向锡山交警大队申请延期。后延期间中标供应商应提供相同功能的替代产品应急，并在后延期限内完成修复。

（5）接到信号设施故障，中标供应商2小时内到达现场确认故障。因电力故障，则报中队，由中队放置临时信号灯；因设施故障，则由中标供应商放置临时信号灯。

14.2交通技术监控设施：

（1）电子警察、监控、诱导屏和卡口等交通技术监控设施，中标供应商涉及维修各种车检板、各种电源及电源开关、图像卡及网卡、各种电池、串口条、水晶头、转换器等故障，故障2小时内修复。

（2）中标供应商涉及维修各种无线传输模块、无线路由器、光纤收发器，拆换工控机、光端机和摄像机、各种闪光灯，重新切割检测线圈等故障，故障8小时内修复。

（3）中标供应商涉及基础开挖、窨井砌筑、埋设各种管件、排放电缆线等道路施工的，故障三日内修复。

（4）因第三方设施发生故障，待第三方设施故障消除后按上述规定执行。中标供应商有义务及时跟踪并向大队反馈第三方设施故障排除进度。

（5）摄像机、光端机、工控机和诱导屏模块等主要部件损坏时，应及时更换替代产品。（主要部件修复后应取下替代品并立即将修复部件换上）。

14.3电子警察抓拍设施：

考虑到设施产生数据的前后延续性及数据的及时有效性，锡山交警大队数据机房涉及前端设备故障或系统故障的，一并由中标供应商负责维护，一般故障（含软件类）3小时内修复，硬件故障的6小时内修复。

如涉及机房维护合同冲突的，机房内部软硬件维修以机房维护合同为准。最终条款解释以锡山交警大队解释条款为准。

（三）设施非正常损坏的处理

1、道路临时开挖或施工导致智能交通设施损坏的，中标供应商应优先恢复信号灯设施功能，设施维修费由中标供应商自行与施工单位协商承担。

2、发生交通事故有交通事故肇事者的，损坏设施经市物价部门估价后，按交通事故赔偿程序由交通事故肇事方赔偿。

发生交通事故，交警事故处理民警证明无法确定交通事故肇事方或发生交通事故后肇事方逃逸的，设施估价小于等于2000元的，由中标供应商承担。设施估价大于2000元的，经锡山交警大队确认后，设施维修费由维护项目内赔付。

3、智能交通设施遭雷击、风暴或地震等恶劣天气损坏的，中标供应商接报后立即赶赴现场，并做好现场录像证据后，设施维修费由维护项目内赔付。

4、智能交通设施遭偷盗的，中标供应商接报后立即赶赴现场，并做好现场录像证据后到辖区派出所报案，设施维修费暂由维护项目内赔付，后期破案的则在后期结算费用中扣除相关费用。

5、智能交通设施遭人为偷盗的原因系中标供应商或建设单位施工不到位而引起的，设施维修费由中标供应商自理。设施维修到位后中标供应商要作出书面承诺，采取相关措施保证类似被盗行为不再发生。

（四）设施管理要求

1、所有工作（含维护、新增、改造）必须以工作量化形式定期书面报锡山交警大队，经大队审核确认后作为唯一的结算依据。中标供应商做好全部维修和建设项目的工作记录，完善台账（台账格式按照采购人要求编制）。

2、中标供应商要与锡山交警大队保持密切联系，重大设施维修工程或新增改建工作由双方共同确定最佳施工方案。

3、做好设施维修、新增、改建的安全工作。智能交通设施的设置、安装和调试等工作，要按相关行业标准规定采取作业施工安全措施，确保施工安全。施工期间中标供应商对施工安全工作负全部责任。

4、施工要文明施工。渣土、剥线、绿化等要做好回收和回填处理。施工完毕后要保持施工场所整洁。

5、辖区道路施工要避开交通出行早晚两高峰。切割线圈时只允许临时封闭所切割车道。

6、严格按照智能交通设施施工程序、工艺要求施工。

7、施工过程中，施工单位或中标供应商违反施工操作规程引起的施工安全事故或道路交通事故，事故责任及全部损失由施工单位或中标供应商自行承担。

8、所有智能交通设施（含平台、系统及数据等及含大队数据机房系统平台及数据）均须与无锡市公安局交通警察支队相关业务平台无缝对接，不产生任何兼容等问题，保证所有数据传输及时、准确、有效；保证所有数据符合无锡市公安局交通警察支队及公安部交管业务平台要求，且数据传输及时、准确、有效。

9、涉及设备需接入无锡市公安局交通警察支队或其他单位业务平台（系统）的，中标供应商自行协调，并承担所有费用，并保证接入工作（含数据）及时、准确、有效。

10、项目内维护工作涉及道路或绿化等其他部门开挖审批的，中标供应商自行协调，并承担所有费用。中标供应商必须得到绿化、道路、管线等部门的批准后方才可以进行施工或占道维护。

11、中标供应商在工作期间须严格做好交通安全、生产安全、消防安全等安全保卫工作，杜绝各类安全隐患，如造成人员财产损失的，均由中标供应商承担一切损失及责任。

（五）设施维修标准：

1、交通信号设施外观要保持完好、清晰、安全、整洁。

2、信号灯亮度不足、缺电、灯壳老化等影响市民正常出行的，中标供应商应及时更换或更新。

3、电子警察、卡口和交通诱导屏等设施的相关软件应定期杀毒和更新。所有智能交通设施（含平台、系统及数据等及含大队数据机房系统平台及数据）均须与无锡市公安局交通警察支队相关业务平台无缝对接，不产生任何兼容等问题，保证所有数据传输及时、准确、有效；保证所有数据符合无锡市交警支队及公安部交管业务平台要求，且数据传输及时、准确、有效。

4、各种信号灯组、交通监控、诱导屏、杆件、机箱等设施外漆剥落、锈蚀等影响设施外观的，设施维修单位应及时处理或更新。

（六）维修过程中所更换的交通信号设施及监控设施的具体参数及标准：

1、智能信号机

1.1、信号机基本功能要求

（1）信号机主控模块要求采用双 CPU 硬件架构；

（2）信号灯组：分左转、直行、右转、调头和行人过街 5 类，支持 25 个灯组；

（3）驱动板：支持 5 块以上，每块驱动板 14 路独立信号输出；

（4）通信接口：有 2 个 RS232 接口和 1 个以太网接口；

（5）车辆检测器：4 路 RS485 输入，可接入 64 个车辆检测器，支持环形线圈、视频、超声波、地磁、微波（雷达）等多种车辆检测器的输入；

（6）扩展 IO 接口：32 个，干接点接入方式，用于特殊信号对接、警示声像输出等；

（7）通信式倒计时：4 路 RS485 输出；

（8）支持市电和发电机供电两种供电模式，具备发电机供电转换开关和接入插座；

（9）具备 GPS 精确授时模块，用于时钟校准；

（10）交流输入电压：220(±20%)VAC，50±2Hz；

（11）输入交流功耗≦50W（不含信号灯）；

（12）工作温度-40℃~＋70℃；

（13）相对工作湿度 45％~95％；

（14）储存湿度 45％~60％；

（15）具有防雷击措施和滤波措施；

（16）绝缘电阻≥10MΩ；

（17）每路灯输出驱动≥1000W；

（18）信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级；

（19）★支持通过软件图形化配置路口方案，包括渠化信息、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息，并能实现故障检测及托管功能、远程升级功能以及仿真运行功能；

（20）★支持信号灯链路漏电检测功能，并支持信号灯故障告警功能，信号灯出现故障后，设备向客户端发送告警信息，并支持通过短信群发的方式向指定手机号码发送告警信息；

（21）★支持配置待转区相位，当执行警卫路线或指定相位时自动检测是否配置待转区，并优先清空待转区车辆；

（22）★具备平板控制功能，支持通过Android平板APP控制信号机进行步进、指定相位选择、黄闪等控制功能。支持通过平板更改信号机参数（相位灯色、逻辑灯组、方案配时、时段表）；

（23）★支持智能放行控制功能，可根据各个方向车辆排队情况对路口放行进行智能调整，不再按照预设相位，采用不固定相序（回放、跳相、单放、对放等），自动选择放行方式；

（24）★信号机应能根据信号控制系统指令实现拥堵控制功能；

（25）★信号机符合NTCIP协议，要求支持对象占对象总数100%；

（26）★信号机符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》(GB/T 20999-2017），要求支持对象占对象总数100%。

1.2、智能信号机箱体规格要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 单层户外箱体，机箱总体尺寸WHD=700×1580×500，(不含防雨顶盖突出部分尺寸)，整体防护等级达IP55，所有装配螺丝、铰链等均应采用防锈材质； - 箱体表面平整度不超过±1mm，无明显凹凸变形，无涂层划伤和剥落。 |
| 板材及表面处理要求 | - 机箱箱体、箱门、顶盖等应采用壁厚≥2mm优质镀锌钢板加工； - 箱体底部法兰板板材应≥5mm； - 箱体整体喷RAL7035桔纹户外塑粉，应具有良好的防锈、抗紫外线老化能力； - 内部19”标准角轨采用壁厚≥3mm优质镀锌钢板加工，角轨热镀锌不喷塑。 |
| 顶盖要求 | - 防雨顶盖高度50mm； - 信号机箱顶部开GPS天线窗，天线窗采用亚克力板或工程塑料与顶盖之间用胶棉密封； - 顶盖结构设计应通风、防45度角雨淋、防GPS天线线缆引漏； - 顶盖应设有四个可拆卸吊装环，方便吊装。 |
| 柜体要求 | - 1300×700×500柜体，机箱顶部开通风孔，有防水翻边，配防虫滤网，配两个温控风扇； - 机箱两侧下部开百叶窗进风，配防虫过滤网； - 机箱底部开5组进线孔，配发泡橡胶电缆夹条； - 机箱内部为19”标准机架，有效安装高度不小于25U。 |
| 储线舱要求 | - 机箱下部配置220mm高储线舱，储线舱前后盖板可拆卸，并具有防拆卸功能； - 储线舱底部开两组基础安装孔，一组为信号机国标孔，一组为兼容无锡市路口现有信号机机箱的安装孔。 |
| 柜门要求 | - 机箱前后单开门，单层，右门轴，采用一次成型热胶封边，带不锈钢门限位器，前门带A4文件盒，带多点锁具系统； - 机箱门外侧右上角配置二维码金属边框，柜门丝印“公安专用”红色黑体字，字高130mm。 |
| 侧窗要求 | - 机箱轴侧面上部开“线控侧窗”并配置电子锁； - 机箱轴侧面下部开“外接电源侧窗”，配置机械锁，内置应急电源接口； - “外接电源侧窗”内应设应急开箱按钮，按下应急开箱按钮时上部侧窗能够被打开； - 侧窗应具有良好的密封性，无漏水现象。 |
| 信号机控制器安装空间 | - 机箱前部应安装信号机控制器； - 信号机控制器应采用铝合金插箱； - 信号机控制器技术要求详见信号机技术标准。 |
| 设备安装空间 | - 机箱前部应预留不少于6U空间用于安装19”标准设备； - 出厂时未安装设备的部位应采用1U或2U挡板封闭。 |
| 配电单元 | - 机箱前部应配置4U高19”标准安装配电盘； - 标准路口配电盘出厂前应配置至少1个双路电源转换开关，1个避雷器，1个25A双匹总空开，3路16A单匹空开，1个两孔插座，1个三孔插座，所有输入输出回路在配电盘上应有丝印标记； - 配电盘应有零线排和接地铜排，接地铜排与机箱柜体接地体、柜门接地体之间采用BV10接地线可靠连接； - 所有空气开关、插座应采用具备CCC认证的知名品牌产品。 |
| 非标设备安装盘 | - 机箱前部应配置1块6U高度通信设备安装盘； - 安装盘上部应可安装照明灯和行线槽； - 安装盘中间配置导轨。 |
| 云控制主机 | 机箱后部应配置云控制主机，实现机箱内部环境监测、门锁状态监测、控制门锁开关等功能。 |
| 接线盘 | - 机箱后部应配置12U接线盘； - 接线盘配置应配置照明灯； - 所配置接线端子应采用知名品牌的优质合格产品； - 接线盘设计应合理，具有走线、扎线结构，方便布线。 |
| 其他 | - 机箱内部应配置相应的竖直电缆理线架、横向理线槽、遮盖装置等； - 机箱内部预布线应规范、整齐、合理，出厂控制线缆、光缆应有标签； - 配置相应的盲板，用于遮盖机箱危险部位； - 机箱应可靠接地。 |

智能信号机机箱总体尺寸应符合以下图纸尺寸要求：

1.3、智能信号机云控制主机技术要求

（1）数据采集要求：

智能机箱云控制主机应具备多种传感器来对机箱的运行状况进行监控。

1）电流传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电流参数，应能设定电流报警上限值、过流报警等功能。

2）电压传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电压参数，应能设定电压报警上限值、过压报警等功能。

3）角度传感器：应能实时检测并上传机箱箱体的倾斜状况参数，应能设定在机箱受到外力作用发生大角度倾斜时进行报警、报警信息上传的功能等。

4）温度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的温度参数，应能设定温度上下限值、温度异常报警等功能。

5）湿度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的湿度参数，应能设定湿度上下限值、湿度异常报警等功能。

6）开关量采集：应支持不少于5组辅助输入，能够对接机箱门锁开关信号（3个）、限位开关（2个）等装置。

（2）控制设备：

云控制主机应具有多组控制接口用于控制与机箱相关联的外部设备，以实现设备的远程控制及根据系统运行状态判断后的自动控制。

1）机箱门锁控制：机箱应配置智能，门锁的开关可通过钥匙和电信号来进行控制，应能够通过智能监控主机控制门锁的开锁及状态采集。

2）照明灯控制：照明灯的控制可采用门限开关单独控制，实现门开灯开。

3）风扇控制：能根据温湿度状态自动开启风扇，可根据实际的情况选择全速运行和可控运行的两种方式来对风扇进行控制。

4）辅助输出：应支持不少于2组辅助输出端子。

（3）显示设备：

应配置不小于4寸显示屏，显示屏与主控板进行连接通信，实时显示设备采集与机箱运行状态相关的信息（如电流、电压、温度、湿度、风扇、网络连接的状态等），维护人员可通过显示屏直观地了解机箱整体的运行状况。

（4）通信接口：

1）应支持以太网通信、485通信、串口通信、无线通讯等通信方式；

2）接口要求：不少于1路以太网接口、2路RS485接口、1路RS232接口、1路电压检测接口、3路门磁信号输入接口、3路门控输出接口、1路风扇控制接口、1路灯光控制接口、2路12V/1A输出接口、1路5V/2A输出接口。

1.4、智能信号机智能门锁技术要求

（1）开锁方式：支持电平控制开锁（有源）、电子钥匙开锁（无源）；

（2）状态检测：支持锁开关状态输出；

（3）声光提示：支持LED、蜂鸣器报警提示；

（4）自动闭锁：10 秒内（默认）无开锁操作则自动上锁；

（5）高耐盐雾、防腐蚀侵蚀适用于常规与恶劣环境下；

（6）工作温湿度：-25℃-75℃/20％-93％

（7）外部供电电压：7.5v-12v；

（8）材料：锌合金基座、手柄、刚栓。

1.5、智能信号机智能门锁钥匙要求

（1）断电开锁：在机箱断网或断电状态下，可通过手机APP授权下发权限至智能钥匙，实现无源开锁；

（2）待机时间：≥600小时；

（3）充电时间：2-3小时；

（4）连续开锁次数：≥1000次；

（5）充电方式：USB充电；

（6）通信方式：蓝牙通信；

（7）工作状态指示灯：LED指示灯指示。

1.6、智能信号机管理平台及APP要求

（1）管理平台应采用B/S架构，中心部署管理服务器、通信服务器；

（2）管理服务器部署WEB应用+数据库+上层接口通信；

（3）通信服务器对接前端机箱内的环境监控主机，单台服务器接入≥256个路口机箱；

（4）管理平台应包含以下功能：

1）路口点位管理：能够登记区域名称、路口名称、路口所属区域、地图经纬度设置、地图显示；

2）智能机箱管理：能够登记注册机箱名称、机箱编号、所属路口、设备IP地址、机箱当前状态；能够设置机箱各门锁名称、门锁类型、门锁蓝牙编号、备注等信息；

3）智能机箱锁组管理：能够登记门锁分组编号、名称、备注、能够通过智能机箱列表为门锁组选择有权限门锁等；

4）APP用户管理：能够登记注册人员编号、姓名、登录密码、电话、所属单位、手机唯一识别码、手持终端设备类型、备注信息等，能够为用户选择分配门锁组等；

5）临时权限管理：能够为用户临时添加部分门锁的权限，平台用户和手持终端APP用户均可发起临时权限添加申请单，申请单可选择使用用户、设置临时权限编号、选择智能机箱、选择对应门锁、选择操作类型、设置权限起止时间、备注信息；平台管理员进行审批操作；

6）电子钥匙管理：能够登记电子钥匙名称、密码持有人、状态、授权开始时间、授权结束时间，并能够对单个的电子钥匙进行详细的智能机箱开门权限分配等；

7）智能机箱控制：显示智能机箱运行状态，能够对单个的智能机箱的各门锁下发开门指令进行开门；

8）机箱操作记录：可查看详细的智能机箱开门操作记录，包含智能机箱门名称、用户名称、操作时间、操作类型、操作结果、操作平台；

9）智能机箱状态：能够显示各智能机箱具体状态信息，包含湿度、温度、倾斜角度、电压、电流、更新时间，并且能够进行实时的刷新更新机箱状态的数据。

10）故障维护管理：能够对故障的智能机箱进行上报登记，记录机箱故障原因、故障时间、上报人等信息，在登记机箱故障后，可对故障机箱添加维护信息，包含维护时间、维护结果、维护人等；维护结束，可由维护人通过APP或平台点击维护单进行维护结果上报。

（5）移动端APP软件：

1）账号注册：新用户填写手机号码、用户名字、所属部门等信息，提交账号注册申请单，进行用户注册；

2）扫码开锁：在机箱联网状态下可以通过扫描机箱上的二维码，选择需要打开的门锁，验证权限后自动开锁；

3）机箱地图：提供名称搜索功能，并在地图上标注每一个机箱所在位置以及机箱状态，点击对应机箱图标选择机箱，显示机箱当前运行状态；

4）机箱状态：提供名称搜索功能，以及所有机箱列表，点击机箱名称，显示该机箱运行状态，包括温度、湿度、电压、电流、倾斜角度；

5）临时权限：提供名称搜索选择机箱功能，提供二维码扫描选择机箱功能，选择所需权限提交临时权限申请单；

6）智能钥匙授权下发：在机箱离线或断电状态下，能够根据平台权限设置下发授权信息至智能钥匙后，实现开锁；

7）故障报修：提供扫码选择、搜索名称、列表选择机箱后，填写故障名称及相关信息，提交报修；

8）用户信息：提供各类申请记录单查询、操作记录查询、密码设置，基础信息设置等功能。

2、信号灯

2.1、总体要求

（1）内部结构件有良好的稳固性和密封性；

（2）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准；

（3）★信号灯（方向指示信号灯Φ400mm、机动车信号灯Φ400mm、方向指示信号灯Φ300mm、机动车信号灯Φ300mm、人行横道信号灯Φ300mm）外壳防护等级符合IP55。

2.2、长挑臂左转信号灯 (方向指示信号灯Φ400mm）

（1）单元灯体直径：Φ400mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤8W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤12kg。

2.3、长挑臂满屏信号灯 (机动车信号灯Φ400mm）

（1）单元灯体直径：Φ400mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤12W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤12kg。

2.4、立柱左转信号灯 (方向指示信号灯Φ300mm）

（1）单元灯体直径：Φ300mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤8W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤10kg。

2.5、立柱满屏信号灯Φ300mm (机动车信号灯Φ300mm）

（1）单元灯体直径：Φ300mm；

（2）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（3）PCB板三防喷涂；

（4）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（5）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（6）工作温度：-40℃~+80℃；

（7）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（8）功率：≤10W，功率因素≥0.9；

（9）重量：≤10kg。

2.6、人行信号灯（人行横道信号灯Φ300mm）

（1）人行横道信号灯采用静态红、绿人形图案灯，不带倒计时；

（2）单元灯体直径：Φ300mm；

（3）灯体外壳材料：压铸铝全密封；

（4）PCB板三防喷涂；

（5）结构设计：前开门设计，一体化灯芯结构方便日常维护；

（6）额定电压：AC220V±20% ，50±2Hz；

（7）工作温度：-40℃~+80℃；

（8）多重密封，防尘防水等级：≥IP55；

（9）功率：≤8W，功率因素≥0.9；

（10）重量：≤8kg。

3、900万像素电子警察摄像机

（1）1英寸GS CMOS，像素≥900万，像素4096×2160；

（2）视频压缩标准，H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline Profile）、M-JPEG；

（3）当开启低延时模式时，视频延时≤200ms；

（4）支持开启、关闭车牌的亮度补偿功能；

（5）支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设；

（6）支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址；

（7）支持倾斜视场自适应，在视场倾斜一定的情况下可对车牌的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能；

（8）支持IP地址获取功能；

（9）支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、区域测光、逆光/顺光亮度补偿设置选项；

（10）支持分时段抓拍功能；

（11）支持内部网络切换功能，支持将串口设备和指定IP网络设备进行数据透明传输功能；

（12）支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式；

（13）支持对车牌宽度范围从80X25到1200X380像素设置选项、水平倾斜一定角度的车牌进行识别；

（14）支持视频、线圈（外接）、雷达（外接）、激光（外接）、微波（外接）、红外对射（外接）、地磁（外接）、RFID（外接）等车辆检测设置选项；

（15）支持GPS和北斗定位功能；

（16）支持内置LED补光灯，并可通过相机进行控制开启、关闭；

（17）支持内置偏振镜切换功能，ICR具备自动、定时、偏振镜、普通模式的设置选项；

（18）支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；

（19）支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；

（20）具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式；

（21）亮度（灰度）等级≥12级；

（22）支持快门自适应，快门1/1s~1/100000s可调；

（23）支持SSD存储器，容量支持512G以上；

（24）支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等；

（25）支持录像回放功能，可直接在客户端回放；

（26）支持抓拍、录像时添加水印，图片、视频防篡改；

（27）支持FTP上传至指定服务器；

（28）支持自动识别P-IRIS和DC-IRIS自动光圈镜头；

（29）支持根据监控画面的亮度变化自动调节镜头光圈大小；

（30）支持对网络参数、图像参数、串口控制参数、报警参数进行设置和修改，图像参数如饱和度、亮度、对比度、锐度等；

（31）支持违章片段录像并上传（在低于16Mbps码流下，不小于5秒），支持预录时间设置；

（32）支持强光抑制功能；

（33）内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出；

（34）支持新能源车牌识别；

（35）车牌颜色识别功能，支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）、红（企业内部使用）等车牌颜色；

（36）支持车辆捕获功能，白天准确率≥97%，晚上捕获率≥97%；

（37）支持车牌识别功能，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%；

（38）支持压线抓拍，白天准确率97%，晚上准确率96%；

（39）支持逆行抓拍功能，白天准确率97%，晚上准确率96%；

（40）支持占用专用车道识别功能，对占用非机动车、公交车道行驶抓拍；

（41）支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥97%，晚上准确率≥96%；

（42）支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率96%，晚上准确率95%；

（43）支持在30V~305V供电的条件下正常工作；

（44）工作温度：-45℃~90℃；

（45）满足GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》相关要求；

（46）满足GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关要求。

4、闪光灯（带光栅）

（1）20m峰值照度≤4000lx；

（2）显色指数≥65Ra；

（3）色温≥4000K；

（4）回电时间≤50ms，点亮时间≤2ms；

（5）在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%。

5、补光灯

（1）LED灯珠要求采用优质品牌；

（2）集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；

（3）色温范围6000-6700K

（4）20m处光斑的照度不得超过40Lx；

（5）支持远程控制功能，支持通过特定相机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭；

（6）支持频闪级联；

（7）支持RS485控制；

（8）支持远程故障显示；

（9）参选时间≤45us；

（10）频闪亮度等级1~20级可调；

（11）支持频闪参数调节，频率50、60、75、90、100、120Hz可选，频闪持续时间可选，频闪延时可选；

（12）静电放电等级接触放电6KV，空气放电8KV；

（13）平均功率≤23W；

（14）工作温度-40℃~+80℃。

6、200万像素云台监控枪机

（1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；

（2）支持23倍光学变倍；

（3）视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL；

（4）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；

（5）具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；

（6）信噪比≥57dB，网络延时不大于102ms；

（7）网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；

（8）具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；

（9）支持宽动态综合能力得分大于等于120分；

（10）照度适应范围不小于120dB；

（11）支持区域遮盖功能，支持24块不规则四边形遮盖区域，每个区域支持设置不同颜色；

（12）支持水平手控速度不小于400°/S；

（13）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45°；

（14）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出；

（15）支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能；

（16）支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级；

（17）支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能；

（18）云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB；

（19）支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC；

（20）支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps；

（21）smart 264 编码功能，在同一静止场景，相同图像质量下样机开启smart 264功能后，和不开启smart264相比，码率节约1/3；

（22）支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；

（23）支持噪声过滤功能；

（24）支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警；

（25）车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息；

（26）支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对单辆自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍；

（27）室外机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS8000V防浪涌；

（28）处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV；

（29）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备能正常工作；

（30）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃。

7、400万监控球机

（1）传感器类型：不小于1/1.8＂ progressive scan CMOS；

（2）内置GPU芯片；

（3）摄像机内置镜头，支持不小于37倍光学变倍；

（4）支持双光补光，暖白光补光距离：≥50米，红外补光距离：≥250米；

（5）支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路1920×1080、60帧/s高清图像；

（6）支持最低照度彩色：≤0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：≤0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR；

（7）照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB；

（8）支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

（9）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能；

（10）	具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；

（11）支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；

（12）	具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；

（13）	网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包；

（14）具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面；

（15）	支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能；

（16）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有2个SD卡槽，最大支持512GB的SD卡；

（17）可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；

（18）可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%；

（19）可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%；

（20）	可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；

（21）支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能；

（22）设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化；

（23）	具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；

（24）可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度；

（25）室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌；

（26）	具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；

（27）	具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃；

（28）	符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。

8、200万违停抓拍球机

（1）1/2.8英寸CMOS，30倍光学变倍，焦距6mm～135mm，光圈值F1.6～F4.3，变倍速度不大于3.5s，传感器总像素为200万像素以上；

（2）图片分辨率：≥1920×1080；

（3）水平解析度：≥1100TVL；

（4）支持三码流；

（5）支持星光级超低照度，0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）；

（6）信噪比达到58dB，支持2D和3D降噪；

（7）摄像机快门速度：1/50～1/1000s；

（8）支持强光抑制及宽动态；

（9）视频编码格式支持H.264\MPEG4\MJPEG；

（10）水平手控最大速度480°/s，定位精度±0.1°；

（11）内置250米红外灯补光，波长850nm；

（12）水平范围0°～360°连续旋转，垂直范围-15°～90°，自动翻转180°后连续监视；

（13）支持自动巡航32条记录；

（14）支持8行字符设置叠加，字符大小符合GA/T751-2008相关规定；

（15）支持监视画面图片叠加；

（16）支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理；

（17）支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；

（18）支持停车、区域入侵、穿越围栏、物品遗留等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；

（19）支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK和第三方管理平台接入；

（20）内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；

（21）支持SD卡存储；

（22）摄像机达到IP65防护等级；

（23）摄像机电源电压在AC24V±25%范围内，应能正常工作；

（24）工作温度范围为-40℃~+70℃。

9、设备交换机（2光8电）

（1）总体要求：应采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装；

（2）端口要求：应提供不少于2个千兆SFP口，8个千兆端口；

（3）性能要求：包转发率≥1.5Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit；

（4）VLAN要求：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议， VLAN数≥256个；

（5）自愈网要求：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

（6）对时要求：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

（7）端口要求：应支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速；

（8）配置备份要求：支持自动配置备份和恢复工具；

（9）安全防护：应支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等；

（10）	网管要求：应支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理；

（11）	告警功能：应支持IP/MAC冲突告警，端口LinkDown告警；

（12）	防护等级：IP40或更高防护等级；

（13）	工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露；

（14）	供电方式：AC/DC 220V。

10、路口汇聚交换机（8光8电）

（1）总体要求：应采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装；

（2）端口要求：应提供不少于8个千兆SFP端口，8个千兆端口；

（3）性能要求：包转发率≥23.8Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit；

（4）VLAN要求：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议， VLAN数≥256个；

（5）自愈网要求：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

（6）对时要求：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

（7）端口要求：应支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速；

（8）配置备份要求：支持自动配置备份和恢复工具；

（9）安全防护：应支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等；

（10）网管要求：应支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理；

（11）告警功能：应支持IP/MAC冲突告警，失电告警，电源告警，端口LinkDown告警；

（12）防护等级：IP40或更高防护等级；

（13）工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5～95%无凝露；

（14）	供电方式：AC/DC 220V。

11、智能通信机箱

11.1、智能通信机箱组成

智能通信机箱主要由机箱箱体、双电源切换配电盒、智能监控主机、智能门锁、智能通信机箱管理平台和APP构成。

11.2、智能通信机箱箱体规格要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1）单层户外箱体，机箱总体尺寸WHD=700×1580×500，(不含防雨顶盖突出部分尺寸)，整体防护等级达IP55，所有装配螺丝、铰链等均应采用防锈材质； 2）箱体表面平整度不超过±1mm，无明显凹凸变形，无涂层划伤和剥落。 |
| 板材及表面处理要求 | 1）机箱箱体、箱门、顶盖等应采用壁厚≥2mm优质镀锌钢板加工； 2）箱体底部法兰板板材应≥5mm； 3）箱体整体喷RAL7035桔纹户外塑粉，应具有良好的防锈、抗紫外线老化能力； 4）内部19”标准角轨采用壁厚≥3mm优质镀锌钢板加工，角轨热镀锌不喷塑。 |
| 顶盖要求 | 1）防雨顶盖高度50mm； 2）顶盖结构设计应通风、防45度角雨淋； 3）顶盖应设有四个可拆卸吊装环，方便吊装。 |
| 柜体要求 | 1）1300×700×500柜体，机箱顶部开通风孔，有防水翻边，配防虫滤网，配两个温控风扇； 2）机箱两侧下部开百叶窗进风，配防虫过滤网； 3）机箱底部开5组进线孔，配发泡橡胶电缆夹条； 4）机箱内部为19”标准机架，有效安装高度不小于25U。 |
| 储线舱要求 | 1）机箱下部配置220mm高储线舱，储线舱前后盖板可拆卸，并具有防拆卸功能； 2）储线舱底部开两组基础安装孔。 |
| 柜门要求 | 1）机箱前后单开门，单层，右门轴，采用一次成型热胶封边，带不锈钢门限位器，前门带A4文件盒，带多点锁具系统； 2）机箱门外侧右上角配置二维码金属边框，柜门丝印“公安专用”红色黑体字，字高130mm。 |
| 云控制主机 | 1）机箱前部应配置云控制主机，实现机箱内部环境监测、门锁状态监测、控制门锁开关等功能； 2）云控制主机功能要求见下文智能通信机箱云控制主机技术要求。 |
| 配电单元 | 1）机箱后部应配置12U高19”配电盘； 2）配电盘分上下两层，上层为避雷器、空气开关、插座等配电设备，下层为非标电源安装位，上下两层之间采用50*80行线桥架沟通； 3）标准路口配电盘出厂前应配置至少1个32A双匹总空开，5路16A单匹空开，5路10A单匹空开，1个三孔插座，所有输入输出回路在配电盘上应有丝印标记； 4）配电盘应有零线排和接地铜排，接地铜排与机箱柜体接地体、柜门接地体之间采用BV10接地线可靠连接； 5）所有空气开关、插座应采用具备CCC认证的知名品牌产品。 |
| 光纤配线单元 | 1）机箱前部配置光纤配线单元（ODF）； 2）标准路口配置1个2U 24口模块化ODF架，满配尾纤和SC耦合器； 3）标准路口配置14根SC-SC1米单模光纤跳纤； 4）ODF架和光纤出厂前应安装和配线到位，光纤采用绕管或塑料软管整体套装后引至交换机安装部位。 |
| 通信设备安装盘 | 1）机箱前部应配置2块6U高度通信设备安装盘； 2）安装盘上部应可安装照明灯和行线槽； 3）安装盘中间配置导轨，用于安装导轨式开关电源和工业交换机。 |
| 其他 | 1）除以上设备外，机箱前部应至少空余6U空间用于安装19”标准设备； 2）配置6位国标PDU1个； 3）配电盘和通信设备安装盘配置照明灯； 4）配置至少1块标准托架用于安装电警智能终端； 5）机箱内部应配置相应的竖直电缆理线架、横向理线槽、遮盖装置等； 6）机箱内部预布线应规范、整齐、合理，出厂控制线缆、光缆应有标签； 7）通信机箱设计应能够满足项目路口设备安装要求，不得增加额外机箱； 8）配置相应的盲板，用于遮盖机箱空余部位； 9）机箱应可靠接地； 10）防护等级≥IP65。 |

11.3、智能通信机箱云控制主机技术要求

（1）数据采集要求

智能机箱云控制主机应具备多种传感器来对机箱的运行状况进行监控。

1）电流传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电流参数，应能设定电流报警上限值、过流报警等功能。

2）电压传感器：应能实时检测并上传机箱输入电源的工作电压参数，应能设定电压报警上限值、过压报警等功能。

3）角度传感器：应能实时检测并上传机箱箱体的倾斜状况参数，应能设定在机箱受到外力作用发生大角度倾斜时进行报警、报警信息上传的功能等。

4）温度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的温度参数，应能设定温度上下限值、温度异常报警等功能。

5）湿度传感器：应能实时检测并上传机箱内部的湿度参数，应能设定湿度上下限值、湿度异常报警等功能。

6）开关量采集：应支持不少于5组辅助输入，能够对接机箱门锁开关信号（3个）、限位开关（2个）等装置；

（2）控制设备

云控制主机应具有多组控制接口用于控制与机箱相关联的外部设备，以实现设备的远程控制及根据系统运行状态判断后的自动控制。

1）机箱门锁控制：机箱应配置智能，门锁的开关可通过钥匙和电信号来进行控制，应能够通过智能监控主机控制门锁的开锁及状态采集。

2）照明灯控制：照明灯的控制可采用门限开关单独控制，实现门开灯开。

3）风扇控制：能根据温湿度状态自动开启风扇，可根据实际的情况选择全速运行和可控运行的两种方式来对风扇进行控制。

4）辅助输出：应支持不少于2组辅助输出端子。

（3）显示设备

1）应配置不小于4寸显示屏，显示屏与主控板进行连接通信，实时显示设备采集与机箱运行状态相关的信息（如电流、电压、温度、湿度、风扇、网络连接的状态等），维护人员可通过显示屏直观地了解机箱整体的运行状况。

2）★需配置有液晶屏；液晶屏可显示机箱环控参数：电流、电压、温度、湿度、倾斜角度；液晶屏可查看机箱网络参数：IP地址、MAC地址等。

（4）通信接口

1）应支持以太网通信、485通信、串口通信、无线通讯等通信方式；

2）接口要求：不少于1路以太网接口、2路RS485接口、1路RS232接口、1路电压检测接口、3路门磁信号输入接口、3路门控输出接口、1路风扇控制接口、1路灯光控制接口、2路12V/1A输出接口、1路5V/2A输出接口。

11.4、智能门锁技术要求

（1）开锁方式：支持电平控制开锁（有源）、电子钥匙开锁（无源）；

（2）状态检测：支持锁开关状态输出；

（3）声光提示：支持LED、蜂鸣器报警提示；

（4）自动闭锁：10 秒内（默认）无开锁操作则自动上锁；

（5）高耐盐雾、防腐蚀侵蚀适用于常规与恶劣环境下；

（6）工作温湿度：-25℃-75℃/20％-93％

（7）外部供电电压：7.5v-12v；

（8）材料：锌合金基座、手柄、刚栓；

11.5、智能门锁钥匙要求

（1）断电开锁：在机箱断网或断电状态下，可通过手机APP授权下发权限至智能钥匙，实现无源开锁；

（2）待机时间：≥600小时

（3）充电时间：2-3小时

（4）连续开锁次数：≥1000次

（5）充电方式：USB充电

（6）通信方式：蓝牙通信

（7）工作状态指示灯：LED指示灯指示

11.6、管理平台及APP要求

（1）管理平台应采用B/S架构，中心部署管理服务器、通信服务器；

（2）管理服务器部署WEB应用+数据库+上层接口通信；

（3）通信服务器对接前端机箱内的环境监控主机，单台服务器接入≥256个路口机箱；

（4）管理平台应包含以下功能：

1）路口点位管理：能够登记区域名称、路口名称、路口所属区域、地图经纬度设置、地图显示；

2）智能机箱管理：能够登记注册机箱名称、机箱编号、所属路口、设备IP地址、机箱当前状态；能够设置机箱各门锁名称、门锁类型、门锁蓝牙编号、备注等信息；

3）智能机箱锁组管理：能够登记门锁分组编号、名称、备注、能够通过智能机箱列表为门锁组选择有权限门锁等；

4）APP用户管理：能够登记注册人员编号、姓名、登录密码、电话、所属单位、手机唯一识别码、手持终端设备类型、备注信息等，能够为用户选择分配门锁组等；

5）临时权限管理：能够为用户临时添加部分门锁的权限，平台用户和手持终端APP用户均可发起临时权限添加申请单，申请单可选择使用用户、设置临时权限编号、选择智能机箱、选择对应门锁、选择操作类型、设置权限起止时间、备注信息；平台管理员进行审批操作；

6）电子钥匙管理：能够登记电子钥匙名称、密码持有人、状态、授权开始时间、授权结束时间，并能够对单个的电子钥匙进行详细的智能机箱开门权限分配等；

7）智能机箱控制：显示智能机箱运行状态，能够对单个的智能机箱的各门锁下发开门指令进行开门；

8）机箱操作记录：可查看详细的智能机箱开门操作记录，包含智能机箱门名称、用户名称、操作时间、操作类型、操作结果、操作平台；

9）智能机箱状态：能够显示各智能机箱具体状态信息，包含湿度、温度、倾斜角度、电压、电流、更新时间，并且能够进行实时的刷新更新机箱状态的数据。

10）故障维护管理：能够对故障的智能机箱进行上报登记，记录机箱故障原因、故障时间、上报人等信息，在登记机箱故障后，可对故障机箱添加维护信息，包含维护时间、维护结果、维护人等；维护结束，可由维护人通过APP或平台点击维护单进行维护结果上报；

11）★具备二维码检查功能。

（5）移动端APP软件

1）账号注册：新用户填写手机号码、用户名字、所属部门等信息，提交账号注册申请单，进行用户注册；

2）扫码开锁：在机箱联网状态下可以通过扫描机箱上的二维码，选择需要打开的门锁，验证权限后自动开锁；

3）机箱地图：提供名称搜索功能，并在地图上标注每一个机箱所在位置以及机箱状态，点击对应机箱图标选择机箱，显示机箱当前运行状态；

4）机箱状态：提供名称搜索功能，以及所有机箱列表，点击机箱名称，显示该机箱运行状态，包括温度、湿度、电压、电流、倾斜角度；

5）临时权限：提供名称搜索选择机箱功能，提供二维码扫描选择机箱功能，选择所需权限提交临时权限申请单；

6）智能钥匙授权下发：在机箱离线或断电状态下，能够根据平台权限设置下发授权信息至智能钥匙后，实现开锁；

7）故障报修：提供扫码选择、搜索名称、列表选择机箱后，填写故障名称及相关信息，提交报修；

8）用户信息：提供各类申请记录单查询、操作记录查询、密码设置，基础信息设置等功能。

9）★可通过APP查看机箱相关环控信息，包括温度、湿度、倾斜角度、电流、电压等。

（七）外场养护清单

| 序号 | 路口名 | 电警 | 监控 | 信号机 | 灯组 | 动态抓拍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡沪路胶西路（先锋东路）路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 锡沪路东翔路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 锡沪路鑫安路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 锡沪路宛山湖东路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 锡沪路联广路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 锡东大道锡虞路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 锡东大道拥军路（农博园）口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 锡东大道胶山路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 锡东大道胶阳路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 锡东大道东兴路口 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 11 | 锡东大道安国路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 12 | 锡东大道锡沪路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 13 | 锡东大道文瑞路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 润锡路锡沪路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 锡虞路凤威路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 锡虞路春风北路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 东盛路锡沪路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 18 | 联福路锡沪路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 镇北路盛源北路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 20 | 锡山大道滨江学院路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 锡东大道丹山路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 锡东大道兴越路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 312国道228省道路口/北环路锡港路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 芙蓉三路东亭路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 25 | 芙蓉四路东亭路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 锦旺路芙蓉四路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 芙蓉四路承塘路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 春塘路芙蓉五路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 芙蓉五路锦旺路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 芙蓉五路承塘路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 芙蓉五路东亭路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 32 | 芙蓉五路友谊路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 33 | 芙蓉六路友谊路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 春塘路东政路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 35 | 春塘路承塘路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 36 | 春塘路（芙蓉六路）东亭路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 37 | 锡宁路中元路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 锡宁路下旺路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 39 | 锦阳路东亭路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 40 | 东亭路艳阳路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 41 | 石新路农石路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 42 | 承塘路锦阳路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 43 | 承塘路艳阳路口 |  | 1 |  | 1 |  |
| 44 | 锦旺路诚毅路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 45 | 锦旺路东政路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 46 | 中元路天池路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 47 | 承塘路东政路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 48 | 石新路石新桥路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 | 东政路英才路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 50 | 光明路天池路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 51 | 光明路浦巷路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 52 | 光明路天奇路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 53 | 锡东大道陆家弄路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 54 | 锡东大道锡港南路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 55 | 锡东大道民祥路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 56 | 锡东大道安羊路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 57 | 东升路东升中路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 58 | 东升路创业路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 59 | 东升路创新路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 60 | 东升路东港大道路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 61 | 东升路锦湖路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 62 | 金港大道创业路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 63 | 金港大道创新路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 64 | 金港大道东港大道路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 65 | 锡港西路山联路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 66 | 锡港西路建港路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 67 | 锡港南路陆家弄路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 68 | 锡港西路兴港路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 69 | 锡港西路健康路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 70 | 联群路东港大道路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 71 | 联群路银杏西路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 72 | 联群路小学北路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 73 | 山联路锦鲤山庄路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 74 | 山联路S19匝道路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 75 | 港陈路陈南路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 76 | 怀仁路东港大道路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 77 | 怀仁路创新路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 78 | 群星路东港大道路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 79 | 陈戴路荡上路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 80 | 港羊路港南路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 81 | 健康路香山路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 82 | 兴港路利港路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 83 | 银杏西路群新路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 84 | 港陈路农联路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 85 | 港陈路锡沙线路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 86 | 港陈路紫衫路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 87 | 建港路利港路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 88 | 创业路怀仁路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 89 | 锡沪路通云路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 90 | 华夏南路春新路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 91 | 华夏路春合路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 92 | 华夏路锡州路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 93 | 华夏路二泉路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 94 | 华夏路新明路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 95 | 华夏路春联路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 96 | 东亭路春湖路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 97 | 东亭路春新路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 98 | 东亭路春合路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 99 | 东亭路春潮（学前）路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 100 | 东亭路上马墩路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 101 | 东亭路锡州路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 102 | 东亭路二泉路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 103 | 东亭路新明路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 104 | 友谊路春潮路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 105 | 友谊路上马墩路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 106 | 友谊路锡州路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 107 | 友谊路二泉路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 108 | 友谊路新明路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 109 | 通云路二泉路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 110 | 柏庄路上马墩路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 111 | 柏庄路二泉路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 112 | 二泉路老柏庄路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 113 | 二泉路庄桥路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 114 | 二泉路新光路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 115 | 新明路桐新路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 116 | 新明路新光路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 117 | 学士路源泉路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 118 | 桐新路柏木桥路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 119 | 资景路上马墩路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 120 | 春合路星港路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 121 | 春新路春湖路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 122 | 春新路星港路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 123 | 荣亭路上马墩路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 124 | 新光路锡州路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 125 | 锡太路中联路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 126 | 锡太路延祥路（新羊大道）路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 127 | 锡太路青虹路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 128 | 锡太路甘虞路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 129 | 延祥路锡甘路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 130 | 青虹路锡甘路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 131 | 锡甘路月溪路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 132 | 延祥路鹅湖路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 133 | 新杨路鹅湖路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 134 | 新梁路凤北荡路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 135 | 新梁路鹅湖南路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 136 | 延祥路月溪路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 137 | 延祥路会通路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 138 | 延祥路新园路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 139 | 青虹路会通路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 140 | 会通路新杨路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 141 | 新杨路科技路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 142 | 新杨路甘西路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 143 | 新杨路翰林路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 144 | 新杨路月溪路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 145 | 新杨路新园路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 146 | 张马桥会通路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 147 | 锡太路新杨（甘厚）路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 148 | 锡东游路新泾河闸 |  |  | 1 | 1 |  |
| 149 | 锡东游路肥桥河闸 |  |  | 1 | 1 |  |
| 150 | 锡东游路甘虞路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 151 | 锡东游路界泾关闸 |  |  | 1 | 1 |  |
| 152 | 锡太路塘介浜（尤家里）路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 153 | 锡山大道宛山湖西路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 154 | 厚鸿路锡太路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 155 | 锡东大道厚嵩路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 156 | 新羊大道锡山大道路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 157 | 新羊大道厚荡路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 158 | 新羊大道厚谢路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 159 | 芙蓉四路友谊路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 160 | 泉山路锡虞路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 161 | 泉山路泾兴路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 162 | 泉山路新光路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 163 | 泉山路周家阁二路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 164 | 泉山路丰惠路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 165 | 泉山路泾声路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 166 | 长八路东房桥（斗富）路口 |  |  |  |  |  |
| 167 | 泾瑞路润泉路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 168 | 锡东大道泾石路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 169 | 东廊路锡沪路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 170 | 锡沪路天佑路（育才路）路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 171 | 通羊路锡沪路口 |  |  |  | 1 |  |
| 172 | 锡沪路羊港路口 |  |  |  | 1 |  |
| 173 | 锡虞路锡沪路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 174 | 锡虞路东廊路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 175 | 锡虞路新羊大道路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 176 | 锡虞路羊港路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 177 | 锡虞路羊福路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 178 | 东廊路胶山路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 179 | 新羊大道胶阳路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 180 | 新羊大道育才路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 181 | 新羊大道胶山路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 182 | 通羊路育才路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 183 | 锡沪路团结路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 184 | 团结路二泉路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 185 | 通云路锡虞路口 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 186 | 友谊路春笋路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 187 | 友谊路春鑫路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 188 | 友谊路春晖路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 189 | 友谊路锡虞路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 190 | 东亭路春鑫路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 191 | 锡虞路春笋路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 192 | 友谊路开发区城管局门口 |  |  |  |  |  |
| 193 | 锡虞路宇培物流门口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 194 | 怀仁路阳光西路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 195 | 怀仁路锦湖路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 196 | 联福路北小孔庄路口 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 197 | 锡沪路建材路 |  |  |  |  |  |
| 198 | 东跃路-承塘路 |  |  | 1 | 1 |  |
| 199 | 东昌路-承塘路 |  |  | 1 | 1 |  |
| 200 | S340东港客运站 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 201 | 长八路斗星路口 |  |  |  |  |  |
| 202 | 健康路民顺路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 203 | 健康路利港路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 204 | 锡港路富裕路口 |  |  |  |  |  |
| 205 | 锡港路祥星路口 |  |  |  |  |  |
| 206 | 王巷路锦阳路口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 207 | 春阳路（太湖大道--锡沪路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 208 | 太湖大道(春阳路-春华路)由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 209 | 二泉路（通云路--隆亭路)由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 210 | 二泉路（隆亭路--庄桥路)由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 211 | 二泉路（隆亭路--通云路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 212 | 庄桥路（二泉东路--锡沪路）由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 213 | 新光路（新明路--二泉东路)由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 214 | 新光路（二泉东路--新明路)由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 215 | 二泉东路（友谊路--新光路西段)由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 216 | 二泉东路（友谊路--新光路东段)由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 217 | 二泉东路（新光路--通云路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 218 | 庄桥路（锡沪路--庄桥路)由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 219 | 友谊南路（春潮路--太湖大道由北向南） |  |  |  |  | 1 |
| 220 | 友谊南路（太湖大道--春潮路由南向北） |  |  |  |  | 1 |
| 221 | 锡沪路（柏庄路--锡沪路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 222 | 柏庄路（锡沪路--府北路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 223 | 柏庄路（府北路--锡沪路)由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 224 | 柏庄路（锡沪路--上马墩路)由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 225 | 柏庄路（锡沪路--二泉路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 226 | 柏庄路（府北路--锡沪路）由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 227 | 柏庄路（府北路--二泉路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 228 | 柏庄路（上马墩路--学前路）由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 229 | 锡州路（新光路--友谊中路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 230 | 春潮路（友谊南路--东亭路)春合苑小区)由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 231 | 春潮路（友谊南路--东亭路)东段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 232 | 春潮路（友谊南路--东亭路)春合苑菜场)由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 233 | 春潮路（友谊南路--东亭路)西段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 234 | 锡沪路（庄桥路--友谊中路)由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 235 | 二泉路（东亭路--华夏中路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 236 | 二泉路（东亭路--友谊中路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 237 | 二泉路（云竹路--团结路)西段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 238 | 二泉路（云竹路--团结路)中段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 239 | 二泉路（云竹路--团结路)东段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 240 | 锡州路（友谊中路--东亭路）西段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 241 | 锡州路（友谊中路--东亭路）东段由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 242 | 锡州路（友谊中路--锡州东路)由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 243 | 友谊中路（锡州路--锡沪路）由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 244 | 友谊中路（锡沪路--锡州路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 245 | 华夏路（锡州路--锡沪路由北向南） |  |  |  |  | 1 |
| 246 | 二泉路（东亭中路--友谊中路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 247 | 二泉路（友谊中路--东亭中路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 248 | 东亭路（二泉中路--新明路北段由南向北） |  |  |  |  | 1 |
| 249 | 东亭路（二泉中路--新明路南段由南向北） |  |  |  |  | 1 |
| 250 | 春潮路（东亭路--友谊南路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 251 | 上马墩路（柏庄路至包张路东段）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 252 | 上马墩路（柏庄路至包张路西段）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 253 | 上马墩路（东亭路至华夏路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 254 | 上马墩路（友谊路至东亭路西段）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 255 | 上马墩路（友谊路至东亭路东段）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 256 | 隆亭路（二泉东路至学士路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 257 | 华夏南路（学前东路至上马墩路段），由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 258 | 友谊中路（锡沪路至锡州路段），由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 259 | 二泉东路（新光路至友谊中路段），由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 260 | 友谊中路-锡州中路，由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 261 | 友谊中路-锡州中路，由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 262 | 友谊南路（锡沪路至上马墩路段），由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 263 | 锡沪路（友谊中路至源泉路段），由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 264 | 锡沪路（友谊中路至东亭南路段），由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 265 | 泾声路（锡港公路--西新路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 266 | 泾声路（花园浜路--西新路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 267 | 泾声路（泉山路--秀泉路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 268 | 泾声路（秀泉路--泉山路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 269 | 振新路（S228--振达路）由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 270 | 振新路（S228--斗苑路）由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 271 | 振新路（斗苑路--S228)由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 272 | 健康北路（锡港西路至香山路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 273 | 健康北路（锡港西路至利港路）由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 274 | 健康北路（锡港西路至利港路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 275 | 健康北路（新港路至利港路）由南向北1 |  |  |  |  | 1 |
| 276 | 健康路（利港路至兴港南路）由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 277 | 健康路（利港路至兴港南路）由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 278 | 健康北路（新港路至利港路）由南向北2 |  |  |  |  | 1 |
| 279 | 春新路（星港路至春湖路段），由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 280 | 春新路（春湖路至星港路段），由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 281 | 春新路（东亭南路至星月路段），由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 282 | 春新路（星月路至东亭南路段），由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 283 | 春新路（星港路至东亭南路段），由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 284 | 春新路（东亭南路至星港路段），由西向东 |  |  |  |  | 1 |
| 285 | 春阳路（太湖大道至锡沪路段北段）， 由南向北 |  |  |  |  | 1 |
| 286 | 春阳路（锡沪路至太湖大道段）， 由北向南 |  |  |  |  | 1 |
| 287 | 府北路（东亭中路至华夏中路段），由东向西 |  |  |  |  | 1 |
| 288 | 二泉路锡州宾馆南门，由东向西 |  |  |  |  | 1 |

（八）外场升级清单

| 序号 | 路口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 联福路厚宁路口 |
| 2 | 联福路北小孔庄路口 |
| 3 | 团结路泉山大道（斗星）路口 |
| 4 | 锡沪路建材路 |
| 5 | 锡太路燕水庄 |
| 6 | 锡港南路陆家弄路口 |
| 7 | 山联路锦鲤山庄路口 |
| 8 | 锡宁路下旺路口 |
| 9 | 长八路斗星路口 |
| 10 | 长八路东房桥（斗富）路口 |
| 11 | 锡港路富裕路口 |
| 12 | 锡港路祥星路口 |
| 13 | 联太路厚乐路口 |
| 14 | 锡虞路泾兴路 |
| 15 | 港王路中心路口 |
| 16 | 港王路秦家塘路口 |
| 17 | 港王路王家塘路口 |
| 18 | 宛山湖西路厚仁路口 |
| 19 | 锦阳路伯勤路口 |
| 20 | 润锡路安西（同兴西）路口 |
| 21 | 港陈路锡沙线路口 |
| 22 | 港陈路紫衫路口 |
| 23 | 联清路安泰一路口 |
| 24 | 泾桂路丰惠路 |
| 25 | 泾桂路泾声路 |

（九）考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量：工程质量必须符合《公路工程质量评定标准》及业主要求 | 40 | 红绿灯整体外观维护的评分标准：1、红绿灯灯面保持清洁、无污损；2、红绿灯杆上无张贴广告；3、灯杆要坚固、无歪斜；4、信号灯设置使用符合国标要求。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 红绿灯显示器的维护评分标准：1、红绿灯前无遮蔽物，保证视线通畅；2、显示灯要醒目，灯光要明亮；3、红绿灯的显示能够要正确、合理地指挥交通。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 数字显示器的维护评分标准：1、数字显示器必须正确反映红绿灯的切换；2、数字显示器显示的数字必须完整，不得缺少笔画；3、数字显示器显示的数字颜色必须正确，且要醒目。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 信号机箱的维护评分标准：1、机箱内设备完好，能够正常使用；2、机箱外部完好，无破损现象；3、信号灯手控装置完好，能够正常使用。 以上三点，违反任何一点一次扣3分 |  |  |  |
| 2 | 维修及时性：施工单位发现或接到通知后，应在规定时间内完成维修养护的任务 | 40 | 一般性维修任务要求发现问题后6小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急抢修任务要求接到任务通知后3小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应在次日报《维修保养记录单》，未能及时上报每次扣1分，每月26日上报当月结算资料(含施工现场照片)，未能及时上报的扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目经理没有参加每月例行会议的，每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 施工安全 | 20 | 未及时办理上路作业手续而影响养护工作正常进行的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯，否则发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全负责人的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，扣10分 |  |  |  |
| 4 | 工作态度 (附加) |  | 推脱、拒绝接受业主的工作任务安排，每次在总分中扣50-100分； |  |  |  |
|  |  |  | 不按业主要求进行施工，每次在总分中扣20-30分。 |  |  |  |
|  |  |  | 不按规定进行巡查，或者巡查未发现问题的，每次在总分中扣5-10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 每完成一次业主或管理单位的任务，每次在总分中扣1分。 |  |  |  |
|  | 总分 |  | 扣 分 |  | 得 分 |  |

说明：(1)每月对维护情况考核一次，由养护队、工程技术部参与考核；

(2)维护质量评定采用现场抽检的方式进行；

(3)中标供应商每月25日提供当月的月报表，采购人按照考核的结果，按半年度结算。

(4)每月度末，采购人对中标供应商进行综合考评，并按综合考评成绩以及以下规定支付款项。

月度考评得分值为F。95≤F≤100，不扣除月度养护经费；90≤F＜95，扣除本月度养护经费的5％；85≤F＜90，扣除本月度养护经费的10％；80≤F＜85，扣除本月度养护经费的15％；70≤F＜80，扣除本月度养护经费的20％；60≤F＜70，扣除本月度养护经费的30％；F＜60，扣除本月度全部养护经费，连续两个月得分在70分以下，采购人有权终止合同。

（十）其他要求

1.中标供应商在项目期限内，所有安全责任自行承担（包含工作与非公工作时间，以及一切原因产生的财产损失和人身伤亡），与采购方无关。

2.中标供应商应为全体在采购方服务的人员购买足够的人身意外险，并提供相应保险购买证明交予采购方。

3. 智能交通设施及配套设备等被第三方调整或改造，中标供应商巡检发现后应及时与采购方对接重新认定管养责任，管养责任认定结果确认前，中标供应商仍需按采购需求进行维护。若中标供应商未发现或未与采购方对接，相关智能交通设施及配套设备仍由中标供应商按采购需求进行维护。

二、内场（智能交管一体化提升服务）

（一）项目概况

对锡山辖区道路交叉口的交通运行质态进行管理，建立交叉口健康档案。以及对90个主要过境通道及主次干道交叉口的重点优化服务。服务期为贰年。

| 序号 | 路口名 |
| --- | --- |
| 1 | 承塘路-春塘路 |
| 2 | 承塘路-东政路 |
| 3 | 承塘路-芙蓉四路 |
| 4 | 承塘路-芙蓉五路 |
| 5 | 承塘路-锦阳路 |
| 6 | 承塘路-艳阳路 |
| 7 | 春风北路-春晖路 |
| 8 | 春风北路-胶阳路 |
| 9 | 春风路-山韵路 |
| 10 | 春笋路-春鑫路 |
| 11 | 丹山路-锦安路 |
| 12 | 丹山路-志达路 |
| 13 | 东腾路-承塘路 |
| 14 | 东腾路-石新路 |
| 15 | 东兴路-走马塘路 |
| 16 | 芙蓉四路-华章路 |
| 17 | 芙蓉四路-蓉洋一路 |
| 18 | 芙蓉四路-蓉裕路 |
| 19 | 芙蓉五路-春塘路 |
| 20 | 芙蓉五路-锦旺路 |
| 21 | 高邓路-通云路 |
| 22 | 高邓路-杨亭路 |
| 23 | 吼山南路-弘业东路 |
| 24 | 润锡-丹山路 |
| 25 | 润锡-东翔 |
| 26 | 润锡-芙蓉塘路 |
| 27 | 润锡-和祥 |
| 28 | 润锡路-安国路 |
| 29 | 润锡路-东兴路 |
| 30 | 润锡路-胶阳中路 |
| 31 | 润锡路-山河路 |
| 32 | 润锡路-同兴西路 |
| 33 | 润锡路-万泉路 |
| 34 | 润锡路-文景路 |
| 35 | 润锡路-文瑞路 |
| 36 | 润锡路-锡沪路 |
| 37 | 润锡路-兴越路 |
| 38 | 山河路-和祥路 |
| 39 | 山河路-新韵路 |
| 40 | 盛源北路-春晖路 |
| 41 | 盛源北路-胶阳路 |
| 42 | 盛源北路-山韵街 |
| 43 | 通云路-春晖路 |
| 44 | 通云路-春江路 |
| 45 | 通云路-春雷路 |
| 46 | 通云路-春笋中路 |
| 47 | 通云路-春云路 |
| 48 | 通云路-锡虞路 |
| 49 | 团结路-春笋路 |
| 50 | 团结中路-春晖路 |
| 51 | 团结中路-春江路 |
| 52 | 团结中路-春雷路 |
| 53 | 团结中路-先锋路 |
| 54 | 文景路-弘业东路 |
| 55 | 锡东大道-安国路 |
| 56 | 锡东大道-安羊路 |
| 57 | 锡东大道-东兴路 |
| 58 | 锡东大道-胶山路 |
| 59 | 锡东大道-胶阳路 |
| 60 | 锡东大道-陆家弄 |
| 61 | 锡东大道-民祥路 |
| 62 | 锡东大道-盘龙路 |
| 63 | 锡东大道-文瑞路 |
| 64 | 锡东大道-锡港南路 |
| 65 | 锡东大道-锡沪路 |
| 66 | 锡东大道-拥军路 |
| 67 | 锡沪路-春风南路 |
| 68 | 锡沪路-东翔路 |
| 69 | 锡沪路-吼山南路 |
| 70 | 锡沪路-联福路 |
| 71 | 锡沪路-盛源路 |
| 72 | 锡沪路-先锋路 |
| 73 | 锡虞路-春风北路 |
| 74 | 锡虞路-锡东大道 |
| 75 | 先锋东路-和祥路 |
| 76 | 先锋东路-兴吴路 |
| 77 | 先锋东路-兴越路 |
| 78 | 先锋中路-文景路 |
| 79 | 新华路-文景路 |
| 80 | 新华路-兴吴路 |
| 81 | 兴越路-翠山路 |
| 82 | 兴越路-丹山路 |
| 83 | 兴越路-锦安南路 |
| 84 | 兴越路-迎安路 |
| 85 | 走马塘路-胶山路 |
| 86 | 走马塘路-胶阳路 |
| 87 | 锡山大道-宛山湖西路 |
| 88 | 厚鸿路-锡太路 |
| 89 | 锡东大道-泾石路 |
| 90 | 锡虞路-泉山路 |

（二）服务内容

1、交通数据采集汇聚

（1）交通信息采集

建立交叉口信息健康档案，采集基础信息、信号灯、信号机信息、信号控制方案、交通态势评估信息等，按“一档一册”建立交叉口台账，为交叉口健康优化服务提供保障。针对路口的基础信息采集至少包含以下信息：路口名称、路口类型、路口等级、路口交通运行情况、信号设施及系统运行情况、常规巡查、配时修改情况等。

驻场人员应根据锡山大队指令，做好锡山辖区道路交通信息采集工作。

（2）信号灯应用类问题摸排

以公安部交管局《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管〔2016〕230号）为指导，并结合《公安部信号灯工作方案》《公安部标志标线工作方案》的具体要求和部署，对区内交叉口信号灯设置规范性问题进行全量摸排整改。

2、交通配时优化服务

（1）制定区域信号配时方案

对学校、景区、商圈等重点区域周边道路制定整体配时方案，保障整个区域内的流量均衡。

（2）单点路口进行多时段多方案配时优化

对所有路口进行高峰、平峰、夜间等多时段配时设计以及节假日、特殊日期多方案配时设计，根据流量对方案进行跟踪优化直至路口运行状态稳定、通行高效。

（3）重点道路进行信号协调控制方案优化

主要通过调整路口运行相位相序、周期时间及相位差，以减少路段停车次数，降低行车时间，提高行车舒适性为目标。合理划分子区，每个子区需根据路段间距、信号周期、设计速度绘制绿波时距图并存档。对优化路段进行效果跟踪评估，撰写专题报告。报告需要完整阐述实施协调控制路段或区域的交通现状、存在问题、优化方案制定的思路及具体方案、评价指标体系、优化结论等内容。

（4）重要节点疏堵智能化专项方案制定

对重要节点疏堵进行智能化专项方案制定，通过可变车道、潮汐车道、借道左转等多种科技手段，提升锡山道路拥堵治理的智能化水平。

3、勤务支持与保障服务

（1）节假日、重大活动交通配时制定。

根据锡山大队指挥室指令，在节假日、重大活动期间，根据大队保障方案制定配时预案、并在当天值守保障，实时对方案进行调整优化。人员值班、执勤按锡山大队的要求同步备战。

（2）警卫方案及特勤预案设计

根据锡山大队指挥室指令，利用“城市交通大脑”平台，设计警卫方案及特勤预案。执行警卫特勤任务时，技术人员按大队的要求，通过管理平台同步监察特勤路线执行情况，在必要时采取中心干预控制，保障特勤任务顺利执行。

（3）依托“城市交通大脑”平台拥堵溯源功能，协助采购方及时处置突发性拥堵，每周、每月梳理问题路口形成清单提交给采购方。

（4）对锡山辖区路口开展常态化视频巡检工作，高峰巡检重点路口，平峰巡检所有路口，做好巡检档案。

4、舆情管理

安排专门人员负责对交叉口交通问题舆情的收集及处理。收到锡山大队指令或舆情工单后，通过视频、现场路面探勘等形式进行问题确认，并提交书面的处理方案意见。

5、技术辅助服务

技术辅助服务是指为锡山区交警业务提供专业的技术辅助，主要包括以下技术辅助内容：

（1）新建改扩建道路、占道施工期间交通信号控制方案设计协助，同时根据大/中队指示，与建设施工单位进行沟通联系，跟踪服务新建道路信号灯启用及施工导改期间的信号灯调整优化需要。在信号灯启用与调整前后向大/中队汇报，取得同意后方可实施；

（2）为锡山区交通改善成果等宣传提供相应的技术支撑；

（3）对锡山辖区信号灯交叉口开展视频巡检，发现信号灯故障、监控故障及监控污损遮挡的，及时报送锡山大队。

（4）协助采购方建立交通管理模型，服务交通管理工作。

6、指挥室技术支撑

（1）每天早高峰七点半至九点，晚高峰五点至六点半必须至少安排一人在锡山大队指挥室参与值守，根据指令值守并开展工作。

（2）值守期间应当观察当天的整体交通运行情况，并对突发事件（如异常拥堵、交通事故等）进行记录、配合指挥室开展实时调整优化，如遇特殊情况，需根据指挥室指令完成任务后方可下班。

7、其他服务

根据大队相关要求进行各类日常数据、视频等材料收集、整理及相关文档、PPT制作，协助采购单位进行参观接待工作宣传汇报工作。

（三）技术服务管理要求

1、人员配备要求：

中标供应商必须配备现场驻点专业技术人员4人，具有丰富的交通优化经验。同时应具有8人及以上的专业技术团队（含驻场人员），负责远程技术支持和预备力量保障。（承诺书详见附件，未提供承诺书视为无效投标文件）

工作时间：工作日9:00~17:00，4人在岗，早高峰（7:30-9:00）及晚高峰（17:00-18:30）1人值班；非工作日9:00~19:00，1人值班。必要时采取24小时运作模式，驻场人员调休、年假、病事假等应提前报采购方审批。

2、工具配备要求：

涉及交通调研、方案设计、信号配时计算等专业工作，中标供应商能使用较多专业软件工具辅助，如使用自动化手段/工具（路口配时、相位设计、绿波带计算软件等）进行交通优化方案设计，提高工作效率。

中标供应商需自带一个相对完善的交通仿真测试环境以及路网仿真能力，可提供仿真测试。

中标供应商应提供1架可对现状交通进行辅助调研的无人机，为交通调研提供辅助性帮助。

中标供应商应自行负责工作所需的办公设备，包括但不限于台式计算机等。

3、交通工具

中标供应商需配有至少1辆专用的小汽车（7座及以下），要求车况良好，手续齐全完备，购买全保保险（第三者、座位险等）。（承诺书详见附件，未提供承诺书视为无效投标文件）

4、保密安全

建立严格的数据安全管理体系，包括人员权限管理、数据保密制度、数据备份机制、数据拷贝机制，严禁未经采购方许可的数据泄露、外借及转移，建立完善的信息安全管理体系。违反该条款，采购单位可直接取消合同、单处或并处违约金，并依法追究其法律责任。

5、其他要求

中标供应商在项目期限内，所有安全责任自行承担（包含工作与非公工作时间，以及一切原因产生的财产损失和人身伤亡），与采购方无关。

中标供应商应为全体在采购方服务的人员购买足够的人身意外险，并提供相应保险购买证明交予采购方。

（四）服务成果及提交

1、服务成果

服务成果分三类：月度总结及方案优化汇总报告、阶段性报告、年度综合报告。

1）月度总结包括：

系统运行情况、基础数据库建档、交通信号巡查、交通舆情收集及跟进情况、单个路口优化、协调路段巡查及优化工作的工作内容及进度，其他当月开展的信号优化工作，以及维护情况。

2）阶段性报告包括：

a）各项工作的流程及规范文档；

b）交警大队信号优化工作汇总（包括交通信号数量、分布特点、舆情、拥堵黑点、单个路口优化情况、协调路段的基础数据和参数设置以及信号管理工作建议）；

c）交通信号优化控制策略报告，包括单个路口的优化改善方法、绿波带的实现方法等。

3）年度综合报告包括：

a）各项工作的流程及规范文档；

b）信号优化工作汇总（包括交通信号数量、分布特点、舆情、拥堵黑点、单个路口优化情况、协调路段的基础数据和参数设置以及信号管理工作建议）；

c）交通信号优化控制策略报告，包括单个路口的优化改善方法、绿波带的实现方法。

d）主干路交通流量走势变化分析、重要交叉口信号控制运行效果总结与分析，下一年度信号优化服务工作思路与计划。

2、服务成果提交

1）在服务期内中标供应商应在每月初向锡山交警大队提交上个月的月度总结及方案优化汇总报告。

2）在服务期内中标供应商应每3个月向锡山交警大队提交阶段性报告。

3）项目结束后中标供应商应向锡山交警大队提交年度综合报告。

成果中的文字、图片、视频、数据等一切相关资料均在保密安全管理范畴内，不得擅自备份或外泄。

三、项目其他说明

1、投标报价应包括为完成招标文件规定的全部维护工作，在服务期内所涉及的一切相关费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括工资标准（符合劳动法）及社保基数的政策性调整；一旦中标，总价包干，合同价不予调整。投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于服务偏离表中说明。

2、中标供应商应按照相关规定，与所聘用人员依法签订劳动合同并依法缴纳社会保险费。服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，符合劳动法要求。

3、付款方式：

1）智能交通设施含其配套设施联网联控及养护：固定单价，数量按实结算。合同签订后支付合同总价的30%，剩余尾款根据每月对中标供应商的考核的结果，每半年结算一次。

2）智能交管一体化提升服务：固定总价。合同签订后支付合同总价的30%，剩余尾款根据每月对中标供应商的考核的结果，每半年结算一次。

4、履约保证金要求：

1、本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 是 。

2、履约保证金缴纳金额:   中标金额的5%    。

3、履约保证金的缴纳时间:  合同生效后进行缴纳   ；

4、缴纳形式： 银行保函等非现金形式缴纳 。

5、履约保证金的退付时间:  履约保证金在本项目验收合格后一次性退还；

6、退付办法:  原路退回

7、履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

8、逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

注：1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

第四章 合同书（格式）

甲方：无锡市公安局交通警察支队锡山大队(采购方)、

无锡市锡山区城市管理局(付款方)

乙方：                         （中标供应商）

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）              元 ；人民币（小写）            元

- 服务要求及验收标准：

- 服务期或完工期：

- 服务地点和方式：

- 服务费支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：甲方(付款方)负责提供预算单位账号及收集甲方(采购方)提供的相应付款材料按规定付款。

- 合同不可分割部分：

招标文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在招标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏建圆建方工程管理咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（成交方）：             （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                   年      月       日

采购代理机构（见证方单位盖章）：      乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第五章 合同条款（格式文本）

根据采购文件编号            招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次             及相关问题，同意按下列条款规定执行。

第一条　采购内容：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　组成本合同的有关文件

- 下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1） 采购文件；

- （2） 乙方提交的投标文件；

- （3） 中标通知书。

（4） 乙方在公开招标采购过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5） 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺，根据《锡山区政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：1）智能交通设施含其配套设施联网联控及养护：固定单价，数量按实结算。合同签订后支付合同总价的30%，剩余尾款根据每月对中标供应商的考核的结果，每半年结算一次。

2）智能交管一体化提升服务：固定总价。合同签订后支付合同总价的30%，剩余尾款根据每月对中标供应商的考核的结果，每半年结算一次。

第八条  履约保证金

1、本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 是 。

2、履约保证金缴纳金额:   中标金额的5%    。

3、履约保证金的缴纳时间:  合同生效后进行缴纳   ；

4、缴纳形式： 银行保函等非现金形式缴纳 。

5、履约保证金的退付时间:  履约保证金在本项目验收合格后一次性退还；

6、退付办法:  原路退回

7、履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

8、逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

第九条  延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

第十条　违约责任

1、在合同约定的期限内，服务单位自行终止实施行为或单方违约的，承担违约金贰万元整。

2、甲方无正当理由，违反本合同的有关规定，使乙方未能完成规定服务目标及质量保证的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

3、甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

4、乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

6、乙方在承担上述4、5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条　不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15天内以书面形式变更合同。

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7天内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

第十二条　合同的变更

1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

2、因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后15日内及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。

第十三条  合同的中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后15日内及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第十四条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

2、合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同附件：《安全生产协议》《采购需求》《开标一览表》《明细报价表》

合同附件1：

安全生产协议

甲方：无锡市公安局交通警察支队锡山大队(采购方)、

无锡市锡山区城市管理局(付款方)

乙方：

为了进一步规范           施工期间的安全生产管理秩序，切实加强施工现场的安全生产管理工作，明确区分双方安全生产责任，经甲乙双方协商同意，除“施工合同”有关安全生产的条款外，特制定如下安全生产协议：

一、甲方的责任和义务

1、甲方有权对乙方施工期间的安全管理工作（生产安全、防火安全、治安安全）进行监督检查。

2、甲方有责任督促检查乙方对其员工进行的各项规章制度和安全工作的培训教育以及员工的劳动保护情况。

3、如乙方单位或员工有违反安全方面规定的，甲方有权进行批评教育，情节严重的，商请市建筑安全生产监管部门对其进行处罚。

二、乙方的责任及义务：

1、乙方主要负责人（法定代表人）及项目负责人应当依法对施工现场的安全生产全面负责。

２、乙方在施工中使用的各种设备设施应当符合国家、行业和地方的安全技术标准和规范要求，并持有相关的检验证明和年检证明材料。

3、乙方应当对施工作业人员进行与其所从事工种有关的安全技术操作规程教育培训，未经安全教育培训的人员不得进场施工。特种作业人员应当取得国家规定的特种作业操作资格证书，并持证上岗。

4、乙方应当按照国家规定为施工作业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促和教育作业人员正确使用。

5、乙方应当有健全完善的安全生产管理制度，并有配套的行之有效的贯彻执行制度的措施；乙方施工作业人员应当严格执行安全生产操作规程，杜绝一切违章作业、野蛮施工。

6、乙方应当加强用火、用电、用气的安全管理，不得在禁烟区内动用明火，不得在施工区域内堆放易燃易爆物品。

7、乙方应当接受甲方的安全检查，对发现的不安全隐患应及时进行整改。

8、在整个交通设施维护过程中发生的由乙方因素引起的任何安全事故及由此造成的经济损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、此安全协议，自双方签字盖章之日起生效，合同有效期截止时自动失效。

四、此协议书一式四份，甲乙双方各执贰份。

甲方：             （盖章）           乙方：             （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                    年      月       日

- 附件

附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   25分

2、明标

（1）投标供应商评价                         25分

3、暗标

（1）技术方案                               50分

（二）各项目评分标准

（1）报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×25。

a.对中小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号诚信确定自身企业规模，提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

b.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

c.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

注：同一报价人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标供应商评价（25分）

1、投标人业绩（2分）

投标人具有2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。（提供合同扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分。如提供的业绩为联合体中标的，投标人需为联合体主体。）

2、认证证书（3分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、CCRC信息系统安全集成服务二级及以上资质证书，有一项得1分，本项最高得3分。（提供证书扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

3、产品参数（10分）

投标人拟投维修更换产品需满足采购需求中的设备参数要求，否则作无效标处理，以投标偏离表为准（格式见附件）。

其中标★项，投标人每提供1项由国家法定机构出具的检测报告得1分，本项最高得10分。（提供检测报告扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

4、人员和车辆配备（10分）

（1）项目负责人（3分）

具有公路工程专业或机电工程专业二级建造师及以上资格证书的得1分；具有本项目相关专业的中级及以上职称的得1分；承担过类似项目并作为项目负责人的得1分，本项最高得3分。（提供相关证明材料扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

（2）项目成员（除项目负责人外）（3分）

具有登高作业证得1分；

具有低压电工证得1分；

具有专职安全员证书得1分。

（同一人具备多项证书不能重复得分，提供相关有效的上岗证书和相关人员近三个月任意一个月(不含投标当月)投标人为其缴纳社保的证明文件扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中，不提供不得分）

（3）维护施工设备（4分）

在满足采购人对高架车基本需求的前提下：

有4台高架车得2分，有5台高架车得3分，有6台高架车得4分，本项最高得4分。

（须提供投入本项目的高架车车辆按照无锡交通管理部门要求办理好相关通行手续的证明材料扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中,以及高架车的行驶证和车辆照片扫描件并加盖电子签章上传至投标系统中。若为自有车辆，以行驶证上的公司名称为准；若为租赁车辆，须提供有效期内的租赁合同扫描件）。

（三）技术方案（50分）

1、外场维护方案（10分）

①日常维护方案（5分）：包含但不限于日常巡查、维护、清洗、日常配合等基本工作。

②应急维护方案（5分）：包含但不限于突击性任务、应急抢修、应急响应、应急替代产品、重点活动保障的应急维护方案。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得5分，存在1处瑕疵的该条得3分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

2、巡检管理预案（8分）

①日常巡检、中心巡检预案（4分）；②一般任务管理、紧急任务管理、重大任务管理预案（4分）。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

3、信号优化服务方案（8分）

①交通数据采集汇聚方案（2分）；②交通信号控制路口配时优化方案（2分）；③节假日和大型活动保障方案及舆情管理方案（2分）；④指挥中心值守工作方案（2分）。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

4、安全管理方案（8分）

①安全、文明施工保证措施及环境保护措施（2分）；②安全生产保障措施（2分）；③人员伤亡应急措施（2分）；④重点及复杂施工环节保障措施（2分）。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

5、项目进度方案（8分）

①项目整体进度计划（4分）；②进度保证措施（4分）。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的该条得2分；存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

6、质量管理方案（8分）

①质量目标、策略及质量管理体系（2分）；②质量控制和监测措施（2分）；③质量责任与人员分工（2分）；④验收制度及方案（2分）。

上述内容需分析合理、描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的该条得1分；存在2处瑕疵的该条得0.5分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注:以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

评标说明：

1、评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

2、评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标人：

二〇二五年  月  日

- （一）（投标人）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号	           招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次项目2025-2026年锡山区智能交通设施管养进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目2025-2026年锡山区智能交通设施管养的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）：

- 承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

年    月    日

（五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表（总价）

项目编号：

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

- 投标人公章：            （电子签章）

- 开标一览表附表

投标人全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：

| 项目名称 | 2025-2026年锡山区智能交通设施管养 |
| --- | --- |
| 项目总报价（元） | 人民币（大写）： /2年 人民币（小写）： /2年 |
| 外场设施维护（元） | 人民币（大写）： /2年 人民币（小写）： /2年 |
| 外场联网升级（元） | 人民币（大写）： /2年 人民币（小写）： /2年 |
| 内场信号配时（元） | 人民币（大写）： /2年 人民币（小写）： /2年 |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |

日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须盖章或签字。

（六）明细报价表 （格式）：

- 明细报价表

投标人名称（电子签章）                      采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能交通外场设施维护 |  |  |  |
| 1 | 电子警察 | 47套 |  |  |
| 2 | 监控 | 111套 |  |  |
| 3 | 信号机 | 197套 |  |  |
| 4 | 路口成套信号灯 | 200套 |  |  |
| 5 | 动态抓拍 | 82套 |  |  |
| 二 | 外场联网升级 | 25路口 |  |  |
| 三 | 内场信号配时 | 90路口 |  |  |
| 合计（元/2年） |  |  |  |  |

- 注：

- （1）开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与投标函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须电子签章。

- （2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

- （3）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

- （4）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

（七）服务偏离表（格式）

服务偏离表

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号 |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标人：（电子签章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或电子签章）

（九）服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

（投标人名称）   针对2025-2026年锡山区智能交通设施管养在此承诺：

1、承诺中标后固定一名项目负责人与锡山交警大队对接协调，成立12人及以上的维修队伍（不得兼任其他工程类项目（含维护类项目）），并每月汇报工作。设有1名管理人员负责设施维修施工和安全技术管理（明确责任制度）。

2、承诺中标后委派1人在锡山交警大队进行驻场服务，负责内外场协调工作、机房服务器配置并保障锡山交警大队机房正常运作。工作时间随采购方执行，满足采购方管理要求。

3、承诺中标后配备2~6辆高架车负责此项目的维护工作。

4、承诺中标后配备现场驻点专业技术人员4人，具有丰富的交通优化经验。同时应具有8人及以上的专业技术团队（含驻场人员），负责远程技术支持和预备力量保障。

5、承诺中标后配有至少1辆专用的小汽车（7座及以下），要求车况良好，手续齐全完备，购买全保保险（第三者、座位险等）。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

注：以上内容由投标供应商根据采购要求自行完善。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日  期：

（十二）拟投入的主要设备表（格式）：

拟投入的主要车辆设备表

| 序号 | 设备、机具、作业车辆名称 | 型号（汽车行驶证号等） | 单位 （台/辆/个） | 数量 | 设备性质（自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或电子签章）

（十三）技术文件（服务方案）暗标

服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

- （十四）其他资料

- 投标人认为有必要提供的声明和文件；如有，自拟并自行添加。