总  说  明

工程名称：浦口外国语学校高新小学2025年暑期改造工程

一、工程概况 1、建设地点：江苏省南京市江北新区。 2、建设内容：足球场改造。 二、工程招标范围 2.1本次招标范围为足球场改造等项目。 2.2详见招标工程量清单。 2.3具体招标范围详见招标文件。 三、工程量清单编制依据 3.1 工程招标文件。 3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计量规范。 3.3《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。 3.4 业主提供的相关图纸、业主及设计院的澄清及其他相关资料。 3.5 现行的相关施工规范和验收规范。 3.6 相关图集规范。 3.7 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.8苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知，增值税税金按9%税率记取。 3.9招标控制价人工工资标准按苏建函价〔2025〕66号文件，材料价格按2025年04月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。 3.10《江苏省住房和城乡建设厅》2019（19）号文，（省住房省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法）。 3.11 其他的编制依据 四、工程量清单编制有关说明 4.1 土建部分 4.1.1人造草坪按图纸要求询价计入。 4.1.2模板工程并入相应混凝土清单中，由投标人自行考虑，计入报价，结算时不再另行记取。 4.2安装部分：无。 4.3投标人在收到工程量清单时须对清单的项目特征描述进行复核，如果本说明提出因设计不详、设计矛盾或招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准；如投标人对项目特征复核后认为描述有错误、不完整等情况，须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复。项目特征未明确的参考图纸、招标文件及相关规范，结合现场实际进行施工，此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑的描述。 4.4投标人在施工及保护性拆除的过程中需注意对现场的保护，因投标人原因造成的损坏，费用由投标人自行承担。 五、工程质量、材料、施工等特殊要求： 5.1施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑可能对施工、工期、成本及其他造成影响的各类因素，由此增加的费用计入报价。 5.2 土石方运距、渣土费及弃置费用等，在投标综合单价中自行考虑。 5.3投标人为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。 5.4清单中如述及需要二次深化设计的内容，投标人应在满足规范要求下进行设计深化、方案编制，并经招标人、监理、设计单位同意方可实施。其所有费用（含深化设计费用）须计入报价。 5.5 投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法） 5.6本工程混凝土采用商品混凝土、砂浆采用预拌砂浆。 5.7混凝土不论采用何种方式入模（泵送或者非泵送）所有费用均含在综合单价中。 5.8工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。 5.9 投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。 5.10 因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。 5.11本工程部分材料提出了品牌上的要求，投标人须在招标人推荐的品牌或不低于该档次的品牌中选择，进行市场询价，自主报价。若选择指定外的品牌需经发包人、监理确认后方可使用。所有材料进场前必须报发包人和监理确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。 序号; 名称; 品牌. 1; 钢材; 宝钢、南钢、马钢、沙钢、永钢. 2; 水泥; 海螺、双猴、江南. 3; 内墙乳胶漆; 立邦、三棵树、嘉宝莉、华润. 4; 外墙饰面材料; 涂耐可、富思特、三棵树、SKK. 5; 防水材料; 东方雨虹、西牛皮、蚣蝮、德高. 6; PVC卷材; 洁福、得嘉、博尔福、福仕嘉、塞尚. 7; 木质门; TATA、兔宝宝、欧派、盼盼. 8; 轻钢龙骨、纸面石膏板; 龙牌、可耐福、泰山、圣戈班. 9; 木工板; 兔宝宝、莫干山、千年舟. 10; 铝合金型材; 中铝、坚美、凤铝、兴发. 11; 钢质门; 步阳、盼盼、三荣、蓝盾. 12; 玻璃; 福耀、南玻、耀华. 13; 墙地砖; 东鹏、蒙娜丽莎、简一，骏程，斯米克. 14; 矿棉板吸音板; 星牌优时吉、可耐福、阿姆斯壮. 15; 木质吸音板; 聆静、天戈声学、双狮. 16; 复合、实木地板; 升达、兔宝宝、大自然、生活家. 17; 铝方板; 法狮龙、友邦、奥普、欧陆. 18; 铝单板; 方大、吉意、海达、金霸. 19; 木饰面板; 科定、兔宝宝、千年舟、莫干山. 20; 艺术涂料; 立邦、嘉宝莉、三棵树、大师漆. 21; 美缝剂; 德高、三棵树、东方雨虹. 22; 洁具、龙头; 美标、乐家、法恩莎. 23; 风扇包括调速器; 美的、格力、绿岛风、艾美特. 24; 热镀锌钢管、焊接钢管; 利达、友发、华岐、金洲. 25; 电缆、电线; 远东、上上、宝胜、江南. 26; PPR管、U－PVC、阻燃硬塑料线管; 中财、联塑、金德、金牛、伟星、公元、华亚. 27; 桥架、线槽; 华鹏、通华、长江、大全. 28; 配电箱元气器及开关元器件; 施耐德（天津）、ABB、西门子. 29; 灯具; 松下、飞利浦、雷士、三极雄光、佛山照明（FSL）. 30; 开关、插座; 施耐德、西门子、ABB、松下. 31; 阀门; 科科阀门、标一、上海沪工、埃美柯、“工牌”（上海良工）、远大阀门. 32; 通风设备材料; 格瑞德、浙江金盾、上虞风机、双保、亚太（空调）. 33; 火灾报警设备; 海湾、北大青鸟、泛海三江、云安（松江）、泰和安科技. 5.12承包人自行采购材料及设备时，须满足设计、规范品质要求，考虑价格涨落，自主报价。 5.13其余应结合有效设计图纸、施工招标文件、清单总说明、营改增的相关文件规定等要求进行报价。 六、其他需要说明的问题 6.1其他详见招标文件中相应部分条款描述。 6.2工程特点、构造、参数、施工工艺、材料的要求等详见图纸。