## 1.1 封-1 封面
|  | 化工新材料科技产业园雨水管网改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年06月23日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 化工新材料科技产业园雨水管网改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年06月23日 | 复 核 时 间： | 2025年06月23日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、伸缩缝 锯缝机锯缝 2、工程量暂估，最终按实结算 | m | 84
2 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：拆除原沥青路面/混凝土路面/人行道路面/路面基层/老路平、侧石/老井拆除等 2、厚度：综合考虑 3、包含：挖渣装车费用 4、 工程量暂估，按实结算 | m3 | 99.41
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：综合 3、部位：围堰 | m3 | 67.5
4 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：综合 3、钢板桩另计 | m3 | 968.58
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2m内 | m3 | 17.43
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：2m外 3、32a槽钢、围檩及支撑另计 | m3 | 544.03
7 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：素土回填 3、部位：人行道/绿化带 | m3 | 771.21
8 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：砂石混合料 3、部位：车行道 | m3 | 28.85
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：余方外运，运距25km内按实结算；25km以外包干 | m3 | 710.65
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：拆除废料 2、运距：废渣外运，运距25km内按实结算；25km以外包干 | m3 | 99.41
11 | SB040103003001 | 建筑垃圾处置费 | 1、现场多余土方 2、消纳满足吴中规范要求 | m3 | 710.65
12 | SB040103003002 | 建筑垃圾处置费 | 1、现场多余废渣 2、消纳满足吴中规范要求 | m3 | 99.41
分部小计
路面恢复
13 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：再生石 2、厚度：10cm | m2 | 54
14 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm | m2 | 180
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含模板制作安装拆除在内的全部费用 4、路面养生 | m2 | 10
16 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、含模板制作安装拆除在内的全部费用 4、路面养生 | m2 | 224
17 | 040203003001 | 粘层油 | 1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：符合设计要求 | m2 | 170
18 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：普通沥青 2、沥青混凝土种类：基质沥青优质进口A级70号石油沥青 3、石料粒径：细粒AC-13、粗集料为玄武岩 4、厚度：10cm | m2 | 170
19 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：20*10*6cm厚砼透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 10
20 | 040204004001 | 安砌平缘石 | 1、材料品种、规格：12.5*30*99cm C30砼平石（圆弧段综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚C20砼垫层 | m | 69
21 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：12.5*30*99cm C30砼侧石一（圆弧段综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土基础及卧牢 | m | 69
分部小计
排水工程
22 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、部位：塑料管材、钢筋管材 | m3 | 22.76
23 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：中粗砂 2、管道垫层及包裹 3、部位：塑料管材及阀门井 | m3 | 173.35
24 | 040305001003 | 垫层 | 1、材料品种、规格：120°/135°C25砼基础 2、部位：钢筋砼管 | m3 | 11.23
25 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN300UPVC管，环刚度8kN/m2以上 2、连接形式：承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 | m | 2
26 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN300UHDPE中空壁缠绕管，环刚度8kN/m2以上 2、连接形式：承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 | m | 3
27 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、规格：DN400Ⅱ级承插式钢筋砼管 2、接口方式：橡胶圈接口 | m | 6
28 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、规格：DN500Ⅱ级承插式钢筋砼管 2、接口方式：橡胶圈接口 | m | 2
29 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、规格：DN600Ⅱ级承插式钢筋砼管 2、接口方式：橡胶圈接口 | m | 24
30 | 040501001004 | 混凝土管 | 1、规格：DN800Ⅱ级承插式钢筋砼管 2、接口方式：橡胶圈接口 | m | 6
31 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN800玻璃钢夹砂管（定长），环刚度8kN/m2以上 2、连接形式：承插式连接 | m | 95
32 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格：DN800UPVC管，环刚度8kN/m2以上 2、连接形式：承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 | m | 2
33 | 040501001005 | 混凝土管 | 1、规格：DN1000Ⅲ级承插式钢筋砼管 2、接口方式：橡胶圈接口 | m | 2
34 | 040501001006 | 混凝土管 | 1、规格：DN1200Ⅲ级承插式钢筋砼管 2、接口方式：橡胶圈接口 | m | 2
35 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、1.2*1.2m阀门井，井深综合 2、垫层：10cm厚C20砼垫层，30cm厚C30混凝土底板。 3、C30混凝土井壁，内壁防腐处理 4、C30混凝土顶板 5、预制混凝土盖板 6、含钢筋、预埋铁件、模板制作安装拆除在内的全部费用 7、方闸门、启闭机等另计 8、详见设计图纸，井深满足设计要求 | 座 | 15
36 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、1.6*1.6m阀门井，井深综合 2、垫层：10cm厚C15砼垫层，30cm厚C30混凝土底板。 3、C30混凝土井壁，内壁防腐处理 4、C30混凝土顶板 5、预制混凝土盖板 5、含钢筋、模板制作安装拆除在内的全部费用 6、详见设计图纸 | 座 | 7
37 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、120*120cm砼实心砖砌窖井，H≤2.5m 2、垫层、基础材质及厚度：10cm级配碎石垫层，25cm厚C25混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15标准实心砖 4、勾缝、抹面要求：15mm厚1:2水泥砂浆内外抹面 5、盖板材质、规格：90*90cm预制钢筋砼板、22*16*120cm预制钢筋砼板、C30L1梁 6、井盖、井圈材质及规格：井盖座另计 7、踏步材质、规格：注塑爬梯，防坠板 8、含模板制作安装拆除在内的全部费用 | 座 | 3
38 | 040504001002 | 井盖座 | 1、井盖、井圈材质及规格：700*700mmC250钢纤维井盖座 2、部位：砌筑井 | 座 | 3
分部小计
其他
39 | 041301001001 | 气囊封堵 | 1、管径：DN400～600（不含） 2、包含封堵、拆除在内的全部费用 3、气囊费用施工单位自行考虑周转、摊销 | 处 | 6
40 | 041301001002 | 气囊封堵 | 1、管径：DN600及以上 2、包含封堵、拆除在内的全部费用 3、气囊费用施工单位自行考虑周转、摊销 | 处 | 42
41 | 041301002001 | 管堵砌筑 | 1、管径：DN800 2、包含封堵、拆除在内的全部费用 | 处 | 1
42 | 041301007001 | 管道清淤 | 1、管道清淤外运及处置，不得污染周边环境；疏通在内的全部费用 | m | 1100
43 | 04B003 | 管道检测 | 1、检测方式：满足建设单位要求 2、管径：综合 | m | 1100
44 | 040501013001 | 管道加固 | 1、加固填充材料：C25非泵送商品混凝土 2、加固部位：管线交叉部位 3、工程量暂估，最终按实结算 | m3 | 15
45 | 040501013002 | 管道加固 | 1、加固填充材料：级配碎石 2、加固部位：管线交叉部分 3、工程量暂估，最终按实结算 | m3 | 5
46 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1、类型：不锈钢隔离护栏 2、规格、型号：护栏高h=1.1m 3、材料品种：30*30*3mm不锈钢、15*15*3mm不锈钢、φ60*3mm不锈钢扶手 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼基础 5、含预埋铁件、模版制作安装拆除在内的全部费用 6、做法详见设计图纸 | m | 187.2
47 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、种类：常绿复合草 2、备注：满铺矮生百慕大,秋冬追播黑麦草，20-30g/m2 3、养护期：三级养护两年，成活率100％ | m2 | 350
48 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、种类：毛鹃 2、高度：25-30cm 3、蓬径：20-25cm 4、密度：36株/m2 5、养护期：三级养护两年，成活率100％ | m2 | 405
49 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、种类：红叶石楠 2、高度：35cm 3、蓬径：35cm 4、密度：36株/m2 5、养护期：三级养护两年，成活率100％ | m2 | 405
50 | 050102001002 | 移植乔木 | 1、种类：银杏 2、株高、冠径：H600-700cm，P350-400cm 3、养护期：三级养护两年，成活率100％ 4、备注：就近全冠移植，满足建设单位要求 | 株 | 5
51 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿地整平 | m2 | 1160
52 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：东北泥炭土 2、回填厚度：满足设计要求 | m3 | 35.39
分部小计
分部分项合计
1 | 041103001001 | 钢板桩支护 | 1、部位：阀门井基坑开挖 2、SP-IV型拉森钢板桩，桩长6/9m 3、含打、拔、租赁等费用，租赁时间综合考虑 4、清单工程量包含所有钢材重量 5、做法详见设计图纸 | t | 423.268
2 | 041103001004 | 钢板桩支护 | 1、部位：管道支护 2、32a槽钢，桩长6/9m 3、含打、拔、租赁等费用，租赁时间综合考虑 4、清单工程量包含所有钢材重量 5、做法详见设计图纸 | t | 82.488
3 | 041103001002 | 围檩及支撑 | 1、部位：基坑、管道 2、H400*400*13*21/HW250*250*9*14型钢围檩 3、含安装、拆除、租赁等费用，租赁时间综合考虑 | t | 66.731
4 | 041107001001 | 成井 | 1、管井降水 2、降水周期综合考虑 | 座 | 23
5 | 041103001003 | 围堰 | 1、围堰类型：双排原木桩围堰 2、原木桩：稍径15cm，长6m@0.2m,入土深度≥2.5m 3、横档：φ15cm原木 4、钢筋、土工布、竹篱片、土方回填 5、土方弃置及消纳费另计 6、综合考虑拆除外运残值回收在内的全部费用 7、做法详见设计图纸 8、清单工程量按围堰长度计 | m | 6
6 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深：4m内 2、砌筑井 | 座 | 3
7 | 041104003001 | 施工护栏 | 1、护栏类型：高水马 2、护栏高度：1.8m 3、综合考虑租赁、残值及摊销 4、清单工程量按实际布置长度计算，无间距密布 | m | 1020
8 | 050404002001 | 临泵翻水 | 1、按项包干，结算不调整 | 项 | 1
9 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、沟槽排水 | 项 | 1
10 | 04B001 | 新旧管连接费 | 1、与原有市政井接驳 2、含管道封、拆及完成该项工作所需的全部费用 3、合价包干 | 项 | 1
11 | 04B002 | 其他费用 | 1、路桩拆除及恢复 2、出入场地所需临时钢板租赁 3、标志牌、信号灯迁改 4、驳岸掏洞恢复 5、其他费用（投标单位认为需要补充的项目费用） 6、合价包干 | 项 | 1
12 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、按项包干 | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.55
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1~9#雨水排口
1 | 040602031001 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：800*800 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 9
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 450
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 450
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 90
分部小计
10#雨水排口
5 | 040602031005 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：700*700 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 1
6 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 50
7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 50
8 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 10
分部小计
11#雨水排口
9 | 040602031006 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：1000*1000 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 1
10 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 50
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 50
12 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 10
分部小计
12~13#雨水排口
13 | 040602031007 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：800*800 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 2
14 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 100
15 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 100
16 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 20
分部小计
14~15#雨水排口
17 | 040602031008 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：1000*1000 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 2
18 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 100
19 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 100
20 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 20
分部小计
16#雨水排口
21 | 040602031009 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：800*800 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 1
22 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 50
23 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 50
24 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 10
分部小计
17#雨水排口
25 | 040602031010 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：1400*1400 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 1
26 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 50
27 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 50
28 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 10
分部小计
18#雨水排口
29 | 040602031011 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：1200*1200 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 1
30 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 50
31 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 50
32 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 10
分部小计
19~20#雨水排口
33 | 040602031012 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：1000*1000 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 2
34 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 100
35 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 100
36 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 20
分部小计
21~22#雨水排口
37 | 040501002001 | 钢管 | 1、材质及规格：D1020X9钢管 2、接口方式：钢管与混凝土管接口处采用混凝土包固处理 | m | 4
38 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：电动蝶阀 2、材质及规格：DN1000 3、连接形式：焊接 4、含电气控制柜 | 个 | 2
39 | 040502006001 | 法兰 | 1、材质、规格、结构形式：DN1000碳钢法兰 2、连接形式：焊接 | 个 | 2
40 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 100
41 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X4 | m | 100
42 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：4mm2 | 个 | 20
分部小计
23~24#雨水排口
43 | 040602031013 | 闸门 | 1、类型：手电两用铸铁镶铜方闸门 2、规格、型号：600*600 3、含启闭机、电气控制柜（带远程控制系统） | 座 | 2
44 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地 | m | 100
45 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV-5X2.5 | m | 100
46 | 030408006014 | 电力电缆头 | 1、名称：无端子接线 2、规格：2.5mm2 | 个 | 20
分部小计
分部分项合计
合 计

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.55
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：