无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-BZDL-G2025-0063

采购项目名称：2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目

采   购   人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

目     录

一、投标邀请函	1

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	33

四、合同书（格式文本）	42

五、附件	57

# 一、投标邀请函

江苏博智工程咨询有限公司受无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局的委托，对2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目 采购项目编号：JSZC-320214-BZDL-G2025-0063 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 采购人地址：无锡市新吴区净慧东道70号综合服务中心3楼 采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市经开区高浪东路508号华发大厦A座22楼2203室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购内容：2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目。 2.划分为以下六个标段（一至三标段为路灯养护标段，四至六标段为亮化养护标段） 一标段：江海快速路（含辅道）、机场快速路（含地面）、新光路、兴昌南路、泰山路、湘江路、龙山路、泰山路等无锡新吴区路灯设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 二标段：金城立交东引坡及东侧南北匝道、金城东快速路（含地面）、景渎立交、新华快速路（含地面）、锡梅路、薛典路、锡东大道等路灯设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 三标段：新梅路、新华路、震泽路、高浪快速路（含地面）、新锡快速路（含地面）、菱湖大道、吴都路等路灯设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 四标段：欧尚地块景观、金城高架桥（快速内环与长江路交叉口）、社会福利中心、太湖花园（长江路以东）、万科东郡、金域缇香、哥伦布广场等亮化设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 五标段：香山名园、长江大厦、美新玫瑰、春潮花园、东鼎家园、新都汇等亮化设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表； 六标段：中邦城市、机场路高浪路高架桥立交、机场快速路绿地、硕放机场高速出入口、新虹桥景观亮化、新洲人家、震泽大桥、瑞城国际、站前东广场等亮化设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表。 3.设施养护期：2年，即2026年1月1日—2027年12月31日。 4.养护目标：一～三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；四～六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。 5.项目预算：4489万元， 6.最高限价：4468.882104万元，其中： 一标段：一年费用为560.24351万元，两年费用为1120.48702万元； 二标段：一年费用为534.985994万元，两年费用为1069.971988万元； 三标段：一年费用为411.444993万元，两年费用为822.889986万元； 四标段：一年费用为306.175427万元，两年费用为612.350854万元； 五标段：一年费用为200.028098万元，两年费用为400.056196万元； 六标段：一年费用为221.56303万元，两年费用为443.12606万元。 # 注：投标供应商报价时，各标段报价均不得超过最高限价（包括各个单项的最高限价），不得改变不可竞争费用； 5.本项目是否专门面向中小企业：是。 6.本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求： （1）一、二、三、四标段要求投标供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质；五、六标段要求具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；（投标时提供证书原件扫描件加盖供应商公章） （2）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证；（投标时提供证书原件扫描件加盖供应商公章） （3）一、二标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师资质；三、四、五、六标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资质；项目负责人具备安全生产考核合格证（B证）；（投标时应提供证书原件扫描件加盖供应商公章） （4）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；（投标时提供与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含开标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料）； （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （6）本项目不接受联合体投标。 注：①投标供应商可同时参加本项目所有标段的投标。一、二、三标段最多可中一个标段，四、五、六标段最多可中一个标段，评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。同一投标供应商可同时中标一个路灯养护标段和一个亮化养护标段，但中标的项目负责人不得为同一人。 ②本项目一～六标段拟于同一天开标，一～六标段的被授权代表可为同一人。 |
| 5 | 获取招标文件时间： - 获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。 - 招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 招标文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 - 售价：本项目招标文件免费。 |
| 6 | - 投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年11月18日10:00时前，投标供应商对招标文件提出澄清修改要求加盖供应商公章后，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 - 采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年11月18日16:00时，以更正公告形式发布。 - 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年12月17日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 - 2.网上投标解密时间：2025年12月17日9:30。 - 3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。 - 4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。 |
| 10 | 开标有关信息： 开标时间：2025年12月17日9:30 开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2025年12月17日开标结束 评审地点：通过江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn）线上评审。 |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.本项目采用线上电子开评标，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2.开标当天请供应商联系人保持通信畅通。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 5.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份。 |
| 13 | - 特别提醒： - （一）供应商“账号注册”及CA办理 - 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： - 访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 - 办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 - CA驱动下载： 在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） - 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 - 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 - 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 - 完成项目参与，获取招标文件 - 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 - （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人/采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 - （四）线上不见面开标 - 本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，由供应商自行承担后果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局 联系地址：无锡市新吴区净慧东道70号综合服务中心3楼 采购单位联系人：马航 联系电话：0510-80595266 采购代理机构：江苏博智工程咨询有限公司 联系人：郭威 联系电话：0510-82820918、13812092701 联系地址：无锡市经开区高浪东路508号华发大厦A座22楼2203室 邮政编码：214000 电子邮件地址：584440423@qq.com |

# 二、投标人须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

## （三）招标文件的解释：

## 1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面或电子邮件方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”规定的时间以书面或电子邮件形式发送至江苏博智工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

## 2.采购人、江苏博智工程咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件提出的要求澄清的问题进行答疑。

## 3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏博智工程咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（以公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏博智工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.资格证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件，原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（提供正、反面原件扫描件加盖供应商公章上传系统，如为法定代表人可不提供）；

（5）一、二、三、四标段要求投标供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质；五、六标段要求具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（6）投标供应商须具备有效期内的安全生产许可证（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（7）一、二标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师资质；三、四、五、六标段项目负责人具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资质；项目负责人具备安全生产考核合格证（B证）；（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（8）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件加盖供应商公章上传投标系统，如为法定代表人可不提供）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者依法免税的主管部门出具的相应证明材料）（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（11）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（12）投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）（原件扫描件加盖供应商公章上传系统）；

（13）承诺书（格式见附件，原件扫描件加盖供应商公章上传系统）。

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以由分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）企业业绩一览表；（格式见附件）

（3）人员配备表；（格式见附件）

（4）车辆工具设备配置表；（格式见附件）

（5）投标偏离表；（格式见附件）

（6）中标标段优先顺序承诺函；（格式见附件）

（7）服务保障承诺书；（格式见附件）

（8）养护车辆、设备、基地承诺书；（格式见附件）

（9）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

2.商务文件（格式见附件）：

（1）投标函；

3.报价文件（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；

4.技术文件（暗标）

一、二、三标段

（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。

注：一、二、三标段技术标须统一。

四、五、六标段

（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。

注：四、五、六标段技术标须统一。

（六）投标报价说明：

1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

2.投标供应商的投标报价应包括但不限于全部货物、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵采购方指定地点）、保险费、运输装卸金、检测费、售后服务以及政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同单价后期不作调整，数量按实结算。

3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购方不接受任何有选择性地投标报价。

5.报价合理性

5.1评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场30分钟内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价采购项目预算×50%;

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.3启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供说明、证明材料，或者提供的说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.补充说明：各标段一年包干费用（固定价格不得更改）、暂列金（固定价格不得更改）：

一标段：一年包干费用：892500元，暂列金：510000元；

二标段：一年包干费用：875500元，暂列金：510000元；

三标段：一年包干费用：663000元，暂列金：410000元；

四标段：一年包干费用：425000元，暂列金：170000元；

五标段：一年包干费用：425000元，暂列金：170000元；

六标段：一年包干费用：425000元，暂列金：170000元。

明细报价表中单价、合价、总费用合计均保留小数点后两位。

（七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。

4.供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

6.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

7.投标费用自理。

8.投标文件包括资格文件、商务文件、报价文件、技术文件（暗标）

9.暗标编制要求：

9.1技术文件（暗标）不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

9.2技术文件（暗标）不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

9.3技术文件（暗标）应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

9.4不得有其他体现投标人身份的内容。

9.5技术文件（暗标）排版要求：字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

注：一、二、三标段技术标（暗标）须统一，四、五、六标段技术标（暗标）须统一。

## （八）网上投标：

  - 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

  - 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

  - 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

  - 投标供应商进行网上投标请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

## 特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价（包括各个单项的最高限价）、改变不可竞争费用的。

7.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内提交说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

21.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27. 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

28. 改变（含漏、缺、少项）招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

29. 投标供应商同时参加本项目多个标段投标的，所投标段投标文件中的“中标标段优先顺序承诺函”中标标段优先顺序必须相同，否则视为无效投标文件；

30.暗标未按招标文件要求编制的；

31.未提供技术标的或技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

32.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

33.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

34.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标。

## （十）开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审要点概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（投标截止之日起90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合采购文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件的响应 | 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 |
| 4 | 附加条件 | 未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术文件 |  |  |
| 1 | 技术文件 | 本项目技术文件采用暗标形式，投标供应商按招标文件暗标编制要求编制技术文件。 |
| 特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。 |  |  |

特别提醒：

①符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

②满足采购需求人员最低配置要求的证明材料（投标时提供以下人员有效期内的相关证书原件扫描件、与企业签订的劳动合同和由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）。

如未能满足，其投标将被视为无效投标，不进入后续评审阶段。

项目负责人1人，技术负责人1人

一、二、三标段：项目部现场基本配备总人数（项目负责人、技术负责人除外）16人（含）以上，其中：

a.安全员1人（含）以上（具备安全生产考核合格证书C证）；

b.维护电工（具备电工证）15人（含）以上，其中至少包含2名高压电工人员（具备高压电工证）、2名高处作业人员（具备高处作业证）。

四、五、六标段：项目部现场基本配备总人数（项目负责人、技术负责人除外）6人（含）以上，其中：

a.安全员1人（含）以上（具备安全生产考核合格证书C证）；

b.维护电工（具备电工证）5人（含）以上，其中至少包含1名高压电工人员（具备高压电工证）、1名高处作业人员（具备高处作业证）。

注：①维护电工：电工证、高处作业证是指由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书。

②安全员：建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。

3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，每标段向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

3.7比较与评价

3.7.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.7.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.7.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、科学、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

5.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                   30分

（2）投标供应商综合情况                          7分

（3）拟投入本项目人员、设备、养护场地保障       23分

（4）技术文件                                   40分

（二）各项目评分标准

（1）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）投标供应商综合情况（7分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证书 | 投标供应商具备照明工程专项设计甲级资质的得2分；照明工程专项设计乙级资质得1分，本项最高得2分。 | 2 | 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2022年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得1分，本项最高得3分。（同类业绩一、二、三标段指路灯养护业绩，四、五、六标段指亮化养护业绩） | 3 | 投标文件中附中标通知书（或项目委托书）、合同协议书、竣工验收证明文件（或养护履约评价）原件扫描件。业绩有效期以合同签订日期为准。 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
| 3 | 节能环保产品 | 所选用设备、材料体现在投标报价清单中，且属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分），本项最高得2分。 | 2 | 所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的（除强制采购产品外），提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分），投标文件中附相应证书扫描件。 |

（3）拟投入本项目人员、设备、养护场地保障（23分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组人员配置 | 8 | 项目负责人：具有照明、电气、机电设备安装或工程管理相关专业中级的得1分，具有照明、电气、机电设备安装或工程管理相关专业高级（含）以上职称证书的得2分。本项最高得2分。 | ①投标时提供项目负责人的职称证书原件扫描件、与企业签订的劳动合同和由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间，如职称证书不显示专业的，则以专业技术资格评审申报表上所注专业为准； 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | （1）一、二、三标段： ①在满足采购需求的基础上，每另外增加1名人员具备高压电工证的，得0.5分，最高得2分。 ②在拟投入项目部现场人员中（项目负责人除外），每多1名具备高处作业证的得0.5分，最多得2分；每有1名持有起重机械作业证Q1证或Q2证的得0.5分，最高得1分；每有1名具备特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的得0.5分，最高得1分。注：与评审①中人员可有重复，证书为同一人所具有的，可重复得分。本项最高得4分。 （2）四、五、六标段： ①在满足采购需求的基础上，每另外增加1名人员具备高压电工证的，得0.5分，最高得2分。 ②在拟投入项目部现场人员中（项目负责人除外），每多1名具备高处作业证的得0.5分，最多得2分；每有1名持有起重机械作业证Q1证或Q2证的得0.5分，最高得1分；每有1名具备特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的得0.5分，最高得1分。注：与评审①中人员可有重复，证书为同一人所具有的，可重复得分。本项最高得4分。 | 基本：①维护电工：提供电工证，高处作业人员提供高处作业证。（电工证、高处作业证是指由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书。） ②安全员：提供安全生产考核合格证书C证（建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。） 加分：③起重作业操作人员：提供特种车辆操作员持有起重机械作业证Q1证或Q2证。（市场监督管理局颁发。） ④专业焊接与热切割作业人员：提供特种作业操作证作业类别：焊接与热切割作业（特种作业操作证指由国家安全生产监督管理总局监制或中华人民共和国应急管理部监制或省级应急管理厅或省级建设主管部门签发的证书）。 注：投标时提供上述人员有效期内的相关证书原件扫描件、与企业签订的劳动合同和由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的缴费证明（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）。 同一类别所属养护标段可以拟派统一项目组人员。路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）现场拟派人员不得混用，评分项目不重复得分。 投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。 |
| 2 | 养护基地 | 2 | （1）一、二、三标段： 在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内具有自有或租赁养护场地，养护场地分别设置办公场所、1000平方米以上的室内专用仓库（含办公场所）及1400平方米以上的露天场地的得2分。 （2）四、五、六标段： 在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内具有自有或租赁养护场地，养护场地分别设置办公场所、700平方米以上的室内专用仓库（含办公场所）及1200平方米以上的露天场地的得2分。 | 投标时提供以下相应资料原件扫描件或养护车辆、设备、基地承诺书（格式详见附件）： ①养护基地平面图； ②房屋所有权证（若房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证的；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及经相关部门备案的房屋租赁备案证明，租赁期必须覆盖本项目养护期）。 同一类别所属养护标段可以使用同一养护基地。路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）养护基地不得混用，评分项目不重复得分。 注：投标时须提供齐全上述原件扫描件或养护车辆、设备、基地承诺书，不提供或提供不完整不得分。 |
| 3 | 车辆要求 | 11 | （1）一、二、三标段： ①具备14米（含）以上高空作业车辆1辆，维修及巡查车辆6辆（5座（含）以上机动车辆）的，车辆全部配齐且自有（或租赁）的得3分，配备不齐全不得分。本项最高得3分。 ②另增加一辆14米（含）以上的高空作业车的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆高空作业车】 ③另增加一辆防撞缓冲车的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆防撞缓冲车】 ④另增加一辆应急发电车或一组静音发电机组（功率大于等于120kw），自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆应急发电车或1组静音发电机组】 ⑤另增加一辆不低于8吨的吊车（含随车吊）的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆吊车】 （2）四、五、六标段： ①具备14米（含）以上高空作业车辆1辆，维修及巡查车辆4辆（5座（含）以上机动车辆）的，车辆全部配齐且自有（或租赁）的得3分。配备不齐全不得分。本项最高得3分。 ②另增加一辆14米（含）以上的高空作业车的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆高空作业车】 ③另增加一辆防撞缓冲车的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆防撞缓冲车】 ④另增加一辆应急发电车或一组静音发电机组（功率大于等于120kw）的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆应急发电车或1组静音发电机组】 ⑤另增加一辆不低于8吨的吊车（含随车吊）的，自有（或租赁）的得2分，本项最高得2分。【本项限评1辆吊车】 | 投标时提供以下相应资料原件扫描件或养护车辆、设备、基地承诺书（格式详见附件）： 若为自有车辆须提供：①车辆登记证原件扫描件；②车辆购买发票③车辆彩色照片（正面侧面各一张，且车牌清晰可辨）；④车辆技术参数证明材料扫描件；⑤车辆通行证网络查询截图（须反映车牌、有效期、服务内容等信息）。 若为租赁车辆除上述资料外还须提供：①租赁协议原件扫描件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②租赁发票原件扫描件。 注：①根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，高空作业车辆、吊车、防撞缓冲车等进入指定区域进行作业、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包含本项目养护区域，养护区域详见采购需求。 ②路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）拟投入养护车辆不得混用，评分项目不重复得分。 投标时须提供齐全上述原件扫描件或养护车辆、设备、基地承诺书，不提供或提供不完整不得分。 |
| 4 | 养护设备 | 2 | 具备发电机（2KW）、电焊机（2KW）、切割机、照度仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、GIS测试仪（手持式）、电缆故障检测仪、雷击浪涌发生器（主要用于检测灯具的防雷击等级）的，配备齐全且全部自有（或租赁）的得2分。少任意一项未按要求配备齐全均不得分。 | 投标时提供以下相应资料原件扫描件或养护车辆、设备、基地承诺书（格式详见附件）：如为自有设备须提供：①购买发票的原件扫描件；②设备彩色照片。 如为租赁设备除上述资料外还须提供①租赁合同原件扫描件（租赁期限不得少于本项目维护期）；②租赁发票原件扫描件。 注：路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）拟投入养护设备不得混用，评分项目不重复得分。 投标时须提供齐全上述原件扫描件或养护车辆、设备、基地承诺书，不提供或提供不完整不得分。 |

（4）技术文件（40分）

一、二、三标段：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明设施维护总体方案 | 4 | 投标人对于照明设施运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 2 | 日常维护计划 | 4 | 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯杆油漆、灯具清洗、门盖板检查、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施。 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 | 含偷盗设施恢复 |
| 3 | 综合协调方案 | 4 | 实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 4 | 1.人员及车辆保障措施。 2.安全措施。 3.重点保障期间巡查、巡修措施。 4.综合信息上报措施等。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 5 | 应急抢修方案 | 4 | 1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案。 2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。 3. 城市快速道路、滨水桥梁、新村小区、架空线路、涉水地块等不同地点发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。 4.应急终止后的善后、恢复重建等措施方案。 5.平时各自应急演练措施方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 6 | 安全文明生产保障措施 | 6 | 1.现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。 2.城市快速道路、滨水桥梁、新村小区、架空线路、涉水地块等重大隐患部位巡查计划措施。 3.安全规章制度。 4.机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账； 5.每年进行安全教育记录。 6.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 7 | 质量保障措施 | 6 | 1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施。 2.各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养） 3.维修工具（安全带、发电机、检测设备等）保障措施。 4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施。 5.项目创优目标及保障措施。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 8 | 维护技术资料管理方案 | 4 | 1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案。 2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划等）编制、归档方案。 3.投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 9 | 人员配置方案 | 4 | 1.维护人员配置计划 2.维护人员管理方案 3.维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等） 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |

四、五、六标段：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜景照明设施维护总体方案 | 4 | 投标人对于夜景照明设施运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 2 | 日常维护计划 | 4 | 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施。 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 | 含偷盗设施恢复 |
| 3 | 综合协调方案 | 4 | 实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 4 | 重大节日、重大活动保障措施 | 4 | 1.人员及车辆保障措施。 2.安全措施。 3.重点保障期间巡查、巡修措施。 4.综合信息上报措施等。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 5 | 应急抢修方案 | 4 | 1.启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案。 2.当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案。 3. 城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等不同地点发生照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案。 4.应急终止后的善后、恢复重建等措施方案。 5.平时各自应急演练措施方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 6 | 安全文明生产保障措施 | 6 | 1.现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。 2.城市快速道路、滨水桥梁、高层建筑等重大隐患部位巡查计划措施。 3.安全规章制度。 4.机械安全、现场作业安全、交通安全等自检台账； 5.每年进行安全教育记录。 6.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 7 | 质量保障措施 | 6 | 1.巡俢制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施。 2.各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养） 3.维修工具（吊篮、保险绳、发电机、检测设备）保障措施。 4.作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施。 5.项目创优目标及保障措施。 【方案清晰、针对性强得6分；方案较清晰、有针对性得4分；方案基本满足采购文件要求得2分；无方案不得分】 |  |
| 8 | 维护技术资料管理方案 | 4 | 1.项目基础资料（配电设施GIS数据、供配电线路图、灯具的品牌以及设施数量等）定期更新、归档方案。 2.项目维护资料（维护台账、安全台账、维护计划等）编制、归档方案。 3.投标人内部档案（维护工作例会、技能训练、应急演练、安全教育等）管理方案。 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |
| 9 | 人员配置方案 | 4 | 1.维护人员配置计划 2.维护人员管理方案 3.维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等） 【方案清晰、针对性强得4分；方案较清晰、有针对性得2.5分；方案基本满足采购文件要求得1.5分；无方案不得分】 |  |

注：（1）投标时须提供齐全上述原件扫描件，不提供或提供不完整不得分。

（2）投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术文件”。

（3）每项评分由评委独立评分。各分项的平均分为该供应商各分项的得分，各分项得分合计即为该供应商的总得分。最终总得分最高者将被推荐为第一中标候选人。

（4）暗标编制要求：

①技术文件（暗标）不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术文件（暗标）不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术文件（暗标）应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

⑤技术文件（暗标）排版要求：字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

注：一、二、三标段技术标（暗标）须统一，四、五、六标段技术标（暗标）须统一。

（5）评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。采购人将在江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人或采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，江苏博智工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中标供应商有上述1．至6．项情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由下一中标候选人顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新开展政府采购活动。

## （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。格式条款不得做任何修改。

2.江苏博智工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3.履约保证金：本项目收取合同金额的10%作为履约保证金。

## （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## （十五）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

## （十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

## （十七）代理服务费：

## 本项目代理服务费由中标供应商支付。以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：1000万元以上费率为0.25%，500万元-1000万元内费率为0.45%，100万元-500万元内费率为0.8%，100万元内费率为1.5%，在此基础上打7折计取；最终以本项目一年中标价为基数结算。

## （十八）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

# 三、项目采购需求和有关说明

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：

2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目，共划分为以下六个标段（一至三标段为路灯养护标段，四至六标段为亮化养护标段）：

一标段：江海快速路（含辅道）、机场快速路（含地面）、新光路、兴昌南路、泰山路、湘江路、龙山路、泰山路等无锡新吴区路灯设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

二标段：金城立交东引坡及东侧南北匝道、金城东快速路（含地面）、景渎立交、新华快速路（含地面）、锡梅路、薛典路、锡东大道等路灯设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

三标段：新梅路、新华路、震泽路、高浪快速路（含地面）、新锡快速路（含地面）、菱湖大道、吴都路等路灯设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

四标段：欧尚地块景观、金城高架桥（快速内环与长江路交叉口）、社会福利中心、太湖花园（长江路以东）、万科东郡、金域缇香、哥伦布广场等亮化设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

五标段：香山名园、长江大厦、美新玫瑰、春潮花园、东鼎家园、新都汇等亮化设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表；

六标段：中邦城市、机场路高浪路高架桥立交、机场快速路绿地、硕放机场高速出入口、新虹桥景观亮化、新洲人家、震泽大桥、瑞城国际、站前东广场等亮化设施养护，范围详见各路段现有照明设施情况汇总表。

六个标段的照明设施养护均采用基础包干（日常巡查+偷盗）+按实结算（养护费（清单内容）+暂列金）模式，包干费用主要为按照管理单位的要求，巡查车辆在所养护的区域内日常巡查运行成本及偷盗包干费用。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

3.所选用设备、材料（除强制采购产品外）属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1. 《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）

2. 《江苏省城市道路照明安全工作规范》

3. 《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）

4.《无锡市城市照明条例》

5.《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2015)

6.《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2012)

7.《无锡市市政园林精细化养护管理细则（试行）》

8.《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

9.《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

10.《建筑电气照明装置施工及验收规范》（GB50617-2010）

11.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）及其他现行国家设计规范与标准

12.其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行

13.本项目维护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1. 养护目标：一、二、三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；

四、五、六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上

2.安全要求：满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故，且不留安全隐患。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1.采购数量：2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目，详见养护清单。

2.设施养护期：2年，即2026年1月1日—2027年12月31日。

3.本项目实施地点：无锡市新吴区范围内，详见各路段现有照明设施清单。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.养护的台账基本要求：

# 城市照明设施应根据国家、省、市技术规范进行基本养护，根据《无锡市城市照明条例》《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013年修订）、《江苏省城市道路照明安全工作规范》《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）等法律法规、城市照明技术规范要求维护。

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护，分类归档。

1.2养护单位应分别建立照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要设施清单、养护技术文件、巡检台账、安全设施台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。养护的所有的签证单，由专人负责整理、发送，并与现场施工人员核实确认，相关的图片要前后对比，拍摄角度、时间要调好，确保签证单的正确率，最后每天的签证单由项目负责人负责、签字确认盖章，出错率作为诚信考核重要指标，多次出错将加倍扣分将进行通报。

（3）及时做好《工作日志》，要求按实记录主要工作内容及维修数量，登记维修的地点、时间、维修品种及型号，准确记录维修路线，登记巡查车辆情况等，并按月汇总成册，归档整理。

（4）每季度对中标范围内的配电设施进行检查登记，标明相关配电设施参数，负荷分配及说明，监控三遥模块是否运行正常，每个季度最后一个月24日之前完成对标段内所有的配电设施的巡查及报表上报，一箱一表，对于监控及门禁系统发生的故障及时记录及处理。

2.养护维修要求：

2.1在规定的亮灯时间内，所有功能照明设施亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上，亮化设施亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面喷漆一年一次，喷漆色号由采购人确定。

2.2养护单位自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从采购人组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成采购人安排的工作。

2.3养护单位的项目负责人必须全年365天24小时保持通讯设备畅通。

2.4降低运行故障的发生，运行故障率≤0.5%；

2.5修复及时率：100%。

2.6无重大责任事故发生。

2.7 LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

2.8其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于道路照明设施的用电未经采购人同意，供应商不得擅自更改和为其接电，一经发现，采购人将按偷电事件处理，并追究供应商责任。

2.9供应商需落实日常看护，未经采购人同意，禁止一切在照明设施上悬挂广告、刀旗、指示牌等任何附属设施的行为，否则采购人有权按照相关规定追究供应商责任。

2.10所有的养护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失必须由供应商负责。

2.11保持设施的清洁美观，设施表面脱漆、颜色褪变要及时翻新。

3.养护的备品备件要求：

3.1供应商应提前准备可供照明设施养护的备用件和替换件。备件应有很好的互换性和可靠性。本项目养护作业必须使用原灯具品牌型号，如遇无法及时配置等特殊情况，应书面提请采购人批准后，方可使用其他品牌型号，如因此产生相关检测费用，由养护单位自行承担。要有相应的灯具、灯泡、整流器、电缆等配件的库存。（维修所使用的照明设施提供半年质保，属于偷盗包干产生的损失由供应商自理，并及时修复。）

3.2 供应商中标后应对每一备件或专用工具提供下列资料，但不局限于此：

① 制造商厂家的部件号

② 电气设备的部件号

③ 对备件的详细描述

④ 满足整个养护期所使用备品备件的预期数量

⑤ 全部尺寸包括包装箱（如果有的话）的外形尺寸

⑥ 与类似部件之间的互换性

⑦ 备件或专用工具的供货来源－厂家名称、地址

⑧ 制造商和运输时间

3.3养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

4.安全作业要求：

4.1养护单位必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，养护单位负责事故处理及一切费用，一概与采购人无关。

4.2养护单位应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

4.3养护单位应严格遵守国家法律法规，做好社会治安综合管理工作。养护单位员工有违法乱纪的行为，养护单位应承担一切经济责任和法律责任。

4.4养护单位应保证施工安全，如由于养护单位原因而导致任何人员受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由养护单位自行承担赔偿责任。

4.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

4.6合同履行期间因养护单位责任所造成的经济损失由养护单位按实际金额赔偿。

4.7养护单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），非采购人原因发生的自身或第三人人身伤害、伤亡，由养护单位负责处理并承担相应费用，采购人不承担任何责任。

4.8养护单位与其工作人员发生纠纷，由养护单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

5.巡查要求：

养护单位对城市照明设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

5.1每个养护标段要求配备专用巡查车、专职巡查人员对养护区域进行全覆盖巡查，每天巡查一次（白天查设施完好率、晚上查亮灯率，每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成）；每个养护标段巡查车辆需进行统一装饰，安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，配置专用通讯设备、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，所需费用包含在投标报价中。

5.2每季度实施一次箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

5.3每年对配电设施进行一次防腐处理。

5.4每半年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

5.5每半年实施一次低压架空线路的巡查。

5.6每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

5.7每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

5.8每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

5.9主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

6.养护单位必须无条件地接受采购人的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

7.发生偷盗后养护单位应首先对现场做临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交采购人。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

8.对养护单位保护技术资料的要求：

8.1养护单位不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

8.2养护单位必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

8.3养护单位在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

9.其他事项说明：有零星的自然损坏、老化等所发生的费用均由养护单位承担。

10.人员配备要求

10.1项目负责人1人，技术负责人1人；

10.2项目组人员配置（除项目负责人、技术负责人外）：

一、二、三标段：项目部现场基本配备总人数（项目负责人、技术负责人除外）16人（含）以上，其中：

a.安全员1人（含）以上（具备安全生产考核合格证书C证）；

b.维护电工（具备电工证）15人（含）以上，其中至少包含2名高压电工人员（具备高压电工证）、2名高处作业人员（具备高处作业证）。

四、五、六标段：项目部现场基本配备总人数（项目负责人、技术负责人除外）6人（含）以上，其中：

a.安全员1人（含）以上（具备安全生产考核合格证书C证）；

b.维护电工（具备电工证）5人（含）以上，其中至少包含1名高压电工人员（具备高压电工证）、1名高处作业人员（具备高处作业证）。

投标供应商必须提供以上人员名单，并持证上岗。投标供应商须完全响应本项资格要求。如未能满足，其投标将被视为无效投标，不进入后续评审阶段。

11.车辆及养护工具配备要求

11.1养护单位必须配备合理的巡查、巡修、抢修人员和车辆机械，同时配备各类养护管理工具，提高养护工作效能。

六、本项目验收标准：

养护考核可分为月度考核及年度考核。养护单位必须遵守关于养护要求、养护考核办法等的最新要求。

验收标准：须严格按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。如遇国家、地方及行业标准发生变化需执行最新标准。

七、其他技术、服务要求：

1.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，如发生漏、缺、少项，都将被认为是无效投标文件。投标总报价和子项报价一次报定，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标总报价和子项报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.养护单位在合同期间，维护工作质量不达标、维护效率低下、对服务缺陷不予更正等且造成一定社会影响的，采购人有权重新组织维护单位进行故障维护，维护费用由养护单位费用中支出，类似情况发生2次（含）以上，采购人有权单方面解除合同。

3.因养护单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求养护单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

4.路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）要求中的车辆、人员不得混用，相应车辆在任何情况下均优先为本项目使用。

5.养护单位须向采购人提供养护人员名单及联系方式。

6.养护单位的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

7.养护单位的养护人员须具有相对稳定性。

8.养护单位承诺最迟于中标公告发布之日起七日内根据投标文件的响应情况提供相应原件资料（包括但不限于项目组人员配置、养护基地、车辆、养护设备等相应原件资料）供采购人进行核查，采购人有权进行现场核验，确认无误后签订合同。

9.为确保项目服务养护质量，供应商应根据本项目作业要求及任务量综合考虑制定照明维护的总体方案及日常维护计划；提供项目进度的保证措施；对于重大节日、重大活动具有保障措施；面对突发情况具有应急抢修方案；提供安全文明生产保障措施、质量保证方案，对于台账、技术资料等进行维护管理。

10.在养护过程中加强与采购人及各相关部门的沟通，及时有效地配合采购人解决与工程设计和技术相关的问题，提供合理化建议等。

11.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以相关媒体上公告通知为准。

12.本次养护管理期内，如遇养护管理模式发生调整，需中标供应商综合考虑，并及时配合采购人工作。

# 四、合同书（格式文本）

合 同 书

甲方：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

乙方：

日期：  年    月

采购人（甲方）：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）城市管理局

中标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、项目概况

1.项目名称：2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目

2.项目地点：无锡市新吴区

3、资金来源： 区财政

4.服务内容：

二、承包范围

承包范围：

关于养护设施中箱变、配电箱的特别说明：（路灯养护标段指所有箱变、配电箱、低压部分，高压部分、变压器、进线高压电缆等所有用户资产部分，具体以配电箱养护清单为准。亮化养护标段指亮化箱变、配电箱、转接箱及电源进出线，具体以配电箱养护清单为准。）

箱变、配电箱的养护分两种情况：（1）纳入养护范围的要切实履行日常养护及偷盗包干责任，监控模块一并列入；（2）纳入看护范围的（新建未移交的配电设施）主要履行看护责任，加强日常巡查发现问题及时上报，杜绝偷盗，不承担修复及偷盗包干责任。新交工（竣工）的道路照明设施（含配电设施），同步纳入看护范围。

三、合同工期

管养起始日期：2026年1月1日

管养结束日期：2027年12月31日

合同工期：24个月

四、合同价款

合同金额：大写：____________________；小写：_____________元（合同金额为暂估，具体价格按实结算，中标清单详见附件。包含服务期内所发生的一切费用，包括但不限于人员费用(工资、福利、培训、社会保险、人身意外伤害险、服装费、高温费、劳保用品费等)、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、车辆的费用(保养、维修、油料费、车辆保险费)、突击费用(临时加班加点产生的费用)、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用以及供应商对该项目预期的所有内容。）

暂列金额万/年。

五、付款方式

1.按照甲方作业要求实施，作业量按实进行结算。

2.合同价款的支付及付款方式：根据考核结果按季度支付，每个季度支付当季工作量的70%+当季包干部分。（按实部分每年审计一次，最终结算价以结算审计为准，暂列项目审计后一次性付清）。

六、养护要求

1.在规定的亮灯时间内，一、二、三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；四、五、六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。日常维修含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复等。

2.自觉接受甲方及有关部门的监督管理，每逢法定假日（含元旦、春节、五一、国庆等），必须无条件服从甲方组织的突击性任务及各项迎检活动，按时、按标准要求完成甲方安排的工作。

3.项目经理必须全年365天24小时保持通讯设备畅通。

4.降低运行故障的发生，一、二、三标段：运行故障率≤0.5%；四、五、六标段：运行故障率≤1%。

5.修复及时率：100%。

6.无重大责任事故发生。

7.其他用电设施如广告、灯饰及其它非用于道路照明设施的用电未经甲方同意，乙方不得擅自更改和为其接电，一经发现，甲方将按偷电事件处理，并追究乙方责任。

8.乙方需落实日常看护，未经甲方同意，禁止一切在照明设施上悬挂广告、刀旗、指示牌等任何附属设施的行为，否则甲方有权按照相关规定追究乙方责任。

9.所有的养护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失必须由乙方负责。

10.保持设施的清洁美观，设施表面脱漆、颜色褪变要及时翻新。

11.关于维护材料：养护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有材料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如需使用替代材料，须经甲方认可，如因此产生相关检测费用，由乙方自行承担。甲方将对备品备货及现场进行定期和不定期的检查，如甲方在检查中发现有擅自更改原有灯具品牌及型号的情况，甲方有权责令整改。乙方要有相应的灯具、灯泡、整流器、电缆等配件的库存。（维修所使用的照明设施提供半年质保，属于偷盗包干产生的损失由乙方自理，并及时修复。）

12.乙方巡查及维修车辆必须按照规定时间和路线进行巡查，对讲机必须24小时有效使用，GPS运行轨迹和对讲机的使用效率将列入考核范围。

七、养护内容

1.巡查及清洗：

每个养护标段要求配备专用巡查车、专职巡查人员对养护区域进行全覆盖巡查，每天巡查一次（白天查设施完好率、晚上查亮灯率，每天巡查一次指每天完成一次白天和晚上的全覆盖巡查，单独完成白天或者晚上的巡查视为未完成）；每个养护标段巡查车辆需进行统一装饰，安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，配置专用通讯设备、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，所需费用已包含在投标报价中。

2.喷漆翻新：

灯杆、配电箱及其他影响美观的设备表面按规定喷漆一年一次，喷漆色号由甲方确定。

3.日常维护：

含灯杆、灯具、光源、整灯迁移、电子整流器、表箱、高低压配电设施、电缆的损坏更换及被盗修复。

4.LED灯具维修：

LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换（LED灯具按照零件维修优先的原则实施，经甲方认定整体报废后方可整灯更换）。

5.LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

6.每季度实施一次箱式变、配电室（箱、柜）巡修，每年进行一次全面检修，并动态管理配电设施电压、电流、各分路负荷等数据。每年必须进行一次配电设施负载核定。

7.每年对配电设施进行一次防腐处理。

8.每半年实施一次配电设施、高杆灯、金属灯杆接地网的接地电阻测试。

9.每半年实施一次低压架空线路的巡查。

10.每年实施一次电缆管线及人孔井、手孔井的全面巡查。

11.每季度实施一次高杆灯的常规检修，每年不少于一次对升降传动机构进行检修、保养。

12.每季度进行一次重要场所、城市次干道及以上等级道路的照度测试。

13.主干路上灯杆、灯臂每半年清洁保养一次、其他路段上的设施每年一次，每年进行一次灯具清洁。

14.定期检查亮化灯具外观，查看是否有破损、进水、锈蚀等情况，及时更换损坏部件。

15.检查亮化灯具支架、固定螺栓、预埋件等结构件，查看是否有松动、变形或脱落风险，及时加固或更换。

16.对于依附于建筑、树木的亮化设施，检查与载体的连接是否稳固，避免因载体形变导致设备损坏。

17.乙方必须无条件地接受甲方的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据。

八、管理要求

基本配置：

1.乙方的管护用房必须设置在有利于乙方实施管护的区域内，应响应投标文件及满足日常养护、材料堆放要求。

2.根据乙方的投标文件响应内容为本项目合同配备专用巡查车及专职巡查人员。专职维修及巡查车必须按发包方要求安装GPS定位装置，以方便对运行轨迹考核。

偷盗类：

1.在养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗，其所有修复费用由乙方全部承担。

2.为保证设施完好率，在合同有效期内照明设施发生被盗，乙方负责报警修复事宜，并在24小时内修复完毕。接到甲方关于照明设施应急故障通知时，乙方人员要限时（30分钟）到达现场处理。

3.发生偷盗后乙方应首先对现场做临时应急处理，并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以25号为节点做好当月的报案记录一并上交甲方。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

维修类：

1.一般故障必须事发后24小时内修复，复杂故障必须48小时内修复。如未按时修复，按延时修复处理。更换或维修的照明器材产生的实际维修费用和采购器材费用由乙方承担。

2.因交通事故造成管护区域内的市政、照明设施损坏，乙方必须立即向甲方报告，同时立即展开应急处置和修复工作。待相关责任确定后，由甲方统一收取事故赔偿金并据实核拨乙方照明设施恢复费用。若肇事人或车辆逃逸，不能明确责任的费用由甲方负责承担，乙方根据《任务单》期限，及时修复。

3.暂列金项目中，乙方收到甲方的施工任务单后须及时进行施工，确保按照工程进度完成。

4.乙方应对甲方指定的新吴区范围内未验收的新建道路照明设施承担起看护责任，发现问题立即通知甲方。

5.乙方对当晚发生的线路故障要及时修复，并拍照取证（照片显示日期），一般问题先记录，等甲方确认后再修复，并做好台账资料。一般故障白天修复需要开灯测试时，需要乙方自带发电机。

6.原则上，修复应当事先征得甲方同意，未征得甲方同意，不得结算养护费用。

7.对养护平台上的每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

8.养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知甲方。

9.新吴区主干道、主要亮化点的片灭灯故障，要求30分钟内赶到现场抢修，尽力确保当天修复。

台账类：

1.一～三标段每个季度对所属标段范围内的设施清单进行摸底排查，发送标准电子档至甲方；四～六标段每天10:00之前将《照明设施运行巡查表》电子档发至甲方，要求：不弄虚作假。

2.《维修签证单》要甲方两人签字方有效，后面附照片，照片显示日期，有参照物。

3.《拆灯数据库》应实时更新，每更新一次应在当天将书面报表（加盖单位公章）和电子档各一份送至甲方。乙方应设立拆除照明设施堆放专用仓库，安排专人管理，拆除的灯杆、灯具、管线等应分类堆放，并建立与之对应的动态数据库。

4.乙方应建立周期巡查机制，认真做好《管线破坏预警统计表》，及时发现养护范围内其他单位未经审批私自开挖道口破坏照明设施现象。

5.养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

6.对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

7.每个月25日之前将本月养护月报、配电箱检查记录表，打印好台账册报甲方留档备查。

8.每个月25日之前按甲方要求做好各类安全台账，对于甲方发现的问题，在规定时间内整改到位。

九、安全文明作业要求

1.乙方必须落实安全生产措施，且应按甲方的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光背心、袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，乙方负责事故处理及一切费用，一概与甲方无关。

2.乙方应根据承担的养护内容及实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续，安排好下属人员的住宿和教育管理工作。

3.乙方应严格遵守国家法律法规，做好社会治安综合管理工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。

4.乙方应为其在合同期内服务的人员、材料、设备、照明设施办理相关保险，费用由乙方承担；若未办理，发生后果由乙方承担相应责任。

5合同期内由于管理和看护不善，导致照明设施破损、漏电、脱落等现象引发的安全事故由乙方承担全部责任；造成人员触电伤害事故的，由乙方负责有关费用赔偿，对甲方声誉造成影响的，甲方依据考核要求，进行处理，直到取消养护资格。

6乙方应保证施工安全，如由于乙方原因而导致任何人受到损伤，或致使原本完好的道路照明及其他设施出现故障，均由乙方自行承担赔偿责任。

7.乙方应落实文明施工要求，规范化养护作业，如产生需占道修复或对行人、行车造成影响的行为，应事先落实警示提醒设施设备，尽量减少对交通和行人的影响。同时现场施工完毕后要求工完场清。

8.合同履行期间因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。

9.乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），非甲方原因发生的自身或第三人人身伤害、伤亡，由乙方负责处理并承担相应费用，甲方不承担任何责任。

10.乙方与其工作人员发生纠纷，由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

十、履约保证金

1.中标单位交纳合同金额的10%（以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳）作为本项目的履约保证金。

2.履约保证金扣除的情形：合同履行期间，乙方单方面擅自解除合同，或无正当理由拒绝履行合同主要义务的。乙方交付的工作成果、提供的服务不符合合同约定标准，且在甲方指定的合理期限内未完成整改，或整改后仍不合格的。乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密或合同约定的保密信息，给甲方造成经济损失或声誉损害的。乙方未按合同约定的时间、质量、数量履行义务，导致甲方合同目的无法实现的。合同约定的其他扣除履约保证金的情形。

十一、违约责任及主要扣分扣款

详见本项目附件履约考核办法《新吴区照明管理考核办法（2025年版）》。

十二、补充条款

1.本养护工程不得非法分包、转包，如发现有上述行为，甲方有权立即终止养护合同，由此产生的一切法律和经济损失由乙方承担。合同期限内乙方单方终止本合同或者以自己的行为表示不再履行本合同的，乙方应当违约责任，甲方有权直接扣除乙方剩余未结款项作为违约金。

2.乙方如遇本单位有重大活动，如员工体检等，要及时告知甲方并安排好养护工作，不得出现无巡修人员状况。

3.在养护作业过程中，与第三人之间的纠纷及其他法律责任由乙方自行承担。

十三、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.本合同专用条款

4.本合同通用条款

5.中标价的工程量清单，投标文件及其附件

6.招标文件及附件

7.标准、规范及有关技术文件

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十四、乙方的责任与义务

1.乙方负责承包范围内照明设施日程维护管理，保证照明设施运行完好，提供及时的保养、维护、维修服务。一～三标段养护质量达到《无锡市新吴区道路照明设施维护质量标准》（2023年修订版）要求，依据《无锡市新吴区照明设施养护管理暂行办法》（2023年修订版）实施；四～六标段养护质量达到《无锡市新吴区夜景照明设施维护质量标准（2023修订版）》，依据《无锡市新吴区夜景照明设施维护考核办法（2023 修订版）》实施。

2.合同终止时，乙方应将各类照明设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。

3.乙方要按照每天的巡查范围定时定路巡查，巡查车辆应专车专用，不得用于日常维修。

十五、甲方的责任与义务

1.在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2.甲方每日对乙方上报的《路灯（亮化）运行巡查表》《报警信息处理表》进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好评分备案资料。

3.由于重大自然灾害等不可抗力因素造成照明设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

十六、乙方派驻的项目经理、技术负责人

姓名：_______职务：项目经理

姓名：_______职务：技术负责人

十七、其他

双方在发生合同纠纷时，协商解决。协商不成的，可向甲方所在地法院诉讼解决。

十八、合同生效

本合同双方签字盖章后生效。

十九、合同份数

本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同未尽事宜，发生时双方另行协商。

甲方：（公章）                      乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

年   月   日                      年   月   日

附件：按实结算（养护费+暂列金）+包干（巡查费用）模式补充规定：

- 按实结算部分：中标单价（综合单价）作为结算依据，承包人投标报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的应当按照《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。采用增值税一般计税方法计算工程造价，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价），组成综合单价后让利（让利率按10%计）。

- 养护工程量全部进行现场签证（两人签字），按实结算，每季度结算一次，以双方签字盖章确认后的《签证单》为依据，增加暂估价项目以发包方任务单为准，按实结算，审计结束后一次性付清。

3.包干部分：照明养护管理实行巡查包干，由管理部门拨付一定的包干费用，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏或暂列金项目中包含的设施损坏，其所有修复费用由养护单位全部承担。

4.养护资金拨付方式：养护单位依据中标的综合单价，按照实际产生的签证工作量编制季度结算，进行结算申报。包干费用按照季度的数额一并计入结算价，采购人按照送审价的70%支付养护款，审计结束后付清余款。

5.管理部门负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

6.采购人对养护单位具体作业情况进行信誉考核，对违反考核管理办法及考核细则规定的行为，除进行相应扣款外，同时扣除信誉分（满分100分），每次扣除信誉分0.5分，产生较大影响的扣1-3分，月度信誉分低于80分，扣除当月养护款20%，低于70分，扣除当月养护款30%，低于60分，扣除当月全部养护款。年度平均信誉分低于70分，取消养护资格，并要求养护单位赔偿相关损失，并承担合同价20%的违约金。

7.凡中标管护单位在管护期内累计出现两次考核70分及以下的或一次低于60分，采购人将终止管护合同，取消其管护资格，将另按原评标名次或重新组织招标选择管护单位。

8.养护单位进行日常养护作业时须使用相同品牌及型号的照明设施，不得擅自更改，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于偷盗包干的产生的损失在偷盗包干费中支出，不得再次进行按实结算。

9.养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

10.对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

11.养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知采购人。

12.新吴区主干道及主要亮化点的片灭灯故障，要求30分钟内赶到现场抢修，尽力确保当天修复。

13.报修故障及时修复率每下降0.1%扣0.2分。超过规定时限修复的，每超过24小时，每次扣0.2分，超过48小时修复的，每次扣0.6分，如果没有特殊原因，超过72小时的，扣5分，超过96小时仍未修复的，扣10分，同时要书面说明原因。另外，针对投标供应商在规定时限内未修复的设施或故障，在原有处罚的基础上，采购人有权将该维护维修项目交于有资质的其他养护单位维修。

14.补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率每下降0.1%扣0.2分。

15.发现一处私拉乱接现象，扣2000元，未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元。擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。我中心检查发现存在其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣200元。

16.被区级接警平台（如962020等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣款200元；被市级接警投诉平台（如12345等）投诉要求处理的，且确认属于养护单位责任的，每次扣款300元；被区级行政主管部门通报批评的，每次扣款400元，被市级行业主管部门通报批评的，每次每处扣款200元，被市级行政主管部门通报批评的，每次扣款1000元。新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款1000元，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的每次扣款500元。文明城市创建期间被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。

17.运用感知城管平台对照明养护作业情况进行第三方全程跟踪考核，依据现场检查情况及考核评分细则，对亮灯率、修复时限、投诉报警等进行相应的考核，实时执行扣分扣款，每天汇总后以电子表格形式通报养护单位。同时作为养护费用结算的依据。

18.专用巡查车辆必须按规定路线按时完成巡查任务，并反馈巡查情况，不得驶出新区范围。

19.养护单位应当合理、有效地使用采购人提供（要求使用）的相关设施设备、系统平台，并对相关设施设备系统平台出现、存在的问题积极行使告知义务。如因养护单位，未使用、不当使用、未合理使用而未发现问题的及虽发现了，但未告知采购人的，所造成的后果，自行承担，且须承担因未及时告知而产生的超额维修、维护及其他费用与责任。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-BZDL-G2025-0063

采购项目名称：2026-2027年度无锡新吴区照明养护项目

投标人：

### 年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：

我方收到贵方编号       招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏博智工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、本项目我单位拟派项目负责人         ，技术负责人          。

六、本项目设施养护期2年，即2026年1月1日—2027年12月31日。养护目标：一～三标段：功能照明亮灯率须达到99%以上，设施完好率须达到96%以上；四～六标段：亮化亮灯率须达到97%以上，设施完好率须达到92%以上。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

八、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

九、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

十、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

十一、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十二、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十三、我方承诺不非法转包、分包。

十四、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十五、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十六、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

### 通讯地址：                          邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

### 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

### （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

江苏博智工程咨询有限公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ， 特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（政府采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

### 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：

性别：    年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

附投标人法定代表人身份证正反面扫描件：

### （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目负责人无在建项目，且中标后在履约期内不再担任其他项目的项目负责人。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

| 项目总报价 （二年） | 大写金额： 小写金额：元人民币。 |
| --- | --- |
| 养护目标 |  |
| 设施养护期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：投标报价保留小数点后两位，以苏采云模块开标一览表为准。

### （六）明细报价表（详见附件给定投标版本格式）：

报价明细表

各标段清单详见附件

清单说明

- 巡查包干费设置说明：中标单位对所承包养护范围内按照招标文件要求，配备专用巡查车辆及落实专职巡查人员对照管养范围每天完成一次全覆盖的巡查（包括车辆、人员、保险等所有费用），若发生偷盗，按合同及管理办法要求立即补盗修复，修复费用全部由中标单位自理，投标报价时以包干费形式作为不可竞争费计入投标报价。

# 暂列金设置说明：中标单位对所承包养护范围内所有暂列金项目（路灯暂列金项目主要包括：开道口、交通肇事、大中修、人民来信、供电调杆及自然灾害引起的设施损坏；亮化暂列金项目主要包括：开道口引起的管线、电缆沟通；交通肇事、大中修及自然灾害引起的设施损坏）实施修复，投标报价时以暂列金形式作为不可竞争费计入投标报价，中标后，以发包方任务单为准，按实结算。

# 2.看护说明：中标单位按照采购人要求对养护范围以外的照明设施实施看护，每天反馈巡查情况，及时报知采购人。

# 3.2027年暂按2026年的养护工作量报价，报价仅作参考，最终与2026年一样需按实结算，暂列金项目，按实结算，审计后付款。

# 4.本清单路灯套数为参考量，最终以市照排中心核准数据为准，进行签约。

# 5.六个标段均采用基础包干（日常巡查+偷盗）+按实结算（养护费（清单内容）+暂列金）模式，具体详见补充说明。

# 6.关于进口和国产灯具，必须更换原有品牌灯具，不得随意更换其他品牌。

# 7.按发包方要求统一安装车辆GPS定位装置，配置专用通讯设备、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，所需费用包含在投标报价中。

# 8.关于路灯维护工程清单编制说明1~3标段：

# 1）本清单已列工程量作为投标的基础，投标单位在投标时不得作改动，但不作为最终结算的依据。

# 2）项目特征描述中没有完全体现，但施工过程中必须发生的工作内容，投标单位应根据《建设工程工程量计价规范》中列举的分项工程计量范围内，完成本分项工程中所有的工作内容进行报价。

# 3）本工程清单采用完全单价报价，包含人工、机械、主材、辅材、管理费、利润、措施项目费、规费、税金等全部费用。

# 4）拆除工程为保护性拆除，且妥善保管义务，工作内容包括（拆除、运输、出库、入库、台账记录，并在后续工作中充分利用，无法再充分利用的，采购人视情况做资产残值处理。

# 5）施工过程中产生的垃圾清运由施工单位自行处理。

# 6）除必须完成清单规费要求内的工作内容，下列清单还应包括以下几点：

# A.镀锌钢管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# B、塑料管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# C、电缆拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# D.电线拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# E.迁移项目清单包含原来整套灯具保护性拆除及重新安装。

# F.光源安装包含原光源的拆除费用。

# G.镇流器安装包含原镇流器的拆除费用。

# H.灯具安装包含原有灯具拆除费用。

# I.熔芯安装包含原熔芯拆除费用。

# J.灯杆安装包含原来灯杆的拆除费用。

# K.挑臂安装包含原来挑臂拆除费用。

# L.LED光源安装包含原LED光源的拆除费用。

# M.窨井盖安装包含原有损坏井盖拆除费用。

# 9.关于亮化维护工程清单编制说明4~6标段：

# 1）本清单已列工程量作为投标的基础，投标单位在投标时不得做改动，但不作为最终结算的依据。

# 2）项目特征描述中没有完全体现，但施工过程中必须发生的工作内容，投标单位应根据《建设工程工程量计价规范》中列举的分项工程计量范围内，完成本分项工程中所有的工作内容进行报价。

# 3）本工程清单采用完全单价报价，包含人工、机械、主材、辅材、管理费、利润、措施项目费、规费、税金等全部费用。

# 4）拆除工程为保护性拆除，且妥善保管义务，工作内容包括（拆除、运输、入库、台账记录，并在后续工作中充分利用。

# 5）施工过程中产生的垃圾清运由施工单位自行处理。

# 6）除必须完成清单规费要求内的工作内容，下列清单还应包括以下几点：

# A.镀锌钢管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# B.塑料管拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# C.电缆拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# D.电线拆除清单：不分规格均按延长米计算。

# E.迁移项目清单包含原来整套灯具保护性拆除及重新安装。

# F.光源安装包含原光源的拆除费用。

# G.镇流器安装包含原镇流器的拆除费用。

# H.LED数码管安装包含原数码管拆除费用。

# I.开关电源安装包含原电源的拆除费用。

# J.壁灯安装包含原有壁灯拆除费用。

# K.LED投光灯安装包含原有灯具拆除费用。

# L.LED发光字、亚力克板、模块安装包含原有的拆除费用。

# M.LED灯串、芦苇灯、魔方灯及模块、景观柱灯、蘑菇灯、孔雀灯、圆球灯，埋地灯安装都包含原有的灯具的拆除费用。

# N.窨井盖安装包含原有损坏井盖拆除费用

# 10.本清单量为一年的工作量，投标总价按两年的费用报价。

11.补充说明：各标段一年包干费用（固定价格不得更改）、暂列金（固定价格不得更改）：

一标段：一年包干费用：892500元，暂列金：510000元；

二标段：一年包干费用：875500元，暂列金：510000元；

三标段：一年包干费用：663000元，暂列金：410000元；

四标段：一年包干费用：425000元，暂列金：170000元；

五标段：一年包干费用：425000元，暂列金：170000元；

六标段：一年包干费用：425000元，暂列金：170000元。

明细报价表中单价、合价、总费用合计均保留小数点后两位。

# （七）公司简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（八）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 养护内容 | 合同金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# 注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（九）人员配备表（格式）

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 备注（人员相关证书取得情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（十）车辆工具设备配置表（格式）

# （1）车辆配置计划表

| 序号 | 车辆名称 | 车辆号码 | 型号规格（相关参数） | 数量 | 自有或租赁或承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （2）工具设备配置计划表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格（相关参数） | 数量 | # 自有或租赁或承诺 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。表格不够可自行扩展。

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 日期：     年     月     日

# （十一）投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

（十二）中标标段优先顺序承诺函（格式）：

中标标段优先顺序承诺函

致：

1.我公司完全理解本次招标的路灯养护标段（一、二、三标段）最多可中一个标段，本次招标的亮化养护标段（四、五、六标段）最多可中一个标段的要求，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2.如果我公司经评委评审后在路灯养护两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 路灯养护标段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3.如果我公司经评委评审后在亮化养护标段两个或以上标段均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的一个标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 亮化养护标段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

（十三）服务保障承诺书（格式）

致：   （招标人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

1.如我单位中标，我单位最迟于中标公告发布之日起七日内根据投标文件的响应情况提供相应原件资料（包括但不限于项目组人员配置、养护基地、车辆、养护设备等相应原件资料）供采购人进行核查，采购人有权进行现场核验，确认无误后签订合同。

2.为满足本项目养护期内使用需求需要，我单位承诺中标后将对巡查车辆进行统一装饰，安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，配置专用通讯设备、需按采购人要求采购对讲机、照明管理软件以及安装软件所需的硬件设备，同时按采购人提供的标识等对车辆，所需费用均已包含在投标报价中。

3.如我单位中标，我单位拟投入的相应车辆在任何情况下均优先为本项目使用。

4.我单位将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部项目组人员的人身安全及车辆及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。我公司自愿放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

（十四）养护车辆、设备、基地承诺书

致：             （招标人）

我公司参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我公司向你方郑重承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

- 养护车辆配备：1、     2、     3、     ……

- 同时我方承诺，根据《关于调整载货汽车、专项作业车相关通行限制措施的通告》（2023年11月1日起实施，无锡市公安局交警支队发布）及《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）要求，载货汽车、专项作业车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢修等作业须具备公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。通行证范围必须包括本项目实施区域。“载货汽车”“专项作业车”的定义以《关于无锡市区载货汽车、专项作业车通行管理措施的通告》（2019年3月15日起执行，无锡市公安局交警支队发布）为准，投标车辆类型以车辆行驶证登记为准。我公司提供在“无锡交警”微信公众号上查询到的通行备案信息查询完整截图加盖公章。所有设备单次通行证许可时间不少于15天。并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

- 养护设备配备：1、     2、     3、     ……

- 并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

养护基地：

并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：①本承诺书涉及评分标准中多个评分点，投标供应商可按企业自身情况选择其中的相关内容进行承诺，按评分标准要求得分。

②养护基地：同一类别所属养护标段可以使用同一养护基地。路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）养护基地不得混用，评分项目不重复得分。

③车辆要求：路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）拟投入养护车辆不得混用，评分项目不重复得分。

④养护设备：路灯养护标段（一、二、三标段）和亮化养护标段（四、五、六标段）拟投入养护设备不得混用，评分项目不重复得分。

（十五）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　期：

### （十六）评分标准中对应的所需证明材料（如有）及技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十七）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：