招 标 文 件

项目名称：智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）

项目编号：JSZC-320991-RHZX-G2025-0003

采购单位：盐城经济技术开发区安监环保局

2025年3月

目  录

第一部分  投标公告………………………………………………3

第二部分  投标人须知……………………………………………7

第三部分  合同文本 ……………………………………………16

第四部分  采购需求 ……………………………………………24

第五部分  评标方式与评标标准…………………………………64

第六部分  投标文件格式…………………………………………70

# 第一部分  招标公告

项目概况

智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）（JSZC-320991-RHZX-G2025-0003）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年04月23日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320991-RHZX-G2025-0003

2.项目名称：智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币1311万元。

5.最高限价：人民币1311万元，超过预算价为无效报价。

6.采购需求：智慧园区安全监管信息化平台项目（一期），主要包括（但不仅限于）安全监管信息化平台建设、相关设备及配件的供货、安装、调试、现有项目实施场地提升改造、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体技术要求详见项目需求，采购人保留对上述采购规模进行调整的权利。

7.合同履行期限：合同签订后接到采购人通知后 180 个日历天内，完成安全监管信息化平台建设、全部设备的供应、安装、调试、现有项目实施场地提升改造并通过验收（中标人不得以合同未签订无法供货为由延长工期）。

8.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过3名。

二、申请人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

（三）本项目其他特定资格条件

1.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.联合体各成员单位应当具备与联合体协议 中约定的分工相适应的资质和能力；

3.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

4.联合体各方必须指定牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

5.采购人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头单位名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

6.不同专业组成的联合体，按照联合体协议约定分工承担的工作，认定各自的专业资质。联合体协议约定承担同一专业工作的，应当按照较低的成员资质等级来确定投标资质等级。

三、获取招标文件

1.时间：2025年 3 月 28 日至2025年 4 月 8 日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年  4 月  23  日     09  :00（（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

4.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

5.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

6.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

7.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

8.投标人必须在苏彩云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目。

9.本项目接受联合体投标，联合体中所有成员数量不得超过3名。

七、本次采购联系方式

1.采购人信息

名    称：盐城经济技术开发区安监环保局

地    址：盐城经济技术开发区松江路18号

联 系 人： 陈先生

联系电话： 15962080899

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　  址：盐城市人民南路国际创投中心南楼3A06室

联 系 人：朱女士

联系电话：0515-69057636、15962085696

3.项目联系方式

联 系 人：朱女士

联系电话：0515-69057636、15962085696

说明：因系统原因，如招标文件中的公告与“苏采云”系统中的招标公告不一致的，以系统中的为准。
第二部分  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3招标代理服务费：招标代理服务费用按苏招协[2022]002号文40%计取，由中标单位向招标代理服务机构支付。投标人投标时综合考虑进报价中，此项费用不得单列。中标后由中标单位在领取中标通知书前直接向招标代理服务机构一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、技术方案、其他证明文件、投标函、开标一览表以及评标办法要求的其他资料等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，如联合体参加投标，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3投标配置和分项明细报价，包含但不限于安全监管信息化平台建设、设备、材料及软件【设备（包括主设备、配套设备、附件等）、材料、备品备件、专用工具、技术资料等】采购费、生产费、设计优化费（如有）、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、实施场地提升改造费用（含现状拆除）、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、施工安装及相关费用、机械投入费（含吊装费）、安全防护措施费、相关单位及人员配合协调费用、技术（含操作、维护等）培训、运行、维护、保密、人员驻场服务费用及售后服务费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）、招标代理费及专家评审费（由中标人在开具中标通知书前向代理机构交纳）、不可预见费及其他相关所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价的综合单价中。

投标人须委托第三方进行等保三级测评、商业密码安全评估、软件测试并出具相关报告，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，采购人结算时不另计取。

投标人在投标报价中须综合考虑项目前期及实施过程中发生的一切费用，项目实施过程中所有事宜须由中标人自行协调解决。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2联合体投标的，应由牵头单位下载标书并制作生成投标文件上传至电子招标投标交易平台。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 以下情形的质疑不予受理

28.4.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.4.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.4.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.4.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号）

项目编号：

项目名称：智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）

甲方：

乙方：

根据我国《民法典》和《政府采购法》及有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲、乙双方根据智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.服务名称：智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）

2.服务内容：智慧园区安全监管信息化平台项目（一期），主要包括（但不仅限于）安全监管信息化平台建设、相关设备及配件的供货、安装、调试、现有项目实施场地提升改造、验收、技术培训、维保、售前、售后等相关伴随服务，具体技术要求详见项目需求。

3.履行时间（期限）：合同签订后接到甲方通知后     个日历天内，完成安全监管信息化平台建设、全部设备的供应、安装、调试、现有项目实施场地提升改造并通过验收（乙方不得以合同未签订无法供货为由延长工期）。

4.履行方式：甲方指定地点并通过甲方审查。

二、合同金额

本合同金额为：人民币（大写）         圆整（¥         元）。

合同价（包括但不限于）：安全监管信息化平台建设、设备、材料及软件【设备（包括主设备、配套设备、附件等）、材料、备品备件、专用工具、技术资料等】采购费、生产费、设计优化费（如有）、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、实施场地提升改造费用（含现状拆除）、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、施工安装及相关费用、机械投入费（含吊装费）、安全防护措施费、相关单位及人员配合协调费用、技术（含操作、维护等）培训、运行、维护、保密、人员驻场服务费用及售后服务费、管理费、利润、规费、税金（开具符合招标人要求的发票）、招标代理费及专家评审费（由中标人在开具中标通知书前向代理机构交纳）、不可预见费及其他相关所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价的综合单价中。

投标人须委托第三方进行等保三级测评、商业密码安全评估、软件测试并出具相关报告，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，采购人结算时不另计取。

投标人在投标报价中须综合考虑项目前期及实施过程中发生的一切费用，项目实施过程中所有事宜须由中标人自行协调解决。

三、质量要求、技术资料及售后服务

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

1.乙方按照国家规定的标准和标书规定的标准执行。本项目涉及的所有设备、材料须从生产厂家（或经生产厂家授权的代理商）采购，未按上述要求执行的，所采购的设备、材料一律清退出场，且每发生一次乙方须支付违约金10000元（从合同款或履约保证金中直接扣除），发生二次以上甲方有权终止合同、已实施合格工程量只按中标综合单价的50%进行支付工程款。

2.本项目涉及的设备、材料必须具有产品质量合格证、性能可靠，设备、材料技术参数及规格等不得出现负偏离。乙方须严格按照设计文件、技术方案、招标要求及现行的相关规范标准或有关部门最新颁布的相应标准执行。本项目质量达合格等级并确保验收通过。如在验货或使用过程中发现乙方弄虚作假，则承担一切经济和法律责任。

3.乙方须保证所提供设备、材料包括相关附件为相应货物厂家原装正品，符合国家有关规定；有义务保证甲方系统的完整性，部分连接运行配件未在招标材料中明示的，乙方应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供；除甲方明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，报价风险由其自行承担。本项目软件及升级服务均由乙方免费提供。

4.合同质量按乙方投标时的承诺质量目标执行；如果达不到承诺质量目标，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，甲方还将对乙方按中标价1.0%进行扣罚工程款，并从工程款中直接扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

5.乙方供货时须提供：产品的质量保证书、技术性能说明书、国家有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。否则甲方将拒绝验收，一切责任均由乙方承担。

6.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

7.对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

8.在维保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.本采购项目如因非甲方原因导致部分设备材料无法供货的，则在最终结算时扣除该部分设备材料的对应费用，设备材料费用以投标报价、市场价中高价为准进行扣除，同时造成的损失甲方保留索赔的权利。

10.乙方提供的货物在使用期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

11.乙方必须按照甲方下达的供货指令单供货，如在指令单规定的时间不能供货到现场的，甲方将自行委托第三方进行该批次货物的采购，并按采购货款的1.5倍在乙方应付合同价款中扣除，乙方须无条件执行。

四、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2.乙方应保证提供的平台研发成果的版权归甲方所有，在维保期满后乙方须无条件无保留的向甲方提供全部源代码等。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。）

2.确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、付款方式

1.付款方式：甲、乙双方商定，同意按以下时点支付结算项目合同款：

2.合同签订生效后甲方向乙方支付合同总金额30%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需支付预付款）；乙方完成采购范围内所有内容，经甲方审查验收认可且经审核后，甲方支付至审计价款的85%；余款在五年内均衡支付（即满一年支付一次）；尾款待平台设备完好交给甲方后付一次性付清。如维保期间出现的相关问题产生的费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付相关费用。

3.如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

4.根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号），对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励甲方完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

九、结算方式：

1.结算依据为本项目政府采购合同、招标文件、答疑文件、投标文件、现场实际施工情况等。

2.本项目采用“固定全费用综合单价”计价方式。结算时甲方将对乙方提交的本项目结算书中的各项清单数量和报价进行全面审核：（1）工程量根据实际完成合格工程量进行结算；（2）变更或新增项目由甲方组织监理、审计等部门进行询价、定价，乙方中标时投标文件中全费用综合单价符合市场价的，按乙方投标的全费用综合单价进行结算；乙方中标时投标文件中全费用综合单价偏离市场价的，由甲方及上述相关部门直接进行询价、定价，投标人无条件服从，不得对此异议。（3）乙方投标时凡漏项或少计的项目均视为让利、优惠，甲方不另行支付该费用。

3.项目实施及结算审核定价环节，材料或设备在市场价格不公开透明、难以询取的情况下，乙方应根据采购人要求，提供商品价格来源、依据，比如采购合同、票据、支付凭证等，达到可供审核程度，作为核实、验证真实价格的参考。

4.乙方负责本项目的协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。

5.乙方报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济开发区相关规定执行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、项目验收

1.甲方依法组织履约验收工作。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

4.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

5.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理相关手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方须确保在合同工期内竣工（以乙方中标时承诺工期为准），并通过甲方的验收。乙方必须严格按合同工期完成（因不可抗力和甲方原因引起并经甲方书面确认的工期延误除外）合同约定范围的所有服务。乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方不得擅自更换项目负责人及现场配备人员，否则甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。如项目实施过程中，提供的人员不能胜任工作的，甲方将有权建议更换，直至更换至能胜任现场工作为止，并且甲方有权处乙方不少于5000元/人的处罚，在当年度合同价款中予以扣减。

5.本项目不得转包分包。乙方违法转让业务；以他人名义或者准许他人以本单位（自然人）名义承揽业务的；一旦查实，没收保证金，并列入不良信用信息的社会法人名单(严重失信行为)。

十三、设备货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在安装前及安装后的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方。

十四、驻场服务要求

1.本项目乙方必须提供不少于5 年免费维保服务（软硬件质保期也不少于 5年，提升改造工程质保期也不少于5年），实行7*24小时响应。乙方必须配备不少于6 名技术人员三年驻场服务。技术人员须经甲方面试同意后方可驻场，驻场时间同步甲方日常工作时间（含节假日加班、夜间值班等）。技术人员须及时响应甲方服务需求，响应到达时间、服务质量等列入日常考核管理。

2.驻场人员办公设备由乙方自行提供，甲方提供办公场地。

3.驻场人员须在竣工验收合格后一周内进场，如未按甲方要求配备相应人员或人员未及时进场的，甲方按250元/人/日历天进行处罚，在当年度合同价款中予以扣减；配备的人员须参与甲方日常考核，如乙方未经甲方同意擅自更换配备人员或驻场时间不满足甲方要求或不服从甲方日常管理的，甲方每通报一次，罚款2000元，在当年度合同价款中予以扣减。经甲方多次通报仍不整改的，甲方保留合同余款酌情扣减的权利。

十五、指定人员及联系人

1、甲方指定***作为甲方代表，负责与乙方的联络沟通及本合同履行中的各项事宜。

2、乙方指定***作为乙方代表，负责与甲方的联络沟通及本合同履行中的各项事宣。

除非双方另有明确约定，任何一方根据本合同向另一方提供资料和发送通知的联系入和联系方式如下：

| 甲方联系人：*** | 乙方联系人：*** |
| --- | --- |
| 电话：*********** | 电话：*********** |

十六、保密

1.乙方及乙方工作人员在本合同履行过程中所获得的甲方、甲方所代表之政府以项目的所有信息和与提供本合同项目工程相关的记录、数据、报告等资料均属甲方之保密信息。

2.乙方应对该保密信息采取保密措施，且仅得为本合同之目的使用该保密信息。

3.未经甲方书面同意，乙方不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述保密信息，为本合同之履行需要向其工作人员、代理人、贷款银行及其工作人员等披露的除外。

4.乙方应保证其工作人员、代理人等遵守本条有关保密的约定，且该约定不因本合同终止或者解除而失效。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十九、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

- 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年   月   日

- 采购需求

项目属性：服务类项目

一、本项目拟采购的标的及其需要满足的需求包含但不限于以下内容：

# 1.软件部分

  - 1.1总体概述

盐城经济技术开发区智慧园区安全监管信息化平台旨在利用大数据、物联网、人工智能等前沿技术，构建一个高效、智能、全面的安全风险监管体系。通过平台建设实现园区安全状态的统一呈现，风险隐患的高效治理，重点行业企业的智能监测预警、突发事件的协同指挥调度，为园区安全生产工作提供坚实的技术保障，推动园区高质量安全发展。

  - 1.2智慧驾驶舱

智慧驾驶舱是一个集成化、可视化的管理平台，旨在为园区领导和管理者提供一个全面、直观的园区安全运行情况概览。

具体包括安全态势一张图、环保态势一张图、应急态势一张图、综合态势一张图、监控预警一张图。

  - 1.3应急值守与指挥调度

应急值守与指挥调度充分考虑园区平时与战时的业务需求。平时高效辅助值班值守、信息接报等工作，同时实现应急资源的全面掌握和应急预案的分级分类数字化管理；战时能够迅速响应，优化资源调配，并提供切实可行的辅助决策支持，保障园区安全。

具体包括值班管理、信息接报、应急预案管理、应急资源管理、应急处置调度、应急辅助决策、移动应急。

融合通信系统使用盐城市统一组件。

  - 1.4监控监测与实时预警

监控监测与实时预警包括重点行业企业在线监测预警系统、视频汇聚及分析系统。

1、重点行业企业在线监测预警系统

构建覆盖园区重大危险源、粉尘涉爆、有限空间、有毒有害气体的在线监测预警体系，实现异常情况早发现、早预警、早处置，提升园区风险动态监测预警能力水平。

具体包括重大危险源在线监测预警、粉尘涉爆在线监测预警、有限空间在线监测预警、有毒有害气体泄漏监测预警。

2、视频汇聚及分析系统

视频汇聚及分析系统对园区视频资源进行统一管理，同时根据智慧园区安全监管需求，配置烟火监测、安全帽监测、人员睡岗、人员离岗等多种智能化算法。

具体包括视频智能分析服务器、视频流的接入、分布式服务动态管理、分布式资源管理、任务布控、告警设置、算法资源调度、智能算法生成、算法任务调度、单场景个性配置、预览管理、预览智能分析、预览实时推流、告警推送服务、告警信息弹窗、告警信息列表、告警信息搜索、历史数据导出、模型数据管理、数据服务与管理、数据存储、算法授权。

  - 1.5特殊作业安全管理系统

特殊作业安全管理系统，通过信息化手段构建特殊作业全流程、全过程的管理能力，有效解决特殊作业流程不规范、特殊作业信息不留痕、特殊作业风险不可控、特殊作业情况不掌握等问题，提升特殊作业安全风险的防范化解能力。

具体包括特殊作业工作台、作业知识库、作业区域和设备管理、作业人员与资质管理、审批流程管理、特殊作业申请、作业申请审批记录、作业评估记录、安全作业票台账、企业特殊作业移动端。

  - 1.6基础技术支撑系统

1、大数据分析平台

大数据分析平台提供一站式数据全生命周期管理能力，实现业务数据的汇聚与分析管理，更高效的辅助数据的资产化和数据业务化。

具体包括大数据分析基础平台、共享交换平台、数据采集汇聚平台、数据治理与管控平台、数据治理服务、数据中心库建设、大数据分析平台应用。

2、GIS地理信息系统

业务应用系统以空间地理信息服务为支撑，大部分功能均需基于空间地理信息系统进行展现。根据项目建设要求，可以调用egis地图服务，并基于业务系统进行图上打点工作。

具体包括GIS地理信息系统和资源打点。GIS地理信息系统使用盐城市统一组件。

3、基础数据库

本系统使用的数据库需要支持各个应用子系统产生的业务数据的同时，还要承载集成的综合数据。对此数据库的要求是，需要数据库管理的各个组件和模块是高度集成的，而不是分拆成各个模块分别购买建设，同时这种数据管理平台软件性价比要足够高。

4、统一身份认证

提供统一的用户管理、权限管理和认证管理等服务，解决重复登录、多处授权、多账号管理混乱等问题，为用户提供“一站登录、全平台漫游”功能。系统需要建立平台接口规范，实现平台单点登录功能。统一身份认证使用盐城市统一组件。

5、常用政府统建系统简单集成

针对外部单位提供访问使用的业务系统，或内部开发的无法完全整合的老旧系统，在应急管理综合应用平台的统一门户中挂载业务系统的访问链接继续使用。

具体包括市应急指挥综合业务系统、应急指挥辅助决策系统、自然灾害综合监测预警系统、安全生产监督管理系统、市专家管理系统、江苏省救灾管理系统、江苏省安全生产行政执法系统、江苏省安全生产经济政策管理信息系统、江苏省企业安全生产标准化信息管理系统、粉尘涉爆监测、江苏省工业企业安全生产风险报告系统、铁塔大数据灾害分析系统、应急资源管理平台、工贸企业安全生产风险监测预警系统、救援协调综合业务、国家应急管理指挥综合业务系统。

  - 1.7功能模块清单（具体以采购人提供的投标分项报价表内容为准）

| 序号 | 系统名称 | 功能模块分项 | 功能描述或任务描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）智慧驾驶舱 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧驾驶舱 | 安全态势一张图 | 园区安全态势一张图将园区内企业、重大危险源、双重预防、特殊作业、监测预警等各类安全生产业务数据，进行统计分析和可视化呈现，有助于园区用户全面、直观地了解园区的安全态势，及时发现和解决安全隐患，提高园区的整体安全水平。园区安全态势一张图主要包含企业重大危险源、园区特殊作业概览、已报备特殊作业分布、企业报备次数排行、特殊作业人员资质、本月特殊作业抽查情况、特殊作业报警情况、监测预警等功能。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 环保态势一张图 | 园区环保态势一张图将园区空气质量、水环境监测、污染源监测的相关数据进行整合，进行统计分析和可视化呈现，有助于园区用户全面了解园区的环保状况，及时发现和解决环境问题，提升园区的环保管理水平。园区环保态势一张图主要包括环保质量监测、实时监测地图等功能。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 应急态势一张图 | 应急态势一张图将应急值守、事件信息接报、应急资源、应急预案、监控视频、事件概括、预案流程、研判分析、现场回传、应急处置方案等数据进行整合汇聚，进行统计分析和可视化呈现，有助于管理者全面、直观地了解园区内各类事件的发生情况和发展趋势。园区事件态势一张图主要展示应急准备和应急处置的相关信息，基于GIS地图进行应急资源图层的分布位置呈现，同时展示各种资源详情。在事件处置过程中，展示事件概况和预案流程，通过GIS地图资源分布位置、事故模拟模型、知识库进行研判分析，形成研判分析报告和辅助决策方案。园区事件态势一张图主要包括应急值守、信息接报、应急资源、园区预案、企业预案、资源图层、应急处置等功能。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 综合态势一张图 | 综合态势一张图通过数字技术将经开区消防、气象、地震、林草、交运、水利、自规、住建和公安等各类数据以可视化的形式呈现在大屏幕之上，实现全方位的监控和管理。可以实时监控经开区防灾减灾、消防和城市运行状态，及时发现和处理异常情况。通过对实时或历史数据的分析、处理和可视化显示，管理人员可以更清楚地了解经开区之内的情况，并制定相应的调整方案和改进措施还可以辅助园区规划设计，帮助管理者更好地管理和规划园区之内的各项事务，提高园区的工作效率和管理水平，降低园区的管理成本。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 监控预警一张图 | 监控预警一张图是将隐患、特殊作业、智能视频监控信息、预警事件进行整合汇聚，进行统计分析和可视化呈现，有利于园区用户更加全面地了解监控区域的状况，及时发现和解决潜在问题，提高监控预警的效率和准确性。主要包括监测目标统计和智能视频监控等功能模块。 | 项 | 1 |
| 7 | （二）应急值守与指挥调度 |  |  |  |  |
| 8 | 值班管理 | 值班看板 | 值班值守首页支持上报信息、各企业值班状态和当前值守日志查看，支持应急车辆出动管理和出动记录查看。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 值班人员管理 | 支持查看园区和本企业的当月每日值班人员表和值班信息、值班日志。 |  |  |
| 10 |  | 排班管理 | 根据值排班需求灵活配置自动排班规则，支持手动排班操作方式。支持根据配置规则或按照模板导入/导出排班表。值排班管理采用园区、企业两级模式，园区和企业工作人员都需在系统上填报自己的值排班信息，确保企业按照要求建立值班值守制度，以便在发生事故时，及时取得联系。 |  |  |
| 11 |  | 值班日志 | 实现对值班人员值班内容的管理，提供对值班日志信息的记录、办理、查询等功能，提供值班员日常值班信息特别提醒的功能，主要包括值班日志信息查询、导出等功能。下一班人员可通过查看值班日志信息，了解当前还需追踪处理的工作，并继续保持跟踪，从而保证信息的无损传递，实现事务的持续推进。 |  |  |
| 12 |  | 交接班管理 | 园区应急值班人员，按照现有应急值守安排，在上一个班结束的时候，生成交班时间、交接内容、注意事项、关注信息文档，避免由于交班带来的信息断层。 应急交班管理可以对值班交班过程中生成记录，可以手动对交班记录进行增删改查，包含值班日期、值班人员、值班领导、值班情况等字段，方便查看与检索，防止交班后的信息断层。 |  |  |
| 13 | 信息接报 | 信息上报 | 支持企业人员和具备权限人员通过首报、续报方式即时上报本企业发生事件事故信息。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 接处警 | 支持对信息进行报送、续报等功能。值班人员第一时间收到报警信息后，对事故报警信息进行记录，包括事发企业名称、接警时间、报警人、事发地点、事故种类等信息。通过视频监控、电话等方式进行报警信息确认，对已核实的事故进行初步研判定级，及时报送园区相关领导，并进行后续处理。 |  |  |
| 15 |  | 事故续报 | 针对事故事态的不断发展，值班人员还可根据现场实际情况，将事故态势发展的最新形势汇总，以续报的形式上报至园区领导。为提升续报的便捷性和及时性，系统不设定续报次数上限，值班人员在应急响应启动前后均可以进行多次续报 |  |  |
| 16 | 应急预案管理 | 预案备案管理 | 系统支持企业在企业平台端实现企业应急预案的备案管理，企业工作人员可在系统上对各自单位的综合预案、专项预案、现场处置方案进行备案。系统支持对各企业预案的数量进行统计，园区工作人员可对企业应急预案的备案情况和内容进行查看，从而了解企业是否按照要求完成其应急预案的编制工作 | 项 | 1 |
| 17 |  | 预案文件维护管理 | 提供文件管理和标签管理等功能，为预案管理提供基础支撑能力，提供文档的综合有效管理以及可视化展现。包括文件的上传、下载、删除、移动、打标签、全文检索、预览、分类管理等功能，支持预案周期性进行提醒和维护。 |  |  |
| 18 |  | 预案内容检索 | 主要为用户提供全文检索、准确定位所需预案及其内容的功能，查询结果会显示所有符合查询条件的应急预案。根据行政区划、预案名称、编制单位、预案类型、预案级别、关键字等条件可以对各级各类应急预案进行多维查询，查询到符合条件的应急预案并可在线预览 |  |  |
| 19 |  | 预案数字化 | 数字化预案模块实现对突发事件应急预案内容数字化，为指挥救援中的智能响应提供支撑。支持按应急响应级别，数字化设置不同响应级别的启动条件、总指挥部、现场指挥部机构成员等 |  |  |
| 20 |  | 应急通讯录管理 | 提供应急通讯录管理功能，通过字典维护应急组织机构，完成各级机构人员信息管理，提供用户手动维护新增导入等功能，支持接口对接维护。 |  |  |
| 21 |  | 预案公布 | 为完成评审后的应急预案建立预案公布流程，园区应急管理部门可在系统中需要公开的应急预案以及公布的对象，公布对象包括园区管委会职能部门、园区管委会领导及工作人员、园区企业、社会公众等。需要说明的是，只有完成评审流程后的应急预案才会进入预案公布环节 |  |  |
| 22 | 应急资源管理 | 救援队伍 | 实现园区和企业的应急救援队伍信息的动态管理以及定位管理，主要的属性字段包括：队伍名称、队伍分类、总人数、负责人、联系方式、经度、纬度等内容。 救援队伍位置上图，突发事件发生时根据预案及事发点实际情况，比如危化品信息。 按照救援队伍类型、人数等方式进行统计分析，以柱状图、饼状图、统计表等多种形式展现统计结果 | 项 | 1.00 |
| 23 |  | 应急专家 | 用于园区签约服务专家、企业专家和当地专家的信息登记，登记内容主要包括专家姓名、性别、出生年月、学历、专业、职称、所属单位、联系方式等内容。支持专家信息位置上图。按照专家专业领域、专家级别等方式进行统计分析，并以多种图表形式进行展现 |  |  |
| 24 |  | 医疗机构资源 | 医疗机构资源主要包括医院名称、医院级别、医疗设备、同时接待伤员数、擅长处理症状、医护人员数量、医院床位数量、救护车数量、医院位置、值班电话等内容。医疗机构资源信息位置上图。 |  |  |
| 25 |  | 应急物资管理 | 应急物资管理支持对物资名称、规格等基本信息进行新增、编辑和删除维护操作，以及对物资情况进行统计分析；同时允许有权限的负责人基于评价规则对物资进行综合评估。 |  |  |
| 26 |  | 应急车辆管理 | 应急车辆管理支持对车辆名称、车牌号码等基本信息进行新增、编辑和删除维护操作，以及对车辆情况进行统计分析。 |  |  |
| 27 |  | 应急装备管理 | 应急装备管理支持对装备名称、状态等基本信息进行新增、编辑和删除维护操作，以及对装备情况进行统计分析。 |  |  |
| 28 |  | 避难场所管理 | 避难场所管理支持对避难场所名称、容纳人数等基本信息进行新增、编辑和删除维护操作，以及对避难场所情况进行统计分析。 |  |  |
| 29 |  | 社会救援力量 | 社会救援力量管理支持对社会救援力量名称、社会救援力量类型等基本信息进行新增、编辑和删除维护操作，以及对社会救援力量进行统计分析。 |  |  |
| 30 |  | 重点防护目标 | 重点防护目标管理支持对重点防护目标名称、重点防护目标类型等基本信息进行新增、编辑和删除维护操作，以及对重点防护目标进行统计分析。 |  |  |
| 31 | 应急处置调度 | 一键响应调度 | 接到事故上报信息，在得到领导指示后，启动相应预案，通过数字化预案系统的支持，用一键响应调度系统发送具体指令到相关负责人。 应用指挥调度系统功能，建立面向园区的一键响应调度系统，包括应急通讯录管理、一键电话、一键广播、一键短信、一键会议、一键传真等功能，实现应急状态下多方式快速通信联络，支持通讯录音、记录查询管理。 应急通讯录：基于园企互动交流系统中的通讯录，结合园区应急预案响应需求，整合上级政府及相关监管部门、园区管委会、各企业、救援队综合通讯录，按照事故场景应急响应要求，建立应急通讯录分组。 | 项 | 1 |
| 32 |  | 地名地址搜索 | 接入的不同渠道地名地址POI点整合汇聚，通过关键词搜索事故点位置，如某企业等，快速精准定位到事发地点，并进入处置，立即开展事件应对工作 |  |  |
| 33 |  | 手动获取定位点 | 系统支持通过手动拾取地点，同时结合系统测距能力，例如可以定位到某选定地点东侧一公里距离的事发地，支持进入处置，立即开展事件应对工作 |  |  |
| 34 |  | 系统接报事件 | 对接信息接报系统来源的事件信息，抽取事件要素信息，包括事件时间、事件位置（含经纬度）、事件描述等信息进行展示，支持快速筛选、搜索等功能，以便快速了解近期发生的事件，同时支持在地图上分布展示 |  |  |
| 35 |  | 初期灾情 | 结合多手段获取的事件灾情，初步了解当前事件造成的人员伤亡、财产损失情况，初步预判救援难度与开展救援的主要任务 |  |  |
| 36 |  | 气象实况 | 根据当前事件定位，自动获取事件周边气象信息，包括当前气象实况，未来24小时内风力、风速、温度等信息，辅助预判突发事件救援难度与开展救援的最佳时机 |  |  |
| 37 |  | 高危行业企业分析 | 根据经验圈，研判各类型突发事件经验圈范围内企业分布情况，可以列表形式及在地图上显示，可根据事故情况对周围的高危行业企业采取措施，减少事故发生带来的风险 |  |  |
| 38 |  | 临近队伍分析 | 根据突发事件位置，按照经验圈，由近及远分析事件周边队伍地理分布，同时分析不同经验圈范围内各类型队伍数量，计算各支队伍距事发地距离，统计队伍人数，支持快速找到相关队伍 |  |  |
| 39 |  | 信息分发 | 信息分发模块结合移动端应用，能够将专题图、关键信息、处置方案等信息快速分发至应急人员。 |  |  |
| 40 |  | 事故模拟分析 | 气体持续扩散模型通过模拟有毒气体泄漏报警传感器传输的气体体积分数，结合储罐内液位变化，计算泄漏量，建立轻型气体持续泄漏扩散泄漏模型。 |  |  |
| 41 |  | 研判分析报告 | 研判分析报告基于周边分析的企业分析、人员分析、重大危险源分析、危化品扩散模型分析、敏感目标分析、危化运输车辆分析等结果，自动抽取相关动态信息，按照预置的模板进行输出，形成研判分析报告。 |  |  |
| 42 |  | 移动终端回传 | 接入移动终端回传的现场视频，将现场工作人员的手持移动终端回传的视频在系统中展示，灵活了解现场态势 |  |  |
| 43 |  | 视频监控 | 建设视频监控对接能力，将现场园区公共区域、周边企业等关监控视频进行接入展示，支持视频实时监控上图，实时预览 |  |  |
| 44 |  | 任务部署 | 系统支持应急处置与救援工作的任务化管理，任务部署包括任务管理、任务反馈、任务进度跟踪三部分功能。任务管理包括任务记录与任务汇总两部分；任务反馈分为响应工作组任务反馈、救援队伍任务反馈、现场工组任务反馈三种类型；直观展现整个任务的处理过程，记录开始时间、结束时间与执行效果，做到信息处理全程留痕，方便日后查询 |  |  |
| 45 |  | 应急终止 | 系统提供事故应急终止的程序，应急指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经应急指挥部批准，应急状态终止。指令下达后，系统将结束此次应急响应，并自动保存应急处置过程中所有的记录、指令等信息，并将其组合成为完成的园区事故应急处置响应记录，以供日后复盘时调阅 |  |  |
| 46 | 应急辅助决策 | 辅助决策方案 | 系统自动关联事故基础信息、应急预案、周边分析、模型分析、物资需求，用户可以查看并选取相关的关联项，根据经过用户筛选后的关联项生成辅助决策方案，并提供保存、查看和下载等功能。 | 项 | 1 |
| 47 | 移动应急 | 值班值守-值班看板 | 支持通过移动端实现值班看板的查看，主要包括当前值班人员、值班电话、实时动态信息。 | 项 | 1 |
| 48 |  | 值班值守-值班日历 | 支持通过移动端实现值班日历的查看，支持按照不同日期查看当天的值班人员信息。 |  |  |
| 49 |  | 值班值守-信息接报 | 支持通过移动端实现信息接报功能，主要包括信息标题、报送单位、类型、发生时间等内容。 |  |  |
| 50 |  | 应急指挥-实时事件 | 支持通过移动端查看实时生成的事件信息。 |  |  |
| 51 |  | 应急指挥-任务反馈 | 支持通过移动端对派发的任务进行反馈。 |  |  |
| 52 |  | 应急指挥-应急通讯录 | 支持通过移动端调用应急通讯录选择相关人员进行通讯。 |  |  |
| 53 |  | 应急资源-应急物资管理 | 支持通过移动端实现应急物资的查询，支持查看应急物资详情。 |  |  |
| 54 |  | 应急资源-应急装备管理 | 支持通过移动端实现应急装备的查询，支持查看应急装备详情。 |  |  |
| 55 |  | 应急资源-应急专家管理 | 支持通过移动端实现应急专家的查询，支持查看应急专家详情。 |  |  |
| 56 |  | 应急资源-应急队伍管理 | 支持通过移动端实现应急队伍的查询，支持查看应急队伍详情。 |  |  |
| 57 |  | 应急资源-避难场所管理 | 支持通过移动端实现避难场所的查询，支持查看避难场所详情。 |  |  |
| 58 |  | 应急资源-重点防护目标管理 | 支持通过移动端实现重点防护目标的查询，支持查看重点防护目标详情。 |  |  |
| 59 | 融合通信系统 | 融合通信系统 | 支撑应急值守与指挥调度系统，提供融合通信能力。 | 项 | 1 |
| 60 | （三）监控监测与实时预警 |  |  |  |  |
| 61 | 重点行业企业在线监测预警系统 | 重大危险源在线监测预警 | 实现危险化学品企业安全生产风险的动态监测和自动预警,不断提升危险化学品安全监管的信息化、网络化、智能化水平，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故。功能点主要包含实时监测、实时预警、历史预警、监测指标管理、报警管理、监测设备管理、预警规则管理、视频监控、视频回放、安全生产信息档案管理、安全承诺公告管理、危险化学品管理、装置开停车管理。 | 项 | 1 |
| 62 |  | 粉尘涉爆在线监测预警 | 汇聚企业基础信息，实现联网设备设施及监测报警数据对接，利用风险预警模型支撑，实现企业风险分级预警，向企业推送预警信息并接收处置反馈结果，利用企业风险倒排和多维度信息检索，便捷支撑在线抽查。 功能点主要包含：实时监测、监测设备管理、监测指标管理、报警管理、视频监控、视频回放。 | 项 | 1 |
| 63 |  | 有限空间在线监测预警 | 有限空间智慧监测系统，以无线宽带传输技术为核心，一体化硬件设计理念，融合热成像探温、高清视频、气体检测、物联网、人工智能和通信技术，实现特殊作业现场的“实时视频监控、双向语音、气体在线监测、预警报警等功能，提高风险发现、监测、预警、分析研判、报警、联动和应急处置指挥能力。功能点主要包含：实时监测、监测指标管理、设备管理、报警管理。 | 项 | 1 |
| 64 |  | 有毒有害气体泄漏探测系统 | 集成有毒有害气体实时在线监测数据，并进行GIS的直观展现与分析，可实现对有毒有害气体全方位、可视化、精细化管理，对基地有毒有害气体风险进行有效防控。功能点主要包含：实时监测、监测指标管理、设备管理、报警管理。 | 项 | 1 |
| 65 | 视频汇聚及分析系统 | 视频智能分析服务器 | 智能算法服务器技术要求：机架式结构；处理器：2颗，国产X86架构，双路32核心，核心频率不低于2.0GHz；内存：不小于32GB*16；存储：不低于3.84T U.2*4；GPU卡：2块A6000；电源：双电源，功率不低于2000W。搭载智能视频分析平台及智能视频分析算法，可以对64路视频流数据进行视频分析。采用高可用、高可靠的技术架构设计，支持视频分析场景及算法灵活配置、监控管理、智能场景分析、告警管理等功能。 智能算法支持选配，场景灵活布控，感兴趣区域灵活配置。 | 台 | 4.00 |
| 66 |  | 视频流的接入 | 系统支持各类国内主流厂商（海康、大华等）的视频流接入分析平台，支持各类的视频分辨率（720P、1080P），各类视频流格式（RTMP、RTSP、HTTP），不同视频压缩格式（H264、H265） | 项 | 1.00 |
| 67 |  | 分布式服务动态管理 | 采用微服务架构设计，对视频流进行智能分析为独立服务，在整个集群中可同时进行多路视频算法分析，各解析服务都需要利用GPU的算力资源进行解析运算，服务动态调度即是实现各解析服务与算力资源的动态分配与控制的过程，服务动态调度将启动的各个解析服务均衡分配到各解析服务器节点，并与服务器节点的GPU算力资源匹配。 |  |  |
| 68 |  | 分布式资源管理 | 智能分析系统中可同时运行多个解析任务，各解析任务需动态分配到对应类型的解析服务中。任务动态调度即是实现各解析任务与解析服务动态分配与控制的过程，系统中采用负载均衡的策略，将解析任务均衡的分配到各解析服务中，避免部分解析服务高强度运算，部分解析服务空闲的情况。 |  |  |
| 69 |  | 任务布控 | 系统提供任务布控能力，根据项目需要选择需要布控的视频流及算法，进行任务布控，提供根据每周时间周期设定的定时任务布控策略，可对多路视频部署同一算法，方便任务灵活配置。 |  |  |
| 70 |  | 告警设置 | 系统支持告警设置，支持报警列表，可清晰查看各摄像头各类报警，告警信息。用户可以根据任务需要设置任务告警周期。 |  |  |
| 71 |  | 算法资源调度 | 任务生成后，系统后台根据任务中所需的运算资源、内存、显存等进行自动测算算法资源，向系统平台进行资源申请、下放，完成单任务资源隔离，实现算法资源自动调度。 |  |  |
| 72 |  | 智能算法生成 | 根据任务设置，系统后台自动从算法模型库中拉取算法模型，根据分析视频非数量进行算法引擎的进程、线程设置，根据任务设置生成算法任务，自我监控算法任务的运行情况，具有故障重启能力。 |  |  |
| 73 |  | 算法任务调度 | 系统后台根据任务调度、任务修改、任务删除、定时任务等设置进行算法的调度，智能算法分析等相关参数进行相应调度、修改、启停等操作，使智能算法完成任务调度需要。 |  |  |
| 74 |  | 单场景个性配置 | 系统提供单视频场景进行个性配置，对摄像机中的画面提供感兴趣区域划定、场景灵敏度等灵活配置，系统后台根据场景设定生成个性算法设置，方便个性场景的灵活配置。 |  |  |
| 75 |  | 预览管理 | 系统提供实时预览管理，选择视频流及算法应用，生成实时预览任务，平台根据预览任务调动相应的算法进行视频实时分析。用户可在预览页面看到算法应用的实时效果。 |  |  |
| 76 |  | 预览智能分析 | 系统提供视频智能分析算法预览服务，当实时预览功能启动时，系统对视频进行智能分析，将算法结果与视频画面重新进行编码生成新的视频流。 |  |  |
| 77 |  | 预览实时推流 | 系统提供视频智能分析实时推流服务，当实时预览功能启动时，提供视频智能分析实时流服务，方便用户查看及展示算法效果。 |  |  |
| 78 |  | 告警推送服务 | 系统提供告警秒级服务，任务布控或实时预览时，系统提供告警信息（时间、摄像头名称、任务信息、告警图片、告警类型等信息）。系统可支持二次开发，向第三方系统提供数据接口，实时推送告警信息。 |  |  |
| 79 |  | 告警信息弹窗 | 系统提供告警信息弹窗服务，算法任务或算法预览时发现告警会进行告警信息弹窗，信息弹窗更加直观查看告警信息、告警图片、告警前后视频等功能，方便用户直接查看。 |  |  |
| 80 |  | 告警信息列表 | 系统提供历史告警信息的列表展示，系统将按照时间倒序展示系统告警信息，方便用户查看。 |  |  |
| 81 |  | 告警信息搜索 | 系统提供历史告警信息搜索查询服务，用户可以按照时间、关键字进行搜索查询，方便用户查看。 |  |  |
| 82 |  | 历史数据导出 | 系统提供告警历史数据导出服务，将历史的告警信息导出到exel表格中，方便用户使用 |  |  |
| 83 |  | 模型数据管理 | 系统后台提供模型存储仓库，支持模型数据的版本管理工作，支持模型文件的上传、下载服务，实现任务的灵活配置与调用。 |  |  |
| 84 |  | 数据服务与管理 | 系统后台根据视频流、任务、算法等不同的配置，提供数据自动新建，数据分布式存储，数据的增、删、改、查等服务与管理。 |  |  |
| 85 |  | 数据存储 | 系统后台提供6个月的系统告警信息存储服务，其中包含告警时间、任务名称、摄像头名称、告警图片及告警类型、一分钟告警视频等信息。 |  |  |
| 86 |  | 模型算法 | 烟雾检测、明火检测、睡岗/离岗检测、人员倒地检测等34种模型算法 |  |  |
| 87 | （四）特殊作业安全管理系统 |  |  |  |  |
| 88 | 特殊作业安全管理系统 | 特殊作业待办 | 查看企业用户特殊作业的待评估、待审批、抽查待反馈等待办内容。 | 项 | 1.00 |
| 89 |  | 特殊作业统计分析 | 对企业特殊作业内容进行多维度统计分析，可按时间范围查看企业的特殊作业数量分布、作业类型分布、作业完成情况、作业过程中的报警和预警情况等统计分析内容。 |  |  |
| 90 |  | 作业知识库-作业危害管理 | 企业根据作业区域的历史风险辨识结果和风险排查情况，将不同作业的作业危害进行录入，并关联补充安全措施。 |  |  |
| 91 |  | 作业知识库-安全措施管理 | 企业根据历史经验，将防控作业危害的安全措施进行补充，支持对不同作业类型进行分类补充，可自主选择启用。 |  |  |
| 92 |  | 作业知识库-交底清单管理 | 企业根据自身需要，配置不同作业人员的交底清单内容，要求进行现场交底确认。 |  |  |
| 93 |  | 作业知识库-检测气体库管理 | 企业根据国家规定和作业情况，将不同类型的检测气体录入系统库中，在作业过程中进行气体分析时实时调用。 |  |  |
| 94 |  | 作业知识库-验收清单管理 | 企业根据自身需要，配置不同内容的验收清单，当作业完成后自动调用验收内容按人进行验收确认。 |  |  |
| 95 |  | 作业区域和设备管理-作业区域管理 | 系统支持企业对作业区域进行管理，配置作业区域，设置区域电子围栏；支持和已建双重预防体系对接，获取并关联风险分析单元，绑定风险分析单元、摄像头、监测指标等数据。 |  |  |
| 96 |  | 作业人员与资质管理-作业人员管理 | 支持企业对作业人员、第三方作业人员进行管理，查看人员的各项信息、持证信息和考核信息；系统支持和企业已建安全基础信息系统进行数据同步； |  |  |
| 97 |  | 作业人员与资质管理-人员资质管理 | 系统支持对作业人员的人员资质进行管理，包括特种作业证和培训考核合格证，系统自动对即将过期的证书进行临期提醒，并支持进行证书核验。 |  |  |
| 98 |  | 审批流程管理 | 系统支持对不同类型、不同等级的作业，自定义配置审批流程，并在作业审批过程中调用。 |  |  |
| 99 |  | 特殊作业申请 | 系统支持对特殊作业进行结构化申请，可选择新增申请或者选择模板申请；支持填写作业基础信息、作业单位和人员信息、作业关联信息，对安全措施、交底内容、验收条件进行配置，申请后将自动生成作业单。 |  |  |
| 100 |  | 作业申请提示 | 作业申请选择人员时，支持对未持有特种作业操作证的人员应加以提示；对于夜间作业和节假日作业申请应提示进行提级管理。 |  |  |
| 101 |  | 作业申请审批记录-审批列表 | 支持查看企业特殊作业申请审批的记录。 |  |  |
| 102 |  | 作业申请审批记录-审批流程可视化 | 将审批流程和进度生成流程图进行展现。 |  |  |
| 103 |  | 作业评估记录列表 | 查看不同作业的评估记录详情以及最终的评估结果，跟踪正在进行的作业评估详情。 |  |  |
| 104 |  | 风险辨识记录 | 查看作业评估的风险辨识结果，以及气象风险、作业区域风险、作业隐患风险、作业规范风险的详情。 |  |  |
| 105 |  | 环境风险研判记录 | 查看环境风险研判的各项详细记录。 |  |  |
| 106 |  | 安全措施记录 | 查看安全措施的确认记录和详情。 |  |  |
| 107 |  | 安全交底记录 | 查看作业前进行安全交底的记录和详情。 |  |  |
| 108 |  | 安全作业票台账-作业票管理 | 对作业票进行管理，支持查看作业票内容，查看评估和审批记录，；如果作业内容有误，可提交修改申请。 |  |  |
| 109 |  | 安全作业票台账-资料补充 | 支持对作业过程中的图文和视频留痕资料进行补充。 |  |  |
| 110 |  | 安全作业票台账-作业票预览 | 系统根据作业票内容，按照国家规定的作业票模板，自动生成作业票，支持下载和打印。 |  |  |
| 111 |  | 特殊作业列表 | 系统支持查看企业所有正在进行的特殊作业，包括申请中、已报备、即将开始、进行中、已完成、已取消、已中止的作业。 |  |  |
| 112 |  | 特殊作业详情 | 查看作业票的申请记录、评估详情、审批详情，对作业过程进行管理，查看验收资料或者取消/中止记录；对申请中的作业可取消申请。 |  |  |
| 113 |  | 企业特殊作业移动端 | 特殊作业台账：支持用户筛选查看企业不同状态和不同类型的作业单，并进入页面进行不同操作。 特殊作业申请：可选择作业类型新建空白作业票，或者从作业票模板中选择进行申请。申请后，根据不同作业类型，进行信息填写。填写基础信息后，对安全措施、交底清单、审批流程、验收内容进行配置。 身份识别和定位确认：系统支持和人员定位系统对接，实时核验作业人员的现场到位情况；支持以人脸识别、刷卡、密码等方式验证作业人员的身份，验证后进行现场签字确认操作。 作业风险辨识：支持作业监护人对作业的气体分析结果进行确认，对作业现场的作业危害进行辨识，系统将自动生成风险辨识结果，由风险辨识确认人进行签字确认。 安全措施确认：系统根据作业票内容和危害辨识结果自动添加安全措施，并支持作业人员按照申请配置进行逐一确认；支持上传安全措施留痕和更改确认人。 安全教育与交底：系统支持交底人对现场作业人员进行现场安全交底，支持进行流转交底；在作业人员完成交底后，由交底人进行签字确认。 现场流转签批：系统支持按照预设的作业申请审批流程进行现场审批签字，支持对不符合作业条件的进行取消作业或驳回至某一节点重新开始评估。当全部审批节点完成后作业开始。 作业过程管理：对于多班次的作业支持进行暂停作业，暂停后再开始作业需要重新进行安全交底。对于作业过程中突发异常情况，监护人可选择中止作业；对于多班次作业，系统支持对监护人进行交接班操作，交接后作业将自动暂停，并且作业监护人需要重新进行安全交底。 作业验收：作业完成后，监护人可完成作业，并进行作业验收流程，要求验收人对验收内容进行确认，最终完成作业。 作业环境分析：查看作业环境分析记录列表和环境分析记录详情。支持作业人员选择气体分析项后，手动录入环境分析数据，系统自动进行研判分析是否合格。 |  |  |
| 114 | （五）基础技术支撑系统 |  |  |  |  |
| 115 | 大数据分析平台 | 大数据分析基础平台 | 大数据平台，主要基于基础硬件设施建设经开区园区安全监管信息资源库，用于整合、存储和备份监测数据、本底数据和业务操作数据等，为相关应用功能提供数据支持。同时建设大数据基础支撑平台和智慧应用支撑组件，为智慧应用的建设提供支撑。基于数据治理建设，编制完善全市政务信息资源目录，明确数据来源、格式、更新、共享和开放属性，提升数据采集汇聚能力，实现多源异构数据的统一汇聚，构建经开区统一的数据资源池；提供支撑经开区园区安全监管建设的数据资源服务。 | 项 | 1.00 |
| 116 |  | 共享交换平台 | 应急管理局数据需求和业务需求，建设共享交换平台，支持XX园区各相关单位调用服务接口与自己的业务应用进行集成。共享交换平台建设内容包括资源目录系统、共享交换系统、数据填报系统、应急信息共享网站。 |  |  |
| 117 |  | 数据采集汇聚平台 | 数据采集汇聚平台提供多种异构数据源的数据读写能力，支持传统IDC数据库、HTTP请求等多种数据源作为数据同步来源或目标；支持可视化数据同步采集配置开发，并提供轻度数据清洗转换、脏数据过滤、流量控制等能力。针对不同数据传输场景可采用对应的传输方式，针对网内数据传输可采用数据库直连或访问服务的数据交换。数据采集汇聚平台建设内容包括数据采集、数据集成、可视化编排调度。 |  |  |
| 118 |  | 数据治理与管控平台 | 数据治理与管控平台主要建设：数据标准管理、元数据管理、数据建模管理、数据质量管理；数据安全管理、数据加密管理、数据安全审计、数据脱敏管理、数据备份与恢复； |  |  |
| 119 |  | 数据治理服务 | 数据标准可以让用户在大数据平台上根据元数据信息和业务需求分析，来建立一套统一的标准规范。数据需求分析人员对业务侧的元数据对数仓数据标准进行管理。 1）支持在业务域下数据标准的导入、新增、编辑、规则配置、发布、下线； 2）支持数据标准的质量规则及告警条件的配置，内置的质量规则包括完整性，唯一性和有效性； 3）支持通过元数据的数据标准的导入，导入支持两种方式：外部文件导入、基于元数据选择导入； 大数据平台实现对数据源的管理功能，用户根据项目的实际情况，基于对接入的各子系统的数据存储分析，对各子系统的数据源进行分析，在大数据平台上对数据源进行定义、连接测试配置。配置各子业务系统数据源，数据源信息包括名称、编码、类型、版本，连接地址、用户名、密码、描述；支持新增、修改、删除数据源，数据源在数据集成任务使用时不能删除，支持关键字（名称、编码、类型）查询； |  |  |
| 120 |  | 数据中心库建设 | 数据治理实现从小数据共享交换到多源异构大数据汇聚的跨界融合问题，保障数据质量和数据安全，确保数据资源在授权范围内“可见、可得、可用、可溯源、可审计”。通过治理管控平台的作用，产生中心库，作为各个业务应用的数据来源。系统提供可视化界面，对中心库进行数据建模及数据模型管理，支持分层建立标准层、基础数据层的数据模型。支持手工和导入逻辑数据模型（批量建模），系统后台自动生成对应的物理数据模型。 以可视化建模方式进行逻辑模型编辑与关系创建，定义模型结构及属性设置规范性约束，实现数据模型直接落地，建立模型逻辑和物理字段类型映射关系，已落地模型可管理、可追溯。 |  |  |
| 121 |  | 大数据分析平台应用 | 数据库具备MPP大规模并行处理引擎，由众多拥有独立且互不共享的CPU、内存、存储等系统资源的逻辑节点组成。核心思路是分而治之处理海量数据，并行处理提高处理效率，将数据和任务并行的分散到到数据所在位置的多个独立服务器节点上，在每个节点上计算完成后，将各自的结果汇总在一起得到最终的结果，完成大规模的数据处理工作，实现对数据处理的快速响应，支持丰富的数据类型，包括结构化、半结构化文本数据、GIS数据等。 数据库能够处理PB级海量结构化数据存储和分析，各个处理单元都有自己私有的CPU、内存、存储等，且不共享任何资源，基于Shared-Nothing分布式执行的开发架构，在这样的系统架构中，节点接收用户下发的命令并进行执行，节点间可通过内部网络进行通信可扩展至数百甚至数千节点，同时支持通过开放标准SQL接口实现复杂查询，通过分布列散列算法和分区路由算法避免数据偏斜导致单节点计算或存储性能瓶颈，从而实现海量数据的高性能SQL分析功能。 |  |  |
| 122 | GIS地理信息系统 | GIS地理信息系统 | 业务应用系统以空间地理信息服务为支撑，大部分功能均需基于空间地理信息系统进行展现。根据项目建设要求，可以调用egis地图服务，并基于业务系统进行图上打点工作。业务应用系统对地理信息软件平台的要求包括如下： （1）基于SOA架构的GIS服务共享 业务应用系统建设的核心思想之一就是提高资源共享效率，降低重复建设成本。 （2）海量空间数据组织与管理 基于关系数据库和对象关系数据库的空间数据库技术是大型GIS应用项目中广泛采用的空间数据管理技术。 （3）空间数据互操作 业务应用系统使用各种不同来源的空间地理数据，为实现异构数据交换与共享。 | 套 | 1.00 |
| 123 |  | 资源打点 | 根据项目建设需求，在GIS地图上进行标记打点。GIS系统要具备根据不同属性数据，分别对各种几何对象采用不同的展示风格，生成如救援力量分布、应急救援部署等专题地图的能力。具备组件式GIS应用二次开发功能。 | 套 | 1.00 |
| 124 | 基础数据库 | 数据库软件 | 数据库的技术已经相对成熟，本系统使用的数据库需要支持各个应用子系统产生的业务数据的同时，还要承载集成的综合数据。对此数据库的要求是，因为本系统涉及的数据存储、数据管理、数据集成、数据抽取、数据分析、数据展现等综合数据管理平台的内容，同时这种数据管理平台软件性价比要足够高。 | 套 | 1.00 |
| 125 | 统一身份认证 | 统一身份认证 | 提供统一的用户管理、权限管理和认证管理等服务，解决重复登录、多处授权、多账号管理混乱等问题，为用户提供“一站登录、全平台漫游”功能。 1、建立并发布单点登录接口规范，使得各接入系统能够简单、方便的集成。各接入系统同步管理中心的组织和用户，并在资源管理中注册、授权应用，按照单点登录接口规范接入，以实现单点登录。 2、建立并发布单点登录接口规范，使得各接入系统能够简单、方便的集成。各接入系统同步管理中心的组织和用户，并在资源管理中注册、授权应用，按照单点登录接口规范接入，以实现单点登录。 3、建立并发布消息平台接口规范，使得各接入消息平台的系统能够简单、方便的集成。各接入消息平台的系统同步管理中心的组织和用户，并在资源管理中注册、授权应用，按照接口规范，实现消息平台单点登录。 4、建立并发布业务消息提醒接口规范，使得各类已实现业务消息提醒的系统能够简单、方便的推送提醒消息到消息平台客户端。 | 套 | 1.00 |
| 126 | 常用政府统建系统简单集成 | 市应急指挥综合业务系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 | 项 | 1.00 |
| 127 |  | 应急指挥辅助决策系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 128 |  | 自然灾害综合监测预警系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 129 |  | 安全生产监督管理系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 130 |  | 市专家管理系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 131 |  | 江苏省救灾管理系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 132 |  | 江苏省安全生产行政执法系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 133 |  | 江苏省安全生产经济政策管理信息系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 134 |  | 江苏省企业安全生产标准化信息管理系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 135 |  | 粉尘涉爆监测 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 136 |  | 江苏省工业企业安全生产风险报告系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 137 |  | 铁塔大数据灾害分析系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 138 |  | 应急资源管理平台 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 139 |  | 工贸企业安全生产风险监测预警系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 140 |  | 救援协调综合业务 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 141 |  | 国家应急管理指挥综合业务系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 142 |  | 其它需要集成的业务系统 | 进行系统简单集成，创建单点登录。 |  |  |
| 143 | 驻场人员费 | 驻场人员费 | 六位工程师，三年驻场服务。详见招标文件和技术规范书，满足技术参数和验收标准要求，涉及的所有费用均含在报价中 | 人/年 | 18 |
| 144 | 软件测评 | 软件测评 | 提供软件测评服务，详见招标文件和技术规范书，满足技术参数和验收标准要求，涉及的所有费用均含在报价中 | 项 | 1.00 |
| 145 | 等保测评 | 等保测评 | 提供等保三级测评服务，详见《信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2012），招标文件和技术规范书，满足技术参数和验收标准要求，涉及的所有费用均含在报价中 | 项 | 1.00 |
| 146 | 密码测评 | 密码测评 | 提供商用密码测评服务，详见《信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021，招标文件和技术规范书，满足技术参数和验收标准要求，涉及的所有费用均含在报价中 | 项 | 1.00 |
| 147 | 第三方短信平台对接及短信使用费 | 第三方短信平台对接及短信使用费 | 第三方短信平台对接及短信使用，短信数量500000条，不限使用时长。 | 套 | 1.00 |

# 2.硬件部分

# 2.1功能模块清单（具体以采购人提供的投标分项报价表内容为准）

| 序号 | 功能模块 | 设备名称 | 主要技术指标/性能/参数等 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）中厅硬件设施 |  |  |  |  |
| 1 | 基础建设 | 综合布线系统 | 地面插座，二位三插多功能插座二位弱电开启式地面插座,面盒尺寸：146*146mm ,底盒尺寸：135*135*65mm | 个 | 24 |
| 2 |  |  | 双口面板 | 个 | 20 |
| 3 |  |  | 多媒体桌面插座，翻盖式（2*电源+1*3.5音频+1双音频+1*VGA+1*USB+1*HDMI+2*网络口） | 个 | 8 |
| 4 |  |  | 数据模块，六类屏蔽模块 | 个 | 104 |
| 5 |  |  | 理线器 | 个 | 12 |
| 6 |  |  | 配线架，含屏蔽模块 | 个 | 6 |
| 7 |  |  | 4对双绞线，六类屏蔽网线 | 米 | 13000 |
| 8 |  |  | 网络跳线，六类屏蔽跳线 | 根 | 160 |
| 9 |  |  | 光纤跳线，2米~5米 | 根 | 112 |
| 10 |  |  | 语音跳线，2米1对RJ45/110跳线 | 根 | 24 |
| 11 |  |  | pvc管，φ20，含配套的开槽、固定工作，含接头、接线盒配件 | 米 | 1500 |
| 12 |  |  | pvc管，φ25，含配套的开槽、固定工作，含接头、接线盒配件 | 米 | 1000 |
| 13 |  |  | 桥架200*100，镀锌防腐,含安装配件 | 米 | 200 |
| 14 |  |  | 水晶头，6类 | 个 | 200 |
| 15 |  | 值守席位 | 台面深度900mm,距地面高745mm。12席位，含桌椅。 1.框架结构：内部主框架为2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理。 2.台面板：内部为复合板，表面为HPL，整体厚度不低于27mm。 3.前后门板：内部为复合板，表面为HPL，整体厚度不低于18mm。 值守椅人体工学设计，头枕、背、座全为进口网布 | 套 | 1 |
| 16 |  | 研判区会议桌椅 | 尺寸体积不低于：9000*1500*750mm，桌面形状依据现场情况进行调整。16席位，含桌椅。 基材：E1级中密度纤维板 饰面：采用胡桃木木皮进行表面装饰。油漆采用国内顶级涂料品牌华润牌环保木器漆。 五金：优质五金配件。 功能：层板内部走线设计。 会议椅采用优质国产优质西皮，皮质柔软，光泽度好，厚度适中，透气性强，靠背及坐垫采用多层次高密度回弹海绵，为背部提供充分支撑，实木框架，油漆采用国产优质环保油漆； | 套 | 1 |
| 17 |  | 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥120Mpps； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W 3.支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN 4.支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 5.支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势； 6.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； | 台 | 2 |
| 18 |  | 无线AP | 1.支持802.11ax协议，整机支持≥4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2.至少支持1个1000M自适应以太网端口，至少支持1个2.5G SFP光口 | 台 | 4 |
| 19 |  | 高密无线AP | 1.支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机6条空间流，整机最大无线速率≥3.8Gbps； 2.至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块。 3.支持5G以太网接口≥1个，支持5G光口≥1个 | 台 | 1 |
| 20 |  | 无线控制器 | 无线控制器,标配支持8个千兆电口，2对千兆光电复用接口和2个SFP+万兆口；标配32个AP授权(最大支持512个AP管理) | 台 | 1 |
| 21 |  | 光模块 | 千兆单模, SFP, 1000BaseLX, LC 接口(10Km) | 台 | 1 |
| 22 |  | 监控摄像机 | 400万像素，红外摄像机 | 台 | 12 |
| 23 |  | 录像机 | 16路支持8块8T硬盘，4K录像机，含19寸显示器 | 台 | 1 |
| 24 |  | 硬盘 | 8T | 块 | 6 |
| 25 |  | 人脸门禁 | 7寸以人脸门禁，支持密码、刷卡，含锁、出门按钮。 | 台 | 10 |
| 26 |  | 门禁服务器 | 含配套软件 | 台 | 1 |
| 27 | 大屏显示系统 | 高清显示屏 | 像素封装 SMD1010 像素间距（mm） 1.25 模组分辨率（W×H） 256X128=32768 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D） 模组重量（kg） 0.46 模组输入电压 4.5V～5V 模组最大功耗（W） ≤30 电源带载量（40A） 6块 箱体模组构成（W×H） 2×3 箱体分辨率（W×H） 512×384 箱体尺寸（含模组）（mm） 640（W）×480（H）×70（D） 箱体重量（kg） 6～8 像素密度（Pixel/m2） 640000 箱体平整度 ≤0.1mm 维护方式 前/后维护 箱体材质 压铸铝/铁/铝/型材 逐点色度、亮度校正技术 支持 白平衡亮度（nits） 500 标准色温（K） 6500K (1000K～9500K可调) 视角（水平/垂直°） 140/140 发光点中心距偏差 <3% 亮度/色度均匀性 ≥98% 对比度 5000:1 最大功耗（W/m2） 586 平均功耗 (W/m2) 176 供电要求 AC90～132V/ AC186～264V，频率47-63（Hz） 安全特性 GB4943/EN60950 换帧频率 60Hz 驱动方式 恒流驱动/64扫 灰度级别 4096 刷新率 ≥3840Hz 颜色处理位数 12bit 寿命典型值（hrs） 100,000H 工作温/湿度范围 -20℃–50℃ / 10%-65%RH（无结露） 存储温/湿度范围 -20℃–30℃ / 10%-60%RH（无结露） 适用标准 SJT 11141-2017、GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2001 | 平方 | 79.5748 |
| 28 |  | 控制器 | 输入输出 • 4种视频输入接口 − 1×HDMI 2.0 − 1×DP 1.2 − 4×S-DVI − 1×AUDIO音频接口 • 12bit/10bit/8bit视频源输入 • 3种视频输出接口 − 20×千兆网口 − 4×10G光口 − 1×AUDIO音频接口 • 3种控制接口（其中Genlock为选配接口） − 1×Genlock IN-LOOP同步信号输入接口 − 1×USB IN-OUT控制接口 − 1×Ethernet以太控制网口 高级特性 • 3D功能 配合3D发射器和3D眼镜，带来身临其境的3D视觉体验。 • RGB独立 Gamma 调节 输入源位数为10bit/12bit时，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 • 有限转完全 开启后可将输入源的RGB有限颜色空间自动转换成 RGB 完全颜色范围，解决低灰不黑的问题。 • 逐点亮色度校正 配合洲明高精度校正系统，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 • 支持超大分辨率输入 通过NVIDIA 的电脑显卡设置超大分辨率输出。 • 两种设备工作模式 支持独立主控和光电转换器两种工作模式。 注:限制说明-配屏方式为高级点屏时，不支持3D功能。仅配合固定3D眼镜使用，相关信息请联系洲明科技技术支持。 网口带载规格 单网口带载计算公式及详细参数如下: 8bit: 带载×24×帧频<1000×1000×1000×0.95 10bit:带载×48×帧频<1000×1000×1000×0.95 12bit:带载×48×帧频<1000×1000×1000×0.95 | 套 | 6 |
| 29 |  | 钢结构及安装配件 | 钢结构尺寸：11.85m×6.75m=79.9875㎡，镀锌钢管现场焊接制作。屏体后面适配器、接插件。 | 套 | 1 |
| 30 |  | 配电箱 | 户内智能，80kw定制PLC配电柜，具备短路、过载、过流等保护功能 | 套 | 1 |
| 31 | 分布式设备 | 接入/管控通用终端 | 1.系统为完全分布式架构，无需服务器。系统中任意一个终端失效，均不影响系统继续运行；支持快速更换终端、极简配置，做到即插即用；去主、备冗余服务器/终端化，无需额外配置或指定备份服务器/终端，整套系统的每个节点都作为数据、信息冗余节点，保障整套系统的稳定运行; 2.支持全局系统和单终端B/S管理，系统WEB管理配置包含：大屏控制、大屏控制、设备管理、配置管理、用户管理、系统管理、日志管理等；单个终端WEB管理则包含：终端可视化管理，点击对应可视化终端接口，即管理对应配置。如点击视频接口，则可修改对应视频编解码设置；点击链路接口，即可修改网络通讯设置等。 3.支持TCP、UDP组播、UDP单播、广播、MQTT、HTTP等多种网络通讯协议; 4.编解一体化设计，支持通过硬件的拨码开关调整终端为编码还是解码； 5.4K@60Hz分辨率输入/输出，向下兼容分辨率； 6.终端硬件具备2路HDMI接口、3路3.5音频接口、1路RS232、1路RS485、8路IO、1路IR、5路USB接口、1路RJ45网口、1路光纤接口； 7.支持HDMI视频、3.5mm音频、USB键鼠等接口硬环出，支持所有环出口掉电后正常环出； 8.终端设备机身带有reset按钮。 9.采用H.265、H.264视频编解码标准，可自由配置编码后输出视频分辨率，帧率，码率； 10.无需额外增加USB2.0传输系统，终端支持USB2.0数据拷贝，支持接入U盘； 11.支持多头显卡采集，保证同步输入/输出； 12.支持POE供电和外部双12V/DC电源三供电方式，整机功耗<15W； 13.终端具备显示面板，方便查看设备的运行状态； 14.无损音频信号采集传输输出，支持单独采集/播放HDMI或3.5mm音频； 15.支持音频异步控制；坐席可调用异步音频的预案； 16.支持SDKAPI接口，要求提供SDK demo实现信号调控，方便第三方平台对接调用； 17.支持KVM功能； 18.支持光电、电电的冗余备份，主链路断开能无缝瞬间热跳转至备用链路，无黑屏，锁最后一帧等中间状态，音视频及键鼠控制都无中断问题。 19.支持单因子和双因子登录模式选择； 20.支持席位人员离席检测； 21.支持通过席位的队列调控菜单管理所有权限范围内的计算机远程开机、关机； 22.席位所管理的信号数据以不同颜色标识在队列调控菜单中直观呈现，为席位人员快速判别信号是否纳入使用做数据支撑； 23.支持终端单屏多窗显控功能。即可选择单屏开不少于16窗口； 24.跨屏管控时，可在单屏多窗间；多屏间；多屏与多窗间跨屏管控，键盘跟随鼠标跨屏管控； 25.支持文本通讯功能，同时支持讯息弹窗提醒，点击处理则快速进入到文本通讯界面，无需手动调出队列调控菜单后再进入到对应界面。 | 台 | 24 |
| 32 |  | 4K60光纤云数据大屏容灾终端 | 1.系统为完全分布式架构，无需服务器。系统中任意一个终端失效，均不影响系统继续运行；支持快速更换终端、极简配置，做到即插即用； 2.支持诸如LED、LCD、DLP等不同类型大屏的拼接输出；支持3840*2160@60Hz分辨率大屏输出，向下兼容分辨率； 3.终端硬件具备1路HDMI接口、2路3.5音频接口、1路RS232、1路RS485、10路IO、1路IR、1路RJ45网口、1路光纤接口； 4.采用H.265编码标准兼容H.264，可自由配置编码后输出视频分辨率，帧率，码率； 5.支持大屏信号音频混音输出； 6.纳秒级同步效果，保证单屏/多屏信号同步上屏呈现； 7.支持POE供电和外部双12V/DC电源三供电方式，整机功耗<15W； 8.终端具备显示面板，方便查看设备的运行状态； 9.支持音频异步控制； 10.支持SDKAPI接口，要求提供SDK demo实现信号调控，方便第三方平台对接调用； 11.支持光电链路的冗余备份，主链路断开能无缝瞬间热跳转至备用链路，无黑屏，锁最后一帧等中间状态，音视频及键鼠控制都无中断问题； 12.支持物理定位、显示IP两种方式将物理屏幕与拼接终端快速匹配组建成屏； 13.支持大屏区域划分成逻辑子屏的功能，可根据用户需求自定义大屏功能区域，可针对相同物理大屏设定不同的逻辑大屏管理区域，实现资源的高度复用及业务自定义快速展示； 14.支持大屏显示的亮度，对比度，色调值，饱和度等参数的自定义调节； 15.支持大屏开窗的信号通过大屏终端混音输出，无需配置，大屏组的每个终端都支持同步混音输出。 | 台 | 6 |
| 33 | 坐席控制子系统 | 千兆交换机 | 千兆POE电口≥48个，万兆光口≥4个；交换容量672Gbps/6.72Tbps；包转发率171Mpps/309Mpps；支持PoE/PoE+远程供电，模块化电源，整机最大输出功率≥870W 支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势； | 台 | 1 |
| 34 |  | 千兆光转电模块 | 千兆光转电光模块 | 个 | 4 |
| 35 |  | 分布式光纤布线 | 分布式光纤布线及辅材 | 项 | 1 |
| 36 |  | 辅材 | 含输出节点到坐席显示器的视频跳线，信号源到发送节点视频跳线、USB跳线、音频跳线，节点安装机架，不含大屏拼接处理器到大屏幕的视频线缆以及系统集成综合布线线缆。 | 项 | 1 |
| 37 |  | IP电话 | 视频话机、多媒体IP可视电话 1.8英寸LCD电容触摸屏设计，1024×768高清分辨率 2.安防广角镜头200万像素高清摄像头 3.内置2.4GWIFI，内置 蓝牙4.0 高清音频 4.支持免提全双工通信 5.可支持已接来电/未接来电/已拨电话记录多达1000条 6.支持 SIP 2.0(RFC 3261), TCP/UDP，可设置SIP端口等 | 个 | 12 |
| 38 |  | 24口电口交换机 | 1.交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps； 2. 端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），4个万兆SFP+口，2块万兆多模光模块； 3.三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 4.内置智能管理中心：内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，主要包括组管理、设备或组升级备份、监控及设备故障替换等，主要包括组网拓扑可视及管理、设备列表展示等； 5.VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)4094； | 台 | 1 |
| 39 | 扩声子系统 | 线声源主音柱 | 1.单元配置：8X4"(100 mm)全频单元 2.频率响应：60Hz-20kHz 3.额定功率:320W 4.标准阻抗:4Ω | 只 | 2 |
| 40 |  | 线声源主音柱 | 1.单元配置:4X4"(100 mm)全频单元 2.频率响应:80Hz-20kHz 3.额定功率:160W 4.标准阻抗:8Ω | 只 | 4 |
| 41 |  | 双通道专业功放 | 1.频率响应：20Hz-20KHz 2.输入阻抗（平衡）：20K omhs 3.输出功率(8Ω)：2 X300watts 4.输出功率(4Ω)：2 X 430watts | 台 | 3 |
| 42 |  | 8路调音台 | 1.过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示(话筒前和话筒后、EQ 后和推子后) 2.精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 3.为电容话筒提供真正专业的 +48V 幻象电源 4.为外部信号提供插入点 5.不同单声道输入和 2 个立体声输入 6.2 路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后 7.内部电源供电 8.简单的机架安装(选购件) | 台 | 1 |
| 43 |  | 数字音频处理器 | 1.8个模拟输入（48V幻象电源每通道） 2.8个模拟输出 3.每个输入通道噪声门、压限器、高通、低通、5段PEQ、延时器、电平表、反馈抑制器、反相、静音、音量控制、Automix自动混音、矩阵混音切换等功能 4.每个输出通道压限器、高通、低通、31段EQ、静音、音量控制 5.清晰的面板LED指示 | 台 | 1 |
| 44 |  | 扩声专用线缆 | 配套线缆 | 项 | 1 |
| 45 |  | 扩声子系统辅材 | 接插件、安装挂件 | 项 | 1 |
| 46 | 集中控制子系统 | 分布式网络控制主机 | 专业级的服务器设备，采用开放式语言编程语言，Linux 架构设计，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备；具有强大的逻辑计算能力，为可视化集控平台提供最强大脑，方便综合管理可视化集控平台等配置； 提供WEB配置，对整个平台进行全局管理，实现资源管理、界面定制、账户管理、权限划分、状态监测、设备控制、可视化操作、信号源预监、回显、会议控制等功能。 | 台 | 1 |
| 47 |  | 集控平台交互可视化软件 | 通过平板操作实现视频源实时可视化，大屏布局可视化、大屏显示可视化，让用户操作所见即所得，支持信号预览、回显、信号切换、开窗、漫游、窗口缩放、布局切换等一系列功能；支持坐席布局可视化，可实现坐席不同显示屏的视频信号切换;具备场景一键保存和调用，会场环境状态一键恢复； | 台 | 1 |
| 48 |  | 电源控制器 | 八路电源控制器，8路是输出，每路30A触电继电器，支持RS232、网络控制 | 台 | 1 |
| 49 |  | 接入点 | 无线接入点，用于扩展无线范围 AC1900双频千兆无线吸顶式 | 台 | 1 |
| 50 | 值守席位辅材 | 音频转接线 | 小四芯转音频输入输出 | 套 | 1 |
| 51 |  | 话筒主机 | 可对主输出音量进行无级调节； 采用“手拉手”连接方式； 单台会议控制主机最多可连接128台会议单元； 发言人数限制功能（1/2/4/6）； 多种会议模式：Normal（默认）、FIFO（先进先出）、VOICE（语音激励）； 系统支持签到统计功能； 系统支持座位编排； 支持两路RS232控制接口； 支持背景音乐输入； 支持标准PELCO-D协议摄像机实现自动跟踪功能； 支持三路DIN8P单元连接口； 支持远程话筒开启关闭操作； 配合中央控制系统可实现智能会议系统管理； 具备飞梭调节旋钮，可对主输出音量进行无级调节； 音频信号采用高性能DSP处理技术，输出音质接近CD效果； 独立的EQ调节功能，抑制声音的回输啸叫； 采用DIN8P可锁死式螺旋插座，连接牢固可靠； | 台 | 1 |
| 52 |  | 桌面鹅颈话筒 | 符合IEC60914国际标准； 电容式心型指向性麦克风； 自动耳机检测，当插入外部耳机时，本机内置扬声器自动关闭； 发言人数限制功能； 支持“NORMAL”、“FIFO”二种发言模式； 主席单元不受发言人数限制，可自由开启； 主席单元具备优先权功能，可以关闭或暂时屏蔽正在发言的代表单元； 主席单元具有否决全部代表发言请求的功能； 采用DIN8P可锁死式螺旋插座，连接牢固可靠； 支持侧面出线和底部出线两种方式，使得会议桌整洁美观，可完美的隐藏粗硬的会议线缆。 | 只 | 28 |
| 53 |  | 辅材 | 包含六类网线、HDMI成品线和连接辅材等 | 套 | 1 |
| 54 | （二）机房硬件设施 |  |  |  |  |
| 55 | 计算机网络系统 | 核心交换机 | 1.交换容量≥50Tbps/250Tbps，包转发率≥38400Mpps，主控槽位≥2，业务槽位≥3； 2.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书 3.支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 4.支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；业务板卡支持最高端口密度为52个端口； 5.支持ipv4静态路由、RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持策略路由； 6、配置24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 台 | 2 |
| 56 |  | 24口POE交换机 | 1.千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥120Mpps； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W 3.支持MAC地址≥16K，支持4K个VLAN 4.支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 5.支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势； 6.支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； | 台 | 10 |
| 57 |  | 24口光交换机 | 1.交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps，以官网最小值为准，要求提供官网截图和链接证明； 2.固化100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个； 3.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议； 4.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 5.支持零配置上线，支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； | 台 | 2 |
| 58 |  | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm，10KM，LC） | 块 | 56 |
| 59 | 安全防护系统 | 杀毒软件 | 管理中心系统软件，支持通过管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、策略自定义、隔离区管理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。100个PC客户端防病毒功能授权,含5年升级许可。支持基因识别、虚拟沙盒等引擎，可以精准查杀勒索、木马、蠕虫等各类病毒；提供病毒防御、系统防御以及网络防御等主动防御功能。默认包含5年病毒库升级服务。10个服务器客户端防病毒功能授权，含5年升级许可。针对服务器操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能。默认包含5年病毒库升级服务 | 台 | 1 |
| 60 |  | 上网行为管理 | 1U,默认包括1个串口、2个USB接口、16个千兆电口、4个千兆光插槽和4个万兆光插槽,双电源,无个扩展槽位,带宽性能400M; 应用层吞吐：600M 网络层吞吐：1.2G; 最大并发连接数>30W; 推荐用户数1000人; 内存：4G； 日志存储硬盘：4T； 包含5年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可； | 台 | 1 |
| 61 |  | 防火墙 | 1U,内存4G，16个千兆电口， 4个千兆光插槽和4个万兆光插槽,冗余电源,1个扩展槽位,防火墙吞吐8G，并发连接220万，每秒新建连接3.5万，应用层吞吐量5.5G，FW+IPS吞吐量1500M，FW+AV吞吐量2000M，全威胁吞吐量1000M，IPSEC VPN吞吐850M，IPSEC VPN隧道数1000。 包含5年IPS入侵防御、AV防病毒升级许可 | 台 | 2 |
| 62 | 中厅供配电 | 中厅UPS输出配电柜 | 根据大厅配电需求配置空气输出开关，需预留4个以上的备用空气开关。配电柜具备电流检测及远程控制功能，配备防雷器器；开关功率满足要求。 | 台 | 1 |
| 63 |  | UPS主机 | 150KVA/可配6个25KVA模块 超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，机架式模块化UPS，上后进线, 兼容塔式安装，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡（选配）/EPO | 台 | 1 |
| 64 |  | UPS功率模块 | 25KVA,三进三出，高度≤2U，重量≤18kg 1、容量指标：25KVA功率模块 ⽀持电压制式：三进三出， 高度≤2U 2、系统效率：功率模块效率≥96.5%（50%负载下） 3、充电方式：系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，充电功率可进行1～20%的设置。 | 台 | 4 |
| 65 |  | 免维护铅酸蓄电池 | 12V200AH | 节 | 120 |
| 66 |  | 电池架 | 组装式，4层2列，尺寸1330*1220*1460(mm) | 套 | 3 |
| 67 |  | 电池开关箱 | 1*250A/4P塑壳+3*125A/4P塑壳，国产知名品牌开关 | 套 | 1 |
| 68 |  | 电池柜内部电池之间连接线 | 电池柜内部电池之间连接线BVR35mm2，不含电池柜与UPS主机之间连接线缆。 | 套 | 3 |
| 69 |  | 配电电缆 | 1.包含UPS输入输出配电线缆，市电接入配电电缆，机柜配电电缆，及其他系统所需的配电电缆电线等。 | 项 | 1 |
| 70 |  | 接地 | 静电地板下敷设30*3MM铜牌20米，接大楼等电位。 | 项 | 1 |
| 71 | 精密空调系统建设 | 机房空调 | 风量：2700m3/h，冷量：13.2kw， 最大功率：380V,5.2kw,电加热3.3kw 内机重量：102kg，尺寸（L*W*H）：515*440*1800,外机重量：65kg，尺寸（L*W*H）：901*400*1327 | 台 | 2 |
| 72 |  | 空调安装辅材 | 含铜管机配件 | 台 | 2 |
| 73 |  | 设备机柜 | 钢制，600*1200*2000mm机柜,含50套螺钉、前单后双网孔门,含侧门,砂纹黑 | 台 | 7 |
| 74 |  | PDU（32A） | 32A总输入，输出16口国标(10A*12+16A*4),左安装。带接线盒及电源指示灯，用户自接线，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆 | 条 | 7 |
| 75 |  | PDU（32A） | 32A总输入，输出16口国标(10A*12+16A*4),右安装。带接线盒及电源指示灯，用户自接线，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆 | 条 | 7 |
| 76 |  | 安全出口指示牌 | 安全出口指示牌, 额定工作电压：24～220V； 主电功耗：≤3W； 应急工作时间：90min； 应急表面亮度：50-300(cd/m2)；光源：LED光源 | 块 | 1 |
| 77 |  | 安装辅材包 |  | 套 | 1 |
| 78 | 动环监控系统 | 监控主机 | 1、1U机架式结构，具有双电源输入，双网口设计，带液晶显示 2、RJ形态RS485串口最多支持接入6台UPS、8台精密空调、6台精密配电、8台智能配电，8路输入、6路输出干接点凤凰端子接口。 3、支持非动环品牌的智能设备协议开发。 4、具有时间一键同步功能，无须繁琐设置。 5、告警事件、操作日志和数据历史记录等信息存储时间不低于6年 6、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式 7、具有多用户管理权限，避免人员误操作。 8、支持APP 9、内置后备锂电池 | 台 | 1 |
| 79 |  | SD卡 | 64G内存卡，安装于监控主机内。 | 张 | 1 |
| 80 |  | 外部声光报警器 | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, | 个 | 1 |
| 81 |  | 电话语音模块4G | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 | 套 | 1 |
| 82 |  | 温湿度 | 采用双RJ45设计，温 度 测 量 -20℃～85℃，湿 度 测 量 0～100%RH，温 度 精 度 误差<±0.2℃，湿 度 精 度 误差<±2%RH，在 25℃时测试，RS485 通信输出，MODBUS协议，持强磁力磁铁安装方式。 | 个 | 4 |
| 83 |  | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 个 | 2 |
| 84 |  | 非定位感应线5M | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线、终止端和固定胶贴。 | 条 | 2 |
| 85 |  | 24口千兆POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | 个 | 1 |
| 86 |  | 12V5A电源 | 12V5A电源，具有短路、过压、过载保护 | 个 | 1 |
| 87 | 设备间接地 | 机房接地 | 接地铜牌40*4MM，地板下安装与等电位连接。 | 米 | 30 |
| 88 |  | 防火金属桥架 | 200mm×100mm×1.2mm金属防火桥架，含桥架盖板和配件，地面安装。 | 米 | 30 |
| 89 |  | 辅材辅料 | 包含绑扎带、绝缘胶带、螺丝螺母材料。 | 项 | 1 |
| 90 | 设备间消防气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ150/2.5；含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 | 台 | 1 |
| 91 |  | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea；无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。 | 千克 | 60 |
| 92 |  | 机械型泄压口 | 防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，动作压力:1100Pa（出厂设定值）。动作精度:±100Pa。 装置材质:冷轧钢板，表面静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 93 |  | 气体灭火控制盘 | 1.控制不少于三个区域内实现气体灭火设备的启动喷洒。2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式；系统的手动和自动工作方式的设置可通过现场的手自动转换开关实现，也可在上气体灭火控制盘进行设置，系统的手自动状。 | 台 | 1 |
| 94 |  | 点型感烟火灾探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报。 | 只 | 2 |
| 95 |  | 点型感温火灾探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能。 | 只 | 2 |
| 96 |  | 探测器底座 | 嵌入式结构，小巧、美观，无色差；独特的卡槽设计，与探测器拧合后牢固可靠。探测器180°可调整方向扣合，安装方便、迅速，且有清晰的到位标记；安装底座时，不必考虑探测器指示灯的方位，安装简便、快捷 | 个 | 4 |
| 97 |  | 紧急启停按钮 | 指示装置，该按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。 工作电压：DC16~32V。 适用温度：-10℃~50℃。 | 只 | 1 |
| 98 |  | 放气指示灯 | 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA。 适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH。 | 只 | 1 |
| 99 |  | 声光报警器 | 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH (不凝露)。 电源电压：DC21V～27V。 动作电流：≤75mA(平均值)。 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权)；变调周期：1.5s～2.5s。 基本闪光频率：60～90次/分。 线制：电源(无极性)。 外壳防护等级：IP30。 | 只 | 1 |
| 100 |  | 安装辅材 | 包含完成气体灭火工作的信号线、电源线、专业线及电气配管。 | 项 | 1 |
| 101 | （三）业务支撑硬件设施 |  |  |  |  |
| 102 | 重点行业企业在线监测监控接入 | 物联网监控主机 | 多种组网形式，可灵活对接多种数据库或端口；具有泛性开放端口，系统兼容性强；强大的视频处理与报警能力，丰富的接口，HDMI、VGA、CVBS同源视频输出、 RS485、232接口 | 台 | 5 |
| 103 |  | 24口接入交换机 | 三层千兆以太网交换机； 端口数量：24口； 背板带宽：336Gbps； 包转发率：51Mpps。 | 台 | 5 |
| 104 |  | 安全接入网关 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、VPN支持：支持入侵检测：Dos,DDoS | 台 | 5 |
| 105 |  | 布管布线 | 企业在线监测监控接入的管、电源线、网线、尾纤、收发器、接头。 | 台 | 5 |
| 106 |  | 光纤接入 | 光纤租赁费，50M | 条 | 5 |
| 107 | 边缘视频智能分析设备 | 边缘盒子 | 1.设备解码能力：32路1080P@30FPS 解码处理。 2.支持码流：支持H.264和H265格式码流 编解码 3.安全芯片：安全加密芯片，micro chip。 4.深度学习框架：支持Tensorflow、 PyTorch、MXNet、Caffe、 ONNX等主流框架。 5.设备算力：INT8@32TOPS。 6.内存：32GB内存。 7.环境规格：工作环境温度-20°℃~70℃。 8.支持4G/5G通信。 | 套 | 5 |
| 108 |  | 网络存储设备 | 1.支持1颗64位多核处理器，4GB内存，支持扩展到64GB。 2.含20块8T企业级硬盘，接入带宽1536Mbps,2个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。 3.支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID,设置为负载均衡，任意1-4个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断，单台或多台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故 障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。 4.支持1536Mbps图片转发，支持1536Mbps图片并发输入，1536Mbps图片并发输出。 5.能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像，同时回放600Mbps的视频图像。 | 套 | 5 |
| 109 | 有限空间人员监测设备 | 智能监测设备 | 智能监测设备安装在安全帽上，集高清视频监控、超温预警热源报警、无线传输、多种气体监测、SOS呼救、智能分析等功能于一体，具有“无线传输、气体检测、视频监控、超温预警、热源报警、报警联动、位置定位、双向语音、布设快捷等”特点。 防爆标志：Ex ib IIB T4 Gb 防护等级： IP66 一体化：集无线5G/4G或无线自组网传输、WiFi传输，蓝牙，气体检测传感器、高清摄像机，热成像摄像仪，喇叭/麦克，GPS/北斗定位，双TF卡存储，大容量锂电池组供电于一体 多功能：具有多种气体浓度进行在线式实时检测、气体超阈值报警、高清视频浏览、语音对讲、定位、本地TF卡存储、超温预警、热源报警、智能分析等功能 移动性强：可以在任何具有5G、4G无线网络覆盖区域，或无线自组网临时组网的环境下应用，实现现场快速组网布控 携带方便：重量仅为0.7kg，携带轻便，可固定在安全帽、移动三角支架上。 工作时间长：电池组供电，电池可更换 | 套 | 5 |
| 110 |  | 便携式气体监测设备 | 高时效便携式气体分析仪，具有“一体、双控、三互联”的应用特点，适用于取样分析和日常巡检工作。 一 体： 集合“气体检测、无线传输” 两种功能于一体； 双 控 ： 现场采样 “气体浓度上传化验室、临时指令下发现场” 相互传输和互动； 三互联： 一 台发出报警“设备之间相互联动、手机电脑等 APP 同步报警，一键呼救 SOS 同步互联” 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 防护等级： IP66 检测气体：硫化氢、一氧化碳、可燃气体、氧气 测量范围：0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL、0-30%VOL 检测原理：电化学、电化学、催化燃烧、电化学 报警方式：声、光、震动报警 + 无线报警+语音播报 报警内容：语音播报气体种类、浓度、位号代码信息 现场互联：两台便携产品之间互联报警距离200米 | 套 | 5 |
| 111 |  | 扩散式气体检测仪 | 扩散式气体检测仪，可检测的气体有可燃气、一氧化碳、硫化氢，产品外观采用太极八卦阴阳鱼设计，取平安寓意，是报警技术与物联网技术的有机结合,实现了报警信号的远距离传递。一台互联便携式气体检测预警仪检测到报警信息，自身进行声、光、振动、语音播报的同时，将报警信息传递给350m范围内工作人员佩戴的便携式气体检测预警仪，第一时间获得报警信息，及时采取应急措施，有效的避免了盲目施救造成的二次伤亡。 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 防护等级： IP66 预警互联： 移动设备给便携设备预警、便携设备与便携设备互联预警 检测气体： CH、H₂S、CO（任选一种） 测量范围： 0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm | 套 | 20 |
| 112 |  | 生命体征手环 | 生命体征手环设备，集运动传感、心率监测、无线传输、多报警提醒，任务通知接受等功能于一体，具有“心率监测、天气时间显示、报警提醒、接收任务通知的功能等”功能。 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 防护等级： IP66 支持协议：BluetoothBLE4.0 工作温度：-20℃~+60℃ 续航：6天左右 LED指示灯：充电指示、通信成功指示、电量指示 报警功能：一键报警 动静判断：运动传感器 具备心率监测、天气时间显示、报警提醒、接收任务通知的功能 | 套 | 5 |

# 3.装饰部分

为满足智慧园区安全监管信息化平台项目（一期）功能实现，本项目配套装饰部分包含但不限于拆除工程、1-2层砌筑工程、夹层钢结构、一层机房、一层辅房、一层走道、一层门厅、一层主控室、二层库房、二层辅房（3间）、二层走道、地台、栏杆、电气、应急照明、消防联动报警、消火栓、喷淋、消防通风、空调工程内容，具体以采购人提供的投标分项报价表内容为准。

说明：除招标文件评标办法中要求提供的相关证明材料外，上述表格中如要求检测报告、认证证书及截图等材料，均由中标人在设备进场前提交书面材料给采购人核验，只有经采购人确认后方可供货。

## 4.其他要求

4.1本项目涉及重大危险源、粉尘涉爆、数据软件、特殊作业管理等多类业务，对专业性和技术性要求较高，应配备安全管理、信息化技术等领域专业人员，包含但不限于信息系统项目管理师、注册安全工程师、系统架构设计师、系统分析师、测绘工程师（或者地理系统工程师）等。除项目负责人外，项目实施团队成员不得少于10人，且均为本单位正式职工。中标人须确保在项目实施期间实施团队人员与投标时拟派项目团队人员一致，因人员离职等原因确须调整的，须报采购人同意且拟替换人员所持证书及业务水平不得低于原团队成员。

4.2本项目中标人必须提供不少于5 年免费维保服务（软硬件质保期不少于 5年，提升改造工程质保期不少于 5年），实行7*24小时响应。

4.3本项目运维期间，中标人必须配备不少于6 名技术人员提供三年驻场服务。技术人员须经招标人面试同意后方可驻场，驻场时间同步招标人日常工作时间（含节假日加班、夜间值班等）。技术人员须及时响应招标人服务需求，响应到达时间、服务质量等列入日常考核管理。驻场人员办公设备由中标人自行提供，招标人提供办公场地。

4.4中标人应保证提供的平台研发成果的版权归招标人所有，在维保期满后中标人须无条件无保留的向招标人提供全部源代码等。

二、演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容详见招标文件评标办法中约定内容。

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧园区安全监管信息化平台项目（一期） | 其他未列明行业 |

第五部分  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取 1家中标候选人。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、评分标准

（一）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（二）本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分内容 | 详细评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （15分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（该结果四舍五入，保留两位小数） |  |
| 二 | 企业综合实力（17分） | 拟派项目团队实力（8分） | 1. 项目负责人（4分） （1）具有计算机或安全工程相关专业本科学历的，得1分；具有高级工程师（工程技术系列）及以上职称的，得1分。本项最多得1分。 （2）具有信息系统项目管理师、注册安全工程师、，每有一个得1分，本项最多得2分。 2. 实施团队成员（不含项目负责人）（4分） 除项目负责人外，团队成员不得少于10人，且具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师、测绘工程师（或者地理系统工程师）的，每有一类证书得1分，如一人具有多个资质证书的只计一次分，同一证书多人的只计一次分；最多得4分。 注： 1）以提供相关证书的原件彩色扫描件为计分依据； 2）投标人须保证上述所有人员均为本单位正式职工，投标时须提供近期在本单位缴纳社会保险缴费记录证明。 |
|  |  | 类似业绩（6分） | 1. 投标人自2021年1月1日以来（以合同注明时间为准）具有类似项目咨询或设计等前期服务业绩，每有一个得1分，最多得3分。 2. 投标人自2021年1月1日以来（以合同注明时间为准）具有类似项目信息化建设业绩，每有一个得1分，最多得3分。 注：以提供业绩合同的原件彩色扫描件为计分依据。 |
|  |  | 企业证书（3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多的3分。 注：以提供相关证书、获奖证明的原件彩色扫描件为计分依据。 |
| 三 | 技术方案 （53分） | 1.总体方案概述 根据项目实际情况提出相吻合的方案设计，研究项目关键内容、功能设计分析、配置指标等，以满足本项目的完整性高、实用性强、结构合理的要求。评标委员会根据上述内容进行评分。方案设计内容全面、技术路线合理、功能设计详细、配置指标完全满足招标要求，提供关键功能的原型界面并与功能要求吻合度高的，得17分；相关内容编制较合理、响应较全面的，得13分；相关内容编制一般、响应一般的，得9分；内容不合理、响应不全面、理解不深入的，得5分；不满足或未提供的不得分。 2.项目实施方案 根据项目实际情况提出项目实施方案，包括但不限于项目质量管理、实施进度及保障措施、人员配置及分工、安全及运维保障体系、设备培训计划等。评标委员会根据上述内容进行评分。方案内容详实、实施步骤紧密、整体可行性较高的，得18分；内容较完整、步骤清晰、整体初步可行的，得14分；内容较简单、仅有初步认识了解的，得10分；内容不合理、理解不深入的，得6分；不满足或未提供的不得分。 3. 售后服务方案 根据项目实际情况提出售后服务方案，包括但不限于技术支持服务、定期回访、配送及售后服务等。评标委员会根据上述内容进行评分。方案内容完整、科学合理、有针对性，且到达现场处理故障时间为2小时以内, 维保期间设备维修时间不超过3小时的，得18分；内容完整性、合理性较好，且到达现场处理故障时间为 6小时以内的，得14分；内容全面性、针对性一般，且到达现场处理故障时间为 12 小时以内的，得10分；内容不全面、响应性一般，且到达现场处理故障时间为 24 小时以内的，得6分；不满足或未提供的不得分。 |  |
| 四 | 系统演示 （15分） | 针对主要功能点进行演示并录制视频，视频总时长不超过15分钟，视频格式要求为*.mp4或*.avi。提供功能点演示的，每满足一个功能点得1.5分，最多得15分；未提供功能演示、或功能演示不完整不符合招标文件要求的，该演示功能不得分。 主要功能点包含但不限于以下内容： 1. 重大危险源在线监测预警，主要包含安全承诺公告管理、重大危险源实时监测、重大危险源实时预警、危险化学品管理、装置开停车管理等。 1）演示安全承诺公告管理：演示查看园区承诺企业数、承诺率，查看企业特殊作业数量，查看企业风险上报数量。 2）演示重大危险源实时监测：以地图和列表的形式，查看已接入的重大危险源物联网监测设备和监控视频，可查看实时监测数据和视频图像。 3）演示重大危险源实时预警：演示视频识别报警、通过报警生成预警信息、触发预警后，园区下发督办信息，企业可对预警进行处置反馈，处置完成后，反馈处置结果、原因分析、整改措施。 4）演示危险化学品管理：演示系统中危险化学品名录，支持通过企业名称、危险化学品名称、危险化学品CAS号进行筛选和查询工作；支持园区锁定危险化学品数据，企业不允许修改，园区解锁后，企业再进行修改。 5)演示装置开停车管理：演示园区内企业装置设施开停车和大检修线上备案功能，包含装置开停车管理、装置大检修管理和统计分析。 2. 特殊作业安全管理，以一个企业为例，演示作业申请、作业评估、作业签批、作业验收和作业票台账等功能。 1）演示作业申请：以一个企业为例，演示特殊作业动火作业的申请流程，申请内容包括动火等级、作业时间、作业地点、作业的人员、动火作业内容等基本信息。选择人员时，可对未持有特种作业操作证的人员应加以提示，对于夜间作业和节假日作业申请应提示进行提级管理。 2）演示作业评估：以一个动火作业场景为例，演示企业开展特殊作业评估流程，流程包括气体分析、风险辨识、安全措施确认、安全交底。 3）演示作业签批：以一个动火作业场景为例，演示开展作业开票审批流程，审批流程需包括审批前的现场定位确认、身份验证（支持人脸识别、刷卡识别、密码识别等任一方式）、签字确认，对于不满足条件的作业支持现场取消作业。 4）演示作业验收：以一个动火作业场景为例，演示开展作业验收，作业验收需包含作业负责人和作业监护人的共同验收和签字，支持上传现场留痕图片作为验收附件。 5）演示作业票台账：以一个企业为例，演示企业全部电子作业票查询功能。电子作业票应包含作业申请报备基本信息、评估记录（作业风险辨识和安全措施确认结果）、审批记录、气体分析记录，并支持按照国家规定的安全作业票样式进行预览和打印。 |  |

特别说明：投标人如以联合体方式参与本项目投标，联合体牵头人或成员符合评标办法相关要求的均得分。

第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：             （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（服务）、残疾人福利性单位声明函

十、联合体协议

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等（如有）

十六、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

十七、投标人认为需要提供的其他材料

注：如联合体投标，上述一、二、四、五、六、九、十六项材料联合体中所有成员均须分别提供。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

声  明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就              号       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致： （采购人）

根据贵方的       号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购单位名称）  的  （采购项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业，投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司           参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十一、投标分项报价表

详见采购人提供的附件材料。

备注：

1.投标报价采用总承包方式，投标人在投标报价均包括完成该项目的所需的成本、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用，是包括满足规程规范要求和通过验收要求的一切费用，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。投标单价为计入完成该工程项目的所需的成本、人工费、零配件及辅材费、检修报告费、安全措施费、风险费、保险、利润、税金等所有费用的全费用单价。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年       月      日

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年       月      日

十四、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 |  | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧园区安全监管信息化平台项目（一期） | 详见投标文件 |  | 元 |
| 总价（大写）： |  | 金额大写 |  |

投标人公章：               （电子签章）

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城经济技术开发区政府采购事前信用承诺书

为营造盐城经济技术开发区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网等网站中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：（加盖CA电子公章）

年    月    日

十七、投标人认为需要提供的其他材料