招　标　文　件

项目名称：南通市通州区城市生命线安全监管平台建设项目

项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0028

南通市通州区公共资源交易中心

（南通市通州区公共资源交易中心）印制

二〇二五年六月十七日

地址:南通市通州区碧华路197号邮政编码：226300

- 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章投标邀请

受[南通市通州区住房和城乡建设局]的委托，南通市通州区公共资源交易中心就[南通市通州区城市生命线安全监管平台建设项目]([项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0028])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区城市生命线安全监管平台建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0028

2.项目名称：南通市通州区城市生命线安全监管平台建设项目

3.项目类型：服务

4.所属行业类别：软件与信息技术服务业

5.预算金额：740万元

6.本项目设定最高限价，最高限价为740万元。

7.采购需求：本招标项目包括但不限于打造燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工七大专项监管平台以及特色专项城市照明监管平台，推进各专项模块信息系统整合与业务数据贯通，实现信息化建设整体效能提升。详见采购文件采购需求，请仔细研究。

8.合同履行期限：自合同签订之日起4个月内完成系统全部功能开发，进入试运行阶段，6个月通过采购人验收。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 4.本项目不接受联合体投标。

5.是否专门面向中小企业采购：否。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 注“根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，应依法保障上述特殊行业法人依法设立并领取营业执照的分支机构参与招标投标活动的合法权益，故本项目前述特殊行业可以分支机构的身份参加，除此以外的其他行业不得以分支机构身份参加，采购文件涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。分支机构参加投标的，可提供其母公司或母公司下属分公司及全资子公司的人员、资质证书、业绩等材料。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月10日9点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”平台

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本次招标不收取投标保证金。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人名称：南通市通州区住房和城乡建设局

地址：南通市通州区朝霞路88号

联系人：沈女士、张先生

联系方式：051386115550

2.南通市通州区公共资源交易中心

地址：南通市通州区碧华路197号

联系方式：政府采购科　0513-86519938

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二章投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市通州区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、开标一览表等部分。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并按时提交投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

如因投标人自身原因造成的投标文件递交不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由交易中心组织并宣布各投标人名称和投标价格。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

- 23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将现场向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求现场提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子递交投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同

（服务类）

第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

丙方：

签订地：

签订日期：年月日

年  月  日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）(以下简称：甲方)、（中标供应商名称）(以下简称：乙方)和（代建单位名称）南通高新数字科技发展有限公司(以下简称：丙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2标的

1.2.1标的名称：；

1.2.2标的数量：；

1.2.3标的质量：　　　　　　　　　　。

- 1.3价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

- 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：签订合同后一个月内甲方向乙方支付合同价的10%，终验合格后一个月内支付至合同价的50%。终验合格后自动进入保期，质保期满一年支付至合同价的80%，满两年后一个月内支付剩余款项。

质保期两年（质保期内根据招标文件及投标文件质保（维保、培训）要求进行考核、未按要求实施的，当年度扣除履约保证金的50%）

1.4.2发票开具方式：乙方在接到甲方通知后，由乙方向甲方开具税务正式发票。

- 1.5履行期限、地点和方式

1.5.1履行期限：自合同签订之日起4个月内完成系统全部功能开发，进入试运行阶段，6个月内具备验收条件并向甲方提出终验申请（上线交付试运行后，根据甲方的要求完成系统内容完善，此时可由乙方提出终验申请，经甲方认可后可完成终验，终验通过后自行进入运维维保服务，服务期限为两年）；

1.5.2履行地点：甲方指定地点（通州区内）；

1.5.3履行方式：　　　　　　　　　　。

- 1.6履约保证金

1.6.1履约保证金形式：以支票、汇票或者金融机构担保机构出具的见索即付的独立保函、现金等形式提交。

1.6.2履约保证金的金额：履约保证金的金额为合同价的10%。

中标单位在收到中标通知书后，须在30个日历天内向招标人足额提交履约保证金，否则视为放弃中标资格。

如使用保函的，保函担保有效期开具时间为合同约定期限（含质保期）基础延长6个月。

1.6.3履约保证金的返还：合同乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的且乙方无违约责任后，甲方在合同履行完成（含质保期）后无质量问题三个月内一次性无息退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

1.6.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.因乙方原因给采购单位造成损失的，采购单位有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交乙方另外补齐。

- 1.7服务要求

- 详见采购文件项目建设需求。

- 1.8违约责任

1.8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的合同总价的0.1%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，造成的全部损失和责任由乙方承担；

1.8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在催告期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果等导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，叁方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.9.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2向南通市通州区人民法院起诉。

- 2.0合同生效

- 本合同自叁方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时生效。

- 2.1合同份数

- 本合同一式捌份，甲方、乙方、丙方各执贰份，财政监管部门各执壹份，均具有同等法律效力。

- 合同订立地点：

甲方：南通市通州区住房和城乡建设局       乙方：

法定代表人或                                法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：                    授权代表（签字或盖章）:

丙方

法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：

合同订立时间：2025年      月      日

第二部分合同一般条款

- 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“丙方”系指与采购人签署代建协议的为采购人代为履行合同建设管理责任的代建单位，代建单位对中标供应商在合同的履行、现场的实施等履行代建协议中规定的相应管理职责；

2.1.7“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10合同转让和分包

经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18履约保证金

2.18.1履约保证金形式：以支票、汇票或者金融机构担保机构出具的见索即付的独立保函、现金等形式提交。

2.18.2履约保证金的金额：履约保证金的金额为合同价的10%。

中标单位在收到中标通知书后，须在30个日历天内向招标人足额提交履约保证金，否则视为放弃中标资格。

如使用保函的，保函担保有效期开具时间为合同约定期限（含质保期）基础延长6个月。

2.18.3履约保证金的返还：合同乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的且乙方无违约责任后，甲方在合同履行完成（含质保期）后无质量问题三个月内一次性退还履约保证金。

2.18.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交投标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交投标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交投标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交投标人另外补齐。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 注：采购人保留对本合同修改的权利。

- 第四章采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- （一）、采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求

南通市通州区住建局以“1+7+N”为总体框架的“南通市通州区智慧住建综合管理平台”为建设目标，纵向上实现“省-市-区”三级业务全协同，横向上实现通州区住房和城乡建设局现有业务全覆盖，重点推进住房和城乡建设行业精细化管理与精准化服务。按照"一数一源"规划原则，通过统一数据标准规范构建行业数据底座，依托基础支撑平台实现跨层级数据共享与业务协同，为跨部门、跨区域、跨层级的业务协同、数据挖掘及分析提供基础服务支持。

生命线安全监管平台需打造燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线交互、第三方施工七大专项监管平台以及特色专项城市照明监管平台，推进各专项模块信息系统整合与业务数据贯通，实现信息化建设整体效能提升，全面提升城市安全水平。

- （二）、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 2.1.行业标准规范

2.1.1.《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

2.1.2.《城市生命线安全工程——城市基础设施完安全运行智慧监管系统数据标准(试行)》

2.1.3.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》

2.1.4.《江苏省城市生命线安全工程城镇燃气智慧监测技术指南(试行)》

2.1.5.《江苏省城市生命线安全工程城镇供水智慧监测技术指南(试行)》

2.1.6.《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南(试行)》

2.1.7.《江苏省城市生命线安全工程城市桥梁智慧监测技术指南(试行)》

2.1.8.《江苏省城市道路塌陷监测预警指南》（苏建函城〔2022〕628号）

2.1.9.《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南(试行)》

2.1.10.《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》

2.1.11.《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

2.1.12.《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》

2.1.13.《江苏省城市内涝安全风险评估指南（试行）》

2.1.14.《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》

2.1.15.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）

2.1.16.《南通市国土空间总体规划（2021-2035年）》

2.1.17.《南通市市区地下管线管理办法》

2.1.18.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

2.1.19.《江苏省城镇燃气管理条例》

2.1.20.《南通市“十四五”水利规划》

2.1.21.《南通市区城镇燃气专项规划（2020-2035）》

2.1.22.《南通市城市照明专项规划（2020-2035）》

2.1.23.《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

2.1.24.《南通市城市生命线安全工程建设实施方案》

2.1.25.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

2.1.26.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

2.1.27.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2022）

2.1.28.《液化石油气钢瓶》（GB5842-2022）

2.1.29.《基础地理信息标准数据基本规定》（GB21139-2007）

2.1.30.《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）

2.1.31.《液化石油气》（GB11174-2011）

2.1.32.《天然气》（GB17820-2018）

2.1.33.《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

2.1.34.《城镇供水服务》（GB/T32063-2015）

2.1.35.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）

2.1.36.《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006（2020年版））

2.1.37.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T4064-2021）

2.1.38.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）

2.1.39.《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）

2.1.40.《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ159-2011）

2.1.41.《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ207-2013）

2.1.42.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T215-2014）

2.1.43.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）

2.1.44.《公路桥梁结构监测技术规范》（JTT1037-2022）

2.1.45.《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T268-2017）

2.1.46.《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）

2.1.47.《城市基础地理信息系统技术标准》（CJJ/T100-2017）

2.1.48.《城镇供水水质在线监测技术标准》（CJJ/T271-2017）

2.1.49.《压力管道定期检验规则（公用管道）》（TSGD7004-2010）

2.1.50.《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）

2.1.51.《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T9015-2012）

2.1.52.《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T/CECS529-2018）

2.1.53.《空间三维模型数据格式》（T∕CAGIS1-2019）

2.1.54.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）

2.1.55.《空间三维模型数据服务接口》（T∕CAGIS2-2020）

- 2.2.信息化标准规范

2.2.1.《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC27001）

2.2.2.《信息安全管理实施细则》（ISO/IEC17799）

2.2.3.《信息技术软件生存周期过程指南》（GB/T18493-2001）

2.2.4.《信息技术系统及软件完整性级别》(GB/T18492-2001)

2.2.5.《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）

2.2.6.《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

2.2.7.《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T20270-2006）

2.2.8.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）

2.2.9.《信息技术软件工程术语》（GB/T11457-2006）

2.2.10.《政务信息资源交换体系》（GB/T21062-2007）

2.2.11.《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）

2.2.12.《信息技术软件生存周期过程》（GB/T8566-2022）

2.2.13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）

2.2.14.《计算机软件需求规格说明规范》（GB9385-2008）

2.2.15.《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

2.2.16.《信息技术设备的安全》（GB4943.1-2011）

2.2.17.《软件系统验收规范》（GB/T28035-2011）

2.2.18.《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T28827.1-2022）

2.2.19.《信息技术软件安全保障规范》（GB/T30998-2014）

2.2.20.《电子政务标准化指南》（GB/T30850-2014）

2.2.21.《信息技术云计算参考架构》（GB/T32399-2015）

2.2.22.《信息技术云数据存储和管理第1部分：总则》（GB/T31916.1-2015）

2.2.23.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB28181-2022）

2.2.24.《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）

2.2.25.《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）

2.2.26.《信息技术云计算平台即服务（PaaS）参考架构》（GB/T35301-2017）

2.2.27.《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

2.2.28.《信息化项目验收规范》（DB34/T3059-2017）

2.2.29.《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）

2.2.30.《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）

2.2.31.《信息技术备份存储备份技术应用要求》（GB/T36092-2018）

2.2.32.《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T37025-2018）

2.2.33.《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T36626-2018）

2.2.34.《物联网信息交换和共享第1部分：总体架构》（GB/T36478.1-2018）

2.2.35.《物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求》（GB/T36478.2-2018）

2.2.36.《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T36073-2018）

2.2.37.《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》（GB/T20518-2018）

2.2.38.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T36478.3-2019）

2.2.39.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T36478.4-2019）

2.2.40.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

2.2.41.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

2.2.42.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

2.2.43.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

2.2.44.《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-2019）

2.2.45.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

2.2.46.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）

2.2.47.《信息安全技术云存储系统安全技术要求》（GA/T1347-2017）

2.2.48.《信息技术大数据政务数据开放共享第1部分：总则》（GB/T38664.1-2020）

2.2.49.《信息技术大数据政务数据开放共享第2部分：基本要求》（GB/T38664.2-2020）

2.2.50.《信息技术大数据政务数据开放共享第3部分：开放程度评价》（GB/T38664.3-2020）

2.2.51.《信息技术大数据政务数据开放共享第4部分：共享评价》（GB/T38664.4-2020）

2.2.52.《信息技术服务数据资产管理要求》（GB/T40685-2021）

2.2.53.《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T28827.1-2022）

2.2.54.《信息技术服务服务安全要求》（GB/T39770-2021）

2.2.55.《信息技术服务治理第5部分:数据治理规范》（GB/T34960.5-2018）

2.2.56.《信息安全技术大数据安全管理指南》（GB/T37973-2019）

- （三）、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 3.1.项目概述

城市生命线是保障城市安全运行的重要基础设施，涉及燃气、供水、排水、桥梁等众多基础设施，与人民群众生产生活密切相关，其安全运行是保证城市高质量发展和人民群众生活稳定的关键。然而近年来，各省市陆续发生危害人民财产及生命安全的燃气爆炸、桥梁倒塌、路面塌陷、城市内涝、供水爆管等事故，各级政府高度重视，城市生命线安全工程建设迫在眉睫。

党中央、国务院以及江苏省委、省政府高度重视城市生命线安全工程建设工作。根据《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法，切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）的整体部署和省委、省政府主要领导指示要求，为提升城市生命线风险预防及处置的科学化、信息化、标准化水平，提高城市重大风险防控与应急事件处置能力，江苏省住房和城乡建设厅会同工业和信息化厅、应急管理厅、自然资源厅等部门组织开展江苏省城市生命线安全建设一期工程。2022年7月江苏省住房和城乡建设厅印发了《江苏省城市生命线安全工程建设技术指导书》，明确了聚焦于七个风险场景的综合监管与智慧监测建设内容，建立全省统一的标准规范与保障体系，实现省、市、县三级监管系统互联互通。

为全面落实省领导小组第二次会议精神，2023年11月通州区人民政府成立了通州区城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，明确由通州区住房和城乡建设局统筹编制《通州区城市生命线安全工程建设实施方案》，在全面调研摸排燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、照明漏电（特色场景）等8个风险场景本底的基础上，确立了通州区城市生命线安全建设工程建设思路。

在场景建设方面，充分融合利用通州区各领域已建成的信息化管理系统，在统一的基础测绘底图上整合各类管线数据，并叠加动态监测数据和行业监管数据，形成综合监管+智慧监测高效协同的一张图。

- 3.2.建设规模

南通市通州区城市生命线安全工程建设项目主要服务于南通市通州区城市生命线安全有关的各级领导、市行业监管部门、责任权属单位、维护单位，包括区住建局、区水利局、区交通运输局等单位，覆盖通州区城区燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线、第三方施工、路灯等行业领域。

提供监管平台的统一用户中心、监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、综合风险监测分析、综合运维管理以及各专项系统的一张图、综合监管、智慧监测等服务能力，提高对城市生命线应急事件的快速反应和应急联动处置能力，便于管理部门监管与决策。

- 3.3.建设内容要求

按照南通市城市生命线安全工程领导小组会议指示精神以及市领导批示要求，建设南通市通州区城市生命线安全工程。通州综合监管平台主要建设内容分为基础应用服务、城市生命线综合监管应用、7大专项应用、特色专项应用和能力支撑应用服务。

- 3.3.1.基础应用服务

- 3.3.1.1.用户管理

在通州区城市生命线安全工程平台中，用户管理模块占据核心地位，承担账户全生命周期管理职能，具体涵盖账户创建、权限配置、认证机制设定等全流程关键操作。该模块通过提供完整的账户操作功能、细粒度的用户组分类管理、全面的用户信息配置界面以及高效的数据检索与导出服务，构建起安全可靠且具备高度灵活性的用户管理体系。

- 3.3.1.2.用户权限管理

用户权限管理模块依托角色创建、继承机制与克隆操作，构建多维度的权限管控体系。通过菜单权限划分、数据权限分配等多重维度，实现对不同用户及用户组访问行为的精准控制，确保通州区城市生命线安全工程平台的安全性和可控性。

- 3.3.1.3.组织架构管理

组织架构管理模块为通州区城市生命线安全工程平台提供多形态组织结构构建能力，支持行政架构、职能架构等多种组织类型的灵活配置。通过树形结构可视化呈现部门层级关系，实现包括部门新建、信息编辑、架构调整在内的全流程管理，同时支持岗位体系的创建维护，满足复杂组织关系的数字化管理需求。

- 3.3.1.4.门户管理

门户系统作为通州区城市生命线安全监管平台的主要访问入口，为燃气、排水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、路灯管理等专项提供统一的工作界面，统一登录认证、统一用户管理、统一用户权限，支持快捷应用入口配置，可整合各类应用的访问链接，并且可配置访问权限。

- 3.3.1.5.日志管理

日志管理模块在通州区城市生命线安全监管平台中提供日志记录、查询和分析功能，涵盖操作日志、系统日志及安全日志，确保系统透明性和可追溯性。支持按多种条件进行搜索与查看，并通过调用链展示和错误码管理简化故障排查。增强系统安全监控和问题解决能力，为平台稳定运行和安全性提供保障。

- 3.3.2.综合监管应用

综合监管应用模块构建城市生命线全域治理体系，深度整合燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线、第三方施工、照明等8大专项的设施数据、监管数据及监测数据。通过GIS地图动态呈现通州区基础设施分布、实时监测点位、风险等级评估结果，实现跨系统数据融合与智能关联分析，重点防范燃气爆炸、城市内涝、管线交互风险、施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等典型风险场景。

应用内建立分级预警与应急指挥联动机制，提供核心指标的全局统计与多维趋势分析，实现报警事件的闭环处置。功能模块包括告警通知、督察督办、监测设备运维、报警预警处置，形成覆盖日常监管、应急响应、运维保障的全链条管理体系，有效提升通州区城市基础设施安全管控水平。

- 3.3.2.1.城市安全综合分析

集成各专项风险场景（燃气、排水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项）的监管、监测数据，通过一张图的形式，实现城市基础设施安全运行数据汇聚与城市基础设施安全运行状态总览，综合展示各行业、各专项应用投入运行的在线传感器数量、种类及监测范围及当前通州区基础设施的底数信息和行业管理薄弱领域，展示通州区城市生命线智慧监测、综合监管关键指标和数据。

- 3.3.2.2.安全监管一张图

整合燃气、排水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项行业监管数据，叠加城市基础设施数据、监测数据、监测报警预警数据、风险评估、重大危险源、风险隐患、应急资源等数据，基于GIS地图技术融合至一张图上进行展示和管理。

- 3.3.2.3.耦合事件分析

重点针对燃气、排水、供水等高风险地下管线交叉区域，构建耦合事件模拟分析系统，需支持级联效应推演，动态生成预警图层（红/橙/黄/蓝/绿），叠加显示周边监测设备、应急救援资源、重大危险源、加油站、三重一大场所等分布情况，同时依托快处置中台能力，支持快速调取巡查巡检（工单指派）或应急指挥协同功能，形成业务闭环。

- 3.3.2.4.应急指挥协同

通过地理信息平台构建突发事件应急联动处置指挥体系，在地图端动态统览各专项告警信息与突发事件态势，实现分级响应机制与应急预案的可视化调度。

系统需深度整合各专项所涉及应急信息数据、值班值守部署、报警预警通知、应急资源调配等关键要素，依托快处置中台能力，可视化呈现全生命线值班值守、预警信息、分级响应、应急预案、应急资源、应急辅助决策、应急演练等情况，实现从事件接报、影响研判到指挥调度、结果反馈的全流程闭环管理。

- 3.3.2.5.任务协同与督查督办

建立覆盖报警处置、隐患整改等任务的智能分发枢纽，按紧急程度优先级实施四色分级管理并聚合各专项生成待处置任务。通过移动端提交包含位置信息、现场影像的处置证据，并由责任部门审核关闭，确保验证机制实现闭环。需支持任务超时阈值设定，建立智能督查督办体系：触发首层系统提醒后，自动触发催办通知，逐级通知至相应部门。整合任务历史记录、处置过程、验收结果，生成标准化报告。

- 3.3.2.6.报警预警处置

整合燃气、排水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、照明专项行业监测数据，通过GIS地图实现对监测报警、预警信息的可视化管理，建立标准化事件处置流程，实现多源报警事件的分级分类处置，记录过程（处置措施、耗时、结果），形成闭环管理机制，确保响应时效与处置质量符合监管要求。未及时处置的，系统自动掉起督察督办功能。

- 3.3.2.7.告警通知

构建告警通知中心，确保监测报警、预警、突发事件等紧急事项快速上传下达。支持针对各类事件的短信模板编辑，可通过系统组织架构配置接收人。支持查看短信发送记录。

3.3.2.8.运维中心

运维中心模块在平台中提供运维支持，涵盖排班计划制定与发布、值班人员及其角色分配、交接班管理。支持自动生成排班表并允许手动调整，通过自动提醒和详细记录交接信息确保运维工作的有序进行，并提升系统可靠性和工作效率。

- 3.3.2.9.监测设备运维

建立城市生命线设备设施管理体系，覆盖监测设备、管网设施、应急装备等多样化运维对象。实现设备基础信息台账、维护周期设定等基础功能，支持按区域/类型生成巡检计划并分派工单任务，保障政府投资设备的全生命周期维护。

- 3.3.3.专项应用

- 3.3.3.1.燃气专项

建设燃气专项监管应用旨在地理信息底图上叠加燃气设施数据，以便全面掌握行业总体情况并实现对燃气设施的全生命周期监管。收集和分析重点燃气设施的安全运行监测数据，监督设施运行状态，以提升城市燃气设施的安全运行水平。

功能设计包括：

燃气监管一张图：集成展示所有相关燃气设施的空间分布及状态。

风险隐患监测：实时监控潜在风险，提供预警和应对建议。

安全检查：规范安全检查流程，确保设施符合安全标准。

数据对接：对接市域瓶装气安全监管平台，获取瓶装气监管数据并进行数据治理，分析展示相关数据。

设备运行监测：跟踪设备运行状态，保障设备高效稳定运行。

建设项目监管：监督项目进度与质量，确保项目按计划执行。

应急联动：优化应急响应流程，提高突发事件应对效率。

- 3.3.3.2.排水（雨水）专项

建设排水防涝监管应用旨在地理信息底图上叠加雨水设施数据，以便全面掌握行业总体情况并实现对排水防涝设施的全生命周期监管。收集和分析重点排水防涝设施的安全运行监测数据，监督城市内涝事件处理结果，以减少城市内涝的发生频率，提升排水防涝设施的安全运行水平。

功能设计包括：

排水防涝一张图：集成展示所有相关雨水设施的空间分布及状态。

排水防涝运行监测一体化管理：实时监控设施运行状态，提供预警和维护建议。

城市内涝及排水分析研判：利用数据分析预测内涝风险，支持决策制定。

防汛运行处置管理：优化应急响应流程，提高灾害应对效率。

排水防涝设施项目信息管理：跟踪项目进度，确保项目按计划执行。

排水防涝设施基础信息管理：维护设施基本信息，确保数据准确性和及时更新。

- 3.3.3.2.排水（污水）专项

建设排水（污水）专项监管应用旨在在地理信息底图基础上整合污水设施数据，全面掌握污水行业运行状况，并实现对排水设施的全生命周期管理与监控。收集和分析关键设施的运行及监测数据，保障系统安全稳定运行，提升城市排水系统的智能化、精细化管理水平。

功能设计包括：

排水监管一张图：集成展示污水管网、泵站、处理厂等各类排水设施的空间分布及其运行状态，提供可视化展示，便于统一调度和管理。

设施设备管理：建立完善的设施台账和设备档案，支持设备巡检、维护、维修记录的全流程管理，确保设施设备的高效运行与持续更新。

预警管理：实时监测管网水位、流量、水质等关键参数，结合气象数据进行风险预测，发现异常时自动触发报警机制，并提供应急处置建议，降低内涝和污染风险。

数据管理与分析：接入污水系统的基础数据，支持各类数据的查询、导出、统计分析功能，满足用户对管网数据的多样化管理需求。

视频监控与移动巡检：支持接入重点区域视频监控资源，结合移动端配置，实现远程查看与现场巡检联动，提高应急管理与日常运维效率。

运行监测与评估：对污水系统的整体运行情况进行动态监测与效能评估，辅助科学决策和优化调度。

建设项目监管：对新建、改建、扩建的排水工程项目进行全过程监管，确保工程质量与进度符合规划要求。

- 3.3.3.4.供水专项

建设供水专项监管应用旨在基于地理信息底图整合供水行业基础设施数据，全面掌握城市供水系统运行状况，实现对供水设施的全生命周期监管与分类分级管理。接入和分析水源地、水厂、管网及附属设施的关键运行数据，提升供水系统的安全运行水平和应急响应能力，推动供水管理向智能化、精细化方向发展。

功能设计包括：

供水监管一张图：集成展示水源地、水厂、供水管网、增压泵站、二次供水泵房等各类供水设施的空间分布、基础属性及实时运行状态，构建统一的可视化监管平台，便于管理部门全面掌握行业总体情况并辅助科学调度决策。

风险隐患监测：建立管网风险隐患台账，对供水管网压力异常、漏损超标、水质变化等潜在风险进行实时监测，结合数据分析模型进行预警判断，提供风险等级评估和处置建议，支持隐患整改全过程跟踪，有效降低事故发生概率。

安全检查：规范供水设施安全检查流程，支持制定巡检计划、记录检查结果、上传现场照片及问题描述，并跟踪整改进度，确保设施持续符合安全运行标准，提升安全管理效能。

设备运行监测：对水泵机组、阀门、储水罐、加压设备、在线监测仪表等关键设备运行状态进行实时监控，采集电压、电流、压力、流量、水质等运行参数，形成设备健康档案，支持故障预警与维修管理，保障设备高效稳定运行。

建设项目监管：对新建、改建、扩建的供水工程项目进行全流程监管，涵盖项目立项、规划设计、施工进度、质量验收等环节，实现工程进度可视化、资料电子化、监管闭环化，确保项目建设按计划高质量完成。

应急联动：建立突发事件应急响应机制，在地图上快速定位爆管、污染、断供等事件发生点，联动调取周边监测数据、视频资源和应急资源，辅助制定抢修或调度方案，提升多部门协同处置效率，最大限度减少影响范围。

统一接入管理：实现对供水系统全部基础数据的统一接入与标准化管理，包括管网拓扑结构、设备参数、空间位置、监测数据等，支持按类型、区域、时间等多种维度查询和导出，为各子系统和业务模块提供统一的数据支撑。

供水监测报警：在对接入的监测数据进行存储与阈值分析的基础上，将地理信息数据、管网结构数据与实时运行数据融合至统一信息平台，通过地图标注、趋势曲线、报警弹窗等方式直观展现管网运行状态，便于用户实时掌握关键指标并开展深度分析。

- 3.3.3.3.桥梁专项

建设桥梁专项监管应用旨在基于地理信息底图与增强现实（AR）技术，整合桥梁设施的基础数据和监测信息，全面掌握桥梁的运行状态，实现对桥梁设施的全生命周期管理。实时监控关键部位的安全状况，提供预警机制，保障桥梁的安全稳定运行。

功能设计包括：

桥梁监管一张图：集成展示所有桥梁的空间分布、基础属性及运行状态，包括桥梁类型、建造年代、最近维护时间等关键信息，构建统一的可视化监管平台，便于管理部门全面掌握桥梁总体情况并辅助科学调度决策。

桥梁设施设备管理：建立详细的桥梁设施档案，涵盖桥梁结构及其附属设施（如伸缩缝、护栏、排水系统等）的基本信息、历史维护记录以及当前状态。同时，管理桥梁监测设备的信息，包括传感器部署位置、监测参数（如应力、位移、振动频率等）、设备状态等，确保设备正常工作并及时更新维护需求。

预警管理：基于桥梁监测数据进行存储与阈值分析，当监测到的数据超出安全范围时触发报警机制。支持利用AR实景技术，将桥梁的基础信息、监测设备信息以及实时监测数据整合在真实场景中，使管理人员能够直观地了解桥梁各部位的工作状态及潜在风险点，并支持隐患整改全过程跟踪，有效降低事故发生概率。

统一接入管理：实现对桥梁系统全部基础数据的统一接入与标准化管理，包括桥梁拓扑结构、设备参数、空间位置、监测数据等，支持按类型、区域、时间等多种维度查询和导出，为各子系统和业务模块提供统一的数据支撑。

桥梁监测报警：在对接入的监测数据进行存储与阈值分析的基础上，将地理信息数据、桥梁结构数据与实时运行数据融合至统一信息平台，通过地图标注、趋势曲线、报警弹窗等方式直观展现桥梁运行状态，便于用户实时掌握关键指标并开展深度分析。

3.3.3.4.道路专项

建设道路塌陷隐患风险专项监管应用，旨在通过信息化、智能化手段加强市政道路及其附属设施的综合管理，提升对道路病害及塌陷隐患的预防和处置能力。以GIS地理信息平台为基础，集成道路基础数据、监测信息和养护记录，全面掌握城市路网运行状态，重点识别和跟踪道路塌陷隐患区域，实现“发现—核查—整改—反馈”闭环管理，有效降低因道路问题引发的安全事故。

功能设计包括：

路网一张图：集成展示城市主干道、次干道、支路等各类道路的空间分布、道路等级、建设年限、结构类型、附属设施（如井盖、排水口）等基本信息，叠加实时监测与隐患分布数据，形成统一的可视化监管平台，便于管理部门全面掌握道路运行状况。

道路隐患信息管理：建立道路隐患台账，分类管理塌陷、沉降、裂缝、空洞等隐患信息，记录隐患位置、发现时间、风险等级、成因分析、处理进展等内容，支持多部门协同录入与更新，实现实时动态监控与风险评估。

道路巡查养护：规范日常巡查流程，制定巡检计划并下发至移动端，支持现场拍照上传、隐患标记、任务确认等功能；同时整合养护维修记录，实现道路养护工作的全过程留痕与可追溯，提高养护效率与质量。

隐患处置管理：对发现的道路隐患实行分级处置机制，自动匹配相应处置流程，推送预警信息至责任单位，并跟踪整治进度与结果验收，确保隐患及时消除，形成闭环管理。支持历史隐患整改情况查询与效果评估。

监测预警与数据分析：接入雷达探测、地表沉降传感器、探地雷达等设备数据，结合气象、管网渗漏、施工影响等因素进行综合分析，建立隐患识别模型与风险预警机制，提前预判潜在塌陷风险区域，辅助科学决策。

统一数据管理与共享服务：实现对道路基础设施数据、隐患数据、监测数据、养护数据的统一接入与标准化管理，支持按区域、时间、类型等多种维度查询、导出和统计分析，为相关业务系统提供数据支撑，促进跨部门信息共享与联动处置。

- 3.3.3.5.第三方施工专项

建设第三方施工破坏专项监管应用是提升城市基础设施安全性和管理效率的重要措施。针对第三方施工破坏频发且缺乏有效监管手段的问题，通过集成现代信息技术，如GIS、物联网（IoT）、大数据分析等，实现对第三方施工项目的全生命周期监管，并提供信息统一管理和事件处置的解决方案。

功能设计包括：

第三方施工管控一张图：基于地理信息系统（GIS），展示通州区范围内所有第三方施工项目的空间分布情况，包括位置、类型、规模、进度等关键信息。结合施工现场的传感器数据和视频监控，实时更新施工状态，自动识别潜在风险并发出预警通知，确保及时采取预防措施。

支持查询过去发生的施工破坏事件及其处理结果，帮助管理者了解常见问题区域，优化资源配置。

综合监管系统：从施工许可申请、审批、开工、进行中到竣工验收，实现对施工项目的全过程数字化跟踪管理。

对于违规施工行为，记录在案并通过系统公开，便于实施信用评价体系下的联合惩戒措施，增强法律威慑力。

数据分析与预测：利用大数据技术分析收集的数据，预测可能发生的施工破坏风险，提前制定应对策略。

移动端支持：开发专门的移动应用程序，方便现场工作人员随时上报问题、接收任务指令及反馈处理进展，同时也允许公众报告发现的问题，增加社会监督力度。

闭环跟踪管理：无论是通过自动监测还是人工检查发现问题，都可以迅速在系统内登记并分配给相应责任人。跟踪整改措施的执行情况直至完成修复工作，并由专人核实确认效果，确保每个问题都能得到彻底解决。

持续改进：定期回顾案例处理过程中的经验教训，不断优化流程和技术方案，提高整体管理水平。

- 3.3.3.6.地下管线专项

建设管线交互专项监管应用，旨在依托城市生命线安全工程平台，实现对地下管线及综合管廊的智能化、可视化、协同化管理。集成实时监控、智能预警、图层管理、施工协同与碰撞检测等核心功能，全面提升地下管线运行的安全性与运维管理的精细化水平，有效防范第三方施工破坏和潜在安全隐患，保障城市“生命线”系统的稳定运行。

功能设计包括：

地下管线一张图：在统一地理信息系统（GIS）平台上支持多类管线图层的灵活切换与叠加显示，包括管线类型、埋深、走向、权属单位等属性信息，满足不同业务场景下的可视化需求，提升空间分析能力与协同调度效率。

实时监控：对接入的各类管线监测设备（如压力、流量、温度、气体浓度、水位等传感器）数据进行实时采集与展示，动态掌握供水、排水、燃气、电力、通信、热力等各类地下管线的运行状态，为风险识别和应急处置提供数据支撑。

智能预警：基于设定阈值和数据分析模型，自动识别异常变化趋势并启动分级预警机制；结合GIS地图精准定位报警点，推送预警信息至相关责任单位，辅助快速响应和现场核查，做到事前预防、事中控制、事后追溯。

施工协同：建立施工项目与地下管线之间的信息联动机制，实现施工报备、影响分析、方案会审、作业交底等功能，推动施工方、管线权属单位及相关管理部门之间的高效协同，降低因信息不对称导致的误挖、损坏等事故风险。

数据整合与共享：实现对地下管线基础数据、监测数据、养护维修记录、隐患整治结果等信息的统一接入与标准化管理，支持跨部门数据共享与业务协同，构建“一数一源、多方共用”的数据治理体系。

应急管理支持：当发生管线泄漏、断裂、积水、塌陷等突发事件时，系统可迅速调取事发区域管线分布、关联设施、应急预案等信息，辅助制定科学处置方案，联动相关部门开展抢修救援，提高应急响应效率和决策水平。

- 3.3.3.7.照明专项

建设照明专项监管应用旨在通过整合通州区各照明综合管理系统数据，构建统一、高效、可视化的照明设施监管平台，实现对全区路灯资源的精细化管理和运行状态的实时掌控。有效提升城市照明系统的运维效率和管理水平，保障城市照明设施安全、稳定、高效运行。

功能设计包括：

路灯监管一张图：基于地理信息系统（GIS）技术，集成展示全区所有路灯设施的空间分布、亮灯状态、运行参数及故障信息，实现“一图统览、一屏可控”。支持地图缩放、图层切换、设备定位等操作，便于管理人员全面掌握照明系统运行情况。

路灯资产管理：建立完善的路灯资产台账，涵盖灯具类型、安装位置、功率、安装时间、维护记录等基础信息，实现对路灯设施全生命周期的动态管理。支持资产分类查询与权属单位关联，提升资产管理的规范性和准确性。

统计分析模块：对路灯运行数据进行多维度统计分析，包括亮灯率、能耗情况、故障频率、维修响应时效等关键指标，生成日报、月报、年报等可视化图表，辅助管理部门科学制定节能策略、养护计划和资金投入方案。

运行监测与报警联动：接入各照明系统运行监测数据，实时跟踪路灯开关状态、电流电压、能耗异常等情况，发现故障自动报警并同步推送至责任人员，提升故障响应速度和运维效率。

统一数据接入与共享：整合来自不同照明子系统的数据资源，实现数据标准化接入、统一平台展示与跨系统共享，为其他城市基础设施监管平台提供照明专题数据支撑，推动城市照明管理向智能化、协同化方向发展。

- 3.3.4.移动端应用

需满足管理人员类型用户以下功能：

- 统计报表：需向管理人员展示监测设备在线率、报警处置时效、工单处置情况、突发事件趋势等统计报表；

- 告警信息：需向管理人员展示通州区内报警预警、风险隐患、突发事件、风险评估等事项，支持查看事件定位、事件详情、处置记录、负责人信息等数据，并支持自动发送短信提醒；

- 督察督办：需支持自动提醒未按时处置事件信息，统计并提醒数据缺失项，支持快速处理督察督办任务。

需满足运维人员类型用户以下功能：

- 待办中心：需向运维人员统计展示工单待办、督察督办、监测报警等数据，并支持自动发送短信提醒；

- 工单处理：支持对巡查巡检、督察督办过程、结果信息通过移动端进行上报并记录归档，若巡检过程中发现隐患的，需进行信息上报；

- 工单工具：支持查看现场附近应急物资存放点，以及历史相似案例解决方案；

- 事件追踪：支持在移动端查看事件的地图点位、处置记录、负责人信息等数据。

- 3.3.5.能力支撑服务

依托南通市通州区住建局信息中心建设地理信息平台、视频融合平台、物联网平台作为本项目的技术能力支撑，将核心能力以数字化形式沉淀到应用支撑平台，打造城市生命线应用场景的共性支撑体系。

- 3.3.5.1.数据治理

- 3.3.5.1.1.数据开发实施

（1）数据治理流程

数据治理流程包括数据探查、标准检测、质量稽查、清洗转换、数据建模和入库存储六个步骤。首先，使用专业工具扫描各数据源特征并输出《数据现状评估报告》；接着，根据国家、地方及行业标准进行一致性检查，自动标记不符合标准的数据并生成修复建议；然后，设置完整性、准确性、唯一性、一致性、及时性的质量规则，通过自动稽查引擎定期运行并触发预警；随后，清理和转换数据以消除错误和不一致，确保数据质量；在此基础上，构建概念模型、逻辑模型、物理模型，并开发星型模型、雪花模型或多维立方体模型；最后，将处理后的数据存储到归集库中，以便后续使用和分析。

- 数据治理对象

数据治理对象包括结构化数据（如数据库中的表格数据）、半结构化数据（如XML、JSON格式的数据）、非结构化数据（如文档、图片、视频）以及实时流数据（如传感器数据、日志文件），涵盖了从静态存储到动态流数据的全方位数据类型。

- 数据探查实施

使用专业工具扫描各专项的数据源特征，分析并记录数据的质量、结构和一致性等信息，最终输出《数据现状评估报告》，为后续的数据治理工作提供基础依据。

- 3.3.5.1.1.数据加工

（1）数据标准管理

数据标准管理工具通过统一的名词词典、参考数据和数据规范实现数据标准需求收集与审议、数据标准的制定、执行、监督、发布和维护等流程的自动化，以提高数据标准的管理效率。

（2）数据质量管理

对通州生命线各个业务监管场景包括的数据资产进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等质量指标检测，发现数据质量问题。

（3）数据建模管理

支持区级监管系统各专项应用数据模型管理，完整记录通州城市生命线相关业务应用模型建设全过程，从而形成模型资产。

（4）数据加工开发

数据加工开发包括离线数据开发和实时数据开发。其中，离线数据开发通过配置数据来源和数据去向，完成数据的转换传输，完成一次配置后即可长期使用，大大提升采集效率，并根据数仓各层级之间的数据流转需求，开发并定义数仓层级之间的数据流转逻辑，将数据开发完成的应用层的数据表同步到指定目标数据源中；实时数据开发工具在数据中台中实时处理数据流中获取的数据，并将结果实时写入数据库，是一种有状态的数据处理方式。

- 3.3.5.1.2.数据资产

（1）数据资产目录管理

数据资产目录按照具体的主题、分层等类型灵活配置，用于支撑各种数据的应用，并支持对特定资源的权限控制。

（2）元数据管理

元数据是数据资产管理核心组成部分，贯穿于数据的创建、维护管理和使用的各个环节之中，元数据管理统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系、管理模型变更，是数据建设和数据资产高效管理的有力保障。

（3）指标管理

数据指标体系是构建数据中台的重要一环，按照规范化定义创建的指标会下沉到对应的表和字段。

（4）标签管理

通过精准化标签定义快速产生通州区生命线各个业务监管数据的标签画像，对通州区生命线数据资产有效管理。

（5）数据服务

数据服务提供了将数据生成数据API的能力，同时支持将现有的数据API快速注册到数据服务以统一管理和发布，支持将数据服务一键发布至API网关。

- 3.3.5.2.数据中台

通州区城市生命线需要建设数据中台，根据接入的系统数据来源，通过数据探查，明确数据接入的类型、种类、规模，对汇聚的数据进行元数据定义，并根据不同数据类型实现数据的接入。

- 3.3.5.2.1.数据标准

1、数据字典：支持给数据字典关联业务码表，并自动依据码值描述建立起标准数据字典和业务码表之间的码值映射关系；支持自定义扩展属性的集中管理维护，包括数据源属性、建表属性、字段属性、索引属性、分区属性；支持数据地图，集中展现平台所有的元数据，查找对应的元数据信息的功能；支持数据血缘，查询上下游的血缘关系并展示的功能。

2、标准数据元：支持查看用户对数据元的操作历程，记录每次操作的用户、操作时间、操作类型，并可以查看每次的操作详情，包括操作前和操作后的变更内容；支持查看用户对数据集的操作历程，记录每次操作的用户、操作时间、操作类型，并可以查看每次的操作详情，包括操作前和操作后的变更内容；支持以列表模式、报文模式、schema模式查看标准数据集中的数据项信息；支持查看数据元的引用详情，展示分别有哪些数据集、以及数据集中的哪些字段引用了该数据元；支持系统元数据管理提供WEB界面方式配置不少于20类数据源，对PostgreSQL、Elasticsearch、Greenplum、HBase、Hive、Kudu、具备创建数据源，维护Schema、表、字段、表自动化生命周期、分区自动化生命周期、索引自动化生命周期、同步外表视图等功能）对Kafka、Cassandra、HDFS、MySQL、SparkSQL、SQLServer、Oracle，具备创建数据源，维护Schema、表、字段的功能。

3、标准数据集：支持数据集版本管理，允许在同一张标准数据集上创建多个版本。

- 3.3.5.2.2.数据汇聚

1、数据集成：实现对数据集成任务的配置管理，可实现原始数据（特别是增量数据）的多线程、快速抽取，并且可通过插件的形式实现对不同类型输入、输出、数据处理的支持。主要包括数据源适配、任务管理、任务属性配置、集成任务模板。

支持数据接入详情，查看并展示配置任务的运行状态）查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况）针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息，并以图形展示数据量报表，选择月、周、日、时维度展示数据量报表，可根据ERROR、WARN、INFO、DEBUG日志类型筛选插件的执行日志的功能；支持计算Fel引擎，可以JAVA语言开发的Fel函数，并提供二次开发指南和SDK的上传的功能。

- 集成任务管理：包括任务基本管理操作、画布拖拽方式数据接入任务配置、任务调度策略管理、任务运行监控等核心功能。

- 3.3.5.2.3.数据建库

1、基础设施数据库：按照一定的方式和规则对数据进行归并、存储、处理，以及数据的治理程度和建模方式的不同，将数据按照不同的层次进行建模，从业务、数据存取和使用角度合理有序地存储数据，实现数据资源分类建库，形成基础设施数据库、社会资源数据库、物联感知数据库。实现城市生命线安全工程数据高性能、低成本、高效率、高质量使用的目标。

2、社会资源数据库：对社会资源相关数据进行标准化、清洗、关联等处理，形成社会资源数据集，为城市安全风险监管应用提供基本的数据支撑。社会资源数据包含重点防护目标数据、危险源数据、行业专家数据、避难场所信息、救援队伍信息、库员物资等数据。

3、物联感知数据库：对物联感知相关数据进行标准化、清洗、关联等处理，形成物联感知数据集，为排水、桥梁专项应用提供基本的数据支撑。物联感知数据包含监测设备数据、雨水管网监测及报警数据、污水管网监测及报警数据、排水泵站监测及报警数据、排口监测及报警数据等数据。

支持系统配置运维的超过30条告警策略，策略分任务异常（任务状态异常、最近一次任务执行异常、任务执行超时、任务未按照调度周期执行）、接口异常（接口响应失败预警、接口超时预警）、服务器异常（服务器CPU利用率超出阈值、服务器内存利用率超出阈值、服务器磁盘空间使用超出阀值）、Yarn队列CPU利用率超出阈值、Yarn队列内存利用率超出阈值、HBP告警消息）、模型异常（数据集成节点、数据开发节点任务状态、Kafka节点的文件积压阈值）、配置告警级别等参数的功能。

- 3.3.5.2.5.数据共享

1、接口配置中心：支持系统实现画布拖拽单表和多表关联进行基础接口配置的功能；考察系统能够通过Web页面配置API接口，能够通过拖拉拽式方式进行接口条件的联表配置，并能够对联表进行多种类型（常量、字段、函数）的运算符匹配及判断条件（且、或）的多层嵌套与组合的配置操作的功能。

2、数据资产管理：支持录入多套业务码表，标准文件的关联上传，多级分类与标签分类配置，以及不同版本的配置，上线发布的功能；支持元数据标准字段管理，标准字段的多级分类、标签分类配置，字段类型、字段长度、字段别名、值域、版本、信息级别、校验规则定义，以及嵌套结构的字段配置，上线发布的功能。

3、接口资产管理：平台检测到接口资源被调用失败超过设置的阈值、调用次数超过授权阈值、总数超过注册配额、调用率超过阈值等，会展示预警内容和处置方案。

3.3.5.2.6.数据存储

支持集群间历史数据迁移功能，使用数据抽取工具分批次将历史数据抽取入库；支持外部文件系统及大数据平台内部组件数据导入；提供图形化界面，用户可通过界面进行数据提取，转换和流程编排，并可对流程作业进行监控和维护；数据存储支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建；支持统一元数据管理，数据接入与数据处理结果被元数据中心统一管理，并由元数据中心统一维护数据关联。

支持可视化一站式大数据集群管理平台，具备安装部署、节点管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志审计、用户管理等管理功能；支持可视化的服务组件控制，包括服务添加、卸载、启动、停止、升级，支持服务升级失败后服务回滚；支持监控集群健康状态（组件状态、CPU及内存使用率、网络流量、磁盘空间使用率、磁盘挂载情况、磁盘IOPS等）。支持查看集群中各节点运行状态，组件状态，集群告警信息等。

- 3.3.5.3.视频融合服务

本项目建设中支持城市生命线权属单位主管各类系统，如第三方施工、道路、桥梁、供水、排水、燃气等以及权属单位接入系统中具有视频类场景的视频接入,视频接入方式根据通州区实际建设情况采用前端设备直接接入和平台对接接入方式。同时具备终端管理、级联管理、视频能力开放、能力开放消息接口、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。旨在围绕“筑能力、扩应用”，同时适配GB281812022规范要求，并支持IPV6、高可用能力，建设融合赋能应用市场。

- 3.3.5.3.1.视频汇聚接入

直接接入：支持通过GB/T28181标准协议实现视频资源的直接接入，支持onvifi等常见协议接入。

平台级联：支持通过GB/T28181标准协议实现视频级联接入，并提供运行状态查看，支持查看上、下级级联平台在线状态；支持查看级联上来的资源统计分析内容，包括信令网关中编码设备和监控点在线数，媒体网关CPU、内存、网卡使用率、连接数统计结果，本级域、上级域、下级域的设备总数、设备在线数、监控点总数、监控点在线数、共享给本级点位数、级联点位状态监测。

视频推送：提供视频流转发、分发服务，支持标准的RTSP、RTMP、HLS视频传输协议。

- 3.3.5.3.2.视频应用

视频预览：支持查看当前平台中的视频点位的实时监控画面在移动端进行视频预览。可以结合报警点和设备点进行视频报警和问题的远程复核。

预览回放：根据时间、监控点回放录像，支持多窗口回放、缩图预览、分段回放等，并可以将录像下载到本地。

云台控制：在实时预览球机或者云台摄像机画面时，利用云台控制面板及画面控制面板，调整摄像机的朝向、焦距、光圈等参数，以便获取较好的监控视角，以及看清关注目标的细节信息。

视频上墙：提供多种视频源、PPT、可视化应用在大屏上进行快捷切换、布局、拼接、高清显示的服务。提供多种视频源在桌面浏览器上进行快捷查看的服务。

- 3.3.5.3.3.视频运维管理

提供对视频点位在线情况，视频录像情况、视频质量诊断，视频故障初步排查等功能和应用能力。

支持告警信息统计展现并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。

提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。

支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。

- 3.3.5.4.物联网服务

- 3.3.5.4.1.设备接入管理

提供各类物联设备的接入能力。

平台支持接入管理不同厂商的物联终端设备。可完成多网络、多协议设备接入，包含：直连设备接入、网关设备接入、物联子系统设备接入三种方式。

- 3.3.5.4.2.监测设备管理

提供不同类型的监测设备信息录入包括设备信息的增、删、改、查，设备信息录入部分包含设备名称、设备编号、接入协议、所属网域、经纬度、安装位置、设备图片等基础信息录入和展示，可以为设备配置监测项的报警条件和报警阈值。可以同步编码设备、视频通道到监测设备中。

- 3.3.5.4.3.报警类型管理

提供报警类型的录入包括报警类型的增、删、改、查,报警类型，报警类型录入包括报警名称、报警编码、业务类型的录入和展示。

- 3.3.5.4.4.监测项管理

提供设备类型和设备监测项的录入包括设备类型和设备监测项的增、删、改、查，监测项录入部分包括监测项名称、监测项标识、监测项类型、关联的报警类型、数据类型、数据的长度、精度（小数点后位数）、单位的录入和展示，可以配置监测项值对应的数据字典以及设备异常状态的阈值。

- 3.3.5.4.5.数据接入配置

提供监测数据事件录入，包括事件的增、删、改、查、导入、导出，录入时可以配置事件关联的设备类型、事件报文和报文中字段与设备监测项的关系。

支持查询展示平台已经添加的事件信息列表，包括事件名称、事件来源、事件码、英文标识、监测设备类型、数据采集频率、关联监测项、事件订阅状态。可按名称标识、监测设备类型、事件订阅状态进行过滤查询。

支持事件信息的添加、修改，包含事件名称、事件来源、能力标识、事件码、英文标识、监测设备类型、数据采集频率、报文等信息。

3.3.5.4.6.设备运维管理

设备状态统计：支持统计设备总数、设备在线率、设备在线数、离线数、异常率、正常数个数、异常个数；支持根据所属组织、设备名称、设备类型、所属设施、运行状态条件筛选数据，列表展示设备名称，所属区域，所属设施，设备类型，安装位置，运行状态数据。

设备状态运维管理：支持查看设备运行状态数据，包括电池电量、电压、信号强度、设备在离线状态、信噪比等；支持对运行状态异常的数据进行工单转派；支持根据所属组织、设备名称、设备类型、所属设施、运行状态条件筛选导出数据，支持全量导出和选中导出。

- 3.3.6.运维服务

系统上线运行后提供配套的运维服务，保证系统24小时的稳定运行，保证系统数据和上级平台的稳定推送。建立报警预警处置机制，实现报警及时处置，确保符合国家、江苏省、南通市和通州区各级考核标准。

3.3.7.生命线系统运行机制

建立生命线系统运行机制，拟定运行机制系列文件，协助住建局完成生命线系统运行机制的建立，具体内容包括但不限于相关运行体制机制文件、生命线系统运行维护指南、生命线系统数据管理规程等。

- 3.4.信息化系统对接要求

本项目需对现有部分信息化系统进行对接，要求对通州区城市生命线相关信息化系统现状进行详细分析，提出合理可行的系统对接方案设计。拟整合的信息化系统有通州智慧燃气安全平台、通州智慧水务监管平台和通州智慧路灯监管平台。

- 3.5.功能需求清单

| 序号 | 系统 | 功能 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑 | 数据治理 | 数据开发实施 | 数据治理流程 |  | 数据探查→标准检测→质量稽查→清洗转换→数据建模→入库存储 |
|  |  |  |  | 数据治理对象 |  | 结构化数据、半结构化数据、非结构化数据、实时流数据 |
|  |  |  |  | 数据探查实施 |  | 使用工具扫描各专项的数据源特征，输出《数据现状评估报告》 |
|  |  |  | 数据加工 | 数据标准管理 |  | 数据标准管理工具通过统一的名词词典、参考数据和数据规范实现数据标准需求收集与审议、数据标准的制定、执行、监督、发布和维护等流程的自动化，以提高数据标准的管理效率。 |
|  |  |  |  | 数据质量管理 |  | 对通州生命线各个业务监管场景包括的数据资产进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等质量指标检测，发现数据质量问题。 |
|  |  |  |  | 数据建模管理 |  | 支持区级监管系统各专项应用数据模型管理，完整记录通州城市生命线相关业务应用模型建设全过程，从而形成模型资产。 |
|  |  |  |  | 数据加工开发 |  | 数据加工开发包括离线数据开发和实时数据开发。其中，离线数据开发通过配置数据来源和数据去向，完成数据的转换传输，完成一次配置后即可长期使用，大大提升采集效率，并根据数仓各层级之间的数据流转需求，开发并定义数仓层级之间的数据流转逻辑，将数据开发完成的应用层的数据表同步到指定目标数据源中；实时数据开发工具在数据中台中实时处理数据流中获取的数据，并将结果实时写入数据库，是一种有状态的数据处理方式。 |
|  |  |  | 数据资产管理 | 数据资产目录管理 |  | 数据资产目录按照具体的主题、分层等类型灵活配置，用于支撑各种数据的应用，并支持对特定资源的权限控制。 |
|  |  |  |  | 元数据管理 |  | 元数据是数据资产管理核心组成部分，贯穿于数据的创建、维护管理和使用的各个环节之中，元数据管理统一数据口径、标明数据方位、分析数据关系、管理模型变更，是数据建设和数据资产高效管理的有力保障。 |
|  |  |  |  | 指标管理 |  | 数据指标体系是构建数据中台的重要一环，按照规范化定义创建的指标会下沉到对应的表和字段。 |
|  |  |  |  | 标签管理 |  | 通过精准化标签定义快速产生通州区生命线各个业务监管数据的标签画像，对通州区生命线数据资产有效管理。 |
|  |  |  |  | 数据服务 |  | 数据服务提供了将数据生成数据API的能力，同时支持将现有的数据API快速注册到数据服务以统一管理和发布，支持将数据服务一键发布至API网关。 |
|  |  | 数据中台 | 数据标准 | 数据字典 |  | 支持给数据字典关联业务码表，并自动依据码值描述建立起标准数据字典和业务码表之间的码值映射关系。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持自定义扩展属性的集中管理维护，包括数据源属性、建表属性、字段属性、索引属性、分区属性。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持数据地图，集中展现平台所有的元数据，查找对应的元数据信息的功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持数据血缘，查询上下游的血缘关系并展示的功能。 |
|  |  |  |  | 标准数据元 |  | 支持查看用户对数据元的操作历程，记录每次操作的用户、操作时间、操作类型，并可以查看每次的操作详情，包括操作前和操作后的变更内容。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持查看用户对数据集的操作历程，记录每次操作的用户、操作时间、操作类型，并可以查看每次的操作详情，包括操作前和操作后的变更内容。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持以列表模式、报文模式、schema模式查看标准数据集中的数据项信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持查看数据元的引用详情，展示分别有哪些数据集、以及数据集中的哪些字段引用了该数据元。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持系统元数据管理提供WEB界面方式配置不少于20类数据源，对PostgreSQL、Elasticsearch、Greenplum、HBase、Hive、Kudu、具备创建数据源，维护Schema、表、字段、表自动化生命周期、分区自动化生命周期、索引自动化生命周期、同步外表视图等功能）对Kafka、Cassandra、HDFS、MySQL、SparkSQL、SQLServer、Oracle，具备创建数据源，维护Schema、表、字段的功能。 |
|  |  |  |  | 标准数据集 |  | 支持数据集版本管理，允许在同一张标准数据集上创建多个版本。 |
|  |  |  | 数据汇聚 | 数据集成 |  | 实现对数据集成任务的配置管理，可实现原始数据（特别是增量数据）的多线程、快速抽取，并且可通过插件的形式实现对不同类型输入、输出、数据处理的支持。主要包括数据源适配、任务管理、任务属性配置、集成任务模板。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持数据接入详情，查看并展示配置任务的运行状态）查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况）针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息，并以图形展示数据量报表，选择月、周、日、时维度展示数据量报表，可根据ERROR、WARN、INFO、DEBUG日志类型筛选插件的执行日志的功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持计算Fel引擎，可以JAVA语言开发的Fel函数，并提供二次开发指南和SDK的上传的功能。 |
|  |  |  |  | 集成任务管理 |  | 包括任务基本管理操作、画布拖拽方式数据接入任务配置、任务调度策略管理、任务运行监控等核心功能。 |
|  |  |  | 数据建库 | 基础设施数据库 |  | 按照一定的方式和规则对数据进行归并、存储、处理，以及数据的治理程度和建模方式的不同，将数据按照不同的层次进行建模，从业务、数据存取和使用角度合理有序地存储数据，实现数据资源分类建库，形成基础设施数据库、社会资源数据库、物联感知数据库。实现城市生命线安全工程数据高性能、低成本、高效率、高质量使用的目标。 |
|  |  |  |  | 社会资源数据库 |  | 对社会资源相关数据进行标准化、清洗、关联等处理，形成社会资源数据集，为城市安全风险监管应用提供基本的数据支撑。社会资源数据包含重点防护目标数据、危险源数据、行业专家数据、避难场所信息、救援队伍信息、库员物资等数据。 |
|  |  |  |  | 物联感知数据库 |  | 对物联感知相关数据进行标准化、清洗、关联等处理，形成物联感知数据集，为排水、桥梁专项应用提供基本的数据支撑。物联感知数据包含监测设备数据、雨水管网监测及报警数据、污水管网监测及报警数据、排水泵站监测及报警数据、排口监测及报警数据等数据。 |
|  |  |  |  | 支持系统配置运维的超过30条告警策略，策略分任务异常（任务状态异常、最近一次任务执行异常、任务执行超时、任务未按照调度周期执行）、接口异常（接口响应失败预警、接口超时预警）、服务器异常（服务器CPU利用率超出阈值、服务器内存利用率超出阈值、服务器磁盘空间使用超出阀值）、Yarn队列CPU利用率超出阈值、Yarn队列内存利用率超出阈值、HBP告警消息）、模型异常（数据集成节点、数据开发节点任务状态、Kafka节点的文件积压阈值）、配置告警级别等参数的功能 |  |  |
|  |  |  |  | 支持库表权限管控，系统控制数据源、表、字段的权限的功能；支持接口权限管控，系统控制访问IP、日访问量、有效期限制的功能；支持菜单权限管控，系统基于角色的菜单权限管控的功能；提供系统增、删、改进行用户管理、部门管理、后台配置、消息中心展示的功能；支持集群、服务器信息配置，系统配置大数据集群信息，跑批服务器信息的功能 |  |  |
|  |  |  | 数据共享 | 接口配置中心 |  | 支持系统实现画布拖拽单表和多表关联进行基础接口配置的功能 |
|  |  |  |  |  |  | 考察系统能够通过Web页面配置API接口，能够通过拖拉拽式方式进行接口条件的联表配置，并能够对联表进行多种类型（常量、字段、函数）的运算符匹配及判断条件（且、或）的多层嵌套与组合的配置操作的功能。 |
|  |  |  |  | 数据资产管理 |  | 支持录入多套业务码表，标准文件的关联上传，多级分类与标签分类配置，以及不同版本的配置，上线发布的功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持元数据标准字段管理，标准字段的多级分类、标签分类配置，字段类型、字段长度、字段别名、值域、版本、信息级别、校验规则定义，以及嵌套结构的字段配置，上线发布的功能。 |
|  |  |  |  | 接口资产管理 |  | 平台检测到接口资源被调用失败超过设置的阈值、调用次数超过授权阈值、总数超过注册配额、调用率超过阈值等，会展示预警内容和处置方案。 |
|  |  |  | 数据存储 |  |  | 支持集群间历史数据迁移功能，使用数据抽取工具分批次将历史数据抽取入库。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持外部文件系统及大数据平台内部组件数据导入 |
|  |  |  |  |  |  | 提供图形化界面，用户可通过界面进行数据提取，转换和流程编排，并可对流程作业进行监控和维护。 |
|  |  |  |  |  |  | 数据存储支持多副本，具有分布式容错机制，支持自动副本重建。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持统一元数据管理，数据接入与数据处理结果被元数据中心统一管理，并由元数据中心统一维护数据关联。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持可视化一站式大数据集群管理平台，具备安装部署、节点管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志审计、用户管理等管理功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持可视化的服务组件控制，包括服务添加、卸载、启动、停止、升级，支持服务升级失败后服务回滚。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持监控集群健康状态（组件状态、CPU及内存使用率、网络流量、磁盘空间使用率、磁盘挂载情况、磁盘IOPS等）。支持查看集群中各节点运行状态，组件状态，集群告警信息等。 |
|  |  | 视频智能应用中台 | 视频汇聚接入 | 直接接入 |  | 支持通过GB/T28181标准协议实现视频资源的直接接入，支持通过海康sdk、isup5.0、大华sdk、onvifi等常见协议接入。 |
|  |  |  |  | 平台级联 |  | 支持通过GB/T28181标准协议实现视频级联接入，并提供运行状态查看，支持查看上、下级级联平台在线状态；支持查看级联上来的资源统计分析内容，包括信令网关中编码设备和监控点在线数，媒体网关CPU、内存、网卡使用率、连接数统计结果，本级域、上级域、下级域的设备总数、设备在线数、监控点总数、监控点在线数、共享给本级点位数、级联点位状态监测。 |
|  |  |  |  | 视频推送 |  | 提供视频流转发、分发服务，支持标准的RTSP、RTMP、HLS视频传输协议。 |
|  |  |  | 视频应用 | 视频预览 |  | 支持查看当前平台中的视频点位的实时监控画面在移动端进行视频预览。可以结合报警点和设备点进行视频报警和问题的远程复核。 |
|  |  |  |  | 预览回放 |  | 根据时间、监控点回放录像，支持多窗口回放、缩图预览、分段回放等，并可以将录像下载到本地。 |
|  |  |  |  | 云台控制 |  | 在实时预览球机或者云台摄像机画面时，利用云台控制面板及画面控制面板，调整摄像机的朝向、焦距、光圈等参数，以便获取较好的监控视角，以及看清关注目标的细节信息。 |
|  |  |  |  | 视频上墙 |  | 提供多种视频源、PPT、可视化应用在大屏上进行快捷切换、布局、拼接、高清显示的服务。提供多种视频源在桌面浏览器上进行快捷查看的服务。 |
|  |  |  | 视频运维管理 |  |  | 提供对视频点位在线情况，视频录像情况、视频质量诊断，视频故障初步排查等功能和应用能力。 支持告警信息统计展现并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置。 |
|  |  |  |  |  |  | 提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 |
|  |  |  |  |  |  | 支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 |
|  |  | 物联感知管理中台 | 设备接入管理 |  |  | 提供各类物联设备的接入能力。 平台支持接入管理不同厂商的物联终端设备。可完成多网络、多协议设备接入，包含：直连设备接入、网关设备接入、物联子系统设备接入三种方式。 |
|  |  |  | 监测信息管理 | 监测设备管理 |  | 提供不同类型的监测设备信息录入包括设备信息的增、删、改、查，设备信息录入部分包含设备名称、设备编号、接入协议、所属网域、经纬度、安装位置、设备图片等基础信息录入和展示，可以为设备配置监测项的报警条件和报警阈值。可以同步编码设备、视频通道到监测设备中。 |
|  |  |  |  | 报警类型管理 |  | 提供报警类型的录入包括报警类型的增、删、改、查,报警类型，报警类型录入包括报警名称、报警编码、业务类型的录入和展示。 |
|  |  |  |  | 监测项管理 |  | 提供设备类型和设备监测项的录入包括设备类型和设备监测项的增、删、改、查，监测项录入部分包括监测项名称、监测项标识、监测项类型、关联的报警类型、数据类型、数据的长度、精度（小数点后位数）、单位的录入和展示，可以配置监测项值对应的数据字典以及设备异常状态的阈值。 |
|  |  |  |  | 数据接入配置 |  | 提供监测数据事件录入，包括事件的增、删、改、查、导入、导出，录入时可以配置事件关联的设备类型、事件报文和报文中字段与设备监测项的关系。 1、支持查询展示平台已经添加的事件信息列表，包括事件名称、事件来源、事件码、英文标识、监测设备类型、数据采集频率、关联监测项、事件订阅状态。可按名称标识、监测设备类型、事件订阅状态进行过滤查询。 2、支持事件信息的添加、修改，包含事件名称、事件来源、能力标识、事件码、英文标识、监测设备类型、数据采集频率、报文等信息。 |
|  |  |  | 设备运维管理 | 设备状态统计 |  | 支持统计设备总数、设备在线率、设备在线数、离线数、异常率、正常数个数、异常个数；支持根据所属组织、设备名称、设备类型、所属设施、运行状态条件筛选数据，列表展示设备名称，所属区域，所属设施，设备类型，安装位置，运行状态数据。 |
|  |  |  |  | 设备状态运维管理 |  | 支持查看设备运行状态数据，包括电池电量、电压、信号强度、设备在离线状态、信噪比等；支持对运行状态异常的数据进行工单转派；支持根据所属组织、设备名称、设备类型、所属设施、运行状态条件筛选导出数据，支持全量导出和选中导出。 |
| 2 | 基础应用服务 | 门户管理 | 统一接入服务 |  |  | 集成统一登录认证、统一用户管理、统一用户权限，实现跨燃气、排水、供水等8大业务系统的统一接入门户系统。 |
|  |  |  | 快捷应用入口配置 |  |  | 支持自定义工作台导航入口，可配置专项应用的快捷访问入口。 |
|  |  | 用户权限 | 用户管理 |  |  | 实现账户全生命周期管理，包括账户创建、信息编辑、状态冻结等操作。 |
|  |  |  | 角色与权限管理 |  |  | 基于角色创建、权限继承、配置克隆机制构建权限模板体系，实现菜单操作权限控制与数据字段级访问权限双重管控，支持按用户组设置差异化的系统访问策略和行为管控规则。 |
|  |  | 组织架构管理 |  |  |  | 采用树形拓扑图展示部门层级关系，支持拖拽式架构调整。 |
|  |  | 日志管理 |  |  |  | 完整记录用户操作日志、系统运行日志，提供多维度日志分析，支持按时间范围、操作用户、事件类型进行组合查询，集成调用链路追踪功能，结合标准错误代码库加速故障定位。 |
| 3 | 综合监管应用 | 城市安全综合分析 |  |  |  | 集成燃气、排水、供水等8大专项的监管与监测数据，通过城市基础设施安全运行总览图展示全域传感器部署情况，动态统计在线传感器数量、类型及覆盖范围，可视化呈现基础设施底数信息与行业管理薄弱环节。 |
|  |  | 安全监管一张图 |  |  |  | 构建安全监管一张图，叠加行业数据、监测报警、风险评估等数据层，基于GIS地图融合重大危险源、风险隐患、应急资源等空间信息，实现基础设施运行状态与监管要素的时空关联分析。 |
|  |  | 应急指挥协同 |  |  |  | 基于地理信息平台构建分级响应可视化调度系统，整合应急预案、值班部署、资源调配等应急要素，实现事件接报、影响研判、指挥调度到结果反馈的全流程闭环。 |
|  |  | 任务协同与督查督办 |  |  |  | 建立智能督查督办体系：触发首层系统提醒后，自动触发催办通知，逐级通知至相应部门。整合任务历史记录、处置过程、验收结果，生成标准化报告。 |
|  |  | 运维中心 |  |  |  | 支持周期性排班计划，允许手动调整班次和人员配置，明确值班角色职责，设置不同岗位的值守权限边界。 |
|  |  | 报警预警处置 |  |  |  | 基于GIS地图实现多源报警分级分类处置，记录过程数据并自动触发未处置事件督查流程。 |
|  |  | 告警通知 |  |  |  | 支持配置短信模板库并绑定组织架构接收人，提供历史通知记录追溯与发送状态监控功能，实现监测报警与突发事件信息的分钟级触达。 |
|  |  | 监测设备运维 | 设备全周期管理 | 建立监测设备、管网设施、应急装备的统一台账，支持维护周期设定与智能巡检计划生成，按区域类型自动分派工单保障设备可用性。 |  |  |
|  |  |  | 运维过程管控 | 记录设备维修保养、巡检轨迹等操作日志，对接政府投资设备的资产管理系统，生成设备健康度评估报告与更换预警。 |  |  |
| 4 | 燃气专项 | 燃气监管一张图 |  | 提供燃气的设施数量、设备数量、以及今日报警总数，实时监测设备的在线情况，统计今日报警数量以及变化趋势，实时展示燃气设施设备的报警列表，同时展示今日报警的设备列表。 |  |  |
|  |  | 燃气基础设施管理 |  | 提供燃气设施信息管理、设施列表管理。 |  |  |
|  |  | 燃气监测设备管理 |  | 提供燃气设备列表管理、设备信息管理和设备监测配置。 |  |  |
|  |  | 瓶装气监管 |  | 市域平台回传相关数据，区平台数据展示。 |  |  |
|  |  | 隐患管理 | 隐患上报 | 支持企业自查、政府检查、智能识别（间距不足、占压）多渠道上报。 |  |  |
|  |  |  | 整改跟踪 | 隐患状态（待处理/整改中/已验收）可视化超期未整改自动触发督办。 |  |  |
|  |  |  | 档案管理 | 隐患详情、现场照片、整改报告归档，支持按区域/类型/状态查询。 |  |  |
|  |  | 报警处置 | 报警类型 | 泄漏报警、压力异常、井盖位移、设备离线。 |  |  |
|  |  |  | 处置流程 | 自动派单至责任人，处置过程记录（处置措施、耗时、结果）。 |  |  |
|  |  | 预警管理 |  | 提供预警信息管理、预警阈值配置、监测数据列表和审核处置。 |  |  |
|  |  | 统计分析 | 报警统计 | 按类型/区域/时段分析报警频率，生成TOP10高风险点位。 |  |  |
|  |  |  | 运维效率 | 统计工单平均响应时间、隐患整改率，生成部门绩效报告。 |  |  |
| 5 | 供水专项 | 供水监管一张图 |  | 提供供水的设施数量、设备数量、以及今日报警总数，实时监测设备的在线情况，统计今日报警数量以及变化趋势，实时展示燃气设施设备的报警列表，同时展示今日报警的设备列表。 |  |  |
|  |  | 供水基础设施管理 |  | 提供供水设施信息管理、设施列表管理。 |  |  |
|  |  | 供水监测设备管理 |  | 提供供水设备列表管理、设备信息管理和设备监测配置。 |  |  |
|  |  | 用户管理 |  | 标记重点用户（医院、消防站）、高耗水用户（工厂、酒店），制定差异化保障策略。 |  |  |
|  |  | 风险评估模型 | 管网老化指数 | 基于管材寿命、腐蚀检测报告、历史爆管记录生成风险等级。 |  |  |
|  |  |  | 水质风险 | 评估水质污染风险（如化工厂邻近度、水质历史波动）。 |  |  |
|  |  | 预警管理 |  | 提供预警信息管理、预警阈值配置、监测数据列表和审核处置。 |  |  |
| 6 | 排水专项 | 排水（雨水）监管一张图 |  | 提供排水（雨水）专项的管网覆盖率、实时积水点数量、雨污混接率、内涝报警率、海绵设施调蓄容量、应急响应时效，叠加雨水管网（含管径、坡度、流向）、泵站/闸门位置、易涝点（历史积水深度）、海绵设施（雨水花园、调蓄池），按内涝风险等级（红/橙/黄/绿）分层渲染。 |  |  |
|  |  | 排水（雨水）基础设施管理 |  | 提供排水设施信息管理、设施列表管理。 |  |  |
|  |  | 排水（雨水）监测设备管理 |  | 提供排水设备列表管理、设备信息管理和设备监测配置。 |  |  |
|  |  | 排水（污水）监管一张图 |  | 提供排水（污水）专项的管网总长度、污水场站数量、实时监测覆盖率、在线设备状态，叠加污水管网、污水场站、监测点位置，按风险等级分层渲染，显示关键监测参数（水位、流量、水质COD/氨氮），异常数据闪烁告警。 |  |  |
|  |  | 排水（污水）基础设施管理 |  | 提供排水设施信息管理、设施列表管理。 |  |  |
|  |  | 排水（污水）监测设备管理 |  | 提供排水设备列表管理、设备信息管理和设备监测配置。 |  |  |
|  |  | 水质监测 |  | COD、悬浮物、pH值等参数超标时触发告警，关联排污企业溯源。 |  |  |
|  |  | 风险评估模型 | 内涝风险图 | 结合管网排水能力、地形高程、降雨强度生成风险等级分布。 |  |  |
|  |  |  | 脆弱性分析 | 识别高淤积管段、结构性缺陷点，标注需优先清淤区域、识别低洼小区，地下车库等高风险设施，优先改造排水能力。 |  |  |
|  |  | 隐患管理 | 隐患上报 | 支持巡检上报（井盖缺失、管网堵塞）、视频监管（违规排污）。 |  |  |
|  |  |  | 整改跟踪 | 隐患状态（待处理/整改中/已验收）可视化，超期自动升级督办。 |  |  |
|  |  |  | 档案管理 | 关联隐患照片、整改方案、验收报告，支持按行政区划统计。 |  |  |
|  |  | 预警管理 |  | 提供预警信息管理、预警阈值配置、监测数据列表和审核处置。 |  |  |
| 7 | 道路专项 | 路网一张图 |  | 提供道路基础设施信息分布、安全状况、道路类型安全隐患、上报隐患实时展示。 |  |  |
|  |  | 道路设施管理 |  | 录入/导入道路属性（等级、车道数、路面材质、建设年份），道路井盖基础信息、设施位置及维护状态。 |  |  |
|  |  | 养护工单管理 | 工单上报 | 上报路面修补、标线重划、信号灯维修等工单。 |  |  |
|  |  |  | 资源调度 | 自动匹配显示最近养护队伍、物资仓库。 |  |  |
|  |  | 养护记录 | 路况记录 | 统计记录道路路况数据。 |  |  |
|  |  |  | 养护记录 | 统计记录道路养护维修数据，生成报表。 |  |  |
|  |  | 隐患处置 |  | 提供隐患数据管理、隐患处置、工单处置流程功能。 |  |  |
| 8 | 桥梁专项 | 桥梁一张图 |  | 提供桥梁总数、实时结构健康监测覆盖率、历史事故发生率、维修工单响应时效，叠加桥梁位置、结构类型（梁桥/拱桥/斜拉桥）、监测点（应变计、位移传感器）、风险隐患点，按健康度评级（红/橙/黄/绿）分层渲染。 |  |  |
|  |  | 桥梁AR图支持 |  | 支持展示AR场景关联桥梁概况信息、预警信息统计。 |  |  |
|  |  | 桥梁设施设备管理 |  | 提供桥梁基本信息管理、设备信息管理功能。 |  |  |
|  |  | 预警管理 |  | 提供桥梁实时预警管理、预警信息统计、报警历史查询功能。 |  |  |
| 9 | 第三方施工专项 | 第三方施工一张图 |  | 提供管线分布图、施工项目上图、项目实时监控以及巡检过程中发现的问题等信息。 |  |  |
|  |  | 施工档案管理 | 权属单位档案 | 记录权属单位数据。 |  |  |
|  |  |  | 建设单位档案 | 记录建设单位数据。 |  |  |
|  |  |  | 监理单位档案 | 记录监理单位数据。 |  |  |
|  |  |  | 施工单位档案 | 记录施工单位资质、安全培训记录、历史违规行为，生成信用评分。 |  |  |
|  |  |  | 施工计划备案 | 提交施工范围、时间、机械类型，自动关联地下管线数据碰撞检测。 |  |  |
|  |  | 第三方施工项目信息管理 |  | 提供施工项目统计、施工项目信息管理、施工项目分类统计功能。 |  |  |
|  |  | 施工现场监管管理 |  | 提供巡查巡检计划管理、工单处置流程功能。 |  |  |
|  |  | 违规行为处置 |  | 统计记录违规行为，反馈违规处置结果。 |  |  |
|  |  | 信用管理 |  | 黑名单机制，正向激励名单。 |  |  |
| 10 | 地下管线专项 | 地下管线一张图 |  | 展示管线及其附属设施、地面筑物等空间地理信息。 |  |  |
|  |  | 管线基础信息管理 |  | 提供管线基础信息统计功能，定位搜索功能。 |  |  |
|  |  | 建设项目管理 |  | 支持查看地下管线放线、验线记录、建设计划监管，根据阈值区分、标注老旧管道信息。 |  |  |
|  |  | 管线拓扑关系 |  | 支持按区域范围查看地下管线交互网络拓扑结构，可查看节点监测设备实时监测信息、历史报警情况等详情信息。 |  |  |
|  |  | 地下管线交互影响分析 |  | 支持耦合事件分析、第三方施工破坏影响分析、管线交叉穿越分析、管线安全间距分析等功能。 |  |  |
|  |  | 风险隐患处置 |  | 基于GIS地图实现多源报警分级分类处置，记录过程数据并自动触发未处置事件督查流程。 |  |  |
| 11 | 照明专项 | 路灯监管一张图 |  | 提供路灯总数、实时亮灯率、故障报警率等重要监测指标数据统计，叠加路灯点位分布、故障状态图层分层渲染。 |  |  |
|  |  | 照明资产管理 |  | 建立完善的路灯资产台账，涵盖灯具类型、安装位置、功率、安装时间、维护记录等基础信息，实现对路灯设施全生命周期的动态管理。 |  |  |
|  |  | 运行监测管理 |  | 支持实时设备检测、实时报警、历史数据查询、统计分析功能。 |  |  |
|  |  | 运行监测与报警联动 |  | 支持阈值设置自动触发漏电报警。 |  |  |
|  |  | 日常综合管理 |  | 支持巡查巡检管理、日常养护管理、维修工单管理功能。 |  |  |
|  |  | 统计分析 |  | 对路灯运行数据进行多维度统计分析，包括亮灯率、能耗情况、故障频率、维修响应时效等关键指标，生成日报、月报、年报等可视化图表，辅助管理部门科学制定节能策略、养护计划和资金投入方案。 |  |  |
| 12 | 移动端 | 管理人员端 | 统计报表 | 需向管理人员展示监测设备在线率、报警处置时效、工单处置情况、突发事件趋势等统计报表。 |  |  |
|  |  |  | 告警信息 | 需向管理人员展示通州区内报警预警、风险隐患、突发事件、风险评估等事项，支持查看事件定位、事件详情、处置记录、负责人信息等数据，并支持自动发送短信提醒。 |  |  |
|  |  |  | 督察督办 | 需支持自动提醒未按时处置事件信息，统计并提醒数据缺失项，支持快速处理督察督办任务。 |  |  |
|  |  | 运维人员端 | 待办中心 | 需向运维人员统计展示工单待办、督察督办、监测报警等数据，并支持自动发送短信提醒。 |  |  |
|  |  |  | 工单管理 | 工单处理 | 支持对巡查巡检、督察督办过程、结果信息通过移动端进行上报并记录归档 |  |
|  |  |  |  | 隐患上报 | 巡检过程中发现隐患的，进行信息上报。 |  |
|  |  |  | 工单工具 | 支持查看现场附近应急物资存放点。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持查看历史相似案例解决方案。 |  |  |
|  |  |  | 事件追踪 | 支持在移动端查看事件的地图点位、处置记录、负责人信息等数据。 |  |  |
| 13 | 系统对接 | 通州区智慧燃气安全监管平台 |  | 基础数据、实时数据、运维数据、业务数据 |  |  |
|  |  | 通州区智慧供水监管平台 |  | 基础数据、实时数据、运维数据、业务数据 |  |  |
|  |  | 通州区智慧排水监管平台 |  | 基础数据、实时数据、运维数据、业务数据 |  |  |
|  |  | 通州区智慧照明监管平台 |  | 基础数据、实时数据、运维数据、业务数据 |  |  |
|  |  | 其他需要接入的系统 |  | 气象数据、实时数据、基础数据、运维数据 |  |  |

- 3.6.云资源服务器设备

由投标单位自行评估，确认产品设备配置清单并提供相应硬件设备。（提供最低硬件参数）本次采购不包含以下内容：数据库；操作系统；中间件；SSL证书；UKey。投标人产品须满足：网络等级保护（三级）；商用密码应用性评估；信息安全风险评估；否则不予付清尾款。

- 3.7.平台运行环境

本项目采用虚拟机方式部署，实现与政府部门、各权属单位网络互通，存储资源由通州区数据局提供支撑。

- （四）、服务期限

自合同签订之日起4个月内完成系统全部功能开发，进入试运行阶段，6个月内具备验收条件并向甲方提出终验申请（上线交付试运行后，根据甲方的要求完成系统内容完善，此时可由乙方提出终验申请，经甲方认可后可完成终验，终验通过后自行进入运维维保服务，服务期限为两年）

- （五）、采购需求中必须满足的实质性要求：/。

- （六）、本项目不接受进口产品投标。

- 第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 评审指标 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。当投标报价明显低于其他投标报价或低于标底时，投标人需提供书面说明并提供相关证明材料。如果投标人不能合理说明或无法提供证明，则应作无效投标处理。 | 10 |
| 设计及实施服务方案 （21分） | 项目需求理解 | 投标人对本项目建设的背景、监管、监测、业务支撑系统的需求理解充分全面，对利旧、对接的系统内容理解及问题分析准确全面，符合项目实际需求。（提供通州区住建局现场勘探确认函（类别专项细化），如不提供或确认函未盖章本项不得分） 需求分析满足本项目需求得9分；部分满足本项目需求的得4.5分；完全不满足或未提供的不得分。 | 9 |
|  | 总体设计 | 投标人提供全面、详细的设计方案，应包含整体设计、应用场景专项设计、数据资源和数据库设计、系统部署设计以及系统安全防护等的设计 每项方案内容详实合理且满足本项目需求的得4分，部分满足本项目需求的得2分，完全不满足或未提供不得分。 | 4 |
|  | 综合监管服务平台 | 投标人提供以下功能模块的详细设计方案，包括生命线总览、燃气专项系统、供水专项系统、排水专项系统、桥梁专项系统、道路专项系统、地下管线交互专项系统、第三方施工专项系统，以及其他统一支撑模块。 每项方案内容详实合理且满足本项目需求的得4分，部分满足本项目需求的得2分，完全不满足或未提供不得分。 | 4 |
|  | 项目实施方案 | 投标人提供项目实施方案，包括：项目管理、项目验收方案、工期管理方案、突发事件处置方案、进度控制方案、质量保障方案，每份方案完全满足本项目需求得4分，部分满足本项目需求的得2分，完全不满足或未提供不得分。 | 4 |
| 履约能力评价(21分) | 投标人软著权 | 投标人具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书及该证书对应的由CMA或CNAS或CSTC认证的第三方测试机构出具的测试报告，包含城市生命线信息管理类、路桥监测类、排水监管类、灯杆监测类、施工预警类、排污监测类、项目运维管理类、智慧中台类、数据处理类、数据质量管理类，每具备1项得1分，本项最高得10分 （投标文件内须提供有效证书扫描件，不提供不得分，软件著作权证书获得时间必须早于招标公告时间，否则不得分） | 10 |
|  | 企业实力 | 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书、CMMI软件能力成熟度五级、工程勘察资质证书。每符合一项得2分，最高6分。 （投标文件内须提供有效证书扫描件，不提供不得分） | 6 |
|  | 体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系证书、业务连续性管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书，每符合一项得1分，最高5分。 （投标文件内须提供有效证书扫描件，不提供不得分） | 5 |
| 项目人员配备(18分) | 项目经理 | 拟选派的一名项目经理：具有高级工程师资格证书（信息技术类相关专业）、高级软件开发工程师、ITSS-IT服务工程师证书、CCIA信息系统业务安全服务工程师、数据库管理工程师证书的，每符合一项得1分，最高5分。 注：需提供相应证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月中的任意一个月），提供不全不得分。上述人员资料应真实有效，一旦发现弄虚作假行为，追究相关法律责任。 | 5 |
|  | 项目技术负责人 | 本项目需选派一名项目技术主要负责人：具有网络工程师证书-高级、软件技术开发工程师证书-高级、系统集成项目管理工程师证书-高级、信息技术服务标准应用经理（ITSS）、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每符合一项得1分，最高5分。 注：需提供相应证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月中的任意一个月），提供不全不得分。上述人员资料应真实有效，一旦发现弄虚作假行为，追究相关法律责任。 | 5 |
|  | 项目组其他成员 | 除项目经理、技术负责人外，拟选派的项目组其他成员具有如下网络规划设计师、测绘工程师证书、高级物联网应用工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、系统架构设计师证书、数据治理工程师、系统集成项目管理工程师证书、数据库管理工程师，每提供一类得1分，最高得8分。 注：需提供相应证书复印件(同一人员的证书不重复计分)及投标人为其缴纳的社保证明（近三个月中的任意一个月），提供不全不得分。上述人员资料应真实有效，一旦发现弄虚作假行为，追究相关法律责任。 | 8 |
| 功能演示 （20分） | 视频功能演示 | 为方便评标专家理解项目的性能、功能、架构指标等特色，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，总体演示时间不超过15分钟，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传至苏采云平台（视频文件不得大于300M）。所有软件系统必须使用真实系统录屏（不接受demo、PPT形式）。具体演示视频上传操作请详细阅读《***供应商操作指南》。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。 视频演示总分20分。具体演示要求如下： |  |
|  |  | 演示一：系统的安装部署过程 整体功能界面美观、操作流畅、功能齐全且思路清晰,评审为优秀的的得5分，基本满足功能需求、演示功能评审为效果一般的完成操作步骤的得2分，任一步骤未演示或演示功能评审为效果较差的未满足不得分。 所有软件系统必须使用真实系统，不接受使用原型工具制作的demo系统。 投标人须演示平台系统的安装部署过程。同时软件须满足信创要求的操作系统、数据库、中间件等。 步骤1：登录需要安装的服务器。上传软件安装包到对应目录。 步骤2：配置系统元数据库，需使用满足信创要求的数据库。 步骤3：执行命令/脚本，运行一键部署程序完成安装。 步骤4：执行命令，单向的SSH验证。 步骤5：在浏览器中打开快速开发平台，验证软件安装成功。需要在平台应用管理模块中，看到以“1+7+N”为总体框架的综合监管、燃气、排水、供水、桥梁、道路、地下管线、第三方施工专题应用。 | 5 |
|  |  | 演示二：系统管理 整体功能界面美观，操作流畅，功能齐全且思路清晰,评审为优秀的得3分，基本满足功能需求、演示功能评审为效果一般的得1分，任一步骤未演示或演示功能评审为效果较差的不得分。步骤1：为保证数据权限的准确性和安全性，需展示组织架构、用户及角色的创建及管理，可配置角色约束、菜单权限、角色继承关系、权限或权限组，权限配置须满足菜单权限、功能权限、数据权限的控制。 步骤2：系统内包含多种工单业务流程，部分流程需进行审批，需展示这些工作流的配置界面，可配置各流程节点、维护权限以及提醒类型（短信、邮件等），同时可以保存为模板； 步骤3：除审批工作流的维护外，填报类表单也是本系统的重要功能，以便根据上级要求及时调整填报内容，需展示系统表单配置功能，可在线调整填报表单的布局样式、字段类型，并且可以预览移动端填报样式。 | 3 |
|  |  | 演示三：移动端功能 整体功能界面美观，操作流畅，功能齐全且思路清晰,评审为优秀的得5分，基本满足功能需求、演示功能评审为效果一般的得2分，任一步骤未演示或演示功能评审为效果较差的不得分。步骤1：指挥决策者需掌控各专项数据缺失情况，确保系统数据的完整性，需展示各专项关键数据缺失数据原因。 步骤2：指挥决策者可以实时查看各专项关键数据的统计图表以及监测报警、风险隐患、突发事件等情况，同时可查看运维人员工单完成情况，并且可快速创建督察督办任务； 步骤3：运维人员在处理工单任务时，可查询监测设备实时数据、周围视频监控画面，以及周边应急物资存放点，并获取定位信息，同时可在知识库中查询维修手册，以及历史相似案例解决方案，用户查看次数将统计至后台，以便对维修手册与历史案例进行调整优化； 步骤4：运维人员可使用移动端查看监测设备，查看参数、维护记录、历史数据曲线。 步骤5：运维人员将及时收到督查督办任务，并在处置过程中查看上级指挥意见、详细参数、实时监控数据、定位等信息，并且可以调取周围视频监控画面。 | 5 |
|  |  | 演示四：事件分析 整体功能界面美观，操作流畅，功能齐全且思路清晰,评审为优秀的得3分，基本满足功能需求、演示功能评审为效果一般的得1分，任一步骤未演示或演示功能评审为效果较差的不得分。 步骤1：综合监管作为系统重点功能，需展示综合监管中通知公告、督查督办、各场景风险点信息、风险点清单、风险点位、隐患、突发事件、监测报警、耦合风险分析等功能，风险隐患、检测报警、突发事件等类型事件需展示各事件列表，并支持地图点位快速定位； 步骤2：地图点位需可点击查看详情，其中耦合预警分析需满足多场景需要，展示包括但不限于积淹水耦合道路塌陷与地下管线、第三方施工耦合影响地下管线隐患等，需明显标识此类耦合预警信息，点击详情需展示所有受影响的相关场景中的重要数据以及后果分析，并支持发起快速处置； 步骤3：展示报警、风险、突发事件等事件发生后的快速处置功能，包含但不限于日常值守、工单管理、分级管控、应急资源管理、应急处置联动、应急演练管理、应急知识库等功能，同时呈现事件周边（1公里、3公里、5公里）的应急救援资源分布、重大危险源、加油站、三重一大场所等分布情况。 | 3 |
|  |  | 演示五：事件模拟 整体功能界面美观，操作流畅，功能齐全且思路清晰,评审为优秀的得2分，基本满足功能需求、演示功能评审为效果一般的得0.8分，任一步骤未演示或演示功能评审为效果较差的不得分。 步骤1：在高密度管线交叉区域中，以高风险管道设施为例，当某一类管道发生破坏性事件时，可模拟当前管道破坏造成的事件影响，同时可对高密度管线交叉区域中其他管道进行事件模拟，并在地图中展示影响范围； 步骤2：用户可根据事件模拟情况并结合管线情况给出风险建议，评估是否安排运维人员前往现场，并调起快速处置功能。 | 2 |
|  |  | 演示六：拓补结构 整体功能界面美观，操作流畅，功能齐全且思路清晰,评审为优秀的得2分，基本满足功能需求、演示功能评审为效果一般的得0.8分，任一步骤未演示或演示功能评审为效果较差的不得分。 步骤1：以燃气为例，展示区域范围内管道、设施拓补结构图，以及此区域范围检测设备信息以及报警、预警情况； 步骤2：展示拓补结构内各设施监测设备的实时监测数据，达到监测阈值的，应使用颜色区分并高亮提醒并发起报警/预警。 | 2 |
| 类似业绩 （4分） | 类似业绩 | 投标人提供2020年1月1日至今(以合同签订日期为准)完成的城市生命线相关业绩，每提供一份有效合同及中标通知书得1分，最高4分。 (投标文件内提供有效合同扫描件，不提供不得分) | 4 |
| 培训及售后服务方案 （6分） | 培训方案 | 投标人结合本项目实际情况提供完整的培训方案，包括培训方式、培训时间、培训计划，方案阐述清晰、内容齐全，内容优于或完全满足本项目需求得2分，部分满足本项目需求的得1分，完全不满足或未提供不得分。 | 2 |
|  | 售后服务方案 | 投标人提供详细完整的售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力、本地化服务等方面对售后服务方案内容阐述合理性、完备性、规范性方面进行评价，方案阐述清晰、内容齐全，优于或完全满足本项目需求得4分，部分满足本项目需求的得1分，完全不满足或未提供不得分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：

本项目为了保证投标人能全面了解本项目实际情况，避免盲目投标，特别提醒所有投标人需自行组织人员踏勘现场，踏勘前与招标人联系预约；投标人自行负责现场踏勘安全。如响应供应商选择不踏勘现场，造成项目需求理解偏差、方案编制失误或响应报价失误均由响应供应商自行承担；因响应供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，不得因此提出修改报价或履约过程中提出索赔等要求。

1.投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人及相关单位承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

2.投标人自行对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

3.招标人向投标人提供的有关现场的数据、资料、图文，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

响应文件组成

1.开标一览表

资格审查材料

2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.法人授权书

5.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

6.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.投标人依据招标文件要求，提交的其他材料

符合性条件材料

10.响应函

11.投标分项报价表（格式自拟）

12.技术要求响应及偏离表

13.商务要求响应及偏离表

商务技术文件材料

14.投标人根据招标文件打分项，提交的材料

报价折扣证明材料

15.小微企业声明函

16.残疾人福利性单位声明函

格式附件如下：

- 开标一览表

投标人全称（加盖签章）：

项目名称：

招标编号：标段：

投标总报价

小写：（人民币：元）

日期：年月日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

法人或者其他组织的营业执照等证明文件

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

上一年度的财务状况报告

（投标人成立不满一年无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

技术要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与招标文件中的技术要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如无偏离的，可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受技术部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

商务要求响应及偏离表（标段：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与招标文件中的商务要求，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如无偏离的，可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 响应函

致：南通市通州区公共资源交易中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（标段：**）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（标段：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日期：

联合体协议（参考格式）（标段：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加南通市通州区公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（标段：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

备注：本招标文件中要求加盖签章的地方，仅需加盖牵头单位的签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。