如皋市公安局电子物证实验室建设项目

政府采购谈判文件

采购文件编号：JSZC-320682-JZCG-T2025-0034

如皋市公共资源交易中心

2025年7月

地址: 如皋市惠政路1799号         邮政编码：226500

- 目 录

- 采购邀请

- 谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第六部分  合同签订与验收付款

- 第一部分  采 购 邀 请

受如皋市公安局的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就如皋市公安局电子物证实验室建设项目(项目编号:JSZC-320682-JZCG-T2025-0034)进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

如皋市公安局电子物证实验室建设采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年 8月7日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320682-JZCG-T2025-0034

项目名称：如皋市公安局电子物证实验室建设

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：156万元

最高限价：156万元

采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。

合同履行期限：按采购单位需求履行合同

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

本项目是否专门面向中小微企业采购:否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

5.授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。投标时，须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

三、获取采购文件

时间：发布公告之日起至2025年 8月7日

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

提交响应文件截止时间、谈判时间:2025年 8月7日9点00分（北京时间）

提醒：

1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

谈判地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、谈判保证金：免收

2、履约保证金： 本项目免收履约保证金

3、项目谈判活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

（2）使用谷歌浏览器。

（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

4、项目演示、样品、答辩等：无

5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件联系人或项目谈判经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术具备人员提出。

6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：如皋市公安局

地址：如皋市如城街道惠政路588号

联系人：叶向荣

联系方式：0513-87316123

项目联系人：蔡呈鑫

联系方式：17206091280

2.如皋市公共资源交易中心

地址：如皋市惠政路1799号

联系方式：见项目联系方式

3.项目联系方式

谈判文件联系人: 王珊珊（0513-87620882）

项目谈判经办人：孙雯（18068120246）

4.软件技术具备人员：0519-86722801、0519-86722806

5.CA数字证书办理：0513-59001215。

第二部分 谈判须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.谈判费用

4.1 参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，交易中心及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由交易中心解释。

- （二）谈判文件

- 1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）合同签订与验收付款

（7）附件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间三个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

- 3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1交易中心将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加谈判活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2 供应商在谈判过程中涉及到的谈判文件解密、谈判结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，交易中心将立即组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向谈判小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及谈判小组联系。

开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统故障原因造成谈判不成功的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.异常低价审查

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

7.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

7.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

7.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2 采购人应根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和交易中心提出质疑，由采购人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4供应商于法定期限内提起质疑，向采购人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。

供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。

采购人质疑接收人及联系方式，见谈判文件第一部分。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.7质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A710室，联系电话0513-87623860）。

- 3．成交通知书

3.l 公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

有关要求说明：

1. 关于节能产品和环境标志产品：

（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.关于参照品牌：

项目中如有列明的品牌、型号为参照品牌、型号，供应商也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参照品牌、型号。相当于或优于参照品牌、型号的证明材料由供应商提供，由评标委员会确认。当评标委员会认定所投品牌质量低于参照品牌质量的，将作无效投标处理。

其内容包含（不限于下述内容）：

（一）项目需求清单及技术规格要求

| 序号 | 物品名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘复制设备 | 硬件参数： （1）电池容量不低于5000mAh，具备不少于两个Type-C接口； （2）相关配件1套；（苹果硬盘转接卡、M.2 NVMe硬盘转接、M.2 NGFF硬盘转接、mSATA转接、读卡器等）； （3）便携设备核心处理器运算能力不低于8核，主频不低于3.0GHZ，运算内存不小于8GB，内置存储不小于2TBSSD，内置不少于1个USB3.0读写接口，不少于1个USB3.0只读接口，不少于1个SD只读接口，不少于1个TF只读接口，不少于1个USB3.1公头接口，具备5G和WIFI通讯。 （4）采用多种基于硬件底层的只读接口,有效保证各种存储介质内的数据在接入主机后以及在分析过程中不被修改,要求符合电子物证数据的司法公正性规范要求； （5）设备集成不少于4个只读接口，包括但不限于：1个PCI-E写保护端口、1个SATA 3.0写保护端口、1个USB3.0写保护端口、1个Type-C写保护端口； （6）设备集成不少于3个读写接口，包括但不限于：1个SATA 3.0读写端口、1个Type-C读写接口、1个内置M.2 NVME读写接口； （7）设备具备只读锁联机功能，无需物理开关，连接硬盘与主机后自动切换为只读锁模式； （8）设备内置1块不小于2TB的固态硬盘； 软件参数： （1）镜像制作格式需具备DD镜像、E01镜像和EX01镜像，且具备镜像压缩及分片存储； （2）设备具备不少于4个任务并行取证，具备“一对一”、“一对三”、“四对三”和“四对一”四种复制模式； （3）拷贝速度最快不低于40GB/Min； （4）磁盘擦除具备对磁盘进行快速擦除和完全擦除； （5）完全擦除具备“清零1次”、“DoD 擦除”和“Gutmann擦除”； （6）具备通过读写接口将磁盘格式化为NTFS和exFAT格式；具备计算硬盘哈希值,包括SHA-1,SHA-256,SHA-512，MD5,CRC32等。 （7）具备移动磁介质取证，具备对U盘、SD卡、TF卡、移动硬件等移动介质进行文件取证、镜像取证，其中文件取证具备按扩展名进行取证，具备取证结果计算哈希，包括MD5、SHA-1、SHA-256等，镜像取证具备DD等格式；具备手机无线取证；具备对移动介质进行进行快速擦除和完全擦除； （8）具备开机状态电脑进行免拆机易失取证，易失数据取证具备即拷即看，具有目标电脑密码信息获取，包括浏览器密码、邮件客户端密码、网络密码等，具备按应用获取目标电脑内应用数据信息，包括浏览器上网记录、浏览器书签，具备根据文件名、扩展名、文件大小、修改时间等过滤条件进行文件取证，具备内存镜像获取； （9）具有对关机/开机状态的Windows和Mac电脑进行免拆机镜像取证功能，具备分区取证和全盘取证，具备DD、E01等镜像格式；具备内置T2/M1/M2/M3的苹果电脑进行免拆机明文镜像取证； （10）具有对USB接口的磁介质、SD卡、TF卡的镜像获取功能； （11）具备手机无线取证，包括但不限于华为、荣耀、小米、红米、一加、OPPO、苹果等主流品牌手机； （12）具备获取手机第三方应用数据，包括但不限于社交类、消费购物类、浏览器类、邮箱类、地图类、出行类、笔记类、云盘类、视频类、互动类等应用数据； （13）具备手机全量数据多关键词搜索功能，多关键词之间可进行与关系、或关系、非关系等逻辑关系的模型设定； （14）具备文件内容检索，可对office文档、文本文档、WPS文档进行内容检索，可对PDF文档进行OCR识别及内容检索； （15）具备社交文件溯源功能，通过分析收发的文件及图片等附件，将其具体来源及流向进行图形化展示，清晰展示文件收发关系； （16）具备图片自动分类查看，可自动将手机内的图片按风景、人物、地点、标识等不少于15个小类进行归类展示，具备图片的OCR文字识别； （17）提供经济行为分析功能，具备对手机银行金融短信、微信及支付宝账单进行解析展示，并将交易金额信息进行多种方式排序。如转账金额大小、次数排序和转账记录时间轴方式展示等； （18）提供人物画像功能，丰富人物信息，刻画人物形象。具备人物标签化、基本信息档案编辑、社交资源智能展示功能。 （19）质保期内硬盘不返还服务 | 套 | 1 |
| 2 | 恢复设备 | 硬件参数 （1）便携式硬件装置一台，配置有USB修复接口，U.2修复接口； （2）笔记本电脑配置 处理器：不低于16核心20线程 内存：不低于128GB 硬盘：不低于10TB 显卡：不低于16GB显存 屏幕尺寸：不低于14英寸 （3）多合一接口转接盒：m.2（NVMe）接口、m.2（SATA）接口、U.2/SATA接口、H10/H20接口、宏碁S5/S7/mSATA接口。 （4）闪存卡只读锁一个（TF/SD/CF/MS） （5）数据延长线、USB数据线、撬棒、电源适配器 （6）质保期内硬盘不返还服务 软件参数： （1）具备对TRIM清除后的SSD固态硬盘和机械硬盘进行数据提取； （2）具备海康DS-71系列、DS-78系列、DS-79系列、DS-88系列、LOT监控硬盘解锁； （3）具备有损机械硬盘采用多维度预判技术划分区块，提前标记高风险的划伤区域和中风险的坏磁道区域，无划伤无坏道的无风险区域。优先读取无风险区域，其次读取中风险区域，最后读取高风险区域； （4）具备对存在坏道（块）的存储介质直接进行数据提取、快速扫描及雷达镜像，具备坏道（块）区域深度提取和跳跃； （5）具备对存在坏道块坏、不稳定的USB接口的介质进行免拆芯片镜像、数据提取，如：U盘、SD卡、TF卡等； （6）具备特殊扇区（516、520、524、528、4096字节）机械硬盘及固态硬盘的镜像和数据提取； （7）具备生成DD等所有非压缩格式和E01、AFF、vhdx、vhd、vmdk、qcow2压缩格式的镜像文件； （8）具备镜像意外中断后重新加载之前任务可以继续镜像； （9）具备数据统计，通过柱状图百分比显示已读区域、未读区域、错误区域、跳过区域，并显示镜像盘在镜像时的区域状态，包括：正在读取的数据位置对应硬盘的位置、硬盘分区情况等。 （10）通过专用转接盒可以具备20种以上接口类型的SSD固态硬盘和机械硬盘，各种接口无需外置连接线实现硬盘模组内置对接。如：m.2（NVMe）接口、m.2（SATA）接口、u.2接口、PCIe接口、苹果53P接口、苹果26P接口、苹果18P接口、CFast接口、mSATA接口、MicroSATA接口、SFF-8784接口、LIF-SATA接口等； （11）具备宏碁S5、S7系列，Intel H10/20系列等单体双固态硬盘识别镜像； （12）具备对部分通电长忙无响应的有损USB介质的修复功能； （13）具备多种协议的机械硬盘及固态硬盘的镜像和数据提取，如NVMe协议、SATA协议、ATA协议、USB协议等； （14）具备硬盘接口选择向导，辅助快速识别存储介质的接口类型； （15）具备机械硬盘故障智能诊断，如电路故障、磁头故障、电机故障、固件故障、坏磁道问题、硬盘固件加密等； （16）具备2.5寸、3.5寸SAS、SATA硬盘的接入数据恢复； （17）具备西部数据、希捷、三星、日立、东芝等品牌型号的机械硬盘的固件读写及修复功能； （18）具备西数修复通电长忙，清除SED锁，具备西数硬盘模块编辑、校验、重编译（ATA），具备自动一键修复反应慢等工厂级固件修复功能； （19）具备希捷硬盘状态忙、先就绪后长忙等故障修复，具备系统文件、模块、ROM获取； （20）具备日立硬盘SMART修复，具备NVRAM编辑以及ATA密码清除； （21）具备东芝硬盘的硬盘参数修改，具备SMART修复，具备G表损坏修复及ATA密码清除； （22）具备目标硬盘自动匹配源盘容量。 （23）具备在镜像时直接对硬件设备上连接的硬盘进行目录解析，提取数据。 （24）具备20多种介质的只读映射； （25）具备当前分区内部的已删除文件扫描； （26）具备DD等所有非压缩格式及E01、AFF、vhdx、vhd、vmdk、qcow2压缩格式镜像文件的加载和目录文件解析数据导出； （27）具备对已删除、格式化、病毒损坏的U盘、CF、TF、SD 等存储介质进行数据恢复； （28）具备JBOD、RAID0、RAID1、RAID1E、RAID4、RAID5、RAID6数据重组，具备阵列重组后数据恢复； （29）具备NTFS、FAT32/16/12、ExFAT、ReFS1.0/2.0/3.0、Ext2/3/4、BtrFS、DFS、UFS、VMFS3/5/6、Vxfs、XFS、APFS、HFS、HFS+ 等文件系统数据的解析与恢复； （30）具备操作系统仿真功能，包括：Windows、linux内核； （31）具备签名扫描具备包括图片、视频、音频、文档、压缩包、邮件等文件类型的恢复； （32）具备文件目录解析、浏览，快速定位目标文件、目录路径； （33）具备按真实目录结构、文件类型结构、修改时间结构展示结果。 （34）具备对单个或多个文件的MD5值计算功能； （35）具备边镜像，边计算镜像文件MD5值功能，镜像文件为DD格式； （36）具备对excel、word文件重命名功能； （37）具备将镜像文件转换为vhd虚拟磁盘文件。 （38）具备Bitlocker加密分区的解析与和数据恢复（需要密码）； （39）具备常见文件（DOC、XLS、DOCX、XLSX、PPT、PPTX、RAR）等加密后的暴力破解； （40）具备部分类型加密分区的暴力破解，如（BitLocker加密）； （41）具备对介质底层数据中BitLocker密钥搜索，具备已删除密钥的搜索； （42）具备从内存中获取BitLocker密钥。 | 套 | 1 |
| 3 | 多元数据处理工作站 | 硬件参数 （1）移动工作站： 处理器:不低于8核心8线程 内存：不低于32GB DDR4 3200MHz 硬盘：不低于1TB固态硬盘 显卡：不低于专业图形显卡T120 4GB显存 配备键盘鼠标 质保期内硬盘不返还服务 （2）监听耳机： 类别：密闭动圈型 驱动单元：53mm 频率响应：5 ~ 50,000Hz 灵敏度：100dB/mW 阻抗：44Ω （3）台式工作站： 处理器:不低于6核心，12线程。 内存:不低于32GB 硬盘:不低于512G SSD+2Tb机械硬盘。 显卡：不低于 5G显存。 光驱：DVD+/-RW 显示器: 不低于17.3英寸显示屏 配备键盘鼠标 质保期内硬盘不返还服务 （4）音频对录仪： 语音转录功能：实现手机音频的超低信号损失转录至计算机本地，此功能核心在于高保真语音专利终端硬件设备的性能，通过该设备将手机输出的模拟信号调制解调成为数字信号输入计算机。 1）具备3.5MM音频输入接口；具备USB Type-C接口；具备Apple lightning接口； 2）具备转录手机（具备微信、QQ、陌陌、探探、网游等APP语音通话实时录音）或其他移动设备的音频至多源数据处理系统 3）具备自动角色分离。 4）外壳：纯金属外壳 5）模数/数模转换：32 bit 6）最大采样率：192 kHz 7）同步输入输出：4×4 8）48V幻象供电：具备 软件参数 台式工作站主机： （1）音频文件识别，具备多种音频文件导入，如：mp3、wma、wav、flac、ape、aac、silk、amr等多种音频格式。 （2）语音转录功能：具备安卓、IOS、鸿蒙等多种系统，具有对微信、QQ、陌陌等通讯APP通话语音进行转录，可近乎无损转录手机或其他移动设备的语音至工作站。 （3）音频时长获取，具备自动获取音频文件播放总时长。 （4）音频通道识别，具备自动识别音频文件的通道数。 （5）比特率识别，具备识别音频文件的比特率。 （6）采样频率识别，具备取音频文的采样频率，自动进行识别展示。 （7）采样精度识别，具备取音频文的采样精度，如：8bit、16bit、32bit。 （8）编码格式，具备获取音频文件的编码格式。 （9）有效时长检测，具备检测音频文件中有效人声部分的音频时间长度。 （10）信噪比检测，具备检测音频文件的信噪比。 （11）活体检测，具备检测音频中是否为活体语音。 （12）语音真实性检测，具备自动检测音频是否经过人工编辑或修改。 （13）单人声检测，具备检测音频是否为单人声。 （14）性别识别检测，具备检测目标音频段的性别信息，准确率>98%。 （15）年龄段检测，具备识别发言人年龄段信息，如：幼年、中年、老年。 （16）格式转换，具备把音频文件转成标准.wav格式音频。 （17）人声分离，具备对话数据进行时间上的分割，处理结果中每段语音仅包含一名说话人。 （18）多种降噪模式，具备多条语音批量处理，具备宽带降噪和智能降噪，可一键式处理。 （19）语音增益，具备增强音频文件中的人声部分的振幅，可一键式批量处理。 （20）音视频分离，可以对视频中的音频进行高保真分离。保存视频里的音频文件。 （21）音频播放，具备播放导入的音频。 （22）音频剪切，具备对音频文件进行剪切，剪切后的音频段落拼接为一段。 （23）音频段选中，具备对音频文件进行精确到毫秒的段落选择。 （24)音频拼接，具备将多条不同格式的音频自动拼接，以指定采样率输出成一条wav格式音频。 （25）音频置零，具备对选中的音频段落进行置零。 （26）操作撤销，具备对音频进行的撤销处理操作，具备还原至音频上一次保存时的状态。 （27）波形图放大缩小，具备在频域或时域方向上放大/缩小波形图。 （28）声纹比对，具备实现多音频间的多算法声纹比对，包括：1:1、1:N、N:n多种比对方式。 （29）多算法具备，具备声纹比对可单选一种算法或多选多种算法进行比对。 工作站主机： （30）自动聚类，具备文件在导入声纹比对模块时，自动对该文件与已有的聚类记录和未聚类音频进行聚类。。 （31）手动聚类，具备文件目录里的文件进行手动选择多文件聚类分析，将属于同一类的音频归为一个聚类记录，具备输出多条聚类记录，不属于任何聚类的即为未聚类音频。 （32）内置专题库，具备根据案件类型设置多种专题库，可手动或自动批量导入音频。 （33）语种识别，可通过客户端软件识别说话人语言种类，具备:中文普通话、中文粤语、日语、英语、韩语。 （34）具备关键词检索，可用多个关键字作为查询条件，自动筛选出满足关键词的语音。 （35）模块化预处理，可通过预设音频处理流程，可手动设置语音分离、音频降噪、自动聚类模块处理顺序等，对批量导入音频进行自动化流程处理。 （36）背景降噪，可通过客户端软件抑制音频文件中的背景噪声。 音频对录仪： （37）包含软件模块：可以对语音进行编辑、剪切、转码等功能 （38）适配手机移动端采集，具有手机移动端APP，能够进行采集快速部署。 （39）APP具有语音转录模块，能够对其他设备播放的内容进行转录； （40）APP具有转录音频管理模块，能够查看并管理手机转录保存在本地的音频文件。 （41）监听耳机配合移动工作站以及工作站主机使用 | 套 | 1 |
| 4 | 物联网智能取证设备 | 硬件参数 （1）便携式工作站配置： 处理器：不低于16核心20线程 内存：不低于128GB 硬盘：不低于10TB 显卡：不低于16GB显存 配备键盘鼠标 质保期内硬盘不返还服务 软件参数 （1）具备镜像/磁盘可视化分区信息展示，可交互式地查看分区信息和分区文件； （2）具备添加、编辑检材照片，可按照送检、预检、未拆封、已拆封、二次封存等类型对检材照片进行管理，用户可手动添加照片描述； （3）地理位置需具备点、路线聚合展示，路线轨迹可进行自动回放，地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选； （4）具备检材中所有数据（应用分析结果、文件系统）以时间线的形式进行展示，可自定义时间、数据来源进行针对性的筛选；时间线提供数据可视化数据轴，具备快速切换年、月、日、小时等时间维度； （5）具备对文档、数据库文件内容建立索引，秒级查询，快速响应搜索结果； （6）具备定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展； （7）具备自动检测保存目录剩余空间，避免因为空间不足时造成任务失败； （8）具备软件多开功能，可同时对多个案件检材进行分析； （9）具备主从机模式，主机模式下允许从机电脑上的取证软件直接访问主机的案件数据（不是采用远程桌面、远程协助工具，确保案件数据安全），主从机协同办案； （10）具备录屏、截屏操作，多检材投屏画面同屏展示，数据直接产生在取证设备端，提取过程更加合理规范； （11）具备节点数据自动迁移功能； （12）具备节点管理面板以及迁移任务列表功能； （13）具备所有固定的数据自动进行完整性计算，日后复检时无需原始设备重新固定； （14）具备任务日志查询，包括但不限于任务名称、操作人员、设备信息、耗时、任务时间等关键信息，利于回溯取证操作； （15）具备单独使用手机取证分析功能，也可以集成介质分析模块，使得一个案件中的存储介质、手机证据等进行集中分析； （16）具备生成、上传部标（网安/刑侦）格式数据包； （17）具备设置开始以及结束时间的定时录制任务； （18）具备保存视频到流媒体rtmp服务器上； （19）具备添加摄像头，若有外接摄像头，会将摄像画面同步至桌面； （20）具备多屏幕的取证和屏幕录像工作：具备选择要录制的屏幕，或同时录制所有屏幕； （21）具备选择屏幕中的指定区域进行录制； （22）具备到达制定时长后自动停止录制； （23）具备自动滚动窗口。录像时可以选择带滚动条的窗口进行自动滚动，录制窗口的完整内容； （24）具备操作过程中的快捷屏幕截图，截图可复制到剪贴板或保存在磁盘上； （25）具备屏幕录像的同时可录制电脑声卡声音、外置麦克声音和line in的声音； （26）具备暂停/恢复录像。对关键步骤进行录像，减小录像体积； （27）具备设置录像的帧率、质量、水印等； （28）具备根据文件大小自动切割录像文件，控制单个录像文件的大小； （29）具备录像输出文件格式为MKV、MP4、FLV； （30）具备截图、停止录制、区域录制、录制整块屏幕的功能自定义快捷键设置； （31）具备录像完成后自动计算录像文件的哈希。 | 套 | 1 |
| 5 | 数据关系可视化关联分析系统 | 硬件参数 - 工作站配置： 机箱：全塔式机箱 处理器：不低于36核心72线程 内存：不低于512GB 硬盘：不低于4TB M.2SSD + 15.36TB企业级u.2SSD*6 显卡：不低于16GB显存 电源：1200W以上 raid卡：U.2 raid卡 主板：工作站主板，兼容麒麟桌面版系统。 配备不小于18.5英寸IPS移动外接屏 配备键盘鼠标 质保期内硬盘不返还服务 （2）存储服务器： 机箱：机架式，支持24盘热插拔 带12gb扩展背板 处理器：不低于16核心 20线程 内存：不低于 64GB 硬盘：不低于 20TB*10 raid卡：不低于 2G缓存 12GB/S 质保期内硬盘不返还服务 （3）便携式工作站 处理器：不低于16核心20线程 内存：不低于128GB 硬盘：不低于10TB 显卡：不低于16GB显存 配备键盘鼠标 质保期内硬盘不返还服务 软件参数 工作站： (1)具备把取证软件导出的html格式检材数据报告和BCP包导入功能，具备的取证软件厂家包含不限于弘连、美亚、平航、拓界、奇安信、睿海、龙信、云帆、高奈特、效率源等 (2)具备调证数据导入功能，具备的文件格式包含不限于excel、txt、pdf、csv等；具备的数据类型包含不限于银行账单、微信账单、支付宝账单、话单、人员简历、机动车、铁路、酒店、不动产、公积金、社保、企业、卫健委、燃气等 (3)具备涉案数据统一管理功能；具备调证数据查看、溯源、下载、删除等；具备调证数据通过字段进行数据筛选；具备手机数据的仿真界面可视化展示； (4)具备BCP数据包阅读器功能；具备将BCP文件选择内容后导出html报告 (5)具备案件资源分析功能，内容覆盖文档、图片、视频、语音、压缩包、安装包等；具备资源检索功能，检索条件包含文件名、持有人、检材名称、时间范围、文件是否存在等；具备共有文件分析功能；具备资源文件下载功能；具备下钻查看资源文件关联的聊天记录 (6)具备命名实体分析功能；具备的实体包含不限于邮箱、电话、身份证、URL、车牌号、银行卡号、IP地址、快递单号、数字货币、位置、网盘、TG链接、微信账号等；具备添加自定义实体 (7)具备时序中选中单条数据关联查询功能，可查询该数据前后一定时间范围内的其他关联数据；需具备时序中选中多条数据关联查询功能，可比对查询该批数据前后一定时间范围内重复出现人员的关联数据，默认查询中重复的人员靠前显示 (8)具备多人资金分析功能，可自动生成多人资金关系图，可根据姓名、交易时间范围、交易金额范围、资金维度、统计类型、交易次数、是否显示关系统计、是否过滤普通好友账号等条件进行自定义生成 (9)具备多媒体文件人工智能分析功能，包含人脸识别、鉴黄预警、证件识别、车票识别、车辆识别、二维码识别等；具备下钻查看多媒体文件来源、聊天记录上下文等；具备根据日期范围、数据来源进行筛选 (10)具备图片OCR识别功能，可根据关键字进行图片内容检索，可根据数据来源、日期范围进行筛选；具备分析结果导出 (11)具备语音内容识别功能，可根据关键字进行语音内容检索 (12)具备专案数据的应用搜功能；可搜索内容包含应用名称、应用包名等；可溯源所有应用安装检材信息 (13)具备专案数据的文件搜功能；可搜索文件名称、MD5值、文本内容等；可设置筛选条件包含检材名称、账号名称、账号ID等 (14)具备人员分组功能；具备将多个人员形成集合整体进行分析，具备集合中人员查看整体的交易明细、通话记录、时序分析等 (15)具备人员关系分析功能，包含关系图谱、活跃人分析、微信圈子分析等；关系图谱分析具备自动生成人员关系图，可根据分析维度、应用类型、时间范围等条件进行自定义生成；活跃人分析具备按通联行为进行倒序排序，点击可下钻查看详情信息；微信圈子分析具备自动生成微信圈子泡泡图，点击可展示圈子好友的关联关系图 (16)具备社群分析功能，包含群邀请分析、群聊分析等；群邀请分析具备自动生成群邀请关系层级图，单击可下钻查看人员群聊天记录；群聊分析具备自动生成不同群聊人员交叉图，单击可查看不同群的共同成员 (17)具备单人时序分析功能，可下钻查看关联聊天记录；具备单人时序的单条数据和多条数据的关联查询功能 (18)具备单人行为轨迹分析功能，数据源包含不限于话单通话、发送位置、图片位置、WiFi定位、地图导航、导航足迹、出行记录；具备地图查看活动区域，可下钻查看活跃地点出没详情；具备地图上播放动态行为轨迹 工作站： (19)具备调证账单的数据明细筛选功能，筛选条件包含涉案人员、对方姓名、对方卡号、时间范围、任职单位、收入支出、交易金额范围等；具备账单明细导出功能 (20)具备调证账单的交易记录资金追踪上图功能；具备追踪资金流入和资金流出，追踪条件设定包含追踪维度、间隔时间、金额设定等；具备高级筛选，筛选条件包含本方姓名、本方ID、本方账号、对方姓名、对方ID、对方账号、日期范围、时间范围等；具备追踪记录下载功能 (21)具备调证账单的资金概览统计功能，包含时间统计图、交易时间规律、高频交易对象等 (22)具备调证账单的交易关系分析功能，具备自动生成资金关系图，可根据姓名、交易时间范围、交易金额范围、资金维度、统计类型、交易次数、是否显示关系统计、是否过滤普通好友账号等条件进行自定义生成 (23)具备调证话单的通联关系分析功能，具备自动生成通联关系图，可根据涉案人员、媒介、行为、日期范围、通联次数、通话时长等条件进行自定义生成 (24)具备可疑银行卡技战法功能；从取证检材的短信、聊天记录、备忘录、应用收藏中提取可能为银行卡的卡号，并与该案件中已导入的银行卡碰撞 (25)具备疑似家庭住址技战法功能；通过取证检材中的导航定位、导航路线、wifi定位、图片位置等地理信息，并结合调证话单中的经纬度和基站信息，判断涉案人的夜间留宿行为，自动推送符合条件的可疑地点 (26)具备高频出没区域技战法功能；从调证话单与涉案人检材中提取高频出现的基站位置、图片位置、wifi定位、导航位置等，具备自定义区域范围的大小与出没频次 (27)需具备疑似碰面区域技战法功能；从调证话单与涉案人检材中提取至少2个目标在短期内出现过的相近区域，具备自定义区域范围的大小与碰面时间间隔 (28)具备通过关键词、异常行为、通联、资金、地理位置等多个维度组合自助建模功能；可对涉案角色人员设定预警阈值，自动打分、自动标记角色标签；具备不低于5种类案模型、30种异常特征的预置 (29)具备涉案人员预警功能；具备展示涉案人员预警模型命中情况，可查看预警详情，包含模型命中分值、分值来源、聊天记录上下文等 (30)具备隐性人员预警功能；具备展示隐性人员预警模型命中情况，可查看预警详情，包含模型命中分值、分值来源、聊天记录上下文等 (31)具备案案扩线功能：具备现有案件涉案人与历史案件数据进行碰撞分析，展示碰撞结果 (32)存储服务期负责系统数据存储 | 套 | 1 |

备注：所有参数不接受负偏离；为保障服务质量，供应商成交后签订合同前（至迟不超过成交公示之日起30日）提供设备原厂商售后服务承诺书，不能提供或未按规定时间提供，将无条件取消成交资格并报政府采购管理部门依法处理。

响应供应商需提供相关技术参数的目录索引。

（二）质量要求：

1.成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

（三）报价要求：供应商报价应包含货物的制造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、验收、人工、检验、税金等一切费用。

（四）交货期：自合同签订之日起45天内完成安装调试并书面请试运行，试运行30天后7日内书面申请验收；未书面申请验收（或首次验收不合格）导致验收日期滞后于合同签订之日起82日的，自合同签订之日起83日计算交货逾期天数。

（五）交货地点：如皋市公安局电子物证实验室。

（六）质保期限：自交货并验收合格之日起3年。

（七）验收：

1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

2.验收时，成交供应商应提供有关的技术档案资料；

3.成交供应商在竞谈时作出的承诺，将作为对货物的验收依据之一；

4.货物验收，采购人对成交供应商提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求清单，外观、说明书符合谈判文件的要求给予签收、验收，数量按实际结算；

5.所投货物有进口产品的，验收时，成交供应商应提供所投产品进口产品的报关单。

（八）售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）设备安装调试要求：必须由原厂工程师负责所有硬件、软件安装调测。

（2）培训要求：提供不少于4人次的原厂使用培训。

（3）技术具备要求：

a.服务热线：质保期内提供7×24小时服务专线具备；

b.故障响应时间：质保期内提供4小时内现场故障响应服务；所有故障需24小时内修复；如遇硬件设备故障，无法在24小时内修复的，应提供临时备件予以替换，确保设备正常运行；

c.备品备件：备品备件由成交供应商保存，一旦使用需及时补充备足。

d.升级要求：质保期内免费提供软件同步升级。

（4）质保期限：自交货并验收合格之日起计 3年；提供所有软件原厂免费质保、升级和服务3年，提供所有硬件原厂免费质保不少于3年，质保期自双方代表在验收合格单上签字之日起计算。质保期内，成交供应商负责产品现场维修、维保服务，不收取额外费用。产品在质保内发生故障如果不能及时响应，产生风险和费用应由成交供应商承担。

（5）违约扣款约定：

项目实施期间的约定扣款方式：成交供应商不及时交付项目、提请项目验收，每延期一天，成交供应商支付合同总金额0.05%的违约金，至多不超过合同总额的5%。

售后服务期间（质保期）的约定扣款方式：质保期内故障修复时间超过24小时的，每超过24小时（不足24小时按24小时计算）扣除人民币2.5万元。

违约金在采购人阶段性付款时扣除。

（九）采购需求中必须满足的实质性要求:

所有参数不接受负偏离

（十）付款方式：验收合格后根据省公安厅信息化装备建设审计要求进行审计，最终价格以审计审定价为准。验收合格后，采购人在成交供应商提供正式发票后15日内支付至合同款的70%；审计结束后在2026年6月30日前支付至审定价的90%；余款在2028年12月底前无息支付；每次支付成交供应商均要提供正式发票。

（十一）本项目不接受进口产品参与。

（十二）政府采购政策功能要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

3.绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

二、评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价须在系统规定时间内提交，未在规定时间内提交最后报价的，以上一轮报价作为最后报价。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过苏采云系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购具备监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（四）成交供应商的确定

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）成交通知书

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至项目谈判经办人。

- 第五部分  响应文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

- 第六部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请本中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。

- 款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

如皋市政府采购项目

合同书（简化版，仅供参考）

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

根据如皋市公共资源交易中心    年  月  日就   项目竞争性谈判采购的结果，依据相关法律法规，本着公平公正的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

| 货物名称 | 货物标准 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币): |  |  |  |  |  |  |

1.2乙方按其竞谈文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。货物清单见合同附件。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及竞谈文件承诺的标准。

1.4前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

2.价格：

2.1按照乙方的成交价，本合同价款总额为：大写人民币         元（RMB     元）。

2.2合同价格为：指定地点交货价，投标报价包括：货物价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、质保期及采购标文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响.

2.3 合同价款含甲方到乙方生产场地、原材料产地考察及监督生产全过程的费用总计         （RMB      元），该费用在合同供货完成后按实结算，如果甲方放弃考察、监督，该费用将全部扣除，不予支付。

3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方竞谈时提供的产品样品，委托        ，双方在其样品化验单上签字确认存档，作为每批货物的验收依据。样品技术指标优于“货物需求一览表”技术需求的指标项，按样品其技术指标验收。

3.3乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.4乙方提供的货物必须是正品。

3.5因货物的质量问题发生争议，由    市质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.6货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

5.交货及验收：

5.1交货地点：指定地点。

5.2交货时间：合同签订后     天内交第一批货物，所送货物数量以甲方通告数量为准。

5.3交货形式：其余货品乙方在接到甲方的供货通知后  小时内将货物送至甲方指定地点。

5.4交货周期：供货间隔时间及每批供货量由甲方按实际使用量提前通知乙方，如有特殊情况，甲方提前   小时通知乙方。

5.5每批货物须经甲方抽样检验，初验合格后方可收货，初验不合格者作退货并警告处理，如发现所供货物化验结果与样品化验单有明显差别（甲方要求的不在此列），甲方提出意见后乙方产品没有明显改善，甲方有权向南通市政府采购中心反映，必要时可提前终止合同。

5．6乙方必须提供每批货物的生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件。

6.结算及付款方式：

6.1 合同乙方即采购项目的成交供应商，结算价格为竞谈文件所报价格。

6.2在收到乙方货物并验收合格后，甲乙双方两个星期结算一次，乙方根据结算金额开出国家合法的商品发票，交甲方办理付款手续。

6.3货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

7.违约责任：

7.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方在本合同第5条规定之外另应向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

7.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

7.5因乙方不能按期交货，甲方有权购甲其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

8.不可抗力：

8.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

8.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

9.其他约定条款：

10.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向合同签署地的如皋市人民法院起诉。

11.合同构成：

11.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同协议书；

- 成交通知书；

- 采购文件及附件；

- 竞谈文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

11.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

12.合同期限与数量：

12.1本合同期限为    年，自      开始至           止。

12.2本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份。

13.合同未尽事宜：

13.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方（盖章）：	                乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	        乙方法定代表（签字）：

二0   年   月   日               二0   年   月   日

附件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目设置特定资格要求，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章

备注: 授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。投标时，须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

- 八、投标函

致：如皋市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目类型为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购具备监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于货物类项目。

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于服务类项目。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

十五、开标一览表（注：采用折扣率报价时选用）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标折扣率 |  |
| --- | --- |
| 小写： （%） |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。