苏北人民医院血液滤过机采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-321000-JSHY-G2024-0175

招标代理编号：1009-2441HOLLY49D

采购人：苏北人民医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日期：二〇二四年六月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法	27

第四章 合同条款	30

第五章 技术标准及要求	30

第六章 投标文件格式	39

# 招标公告

项目概况 苏北人民医院血液滤过机采购项目的潜在投标人应在潜在投标人应在江苏政府采购网、扬州市政府采购网上获取招标文件，并于2024年7月8日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：苏北人民医院血液滤过机采购项目

项目编号：JSZC-321000-JSHY-G2024-0175

招标代理编号：1009-2441HOLLY49D

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 血液滤过机 | 5套 | 105万元 | 是 |

合同履行期限：签订合同后15天内完成所有项目内容并通过验收交付使用。

本项目不接受联合体投标。

- 投标人的资格要求：

本项目采用资格后审，应提供以下材料

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或者2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年10月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.本项目的特定资格要求：

1）投标货物若为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）；

2）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

3）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

4）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

5）投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

6）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的投标人参加投标。

3.落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年7月8日14时30分

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：无

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省苏北人民医院

地 址：江苏省扬州市南通西路98号

联系人：丁蔚

联系方式：0514—87373493

2.采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路50号弘业大厦

联系方式：025-52278371

传  真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

项目联系方式

项目联系人：田雨萌

电话：17625913163

八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

九、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7、本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

江苏弘业国际技术工程有限公司

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 条目号 | 条目名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：苏北人民医院 地址：江苏省扬州市南通西路98号 联系人：丁蔚 联系方式：0514—87373493 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：南京市中华路50号弘业大厦 联系人：田雨萌 电话：17625913163 电子邮箱：hollyzbzy@artall.com |
| 3 | 项目名称 | 设备采购项目 |
| 4 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 招标规模 | 详见采购需求 |
| 6 | 招标范围 | 苏北人民医院血液滤过机采购项目包括但不限于各类设备及材料的采购、货物的包装运输、安装调试及培训、验收、保修等服务。 |
| 7 | 最高限价 | 105万元 投标总价超过最高限价，均将导致投标无效。 |
| 8 | 计价方式 | 报价为一次报价。不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 |
| 9 | 承包方式 | 交钥匙承包。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家相关标准或国家建设安装质量规范要求、招标文件要求并经采购人验收合格。 |
| 11 | 资金来源 | 自筹。 |
| 12 | 资金落实 | 已落实。 |
| 13 | 项目交货期 | 交货期：合同签订后15天内。 |
| 14 | 质量保证期 | 自验收合格之日起，免费原厂质保期≥一年； |
| 15 | 培训 | 技术培训的内容包括但不限于操作培训、设备和系统维护培训。 对采购人相关工作人员进行培训，需要有培训计划和点检表，确保被培训人员具有独立操作、独立解决中小故障的能力。 |
| 16 | 投标人资格要求 | 见招标公告内容。 |
| 17 | 投标有效期 | 不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 19 | 招标项目是否允许分包 | 不允许。 |
| 20 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的澄清及补充等。 |
| 21 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 22 | 踏勘现场 | 本次项目不组织统一的现场踏勘，如有需要购买招标文件后投标人自行踏勘。 地点：江苏省扬州市南通西路98号 |
| 23 | 投标预备会 | 本次项目不召开。 |
| 24 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间15日前发布，不足15日的，采购人将顺延递交投标文件的截止时间。 |
| 25 | 投标人自行关注公告 | 潜在投标人应自行关注江苏政府采购网、扬州市政府采购网公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 26 | 构成投标文件的其他资料 | 必须严格按照第六章《投标文件格式》的内容逐页编写，并加上投标人自认为需要提供的其他材料。 |
| 27 | 投标地点及截止时间 | 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 时间：2024年7月8日14时30分（北京时间）。 |
| 28 | 投标报价的其他要求 | 关于苏北人民医院设备采购项目，请各位投标人认真阅读如下内容，并在报价时充分考虑。 1. 报价为一次报价，于开标会议当场宣读。 2. 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。 3. 报价注意事项： 4. 价格一律以人民币计算，以元为单位标准； 5. 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。 |
| 29 | 投标保证金 | 无 |
| 30 | 投标保证金不予退还的情形 | 本条不适用 |
| 31 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：2024年7月8日14时30分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 32 | 评标委员会 的组建 | - 评标委员会成员构成：随机抽取。 - 评标委员会成员共5人。 |
| 33 | 评标办法及资料要求 | - 综合评分，详见第三章《评标办法》。 - 评审涉及证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效），资料应在投标文件中附复印件，并加盖投标人公章。 - 涉及到原件备查的，要求见评标办法，密封要求见本投标人须知前附表第32条。 |
| 34 | 否决投标的情形 | 投标文件存在不满足以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： - 资格性审查 （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或者2023年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年10月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）； （6）法律、行政法规规定的其他条件：无 （7） ①投标货物若为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件，原件备查）或制造商专项授权书（原件）； ②投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）； ③投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）； ④医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）； ⑤投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。 ⑥拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的投标人参加投标。 2.符合性审查 未按招标文件的要求加盖投标单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的； - 投标函及投标函附录载明的项目完成期不响应招标文件要求的； - 投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； - 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； - 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； - 投标文件载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法分辨的； - 对招标文件合同条款出现任何负偏离的； - 采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的； - 未按招标文件中所列投标文件格式及投标文件组成编制投标文件； - 技术条款中 “*”负偏离的和商务条款中任何负偏离的。 3.其他 - 提供备选方案的； - 投标文件有采购人不能接受的条件的； - 未采用人民币报价的； - 招标文件中规定的其他要求。 |
| 35 | 确定中标人 | - 采购人不授权评标委员会确定中标人。 - 评标委员会推荐前三名为中标候选人。 - 采购人确定中标人前，有权组织对评标委员会推荐的中标候选人提供的完成本项目法定需要的资证原件进行审查，上述证件凡一项核验不合格的，取消其中标资格，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 - 中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 36 | 履约保证金 | 无。 |
| 37 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 38 | 质疑与投诉 | （1）投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见本条款第（2）条），将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构或采购单位。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构处理质疑。 （2）供应商应知其权益受到损害之日，是指： 1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日； 2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 （3）投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。 （4）质疑函的必备内容 1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话； 2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据； 3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； 4）提起质疑的日期； 5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按本条款第（3）条规定提供授权委托书）。 （5）质疑应符合下列条件： 1）质疑人是参与所质疑项目的投标人； 2）质疑函内容符合相关的规定； 3）在规定的有效期限内提起质疑； 4）国务院财政部门规定的其他条件。 （6）招标采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。 （7）招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。 （8）提出质疑的投标人对答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （9）对虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证材料进行投诉的，报请财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。 |
| 39 | 代理费收费标准 | 本项目采购代理服务费参照招标代理服务收费管理暂行办法[计价格 ［2002］1980号]文收取，应在领取成交通知书前缴纳。专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。 招标代理服务费应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999 |
| 40 | 采购标的所属行业 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |
| 41 | 特别说明 | 投标人须知与投标人须知前附表不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知

- 总则

#### 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目一个标段进行招标。

    - 本招标项目采购人：苏北人民医院。

    - 本招标项目采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司。

    - 本招标项目名称：苏北人民医院设备采购项目。

    - 本招标项目地点：江苏省扬州市南通西路98号

#### 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 招标范围及计划服务期

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的完成期：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本标段的资格条件、要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

1.4.3.1 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.4.3.2 为本标段提供招标代理服务或其分支机构；

1.4.3.3 单位负责人或实际控制人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的；

1.4.3.4 投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

1.4.3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

1.4.3.6 被责令停业的；

1.4.3.7 被暂停或取消投标资格的；

1.4.3.8 处于财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被暂停且在暂停期内的。

#### 费用承担

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

#### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供。

#### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

    - 采购人提供的本项目的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 投标预备会

本项目不适用

#### 分包和转包

合格的投标人必须符合招标文件相关规定，且具备独立完成本项目的能力。中标后不允许分包、转包。

#### 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

#### 招标文件组成包括：

本招标文件包括

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同条款

- 技术标准及要求

- 投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清，在发出澄清的一个工作日内未回复的，视为已收到澄清。

#### 招标文件的修改

    - 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改，在发出修改的一个工作日内未回复的，视为已收到修改。

- 投标文件

#### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见第六章“投标文件格式”。

#### 投标报价

    - 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

    - 采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价详见投标人须知前附表。

    - 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

    - 本招标项目采取固定总价承包，项目规模不变，总价不变。

    - 本项目为总价包干，投标单位的报价为完成本项目所需的一切费用，请投标单位充分考虑。投标报价应包括但不仅限于完成本项目所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运至最终目的地的运输（含垂直运输）、仓储、成品保护、劳保、保险、检测验收、安装、调试、开槽凿洞（修复）、技术支持与培训、售后服务与维保、其他费用（含现场监管、监造、设计联络及系统深化设计、培训、设备保养等）及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险（含人工、材料、机械涨价风险）、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人认为为完成本招标文件规定的项目内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

    - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。

    - 投标人的投标报价，应是完成本文件所列招标项目范围及项目完成期的全部，除招标文件中规定的可调整内容外，不得以任何理由予以调整，作为投标人计算单价或总价的依据。

    - 投标人还须充分考虑与其他专业施工单位的配合协调、交叉作业引起的工效损失或可能引起的返工损失，各种测试、检验、试验而增加的费用，并计入投标报价。

    - 本项目要求与装修工程施工同步，在实施时，与总承包单位的配合协调费用由中标单位承担，投标人将此费用综合考虑在投标报价中，采购人不再另外支付。

    - 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或项目完成期延长申请将不获批准。

    - 投标人应仔细踏勘工地现场，充分了解施工过程中可能与既有施工面发生的交叉、使用、破坏、修复情况，以及与相关施工方的协调。投标人需将相关费用考虑在投标报价中，中标后价款概不调整。投标人承担由于不踏勘或踏勘不仔细导致的漏报或错报的责任。

    - 采购人仅提供设备存放场地。投标人应考虑设备装卸、安装时所需的水电、脚手架、墙体开孔（含修复）及其他所需费用，全部包括在投标报价内。

    - 安装调试过程中所需的材料、设备等由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中。

    - 《开标一览表》作为投标人投标报价的依据，投标人对《开标一览表》、《明细报价表》中所列的项目名称、计量单位、数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。

    - 投标人应按招标文件要求在《明细报价表》中列出的项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

    - 《明细报价表》由投标人根据招标文件要求、图纸、投标人拟优化方案及自身经验，自行填报。投标人按要求应列入而未列入的设施设备、措施服务等，均认为已含在本表中。

#### 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 投标保证金

    - 本项目不收取投标保证金。

#### 资格审查资料

    - “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

    - 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

    - 实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

#### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 投标文件组成：

- 评分索引表

- 投标书

- 开标一览表

- 报价明细表

- 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

- 供应商信用承诺书

- 资格证明文件

- 法定代表人身份证明书（原件）

- 授权委托书（原件）

- 认证证书

- 类似业绩情况一览表

- 技术条款响应表

- 商务条款响应表

- 投标设备说明

- 项目方案

- 投入本项目的技术人员数量及技术等级

- 投标人可供选择的备品、配套零部件、易损易耗件价格表（免费质保期满后价格）

- 投标人基本账户的开户许可证

- 制造商免费质保期承诺函

- 投标人认为应该提交的其他资料

- 投标

#### 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

#### 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

#### 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

#### 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

#### 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

#### 各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 开标程序

#### 开标时间和地点、参加开标会议的要求

采购人在投标人须知前附表第27条规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 开标

- 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

#### 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 法律法规规定的相关情形。

#### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 评标

评标办法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

#### 结果公告媒介

见投标人须知前附表。

- 合同授予

#### 中标人确定方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

#### 中标

采购人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告一致的媒介上发布结果公告，公示期为1个工作日。

#### 中标通知

    - 中标人确定后，采购人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

    - 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 签订合同

    - 采购人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

#### 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 纪律和监督

#### 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见10.4），将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构或采购单位。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构处理质疑。

  - 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按10.3条规定提供授权委托书）。

  - 质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

  - 采购代理机构或采购人在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

  - 采购代理机构或采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

  - 提出质疑的投标人对答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 对虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，报请财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 需要补充的其他内容

  - 否决投标的情形见投标人须知前附表 。

  - 特别说明见投标人须知前附表。

  - 错误的修正

11.3.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（3）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修正合价。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

（4）合计累计金额与小计金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计金额，总投标价不变。

11.3.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响对其他投标人的评标工作。

11.4  政府采购政策功能落实

11.4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

11.4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

11.4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

11.4.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

11.4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

11.4.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

11.4.8落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

11.4.9严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11.4.10供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

11.4.11未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，制定本办法。

- 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员5人。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（采购人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

- 评标程序和内容

- 熟悉招标文件和评标办法；

- 投标文件的资格性审查；

- 投标文件的符合性审查；

- 投标文件的技术及商务评审；

- 必要时对投标文件中的问题进行询标，包括但不限于拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

- 根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

- 完成评标报告，推荐中标候选人。

- 评审细则

1、资格性审查及符合性审查详见投标人须知前附表

2、评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价*30分。 |
| 2 | 技术参数响应情况 | 38 | 技术参数全部响应的得38分，★有负偏离的每项扣3分，一般参数有负偏离的每项扣1分，扣完为止。注：投标人需按照本采购文件第四章的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，否则评标委员会有权做负偏离处理。 |
| 3 | 项目实施方案 | 10 | 投标人根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护、验收方案。方案完整全面，进度安排合理和可执行性高得10分；方案较完整，进度安排较合理得7分；方案简单，可执行性一般得4分；方案不完整得1分。其余或不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 8 | 供应商根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后人员、响应时间及其他供应商可提供的优惠条件等。方案合理全面，响应时间迅速，服务人员齐备得8分；方案较合理，响应时间较迅速，服务人员较齐全得5分；方案简单，响应时间速度一般得2分。其余或不提供不得分。 |
| 5 | 质保期 | 4 | 满足招标文件最低要求得2分，在基本要求上每增加一年质保加1分，满分4分。 |
| 6 | 投标人履约能力 | 10 | 本次投标供应商具有2020年1月1日以来（以合同签订时间位准）类似业绩，每提供一份得2分，满分10分。提供合同关键页复印件加盖公章。 |

注：对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

投标文件根据上述评分细则综合评分，得分为评分点的总和

- 对投标人进行排序，推荐中标候选人

- 评标委员会根据综合评分对进入评分环节的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

- 评标委员会根据投标人须知前附表第42条规定，推荐中标候选人。

- 完成评标报告

评标委员会应当向采购人提交书面评标报告：评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

# 合同条款

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：苏北人民医院

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏弘业国际技术工程有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币（¥元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向见证方申请退还，见证方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 免费保修期（自交付验收合格之日起计）

9、项目完成期、实施地点

9.1 项目完成期：

9.2 实施地点：江苏省扬州市南通西路98号

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；款项的支付需经甲方代表签字并盖章后支付。

10.3 付款方式：

合同签订后且乙方向甲方出具发票后，甲方15日内支付合同价的30%，项目验收合格无问题后15日内甲方支付剩余合同价款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交付、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：/。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交付或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价60%赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方约定，按下列第 （1） 种方式解决争议：

（1）将争议提交 扬州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向合同履行地的人民法院提起诉讼。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏弘业国际技术工程有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方壹份，见证方壹份。

甲方：苏北人民医院                        乙方：

地址：江苏省扬州市南通西路98号            地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

日期： 年 月 日                           日期： 年 月  日

见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司

项目经办人：田雨萌

日期：     年   月   日

# 技术标准及要求

- 采购需求

| 包号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 血液滤过机 | 5套 | 合同签订后 15天内 | 医院指定地点 | 是 |

- 技术标准

包一：康复机器人

1.设备名称：血液滤过机

- 2.参数要求：

★1、15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放

2、全中文操作系统，具有显示和复位报警功能；操作界面图标设计，一目了然。

3、数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

4、透析液流量: 300～800ml/min, 连续可调

5、透析液温度控制范围: 33℃～40℃

6、透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

★7、反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

8、待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液, 节省透析液

9、压力监测:

9.1、动脉压操作范围:  -400～＋400 mmHg

9.2、动脉压精度: ±10 mmHg

9.3、静脉压操作范围: -50～＋390 mmHg

9.4、静脉压精度: ±10 mmHg

9.5、跨膜压操作范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

9.6、跨膜压精度：±20 mmHg

10、血泵流量： 0，50～600ml/min可调/11、血流量调节梯度（步长）10ml/min

11、肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

12、漏血检测与报警: 光学原理检测

13、超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

14、超滤率: 0～4000ml/h

15、超滤泵误差 <1%

16、超滤曲线:可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。

17、钠离子曲线功能提供个性化透析方案

18、碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

19、肝素曲线功能提供个性化透析方案

20、透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

★21、透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

22、具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。

★23、配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时

24、标配透析充分性功能: 显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性

25、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录

26、置换液流量范围：20-400ml/min

★27、具有包括血路管自检在内的完备自检功能；自身具有维修菜单，故障自我诊断。

28、后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作

其他要求：

1.验收方案：严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

2.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

2.1服务期内提供7×24小时服务，设备试运行期间如有质量问题，一般障碍1小时内做出响应，若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。投标人需提供售后服务方案。售后服务方案内容至少应包括现场服务、定期巡检、故障服务等内容。

2.2投标人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，并根据项目进度详细列出各个阶段采购人需要配合的内容。

2.3投标人应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

# 投标文件格式

目录（需编制页码）

评分索引表

格式一：投标书

格式二：开标一览表

格式三：报价明细表

格式四：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

格式五：供应商信用承诺书

格式六：资格证明文件

格式七：法定代表人身份证明书（原件）

格式八：授权委托书（原件）

格式九：认证证书

格式十：类似业绩情况一览表

格式十一：技术条款响应表

格式十二：商务条款响应表

格式十三：投标设备说明

格式十四：项目组织实施方案

格式十五：投入本项目的技术人员数量及技术等级

格式十六：投标人可供选择的备品、配套零部件、易损易耗件价格表（免费质保期满后价格）

格式十七：投标人基本账户的开户许可证

格式十八：制造商免费质保期承诺函

格式十九：投标人认为应该提交的其他资料

评分索引表

| - 资格审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| - ...... |  |
| - 符合性审查项 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ...... |  |
| - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| - ....... |  |

格式一：投   标   书

（采购人）：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本肆份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．本投标文件有效期为自开标日起个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向采购人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 如果我方中标，将派出 （姓名）作为本项目的项目经理，项目经理资格证书及等级为   （没有可以空置）      。

8．如果我方中标，我们将在签订合同之后的天内交付使用。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

9．如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件的规定提交履约保证金。

10．我司承诺若获得中标资格，我司保证在领取中标通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：   邮编：    联系人：   电话：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式二：开标一览表

项目名称：招标编号：

分包号：                                  报价单位：人民币元

| 标题 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 元 |
| 交货期 |  | 天 |
| 投标声明 |  |  |
| 是否为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供的产品 |  |  |
| 是否为环保节能产品 |  |  |
| 备注（品牌、型号、国别） |  |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

格式三：明细报价表

项目名称：招标编号：             包号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注（符合小微企业等规定的请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |
| 其中，小微型企业或残疾人福利性单位的产品报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）：佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

格式四：中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请投标人根据实际情况如实填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年月日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

格式五：供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

格式六：资格证明文件（按照以下顺序逐一提供）

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或者2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年10月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6）法律、行政法规规定的其他条件：无

7）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

8）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；

9）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

10）投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，投标人须提供3C证书（复印件加盖公章）。

11）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的投标人参加投标。

12）投标人认为需要提供的其他材料。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式七：法定代表人身份证明书（原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：身份证号：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日期：年月日

注：后附法定代表人身份证复印件

格式八：授权委托书（原件）

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称） 的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加（招标单位名称）的（项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于年月日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字或盖章）：

性别：年龄：

部门：职务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：     年  月  日

注：后附被授权人身份证复印件。若是法定代表人参与项目，无需提供此附件。

格式九：认证证书

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十：类似业绩情况一览表

项目名称：招标编号：             包号：

| 序号 | 项目名称及地点 | 合同价格 | 采购人 | 联系电话 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.表中表格行数可自行添加;

2.项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次投标吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

3.列出符合本次招标评分标准的相关业绩，并按招标文件要求提供相关证明材料，并准备原件核查，无关项目不必罗列。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十一：技术条款响应表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标技术规格 | 正偏离/ 负偏离 | 偏离内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：招标编号：                  包号：

注：

1.表中表格行数可自行添加;

2.本表需要对招标文件技术标准及要求逐项响应，按照投标情况填写正偏离、负偏离或无偏离；

3.技术标准和要求如有较长表格，可以不复制表格，可填写表头并注明无偏离即可，如有偏离请根据投标情况填写。

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的设备要求、技术标准和要求。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十二：商务条款响应表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：招标编号：             包号：

注：

本表需要对招标文件中投标人须知前附表逐项响应，并写明响应招标文件第四章合同条款的全部内容。

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件要求。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十三：投标设备说明

投标人应提供完整的说明，包括但不限于：

1. 投标设备的型号、规格、技术参数等；

2. 投标设备的基本功能和特殊功能；

3. 投标人认为有必要说明的问题。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十四：项目方案

投标人根据评分标准和办法及本项目情况（结合货物名称、品牌、型号、产地、实施方案等）自行编写，格式自拟。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十五：投入本项目的技术人员数量及技术等级

附表1 项目组人员配备情况表

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 毕业院校与专业 | 技术职称 | 资格证书及等级 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组人员 |  |  |  |  |  |  |
| 若我单位中标，保证投标的项目组人员全员到位（不可抗力除外），若我方违约，采购人有权给予取消中标资格，没收投标保证金、网上公布弄虚作假失信行为、责令退场的处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：上表中“人员类别”一项投标人可根据具体情况加以调整。

附表2 项目组成员简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作职责描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务于本公司的时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 合同履约时间 |  | 执行中或 已 完 |  | 备注 |

格式十六：投标人可供选择的备品、配套零部件、易损易耗件价格表（免费质保期满后价格）

| 序号 | 名称 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：

1.本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2.单价为现场交货价。

3.投标人须根据系统进行详细填报，以免影响后期采购人选购。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式十七：投标人基本账户的开户许可证

（复印件）

格式十八：制造商免费质保期承诺函（如需要）

（采购人）：

关于本次项目（招标编号：），我司作为系统的制造商，我公司确认,如果（投标人）中标，我公司承诺向贵单位提供年的免费质保期。（与投标文件一致）

制造商名称：（盖章）

签字人职务：

签字人签名：

日期：

格式十九：投标人认为应该提供的其他材料

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）