招标文件

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

采 购 人：徐州经济技术开发区综合行政执法局

采购代理机构：徐州鹏图工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州经济技术开发区综合行政执法局

《区属路灯及亮化设施市场化养护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州鹏图工程咨询有限公司对徐州经济技术开发区综合行政执法局“区属路灯及亮化设施市场化养护项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

(二)项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年08月15日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年08月15日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州经济技术开发区综合行政执法局

（二）地址：徐州经济技术开发区徐海路9号

（三）联系方法：0516-83255702

（四）采购项目联系人：苗娜

六、采购代理机构

（一）名称：徐州鹏图工程咨询有限公司

（二）地址：徐州市解放南路387号矿大南都5号楼611室

（三）联系方法：17751969778

（四）采购项目联系人：毛景景

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见《第三章  投标资料表》（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州经济技术开发区综合行政执法局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州鹏图工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目采购包1-采购包4属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 采购包1-采购包4投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证书，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件 （即①提供投标人的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书扫描件； ②投标人拟派项目负责人的机电工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书或市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）扫描件及项目负责人开标时间前三个月投标人为其缴纳社保的证明材料； ③投标人有效期内的安全生产许可证扫描件。 ④投标人应配备如下维护用基本车辆：高空作业车辆（高度不低于12m）至少1台，巡查用车辆（轿车或面包车）至少1台。（车辆数量要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。具体设备根据投标人自身情况自定，在投标文件中提供有效期内详细清单及车辆登记证书的扫描件、行驶证的扫描件、符合国家规定的车辆保险的扫描件，租赁车辆在投标文件中提供有效期内详细清单及车辆登记证书的扫描件、行驶证的扫描件，租赁合同扫描件、符合国家规定的车辆保险。 投标人在提供证明资料时要特别注意，证明资料必须体现是否满足“作业高度不低于12m”的条件。 ⑤投标人必须派出不少于5人组成本项目的专职维护队伍。除项目经理外《电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于4人，其中《高压电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于1人。（人员要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。投标文件中须提供维护队伍的花名册和以上人员相应专业技术职称、资格证书、电工的扫描件。投标文件中提供的人员名单、以及上述人员必须为投标人公司自有职工，同时提供本单位缴纳社保的证明扫描件。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、维护方案（要求见招标文件第四章《评分标准》评分标准及第六章《采购需求》）。 （1）维护管养方案 （2）维护管理制度与操作规程 （3）维护质量控制方案 （4）专项应急救援预案 （5）巡查、日常维护、定期养护计划 （6）维护安全管理措施 2、维护队伍及基础车辆的方案（要求见招标文件第四章《评分标准》评分标准及第六章《采购需求》）。 (1)拟安排的维护队伍人员情况 (2)拟投入的巡查用车辆情况 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》评分标准及第六章《采购需求》）。 2、拟投入的维护办公场地情况（要求见招标文件第四章《评分标准》评分标准及第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目分为4个采购包 其中，采购包1不接受超过2880000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含7731盏路灯及装饰性灯具，以采购人最终确认的实际设施数量为准）； 采购包2不接受超过4500000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含7452盏路灯及装饰性灯具及城东大道亮化设施，以采购人最终确认的实际设施数量为准）； 采购包3不接受超过3150000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含8413盏路灯及装饰性灯具，以采购人最终确认的实际设施数量为准）； 采购包4不接受超过3210000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。（包含3996盏路灯及装饰性灯具，其中1769盏路灯已实施灯具改造，实施灯具改造后的路灯按10.36%扣除灯具部分维护费，以采购人最终确认的实际设施数量为准）。 采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年08月15日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年08月15日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按维护方案得分顺序排列。 注：投标人可同时参与本项目4个采购包的投标，但限中1个采购包。从采购包1-采购包4的顺序依次进行开标、评标，在前一采购包中标后继续参与后一采购包的评标，但是不得再次中标。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：毛景景；联系电话：17751969778 ； 地址：徐州市解放南路387号矿大南都5号楼611室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章  评标标准

采购包1-采购4

| 项目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格 （25分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人报价×25 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人 业绩（4分） | 投标文件中提供自2022年1月1日至今（时间以合同签订时间为准），承担过与本项目内容相类似的养护或施工业绩。业绩证明材料以合同原件扫描件为准。每有一个得2分。本项最高得4分。 注：业绩证明材料原件扫描上传并加盖电子签章，否则不得分。 |
| 维护方案（61分） | 维护管养方案（12分） （1）日常巡查、维护方案 针对性强、合理、详细、具体、可操作性强的得4分； 针对性较强、较合理，较详细、较具体、可操作性较强的得3分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无针对性，不合理、无操作性，未提供方案的得0分。 （2）日常配合响应方案 针对性强、合理、详细、具体、可操作性强的得4分； 针对性较强、较合理，较详细、较具体、可操作性较强的得3分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无针对性，不合理、无操作性，未提供方案的得0分。 - （3）设施定期检测方案 针对性强、合理、详细、具体、可操作性强的得4分； 针对性较强、较合理，较详细、较具体、可操作性较强的得3分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无针对性，不合理、无操作性，未提供方案的得0分。 |
|  | 维护管理制度与操作规程（10分） （1）维护管理制度 各项管理制度健全得5分； 比较健全得3分； 不健全得1分； 不提供不得分。 - （2）操作规程 - 各项操作规程健全得5分； 比较健全得3分； 不健全得1分； 不提供不得分。 |
|  | 维护质量控制方案（10分） （1）质量控制的基本程序（包括质量事故处理程序等）切实可行，针对性强的得5分，较强的得3分，针对性弱得1分，未提供不得分； （2）对本项目控制重点阐述准确、合理、针对性强的得5分，较强的得3分，针对性弱得1分，未提供不得分。 |
|  | 专项应急救援预案（10分） 应急经验丰富，应急物资及机械配置齐全，反应速度及时得5分，较及时的得3分，基本及时的1分，未提供不得分； 应急预案，内容全面有针对性，科学、合理、措施得当得5分，较得当的得3分，基本得当的1分，未提供不得分。 |
|  | 巡查、日常维护、定期养护计划（9分） 有针对性、详细、具体、可操作性强的得9分； 较完整、较合理，具体、可操作性较强的得6分； 针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得4分； 无针对性，无操作性的得2分； 未提供方案的得0分。 |
|  | 维护安全管理措施（10分）； （供应商应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、周边百姓的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰，做到工完、料清、场清，主要包括但不限于以下方面：工程车辆的合法手续、工人持证上岗、安全教育、安全措施不到位的处罚措施等） （1）安全管理措施资料完整有效、针对性强得5分； 安全管理措施资料齐全、有针对性得3分； 措施基本满足采购文件要求得1分； 无方案不得分。 - （2）安全措施不到位的处罚措施针对性、详细、具体、可操作性强得5分 处罚措施较完整、较合理，具体、可操作性较强的得3分； 处罚措施针对性不强，合理性较差、不详细、不具体、操作性较差的得1分； 无方案不得分。 |
| 维护队伍及基础车辆的方案（7分） | 拟安排的维护队伍人员情况（4分） 人员配备合理、全面的得4分； 人员配备较合理、全面的得3分； 人员配备不合理、不科学的得1分； 差不得分。 投标人必须派出不少于5人组成本项目的专职维护队伍。除项目经理外《电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于4人，其中《高压电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于1人。（人员要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。投标文件中须提供维护队伍的花名册和以上人员相应专业技术职称、资格证书、电工的扫描件。投标文件中提供的人员名单、以及上述人员必须为投标人公司自有职工，同时提供本单位缴纳社保的证明扫描件。同一人员不可重复得分。 |
|  | 拟投入的巡查用车辆情况（3分） 为本项目服务的作业高度不低于12m的高空作业车1台,巡查用车辆（轿车或面包车）1台,（车辆要求为实质性条款，不满足视为无效投标）；每增加1台作业高度不低于12m的高空作业车得2分，每增加1台巡查用车辆（轿车或面包车）得1分，本项最高得3分。 自有车辆在投标文件中提供有效期内详细清单及车辆登记证书的扫描件、行驶证的扫描件、符合国家规定的车辆保险的扫描件，租赁车辆在投标文件中提供有效期内详细清单及车辆登记证书的扫描件、行驶证的扫描件，租赁合同扫描件、符合国家规定的车辆保险。 投标人在提供证明资料时要特别注意，证明资料必须体现是否满 足“作业高度不低于12m”的条件，以便专家判断得分情况。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 拟投入的维护办公场地情况（3分） | 投标文件中提供投标人中标后在经开区设有固定的维护办公场所，能够满足办公、值班用房、放置维修用材料仓库等要求承诺书的得3分。 得分依据： 以承诺书原件为准。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

采购包：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州经济技术开发区综合行政执法局

乙方：

合同编号：

签订日期：

签订地点：

甲乙双方本着互惠互利的原则，经认真协商后，就乙方为甲方提供经开区综合行政执法局路灯及亮化设施维护市场化项目服务，主要对路灯及亮化设施灯杆、灯具、光源电器、灯杆上安装的装饰性灯具、电线电缆、电缆管、手孔井，供电T接点（产权分界点）后的高、低压电缆、变压器、配电房、配电柜及柜内三遥终端、监控中心设备等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等内容。达成以下合同条款：

一、维护管理的内容：

1.维护管理的基本情况：

项目名称：经开区综合行政执法局路灯及亮化设施维护市场化项目，采购包维护。

详见招标文件《第六章 项目要求》[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

2.维护服务期限为三年，自      年     月     日起，结束日期为     年    月    日。维护区域清单和维护要求详见招标文件《采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

3.项目维护要求详见招标文件《采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

4.维护档案资料要求详见招标文件《采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

5.设施维护要求详见招标文件《采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

6.维护人员和设备要求详见招标文件《采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

7.维护办公场地要求详见招标文件《采购需求》，响应内容详见乙方投标文件。[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

二、人员配备：

乙方聘用符合招标文件及投标文件要求的维护人员   名，其中项目经理   名，持《电工-特种作业操作证》人员   名。乙方聘用的相关维护人员应持证上岗，乙方维护人员名单需到甲方备案。未经甲方允许，不得擅自变更。

三、维护服务费及支付方式：

合同总价为人民币（小写）             ，（大写）                。其中专项处置费用为人民币（小写）             ，（大写）                。经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

1.合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 15日内，甲方应向乙方支付合同价款（不含专项处置费）的百分之十(10%)即小写￥元大写：人民币  元整。剩余合同价款甲方经考核后，按月度拨付。

2.维护费按月考核，根据月度考核汇总结果按月支付。

3.支付方式

①每月支付金额：总价（不含专项处置费）的1/36－月度考核汇总结果扣除的金额。考核标准以《考评的项目及扣分标准》为准，详见招标文件《第五章 合同附件1》[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

②按上述折算的合同价款在次月结束前向乙方支付，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

4.考核得分说明

总分100分维护工作每月考核得分在95分以上（含）为合格，低于95分（不含）按每降低1分，扣除1%维护费。合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该中标人承担。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

1.合同签订后15日内，甲方应向乙方支付合同价款（不含专项处置费）的百分之十(10%)即小写人民币￥      元大写：人民币     整。剩余合同价款甲方经考核后，按月度拨付。

2.维护费按月考核，根据月度考核汇总结果按月支付。

3.支付方式

①每月支付金额：总价（不含专项处置费）的1/36－月度考核汇总结果扣除的金额。考核标准以《考评的项目及扣分标准》为准，详见招标文件《第五章 合同附件1》[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

②按上述折算的合同价款在次月结束前向乙方支付，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

3.考核得分说明

总分100分维护工作每月考核得分在95分以上（含）为合格，低于95分（不含）按每降低1分，扣除1%维护费（不满1分的按比例计算扣减维护费）。合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该中标人承担。

考虑我区路灯现状，前两个月考核低于95分（不含）的，经甲方认可后，可以不进行养护费扣除。

四、专项处置费

合同总价的5%作为路灯设施专项处置费用，该笔费用由采购人安排所属辖区中标人用于辖区内各项应急工作处置、维护期内需新增路灯维护费及其它相关的不可预见的工作，该笔费用包含在合同总价中。小写￥        元   大写：人民币         元整。

五、维护方案：详见招标文件[项目编号：项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]中的《第六章 项目要求》。

六、考评的项目及扣分标准：详见招标文件《第五章 合同附件1》[项目编号：项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]。

七、双方的权利、义务及违约责任

（一）甲方的权利和义务

1、负责审批乙方提交的维护方案、维护计划；

2、向乙方明确技术要求，按时提供已有技术资料；

3、审阅乙方提交的维护记录，提出整改意见；

4、监督、指导乙方服务行为并及时纠正发现的问题；

5、协调日常工作中有关的内外关系；

6、协助乙方办理维护车辆作业证；

7、根据《考评的项目及扣分标准》的要求对乙方进行考核，并按《考评的项目及扣分标准》的相应条款扣减乙方的维护费用；

8、按招标文件、合同和监管办法审核和按时支付维护费用；

9、如乙方出现严重违约取消乙方维护资格，解除合同。

10、在维护合同期内，甲方有权根据情况对考核办法、服务内容作出相应调整，且不增加费用，乙方需无条件接受。

（二）乙方权利和义务

1、负责编制维护工作的实施方案，按经审核的方案执行维护设备的日常维修、调试及保护工作；

2、接受甲方的监督、管理、指导，发现问题及时处理并向甲方报告；

3、按招标文件、合同和监管办法按时获取维护费用；

4、及时接收和响应政府12345热线等各类投诉；

5、维修养护、设备检测所需工具、设施、物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬回，并做好现场清洁工作；

6、对甲方提出的有关技术方面的问题应作出有根据的解释；

7、按国家相关施工验收规范分阶段有计划对维护设备进行调试，在实施前必须先经甲方书面同意方可进行，调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一；

8、因维护工作所需的图纸、档案、资料，可向甲方申请查阅，如需复印，应向甲方提出书面申请，经甲方批准后复印；

9、合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料及完好无损归还属于甲方的设备和工具；

10、乙方对甲方的维护资料、档案、图纸不得向任何第三方泄露。

11、采购人安排的其他工作。

七、违约责任

1、乙方存在以下行为，甲方有权提前解除合同：

（1）乙方发生严重安全事故或意外，采取消极态度进行事故的处理，隐瞒上报重大事故；

（2）乙方在维护期间，无故停止工作累计7天或以上；

（3）合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该中标人承担。

（4）有服务要求内所述的其他情况。

2、乙方违反合同及采购文件约定的有关义务，对甲方造成损失的，应给予甲方全部赔偿；如造成重大损失或重大安全事故的，甲方有权终止合同。

3、因乙方原因造成甲方交付管理的财产、设施等损坏或丢失，乙方应赔偿损失。

4、乙方和甲方任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付与履约保证金等额的违约金。

5、乙方在接管后1个月内非因甲方原因不能正常运作的，甲方有权解除合同。

6、乙方在签订合同后或承包过程中无论因何种原因放弃承包权时，由甲方报相关部门依照有关法律规定给予处罚。

7、乙方不能达到招标文件和合同规定的维修保养、抢修工程的质量要求的，或不能履行协议规定的义务，甲方除对乙方发出整改通知书外，也可要求乙方承担因采取措施所增加的费用，并赔偿因上述违约行为给甲方造成的损失。如甲方认为有解除合同的必要，甲方有权单方面解除维护合同。如甲方不解除合同，可另行安排第三方代替乙方维护或抢修工作，产生的费用由乙方负责。

八、不可抗力

本合同执行期间发生双方均不可预见且不能避免的不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关政策法规及时协商处理善后事宜。

九、其它

在进行维护作业时必须认真负责，严格遵守操作规程和安全生产管理制度，确保作业安全。中标人必须为维护人员在维护服务期限结束前购买社保及人身意外保险。

养护期内如发生任何安全事故或意外事件，中标人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任，包括但不限于以下情况，1.在养护期内养护人员人身损害及有关财产损失、对第三人的人身损害及有关财产损失的；2.因路灯系统（包含但不限于变压器机器配线、配电柜机器配线、路灯电缆、路灯杆内护套线等、灯具、灯杆、路灯基础）损毁、漏电等情况引发的全部人身损害和财产损失的；3.与路灯缺亮构成因果关系的人身损害和财产损失的。

十、附则

1.合同自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理，协商不成通过诉讼解决。若乙方违约甲方维权所产生的费用包含但不限于律师费、诉讼费及其它维权所产生的各项费用，由乙方支付。

2.本合同一式  份，具有同等法律效力，甲方  份，乙方  份。

3．在合同履行过程中，合同双方未经政府采购相关部门许可，不得擅自变更或者终止合同。

4．本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]规定为准。

5、本合同包含考核项目及扣分标准及经济处罚表等附件作为合同的一部分，与合同具有同等效力。

甲方（签章）：_____________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

传真： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________

乙方（签章）： ____________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

传真： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行：_________________________________

银行账号： ________________________________

法定代表人或授权代表（签名）： ____________

本章附件：1、考评的项目及扣分标准

设施运维综合检查评定汇总表

| 指标名称 | 评（扣）分标准 | 评定内容 | 得分 | 权重 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率 | 见详表 | 亮灯率 |  | 20% |  |  |
| 设施完好检查 | 见详表 | 设施完好 |  | 35% |  |  |
| 台账资料 | 见详表 | 日常各类基础资料 |  | 15% |  |  |
| 作业设施保障 | 见详表 | 作业及设施保障 |  | 30% |  |  |
| 权重汇总得分 |  |  |  | 100% |  |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、亮灯率评分：满足评定要求取 100 分，不满足评定要求时得分=实测亮灯率/标准亮灯率（亮灯率要求取 99%）×100。

2、设施完好检查：满足评定要求取 100 分，按实际得分乘以权重。

3、台账资料、作业设施保障满足评定要求取 100 分，按检查实得分乘以权重。

亮灯率月度检查表

| 序号 | 道路名称 | 查灯数 | 灭灯数 | 亮灯率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 月度亮灯率合计： |  |  |  |  |

设施完好检查考核评定表

| 序号 | 评定标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架空线路： 拉线有锈蚀，松弛现象扣0.1；架空导线弧垂不符合规定，有断股扣 0.1；更换的导线与原导线材质、截面、绞向不一致扣0.3，同一档内导线的接头超过1个扣0.2；架空线有裸铜线扣1；瓷瓶缺损，有裂纹，瓷瓶绑线有松脱现象扣0.2；横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓有松动和严重锈蚀现象扣0.2；更换灯头引流线时，引流线截面应不低于原引流线截面，引流线应坚固、规范，不符合扣0.2；架空线路引入地下保护管，有锈蚀现象扣0.1；保护管在地面以上部分长度小于2.5m，不符合扣0.3；中间重复接地电阻不达标扣3；架空线路周围有影响线路正常运行的树木，最小安全距离不符合规范扣0.2。 |  |
| 2 | 电缆线路： 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象扣2；电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备严重锈蚀扣2；铠装接地电阻不达标扣5；直埋电缆标志桩缺失扣0.5；电缆标志牌缺失、字迹不清楚扣0.5；电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散扣1；电缆线路更换与原线路规格、材质不相同扣5。 |  |
| 3 | 电缆沟： 沟盖板破损或缺失扣 0.5；沟内壁粉刷剝落扣 0.5；沟内有异物、积 泥扣 0.5；井内的电缆浸泡在水里扣 0.5；电缆支架、固定螺栓锈蚀 松动扣 0.5；金属桥架锈蚀或盖板缺失扣 0.5；沟内重复接地电阻不 达标扣 3。 |  |
| 4 | 工作井： 井盖破损或缺失扣 0.5；井壁粉刷剝落扣 0.5；井内有异物、积泥扣 0.5；井内的电缆浸泡在水里扣 0.5；电缆在电缆井内应留有等于工 作井半周长的余量，不符合扣 1；电缆角钢支架、固定螺栓锈蚀、 松动扣 1；电缆接头有发热烧坏痕迹扣 0.5；井内接地保护装置锈蚀 扣 1；井内重复接地电阻不达标扣 3。 |  |
| 5 | 配电间（室）： 警示标志不齐全扣0.1；门窗破损、房屋渗漏水扣0.3；室内电缆沟排水堵塞扣0.2；沟内有垃圾或盖板破损扣0.2；沟内金属支架锈蚀扣 0.1；穿越墙体绝缘套管破损扣 0.1；配电柜前绝缘胶垫破损0.1；消防设施过期扣0.1；室内乱堆杂物 0.2。 |  |
| 6 | 变压器： 安全标识破损扣0.1；熔断器铸件或瓷件裂纹扣0.3；油浸式变压器渗油扣0.3；防水和导油孔不畅通扣0.2；干燥器硅胶失效扣0.2；电缆室排水孔堵塞扣0.2；操作机构等可动元器件不灵活扣0.3；绝缘导线老化扣0.1；零线接地电阻不达标扣5。 |  |
| 7 | 配电箱、柜： 箱体及金属构件锈蚀扣0.3；箱柜门锁、机械、电气闭锁装置不灵活扣0.2；应急照明损坏扣0.1；柜体进出线孔洞封堵损坏扣0.1；接触器、开关、熔断器等电器动、静触点松动、噪声过大扣0.2；接线桩头等部件变形缺损、发热变色扣0.3；接线端子有3个及以上线头或松动损坏扣0.3；箱内一、二次线中间有接头扣0.2；仪表破损、指示不正确扣0.1；电容柜运行不正常，有渗漏现象扣0.2；信号灯、故障报警信号不可靠扣 0.2；熔断器瓷件破损扣 0.2；无警示标志牌扣 0.1；箱柜体混凝土基础开裂破损扣0.1；箱柜体及金属构件锈蚀扣扣 0.2；箱变围栏破损、警示标牌丢失扣0.1；超负荷运行或负荷分配图丢失扣0.2；一二次线路图缺失扣0.5；光控或时控失效扣 0.5；箱门无接地软线扣0.5；非法外接电扣1；保护接地电阻不达标扣3。 |  |
| 8 | 灯具外壳损伤、变形扣 0.1、油渌剥落、锈蚀扣 0.2；透明罩明显划痕或裂纹扣 0.1；透明罩掉落扣 0.2；灯罩脱落悬空扣 1；灯具固定压板锈蚀扣 0.1，紧固螺母松动或灯歪斜扣 0.1；灯罩无防坠落装置扣 0.2、锈蚀扣 0.1；LED 灯具外壳散热槽内积垢扣 0.1。 |  |
| 9 | 灯具内导线、悬臂灯架引下线和管内导线绝缘有破皮、开裂等有一处扣 0.1，管内导线中间有接头扣 0.1；悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器破损扣 0.1。 |  |
| 10 | 灯具内光源灯头座破裂扣 0.1；电器元件固定螺栓松动扣 0.1；灯头座中心点接零线扣 0.2。 |  |
| 11 | 灯具内灯罩内反光器变形断裂扣 0.1，有积污扣 0.1。 |  |
| 12 | 灯具内电容器、电子触发器、镇流器等与光源不配套扣 0.2、接线端子瓷柱破裂螺栓锈蚀扣 0.1；电容器损坏不更换扣 0.2；LED 模组色温、功率与原模组超过允许偏差扣 0.1；LED 电源、模组不配套扣 0.1。 |  |
| 13 | 灯具透明罩破碎、裂纹扣 0.1；灯具外壳损伤、变形扣 0.1；油渌剥落、锈蚀扣 0.1；灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣 0.2。 |  |
| 14 | 高架路、桥防撞护栏嵌入式路灯灯具外壳损伤、变形扣 0.1、油渌剥落、锈蚀扣 0.1；透明罩破碎、裂纹扣 0.2；接线箱体锈蚀、绞链脱落扣 0.1；箱门丢失未补扣 0.2；箱内熔断器外壳破裂或固定螺钉松动或缺扣 0.1。 |  |
| 15 | 灯具架线横担固定松动扣 0.2；绝缘子破损扣 0.1；导线绝缘有破皮、开裂扣 0.1。 |  |
| 16 | 单灯控制终端：上线率不达标扣 0.5；自动或手动巡测、选测失效扣 0.3；数据采集明显不正常扣 0.3。 |  |
| 17 | 三遥控制终端：掉线每处扣 0.5；控制器存储数据丢失、抗干扰能力差扣 0.2；数据采集分析、运算、统计、处理等功能低下扣 0.3；数据传输速率慢、精度低扣 0.2；声光、防盗、火灾报警误报率大于 1％扣 0.5；自动或手动巡测、选测失效扣 0.3；线路启闭不正常扣 1。 |  |
| 18 | 路灯混凝土杆身有裂缝、破损露筋扣 0.3；杆顶未封堵扣 0.1；杆体回填土松动使杆倾斜扣 0.1。 |  |
| 19 | 路灯金属灯杆杆身锈蚀 15％及以上扣 0.1，喷塑脱落或油漆剥落扣 0.1；基础法兰螺母松动、锈蚀扣 0.1；灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋扣 0.2；混凝土包封不完整扣 0.1。灯杆被碰撞局部变形后未及时更换扣 1；金属灯杆接地电阻不达标扣 0.3。 |  |
| 20 | 高杆灯传动机构钢丝绳锈蚀扣 1；有断股或损伤扣 2；电动机、变速箱支架锈蚀、松动扣 1；变速箱油质污染、缺油扣 2；卷筒排绳装置失灵扣 0.2。 |  |
| 21 | 高杆灯升降不灵活扣 0.3；自动挂脱钩机构异常扣 2；限位开关触点不动作扣 0.5；防坠落保护装置坠落制动距离大于 1.5m 扣 0.3。 |  |
| 22 | 中高杆灯盘锈蚀或变形扣 0.2；固定螺栓锈蚀松动扣 0.1；灯罩评定标准按表D.0.3表1～5 要求评定；灯具上下层有光束遮挡扣0.2；投射方向错位扣 1；盘内导线无固定支架或排列凌乱扣 0.1。 |  |
| 23 | 电动倾倒式灯杆限位装置失灵扣 0.5；运行到位不能切断电源扣0.5；液压传动蜗轮蜗杆传动保护装置不动作扣 0.3；液压油缸升降回缩量大于 3mm 扣 0.2；有漏油现象扣 0.2；液压倾倒油管路系统有凹痕及压变现象扣 0.3。 |  |
| 24 | 中高杆灯混凝土基础破损或露筋扣 0.3；周围回填土松动扣 0.2；法兰盘固定螺母锈蚀或松动扣 0.3。中高杆灯接地电阻不达标扣0.3。 |  |
| 25 | 灯杆检修门防盗装置或饺链损坏扣 0.1；门丢失扣 0.2，杆上编号不完整、不规范扣 0.1；无编号扣 0.1；有外接线路扣 1。 |  |
|  | 总分 | 100分 |
|  | 得分 |  |

基础台账与资料考核评定表

| 序号 | 考核内容与标准 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路照明设施基础资料台账（灯杆、灯具、配电等） | 10 |  |  |
| 2 | 道路照明设施拆除、占用、纳网、防盗、外接电等台账 | 10 |  |  |
| 3 | 道路照明设施日常巡查台账（变配电、架空线、电缆线、工井、灯杆、智能终端等） | 10 |  |  |
| 4 | 道路照明设施日常巡修台账（灯具、控制器、配电等） | 10 |  |  |
| 5 | 道路照明设施专项巡检台账（含防台、防汛、防火、接地检测、照明质量检测、绝缘检测等） | 10 |  |  |
| 6 | 应急巡查和应急抢修台账 | 5 |  |  |
| 7 | 应急修复处理情况记录 | 5 |  |  |
| 8 | 数字城管案件处理、市民投诉处理等记录 | 10 |  |  |
| 9 | 人员台账（含社会保险和意外保险） | 5 |  |  |
| 10 | 机械设备台账（含齐全的车辆保险） | 5 |  |  |
| 11 | 检测仪器、劳保用品保养、检测记录 | 5 |  |  |
| 12 | 各类安全制度、应急预案 | 5 |  |  |
| 13 | 月度工作计划和总结 | 5 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 说明：根据表中项目对基础台账与资料进行检查，如该项目台账与资料缺失则该项目不得分。 |  |  |  |  |

运维作业及设施保障考核评分表

| 序号 | 考核内容和标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维作业中安全措施到位，特种作业需持证上岗，发现一起无证上岗的扣 1 分。 |  |
| 2 | 正确使用安全防护用品、劳保用品，发现一起违规行为的扣 1分。 |  |
| 3 | 因线路、配电设施故障在规定时间内无法修复，将造成大面积熄灯，应当立即报告相关部门，否则有一起扣 2 分。 |  |
| 4 | 市政工程建设将造成大面积熄灯的，应以书面形式报告相关部门，否则有一起扣 2 分 |  |
| 5 | 配备 24 小时值班人员，单灯报修等一般故障 24 小时修复，未在规定时限内修复有一起扣 1 分。 |  |
| 6 | 配电、线路故障 2 小时内赶至现场处理，进行无间断抢修直至故障排除，必须在 48 小时内完成，否则有一起扣 2 分。 |  |
| 7 | 因设施故障需开挖路面、土建施工等因素，应采取措施缩小亮灯影响范围，并在 5 日之内修复，未按时完成的有一起扣 3 分。因变压器等设施故障应及时通知电力系统抢修，未通知有一起扣 2 分。 |  |
| 8 | 因天气等自然灾害造成不可抗拒事故，应按单位应急预案及时组织抢修，未按应急预案抢修扣 2 分，抢修不得力不得分。 |  |
| 9 | 未经批准严禁擅自白天开灯检修，发现一起扣 2 分。 |  |
| 10 | 当月应无安全事故发生，发现轻伤事故有一起扣 2 分；轻伤以上事故有一起扣 5 分；伤亡事故有一起扣 20分。 |  |
| 11 | 发生媒体曝光有一起扣 5 分。 |  |
|  | 总分 | 100 |
|  | 得分 |  |

2、经济处罚表

| 序号 | 考核项目 | 经济处罚措施（元/次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施团队人员未按国家规定缴纳社保或人员、人数与投标不符的 | 10000 |
| 2 | 提供的高空作业车辆未在维护基地停放、挪作他用与投标不符的 | 5000 |
| 3 | 采购人安排的任务未完成的 | 10000 |
| 4 | 发生安全生产事故的 | 20000 |
| 5 | 未经招标人许可提供电源予其他单位或个人使用 | 10000 |
| 6 | 受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改 | 20000 |
| 7 | 受到属实投诉后，拒不整改 | 10000 |

第六章  采购需求

一、采购标的

1.区属路灯及亮化设施市场化养护项目

经开区路灯设施维护市场化项目服务主要路灯及亮化设施灯杆、灯具、光源电器、灯杆上悬挂的装饰性灯具、电线电缆、电缆管、手孔井、供电T接点（产权分界点）后的高、低压电缆、变压器、配电房、配电柜及柜内三遥终端、监控中心设备等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等内容。

投标方应进行实地考察，以了解经开区路灯及亮化设施的现状，其中包括部分路灯及亮化设施存在故障问题。若投标方决定参与投标，则应视为其已同意在现有路灯及亮化设施状况下承担养护责任。中标的单位须在进驻现场后立即对故障的路灯及亮化设施进行修复，并负责后续所有设备的养护工作。

2.服务期限：三年。

3.中标人在维护期第一个季度需要对采购人每条路路灯灯杆、灯具数量、型号、规格及回路情况、电缆长度、供配电设施、窨井等进行普查，并调查统计实时设施变动情况。同时按要求做好每条道路的照度测试工作。

4.完成移交手续在质保期内的路灯设施，在质保期内暂不支付维护费，完成移交的照明设施自质保期结束后开始计算支付维护费。增加的维护资金自专项处置费中支出。

5.已经实施路灯改造的LED路灯，灯具维护部分费用在拨付养护经费时按比例扣除。维护期间如对原路灯进行灯具改造的，灯具维护部分费用也应扣除，扣除比例按照相关文件规定执行。

6.中标人在维护期第一个月应对路灯及亮化设施进行系统性维修，修复部分路灯及亮化设施存在的故障问题。

二、采购项目预算金额

本项目采购包1不接受超过2880000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含7731盏路灯及装饰性灯具，以采购人最终确认的实际设施数量为准）；

本项目采购包2不接受超过4500000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含7452盏路灯及装饰性灯具及城东大道亮化设施，以采购人最终确认的实际设施数量为准）；

本项目采购包3不接受超过3150000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价（包含8413盏路灯及装饰性灯具，以采购人最终确认的实际设施数量为准）；

本项目采购包4不接受超过3210000元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。（包含3996盏路灯及装饰性灯具，其中1769盏路灯已实施灯具改造，实施灯具改造后的路灯按10.36%扣除灯具部分维护费，以采购人最终确认的实际设施数量为准）

用户不再支付报价以外的任何费用。

三、维护清单

（一）采购包1：经开区范围内和平路以北、高新路以西的路灯设施维护

（二）采购包2：经开区范围内城东快速路的路灯及亮化设施维护

（三）采购包3：经开区范围内高新路以东的路灯设施维护

（四）采购包4：经开区范围金龙湖片区、高铁站区的路灯及亮化设施维护

备注：以采购人最终确认的实际设施数量为准。数量每月按实际调整，依据实际数量核算维护费。

四、路灯设施项目维护要求

- 基本要求

1.中标人应严格遵守国家法律、法规，中标人员工在维护工作中如有违法乱纪的行为，对他人或采购人造成损失的，中标人应承担一切经济责任和法律责任。中标人应设立每日巡查、维护、节假日值班及故障、应急抢修等制度，发现问题要及时记录和检修，因各种原因被损坏或被盗的，必须按时修复。中标人必须无条件遵守采购人制定维护考核标准、管理规定。

2.安全工作

中标人必须按照国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、机具、设施的安全及第三方的安全，落实安全生产措施，强化安全生产教育、培训和管理，且应按相关规定要求，为上岗工人配置统一的专用维护工作服、反光衣、安全帽、绝缘鞋等安全防护设备，确保安全作业。

在进行维护作业时必须认真负责，严格遵守操作规程和安全生产管理制度，确保作业安全。中标人必须为维护人员在维护服务期限结束前购买社保及人身意外保险。如发生任何安全事故或意外事件，中标人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任。任何因中标人引起的纠纷或损毁事故概由中标人负责解决及承担全部法律责任，发生的漏电事故一切责任及造成的损失由中标人负责。

台风、雨季、节假日应加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好准备，并制定应急预案。中标人需做好安全防护措施，如出现重大安全事故，采购人有权解除合同，所有损失由中标人承担。

养护期内如发生任何安全事故或意外事件，中标人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任，包括但不限于以下情况，1.在养护期内养护人员人身损害及有关财产损失、对第三人的人身损害及有关财产损失的；2.因路灯系统（包含但不限于变压器机器配线、配电柜机器配线、路灯电缆、路灯杆内护套线等、灯具、灯杆、路灯基础）损毁、漏电等情况引发的全部人身损害和财产损失的；3.与路灯缺亮构成因果关系的人身损害和财产损失的。

3.因维护工作需要，如需办理交警、绿化、供电、交通、市政、等有关部门的手续，由中标人负责办理并承担全部费用。在维护中占道、开挖破坏、恢复路面或绿化、顶管施工、制作电缆井、供电检测、试验等费用由中标人负责支付，包含在维护费用内，且中标人需负责场地恢复原状。

4.中标人无故停止工作，采购人有权扣除当月维护费。若累计停工超过7日，采购人有权单方面终止合同。由此造成的损失全部由中标人承担。

5.中标人必须积极响应并接受相关部门的监督检查，若受到相关部门的批评，经调查认定情况属实且拒不整改的，予以经济处罚，造成恶劣影响的，采购人有权发出通知单方面终止合同。中标人必须随时、随地接受广大市民及新闻媒体的监督，若受到属实投诉，应立即整改，拒不整改的，予以罚款，造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同。

对于出现项目实施团队人员未购买社保或人员、人数与投标不符的，高空作业车辆未在维护基地停放、挪作它用，采购人安排的任务未完成的，发生安全生产事故的，未经监管方许可提供电源予其他单位或个人使用等情况的，除扣分外，同时直接经济处罚。（详见经济处罚表）

6.若出现以下情况不计入维护考核扣款内容：

（1）因市政建设影响部分路灯暂时不能正常运行的，报采购人审批，经采购人同意、备案的未正常运行的路灯及设备不计入亮灯率、设施完好率考核。

（2）因特殊情况无法在规定时间内完成路灯设施故障维修的，报采购人审批，经采购人同意、备案并采取临时照明措施的。

（3）如遇需夜间停电检修或白天送电检修的情况，并经采购人同意、备案的。

7、若出现以下情况，所造成的损失及产生的费用由中标人承担：

（1）其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购人书面同意，中标人不得擅自接驳线路，一经发现，按偷电处理。

（2）出现设施故障引起大面积灭灯，中标人不能及时赶到现场或按采购人要求的时间完成抢修，采购人有权安排其他单位进行维修，维修费用将由中标人承担。

（3）如因中标人维护不到位，发生路灯设施故障造成他人财产损失或人身伤害的，由中标人承担全部民事和法律责任。

8.路灯设施损坏的三种情况处理：

（1）交通事故造成灯杆、灯具损坏的，中标人负责材料、施工并按照原样及时进行迁移或更换。在完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。

（2）人为或施工损坏。中标人有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内损坏路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的，中标人必须及时按照采购人要求恢复，在恢复完成后，中标人编制恢复工程预算书，交采购人审核后，向肇事方追讨恢复所需费用，采购人予以协助。但采购人不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由中标人自行承担修复费用。投标人需要充分考虑此部分的风险，该部分费用包含在投标报价内。

（3）人力不可抗拒的自然灾害，中标人需要按照采购人制定的方案及时修复，修复后按照实际工程量编制结算书，向采购人申报结算审核。

9.专项处置费

投标总价的5%作为路灯设施专项处置费用，该笔费用由采购人安排所属辖区中标人用于辖区内各项应急工作处置、维护期内需新增路灯维护费及其它相关的不可预见的工作，该笔费用包含在投标总价中；未在投标文件“分项价格表”中按投标总价的5%列明路灯专项处置费用将视为没有实质性满足招标文件要求，视为无效投标。

若辖区内路灯设施需要维修抢险或其它相关的不可预见的工作，由所属辖区中标人与采购人签订施工合同，并按采购人要求施工完成，经采购人验收合格后，按照实际工作量核实计量。最终结算价以采购人委托的第三方审计公司审计结果为准。

10.实施过程中中标人必须根据承包合同中的各项条款，履行各项职责。中标人在维护合同结束后，必须将维护范围内路灯设施完好移交采购人，将路灯设施统计表提交采购人，作为与下一合同年度维护企业交接的依据，并由采购人、中标人、下一合同年度中标人共同对维护范围内的路灯设施进行交接。因中标人责任造成设施损坏的，中标人要按照采购人要求进行修复，若中标人不予修复，则在维护费中相应扣除，中标人最后一次的维护费用必须在移交完成后进行拨付。

（二）维护档案资料要求

1.中标人必须建立道路照明设施运行、巡视巡查、维护作业、更换情况的书面基础台账，台账记录内容包括每日维护作业的时间、地点、作业过程、作业结果，安全作业防护措施等，并每周更新台账记录。建立健全变配电设施位置及系统图，应做好新建、移交、改造、检修、抢修、预防性试验的资料收集工作，并及时存档和做好台账记录。

2.中标人每月对亮灯率抽查一次，各采购包抽查灯盏数不低于总灯盏数的四分之一，并形成检查台账。中标人应按标准建立和妥善保管各类技术资料，并按月更新。项目管理团队人员、维护、巡查人员架构、联系方式、安全规范、应急处理预案等资料必须规范。

3.维护合同期内，每年中标人、采购人共同按照《城市道路照明设计标准》内规定的机动车交通道路照明标准值对照度进行抽样检测，并形成检查台账。对于达不到照度标准的光源、灯具由中标人进行更换。

4.中标人在维护期内需要每年对辖区内的路灯灯杆和灯具数量、型号、规格及箱变、控制柜出线回路情况、电缆长度进行普查，并形成路灯设施统计表。对在维护期内路灯设施的增加、减少情况要按月进行实时更新，每年年底前将路灯设施统计表提交采购人。如有增加、减少回路情况的，必须报告采购人。

中标人需对以上档案资料的真实性负责，每季度将台账资料上报采购人审查。

（三）设施维护要求

1.灯杆、灯具、控制柜等设施清洗、喷漆翻新等

（1）按照甲方要求，如有迎检任务或管委会要求清洗的路段按照采购人要求进行清洗。

（2）灯杆（含灯臂）如有迎检任务或管委会要求翻新的路段按照采购人要求进行。刷漆后达到表面平整、均匀、色泽一致、无流挂、无起泡、无针孔的效果。

（3）控制箱等设备保持外观清洁，如有锈蚀面积达到外壳面积1/5的，需要进行刷漆处理。

维护期间，中标人应做好灯容灯貌的清洁及维护工作。灯杆、灯具、设备表面未按照计划进行清洗的、清洗不达标或未进行清洗的将按照量化考核表直接扣除维护费用。

2.维护材料要求

除LED灯具改造项目外，其余所有维护所用材料均由中标人采购，中标人要有相应的仓库存放灯杆、灯具、灯泡、镇流器、电缆等维护材料及配件。采购人对维护用的材料质量提出质疑时，有权要求中标人提供材料的合格证或检测报告，并可对维护材料进行现场抽检，抽检材料送质量检测机构检测，费用由中标人支付。所有电气材料均要求有3C或CQC认证。

在维护周期中，中标人所采用的维护材料必须为投标时所承诺的品牌型号。在签订维护合同一个月内，中标人需向本中心提供维护材料的购销合同用以备案。更换的材料按照采购人的要求处置。

3.设施维护要求

- 灯杆及灯具维护

1）检查灯盘机械强度；

2）检查灯具支架的紧固螺栓，合理调整灯具投射方向；

3）仔细检查灯盘内导线（软缆或软线）使用情况，看导线是否承受过度的机械应力、是否有老化、龟裂、露线等情况；

4）对损坏的光源电器等元器件进行更换和维修；

（2）高杆灯维护

1）检查高杆照明设施的所有金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定）。

2）检查升降传动系统：

①全面检查升降传动系统的手动、电动两种功能，要求机构传动灵活、升降平稳、安全可靠；

②减速机构应灵活、轻便，自锁功能安全可靠。变速比合理，灯盘电动升降速度合理；

③检查不锈钢丝绳有无断股现象，如发现坚决更换；

④检查制动电动机，转速应符合相关设计要求和安全性能要求；

⑤检查传动系统过载安全离合器和其他过载安全保护装置；

⑥检查灯盘升降的电气、机械限位装置，限位装置及超行程限位保护装置；

⑦采用单根主钢丝绳时，应检查防止灯盘发生意外坠落的制动或防护装置的可靠性和安全性。钢丝绳的灯盘上升到位后，检查自动挂、脱钩卸载装置，确保挂、脱自如；

⑧检查杆内线路，必须固定牢靠，无受压、受夹、受损现象。

每套高杆灯需要建立一个维护档案。

（3）电缆及附属设施维护

1）在维护期内必须组织专门的人员、车辆进行巡查、防盗工作，避免或减少出现因被盗而造成的大面积灭灯情况，出现电缆被盗的情况需要及时修复。

2）电缆更换。因电缆故障需要更换电缆的，必须在故障现场拍照并填写维修报表，报采购人审核批准后，按照审核的施工方案进行施工，并在采购人监管人员在场情况下方可更换并且必须更换与原型号、规格相同的电缆。电缆敷设必须符合相关技术规范及采购人的要求，在电缆敷设时城市照明管理单位要求顶管施工时，中标人需无条件服从。电缆更换必须整档更换，如直埋确实不能整档更换的，须做热缩或冷缩电缆头。

3）电缆井。电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合采购人要求，未达到要求的要按照采购人要求整改。检查并更换不符合要求的电缆井盖，并按要求增加明显的标识。

4）电缆绝缘电阻测试。在维护年度内进行一次电缆绝缘测试。

5）电缆的三相不平衡调整。调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电变成两相或单项供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。

6）电缆标识。电缆井、电缆转弯处、电缆接头处、电缆始末端必须挂上防水型电缆标识牌，标识牌上应有施工日期、电缆起始点、规格型号。

7）中标人应定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并做记录。

8）路灯杆内电缆接头应符合采购人要求的接头制作方式，并外套绝缘胶套。

（4）箱变及变压器维护

维修、养护中变压器设施及配件的更换必须按照原有设施及配件的品牌进行更换，或者使用不低于原设备的技术标准、符合国家有关技术标准的设施及配件。变压器安全设施应符合供电部门要求。每个维护周期内需对变压器进行一次试验检测。

（5）低压柜（屏）维护

维护期间，每季度中标人应会同采购人有关人员定期检测低压柜（屏）情况，包括：

1）检测所有计量仪表外观完整、计量准确；转换开关灵活有效；指示灯完整可靠；箱内照明装置、箱内设备运行正常；

2）整理所有二次回路，保证标识清晰、准确，走线美观，线束完整；

3）回路开关标识清晰，出线电缆标识完整；

4）所有母排连接处、开关进出线位置无发黑、发黄等现象，开关上的绝缘板完整，并无烧蚀现象，开关绝缘部分无碳化现象；

5）抽屉式开关柜进出灵活，限位器完整。

（6）检查配电和控制设备

1）配电线路和灯盘线路应固定连接。

2）导线连接应牢固可靠，无松动脱落现象。

3）检查三相负荷平衡情况及路灯分时、分段控制情况。

4）检查电气间的连接件，在可能出现扭转、弯曲和振动等作用时，应安全可靠的固定，无松动现象。

（7）安全性能检查

检查电源进线与地之间绝缘电阻情况（不得小于10M欧），保护接地和避雷装置检查①金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地，用接地电阻仪测试接地电阻不应大于4欧；②检查避雷针固定情况；③用水平尺测量基础面板的平面，结合灯杆垂直度的检查结果，分析基础的不均匀沉降情况，并做出相应处理。

中标人每季度需做好设施的漏电检测，对维护设施、外接用电设施进行漏电检测以及对路灯设施周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，发生漏电事故的一切责任及造成的全部损失由中标人负责。

4.其他要求

（1）突击性任务及相关竞赛比赛

若合同期内遇到突发任务，中标人需按照采购人要求，对路灯照明方式进行相应调整，此任务不再增加维护费。

中标人做好统一部署的路灯清洗行动、安全检查、外接电用电检查等工作，并配合公益性服务活动、政府大型活动、各项迎检活动及采购人安排的其他工作，该部分费用包含在投标报价内。

（2）新移交路灯

维护合同期内，若采购人需移交新的市政城市照明设施，中标人应协助采购人完成验收移交任务。验收移交内容及标准参照建设部《城市道路城市照明工程施工及验收规程》及照明管理中心《照明设施移交接管工作管理办法》等相关规范执行。采购人同意移交的路段城市照明设施，由中标人接受并纳入管理范围，质保期结束后纳入维护范围，若每年新增路灯设施盏数不超过维护采购包路灯总盏数的5%，则不增加维护费用；若超过5%，则相应增加超过部分的维护费，费用自专项处置费中支出。

（3）修剪遮挡路灯照明的绿化

对绿化茂密的，严重遮挡路灯照明的树木，由采购人向相关管理部门提出修剪申请，中标人修剪或由中标人委托相应的园林专业部门实施，所需修剪费用由中标人承担。

（4）设施故障修复时间要求：

道路照明设施故障修复应符合以下规定（特殊规定的除外）：

- 单灯故障报修 24 小时内修复；

2）配电和线路故障 2 小时到达现场处理，并采取临时措施亮灯，因器件原 因必须在 48 小时内修复；

3）因受强台风、强降雨、地质灾害等不可抗力因素影响，造成严重故障或 设施损坏，应于五天内修复。

（5）中标人需按照采购人要求，每10天对路灯时控进行一次调整，如采购人后续实施路灯合同能源管理、灯具改造、路灯智能控制平台建立等项目，中标人应全力配合。

五、亮化设施项目维护要求

1.对采购包内的亮化设施（包括亮化设施亮灯率、电缆线路、配电箱等设施）的日常巡查、养护、应急抢修、设施防盗、灯具清洗、日常配合等基本工作进行维护服务。

2.负责恢复亮化设施被盗或人为破坏的现象，并负责及时报警，协助挽回公共财产损失。

3.景观亮化设施日常维护管理，保证景观亮化设施亮灯率达到99%及以上，设施完好率达到98%及以上。确保亮化达到采购人要求亮化效果。

4.建立巡查、维护、抢修管理网络，将体系、人员名单、资料报采购人备案。电工等维修人员必须具备相关从业资格，有国家相关部门颁发的证书。

5.针对重大问题或突发事件制定施工安全方案，明确目标，做好应急措施。认真负责的解决问题，及时处理并向上级部门反馈信息。建立健全巡逻、抢修制度和各类原始记录台账。

6.合同期内根据有关管理部门的检查情况和需要，对重要路段影响美观和景观亮化灯具进行清洗除尘清洁工作。

7.合同期内由景观亮化设施引发的安全事故由中标人负责。不得私自安装未经管理部门批准的任何防盗设施，对亮化设施的维护必须符合国家相关规范要求。

8.制定全年及每月亮化维护工作计划，包括亮化的各类维护措施（如日常巡查、防盗等）、质量及安全生产保证、应急管理、重点技术措施等，并及时上报采购人。

9.亮化设备发生设施损坏、灯具不亮等情况，采购人通知进行维修时，中标人要限时到达现场处理。

10.维护响应时间： 开通每天24小时（含周六和周日）的故障报修电话。故障报修后，维护人员到达现场不超过2小时。

11.对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工作人员，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

12.做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责，维修、抢修过程中必须放置警示标志。

13.中标人应做好应对重大活动的保障工作，在遇到大型活动及检查时，应根据工作需要增加人员以及延长维修时间。

14.完成移交手续仍在质保期内的亮化设施，在质保期结束前暂不支付维护费，自质保期结束后开始计算支付维护费。

15.本次招标维护的亮化设施为现状接收，投标人自行查看设施现状，合同签订后两个月内需对原设施缺失、破损的部分予以修复，此费用包含在合同价内，不再增加费用。

16.维护期内需保证亮化设施达到采购人要求亮化效果，若采购人检查发现亮化效果达不到采购人要求，应按要求限期整改，未按时整改或不执行的参照经济处罚表第3条，每次罚款10000元。

17.每天各标段现场必须有维护人员按规定人数及车辆上岗，按维护范围在岗巡视。除日常巡视外，每周的夜巡次数必须做到3次以上。

18.对所负责范围内的灯具定期进行安全检查，遇风、雨、雪等特殊天气应第一时间派人巡视，发现问题及时处理，排除隐患，坚决杜绝出现漏电、打火、设备脱落等伤害人、物的安全事故；

19.养护期内如发生任何安全事故或意外事件，中标人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任，包括但不限于以下情况，1.在养护期内养护人员人身损害及有关财产损失、对第三人的人身损害及有关财产损失的；2.因亮化设施系统（包含但不限于变压器机器配线、配电柜机器配线、路灯电缆、路灯杆内护套线等、灯具）损毁、漏电等情况引发的全部人身损害和财产损失的；3.与亮化缺亮构成因果关系的人身损害和财产损失的。

20.供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

21.维护内容包含亮化灯具、线路、配套电器元件等设施造成建筑渗水产生的修复处理、第三方鉴定等工作及产生的费用。

现场勘查：

建议投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

（六）维护人员和设备要求

1.运维单位应根据维护范围和设施数量设置专业机构，配备相应的管理人员、技术人员和装备。从业人员应取得相应资格。

投标人必须派出不少于5人组成本项目的专职维护队伍。除项目经理外《电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于4人，其中《高压电工-特种作业操作证》有效持证人数不少于1人。（人员要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。投标文件中须提供维护队伍的花名册和以上人员相应专业技术职称、资格证书、电工的扫描件。投标文件中提供的人员名单、以及上述人员必须为投标人公司自有职工，同时提供本单位缴纳社保的证明扫描件。

2.中标人的工作人员必须持证上岗；特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证书。当涉及照明设施高压部分的具体维修时，中标人还须满足供电部门对专业资质的要求或需委托具有承装（修、试）电力设施许可证（承装类或承修类）五级及以上的企业进行高压施工。养护单位维修人员须有高压操作证。

3.项目经理配备要求：配备1名项目经理（1名项目经理为实质性条款，不满足视为无效投标），投标人拟派项目负责人须具备市政或机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格投标文件中提供人员名单、证书扫描件及上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述证书扫描件及社保证明材料扫描件。

4.除以上人员外，中标人还需要根据工作需要配备足够的巡查人员：投标人需充分考虑维护管理范围内的设施巡查、防盗工作，配备充足的人员负责该项工作。

5.中标人维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到采购人同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。中标人必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金，具体包括：养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

6.中标人应配备如下维护用基本车辆：高空作业车辆（12米）至少1台，巡查用车辆（轿车或面包车）至少1台。（车辆数量要求为实质性条款，不满足视为无效投标）。具体设备根据投标人自身情况自定，在投标文件中提供有效期内详细设备清单及车辆登记证书的复印件、行驶证的扫描件。

7.在该维护项目中，中标人要配备巡查等车辆用于巡查、防盗工作。其中高空作业车、巡查车辆（面包车或轿车）需常驻维护基地，用于该项目维护使用，不得挪作他用，否则按照考核办法予以扣减维护经费。

8.采购人为做好维护工作的监管、考核工作，中标人需为采购人配备车况良好的监管巡查车辆，由采购人安排用于维护考核、监管工作。

9.维护单位需配备兆欧表、接地遥表、漏电测试仪、电缆埋深测试仪等检测设备，并且所有检测仪器仪表在使用前要送相关部门校验。

10.维护单位在维护作业时，来车方向必须摆设锥桶、警示牌等安全提示措施，摆放距离必须达到车辆缓冲距离。

11.采购包2及采购包4的维护单位在高架作业、地下通道作业时，作业车后侧安全距离以外必须设置防撞设施，确保作业车辆及人员安全。中标人在合同签订前，提供相关证明材料，购买发票或租赁协议由采购人复核。

12.中标人按照国家现行的标准、规范、规程及采购人提出的要求对照明设施进行维修、保养，并对维修维护质量负责。中标人在维修、养护中所更换的设施须按所在位置原设施的技术指标恢复原状。

（七）维护办公场地要求

1.中标人中标后应在经开区有固定的维护办公场所，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。投标文件中提供投标人承诺书原件。

2.中标人自行解决办公设备、家具，自行承担水电费等相关费用。

3.在维护办公场地、仓库内的办公、作业、存储的一切责任，及所发生的安全事故等均由中标人承担全部责任，采购人不予承担。

4.禁止在办公场地、仓库生产、储存经营易燃、易爆、有毒、放射性等危险物品。

（八）考核说明

1.亮灯率的考核说明

钠灯、节能灯以灭灯盏数计算亮灯率，单颗式LED灯以一盏灯如灭1/5模组即未能正常亮灯计算。亮灯率=（检查的路灯盏数－灭灯数）/检查的路灯盏数。经采购人确认的采取节能措施不亮灯、高压设施故障、市政建设影响亮灯等情况的不列入亮灯率考评。

2.考核得分说明

总分100分维护工作每月考核得分在95分以上（含）为合格，低于95分（不含）按每降低1分，扣除1%维护费（不满1分的按比例计算扣减维护费）。合同期内连续两个月或累计三次考核得分低于70分（不含），将终止合同，经济损失和法律责任由该中标人承担。

（九）监管依据

中华人民共和国建筑法

建设工程质量管理条例

城市道路城市照明工程施工及验收规程（CJJ89-2012）

城市道路照明设计标准（CJJ45-2015）

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254）

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168）

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169）

电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）

城市道路照明设施运行维护技术规程（DB11_T 1876-2021）

徐州市城市管理局有关管理制度

徐州经济技术开发区综合行政执法局有关管理制度

以上未尽之处或条例、规范发生变化时，以国家和地方最新颁布的法律、法规以及规范、标准执行。

六、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

| 本项目亮化设施养护清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 设施明细 |
| 1 | 城东大道 | 鲲鹏大道立交6w点光源 |
|  |  | 高新大道立交6w点光源 |
|  |  | 徐贾快速路立交6w点光源 |
|  |  | 站西路地道与人非地道12wLED洗墙灯 |
|  |  | 200wLED发光字 |
|  |  | 汉源大道立交6w点光源 |
|  |  | 200wLED发光字 |
|  |  | 汉源大道立交桥梁区桥梁外侧6w点光源 |
| 2 | 高铁西广场 | 装饰筒灯 |
|  |  | 装饰条灯 |
|  |  | 点光源6w |
|  |  | 7m单臂路灯 |
|  |  | 10m单臂路灯 |
|  |  | 地砖灯 |
|  |  | 点光源6w |
|  |  | 洗墙灯（抱树灯）144w |
|  |  | 洗墙灯（抱树灯）50w |
|  |  | 草坪灯15w |
|  |  | 庭院灯56w |
|  |  | 芦苇灯6w |
|  |  | 地埋灯1w |
|  |  | 线条灯12w |
|  |  | 图案灯100w |
|  |  | 10筒灯22w |
|  |  | 高杆灯（18m） |
|  |  | 站南路隧道灯 |
|  |  | 站北路隧道灯 |
| 3 | 高铁东广场 | 庭院灯20w |
|  |  | 草坪灯26w |
|  |  | 线性灯带10w |
|  |  | 线性地埋灯10w |
|  |  | 洗墙灯36w |
|  |  | 投光灯70w |
|  |  | 路灯15米，700w |
|  |  | 路灯8米，200w |
|  |  | 组合灯柱 |
|  |  | LED数码管10w |
|  |  | 格栅灯36w*3 |
|  |  | 格栅灯36w*2 |
|  |  | 射灯（4寸） |
|  |  | T5灯14w |

- 投标文件相关格式

目录

1.投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7.残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.中标后在经开区设有固定的维护办公场所的承诺

11.预付款保函支付条款模板

一、投标函格式

致：徐州鹏图工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.徐州鹏图工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州鹏图工程咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州鹏图工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（区属路灯及亮化设施市场化养护项目）项目（项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州经济技术开发区综合行政执法局）的（徐州经济技术开发区综合行政执法局区属路灯及亮化设施市场化养护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（区属路灯及亮化设施市场化养护项目），属于（水利、环境和公共设施管理）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

本项目属于：水利、环境和公共设施管理。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加区属路灯及亮化设施市场化养护项目（项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目

项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：区属路灯及亮化设施市场化养护项目 ，项目编号：JSZC-320390-XZPT-G2025-0004 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十、中标后在经开区设有固定的维护办公场所的承诺

我公司承诺中标后在经开区设有固定的维护办公场所，能够满足办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。