## 附件一

## 1.丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水量日报表：

| 丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水量日报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 污水处理量 m³ | 出 水 量 m³ | 内 回 流 量 m³ | 外 回 流 量 m³ | 调节池泵运行时间(h) |  | 厌氧池推进器运行时间(h) |  | 沉淀池刮泥机运行时间(h) |  | 风机运行时间(h) |  | 芬顿刮泥机、搅拌机运行时间(h) |  | 滤池运行时间(h) |  | 臭氧接触氧化池运行时间(h) |  | 反冲洗水泵运行时间(h) |  | 臭氧设备运行时间(h) | 污泥脱水间设备运行时间(h) |  | 日耗电量（度） | 吨水耗电量（度/吨） |
| 设备功率kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表：

| 丹北镇后巷污水处理厂升级改造项目水质日报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 污泥浓度（mg/L） | 沉降比(%) | 水温(℃) | 污水水质指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CODcr(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L) |  | TN(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | PH |  |
|  |  |  |  | 进水合同值 | 出水合同值 | 进水合同值 | 出水合同值 | 进水合同值 | 出水合同值 | 进水合同值 | 出水合同值 | 进水合同值 | 出水合同值 | 进水合同值 | 出水合同值 | 进水合同值 | 出水合同值 |
|  |  |  |  | ≤350 | ≤50 | ≤250 | ≤10 | ≤25 | ≤5(8) | ≤4 | ≤0.5 | ≤70 | ≤（15） | ≤160 | ≤10 | 6-9 | 6-9 |
|  |  |  |  | 进水实际值 | 出水实际值 | 进水实际值 | 出水实际值 | 进水实际值 | 出水实际值 | 进水实际值 | 出水实际值 | 进水实际值 | 出水实际值 | 进水实际值 | 出水实际值 | 进水实际值 | 出水实际值 |