竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0027

项目名称：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造

项目属性：工程类项目

苏州新天平工程咨询有限公司

2025年9月

目录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

一、总则	5

1、采购方式及适用法律	5

2、定义	5

3、合格的供应商	5

4、磋商费用	5

5、采购文件的约束力	5

6、磋商采购活动的终止	5

二、磋商文件的说明	6

1、磋商文件构成	6

2、磋商文件的澄清、修改	6

三、磋商响应文件的编制	6

1、响应文件的语言及度量衡单位	6

2、响应文件构成	7

3、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件	7

4、磋商函和报价一览表	7

5、已标价工程量清单	7

四、磋商响应文件的提交	8

五、磋商与评审	8

六、定标	13

七、授予合同	14

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	24

第五章  评审方法与评分标准	30

第六章  磋商响应文件格式	35

响应文件目录	36

附件1  报价一览表	38

附件2  已标价工程量清单	39

附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	40

附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	41

附件5  法人授权书	42

附件6  中小企业声明函	43

附件7  残疾人福利性单位声明函	44

附件8  项目负责人无在建承诺书	45

附件9  磋商函	46

附件10 实质性要求响应及偏离表	47

附件11 商务条件响应及偏离表	49

附件12  项目服务方案	50

附件13  项目人员一览表	51

附件14  业绩一览表	52

附件15  供应商情况说明	53

- 第一章  磋商邀请

项目概况：

常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造采购项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取电子采购文件，并于2025年9月19日9：00前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0027

2、项目名称：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币1500000.00元

5、最高限价：人民币1434252.83元

6、采购需求概况：

6.1、工程概况：本项目为常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造项目，主要包括变压器、高低压开关柜等设备改造、安装调试等，详见工程量清单、编制说明及图纸。

6.2、工程地点：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)

6.3、工程质保期：3年。质量保修期自竣工验收合格之日起算。

6.4、资金来源：财政资金。

6.5、采购项目清单及要求：具体工程量清单明细另附。

6.6、工程质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。

6.7、技术要求：符合工程量清单要求；符合现行国家技术、施工及验收规范规程，按国家有关规定。

6.8、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

6.9、验收标准：符合GB/T 3906-2020《3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC439-1《低压成套开关和控制设备》、GB/T 7251.1-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB/T 1094.11-2022 《电力变压器 第11部分：干式变压器》、GB/T 10228-2023 《干式电力变压器技术参数和要求》；提供的货物经采购人验收合格（如需安装调试的，成交供应商须安装调试完毕并经采购人验收合格）等。

7、合同履行期限：60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

8、本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

- 3.1、供应商：具有有效期内的电力施工总承包三级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质；同时具备承装(修、试)电力设施许可证五级（含）以上；具备有效的《安全生产许可证》；

- 3.2、项目负责人要求：具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师资质，并取得建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证），且项目经理无在建工程；项目负责人还必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4、其他要求：

4.1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

4.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3、项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云政府采购一体化平台”。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、售价：免费。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年9月19日9点00分（北京时间）

2、地点：苏采云系统网上开标大厅。

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、开启

1、时间：2025年9月19日9：00（北京时间）

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

六、公告期限

公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、供应商在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次采购不收取磋商保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)

单位地址：江苏省苏州市常熟市西三环路张墓桥南

联系人：朱晓

联系方式：0512-52840567

2、采购代理机构信息

单位名称：苏州新天平工程咨询有限公司

单位地址：常熟市黄河路22号4幢914室

联系人：曹梦婕

联系方式：0512-52221553

3、项目联系方式

项目联系人：曹梦婕

电话：0512-52221553

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

1.2 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物、服务、工程等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州新天平工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。

- 3、合格的供应商

3.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4、磋商费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

4.2 本次采购不收取采购文件工本费。

4.3 本次采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费9450.00元整，一次性付清。

账户名：苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司

开户银行：中国民生银行常熟支行

帐  号：692156213

- 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 6、磋商采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本磋商公告网站上查看到相关终止信息。

- 二、磋商文件的说明

- 1、磋商文件构成

1.1 磋商文件由下列内容组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  磋商响应文件格式

1.2 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 2、磋商文件的澄清、修改

2.1 响应文件提交截止之日前，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其磋商风险由供应商承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有磋商文件收受人均具有约束力。

- 三、磋商响应文件的编制

- 1、响应文件的语言及度量衡单位

1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

1.2 除另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2、响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、磋商函、报价一览表、已标价工程量清单、商务条件响应及偏离表、项目服务方案、项目人员一览表、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的磋商文件不一致，请以指定媒体发布的磋商文件为准。

- 3、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

3.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及报价标的符合磋商文件规定。

3.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 4、磋商函和报价一览表

4.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写磋商函、报价一览表。

4.2 对于采用货物报价的项目，报价一览表中的总报价应与报价明细表中的总报价一致，如不一致不作为无效报价处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

- 5、已标价工程量清单

5.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价工程量清单。

5.2 报价货币：响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

6、项目技术要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 供应商需对磋商文件中的实施要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与实施要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、施工组织设计、人员配置、业绩情况

7.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关施工组织设计，如总体概述、施工总进度计划及措施、分部分项施工方案及技术措施、安全文明施工保证措施、投入的设备、工具及使用和管理措施、应急预案、协调配合方案等。

7.2 供应商需根据磋商文件要求拟投入的人员配置情况。

7.3 供应商需根据磋商文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

8、其他

8.1 供应商需根据磋商文件要求提供的其他材料。

9、磋商有效期

9.1 磋商有效期为代理机构规定的响应文件提交截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

10、磋商有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、磋商响应文件的提交

1、电子响应文件的递交

1.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在响应文件接受截止时间前制作并上传电子响应文件。

2、响应文件提交截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章中“五、磋商与评审”第5.1.2条规定做无效报价处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、响应文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 响应文件的修改

4.2.1 供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.3 在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、磋商与评审

1、磋商供应商

1.1 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

1.2 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

1.3 成功解密的磋商供应商少于三家的，则本次采购失败。

2、磋商小组

2.1 代理机构依法组建磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

2.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

2.3 磋商小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐成交候选人。

2.4 磋商小组将对供应商的商业、技术秘密等予以保密。

3、对响应文件的审查

3.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

3.1.1 资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

3.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 在详细评标之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

3.4 磋商小组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

（6）如供应商属于小微企业，中小企业价格按照价格计算，如价格因故予以纠正，中小企业价格采用纠正后的价格。

3.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的总报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.6 采用综合评分法的采购项目，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由磋商小组根据磋商文件规定的方式（磋商文件未规定的采取随机抽取的方式）确定成交候选人。

3.7 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

4、磋商过程的保密与公正

4.1 磋商开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、磋商、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

4.2 在磋商过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去磋商资格。

4.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.4 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

5、无效投标条款和废标条款

5.1 无效投标条款

5.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.1.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的。

5.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

5.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

5.1.6 未通过符合性审查的。

5.1.7 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

5.1.8 供应商在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。

5.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.1.10 磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组可将其作为无效报价处理。

5.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

5.1.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.1.13 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

5.2 废标条款

5.2.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

5.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

5.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

5.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

5.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

6、磋商程序及响应文件的澄清

6.1 磋商期间，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

注：本项目供应商的澄清、说明或者更正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

6.2 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

6.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、实施要求以及合同草案条款。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商并进行后续磋商。

6.4 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.5 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章。否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

注：已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

6.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.7 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

6.8 如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 六、定标

1、确定成交单位

1.1 成交候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

1.2 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、磋商文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见磋商文件“第一章 磋商邀请”中“八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标（成交）通知书

3.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出中标（成交）通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2 中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 如果成交供应商没有按照规定签订合同，其成交资格将被取消。在此情况下，合同可以授予下一个成交候选人（以此类推）或重新组织采购。

1.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、工程（包含与工程相关的货物）的追加

2.1 本合同原则上不得增加投资，如确有需要的需双方当事人协商一致且采购金额原则上不得超过原合同价的10%及采购预算且不得违背采购文件确定的事项，否则，采购人有权对成交供应商变更部分不予认可。成交供应商未经采购人同意不得擅自变更合同供货内容，否则，采购人有权对成交供应商变更供货部分不予认可。

3、政府采购信用融资政策

3.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第三章  合同文本

发包人(全称):                (简称甲方)

承包人(全称):                (简称乙方)

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造  事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：   常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造   。

工程地点：   常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心) 。

工程范围：清单及图纸中所有内容均包括在本次工程范围。

- 二、工程承包形式

承包形式：包工、包料、包工期、包质量的工程。

- 三、合同工期

合同工期  60  日历天。乙方在接到甲方通知后  60  日历天内完成全部工作(指各方验收合格并交付使用)。工期每迟延一日，乙方须向甲方支付延期违约金  2000  元/天；延期超过  7  日历日的，甲方还有权解除本合同，乙方还须同时向甲方支付合同价款20%的解约违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。上述工期迟延的违约金可由甲方直接从工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

- 四 、合同价款及结算方式

(一)合同价款

1、本合同采用固定单价形式。

2、合同的总价为(大写):         ，(小写):¥        元，以上价款为含增值税价格。

3、合同总价包括：设备费、安装费、附属工程、临时工程、开办费、人工费、材料费、机械设备费、保险、检测、维护费、利润、验收费、资料费、成交服务费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。

4、甲方不提供临水、临电、临设、临地，由乙方自行解决，上述费用均已在合同总价中综合考虑，甲方不再另行支付。本项目施工过程中发生的所有因拆除、垃圾清运、建筑垃圾合规化处理等产生的一切费用，乙方均已综合考虑在合同总价中，甲方不再另行支付。

5、乙方已对项目现场进行了全面的踏勘，对本项目进行了充分的研究及深化设计，由于现场因素造成的一切费用增加均由乙方承担，乙方已在投标报价中综合考虑，甲方不再因此支付任何费用。

6、本合同价款的组成见:“中标的已标价工程量清单 ”。

(二)变更约定

1、乙方在工程变更需求确定后2天内，提出书面工程变更申请报告(报告须含本次变更的工作量及价格)，经甲方确认后方可实施，乙方不得擅自改动经审定的变更内容。变更价款按下列方法在最终结算时进行调整：

(1)中标的已标价工程量清单中已有适用于变更工程的固定单价，按相应固定单价办理结算；

(2)中标的已标价工程量清单中没有适用于工程变更的价格，以结算审计单位最终审定的价格为准。结算原则为：工程量按实结算，单价依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省计价定额》(2014)、《江苏省建 设工程费用定额》(2014)等计价规范中的标准计算经审计后按中标优惠率同步下浮(材料价格计取依据：按施工当期的项目所在地信息指导价格，信息指导价中没有的材料价格的确定按照多方市场询价的确定方式确定)。无法套用定额的，将多方比价后市场价按中标下浮率同步下浮确定价格。

标外下浮率公式：1-（磋商后的最终报价-不可竞争费）/（最高限价-不可竞争费）*100%，其中：不可竞争费指暂列金额、专业工程暂估价。

2、变更增加的价款待审计时经结算审计单位最终审定后一并结算。

3、乙方对工程变更申请报告中的工程量及价格负责，最终结算审计时变更部分的结算费用超出变更申请报告的费用由乙方自行承担。

4、对于施工过程中变更的执行，乙方必须及时的按照变更内容进行施工，对于设计变更所涉及的费用调整，双方协商解决，一时无法达成一致的，乙方承诺无条件按照变更内容先行执行，不得延误工期，否则视为乙方违约，乙方须向甲方支付违约金，违约金计算标准为5万~20万/项/次，该笔违约金可由甲方直接从工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

(三)结算约定

1、项目竣工验收合格后，乙方应在7日内向甲方提交全部本项目的完整的竣工资料(含竣工图纸)、结算资料等，以供项目竣工结算审计及甲方备案存档以上资料内容、形式及数量由甲方确定，相应费用均已包含在本合同总价中，乙方的竣工图纸应如实反映实际施工情况(竣工图需体现因素包含但不限于：所有设备的位置、数量；所有管路线路的材质、走向、距离；系统接线图、原理图等)且能满足结算审计单位的工作要求，因乙方提供的竣工图纸、竣工结算资料不真实、不完善导致的一切后果均由乙方承担。

2、竣工验收合格后，根据乙方如实申报的竣工资料(含竣工图)、项目结算书、变更申请报告等文件，经审计单位最终审定的价格为项目的结算价格。如遇国家审计抽查，则以国家审计最终审定价为准。

3、结算审计时，乙方应保证送审资料的准确性，若乙方的结算审计“项目核减额”超过“送审工程项目造价”的5%，超出部分产生的工程结算审核“效益收费”由乙方承担；由于“项目核增额”产生的工程结算审核“效益收费”由乙方承担。上述两项费用收费标准参照苏价服（2014）383号文。

4、应由乙方承担的审计费用在正式版工程结算审计报告出具前，由乙方直接支付给造价咨询单位，乙方支付审计费用时有权要求咨询单位提供计算明细及收费依据，并告知甲方。

(四)支付方式

1、双方约定的工程款支付的方式和时间：

本工程款按4-2-2-2的方式支付。竣工验收合格后支付至合同金额的40%，项目审计完成后，支付至审计金额的60%；项目审计完成后第二年年底前付至审定金额的80%，项目审计完成后第三年年底前付清余款。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。

注：（1）本项目由甲方进行付款，以上每次付款前，乙方均应提供甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。（2）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、银行转账、支票、汇票等。

2、以上价格均为含增值税价，每次付款前，乙方须先交付《付款申请单》以及符合甲方财务制度的增值税发票，若乙方提供的发票不符合甲方财务要求，须在付款前积极改正直至满足甲方财务要求，相应增加的费用均由乙方承担，甲方不再因此支付任何费用。

- 五、工程质量与检查验收

1、本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工程建设标准条文要求，一次性验收合格。

2、乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，工程结束后，由甲、乙双方及物业(如有)共同对工程进行验收，验收合格以三方(如有)签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或物业(如有)确认的尚未整改完成的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续整改，并按照本合同的约定承担违约责任。

- 六、质量保证

1、质量保修范围：由乙方实施的所有项目内容。

2、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期      ：

质量保修期自项目验收合格且交付使用之日起计算。

3、质量保修责任及费用承担：乙方应配备与本项目相适应的运行维护人员，并建立有效的运行维护和质量保证机制，确保项目运行正常。发生一般性故障或甲方需紧急抢修的事故，乙方应在接到通知后的4小时内响应，并确保24小时内完成保修工作；如发生重大故障，乙方应在接到通知后的24小时内响应，并在48小时内完成保修工作。

4、乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，由此而产生的费用全部由乙方承担，相应费用甲方可从工程款或质量保证金中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

5、项目移交使用后，如该工程存在重大质量问题的，乙方须承担合同总价10%的违约金，同时甲方可要求乙方及时维修，并赔偿给甲方带来的各种直接、间接经济损失。

- 七、安全施工

1、乙方应按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。

2、乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险，相应费用已包含在本合同总价中，甲方不再另行支付。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

- 八、施工责任

1、甲方指派        为本工程联系人。

2、乙方指派       为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系及施工现场的安全管理，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。

3、乙方指派人员应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交驻工地代表与乙方间的劳动合同，以及乙方为驻工地代表缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，上述驻工地代表无权履行职责，甲方有权要求更换工地代表，直至解除本合同，由此增加的费用和(或)延误的工期以及给甲方造成的一切损失由乙方承担。

4、乙方在施工中要保护好已有建筑及设施，不能损坏。施工要严格遵守现有管理制度，如有物业投诉或乙方损坏物品给甲方造成损失的，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除相应款项以弥补损失。

5、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。

6、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

7、乙方施工时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付乙方工程款中扣除。

8、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

9、乙方施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用，一切责任由乙方承担。

10、本合同约定的工程必须由乙方自行完成，未经甲方书面同意，乙方不得将该工程擅自分包，否则，甲方有权解除本合同。

11、乙方在施工过程中应注意与其他单位保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与其他单位产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

12、乙方在施工过程中不得破坏施工区内的建筑物及相关设施、设备。在合同履行过程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、物业或有关权利人有权向乙方追偿。

13、施工用水电：乙方自行解决。

- 九、材料要求

1、总则

（1）项目所有涉及的品牌的材料必须通过消防验收(如需)、人防验收(如需)、质检验收(如需)等相关部门的验收，均采用国标产品。国内产品需提供质量保证书和出厂合格证及规范规定的复试报告，进口产品还需提供海关或商检部门出具的原产地证明。如果甲方认为必要，随时可对上述厂家(或品牌)进行考察。

（2）甲方或监理单位(如有)在监控过程和检查过程中发现材料不符合合同规定或行业规定的质量要求，此时乙方应进行整改直至甲方满意为止，由此造成的工期推迟和费用增加由乙方承担。

（3）工程材料不论是由乙方自行采购还是由业主指定材料供应商供应，均不解除乙方所负的工程全面质量责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按照规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程情况，均由乙方承担应有的责任。

2、甲供材料及设备

（1）本项目甲供材料为：无。

3、乙供材料及设备

（1）乙供材料必须满足国家、项目所当地相关管理部门的标准认定，并通过验收。

（3）甲方在招投标时有划定品牌范围要求的，乙方须按照相关品牌要求进行采购，乙方已在合同总价中综合考虑各种风险，甲方有权要求乙方采用品牌范围内的任何品牌、任何系列型号产品。

（3）甲方在招投标时没有品牌要求的乙供材料，乙方在采购前应按照中高档以上标准提供3个以上品牌供甲方审核，甲方确认后方可进行采购并进场投入使用。甲方对乙方擅自决定采购的任何乙供设备材料不予确认使用。

（4）与消防相关的设备材料要有消防产品所必须具备的各种生产许可证、检测报告、合格证、3C认证报告等。

（5）虽然甲方对乙供材料及设备的品牌在材料清单中有限定(如有),乙方应对上述材料的质量、供货等所有相关事宜进行承包管理并承担责任，甲方不接受乙方任何因上述材料的供应质量、进度等问题而对甲方提出的索赔。

4、材料的代用(如有)

（1）乙方应在工程中使用重要材料清单载明的材料以及特殊技术要求规定的推荐材料、设备或服务。拟改变材料、类目、品牌、规格、型号作为代用品，需提出书面申请报告，并附替代品样品、说明书手册、试验报告等提交监理单位(如有)，以证明所建议的代用品相当于或优于在中标时所规定或接受的条件，改变设计时需提请原设计部门(如有)、现场监理(如有)、甲方共同确认。乙方还必须提交必要的费用数据，包括供应商的报价单的真实复印件等，并说明所建议的代用品的价格含义，供甲方核实和评价。如甲方不同意代用，则必须执行合同约定的品牌。

（2）如果代用品比甲方要求的品牌价格高，合同总价不予增加。如果代用品比甲方要求的品牌价格低，所节约的费用由造价单位确定，并依据确定后的费用对合同价款进行核减。

5、乙方应严格按设计图纸施工，所有的原材料必须符合国家规范要求，并配合甲方、监理单位(如有)按批次做好原材料的取样送检工作，不得弄虚作假，不得使用劣质材料。

6、甲方有权利随时检查进入施工现场的材料，对发现的不合格材料和设备，乙方须无条件进行更换。

- 十、其他

1、本合同经双方盖章签字(章)后生效。

2、本合同订立地点：        ，签订日期：       年     月

3、合同附件    为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

4、甲方与乙方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可以向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

5、因一方违约导致协议相对方遭受损失的，协议相对方为主张损失赔偿所产生的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)均应由违约方承担。

6、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：                            

地  址：                                      地  址：

邮政编码：                          邮政编码：          

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                              电  话：          

传  真：                          传  真：            

电子信箱：                            电子信箱：          

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

- 第四章  采购需求

一、项目说明：

1、本项目为常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造，主要包括变压器、高低压开关柜等设备改造、安装调试等，详见工程量清单、编制说明及图纸。

2、现场踏勘联系人：

2.1、供应商应对项目现场进行踏勘，但费用由供应商自行承担。现场踏勘联系人：朱晓，联系电话：0512-52840567。供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2.2、供应商可以先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；供应商踏勘现场，充分考虑现场实际情况及工程概况要求中提及的各项费用，以上所涉及的各项费用均在措施费用中进行报价，成交后，成交供应商不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整，结算时不予调整。

3、项目实施地点：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)

4、付款方式：

4.1、本工程款按4-2-2-2的方式支付。竣工验收合格后支付至合同金额的40%，项目审计完成后，支付至审计金额的60%；项目审计完成后的第二年年底前付至审定金额的80%，项目审计完成后的第三年年底前付清余款。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。

注：（1）本项目由采购人进行付款，以上每次付款前，成交供应商均应提供采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、银行转账、支票、汇票等。

（3）不满足上述付款要求的作失去磋商资格。

5、本项目采购预算为¥1500000.00元（人民币壹佰伍拾万元整），本项目设定的最高投标限价为¥1434252.83元（人民币壹佰肆拾叁万肆仟贰佰伍拾贰元捌角叁分），供应商的每轮报价均不得超过最高投标限价，否则将失去磋商资格。

6、本项目实施过程中，所有主要设备、材料、货物的选购及项目的具体实施方案，均须报采购人同意后，方可进行采购安装及实施。若未征得采购人同意后出现不符合要求的情况，由成交供应商承担相应责任，采购人不作任何补偿。

7、其他需要说明的事宜：

7.1、本项目涉及设备及安装服务包括但不限于：高压开关柜、低压开关柜、智能灭火系统、变压器、户内接地母线敷设、高压进线电缆、低压出线电缆、动力柜、变电所安全工器具（绝缘手套、绝缘靴、接地棒、绝缘地毯、工具柜）、模拟图板、变压器电缆、接地系统、高低压柜、变压器调试、试验、直至送电等（详见工程量清单），并满足当地供电公司验收要求。

二、项目要求：

1、项目概况：

1.1、工程规模：小型工程。

1.2、资金来源：财政资金。

1.3、承包方式：包工、包料、包工期、保质量、包安全施工。

1.4、质量要求：合格

1.5、工程质保期：3年。以上质量保修期自竣工验收合格之日起算。

1.6、工程质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。

1.7、技术要求：

①符合现行国家技术、施工及验收规范规程，按国家有关规定；

②工程量清单。

1.8、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

1.9、验收标准：满足采购需求要求。

2、施工组织设计要求（如下）：

2.1、项目总体概述，含施工组织总体设想、工程概述、方案、总体安排及施工标段划分、平面布置等；

2.2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

2.3、分部分项工程的施工方案，含工程分部分项工程的施工方案、施工技术、工艺及工程项目实施的重点和难点解决方案；

2.5、安全文明施工保证措施，含安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护措施；

2.6、投入的设备、工具及使用和管理措施；

2.7、应急预案，含突发事件的应急情况及相关应急措施；

2.8、协调配合方案，含与采购单位或第三方单位的协调配合方案；

2.9、售后保障服务，包括售后响应时间、质量管理体系、培训方案。

3、供应商应组织成立施工项目组，施工项目组应配置项目负责人、项目技术负责人及安装人员。

4、技术要求

4.1、应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定、图纸执行。

4.2、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

4.3、工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5、工程质量要求：合格。

6、合同履行期限：60日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

7、包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。

8、保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。

9、报价方式要求：本工程项目采用固定综合单价报价方式

9.1、固定单价报价：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

（1）本工程的磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。

（2）标内计算方法：参加磋商的供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价。审计时，综合单价按供应商已标价工程量清单中的综合单价执行，数量按实结算，最终结算价格=审计价*（1-第二次报价下浮率），第二次报价下浮率=1-（磋商后的最终报价-不可竞争费）/（供应商已标价工程量清单中的投标总价-不可竞争费）*100%，不可竞争费指暂列金额、专业工程暂估价。

（3）标外计算方法：

①已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，最终以结算审核为准。

②已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按现行预算定额计算办法确定单价，并按标外下浮率让利，最终以结算审计为准。

③工程量清单中所列不可竞争项目，按施工图、竣工图和监理人相关书面指示等进行计量，按现行预算定额计算办法确定单价，并按标外下浮率让利，最终以结算审核为准。

④对于因设计变更、工程量清单漏项等而导致的新增项目的综合单价按以下方式进行调整，由承包人提出，发包人予以确认，发包人确认原则为：标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由中介机构根据规定组价并按照标外下浮率进行下浮。

备注1：标外下浮率公式：1-（磋商后的最终报价-不可竞争费）/（最高限价-不可竞争费）*100%

备注2：不可竞争费指暂列金额、专业工程暂估价。

9.2、报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则将失去磋商资格。

9.3、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

9.4、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商报价时可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交供应商必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。

9.5、本工程成交服务费由成交供应商支付，成交服务费应包含在报价中。

10、其他要求：

10.1、供应商有质量管理、环境管理、职业健康管理水平，有丰富的类似项目施工经验。

10.2、供应商成交后不得以任何本项目进行分包或转包。

10.3、服务响应时间要求：供应商有售后服务，按采购人报修通知后2小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，供应商应在响应文件中承诺维修响应时间。

10.4、工程质量保修期：本项目整体质量保修期为三年，质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

10.5、验收标准：满足采购需求要求。本项目的验收标准，规定验收时，由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、质量、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具竣工验收证明书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。

10.6、本工程追加费用不得超过原合同金额的10%，供应商报价时应充分考虑此因素。

10.7、承包方应根据自身生产力水平对照招标清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，发包方要求追加工作量，承包方不得拒绝。

10.8、因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。

10.9、工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。

10.10、在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。

10.11、对实施后无法进行复核的变更签证，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，承包方提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。

三、报价要求：

1、供应商须对本项目中所有内容进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价，否则将失去磋商资格。

2、本项目报价以人民币报价，报价总价包含设备费、安装费、附属工程、临时工程、开办费、人工费、材料费、机械设备费、保险、检测、维护费、利润、验收费、资料费、成交服务费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。

3、供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、响应文件中的报价不得改变随同磋商采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则将失去磋商资格。

5、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

5.1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

四、不可实质性变动要求：

1、“第四章  采购需求”中，斜体且有下划线部分为不可实质性变动内容，其余的均为可实质性变动内容，任何一项实质性要求未满足的，将失去磋商资格。

五、附件

1、工程量清单及招标控制价（含工程量清单总说明及招标控制价总说明）；

2、图纸电子档。

- 第五章  评审方法与评分标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价（如有）由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，根据供应商系统报名时间进行排序。

2、磋商小组根据排列情况将推荐成交候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为成交供应商。

二、评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、最后报价50分

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为50分；其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×50分。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）文件要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、技术方案17分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体概述 | 3分 | 根据供应商提供的总体概述(施工组织总体设想、工程概述、方案、总体安排)进行综合评审：总体设想、工程概述全面详细，方案、总体安排、施工部署及施工段划分科学、合理、有针对性的得3分；总体设想、工程概述完整，方案、总体安排、施工部署及施工段划分合理可行的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 2 | 施工总进度计划及措施 | 2分 | 根据供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评审：施工进度计划的描述全面详细、保证措施科学合理、规范、高效的得2分；施工进度计划描述完整、措施合理可行的得1分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 分部分项施工方案及技术措施 | 3分 | 根据供应商提供的工程分部分项工程的施工方案、施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案、具体施工技术措施进行综合评审：内容描述全面详细，措施科学合理、规范、高效的得3分；内容描述完整、措施合理可行的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 安全文明施工保证措施 | 3分 | 根据供应商提供的安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面进行综合评审：内容描述全面详细，措施科学、合理、规范的得3分；内容描述完整、措施合理可行的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 投入的设备、工具及使用和管理措施 | 2分 | 根据供应商的针对本工程投入的设备、工具使用和管理措施进行综合评审：拟投入设备、工具科学合理、切合实际，使用和管理措施安全规范、描述详细，具有针对性的得2分；拟投入设备、工具符合实际、使用和管理措施合理可行的得1分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 应急预案 | 2分 | 根据供应商提供的突发事件的应急情况及相关应急措施进行综合评审：突发事件的应急情况描述全面详细，相关应急措施科学、合理、有针对性的得2分；突发事件的应急情况简略、相关应急措施有欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 协调配合方案 | 2分 | 根据供应商与采购单位的协调配合方案进行综合评审：方案内容描述全面详细、科学规范、具有针对性的得2分；内容描述简略、可行性有欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |

3、质量保证及售后服务8分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 5分 | 项目整体免费质保时间满足招标文件要求的得3分，超出质保要求的每增加半年加1分，最多加2分。 注：（1）只有部分内容免费质量保证期满足招标文件要求的不得分。（2）低于招标要求或未作说明的不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 3分 | 根据供应商提供的售后保障服务（包括售后响应时间、质量管理体系、培训方案）进行综合评定：方案完整详细、响应时间短的得3分；有涉及但不全面的得1.5分。未作说明的不得分。 |

- 人员配备16分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 3分 | 根据供应商拟派项目负责人情况进行综合评定：具有机电工程专业一级建造师资格证书的得3分。 注：响应文件中需提供项目负责人资格证书以及供应商为其缴纳的近三个月社保中任意一个月社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2 | 项目组其他人员情况 | 10分 | 根据供应商拟派项目组其他人员情况（项目负责人除外）进行综合评定： （1）具有特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）的人员，每有1人得1分，本项最高得5分。 （2）具有特种作业操作证（操作项目：电气试验证作业）的人员，每有1人得2分，本项最高得4分。 （3）具有特种作业操作证（操作项目：电力电缆作业）的人员，每有1人得1分，本项最高得1分。 注：（1）同一人员具有多个类别证书的，只计取一次。 （2）响应文件中需提供相关证书扫描件及供应商为上述人员缴纳的最近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3 | 施工人员意外保险 | 3分 | 根据供应商为投入本项目的职工购买（或承诺购买）商业保险情况进行综合评定： 1、商业保险单人累计保额≥150万的得3分； 2、商业保险单人累计保额≥100万但＜150万的得2分； 3、商业保险单人累计保额≥50万但＜100万的得1分； 注：响应文件中提供保函或承诺书（格式不限）扫描件，未提供的不得分。 |

5、综合实力9分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件完全响应无偏离的得3分，有负偏离条款的，每条扣0.3分，最低扣至0分。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过变配电项目业绩的，有1个得2分，最高得6分。 注：响应文件中需提供项目合同（含合同首页、合同内容、签字盖章页），未按要求提供相关证明材料的不得分。 |

三、针对小微型企业的评审：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 第六章  磋商响应文件格式

磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造

项 目 编 号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0027

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日   期：2025年   月   日

- 响应文件目录

一、基本目录

1、封面

2、报价一览表（注：此处为投标制作软件中固定格式）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 2023年至今任意一期的财务状况报告或者近六个月由银行出具的资信证明。

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件3）。

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）。

2、中小企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、供应商具有的有效期内的电力施工总承包三级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质或输变电工程专业承包三级（含）以上资质；同时具备承装(修、试)电力设施许可证五级（含）以上；具备有效的《安全生产许可证》相关证明材料。

4、供应商拟派项目负责人具有的机电工程专业二级（或以上）注册建造师资质，并取得建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）的证明材料。

5、项目负责人无在建承诺书（参考格式见附件8）

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、报价一览表（格式见附件1）

2、已标价工程量清单（格式见附件2）

3、磋商函（格式见附件9）

4、实质性要求响应及偏离表（格式见附件10）

5、法人授权书（格式见附件5）

四、综合评审文件

1、项目服务方案（格式见附件12）

2、项目人员一览表（格式见附件13）

3、施工人员意外保险说明（格式见附件15）

4、商务条件响应及偏离表（格式见附件11）

5、业绩一览表（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，供应商必须在响应文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1  报价一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造

项目编号：JSZC-320581-XTPC-G2025-0027

投标总报价

小写： （人民币： 元）

- 附件2  已标价工程量清单

已标价工程量清单包括但不限于以下内容：

①投标总价封面；

②投标总价扉页；

③总说明；

④建设项目投标报价汇总表；

⑤单项工程投标报价汇总表；

⑥单位工程投标报价汇总表；

⑦分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

⑧综合单价分析表；

⑨总价措施项目清单与计价表；

⑩其他项目清单与计价汇总表；

⑪暂列金额明细表；

⑫材料（工程设备）暂估单价及调整表；

⑬专业工程暂估价及结算表；

⑭计日工表；

⑮总承包服务费计价表；

⑯规费、税金项目计价表；

⑰发包人提供材料和工程设备一览表；

⑱承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）。

注：“投标总价扉页”中的“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

- 附件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

- 附件4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件5  法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-XTPC-G2025-0027号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2025年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法定代表人参加投标，“附件5  法人授权书”可不提供。

- 附件6  中小企业声明函

苏州新天平工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)的常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

常熟市殡仪馆(常熟市殡仪服务中心)电力增容配套改造，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请供应商在响应文件中提供中小企业声明函。未按磋商文件的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：建筑业。

- 附件7  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为           的         项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：

日  期：

请供应商认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件8  项目负责人无在建承诺书

致                        （建设单位名称）

我公司郑重承诺就          （项目名称）拟派的     （项目负责人姓名）   （身份证号码）             （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称：

日期：

- 附件9  磋商函

致：苏州新天平工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-XTPC-G2025-0027号磋商采购文件，正式授权下述______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________(姓名)代表兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我们承诺响应磋商文件“第四章 项目需求”中的全部技术服务要求及磋商文件要求中的实质性条款。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

供应商开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 实施要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (四)支付方式 1、双方约定的工程款支付的方式和时间： 本工程款按4-2-2-2的方式支付。竣工验收合格后支付至合同金额的40%，项目审计完成后，支付至审计金额的60%；项目审计完成后第二年年底前付至审定金额的80%，项目审计完成后第三年年底前付清余款。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。 注：（1）本项目由甲方进行付款，以上每次付款前，乙方均应提供甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。（2）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、银行转账、支票、汇票等。 |  |  |
| 2 | 4、付款方式： 4.1、本工程款按4-2-2-2的方式支付。竣工验收合格后支付至合同金额的40%，项目审计完成后，支付至审计金额的60%；项目审计完成后第二年年底前付至审定金额的80%，项目审计完成后第三年年底前付清余款。工程项目竣工后剩余工程款必须在完成竣工结算审计后才能按规定支付。 注：（1）本项目由采购人进行付款，以上每次付款前，成交供应商均应提供采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。 （2）本项目付款方式包括但不限于数字人民币、银行转账、支票、汇票等。 （3）不满足上述付款要求的作失去磋商资格。 |  |  |
| 3 | 7.1、本项目涉及设备及安装服务包括但不限于：高压开关柜、低压开关柜、智能灭火系统、变压器、户内接地母线敷设、高压进线电缆、低压出线电缆、动力柜、变电所安全工器具（绝缘手套、绝缘靴、接地棒、绝缘地毯、工具柜）、模拟图板、变压器电缆、接地系统、高低压柜、变压器调试、试验、直至送电等（详见工程量清单），并满足当地供电公司验收要求。 |  |  |
| 4 | 1.4、质量要求：合格 |  |  |
| 5 | 1.5、工程质保期：3年。以上质量保修期自竣工验收合格之日起算。 |  |  |

备注：

1、供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则将失去磋商资格。

2、如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3、供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，将失去磋商资格。

- 附件11 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 一、工程概况 |  |  |
| 二、工程承包形式 |  |  |
| 三、合同工期 |  |  |
| 四、合同价款及结算方式 |  |  |
| 五、工程质量与检查验收 |  |  |
| 六、质量保证 |  |  |
| 七、安全施工 |  |  |
| 八、施工责任 |  |  |
| 九、材料要求 |  |  |
| 十、其他 |  |  |

注：1、供应商应据实填写上述表格，因表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件12  项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、总体概述

2、施工总进度计划及措施

3、分部分项施工方案及技术措施

4、安全文明施工保证措施

5、投入的设备、工具使用和管理措施

6、突发事件的应急情况及相关应急措施

7、协调配合方案

8、免费质量保证说明

9、售后服务方案说明

10、供应商认为其他需要说明的事项。

## 附件13  项目人员一览表

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 学历 | 主要资历和项目管理经历 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、成交后，项目组人员配备应按本表承诺实施，不经采购人同意，不得擅自更换。

2、本表后可附项目拟投入人员（项目负责人、项目成员成员的职称证书、岗位证书及供应商为以上人员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料。

- 附件14  业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担过的变配电项目业绩。

2、响应文件中需提供合同（含合同首页、合同内容、签字盖章页），未按要求提供相关证明材料的不计入得分。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件15  供应商情况说明

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供应商为投入本项目的职工购买（或承诺购买）商业保险情况说明（如有）

2、其他