
[image: image1.emf]图纸一.7z


_1234567890/ͼֽһ.7z


南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/001一层平面系统图09051/001一层平面系统图0905101.pdf.signed.pdf




1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



6
2
4
0



-0.120



3400



4
2
0
0



2
4
0



2
3
6
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
2
6
0



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



原LED大屏



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



上



17.9㎡



18.5㎡



值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



23㎡



调解室
门禁



讯（询）问室



男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡



盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区



集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡



12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室



12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室
电开水器



男厕



女厕



防盗门



门禁 门禁 



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



AR 1F ARCHITECTURAL INFORMATION PLAN 一层原始结构图 SCALE:1/100



FL 1F FLOOR LAYOUT PLAN 一层平面布置图 SCALE:1/100



电子时钟



一层原始结构图、一层平面布置图



1F-P01



注：一层所有窗户加防 盗窗,



阴影部分详见司法图纸



楼梯护栏出新，踢脚线出新



M2



门-001



M2



门-001



M3



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M2



门-001



2640 2640



M1



门-001



M1



门-001



M3



门-001



M1



门-001



M2



门-001



M2



门-001



电子时钟
电子时钟



M5



门-003



M5



门-003



M5



门-003



M5



门-003



M1



门-001



M4



门-001
M1



门-001



M6



门-003



M6



门-003



M6



门-003



M6



门-003



M7



门-003








						2025-10-22T08:21:41+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/001一层平面系统图09051/001一层平面系统图0905102.pdf.signed.pdf




1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



6
2
4
0



-0.120



3400



3310



4
7
4
0



2
4
0



4
2
0
0



2
4
0



2
3
6
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
2
6
0



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



AI 1F ARCHITECTURAL INFO. PLAN 一层隔墙尺寸图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



72102401830



2
4
0



2
3
6
0



9
0
0



2
3
0
0



9
0
0



1
2
6
0



1
0
0
9
0
0



1
9
6
0



4180



876024087602406580



1
9
4
0



5
0
2
0



6
9
6
0



75系列轻钢龙骨隔墙（中填防火岩棉100kg/m³）+双面12mm纸面石膏板（耐火极限≥2H） 



原有墙体 



图例 说明



图例说明--隔墙类



加气块混凝土（耐火极限≥2H)



12mm钢化防火隔热玻璃隔断（耐火极限≥1H)



一层拆墙尺寸图、一层隔墙尺寸图



1F-P02



4380 450 1000 36640



1
3
8
0



4740



4
1
0



1
2
0
0



1
6
0



1
1
0
0



4
5
5
0



1
0
0
0
1
5
0



拆除



图例 说明



其他具体拆除根据现场实际情况制定。



1、原墙面装饰面拆除；



2、原卫生间拆除重做，拆除后找补，新做水泥砂浆找平层；



3、原൦面൦⹌䬨除�综合大厅൦面不动），原൦面൦∥拆除；



4、原顶面拆除（综合大厅顶面不动）；



5、原顶面设备、灯具、装饰拆除；



6、原过道门窗拆除，建筑窗户拆除



7、楼梯间栏杆扶手除锈出新



WD 1F WALL DIMENSION PLAN 一层拆墙尺寸图 SCALE:1/100



1
6
0



2180



3
6
0



980 1000
100



4
7
2
0



1
6
0



4
7
2
0



100



1000 3160



80



4
8
8
0



100
1000 3160



4
7
2
0



4190



4
0
0



4
0
0



1495



1
2
0



1000200



4
8
8
0



11801515



3
4
8
0



3
4
8
0



1365



1
6
0



400



1
6
0



2425



2
4
8
0



2
3
6
0



2
3
6
0



6
0
0



3
0
8
0



2545



1
6
0



80



4
7
2
0



2625



8
0
0 1001000



2290



1
4
0
0



11803000



1
6
0



80



6
6
4
0



80



1
6
0



1950 2020 210



6
9
6
0



80



4260



4
9
0
0



11803000



1
6
0



80



4
9
0
0



100



1100



3060



5
0
6
0



11803000



1
6
0



160



2
8
4
0



100



320



100



2
8
4
0



120



1
6
0



3000118040



3
0
0
0



2640 600



6002640



2
1
8
0



2540



1
0
0



6400



2
0
8
0



1402640600



600 2640



3
0
0
0



6
0



270



1
3
1
0270



3
0
0



140



2
4
1
0



4380



1
0
0



3
2
0



1
0
0



2
7
1
0



4380



5010



390



5
2
4
0



140



3
0
0



4240
270



5
2
4
0



660



150



5
2
4
0



2704240



3
0
0



80



1
8
6
0



2
4
0



3
1
4
0



3170



3170340



2
0
0



100



3
1
8
0



1500



400



600



3
6
2
0



2350



4
9
8
0



5760
510



5
2
2
0



1
0
0
0



240



1000



1000



36001000



3
0
0



1
0
0
0



1
0
0
0



1
6
1
0



6
6
4
0



80
4600 3260



1000



3
3
0



1
2
0
0



3
3
0



100



22180



5
4
2
0



5250



1
8
2
0



1
0
0
0 1
0
0



1
0
02680



2860 1000 950 200



4810



5
0
0
0



5
5
4
0



24580



2430



1
8
6
0



7
6
0



9
0
0
3
0
0
9
0
0
3
4
0
9
0
0
3
6
0
9
0
0
1
0
0



1
0
0
0



760



1
3
0
0



100



1
3
0
0



1
0
5
5



6
0
5



5
4
6
0



1
6
6
0



1
9
6
0



17002800380



原现场玻璃门拆除



楼梯栏杆除锈出新做法：



1、楼梯金属栏杆修理块损处,原基层清理干净,重新刷金属漆



2、金属基层打磨除铸,除铸等级不低于Sa2或St25级



3、无机环氧富锌底漆二道:



4、调和漆两度。








						2025-10-22T08:21:41+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/001一层平面系统图09051/001一层平面系统图0905103.pdf.signed.pdf




68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/S A/R



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



A/SA/R A/SA/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/SA/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/S A
/
R



A/S A
/
R



A/SA
/
R



A/SA/R



A/SA/R A/SA/R



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/S A/R



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



A/SA/R A/SA/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/SA/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/S A
/
R



A/S A
/
R



A/SA
/
R



A/SA/R



A/SA/R A/SA/R



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



电子时钟 电子时钟



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 02



白色防水无机涂料



CH 2.800



PT 02



白色防水无机涂料



CH 3.000



PT 02



白色防水无机涂料



CH 3.000



PT 02



白色防水无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



AL 03



50*80*1.2@80黑色铝方通



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



4
5
8
0



2
0
0



4
6
0
0



2
0
0



8
0
0
2
0



3
8
2
5



2
01
9
5 2
0
0



200 20 3620 20 400



2
0
0
0



2
0
0



200



一层顶面布置图、一层灯具定位图



1F-P03



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



LED防水筒灯



LED射灯



圆形吸顶灯



方形吸顶灯



图例 名称



灯膜



LED灯带



暖风机



检修口



A/S 方形出风口



A/R 方形回风口



排风扇



条形回风口A/R



A/S 侧向出风口



成品吊线灯



注：空调利旧，根据现场实际情况进行空调移位



电子时钟



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



AL 01



300*300铝扣板



CH 3.200



PT 01



白色无机涂料



石膏板刷黑色无机涂料



10mm工艺缝
CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 3.100



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.180



PT 04



黑色无机涂料



CH 3.100



AL 03



50*80*1.2@80黑色铝方通



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.180



PT 04



黑色无机涂料



CH 3.100



AL 03



50*80*1.2@80黑色铝方通



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



白色无机涂料



CH 3.200



PT 01



白色无机涂料



CH 2.900



PT 01



原顶



CH 2.800



PT 02



白色防水无机涂料



CH 3.000



PT 02



白色防水无机涂料



10mm工艺缝



1790 200



8
0
0



3
9
4
0



8
0
0



200 3920 200



8
0
0



3
5
9
0



8
0
0



600 3080 600



100



1
0



200 3380 800



2
0
0



2
3
1
0



2
0
0



8
0
0



3
6
8
0



2
0
0



200 3790 200



200 2295 200



8
0
0
2
0



5
7
2
0



2
0 2
0
0



2
0
0



400



20



3620 20



200



200



20



3300 20 800



2
0
0 2
0



2
3
6
0



2
02
0
0
2
0
0



200



20



330020800



2
0
02
0



2
3
6
0



2
0 2
0
0
2
0
0



600 5480 600



8
0
0



5
3
3
0



8
0
0



R3
00



RC 1F REFLECTED CEILING PLAN 一层顶面布置图 SCALE:1/100



RC 1F REFLECTED CEILING PLAN 一层灯具定位图 SCALE:1/100



445 915 885



7
1
5



1
5
0
0



6
7
0



5
3
0



1
8
0
0



1095



R
3
0
0



S01



JD-01



S02



JD-01



156520002000



1
1
9
0



1
3
3
0



1
8
0
0



1
8
0
0



1
8
0
0



1
8
0
0



1
8
0
0



1
3
3
0



900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1710 1340



4
2
0



435



1110 2185 2185 1110



8
8
5



2
0
4
5



8
3
0



930240024001520300



1
5
6
5



1
8
0
0



1
7
4
0



1
7
4
5



14401800180032552400240024002400240027851280 7
2
5



2
6
7
5



2
5
4
0



9
6
5



930240024002400930



8
9
5



1
8
0
0



1
8
0
0



76018001500



5
0
5
1
0
3
5



1490 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1490



7
7
0



2
4
0
0



2400 760



1260 1800 1260



4
0
0 1240 1800 1240



1
0
9
5



1
5
0
0



1
5
0
0



1
0
9
5



4
3
0



1
3
0
0



1
4
3
0



790 1500 790



790 1800



1
1
5
5



4
5
5



1
8
0
0



400



4
5
5



1
8
0
0



790 1490 200 1900



1
3
5
5



1180 1800



1
5
9
0



1
8
0
0



1
2
1
0



5
9
0



1
4
6
0



8
4
5



3601110



640 1200



8
5
0



9
3
0



1
4
5
0



5
2
0








						2025-10-22T08:21:41+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/001一层平面系统图09051/001一层平面系统图0905104.pdf.signed.pdf




4
9
4
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



4
1
9
6
0



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



4
9
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



4
9
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



±0.000



0.120



0.120



0.120



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000



-0.010



-0.010



-0.010



0.140



0.140



±0.000



±0.000



CT 01



800*800防滑地砖



防滑条



PVC 01



灰色PVC地胶



ST 01



云多拉灰大理石



PVC 01



灰色PVC地胶



PVC 01



灰色PVC地胶



PVC 01



灰色PVC地胶



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 02



600*600灰色防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖 CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 02



600*600灰色防滑地砖



CT 02



600*600灰色防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 02



600*600灰色防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



防滑条



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



一层地面材料图、一层尺寸定位图



1F-P04



0.120



±0.000



±0.000



±0.000



-0.010



CT 02



600*600灰色防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



±0.000±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000



0.150



±0.000



±0.000



FC 1F FLOOR COVERING PLAN 一层地面材料图 SCALE:1/100



FD 1F FINISH DIMENSION PLAN 一层尺寸定位图 SCALE:1/100



4750



2
0
4
0



2800 1060 890



1
7
6
0



1
0
6
0
4
0



2600



2
7
2
0



1
4
0



40 1380 320



250



9202160



4
4
2
0



4080 80



1
6
0



4
6
2
0



201060 3080



4
7
8
0



80 4080



201060 3080



4
6
2
0



1
6
0



804080



2525



4
6
2
0



1
6
0



80 2445



3
0
3
0



1
0
0
0



7
5
0



2
3
3
0



990
2
3
3
0



990



2
3
3
0



990



5
1
9
0



800 2680 800



1
8
2
0



1
0
6
0
2
6
0
1
0
6
0



1
2
3
0540 5600 320 2100 960 3970 140



5
2
7
0



290



3
6
0
1
2
0
0



5
1
4
0



4160



6
5
4
0



2
1
0



4160



4
8
0
0



1
6
0



804080



1
3
0
0



9
9
5



6
0
5



22001800



1
8
6
0



2430



4230



1
7
0
0



2270



760 3470 160 2200



2
2
0
0



8
4
0



870 1
0
0
0



1
2
0
0



1
3
0
0



6590



±0.000
-0.150



-0.300



-0.010



-0.010



0.140



0.140








						2025-10-22T08:21:41+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/001一层平面系统图09051/001一层平面系统图0905105.pdf.signed.pdf




4
9
4
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



原LED大屏



润禾工作室（1间）宣防走廊



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



4
9
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



上



17.9㎡



18.5㎡



值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



综治办公室



22.3㎡



茶水柜



23㎡



调解室



茶水柜



门禁



讯（询）问室



男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡



盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区



集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡



12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室



12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室
电开水器



男厕



女厕



防盗门



门禁 门禁 



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



配电间



过道



门禁



综合指挥室



LED指挥大屏



润禾工作室（1间）



宣防走廊



库房



维修间



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
6
6
8
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



5
1
8
0



上



17.9㎡



18.5㎡



值班室



警用装备室



19.7㎡



枪库



门禁



4.9㎡



讯（询）问室



男厕



女厕



14㎡



13㎡



4.2㎡



盥洗室(原盥洗室改)



户籍档案室



茶水柜



46㎡



信息采集区



集中区



候问区



单间厕所 单间



人身检查
讯（询）问室讯（询）问室



茶水柜



案件受理室



宣传墙



反诈宣传室
展示架



接处警大厅



交通事故处理室



茶水柜



调解室



登记大厅



门禁



安检门



门禁



20㎡ 20㎡ 20㎡



13㎡



17㎡ 14㎡
20㎡



30㎡



30㎡



38㎡



12㎡



12㎡



25㎡



25㎡



常闭门



值班室



12㎡



21.6㎡



值班室
12㎡



教导员办公室 所长办公室
电开水器



男厕



女厕



防盗门



门禁 门禁 



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



一层墙面做法示意图、一层立面索引图



1F-P05



E05



1F-E03



E08



1F-E03



E07



1F-E03



E06



1F-E03



E01



1F-E01



E03



1F-E01



E02



1F-E01



E09



1F-E03



E12



1F-E03



E11



1F-E03



E10



1F-E03



1F-E03



参照做法



1F-E03



参照做法



1F-E05



参照做法



1F-E03



参照做法



EP 1F ELECTRICAL PLAN 一层立面索引图 SCALE:1/100



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



墙面：钢板



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：钢板



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线墙面：吸音板



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面:吸音板



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：吸音板



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



EP 1F ELECTRICAL PLAN 一层墙面做法示意图 SCALE:1/100



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



E04



1F-E02



E13



1F-E05



E16



1F-E05



E15



1F-E05



E14



1F-E05



E21



1F-E07



E24



1F-E07



E23



1F-E07



E22



1F-E07



E17



1F-E06



E20



1F-E06



E19



1F-E06



E18



1F-E06



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面:皮革软包+吸音板



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



E25



1F-E02



D01



JD-03
E33



1F-E09



E36



1F-E09



E34



1F-E09



E35



1F-E09



E29



1F-E08



E32



1F-E09



E30



1F-E08



E31



1F-E08



E25



1F-E08



E28



1F-E08



E26



1F-E08



E27



1F-E08








						2025-10-22T08:21:41+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_1.pdf.signed.pdf




50
29
50



30
00



±0.000



3.000



公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police



警用智能 卷宗管理柜 警用智能 卷宗管理柜 警用智能 卷宗管理柜



540 5600 3380 3970 140



13630



925 100



30



4565



30



100



50
32
0



10
030



20
50



30 10
0



10
00



10
0



11
00



10
0



65
0



50



50 3870 50



710 2100



50
16
50



1015 2805



13
00



20
0



24
0



39
0



210



39
0



345



公安           Police 公安           Police



OPEN



50
29
50



30
00



±0.000



3.000



20
0



1600 1840 1020 300 1020 1250



7030



20 980 20 300 20 980 2010
00



10
0



11
00



20



915 5 915 5 1010 5 300 5 1010 5 1250



50
21
65



5
78
0



OPEN



警民共建  平安社区



50
29
50



30
00



±0.000



3.000



1760 1050 5 1050 5 1050 5 1050 5 1050



7030



50
21
65



5
78
0



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



派出所大厅立面图(一）



1F-E01



ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E01



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E04



1F-P05ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E03



1F-P05



蓝色铝板
02AL



成品线形灯



金属铝板
01AL



成品线形灯



艺术发光字



（广告公司深化） 50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



黑钛拉丝不锈钢
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL定制智能密码柜



电动移门
黑钛拉丝不锈钢



02MT



内藏电机



金属铝板
01AL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



黑钛拉丝不锈钢
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃（单开门）
01GL



防撞条



黑钛拉丝不锈钢
02MT



防撞条



金属铝板
01AL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



墙面装饰



（广告公司深化）



12mm钢化隔热A类玻璃（单开门）
01GL



成品定制服务台



S03
JD-01








			002一层立面图01





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_2.pdf.signed.pdf




公安           Police公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police



30
00



±0.000



3.000



10
00



10
0



19
00



280 80 1000 80 4680 80 2935



9135



3022030



30
公安           Police



OPEN



公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police公安           Police 公安           Police 公安           Police公安           Police



50
29
50



30
00



±0.000



3.000



2350 570 1060 310 3170 1000 660 3600 4890 120



17730



40
61
0



10
010
0 15



010
0



89
0



10
0 10
0



77
0



40



1030 1030 1030



10
00



10
0



11
00



10
0



65
0



50 AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E03



1F-P05



黑钛拉丝不锈钢
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



电动移门内藏电机



防撞条



12mm钢化隔热A类玻璃（单开门）
01GL



黑钛拉丝不锈钢
02MT



5+12A+5中空玻璃
02GL



防撞条



派出所大厅立面图(二）



1F-E02ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E25



1F-P05



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



成品木饰面
01WD



成品套装木质门



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



成品磨砂膜



黑钛拉丝不锈钢
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃（单开门）
01GL



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



成品磨砂膜



黑钛拉丝不锈钢
02MT



黑钛拉丝不锈钢
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



电动移门内藏电机



防撞条



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



金属铝板
01AL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



黑钛拉丝不锈钢
02MT



5+12A+5中空玻璃
02GL



防撞条








			002一层立面图02





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_3.pdf.signed.pdf




75 555 1200 1200 1130 50
4260



50



50
21



40
70



0
29



00



±0.000



2.900



10



年 月 日



时间： ： 星期五



温度：38° 湿度：73%



50 1195 1195 1195 50
4880



50
21



40
70



0
29



00



±0.000



2.900



1195



10



50 1155 1155 16050
4880



50
21



40
70



0
29



00



±0.000



2.900



1155 1155



10



50 680 1200 1200 1060 20 50



4260



50
21



40
70



0
29



00



±0.000



2.900



10



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E05



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E06



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E08



1F-P05ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E07



1F-P05



询问室立面图



1F-E03



灰色PVC地胶
01PVC



云多拉灰大理石
01ST



灰色PVC地胶
01PVC



云多拉灰大理石
01ST



木制吸音板
02WD



木制吸音板
02WD



灰色PVC地胶
01PVC



灰色PVC地胶
01PVC



木制吸音板
02WD



灰色PVC地胶
01PVC



木制吸音板
02WD



吸音板
02WD成品定制门



防护栏杆



S05
JD-02



成品时钟



灰色吸音板
04WD



灰色吸音板
04WD



灰色吸音板
04WD



灰色吸音板
04WD



灰色吸音板
04WD



黑钛不锈钢
02MT



黑钛不锈钢
02MT








			002一层立面图03





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_4.pdf.signed.pdf




50 660 1200 1200 1200 1200 1200 660 50
7420



50
24



00
45



0
29



00



±0.000



2.900



50 1150 920 310 50
2480



50
28



50
29



00



±0.000



2.900



50 310 20 1060 990 50
2480



50
24



00
45



0
29



00



±0.000



2.900



50190 1200 1200 1200 1200 1200 940 19050
7420



50
24



00
45



0
29



00



±0.000



2.900



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E09



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E10



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E12



1F-P05ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E11



1F-P05



警用装备室立面图



1F-E04



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



钢板
03MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



云多拉灰大理石
01ST



钢板
03MT



M3
门-001



S07
JD-02








			002一层立面图04





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_5.pdf.signed.pdf




±0.000



3.000



50
21
00



5
84
5



30
00



570



30



100 2760 100



30



570



4160



255 905 425 900 270



13
95



20
51



65
39
5



365



±0.000



3.000



50
21
00



5
84
5



30
00



1115 1115 1115 1115 1115 1115 210



6910



公安           Police



±0.000



3.000



50
21
00



5
84
5



30
00



160190 1220 825 1115 1115 1115 1115



6860



10
00



10
0



10
70



30
20
0



30 1160 30



公安           Police 公安           Police 公安           Police 公安           Police



±0.000



3.000



50
21
00



5
84
5



30
00



100 3970 90



4160



10
00



10
0



11
00



10
0



65
0



50



50 3870 50



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E13



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E14



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E15



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E16



1F-P05



金属铝板
01AL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



成品线形灯 艺术字



（广告公司深化）



蓝色铝板
02AL



金属铝板
01AL



金属铝板
01AL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



墙面装饰



（广告公司深化）



墙面装饰



（广告公司深化）黑钛拉丝不锈钢
02MT



防撞条



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



内藏电机



电动移门



金属铝板
01AL



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT黑钛拉丝不锈钢



02MT



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



电动移门内藏电机



防撞条



成品定制服务台



登记大厅立面图



1F-E05



S04
JD-01








			002一层立面图05





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_6.pdf.signed.pdf




公安           Police 公安           Police 公安           Police公安           Police 公安           Police 公安           Police



±0.000



2.900



29
00



40
60
0



10
010
0 15



010
0



90
0



10
0 10
0



67
0



40



40 855 855 855 40 570 1060 260 1060 570 40 855 855 855 40140



8940



22
05



64
5



50



±0.000



2.900



29
00



50
28
50



2080



OPEN



±0.000



2.900



29
00



50
28
50



605 2180



2785



OPEN



±0.000



2.900



29
00



50
23
50



50
0



1400 20 400 20 3140 1420 2540



8940



50
80
0



50
43
0



20
33
0
20



33
0
20



33
0
20



50
80
0



50
80
0



20
66
0



20
50
0



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E17



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E18



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E19



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E20



1F-P05



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



成品磨砂膜



黑钛拉丝不锈钢
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



成品磨砂膜



黑钛拉丝不锈钢
02MT



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



成品木饰面
01WD



成品套装木质门



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



成品木饰面
01WD



定制木制装饰柜



枪灰色不锈钢
01MT



枪灰色不锈钢
01MT



爵士白大理石
03ST



定制木制装饰柜 定制木制装饰柜



暗藏灯带 暗藏灯带



走道立面图



1F-E06








			002一层立面图06





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_7.pdf.signed.pdf




±0.000



2.900



29
00



50
28
50



160 4180



4340



±0.000



2.900



29
00



50
28
50



3000



±0.000



2.900



29
00



50
28
50



3000



公安           Police 公安           Police 公安           Police



±0.000



2.900



29
00



40
28
60



40 855 855 855 40 570 1060 70



4340



40
60
0



10
010
0 15



010
0



90
0



10
0 10
0



67
0



40 AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E21



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E22



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E23



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E24



1F-P05



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



云多拉灰大理石
01ST



成品卷帘
白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



12mm钢化隔热A类玻璃
01GL



成品磨砂膜



黑钛拉丝不锈钢
02MT 成品套装木质门



所长办公室立面图



1F-E07








			002一层立面图07





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_8.pdf.signed.pdf




OPEN



2.800



-0.010



22
00



50
55
0



28
00



40 1380 570



1990



2.800



-0.010



85
0



19
50



28
00



690 2170



20
0



45
0



20
0



2860



15
0



12
00



2.800



-0.010



250 640 1060 40



1990



85
0



19
50



28
00



2.800



-0.010



28
00



1760 1060 40



2860



2.800



-0.010



15
0



26
50



28
00



1400 1400 1060 890



4750



2.800



-0.010



28
00



1870 170



2040



975 40 855



65
0



45
0



2.800



-0.010



28
00



3350 1400



4750



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E25



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E26



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E27



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E28



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E29



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E30



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E31



1F-P05



成品木饰面
01WD



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT



6mm成品银镜
01MR



白色人造石
02ST



成品木饰面
01WD



300*600墙砖
03CT



成品木饰面
01WD



M2
门-001



300*600墙砖
03CT



成品木饰面
01WD



M2
门-001



300*600墙砖
03CT M2



门-001



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT感应式小便斗



成品抗倍特板
01BT



成品抗倍特板
01BT



卫生间立面图（一）



1F-E08








			002一层立面图08





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/002一层立面图/002一层立面图_9.pdf.signed.pdf




2.800



-0.010



28
00



205 600 430 600 205



2040



10
0



20
00



55
0



2.800



-0.010



28
00



180 2420



2600



2.800



-0.010



28
00



40 1060 1760



2860



2.800



-0.010



28
00



800 1800



2600



10
0



20
00



55
0



145 600 310 600 145



2.800



-0.010



28
00



15
0



26
50



1400 770 690



2860



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E32



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E33



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E34



1F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E24



1F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E35



1F-P05



成品抗倍特板
01BT



300*600墙砖
03CT M2



门-001



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT



成品抗倍特板
01BT



成品抗倍特板
01BT



300*600墙砖
03CT



卫生间立面图（二）



1F-E09








			002一层立面图09





						2025-10-22T08:22:07+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图01.pdf.signed.pdf




1900CH



1080DH



1760CH



880DH



1970CH



970DH



AR 3F ARCHITECTURAL INFORMATION PLAN 三层原始结构图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



三层原始结构图



3F-P01








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图02.pdf.signed.pdf




4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡



副所长办公室



29.6㎡



副所长办公室



118㎡



社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜



办公室
仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室



61㎡



矮
柜
（
可
挂
衣
）



男厕



18㎡



女厕



14㎡



3
6
0
0



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



投影



92.5㎡



视频会议室



81㎡



屏幕



7
0
4
0



标准宿舍(多人间)



19.5㎡



标准宿舍(多人间)



19.5㎡



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



茶水柜



FL 3F FLOOR LAYOUT PLAN 三层平面布置图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



三层平面布置图



3F-P02



M1



门-001



M4



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M4



门-001



M1



门-001



M4



门-001



M4



门-001



M2



门-001



M2



门-001



M7



门-003



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M2



门-001



M2



门-001



M1



门-001



M1



门-001








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图03.pdf.signed.pdf




男厕



女厕



配电间



门禁



上
下



上



下



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：自流平



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



1900CH



1080DH



1760CH



880DH



1970CH



970DH



WD 3F WALL DIMENSION PLAN 三层拆墙尺寸图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



拆除



图例 说明



三层拆墙尺寸图



3F-P03



1、原墙面装饰面拆除；



2、原卫生间墙顶地拆除，拆除后找补，



新做水泥砂浆找平层；



3、原地面找平层拆除,地砖铲除，原地面



地毯拆除，环氧地坪漆铲除；



4、原顶面拆除；



5、原顶面设备、灯具、装饰拆除；



6、原过道门窗拆除，建筑窗户部分保留



7、楼梯间栏杆扶手除锈出新



其他具体拆除根据现场实际情况制定。



现场窗户拆除，墙面装饰铲除



拆除现状玻璃门



楼梯栏杆除锈出新做法：



、楼梯金属栏杆修理块损处 原基层清理干净 重新刷金属漆



、金属基层打磨除铸 除铸等级不低于 或 级



、无机环氧富锌底漆二道



、调和漆两度。








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图04.pdf.signed.pdf




4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



3
6
0
0



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



7
0
4
0



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



AI 3F ARCHITECTURAL INFO. PLAN 三层隔墙尺寸图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



三层隔墙尺寸图



3F-P04



75系列轻钢龙骨隔墙（中填防火岩棉100kg/m³）+双面12mm纸面石膏板（耐火极限≥2H） 



原有墙体 



图例 说明



图例说明--隔墙类



加气块混凝土（耐火极限≥2H)



12mm钢化防火隔热玻璃隔断（耐火极限≥1H)



钢架结构隔墙



3985 4615 30 1500 420



6
6
4
0



240



2
4
0



2000 1950



2
4
0



450



2
4
0



1
0
01
0
0
0
4
1
0



2
2
0
0



5
5
0
1
0
0
0
2
0
0



630



2
6
0
0



2
1
0



1
0
0



200



2
9
0
1
0
0
0
3
0
0



3
0
0
1
0
0
0



1
5
3
0



3
7
0
1
0
0
0
3
0
0



240



2
7
0



1
0
0
0



3
0
0



240



2
1
8
5



5640



2
5
0



56402
8
5



1
5
7
0



240800



800



1
1
2
0



1
8
0
0



100



2
8
5



5640



2
1
8
5



100



1
8
0
0



1700



8
9
0



2
9
0



5
4
0 800



1
0
0



1040



1
3
8
0



1
0
0
0



2
8
5



1
2
0



7440



240 1700



100



240



2
4
0



800



1
0
0
0



800



7060



2
4
0



新做玻璃隔断



2000



窗户新建



5
9
4
0



1
2
5
0



2
0
6
0



窗户新建:约75平








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图05.pdf.signed.pdf




A
/
S



A
/
S



A
/
S



A/R A/R



4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



3
6
0
0



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R A/R



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



A
/
S



A
/
S



7
0
4
0



A
/
S



A
/
S



A/S



A
/
R



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



RC 3F REFLECTED CEILING PLAN 三层顶面布置图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



600*600吸顶灯   



条形回风口A/R



侧向出风口A/S



检修口



灯膜



条形出风口A/S



射灯



防潮筒灯



换气扇



注：空调利旧，根据现场实际情况进行空调移位



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



SP 01



灯光膜



CH 2.600



SP 01



灯光膜



三层顶面布置图



3F-P05



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



2
0
3
0



2
0
0



5800 200



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0
4
0



480 7800 480



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0
2
0
0



330 3600 330



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0
2
0
0



480 7800 480



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0
2
0
0



330 3600 330



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0
2
0
0



330 3600 330



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0
2
0
0



2620 19200 440



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



1
8
9
0



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图06.pdf.signed.pdf




A
/
S



A
/
S



A
/
S



A/R A/R



4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



3
6
0
0



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R A/R



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



A
/
S



A
/
S



7
0
4
0



A
/
S



A
/
S



A/S



A
/
R



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



RC 3F REFLECTED CEILING PLAN 三层灯具定位图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



600*600吸顶灯   



条形回风口A/R



侧向出风口A/S



检修口



灯膜



条形出风口A/S



射灯



防潮筒灯



换气扇



注：空调利旧，根据现场实际情况进行空调移位



三层灯具定位图



3F-P06



楼层 1.5匹



一层



二层



三层



四层



8/个



2匹



2/个



3匹



5/个



5匹



2/个



8/个3/个



5/个 9/个



12/个



空调统计








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图07.pdf.signed.pdf




4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



3
6
0
0



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



7
0
4
0



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



FC 3F FLOOR COVERING PLAN 三层地面材料图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000



0.140



-0.010



0.140



-0.010



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



CT 02



600*600防滑地砖



CT 02



600*600防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



ST 01



云多拉灰大理石



ST 01



云多拉灰大理石



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



三层地面材料图



3F-P07



-0.010



-0.010



±0.000



±0.000








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图08.pdf.signed.pdf




4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡



副所长办公室



29.6㎡



副所长办公室



118㎡



社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜



办公室
仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室



61㎡



矮
柜
（
可
挂
衣
）



男厕



18㎡



女厕



14㎡



3
6
0
0



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



投影



92.5㎡



视频会议室



81㎡



屏幕



7
0
4
0



标准宿舍(多人间)



19.5㎡



标准宿舍(多人间)



19.5㎡



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



茶水柜



EP 3F ELECTRICAL PLAN 三层墙面做法示意图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



三层墙面做法示意图



3F-P08



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图09.pdf.signed.pdf




4
1
9
6
0



5
7
0
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜茶水柜



29.6㎡



副所长办公室



29.6㎡



副所长办公室



118㎡



社区队



茶水柜



矮柜（可挂衣）



案管柜



办公室
仓库



30.6㎡ 案管柜



内勤室



61㎡



矮
柜
（
可
挂
衣
）



男厕



18㎡



女厕



14㎡



3
6
0
0



60.7㎡



过道



会议室（派出所用）



其他空间



5
0
7
0



1
1
1
1
0



9
4
4
0



投影



92.5㎡



视频会议室



81㎡



屏幕



7
0
4
0



标准宿舍(多人间)



19.5㎡



标准宿舍(多人间)



19.5㎡



3
4
7
0



3
4
7
0



1
2
0



茶水柜



EP 3F ELECTRICAL PLAN 三层立面索引图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



三层立面索引图



3F-P09



E01



3F-E01



E04



3F-E01



E03



3F-E01



E02



3F-E01



E05



3F-E02








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图10.pdf




1900CH



1080DH



1970CH



970DH



AR 2F ARCHITECTURAL INFORMATION PLAN 四层原始结构图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



四层原始结构图



4F-P01












南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图10.pdf.signed.pdf




1900CH



1080DH



1970CH



970DH



AR 2F ARCHITECTURAL INFORMATION PLAN 四层原始结构图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



四层原始结构图



4F-P01








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图11.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



24.3㎡



标准宿舍(多人间)
标准宿舍(多人间)



29.7㎡



配电间



4.9㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



门禁



防
火
门



上
下



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



24.3㎡



标准宿舍(多人间)
标准宿舍(多人间)



29.7㎡



配电间



4.9㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



门禁



防
火
门



女盥洗间



洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



下



FL 4F FLOOR LAYOUT PLAN 四层平面布置图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



四层平面布置图



4F-P02



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M2



门-001



M2



门-001



M7



门-003








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图12.pdf.signed.pdf




盥洗室



上
下



下



洗衣房 男厕



配电间



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：自流平



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



防火门



1900CH



1080DH



1970CH



970DH



WD 4F WALL DIMENSION PLAN 四层拆墙尺寸图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



拆除



说明



其他具体拆除根据现场实际情况制定。



拆除门窗拆除门窗 拆除门窗 拆除门窗 拆除门窗 拆除门窗拆除门窗



四层拆墙尺寸图



4F-P03



1、原墙面装饰面拆除；



2、原卫生间墙顶地拆除，拆除后找补，



新做水泥砂浆找平层；



3、原地面找平层拆除,地砖铲除，原地面



地毯拆除，环氧地坪漆铲除；



4、原顶面拆除；



5、原顶面设备、灯具、装饰拆除；



6、原过道门窗拆除，建筑窗户保留



7、楼梯间栏杆扶手除锈出新



拆除现状玻璃门



楼梯栏杆除锈出新做法：



、楼梯金属栏杆修理块损处 原基层清理干净 重新刷金属漆



、金属基层打磨除铸 除铸等级不低于 或 级



、无机环氧富锌底漆二道



、调和漆两度。








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图13.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



可收缩晾衣架



AI 4F ARCHITECTURAL INFO. PLAN 四层隔墙尺寸图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



四层隔墙尺寸图



4F-P04



75系列轻钢龙骨隔墙（中填防火岩棉100kg/m³）+双面12mm纸面石膏板（耐火极限≥2H） 



原有墙体 



图例 说明



图例说明--隔墙类



加气块混凝土（耐火极限≥2H)



12mm钢化防火隔热玻璃隔断（耐火极限≥1H)



钢架结构隔墙



窗户新建:约13平








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图14.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



RC 4F REFLECTED CEILING PLAN 四层顶面布置图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



600*600吸顶灯   



条形回风口A/R



侧向出风口A/S



检修口



灯膜



条形出风口A/S



射灯



防潮筒灯



换气扇



注：空调利旧，根据现场实际情况进行空调移位



CH 2.600



AL 02



600*600铝扣板



四层顶面布置图



4F-P05



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



2
0



1
0
0
0



CH 2.600



AL 02



600*600铝扣板



CH 2.800



PT 01



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图15.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



RC 4F REFLECTED CEILING PLAN 四层灯具定位图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



600*600吸顶灯   



条形回风口A/R



侧向出风口A/S



检修口



灯膜



条形出风口A/S



射灯



防潮筒灯



换气扇



注：空调利旧，根据现场实际情况进行空调移位



四层灯具定位图



4F-P06



1040



1
1
2
0



1710



1
7
4
0



1710



2
6
1
0



1710
2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



1710



2
6
1
0



楼层 1.5匹



一层



二层



三层



四层



8/个



2匹



2/个



3匹



5/个



5匹



2/个



8/个3/个



5/个 9/个



12/个



空调统计








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图16.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



FC 4F FLOOR COVERING PLAN 四层地面材料图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



0.140



ST 01



云多拉灰大理石



ST 01



云多拉灰大理石



CT 02



600*600防滑地砖



CT 02



600*600防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



±0.000



±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±0.000



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



±0.000



-0.010



-0.010



四层地面材料图



4F-P07



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



0.140



-0.010



-0.010



-0.020



-0.020








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图17.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



上
下



上



下



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



24.3㎡



标准宿舍(多人间)
标准宿舍(多人间)



29.7㎡



配电间



4.9㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



门禁



防
火
门



上
下



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



24.3㎡



标准宿舍(多人间)
标准宿舍(多人间)



29.7㎡



配电间



4.9㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



标准宿舍(多人间)



29.7㎡



门禁



防
火
门



女盥洗间



洗衣机



男盥洗间 洗衣机



可收缩晾衣架



下



EP 4F ELECTRICAL PLAN 四层墙面做法示意图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线 墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖 墙面：300*600墙砖



四层墙面做法示意图



4F-P08



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图18.pdf.signed.pdf




4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2100 6900



可收缩晾衣架



EP 4F ELECTRICAL PLAN 四层立面索引图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



四层立面索引图



4F-P09



E05



4F-E02



E08



4F-E02



E07



4F-E02



E06



4F-E02



E01



4F-E01



E04



4F-E01



E03



4F-E01



E02



4F-E01








						2025-10-22T08:23:00+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图19.pdf.signed.pdf




440 6600 400



7440



5
0



2
5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



130 3650 430 3650 430 4545



13050



5
0



215



2
5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



公安           Police 公安           Police公安           Police 公安           Police



215 1155 1060 270 2060 430 3650 430 1250 270 1060 1070 130



13050



5
0



2
5
5
0



4
0



1
0
6
0



1
0
0



1
3
6
0



4
0



990
990



1200 1200 1170



205 1200 915 1015 965 1015 915 1205



5
0



2
0
0
0



5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



7440



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E01



3F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:50



E02



3F-P09



ELEVATION 立面图 SCALE1:50
E03



3F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:50



E04



3F-P09



会议室立面图



3F-E01



白色无机涂料



01PT 成品文件柜



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



云多拉灰大理石



01ST



白色无机涂料



01PT



云多拉灰大理石



01ST



白色无机涂料



01PT



云多拉灰大理石



01ST



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



木饰面



01WD



木饰面



01WD



白色烤漆玻璃



02MR
成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



M1



门-001



M1



门-001
白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT
成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



幕布








						2025-10-22T08:23:01+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图20.pdf.signed.pdf




公安           Police 公安           Police公安           Police 公安           Police



5
0



2
5
5
0



2
6
0
0



830 700 760 1060 1230 3970 230200 2250 1950 400 2000 940 1060 200200



18070



±0.000



2.600



90



4
0



1
0
6
0



1
0
0



9
6
0



4
0
0
4
0



消火栓 745 1200 1200 745



935 935 960 960



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



走道立面图



3F-E02



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E05



3F-P09



原建筑消火栓



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



M1



门-001



M1



门-001 成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃








						2025-10-22T08:23:01+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图21.pdf.signed.pdf




30 2200 30



2260



2
6
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0
2
0
0



400 600 600 600



±0.000



2.600



30 3220 30



3280



2
6
0
0



2
6
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



6
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0
2
0
0



220 600 600 600 600 600



30 1020 100 950 100 1050 30



3280



2
6
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



1
0
0



2
2
5
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0
2
0
0



210 600 480 605 500 595230



30 1105 1060 3530



2260



2
6
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0
2
0
0



600 600 600 400



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E01



4F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E02



4F-P09



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E03



4F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E04



4F-P09



淋浴房立面图



4F-E01



成品卷帘



云多拉灰大理石



01ST



300*600墙砖



03CT



300*600墙砖



03CT



300*600墙砖



03CT成品卷帘



300*600墙砖



03CT
M2



门-001



300*600墙砖



03CT



成品10mm厚钢化磨砂玻璃隔断



成品挂钩 成品带置物架花洒








						2025-10-22T08:23:01+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图22.pdf.signed.pdf




80 4180



4260



5
0



2
5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



2
5
0



2.850



5160 1800



6960



5
0



2
5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



2
5
0



2.850



880 800 140 5140



6960



5
0



2
5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



2
5
0



2.850



550 220 1060 510 1920



4260



2
4
0
0



2
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



2
5
0



2.850
AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E05



4F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E06



4F-P09



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E07



4F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E08



4F-P09



宿舍立面图



4F-E02



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT TV 成品衣柜



白色无机涂料



01PT成品窗帘成品窗帘 原建筑窗



云多拉灰大理石



01ST



成品衣柜
M3



门-001



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT



白色无机涂料



01PT墙面装饰 成品窗帘
M2



门-001
参考



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT








						2025-10-22T08:23:01+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003三、四层平立面系统图/003三、四层平立面系统图23.pdf.signed.pdf




30 1660 80 30



1800



5
5
0



3
5
0
1
0
0



1
2
0
0



4
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



460 600 600 80



2
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



800



30 160 1480 30



1700



2
6
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0
2
0
0



160 600 600 280



20 800 850 30



1700



2
0
5
0



5
5
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



435 600 600



2
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



30 1740 30



1800



2
6
0
0



2
6
0
0



±0.000



2.600



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0
2
0
0



600 600 540



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E11



4F-P09
4F-P09 立面图 SCALE1:40



E12



4F-1.09



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E09



4F-P09
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E10



4F-P09



卫生间立面图



4F-E03



M2



门-001
参考



300*600墙砖



03CT



300*600墙砖



03CT



300*600墙砖



03CT
300*600墙砖



03CT



成品坐便器



银镜



01MR



白色人造石



02ST



成品带置物架花洒








						2025-10-22T08:23:01+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图01.pdf.signed.pdf




男厕



女厕



配电间



门禁



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：自流平



过道



7
0
4
0



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
0
0
0



2
3
0
0



1
5
0
0



68400



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2400 6900



门禁



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



1900CH



1080DH



1970CH



970DH



68400



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2400 6900



7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡



交警中队



18㎡



女厕



14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室



14㎡



办公室



14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



通案室1OO寸电视机



13㎡



办公室



34㎡ 26㎡



物证室



19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



治安民警工位区



矮柜（可挂衣）



茶水柜



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



智
能



卷
宗



柜
（



主
柜



）
智
能



卷
宗



柜
（



从
柜



）



涉案财物登记桌



两
人



控
制



台



全
量



案
卷



一
体



桌



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



智
能



卷
宗



柜
（
从



柜
）



智
能



卷
宗



柜
（



主
柜



）
智



能
卷



宗
柜



（
主



柜
）



智
能



卷
宗



柜
（



从
柜



）



108㎡



治安队



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



AR 2F ARCHITECTURAL INFORMATION PLAN 二层原始结构图 SCALE:1/100



FL 2F FLOOR LAYOUT PLAN 二层平面布置图 SCALE:1/100



二层原始结构图 二层平面布置图



2F-P01



M2



门-001



M2



门-001



M4



门-001



M4



门-001



M1



门-001



M1



门-001
M1



门-001



M1



门-001



M4



门-001



M1



门-001



M1



门-001



M4



门-001



M7



门-003








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图02.pdf.signed.pdf




195022301950400195010001000230210695195021039704002000



2
4
0



39704101940202066039702103970400



2
4
0



男厕



女厕



配电间



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：自流平



过道



7
0
4
0



5
7
0
0



3
6
0
0



7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
0
0
0



2
3
0
0



1
5
0
0



68400



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2400 6900



门禁



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：地毯



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



墙面：白色无机涂料
顶面：白色无机涂料
地面：环氧地坪漆



68400



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2400 6900



拆除原建筑门 拆除原建筑门 拆除原建筑门 拆除原建筑门 拆除原建筑门 拆除原建筑门



7
8
0



9
0
0



1
6
2
0



9
0
0



1
2
6
0



240



6
9
6
0



6
9
6
0



6
9
6
0



6
9
6
0



7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



AI 2F ARCHITECTURAL INFO. PLAN 二层隔墙尺寸图 SCALE:1/100



WD 2F WALL DIMENSION PLAN 二层拆墙尺寸图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



其他具体拆除根据现场实际情况制定。



1、原墙面装饰面拆除；



2、原卫生间墙顶地拆除，拆除后找补，



新做水泥砂浆找平层；



3、原地面找平层拆除,地砖铲除，原地



面地毯拆除，环氧地坪漆铲除；



4、原顶面拆除；



5、原顶面设备、灯具、装饰拆除；



6、原过道门窗拆除，建筑窗户保留



7、楼梯间栏杆扶手除锈出新



拆除



图例 说明



二层拆墙尺寸图 二层隔墙尺寸图



2F-P02



75系列轻钢龙骨隔墙（中填防火岩棉100kg/m³）+双面12mm纸面石膏板（耐火极限≥2H） 



原有墙体 



图例 说明



图例说明--隔墙类



加气块混凝土（耐火极限≥2H)



12mm钢化防火隔热玻璃隔断（耐火极限≥1H)



1
0
0
04970



2
3
4
0



2000 400



1
6
0



1930



1
0
0
0
2
5
0



2180 5420
4180



1
0
0
0



1
4
0



1950 1480 750



3
4
2
0



11803000



1
6
0



9
0



100



1
0
0
0



2
1
7
0



4180



3
4
2
0



380



1
0
0
06150



2
9
4
0



1
6
0



1
0
0 1
0
0
0



8
8
0



1
0
0
0
2
5
0



2000



3
9
2
0



6580



2
0
0



200



3
5
0



630



7
1
0



6060



1
6
5
0



630



2
1
0



200



1
0
0



6650



630



2
2
0
0



1
0
01
0
0
0
4
1
0



2
2
0
0



5
5
0
1
0
0
0
2
0
0



2230 1950



2
7
7
0



9
0
0



9
4
0



450



3
4
0
9
0
0



5
0
0



5
0
0



2
3
7
0



4
0
0



1
0
0



100



1
0
0



100



100



100



3020



450



1
0
0
0
1
0
0



450



1550 1500



100



2
0
0



2
4
0



2470 1500 1950



2
4
0



1
7
5



5
0
0



1
4
5
5



4
4
0



5
0
0



1
7
3
0



5
0
0



5
0
0



1
4
5
5



5
0
0



1
4
5
5



新做玻璃隔断 新做玻璃隔断



1930



5925



580



窗户新建:约13平



原现场玻璃门拆除



楼梯栏杆除锈出新做法：



1、楼梯金属栏杆修理块损处,原基层清理干净,重新刷金属漆



2、金属基层打磨除铸,除铸等级不低于Sa2或St25级



3、无机环氧富锌底漆二道:



4、调和漆两度。








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图03.pdf.signed.pdf




7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



A/S



A
/
R



A
/
S



A/R



A
/
S



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



A/S



A
/
R



A
/
S



A/R



A/S



A
/
R



A/S



A
/
R



A
/
S



A/R A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/S



A
/
R



A/S



A
/
R



4000



1
2
0
0



7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



A/S



A
/
R



A
/
S



A/R



A
/
S



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



A/S



A
/
R



A
/
S



A/R



A/S



A
/
R



A/S



A
/
R



A
/
S



A/R A/R



A
/
S



A/R



A
/
S



A/R



A/S



A
/
R



A/S



A
/
R



4000



1
2
0
0



RC 2F REFLECTED CEILING PLAN 二层顶面布置图 SCALE:1/100



RC 2F REFLECTED CEILING PLAN 二层灯具定位图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 02



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.600



PT 02



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.600



PT 02



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.800



PT 02



双层防潮纸面石膏板刷防水白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料



二层顶面布置图 二层灯具定位图



2F-P03



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.850



PB 01



600*600矿棉板



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.600



PT 01



白色无机涂料



CH 2.800



PT 01



白色无机涂料



5
5
0



9
3
0



5
5
0



1
1
0
0



3
8
0



1080 1200 1200 1200 1950



7
2
5



1
4
5
0



7
2
5



450 1200 1200 1200 1100 650



1080



9
0
0



1
8
0
0



9
0
0



900 2400 2400 900



1
5
0
0



1
3
0
0



1500 1500



1
5
0
0



1
5
0
0



8
6
0



2
0
0
0



8
6
0



900 1800 1800 900



1
2
0
0



1
2
0
0



1500 2400 1500



8
3
0



8
3
0



1375 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800



5
5
0



7
2
5



1
4
5
0



7
2
5



1000 2400 800



9
0
0



9
0
0



900 3000 3000 3000 3000 900



1
1
4
0



1
8
0
0



1
8
0
0



6
6
0



1
5
0
0



1
5
0
01500 1500



2100 3000 3000 3000 3000



9
0
0



1
8
0
0



1
8
0
0



9
0
0



3000 2120



1090 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1030180018001030



5
0
0



5
0
0



1
0
3
0



1
8
0
0



1
8
0
0



1
8
0
0



1
8
0
0



8
3
0



1
0
0
0



300



1
6
8
0



9901
6
8
0



715



1
4
1
0



3
0
0
0



5
7
5
0



1
1
0
0



2285



600*600平板灯



图例 名称



LED筒灯



吸顶灯   



条形回风口A/R



侧向出风口A/S



检修口



换气扇（顶面）



防水筒灯



下挂式筒灯



注：空调利旧，根据现场实际情况进行空调移位



400



700



3
6
0



3
6
0
0



3
6
0



2
0
0



300 6600 700



2
1
5



2
8
0
0



2
1
5



2
0
0



380 3000 800



2
1
5



3
0
0
0



2
1
5



380 3000 800



3
6
0



3
0
0
0



3
6
0



2
0
0



400 5400 800



2
7
0



2
4
0
0



2
7
0



400 5400 800



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0



2
0
0



2
0
3
0



2
0
0



5800 200



800



4200420



2
7
0



1
8
0
0



2
7
0



1
0
0
0



5
4
0
0



3
6
0



2
0
0



490 13800 490



430 19200 430



2130



5
7
0



CH 原顶



PT 01



白色无机涂料








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图04.pdf.signed.pdf




7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡



交警中队



18㎡



女厕



14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室



14㎡



办公室



14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



通案室1OO寸电视机



13㎡



办公室



34㎡ 26㎡



物证室



19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



治安民警工位区



矮柜（可挂衣）



茶水柜



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



智
能
卷
宗
柜
（
主
柜
）



智
能



卷
宗



柜
（



从
柜



）



涉案财物登记桌



两
人
控
制
台



全
量
案
卷
一
体
桌



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



智
能



卷
宗



柜
（



从
柜



）
智
能
卷
宗
柜
（
主
柜
）



智
能
卷
宗
柜
（
主
柜
）



智
能



卷
宗



柜
（



从
柜



）



108㎡



治安队



FC 2F FLOOR COVERING PLAN 二层地面材料图 SCALE:1/100



EP 2F ELECTRICAL PLAN 二层墙面做法示意图 SCALE:1/100



CT 01



800*800防滑地砖



±0.000



0.140



-0.010



0.140



-0.010



±0.000 ±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 02



600*600防滑地砖



CT 02



600*600防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



CT 01



800*800防滑地砖



CT 01



800*800防滑地砖



ST 01



云多拉灰大理石



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：300*600墙砖



墙面：300*600墙砖



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



二层地面材料图 二层墙面做法示意图



2F-P04



±0.000



±0.000



±0.000



±0.000



墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线 墙面：白色无机涂料



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



CT 01



800*800防滑地砖



新增枪灰色铝方通100*100*1.2@50mm








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图05.pdf.signed.pdf




7
0
4
0



1
3
0
0
0



2
2
0
0



7
2
0
0



2
1
0
0



1
5
0
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



下



5
1
8
0



1
0
0



2
4
0



3
3
6
0



2
4
0



2
9
6
0



2
4
0



2
3
8
0



68100



4800 4500 4500 4500 4500 4500 4500 300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 2390 6610



男厕
上



下



上



下



101㎡



交警中队



18㎡



女厕



14㎡



配电间



4.9㎡



门禁



茶水柜



茶水柜



办公室



14㎡



办公室



14㎡



通案室



辅警警 工位区
民警工位区



1OO寸电视机



通案室1OO寸电视机



13㎡



办公室



34㎡ 26㎡



物证室



19㎡



多功能会议室



(党员活动室)过道



展示架 展示架



35.7㎡



下



矮柜（可挂衣）



茶水柜



茶水柜



治安民警工位区



矮柜（可挂衣）



茶水柜



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



智
能



卷
宗



柜
（



主
柜



）
智



能
卷



宗
柜



（
从



柜
）



涉案财物登记桌



两
人



控
制



台



全
量



案
卷



一
体



桌



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



涉案财物柜副柜涉案财物柜主柜



智
能



卷
宗



柜
（



从
柜



）
智



能
卷



宗
柜



（
主



柜
）



智
能



卷
宗



柜
（



主
柜



）
智



能
卷



宗
柜



（
从



柜
）



108㎡



治安队



EP 2F ELECTRICAL PLAN 二层立面索引图 SCALE:1/100



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



E10



2F-E03



E11



2F-E03



E12



2F-E03



E13



2F-E04



E01



2F-E01



E02



2F-E01



E03



2F-E01



E04



2F-E01



E05



2F-E02



E06



2F-E02



E07



2F-E02



E08



2F-E02



二层立面索引图



2F-P05



E15



2F-E04



E16



2F-E04



E17



2F-E05



E14



2F-E04



E09



2F-E03








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图06.pdf.signed.pdf




2
5
5
0



5
0



2
6
0
0



8760



4003780 400 3780400



2.600



±0.000



5
0



2
6
0
0



8760



公安           Police 公安           Police



4
0



4
0
0



9
6
0



1
0
0



6
6
0



4
0
0



4
0



2180180



50



960 50 940 2000 400 2000



2.600



±0.000



3
5
0



5
0



2
2
0
0



40 1920 40 400 40 1920 40



2
2
0
0



3
5
0



5
0



2
6
0
0



6960



2.600



±0.000



355600600600600600600600600600600600



1
7
5
0



8
0
0



2
7
5
0



5
0



2
8
0
0



6960



2.600



±0.000



1345810600600600600600600600600



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E01



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E03



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E02



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E04



2F-P05



交警中队立面图



2F-E01



白色无机涂料



01PT



云朵拉灰大理石



01ST 成品卷帘



云朵拉灰大理石



01ST



原建筑窗



成品卷帘



原建筑窗



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT成品文件柜 成品茶水柜



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT成品文件柜



白色无机涂料



01PT
M1



门-001
成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



白色无机涂料



01PT








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图07.pdf.signed.pdf




2
5
5
0



5
0



2
6
0
0



4260



2.600



±0.000



804180



5
0



2
8
0
0



6960



2
5
5
0



2
0
0



2.800



±0.000



1606640160



ART ART



2
5
5
0



5
0



2
6
0
0



6960



2.600



±0.000



1601185 810 600 600 600 600 600 600 600 600



2
5
5
0



5
0



2
6
0
0



4260



180940 1060



公安           Police



80 2000



2.600



±0.000



4
0



4
0
0



9
6
0



1
0
0



1
0
6
0



4
0



40 1920 40



3
5
0



5
0



2
2
0
0



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E05



2F-P05
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E06



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E07



2F-P05
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E08



2F-P05



中队长、指导员办公室立面图



2F-E02



白色无机涂料



01PT



云朵拉灰大理石



01ST成品卷帘



原建筑窗



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



白色无机涂料



01PT



成品定制铝合金玻璃隔断



防撞条



磨砂玻璃



M1



门-001



白色无机涂料



01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线



02MT 成品茶水柜 成品文件柜



白色无机涂料



01PT



宣传板由广告公司深化








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/003二层平立面系统图/003二层平立面系统图08.pdf.signed.pdf




2
6
0
0



6650



2.600



-0.010



3059030 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600



2
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



30 870 30 870 30 870 30 870 30 860



3
4
0
3
0



4
3
0



1
5
0



1
2
0
0



2
0
0



6
5
0



2
6
0
0



2960



3030 500



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



2
0
0



600 600 600 600



2.600



-0.010



2
6
0
0



2960



3030 1800



1
9
5



3
0
5



6
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



40 50 960 50



2.600



-0.010 3
4
5



2
5
5



2
0
0
1
5
0



1
2
0
0



4
5
0



2
6
0
0



2
6
0
0



6650



3030 265



2
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



3
0
0



600600600325600600600600600600600



2.600



-0.010



AUTHORIZED FOR ISSUE BY



审   定



REVIEWED BY



审   核



DRAWING NO.



图 号



PROJECT NO.



DATE



日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 



地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS



邮   箱



E-mail



TEL.



电   话



传   真



FAX
021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层



江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR



项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY



专业负责



CHECKED BY



校   对



DESIGNED BY



设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E09



2F-P05
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E10



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E11



2F-P05
ELEVATION 立面图 SCALE1:40



E12



2F-P05



男卫生间立面图



2F-E03



300*600墙砖



03CT



白色人造石



02ST



6mm成品银镜



01MR



灰色抗倍特板



01BT



木纹抗倍特板



02BT 成品小便斗



300*600墙砖



03CT



300*600墙砖



03CT
M2



门-001



300*600墙砖



03CT



灰色抗倍特板



01BT成品卷帘



原建筑窗








						2025-10-22T08:22:29+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/办公室卫生间立面图/办公室卫生间立面图_1.pdf.signed.pdf




25
50



50



26
00



8140



22602280 3200 400



2.600



±0.000



50
21
50



40
0



9320



2005 1300 400 1950 3530



公安           Police



135



50



26
00



6960



2.600



±0.000



22
00



A/S



70 1060 310 900



35
0



3340 1060 220



26
00



2.600



±0.000



600



97
0



A/S



OPENOPEN



1400 2960 2000



40
15
90



6960



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E01



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E03



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E02



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E04



2F-P05



交警中队立面图



2F-E01



白色无机涂料
01PT



云朵拉灰大理石
01ST成品卷帘 原建筑窗



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT 成品矮柜（可挂衣）



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT 成品茶水柜



白色无机涂料
01PTM1



门-004



成品矮柜（可挂衣）



成品定制铝合金玻璃隔断防撞条磨砂玻璃



白色无机涂料
01PT M1



门-001



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



白色无机涂料
01PT



枪灰色不锈钢
01MT



枪灰色不锈钢
01MT



暗藏灯珠








			办公室卫生间立面图01





						2025-10-22T08:23:20+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/办公室卫生间立面图/办公室卫生间立面图_2.pdf.signed.pdf




25
50



50



26
00



2.600



±0.000



4180



3780 400



A/S



19
50



50



26
00



2.600



±0.000



485



3420



1455 900 580



19
50



60
0



50



26
00



2.600



±0.000



3420



270



22
00



1060 2090



公安           Police



35
0



22
50 1651455470



19
50



50



26
00



2.600



±0.000



4180



400



公安           Police



1830 1950



A/S



60
0



11
00



10
0



14
00



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E05



2F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E06



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E07



2F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E08



2F-P05



中队长、指导员办公室立面图



2F-E02



白色无机涂料
01PT



白色无机涂料
01PT



成品定制铝合金玻璃隔断防撞条磨砂玻璃



成品柜



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT成品柜



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT 成品定制铝合金玻璃隔断防撞条磨砂玻璃



白色无机涂料
01PT



50mm高黑钛拉丝不锈钢踢脚线
02MT成品柜








			办公室卫生间立面图02





						2025-10-22T08:23:20+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/办公室卫生间立面图/办公室卫生间立面图_3.pdf.signed.pdf




26
00



5460



2.600



-0.010



170



50



1060 550 2140 410 1060 70



22
00



35
0



34
0



46
0



15
0



26
00



6630



2.600



-0.010



1200630



20
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



1200 1200 234030 301200



620 595 615 615



26
00



6630



2.600



-0.010



1200



20
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



5430



26
00



2900



2.600



-0.010



600



22
0



600 600 400 500



22
30



15
0



200



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E09



2F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E10



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E11



2F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E12



2F-P05



卫生间立面图(一）



2F-E03



300*600墙砖
03CT



白色人造石
02ST



6mm成品银镜
01MR



木纹抗倍特板
01BT



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT



M2
门-001



300*600墙砖
03CT



木纹抗倍特板
01BT



白色无机涂料
01PT



木纹抗倍特板
01BT成品小便斗



木纹抗倍特板
01BT








			办公室卫生间立面图03





						2025-10-22T08:23:20+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/办公室卫生间立面图/办公室卫生间立面图_4.pdf.signed.pdf




26
00



6630



2.600



-0.010



20
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 30



26
00



2200



2.600



-0.010



400600600600



10
00



16
00



15
0



22
30



22
0



26
00



2200



2.600



-0.010



710 290 1060 140



20
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



26
00



2900



2.600



-0.010



40



35
0



22
50



1060 150 1650



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E09



2F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E10



2F-P05



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E11



2F-P05 ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E12



2F-P05 2F-E04



300*600墙砖
03CTM2



门-001



300*600墙砖
03CT M2



门-001



成品卷帘 原建筑窗



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT



灰色抗倍特板
01BT



卫生间立面图（二）








			办公室卫生间立面图04





						2025-10-22T08:23:20+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/办公室卫生间立面图/办公室卫生间立面图_5.pdf.signed.pdf




26
00



6630



2.600



-0.010



20
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



30
0



600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 30



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



ELEVATION 立面图 SCALE1:40
E09



2F-P05



300*600墙砖
03CT



300*600墙砖
03CT



2F-E05



卫生间立面图（三）








			办公室卫生间立面图05





						2025-10-22T08:23:20+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/大样 2.01.pdf.signed.pdf




注：



1.此图仅供参考，餐厅前广场混凝土修补做法，具体厚度及



相应垫层做法以现场周边原先混凝土路面的做法为准,工程



量暂估200平米。



2.改造完成面标高与周边道路顺接。



图  名








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/封面-Model.pdf.signed.pdf




2025年08月



上海北湖工程设计有限公司








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_1.pdf.signed.pdf




改建工程设计服务采购项目



施工图设计



2025年08月



上海北湖工程设计有限公司



南通市公安局海门分局悦来派出所








						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_10.pdf.signed.pdf




OTY-数量Door mark-门标



Lockset/Push-锁套/门把



Stopper-门吸



Closer- 闭门器



Hinge-铰链



OTY-数量Door mark-门标



Lockset/Push-锁套/门把



Stopper-门吸



Closer- 闭门器



Hinge-铰链



OTY-数量Door mark-门标



Lockset/Push-锁套/门把



Stopper-门吸



Closer- 闭门器



Hinge-铰链



OTY-数量Door mark-门标



Lockset/Push-锁套/门把



Stopper-门吸



Closer- 闭门器



Hinge-铰链



OTY-数量Door mark-门标



Lockset/Push-锁套/门把



Stopper-门吸



Closer- 闭门器



Hinge-铰链



OTY-数量Door mark-门标



Lockset/Push-锁套/门把



Stopper-门吸



Closer- 闭门器



Hinge-铰链



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S01



门表-001 SECTION 剖面图 SCALE1:5
S02



门表-001



成品木饰面



防撞条



合页



成品木饰面
10*20木方



成品把手成品木饰面成品木饰面
10*20木方



成品把手成品木饰面



9mm厚防火阻燃板



9mm厚防火阻燃板 9mm厚防火阻燃板



门表（二）



门-002



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



M1
门-001



M2
门-001



M3
门-001



数量统计：



1-2F:1/扇



2/个



2/个



3/个



1-4F:31/扇



31/个



62/个



93/个



M4
门-001 1-4F:9/扇



18/个



36/个



54个



M5
门-003 1-4F:4/扇



4/个



8/个



12/个



成品木饰面



防撞条



合页



9mm厚防火阻燃板



成品木饰面



防撞条



合页



9mm厚防火阻燃板



成品木饰面
10*20木方



成品把手成品木饰面



9mm厚防火阻燃板



成品木饰面
10*20木方
9mm厚防火阻燃板



成品木饰面



M6
门-003 1-4F:4/扇



SECTION 剖面图 SCALE1:5S03



门表-001



1-4F:11/扇



11/个



22/个



33/个



11/个



4/个



8/个



12/个








			6、门表02





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_11.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



门表（三）



门-003



位置数量门标 比例



一层询问室门 1：20M5



位置数量门标 比例



一层候问区门 1：20M6



成品木饰面



成品木饰面



成品门锁



灰色皮革软包



成品门锁
（包灰色皮革软包）



根
据
实
际
情
况
而
定



根
据
实
际
情
况
而
定



成品门锁
（包灰色皮革软包）



灰色皮革软包



成品百叶



位置数量门标 比例



过道玻璃门 1：20M7



12mm厚钢化防火玻璃



成品黑钛不锈钢把手



黑钛不锈钢



防撞条








			6、门表03





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_12.pdf.signed.pdf




无机涂料



原建筑墙体



封闭底涂料一道



乳液内墙涂料一道



刮腻子三道



25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，



表面撒水泥粉



30厚1：3水泥砂浆或
C25细石混凝土找坡层抹平



10mm厚地砖



12mm厚单层纸面石膏板



30*30**2.5mm镀锌方管@400



水管



9mm厚水泥压力板



白色涂料



(焊接处防锈处理）
9mm水泥压力板挂钢丝网



墙砖专用粘结剂



10mm厚墙砖



30*30*1.5镀锌方管@400焊接处做防锈处理



水管



原建筑墙体15mm厚防火阻燃板基层



硬包饰面



适用范围：涂料墙面节点图
适用范围：石材/瓷砖地坪节点图



适用范围： 涂料墙面包水管节点图



适用范围： 墙面贴砖包水管节点图



--



S01
SCALE1:4剖面图SECTION --



S02
SCALE1:4剖面图SECTION



--



S05
SCALE1:5剖面图SECTION



--



S03
SCALE1:4剖面图SECTION



--



S04
SCALE1:5剖面图SECTION 通节-001



通用节点（一）



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



适用范围：硬包饰面墙面节点图








			7、通用节点01





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_13.pdf.signed.pdf




5MM厚自流坪 20MM厚1:25水泥砂浆找平层



2MM厚PVC PVC粘贴剂



304号1.2MM厚黑钛不锈钢粘贴



地面完成面



墙面完成面



50MM高



--



S06
SCALE1:4剖面图SECTION --



S07
SCALE1:4剖面图SECTION



--



S08
SCALE1:4剖面图SECTION --



S09
SCALE1:5剖面图SECTION



25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，



表面撒水泥粉



10mm厚地砖站板



10mm厚地砖踏板抽缝



通节-002



通用节点（二）



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



适用范围：该节点适用于地面PVC做法



按
实
际
尺
寸



建筑墙体



18mm厚阻燃防火板



原电梯门 1.2mm厚拉丝不锈钢30*30*1.5镀锌方管



适用范围： 楼梯踏步节点



适用范围：电梯厅节点








			7、通用节点02





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_14.pdf.signed.pdf




原建筑墙体



12mm厚基层板防火阻燃处理



木挂条阻燃处理



15mm厚成品木饰面



原建筑墙体15mm厚防火阻燃板基层



硬包饰面



抗静电地板



可调节支架系统



1:3水泥砂浆抹面压实赶光



原建筑钢筋混凝土楼板 铜带防静电



--



S12
SCALE1:5剖面图SECTION



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



--



S10
SCALE1:2剖面图SECTION



原建筑外窗



留5mm工艺缝
建筑专用胶



20mm厚云多拉灰大理石窗台板



20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层



--



S11
SCALE1:4剖面图SECTION



适用范围：墙面木饰面节点图



适用范围：硬包饰面墙面节点图



通节-003



通用节点（三）



--



S13
SCALE1:5剖面图SECTION



适用范围：地面抗静电地板节点








			7、通用节点03





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_15.pdf.signed.pdf




根
据
吊
顶
设
计
尺
寸



T5支架管



双层9.5mm纸面石膏板白色涂料（三底三面）



8膨胀螺栓



φ8全丝吊杆



吊件



承载龙骨



成品石膏检修口



9.5mm厚双层石膏板刷白色无机涂料 金属固边条



十字沉头自攻螺丝



金属固边条



十字沉头自攻螺丝



专用腻子嵌缝网格布粘贴



覆面龙骨



建筑楼板



--



S14
SCALE1:4剖面图SECTION



--



S16
SCALE1:5剖面图SECTION



--



S15
SCALE1:5剖面图SECTION



   8丝杆 M8膨胀螺       



栓固定50主龙@900
50副龙@300X600 



系列轻钢龙骨吊顶 



双层9.5MM厚石膏板刷白色无机涂料 双层9.5MM厚石膏板刷白色无机涂料12mm厚玻镁板



   8丝杆 M8膨胀螺       



栓固定50主龙@900
50副龙@300X600 



系列轻钢龙骨吊顶 



30
0



根据实际吊顶尺寸



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



通节-004



通用节点（四）



CH:（详见立面）



墙面完成面 9.5mm厚双层纸面石膏板
白色无机涂料



12mm厚玻镁板（防火处理） 50主龙@900 



副龙骨连接件



 50副龙@300X600 



适用范围： 窗帘盒节点



适用范围：该节点适用于暗藏灯带做法



--



S17
SCALE1:4剖面图SECTION



8丝杆 M8膨胀螺
      栓固定50主龙@900
       50副龙@300X600
      系列轻钢龙骨吊顶



适用范围：  成品检修口天花节点图



注：适用于所长办公室吊顶








			7、通用节点04





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_16.pdf.signed.pdf




75系列天地龙骨



建筑楼板底



38mm穿心龙骨@1000



75系列隔墙龙骨@400



成品腻子三遍
无机涂料三遍



清扫基层墙板



接缝贴嵌缝带



双层12MM厚纸面石膏板



中填防火岩棉



(100kg/m3)



轻钢龙骨隔墙



中填防火岩棉



38mm穿心龙骨@1000



双层12MM厚纸面石膏板



成品腻子三遍
白色无机涂料三遍



装饰完成面



双层12mm厚纸面石膏板



中填防火岩棉



内填防火岩棉



75系列隔墙龙骨@400



成品腻子三遍
白色无机涂料三遍



自攻螺丝



建筑楼板底



自攻螺丝



自攻螺丝



双层12mm厚纸面石膏板



成品腻子三遍



白色无机涂料三遍



75系列隔墙龙骨@400



75系列隔墙龙骨@400



1mm厚不锈钢踢脚线



(100kg/m3)



(100kg/m3)



(100kg/m3)



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



通节-005



通用节点（五）



适用范围： 轻钢龙骨隔墙竖剖节点



适用范围： 轻钢龙骨隔墙横剖节点



适用范围： T型轻钢龙骨隔墙横剖节点



DETAIL 大样图 SCALE1:5
D
--








			7、通用节点05





						2025-10-22T08:24:09+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_17.pdf.signed.pdf




两道JS聚合物防水层



防水砂浆保护层



20MM厚1:3干硬性水泥砂浆结合层



10mm厚地砖(专用勾缝剂)



1.5mm厚JS涂膜防水涂抹两遍



镀锌钢丝网



打底层



20厚1：3水泥砂浆找平层



瓷砖专用胶泥



墙砖（刷背胶）



两道JS聚合物防水层



防水砂浆保护层



20MM厚1:3干硬性水泥砂浆结合层



10mm厚地砖(专用勾缝剂)



水泥砂浆抹圆角



干区卫生间



3
0-



50
10
1
0



门头石依据现场尺寸
两道JS聚合物防水层



防水砂浆保护层



20MM厚1:3干硬性水泥砂浆结合层



10mm厚地砖(专用勾缝剂)



20MM厚灰色大理石门槛石



细石混凝土挡水坎



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



通节-006



卫生间墙砖地砖节点



干湿区地面节点



DETAIL 大样图 SCALE1:5
S18
--



DETAIL 大样图 SCALE1:5
S19
-- DETAIL 大样图 SCALE1:5



S20
--



595 5



14
0



600



50
10



人造爵士白大理石



L50x50x5镀锌角钢



防水层



1:3干硬性水泥砂浆结合层



不锈钢膨胀螺栓



30
0



600*1200墙砖



600*300墙砖



9mm水泥压力板
挂钢丝网



6mm银镜



暗藏灯带



九厘板



公共卫生间洗手台剖面图



45
0



20
0



30350



木饰面



通用节点（六）








			7、通用节点06





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_2.pdf.signed.pdf




图纸目录（一）



A2



001



编号 图号 图纸内容



002



003



004



005



006



007



008



009



019



020



021



022



023



024



016



017



018



013



014



015



010



011



012



图幅 备注 编号 图号修正



修正日期



图纸内容 图幅 备注修正



修正日期



A2



A2



A2



A2



A2



施工图设计说明（一）说明-001



施工图设计说明（二）说明-002



施工图设计说明（三）说明-003



主要装饰材料终饰范例表



图例说明-灯具类



说明-004



说明-005



通用节点（一）通节-001



A2



通用节点（二）通节-002



通用节点（四）通节-004



通用节点（三）通节-003



A2



A2封面



A2图纸目录(一）目录-001



A2



000



A2



通用节点（五）通节-005



A2



门表（一）门-001



门表（二）门-002



A2



025



026



027



028



029



030



031



032



033



034



035



036



037



038



039



040



041



042



043



044



045



055



056



057



058



059



052



053



054



049



050



051



046



047



048A1+



A1+1F-P01 一层原始结构图、一层平面布置图



1F-P02



1F-P03



1F-P04



1F-P05



A1+



A1+



A1+



A2图纸目录(二）目录-002



A2



A2



目录-001



图纸目录(一）



2F-P01 二层原始结构图、二层平面布置图 A1+



A1+二层顶面布置图、二层灯具定位图



A1+2F-P02



2F-P03



2F-P04



2F-P05



二层地面材料图、二层墙面做法示意图



A1+



A1+ 中队长、指导员办公室立面图 



A2



2F-E01 交警中队立面图 



2F-E02



2F-E03 男卫生间立面图
AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



二层拆墙尺寸图、二层隔墙尺寸图



二层立面索引图



A1+



三层顶面布置图



A1+3F-P01 三层原始结构图



3F-P02



3F-P03



3F-P04



3F-P05



三层地面材料图



三层墙面做法示意图



三层灯具定位图



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+3F-P06



三层平面布置图



3F-P07



3F-P08 A1+



三层拆墙尺寸图



三层隔墙尺寸图



三层立面索引图3F-P09 A1+



A1+



A1+



四层顶面布置图



4F-P01 四层原始结构图



4F-P02



4F-P03



4F-P04



4F-P05



四层地面材料图



四层墙面做法示意图



四层灯具定位图



A1+



A1+



A1+



A1+



A1+4F-P06



四层平面布置图



4F-P07



4F-P08 A1+



四层拆墙尺寸图



四层隔墙尺寸图



四层立面索引图4F-P09 A1+



通用节点（六）通节-006



通用节点（七）通节-007



A2



A2



A2



A2



A2



A2



走道立面图



3F-E01 会议室立面图



3F-E02



4F-E01 淋浴房立面图



A2



派出所大厅立面图(二）



A2



1F-E01 派出所大厅立面图(一）



1F-E02



1F-E03 询问室立面图



A2



一层顶面布置图、一层灯具定位图



一层地面材料图、一层完成面尺寸图



一层拆墙尺寸图、一层隔墙尺寸图



一层墙面做法示意图、一层立面索引图



1F-E04 警用装备室立面图



1F-E05 登记大厅立面图



1F-E06 走道立面图



1F-E07 所长办公室立面图



A2



A2



A2



1F-E08 卫生间立面图（一） A2



1F-E09 卫生间立面图（二） A2








			2、目录_101





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_3.pdf.signed.pdf




060



061



图纸目录（二）
编号 图号 图纸内容 图幅 备注 编号 图号修正



修正日期



图纸内容 图幅 备注修正



修正日期



A2



A2



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



目录-002



图纸目录(二）



A2



A2



宿舍立面图4F-E02



4F-E03 卫生间立面图



节点（二）



JD-01 节点（一）



JD-02



062



A2节点（三）JD-03



063



064








			2、目录_102





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_4.pdf.signed.pdf




1、建筑工程名称: 南通市公安局海门分局悦来派出所改建工程设计服务采购项目



2、建设地点:



3、本装饰工程设计范围及内容：



（1）室内装饰装修设计的主要范围和内容： 1-4层室内装饰部分（消防不在本次设计范围）



（2）装饰设计面积：



南通市



约1200㎡



二、设计依据



（一）基础资料 



2 、经双方确定协商的设计范围、装修标准及设计要求。 



（二）本工程的建设主管单位与我公司签订的装饰装修设计合同：本施工图设计范围以设计合同



内容也包括在内，补充协议具有和设计合同相同的法律效力。   



（三）本套图纸严格执行国家强制性规范及消防规范的有关规定。



 所涉及的内容为依据，合同书中未涉及的内容须经双方商定确认后，以补充协议的形式将增加的



本套图纸所参照的有关标准及规范如下：



三、内部装修防火设计专篇 



1、本工程建筑分类为          ，建筑耐火等级：   级多层公建



施工图设计说明一



1 、本项目建筑工程设计完整的施工图设计文件（含建筑、结构、建筑电气、给排水、暖通  



 空调等专业)资料为依据。  



（一）原建筑基本情况



（二）原建筑已设置（或新增）的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑



材料等



二



一、工程项目概况 



建筑层数：地上二层 ;地上建筑高度：XXm；



设计使用年限：50年;



建筑面积：总建筑面积 XX ㎡。



本工程的结构形式： 框架结构; 耐火等级：XX，XX。



建设单位：



1、本工程设计遵循原建筑设计的防火分区、防烟分区、防火门、疏散门、消火栓等项防火措施：



（1）消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以建筑蓝图为准。 



（2）装修设计原则上对原建筑消防设计不做调整，（包括疏散指示、安全出口、疏散出口、疏散



 走道、防火分区、防烟分区等）,如有改动，需经原建筑设计单位审核。



（2）建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的



2、本工程执行现行国家标准                                        



中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定：



（3）地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，顶棚装饰材料采用A级，其他部分采用不低于



3、装修材料达不到燃烧性能等级时，通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要



（5）玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用(A级)不燃材料严密填实（声学要求除外）。 



（6）建筑内部变形缝两侧基层的表面装修采用不低于B1级装修材料。



（7）所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用(A级)不燃材料严密填实。 



（9）当照明灯具开关插座等电气设施高温部位靠近木制品或其他非A级燃烧性能材料时，应采取



隔热、散热等防火保护措施；灯饰材料燃烧性能应不低于所在吊顶的燃烧性能等级要求。



（四）防火处理



1、所有基层木材均应满足防火要求，涂达到防火要求和阻燃时间厚度的本地消防大队同意使用



2、承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准后方可开始涂刷。



注：若图纸中出现与相应规范相违背的地方，须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建



设标准强制性条文为准。 



颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。



（8）建筑内配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上。



     A级装修材料。疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均采用A级装修材料。其他内部各部



B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均采用



求。



（1）对装饰织物进行阻燃处理时，应浸透阻燃剂：多层纺织物，应逐层进行阻燃处理。阻燃 



 剂的含量应符合产品说明书的要求。 



（2）对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前， 应对其表面进行清洁。 涂布至少分两次进



行， 且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行，涂布量应不小于 600g/ ㎡。   



（三）设计原则及设计依据



（10）对进入施工现场具有防火设计要求的装饰装修材料，应核查其燃烧性能或耐火极限、防火



性能检验报告、合格证等技术文件，并填写进场验收记录。 



（11）每层应确保通向疏散楼梯的交通畅通，在安全出口及疏散楼梯处，均设有疏散指示灯及 



 明显标志，内装修不应妨碍消防和疏散走道的正常使用。 



（3）装修施工原则上对原建筑消防设计不做调整,如由于现场实际情况、空间重新分隔等因素，



部分消防点位根据原消防设计做微调或增加，并满足消防要求，改动部分需提交原建筑消防



设计单位审核确认后方可施工。



    （4）建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、



墙面均采用A级装修材料，其他部位采用不低于B1级的装修材料。



（1）建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级参见本工程材料表。



四、内部装修防水设计 



的防火涂料；



《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑设计防



3、灯具的燃烧性能不应低于所在部位的燃烧性能要求，且不应低于B1级;灯具应为A级不燃。



1、原建筑已设置：消防水源（消防水池）、室内消火栓系统、室外消火栓系统（环状管网）、



(一）地面防水层设计：



本工程执行现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022中的相关规



定。



1、卫生间、淋浴间、公共厨房、水管井等一级防水要求楼地面刷1.5mm厚JS复合防水涂料（Ⅱ



型）两道，



2、淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盟洗池盆等用水处



墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于 300mm。当卫生间、



厨房采用轻质隔墙时，应做全防水墙面。设于底层或靠外墙和卫生间的壁橱,内部应采取防潮措



施，除图纸另有说明外，均满刷1.0厚JS复合防水涂料防潮层。



3、厨房、卫生间湿区、阳台等有防水要求的楼板地面完成面标高除另有注明外比室内其它房间



地面低15mm~30mm，并1%坡向地漏或排水点。凡遇门洞口防水层应延展设置，门洞口向两侧扩



200mm，向外扩500MM宽。



4、卫生间、布置在无用水点房间下层的厨房顶棚设置1厚JS复合防水涂料防潮层。其余潮湿空



间的顶棚设置1厚JS复合防水涂料防潮层或采用防潮材料。



注：1、若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。



2、若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方，须以上述国家规范为准。



（五）除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的标准执行。 



国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文未提及的，参照国家或行业



的相关设计规范、标准及工程建设标准强制性条文执行；地方性规范、标准参照本工程所在的地



区颁布的地方性规范、标准。



（四）民用建筑室内环境污染控制值分类：



1、Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程



2、Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育



馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 



本工程建筑室内环境污染控制等级为   类，室内污染物限值按   类控制。 Ⅰ



3、民用工程竣工验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表规定：



污染物名称 Ⅰ类民用建筑工程的限值 Ⅱ类民用建筑工程的限值



甲醛（mg/m³）



苯（mg/m³）



氨（mg/m³）



二甲苯（mg/m³）



TVOC（mg/m³）



≤0.07



≤0.06



≤0.15



≤0.20



≤0.45



≤0.08



≤0.09



≤0.20



≤0.20



≤0.50



氡（Bq/m³） ≤150 ≤150



甲苯（mg/m³） ≤0.15 ≤0.20



注：1.污染物浓度测量值，除氯外均指室内污染物浓度测量值扣除室外上风向空气中污染物浓度



测量值（本底值）后的测量值。



2.污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。



 Ⅰ



3、本次设计中利旧部分需进场检测质量合格后方可利旧。



注：国家强制性条文和相关规范、规定在不断修改、更新，设计和施工一定要按最新版执行。



若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方,须以上级国家规范为准。



《建筑制图标准》                     GB/T50104-2010 



《建筑设计防火规范》                 GB 50016-2014（2018版）
《建筑内部装修设计防火规范》         GB 50222-2017



《建筑地面设计规范》                 GB 50037-2014



《民用建筑隔声设计规范》             GB 50118-2010 



《公共建筑节能设计标准》             GB 50189-2015



《建筑装饰装修工程质量验收规范》     GB 50210-2018



《建筑与市政工程无障碍通用规范》     GB 55019-2021               



《民用建筑设计统一标准》             GB 50352-2019



《建筑玻璃应用技术规程》             JGJ 113-2015



《房屋建筑制图统一标准》             GB/T50001-2017



《建筑环境通用规范》                 GB55016-2021



《民用建筑通用规范》                 GB55031-2022



《建筑与市政工程防水通用规范》       GB55030-2022



《无障碍设计规范》                   GB 50763-2012 



《办公建筑设计标准》                 JGJT67-2019



5、室内工程的防水构造设计应符合下列规定：1、地漏的管道根部应采取密封防水措施;2、穿



过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实;3、穿过楼板的防水套管应高



出装饰层完成面，且高度不应小于20mm。



6、出入口、架空层、室外台阶、平台等除图中注明外均向外或向排水点找坡1%。



7、上述部位等有防水要求的楼板周边砌块隔墙根部（除门洞外）均设200mm高的混凝土翻边，



与楼板整浇，宽度与上部墙体同。预留管井洞边做混凝土翻边，高100mm。



（二）墙面防水层设计：



1、墙面防水层采用JS涂膜厚1.5～2.0mm（无节点、详图或特殊说明时）。



2、厕浴间四周墙根防水层泛水高度不小于300mm，其他防水以可能溅到水的范围为基准向外延



伸不小于250mm，厨房、浴室花洒喷淋的临墙面防水高度不低于1.8m。



3、洗脸盆台板、浴盆与墙的交界处用合成高分子密封材料进行密封处理。



（三）厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层；楼层结构必须采用现浇混凝土或



整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高



度不应小于150mm。



（四）多水房间的防水工程完工后应做第一次蓄水试验；地面面层完工后还应做一次蓄水试验。



（一）本工程执行现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763-2012及《建筑与市政工程无障碍



通用规范》GB 55019-2021中的相关规定。



（二）室内走道的坡道坡度满足小于等于1：12,轮椅坡道的通行净宽度不应小于1.20m；坡道的坡



面平整，不光滑；使用不同材料铺装的地面相互取平，如有高差时不大于15mm,并以斜面过渡。



（三）室内走道净宽度不小于1.2m，人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不小于
1.8m。



（四）乘轮椅者开启的门扇采用自动门、推拉门、平开门、低弹力弹簧门，安装了视线观察玻



璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方安装了0.35m的不锈钢护门板。满足无障碍要求的安装



有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。



（五）本工程所设计的无障碍专用厕所内座便器高为0.45m，两侧设高为0.7m水平抓杆，在墙面



一侧加设高1.40m垂直抓杆，设置长宽高为：0.7mX0.4mX0.6m多功能台及设高1.2m挂衣钩，并在



距地面0.4m-0.5m处设求助呼叫按钮。其他无障碍厕位、专用卫生间的设计应符合《无障碍设计



规范》第三章第九节的要求。



（六）本工程所涉及到的出入口的无障碍坡道，如本工程未出相关施工图，均不在本次装修范



围内。



（七）电梯轿厢与候梯厅无障碍设计应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》 第
2.6.1、2.6.2、2.6.3条规定。



（八）其他无障碍设计做法，当图纸无专门注明时，请参见国家建筑标准图集12J926。



注：若图纸中出现与相应规范相违背的地方，须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建



设的最高标准；参照工程所在地的地区颁布的地方性规范、标准。



(九）当建筑内设置为公众服务的服务台时，应设置低位服务设施，低位服务设施前留有轮椅回



转空间。低位服务设施的上表面距地面高度为700mm~850mm，台面的下部应留出不小于宽750mm、



高650mm、距地面高度250mm范围内深度不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚的



空间。



（十）民用建筑应满足无障碍要求，且具有无障碍性能的设施设置应系统连贯。



(十一）满足无障碍要求的双向开启的门在可视高度部分安装观察窗，通视部分下沿距地高度
850mm；



(十二）开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与玻璃隔断是视觉上显著分开，玻璃隔断并应采取



醒目的防撞提示措施;



(一）楼梯的构造符合下列要求：



1、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不小于0.9m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于超过0.5m



时，其高度不小于1.1m。



2、踏步应采取防滑措施。



3、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用场所的楼梯，梯井净宽大于0.11m时，必须采取防



止儿童攀爬的措施。楼梯栏杆采用不易攀登的构造，垂直构件间的净距不应大于0.11m。



4、楼梯扶手上间隔1米左右加焊防止学生溜滑的凸起物，凸出2厘米，材质同扶手材质。



(二）防护栏杆



1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009及



其他国家现行相关标准规定的水平荷载。



2、临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.1m,临空高度在24m及24m以上时，栏杆高度不应



低于1.10m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开场中庭的栏杆高度不应小于
1.2m。



3、栏杆高度从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底面宽度大于或等于0.22m,



且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。



4、公共场所栏杆离地面0.1m高度范围内不宜留空。



5、当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。



6、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不小于0.9m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于超过0.5m



时，其高度不小于1.1m。



7、在室内靠窗及幕墙一侧应设置安全防护栏杆，栏杆顶部水平荷载满足1.5KN/M,竖向栏杆间距



≤110。栏杆应采用不易攀登的构造,窗台在室内靠窗及幕墙一侧应设置安全防护栏杆，栏杆



顶部水平荷载满足1.5KN/M,竖向栏杆间距≤110。栏杆应采用不易攀登的构造,从窗台起高900；



(三）台阶、坡道



1、室内台阶踏步不应少于2级，当高差不足二级时，宜按坡道设置。



2、台阶、坡道总高度超过0.7m时，应在临空面采取防护措施。



3、当室内坡道水平投影长度超过15m时，宜设置休息平台，平台宽度根据使用功能或设备尺寸



所需缓冲空间而定。



五、无障碍设计 



六、楼梯、防护栏杆、台阶坡道设计 



 Ⅰ



《建筑与市政工程防水通用规范》      GB55030-2022



火规范》GB 50016-2014（2018版）



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



说明-001



施工图设计说明（一）








			3、设计说明01





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_5.pdf.signed.pdf




施工图设计说明二



（一）内隔墙工程设计



1、装饰装修施工图设计中新增加的墙体和改动的墙体，详见墙体定位图，墙体材料的类型、材



质要求参见图纸上的标注说明。建筑设计的墙体维持不变的部分定位尺寸、构造做法详建筑设



计施工图。



2、室内后增加轻质条板隔墙，其构造和技术要求详见《建筑轻质条板隔墙技术规程》
JGJ/T157-2014。



3、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体，当墙长大于5m时，应增设间距不大



于3m的构造柱；砌体无约束的端部必须设置构造柱；每层墙高的中部应增设高度为120mm、与墙



体同宽的混凝土腰梁，墙体的门窗洞口应采取钢筋混凝土加强。洞口宽度大于2m时，两边应设



置构造柱。



4、加气混凝土墙体用于厨房、卫生间等多水的房间时，根部宜做C20现浇混凝土墙基，高度不



小于200mm，地面标高应比室内其他房间地面标高降低至少20mm以上。



5、在两种不同基体交界处，应采用钢丝网抹灰加强带进行处理，加强带与各基体的搭接宽度不



应小于150mm。



6、内墙阳角处应用1∶2水泥砂浆和聚合物水泥砂浆做护角，护角高2000mm，两侧宽50mm，且宜



采用塑料墙角护条。



7、轻钢龙骨石膏板隔墙应注意以下问题：  ~~~~



(1)轻钢龙骨石膏板隔墙应做至结构板底。 ~~~~



(2)对于有隔声要求的隔墙，应在沿顶龙骨和沿地龙骨与主体结构连接处，垫通长隔声胶条，并



在石膏板与主体结构接触处嵌填密封胶，中间应填充50mm厚玻璃棉。



(3)对于有防火要求的隔墙（或建筑顶层的内隔墙）应该做至结构板底，如采用轻钢龙骨石隔墙



时竖龙骨间距应不大于400mm，横撑龙骨间距应不大于600mm，并应使用防火石膏板。隔墙顶部



横龙骨与竖龙骨不得固定，石膏板上缘固定在顶部附加龙骨上，板上端距楼板应大于20mm，并



用防火密封胶嵌实。



(4)轻钢龙骨隔墙底端安装80mm高12厚水泥压力板并与石膏板断开，防止隔墙底部发黑发霉。



（5）石膏板接缝处应使用厂家配套供应的，专用于接缝用的嵌缝膏和盖缝带，确保石膏板接缝



质量。



8、室内玻璃隔墙应按《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）选择玻璃；位于疏散走道的



玻璃隔墙应采用耐火极限不小于1小时的防火玻璃。



(二）顶棚工程设计



1、顶棚的造型和材料的选用应满足空间的装饰效果和使用功能的要求，材料及构造措施应安全



可靠。具体构造做法可选用或参照国家建筑设计标准图集《内装修－室内吊顶》（12J502-2）。



2、顶棚设计满足各专业设计要求。如顶棚材料选用、主次龙骨布置、各类灯具、电扇、扬声



器、火灾自动报警探测器、火灾警铃、自动灭火系统喷洒头、空调风口位置、检修孔等，施工



时参照顶棚综合平面图。 ~~~~



3、重型吊顶或顶棚上吊挂重型设备时，安全度应做结构验算。



4、当采用整体面层及金属板类吊顶时，重量不大于1kg的筒灯、石英射灯、烟感器、扬声器等



设施可直接安装在面板上，重量不大于3kg的灯具等设施可安装在U型或C型龙骨上，并应有可靠



的固定措施，3kg以上的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。



5、顶棚净空较低，而管道、管线、设施和器具较多，人员又不便进入检修时，应设置便于拆卸



的装配式顶棚，或在经常需检修部位设检修孔,检修口周边应做加强处理。其吊顶龙骨应按上人



要求选用。承载龙骨应为U60系列。



6、顶棚不宜设置散发大量热能的灯具。顶棚照明灯具的高温部位，应采取隔热、散热等防火保



护措施。灯饰所用的材料不应低于吊顶的燃烧等级。



7、可燃气体管道不得在封闭的吊顶内敷设。 ~~~~



8、顶棚装排风机时，应将排风管直接和排风竖管相连，使潮湿气体不经过顶棚内部空间。



9、卫生间等潮湿房间的顶棚，应采用耐水材料。如为石膏板吊顶应采用防水石膏板。 ~~~~



10、整体无缝的轻钢龙骨石膏板吊顶应采取可靠的防开裂措施：(1)保证轻钢龙骨吊顶承重体系



的整体刚度。(2)吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆



长度大于1.5m时，应设置反支撑。吊杆间距与主龙骨间距不应大于1200mm，遇到大设备或风管



时，应附加角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆。(3)使用专用接缝用嵌缝膏和盖缝带，确保石膏



板接缝质量。(4)走道长度超过15米，吊顶面积大于100㎡时，应设置温度变形缝，并应留置于



转角处及容易开裂处，也可巧妙地利用吊顶造型板块、窗帘盒等的边沿作为自由端，解决吊顶



的温度变形问题。留缝宽度约8～10mm，用颜色相近的弹性腻子嵌缝，或留明缝。(5)上人吊顶



的承重龙骨优先采用60系列。



11、顶棚设施固定遵循《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014第4.2.8条要求。



（三）地面工程设计



1、地面石材铺砌工程应在墙柱饰面、吊顶（顶棚）施工完毕、门框、各种管线、埋件安装完



毕，并经检验合格后进行。



2、楼地面构造交接处和地坪高度变化处，图中均须注明。室内与廊道地坪不同材料交接线与高



度有变化的位置，应位于门扇内皮或室内墙皮位置处。



3、地面变形缝处应注意：



(1)设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝。



(2)地面变形缝材料应选用工厂生产的专用产品，其构造做法可参照《变形缝建筑构造（三）》



（04CJ01－3）中的成品金属变形缝装置。



(3)当变形缝所在部位有防火要求时，变形缝内应配置阻火带，配置有止水胶条的成品金属变形



缝产品。



 



测定项目
限量



内照射指数（I )R2 ≤1.0



外照射指数（I )7 ≤1.3



A



≤1.3



≤1.9



B



测定项目 限量



内照射指数（I )R2 ≤1.0



外照射指数（I )7 ≤1.0



1、材料



（五）金属覆盖板工程



(6)接合



①木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认



的形式完成。胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法;



②所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进



行终饰。实板的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光;



③有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染;



④胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而



(7)划线



所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。



(8)镶嵌细木工工作



在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。



(9)清洁



除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。



（四）装饰五金



所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处及设计师同意。



在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。



（三）装饰防火胶板



防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。



进行。



(四）门窗工程设计



1、本工程设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见“门窗表”。



2、防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，卷帘上部如不到顶，上部空间应用与墙体耐火极限相



同的防火材料封闭。



1、装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。



2.室内装饰装修材料的选用应符合室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准的规定：



(1)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580－201709088103、正确搭



配使用材料，充分发挥和利用其质感、肌理、色彩、材性的特质。注意室内空间的完整性、统



一性，颜色不能过多，选择材料不能杂乱。 ~~~~



4、本设计各部位的装修材料和配件的燃烧性能等级，不能低于现行《建筑内部装修设计防火规



范》GB50222－2017的规定。



5、本设计选用的装修材料必须符合《建筑环境通用规范》    GB55016-2021



中的要求，石材、人造板、涂料等主要材料必须符合相应的室内装饰装修材料有害物质限量的



强制性标准。  ~~~~



(1)本工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机



瓷质砖粘结材料等，进行分类时，其放射性限量应符合无机非金属装修材料放射性限量:



 



本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准，必须满足中华人民过行业标准



之建筑装饰工程施工及验收规范。



(一）石料工程



(二)木制品（作）



1、材料



材料应用最好之类型自然生长的木料，必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松



散或腐节或其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。



胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前提供材料和终饰



样板且经筹建处和设计师认可批准才能使用。



3、清洁：



4、石料加工：



 (2)在清洁过程中应使用非金属工具。



 (3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。



 (1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液



 (2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。



 (1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求。



1、材料：



 (1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。



 (6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合。



 (5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。



 (4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。



 (3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。



 (2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放。



2、安装：



 (7)石材铺贴前，承建商必须依据现场尺寸，提供石材放样图，并得到业主和设计师审批、



面或在上面留下痕迹，必须使用石材专用防护剂进行六面防护。



石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表



    认可，没有注明的石材密封接缝均采用密缝。



    不得有损于石料、接缝材料或相邻表面。



 (4)所有粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。



2、防火防腐处理



(1)所有基层木材、木龙骨均采用防火三遍、防腐处理；



(2)考虑到节能环保、防火、防腐要求，以及木材基层易潮湿变形，原则上应尽量少用木材



基层,尽可能采用轻钢龙骨或钢架基层。



(3)本工程室内装修，采用的人造木板达到E1级要求。



九、施工中具体参照标准 



3、制作工艺及安装



(1)尺寸



①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同



意后实施;



(2)装饰



所有完工时在外制木作工艺表面，除特殊注明处，都应该按设计做饰面。



(3)终饰



当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆、喷清漆或油漆被指定为终饰时，相连木板在



形式，颜色或纹理上要相互协调。



(4)收缩度



所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外



观，也不应引起相邻材料和结构的破坏。



(5)装配



承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确



②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。



接合之必要工作。提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的



木工工作所需的装配件。



(2)本工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体



材料其放射性限量应符合无机非金属建筑主体材料放射性限量:



八、建筑装饰装修材料选用要求  



6、本设计中采用低（无）VOCs含量涂料，遵循苏建科[2017]679号文和扬建科[2018]16号文。



七、室内分项工程设计 



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



说明-002



施工图设计说明（二）








			3、设计说明02





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_6.pdf.signed.pdf




（一）本工程除设计有特殊要求外，其它各种工艺、材料均按国家规定的标准；



（九）装修施工时,不得损伤结构构件,不得破坏砼结构构件的保护层,不得损伤砼构件的受力钢筋；



（三）用作龙骨或预埋隐藏钢结构表面均采用热镀锌处理；



3、建筑内外墙装饰涂料采用低（无）VOCs含量涂料,内外墙VOCs含量限值:水性墙面涂料不超过



（四）家具、隔断等需做防火处理；



2、进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工。



（二）凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工



   订货前会同建设、设计等有关各方共同商定；



（五）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中标注为木饰面装饰板均应专业工厂加工的成品



（十）装饰工程施工中做好与设备工种协调配合工作，在保证装饰效果的前提下空调风口、消防



 喷淋等位置做到均衡布置，个别设备在影响整体效果时做适当调整。



饰面板且为现场安装；



（七）本套施工图包括室内装饰施工的所有图纸中无专门注明时，对涉及到的声学、光学、防尘、



防辐射等特殊工艺以及家具、软饰的设计由专业公司深化设计；



（八）本工程所使用的砂浆均为预拌砂浆，不在现场进行搅拌。附传统砂浆与预拌砂浆的对照



表格：



      120g/L,水性墙面腻子不超过15g/kg,且应符合相关规范及要求。



施工图设计说明三



（七）油漆工程



1、材料和品质



 (7)疏散通道两侧的成品玻璃隔墙必须选用耐火极限不小于1小时的防火玻璃。



 (5)采用栏杆玻璃时，应使栏杆玻璃两对边嵌固或四边嵌固；采用点支承固定时，每片玻璃不



小于四个固定点。



 (6)室内栏板用玻璃应符合下列规定：设有立柱和扶手，栏板玻璃作为镶嵌面板安装在护栏系



统中，栏板玻璃应使用符合                                   第7.1.1-1规定的夹层玻



璃;栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统，其栏板玻璃应符合下列规定：当



栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于5m时，应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃;



当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得采用此类护栏系统。



 (8)根据易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位，可采取在视线高度设醒目标志或设置护栏等



防护措施。碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的，采用可靠护栏进行防护。



2、安装



 (3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开58mm。



 (4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100



 (2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。



 (1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。



所有金属表面覆盖板及配件需符合国家



金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。



承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得设计师及筹建处同意。



要求及有关标准或规范。



 (5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，



 (9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。



 (8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导方向一致，严禁逆向安装。



 (7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。



 (6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。



搭接尺寸及方向应正确。



    150mm为宜。



1、材料



 (2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。



 (3)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。



框格相接处，应衬橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。



玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。



3、玻璃的基本要求：



2、制作工艺及安装



（六）玻璃工程



提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要留安全边。室内安装



(1)准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部



 (2)中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属



件都不能在槽中突出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂作业表面平整光



最后一遍涂料前进行。



 (1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。



 (4)玻璃的最大许用面积应符合                                    的规定,并且均采用安全



  玻璃，并符合厚度要求。



滑,与其他相邻材料无交叉污染。玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇



（十一）原建筑结构原则上装修不做调整，如确需更改，改动部分(改动涉及建筑结构)，需原建筑



      设计单位设计变更后，装饰方可施工。



 (十二）本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，施工时应根据现场情况核定，不得度量图纸。       



（十三）应严格按图施工，未经设计许可，施工中不可随意修改设计。施工中如发现图纸不详时，



   应及时与设计单位沟通；



（十四）施工单位现场深化设计时，对原设计的变更或补充，均需得到设计师签字认可，必要时



   需要建设方和监理方的书面认可。



种类： 预拌砂浆 传统砂浆



砌筑砂浆
DMM5.0、WMM5.0 DMM7.5、



WMM7.5 DMMl0、WMMl0 



M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆 



M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 



M10混合砂浆、M10水泥砂浆 



DPM5.0、WPM5.0 



抹灰砂浆 DPMl0、WPMl0  



 DPMl5、WPMl5



1：l：6混合砂浆 



1：l：4混合砂浆 



1：3水泥砂浆  



地面砂浆  DSM20、WSM20  1：2水泥砂浆 



（八）吊顶工程



 (3)板材安装



①纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设;



    纸面石膏板的安装，应符合下列规定：



 (2)、准备吊顶封板和面板安装前的准备工作应符合下列规定：



①在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆;



1、材料



 (1)、龙骨安装



2、安装



应整齐，色泽应统一。



①安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定;



(1)、装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件吊顶工程所选用材料的品种，规格、



 (2)、装修设计之天花高度已考虑各种管道安装后之可能条件所有在天花平面上暴露之构件，布



 (4)、紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。



局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨在运输安装时，



颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。



不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。



 (3)、各类面板不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污垢和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘



②吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕;



④拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。



②吊顶主龙骨的吊点间距按设计要求选择，一般为900~1200mm；吊顶中间应起拱，按房间短向



③全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，主龙骨应目测无明显弯曲，通



长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm;



⑥当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑。反支撑间距不宜大于3600mm，距墙不应大于1800



③吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置;



④轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另



设吊钩。并做吊挂拉拔试验，确保安装安全;



⑤所有相关专业的信息点定位应该按照整齐、理性的原则，以专业施工图及装修施工图的定



位为准，如有不符或遗漏，应及时通知专业设计单位，装饰施工单位必须给予积极配合，做



好放线定位开孔工作，由设计单位确定后才能施工;



⑥所有可见信息点的面板表面颜色应与相邻装修饰面颜色一致；



反支撑应相邻对向设置。当吊杆长度大于2500mm时，应设置钢架转换层。



④除图纸另有规定者外，不上人型轻钢龙骨选用壁厚为1.2的50配50型系列，上人型轻钢龙骨



选用壁厚为1.2的60配50型系列。 



位均应用龙骨在四周加强，并适当增设吊点。次龙骨的排列可按饰面板的规格选定，副龙骨



间距400mm，横撑龙骨间距600mm，在潮湿地区、场所宜为300~400mm。



⑤吊顶轻钢龙骨用φ8mm镀锌全牙丝杆作吊杆，吊杆应顺直无弯、连接可靠，吊杆距主龙骨端



部距离不得大于300mm，否则应增设吊杆，或将端部龙骨与基体连结。



②纸面石膏板安装时，长边（包封边）应沿纵向次龙骨铺设并用自攻螺丝固定，钉距90- 190



mm，钉与板边距以10~15mm为宜；切割板边钉距以1520mm为宜，钉头略埋入板面，并注意不



使纸面破损，钉眼应作防锈处理，用石膏腻子抹平。板与板之间的缝隙5mm,尽量用长边（包封



边） ,与墙体之间的缝隙8mm。水泥压力板螺钉与板边距离宜为8~15mm，板周边钉距宜为150~



170mm， 板中钉距不得大于200mm。



⑦吊顶轻钢龙骨要让开灯具、喷淋等。



③安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接。 



跨度的1‰~3‰起拱（小空间不需起拱）。凡遇有上人孔、灯槽、二次顶、风口及检修孔等部 



十、其他说明



《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018



《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015



《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015



（十五）装饰工程所有石材、玻化砖等使用的干挂件、膨胀螺栓、化学螺栓材质均为不锈钢。



其中M12膨胀螺栓拉拔设计值为17.8KN。



     本施工图所有标明涂料（无机）饰面，均为三遍腻子，三遍涂料（无机）。涂料的阴、阳角



   都做护角收边条。油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。 



（十六）若本次项目涉及装饰改造，施工前需由甲方组织对现有建筑进行可靠性鉴定，鉴定合



格后装饰施工单位方可进场装修。



（六）本设计凡使用的纸质、布质壁纸单位面积质量要求均小于300g／m²，当直接粘贴在A级基材



上时，可满足B1级燃烧性能的要求。



（十七）利旧设备及设施需甲方完成进场检测并确保合格后，移交施工。



（十八）本项目不含活动家具、软装及家电。



（十九）本项目地面加自流平，厚度根据现场实际情况定。



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



说明-003



施工图设计说明（三）








			3、设计说明03





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_7.pdf.signed.pdf




主要装饰材料终饰范例表
材料编号 材料名称 规格型号 主要使用空间 防火等级 材料编号 材料名称 规格型号 主要使用空间 防火等级



PT 涂料



PT-01 白色无机涂料



瓷砖CT



CT-01 A



A



CT-03



CT-02



地砖



ST-01



A



A



CT-04



PT-02 白色防水无机涂料 A



PT-03



ST 石材



A云多拉灰大理石



ST-02



窗台板、门槛石



办公室、过道、会议室800×800



卫生间



通用



卫生间灰色墙砖 300*600



白色人造石



ST-03



卫生间



AL 铝板、铝方通



AL-01



防滑系数≥0.6



主要装饰材料终饰范例表



说明-004



灰色防滑地砖 600*600 公共卫生间、公共淋浴 A防滑系数≥0.6



20mm厚



20mm厚



WD 木饰面



WD-01



WD-03



AL-02



WD-02



PB 矿棉板



PB-01 600*600矿棉板 A办公室



MR-01 6mm成品银镜 A



MR



卫生间



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计成品木饰面



MR-02 8mm白色烤漆玻璃 A会议室、综合服务大厅



18mm B1  阻燃型会议室



FL 地板



FL-01 实木复合地板 B1心理咨询室12mm



金属铝板 A2mm厚 一层综合大厅及指挥室大厅顶面



FA 硬包



FA-01 灰色硬包 A综合指挥室中心、融合法庭



MT 不锈钢



MT-01 枪灰色不锈钢 A一层墙面、二层大办公室



灰色吸音板 18mm B1  阻燃型询问室



MT-02 50mm高黑钛拉丝不锈钢 A踢脚线PVC 地胶



PVC-01 灰色PVC地胶 A派出所询问室地面



FL-02 抗静电地板 B1指挥综合大厅35mm



A爵士白大理石 派出所门厅20mm厚



蓝色铝板 A2mm厚 派出所门厅



彩色无机涂料 A心理咨询室



红色免漆板 18mm B1  阻燃型多功能会议室（党员活动室）



MR-03 8mm蓝色烤漆玻璃 A派出所门厅



A派出所门厅白色墙砖 600*1200



MT-03 钢板 A枪库、警用装备室墙面



MT-04 黑钛不锈钢 A通用



1.2mm



1.2mm



1.2mm



AL-03 50*80*1.2@80黑色铝方通 A1.2mm厚 接处警大厅、登记大厅顶面



PT-04 黑色无机涂料 A接处警大厅、登记大厅顶面



GL 玻璃



GL-01 12mm钢化隔热A类玻璃 A通用12mm



WD-04 灰色吸音板 18mm B1  阻燃型询问室



AL-04 50*80*1.2@80黑色铝方通 A1.2mm厚 接处警大厅、登记大厅顶面



GL-02 5+12A+5中空玻璃 A登记大厅5+12A+5



BT 抗倍特板



BT-01 木纹成品抗倍特板 B1卫生间25mm








						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_8.pdf.signed.pdf




图例说明-灯具类
图例 说明 图例 说明 图例 说明 图例



LED筒灯



LED防水筒灯



LED灯带



图例说明-灯具类



说明-005



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



600*600平板灯



LED射灯



圆形吸顶灯



方形吸顶灯



灯膜



暖风机



检修口



A/S
方形出风口



A/R
方形回风口



排风扇



条形回风口A/R



A/S 侧向出风口



成品吊线灯








						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/序幕/序幕_9.pdf.signed.pdf




外



75 910 75
1060



75 910 75
1060



21
25



75
22



00



21
25



75
22



00



冷轧钢板



锌合金C级锁芯



铰链



黄铜猫眼



不锈钢下档



内



位置数量门标 比例



位置数量门标 比例



成品木饰面



成品把手



成品木饰面



成品木饰面



成品把手



成品木饰面



成品木饰面



根
据
实
际
情
况
而
定



根
据
实
际
情
况
而
定



根
据
实
际
情
况
而
定



外



内



外



内



S02
门-002



S01
门-002



公共卫生间门、淋浴间门套及门 1：20M2



普通单开门 1：20M3



门表（一）



门-001



成品百叶



铰链*3铰链*3



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



位置数量门标 比例



普通单开门 1：20M1



位置数量门标 比例



一层大厅玻璃门 1：20M4



根
据
实
际
情
况
而
定



根
据
实
际
情
况
而
定



成品木饰面



成品把手



成品木饰面



外
内



铰链*6



S03
门-002



根
据
实
际
情
况
而
定



根
据
实
际
情
况
而
定








			6、门表01





						2025-10-22T08:24:10+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/总图 1.01.pdf.signed.pdf




3



4



2



5



河     流
食    堂



图  名



图  名



图例



现状混凝土修补



注：局部铲除维修区域的具体位置及工程量，按实结算，



施工图中暂按200㎡计算。








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/总图 1.02.pdf.signed.pdf




3



4



2



5



河     流
食    堂



图  名








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/总图 1.03.pdf.signed.pdf




3



4



2



5



河     流
食    堂



图  名 图  名








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/总图 1.04.pdf.signed.pdf




3



4



2



5



河     流
食    堂



图  名 图  名 图  名








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/总图 1.05.pdf.signed.pdf




3



4



2



5



河     流
食    堂



图  名图  名








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/目录-布局1.pdf.signed.pdf




图  名








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/节点/节点_1.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S01



1F-P05



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S03



1F-E01 SECTION 剖面图 SCALE1:5
S04



1F-E05



   8丝杆 M8膨胀螺       



栓固定50主龙@900



50副龙@300X600 



系列轻钢龙骨吊顶 



9.5mm厚双层纸面石膏板刷白色无机涂料



50*80*1.2@80黑色铝方通9.5mm厚纸面石膏板刷黑色无机涂料



1.2mm厚原色不锈钢



节点（一）



JD-01



10010



   8丝杆 M8膨胀螺       



栓固定50主龙@900



50副龙@300X600 



系列轻钢龙骨吊顶 



12mm玻镁板



30
0



80



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S02



1F-P05



20
28



0



20



9.5mm厚双层纸面石膏板刷白色无机涂料



9.5mm厚双层纸面石膏板刷白色无机涂料



2mm厚蓝色铝板 专用挂件
线形灯



40*60*3镀锌方管
焊接处防锈处理
(横@600  竖@800）



暗藏灯带
2mm厚金属铝板 40*60*3镀锌方管



焊接处防锈处理
(横@600  竖@800）



30 100



55
452050



60*30*3镀锌方管
焊接处防锈处理
(横@600  竖@800）



2mm厚金属铝板



15mm厚防火阻燃板



1.2mm黑钛拉丝不锈钢



12mm厚电动玻璃移门



10



30



15
0



60
40



0



30








			节点01





						2025-10-22T08:23:46+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/节点/节点_2.pdf.signed.pdf




12mm的硅酸钙板



防潮防霉粉



15MM厚木质吸音板



30*30*1.5mm镀锌方管（防锈处理）



防潮防霉粉



2mm厚PVC卷材



15MM厚灰色吸音板



AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S06



-



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S05



1F-E03



灰色皮革软包



成品水龙头（包灰色皮革软包）



1.8MM厚聚氨酯防水涂料（两遍）



9mm厚水泥压力板



30*30*1.5mm镀锌方管（防锈处理）



灰色皮革软包



9mm厚水泥压力板



5#角码（防锈处理）



灰色皮革软包



1.8MM厚聚氨酯防水涂料（两遍）



9mm厚水泥压力板



30*30*1.5mm镀锌方管（防锈处理）



PVC踢脚线



50



35



530



32
0



49
0



节点（二）



JD-02



注：此节点适用于一层候问区厕所洗手池



12mm的硅酸钙板



15MM厚灰色吸音板



原建筑墙体 30*40*2mm镀锌方管
(焊接处防锈处理）
横向间距@600



10mm厚钢板



竖向间距@400



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S07



1F-E03



防锈处理
15mm厚防火阻燃板



12mm厚石膏板








			节点02





						2025-10-22T08:23:46+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/节点/节点_3.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点（三）



JD-03



DETAIL 大样图 SCALE1:5
D01



--



DETAIL 大样图 SCALE1:5
a



--



200 3430 200



3830



60
0



35
0



95
0



715 1000 1000 715



50
75



0
10



0
10



0



10
00



50



950 1000 1000 950



3900



20mm厚灰色石材 20mm厚人造石



20mm厚灰色石材 20mm厚灰色石材 1.2mm厚黑钛不锈钢8mm蓝色烤漆板



S07
JD-05








			节点03





						2025-10-22T08:23:46+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/节点/节点_4.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



DETAIL 大样图 SCALE1:5
b



--



DETAIL 大样图 SCALE1:5
c



-- DETAIL 大样图 SCALE1:5
d



--



50
75



0
10



0
10



0



10
00



200 300 1065 350 350 1065 300 200



3830



55
0



13
0



70
25



0715 1000 1000 715



50
75



0
10



0
10



0



10
00



735 20



755



100 660 190



50
75



0
10



0
10



0



805



50
75



0
10



0
10



0



10
00



73520



755



100660190



50
75



0
10



0
10



0



805



20mm厚灰色石材



1.2mm厚黑钛不锈钢



8mm蓝色烤漆板 20mm厚灰色石材



1.2mm厚黑钛不锈钢



8mm蓝色烤漆板20mm厚灰色石材 20mm厚人造石 成品木饰面抽屉



20mm厚灰色石材



1.2mm厚黑钛不锈钢



8mm蓝色烤漆板



20mm厚灰色石材 20mm厚灰色石材



1.2mm厚黑钛不锈钢



8mm蓝色烤漆板



20mm厚灰色石材



节点（四）



JD-04








			节点04





						2025-10-22T08:23:46+0000


















南通海门悦来镇派出所办公楼装饰图/装饰/节点/节点_5.pdf.signed.pdf




AUTHORIZED FOR ISSUE BY
审   定



REVIEWED BY
审   核



DRAWING NO.
图 号



PROJECT NO.



DATE
日 期



项目编号



建设单位 CLIENT



CO-OPERATED WITH合作设计单位



设计证书编号  A231038280



建筑行业（建筑工程）乙级



市政工程（道路）乙级



2025BH09-R004



2025.08



Shanghai Beihu Engineering Design Consulting Co. Ltd. 
地   址



021-63090051/13584665106



ADDRESS
邮   箱
E-mail



TEL.
电   话



传   真
FAX



021-63090081



上海市杨浦区大连路950号海上海商务大厦21层
江苏省启东市银州金融中心5号16层



beihusj@163.com



上海北湖工程设计有限公司



市政工程（桥梁）乙级



风景园林工程设计专项乙级



市政工程（给排水）乙级



ZONE PLAN平面分区图



出图章



个人执业资格专用章 STAMP 2



STAMP 1



PROJECT项目名称



ITEM子项名称



DRAWING TITLE图  名



PROJECT DIRECTOR
项目负责



DISCIPLINE RESPONSIBLE BY
专业负责



CHECKED BY
校   对



DESIGNED BY
设   计



节点（五）



JD-05



8mm蓝色烤漆板



18mm厚防火阻燃板



20mm厚灰色石材
5*5倒角



60*30*3镀锌方管



横@600  竖@400
(焊接处防锈处理）



1.2mm厚黑钛不锈钢



20mm厚灰色石材
5*5倒角



20mm厚人造石
5*5倒角



9mm厚防火阻燃板 40*20*2镀锌方管



横@600  竖@400
(焊接处防锈处理）



8mm蓝色亚克力板



成品木饰面



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S08



JD-03



50
75



0
10



0



50



190



10
0



350600



10
0



10
0



50
50



15
0



49
0



60



10
00



100



950



SECTION 剖面图 SCALE1:5
S09



1F-E02



60*30*3镀锌方管



横@600  竖@400
(焊接处防锈处理）



2mm厚金属铝板专用挂件



工字钢



5+12A+5中空玻璃



21
5



5
50



50



50 50 5 240 5 50 50








			节点05





						2025-10-22T08:23:46+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/设计说明 01.pdf.signed.pdf




图  名



一、设计说明



  1、工程概况



     建设单位:南通市海门区悦来镇人民政府；



     工程名称:南通市公安局海门分局悦来派出所改建工程设计服务采购项目；



     建设地点:南通市海门区悦来镇。



  2、设计依据



    （1）业主提供的招标文件及设计任务书；



    （2）业主提供的规划设计资料；



    （3）业主认可的扩初设计文本；



    （4）其他相关基础资料。



  3、相关设计规范



    （1）《城市道路工程设计规范》 CJJ 37-2012



    （2）《城镇道路路面设计规范》 CJJ 169-2012



    （3）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008



    （4）《建筑地面设计规范》GB 50037-2013



    （5）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012



    （6）《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016



    （7）《城市绿地设计规范》GB 50420-2007



    （8）《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015



    （9）《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）



    （10）《彩浆封层铺面应用技术规程》 DG/TJ08-2223-2016



  4、设计总说明



    （1）本工程设计中除标高以米(M)为单位外，其余尺寸也以米（M）为单位。



    （2）本工程设计中如无特殊指明，所示标高均为完成面标高；总平面图、分区平面图中定位、竖



向与详图有细小出入时，应以详图为准。



    （3）本工程设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。



    （4）本工程各种材料做法标注顺序自上而下：垂直面上从右向左；水平面上按实际的上下层次注



写。



    （5）其它相关专业（结构. 水. 电等）的配合，应于室外环境工程施工前仔细会读后方可施工。



    （6）设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用，并



由生产厂家负责指导施工，以保证施工质量。



  5、本分册施工图包括景观铺装、景观构筑物等。



  6、本景观施工说明包括景观工程,景观建筑设计参照具体详细施工说明。



  7、各专业图纸须互相配合使用，不明处应参见其它专业图纸的设计或与设计人联系。



  8、本工程设计中所注材料配合比除注明其它比外，其余均为体积比。



  9、本工程设计中所指距地高度均指离开完成面高度。



  10、地下管线应在绿化施工前铺设。



二、竖向设计



  1、本图中景观定位方格网及定位坐标系统采用甲方提供的现状现形测量图坐标系统；



  2、等高线的等高距详见本景观竖向设计图中所示，标注标高为土方沉降后的完成标高，回填土应碾



压夯实;



  3、路面排水，场地排水，种植区排水，穿孔排水管线等的布置与设计均应与市政雨水系统相连接。



  4、本工程设计中如无特殊表明，竖向设计坡度均按下列坡度设计:



  5、所有地面排水、应从构筑物基座墙面向外找坡最小2%；



  6、室外地面排水采取地面雨水口、线型排水与埋地打孔排水管相结合的方式；打孔排水管的埋深应



遵照给排水工程师的意见，按有关规范规定施工。



  7、对于车行道路面标高、剖面图、区域排水系统、路面排水系统道牙顶端标高等，请参照建筑师的



图纸。施工前，应对照建筑师的图纸核实所有平面图中注明的竖向信息资料。



  8、路面排水系统，区域排水系统，植物排水系统，植物疏水系统及穿孔排水管线都应与雨水排水系



统相连，参照建筑师或技术工程师的图纸。



三、结构设计说明



  1、本工程采用天然地基 ,承载力特征值Fak=100kPa。



  2、地槽开挖须局部加深时应做成1:2跌级, 加深部分回填1:1砂石 ( 压实系数 ≥0.95分层夯实后,



方可进行基础施工)。



  3、基础施工时若发现地质实际情况与设计要求不符,须通知设计人员及地质勘察工程师共同研究处



理,基槽开挖时应采取有效降水措施,保证基坑安全。



  4、墙体为M7.5水泥砂浆砌筑。



  5、埋置深度：基础应置于坚实土层之上，凡标高达不到设计要求时应抛垫碎石分层夯实；重要建筑



基础应预先构筑。当无特别说明时，基础埋置深度应≥700mm，并在地下水位之上冻土线之下。



  6、地基变化：当发现建筑物、水池、广场处于不同地基情况，如:自然土壤和防空洞、地下车库之上



时，应通知设计单位设计变形缝，或加强上部整体刚度。



  7、所有砖砌构筑物均设墙身防潮层，防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺4%硅质密剂（或5%防水



粉）。 砖砌体采用Mu7.5，M5砂浆砌筑；图上未标明的素混凝土结构，均采用C20。



  8、设计使用年限为50a时，砌体材料的耐久性应符合下列规定：



    （1）地面以下或者防潮层以下砌体、潮湿房间的墙或环境类别2的砌体，所用材料的最低强度等级



应符合表1的规定：



            表1  地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙所用材料的最低强度等级



 注：a、在冻胀地区，地面以下或防潮层以下的砌体，不宜采用多孔砖，如采用时，其孔洞应用不低于



M10的水泥砂浆预先灌实。当采用混凝土空心砌块时，其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土预先



灌实；



     b、对安全等级一级或设计使用年限大于50a的房屋，表中材料强度等级应至少提高一级。



    （2）处于环境类别3-5等有侵蚀性介质的砌体材料应符合下列规定：



     a、不应采用蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖；



     b、应采用实心砖，砖的强度等级不应低于MU20，水泥砂浆的强度等级不应低于M10；



     c、混凝土砌体的强度等级不应低于MU15，灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb30，砂浆的强度不



应低于Mb10；



     d、应根据环境条件对砌体材料的抗冻指标、耐酸、碱性能提出要求，或符合有关规范的规定。



四、铺装设计



    做法说明：除图纸中另有要求或另有工程做法的详细说明外，均按以下工程做法的要求施工。如图



纸与现场有任何偏差，施工方应及时通知景观设计师，改变前需得到业主和景观设计师的批准确认。



  1、园路、广场地面、台阶及坡道：



    （1）地面垫层应铺设在均匀密实的基土上，耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实。当地



基土质较差时，可用碎石、卵石或碎砖等夯入土中，以加强基土。对软弱地基的利用或处理，可参照"



工业与民用建筑地基基础设计规范"办理。



    （2）各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质



作用的地面或面层设计质量有较高要求。图上未注明外，素混凝土应采用100厚C25混凝土垫层。地面面



积较大时，均宜采用150厚C25混凝土垫层。



    （3）各类地面其垫层下素土应进行分层夯实fak≥120kp/m^U2^U,土的控制干容重与最大干容重的



比值夯实系数≮0.93。



    （4）石质墙面、地面材料及面砖的材料必须先选择、剔除不合格材料，保证完整，无破损、裂缝



以及缺角现象，所有同一品种石块必须由同一供货地统一批次供货。图纸中未注明处材料拼贴之间的



拼缝应≯2mm，若拼贴方式为不规则冰裂纹拼贴，则需一级整材现场切割、保持5边形以上；室外采用砂



岩拼贴时应作防渗水处理。



    （5）



    （6）天然石面材安装前应进行品种、颜色分类选配后，按设计要求铺贴。材料完成面如有水泥等



污染，经清洁后发觉原材料的色彩被漂白或者侵蚀，则必须更换。



    （7）



    （8）铺装依施工放线而定，所有曲线需按方格网放线以保证曲线流畅，自然。定线需以硬质铺装



区域中心点位为放线起始点，以尽可能少的切割铺块材料为标准。



    （9）图纸中的环形拼贴大部分采用了正方形或梯形板，图中标注尺寸为实际尺寸，施工中要求：



内侧缝  宽2~4、深5，外侧缝宽5~8、深5，当外侧缝宽>10时，原有花岗岩尺寸进行调整。



    （10）图中未注明处，车行铺装石材厚度为80mm，其它人行铺装石材均为30mm(荔枝面为50mm)。



所有板材粘贴前正面应刷防污剂，并一律采用干铺法施工，粘贴砂浆为30厚1：3水砂浆，砂浆中加粘结



剂或采用聚合物砂桨。砖、石铺装应用橡皮锤敲实铺平避免空缺，并严格做到随律铺随清洁。



    （11）坡道要求：



      a、室外坡道其坡高与坡长之比不宜大于1:10，供轮椅使用的坡道不宜大于1:12。



      b、路面横坡：人行道为0.5~1%，混凝土车行道为1~1.5%，沥青面层为1.5~2%。



      c、台阶或坡道平台与外墙面之间须设变形缝，缝宽20mm。灌建筑嵌缝油膏，深50mm。



      d、室外人行道无障碍缘石坡道做法，正面坡的缘石外露高度不大于10mm，正、侧面坡度不得大



图  名



图例








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/设计说明 02.pdf.signed.pdf




图  名



  3、基础施工时若发现地质实际情况与设计要求不符,须通知设计人员及地质勘察工程师共同研究处



理,基槽开挖时应采取有效降水措施,保证基坑安全。



  4、墙体为M7.5水泥砂浆砌筑。



  5、埋置深度：基础应置于坚实土层之上，凡标高达不到设计要求时应抛垫碎石分层夯实；重要建筑



基础应预先构筑。当无特别说明时，基础埋置深度应≥700mm，并在地下水位之上冻土线之下。



  6、地基变化：当发现建筑物、水池、广场处于不同地基情况，如:自然土壤和防空洞、地下车库之上



时，应通知设计单位设计变形缝，或加强上部整体刚度。



  7、所有砖砌构筑物均设墙身防潮层，防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺4%硅质密剂（或5%防水



粉）。 砖砌体采用Mu7.5，M5砂浆砌筑；图上未标明的素混凝土结构，均采用C20。



  8、设计使用年限为50a时，砌体材料的耐久性应符合下列规定：



    （1）地面以下或者防潮层以下砌体、潮湿房间的墙或环境类别2的砌体，所用材料的最低强度等级



应符合表1的规定：



            表1  地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙所用材料的最低强度等级



 注：a、在冻胀地区，地面以下或防潮层以下的砌体，不宜采用多孔砖，如采用时，其孔洞应用不低于



M10的水泥砂浆预先灌实。当采用混凝土空心砌块时，其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土预先



灌实；



     b、对安全等级一级或设计使用年限大于50a的房屋，表中材料强度等级应至少提高一级。



    （2）处于环境类别3-5等有侵蚀性介质的砌体材料应符合下列规定：



     a、不应采用蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖；



     b、应采用实心砖，砖的强度等级不应低于MU20，水泥砂浆的强度等级不应低于M10；



     c、混凝土砌体的强度等级不应低于MU15，灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb30，砂浆的强度不



应低于Mb10；



     d、应根据环境条件对砌体材料的抗冻指标、耐酸、碱性能提出要求，或符合有关规范的规定。



四、铺装设计



    做法说明：除图纸中另有要求或另有工程做法的详细说明外，均按以下工程做法的要求施工。如图



纸与现场有任何偏差，施工方应及时通知景观设计师，改变前需得到业主和景观设计师的批准确认。



  1、园路、广场地面、台阶及坡道：



    （1）地面垫层应铺设在均匀密实的基土上，耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实。当地



基土质较差时，可用碎石、卵石或碎砖等夯入土中，以加强基土。对软弱地基的利用或处理，可参照"



工业与民用建筑地基基础设计规范"办理。



    （2）各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质



作用的地面或面层设计质量有较高要求。图上未注明外，素混凝土应采用100厚C25混凝土垫层。地面面



积较大时，均宜采用150厚C25混凝土垫层。



    （3）各类地面其垫层下素土应进行分层夯实fak≥120kp/m^U2^U,土的控制干容重与最大干容重的



比值夯实系数≮0.93。



    （4）石质墙面、地面材料及面砖的材料必须先选择、剔除不合格材料，保证完整，无破损、裂缝



以及缺角现象，所有同一品种石块必须由同一供货地统一批次供货。图纸中未注明处材料拼贴之间的



拼缝应≯2mm，若拼贴方式为不规则冰裂纹拼贴，则需一级整材现场切割、保持5边形以上；室外采用砂



岩拼贴时应作防渗水处理。



    （5）



    （6）天然石面材安装前应进行品种、颜色分类选配后，按设计要求铺贴。材料完成面如有水泥等



污染，经清洁后发觉原材料的色彩被漂白或者侵蚀，则必须更换。



    （7）



    （8）铺装依施工放线而定，所有曲线需按方格网放线以保证曲线流畅，自然。定线需以硬质铺装



区域中心点位为放线起始点，以尽可能少的切割铺块材料为标准。



    （9）图纸中的环形拼贴大部分采用了正方形或梯形板，图中标注尺寸为实际尺寸，施工中要求：



内侧缝  宽2~4、深5，外侧缝宽5~8、深5，当外侧缝宽>10时，原有花岗岩尺寸进行调整。



    （10）图中未注明处，车行铺装石材厚度为80mm，其它人行铺装石材均为30mm(荔枝面为50mm)。



所有板材粘贴前正面应刷防污剂，并一律采用干铺法施工，粘贴砂浆为30厚1：3水砂浆，砂浆中加粘结



剂或采用聚合物砂桨。砖、石铺装应用橡皮锤敲实铺平避免空缺，并严格做到随律铺随清洁。



    （11）坡道要求：



      a、室外坡道其坡高与坡长之比不宜大于1:10，供轮椅使用的坡道不宜大于1:12。



      b、路面横坡：人行道为0.5~1%，混凝土车行道为1~1.5%，沥青面层为1.5~2%。



      c、台阶或坡道平台与外墙面之间须设变形缝，缝宽20mm。灌建筑嵌缝油膏，深50mm。



      d、室外人行道无障碍缘石坡道做法，正面坡的缘石外露高度不大于10mm，正、侧面坡度不得大



          图3 全透水结构的人行道



1—透水水泥混凝土面层；2—基层；3—路基



          图4 全透水结构的其他道路



1—透水水泥混凝土面层；2—多孔隙水泥稳定碎石基层；



3—级配砂砾、级配碎石及级配砾石；4-路基



      图5半透水结构形式



1—透水水泥混凝土面层；2—混凝土基层；



3—稳定土类基层；4-路基



于1:12，正面宽度不得小于1.2m。



五、透水混凝土



  1、透水水泥混凝土性能要求



     透水水泥混凝土的性能应符合表3的规定



  2、结构组合设计



    （1）透水水泥混凝土路面结构使用寿命与透水性能有效使用寿命一致。



    （2）路基应稳定、均质，并应为路面结构提供均匀的支撑。



    （3）基层应具有足够的强度和刚度。



    （4）透水水泥混凝土路面基层横坡度宜为1%-2%，面层横向度应与基层坡度相同。



    （5）透水水泥混凝土路面的结构类型应按表3选用。



                       表3  透水水泥混凝土路面结构



   （6）全透水结构的人行道基层可采用级配砂砾、级配碎石及级配砾石基层，基层厚度不应小于



150mm。



    全透水结构的其他道路级配砂石、级配碎石、及级配砾石基层上应增设多孔隙水泥稳定碎石基层，



基层应符合下列规定：1）多孔水泥稳定碎石基层不应小于200mm。2）级配砂砾、级配碎石及级配砾石



基层不应小于150mm。



   （7）半透水结构应符合下列要求：1）水泥混凝土基层的抗压强度等级不应低于C20，厚度不应小于



150mm。2）稳定土基层或石灰、粉煤灰稳定砂砾基层厚度不应小于150mm。



  3、面层设计



   （1）当人行道设计采用全透水结构形式时，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C20，厚度



（h1）不宜小于80mm；当其他路面采用全透水水泥混凝土结构形式时，其透水水泥混凝土面层强度等级



不应小于C30，厚度（h1）不宜小于180mm;设计半透水结构，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于



C30，厚度（h1）不宜小于180mm。



   （2）透水水泥混凝土面层结构设计，宜分为单色层或双色组合层设计，当采用双色组合层时，其



表面层厚度不应小于30mm.



   （3）透水水泥混凝土面层应设计纵向或横向接缝。纵向接缝的间距应按路面宽度在3.0m-4.5m范围



内确定，横向接缝的间距宜为4.0m-6.0m;广场平面尺寸不宜大于25m²，面层板的长宽比不宜超过1.3。



当基层有结构缝时，面层缩缝应与其相应结构缝位置一致，缝内应填嵌柔性材料。



   （4）当透水水泥混凝土面层施工长度超过30m,应设置胀缝。在透水水泥混凝土面层与侧沟、建筑



物、雨水口、铺面的砌块、沥青铺面等其他构造物连接处，应设置胀缝。



六、



  1、



  2、



  3、



  4、



  5、



  6、石材留缝除特殊说明外，其余未注明处均为平接缝。



七、



  1、所有 其含水率不大于12%，须经过防腐处理后方可使用。



  2、



  3、图标未明外露木料颜色时，均外漆清水亚光耐候栗色木油漆。



八、



  1、



  2、



  3、



  4、



  5、



  6、



  7、



  8、电焊条选用E4315的手工电弧焊条型号。所有构件的焊缝高度均为8MM焊缝长。



  9、所有金属构件焊接节点应达到相应的强度要求，焊接缝必须经过打磨后，才能按设计需要处理完



成面。



  10、钢结构材料采用Q235（即A3）钢材，钢材要求具有标准强度，伸长率，屈服度，须经过防锈处理



后方可使用。



  11、除锈采用钢刷清除构件表面的毛刺，铁锈，油污及附着在构件表面的杂物。



  12、所有金属部件，如：钢管、方钢等在油漆前均应除锈并作热镀锌处理；外露部分应挫平、磨光，



并保持焊缝均匀，不得有裂缝，过烧现象，贴角焊缝厚度不小于9mm，均为满焊，钢和不锈钢之间的焊



接在没有特殊注明的情况下采用不锈钢焊条；铁艺表面刷氟碳漆两遍；水景所用角钢及螺栓等金属部



件均应采用不锈钢材料。



  13、油漆(无特殊说明外)采用硼砚酚醛防锈漆打底，酚醛磁漆二度。特色重要金属构件如无特殊说明



均采用烤漆工艺。



九、排水



  1、砖砌排水沟用MU7.5砖、M5水泥砂浆砌筑。排水沟纵向坡度应不少于为0.3%。



  2、排水沟如遇填土，沟底C20混凝土垫层下应加铺不少于100厚20-50粒径卵石（或碎石）一层夯入土



中。



  3、排水沟与勒脚交接处设变形缝，缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏，深50mm。每30-40m设变形缝，缝宽



30mm灌建筑嵌缝油膏。



  4、为保证景观视觉效果统一，所有井口尽量做暗藏式或将其置入草地靠近路边；所有硬质铺装上井



盖均做装饰性井盖，面层材料同周边铺装形式一致（详见LG通用图部分的井盖处理方法）。如井盖位



置一半处于硬地上，一半处于软景上，现场需及时通知景观设计师修改平面布局。



  5、采用排水暗沟结合地漏（局部）的排水方式。本工程设计中排水地漏，吐水管和集水坑处为最低



点，按1%找坡，图纸特殊说明除外。



  6、硬质地面、软地排水均就近排向收水口，排水方向明确，做到有组织排水，最后排向小区排水系



统。



  7、排水采用有组织自然排水的方法。用盲管排水的场地，盲管就近接入雨水井。



  8、人行景观道路铺装就近以1%的坡度坡向草地，除大部分渗入草地外。其余就近排入盲管，盲管就



近接入雨水井。



  9、地形堆土与窗洞、建筑排水明沟发生冲突时，以保证窗洞、建筑排水明沟等设施正常使用为优先，



现场调整。



图  名 图  名



图例








						2025-10-22T08:26:19+0000


















南通海门悦来镇派出所室外景观/设计说明 03.pdf.signed.pdf




图  名



  3、基础施工时若发现地质实际情况与设计要求不符,须通知设计人员及地质勘察工程师共同研究处



理,基槽开挖时应采取有效降水措施,保证基坑安全。



  4、墙体为M7.5水泥砂浆砌筑。



  5、埋置深度：基础应置于坚实土层之上，凡标高达不到设计要求时应抛垫碎石分层夯实；重要建筑



基础应预先构筑。当无特别说明时，基础埋置深度应≥700mm，并在地下水位之上冻土线之下。



  6、地基变化：当发现建筑物、水池、广场处于不同地基情况，如:自然土壤和防空洞、地下车库之上



时，应通知设计单位设计变形缝，或加强上部整体刚度。



  7、所有砖砌构筑物均设墙身防潮层，防潮层做法：20厚1:2水泥砂浆，掺4%硅质密剂（或5%防水



粉）。 砖砌体采用Mu7.5，M5砂浆砌筑；图上未标明的素混凝土结构，均采用C20。



  8、设计使用年限为50a时，砌体材料的耐久性应符合下列规定：



    （1）地面以下或者防潮层以下砌体、潮湿房间的墙或环境类别2的砌体，所用材料的最低强度等级



应符合表1的规定：



            表1  地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙所用材料的最低强度等级



 注：a、在冻胀地区，地面以下或防潮层以下的砌体，不宜采用多孔砖，如采用时，其孔洞应用不低于



M10的水泥砂浆预先灌实。当采用混凝土空心砌块时，其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土预先



灌实；



     b、对安全等级一级或设计使用年限大于50a的房屋，表中材料强度等级应至少提高一级。



    （2）处于环境类别3-5等有侵蚀性介质的砌体材料应符合下列规定：



     a、不应采用蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖；



     b、应采用实心砖，砖的强度等级不应低于MU20，水泥砂浆的强度等级不应低于M10；



     c、混凝土砌体的强度等级不应低于MU15，灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb30，砂浆的强度不



应低于Mb10；



     d、应根据环境条件对砌体材料的抗冻指标、耐酸、碱性能提出要求，或符合有关规范的规定。



四、铺装设计



    做法说明：除图纸中另有要求或另有工程做法的详细说明外，均按以下工程做法的要求施工。如图



纸与现场有任何偏差，施工方应及时通知景观设计师，改变前需得到业主和景观设计师的批准确认。



  1、园路、广场地面、台阶及坡道：



    （1）地面垫层应铺设在均匀密实的基土上，耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实。当地



基土质较差时，可用碎石、卵石或碎砖等夯入土中，以加强基土。对软弱地基的利用或处理，可参照"



工业与民用建筑地基基础设计规范"办理。



    （2）各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质



作用的地面或面层设计质量有较高要求。图上未注明外，素混凝土应采用100厚C25混凝土垫层。地面面



积较大时，均宜采用150厚C25混凝土垫层。



    （3）各类地面其垫层下素土应进行分层夯实fak≥120kp/m^U2^U,土的控制干容重与最大干容重的



比值夯实系数≮0.93。



    （4）石质墙面、地面材料及面砖的材料必须先选择、剔除不合格材料，保证完整，无破损、裂缝



以及缺角现象，所有同一品种石块必须由同一供货地统一批次供货。图纸中未注明处材料拼贴之间的



拼缝应≯2mm，若拼贴方式为不规则冰裂纹拼贴，则需一级整材现场切割、保持5边形以上；室外采用砂



岩拼贴时应作防渗水处理。



    （5）



    （6）天然石面材安装前应进行品种、颜色分类选配后，按设计要求铺贴。材料完成面如有水泥等



污染，经清洁后发觉原材料的色彩被漂白或者侵蚀，则必须更换。



    （7）



    （8）铺装依施工放线而定，所有曲线需按方格网放线以保证曲线流畅，自然。定线需以硬质铺装



区域中心点位为放线起始点，以尽可能少的切割铺块材料为标准。



    （9）图纸中的环形拼贴大部分采用了正方形或梯形板，图中标注尺寸为实际尺寸，施工中要求：



内侧缝  宽2~4、深5，外侧缝宽5~8、深5，当外侧缝宽>10时，原有花岗岩尺寸进行调整。



    （10）图中未注明处，车行铺装石材厚度为80mm，其它人行铺装石材均为30mm(荔枝面为50mm)。



所有板材粘贴前正面应刷防污剂，并一律采用干铺法施工，粘贴砂浆为30厚1：3水砂浆，砂浆中加粘结



剂或采用聚合物砂桨。砖、石铺装应用橡皮锤敲实铺平避免空缺，并严格做到随律铺随清洁。



    （11）坡道要求：



      a、室外坡道其坡高与坡长之比不宜大于1:10，供轮椅使用的坡道不宜大于1:12。



      b、路面横坡：人行道为0.5~1%，混凝土车行道为1~1.5%，沥青面层为1.5~2%。



      c、台阶或坡道平台与外墙面之间须设变形缝，缝宽20mm。灌建筑嵌缝油膏，深50mm。



      d、室外人行道无障碍缘石坡道做法，正面坡的缘石外露高度不大于10mm，正、侧面坡度不得大



          图3 全透水结构的人行道



1—透水水泥混凝土面层；2—基层；3—路基



          图4 全透水结构的其他道路



1—透水水泥混凝土面层；2—多孔隙水泥稳定碎石基层；



3—级配砂砾、级配碎石及级配砾石；4-路基



      图5半透水结构形式



1—透水水泥混凝土面层；2—混凝土基层；



3—稳定土类基层；4-路基



于1:12，正面宽度不得小于1.2m。



五、透水混凝土



  1、透水水泥混凝土性能要求



     透水水泥混凝土的性能应符合表3的规定



  2、结构组合设计



    （1）透水水泥混凝土路面结构使用寿命与透水性能有效使用寿命一致。



    （2）路基应稳定、均质，并应为路面结构提供均匀的支撑。



    （3）基层应具有足够的强度和刚度。



    （4）透水水泥混凝土路面基层横坡度宜为1%-2%，面层横向度应与基层坡度相同。



    （5）透水水泥混凝土路面的结构类型应按表3选用。



                       表3  透水水泥混凝土路面结构



   （6）全透水结构的人行道基层可采用级配砂砾、级配碎石及级配砾石基层，基层厚度不应小于



150mm。



    全透水结构的其他道路级配砂石、级配碎石、及级配砾石基层上应增设多孔隙水泥稳定碎石基层，



基层应符合下列规定：1）多孔水泥稳定碎石基层不应小于200mm。2）级配砂砾、级配碎石及级配砾石



基层不应小于150mm。



   （7）半透水结构应符合下列要求：1）水泥混凝土基层的抗压强度等级不应低于C20，厚度不应小于



150mm。2）稳定土基层或石灰、粉煤灰稳定砂砾基层厚度不应小于150mm。



  3、面层设计



   （1）当人行道设计采用全透水结构形式时，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于C20，厚度



（h1）不宜小于80mm；当其他路面采用全透水水泥混凝土结构形式时，其透水水泥混凝土面层强度等级



不应小于C30，厚度（h1）不宜小于180mm;设计半透水结构，其透水水泥混凝土面层强度等级不应小于



C30，厚度（h1）不宜小于180mm。



   （2）透水水泥混凝土面层结构设计，宜分为单色层或双色组合层设计，当采用双色组合层时，其



表面层厚度不应小于30mm.



   （3）透水水泥混凝土面层应设计纵向或横向接缝。纵向接缝的间距应按路面宽度在3.0m-4.5m范围



内确定，横向接缝的间距宜为4.0m-6.0m;广场平面尺寸不宜大于25m²，面层板的长宽比不宜超过1.3。



当基层有结构缝时，面层缩缝应与其相应结构缝位置一致，缝内应填嵌柔性材料。



   （4）当透水水泥混凝土面层施工长度超过30m,应设置胀缝。在透水水泥混凝土面层与侧沟、建筑



物、雨水口、铺面的砌块、沥青铺面等其他构造物连接处，应设置胀缝。



六、



  1、



  2、



  3、



  4、



  5、



  6、石材留缝除特殊说明外，其余未注明处均为平接缝。



七、



  1、所有 其含水率不大于12%，须经过防腐处理后方可使用。



  2、



  3、图标未明外露木料颜色时，均外漆清水亚光耐候栗色木油漆。



八、



  1、



  2、



  3、



  4、



  5、



  6、



  7、



  8、电焊条选用E4315的手工电弧焊条型号。所有构件的焊缝高度均为8MM焊缝长。



  9、所有金属构件焊接节点应达到相应的强度要求，焊接缝必须经过打磨后，才能按设计需要处理完



成面。



  10、钢结构材料采用Q235（即A3）钢材，钢材要求具有标准强度，伸长率，屈服度，须经过防锈处理



后方可使用。



  11、除锈采用钢刷清除构件表面的毛刺，铁锈，油污及附着在构件表面的杂物。



  12、所有金属部件，如：钢管、方钢等在油漆前均应除锈并作热镀锌处理；外露部分应挫平、磨光，



并保持焊缝均匀，不得有裂缝，过烧现象，贴角焊缝厚度不小于9mm，均为满焊，钢和不锈钢之间的焊



接在没有特殊注明的情况下采用不锈钢焊条；铁艺表面刷氟碳漆两遍；水景所用角钢及螺栓等金属部



件均应采用不锈钢材料。



  13、油漆(无特殊说明外)采用硼砚酚醛防锈漆打底，酚醛磁漆二度。特色重要金属构件如无特殊说明



均采用烤漆工艺。



九、排水



  1、砖砌排水沟用MU7.5砖、M5水泥砂浆砌筑。排水沟纵向坡度应不少于为0.3%。



  2、排水沟如遇填土，沟底C20混凝土垫层下应加铺不少于100厚20-50粒径卵石（或碎石）一层夯入土



中。



  3、排水沟与勒脚交接处设变形缝，缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏，深50mm。每30-40m设变形缝，缝宽



30mm灌建筑嵌缝油膏。



  4、为保证景观视觉效果统一，所有井口尽量做暗藏式或将其置入草地靠近路边；所有硬质铺装上井



盖均做装饰性井盖，面层材料同周边铺装形式一致（详见LG通用图部分的井盖处理方法）。如井盖位



置一半处于硬地上，一半处于软景上，现场需及时通知景观设计师修改平面布局。



  5、采用排水暗沟结合地漏（局部）的排水方式。本工程设计中排水地漏，吐水管和集水坑处为最低



点，按1%找坡，图纸特殊说明除外。



  6、硬质地面、软地排水均就近排向收水口，排水方向明确，做到有组织排水，最后排向小区排水系



统。



  7、排水采用有组织自然排水的方法。用盲管排水的场地，盲管就近接入雨水井。



  8、人行景观道路铺装就近以1%的坡度坡向草地，除大部分渗入草地外。其余就近排入盲管，盲管就



近接入雨水井。



  9、地形堆土与窗洞、建筑排水明沟发生冲突时，以保证窗洞、建筑排水明沟等设施正常使用为优先，



现场调整。



  10、所有地面排水、应从构筑物基座或建筑外平面向外排。



  11、施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工前应粗略



核实相应的场地标高，并将有疑问及相关矛盾之处提醒设计师注意，以便在施工前解决此类问题。



十、配套设施：



    成品坐椅、灯具、花钵、围栏、垃圾箱、排水设施、健身设备、儿童游乐设施及其他定型产品，



根据景观设计的要求与整个景观区域的风格，征求设计人员与甲方同意后选用。



十一、材料说明



  1、结构砖-图标未明确时：一般结构砖砌体≥MU7.5，潮湿素砼基础砖砌体≥MU10，含水钢筋混凝土



基础砖砌体≥MU15。石料不应采用风化石，水泥砂浆标号不低于M5。



  2、混凝土－图标未明确时：垫层C20；一般结构C20-25；预制构件C20-25；自防水水池C25－30、S6；



钢筋采用I、II级钢筋。灯具基座需贴近道路。灯具基座的混凝土基座需进行美化处理。灯具安装必须



与地面成90°直角。



  3、在墙面、地面、顶棚上固定各种设备、管线支架、建筑配件以及建筑装修的固定件，凡有条件均



应采用钢制膨胀螺栓、塑料胀管、射钉等安装构件以代替在混凝土或砖墙中预埋件等做法，固定构件按



其允许荷载、规格等有关技术参数选用。



  4、



  5、



十二、设备工种



  1、相关水、电设备应满足安全和功能要求，有相关的质检证明和厂家的使用、保养和维修说明。



  2、水，景观专业相关给排水图纸详见水施图纸。灌溉给水：采用现在实用的快速取水器，由人工浇



灌。



  3、电，照明系统及相关图纸详见电施图纸。图上未注明外，否则所有景观中的灯光应均采用暖色系



（黄色）。照明：除特殊灯具外，所有园林和道路照明灯具均按园施及国家有关规范实施。灯具基座完



成面需与邻近硬质铺装完成面齐平，道路两侧的灯具基座需贴近道路。灯具基座的混凝土基座需进行美



化处理。灯具安装必须与地面成90°直角。



  4、结构，图中未作特殊说明的结构以结构施工图纸为准。



  5、背景音乐配置、室外家具、特色雕塑、特色灯具、特色铁艺栏杆、特色花钵、游戏器材等具体由



甲方另行委托专业厂商提供产品一并进行。



十三、其他：



  1、涂料粉刷采用1:3水泥砂浆底1:2水泥砂浆面,共20厚，采用水泥砂浆级配应满足抗裂要求。粉刷前



的墙体必须保持均匀湿润状态，并应避免在最炎热和冰冻季节施工。



  2、贴面、铺地石材的几何尺寸误差不超过2mm，而且要四角方正（除注明磨圆、切角外）； 石材湿



挂法必须先在墙上固定、设置钢筋网，石材钻孔每块至 少钻上下各二孔，然后用^12铜丝将石材绑扎固



定在钢筋网片上，最后灌30厚1:2水泥砂浆，要密实；且需进行防碱处理，具体做法如下：



    （1）预防石材泛碱措施：



      a、施工前准备：贴面用石材需先检验后使用，不但要求外观、尺寸合格而且要保证材料本身不



泛碱；



      b、使用防碱背涂剂 ：方法一：石板安装前在石材背面和侧面背涂专用处理剂；方法二：在石



材板底涂刷树脂胶，再贴化纤丝网格布，石材侧面也需作涂刷处理；



      c、减少Ca（OH）2、盐等物质生成：镶贴可采用水泥基商品胶粘剂（干混料）；贴面石材全面积



喷涂有机硅防水剂或其他无色护面涂剂。



    （2）泛碱发生后补救方法：可使用市面上的石材泛碱清洗剂（JSC强力清除剂）,但在使用前，一



定要先作小样试块，以检验效果和决定是否采用。要防止石材再一次被污染的话，可于石材清洗干净



后，在石材表面干燥的情形下，再作一道防护处理的工作，这种渗透性的防护剂常用的有JSC多功能防



护剂，JSC 15号石材防护剂，这几种防护剂可以渗入石材内部，形成一道防护层。



  3、本说明未尽事宜,严格执行现行国家和地方建筑设计及施工规范；说明、总图与大样图有矛盾之



处，则以大样图为准；施工中发现任何不妥之处请及时通知设计师，请勿擅自更改施工。



十四、



十六、



  1、



    （1）



    （2）



    （3）



    （4）



十七、



  1、



  2、



  3、



  4、



图  名 图  名 图  名



图例








						2025-10-22T08:26:19+0000

















