太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0003

项目名称：2025年李家河生态治理养护服务

采购单位：太仓市人民政府娄东街道办事处

采购项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

代理机构：四川广智华荣工程项目咨询有限公司

二○二五年八月

目录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	7

第三部分 项目需求	26

第四部分 投标文件格式	35

第五部分评标方法与评标标准	55

第六部分 合同主要条款	57

- 第一部分  招标公告

- 项目概况

2025年李家河生态治理养护服务的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年09月12日09点30分（北京时间）前上传电子投标文件。

- 一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0003

2、项目名称：2025年李家河生态治理养护服务

3、预算金额：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00元）

4、最高限价：同预算金额。

5、采购需求：详见第三章。

6、服务期限：一年。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购（标的所属行业：其他未列明行业），投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

- 本项目的特定资格要求：

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件：

- 时间：自本公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统

- 方式：自行下载

- 售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

- 时间：2025-09-12 09:30 （北京时间）

- 地点：“苏采云”系统

- 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜：

1、本项目需要使用CA数字证书报名、制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间以系统提示为准，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6、投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

7、履约保证金：无。

8、本公告发布媒体：苏州市政府采购网等政府采购指定媒体。

9、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

10、政府采购监督电话：0512-53512539。

11、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

12、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

- 1、采购人信息

名称: 太仓市人民政府娄东街道办事处

地    址：太仓市郑和中路397号

联系方式：朱晓辉13405691712

- 2、采购代理机构信息

名称: 四川广智华荣工程项目咨询有限公司

地址: 太仓市城厢镇南郊文治路51号淏华国际大厦1106室

联系方式: 15908153692

- 3、项目联系方式

项目联系人：唐燕、刘玲

电话: 15908153692、15902888664

四川广智华荣工程项目咨询有限公司

2025年08月21日

- 第二部分  投标人须知

- 一、说明和释义

- 1. 说明

1.1本招标文件仅适用于四川广智华荣工程项目咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于四川广智华荣工程项目咨询有限公司。

- 2. 词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 投标单位：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.13 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物最终地点。

2.16 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可有形地表现所载内容的形式。

- 二、 投标人

- 3. 合格投标人的范围

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

- 4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

- 5. 投标委托

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法法定代表人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

- 6. 联合投标

- 6.1本项目不接受联合投标。

- 7. 投标费用

- 7.1无论投标过程的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。三、招标文件说明

- 8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

###### 9.现场踏勘

###### 9.1 招标人不组织现场踏勘，投标人可以对有关现场踏勘和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

- 9.2 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责，风险均由投标人自行承担。

- 10. 招标文件的澄清

10.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

10.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

- 11.招标文件的修改

- 11.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应在投标截止时间10日前提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

- 11.2 迟于规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

- 11.3 在投标截止时间 15 日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

- 11.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

- 11.5 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

- 11.6 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布， 作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 11.7 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

- 四、 投标文件说明

- 12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

- 14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 15. 投标文件的组成和顺序（顺序以软件为准）

- 15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.1.2投标报价明细表；

- 15.2资质证明和技术部分

- 15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1投标函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（如有）；

15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.10投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函；

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

- 15.2.2技术部分

15.2.2.1技术（服务）要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3项目的技术及服务方案；

15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料；

15.2.2.5投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

- 15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

- 16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

16.2电子投标准备

投标单位在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具（下载链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统投标单位操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于设备费、人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、调试费、专利技术费、培训费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

- 18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起90天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 五、 投标文件的提交、撤回和修改

- 20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

- 21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

- 22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

- 六、开标和评标

- 23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间以系统提示为准，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 24. 评标委员会

- 24.1 评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

- 24.2 评标委员会独立履行下列职责：

- 24.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作评价；

- 24.2.2 可要求投标供应商对投标文件有关事项作解释或澄清；

- 24.2.3 评标委员会负责本次招标的评标活动，向招标人推荐中标供应商；

- 24.2.4 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 24.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

- 24.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

- 24.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- 24.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

- 24.3.4 参与评标报告的起草；

- 24.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

- 24.3.6 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明相关资料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前。

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：(1)投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；(2)投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；(3)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将通过苏采云系统要求供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.废标

- 28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 七、授予合同

- 30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见 37.3 质疑函接收单位信息。

- 31. 合同授予

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

- 34. 合同的签订

34.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

34.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 质疑与投诉

- 质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

36、质疑的提出

- 36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

36.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

36.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.5 质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

36.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

（1）对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单；

（2）质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

（3）质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（5）苏采云系统中下载的《投标供应商确认函》复印件加盖单位公章。

36.7 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件。

###### 36.8 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

###### 37、质疑的受理与答复

###### 37.1 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

###### 37.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

###### 37.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

###### 37.5 采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

###### 38、投诉的提起

###### 38.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

###### 38.2 供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应包括下列内容：

###### （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

###### （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

###### （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

###### （4）事实依据；

###### （5）法律依据；

###### （6）提起投诉的日期。

###### 38.3 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

###### 38.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

###### （1）提起投诉前已依法进行质疑；

###### （2）投诉书内容符合本办法的规定；

###### （3）在投诉有效期限内提起投诉；

###### （4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

###### （5）财政部规定的其他条件。

###### 38.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

###### 38.6 由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定进行投诉处理。

###### 九、其他事项

###### 39、政府采购政策

###### 39.1 节能产品和环境标志产品

###### （1）政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

###### （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

###### （3）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

###### 39.2价格分评审

###### 39.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的规定：

###### （1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审；

###### （2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

###### （3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

###### （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

###### （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

###### （6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

###### （7）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### （8）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

###### 39.2.2 残疾人福利性单位政策

###### （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

###### （2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

###### （3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

###### 39.2.3 监狱企业发展政策

###### （1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

###### （2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

###### 39.2.4 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

###### 本项目专门面向中小企业采购（中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300 号”文），投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为无效投标。

###### 若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

###### 40、中标服务费

###### 40.1 本项目的采购代理服务费由中标单位承担，按各采购包预算金额计算并支付中标服务费，评委费按实另计；中标单位在领取中标通知书时付清。中标服务收费按差额定率累进法计算：采购包预算金额 100 万元（含）以下部分，收费费率为 1.5%；100 万元～500 万元（含）部分，收费费率为 1.1%；500 万元～1000 万元（含）部分，收费费率为 0.8%；1000 万元～5000 万元（含）部分，收费费率为 0.5%；5000 万元以上部分，收费费率为 0.25%；不足 3500 元，按 3500 元收取中标服务费。

###### 40.2 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

###### 41、监督

###### 41.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

###### 42、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求

四川广智华荣工程项目咨询有限公司受太仓市人民政府娄东街道办事处的委托，就2025年李家河生态治理养护服务进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

- 一、招标编号：JSZC-320585-GZHR-G2025-0003

- 二、招标项目：

1、项目名称：2025年李家河生态治理养护服务

2、预算金额：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00元）

3、最高限价：同预算金额

4、服务期限：一年。

- 三、采购需求：

- （一）项目概况

本项目为2025年李家河生态治理养护服务，主要对李家河主河和景瑞支河进行定期清理、水质提升设备及管道进行日常维护，确保设备正常运行等。

本次项目范围包括主河和景瑞支河，主河西起娄江河，东至景瑞荣御蓝湾东边围墙（流经华源上海城段、景瑞荣御蓝湾段），长约900米；支河位于景瑞荣御蓝湾内。

- （二）项目内容清单：

| 序号 | 项目内容 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河道保洁 |  |  |  |  |
| 1 | 水面保洁 | 1、河面巡回打捞，保持河面清洁 2、对河道内出现的地笼、网段等扑鱼器具，不定期清理 3、对河道河面、两侧河坡杂草、垃圾进行及时清理 4、水面垃圾浮沫断草打捞 | m2 | 6200 | 景瑞段 |
| 2 | 支河清理 | 1、河面巡回打捞，保持河面清洁 2、对河道内出现的地笼、网段等扑鱼器具，不定期清理 3、对河道河面、两侧河坡杂草、垃圾进行及时清理 4、水面垃圾浮沫断草打捞 | m | 1810 |  |
| 二 | 水生态治理 |  |  |  |  |
| 1 | 沉水植物 | 植株的施肥、防病除害、修剪、收割、枯叶打捞、清理外运、缺株、死株更换、补植等 | m2 | 2860 |  |
| 2 | 河内湿地 | 1、填料冲洗翻填 2、植株的施肥、防病除害、修剪、收割、枯叶打捞、清理外运、缺株、死株更换、补植等 | m2 | 250 |  |
| 3 | 睡莲 | 植株的施肥、防病除害、修剪、收割、枯叶打捞、清理外运、缺株、死株更换、补植等 | m2 | 100 |  |
| 4 | 喷泉曝气机 | 1、每月定期清洗喷泉喷头防止喷头堵塞； 2、每月定期巡检浮体装置漏水情况损坏及时更换； 3、每月定期检查泵体无损坏转动灵活无卡阻现象； 4、定期检查电源电缆线路绝缘良好，接线盒防水密封良好； 5、定期巡查，时控空开接触器等电子元器件损坏更换，运行系统检修维护；及控制箱内灰尘清洁； | 套 | 11 |  |
| 5 | 微孔曝气系统 | 1、每月定期检查风机正常运转情况 2、风机故障维修易及损件跟换； 3、曝气盘及曝气支管损坏更换及河道保洁等原因造成的损坏； 4、定期巡查，时控空开接触器等电子元器件损坏更换，运行系统检修维护，及控制箱内灰尘清洁； | 套 | 2 |  |
| 6 | 新型浮动湿地浮床 | 浮床植物修整收割，植物维护缺失补种，损坏维修 | m2 | 220 |  |
| 7 | 生态溢流坝 | 定期检查溢流坝透水情况，垃圾沉积物定期清理； | m | 50 |  |
| 8 | 控藻等有害水生植物处置 | 1、水棉防控青苔保洁清除 2、应对蓝藻，褐藻等藻类爆发的处置 | 月 | 12 |  |
| 9 | 外来物种清除 | 福寿螺清除防控等 | 月 | 12 |  |
| 10 | 水生动物 | 1、满足服务期内植物、水质等要求。螺蛳等 | kg | 500 |  |
| 三 | 设施设备及管道养护 |  |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵站 | 1、定期巡查，并及时清理提升泵吸附的杂物，提升泵站内清淤不低于每年1次，通沟污泥按甲方或代管方要求运送至指定处置点，不得随意处置，并做好相关台账资料 2、应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 3、备用水泵应每月至少进行一次试运转。 4、配合主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等。 5、定期对提升泵站的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护； 6、建立专门安全生产档案管理台账，提升泵站现场安全防护措施到位；确保围栏、盖板、门锁完好；供电箱、控制柜安全可靠。 7、定期检查维护提升泵的配套设备，包括格栅（格篮）、导轨、不锈钢链条、电缆线等；如有相关配套设备无法正常运行或损坏的需及时更换或维修；如有需增加的配套设备不另外单独计费。 | 座 | 1 |  |
| 2 | 人工草坪 | 定期更换 | m2 | 25 |  |
| 3 | 泵站护栏 | 防锈漆刷涂，木扶手防腐维护 | m | 22 |  |
| 4 | 提升泵井美化 | 提升泵井顶面、墙面贴大理石养护损坏更换维护 | m2 | 60 |  |
| 5 | φ273*6螺旋埋弧焊接钢管 | 1.定期对污水管道进行外观检查，查看管道是否有裂缝、破损、渗漏等情况。 2.留意管道周围的地面是否有塌陷、积水等异常情况，以便及时发现管道破损导致的地面沉降问题。 3.定期对管道进行清通，清除管道内的淤积物、杂物等，保持管道畅通。可采用机械清通或水力清通等方法。 4.对于易堵塞的管段，如管道转弯处、管径变化处等，增加清通频次。 5.清理出来的淤积物和杂物应妥善处理。 6.发现管道破损、渗漏等问题时，应及时进行维修。维修方法可根据损坏程度选择局部修补或整体更换管道。 7.定期检查管道附属设施，如检查井、泵站等，确保其正常运行。 | m | 251 |  |
| 6 | φ325*8螺旋埋弧焊接钢管 | 1.定期对污水管道进行外观检查，查看管道是否有裂缝、破损、渗漏等情况。 2. 留意管道周围的地面是否有塌陷、积水等异常情况，以便及时发现管道破损导致的地面沉降问题。 3.定期对管道进行清通，清除管道内的淤积物、杂物等，保持管道畅通。可采用机械清通或水力清通等方法。 4.对于易堵塞的管段，如管道转弯处、管径变化处等，增加清通频次。 5.清理出来的淤积物和杂物应妥善处理。 6.发现管道破损、渗漏等问题时，应及时进行维修。维修方法可根据损坏程度选择局部修补或整体更换管道。 7.定期检查管道附属设施，如检查井、泵站等，确保其正常运行。 | m | 1362 |  |
| 7 | dn180PE管 | 1.定期对污水管道进行外观检查，查看管道是否有裂缝、破损、渗漏等情况。 2. 留意管道周围的地面是否有塌陷、积水等异常情况，以便及时发现管道破损导致的地面沉降问题。 3.定期对管道进行清通，清除管道内的淤积物、杂物等，保持管道畅通。可采用机械清通或水力清通等方法。 4.对于易堵塞的管段，如管道转弯处、管径变化处等，增加清通频次。 5.清理出来的淤积物和杂物应妥善处理。 6.发现管道破损、渗漏等问题时，应及时进行维修。维修方法可根据损坏程度选择局部修补或整体更换管道。 7.定期检查管道附属设施，如检查井、泵站等，确保其正常运行。 | m | 300.5 |  |
| 8 | φ450钢制井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 18 |  |
| 9 | φ610钢制井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 4 |  |
| 10 | 1000*1000不锈钢溢流井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 3 |  |
| 11 | 1000*1000混凝土检查井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 16 |  |
| 12 | φ1000砼预制压力释放井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 1 |  |
| 13 | 防腐木防护罩 | 主河内外部防腐木罩刷漆防腐木罩:3（华源河道）+3（景瑞河道） | 项 | 1 |  |
| 14 | 潜水切割泵65WQ/S206-5.5 | 1.每日检查污水泵的运行状态，包括声音是否正常、有无异常震动。你可以通过听声音和触摸泵体来感受，如果发现异常应立即停机检查。 2.观察泵的进出口压力是否在正常范围内。压力异常可能意味着管道堵塞、泵叶轮损坏等问题。 3.检查电机的电流是否稳定，不超过额定电流。电流过大可能是泵过载或电机故障的表现。 4.定期清理污水泵的进口滤网，防止杂物进入泵内损坏叶轮和密封件。清理频率根据污水的杂质含量而定，每周至少清理一次。 5.每月检查泵的密封件，如机械密封、填料密封等，确保密封良好，无泄漏现象。如果发现密封损坏，应及时更换。 6.定期对电机进行保养，包括清洁电机外壳、检查电机轴承润滑情况、测量电机绝缘电阻等。一般每半年进行一次电机保养。 7.检查泵的连接螺栓是否松动，如有松动应及时拧紧。同时，检查泵的基础是否牢固，如有松动或沉降应及时处理。 8.备用泵的情况，应定期启动备用泵进行试运行，确保备用泵处于良好状态。一般每月启动一次备用泵，运行时间不少于 30 分钟。 9.对备用泵进行同样的日常检查和定期维护，确保在需要时能够立即投入使用。 | 套 | 5 |  |

- 四、服务期限

1年，具体起止时间详见合同约定。

- 五、付款方式

1、预付款支付

（1）预付款支付：合同生效后，20个工作日内支付合同金额的10%为预付款。

（2）预付款扣回：甲方在第一期付款中扣除全部预付款，若第一期付款金额不足以全额扣回预付款，则差额部分从后续进度款中继续扣回，直至全部预付款扣清为止。

2、合同款支付

共分四期支付，每三个月支付一次，每次支付金额为合同总金额的25%-服务期内三个月的考核扣款。

- 3、支付方式：数字银行或银行汇票或转帐支票。

六、验收标准

运维期间，由甲方委托的第三方检测机构，每月对随机三个点位进行一次采样检测，水质主要指标（pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、）达到Ⅳ类及以上，连续三个月水质达标且运维考核得分在75分及以上，乙方可申请支付一次运维款项。支付金额为：合同价的25%减去考核扣款。具体运维期的考核规定如下：考核得分100-90分（含），不扣款；考核得分89-80分（含）扣本月服务费的2%-20%（每少1分增扣2%）；考核得分79-75分（含）扣本月服务费的24%-40%（每少1分增扣4%）；低于75分的为不合格，甲方全额扣除本月所有服务费。养护期内未连续三个月达到付款要求，养护期期顺延。

- 七、其他要求

1、技术人员不少于6人，应具备本项目相关专业知识，有相关工作经验，了解安全方面的知识及相关法律法规，投标人需具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书。

注：以上人员要求为实质性条款，必须响应，投标文件中需提供以上人员相关证书及投标单位为以上人员缴纳的社保证明材料，否者为无效标。

2、本项目运维船只由响应单位提供，船只数量由响应单位根据项目现场实际情况按需配备。

- 八、投标报价要求

1、报价要求：人民币报价，固定总价。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

3、报价内容：投标单位对所投项目的全部内容进行报价，报价应包括但不限于完成该项工作所需的场地费、人工费、通讯费、运输费、保险费、交通费、资料费、检测费、巡检器材、咨询费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

- 九、综合说明

1、中标人在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

2、因中标人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购人有权解除合同。

3、中标人在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4、中标人在合同履行期间应严格遵守采购人的廉政、保密等相关制度，如有违反，采购人有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、监委、司法部门处理。

5、中标人须按招标文件的要求和投标承诺完成全部工作。

6、中标人对服务缺陷拒不更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除，合同价款的未支付款项不足以赔偿的，采购人有权要求中标人另行赔偿。

7、中标人在合同期内如因未诚信履约或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购人做好交接工作。

8、投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位不承担由于投标单位在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等任何责任，并依法赔偿采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

9、本项目采购人不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购人不承担任何责任。

10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。

11、签订合同后，设备升级调整后，采购人每月组织第三方检测机构进行水质检测，投标人须制定行之有效的治理方案，适时调整技术方案，并及时进行技术支持保证水质达标。

- 十、政府采购政策

- （一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

- （二）小微企业的价格分评审：

本项目专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

### 格式1：投标函

投标函

四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

我方收到贵公司号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对上述全部文件有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起90天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                   联 系 人：

地    址：                                   邮政编码：

联系电话：                                   传    真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年月日

- 格式2：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加四川广智华荣工程项目咨询有限公司组织实施的编号为的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

- 格式3：开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                 价格单位：元

| 序号 | 项目内容 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河道保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水面保洁 | 1、河面巡回打捞，保持河面清洁 2、对河道内出现的地笼、网段等扑鱼器具，不定期清理 3、对河道河面、两侧河坡杂草、垃圾进行及时清理 4、水面垃圾浮沫断草打捞 | m2 | 6200 |  |  | 景瑞段 |
| 2 | 支河清理 | 1、河面巡回打捞，保持河面清洁 2、对河道内出现的地笼、网段等扑鱼器具，不定期清理 3、对河道河面、两侧河坡杂草、垃圾进行及时清理 4、水面垃圾浮沫断草打捞 | m | 1810 |  |  |  |
| 二 | 水生态治理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉水植物 | 植株的施肥、防病除害、修剪、收割、枯叶打捞、清理外运、缺株、死株更换、补植等 | m2 | 2860 |  |  |  |
| 2 | 河内湿地 | 1、填料冲洗翻填 2、植株的施肥、防病除害、修剪、收割、枯叶打捞、清理外运、缺株、死株更换、补植等 | m2 | 250 |  |  |  |
| 3 | 睡莲 | 植株的施肥、防病除害、修剪、收割、枯叶打捞、清理外运、缺株、死株更换、补植等 | m2 | 100 |  |  |  |
| 4 | 喷泉曝气机 | 1、每月定期清洗喷泉喷头防止喷头堵塞； 2、每月定期巡检浮体装置漏水情况损坏及时更换； 3、每月定期检查泵体无损坏转动灵活无卡阻现象； 4、定期检查电源电缆线路绝缘良好，接线盒防水密封良好； 5、定期巡查，时控空开接触器等电子元器件损坏更换，运行系统检修维护；及控制箱内灰尘清洁； | 套 | 11 |  |  |  |
| 5 | 微孔曝气系统 | 1、每月定期检查风机正常运转情况 2、风机故障维修易及损件跟换； 3、曝气盘及曝气支管损坏更换及河道保洁等原因造成的损坏； 4、定期巡查，时控空开接触器等电子元器件损坏更换，运行系统检修维护，及控制箱内灰尘清洁； | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 新型浮动湿地浮床 | 浮床植物修整收割，植物维护缺失补种，损坏维修 | m2 | 220 |  |  |  |
| 7 | 生态溢流坝 | 定期检查溢流坝透水情况，垃圾沉积物定期清理； | m | 50 |  |  |  |
| 8 | 控藻等有害水生植物处置 | 1、水棉防控青苔保洁清除 2、应对蓝藻，褐藻等藻类爆发的处置 | 月 | 12 |  |  |  |
| 9 | 外来物种清除 | 福寿螺清除防控等 | 月 | 12 |  |  |  |
| 10 | 水生动物 | 1、满足服务期内植物、水质等要求。螺蛳等 | kg | 500 |  |  |  |
| 三 | 设施设备及管道养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵站 | 1、定期巡查，并及时清理提升泵吸附的杂物，提升泵站内清淤不低于每年1次，通沟污泥按甲方或代管方要求运送至指定处置点，不得随意处置，并做好相关台账资料 2、应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。 3、备用水泵应每月至少进行一次试运转。 4、配合主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等。 5、定期对提升泵站的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护； 6、建立专门安全生产档案管理台账，提升泵站现场安全防护措施到位；确保围栏、盖板、门锁完好；供电箱、控制柜安全可靠。 7、定期检查维护提升泵的配套设备，包括格栅（格篮）、导轨、不锈钢链条、电缆线等；如有相关配套设备无法正常运行或损坏的需及时更换或维修；如有需增加的配套设备不另外单独计费。 | 座 | 1 |  |  |  |
| 2 | 人工草坪 | 定期更换 | m2 | 25 |  |  |  |
| 3 | 泵站护栏 | 防锈漆刷涂，木扶手防腐维护 | m | 22 |  |  |  |
| 4 | 提升泵井美化 | 提升泵井顶面、墙面贴大理石养护损坏更换维护 | m2 | 60 |  |  |  |
| 5 | φ273*6螺旋埋弧焊接钢管 | 1.定期对污水管道进行外观检查，查看管道是否有裂缝、破损、渗漏等情况。 2.留意管道周围的地面是否有塌陷、积水等异常情况，以便及时发现管道破损导致的地面沉降问题。 3.定期对管道进行清通，清除管道内的淤积物、杂物等，保持管道畅通。可采用机械清通或水力清通等方法。 4.对于易堵塞的管段，如管道转弯处、管径变化处等，增加清通频次。 5.清理出来的淤积物和杂物应妥善处理。 6.发现管道破损、渗漏等问题时，应及时进行维修。维修方法可根据损坏程度选择局部修补或整体更换管道。 7.定期检查管道附属设施，如检查井、泵站等，确保其正常运行。 | m | 251 |  |  |  |
| 6 | φ325*8螺旋埋弧焊接钢管 | 1.定期对污水管道进行外观检查，查看管道是否有裂缝、破损、渗漏等情况。 2. 留意管道周围的地面是否有塌陷、积水等异常情况，以便及时发现管道破损导致的地面沉降问题。 3.定期对管道进行清通，清除管道内的淤积物、杂物等，保持管道畅通。可采用机械清通或水力清通等方法。 4.对于易堵塞的管段，如管道转弯处、管径变化处等，增加清通频次。 5.清理出来的淤积物和杂物应妥善处理。 6.发现管道破损、渗漏等问题时，应及时进行维修。维修方法可根据损坏程度选择局部修补或整体更换管道。 7.定期检查管道附属设施，如检查井、泵站等，确保其正常运行。 | m | 1362 |  |  |  |
| 7 | dn180PE管 | 1.定期对污水管道进行外观检查，查看管道是否有裂缝、破损、渗漏等情况。 2. 留意管道周围的地面是否有塌陷、积水等异常情况，以便及时发现管道破损导致的地面沉降问题。 3.定期对管道进行清通，清除管道内的淤积物、杂物等，保持管道畅通。可采用机械清通或水力清通等方法。 4.对于易堵塞的管段，如管道转弯处、管径变化处等，增加清通频次。 5.清理出来的淤积物和杂物应妥善处理。 6.发现管道破损、渗漏等问题时，应及时进行维修。维修方法可根据损坏程度选择局部修补或整体更换管道。 7.定期检查管道附属设施，如检查井、泵站等，确保其正常运行。 | m | 300.5 |  |  |  |
| 8 | φ450钢制井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 18 |  |  |  |
| 9 | φ610钢制井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 4 |  |  |  |
| 10 | 1000*1000不锈钢溢流井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 3 |  |  |  |
| 11 | 1000*1000混凝土检查井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 16 |  |  |  |
| 12 | φ1000砼预制压力释放井 | 1.定期检查污水井井盖是否完好，有无缺失、破损、松动等情况。确保井盖与路面平齐，避免产生安全隐患。 2.观察井壁是否有裂缝、渗漏、变形等问题。若发现异常，应及时采取措施进行修复。 3.留意井内水位变化，判断污水排放是否正常。如水位异常升高或降低，可能存在管道堵塞或渗漏等问题。 4.定期清理污水井内的淤积物、杂物等，保持井内畅通。可采用机械清掏或人工清理的方式，清理频率根据实际情况确定。 5.定期对井内的格栅、滤网等设施进行清理和维护，防止杂物进入管道造成堵塞。 6.清理后的淤积物和杂物应妥善处理，避免对环境造成二次污染。 7.对于金属材质的污水井部件，如井盖、爬梯等，定期进行防腐处理，防止生锈腐蚀。 8.金属制品采用涂刷防腐涂料、镀锌等方式进行防护。 | 座 | 1 |  |  |  |
| 13 | 防腐木防护罩 | 主河内外部防腐木罩刷漆防腐木罩:3（华源河道）+3（景瑞河道） | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 潜水切割泵65WQ/S206-5.5 | 1.每日检查污水泵的运行状态，包括声音是否正常、有无异常震动。你可以通过听声音和触摸泵体来感受，如果发现异常应立即停机检查。 2.观察泵的进出口压力是否在正常范围内。压力异常可能意味着管道堵塞、泵叶轮损坏等问题。 3.检查电机的电流是否稳定，不超过额定电流。电流过大可能是泵过载或电机故障的表现。 4.定期清理污水泵的进口滤网，防止杂物进入泵内损坏叶轮和密封件。清理频率根据污水的杂质含量而定，每周至少清理一次。 5.每月检查泵的密封件，如机械密封、填料密封等，确保密封良好，无泄漏现象。如果发现密封损坏，应及时更换。 6.定期对电机进行保养，包括清洁电机外壳、检查电机轴承润滑情况、测量电机绝缘电阻等。一般每半年进行一次电机保养。 7.检查泵的连接螺栓是否松动，如有松动应及时拧紧。同时，检查泵的基础是否牢固，如有松动或沉降应及时处理。 8.备用泵的情况，应定期启动备用泵进行试运行，确保备用泵处于良好状态。一般每月启动一次备用泵，运行时间不少于 30 分钟。 9.对备用泵进行同样的日常检查和定期维护，确保在需要时能够立即投入使用。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.合计金额须与开标一览表投标报价一致。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 格式5、技术方案、服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

- 格式6、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 格式7、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月 日

注：1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.商务条款不允许出现负偏离，否则为无效标。

- 格式8、企业类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 格式9、拟投入本项目的人员情况一览表

拟投入本项目的人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件和评分标准要求提供相应证明材料

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月 日

- 格式10、资格证明文件

- (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月 日

- (2)投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致四川广智华荣工程项目咨询有限公司：

我单位         （投标人名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月 日

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ，属于其他未列明行业 ；承接企业为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、本项目为专门面向中小企业采购。投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商按规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

第五部分评标方法与评标标准

评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

评分标准

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（20分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 |  | 1、投标报价不超过最高限价的为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 2、在所有有效投标报价中选择报价最低的确定为基准报价。 3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 （本次招标价格权值为20%） | 20 |
| 二、商务部分(20分) |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 类似业绩 | 投标人（自2022年1月至今）承担过的类似水生态治理或水质提升项目，每个得5分，本项最高20分。 注：类似业绩是指水生态运维养护或水质提升的项目，提供项目的付款凭证和合同扫描件。 | 20 |
| 三、技术部分（60分） |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 服务方案 | 1.提供实施方案包括①设备维护保养措施②总体方案③安全管理措施④水质检测方案 ⑤运行台账记录和存档管理方案⑥管理制度体系。根据采购文件要求方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的得30分，每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣5分。 2.提供突发应急预案内容包含①应急组织体系②应急响应③突发事件应急处置方案④保障措施。根据采购文件要求方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的得20分，每缺少一项内容或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣5分。 | 50 |
| 3.2 |  | 人员配置 | 1.拟派项目负责人具有相关专业（环境或环保类）高级职称的得5分，中级职称的得3分。（提供相关证书扫描件及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明） 2.拟投入技术人员中具有安全员C类证书的，每有1个得5分，最高5分。（提供相关证书扫描件及响应单位为其缴纳的近三个月社保证明） | 10 |

注：1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有复印/扫描件字迹须复印清晰可见,复印/扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、所有复印/扫描件须加盖公章。

第六部分 合同主要条款

采购合同书

项目名称:

招标单位：

中标单位：

签订日期：

项目名称：2025年李家河生态治理养护服务

| - 甲方（买方）：太仓市人民政府娄东街道办事处 | - 地址： |
| --- | --- |
| - 乙方（卖方）： | - 地址： |
| - 签订时间： | - 签订地点：太仓市 |

根据四川广智华荣工程项目咨询有限公司采购编号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的采购包（）事宜，签订本合同书。

第一条  服务内容

（一）工作目标

水质目标：现有情况下，运维期河道水质参照《地表水环境质量标准》GB3838-2002。治理后水体6<Ph<9，溶解氧不低于2mg/L，COD不大于30mg/L，氨氮不大于1.5mg/L，总磷不大于0.3mg/L（降雨期间允许存在波动，但雨后3天内需恢复）。水质及感官目标以甲方委派的第三方检测数据为准。

生态目标：水生植物、水生动物正常生长，水景观提升、生物多样性提高。

（二）现有设备清单及运维养护时间：

附相应标段设备清单

（三）总体要求：

1、运营维护过程中涉及的微生物菌剂（日常调控及应急处置）、运维垃圾清运及处置（养护期间浮床内部垃圾、植物收割后的垃圾外运及处置）、水生态系统优化管理（预防蓝藻爆发，浮萍爆发处理，水质自检跟踪）、水生动物补充（浮游动物、螺蚌分批分次投放、鱼类控制）由响应单位根据项目实际需求进行投放与处置，确保水质达到相关要求。设备运行电费由中标单位按实支付。以上全部费用均包含在投标报价中，采购人不另行支付。

2、通过对现有的设施设备进行运维或者增加乙方认为需要增加的其他措施（增加的措施费用包含在本项目预算内，甲方不另外支付费用）

3、对河道治理设施进行运维养护，使其正常运行并达到预期效果，避免水质反弹、恶化。

4、项目履行期间禁止投加化学制剂，一经发现，采购人有权终止合同并要求履行违约赔偿义务；投加的微生物菌剂，必须具备无毒证明。

5、治理及整体维护：运营维护期内壹年，包括水质的保障，设备的定期检查和维护，浮床、河床、植物的检查和维护等。

（四）具体要求

1.浮水植物及浮床上植物养护

（1）随时补种、更换浮床上凋亡植物，保证挺水植物美观，植物成活率大于95%；

（2）根据各类植物的生长特点、景观要求修剪，植物高度不超过1米，保持植物持续处于生长状态，有效降低水体中的氨氮与总磷等指标；

（3）浮水植物定期进行整形，保证植物的生长范围不影响河道保洁与通航；

（4）垃圾及时清理。

2、沉水植物修剪与养护

（1）修剪河底水草，保证水下森林的景观效果；

（2）打捞枯萎植物，保障河道清洁；

（3）随时补种水下森林，确保存活。

3、浮床养护及生态浮岛

（1）损坏浮床、浮水植物种植框随时进行更换；

（2）浮床上垃圾及时清理。

4、运维垃圾清运

（1）运维垃圾由养护单位自行处置，收割植物当日必须处理，不得堆放在河道附近，影响居民生活。

5、设备维护

（1）喷泉，每日检查设备运行情况，发现异常及时维修，维修无法解决问题时，需及时更换新的喷泉。

（2）曝气设备：每周对设备主要部件包括（自控、管道、设备主体）进行巡检，日常运维异常，需8小时内完成应急维修，如涉及到部件更换问题，2日内需完成维修。

（3）水处理设备：每日检查设备运行情况，发现异常及时维修，如涉及到部件更换问题，2日内需完成维修。

6、水动力提升设施养护

每周检查设备运行状况，发现异常及时维修，维修无法解决的问题，需及时更换设备，以保证设施的正常运行。

7、

8、运维频次要求：每月不少于3次运维，并做好记录

（五）其他说明

1.运维期内设备除人为破坏及不可抗力外由投标人负责维修。

2.如遇暴雨、市政污水管道爆裂破损、污水井溢流等突发情况及污水入河情况，导致水质恶化的采购方应酌情考虑调整当月延后水质考核时间。

（六）其他要求详见采购文件及乙方在投标文件中所做的承诺。

第三条  合同金额与支付

1、合同金额：根据本项目采购结果，合同总金额为人民币元整（￥）。

2、合同价格包括在服务期内所需的人员工资、社保、税金、保险费、安全施工管理费、各单位配合费、维修费、清运费、设备费、垃圾处理费、设备运行电费及服务相关等所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方除支付本合同金额外不再承担其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、支付方式：

共分四期支付，每三个月支付一次，每次支付金额为合同总金额的25%-服务期内三个月的考核扣款。

2、支付方式：数字银行或银行汇票或转帐支票

第四条 考核方式

1、水质考核：水质达到6<Ph<9，溶解氧不低于2mg/L，COD不大于30mg/L，氨氮不大于1.5mg/L，总磷不大于0.3mg/L（降雨期间允许存在波动，但雨后3天内需恢复）视为当月水质考核合格，可以计入付款时间；如任意一项指标未达标，则视为水质考核不合格，不计入付款时间，运维期顺延一个月。每月水质及感官目标以甲方委派的第三方检测数据为准。如当月河长制断面通报出现水质不达标，或因水质不达标被太仓市及以上部门批办、督办或通报等的，均视为当月水质不达标，不计入付款时间，运维期顺延一个月。

2、日常运维考核：详见《2025年李家河生态治理养护服务运维养护考核表》。

3、考核扣款计算：以每月的《2025年李家河生态治理养护服务运维养护考核表》得分情况计算，考核得分100-90分（含），不扣款；考核得分89-80分（含）扣本月服务费的1%-10%（每少1分增扣1%）；考核得分79-70分（含）扣本月服务费的12%-30%（每少1分增扣2%）；低于70分的为不合格，甲方全额扣除本月所有服务费。

4、其他说明：连续3个月水质不达标或者连续3个月考核不合格，采购方有权无条件终止合同。

第五条 验收

项目结束后根据采购文件要求结合附件1《2025年李家河生态治理养护服务运维养护考核表》由采购人组织对本项目进行验收。验收前发出附件2：政府采购履约验收通知单，验收结束后签署附件3：政府采购履约验收书参考样本(服务类)。

第六条、税费

中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

第七条、甲乙双方的权利及义务

甲方权利和义务：

1、根据甲方服务管理要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核。

2、按照服务管理考核办法，对乙方服务工作进行检查考核，并打分，根据考核结果支付服务费用。

3、若乙方在服务管理期间发生下列行为之一的，甲方可解除服务合同：

（1）将承包的服务转包他人；

（2）因管理不到位造成安全事故或重大损失；

乙方的权利和义务：

1、乙方派驻甲方执行任务的人员是经过乙方岗位培训；

2、协议有效期内，乙方对派驻的人员应时刻管理、教育、集训，以提高其队伍素质而适应甲方工作的需要；

3、坚决禁止服务人员进行破坏、偷盗等违法乱纪行为，一经发现，严肃处理；

4、乙方派驻的人数应实时满足甲方任务需求；

5、未经甲方书面同意不得擅自将本合同项下义务进行转包或分包；

6、乙方应及时支付服务人员的薪酬，其服务人员发生任何关于工伤、报酬、意外事故、社保等纠纷时，均由乙方负责处理并承担责任，与甲方无关。

第八条、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、在合同生效后，甲方无故要求取消此次服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、乙方不能正常提供服务（逾期超过十五天视为不能提供）从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失。

4、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第九条  保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第十条不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情以及其他甲方和乙方商定的事件。

第十一条  索赔

1、乙方应当保证，其依本合同为甲方提供的技术服务过程和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律诉讼或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方使用的技术服务成果侵犯了其知识产权等合法权益，若该侵权行为被生效司法或行政文书所确认，乙方同意赔偿甲方生效司法或行政文书所确认的金额。

2、乙方依据本合同履行义务的前提下，甲方应保证：乙方根据本合同所进行的服务符合国家的法律、法规和相关政策的规定，乙方根据本合同所进行的服务，不会侵害任何第三方的权利，如果甲方违反本条规定的保证义务，甲方应保障乙方的权利不会因此而受到损害，乙方若因此而造成损失有权向甲方追偿。

第十二条  合同的转让

合同的部分和全部都不得擅自转让，否则甲方有权解除本合同。

第十三条  合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除

第十四条  争议处置

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十五条  合同生效及其它：

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

第十六条 特别条款

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构壹份，各份具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：太仓市人民政府娄东街道办事处 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人或委 托代理人（签字）： | 法定代表人或委 托代理人（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1：

2025年李家河生态治理养护服务运维养护考核表

|  |  |  | 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 考核细则 | 扣分/扣款 |
| 1 | 运维养护 | 河道内现有设备确保正常运行，每日巡检运行情况并照片记录 | 30 | 设备无法正常运行，一次（处）扣5分；未按规定频次巡检，一次（处）扣2分。 |  |
|  |  | 浮水、沉水植物及时收割、补种、修剪，浮床及时清理、更换。 |  | 养护不到位的，发现一次（处）扣2分。 |  |
|  |  | 每周至少对责任河道全面巡查2次，并照片记录。 |  | 每少巡查一条河道扣2分。 |  |
|  |  | 及时发现河道问题，上报甲方。 |  | 甲方抽查发现乙方未发现的问题，每一次扣5分。 |  |
| 2 | 设备维护 | 日常保管好各类设备，设备运行正常，若异常及时维修 | 10 | 未达到要求一次扣2分 |  |
|  |  | 设备及设施不产生污染，如噪声、废气、废水、固体物等（以环保部门规定为准） |  | 产生污染扣4分 |  |
| 3 | 河道保洁 | 每日按照规定时间巡回次数打捞。 | 20 | 未按规定时间和频次打捞，一次扣5分。 |  |
|  |  | 清理有害的水生植物、地笼网段、福寿螺等。 |  | 处理不及时不到位，一处（次）扣2分。 |  |
|  |  | 运维、保洁垃圾按照相关规范及时清运。 |  | 处置不到位，一次（处）扣2分。 |  |
| 5 | 综合管理 | 联动中心、苏巡检等平台反馈问题及时处置。 | 30 | 因未及时处置导致超期或扣分，一件扣5分。 |  |
|  |  | 配合甲方工作，及时完成甲方交办的工作任务 |  | 视具体情况，每次扣2-10分 |  |
|  |  | 根据甲方要求，每月做好河道养护及保洁台账资料整理。 |  | 资料整理不到位的，一次扣2分 |  |
|  |  | 被现行信访制度举报核实的 |  | 每次扣3分 |  |
|  |  | 媒体曝光 |  | 扣8分 |  |
| 4 | 安全管理 | 按规定着装，配备必要的作业工具和防护工具。 | 10 | 发现不按规定着装及未配备必要的作业工具和防护工具的，一次扣5分。 |  |
|  |  | 不得发生安全事故 |  | 每发生一次扣10分。 |  |
| 5 | 扣款项 | 因河道水体感官不佳或其他养护、保洁不到位问题导致被上级部门批办、督办、通报、曝光等情况。 |  | 太仓市级发现一次，扣2万；苏州市级发现一次，扣5万；江苏省级或以上部门发现一次，全额扣除当月运维款。 |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核扣款 |  |  |  |  |  |
| 考核组评语 |  |  |  |  |  |

被考核管护单位（签字）：

考核人（签字）：

考核时间：年月日

附件2：

- 政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章年月日 |  |  |  |

附件3：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

|  | 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
|  | 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
|  | 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 |  | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  |  | 合格□不合格□ | 按时□不按时□ | 合格□不合格□ | 合格□不合格□ | 合格□不合格□ |  | 合格□不合格□ |
|  | 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 |  | 合 格□不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |
| 经办人： 负责人：（采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人：（采购人公章） |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

（全文完）