泵站清单表

可利旧泵站清单

| 序号 | 泵站性质 | 泵数量 | 街道 | 具体位置（道路/小区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水提升泵站 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 上马墩二村26号前 |
| 2 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 江海新村井亭东路 |
| 3 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 风和里锦明苑东侧兴昌路砸道 |
| 4 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 风顺里井亭东路和学前东路东南角 |
| 5 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 桥谊中学对面时代上河 |
| 6 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 寺前桥厕所边 |
| 7 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 清名一村62号与72号间 |
| 8 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 翠园新村 |
| 9 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 翠园新村 |
| 10 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦庄五区 |
| 11 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦庄五区 |
| 12 | 污水提升泵站 |  | 扬名 | 谢巷58号污水泵 |
| 13 | 污水提升泵站 |  | 扬名 | 谢巷厕所旁污水泵 |
| 二 | 截污泵站 |  |  |  |
| 1 | 截流泵站 | 1用1备 | 惠山 | 纳新桥 |
| 2 | 截流泵站 | 1备1用 | 清名桥 | 扬北新村南巷私房 |
| 3 | 雨水提升泵站和截流泵站 | 2用1备 | 惠山 | 酱园浜锡惠桥枫棚间公厕南侧 |
| 4 | 截流泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 刘潭桥泵 |
| 5 | 截流泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 蔚蓝观邸44号门 |
| 6 | 截流泵站 | 1用1备 | 北大街 | 凤吟路公厕旁 |
| 7 | 截流泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 食品市场门口 |
| 8 | 截流泵站 | 1用1备 | 北大街 | 三里桥闸站（内塘河） |
| 9 | 截流泵站 | 1用1备 | 北大街 | 凤吟路康和桥旁（顾桥港） |
| 10 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 金科东方王谢中国银行前 |
| 11 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 金科东方王谢王府温泉附近 |
| 12 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 金科东方王谢广祥路广桐路附近 |
| 13 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 金科东方王谢北侧外面广桐路附近 |
| 14 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 金科观天下二期广南路广海路路口 |
| 15 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 唐周巷桥东北 |
| 16 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 广南路广南桥东南 |
| 17 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 锡沪路天悦紫园 |
| 18 | 截流泵站 | 1用1备 | 广益 | 桐桥港广源路 |
| 19 | 截流泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 寺前浜新村路排口 |
| 20 | 截流泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 寺前浜向阳路排口 |
| 21 | 截流泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 通用路与金钩桥路左侧 |
| 22 | 截流泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 通用路与金钩桥路右侧 |
| 23 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 庙智桥东侧 |
| 24 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 智华路桥东侧 |
| 25 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 智华路桥西侧 |
| 26 | 截流泵站 | 1用 | 扬名 | 芦村桥西侧 |
| 27 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 清心桥东侧 |
| 28 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦村桥东侧 |
| 29 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 清风桥南侧 |
| 30 | 截流泵站 | 1用 | 扬名 | 庙智桥西侧 |
| 31 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 庙智桥西侧 |
| 32 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 梁南桥东侧 |
| 33 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 济来桥西侧 |
| 34 | 截流泵站 | 1用1备 | 扬名 | 潘步桥西侧 |
| 35 | 截流泵站 | 1用 | 扬名 | 清心桥西侧 |
| 36 | 截流泵站 | 1用 | 扬名 | 名海路无名桥北侧 |

新建PLC控制柜泵站清单

| 序号 | 泵站性质 | 泵数量 | 街道 | 具体位置 （道路/小区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水提升泵站 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 腐乳浜（新惠路27号边） |
| 2 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 山北 | 山北78会龙村私房、西航新村私房 |
| 3 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 山北 | 蒋家湾钱皋路边 |
| 4 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 山北 | 孔径里11号北侧 |
| 5 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 山北 | 惠龙新村盛岸路口绿化带 |
| 6 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 山北 | 小区门口绿化带内、锡航新村（建新路） |
| 7 | 污水提升泵站 | 2用1备 | 山北 | 双河一村59号楼北 |
| 8 | 污水提升泵站 |  | 山北 | 山北61城西花园、新惠家园南区 |
| 9 | 污水提升泵 |  | 惠山 | 造船二村 |
| 10 | 污水提升泵 |  | 山北 | 东西泾私房 |
| 11 | 污水提升泵 |  | 山北 | 惠华新村 |
| 12 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 惠山 | 棉花巷小区30号楼北侧20米 |
| 13 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 和平村进门右手边绿化带内 |
| 14 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 和泰苑北门长庆路幼儿园后门 |
| 15 | 污水提升泵站 | 1用2备 | 惠山 | 水车湾小区靠近许溪河暗涵边上 |
| 16 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 横街小区9号 |
| 17 | 污水提升泵站 |  |  | 冯巷警卫站旁 |
| 18 | 污水提升泵站 |  |  | 水产桥旁 |
| 19 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 毛巷新村（广石家园213栋旁） |
| 20 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 民丰一支路39-9号 |
| 21 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 后巷25号号楼前 |
| 22 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 后巷25号号楼后 |
| 23 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 杨陆巷240号旁 |
| 24 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 广益佳苑二期603号旁 |
| 25 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 广益星苑新明西路圣尚洗车旁 |
| 26 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 塘桥头厕所旁 |
| 27 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 塘桥头上马墩路前 |
| 28 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 风雷新村东门 |
| 29 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 广益新村南门口 |
| 30 | 污水提升泵站 | 1用2备 | 广益 | 风雷新村井亭东路和振奋路交叉口 |
| 31 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 祝家花园西侧 |
| 32 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 严巷130#北面 |
| 33 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 张巷停车场 |
| 34 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 小朱巷老通扬路口 |
| 35 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 金星苑 |
| 36 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 建乐家园、潘巷 |
| 37 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 新联家园 |
| 38 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 庙湾私房 |
| 39 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦庄六区 |
| 40 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 扬名花园一、二、四期 |
| 41 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 扬名花园五期、新市民公寓 |
| 42 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 中桥一村 |
| 43 | 污水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦庄三区 |
| 44 | 污水提升泵站 | 1用1备 |  | 开源路小区西北角 |
| 二 | 截污泵站 |  |  |  |
| 1 | 截污泵站 | 1用1备 | 惠山 | 红五月桥 |
| 2 | 截污泵站 | 1用1备 | 惠山 | 努力桥 |
| 3 | 截污泵站 | 1用1备 | 惠山 | 惠峰路 |
| 4 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 新惠家园 |
| 5 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 会岸桥 |
| 6 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 石门路桥 |
| 7 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 揽翠桥 |
| 8 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 碧霞桥 |
| 9 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 大吴巷桥 |
| 10 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 西泾河 |
| 11 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 杨岸路 |
| 12 | 截污泵站 | 1用1备 | 惠山 | 九曲基河盛岸二村 |
| 13 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 西坝头河蒋家湾 |
| 14 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 赵家浜惠龙新村 |
| 15 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 赵家浜惠龙新村 |
| 16 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 赵家浜惠龙新村 |
| 17 | 截污泵站 | 1用1备 | 山北 | 护渎河惠麓苑 |
| 18 | 雨水提升泵站和截污泵站 | 2用1备 | 惠山 | 水沟头路通德桥实验幼儿园对面 |
| 19 | 截污泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 老北塘区政府 |
| 20 | 截污泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 广宾桥桥旁 |
| 21 | 截污泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 盛世家园小区内 |
| 22 | 截污泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 广石家园213栋旁（毛巷新村） |
| 23 | 截污泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 贝尔幼儿园院内 |
| 24 | 截污泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 凤宾路桥（苏屑河） |
| 25 | 截污泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 金桥商贸城2号口 |
| 26 | 截污泵站 | 1用1备 | 瞻江 | 中街1号楼前公厕旁 |
| 27 | 截污泵站 | 1用1备 | 广益 | 前胡村浜顶端锡洲西路 |
| 28 | 截污泵站 | 1用1备 | 广益 | 林堰桥西侧 |
| 29 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 马夹浜五爱苑B块 |
| 30 | 截污泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 通扬路永清桥排口 |
| 31 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 新坊家舍 |
| 32 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 善念花园别墅 |
| 33 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 园林宿舍20号 |
| 34 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 园林宿舍32号 |
| 35 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 阳光城市花园D区门口 |
| 36 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 庙湾桥西侧 |
| 37 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦村河芦庄六区65#北侧 |
| 38 | 截污泵站 | 1用1备 | 扬名 | 芦村河芦庄六区157#西侧 |
| 三 | 雨水提升泵站 |  |  |  |
| 1 | 雨水提升泵站 | 2用1备 | 山北 | 惠华新村 |
| 2 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 崇安寺 | 汤巷小区24号门围墙角落里 |
| 3 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 惠山 | 蓉湖南路五爱小学东北1门（蓉湖南路与春申路交叉口西北120m） |
| 4 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 南尖巷南尖社区门口 |
| 5 | 雨水提升泵站 | 2用1备 | 清名桥 | 槐古路槐古新村270号 |
| 6 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 惠山 | 建筑新村14#南面 |
| 7 | 雨水提升泵站 |  | 惠山 | 天元世家停车场 |
| 8 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 社桥谢巷58号后门 |
| 9 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 社桥后谢巷谢巷198号后门 |
| 10 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 风顺里7号前广场边 |
| 11 | 雨水提升泵站 | 1用2备 | 广益 | 江海新村南片104号前 |
| 12 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 上马墩三村南片北门人民东路 |
| 13 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 上马墩三村北片南门人民东路 |
| 14 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 上马墩二村10号南 |
| 15 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 广益 | 宁海里南一期83号附近 |
| 16 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 学前东路春江桥南 |
| 17 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 学前东路春江桥北 |
| 18 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 广丰东浜徐巷桥西南侧 |
| 19 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 唐周巷浜唐周巷桥西北 |
| 20 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 毛岸集贸市场华浩口腔旁 |
| 21 | 雨水沉淀池 | 1用2备 | 广益 | 大寨河广谐路广益路路口 |
| 22 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 金科观天下二期上马墩路南门 |
| 23 | 水处理设施 |  | 广益 | 尤渡桥东侧 |
| 24 | 水处理设施 |  | 广益 | 尤渡桥西侧1 |
| 25 | 水处理设施 |  | 广益 | 尤渡桥西侧2 |
| 26 | 雨水泵站 |  | 惠山 | 水车湾小区雨水泵站 |
| 27 | 雨水提升泵站 | 2用1备 | 山北 | 惠华小区77号楼北侧 |
| 28 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 山北 | 老惠峰路 |
| 29 | 雨水提升泵站 | 2用1备 | 惠山 | 运河东路五里新村 |
| 30 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 和泰苑18号门 |
| 31 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 和泰苑13号门 |
| 32 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 北大街 | 和泰苑19号门 |
| 33 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 惠山 | 畅舜苑9#楼南面 |
| 34 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 黄巷 | 黄巷上私房城管中队旁 |
| 35 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 创业河黄泥头广益新村南门附近 |
| 36 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 瞻江 | 广晟苑26号楼西侧河边 |
| 37 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 广益佳苑一期12号楼南侧绿化带 |
| 38 | 雨水沉淀池 | 1用1备 | 广益 | 大寨河商公园 |
| 39 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 永胜新村59号 |
| 40 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 扬名 | 张巷停车场 |
| 41 | 雨水提升泵站 | 1用1备 | 清名桥 | 喻松桥兴源中路辅路西侧 |
| 42 | 雨水泵站 |  |  | 南巷私房雨水泵站 |

汇总统计

本项目对梁溪区现有所有泵站进行了前期勘察，对每处泵站的自控系统及信息化建设情况进行了统计，具体情况汇总如下表所示：

| 序号 | 类型 | 站点数 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期已建PLC控制柜站点 | 43 | 新增物联网模块、编程 |
| 2 | 可利旧PLC控制柜站点 | 49 | 新增物联网模块、视频监控、AR围栏、水位计；编程 |
| 3 | 需新增PLC控制柜站点 | 124 | 新增成套PLC柜、视频监控、AR围栏、水位计 |
| 4 | 小计 | 216 |  |