竞争性谈判文件

项目名称：武警中队“智慧磐石”拓展升级和营房改造项目（执勤安保系统）

项目编号：     JSZC-320623-JSFH-T2025-0092

采购人名称：           如东县公安局

采购代理机构： 江苏富华工程造价咨询有限公司

政府采购方式：         竞争性谈判

（全流程电子化，适用苏采云系统）

2025年8月

总目录

第一章  谈判邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	21

第五章  响应文件格式	32

- 第一章  谈判邀请

受如东县公安局的委托，江苏富华工程造价咨询有限公司就武警中队“智慧磐石”拓展升级和营房改造项目（执勤安保系统）(JSZC-320623-JSFH-T2025-0092)项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

武警中队“智慧磐石”拓展升级和营房改造项目（执勤安保系统）竞争性谈判项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年08月11日8点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JSFH-T2025-0092

2.项目名称：武警中队“智慧磐石”拓展升级和营房改造项目（执勤安保系统）

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6. 预算金额：人民币92万元

最高限价（如有）：/

7.采购需求（简介）：详见第四章 采购需求

8.合同履行期限：签订合同后 60 个日历天供货、调试、检验结束并经采购人验收合格。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起3个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年08月11日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：如东县公安局

地  址：如东县长江路1号

联系人：崔主任        联系方式：13606272110

2.采购招标代理机构信息

名  称：江苏富华工程造价咨询有限公司

地　址：如东县公共资源交易中心服务大厅江苏富华窗口

联系人：吴  工        联系方式：15996689128

3.项目联系方式

项目联系人：崔主任    电    话：13606272110

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次谈判不收取谈判保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本采购文件仅适用于谈判公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本采购文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费由成交供应商支付，招标代理费金额根据江苏省招标投标协会【苏招协（2022）002号】收费标准*40%计取，在领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，请各投标供应商将此费用一并计入投标报价中。

- 5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、采购文件

- 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期3个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

- 8、采购文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对采购文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取采购文件的供应商, 更正公告内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足3个工作日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。供应商按“第五章  响应文件格式”要求编写响应文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

- 11、证明谈判响应标的符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按照采购文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表（如有）。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商须对采购文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2供应商须按照采购文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商须根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商须根据采购文件要求提供培训计划。

14.3供应商须根据采购文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、谈判响应函

15.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

- 16、谈判有效期

16.1谈判有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

- 17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子谈判响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.8.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

- 23、谈判小组

23.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网 （www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

26.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

26.7.异常低价审查

26.7.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.7.1.1投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

26.7.1.2投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

26.7.1.3谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.7.2启动异常低价投标(响应)审查后，谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.8出现下列情形之一的，作无效响应处理。

26.8.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.8.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。

26.8.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。

26.8.4供应商不具备采购文件中规定的资格要求的。

26.8.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。

26.8.6未通过符合性审查的。

26.8.7不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.8.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.8.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.8.10谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

26.8.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

26.8.12响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.8.13未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

26.8.14其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

26.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

27.2.2 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 确定成交供应商之日起2个工作日内，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3政府采购政策功能落实

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

（8）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.4.5因重大变故，采购任务取消的。

27.4.6谈判小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.4.7因系统故障原因造成谈判无法继续进行的。

27.5响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

27.5.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.6将政府采购合同转包的。

- 29.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

29.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

29.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

29.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本采购文件第一章。

质疑受理部门及联系方式，见本采购文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 31、成交通知书

31.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

32. 签订合同

32.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向采购人各提供一份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

32.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、政府采购履约资金扶持政策

34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：****

项目编号：****

甲方：（买方）****

乙方：（卖方）_****

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

1.1 标的名称：****

1.2 标的质量：****

1.3 标的数量（规模）：****

1.4 履行时间（期限）：****

1.5 履行地点：****

1.6 履行方式：****

1.7 包装方式：****

二、合同金额

2.1 本合同金额为（人民币大写）：**** 元（**** 元）。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币****元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：****

6.2.2履约保证金退还时间：****

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

乙方将采购合同中的全部货物送至甲方指定的地点并完成安装、调试至验收合格后付至合同价货物部分的90 %，工程部分验收合格后付至合同价工程部分的 70 %，一个月内工程部分提交审计资料送审，审计结束后付至合同价工程部分的90%，所有余款质保期结束后一次性付清。

注：本项目工程部分结算送审价与审计价的差额不得超过10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过10%，则超过部分的审计费用由乙方予以承揽。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后****小时内或货到甲方****小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值****的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额****每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日****向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期****个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额****的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续****天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式****份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期： ****年****月****日

第四章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

- 技术要求及采购标的数量要求：

（1）货物部分：

| 序号 | 项目 | 内容 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班室 | 原值班室各机柜内的接入设备以及网路、机柜等迁移至网络室(1) |  | 项 | 1 |
| 2 |  | 操作台及设备拆装至新值班室 |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 六类网线（含值班室、兵器室、休息室、机房以及网络室） |  | 箱 | 20 |
| 4 |  | 双口信息面板含模块 |  | 个 | 10 |
| 5 |  | 静电地板 |  | 平方米 | 81 |
| 6 |  | P1.538全彩显示屏体 | 显示净面积：宽5.76m*高2.08m 显示分辨率：宽3744点*高1352点 技术参数： 1.像素点间距：≤1.538mm；像素密度：422500点/m²； 2.安装及维修方式：压铸铝箱体/前维护； 3.基色主波长误差：符合SJ/T11141-2017中要求的C级≤5nm； 4.水平/垂直视角：≥170°； 5.色温范围：800K－20000K可调； 6.刷新率：≥3840Hz，换帧频率：50&60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 7.白平衡光亮度：≥600cd/㎡，亮度均匀性：≥99%； 8.模组平整度和拼接缝：≤0.02mm； 9.峰值功耗：≤250W/m²，平均功耗：≤84W/m²； 10.★模组厚度：模组采用3M胶沾固定基板，无内嵌螺钉，有效减少厚度，模组厚度≤10mm(含底壳)； 11.★模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故； 12.★灯面温升：正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤5℃；在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤10℃； 13.★灯珠抗拉：强度≥1kg，底壳弯曲:支辊距离75mm，测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN)； 14.★防蓝光：蓝光危害加权辐亮度值≤0.5W/（m²•sr），并在8h内不造成对视网膜蓝光伤害，蓝光视网膜危害应属无危害类； 15.视觉舒适度(VIC0指数)：测试值在0≤VIC0＜1，满足标准量化分级1级； 16.烟气毒性：毒性指数R值≤1，符合BS6853要求； 17.防霉：具备0级防霉特性； 18.杂波干扰：支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； 19.宽动态：具有 H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象； 20.★雾度：可见光投射比≥89%，因磨耗引起的度≤1.3%，抗磨性能符合标准中的技术要求； 21.★热成像：最大温度与平均温度相差在3℃以内，白屏老化50分钟转为普通视频老化状态； 22.★云端配置调试功能：支持云端一键下载程序文件并自动配置调试，支持通过手机拍屏实现配置文件云端下发，自动完成连屏配置； 23.★支持亮度、色度逐点校正，支持灰度校正，校正后亮度损失≤6%； 24.抑制摩尔纹：支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 25.噪音：工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求屏前、屏后、屏左、屏右处，噪声声压≤1.4dB(A)； 26.电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 27.工作温度：-10℃~50℃，工作湿度：10%RH~90%RH无结露； 以上带★项参数的内容须具有第三方检测报告作为证明文件（投标时须提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 平方米 | 11.98 |
| 7 |  | 视频发送器 | 1、支持6个网口输出，最大带载390万像素； 2、输入接口:包括2路HDMI1.3，1路DVI； 3、集成视频处理器与发送卡于一体； 4、支持3个窗口和1路OSD； 5、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能； 6、支持快捷配屏和高级配屏功能； 7、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 8、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用； | 台 | 6 |
| 8 |  | 一屏多显示输入节点（含软件） | ★1.支持分布式系统平台软件统一管理，同时支持无中心服务器的部署方式； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同排安装2台; 3.前面板带电源指示灯，工作指示灯，网络状态及信号传输状态灯; 4.标准RJ45接口，100OMbps速率，支持段通讯，支持DHCP动态获取IP地址; 5.不少于2路HDMI输入，支持端口备份； 6.输入信号标准分辨率不低于1920x1200@60Hz,输入信号分辨率自适应； 7.支持高低码率同时传输,编码码率调整范围128kbps~40Mbps； 8.支持EDID扩展显示标识自动识别和HDCP; 9.支持编码H.264、H.265、RTSP、ONVIF、GB/T28181; ★10.支持平衡式音频输入，支持音量调节和加嵌，支持同步，异步和混音三种管理方式; 11.不少于1路RS-232输出，1路IR红外控制接ロ; 12.支持远程KVM控制;跨屏，漫游鼠标操作，多屏间放大缩小;坐席屏幕内多路预览和放大接管;空闲自动锁定KVM坐席;快捷键隐藏/显示OSD菜单;纯快捷键切换视频源和控制屏，或支持OSD菜单方式切换; 13.支持网络休眠和唤醒; 14.支持字幕设置(启用/类型/大小/前背景色/水平/垂直)，背景图更换; 15.支持单播和组播模式，可修改组播设置；单节点支持多画面显示，分发数量不限制； ★16.支持自定义视频源分组，快速搜索查询等功能; 17.支持预案预案轮巡，可选择把已设置好的预案进行轮巡播放，并支持设置每个预案的轮巡时长; ★18.支持一键多屏镜像，一键锁屏，一键截图保存;支持自由框选画面，全屏显示; 19.支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志、Web升级、U盘升级、设备搜索定位、调用设备链接; ★20.实现与原有分布式系统无缝对接。 注;1.以上1.10.16.18带★项参数的内容须具备第三方检测报告扫描件（投标时须提供第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 2.以上20带★项投标时须提供投标人承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。 | 台 | 2 |
| 9 |  | 一屏多显示输出节点（含软件） | 1.支持分布式系统平台软件统一管理，同时支持无中心服务器的部署方式； 2.无风扇静音设计，支持1U机柜独立安装或同排安装2台; 3.前面板带电源指示灯，工作指示灯，网络状态及信号传输状态灯; 4.标准RJ45接口，100OMbps速率，支持段通讯，支持DHCP动态获取IP地址; 5.不少于2路HDMI输出，支持端口备份； 6.输出信号标准分辨率不低于1920x1200@60Hz,输出分辨率可自定义； 7.解码码率调整范围128kbps~40Mbps； 8.支持EDID扩展显示标识自动识别和HDCP; 9.支持协议：H.264、H.265、RTSP、ONVIF、GB/T28181; 10.支持平衡式音频输出，支持音量调节和解嵌，支持同步，异步和混音三种管理方式; 11.不少于1路RS-232输出，1路IR红外控制接ロ; 12.支持远程KVM控制;跨屏，漫游鼠标操作，多屏间放大缩小;坐席屏幕内多路预览和放大接管;空闲自动锁定KVM坐席;快捷键隐藏/显示OSD菜单;纯快捷键切换视频源和控制屏，或支持OSD菜单方式切换; 13.支持网络休眠和唤醒; 14.支持字幕设置(启用/类型/大小/前背景色/水平/垂直)，背景图更换; 15.支持单播和组播模式，可修改组播设置；单节点支持多画面显示，分发数量不限制； 16.支持显示终端任意跨屏、漫游、开窗、叠加显示,单路端口支持16个实时活动视窗;支持画面90°、180°、270°旋转; 17.支持预案预案轮巡，可选择把已设置好的预案进行轮巡播放，并支持设置每个预案的轮巡时长; 18.支持POE供电及外部供电互备； 19.支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志、Web升级、U盘升级、设备搜索定位、调用设备链接; ★20.实现与原有分布式系统无缝对接（投标时提供投标人承诺函并加盖投标人公章）（格式自拟）。 | 台 | 2 |
| 10 |  | 结构框架 | 含边框尺寸：宽5.84m*高2.16m，国标方通骨架，4cm黑色包边装饰，根据现场环境定制（装饰墙嵌入式安装） | 套 | 1 |
| 11 |  | 配电箱 | 1、类型：10KW配电柜 2、控制：PLC控制器，网络远程控制 3、输入电压：380V，三相五线 4、输出电压：220V 5、输出回路：3个单相回路（AC220V） 6、每路输出最大带载功率：≤3.33KW | 套 | 1 |
| 12 |  | 电源线缆、信号线 | 1、配电间至大屏配电箱总电源电缆为三相五线制五芯电缆,线径不低于国标YJV5*2.5mm²； 2、大屏配电箱分3路RVV3*2.5mm²至大屏； 3、控制室到显示屏安装位置，超五类网线14根； | 项 | 1 |
| 13 | 休息室 | 台面操作系统：国产8核CPU/16G内存/512G固态硬盘/27寸显示器/键鼠/国产系统 |  | 台 | 1 |
| 14 |  | 双口信息面板含模块 |  | 个 | 2 |
| 15 | 机房（大屏后方） | 原值班室各机柜内的汇聚设备及后端设备、机柜等迁移至机房 |  | 项 | 1 |
| 16 |  | 10KVA UPS主机 |  | 台 | 1 |
| 17 |  | 12V65AH蓄电池 |  | 节 | 16 |
| 18 |  | C16电池柜含电池连接线 |  | 套 | 1 |
| 19 |  | 24口交换机 |  | 台 | 2 |
| 20 |  | 32路16盘位硬盘录像机 |  | 台 | 2 |
| 21 |  | 8T硬盘 |  | 块 | 8 |
| 22 |  | 静电地板 |  | 平方 | 10 |
| 23 |  | 原值班室各类光纤进线重新迁移敷设至机房 |  | 项 | 1 |
| 24 |  | 5口POE交换机 |  | 台 | 4 |
| 25 | 其他 | 其他如室外、岗楼的飞线做隐蔽或美观梳理 |  | 项 | 1 |
| 26 |  | 线管、跳线、接插件、水晶头等 |  | 项 | 1 |
| 27 |  | 电源线 | RVV3*4.0mm | 米 | 100 |
| 28 |  | 配电箱 | 定制2F配电箱，满足机房的机柜、值班室大屏、值班室操作台用电需求（总进线由采购人负责提供） | 套 | 1 |
| 29 |  | 桥架 | 镀锌桥架100*50mm,包括接头通丝扣件 | 米 | 60 |
| 30 | 无人机 | 无人机机场 | 1.1自动机场 ★（1）重量：≤35 千克（不包含飞行器） （2）尺寸：舱盖开启:≤1300*600*420mm，舱盖闭合：≤580*590*470mm； ★（3）防护等级：≥IP55； （4）允许降落风速：≥8m/s； （5）作业半径：≥10000m； （6）RTK基站定位精准度： 水平：≤1 cm+1 ppm（RMS） 垂直：≤2 cm+1 ppm（RMS）； （7）输入电压：100至240VAC，50/60Hz； （8）作业准备时间：无人机在关机情况下，从无人机下发任务到无人机起飞作业准备时间＜3min； （9）传感器包含但不限于风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器； （10）边缘计算：支持外接交换机进行数据通信； ★（11）舱盖监控相机分辨率：≥1920*1080； （12）视角范围：≥150°； （13）网络接入：以太网接入：10/100/1000Mbps自适应以太网口； ★（14）飞行器充电时间：委托方要求从 20%充至 90%,≤35分钟，充电环境温度 25℃: 1.飞行器参数 （1）飞行器尺寸：与机场适配； （2）飞行器对角线电机轴距：≤470mm； （3）飞行器起飞重量：≥1600g； （4）飞行器上升速度：≥6m/s； （5）飞行器水平飞行速度：≥15m/s； （6）飞行器可承受风速：≥12m/s； ★（7）飞行器单电池续航时间：≥40分钟； （8）飞行器悬停精度：垂直±0.1m，水平±0.3m； ★（9）飞行器防护等级：≥IP54； （10）飞行器卫星定位模块：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS； （11）飞行器避障功能：具有环境感知功能，能够有效避让障碍物，具备上、下、前、后、左、右六个方向全向避障功能； （12）飞行器广角相机：影像传感器：≥1/1.2英寸CMOS，有效像素≥4800万， 最大照片尺寸：≥8000*6000； 等效焦距：≥24mm； 光圈：≥f/2.8 至 f/11; ISO范围：≥100至25600； （13）飞行器长焦相机：影像传感器：≥1/2" CMOS有效像素≥1200万， 最大照片尺寸：≥4000×3000； 等效焦距：≥162mm； 光圈：≥F4.4; ISO范围：≥100至25600； （14）飞行器热成像相机：像元间距：≤12μm； 分辨率：≥640×512@30FPS（普通模式）；≥1280×1024@30FPS（超分模式）； 视频码率：≥6MBPS; 光圈：≥F/1.0; 等效焦距：≥40mm； ★测温方式：支持点测温/区域测温； 测温范围：高增益模式：≥-20℃~+150℃，低增益模式：≥0℃~+550℃； 注;以上带★项的参数内容投标时须提供检测报告扫描件并加盖投标人公章. | 套 | 1 |
| 31 |  | 智能飞行电池 | 1）电池容量：≥7800毫安时； 2）输出电压：≥14.76 伏; 3）单电池整体重量：≤550g； ★4）能量: ≥ 115.2 瓦时（投标时提供检测报告并加盖投标人公章）。 | 节 | 6 |
| 32 |  | 智能遥控器 | 5.5英寸高亮大屏DJI RC Pro 行业版遥控器，图传为O3行业图传，续航时间约为3小时，为行业用户量身打造。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 机场保险服务 | 商业保险+第三者责任险（商业保险为出厂时由无人机厂家直接投保产品本身等值金额的商业保险，成交供应商供货时必须投保无人机第三者责任保险，且保险金额（责任限额）最少为人民币100万元（保险期限为一年）。 | 套/年 | 1 |
| 34 |  | 现场安装 | 包含机场所需工具、线材、底座以及管材等 | 套 | 1 |
| 35 |  | 机场运维 | 机场养护、定时巡检及时发现运行期间故障并排除故障等 | 套 | 1 |
| 36 |  | 无人机飞行管理平台 | 无人机飞行数据、视频就可实时回传至指挥中心， 数据将保存在云端，可随时回溯。平台支持上传全景照片、正射地图、三维模型，航线任务中支持通过虚拟操作杆控制飞行器飞行拍照。可将无人机视频实时在GIS地图上同步展示也可将视频画面分享到微信平台。飞手与管理人员可以每人使用自己的账号在同一组织内使用，共享航线库、飞行历史等。 （1）航线创建：需支持机场航线规划 ★（2）设备管理：需支持可以将飞行器信息维护好后，列表会显示飞行器各项信息，其中就会有飞行器是在线还是离线状态;并且在实时监管中也能查看飞行器是否在线，可以根据在线状态、设备名称进行查询； （3）组织信息维护操作：需支持添加好的组织下添加下级，维护下级信息，可以编辑当前组织的基础信息，可以按照内容查找组织; （4）任务管理：需支持在飞机飞行过程中，通过虚拟操作杆控制飞机进行拍照、录像等操作;控制飞机进行返航、急停、调色盘修改、喊话器等操作;能够远程调节无人机设备所搭载的云台的航向角、俯仰角以及镜头缩放，可以在飞行任务结束后，查看飞行记录中拍摄的航线照片、视频、起降视频、轨迹回放等内容； （5）部署方式：需支持公有云/私有云部署/本地化部署； （6）远程运维：需支持飞行器、机场注册、解绑等操作，实时查看设备在线状态、告警信息、运维信息，需支持异常提醒、远程维护，支持机场飞机固件升级; （7）模型库：需支持可以新建模型库，设置名称、类型(二维、三维、点云、shp)，可以将模型文件导入，导入成功进行切图，切图成功后点击名称进行查看； ★（8）设备详情：需支持打开机场、飞行器相机进行查看;支持四视频窗口，六视频窗口，九视频窗口等不同的模式。支持高清、超清、自适应实时视频超低延时传输，视频保存在云端，可随时回溯，可以将视频画面切换到设置全屏操作面板状态;用户可以通过虚拟操作杆在 web 端控制飞机飞行，控制负载拍照、录像上传至云端; ★（9）AI识别：需支持车辆、行人、摩托车、三轮车、火焰、应急车道占用实时识别； 注：以上带★项的参数内容投标时须提供检测报告扫描件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 37 | 集成服务 | 集成服务 |  | 项 | 1 |
| 38 |  | 窗帘（含轨道等辅材，材质为科技布） |  | 平方米 | 51.3 |
| 39 |  | 地毯（荷兰绒材质，免洗可擦） |  | 平方米 | 50 |
| 40 |  | 液晶电视65寸（国产优质） |  | 台 | 2 |
| 41 |  | 床1.5米*2米（橡木框架 软背 排骨架+20cm独立袋装弹簧床垫） |  | 张 | 4 |
| 42 |  | 床1.8米*2米（橡木框架 软背 排骨架+20cm独立袋装弹簧床垫） |  | 张 | 2 |
| 43 |  | 客厅沙发（复合面料科技布材质，海绵填充物，木制框架，约2.5米3人位） |  | 套 | 1 |

（2）工程部分：

| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰装修 | 轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 71.3 |
| 2 |  | 多孔砖隔墙 | ㎡ | 46 |
| 3 |  | 一楼工字钢加固 混凝土加预埋铁 浇注 木工板 石膏板 封面层 刮腻子 涂料 | 项 | 1 |
| 4 |  | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 73 |
| 5 |  | 轻钢龙骨隔墙加多孔砖隔墙的刮腻子、涂料 | ㎡ | 234.6 |
| 6 |  | 客房客厅墙面刮腻子 涂料 | ㎡ | 287.3 |
| 7 |  | LED灯带（含灯槽、盖板、驱动、灯带） | m | 120 |
| 8 |  | 射灯（3000K≤色温≤6000K） | 个 | 40 |
| 9 |  | 床头垂灯（3000K≤色温≤6000K） | 个 | 8 |
| 10 |  | 电路改造（包含线管、开墙槽、电源线、面板） | 项 | 1 |
| 11 |  | 木饰面 （包含防火板底层、防撞碳晶板面层） | ㎡ | 76 |
| 12 |  | 踢脚线（实木材质） | m | 100 |
| 13 |  | 卫生间及洗衣下水改造 | 项 | 1 |
| 14 |  | 写字台电视柜台鞋柜（根据中队要求定制，须满足业主要求） | 套 | 4 |
| 15 |  | 拆除清理保洁上下楼搬运 | 项 | 1 |
| 16 |  | 空调移机至新值班室（包含配套材料） | 项 | 1 |
| 17 |  | 兵器室线路（根据中队要求预留，须满足业主要求） | 项 | 1 |

二、执行标准：

采购标的须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、产品质保及售后服务要求：

1.所有投标产品必须是原厂生产的、全新设备（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准；按生产厂家产品说明书的规定提供随机资料、配件。所有的产品和设备必须为全新正品，包装完好无损，各类证书、证件、附件齐全，到采购人指定地点验货。

2.本项目主要设备原厂免费质保期二年，软件免费运维期2年 ，质保（运维）服务期从验收合格交付使用之日起算。

3.本项目由成交供应商统一供货并负责安装，项目实施期间须提供现场安装指导及现场试验指导等现场技术服务，现场调试期间派技术人员到现场指导。各类现场技术服务费应包括在投标总价中。

4.成交供应商需配备专属服务电话，提供7*24小时服务受理，产品在使用过程中出现问题，采购人向成交供应商发出故障通知后，10分钟内响应，1小时内到达现场。一般故障须在1小时内解决、重大故障须2小时内解决（若有修复困难，须提供备机备件）。

5.成交供应商须提供免费现场安装操作培训和技术培训。

6. 其它未尽事宜均应按照国家“新三包”规定执行。

四、货物的交付、验收：

1、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。货物应有良好可靠的包装措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、供货期：签订合同后 60 个日历天供货、调试、检验结束并经采购人验收合格。

所有产品须按合同指定地点、时间安装合格并交付使用，项目禁止分包或转包。

五、采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3、绿色数据中心

4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7、采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；

六、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

P1.538全彩显示屏体

七、采购需求中必须满足的实质性要求；

项目需求中所列技术参数带★项参数不可负偏离，要求提供证明材料的带★项按对应要求提供证明材料；未要求提供证明材料的带★项只需在《技术部分正负偏离表》中注明是否负偏离。投标人所投产品带★项技术性能参数可优于但不得低于相应指标，任一带“★”项出现负偏离的，视为未实质性响应采购文件，作为无效响应处理。

八、付款方式：

成交供应商将采购合同中的全部货物送至采购人指定的地点并完成安装、调试至验收合格后付至合同价货物部分的90 %，工程部分验收合格后付至合同价工程部分的70 %，一个月内工程部分提交审计资料送审，审计结束后付至合同价工程部分的90 %，所有余款质保期结束后一次性付清。

注：本项目工程部分结算送审价与审计价的差额不得超过10%，如工程结算送审价与审计价的差额超过10%，则超过部分的审计费用由中标人予以承揽。甲方应在收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

九、履约保证金：

本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

十、安全责任：

成交供应商在本项目运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.谈判报价表；

2.分项报价表（格式见附件1）。

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）；

2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证正反面扫描件；

3.法人授权书（格式见附件4）（如有授权）、被授权人身份证正反面扫描件；

4.谈判响应函（格式见附件5）；

5.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件6）；

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件7）；

7.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件8）；

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）；

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）；

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件6）；

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）；

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）。

附件1     分项报价表（货物部分+工程部分）（逐页加盖公章）

| （一）货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（货物部分）（人民币：元）大写： 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目（装饰装修）内容 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（工程部分）（人民币：元）大写： 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标总价大写（人民币）（货物部分+工程部分）：           元（¥      元）

2、工程部分报价表中全费用综合单价报价为包括材料费（含辅材）、人工费（含安装及调试）、运费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费（含脚手架费用）、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等的全部费用。结算时，成交全费用综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

3、以上工程量×全费用综合单价=合价，合价之和等于小计，小计之和等于投标总价。

4、供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5、本项目招标代理费由成交供应商支付，招标代理费金额根据江苏省招标投标协会【苏招协（2022）002号】收费标准*40%计取，在领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，请各投标供应商将此费用一并计入投标报价中。

6、分项报价表每一页均须加盖公章，

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：  年  月  日

附件2

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证正反面扫描件盖公章（加盖CA电子公章）

日期：      年    月     日

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                     （项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

注：提供被授权人身份证正反面扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

谈判响应函

致：如东县公安局

根据贵方的            （项目名称）采购文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件6                     中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）         的（项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：   年   月    日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：中小企业划型标准详见：https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm

附件7

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______       单位的采购文件名称为                 的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：   年   月    日

- 附件8

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月     日

附件9

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应采购文件，由谈判小组认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：      年    月   日

附件10

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果采购文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应采购文件，由谈判小组认定。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：      年  月   日

附件11

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：      年   月   日

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。