苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0221

采购单位：苏州市中医医院

项目名称：西苑医院苏州医院康复设备一批

项目类别：货物类

苏州市政府集中采购中心

2025年 5月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	34

第五章 合同及主要条款	65

第六章 评标办法和评分标准	72

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2025-0221 |
| 2 | 项目名称 | 西苑医院苏州医院康复设备一批 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 江工 联系电话：0512-69820885 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市中医医院 地址：苏州市姑苏区杨素路18号 联系人：徐洪 联系电话：0512-67872446 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年6月13日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年6月13日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年6月13日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

# 第一章  投标邀请函

项目概况： 西苑医院苏州医院康复设备一批 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2025年 6 月 13 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0221

2.项目名称：西苑医院苏州医院康复设备一批

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币肆佰贰拾贰万伍仟陆佰元整（¥4225600.00）其中：

第一标段：西苑医院苏州医院冲击波治疗仪及熏蒸仪一批，人民币玖拾玖万元整（¥990000.00）

第二标段：西苑医院苏州医院上下肢主被动训练器等，人民币陆拾壹万元整（¥610000.00）

第三标段：西苑医院苏州医院下肢血液循环驱动，人民币拾万元整（¥100000.00）

第四标段：西苑医院苏州医院空气波压力治疗仪，人民币肆万元整（¥40000.00）

第五标段：西苑医院苏州医院高频振动排痰仪，人民币叁拾肆万伍仟元整（¥345000.00）

第六标段：西苑医院苏州医院防血栓气压泵，人民币拾捌万元整（¥180000.00）

第七标段：西苑医院苏州医院认知监测仪等设备一批，人民币壹佰玖拾陆万零陆佰元整（¥1960600.00）

5.最高限价：人民币肆佰零壹万肆仟叁佰贰拾元整（¥4014320.00）其中：

第一标段：西苑医院苏州医院冲击波治疗仪及熏蒸仪一批，人民币玖拾肆万零伍佰元整（¥940500.00）

第二标段：西苑医院苏州医院上下肢主被动训练器等，人民币伍拾柒万玖仟伍佰元整（¥579500.00）

第三标段：西苑医院苏州医院下肢血液循环驱动，人民币玖万伍仟元整（¥95000.00）

第四标段：西苑医院苏州医院空气波压力治疗仪，人民币叁万捌仟元整（¥38000.00）

第五标段：西苑医院苏州医院高频振动排痰仪，人民币叁拾贰万柒仟柒佰伍拾元整（¥327750.00）

第六标段：西苑医院苏州医院防血栓气压泵，人民币拾柒万壹仟元整（¥171000.00）

第七标段：西苑医院苏州医院认知监测仪等设备一批，人民币壹佰捌拾陆万贰仟伍佰柒拾元整（¥1862570.00）

6.合同履行期限：自合同签订生效后接甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

7.采购需求：详见招标文件第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年 6 月 13 日 09 点 30 分（北京时间）；

2.开标时间：2025年 6 月 13 日 09 点 30 分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

联系人：徐洪

联系方式：0512-67872446

2.采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820885

3.项目联系方式

项目联系人：江工

电话：0512-69820885

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。

2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营(许可)资格。投标单位为生产企业的，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格证书复印件。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69820894

联系地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4006室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6投标单位具有所投产品的医疗器械生产或经营（许可）资格。投标单位为生产企业的，须提供

有效期内的《医疗器械生产许可证》复印件，投标单位为经营企业的，须提供有效期内的医疗器械经营资格

证书复印件。

14.1.4.7其它有关资格证明文件。

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 技术参数比较

14.1.6.2 安装实施方案

14.1.6.3 售后服务方案

14.1.6.4 售后服务承诺

14.1.6.5 类似业绩比较

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9.与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州市中医医院 的 西苑医院苏州医院康复设备一批采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 第四章  招标书

苏州市政府集中采购中心受 苏州市中医医院 的委托，就 西苑医院苏州医院康复设备一批项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0221

二、项目名称：西苑医院苏州医院监护仪、除颤仪等设备一批

三、预算金额：人民币肆佰贰拾贰万伍仟陆佰元整（¥4225600.00）其中：

第一标段：西苑医院苏州医院冲击波治疗仪及熏蒸仪一批，人民币玖拾玖万元整（¥990000.00）

第二标段：西苑医院苏州医院上下肢主被动训练器等，人民币陆拾壹万元整（¥610000.00）

第三标段：西苑医院苏州医院下肢血液循环驱动，人民币拾万元整（¥100000.00）

第四标段：西苑医院苏州医院空气波压力治疗仪，人民币肆万元整（¥40000.00）

第五标段：西苑医院苏州医院高频振动排痰仪，人民币叁拾肆万伍仟元整（¥345000.00）

第六标段：西苑医院苏州医院防血栓气压泵，人民币拾捌万元整（¥180000.00）

第七标段：西苑医院苏州医院认知监测仪等设备一批，人民币壹佰玖拾陆万零陆佰元整（¥1960600.00）

四、最高限价：人民币肆佰零壹万肆仟叁佰贰拾元整（¥4014320.00）其中：

第一标段：西苑医院苏州医院冲击波治疗仪及熏蒸仪一批，人民币玖拾肆万零伍佰元整（¥940500.00）

第二标段：西苑医院苏州医院上下肢主被动训练器等，人民币伍拾柒万玖仟伍佰元整（¥579500.00）

第三标段：西苑医院苏州医院下肢血液循环驱动，人民币玖万伍仟元整（¥95000.00）

第四标段：西苑医院苏州医院空气波压力治疗仪，人民币叁万捌仟元整（¥38000.00）

第五标段：西苑医院苏州医院高频振动排痰仪，人民币叁拾贰万柒仟柒佰伍拾元整（¥327750.00）

第六标段：西苑医院苏州医院防血栓气压泵，人民币拾柒万壹仟元整（¥171000.00）

第七标段：西苑医院苏州医院认知监测仪等设备一批，人民币壹佰捌拾陆万贰仟伍佰柒拾元整（¥1862570.00）

五、合同履行期限：自合同签订生效后接甲方进场通知后30天内供货并安装调试结束，如遇施工现场无安装条件，经采购单位同意后可适当延期。原厂质保，质保期5年。

六、招标内容：

标段一：西苑医院苏州医院冲击波治疗仪及熏蒸仪一批

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击波治疗仪 | 2 | 是 | 5年（含易损件） |
| 中药熏蒸仪（单头） | 10 | 是 | 5年 |
| 中药熏蒸仪（双头） | 4 | 是 | 5年 |
| 中药熏蒸仪(舱式） | 1 | 是 | 5年 |

注：1、核心产品：冲击波治疗仪、中药熏蒸仪（单头）；

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

（一）冲击波治疗仪

1.采用气压弹道式放射状冲击波源，独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

2.立式一体机；

3.10.4英寸彩色液晶触摸屏设计；

4.★支持中、英、德、法等六种语言界面；

5.内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议；

6.可自由编辑并储存自定义处方；

7.支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历；

8.大容量病例库，可保存10000个以上病例信息；

9.内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库；

10.人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作；

11.手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出；

12.治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar；

13.治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz；

14.★具备M1-M5五种自动变频输出；

15.治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便，客户可自行维护更换；

16.★具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位；

17.★可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗；

18.治疗过程中，参数可调节；

19.配置清单：主机，治疗手柄配件箱*2，治疗手柄箱海绵*2，治疗手柄。

（二）中药熏蒸仪（单头）

- 数量：10台

1.★保温及治疗功率1、2、3、4档可调；

2.药液从常温加热到95℃时间≤15分钟；

3.治疗时间1-60分钟可调；

4.智能倒计时：药液温度达97℃开始倒计时；

5.具有低液位报警及温度保护开关功能；

6.设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

7.★温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

8.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

9.当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀动作；

10.喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11.设备输出功率：约2100VA；

12.额定容量：≥5L；

13.通道数：单通道（一个喷头）；

14.机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离；

15.采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

16.采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

17.外置气路过滤器，方便清洁维护。

（三）中药熏蒸仪（双头）

数量：4台

1.通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2.保温及治疗功率1、2、3、4档可调；

3.药液从常温加热到95℃时间≤15分钟；

4.治疗时间1-60分钟可调；

5.具有低液位报警及温度保护开关功能；

6.★设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

7.★温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

8.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

9.当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

10.喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11.设备输入功率：2100VA；

12.额定装药最大容量：≥5L；

13.智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时；

14.机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

15.采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

16.采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

17.外置气路过滤器，方便清洁维护。

（四）中药熏蒸仪(舱式）

数量：1台

1.电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：2000VA；

2.数字显示功能：液晶显示、按键操作，治疗参数实时显示；

3.自动控温：启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃；

4.熏蒸时间控制：1～99min；

5.容量：药液箱容量≤3.8L；

6.多重防护：仪器具有多重安全防护措施，对超温、超压、漏电、缺液及干烧等进行防护；

7.★自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧；

8.紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机停止输出并报警；

9.★淋浴：舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗；

10.清洁功能：可去除舱内异味；

11.人体工学设计：舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高，受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感；

12.优质选材：一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。

标段二：上下肢主被动训练器等

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上下肢主被动训练器 | 2 | 是 | 5年 |
| 上下肢主被动训练器（床边） | 3 | 是 | 5年 |
| 上肢康复训练系统 | 1 | 是 | 5年 |
| 连续性关节被动训练器 | 1 | 是 | 5年 |

注：1、核心产品：上下肢主被动训练器。

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

- 上下肢主被动训练器

1.上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练；

2.上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

3.上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

4.小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

5.显示屏：8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定；

6. ★不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换；

7.★具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度可调；

8.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动；

9.训练时间可调：1~120min可调；

10.速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

11.阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

12.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能；

13.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。

（二）上下肢主被动训练器（床边）

1.床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；

2. ★电机数量：≥4个电机；

3.电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动；

4.训练器横向支臂可伸缩：0mm～150mm可调，竖向支臂可伸缩：0mm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；

5. ★电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；

6.下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带；

7.显示屏：8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便；

8.不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

9.具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能，痉挛识别灵敏度10级可调；

10.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动；

11.训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

12.速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

13.阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

14.训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

15.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。

（三）上肢康复训练系统

1.该系统通过提供动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,设备包含主控系统与训练系统；

2.该系统操作结构采用防夹手多连杆并联机械臂；

3. ★具备三种训练模式，包括被动训练、引导训练、情景训练；

4.该系统能提供的最大训练速度 0.3m/s，训练速度多档可调；

5. ★具备预定义训练轨迹功能，并包含直线与圆形轨迹；

6.该系统具备康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，并包含未执行、未完成、已执行等 3 种筛查和检索方式；

7. ★该系统的训练范围边界920mm×450mm，误差范围不超过5%；

8.该系统包含无线键鼠和遥控器，无卡顿操作距离主控系统 1m，且开机后可由键鼠或遥控器对训练系统进行操作；

9.该系统高度电动可调，高度调节范围 300mm，升降速度 6.5mm/s；

10.该系统的软件功能包含患者管理、用户管理等。其用户管理包含医师管理、治疗师管理等，并可提供新增、修改、删除等功能；

11.该系统具备情景训练模式，可设定特定的场景让患者进入相关角色， 以现实生活中类似情景为参照，进行模仿、比较、优化并进行反复训练；

12. ★该系统配备专用分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣， 适合手的放置并能将手固定；

13.该系统具有防夹手设计：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应大于60mm；危及手指应大于 25mm；

14.该系统具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息；

15.该系统具备终端位置监测功能。当终端位置超出患者训练范围时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息；

16. ★该系统应包含 3 个紧急停止开关，实现手动急停功能；

17.该系统能提供防夹手急停功能。当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，并在操作界面弹出警告提示信息；

18. ★该系统具有电气限位功能，实现安全保护。电气限位角度范围为 90°～ 190°，允差±5°。

（四）连续性关节被动训练器

1.输入功率:≤80VA；

2.角度范围:膝关节屈曲动作角度0~130°

髋关节屈曲动作角度0~70°

踝关节屈曲动作角度0~60°

内外翻动作角度为-27.5°-27.5°；

3.角速度:角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

4.最大角速度:1.4°/s；

5.痉挛保护:大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N；

6.调节杆的长度可调范围0~100m，误差±10%。调节杆2可调范围为0~7.100mm，误差±10%；

7.最大承重载荷: ≥200N；

8.治疗时间:1~240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%；

9.工作模式:正常模式、速度模式、角度模式。

- 标段三：下肢血液循环驱动

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下肢血液循环驱动 | 4 | 是 | 5年 |

注：1、核心产品：下肢血液循环驱动

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

1.设备工作压力值范围0-280mmHg；

2.★操作及配置：≥5寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作；

3.设备开始治疗后应具有自动锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作，同时可设置锁屏开启或关闭，开启后，可允许调节自动息屏时间范围最低为1Min，并且主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志；

4.★可配置气囊种类≥20种，包括但不限于腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、背部四腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右手康复气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择，“单人次使用气囊”须符合江苏省药品和医用耗材招采平台网采要求，具有对应的产品挂网信息编码；

5.★气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗；

6.★治疗方案：≥30种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案；

7.★内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，待机时间＞72小时；

8.★保压时间0-15s可调，间隔时间0s-99s可调；

9.设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节；

10.设备充气速度1-7级可调；

11.★治疗时间1min-99h可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示；

12.设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg；

13.★噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB；

14.★工作站资质：配置物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证；

15.主机使用年限：≥10年；

16.主机重量：净重≤3.0Kg，方便临床在病房移动；

17.仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示；

18.支持蓝牙连接以及在线升级功能；

19.★支持KPa和mmHg单位可切换显示。

- 配置清单：

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电源线 | 4 | 根 |  |
| 3 | 连接管路 | 8 | 根 |  |
| 4 | 台车 | 4 | 台 |  |
| 5 | 三腔腿部气囊 | 4 | 对 | 重复用 |
| 6 | 三腔小腿气囊 | 4 | 对 | 重复用 |

- 标段四：空气波压力治疗仪

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气波压力治疗仪 | 2套 | 是 | 5年 |

注：1、核心产品：空气波压力治疗仪

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

1.智能腿套识别：自动识别气囊种类，并配置相应压力，自动运行；

2.单腔零压跳过：单腔压力可调，零压跳过，避开伤口部位；

3.★安全压力范围：腿部抗栓0~120mmHg 可调，以防压力过大，挤脱已形成的静脉栓；足部抗栓压力 100-200mmHg。压力调节步长为1 mmHg；

4.压力调节分为统调、单腔压力可调两种方式，统调自动给予梯度递减压力，单腔调压适用于局部强化治疗，每腔压力均可调；

5.★设备具有双侧同时加压和仿生步态加压智能识别功能。对肢体施加周期性连续、圆周、梯度压力，从远心端向近心端梯度压力自动递减，保证静脉血流单向回心，不损伤静脉瓣；

6.★设备需包含DVT预防模式及缓解肢体静脉性水肿两种治疗模式；DVT:指南推荐的静脉血栓预防专业模式； M: 适用静脉性水肿、伤口血肿及其他轻度水肿，适合术后部位消除水肿和致痛炎性物；

7.★治疗时长设定：0~120h 可调，步长1分钟；可选择连续运行。既能达到指南连续预防18小时的要求，也能满足临床显示计费要求；

8.★静脉再充盈时间：自动侦测与手动设定可选，自动侦测为发明专利，手动可调范围0~90s。；

9.预防血栓形成专用气囊：大腿套、小腿套、足套、足靴套；支持双腿、单腿、双足、单足、一腿一足等多种临床使用需求，支持每腔压力单独可调。.腿套有腘窝镂空设计，避开对腘静脉产生压迫，更有利静脉血回流；

10.两路物理通道， 一体化成型气管，没有沟槽，方便擦拭消毒、感染控制，适合ICU、手术室等感控要求高的环境使用。双肢体同步加压与步态仿生交替加压均可；

11.★ 设备重量≤2.7Kg,。噪音≤40dB；

12.★内置锂电池：满负荷运行高于14小时，待机可达36小时，便于手术室、病房、急诊各科室间病人转运，不留VTE 预防空窗期；

13.操作方式：彩色液晶触摸屏，动态人体图形界面，直观点选加压部位，如上肢、下肢、手、足等， 界面显示治疗部位、套筒类型、数量、充气腔室等，方便护士查对医嘱，精准医疗治疗；

14.操控、运行状态等语音提示功能，视觉、听觉双重确认，安全操作；

15.设备有开机自检、运行中智能监测的功能，有低压、漏气、过压保护、空接套筒等报警提示；

16.★设备可联网VTE 、HIS 、EMR、护理文书等系统，可接收医嘱、 VTE 等系统下发的指令，实现与医院系统的互联互通。设备端界面显示 wifi、 蓝牙等网络信号以及系统互联的动态消息显示框。设备具备断网自动存储功能，等回到有网络信号的环境，能自动联网并从断点处上传设备存储的数据，没有数据丢失，保留完整治疗记录。设备屏幕分置联网信号、电子医嘱信息窗口，触屏可选择病床号、电子医嘱ID,与患者信息自动匹配，实现精准治疗。同时物联网无限扩展，智能组网，分院、联盟医院可共用统一VTE管理平台；

17.★设备可上传运行数据，如压力、时间、时长、治疗部位等数据，治疗记录可通过VTE 系统写入电子病历，实现患者信息及治疗记录无限量储存；

18.★设备自带汉字库，界面可显示病房名称，患者姓名，设备端可查询治疗历史详情，内存≥1万条，内容包括科室、患者姓名、患者ID、医嘱号、治疗模式及部位、压力值、治疗时刻、治疗时长、静脉再充盈时间等。方便护士查对，降低差错率；

19.隐藏式挂钩，可悬挂床头、吊塔、手术床上；

20.安全设置：自保护功能，超压、欠压报警，电池欠压报警、空接报警，同时具有语音及屏幕双重报警功能。电磁兼容检验报告，更适合ICU、手术室设备密集的场合使用。

- 标段五：高频振动排痰仪

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频振动排痰系统 | 5 | 是 | 5年 |
| 高频振动排痰仪 | 1 | 是 | 5年 |

- 注：1、核心产品：高频振动排痰仪

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

- 高频振动排痰系统

1.1、≥10英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭旋钮调节两种操作方式；

1.2、压力单位显示可选mmHg和kPa两种，压力1-37mmHg可调，步进1mmHg，≥37级可调；

1.3、频率1-20Hz连续可调，步进1Hz；

1.4、时间1-60min可调，步进1min，可设置正/倒计时模式；

1.5、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A) ；

1.6、≥20种治疗模式，包括常规模式、梯度模式、循环模式、自定义模式；自定义模式需内置包含肺康复模式、心肺功能锻炼模式，自动模式在运行过程中可调节档位和压力；

1.7、治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数；

1.8、压力/频率参数设置超过常用范围时，屏幕会弹出确认提醒，治疗开始后会自动锁屏，避免误操作，气囊或连接管路脱落时，屏幕有欠压提示，同时蜂鸣器会响起；

1.9、★咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s；

1.10、★压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性；

1.11、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1.4万条历史治疗信息；

1.12、支持WIFI和蓝牙无线扩展功能；

1.13、★可配置血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率；

1.14、可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗；

1.15、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏；

1.16、有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群；

1.17、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染；

1.18、具备雾化功能，雾化档位4档可调；

1.19、具备吸痰功能，极限负压：≥0.075MPa，瞬时抽气速率：≥20L/min。

2、高频率振动排痰仪

2.1、≥8英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭旋钮调节两种操作方式；

2.2、★压力单位显示可选mmHg和kPa两种，压力1-37mmHg可调，步进1mmHg，≥37级可调；

2.3、频率1-20Hz连续可调，步进1Hz；

2.4、★时间1-60min可调，步进1min，可设置正/倒计时模式；

2.5、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A) ；

2.6、≥20种治疗模式，包括常规模式、梯度模式、循环模式、自定义模式；自定义模式需内置包含肺康复模式、心肺功能锻炼模式，自动模式在运行过程中可调节档位和压力；

2.7、★治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数；

2.8、压力/频率参数设置超过常用范围时，屏幕会弹出确认提醒，治疗开始后会自动锁屏，避免误操作，气囊或连接管路脱落时，屏幕有欠压提示，同时蜂鸣器会响起；

2.9、★咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s；

2.10、★压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性；

2.11、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1.4万条历史治疗信息；

2.12、★支持WIFI和蓝牙无线扩展功能；

2.13、★可配置血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率；

2.14、可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗；

2.15、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染。

- 标段六：防血栓气压泵

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防血栓气压泵 | 7 | 是 | 5年 |

- 注：1、核心产品：防血栓气压泵

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；

2.★治疗时间：0min-600min可选；

3.★治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足预防血栓、促进淋巴回流、促进血液循环、加强回心血流等不同需求；

4.★自定义模式下具有取消创伤部位不加压治疗功能；

5.★应具有快速对选择治疗部位是否连接加压气囊自动识别功能，实现一键操作治疗；

6.可手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间；

7.充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用；

8.★支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，左上肢和右上肢可以单独选用，左下肢和右下肢可以单独选用；

9.★治疗压力：0mmHg-280mmHg可选，误差：±5mmHg；

10.当治疗模式为模式1或者自定义模式时：

脚掌、手掌压力=治疗压力；

脚踝、手腕压力=治疗压力-15mmHg；

小腿、前臂压力=治疗压力-30mmHg；

大腿、上臂压力=治疗压力-45mmHg。

11.当治疗模式为模式2～模式12时：

脚掌、手掌压力=治疗压力；

脚踝、手腕压力=治疗压力；

小腿、前臂压力=治疗压力；

·大腿、上臂压力=治疗压力。

12.治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择；

13.★主机具有≥4.3英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式；

14.设备治疗后应具有锁屏功能，防止治疗过程中非专业人±误操作；

15.超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息；

16.上肢气囊和下肢气囊具有重复性和一次性可选；

17.★具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示；

18.维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测；

19.★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全；

20.★可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作不小于4小时；

21.可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；

22.支持在线升级功能；

23.具有事件记录功能，可存储不少于200条事件。

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 导气延长管 | 1套 |
| 3 | 腿部加压套 | 1套 |
| 4 | 足部加压套 | 1套 |

- 标段七：认知监测仪等一批

| 设备名称 | 数量 | 是否为医疗器械 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认知监测仪 | 1 | 是 | 5年 |
| 多体位按摩床 | 5 | 是 | 5年 |
| PT床 | 3 | 是 | 5年 |
| 电动起立床 | 2 | 是 | 5年 |
| 理疗床 | 10 | 是 | 5年 |
| 颈椎牵引椅 | 5 | 是 | 5年 |
| 腰椎牵引床 | 6 | 是 | 5年 |
| 颈腰椎牵引床 | 1 | 是 | 5年 |
| 超声波治疗仪 | 2 | 是 | 5年 |
| 言语治疗设备 | 1 | 是 | 5年 |
| 磁疗仪 | 2 | 是 | 5年 |
| 气压治疗设备 | 2 | 是 | 5年 |
| 吞咽治疗设备 | 1 | 是 | 5年 |
| 低频干扰电 | 2 | 是 | 5年 |
| 生物反馈仪 | 1 | 是 | 5年 |
| 蜡疗仪 | 1 | 是 | 5年 |
| 中频电治疗仪 | 4 | 是 | 5年 |
| 平衡训练设备 | 1 | 是 | 5年 |
| 高光治疗仪 | 1 | 是 | 5年 |
| 偏振光治疗仪 | 1 | 是 | 5年 |
| 多功能艾灸仪 | 6 | 是 | 5年 |
| 智能罐疗仪 | 2 | 是 | 5年 |
| 电针仪 | 20 | 是 | 5年 |
| PT设备一批 | 1 | 否 | 5年 |

- 注：1、核心产品：认知监测仪

2、产品须提供《医疗器械注册证》，投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供视为非实质性响应招标文件要求。

（一）认知监测仪

1. 眼动追踪传感器

(1)★采用眼球自动跟踪功能，快速、直观、准确地对患者注意力的辅助诊断；

(2)眼动监控采用5L眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm,采样率：≥120Hz；

(3)可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s。

2. 评估模块

(1)眼动辅助评估：可针对注意力障碍、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估；快速、直观、准确地对患者注意力的诊断；包括10个眼动跟踪训练项目；

(2) MCI/AD患者眼动快速筛查功能模块

①能够利用眼动跟踪技术对MCI/AD患者进行快筛，其中包括：对照测试、跟踪测试、朝向眼跳测试、反向眼跳测试等多个测试模块，并可在测试完成后出具 相应的测试数据及报告；

②应提供AD8、Cog-12等评估量表，支持眼动选择方式与手动选择方式，可出具筛查报告；

③支持身份证快速读取信息录入与手动信息录入两种方式；

(3)系统具备动态洛文斯顿工具箱的计算及分析系统，根据评估数据，自动定量分析脑功能各个维度静态水平和动态水平；

(4)系统须具备EC301量表，用于数算障碍患者的评估；

(5)提供不少于30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，应至少包括：MMSE、MOCA、星型划销、划消测验、瞬时记忆、反应时检查、威斯康星测验等多种评定筛查工具。评定结果能出具可编辑的评估报告。

3. 认知障碍训练模块

(1)应包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、艺术能力等6大认知主题，>100个训练题目；

(2)脑功能临床训练的细分亚型>5个，而且每个亚型的子亚型分类>3个；

(3)训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度。

4. 后台病案管理功能

(1)专业数据库存储功能，能存储上百万条以上的治疗数据；

(2)可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等；

(3)可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、

训练进步情况等方面分析个体的训练情况。

5. 系统管理功能

(1)可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用；

(2)针对不同的用户可以开通相应的权限；

(3)对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。

（二）多体位按摩床

1.产品尺寸规格：约195x66x(51-94)cm

2.框架材质：铁框架加表面喷塑处理

3.承重：≥250kg

4.电压：220V~50HZ

5.升降高度：51-94cm

6.调节需要时间：约30秒

7.第一段长度43cm，可调节角度：45度到-40度；扶手调节距离15cm

8.第二段长度51cm，可调节角度：0-25度

9.第三段长度96cm，可调节角度：0度到75度，下肢分腿段位

10.头部气杆控制角度的调整

11. 5cm 36密度海绵

12.透气孔加孔塞设计

13.伸缩脚轮设计，方便床身移动

14.电机：约6000N

15. 360度环形碰触式升降调节开关

16.专业7.5cm直径医用承压轮

17.四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性

（三）PT床

1.产品尺寸规格：约190x120x(49-93)cm

2.框架材质：铁框架加表面喷塑处理

3.承重：≥250kg

4.升降高度：49-93cm

5.调节时间：约30秒

6.第一段长度65cm可调节角度：0度到65度

7.第二段长度121cm

8.头部气杆控制角度的调整

9. 5cm 36密度海绵

10. 3个透气孔加孔塞设计

11.伸缩脚轮设计，方便床身移动

12.电机 约8000N

13. 360度环形碰触式升降调节开关

14.专业7.5cm直径医用承压轮

15.四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性

16.皮革耐磨≥15万次

17.使用期限：≥8年

（四）电动起立床

1.产品尺寸规格：约190*64*51cm

2.床面长度：约190cm

3.框架材质：铁框架加喷塑处理

4.承重≥180kg

5.电压：220V~50HZ

6.电机调节时间：35-40秒

8.足部可以上下调节，调节角度-10度到20度

9.倾斜角度-2度到85度

10. 5cm 36密度海绵

11.电机≥8000N

12.专业12.5cm直径医用承压轮

14.皮革耐磨≥15万次

（五）理疗床

1.产品尺寸规格：约195*70*70cm

2.框架材质：铁框架加喷塑处理

3.承重：≥220kg

4. 5cm高密度海绵

5.高档PU表皮，更舒适，耐用，且无异味

6.10档可升级角度的靠背调节

（六）颈椎牵引椅

1.颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；

2.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；

3.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；

4.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min；

5.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

6.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

7.设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

8.设备具有颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭，最高温度不超过41℃；

9.牵引用椅与牵引绳基部的前后相对应位置可调，可调节范围0-15度；

10.牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg；

11.牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值；

12.环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：860hPa～1060hPa；

13.电源电压：AC220V±10%，电源频率：50Hz±2%；输入功率：≤180V；

14.尺寸：800mm*780mm*1150mm。

（七）腰椎牵引床

1.数码管、按键操作；

2.颈椎牵引力可调范围:0~300N，步长为IN，在牵引力调节至200N以上时发出警告并要求操作者确认；

3.腰椎牵引力可调范围:0~990N，步长为1N；

4.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/S；

5.腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；

6.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。

7.治疗时间可调范围:0~99min，步长为1min。

8.牵引相时间可调范围:0~9min，步长为1min。

9.间歇相时间可调范围:0~9min，步长为1min。

10.设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

11.行程范围:滑动行程范围为:0~200mm；

12.背板长度:700mm，腿板长度:1250mm；

13.牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg:

14.牵引用椅能够承受的最大患者体重为180kg；

15.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不

超过 41℃；

16.尺寸:约2720mm*720mm*920mm。

（八）颈腰椎牵引床

1.内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）；

2.颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；

3.腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N；

4.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；

5.腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；

6.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；

7.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min；

8.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

9.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

10.设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

11.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃；

12.★四维牵引模式：上折牵引角度0-10度；下折牵引角度0-30度；左右旋转牵引角度都是0-25度；左平摆最大角度20度，右平摆最大角度20度；

13.患者数据库管理系统：可添加、删除或编辑患者病历信息，随时查看患者记录；

14.牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值；

15.尺寸：约2340mm*770mm*1150mm。

（九）超声波治疗仪

1.★标配双通道（吸附超声通道），彩色触摸屏+旋钮操作；

2.可配备超声治疗头：A28V型吸附超声治疗头（固定式）；

3.有效辐射面积：4cm2；

4.有效声强：不大于1.2W/cm2；

5.波束最大声强：不大于6W/cm2；

6.额定输出功率：3.36W；

7.两种工作频率：1MHz或3MHz；

8.波形类型：连续波或脉冲波；

9.波束类型：准直型；

10.波束不均匀性系数不超过5；

11.脉冲持续时间：1.0ms～56.3ms；

12.脉冲重复周期：10.0ms、20.8ms、62.5ms；

13.脉冲重复频率：100Hz、48Hz、16Hz；

14.占空比：10%～90%（连续波为100%），步长10%；

15.治疗时间：0min～30min，步长：1min；

16.吸附压力：0mbar～500mbar，步长10mbar；

17.收藏设置参数功能，可收藏1000条设置参数；

18.总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态；

19.自检功能：开机后设备会进行初始化及自检；

20.快速停止功能：手持控制器和界面操作栏快速停止按钮，按下后治疗仪停止输出；

21.超温保护功能：当超声治疗头温度超过41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒；

22.输入功率：90VA；

23.电源参数：额定输入电源电压100～240V；电源频率50Hz/60Hz；

24.整机噪声：≤50dB；

25.主机尺寸：约242mm*195mm*159mm。

（十）、言语治疗设备

1.★产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：工作站、不小于17.3英寸显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练；

2.仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版语言障碍康复评估与训练软件系统，配有便携式密码狗；

3.系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明；

4.资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能；

5.评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分；

6.听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查；

7.视检查：包括视图匹配、视执行检查；

8.语音检查：包括清浊音检查；

9.口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查；

10.康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分；

11.评估结果：查看当前患者当次评估测试结果；

12.康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分；

13.听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案；

14.视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案；

15.语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件；

16.发音训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作；

17.口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练；

18.学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频9种训练题型；

19.康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。

（十一）、磁疗仪

1.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

2.独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

3.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

4.振动频率： 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；

5.多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；

6.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；

7.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择，适用于多部位治疗；

8.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

9.软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

10.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；

11.输入功率：300VA；

12.具有多种安全保护装置：

13.输入过流保护装置；

14.输出过流保护装置；

15.双重过温度保护装置。

16.正常工作条件：

17.环境温度范围：5~40℃；

18.相对湿度范围：≤80%；

19.电源：AC220V、50Hz；

20.大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa；

（十二）、气压治疗设备

1. 5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

2. 3种专业DVT治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式，多达9种充气治疗模式，适用多种治疗场景；

3.单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；

4.配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；

5.标配专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者；

6.特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；

7.环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

8.配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

9.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

10.特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

11.时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min~99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调，满足临床患者所需；

12.设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同；

13.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

14.智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

15.梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；

16.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

17.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

18.主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；

19.气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购，“一次性DVT气囊”须符合江苏省药品和医用耗材招采平台网采要求，具有对应的产品挂网信息编码。

（十三）、吞咽治疗设备

1.具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，独家手持活动电极治疗；

2.双通道输出，固定模式及移动电极模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者；

3.输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V；

4.脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz；

5.脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs；

6.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs；

7.脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s；

8.脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s；

9.脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s；

10.治疗时间1~99min可调，步长1min；

11.★具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式；

12.可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极；

13.固定电极具备三种治疗模式；

14.简单操作模式，一键开启治疗，只需调节强度及时间，操作简便；

15.专家模式更多参数可调（脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等），可供科研使用，同时也可根据患者情况制定个性化方案使用；

16.功能性训练模式，配合手控器及显示动图，通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练，可促进患者吞咽功能恢复；

17.内置电极放置图示，方便使用；

18.电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间；

19.触屏+一键飞梭，操作简便多样化，一键飞梭旋钮，360°无死角精准调控，还有自动锁定功能，防止误碰；

20.开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

（十四）、低频干扰电

1.两路(四电极)通过交叉干涉和特殊波形调制后输出，增强对感觉、运动神经的刺激；

2.输出波形为正弦波、正弦调制波；

3.仪器的输出基频为5 kHz；

4.干涉波差频频率1~120Hz；

5.在500Ω额定负载下，输出的电流有效值不大于50mA，有效预防电灼伤，保障患者安全；

6.配备特制吸附式电极，以脉冲式吸附方式治疗，负压吸引压80~300mmHg连续可调，每次可增加或减小10mmHg；

7.吸引压智能调节，治疗停止后自动，便于取下电极。避免在长时间的负压力学吸引下，发生不良事件。1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值。电源突然中断时，吸引压自动卸去压力，压力＜10mmHg；

8.吸水海绵湿式电极，使电流密度更平均，治疗更安全舒适，可加热使用；

9.四种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2，覆盖绝大部分中频电疗模式，四种模式均内置默认参数，可一键操作，快速开启治疗；

10.具有五种治疗模式，低、中、高、广域、低高，通过对差频频率范围的选择，针对各种病症和疾病进行治疗，可兴奋不同的组织；

11.一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解锁功能，避免使用中误操作；

12.当治疗结束时，输出强度具备自动归零，并进行声音提示；

13.吸附电极共有黄、绿两种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕，且负压吸引电极；

14.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；

15.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。

（十五）、生物反馈仪

1.独立4通道；

2.AD采样位数：不低于12位；

3.刺激强度：0-100mA可调；

4.刺激频率：0-1000Hz（不包含）可调；

5.脉冲宽度：10μs～1000μs可调；

6.波升/波降时间：0-20s可调；

7.肌电阈值显示范围不低于3000μV；

8.内肌电信号采集分辨率优于0.2μV；

9.肌电信号采集系统噪声优于1μV；

10.刺激波形：不低于4种；

11.主屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280*800；副屏尺寸应不低于7英寸，分辨率不低于1024*600；

12.具有触摸屏和旋钮两种人机交互方式；

13.具有神经肌肉电刺激（NMES），肌电触发电刺激ETS），镜像电刺激（MIRROR），肌电反馈训练（ EFT），肌电评估（EEVL）五种典型工作模式；

14.具有电极片脱落检测功能；

15.具有定时治疗/训练功能；

16.具有快捷启动功能，可自动或手动将任意治疗/训练/评估方案添加到快捷启动区，提高设备操作效率；

17.★具有一键启动功能，可以指定任意治疗/训练/评估方案一键启动；

18.具有自定义NMES治疗方案功能，可定义一种或多种NMES波形（不低于4种），单通道或多通道（最多四通道）；

19.可方便的自定义NMES治疗方案、ETS治疗方案、MIRROR治疗方案、EFT训练方案；

20.具有用户管理功能，可以管理用户（患者）基本信息及治疗/训练/评估数据；

21.具有多种游戏互动训练功能，患者可通过声音、图像画面等反馈进行互动训练；

22.具有游戏中评估功能，提高患者评估的趣味性；

23.具有训练/评估报告管理功能，可查看、导出训练/评估报告；

24.★可使用一台设备同时为一个患者的多个部位或多个患者进行肌电采集评估、多种模式的治疗和训练；

25.具有外部USB设备读写功能；

26.具有内部锂电池供电功能，以及墙电源两种供电模式；

27.设备具有大数据云平台功能，能够记录并统计设备运行数据、患者训练与评估数据；

28.★全效独立四通道，即用即加，可最大限度的提高设备周转率。

（十六）、蜡疗仪

1.交流电压220V，频率50Hz；
2.设备最大功率：2700VA±10%；
3.设定温度范围：1～99℃可调；

a)浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃；

b)熔蜡温度设定范围：58℃～99℃可调，级差±1℃；

c)恒温箱温度范围：46℃～80℃可调，级差1℃；

d)温度保护：双重温度保护，并有声音提示。

4.熔蜡箱容积：140L，允差±10%；

5.石蜡熔点：48～55℃；
6.外形尺寸：1322×700×1157mm,允差±10%；

7.蜡饼数：共计12层，4盘递增，最多可出大中小蜡饼18块；

8.断电记忆：蜡疗仪断电半小时内，再上电，恒温功能可记忆；制饼时化蜡状态可记忆；

9.制蜡工作程序：

a）有自动、手动两种工作程序；

b）自动工作程序下，根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。手动工作程序下，可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
10.石蜡过滤装置：双重过滤方式：侧滤，滤网规格≥50目。
11.饼厚度：

a)蜡饼厚度分3级可调；

b)1级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm；

c)2级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm；

d)3级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm。

12.制蜡工作模式：

a)正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作；

b)预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式；

c)快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。

（十七）、中频电治疗仪

1.输出电流强度：

在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s) ；

2.输出通道：四路，输出电流独立可调

——四路同步电刺激、异步电刺激通道；

——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；

——两路离子导入通道；

——两路干扰电治疗通道。

3.内置临床处方：不少于99个专家处方；

4.工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%；

5.调制频率范围：在0～150Hz范围内；

6.差频频率范围：在0～100Hz范围内；

7.调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%；

8.动态节律：4s～10s；

9.差频变化周期：15s～30s；

10.基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）；

11.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合；

12.温热电极（温控）：25℃～41℃，高、中、低三档可调，最高不超过41℃；

13.时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%；

14.电源条件：交流220V/频率50Hz；

15.输入功率：≤150VA；

16.工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa；

17.外形尺寸：约450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高)。

（十八）、平衡训练设备

1.适用范围：该设备适用于脑卒中、脑外伤和儿童脑瘫病人运动与平衡功能障碍的评估和康复训练；

2.主要作用：该设备通过大面积压力传感器阵列、高速采集电路、智能分析软件，结合运动生物力学、康复评定知识库、AI自动识别技术，精准快速评估足部、姿态、平衡功能和稳定极限状态，同时提供针对性情景互动训练方案，提高患者平衡功能；

3.传感器类型及数量：压力阵列传感器+高精度力板，动态实时效准；压力传感器2400只，高精度力学传感器4只；

4.压力传感器量程及密度：6kg/cm²，传感器整面加压标定；点阵密度：1点/cm²；

5.数据接口协议：标准有线网口，通过TCP/IP传输协议，连接电脑传输数据；

6.工作站及显示器：≥8G内存、硬盘≥256GB、具备无线蓝牙功能；≥43寸显示器；

7.台车尺寸：（长*宽*高）约720*700*1800mm；

8.设备底座扶手尺寸：（长*宽*高）约840*730*901mm；

9.数据采集：完成2400个压力阵列传感器和4个力学传感器信息的实时采集、存储、压力图谱显示；

10.足底压力评估：可采集足压相关数据如足弓指数、平均压强、区域面积、前脚掌脚压、后脚掌脚压等，辅助分析使用者足弓判断、后跟痛、前掌痛等问题，为足部功能评估提供数据支持；

11.站立姿态评估：可针对姿态功能进行评估，获取左右脚压力比例、脚压至高点等数据，辅助分析姿态相关功能障碍；

12.平衡功能评估：可在双足睁眼、双足闭眼、左足睁眼、左足闭眼、右足睁眼、右足闭眼状态下针对用户平衡功能障碍进行评估。评估参数包括本体感觉（总轨迹长、外周面积、单位面积轨迹长、单位时间轨迹长）、前庭系统（X轴平均重心偏移、Y轴平均重心偏移）、视觉系统（Romberg率）左右侧压力大小和对称度、压力中心分布及轨迹图、几何中心轨迹、接触面积大小、支撑面大小、支撑面轴长、支撑面轴宽等；

13.稳定性极限评估及训练关联：可针对患者进行稳定极限评估，了解患者自动态平衡功能状态，获取最大偏移距离以及偏移角度等参数；可针对患者的稳定极限评估结果，指导患者的训练方案，训练后再进行评估，动态调整，针对性提升患者平衡能力；

14.支持多种场景：可在裸足场景、辅具场景、穿鞋场景对用户进行评估与训练，不同阶段可以采用不同的场景，还可对比分析不同场景下评估训练疗效；

15.情景互动训练：针对用户功能情况设置适宜的训练方案，支持进行重心前倾、重心后倾、重心左倾、重心右倾等方向性的平衡训练，通过实时计算用户重心位置等控制参数，结合游戏场景，完成平衡控制，快速反应等训练；

16.个性化鞋垫定制功能模块：AI足部特征识别，可结合足底扫描仪，合并数据定制个性化矫形鞋垫；

17.信息管理：可记录治疗师账号及其账号下用户的个人评估和训练等数据，提供查询，新增，删除，修改等功能；

18.报告数据管理：可记录用户每次训练与评估各项数据，自动生成分析报告，随时查看并可导出或打印所有的分析报告，并可选择相应的数据进行对比分析，为后续康复方案制定提供依据。

（十九）、高光治疗仪

1.产品注册登记表的适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用；

2.光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）；

3.光源聚光设计：透镜式；

4.峰值波长：红光：640±10nm 蓝光：460±10nm；

5.有效光功率密度（光源表面测量）：红光：≥3796mW/ cm² 蓝光：≥3800mW/ cm²；

6.特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面10cm处，照射15min，）：水膜温升≤0.3℃，光功率密度≥117mW/cm²；

7.温度反馈功能：出光口处具有红外测温探头，监测皮肤表面或创面的温度，并在屏幕上实时呈现温度变化，温度测量误差为±1℃；

8.最大治疗深度：≥10cm；

★9.红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换；

10.光功率稳定度：光功率变化率≤±1%；

11.最大有效照射面积：≥900cm²；

12.能量调节方式：五级能量可调；

13.照射治疗模式：持续和脉冲照射治疗两种模式可选；

14.定时时间： 0min-99min，连续可调；

15.操作面板：触摸屏、液晶显示；

16.储物箱：具有存储配件的储物箱；

★17.遮光装置：治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离，而非外加的遮光罩；

18.联网功能：支持联网功能，可选配工作站；

19.输入功率：≤200VA。

（二十）、偏振光治疗仪

1.一路独立直线偏振光输出；

2.光谱范围:0.6um~1.6um，是偏振光；

3.最大光输出功率:每路2.0W+20%；

4.输出功率分 10档可调，步进为最大输出功率的10%W，允差为±20%；

5.输出模式:连续输出和脉冲输出；

6.治疗时间:在连续模式下，在(1~99)min范围内可调，允差±5%；

7.脉冲输出时间:脉宽及间隔在1s~9s 范围内可调，每次脉宽误差为±1s，每次间隔误差为±2.5s；

8.治疗照射头:B型(中15)、C型(中80)、D(Ф50)、SG(中7) ；

9.光源传导方式:软性光导纤维束传导；

10.光源具有超温保护、功能；

11.治疗万向头:强力磁性照射头 360 度旋转，多角度可调、可手持及固定照射；

12.设有照射者应急自控停止按键；

13.光源: ≥150W。

（二十一）、多功能艾灸仪

1.治疗温度：治疗仪出口温度为50°C〜60°C可调，温度误差±3,治疗出口温度上限应不大于60°C；

2.定时功能：治疗仪应有定时装置，范围应在1 min〜60min,定时允差为±5%；

3.工作噪声：治疗仪工作状态下的噪声不大于60dB（A）；

4.其他功能：

a）应具有手动停止输出的功能；

b）治疗仪在断电再恢复时，不应有任何输出；

c）治疗仪输出时，应有指示功能；

d）治疗仪有恒温超温保护装置，当设定出风口温度为60°C时，超过60°C报警值超温保护装置启动，会切断输出，并且出风口温度应不高于60°C。

5.灸头的加热面积应不小于250cm2,允差为±5%；

6.连续工作时间：治疗仪连续工作时间≥60min。

（二十二）、智能罐疗仪

1.能在室温5~40℃、相对湿度85%以下的环境中工作；

2.能在温度-30~50℃、相对湿度95%以下的环境存储和运输；

3.具有不少于六路独立拔罐通道；

4.具有时问控制功能，预设治疗时问结束仪器自动停业工作，罐疗过程无须工作人员值守；

5.采用电动装置形成一吸一放的负压模式，在罐疗过程中既能产生吸动作，又能保证罐体吸附在穴位上不脱落；

6.配备有不少于5种不同直径型号的普通理疗罐；

7.配备有针对罐疗器的消毒装置；

8.可对仪器的罐疗时间、吸放气比例时间进行设定；

9.可实现罐疗手法中的闪罐、留罐、排罐、走罐。

（二十三）、电针仪

1.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；

2.输出脉冲路数：六路输出；

3.最大输出功率:约0.3VA(250Ω负载阻抗下) ；

4.输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％；

5.工作模式：

连续波工作模式:连续；

断续波工作模式:工作 15s,停 5s；

疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密

波时间允差为±15％) ；

6.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) ；

7.输出直流分量：0 ；

8.输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能） ；

9.体积：约345mm× 225mm× 94mm ；

（二十四）、PT设备一批

设备名称	  数量

肋木	        4

平行杠	        1

沙袋、哑铃	   3

手指训练器	   2

踏步器  	   2

斜板	        2

训练用棍	   1

训练用阶梯	   1

训练用球	   5

站立架	        2

助行器   	   2

姿势矫正镜	   2

握力器	        5

椭圆机	        3

功率车	        1

温阳罐	        5

电热砭石       3

安装及售后服务要求（适用于以上所有标段）：

1.按合同定期到货和安装，安装前供方需把设备资料报采购方审核。

2.本项目中应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3.服务期内，报修后2小时响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中：言语治疗设备中的“17.3英寸显示器”、平衡训练设备中的“43寸显示器”属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：西苑医院苏州医院康复设备一批

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0221 【多标段填（标段*：***）】

甲方：苏州市中医医院

地址：苏州市姑苏区杨素路18号

电话：0512-67870690

传真：0512-67870690

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1.付款步骤：

（1）在政府采购合同签订生效后，待全部货物到达甲方指定地点完成安装调试，经甲方验收合格，由甲方向乙方支付至合同总价95%的货款，余款在验收合格满三年后，无质量问题且乙方不存在其他违约情形，由甲方向乙方一次性付清。

（2）乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

A、符合医院要求的合格发票；

B、由甲乙双方签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收

1.乙方提交的货物由甲方负责验收。

2.甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的20%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                              乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                                  法定代表人（或授权代表）：

签约日期：                                                  签约日期：

合同签订地：

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目共有7个标段。本次开标顺序为一、二、三、四、五、六、七标段依次开标。本项目投标人可投报所有标段，兼投兼中。评审顺序按标段顺序评审。

二、评分标准：（适用于所有标段）

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）技术参数比较：30分

投标人所投设备的各项技术指标符合招标文件要求的，注“★”的技术指标为主要参数，若出现负偏离每项扣3分；本项最高得30分。

（注：“★”的技术参数需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件2.官网截图证明3.厂家技术白皮书，未按要求提供的视为负偏离。）

（三）安装实施方案（6分）

投标单位根据本项目特点，制定项目实施方案。

(1)交货期工序安排(包括不限于物流规划、交货期优化方案、产品保护方案等)；

(2)产品质量控制(包括不限于生产工艺把控、装配质量控制、质检流程等)；

(3)调试方案(包括不限于安装人员配置、安装步骤及注意事项、调试流程及调试工作内容等)；

上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

(四)售后服务方案（16分）

1.维保收费及维保方案:4分

投标单位根据本项目特点，制定维保收费及维保方案。

(1)维保收费清单及价格(包括不限于零配件、备品、备件、消耗品价格)；维修部负责人名单和服务人员配置情况及联系方式；质保期满后的年保费用。

(2)整个维保工作具体维保内容(包括不限于维保职责、维保人员培训与要求、维保台账情况等)；

上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 4分。

2.培训方案:6分

投标单位根据本项目特点，制定培训方案。

(1)培训内容及方法计划(包括不限于培训周期计划、培训方式、培训产品介绍等)；

(2)负责培训人员情况(包括不限于培训老师名单、师资介绍、培训老师管理等)；

(3)培训设备场地等情况介绍；

上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

3.故障处理预案:6分

投标单位根据本项目特点，制定处理方案。

(1)预案可行性及完整度情况(包括不限于预警机制、应急响应流程、可行性分析等)；

(2)响应速度及处理流程(包括不限于处理故障信息、定位故障原因、排除故障等)；

(3)资源调配和协调及支援能力(包括不限于物力资源调配、人力资源调配、组织协调方案等)；

上述每项应逐条叙述。内容完整、条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得 1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得 6分。

（五）售后服务承诺（2分）

投标单位承诺可以按照招标文件要求年限提供所投产品原厂免费质保期服务，在此基础上每增加一年免费质保期的加1分，最多加2分。

（注:投标文件内须提供承诺函并加盖投标单位公章，未提供不得分。）

（六）所投产品类似业绩比较（6分）

投标单位或投标产品的生产厂商提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有类似项目业绩的，每提供一份得2分,最高6分。

（注：投标文件中需提供合同复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。