无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

- 公开采购文件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0005

采购项目名称：2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

采购代理机构：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

- 第一章  投标邀请

江苏诚锡工程咨询管理有限公司受无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处的委托，对2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目（JSZC-320214-CXZX-G2025-0005）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

项目概况

2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2025年5月19日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0005；

2.项目名称：2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目

3.项目预算金额：220万元；

4.项目最高限价：209.3352万元。超过上述最高限价的投标文件按无效文件处理；

5.采购需求：2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目。具体详见采购文件第四章《采购需求》；

6.合同履行期限：1年；

7.服务质量要求：功能照明≥99%、设施完好率≥96%、亮化亮灯率≥97%，设施完好率≥92%，运行故障率≤0.5%、报修故障修复及时率100%、投诉件数≤2起；

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；

10.本项目不接受 联合投标；

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：

- （1）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证；

- （2）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业），项目负责人还需具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，在本单位注册满三个月。

三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月19日9时30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

联系人：周晓静

联系方式：0510-82110033

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏诚锡工程咨询管理有限公司

代理机构联系人：王丽洁、吴屹立

联系方式：15995288545

电子邮件地址：985988753@qq.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、二副）。

（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

- 第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万－500万费率为中标金额的0.8%；中标金额500万－1000万费率为中标金额的0.45%；中标金额1000万－5000万费率为中标金额的0.25%；按差额定率累进法计算后七折计取。

- 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

- 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.采购文件的澄清

- 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

- 8.采购文件的修改

8.1采购人、采购代理机构可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

- 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

- 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

- 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 第三章  合同文本

甲方（采购人）：无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处

乙方（成交供应商）：

一、采购编号：

二、采购内容： 本次招标亮化养护主要包括2025年江溪街道辖区亮化设施养护项目。

三、中标总金额：（大写）                     ；（小写）

四、质量和包装要求及验收标准： 功能照明≥99%、设施完好率≥96%、亮化亮灯率≥97%，设施完好率≥92%，运行故障率≤0.5%、报修故障修复及时率100%、投诉件数≤2起。

五、交货期或完工期及质保期： 养护期一年。

六、交货地点和方式： 无锡市新吴区江溪街道辖区范围内。

七、货款支付步骤和办法： 详见合同条款

八、售后服务： 详见合同条款

九、违约责任： 详见合同条款

十、解决争议的方式： 详见合同条款

十一、其他事项： 详见合同条款

十二、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

十四、合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构一份。

十五、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：           （盖章）    乙方（成交供应商）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                     年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方（盖章）：

备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 合同条款

根据江苏诚锡工程咨询管理有限公司编号JSZC-320214-LVXN-G2024-0004招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、考核标准

1、合同履行期间，乙方负责养护的所有工程功能照明≥99%、设施完好率≥96%、亮化亮灯率≥97%，设施完好率≥92%，运行故障率≤0.5%、报修故障修复及时率100%、投诉件数≤2起。

2、乙方应建立每日巡查制度，并建立景观照明养护档案，包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。养护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；

3、发生偷盗后乙方应首先对现场作临时应急处理并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交甲方；

4、乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因（乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；

5、遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。

详见附件

二、养护费用

1、本合同采用全费用单价+包干模式，成交合同价：                  。

- 2、以上价格包括养护内容中所有工作内容之费用。

3、本项目按半年度支付，按半年度的养护工程量（双方签字盖章确认后的《签证单》为依据）和本项目巡查费20万元（大写：贰拾万元）的50%支付，服务期满后结合考核由审计部门审计后根据审定价一次性结清。

- （1）中标单价（全费用单价）作为结算依据，养护工程量全部进行现场签证（双方签字盖章确认后的《签证单》为依据），按实结算，每半年结算一次；

- （2）招标清单中未列明但在实际养护中产生的零星修复工程量单价由审计部门按照市场价审定，按实结算；

- （3）照明养护管理实行巡查包干，由管理部门拨付一定的包干费用，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏，其所有修复费用由养护单位全部包干承担。

4、未发生变更的计价原则：投标报价时的施工图纸招标范围内工程量的综合单价和措施项目费（总价措施费的费率或单价措施费的综合单价）均不变，工程数量按实调整。因变更引起价款调整的计价原则：报价中有综合单价时，按投标报价中的综合单价执行。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变，不承担因此而引起的其他任何索赔费用。报价中无综合单价时，按以下原则重新组价：按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价（2018）298号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 》（苏建函价（2019）178号）、材料按施工同期信息指导价（无信息指导价的以承发包双方确认的市场信息价为准）、措施费不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费等）计算出综合单价后让利。让利幅度=基准幅度+中标让利幅度。基准幅度为土建 15%、装饰 17%、安装 15%、市政（包含照明、智能化）19%、园林景观及水利 20%（其中绿化为 22%）、仿古建筑及修缮 15%、桩基20%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 22%；中标让利幅度=1-中标价/招标控制价或最高限价【中标价、招标控制价、最高限价均为扣除含税暂估价、含税暂列金的金额】。

5、本工程若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：a、不平衡报价判断：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1（K1 值取定范围：土建 92%、装饰 90%、安装 92%、市政 83%、园林景观及水利 83%（其中绿化为 81%）、仿古建筑及修缮 92%、桩基 90%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 88%）的综合单价可界定为不平衡报价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2（K2 值取定范围：土建 72%、装饰 70%、安装 72%、市政 63%、园林景观及水利 63%（其中绿化为 61%）、仿古建筑及修缮 72%、桩基 70%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 68%）的综合单价可界定为不平衡报价。b、不平衡报价调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过 15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K2的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，扣除减少15%以外部分的工程量按变更计价原则组价与投标价之间的差额。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款。

6、工程结算审计核减率超过10%，由承包人承担全部审计费用；审计核减率在8%～10%(含10%)之间，由承包人承担全部审计费用的80%；审计核减率在5%～8%(含8%)之间，由承包人承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%(含5%)以下，审计费由发包人承担。上述须由承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。此外，若工程结算核减率超过5%的扣款，扣款按照施工结算总价核减超过 5%部分以10%的比例从审定价中扣除。

三、养护工作管理、检查考核

1、管理部门负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

2、养护单位进行日常养护作业时，使用的品牌及型号须经采购人确认，不得擅自使用未经确认的品牌，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于巡查包干的产生的损失在巡查包干费中支出，不得再次进行按实结算。

3、养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

4、 对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

5、养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知江溪街道城管科。

6、请监理单位负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制。

四、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

五、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证单位盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

六、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

七、其他

1.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

- 第四章 采购需求

一、招标内容：本次招标亮化养护主要包括2025年江溪街道辖区亮化设施养护项目。亮化养护均采用基础包干（日常巡查）加按实结算模式，包干费用主要为按照管理单位的要求，巡查车辆在所养护的区域内日常巡查运行成本包干费用。

日常巡查要求配备一辆专用巡查车，专职巡查人员2人，对养护区域进行全覆盖巡查，所有亮化点每天巡查一次（白天看设施，晚上看亮化）。所有巡查车辆要求全部安装新吴区照明监控平台专用GPS定位装置，需按采购人要求采购对讲机，费用由成交供应商自理。

巡查范围：江溪街道办事处、欧典家园（东区、西区、北区、南区）、春城家园B区、叙康里、江溪水利站、春城实小、南丰路睦邻中心、太湖大道沿线、春勤市场楼宇、地面春勤睦邻中心楼宇、地面、连廊苏巷路廊架、前进花园（A区、B区）、叙丰家园、江溪小学、前进花园公共厕所火树银花、雅园、臻园沿伯渎河小公园、春城家园二期、万裕苑一期、万裕苑二期、万裕苑三期、新丰苑一期、江溪幼儿园、坊明路街角小公园、江溪体育公园、朝阳寺公园、坊前市民公园、锡山大道亮化、纺城大道亮化等亮化设施养护及零星工程。

二、养护质量目标

功能照明≥99%、设施完好率≥96%、亮化亮灯率≥97%，设施完好率≥92%，运行故障率≤0.5%、报修故障修复及时率100%、投诉件数≤2起。

三、养护期：一年；

四、养护要求：

1、对投标单位养护的基本要求：

1.1各类景观照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

1.2中标供应商应分别建立景观照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。

1.3功能照明≥99%、设施完好率≥96%、亮化亮灯率≥97%，设施完好率≥92%，运行故障率≤0.5%、报修故障修复及时率100%、投诉件数≤2起 。LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。太阳能灯具必须使用太阳能供电，如蓄电池整组实际放电容量下降到标称容量的60%以内，则需立即更换整组蓄电池，系统零件损坏应立即维修或更换，不得直接接用市电。并且太阳能路灯及LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

1.4养护中使用的材料、元器件等必须经过采购人同意，且经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

1.6 中标供应商必须无条件地接受招标单位的考核监督。

2、对中标供应商的养护职责要求：

2.1制定景观照明养护计划，合理地做好养护工作。

2.2配合照明管理处的各项活动保障任务。

2.3涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。

2.4 对招标单位提出的工作要求须积极响应。

2.5 养护作业结束后，须保持现场的整洁。

2.6发生偷盗后中标供应商应首先对现场作临时应急处理，并在次日内以书面形式向招标单位上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交采购单位。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

2.7 及时修复、更换有故障的照明设施。

2.8本次养护的工作内容应包括中标的单项景观照明工程要求养护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

2.9绘制中标养护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后一月内将示意图电子版传至无锡新区城市照明管理中心备案。

3、对中标供应商的巡视要求：

3.1 中标供应商须制定景观照明巡视计划表。

3.2 中标供应商须建立景观照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

3.3 中标供应商须每月初上交上月的巡视台账（成册）。

3.4 中标供应商必须每天派养护人员进行巡视，形成每日巡视制度。

4、对中标供应商的安全管理要求：

4.1 安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

4.2 中标供应商在现场施工或养护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。

4.3 每季度应进行一次安全教育学习。

4.4 养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

4.5 在进行养护作业前，应做好以下工作：

（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

（2）养护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

（3）检查施工标志等设置是否规范合理。

（4）对养护机械、台架应进行全面的安全检查。

（5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

5、对中标供应商保护技术资料的要求：

5.1中标供应商不得向任何单位和个人提供招标单位所提供的各种资料。

5.2 中标供应商必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

5.3中标供应商在合同期满后须向招标单位交回所有由招标单位提供的技术资料。

6、对中标供应商设施养护的考核要求：

1、《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法（2014年修订版）》

2、《无锡市新区道路照明设施养护质量标准（2014年修订版）》

3、《无锡市新区道路照明设施养护考核办法（2014年修订版）》

4、《无锡市新区道路照明设施养护考核评分细则（2014年修订版）》

5、《无锡新区夜景照明设施养护管理办法（2014年修订版）》

6、《无锡新区夜景照明设施养护质量标准（2014年修订版）》

7、《无锡市新区夜景照明设施养护考核办法（2014年修订版）》

8、《无锡新区夜景照明设施养护考核评分表（2014年修订版）》

9、《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法（2014年修订版）》

10、《固定单价+包干模式补充规定》

7、其他事项说明：

7.1由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，中标供应商承担人工及辅材费进行恢复。

7.2有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由中标供应商承担。

六、其他要求：

1、投标供应商必须对该标段每个项目进行明细报价。

2、中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行养护服务工作。

3、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

七、养护清单详见附件。

附件一：2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目清单汇总表

全费用单价+包干模式补充规定：

- 3、中标单价（全费用单价）作为结算依据，养护工程量全部进行现场签证（双方签字盖章确认后的《签证单》为依据），按实结算，每半年结算一次；

- 4、招标清单中未列明但在实际养护中产生的零星修复工程量单价由审计部门按照市场价审定，按实结算；

- 5、照明养护管理实行巡查包干，由管理部门拨付一定的包干费用，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏，其所有修复费用由养护单位全部包干承担。

- 6、合同价款的支付及付款方式：本项目按半年度支付，按半年度的养护工程量（双方签字盖章确认后的《签证单》为依据）和本项目巡查费20万元（大写：贰拾万元）的50%支付，服务期满后结合考核由审计部门审计后根据审定价一次性结清。

- 7、管理部门负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

- 8、养护单位进行日常养护作业时，使用的品牌及型号须经采购人确认，不得擅自使用未经确认的品牌，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于巡查包干的产生的损失在巡查包干费中支出，不得再次进行按实结算。

- 9、养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

- 10、对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

- 11、养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知江溪街道城管科。

- 12、报修故障及时修复，超过规定时限修复的，给予一定处罚，如果有特殊原因，要书面说明原因。另外，针对乙方在规定时限内未修复的设施或故障，在原有处罚的基础上，甲方有权将该维护维修项目交予有资质的其他养护单位维修。

- 13、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理要及时。

- 14、发现一处私拉乱接现象，扣2000元，未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元。擅自更改电器及灯具、光源规格的，每次扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。采购人检查发现存在其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣200元。

- 15、市民投诉每次扣款200元，新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款1000元，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的每次扣款500元。被市照明处考核通报批评的，每次每处扣款200元，文明城市创建期间被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。被新区城管局批评的，每次扣款500元，被市城管局批评的，每次扣款1000元。

- 16、运用感知城管平台对照明养护作业情况进行第三方全程跟踪考核，依据现场检查情况及考核评分细则，对亮灯率、修复时限、投诉报警等进行相应的考核，实时执行扣分扣款，每天汇总后以电子表格形式通报养护单位。同时作为养护费用结算的依据。

- 17、专用巡查车辆必须按规定路线按时完成巡查任务，并反馈巡查情况，不得驶出新区范围。

- 18、养护单位应当合理、有效地使用甲方提供（要求使用）的相关设施设备、系统平台，并对相关设施设备系统平台出现、存在的问题积极行使告知义务。如因养护单位，未使用、不当使用、未合理使用而未发现问题的及虽发现了，但未告知甲方的，所造成的后果，自行承担，且须承担因未及时告知而产生的超额维修、维护及其他费用与责任。

附件一：

2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目清单汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢配电箱更换 2、规格：500*600、含配电箱元器件满足现场灯控需求 3、安装方式：配套原有安装方式 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢配电箱更换 2、规格：300*400、含配电箱元器件满足现场灯控需求 3、安装方式：配套原有安装方式 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 接线箱 | 1、名称：不锈钢分线箱更换 2、规格：250*300 3、安装形式：配套原有安装方式 | 个 | 18 |  |  |
| 4 | 小电器 | 1、名称：防雷断路器 2、型号：16A 3、接线端子材质、规格：拆除并更换 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 小电器 | 1、名称：防雷断路器 2、型号：32A 3、接线端子材质、规格：拆除并更换 | 个 | 35 |  |  |
| 6 | 控制开关 | 1、名称：塑壳断路器更换 2、规格：63A 3P+N | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 小电器 | 1、名称：小型变压器 2、型号：BF-500 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 小电器 | 1、名称：交流接触器 2、型号：CJX-65 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 11 |  |  |
| 9 | 小电器 | 1、名称：开关电源 2、规格：400W、24V 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 256 |  |  |
| 10 | 小电器 | 1、名称：开关电源 2、规格：400W、12V 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 18 |  |  |
| 11 | 小电器 | 1、名称：触发器 2、型号：CD-7 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 小电器 | 1、名称：时钟控制器 2、型号：匹配原有型号 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：泛光灯更换（整套） 2、规格：150W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 工厂灯 | 1、名称：镇流器更换 2、规格：150W 3、安装形式：配件拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 工厂灯 | 1、名称：灯具更换 2、规格：150W 3、安装形式：配件拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-单色24W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 46 |  |  |
| 17 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-单色12W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 26 |  |  |
| 18 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-单色18W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 162 |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-RGB24W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 179 |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150白色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 154 |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150黄色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 428 |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150彩色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 21 |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150蓝色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 15 |  |  |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称：Φ100黄色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 344 |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 1、名称：Φ50白色数码管 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 2920 |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称：Φ50黄色数码管 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 3150 |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称：Φ50彩色数码管 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 20 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1、名称：线条灯 2、规格：LED线条灯RGBW-12W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 178 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1、名称：线条灯 2、规格：LED线条灯RGBW-6W/0.5米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 25 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：线条灯 2、规格：LED线条灯RGBW-4W/0.3米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 80 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-100W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 4 |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-60W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 33 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-48W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-36W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-24W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 48 |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 20 |  |  |
| 37 | 工厂灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：LED-120W 3、安装形式：拆除并更换 | 套 | 15 |  |  |
| 38 | 工厂灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：LED-50W 3、安装形式：拆除并更换 | 套 | 30 |  |  |
| 39 | 装饰灯 | 1、名称：小射灯 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 15 |  |  |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：十字星光灯 2、规格：配套原有规格 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 20 |  |  |
| 41 | 装饰灯 | 1、名称：LED窗花灯 2、规格：配套原有规格 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：LED投影灯 2、规格：350W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 装饰灯 | 1、名称：导光板 2、规格：LED-30W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 3 |  |  |
| 44 | 装饰灯 | 1、名称：小品灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 45 | 装饰灯 | 1、名称：水纹灯 2、规格：LED-90W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 92 |  |  |
| 46 | 工厂灯 | 1、名称：链式投光灯 2、规格：LEDBG01-36W 3、安装形式：拆除并更换 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：草坪灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 48 | 装饰灯 | 1、名称：庭院灯灯头 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 3 |  |  |
| 49 | 装饰灯 | 1、名称：桥头小方灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 50 | 装饰灯 | 1、名称：庭院灯灯杆 2、安装形式：拆除并换新 | 套 | 2 |  |  |
| 51 | 普通灯具 | 1、名称：光源更换 2、规格：LED30W 3、类型：拆除并更换 | 套 | 50 |  |  |
| 52 | 普通灯具 | 1、名称：光源更换 2、规格：LED12W 3、类型：拆除并更换 | 套 | 20 |  |  |
| 53 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯串 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 米 | 6015 |  |  |
| 54 | 装饰灯 | 1、名称：LED流星雨灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 50 |  |  |
| 55 | 装饰灯 | 1、名称：LED藤球灯、雪花灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 35 |  |  |
| 56 | 装饰灯 | 1、名称：LED蒲公英 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 80 |  |  |
| 57 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 米 | 315 |  |  |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：LED光源 3、安装形式：安装 | 米 | 355 |  |  |
| 59 | 太阳能电池 | 1、名称：照树灯太阳能板及电池 2、规格：配套原有照树灯 3、安装方式：拆除并更换 | 组 | 30 |  |  |
| 60 | 装饰灯 | 1、名称：发光字模块 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 个 | 221 |  |  |
| 61 | 装饰灯 | 1、名称：发光字 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | m2 | 6 |  |  |
| 62 | 普通灯具 | 1、名称：光源更换 2、规格：LED3W 3、安装形式：拆除并安装 | 套 | 23 |  |  |
| 63 | 控制器 | 1、名称：灯光控制器 2、规格：DXM512主控器 | 台 | 3 |  |  |
| 64 | 控制器 | 1、名称：灯光控制器 2、规格：DXM512分控器8端口 | 台 | 6 |  |  |
| 65 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设更换 2、规格：VV-5*10 3、敷设方式、部位：拆除并更换 | m | 215 |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设更换 2、规格：VV-5*4 3、敷设方式、部位：拆除并更换 | m | 355 |  |  |
| 67 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设更换 2、规格：VV-3*4 3、敷设方式、部位：拆除并更换 | m | 495 |  |  |
| 68 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：RVV-2*4 | m | 515 |  |  |
| 69 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：根据现场要求更换 | m | 285 |  |  |
| 70 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE32 3、配置形式：根据现场要求更换（含挖填土方） | m | 256 |  |  |
| 71 | 设备与矩形管道刷油 | 1、名称：地标、雕塑刷漆 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：根据现场匹配 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2~3遍 | m2 | 21 |  |  |
| 72 | 装饰灯拆除 | 1、名称：LED灯串 2、安装形式：拆除 | m | 950 |  |  |
| 73 | 装饰灯拆除 | 1、名称：LED流星雨灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 21 |  |  |
| 74 | 装饰灯拆除 | 1、名称：LED藤球灯、雪花灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 18 |  |  |
| 75 | 装饰灯拆除 | 1、名称：泛光灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 5 |  |  |
| 76 | 亮化线路故障检查 | 1、名称：亮化线路故障排查 | 处 | 20 |  |  |
| 77 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV以下 | 系统 | 2 |  |  |
| 78 | 巡查费 | 标段范围内的每天巡查看护等包干费用 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |
| 79 | 暂列金 | 应急维修和新增亮化，结算时按实做计入。 | 项 | 1 | 180000 | 180000 |
|  | 一年报价合计 |  |  |  |  |  |

- 备注：全费用单价包括人工费、设备及材料费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金、质保费及风险等施工中必须发生的一切费用均包含在内。

- 第五章  评标方法与评标标准

本次评标采用综合评估法，评标总分100分，其中报价30分，供应商综合评价22分，技术文件48分。若得分相同时，则以投标报价由低到高顺序排序；若得分相同的情况下投标报价也相同时，则按技术指标优劣顺序排序。

- 一、 报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

- 二、供应商综合评价（22分）

- （1）机械设备投入计划（6分）

①投标人投入的施工机械20米及以上（最大作业高度）高空作业车，自有的一辆得2分，最高得4分；租赁的一辆得1分，最高得2分；本项最高得4分。

②供应商投入的施工机械移动电源车的，自有得2分，最高得2分；租赁的一辆得1分，最高得1分。

注：响应文件补充证明文件中须提供1）自有的须提供车辆登记证、通行证、购买发票、行驶证及车辆彩色照片（车牌清晰可辨），2）租赁的须提供租赁协议及租赁发票、车辆登记证、通行证、购买发票、行驶证及车辆彩色照片（车牌清晰可辨），扫描件上传至投标文件，不提供或缺任意一项均不得分。通行证具体要求如下：根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，高空作业车、吊车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。投标人须提供该车辆通行证的网络查询截图，须反映车牌、有效期、服务内容等信息。（查询方式：无锡交警微信公众号->交警服务－>通行证查询－>输入车牌号及发动机号）。通行证范围必须包含本项目施工区域。

投标人也可提供机械设备承诺书，承诺在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供所承诺的机械设备，并将承诺书扫描件上传至投标文件中并电子签章。

承诺书不提供、自有或租赁的材料提供不全者不得分。

- （2）服务人员配置（12分）

①项目负责人（2分）：具备工程类中级职称的，得1分，具备工程类高级及以上职称的，得2分，本项最高得2分；

②项目组成员（除项目负责人外）（10分）

a.具备注册安全工程师证书的得2分，本项最高得4分；

b.配备的维护电工，同时具备高压电工证及高处作业证的，得1分，本项最高得6分。

注：以上①~②评分点中的人员以主要人员配置表中人员为准，不得重复得分。提供以上人员证书扫描件上传至投标文件并电子签章，同时以上人员提供近三个月（2025年01月—2025年03月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。电工、高处作业等特种作业人员提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省（直辖市）行政管理部门颁发的证书。

- （3）业绩（4分）

- 1）企业业绩（2分）

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）至今承担过类似项目的，提供一个业绩得1分，本项最高得2分。

注：企业业绩不得与项目负责人业绩相同，需提供有效中标通知书、合同、竣工单的扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

- 2）项目负责人业绩（2分）

项目负责人自2022年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）至今承担过类似项目的，提供一个业绩得2分，本项最高得2分。

注：项目负责人业绩不得与企业业绩相同，需提供有效中标通知书、合同、竣工单的扫描件上传至投标文件并电子签章，上述证明材料中需体现项目负责人姓名，不提供或提供不全本项不得分。

- 三、技术服务方案（48分）

- （1）照明设施维护总体方案（4分）

①维护保养方案（2分）；

②整修方案（2分）；

主要包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （2）日常维护计划（6分）

①按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯杆油漆、灯具清洗、门盖板检查、安全专项检查、各类数据检测等专项计划（2分）；

②建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。具体巡查措施（2分）；

③按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （3）综合协调方案（4分）

①实施维修作业期间与物业、居民及其他相关单位、部门综合协调处理方案（2分）

②发生损坏事件的处理方案（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （4）重大节日、重大活动保障措施（6分）

①人员及车辆保障措施（2分）；

②安全措施（2分）；

③重点保障期间巡查、巡修措施（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （5）应急抢修方案（8分）

①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、II、I级突发事故提供相应实施方案（2分）；

②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（2分）；

③发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（2分）；

④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （6）安全文明生产保障措施（6分）

①现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（2分）；

②重大隐患部位巡查计划措施（2分）；

③安全规章制度（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （7）质量保障措施（8分）

①巡修制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施（2分）；

②各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养）（2分）；

③维修工具（安全带、发电机、检测设备等）保障措施（2分）；

④作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- （8）人员配置方案（6分）

①维护人员配置计划（2分）；

②维护人员管理方案（2分）；

③维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等）（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- 第六章  投标文件内容与格式

- 第一部分投标文件内容

- 一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。（投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）； |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | - 本项目要求的特定资格证明文件： - （1）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证； - （2）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业），项目负责人还需具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，在本单位注册满三个月。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（本项目不接受联合体投标）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

- 二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

- 第二部分投标文件格式

- 一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0005

采购项目名称：2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目

投 标 人：

日    期：

- 二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国的合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：            性别：        年龄：        职务：

身份证号码：                    电话：

通讯地址：

单位名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

- 三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

采购编号：

日期：

江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

- 六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏诚锡工程咨询管理有限公司：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供采购代理机构在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标人，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：     ；

传真：     ；

邮编：     ；

通讯地址：     ；

投标人名称（签章）：

- 七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

年    月    日

- 八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 2025年度江溪街道辖区亮化设施养护项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（签章）：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须签章。

- 九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

投标人名称（签章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢配电箱更换 2、规格：500*600、含配电箱元器件满足现场灯控需求 3、安装方式：配套原有安装方式 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：不锈钢配电箱更换 2、规格：300*400、含配电箱元器件满足现场灯控需求 3、安装方式：配套原有安装方式 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 接线箱 | 1、名称：不锈钢分线箱更换 2、规格：250*300 3、安装形式：配套原有安装方式 | 个 | 18 |  |  |
| 4 | 小电器 | 1、名称：防雷断路器 2、型号：16A 3、接线端子材质、规格：拆除并更换 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 小电器 | 1、名称：防雷断路器 2、型号：32A 3、接线端子材质、规格：拆除并更换 | 个 | 35 |  |  |
| 6 | 控制开关 | 1、名称：塑壳断路器更换 2、规格：63A 3P+N | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 小电器 | 1、名称：小型变压器 2、型号：BF-500 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 小电器 | 1、名称：交流接触器 2、型号：CJX-65 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 11 |  |  |
| 9 | 小电器 | 1、名称：开关电源 2、规格：400W、24V 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 256 |  |  |
| 10 | 小电器 | 1、名称：开关电源 2、规格：400W、12V 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 18 |  |  |
| 11 | 小电器 | 1、名称：触发器 2、型号：CD-7 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 小电器 | 1、名称：时钟控制器 2、型号：匹配原有型号 3、安装方式：拆除并更换 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：泛光灯更换（整套） 2、规格：150W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 工厂灯 | 1、名称：镇流器更换 2、规格：150W 3、安装形式：配件拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |
| 15 | 工厂灯 | 1、名称：灯具更换 2、规格：150W 3、安装形式：配件拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-单色24W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 46 |  |  |
| 17 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-单色12W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 26 |  |  |
| 18 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-单色18W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 162 |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：洗墙灯 2、规格：LED-RGB24W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 179 |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150白色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 154 |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150黄色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 428 |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150彩色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 21 |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1、名称：Φ150蓝色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 15 |  |  |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称：Φ100黄色点光源 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 344 |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 1、名称：Φ50白色数码管 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 2920 |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称：Φ50黄色数码管 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 3150 |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称：Φ50彩色数码管 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 20 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1、名称：线条灯 2、规格：LED线条灯RGBW-12W/米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 178 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1、名称：线条灯 2、规格：LED线条灯RGBW-6W/0.5米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 25 |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：线条灯 2、规格：LED线条灯RGBW-4W/0.3米 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 80 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-100W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 4 |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-60W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 33 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-48W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-36W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-24W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 48 |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：照树灯 2、规格：LED-12W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 20 |  |  |
| 37 | 工厂灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：LED-120W 3、安装形式：拆除并更换 | 套 | 15 |  |  |
| 38 | 工厂灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：LED-50W 3、安装形式：拆除并更换 | 套 | 30 |  |  |
| 39 | 装饰灯 | 1、名称：小射灯 2、规格：LED-10W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 15 |  |  |
| 40 | 装饰灯 | 1、名称：十字星光灯 2、规格：配套原有规格 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 20 |  |  |
| 41 | 装饰灯 | 1、名称：LED窗花灯 2、规格：配套原有规格 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 42 | 装饰灯 | 1、名称：LED投影灯 2、规格：350W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 装饰灯 | 1、名称：导光板 2、规格：LED-30W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 3 |  |  |
| 44 | 装饰灯 | 1、名称：小品灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 10 |  |  |
| 45 | 装饰灯 | 1、名称：水纹灯 2、规格：LED-90W 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 92 |  |  |
| 46 | 工厂灯 | 1、名称：链式投光灯 2、规格：LEDBG01-36W 3、安装形式：拆除并更换 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 装饰灯 | 1、名称：草坪灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 48 | 装饰灯 | 1、名称：庭院灯灯头 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 3 |  |  |
| 49 | 装饰灯 | 1、名称：桥头小方灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 5 |  |  |
| 50 | 装饰灯 | 1、名称：庭院灯灯杆 2、安装形式：拆除并换新 | 套 | 2 |  |  |
| 51 | 普通灯具 | 1、名称：光源更换 2、规格：LED30W 3、类型：拆除并更换 | 套 | 50 |  |  |
| 52 | 普通灯具 | 1、名称：光源更换 2、规格：LED12W 3、类型：拆除并更换 | 套 | 20 |  |  |
| 53 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯串 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 米 | 6015 |  |  |
| 54 | 装饰灯 | 1、名称：LED流星雨灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 50 |  |  |
| 55 | 装饰灯 | 1、名称：LED藤球灯、雪花灯 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 35 |  |  |
| 56 | 装饰灯 | 1、名称：LED蒲公英 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 套 | 80 |  |  |
| 57 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 米 | 315 |  |  |
| 58 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：LED光源 3、安装形式：安装 | 米 | 355 |  |  |
| 59 | 太阳能电池 | 1、名称：照树灯太阳能板及电池 2、规格：配套原有照树灯 3、安装方式：拆除并更换 | 组 | 30 |  |  |
| 60 | 装饰灯 | 1、名称：发光字模块 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | 个 | 221 |  |  |
| 61 | 装饰灯 | 1、名称：发光字 2、规格：LED光源 3、安装形式：拆除并换新 | m2 | 6 |  |  |
| 62 | 普通灯具 | 1、名称：光源更换 2、规格：LED3W 3、安装形式：拆除并安装 | 套 | 23 |  |  |
| 63 | 控制器 | 1、名称：灯光控制器 2、规格：DXM512主控器 | 台 | 3 |  |  |
| 64 | 控制器 | 1、名称：灯光控制器 2、规格：DXM512分控器8端口 | 台 | 6 |  |  |
| 65 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设更换 2、规格：VV-5*10 3、敷设方式、部位：拆除并更换 | m | 215 |  |  |
| 66 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设更换 2、规格：VV-5*4 3、敷设方式、部位：拆除并更换 | m | 355 |  |  |
| 67 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设更换 2、规格：VV-3*4 3、敷设方式、部位：拆除并更换 | m | 495 |  |  |
| 68 | 配线 | 1、名称：配线 2、规格：RVV-2*4 | m | 515 |  |  |
| 69 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：根据现场要求更换 | m | 285 |  |  |
| 70 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PE32 3、配置形式：根据现场要求更换（含挖填土方） | m | 256 |  |  |
| 71 | 设备与矩形管道刷油 | 1、名称：地标、雕塑刷漆 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：根据现场匹配 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2~3遍 | m2 | 21 |  |  |
| 72 | 装饰灯拆除 | 1、名称：LED灯串 2、安装形式：拆除 | m | 950 |  |  |
| 73 | 装饰灯拆除 | 1、名称：LED流星雨灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 21 |  |  |
| 74 | 装饰灯拆除 | 1、名称：LED藤球灯、雪花灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 18 |  |  |
| 75 | 装饰灯拆除 | 1、名称：泛光灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 5 |  |  |
| 76 | 亮化线路故障检查 | 1、名称：亮化线路故障排查 | 处 | 20 |  |  |
| 77 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV以下 | 系统 | 2 |  |  |
| 78 | 巡查费 | 标段范围内的每天巡查看护等包干费用 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |
| 79 | 暂列金 | 应急维修和新增亮化，结算时按实做计入。 | 项 | 1 | 180000 | 180000 |
|  | 一年报价合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、全费用单价包括人工费、设备及材料费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金、质保费及风险等施工中必须发生的一切费用均包含在内。

2、本投标报价明细表的合计报价应与“开标一览表”中的投标合计报价一致。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- 十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（格式）

项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |

投标人名称（签章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

- 十二、机械设备承诺书

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供以下车辆及其相应资料并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺提供的车辆及其数量，在任何情况下均优先为本项目使用：

①20米及以上高空作业车辆    辆；

②移动电源车辆    辆；

我公司承诺提供的车辆相应资料符合以下要求：

1）自有的须提供车辆登记证、通行证、购买发票、行驶证及车辆彩色照片（车牌清晰可辨），2）租赁的须提供租赁协议及租赁发票、车辆登记证、通行证、购买发票、行驶证及车辆彩色照片（车牌清晰可辨）。通行证具体要求如下：根据《关于无锡市区载货汽车、专项作业通行管理措施的通告》（无锡市公安局交警支队）要求，高空作业车、吊车进入指定区域进行施工、抢修、维护、抢险等作业须具备由公安部门核发的通行证，无通行证车辆不予认可。投标人须提供该车辆通行证的网络查询截图，须反映车牌、有效期、服务内容等信息。（查询方式：无锡交警微信公众号->交警服务－>通行证查询－>输入车牌号及发动机号）。通行证范围必须包含本项目养护区域。

- 同时一并提供以上所有资料的复印件并加盖公章。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年  月  日