常州市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：2026、2027年度金坛公安分局数据中心机房及LED大屏维保项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JTGS-C2025-0112

采购人：常州市公安局金坛分局

采购代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

2025年12月

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	16

第四章   采购需求	26

第五章   合同草案条款	26

第六章   响应文件格式	36

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTGS-C2025-0112

2.项目名称：2026、2027年度金坛公安分局数据中心机房及LED大屏维保项目

3.项目预算金额：74.7万元。

4.最高限价：本项目采用优惠率报价，0%≤投标优惠率＜100%，否则作无效响应文件处理。

5.采购需求：本项目主要针对金坛公安分局数据中心机房及LED大屏进行维保。

6.合同履行期限：所有设备维护时间要求自合同签订之日起到2027年6月30日。

7.本项目是否接受联合体响应：■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2026年01月06日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年1月14日上午09:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

## 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

## 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

## 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

## 申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：常州市公安局金坛分局

地    址：常州市金坛区华阳南路999号

联系方式：0519-82396376

2.采购代理机构信息

名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地    址：常州市金坛区中景商务楼A座809

联系方式：15190523462

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电      话：15190523462

纪检监督联系电话：

联系人：刘女士

电话：0519-82396026

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■ 否 |
| 3 | 现场考察 | ■ 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | ■ 不召开 |
| 4 | 标的所属行业 | 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务。 |
| 5 | 报价 | 报价的特殊规定： ■ 投标优惠率不得低于最低控制优惠率，否则作无效标处理。 |
| 6 | 磋商保证金 | 免收 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■ 不允许 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：响应人如对采购文件有疑问，须在2026年1月7日上午11：00时前，各响应人将疑问以书面形式并加盖响应人公章，以邮件传至江苏骏通建设项目管理咨询有限公司814137169@qq.com并电话15190523462联系，并将疑问书面原件送至江苏骏通建设项目管理咨询有限公司，逾期不予受理。 |
| 10 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：15190523462； 通讯地址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座809室。 |
| 11 | 代理费 | 收费对象： ■ 成交供应商 本项目的技术服务费按差额定率累进法计算，100万（含）以下收取1.5%，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取，中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位。 |
| 12 | 是否允许联合体 | ■ 否 |
| 13 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮优惠率不得低于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价处理。 |
| 14 | 采购人对磋商文件澄清、修改时间 | 2025年12月29日至响应文件接收截止之日5日前 |
| 15 | 是否收取履约保证金 | ■ 否。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子扫描件或电子证照 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 无 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

- （1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

- （2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

- （3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内(20分钟)，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且优惠率报价最高的投标优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）×10。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 2 | 主观分（技术分） | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 运维服务方案 | 10 | 磋商小组根据供应商提供的整体方案，包括但不限于运维服务方案、项目运维内容、运维组织管理方案进行综合评审。方案可行性强，阐述详实具体得10分；方案可行性较强，阐述比较详实具体得7分；方案可行性一般，阐述不够充分得4分；方案可行性差或阐述不充分的得1分；未提供的不得分。本项最高得10分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.2 | 巡检计划 | 10 | 磋商小组根据供应商提供的整体方案，包括但不限于巡检计划、巡检组织方案、巡检实施方案进行综合评审。方案可行性强，阐述详实具体得10分；方案可行性较强，阐述比较详实具体得7分；方案可行性一般，阐述不够充分得4分；方案可行性差或阐述不充分的得1分；未提供的不得分。本项最高得10分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.3 | 故障处理方案 | 10 | 磋商小组根据供应商提供的整体方案，包括但不限于故障处理方案、故障处理组织管理方案、故障报告方案进行综合评审。方案可行性强，阐述详实具体得10分；方案可行性较强，阐述比较详实具体得7分；方案可行性一般，阐述不够充分得4分；方案可行性差或阐述不充分的得1分；未提供的不得分。本项最高得10分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 3 | 客观分 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 10 | 投标人近三年以来（投标日期截止之日往前推）承担过类似项目的，有1份得5分。本项最高得10分。注：时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件（或照片）。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业实力 | 13 | 投标人具有： （1）质量管理体系认证证书资质证书，得3分； （2）信息系统建设和服务能力认证证书，CS5得3分、CS4得2分、CS3得1分； （3）信息系统安全运维服务资质认证一级得3分、二级得2分，三级得1分，三级以下不得分； （4）商品售后服务评价认证证书（认证范围须包含计算机应用软件或信息系统集成运维服务或类似内容）得4分。 注： 1.提供证书材料； 2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 13 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 | 9 | 投标人为本项目配备的项目负责人（限评1人）具有： （1）高级网络规划师 （2）高级IT运维工程师 （3）OSTA全国计算机信息高新技术网络工程师（国家职业资格三级）证书 每有一项得3分，最高得9分。 注： 1.提供证书材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.4 | 人员配备 | 10 | 投标人为本项目配备的技术负责人（限评1人）具有 （1）具有系统分析师证书得2分； （2）具有高级弱电系统工程师证书得2分； 每有一项得2分，最高得4分。 2.投标人为本项目配备的维保负责人（限评1人）具有： （1）CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得2分； （2）CCSC网络安全能力认证证书—网络安全管理Ⅱ级证书得2分； （3）具有注册信息安全专业人员证书得2分； 每有一项得2分，最高得6分。本大项最高得10分。 注：1.提供证书材料； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（响应文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.5 | 驻场服务保障 | 18 | 投标人提供2名（含）及以上驻场服务人员得18分，提供1名得9分，不提供不得分。 注：提供承诺函（格式自拟） | 0 | 18 | 否 | 是 |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。采购小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

# 第四章   采购需求

一、采购标的

1、项目名称：2026、2027年度金坛公安分局数据中心机房及LED大屏维保项目

2、预算金额：74.7万元

3、项目概况：本项目主要针对金坛公安分局数据中心机房及LED大屏进行维保。

4、合同履行期限：所有设备维护时间要求自合同签订之日起到2027年6月30日。

5、是/否接受联合体投标：否

6、是/否接受分支机构参与响应：否

7、是/否属于政府购买服务：是

8、是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目不专门面向中小企业采购。

9、本项目的特定资格要求：无

# 10、项目类别：服务类。

- 二、商务要求

- 1.服务期限、服务地点：

- 服务期限：所有设备维护时间要求为所有设备维护时间要求自合同签订之日起到2027年6月30日。

服务地点：常州市金坛区。

- 报价要求：

（1）响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- （2）本项目采用优惠率报价，0%≤投标优惠率＜100%，否则作无效响应文件处理。

3、付款方式：

- （1）设备维护费用：

- 合同签订后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付维护总价的20%；

- 合同期满后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付款项=维护总价的80%-当期考核扣款；

- 维修零配件费用：合同期满后，此部分按维修零配件最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量计算，经审计后乙方凭完备的付款手续按审定价的100%申请付款，甲方在10个工作日内付清。注：因送审项目金额及审核金额等不能确定，此部分最终支付金额按实支付，但总金额不超过11.7万元。

- 注：支付时，需乙方提供合法有效的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 4、履约验收：根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的要求，依据国家有关规定及采购文件的要求、响应文件、承诺进行验收。

- 5、招标人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期，综合考核情况和服务效果进行验收。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。

三、技术要求

（一）项目内容

- 机房：A座数据中心机房、指挥中心机房、B座数据中心机房；

- LED大屏：A座一楼大厅、B座一楼大厅、D座308报告厅等共计14个大屏。其中D座218会议室、C座指挥中心大厅、C座202指挥中心会议室、A座913会议室免费维修更换千元以内零配件。

（二）服务需求明细

| 序号 | 名称 | 维护要素 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 数据中心机房维保服务 | 1 | 项 | 45 | 符合公安网络安全要求，报价根据投标优惠率进行同比例调节，并作为结算依据。 |
|  |  | LED大屏维保服务 | 1 | 项 | 18 |  |
| 2 | 维修零配件费用 | 合同约定清单以外的零配件更换 | 最终按实际结算 |  | 11.7 | 此部分结算：维修零配件最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量，总费用不超过11.7万元。 |

注：

- 本项目总预算为74.7万元，分两个内容，一是设备维护费用最高限价63万元，此部分结算：63万元*（1-优惠率）；二是维修零配件费用为11.7万元，最高限制单价具体内容详见技术要求。此部分结算:维修零配件最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量，经审计后按审定价支付，总费用不超过11.7万元。两部分内容为同一个优惠率，若出现多个优惠率的，作无效响应文件处理。

2.设备维护详见表1“维保服务范围”

3.维修零配件费用清单详见表2“维修零配件价格清单”（按照实际更换量进结算）（要求报价，附表中为最高限价）

（三）★维保要求

## ①表1设备维护服务范围

| 序号 | 设备地点 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A座数据中心机房 | UPS、精密空调、智能配电系统、动环监控系统 | 2018年9月19日正式启用，原运维续保至2025年12月18日截止 |
| 2 | 指挥中心机房 | UPS、精密空调、智能配电系统、动环监控系统 | 2018年9月19日正式启用，原运维续保至2025年12月18日截止 |
| 3 | B座数据中心机房 | UPS、精密空调、智能配电系统、动环监控系统 | 2020年6月20日正式启用，质保三年，原运维续保至2025年12月18日截止 |
| 4 | A座一楼大厅 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 5 | B座一楼大厅 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 6 | D座308报告厅 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 7 | D座218会议室 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（含千元内硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 8 | C座指挥中心大厅 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（含千元内硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 9 | C座202指挥中心会议室 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（含千元内硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 10 | A座913会议室 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（含千元内硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 11 | B座507会议室 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 12 | A座801 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 13 | A座1116会议室 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 14 | A座602 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 15 | A座705 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 16 | 交警指挥中心 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |
| 17 | 交警会议室 | 巡检服务、核心设备定期维护保养服务、重保服务、建立、完善系统文档、日常维修服务（不含硬件、备件） | 每年12次巡检，含定期保养、检测硬件性能、软件维护、提出系统优化解决方案、出具检测报告等；每年6次定期维护保养；重大活动期间维保服务，不限次数 |

表2：维修零配件价格清单（按照实际更换量进结算）

| 序号 | 产品 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发送盒 | 洲明 | SD600 | 1 | 个 | 3750 |  |
| 2 | 视频处理器 | 卡莱特 | S4 | 1 | 个 | 3750 |  |
| 3 | 分布式终端 | 快捷 | CR-ECIS4 | 1 | 个 | 7500 |  |
| 4 | 节点 | 魅视 | AVG11 | 1 | 个 | 7600 |  |
| 5 | 异步控制器 | 卡莱特 | A35 | 1 | 个 | 3000 |  |
| 6 | 显示单元箱体 | 洲明 | P1.2（600*337.5） | 1 | 套 | 10800 | 含显示屏模组*6、关电源、接收卡 |
| 7 | 显示单元箱体 | 洲明 | P2.5（640*480） | 1 | 套 | 4500 |  |
| 8 | 显示单元箱体 | 洲明 | P1.5（600*337.5） | 1 | 套 | 7500 |  |
| 9 | 配电柜 | 端口：RS232串口或千兆网口通信。功能：定时功能、过欠压保护及过载保护系统（达到限定功率，5s后断路） | 20KW | 1 | 套 | 2250 |  |
| 10 | 配电柜 | 端口：RS232串口或千兆网口通信。功能：定时功能、过欠压保护及过载保护系统（达到限定功率，5s后断路） | 30KW | 1 | 套 | 3000 |  |
| 11 | 配电柜 | 端口：RS232串口或千兆网口通信。功能：定时功能、过欠压保护及过载保护系统（达到限定功率，5s后断路） | 80KW | 1 | 套 | 7500 |  |
| 12 | 开关电源 | 创联 | 5V200W | 1 | 个 | 130 |  |
| 13 | 排线 | 16P 50cm | 16P | 1 | 根 | 38 |  |
| 14 | 高清线 | HDMI 1.4 1.8米 | HDMI1.4 | 1 | 根 | 50 |  |
| 15 | 驱动芯片 | 恒流驱动芯片 | 2053 2038 5020 | 1 | 只 | 63 |  |
| 16 | 接收卡 | 12口接收卡 | MRV316 | 1 | 个 | 150 |  |
| 17 | 其他 | 其他未考虑到的配件 |  |  |  | 价格由双方协商后确定 |  |

②维保服务内容

1、UPS设备系统

1）、UPS主机的维保服务，每日基础巡检，每季度深度检查并提供检查报告

A.  每季度检查设备的运行状况

检查监控面板按键操作功能

检测面板指示灯及蜂鸣器的功能

检查UPS 系统或负载的运行数据

B. 每季度对UPS 主机进行除尘清扫

UPS 内部清扫及空气过滤网清扫

UPS 内部连接端子紧固检查及加固

C.每季度进行内部主要元器件的检查

主回路功率元器件的检查

主要控制板工作状态

机器内部有无局部过热点

D.每季度进行冷却风机检查

运转平稳有无异常噪音

风机温度正常有无故障报警

E. 每季度对UPS 主机内主要部件进行静态测试

检查UPS 主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）

F. 每季度检查设备的输入、输出连接端子是否牢固

G. 每季度恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标

H. 每季度对UPS 系统性能进行检测

系统常态模式工作是否正常

系统电池供电模式运行是否正常

I.	每季度检查并机系统运行状况是否正常

2）、UPS电池组的维保服务，并按照要求按时提供检查报告

A. 每日对电池进行基础巡检

B. 每季度对电池进行清扫

C. 每季度对电池组的连接进行检查

电池连接线线径大小

电池接线端子紧固

电池的外观

D. 电池测试。包含电池电压检测、电池内阻检测、放电测试、电池放电的时间、电池终止放电电压。

电池电压检查每月1次，充放电测试每季度1次。

2、机房精密空调系统

1）每日进行基础巡检，每季度检查机房专用空调的运行记录，并根据运行记录分析空调的状态，作到预发现问题并解决问题。

2）每日进行基础巡检，每季度对制冷系统进行检查维护：

A.检查压缩机润滑、吸排气压力，检查压缩电机性能是否完好，检查氟利昂在系统内流动情况，检查过滤器是否畅通等。

B.检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修。

C. 检查室外机的运行情况，室外机每季清洗一次，有问题及时处理。

3）每日进行基础巡检，每季度对电气系统进行检查维护：

A. 全面检查电气柜状况，重点检查交流接触器电气特性是否完好。

B. 检查风机电机、加湿器、加热器静态阻值及绝缘特性。

C. 检查冷凝电气箱内调速器即冷凝风机是否完好。

D. 校正高、低压保护器是否与设定值相符。

4）每季度对风道系统进行检查维护：

A. 检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误差应调校。

B. 检查空气过滤网情况，每月清洗不低于1次，根据使用情况及时更换，每年更换不少于二次。

5）每季度对空调机组职能部件进行独立系统调试，使之达到运行要求。其它方面如有不正常应进行维护维修。

A.检查蒸发器、冷凝器清洁度。

B. 核定面板显示功能和准确度。

C.检查各告警功能，如有报警要检查报警记录，并分析报警原因及时进行维护。

D.检查加湿系统中进排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。

每季度定期检测精密空调漏水情况，精密空调铜管密封情况，加湿托盘和室外机工作情况，有问题及时在48小时内处理。

3、机房动力环境监控系统的维保服务内容

A、每季度对软件功能进行检查

1）数据完整性检查

2）性能指标检查

3）告警功能检查，对电话语音告警功能进行检测，确保语音报警功能正常

4）软件可用性与安全性检查，确保中间件采集程序（配电采集软件模块、UPS采集模块、精密空调采集模块）、平台管理软件、数据库运行正常

5）图像系统检查

6）门禁系统检查

7) 对系统服务器进行安全维护

8）监控录像完整度检查。

B、每季度对硬件性能进行检查

1）智能数据采集器检查

2）传感器（温湿度、漏水、烟雾）检查

3）智能电量仪现场检查

4）门禁主机现场检查

5）视频系统现场检查

6）协议转换器检查

7）监控服务器检查。

4、机房智能配电的维保服务内容

每日进行基础巡检，每季度进行机房内智能配电柜内电器开关检查、线路检查、PDU检查，电流电压情况检测、网络检测等。如遇到相关故障，应及时修复至正常工作状态。

5、消防设施的维保服务内容

每周检查灭火系统

外观检查

连接部件和阀门检查

6、机房维保服务的义务

1）维保服务单位提供每日基础巡检和定期的巡检保养服务，基础巡检应包含蓄电池、ups、空调、配电柜、消防设施等关键设备的基础状态、温湿度和水侵等环境条件、门禁和视频系统的安全防护情况，并对设备运行资料、每次的巡检、维修情况进行记录、整理，同时留档备查；对检查保养中发现的各种运行异常进行修理或配件更换。用户可根据设备情况、天气因素、重大事件或活动日之前临时要求维保单位对设备进行突击巡检。

2）平时用户设备若出现故障，乙方在接到抢修通知后2个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与用户沟通并取得同意后可适当延长，同时提供备机服务。

3）空调一年至少更换二次滤网和皮带，具体更换次数视设备情况决定。

4）维保服务单位应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，365天24小时处于待命抢修状态。配备热线电话，一旦接到故障申报，必须立即派人赶赴现场。故障处理结束后需经测试，确认指标符合要求。

5）维护人员进入代维设备机房进行测试和代维范围时，必须先通报用户，经同意后方可进入。

6）维保服务单位应严格执行相关安全、文明施工的规定，对其维护人员的人身安全负责，对施工现场的交通安全负责，发生任何安全事故由维保服务单位自行负责，应尽力避免对用户正常工作秩序造成的不良影响。

7）维保服务单位应制定机房动环设施故障应急预案，包括更改系统运行模式、启动备用系统等方式，以保障机房供配电、空调制冷等在发生故障后，信息化设备不受影响，该项工作每年不少于1次

8）平时乙方在接到抢修通知后2个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与用户沟通并取得同意后可适当延长，同时提供备机服务；在机房设备维修过程中需要更换零部件所产生的费用均由中标公司承担（蓄电池除外），承诺更换的所有设备零部件来自原厂。

9）其它要求

每年对所有设备提供每季度一次巡检保养服务；平时乙方在接到抢修通知后2个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与用户沟通并取得同意后可适当延长，同时提供备机服务；在机房设备维修过程中需要更换零部件所产生的费用均由中标公司承担（蓄电池除外），承诺更换的所有设备零部件来自原厂。

7、LED大屏的维保服务内容与义务

1）巡检服务

维保单位提供每年12次系统现场例行检查，系统例检是一种有计划的、全面统一的维护服务，可以消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理。内容包括：

A、对指定的设备做定期保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洗。

B、检测硬件性能：显示屏驱动芯片、LED发光管、控制器、开关电源等配件应做好相应的备品，以备急用。

C、对故障设备，如需更换，征得客户同意后选用不低于同等档次的品牌和型号，价格按出厂价提供。

D、软件维护：对显示屏的控制程序以及与各对接系统的数据连接链路协议做好备份及更新。

E、对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记录，以做到系统信息及检修记录文件化。

F、每次巡检完毕，将检测报告交付用户，并与用户分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现的最佳方案。

2）核心设备定期维护保养服务

A、维保单位提供每年6次核心设备定期维护保养服务，根据系统特点及经验提出建议与业主协商，对部分核心设备进行重点维护保养。例如：显示屏控制单元、拼接控制器等设备。

B、对显示控制系统包括信号源、传输链路、传输设备、显示终端进行分析，逐一检查到位，对LED显示屏进行画面调整，确保画面细腻，无色差，满足各种信号源上墙展示的要求。

3）重保服务

遇到重大活动之前，维保单位应业主要求对会议中心和显示屏系统进行免费全面检查。重大活动期间，维保单位派遣专业工程技术人员提供现场保障服务，应对紧急异常情况的及时处理。服务单位必须具有处理这类突发事件的能力，建立紧急异常情况的处理保障体系。

4）建立并保存完整的系统文档

维保单位在系统维修后，将提供完整的维修资料，清单等，并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档，以便在发生故障时能及时提供资料，迅速找到并排除故障，将损失减至最小。

5）服务响应时间

针对本项目的系统设备故障报修不驻点响应时间为：

A、接到报修后应在30分钟内响应，4小时内维护技术工程师到达现场并维护，紧急情况1小时内到现场并维护；

B、对于硬件故障，如果设备故障在检修4个工作小时内仍无法排除，常用备件需在6小时内更换完成并恢复系统正常运行。紧急故障的处理原则：乙方应按照先恢复、后维修的原则迅速处理。发现故障设备不能修复而且甲方没有可替代备件的，由乙方负责调取公司备品先行替换使用，保证甲方会议正常进行。通用设备如果无法修复的提供不低于原设备参数的全新设备代替原设备。在故障处理结束后24小时内应向甲方提供书面故障处理报告。；

C、全天侯提供热线电话技术支持服务。

D、乙方及时响应用户提出的技术咨询，以及技术升级改造方案的建议

（四）考核方式

1.技术维护人员必须遵守我单位的工作纪律，严格执行我单位的保密规定等各项规章制度，签定保密协议，不得对外透露有关我单位的任何资料。技术维护人员的安全责任由服务方担保。如技术维护人员在我单位工作期间，引起盗窃、失密、泄密或故意损毁设备等事故，除依法追究其个人的有关责任外，服务方还将承担事故造成的法律责任并赔偿我单位的经济损失。

2.技术维护人员调离不得带走任何资料和设备，否则将追究其个人的相关责任。

3.如服务方出现违反以上约定的情况，我单位有权终止合同。

4.服务方单位在合同履行期间要服从安排，规范化服务，不服从安排的，每发现一次扣100元。每季度结束后5日内向科信大队提供上季度详细巡检报告，每延迟一天扣除500元，扣除费用根据天数累计叠加。

5.服务方组织机构配备齐全，项目负责人、技术负责人、维护负责人必须跟投标文件保持一致，不得随意更换人员。每发现一次扣除200元。

6.响应解决时间参照约定的时间，每超时1小时扣除人民币300元，不足1小时按1小时计算，确有如停电等不可抗力原因造成延迟的除外。

7.在合同履行期间所更换的易损维修配件必须为全新合格产品，必须等于或高于原产品性能，若发现以次充好或串换等现象，每次扣款300元。

8.重大活动期间，维保单位派遣专业工程技术人员提供现场保障服务，应对紧急异常情况的及时处理。若发现现场无专业人员驻守的现象，每次扣除500元。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026、2027年度金坛公安分局数据中心机房及LED大屏维保项目 | 软件和信息技术服务 |

五、服务类产品清单

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026、2027年度金坛公安分局数据中心机房及LED大屏维保项目 | 本项目主要针对金坛公安分局数据中心机房及LED大屏进行维保 | 项 | 1 |

# 第五章   合同草案条款

合同协议书

项目编号：

标的名称：

甲方1（采购人）：

甲方2（项目管理单位）：

乙方（中标人）：

签订地：   常州市金坛区

签订日期：    年    月

第一部分 合同书

年  月     日，    对    项目进行了采购。经        评定，     为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经      (以下简称：甲方)和         (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

    - 1.本合同及其补充合同、变更协议；

    - 2.中标通知书；

    - 3.响应文件（含澄清或者说明文件）；

    - 4.磋商文件（含澄清或者修改文件）；

    - 5.其他相关采购文件。

二、标的

    - 1.标的名称：      ；

    - 2.标的数量：

| 序号 | 名称 | 维护要素 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 数据中心机房维保服务 | 1 | 项 | 45 | 符合公安网络安全要求，报价根据投标优惠率进行同比例调节，并作为结算依据。 |
|  |  | LED大屏维保服务 | 1 | 项 | 18 |  |
| 2 | 维修零配件费用 | 合同约定清单以外的零配件更换 | 最终按实际结算 |  | 11.7 | 此部分结算：维修零配件最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量，总费用不超过11.7万元。 |

    - 3.标的质量：符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方工程维护所规定的参数需求。

  - 4.价款：

本合同中标优惠率为      %，其中设备维护费         ，维修零配件费用不超过预算费用11.7万元。

折扣金额为：

| 序号 | 分项名称 | 预算费用（元） | 优惠率（%） | 合同价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护 | 630000 |  |  |
| 2 | 维修零配件费用 | 117000 |  | 按实结算，总价不超过预算费用117000元。 |

- 附件1设备维护清单

- 附件2维修零配件价格清单

三、付款方式和发票开具方式

1.付款方式：

- （1）设备维护费用：

- 合同签订后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付维护总价的20%；

- 合同期满后乙方凭完备的付款手续申请付款，甲方在10个工作日内支付款项=维护总价的80%-当期考核扣款；

- 维修零配件费用：合同期满后，此部分按维修零配件最高限制单价*（1-优惠率）*实际数量计算，经审计后乙方凭完备的付款手续按审定价的100%申请付款，甲方在10个工作日内付清。

- 注：①支付时，需乙方提供合法有效的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

- ②因送审项目金额及审核金额等不能确定，此部分最终支付金额按实支付，但总金额不超过11.7万元。

本项目累计付款不得超过合同总价。

    - 2.发票开具方：

    - 3.开票方信息：

    - 4.乙方不开具发票或开具发票不符合要求的，常州市公安局金坛分局有权拒绝付款。

四、履行期限、地点和方式

    - 1.履行期： 所有设备维护时间要求为所有设备维护时间要求自合同签订之日起到2027年6月30日 ；

    - 2.履行地： 金坛区 ；

    - 3.履行方式： 维护服务 。

    - 4.维护服务要求：

①维保服务内容

1、UPS设备系统

1）、UPS主机的维保服务，每日基础巡检，每季度深度检查并提供检查报告

A.  每季度检查设备的运行状况

检查监控面板按键操作功能

检测面板指示灯及蜂鸣器的功能

检查UPS 系统或负载的运行数据

B. 每季度对UPS 主机进行除尘清扫

UPS 内部清扫及空气过滤网清扫

UPS 内部连接端子紧固检查及加固

C.每季度进行内部主要元器件的检查

主回路功率元器件的检查

主要控制板工作状态

机器内部有无局部过热点

D.每季度进行冷却风机检查

运转平稳有无异常噪音

风机温度正常有无故障报警

E. 每季度对UPS 主机内主要部件进行静态测试

检查UPS 主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）

F. 每季度检查设备的输入、输出连接端子是否牢固

G. 每季度恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标

H. 每季度对UPS 系统性能进行检测

系统常态模式工作是否正常

系统电池供电模式运行是否正常

I.	每季度检查并机系统运行状况是否正常

2）、UPS电池组的维保服务，并按照要求按时提供检查报告

A. 每日对电池进行基础巡检

B. 每季度对电池进行清扫

C. 每季度对电池组的连接进行检查

电池连接线线径大小

电池接线端子紧固

电池的外观

D. 电池测试。包含电池电压检测、电池内阻检测、放电测试、电池放电的时间、电池终止放电电压。

电池电压检查每月1次，充放电测试每季度1次。

2、机房精密空调系统

1）每日进行基础巡检，每季度检查机房专用空调的运行记录，并根据运行记录分析空调的状态，作到预发现问题并解决问题。

2）每日进行基础巡检，每季度对制冷系统进行检查维护：

A.检查压缩机润滑、吸排气压力，检查压缩电机性能是否完好，检查氟利昂在系统内流动情况，检查过滤器是否畅通等。

B.检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修。

C. 检查室外机的运行情况，室外机每季清洗一次，有问题及时处理。

3）每日进行基础巡检，每季度对电气系统进行检查维护：

A. 全面检查电气柜状况，重点检查交流接触器电气特性是否完好。

B. 检查风机电机、加湿器、加热器静态阻值及绝缘特性。

C. 检查冷凝电气箱内调速器即冷凝风机是否完好。

D. 校正高、低压保护器是否与设定值相符。

4）每季度对风道系统进行检查维护：

A. 检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误差应调校。

B. 检查空气过滤网情况，每月清洗不低于1次，根据使用情况及时更换，每年更换不少于二次。

5）每季度对空调机组职能部件进行独立系统调试，使之达到运行要求。其它方面如有不正常应进行维护维修。

A.检查蒸发器、冷凝器清洁度。

B. 核定面板显示功能和准确度。

C.检查各告警功能，如有报警要检查报警记录，并分析报警原因及时进行维护。

D.检查加湿系统中进排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。

每季度定期检测精密空调漏水情况，精密空调铜管密封情况，加湿托盘和室外机工作情况，有问题及时在48小时内处理。

3、机房动力环境监控系统的维保服务内容

A、每季度对软件功能进行检查

1）数据完整性检查

2）性能指标检查

3）告警功能检查，对电话语音告警功能进行检测，确保语音报警功能正常

4）软件可用性与安全性检查，确保中间件采集程序（配电采集软件模块、UPS采集模块、精密空调采集模块）、平台管理软件、数据库运行正常

5）图像系统检查

6）门禁系统检查

7) 对系统服务器进行安全维护

8）监控录像完整度检查。

B、每季度对硬件性能进行检查

1）智能数据采集器检查

2）传感器（温湿度、漏水、烟雾）检查

3）智能电量仪现场检查

4）门禁主机现场检查

5）视频系统现场检查

6）协议转换器检查

7）监控服务器检查。

4、机房智能配电的维保服务内容

每日进行基础巡检，每季度进行机房内智能配电柜内电器开关检查、线路检查、PDU检查，电流电压情况检测、网络检测等。如遇到相关故障，应及时修复至正常工作状态。

5、消防设施的维保服务内容

每周检查灭火系统

外观检查

连接部件和阀门检查

6、机房维保服务的义务

1）维保服务单位提供每日基础巡检和定期的巡检保养服务，基础巡检应包含蓄电池、ups、空调、配电柜、消防设施等关键设备的基础状态、温湿度和水侵等环境条件、门禁和视频系统的安全防护情况，并对设备运行资料、每次的巡检、维修情况进行记录、整理，同时留档备查；对检查保养中发现的各种运行异常进行修理或配件更换。用户可根据设备情况、天气因素、重大事件或活动日之前临时要求维保单位对设备进行突击巡检。

2）平时用户设备若出现故障，乙方在接到抢修通知后2个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与用户沟通并取得同意后可适当延长，同时提供备机服务。

3）空调一年至少更换二次滤网和皮带，具体更换次数视设备情况决定。

4）维保服务单位应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，365天24小时处于待命抢修状态。配备热线电话，一旦接到故障申报，必须立即派人赶赴现场。故障处理结束后需经测试，确认指标符合要求。

5）维护人员进入代维设备机房进行测试和代维范围时，必须先通报用户，经同意后方可进入。

6）维保服务单位应严格执行相关安全、文明施工的规定，对其维护人员的人身安全负责，对施工现场的交通安全负责，发生任何安全事故由维保服务单位自行负责，应尽力避免对用户正常工作秩序造成的不良影响。

7）维保服务单位应制定机房动环设施故障应急预案，包括更改系统运行模式、启动备用系统等方式，以保障机房供配电、空调制冷等在发生故障后，信息化设备不受影响，该项工作每年不少于1次

8）平时乙方在接到抢修通知后2个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与用户沟通并取得同意后可适当延长，同时提供备机服务；在机房设备维修过程中需要更换零部件所产生的费用均由中标公司承担（蓄电池除外），承诺更换的所有设备零部件来自原厂。

7、LED大屏的维保服务内容与义务

1）巡检服务

维保单位提供每年12次系统现场例行检查，系统例检是一种有计划的、全面统一的维护服务，可以消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理。内容包括：

A、对指定的设备做定期保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洗。

B、检测硬件性能：显示屏驱动芯片、LED发光管、控制器、开关电源等配件应做好相应的备品，以备急用。

C、对故障设备，如需更换，征得客户同意后选用不低于同等档次的品牌和型号，价格按出厂价提供。

D、软件维护：对显示屏的控制程序以及与各对接系统的数据连接链路协议做好备份及更新。

E、对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记录，以做到系统信息及检修记录文件化。

F、每次巡检完毕，将检测报告交付用户，并与用户分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现的最佳方案。

2）核心设备定期维护保养服务

A、维保单位提供每年6次核心设备定期维护保养服务，根据系统特点及经验提出建议与业主协商，对部分核心设备进行重点维护保养。例如：显示屏控制单元、拼接控制器等设备。

B、对显示控制系统包括信号源、传输链路、传输设备、显示终端进行分析，逐一检查到位，对LED显示屏进行画面调整，确保画面细腻，无色差，满足各种信号源上墙展示的要求。

3）重保服务

遇到重大活动之前，维保单位应业主要求对会议中心和显示屏系统进行免费全面检查。重大活动期间，维保单位派遣专业工程技术人员提供现场保障服务，应对紧急异常情况的及时处理。服务单位必须具有处理这类突发事件的能力，建立紧急异常情况的处理保障体系。

4）建立并保存完整的系统文档

维保单位在系统维修后，将提供完整的维修资料，清单等，并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档，以便在发生故障时能及时提供资料，迅速找到并排除故障，将损失减至最小。

5）服务响应时间

针对本项目的系统设备故障报修不驻点响应时间为：

A、接到报修后应在30分钟内响应，4小时内维护技术工程师到达现场并维护，紧急情况1小时内到现场并维护；

B、对于硬件故障，如果设备故障在检修4个工作小时内仍无法排除，常用备件需在6小时内更换完成并恢复系统正常运行。紧急故障的处理原则：乙方应按照先恢复、后维修的原则迅速处理。发现故障设备不能修复而且甲方没有可替代备件的，由乙方负责调取公司备品先行替换使用，保证甲方会议正常进行。通用设备如果无法修复的提供不低于原设备参数的全新设备代替原设备。在故障处理结束后24小时内应向甲方提供书面故障处理报告。；

C、全天侯提供热线电话技术支持服务。

D、乙方及时响应用户提出的技术咨询，以及技术升级改造方案的建议

五、考核要求

1.技术维护人员必须遵守我单位的工作纪律，严格执行我单位的保密规定等各项规章制度，签定保密协议，不得对外透露有关我单位的任何资料。技术维护人员的安全责任由服务方担保。如技术维护人员在我单位工作期间，引起盗窃、失密、泄密或故意损毁设备等事故，除依法追究其个人的有关责任外，服务方还将承担事故造成的法律责任并赔偿我单位的经济损失。

2.技术维护人员调离不得带走任何资料和设备，否则将追究其个人的相关责任。

3.如服务方出现违反以上约定的情况，我单位有权终止合同。

4.服务方单位在合同履行期间要服从安排，规范化服务，不服从安排的，每发现一次扣100元。每季度结束后5日内向科信大队提供上季度详细巡检报告，每延迟一天扣除500元，扣除费用根据天数累计叠加。

5.服务方组织机构配备齐全，项目负责人、技术负责人、维护负责人必须跟投标文件保持一致，不得随意更换人员。每发现一次扣除200元。

6.响应解决时间参照约定的时间，每超时1小时扣除人民币300元，不足1小时按1小时计算，确有如停电等不可抗力原因造成延迟的除外。

7.在合同履行期间所更换的易损维修配件必须为全新合格产品，必须等于或高于原产品性能，若发现以次充好或串换等现象，每次扣款300元。

8.重大活动期间，维保单位派遣专业工程技术人员提供现场保障服务，应对紧急异常情况的及时处理。若发现现场无专业人员驻守的现象，每次扣除500元。

六、履约验收

根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）的要求，依据国家有关规定及采购文件的要求、响应文件、承诺进行验收。

- 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

七、双方责任

    - 1.甲方的责任：

      - （1）如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

      - （2）甲方应按本合同第三条的约定及时向乙方支付合同所述支付款。

    - 2.乙方的责任：

      - （1）乙方对所有设备提供每季度一次巡检保养服务，并对设备运行资料、每次的巡检、维修情况进行记录、整理，同时留档备查；对检查保养中发现的各种运行异常进行修理或配件更换。甲方可根据设备情况、天气因素、重大事件或活动日之前临时要求维保单位对设备进行突击巡检。

      - （2）平时甲方机房设备若出现故障，乙方在接到抢修通知后2个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与甲方沟通并取得同意后可适当延长，同时提供备机服务。甲方LED出现故障后，6小时内维护技术工程师到达现场并维护，紧急情况2小时内到现场并维护，如不能及时修复，甲方有权自行派人进行修复，所需费用从乙方承担。以上情况乙方将按500元/次支付违约金。

      - （3）乙方提供空调一年至少更换二次滤网和皮带，具体更换次数视设备情况决定。

      - （4）乙方应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，365天24小时处于待命抢修状态。配备热线电话，一旦接到故障申报，必须立即派人赶赴现场。故障处理结束后需经测试，确认指标符合要求。

      - （5）乙方维护人员进入代维设备机房进行测试和代维范围时，必须提前通报甲方，经甲方同意后方可进入。

      - （6）乙方应严格执行相关安全、文明施工的规定，在服务期间内，乙方全权负责其派出的现场服务人员人身意外安全。对施工现场的交通安全负责，发生任何安全事故由乙方自行负责，应尽力避免对甲方正常工作秩序造成的不良影响。

      - （7）在机房设备维修过程中需要更换零部件所产生的费用均由乙方承担（蓄电池除外），承诺更换的所有设备零部件来自原厂。

      - （8）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求终止或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。若甲方逾期付款的，甲方按照每日合同金额的5‰向乙方支付违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦违约金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

乙方违约责任

（1）在合同生效后，乙方无理由要求终止合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方支付合同总价款的10%作为逾期违约金。

（3）乙方提供的产品不符合合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（4）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期工作的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金。

（5）乙方逾期提供服务，乙方按照每逾期1天向甲方偿付逾期交付合同总额5‰的违约金。但违约金总额累计不得超过逾期交付合同总额10％；一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的10％，甲方有权解除合同。逾期超过30日历天，视乙方无法完成项目，合同自动终止，甲方停止支付剩余款项，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

（6）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

九、其他

1、本项目由甲方2（江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司）负责全过程项目管理。

2.合同经甲方乙方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）后即生效。

3.合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，三方如有争议，可协商解决，协商不成，任何一方均可向金坛区人民法院提起诉讼。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲方乙方可以签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5.本合同一式陆份，甲乙方各持贰份，代理机构执贰份，各份具有同等法律效力。

- 附件1设备维护清单

- 附件2维修零配件价格清单

甲方一（公章）：                              甲方二（公章）：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

签约日期：                                    签约日期：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：

廉政合同协议书

为贯彻落实中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关工程建设、廉政建设法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、健康、有序地进行        采购的采购人  （以下简称“采购人”），与承接    采购的供应商      （以下简称“中标人”）特订立如下“合同”。

一、采购人、中标人双方约定

1、采购人、中标人双主应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、采购人、中标人双方应认真执行                        的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，采购人、中标人双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反政府采购管理规章制度的不正当交易。

4、采购人、中标人双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、采购人、中标人双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、采购人、中标人双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。

二、采购人在廉政建设方面的责任

1、采购人及其工作人员不得以任何形式向中标人索要和收受回扣。

2、采购人及其工作人员不得接受中标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在中标人报销任何应由个人支付的费用。

3、采购人工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、采购人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、采购人及其工作人员不得向中标人介绍家属、亲友从事与采购人采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动。

6、采购人及其工作人员不得以任何理由向中标人强行要求中标人购买合同规定外的材料和设备。

7、采购人工作人员不得在家里接待中标人有关采购事项的询访。

三、中标人在廉政建设方面的责任

1、中标人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、中标人不得以任何名义为采购人及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。

3、中标人不得以任何理由要求采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、中标人不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、中标人人员不得到采购人人员家里询访有关采购事项。

四、违约责任

1、采购人有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按采购人单位的廉政建设规定和交通基础设施建设有关行业规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹萬元；给中标人单位造成损失的，应予以赔偿。

2、中标人有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按中标人单位的廉政建设规定和基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予工程款的1 %至4%（最高不超过工程款的5%）的违约罚款。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的见证单位为采购人单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，采购人、中标人双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为自采购人、中标人双方签署之日起至该采购项目验收后止。

八、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方一：(公章)                                      甲方二：(公章)

法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                     （签字或盖章）

签约日期：                                          签约日期：

乙方：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

签约日期：

项目保密协议书

采购人一:

采购人二：

中标人:

为切实加强本项目施工过程中公安涉密载体和计算机信息系统保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全，严防发生失泄密问题，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，结合贯彻落实《公安计算机信息系统安全保护规定》及相关管理要求，施工单位必须签订保密协议，内容如下：

一、中标人充分了解自己的工作将涉及国家秘密和警务工作秘密。

二、中标人已充分了解并理解国家秘密包括下列秘密事项：

1、国家事物的重大决策秘密事项：

2、国防建设和武装力量活动中的秘密事项：

3、外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担密义务的事项；

4、国民经济和社会发展中的秘密事项；

5、科学技术中的秘密事项；

6、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；

7、其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项；

8、政党的秘密事项中符合上述规定的，属于国家秘密。

三、中标人已充分了解并理解警务工作秘密包括下列秘密事项：

1、公安机关内部主干网、局域网的规划、建设、使用和安全防范措施情况；

2、不宜公开的数据服务器、工作部、网络设备的网络地址；

3、计算机主机系统管理员口令，应用数据库的用户名和口令；

4、国家安全保卫、技侦等部门的机构设置、人员编制、业务分工及装备情况；

5、公安科技研究的技术资料及装备器材；

6、不宜公开的各种内部参阅资料和内部教材；

7、公安机关调查掌握的一般社情动态及结合情况；

8、县级（含）以上公安机关规定的其他事项。

四、中标人承诺，工作期间严格遵守下列保密规定；

1、不该说的秘密不说；

2、不该知悉的秘密不问；

3、不该看的秘密不看；

4、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及秘密；

5、不在非保密的场所阅办、谈论秘密；

6、不擅自自录、复制、拍摄、摘抄、收藏秘密；

7、不擅自携带秘密载体去公共场所、探亲访友、带回家；

8、不使用无保密措施的通讯设备、普通邮政和计算机互联网络传递秘密；

9、不在非涉密计算机上处理涉密内容，不在计算机硬盘内存储绝密级信息，不在互联网上使用涉密移动存储介质；

10、严格执行互联网、公安网、图像网等非保密网不涉密的规定，严格实行互联网、公安网、图像网及涉密网相互间的物理隔离，做到“专网专用、专机专用”，严禁互通混用，严禁“一机两用”；

11、严格执行涉密磁介质载体涉密管理规定。严禁在非涉密计算机上处理涉密内容，严禁在计算机硬盘内存储绝密级信息，严禁将工作用计算机和涉密移动存储介质带离工作场所，严禁在互联网上使用涉密移动存储介质。未经批准，不得擅自拷贝、复制、打印公安文件和材料；严禁将涉密材料和内部信息拷贝、复制、打印给其他人员；

12、严禁盗卖公安机关内部各种信息、数据，牟取利益的行为；

13、严格执行计算机 信息系统保密管理的相关规定。坚决执行涉密信息采集、存储、处理、传递、输出等各个环节的工作规范和审批制度。严格上网信息内容审批制度，不准在互联网、公安网上传输涉密文件和涉密信息；不准在图像网上制作、传输、粘贴不良信息（含图像、视听影像资料）；

14、严格涉密载体的维修等管理。涉密载体需维修或数据修复时，应当交由采购人科信大队登记回收，不得私自送到外单位修理；

15、严禁使用私人移动存储介质拷贝、复制公安机关内部信息资料，严禁访问查询与工作无关的网上应用业务系统；

16、严格责任追究制。如因违反有关规定，使用公安网络和涉密磁介质不当，造成公安网络和信息发生重大失泄密事件和安全事故的，将依照有关规定追究中标人责任，直至负法律责任。

五、中标人承诺，在项目施工期间及工作结束后，都将按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律、法规的规定，严格保守国家秘密和警务工作秘密。

六、中标人承诺，在项目施工结束时，妥善移交中标人保管、使用的涉及国家秘密和警务工作的文件、资料等一切物品，并不再保留上述物品的复制品、复制件或者抄件。

七、中标人已充分了解并理解如违反协议的规定，将依法承担法律及相应刑事责任。

八、本协议一式肆份，采购人、中标人签字盖章后生效。

采购人一（公章）：                          采购人二（公章）：

法人或委托代理人（签章）：                 法人或委托代理人（签章）：

签约日期：                                  签约日期：

中标人（公章）：

法人或委托代理人（签章）：

签约日期：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表格使用有效期：2025年2月1日—2030年1月31日。2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

3  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

4  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：__________________（供应商名称）的________________（法定代表人姓名、职务）代表响应人授权_______________（被授权人的姓名、职务）为       项目响应的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本响应人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                   日期：

职务：                                   联系电话：

单位名称：                               地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：                       日期：

职务：                                   联系电话：

单位名称：                               地址：

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

地址：                                   电话：

传真：                                   邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

5  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  报价一览表

报价一览表

单位：元

| 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 优惠率 | % | 项目负责人 |  |

注：

注意：1.供应商在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

2.本项目以采购清单中报价单位的基准价的优惠率方式进行报价，固定单价报价=基准价*（1-优惠率）例如：基准价为100，优惠率为10%（上表中的报价框内填10即可），固定单价报价=100*（1-10%）=90。

3.投标人须认真理解优惠率的定义，因优惠率填写错误导致有可能存在的风险由供应商自行承担。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中的所有内容 |  |  |  |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“响应内容”列填写“完全响应”或“不完全响应”或“不响应”，若“不完全响应”或“不响应”，则应在“说明”列进行说明。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，若无偏离，则写明“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  实质性条款偏离表

实质性条款偏离表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求中★条款 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.磋商小组有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

10  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

11  项目实施方案（格式自拟）

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据磋商文件评标方法和评标标准要求提供相关附件材料。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 14  响应人认为需要提供的其它说明和资料

# 响应人认为需要提供的其它说明和资料

内容：响应人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）