苏州工业园区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号:JSZC-320591-PMJS-C2025-0019

采购项目：阳澄湖智慧船舶管理项目

采购人：苏州工业园区唯亭街道办事处

采购类别：服务类

江苏京苏项目管理咨询有限公司

2025年07月

总目录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 磋商采购内容

第五章 合同条款

第六章 评审办法

# 前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：阳澄湖智慧船舶管理项目 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 响应文件有效期为90天（日历日） |
| 4 | 完成期限：2025年9月10日前安装、调试完成并验收通过。 |
| 5 | 磋商保证金：不提交，本项目磋商文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。 |
| 6 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内 |
| 7 | 现场考察：不组织。因采购类项目种类较为复杂，为达到准确报价要求，投标报价前请投标单位自行做好现场踏勘工作（可自行联系采购方现场人员踏勘现场）开标后投标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整。 |
| 8 | 响应文件：应使用“苏采云”系统制作并提交电子版响应文件，未按要求线上递交电子响应文件将被拒收。供应商成交后须提供4套响应文件。 |
| 9 | 电子响应文件上传截止时间：2025年07月14日09:00（北京时间） 上传地点：苏采云政府采购一体化平台 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。 |
| 10 | 询问：获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过邮件（1214506206@qq.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 11 | 质疑： 磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照磋商公告要求依法获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 |
| 12 | 代理服务费收费标准，由成交供应商在领取成交通知书时付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。 代理服务费：45580.00元 |
| 13 | 中标原则：综合评分法 |
| 14 | 履约担保：中标金额10%履约保函或中标金额的5%其他形式 |
| 15 | 评审办法：详见第六章 |

# 第一章竞争性磋商公告

一、竞争性磋商公告

项目概况

阳澄湖智慧船舶管理项目的潜在磋商供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”网站自行免费下载磋商文件，并于2025年07月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购编号：JSZC-320591-PMJS-C2025-0019

项目名称：阳澄湖智慧船舶管理项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币叁佰壹拾贰万整（¥3120000.00）

最高限价：人民币叁佰壹拾万柒仟贰佰叁拾元叁角（¥3107230.3）

采购需求

（一）采购内容：

建立智慧渔业综合管理和服务平台，加快渔业生产、经营、管理全程数字化改造，打造智慧渔场，提升智慧渔业建设水平。外场智能化建设包括智慧船闸、全景监控、船舶行为检测及电子标签、码头环境提升。

- 完成期限：2025年9月10日前安装、调试完成并验收通过。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标单位须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

注：（1）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：磋商公告之日起5个工作日。

地点：供应商登录苏州市政府采购网站首页下侧 “苏采云-已参与项目”中，根据提示，下载招标（采购）文件。

方式：网上报名

售价：0.00元

四、响应文件递交

截止时间：2025年07月14日09：00（北京时间）

地点：苏州市政府采购网站-苏采云系统

五、开启

时间：2025年07月14日09：00（北京时间）

地点：苏州市政府采购网站-苏采云系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为网上招投标项目，供应商应在“苏州市政府采购网-苏采云-项目参与-采购项目”，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

2、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

3、响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进入不见面开标系统。

5、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6、CA办理及使用指南： 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见苏州市政府采购网苏采云登陆页面右下角点击【新CA办理指南】--江苏省政府采购数字证书（供应商)数字证书CA及电子签章办理指南。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

进入“苏采云”政府采购交易系统后按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商可在采购系统中下载《苏采云系统供应商操作手册》。

7、考虑到熟悉苏采云系统操作需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购活动。

8、供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在苏采云系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

9、投标人（供应商）应自行在苏采云政府采购一体化平台上下载/获取招标（采购）文件及其澄清（答疑）、工程量清单、图纸等相关招标（采购）资料，恕不另行通知。

10、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

（3）财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

（4）苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知。

11、请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

12、苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110、0512-66186093。

13、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。

14、技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州工业园区唯亭街道办事处

联系方式：0512-69990042

联系人：顾仁杰

2.采购代理机构信息

名称：江苏京苏项目管理咨询有限公司

地　　址：苏州工业园区东环路1400号综艺开元大厦15楼

联系方式：0512-67256718-1647

3.项目联系方式

项目联系人：俞莉、顾苏芯、周东星、孙燕金

电　　话： 0512-67256718-1647

# 第二章 磋商供应商须知

1. 说明

1.1本磋商采购文件仅适用于江苏京苏项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于江苏京苏项目管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.2磋商供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.4磋商采购单位：采购人及采购代理机构的统称，具体组织实施磋商采购活动。

2.5响应：磋商供应商根据采购人发布的磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8服务地点：合同中明确约定的乙方服务的最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12扫描件：指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

3.合格磋商供应商的一般条件

按磋商公告

4.合格磋商供应商的特殊条件

按磋商公告

5. 磋商供应商代表

5.1指全权代表磋商供应商参加磋商采购活动并签署响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 联合体

7.1接受联合体参加磋商的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1.1 联合体各方中至少应当有一方应具备承担本磋商项目的相应资格条件。

7.1.2 联合体各方应签订联合磋商响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合磋商响应协议随响应文件一并提交。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其磋商响应和与其有关的联合体的磋商响应均做无效响应处理。

7.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.2除非另有规定或说明，本磋商文件中“供应商”一词亦指联合体各成员。

8. 磋商采购文件

8.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2供应商如有疑问需要澄清，请在政府/国企/集体企业采购系统线上询问，疑问回复将通过政府/国企/集体企业采购系统进行回复，响应供应商可进入问题列表页面，查看已提问问题的回复情况。代理机构通过政府采购电子招投标平台收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。

8.3 磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1供应商应按磋商文件中所述时间和方式对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

9.2磋商采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是磋商采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。磋商采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经磋商采购单位允许，供应商可为考察目的进入磋商采购单位的项目现场，但供应商不得因此使磋商采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

9.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向磋商采购单位提出任何索赔的要求，对此磋商采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 磋商采购文件的澄清和修改

10.1在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对磋商供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正（补充）文件的方式进行修改。

10.2采购人、采购代理机构对磋商文件的修改，将以更正（补充）文件的方式在苏州政府采购网上进行发布。更正（补充）文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

10.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人、采购代理机构有权推迟截止日期和磋商日期。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上发布的为准。

11. 响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

12. 响应文件的组成

12.1响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

12.1.1授权委托书（非法定代表人参加磋商的提供）；

12.1.2响应函；

12.1.3响应总报价表；

12.1.4响应分项报价表；

12.1.5投标（响应）保证承诺书；

12.2响应文件二（资格及技术部分）：

12.2.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

12.2.2 磋商供应商情况表（格式见第三章）；

12.2.3磋商供应商法定代表人身份证扫描件；

12.2.4磋商供应商代理人身份证扫描件（非法定代表人参加磋商的提供）；

12.2.5磋商供应商证明其满足合格磋商供应商资格基本条件的证明材料:

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：最近一期财务报表或其基本开户银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:包括税务登记证（如有）和最新一期依法缴纳税收的凭据，如为依法免税或不需要缴纳的，供应商则须提供对应证明资料；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.2.6中小企业声明函（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）或监狱企业证明文件；(注：若提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件。）

12.2.7偏离表；

12.2.8采购文件中涉及的其他实质性条款资料；

12.2.9服务方案；

12.2.10《人员配备一览表》（格式见第三章）及服务期间人员配备方案；

12.2.11《类似业绩一览表》（格式见第三章）；

12.2.12磋商供应商证明其为合格磋商供应商及评分标准中涉及的证书、证明、文件等资料。

注：供应商应提交以上12.1.1-12.2.8条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被拒绝。

12.3 响应文件由12.1、12.2款规定的内容共同组成。

13. 电子响应文件编制及提交

13.1本项目为网上招投标项目，供应商应登陆苏采云系统、线上获取招标（采购）文件，线上获取更正（补充）文件、对投标（响应）文件进行电子签章、线上递交投标（响应）文件；应使用电子投标文件制作工具制作电子版投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于上传截止前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。

13.2电子投标（响应）文件制作工具下载：

电子投标文件制作工具下载：详见苏州市政府采购网-苏采云登陆页面右下角点击驱动下载。使用指南见《苏采云系统供应商操作手册》。

13.3电子投标（响应）文件制作与提交：

供应商根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

13.4投标（响应）文件制作完成后导出投标（响应）文件，在“参与详情”页面上传已制作完成的投标（响应）文件。

13.5投标（响应）文件提交后，供应商可通过模拟解密操作检测投标（响应）文件是否可以正常解密。

13.6因本章“六、响应文件的组成及要求”要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函要求的文件需在成交公告时对外公示，故磋商供应商如涉及需要提供“六、响应文件的组成及要求”要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函的文件时，必须将签章上传至电子投标文件中。

13.7供应商应在采购系统中选择已制作好的响应文件进行上传，上传必须在投标（响应）截止时间前完成。未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。

13.8联合体投标：本项目不涉及。

如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

备注：响应文件中的CA证书签章为有效签名章。

14. 报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，磋商供应商对《响应报价表》中的报价应包括但不限于完成本项目所需全部设备、安装、人工费（包括人员工资、保险等）、机械、管理、售后、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动,政策性条款例外。

14.2磋商报价编制要求

14.2.1根据提供的磋商文件及有关资料单独编制相关的磋商报价并汇总填入《响应报价表》；

14.3磋商供应商应按《响应报价表》中的全部服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.4磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果磋商文件要求分标段磋商的，则磋商供应商可以有选择地只响应其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.6响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15. 磋商保证金（本项目无需提交磋商保证金，本磋商文件内磋商保证金相关规定均不适用）。

16. 响应文件的有效期

16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的投标将被拒绝。

17. 响应文件的标记

17.1磋商供应商应根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

18. 截止时间

18.1电子响应文件按照制作要求在响应文件提交截止时间前上传系统提交。

18.2磋商供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传系统，未按要求线上递交电子响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

18.3在响应文件截止时间止采购人收到的响应文件递交份数少于三份，采购人有权宣布本次采购失败。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后可在系统中对其响应文件进行修改或撤销。

19.2 开启后磋商供应商不得撤回响应文件。

20. 磋商程序

20.1供应商不需到现场参加开标会(但请及时关注系统公告栏及语音播报，以防错过二次报价)。

20.2线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进行线上参加（观看）。

20.3开标时，供应商的响应文件须在供应商解密环节进行解密，在解密时长倒计时结束前，供应商需解密完成，否则视为放弃本次投标（磋商）。

20.4解密完成后，供应商可通过查看“磋商响应”菜单查看是否被邀请磋商。供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商回复栏内容后，进行签章提交。开标大厅显示“立即报价”后，供应商须在报价结束时间前进行报价，报价结束时间未进行报价，则视为放弃报价。报价结束时间前可修改最后报价，点击【修改报价】按钮进行修改，倒计时结束后，点击我知道了。最后报价结束，若需要修改报价信息，可在剩余时间之内进行撤销，重新报价。

20.5开评审结果会在磋商结束的同时通过采购系统告知供应商，请供应商及时查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.6本项目采用线上澄清：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审中需要供应商进行澄清的通知会通过苏采云系统发出，供应商应及时登录采购系统查看澄清要求并在规定的时间内按要求进行线上答复，否则视为未实质性响应。

有关澄清的答复应在系统内采用书面形式，该书面签复应有投标人签(盖)章，并将作为投标内容的一部分。

线上澄清答复的方式：当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，点击反馈进入-点击【响应】-填写询问响应内容后，进行询问响应函签章。

评审结束后系统公告中会提示评审流程结束，供应商可离开电脑。

20.7本项目采用线上二次报价(及时关注“苏采云”系统公告栏和语音播报信息，以防错过二次报价)

特别提醒：开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

20.8供应商未按规定时间及要求递交二次报价的，视为放弃本次投标（响应）。

20.9磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价即最后报价，提交最后报价的供应商不足3家的，磋商采购失败。除因磋商文件修改导致成本增加外，最后报价不得高于一次报价，否则为无效响应报价。

20.10评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权其要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时可要求提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

20.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.12由于开标现场监控传输路径与开标信息传输路径不同，会造成网页显示时间与监控图像显示时间不同。

20.13技术支持

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

21. 磋商小组

21.1磋商小组由采购人依法组建，由采购人代表、专家评委组成。

21.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系、或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（二）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与投标人有其他影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

21.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

21.3.1审查响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

21.3.2可以要求磋商供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

21.3.3推荐成交候选磋商供应商名单；

21.3.4向采购人或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

21.4磋商小组成员应当履行下列义务：

21.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.4.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

21.4.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

21.4.4参与评审报告的起草；

21.4.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.4.6配合采购人答复磋商供应商提出的质疑。

22. 评审内容的保密

22.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

23. 对响应文件初审

23.1开始磋商后，磋商小组将审查响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

23.1.1磋商供应商的响应文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2未按本须知规定提交资格文件；

23.1.3与磋商采购文件有重大偏离；

23.1.4磋商供应商拒绝修正错误；

23.1.5磋商供应商的报价是选择性的；

23.1.6磋商供应商的报价只投了部分内容；

23.1.7 磋商供应商的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.8 经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

23.1.9不同供应商的“机器码一致”的情形；

23.1.10 其他被磋商小组认定无效的情况。

23.2磋商采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

23.3磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.3.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的作为未实质性响应磋商采购文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

23.3.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

23.3.4磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

24．项目的终止

24.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

24.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算、单价限价内不满三家的。

25. 响应文件的评价和比较

25.1磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

25.2评审办法

采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商。

评标委员会严格按照磋商采购文件的要求、条件、合格性评审办法，对磋商供应商所提供的服务内容进行比较，同时考虑以下因素：

25.2.1磋商供应商的资信情况和履约能力；

25.2.2磋商供应商提供的其他优惠条件；

25.2.3磋商供应商的实施方案；

25.3评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的磋商供应商的响应文件按评审办法进行评审和评价。

26. 成交单位的确认

26.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

26.2确定成交供应商后，磋商采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。

27. 合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28. 成交通知书

28.1磋商采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.2成交通知书将成为合同的组成部分。

28.3磋商采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

29.告知成交结果

29.1发出成交通知书。在发布成交公告的同时，向成交磋商供应商发出成交通知书。

29.2参与项目评审的未成交磋商供应商可在成交公告发布之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30. 合同的签订

30.1成交单位应按规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

30.2签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

30.3本项目各单项报价二次报价中未明确的，按照磋商总价（最终报价）/第一次总价*响应文件中列明单价（第一次）执行。

31.代理服务费

31.1成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

31.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。

32.履约担保

金额详见前附表。

32.1乙方履约担保在签定本合同前缴纳，履约担保可采用支票、本票、汇票、电子履约保函、或者金融机构、担保机构出具的银行保函等非现金形式。如递交电子履约保函的，中标单位在江苏政府采购电子履约保函（保险）平台开具履约保函，按履约要求准时提供有关材料。开具电子保函路径：1、苏采云（江苏政府采购一体化平台）--政策支持--保险保函；2、江苏政府采购网--保险保函；3、PC端登录 https://www.jsdzbh.com 直接开具。咨询电话：4006800040。

32.2如果乙方未能履行合同规定的任何义务，或因乙方责任应由乙方承担的赔偿或违约金支付未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.3履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务一个月内，凭乙方的收款收据退还余款给乙方。

31.4甲方逾期退还履约保证金的，乙方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.03%支付违约金，直至实际退还之日为止。

31.5乙方擅自解除合同，或因乙方违约导致甲方解除合同，或因乙方违约给甲方造成重大损失时，履约保证金不予退还。

33.采购文件的质疑

33.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.4.2质疑项目的名称、编号；

33.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.4.4事实依据；

33.4.5必要的法律依据；

33.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

33.5质疑联系方式详见前附表。

34.政府采购政策

34.1关于节能环保产品政府采购要求：

本项目为服务类项目，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

34.2针对中小型企业的评审：

（1）本项目为专门面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务项目中，项目由中小微企业承接。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未尽事宜按照《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。

（2）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34.3信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

34.3.1查询截止时点：响应文件递交截止时间。

34.3.2查询渠道：

采购代理机构将通过，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

34.3.3信用记录使用规则：对响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

35. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  JSZC-320591-PMJS-C2025-0019  组织实施的编号为        号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、响应函

响应函

：

我们收到贵公司号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起    天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：                      联系电话（手机）：

地址：                      邮政编码：

电子邮箱：

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

3、响应总报价表

响应总报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总价 |  |
| 服务期限 |  |
| 中型企业（ ） 小型企业（ ） 微型企业（ ） 监狱企业 （ ） 残疾人福利性企业( ) |  |

注：磋商供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业在相对应处打“√”。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

4、响应分项报价表

响应分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=4*5 |  |
| 最终报价 | 金额大写 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价明细表与响应总报价表不一致，以响应总报价表为准。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

### 5、人员配备一览表

（1）人员配备一览表

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历(按照采购要求填写是否满足) | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

（2）拟投入本项目的负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

6、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

7、偏离表

服务要求偏离表

采购编号∶

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

商务条款偏离表

采购编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 其他商务要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

注：1.响应单位提交的响应文件应在本表中将响应文件实际响应的服务、商务部分与招标文件的服务、商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

8、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为          号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

(2)、磋商供应商情况表

响应单位（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年万元 |  |
| 实现利润 | 2024年万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

## 9、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）                   的（项目名称）                        采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称）                      ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称）                       ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、提供的中小企业声明函须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件中（如属于）。否则不可享受相应扶持政策。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

5、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

6、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

7、成交单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

8、未尽事宜按照《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。

9、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___   __单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：提供的残疾人福利性单位声明函须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件中（如属于）。否则不可享受相应扶持政策。

### 11、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

# 第四章 磋商采购内容

磋商采购内容

江苏京苏项目管理咨询有限公司受苏州工业园区唯亭街道办事处 的委托，就其所需的阳澄湖智慧船舶管理项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的磋商供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320591-PMJS-C2025-0019

二、采购内容及要求：

（一）项目背景

建立智慧渔业综合管理和服务平台，加快渔业生产、经营、管理全程数字化改造，打造智慧渔场，提升智慧渔业建设水平。外场智能化建设包括智慧船闸、全景监控、船舶行为检测及电子标签、码头环境提升。

（二）建设背景

阳澄湖作为长三角地区重要的渔业基地，现有阳澄湖码头和浦田码头两大船舶停泊区域，总停靠渔船约1400艘。然而目前码头管理依赖人工，存在效能不足、设备老旧、数据缺失三大问题。亟需通过外场智能化设备改造，实现船舶进出自动化管控、异常行为实时预警及应急指挥联动。

（三）建设目标

本项目建设以构建“感知智能化、控制自动化、调度智慧化、监管全面化”的智慧船舶管理体系为核心目标，解决传统人工管理效率低、覆盖不全、信任缺失等问题，有效降低运营成本、优化渔民停泊体验。

（四）建设内容

4.1外场智能化建设

4.1.1智慧船闸

针对阳澄湖码头和浦田码头的船闸进行改造升级，在船舶过闸全流程中建设安全、实时、准确、高效的管理和控制的智慧高速自动旋转船闸。智慧船闸可实时感知进入待闸区的船舶，无须渔民上岸登记，提高了通航效率，满足了渔民快速过闸需求，减少船闸管理区域内水上交通事故的发生，减少船舶能源消耗，促进节能减排。

船舶进出港均需要身份识别方可自动开闸放行。安装在船只上的识别装置需考虑船只在水面不稳定性对识别效率的影响。识别完成后高速旋转闸门开启，同时开启检测功能，等待船舶进入闸口后，闸门关闭，船舶没有完全进入前，闸门保持打开状态。

配套智慧船闸，同步建设桩基和基础部分，升级高清网络摄像机及存储设备，确保全天候高清录像与实时回传。配置不间断电源（UPS）及配电系统，确保闸门、监控及网络设备稳定运行。部署冗余环网交换机及光纤传输设备，满足高速数据传输需求。

4.1.2码头设施修缮

对阳澄湖码头照明、办公室机房、地面、监控等进行修缮。对浦田码头监控机房进行拆除整改，办公室地面、吊顶、墙面等进行修缮，卫生间进行环境提升。通过对码头设施及环境的整体提升，改善值班环境。

4.1.3船只行为监测智能终端

通过唯亭街道管辖的1400艘农用自备船安装船只行为监测智能终端，实现船只行为实时监测。依托北斗技术现管理人员对船只位置、行驶速度、行驶方向以及运行轨迹等数据的实时监管。如船舶遇到紧急情况也可以及时协助处理。船只行为监测智能终端需保证体积小，防水能力强，具备太阳能充电功能，能够保证长时间的稳定工作。

4.1.4全景监控

新增4套全景监控，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能。支持点击联动功能，可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；支持目标跟踪功能，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。

4.2系统建设配置清单技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速自动旋转闸门 | 1.材质:定制316不锈钢 2.上盖厚度(MM):国标1.5 3.箱体厚度(MM):国标1.5 4.通道宽度(MM)：≥4米(定制) 5.通行速度:4次/分钟 6.驱动电机:高速伺服电机 7.控制信号输入方式:干接点信号或232/485串口通讯协议 8.运行噪音:<55dB(不含开机自检) 9.输入电压:AC220V士10% 50HZ 10.工作电压:DC24V士10% 11.工作温湿度:-20~+70℃,10~90%RH(无凝露) 12.工作环境:室外环境 | 套 | 10 |  |
| 2 | 过船雷达 | 1.发射频率：77GHz～81GHz； 2.检测区域：0.3m～6m（可调） 3.防砸区域：0～2m（可调） 4.在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试） 5.升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级） 6.工作电压：DC9–12V | 套 | 10 |  |
| 3 | 精密激光对射 | 1.工作电压:DC9-30V 2.环境温度:-30℃~+70℃ 3.报警持续时间:≥18 4.心报警输出:常开/常团(出厂默认常闭) 5.光束数量:4光束 6.感应距离:10M\30M\60M\100M可选 | 对 | 10 |  |
| 4 | 阳澄湖替换400万网络高温摄像机 | 1.400万筒型网络摄像机 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 6.1个内置麦克风 7.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.最低照度：彩色：0.005 Lux 11.宽动态：数字宽动态 12.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 13.红外波长范围：850 nm 14.防补光过曝：支持 15.补光灯类型：红外灯 16.补光距离：最远可达50 m 17.最大分辨率：2560 × 1440 18.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 19.子码流：H.265/H.264 20.音频：1个内置麦克风 21.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 22.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 23.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 24.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 25.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 26.PoE：IEEE 802.3af，Class 3 27.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 28.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 29.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 30.产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 31.包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 32.设备重量：360 g 33、带包装重量：540 g 34、防护：IP67 | 台 | 20 |  |
| 5 | 阳澄湖替换400万黑光摄像机 | 1.黑光相机 2.基于视网膜成像原理，采用双Sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。在极低亮度下，呈现如在白昼中的彩色画质 3.内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率 4.支持3种智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍，Smart事件（声光警戒） 5.混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟随、评分，输出最优抓拍及属性提取 6.人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟随、抓拍、评分、筛选，输出最优的面部抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 7.Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 8.内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行面部抓拍，并支持声光报警 9.支持混合补光，人脸抓拍：3~6 m，普通监控：30 m 10.支持2560 × 1440 @25 fps实时帧率，图像更流畅 11.支持透雾，并具有多种白平衡模式，满足不同场景需求 12.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0，4.0），ISUP（5.0），GB28181，视图库 13.支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 14.支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，最大支持256 GB 15.支持1对报警输入输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1对音频输入输出 16.支持DC12 V，50 mA电源输出 17.内置Mic，有效距离5 m，并内置扬声器，可覆盖10 ㎡ 18.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 19.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 20.黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 21.宽动态：120 dB 22.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：89.5°，垂直视场角：47.5°，对角视场角：105.8° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 23.混光距离：混合补光（750+白光） 24.人脸：3~6 m，普通监控：30 m 25.红外波长范围：750 nm 26.最大分辨率：2560 × 1440 27.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 28.子码流：H.265/H.264/MJPEG 29.第三码流：H.265/H.264 30.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 31.音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 32.2个内置麦克风，1个内置扬声器 33.复位：支持 34.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 35.电源输出：DC12 V，50 mA 36.在线升级：支持 37.文件系统双备份：支持 38.恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 39.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 40.启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 41.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 42.PoE：802.3at，Class 4 43.电流及功耗：DC: 12 VDC ± 20%, 1.19A, max. 14.3 W 44.PoE: IEEE 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V ~57 V, 0.38 A to 0.29 A, max. 16 W 45.电源接口类型：2芯绿头端子 46.产品尺寸：102.2 × 89 × 181.5 mm 47.包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 48.设备重量：860 g 49.带包装重量：1070 g 50.防护：IP67 51、内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 52、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 浦田码头400万高清监控摄像机 | 1.400万筒型网络摄像机 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 6.1个内置麦克风 7.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 8.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 9.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10.最低照度：彩色：0.005 Lux 11、宽动态：数字宽动态 12.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 13.红外波长范围：850 nm 14.防补光过曝：支持 15.补光灯类型：红外灯 16.补光距离：最远可达50 m 17.最大分辨率：2560 × 1440 18.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 19.子码流：H.265/H.264 20.音频：1个内置麦克风 21.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 22.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 23.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 24.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 25.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 26.PoE：IEEE 802.3af，Class 3 27.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 28.PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 29.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 30.产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 31.包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 32.设备重量：360 g 33.带包装重量：540 g 34.防护：IP67 | 台 | 24 |  |
| 7 | 32路硬盘录像机 | 1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2.硬件规格 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 3.产品性能 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 2 |  |
| 8 | 4T监控专用硬盘 | 1.4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 2.空气盘， CMR传统磁记录 3.传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 5.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 6.支持3年有限质保服务 7.适用海拔高度范围-305m至3050m 8.标称容量：4TB 9.外形规格：3.5-inch 10.接口类型：SATA 11.刻录技术：CMR 12.转速：5400RPM 13.缓存：256MB 14.最大读取速度：180MB/s 15.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 16.平均读写功率（W）：4.7W 17.加载/卸载周期：300,000 18.MTBF：1,000,000 19.年负荷（TB/年）：180TB 20.工作状态温度(°C)：0-65℃ 21.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 10 |  |
| 9 | 46寸监视器 | 1.46英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏 2.直下式LED背光源，亮度均匀。 3.物理分辨率高达1920 × 1080。 4.全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 5.高清晰度、高亮度、高色域。 6.视角可达178°，趋近于水平。 7.显示面积大、体积小、重量轻。 8.超窄边设计。 9.运行稳定，可24小时持续工作。 10.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 11.多种拼接方式，能适应各种使用场所。 12.实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 13.显示尺寸：46 inch 14.背光源类型：D-LED 15.物理拼缝：3.5 mm 16.物理拼缝公差：±0.8 mm 17.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 18.亮度：500 ± 10% cd/m² 19.可视角：178°(水平)/178°(垂直) 20.对比度：1000：1 21.音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 22.音视频输出接口：无 23.控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 24.电源：176～240 VAC, 50/60 Hz 25.功耗：≤ 200 W 26.待机功耗：≤ 0.5 W 27.安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 28.产品尺寸：1022.18 (W) mm × 576.77 (H) mm × 55.35 (D) mm | 台 | 2 |  |
| 10 | 数据线 | 1.名称：10米HDMI高清数据线 2.参数：4K高清数字传输，不卡顿，不拖影 | 根 | 2 |  |
| 11 | 监控立杆拆除及利旧安装 | 1.监控立杆拆除总计9根 2.新址安装含基础、接地 | 根 | 9 |  |
| 12 | 新做监控立杆 | 枪型摄像机立杆：3m立杆杆底座采用Q235 8mm的钢板。立杆采用Q235材料，立杆为110-70mm圆管，管壁厚度≥2mm，表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为热镀锌后涂塑，达到双重防腐。含基础接地 | 根 | 2 |  |
| 13 | 设备箱 | 304不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，300mm*400mm*250mm，含浪涌空开插排等元器件. | 个 | 4 |  |
| 14 | 室外工业交换机 | 支持8个10/100/1000Base-TX电口（8个电口均支持PoE供电）和2个1000Base-X SFP光口，交换容量20G，MAC地址8K，支持AF和AT协议，外置130W电源，5.08mm工业端子电源接口，桌面式或壁挂式安装，工作温度-10~60℃ | 台 | 4 |  |
| 15 | 8电16光全千兆工业交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和16个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，标准19’1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，工作温度-20~70℃ | 台 | 1 |  |
| 16 | 千兆光模块 | 千兆光模块传输距离大于20km | 个 | 8 |  |
| 17 | PE管子 | PE50，含泥土地敷设 | 米 | 873 |  |
| 18 | 网线 | 1.护套材质：PVC 2.护套颜色：灰色 3.电缆外径：6.2±0.3mm 4.护套厚度：0.55±0.05mm 5.导体材质：无氧圆铜 6.导体直径：23AWG 7.导体绝缘外径：1.04±0.05mm 8.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） 带撕裂绳 9.芯数：4对8芯 10.单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m 11.特性阻抗 100±15Ω 12.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 13.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 14.工作电容 ≤5.6nF/100m 15.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 16.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 17.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 18.使用温度 -20℃～+70℃ | 箱 | 2 |  |
| 19 | 电源线 | 1.名称：电源电缆RVV2*2.5 2.参数：接入电压220v /5A | 米 | 873 |  |
| 20 | 光纤 | 1.名称：8芯室外单模光缆 | 米 | 1746 |  |
| 21 | 光纤配件 | 1.名称：8口金属光纤终端盒 2.参数：含耦合器，含尾纤 | 套 | 4 |  |
| 22 | 光纤配件 | 1.名称：16口金属光纤终端盒 2.参数：含耦合器，含尾纤 | 套 | 2 |  |
| 23 | 浦田原来监控拆除机房整改 | 1.名称：原来监控拆除总计16个监控，含线，机房设备拆除，机柜一个，显示器一台，硬盘录像机一台、交换机一台。机柜拆除后利旧 | 项 | 1 |  |
| 24 | 浦田码头办公室修缮 | 1.办公地面场地清空 2.地面垃圾清理 3.铺设pvc地板2.0mm桉木纹 | 平米 | 41 |  |
| 25 |  | 1.现有矿棉板吊顶拆除 2.新安A级防火防潮矿棉板600x600*14 | 平米 | 41 |  |
| 26 |  | 1.现有墙面油污清理 2.喷氟碳漆2遍 | 平米 | 113.99 |  |
| 27 | 浦田码头卫生间修缮 | 1.名称：路面平整 2.余土清运 3.路面硬化厚度12cm，下铺设5cm碎石 | 平米 | 9.36 |  |
| 28 |  | 1.环保公厕 骨架 底部结构主框架材料为 80*80*2.0mm 热镀钢管； 辅助材料采用 30*40*1.5mm+40*40*1. 1.5mm 热镀锌管,框架横 向间隔不得大于 60cm, 竖向间隔不得大于 60cm；所有钢材均需经 过严格的除锈，防腐耐用。内墙装饰防大理石纹护墙板，具有优异的耐候性、耐腐蚀性、耐酸碱性及自洁行，能长时间保证建筑物外立面的美观效果。 室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的优质瓷砖 铺贴。地板是 1.8 公分玻镁板 2.内顶豪华彷布纹 PVC 扣板 3.外顶采用防水材料密封，彻 底杜绝漏雨和渗水 4.厕所门定制折板烤漆门+钢化 磨砂玻璃 5.窗铝合金窗 磨砂钢化玻璃 6.小便斗：陶瓷材质 7.蹲式大便器：陶瓷蹲便器自带防臭水弯水箱式冲水 8.立式浴室柜 9.节能吸顶灯 10.拖把池 11.防冻措施用环境温度：-25℃ 45℃ , 有成熟的防冻措 施，配备安装伴热带， 12.自动温控感应防冻系统 遍布公厕进排水水管。调节输出功率达到恒温的效果。保证不影响正常使用。 13.给水系统中央给水控制系统设于 洗手间内；给水管采用 PPR 材质，排水管采用 PVC-U 材质。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。 14.洁具要求蹲便器采用高密度聚乙烯，水箱，前按压。小便器采用陶瓷材质，手动式冲洗。 15.电控箱内设置漏电控制 开关，4平方电源线，保证使用用电安全。 16.厕所应设置排风扇设施,配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求，厕间换气量不小于40m3/h。 17.设置男厕间、净高≥2.0 米 18.供水方式：自来水供水，水源进户管为De32 19.管道直排（排入化粪池 或者市政管网）。 20.220V/50Hz ，电源进户线：BV-500/3×6.0mm2， 额定功率：5Kw 21.厕所内外设置清晰明确的铝制指示标识和提示标识。 | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 化粪池：玻璃钢化类池2立方、含开挖接管 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 卫生间取电、取水。电缆RVV3*2.5，水管PPR20 | 米 | 51 |  |
| 31 | 阳澄湖码头修缮 | 1.栈道照明修缮，总计10条栈道，目前6条栈道全部无法施工，另外3条栈道部分灯不亮 | 项 | 1 |  |
| 32 |  | 2.办公室机房拆除、电视墙一套，2块32寸屏幕，4块28寸屏，ups及电池柜一套，机柜一套 | 套 | 1 |  |
| 33 |  | 码头原有监控立杆加固防锈防腐蚀处理 | 根 | 15 |  |
| 34 |  | 地面高架地板铺设 | 平米 | 18.04 |  |
| 35 |  | 3.监控维修，现场监控维修总计23个，接入新的存储中，统一管理。维修电源线RVV2*1.5需要1578米.千兆收发器8对，电源12个。 | 套 | 1 |  |
| 36 | 控制系统调试费 | 1.名称：plc 总控系统编程 调试 2.所有控制点位控制程序编写，测试 | 项 | 1 |  |
| 37 | 千兆网桥 | 1.名称：千兆网桥 2.参数：2个RJ45 ,10/1000 Mbps自适应，5/10/20/40 MHz，WPA2-PSK | 对 | 4 |  |
| 38 | 24电4光千兆网管型交换机 | 支持24个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X SFP光口，交换容量192G，全线速转发，MAC地址16K，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，标准19’1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度-20~70℃ | 台 | 2 |  |
| 39 | 远距离读卡天线 | 1.名称：读卡天线 2.参数：信号902-928Mhz/860-868，读卡1-10m，读卡角度120度 | 套 | 10 |  |
| 40 | 控制卡 | 1.名称：放行控制卡 2.参数：工作电压12v，工作电流350ma，授权数量10000，通信方式：TCP/IP/485 兼容数据库：ACCESS/SQL | 套 | 10 |  |
| 41 | 专用电源 | 1.名称：控制卡专用电源 2.参数：AC220V±10% 50/60Hz | 个 | 10 |  |
| 42 | 室外工业交换机 | 支持8个10/100/1000Base-TX电口（8个电口均支持PoE供电）和2个1000Base-X SFP光口，交换容量20G，MAC地址8K，支持AF和AT协议，外置130W电源，5.08mm工业端子电源接口，桌面式或壁挂式安装，工作温度-10~60℃ | 台 | 3 |  |
| 43 | 发卡器 | 1.名称：远距离卡发卡器 2.参数：支持协议ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPCGEN2）支持接口RS485、RS232、Wiegand26、Wiegand34、RJ45、USB | 套 | 2 |  |
| 44 | 天线支架 | 1.名称：支架 2.参数：304不锈钢支架 | 套 | 5 |  |
| 45 | 电子标签 | 1.名称：电子标签 2.参数：频率6.78MHz、13.56MHz、27.125MHz、40.68MHz、433.92MHz 、869.0MHz、915.0MHz，2.45GMHz、5.8GHz以及24.125GHz | 个 | 2400 |  |
| 46 | 屏幕电缆 | YJV3*4、2.泥土地开槽敷设及恢复，预埋PE50 | 米 | 256 |  |
| 47 | 灯光照明LED灯 | 1.名称：高亮LED灯 2.参数：工作电压220v直供，亮度6000lm,电流300ma色温3000k | 个 | 8 |  |
| 48 | 灯光控制器 | 1.名称：灯光控制器 2.参数：灯光控制时间开关，可设置多种模式，可根据外接自然光的强度，自行调整开关参数 | 套 | 4 |  |
| 49 | 3PE防腐钢管 | 1、名称：定制3PE防腐钢管 | 米 | 83 |  |
| 50 | 河床底部平整 | 船运挖机，河床底部平整 | 米 | 42 |  |
| 51 | 闸机电缆 | WDZB-YJY 3*10mm2，含人工布线费 | 米 | 530 |  |
| 52 | 线管 | SC32含人工布管费，其中32米混个凝土开槽敷设，其余栈道边缘明装，需水面安装，含租船费。 | 米 | 156 |  |
| 53 | 线管 | PE50，泥土地开挖预埋，需要船运材料和人至岛上 | 米 | 276 |  |
| 54 | 总电箱 | 1.名称：配电箱 2.参数：不锈钢控制箱 含控制模块 空开漏保触摸屏 3.带系统自动温控散热系统.开门照明配套实施， 4.额定工作电压：220/380v AC 5.短时耐受电流：6/15KA 6防护等级：IP43 7.尺寸：600*600*1200 | 个 | 4 |  |
| 55 | UPS备用电源 | 1.名称：ups不间断电源 2.参数：UPS电源 10kVA，供电2小时 | 套 | 2 |  |
| 56 | 蓄电池（含电池柜） | 1.项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服本务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证。 4.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 5.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 6.蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。 7.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 8.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 9.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 10.蓄电池内阻应≤8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤15%。 11.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 12.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% | 节 | 32 |  |
| 57 | 吊装运输 | 1.名称：现场吊装、水面安装设备吊装运输、卫生间吊装运输、水泥桩吊装运输、木桩吊装运输、填土吊装。 | 处 | 1 |  |
| 58 | 堤坝增加打桩 | 1.名称：打桩 2.参数：5米木桩，堤坝加固 机械打桩 3.桩直接：140MM，稍径110MM 4.桩单根长度：5M 5.桩距离15厘米 6.桩内铺设毛竹片 | 米 | 95.66 |  |
| 59 | 浮筒 | 1.8*1.2，浮力承重1000公斤，上面钢结构整体固定，做防锈、防腐蚀处理 | 套 | 7 |  |
| 60 | 堤坝增加打桩 | 1.名称：混凝土桩 2.参数：5米，浮桥固定 3.桩直径：200MM 4.桩单根长度：5M | 根 | 14 |  |
| 61 | 堤坝增加填土 | 1.名称：土方填埋 2.土方外调 3.二次转运（船只转运）613.76立方 | 处 | 3 |  |
| 62 | 堤外临时停靠点建设 | 1.名称：临时停靠点 2.参数：堤坝外围 打桩建设 渔船停靠点 3.临时停靠 标识建设，打桩周长45米，中间铁丝护栏，做防锈防腐处理 | 处 | 3 |  |
| 63 | 鹰眼监控 | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2.像素：全景：2400万； 3.球机：400万；40倍光学变倍，16倍数字变倍；视场角：全景：水平：270°；垂直：85° ；球机：水平：2.2°~56.6°；垂直：1.3°~33.7°；对角：2.4°~63.4°；水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转）； 最低照度：全景：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；球机：0.001lux（彩色模式）；0.0005lux（黑白模式）；0lux（红外灯开启）； 4.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ； 5.网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 6.SD卡扩展：支持Micro SD,配置不少于256GB存储； 7.报警：7路报警输入，2路报警输出； 8.音频：1路音频输入，1路音频输出； 9.支持：ONVIF标准和GB/T28181国家标准； 10.全景：支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能；支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径100米；支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线； 11.细节：支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能；支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 12.支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪，并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标；支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪。 13.铁塔借杆高空安装、具体高度视现场情况及实际应用场景而定。 14、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。 15、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 | 台 | 4 |  |
| 64 | 鹰眼设备箱 | 304不锈钢、隔热、防雨、通风、含基础，300mm*400mm*250mm，含浪涌空开插排等元器件. | 个 | 2 |  |
| 65 | 工业交换机（配合鹰眼） | 支持8个10/100/1000Base-TX电口（8个电口均支持PoE供电）和2个1000Base-X SFP光口，交换容量20G，MAC地址8K，支持AF和AT协议，外置130W电源，5.08mm工业端子电源接口，桌面式或壁挂式安装，工作温度-10~60℃ | 台 | 2 |  |
| 66 | 光模块（配合鹰眼） | 千兆光模块传输距离大于20km | 个 | 150 |  |
| 67 | 监控电源线（配合鹰眼） | RVV2*1.5 | 米 | 436 |  |
| 68 | 光纤（配合鹰眼） | 室外4芯铠装光纤，含熔接盒，跳线尾纤及熔纤 | 米 | 436 |  |
| 69 | IBOX智能盒 | 1.名称：IBOX智能盒 2.船只行为监测； 3.4G远程传输数据全网同支持移动、电信、联通； 4.远程下发音频数据，支持断点续传； 5.内置扬声器1个； 6.内置音频播放功能； 7.ABS防水防腐蚀壳体IP67，尺寸≤240mm*95mm*60mm 8.太阳能电池模组1套，5V定制电池板≥1200mA，持续不间断工作无需外接电源 9.远程救援触发按钮 10.带一年流量，100G 11.内置贴片天线兼容移动、联通、电信，支持4G3G 2G GSM GPRS、NB-iot、WCDMA等信号 12.内置天线，频率范围1575.42mhz，增益≤25DB，驻波比SW≤1.5，阻抗50Ω，线性极化 13.工作电压5V3A（可外接） 14.工作温度-40℃~+80℃ 15.工作湿度0%~100%全天候 | 套 | 1400 |  |

4.3实施要求

4.3.1项目团队要求

响应供应商必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排和项目组人员配备方案。为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，成交单位必须指定一名项目总协调人。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应该能及时赶到现场。

响应供应商成交后应根据本项目建设要求组织一支由资深项目负责人带领由技术负责人、技术服务人员组成的经验丰富、开发能力强的项目团队，确保在现状调研、分析设计、开发测试和培训实施等各个阶段项目团队的稳定性，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更。

4.3.2 实施模式

本项目采用定制实施模式。响应单位严格按照用户需求进行实施，采购单位有关技术人员、最终用户全程参与整个项目的实施过程,开发过程中将定期举行项目开发会议，分析控制项目进度完成情况、遇到的问题以及解决措施。

4.3.3 项目过程管控

项目成交单位在整个项目承建过程中，需要接受项目采购单位对项目的整体管控要求，项目采购单位可针对成交单位在项目实施过程中的失误发出项目整改通知单，成交单位应在收到整改通知单后2个工作日内向项目采购单位以书面方式提交整改计划，并在项目采购单位规定的期限内整改完毕，否则，项目采购单位可根据合同相关条款进行处罚。

4.5.4 保密要求

本项目要求实施方在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。实施方必须提供对本项目的保密承诺。

4.5.5 质量保证及售后服务要求

响应单位应对所投标的产品售后服务体系、售后服务年限、技术支持情况做出说明。质保期内应提供本地售后服务人员，负责安装、调试及维护服务。维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。

具备专业的本地化售后服务团队，能保证提供每天24小时不间断的售后服务。

遇有重大活动需要确保设备正常运作，成交单位在接到通知后，应当在活动期间提供人员现场保障。

在安装调试过程中，应满足采购单位提出的合理要求。

项目建设期间及维护期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件的费用）均由成交单位承担。

成交单位在维护期满后应继续向甲方提供保证质量的售后服务，售后服务定价不得偏离市场价格规律。

响应单位应根据自身条件和能力提交详细的售后服务方案和计划。售后服务方案和计划应包括提供售后服务的保障措施，必须明确所能提供的包括但不限于以上几项的服务内容及维护细则。

本项目设备类质保期至少2年，原厂质保高于本项目质保期的，按照原厂质保执行。

在2年质保期内，响应单位需承担链路租用费用，保证链路正常可用，支持道闸的正常运行。

4.5.6其他要求

高速自动旋转闸门需提供厂家生产授权、质保授权，质保授权时间同招标文件时间。

为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。

项目建设的船闸、各类监控和IBOX智能盒需接入采购方的码头管理平台，需提供相应的接入方案。

（五）项目要求

1、响应单位至少配备1名项目负责人，1名技术负责人，不可兼任，响应文件中必须提供项目负责人、技术负责人的身份证复印件及单位为其缴纳社保的证明材料复印件，否则视为非实质性响应采购文件要求。

2、供应商在验收阶段需针对IBOX智能盒船只行为监测设备提供相关资质的第三方机构出具的符合单北斗技术标准的检测报告或认证报告，响应文件中需提供承诺书，否则视为非实质性响应采购文件要求。

3、响应单位承诺中标后在项目所在地区域内成立固定办公场所，响应文件中需提供承诺函，否则视为非实质性响应采购文件要求。

4、响应单位

5、工作范围：苏州工业园区唯亭街道范围（具体根据采购单位指定地点指定范围）。

6、文明施工措施：

（1）严格遵守当地的环保制度，控制施工污染，保持生态平衡。

（2）供应商作业流程必须符合法律法规及相关部门的规定，垃圾运输至合法的建筑垃圾堆放点，不得随意处理。

7、安全措施：成交单位承诺必须为本项目施工服务人员购买安全生产相关的保险，因成交单位未给本项目施工服务人员购买安全生产相关的保险及项目实施工作中违反操作规程等所发生的设备、人员事故，造成的一切后果均由成交单位负责承担。采购单位不承担任何相关责任。

8、供应商应做各部门的协调工作，确保项目按计划进行；供应商应建立完善的售后服务体系。

9、供应商应做好档案及台账管理，做好应急保障措施。

10、供应商应做好内控管理，人员管理，应急预案，控制风险，严格按规范流程操作。

三、综合说明其他要求

1、供应商应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分的为无效响应。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用有成交单位承担。

2、响应总报价包括完成本项目所需全部服务的报价，具体包括但不限于完成本项目所需全部设备、安装、人工费（包括人员工资、保险等）、机械、管理、售后、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、供应商在本项目的人员报价中须包含人员工资和社保费用， 其中人员工资部分不得低于 供应商所在地区当前最低工资标准，社保缴费部分不得低于供应商所在行政区域社保管理部门 规定的当前最低缴费标准， 供应商在报价时应将在服务期限内人员工资和社保费用进行调整的 情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购人无任何劳动人事关系，用工事宜由成交供应商负责。

4、响应单位派专门的管理人员对全部服务人员进行全面管理， 并积极主动地与采购单位协调做好安全防范工作。

5、服务地点：采购单位指定地点。

6、完成期限：2025年9月10日前安装、调试完成并验收通过。

7、付款方式：详见合同条款。

8、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

第五章 合同条款

甲方（采购方）：

联系人：

地址：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

地址：

联系电话：

采购编号：JSZC-320591-PMJS-C2025-0019

合同打印日期：年月日

依据甲方委托江苏京苏项目管理咨询有限公司进行阳澄湖智慧船舶管理项目采购编号JSZC-320591-PMJS-C2025-0019的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币                   （￥                ）。合同价格应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限设备、安装、人工费（包括人员工资、保险等）、机械、管理、售后、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

- 本合同项下的服务包括不限于：

（2）完成期限：2025年9月10日前安装、调试完成并验收通过。

（3）服务地点：唯亭街道

- 合同标的（详见响应文件）

- 合同价款结算与支付

  - 合同结算：

4.1.1本合同的结算金额根据成交单价按实结算。

  - 合同支付：

4.2.1进度款

甲方每个月对已计量的合格工程进行结算，在合格工程完成后，甲方在15日内办理支付已完合格工程额的65%，在乙方完成项目所有内容并通过竣工验收后，甲方向乙方支付至总金额的80%；在工程竣工结算审计结束后1个月内支付至审计金额的97%，留审定金额的3%作为项目的质保金，缺陷责任期到期后，经甲方验收合格，支付剩余质保金。

合格工程是指设备安装完毕，经过调试并能够稳定运行。

4.2.2 竣工结算申请

因乙方提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不配合结算审计，造成审计时间拖后，其责任由乙方自负。

为规范决算的严肃性，送审决算审计核减率超过7%时超过部分的审计费用，由乙方负担。本项目竣工结算审计按园区财政投资建设项目相关规定为准。如结算、决算核减金额超过总价的7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价5%计算确定的审计费，费用由乙方承担，甲方在合同款中代扣。

一旦审计单位出具竣工结算审计报告，则视为：项目涉及到的所有费用（包括但不限于本项目可能存在其他价款、变更价款、合同价款调整、索赔款等）已经包括在上述审计金额之中,一旦根据结算审计报告付清了结算尾款，乙方承诺不再主张任何价款。

4.2.3 付款时成交单位须向甲方提供正规发票，发票背面书写乙方帐户，正面备注合同号，加盖公章或发票专用章。

4.2.4乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的发票。

      - 履约验收报告。

4.2.5 支付方式：数字人民币。

4.2.6乙方数字人民币账户：

户名：

开户银行：

帐号：

地址：

- 服务质量要求

  - 乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

  - 乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按采购文件的有关规定提供合格服务，质量符合国际或国家通用标准。

- 质量与验收：

6.1 本项目验收适用《江苏省政府采购履约验收管理办法》及《苏州工业园区政府采购履约验收管理暂行办法》。

6.2乙方应按照磋商文件的要求及其磋商响应文件中的有关要求提供合格的服务；

6.3履约验收主体：由采购人组织人员进行验收；

6.4履约验收时间：验收期限自乙方提出书面验收申请之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定；

6.5履约验收方式：根据磋商文件及磋商响应文件要求由甲方到场，并按本磋商文件及相关法律、法规及行业规定进行验收；

6.6履约验收程序及内容：根据磋商文件的有关要求、相关考核标准及相关法律、法规及行业规定；

6.7履约验收标准：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具评估结果，列明各分项标准的评估情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6.8甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务质量等不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方；

6.9如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定；

6.10乙方应在收到甲方书面异议后七个日历天内负责处理问题并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 甲乙双方责任及义务

7.1甲方的主要义务

7.1.1按照本合同约定支付费用；

7.1.2负责协调相关方的关系，及时解决现场作业时与相关方产生的矛盾，以免影响工作的顺利进行；

7.1.3现场服务时提供必要的协助：无偿提供场地的道路、用水、用电等必需的配合工作；

7.2乙方的主要义务：

7.2.1按期完成甲方的委托，按甲方的要求按期按质完成本项目；

7.2.2服务必须保障足够的安全防范措施，符合安全作业要求，保障服务人员及设备的安全，加强工作人员的安全教育和管理，负责工作人员的工作安全；

7.2.3乙方须为本项目施工服务人员购买安全生产相关的保险，因乙方未给本项目施工服务人员购买安全生产相关的保险及项目实施工作中违反操作规程等所发生的设备、人员事故，造成的一切后果均由乙方负责承担。甲方不承担任何相关责任。

7.2.4严格按国家规范、标准进行服务；

7.2.5乙方工作人员交通、食宿自理。

7.2.6由乙方施工损坏的建筑、玻璃、窗户、道板砖等，乙方负责更换或维修恢复原样

7.2.7本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

  - 乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

  - 合同解除的异议期限：解除合同的通知到达之日起30日内提出异议。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 出具通知书；

- 乙方响应文件；

- 竞争性磋商文件；

- 乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

  - 经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第四条第4.2.6款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 陆 份，甲、乙方各执 贰 份，采购代理执壹份，采购监管部门执壹份。

甲方签章：乙方签章：

代理人：代理人：

年月日年月日

# 第六章 评审办法

一、评审方法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为成交候选人。如选取成交候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评审小组根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交供应商。

二、评分标准：

（一）价格基准分：30分

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格、单价限价的，为有效磋商报价。超出财政预算或最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为30分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30%×100。

- 服务方案及企业综合履约能力（70分）

1、产品功能及技术要求（30分）：

★（1）阳澄湖替换400万黑光摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出的得3分；

★（2）阳澄湖替换400万黑光摄像机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%的得3分；

★（3）阳澄湖替换400万黑光摄像机的混合目标检测功能支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟随、评分，输出最优抓拍及属性提取的，得3分；

★（4）阳澄湖替换400万黑光摄像机的人脸抓拍功能支持对运动人脸进行检测、跟随、抓拍、评分、筛选，输出最优的面部抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸的，得 3分；

★（5）室外工业交换机的工作温度满足-10~60℃的，得3分；

★（6）蓄电池（含电池柜）蓄电池间连接电压降≤5.3mV的，得3分；

★（7）蓄电池（含电池柜）静置28天后容量保存率应≥97.9%得3分；

★（8）蓄电池（含电池柜）密封反应效率应≥96.8%得3分；

★（9）鹰眼监控在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片，得3分；

★（10）鹰眼监控支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览，得3分。

以上要求，投标文件中须提供投标产品的公安部检验报告证明，或者通过CMA及CNAS 认证的检测机构的检测报告（检测报告页面应有CMA及CNAS 认证标志）。检测报告不满足要求的视为未提供。

- 项目方案（18分）

- 投标人提供的包括现状分析、项目整体理解等的背景需求分析等背景需求内容进行比较：背景需求合理、科学、完整的得4分；背景需求较合理、较完整的得2分；背景需求一般合理、较完整的得1分；未提供相关内容不得分。

（2）投标人提供的完整的项目实施方案，包括：网络架构图、项目实施时间计划表、施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法、安全文明施工等进行比较：方案合理、实用性强的得4分；方案合理性不足、实用性不强的得2分；方案缺乏合理性、实用性的的得1分；未提供相关内容不得分。

（3）投标人提供的针对本项目实施过程中灾害天气应急预案及其它应急抢险方案（含台风天气、暴雨天气、冰雪天气、人身保护、设施保护、突发事件、纠纷处置）等进行比较：方案合理、科学、完整的得4分；方案较合理、较完整的得2分；方案一般的得1分；未提供相关内容不得分。

（4）投标人提供的售后服务体系方案中售后服务响应速度、日常维护方案、故障抢修方案、培训方案等进行比较：售后方案、措施科学、合理、规范的得4分；售后方案、措施较科学、合理、规范的得2分；售后方案、措施一般科学、合理、规范的得1分；未提供相关内容不得分。

（5）投标人根据项目采购需求提供与要求接入平台系统的接入方案比较：方案、措施科学、合理、规范的得2分；方案、措施较科学、合理、规范的得1.5分；方案、措施一般科学、合理、规范的得1分；未提供相关内容不得分。

3、项目人员配置（12分）

（1）项目负责人（1人）：具备与本项目相关的建设类高级及以上工程师职称证书的得3分，中级工程师职称证书的得1分，其他不得分，本项最高得3分。提供证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明。

（2）技术负责人（1人）：具备交通类高级及以上工程师职称证书的得3分，中级工程师职称证书的得1分，其他不得分，本项最高得3分。提供证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明。

（3）项目团队成员（不包括项目负责人和技术负责人）：具备信息系统项目管理师证书的，每配备一人得1分，最高得4分；具备交通专业工程师及以上职称证书的，每配备一人得1分，最高得2分。本项最高6分。提供证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明。

4、企业综合履约能力（10分）

响应单位自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。提供合同扫描件，需体现合同签订时间，未按要求提供的本项不得分。

注：

1、以上评分标准中的得分要素，均须由磋商供应商在响应文件中提供相应的证明资料，否则视为其不具备该条得分条件。

2、报价超过采购预算或最高限价的为无效标，将不进入综合评审程序。

3、付款方式、服务期如有负偏离的不得成交。

（全文完）