如   东   县  公  安  局

采购文件

项目编号：JSZC-320623-JSFH-T2024-0042

项 目 名 称：    如东县公安局DNA耗材采购项目

采 购 方 式：           竞 争 性 谈 判

采 购 单 位：            如东县公安局

采购代理机构：   江苏富华工程造价咨询有限公司

二○二四年五月

采 购 文 件 目 录

第一章  采购公告……………………………………………

第二章  采购项目要求………………………………………

第三章  投标须知 ……………………… ……………… …

第四章  投标文件格式………………………………………

第一章  竞争性谈判采购公告

项目概况

如东县公安局DNA耗材采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网获取采购文件，并于2024年6月3日下午14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JSFH-T2024-0042

2.项目名称：如东县公安局DNA耗材采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目类型：货物

5.所属行业：工业

6.预算金额：¥100万元

最高限价：¥100万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

7.采购需求（简介）：具体详见采购文件“第二章  采购项目要求”。

8.合同履行期限：供应商须在签订合同后按采购方要求分批次在约定时间内供货，否则按违约处理，按照采购单位的要求送至指定位置安装、调试。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（响应文件中无需提供证明材料）；

3.本项目的特定资格要求：无

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自采购文件发出之日起至2024年6月3日 ，每天上午8:00至12:00，每天下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省政府采购网

方式：自行下载

四、纸质响应文件提交时间、提交截止时间和地点

纸质响应文件提交时间：2024年6月3日下午14时00分至14时30分（北京时间）

纸质响应文件提交截止时间：2024年6月3日下午14时30分（北京时间）

纸质响应文件提交地点：如东县长江路1号如东县公安局10210楼会议室。

五、开启

时间：2024年6月3日下午14时30分（北京时间）

地点：如东县长江路1号如东县公安局10210楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收投标保证金，采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目竞谈文件其它部分的询问请向采购代理机构或采购人提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

5.投标响应文件制作份数要求：正本份数：1份 ，副本份数：2份。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 如东县公安局

地  址： 如东县长江路1号

联系方式： 0513-84158301

2.采购招标代理机构信息

名    称：江苏富华工程造价咨询有限公司

地    址：如东县公共资源交易中心富华窗口

联 系 人：吴经理    联系方式： 15996689128

3.项目联系方式

项目联系人：杨主任   联系电话：0513-84158301

第二章 采购项目要求

一、采购项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3500XL POP4胶（384） | 盒 | 24 | 384次/盒, |
| 2 | 3500XL阳极缓冲液 | 盒 | 8 | 4个/盒， |
| 3 | 3500XL阴极缓冲液 | 盒 | 8 | 4个/盒， |
| 4 | 3500泵清洗液 | 盒 | 4 | conditioning， |
| 5 | ID-PLUS扩增试剂盒 | 盒 | 7 | 200人份/盒, |
| 6 | VerifilerPlus扩增试剂盒 | 盒 | 10 | 100人份/盒， |
| 7 | 甲酰胺 | 瓶 | 5 | 25ML/瓶， |
| 8 | Y Filer Platinum试剂盒 | 盒 | 2 | 100人份/盒, |
| 9 | 实验室无尘棉签 | 包 | 50 | 200份/包， |
| 10 | 阴极杯隔片 | 盒 | 1 | 10片/盒， |
| 11 | 96孔反应板上样胶垫 | 盒 | 2 | 20片/盒， |
| 12 | 磁珠DNA提取试剂盒 | 盒 | 40 | 96人/盒（包含所需全部耗材）， |
| 13 | Goldeneye30A试剂盒 | 盒 | 3 | 200人份/盒， |
| 14 | 平盖8连管扩增管 | 盒 | 30 | 8联管(带平盖)， |
| 15 | 96孔扩增板 | 盒 | 40 | 5盒/箱， |
| 16 | 条形码打印纸 | 卷 | 40 | 70*40*1000/卷 |
| 17 | 条形码打印机碳带 | 卷 | 50 | 110*70，适用斑马888T |
| 18 | 10ul枪头 | 包 | 40 | 1000只/包， |
| 19 | 无盖EP管（1.5ML） | 包 | 40 | 500只/包， |
| 20 | 一次性使用口罩 | 盒 | 80 | 50个/盒， |
| 21 | 丁腈手套 | 盒 | 50 | 150只/盒， |
| 22 | DNA保存液 | 瓶 | 5 | 500ml/瓶， |
| 23 | PSA试剂条 | 盒 | 1 | 100条/盒， |
| 24 | FOB试剂条 | 盒 | 1 | 100条/盒， |
| 25 | 无纺布 | 包 | 1 | 80*100cm，500张， |
| 26 | 无纺布 | 包 | 1 | 160*100cm，200片/包， |
| 27 | 异硫氰酸胍 | 瓶 | 1 | 100g/瓶， |
| 28 | 烧杯 | 个 | 20 | 200ml/个，高硼硅 |
| 29 | 高通量组织研磨仪 | 台 | 1 | 冷冻型 |
| 30 | 无尘纸 | 盒 | 10 | 300片/盒， |
| 31 | EDTA，ph8.0 | 瓶 | 5 | 100ML， |
| 32 | Tris-Hcl缓冲液PH=6.4 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶， |
| 33 | Tris-Hcl缓冲液PH=8.0 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶， |
| 34 | 无水乙醇 | 瓶 | 50 | 500ml/瓶， |
| 35 | 特厚一次性鞋套 | 包 | 1 | 1000只/包， |
| 36 | 定性滤纸 | 盒 | 1 | 直径18cm，100片/盒，50盒/箱，中速， |

二、技术规格要求：

1.3500XL POP4胶（384）：配套3500XL遗传分析仪电泳分离用胶，384人份/盒。

2.3500XL阳极缓冲液：配套3500XL遗传分析仪电泳使用的缓冲液，4个/盒。

3.3500XL阴极缓冲液：配套3500XL遗传分析仪电泳使用的缓冲液，4个/盒。

4.3500泵清洗液：供 3500测序使用，即插即用型，无线射频识别标签识别。

5.ID-PLUS扩增试剂盒：

（1）单管至少同时扩增以下16个基因座：D8S1179、D21S11、D7S820、CSFIPO、D3S1358、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、VWA、TH01，D18S51、D5S818、FGA、TPOX和Amelogenin。

（2） 试剂盒按标准反应体系25微升*200人份，可按10微升体系扩增。

（3）最大扩增产物小于 380bp，便于降解样品信息的获取。

（4）通过SWGDAM/DABI（国际DNA分析科学工作小组DNA顾问委员会）质量认证标准。

（5）必须获得中国安全技术防范认证中心颁布的中国公共安全产品认证证书。

（6）采用五色荧光技术，便于清晰的分辨基因座的多态性信息。

（7）每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。

（8）试剂盒生产制造商通过ISO9001认证。

（9）试剂盒符合ISO18385法医DNA级标签的要求。

（10）已列入全国公安机关 DNA 数据库试剂盒目录，检验结果能够直接导入 DNA数据库。

（11）产品或制造商须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录内。

（12）中标后签订合同前提供生产制造商出具的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章（须在承诺书上标明项目名称和项目编号）；如未能提供上述文件，依照相关法律法规规定处理。

6.VerifilerPlus扩增试剂盒：

（1）与通用试剂盒扩增相比，扩增步骤节约一个小时。PCR 反应时间约90 分钟。

（2）标准反应体系25微升，可按10微升扩增体系。

（3）采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。

（4）最大扩增产物小于450碱基，试剂盒内基因座扩增子片段在 220 碱基以下的位点数达到10个。特别有利于降解样品信息的获取，对于降解DNA更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。

（5）单管同时扩增24个基因座，包括21个个体识别常染色体STR基因以及一个性别鉴定基因Amelogenin，以及一个Y染色体基因(DYS391)， Y-Indel 。

（6）包括D8S1179、D21S11、D7S811、CSFIPO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D10S1248、 D2S441、D1S1656、D12S391、SE 33等21个STR位点和性别基因座Amelogenin和一个Y染色体基因DYS391和一个Y-indel。

（7）应与公安部DNA数据库中绝大多数数据位点保持一致，便于省厅与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。

（8）中标后签订合同前提供生产制造商出具的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章（须在承诺书上标明项目名称和项目编号）；如未能提供上述文件，依照相关法律法规规定处理。

7.甲酰胺：纯度高于99.9%，高纯度去离子甲酰氨，用于在毛细管电泳前对样本进行变性。25ml/瓶。

8.Y Filer Platinum试剂盒：

（1）涵盖公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座；

（2）PCR扩增时间不多于90分钟；

（3）可对血卡、唾液卡、FTA卡、棉棒等检材直接扩增；

（4）符合公安部对打拐样本检测不少于35个Y-STR基因座的要求，可用于检案、建库、打拐、亲缘关系鉴定；

（5）含光谱试剂、检测试剂；

（6）100人份/盒（25微升体系）；

（7）有专业人员提供免费上门光谱试剂安装技术服务；

（8）已列入全国公安机关 DNA 数据库试剂盒目录，检验结果能够直接导入 DNA数据库。

（9）适用于3500XL基因分析仪。

（10）产品或制造商须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录内。

（11）中标后签订合同前提供生产制造商出具的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章（须在承诺书上标明项目名称和项目编号）；如未能提供上述文件，依照相关法律法规规定处理。

9.实验室无尘棉签：200份/包，无人源DNA污染。

10.阴极杯隔片：适用于3500遗传分析仪阴极杯，10片/盒。

11.96孔反应板上样胶垫：适用于3500遗传分析仪96孔板上样胶垫，20片/盒。

- 12.磁珠DNA提取试剂盒：超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（24 道全自动专用）为一体式封装试剂，用于 DNA 提取的 磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取。配有在全自动 24 道微量 DNA 提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA 提取纯化。可在本实验室博坤全自动提取设备上使用，为仪器配套试剂，需保证仪器和试剂的无缝衔接使用和优化。

13.Goldeneye30A试剂盒：

（1）涵盖公安部要求的20个核心基因座、10个优选基因座；

（2）符合公安部对打拐样本检测不少于29个A-STR基因座的要求，能够正常录入打拐数据库，可用于建库、打拐、亲缘关系鉴定；

（3）PCR扩增时间不超过90分钟；

（4）可对血卡、唾液卡、FTA卡、棉棒等检材直接扩增，也可对模板DNA扩增；

（5）含光谱试剂、检测试剂；

（6）200人份/盒（25微升体系）；

（7）有专业人员提供免费上门光谱试剂安装技术服务；

（8）已列入全国公安机关 DNA 数据库试剂盒目录，检验结果能够直接导入 DNA数据库。

（9）适用于3130XL基因分析仪。

（10）产品或制造商须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录内。

14.平盖8连管扩增管：由单一刚性聚丙烯材料制成8*0.2ml孔，适用于实时荧光定量PCR仪，带管盖。

15.96孔扩增板：由单一刚性聚丙烯材料制成96*0.2ml孔，适用于实时荧光定量PCR仪和PCR仪。10块/盒。

16.条形码打印纸:70*40*1000/卷。

17.条形码打印机碳带:110*70，适用斑马888T。

18.10ul枪头：

（1）超低吸附塑料耗材；

（2）不含任何金属离子，无DNA；

（3）可适配德国eppendorf 10μl移液器；

（4）1000只/包；

- 产品或制造商须在全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录内。

19.无盖EP管（1.5ML）：

（1）不含任何金属离子，无人源DNA；

（2）1.5ML/管，500只/包。

20.一次性使用口罩：盒装，50个/盒。

21.丁腈手套：

（1）无DNA、RNA；防静电。

（2）100个/盒。

- 大小：M、L各一半。

22.DNA保存液：500ml/瓶。

23.PSA试剂条：

（1）选择性的鉴别人的前列腺抗原，能检测出不高于5ng/mL浓度的前列腺抗原；

（2）对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性，对人精液呈阳性。

（3）灵敏度不低于100~6000倍（5ng/mL）。

（4）100条/盒。

24.FOB试剂条：

（1）选择性的鉴别人类血红素，能检测出样本不高于1ng/mL浓度的人类血红素；

（2）对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性，对人血呈阳性。

（3）灵敏度不低于100~8000倍。

（4）100条/盒。

25.无纺布：80*100cm，500张，医用单独包装。

26.无纺布：160*100cm，200片/包，医用单独包装。

27.异硫氰酸胍：100g/瓶。

28.烧杯：200 ml/ 个。

29.高通量组织研磨仪：

（1）液晶显示： 微电脑控制 大屏幕7寸触摸屏，显示工作状态

（2）适配器处理样本量： 64*2ML

（3）均质速度： 10—70 HZ/秒

（4）适配器材质：铝合金

（5） 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可

（6）电源： 两相220V/50HZ

（7）工作时间 ：0-9999秒，用户可自行设定；

（8）研磨球直径： 0.1-30mm

（9）研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；

30.无尘纸：300片/ 盒。

31.EDTA，ph8.0：100ML/瓶。

32.Tris-Hcl缓冲液PH=6.4：500ML/瓶。

33.Tris-Hcl缓冲液PH=8.0：500ML/瓶。

34.无水乙醇：500ML/瓶。

35.特厚一次性鞋套：1000只/包。

36.定性滤纸：直径18cm，100片/盒，50盒/箱，中速。

三、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的正版合格产品。

2.交货地点、交货期：供应商须在签订合同后按采购方要求分批次在约定时间内供货，否则按违约处理，按照采购单位的要求送至指定位置安装、调试。

3.质保、售后服务要求：本项目免费质保期一年，在免费质保期内，所有报价货物保修期及范围均按供应商承诺执行（供应商承诺的质保期及范围不得低于采购文件要求的质保期及范围）。

四、采购标的的其他技术、服务等要求；

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

五、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；

ID-PLUS扩增试剂盒

VerifilerPlus扩增试剂盒

磁珠DNA提取试剂盒

六、采购标的的验收标准：

产品质量验收依据国家或行业相关规定及标准及采购文件要求。成交供应商最终提供的产品应与采购文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

售后服务：在免费质保期内，采购人向成交供应商发出故障通知后，成交供应商应当在1小时以内响应，在2小时以内到达现场，一般故障须在6小时内解决，重大故障须在24小时内解决。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商必须无条件给予全套全新更换。

八、违约责任

1、成交供应商逾期交付或延期完工的，每逾期1天，成交供应商向采购人偿付合同总额的10%的滞纳金。如成交供应商逾期交付达5天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达成交供应商时生效。

2、成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收。采购人拒收的，成交供应商应向采购人支付货款总额5%的违约金。

3、成交供应商承诺的质量保证期内，如经成交供应商两次以上维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交供应商应退回全部或部分已支付货款。

4、成交供应商未按本合同的规定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向采购人承担违约责任。

九、付款方式：

每批次货到、安装调试结束且验收合格后，按合同金额付清该批次货款，最后一次供货完成且安装调试结束，验收合格后付至合同总价的95%，余款在质保期满后一个月内付清（无息）。成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。

十、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，鼓励采购人对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

十一、安全责任：成交供应商在本项目生产、运输、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场的规定，督促人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保财产、相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

第三章   投标须知

一、说明

1.本采购文件中 “采购人”为如东县公安局，“投标人”为本项目投标供应商，“谈判小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次竞争性谈判采购，解释权归采购人所有。

3.投标人投标时必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和产品及服务要求的准确性，保证现场取样和实体现场检测。以使其谈判响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

4.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业法人或自然人。

5.无论投标人成交与否，投标人的投标文件和相关资料概不退还。

6、谈判费用

6.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2采购资料费用：300元/套，由招标代理机构在投标人递交投标文件时现场收取,无论中标与否均不予退还。

6.3本项目评委费（由成交供应商现场按实支付）和招标代理费由成交供应商支付，招标代理费金额为：中标价*1.5%*0.4，由成交供应商在领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳，请各投标人将以上费用一并考虑在投标报价中。

7．采购文件的约束力

7.1 投标人一旦领取本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购文件领取之日起已经知道或应当知道采购文件是否损害其自身权益。投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本采购文件实质性要求的规定。

三、竞争性谈判采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或授权委托人在投标截止时间前到采购人指定地点递交投标文件,并参加竞争性谈判。

2.谈判小组根据采购文件要求对投标人进行资格性、符合性审查。

⑴资格审查：由谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑵符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.谈判小组与资格性审查合格的投标人逐一进行商务和技术谈判。

⑴在谈判过程中，经采购人代表确认，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求（采购项目要求）中的技术、服务要求以及合同条款。

⑵对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

4.商务和技术谈判结束后。谈判小组向所有参加谈判的合格供应商宣布本采购项目的最终采购需求，并要求所有供应商在规定的时间内进行现场报价（含最终报价）。谈判小组确定的最终采购需求、谈判内容及相关项目要求，在最终报价时对每个供应商是一致的。

5.合格投标人对投标项目作出现场报价。已递交投标文件的供应商，在进行最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人授权谈判小组直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

7.成交供应商有涉及对标书实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消成交资格。

8.成交结果经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

四、无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）投标文件漏项、字迹模糊，无法辨认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的清单中的计量单位、数量的；

（8）投标人的投标报价高于本项目采购预算的；

（9）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；

（10）投标文件中有两个或两个以上报价的；

（11）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到谈判现场的；

（12）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，谈判小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

(13)供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

(14)谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

（15）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

⑴经谈判小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶经现场报价，所有合格投标人的最终现场报价均超过本项目最高限价的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

五、谈判报价要求

1.投标人法定代表人或授权委托人必须按时到采购人指定地点提交投标文件，并参加现场谈判和报价。投标人法人代表授权委托人在谈判采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或授权委托人签署的文件、资料的有效期为60个日历日。

3.投标文件中的报价不是最终报价。如果在谈判过程中采购单位未对本项目采购需求作实质性变动，各投标人的现场报价不得高于其投标文件中的书面报价。

4.投标人（或法定代表授权委托人）必须对所投项目报出单价，并合计总价。

5.投标人应在完全满足采购需求的条件下，对本项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

6.投标人在投标文件中的投标报价不得超过本项目采购预算，否则按无效投标处理。

7.报价应包括完成本项目所需货物、包装、运输、装卸、质保、售后服务、税金等一切费用及合同履行过程中可能发生的一切风险。

8.报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。谈判小组不接受不完整或不正确的报价。谈判小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

9.谈判小组可以允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

10.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求供应商对其投标文件进行澄清。参加谈判的供应商应当以书面形式对谈判中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成书面报价（最终总报价或可能的中间报价）。谈判承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权委托人签字确认。

11.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组会以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

12.供应商最终总报价在货物数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即投标文件报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

13.各供应商最终报价结束后,如谈判小组认为最终总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最终总报价次低的供应商递补，以此类推。

14.投标人应委派技术人员参加现场谈判，如无相关技术人员到场，后果自行负责。

六、投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章  投标报价文件格式”。

2.投标文件必须由投标人法定代表人或授权委托人递交。

七、其它说明

1.无论本次竞争性谈判采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.投标人或中标供应商有下列情形之一的，按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

3.投标人如对本采购文件中的需求（包括详细方案、技术参数、技术需求和服务要求、供应商资格条件等）有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。在采购过程中如出现投标人针对本项目采购需求提出质疑、疑问，由采购人负责并书面答复。采购人：如东县公安局，联系人：杨主任，电话：0513-69856163。

4.如投标人对本项目有投诉，可与如东县财政局采购科联系，联系电话：0513-84516856

5.无论投标人中标与否，投标人的投标文件和相关资料概不退还，不解释落标原因。

八、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

第四章   投标文件格式

一、投标文件的数量、密封及标记

投标文件必须提供“正本”一套、“副本”贰套，封面注明采购项目全称、供应商全称、 “正本”或“副本”字样，用档案袋密封。

二、投标文件内容

投标文件必须按照以下格式制作，并按照序号装订成册。

以下带*内容除特别说明外必须全部提供，且必须加盖供应商公章。不符合本条规定的投标文件将被作为无效投标。

*1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件一）；

*2.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（格式见附件二）；

*3.法定代表人授权委托书、法定代表人授权的委托代理人身份证复印件（法定代表人本人参加投标的不需要提供，如有委托代理人则必须提供并加盖供应商公章，格式见附件三）；

*4.报价总表（格式见附件六）；

*5.分项报价明细表（格式见附件七）

*6.商务偏离表（格式见附件四）。

*7.技术偏离表（格式见附件五）。

*8.公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件八）。

*9采购需求中要求提供的实质性要求证明材料。

*10.中小微企业声明函、福利企业的说明材料（如有）（ 格式见附件九）

11.响应供应商认为与本项目有关的并可以提供的其他材料。

附件一：

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                    （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年    月    日

附件二 ：

法定代表人身份证明书

单位名称：____________________________________

单位性质：____________________________________

地    址：____________________________________

成立时间：       年     月     日

经营期限：____________________________

姓    名：       性别：     年龄：__________

职务：        系：     (投标单位名称)       的法定代表人。

特此证明

供应商名称(加盖公章)：_______________________

年  月  日

附  法定代表人身份证复印件：

附件三：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（如有授权）

如东县公安局 ：

本授权书声明：

我（姓名）     ，系（供应商全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）         为我公司授权的委托代理人，以我公司的名义参加           项目的投标报价，全权代表我公司处理本次询价采购的一切事宜。

委托代理人在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

委托代理人无转委权。

委托代理人情况：

姓       名：                   职    务：

身份证号码：

联 系 电 话：                   传    真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附  委托代理人身份证复印件：

附件四：

商务偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 招标文件要求 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ....... |  |  |  |

注：1.如投标产品（服务）的商务要求与本采购文件的要求不完全一致，则投标供应商必须填写此表。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。采购人不接受“负偏离”。

3. 行数不够可自行添加。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

# 日期：         年      月     日

附件五：

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件参数要求 | 投标产品参数响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.如投标产品（服务）的商务要求与本采购文件的要求不完全一致，则投标供应商必须填写此表。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。采购人不接受“负偏离”。

3. 行数不够可自行添加。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

# 日期：         年      月     日

附件六：

报价总表

响应供应商全称（盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 响应货物、服务名称 | 响应总报价（人民币） |
| --- | --- |
| 如东县公安局DNA耗材采购项目 | 大写： 元 小写：¥ 元 |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖响应供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，响应供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

3、根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知，本项目招标代理费由成交供应商支付，金额为：中标价*1.5%*0.4，请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中。

4、本报价总表中，供应商的投标总价不得超过本项目最高限价金额，否则按无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件七：

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）

注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容等。且本表各分项报价合计应当与报价总表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.各响应供应商响应文件中的响应总报价高于本项目预算金额或最高限价的为无效报价，作无效响应处理。

附件八：

公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：   年   月  日

# 附件九：             中小企业声明函（货物，如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年     月   日

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（货物，如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为********（项目编号）的******** 项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

#### 监狱和戒毒企业证明材料（如有）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。