编号：JSZC-321023-JCQY-G2024-0019

# 宝应县交通运输综合行政执法大队宝应县交通运输智慧交通指挥调度中心设备采购及安装项目

公开招标文件

江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

2024年6月

目 录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	7

第三章合同条款及格式	19

第四章项目需求	25

第五章评标方法及评标标准	69

第六章投标文件格式	73

- 招标公告

关于宝应县交通运输综合行政执法大队宝应县交通运输智慧交通指挥调度中心设备采购及安装项目

(JSZC-321023-JCQY-G2024-0019)公开招标公告

受宝应县交通运输综合行政执法大队的委托，江苏精诚群业项目咨询管理有限公司就宝应县交通运输综合行政执法大队宝应县交通运输智慧交通指挥调度中心设备采购及安装项目(JSZC-321023-JCQY-G2024-0019)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

宝应县交通运输综合行政执法大队宝应县交通运输智慧交通指挥调度中心设备采购及安装项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 自行下载招标文件，并于2024年6月26日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-JCQY-G2024-0019

2.项目名称：宝应县交通运输综合行政执法大队宝应县交通运输智慧交通指挥调度中心设备采购及安装项目

3.预算金额：300万元

4.最高限价：300万元

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订后90天内施工安装调试到位

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 2022或2023年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目属于（工业）（该行业类别不可修改）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年6月26日15点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。

5.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宝应县交通运输综合行政执法大队

地    址：宝应县叶挺路190号

联系方式：0514-88238572

2.采购机构信息

名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

地　　址：宝应县淮江大道5号

联系方式：0514-88261798

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：姜关林       电　　 话：0514-88238572

项目联系人：胡玲                   电　　 话：0514-88261798

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321023-JCQY-G2024-0019号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2在服务期间，如遇政策改变，规定必须增加的内容，中标方需增加相应服务内容，服务费用不变。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“ 扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其被授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务（或产品）质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务（或产品）与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务或设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投设备、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务（或货物）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。投标报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目的总体安排与资源配置、对本项目总体思路的理解描述、项目重难点分析及应对措施、本项目的质量保证措施、进度保证措施、成本控制措施、项目的服务承诺。

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

16.1本项目免收投标人投标保证金。

17、投标有效期

17.1投标有效期为采购人规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

18.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标。

22.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购人将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

若接受联合体投标的项目，两个及两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员必须同时满足本项目要求的资格条件。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定中标人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购人将在“江苏省政府采购网”、“ 扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人、代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l中标结果确定并公示期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：JSZC-321023-JCQY-G2024-0019

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__零__元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无。

6.2.2履约保证金退还时间：无。

6.2.3履约保证金退还条件：无。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期2年。（自交货验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：合同签订后90天内施工安装调试到位

9.2 交付方式：乙方负责运输至甲方指定地点_

9.3 交付地点：采购人指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后一次性支付剩余合同余款，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后　  天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 3 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方准备接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用由乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.3乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.5合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方除履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%的赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向宝应仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏精诚群业项目咨询管理有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

甲方：　　　　　　　　				   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

项目经办人：胡玲

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

项目属性:货物类项目

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

一、技术参数

本项目核心产品：监控 。

| 分项名称：改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
|  |  | 指挥中心+办公室 |  |  |
| 1 |  | 1、名称：指挥室玻璃隔断 | m² | 57.6 |
| 2 |  | 1、名称：指挥室玻璃门 | m² | 7.36 |
| 3 |  | 1、名称：指挥室玻璃门锁 | 个 | 1 |
| 4 |  | 1、名称：指挥室百叶窗 | m² | 127 |
| 5 |  | 1、名称：窗帘 | m | 23.8 |
| 6 |  | 1、名称：轨道 | m | 11.3 |
| 7 |  | 1、名称：办公室+走道翻新 | m² | 327.6 |
| 8 |  | 1、名称：办公室窗帘 | m | 19.8 |
| 9 |  | 1、名称：办公室轨道 | m | 9.4 |
| 10 |  | 1、名称：办公室集成吊顶600*600 | m² | 33 |
| 11 |  | 1、名称：玻璃防爆膜 | m² | 65 |
| 12 |  | 1、名称：封窗洞 | 项 | 1 |
| 13 |  | 1、名称：原门缝处密封处理 | m | 58.4 |
| 14 |  | 1、名称：办公桌1600*800*760（定制） | 张 | 4 |
| 15 |  | 1、名称：办公桌1400*700*760（定制） | 张 | 2 |
| 16 |  | 1、名称：办公椅（定制） | 把 | 6 |
| 17 |  | 1、名称：办公桌1400*700*760（定制） | 张 | 1 |
| 18 |  | 1、名称：会议椅（定制） | 把 | 1 |
| 19 |  | 1、名称：茶水柜800*400*760（定制） | 套 | 1 |
| 20 |  | 1、名称：茶水柜800*400*760（定制） | 套 | 3 |
| 21 |  | 1、名称：办公椅（定制） | 把 | 19 |
| 22 |  | 1、名称：文件柜800*400*2000（定制） | 套 | 4 |
| 23 |  | 1、名称：文件柜2000*400*2000（定制） | 套 | 1 |
| 24 |  | 1、名称：床（含床垫）1350*2000（定制） | 张 | 2 |
| 25 |  | 1、名称：床头柜（定制） | 套 | 1 |
| 26 |  | 1、名称：衣柜1200*600*2000（定制） | 套 | 1 |
| 27 |  | 1、名称：会议桌3200*1100*760 | 张 | 1 |
| 28 |  | 1、名称：会议椅（定制） | 把 | 10 |
| 29 |  | 1、名称：运输安装费 | 项 | 1 |
|  |  | 数据中心机房 |  |  |
| 1 |  | 1、名称：轻钢龙骨双面隔断 | m2 | 59 |
| 2 |  | 1、名称：内墙墙面批灰乳胶漆 | m2 | 59 |
| 3 |  | 1、名称：顶面集成吊顶600*600 | m2 | 28.5 |
| 4 |  | 1、名称：顶面内嵌平板灯 | 个 | 2 |
| 5 |  | 1、名称：窗帘盒 | m | 15 |
| 6 |  | 1、名称：窗帘 | m | 7.5 |
| 7 |  | 1、名称：轨道 | m | 3.55 |
| 8 |  | 1、名称：机房门 | 樘 | 1 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |
| 1 |  | 1、名称：移位+拆除 | 项 | 1 |
| 2 |  | 1、名称：垃圾外运 | 项 | 1 |
| 分项名称：原有大屏维修改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：原LED屏利旧改造 2、规格：原LED屏二合一拼控器迁移至数据机房； 屏体后方多路接收卡网线迁移至数据机房； 屏体后方多路开关电源线迁移至数据机房。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 1、名称：原LED屏灯珠坏点修复 2、规格：调整LED模组平整度，修复灯珠坏点。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 1、名称：辅屏显示器迁移 2、规格：原4台吊装显示器拆除，搬移并安装。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 1、名称：显示器吊装支架 2、安装方式：吊装 |  | 个 | 1 |
| 5 | 1、名称：显示器壁挂支架 2、安装方式：壁装 |  | 个 | 1 |
| 6 | 1、名称：高清HDMI线 2、规格：支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本，长度2m。 |  | 条 | 4 |
| 7 | 1、名称：配电箱 2、规格：20KW，PLC控制 |  | 台 | 1 |
| 8 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*10mm² |  | m | 20 |
| 9 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*2.5mm² |  | m | 200 |
| 10 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 300 |
| 11 | 1、名称：管材 2、规格：KBG20 |  | m | 250 |
| 分项名称：视频会议及扩声发言 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：视频会议摄像机迁移 2、规格：原1套视频会议系统拆除，搬移并安装。 |  | 项 | 1 |
| 2 | 1、名称：视频会议摄像机专用支架 2、规格：配套 |  | 个 | 1 |
| 3 | 1、名称：视频会议摄像机专用线缆 2、规格：25米 |  | 条 | 1 |
| 4 | 1、名称：无线投屏器 2、功能：无线投屏 |  | 台 | 1 |
| 5 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 30 |
| 6 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 30 |
| 7 | 1、名称：管材 2、规格：KBG20 |  | m | 60 |
| 8 | 1、名称：音柱 2、规格：1.采用6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W,灵敏度≥95dB(1M/1W) |  | 台 | 4 |
| 9 | 1、名称：音柱支架 2、规格：固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm |  | 台 | 4 |
| 10 | 1、名称：音箱线 2、规格：300P |  | m | 100 |
| 11 | 1、名称：功放 2、规格：1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  | 台 | 2 |
| 12 | 1、名称：音频处理器 2、规格：1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口VN.D03185WC端子，平衡接法。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证材料并加盖投标人公章） ★3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证材料并加盖投标人公章） 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 |  | 台 | 1 |
| 13 | 1、名称：调音台 2、规格：1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口图佐证材料并加盖投标人公章） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  | 台 | 1 |
| 14 | 1、名称：话筒抑制器 2、规格：1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 ★2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证材料并加盖投标人公章） 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |  | 台 | 1 |
| 15 | 1、名称：无线手持话筒 2、规格：1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 ★8.投标产品无线话筒（由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器），要求需经由无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件并加盖投标人公章） |  | 套 | 1 |
| 16 | 1、名称：话筒信号延长放大天线 2、规格：1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |  | 台 | 1 |
| 17 | 1、名称：馈线 2、规格：YSG-50-5 |  | m | 50 |
| 18 | 1、名称：无线主席单元 2、规格：1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm |  | 只 | 1 |
| 19 | 1、名称：无线代表单元 2、规格：1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm |  | 只 | 8 |
| 20 | 1、名称：无线桌面话筒发射接收器 2、规格：1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |  | 台 | 1 |
| 21 | 1、名称：话简充电箱 2、规格：1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  | 套 | 1 |
| 22 | 1、名称：数字会议主机 2、规格：1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ★3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证材料并加盖投标人公章） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 |  | 台 | 1 |
| 23 | 1、名称：电源时序器 2、规格：1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  | 台 | 1 |
| 24 | 1、名称：音频连接线 2、规格：1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |  | 条 | 10 |
| 25 | 1、名称：管材 2、规格：KBG20 |  | m | 100 |
| 分项名称：分布式集中控制 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：分布式输出终端 2、规格：1、双引擎系统，去中心化设计，内含DSP和FPGA两套信号处理系统，支持信号的深压和浅压处理 2、分布式拼控2K输出，支持1路1080P60输出，支持自定义分辨率，视频输出接口类型：HDMI1.4*1 3、支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 4、具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备 5、支持单播和组播协议的切换 6、网络接口：1路1000M以太网口；1路1000M光口（SFP接口） 7、供电方式：电源供电：AC 110V-240V，POE供电：802.3at协议 |  | 台 | 10 |
| 2 | 1、名称：分布式输入终端 2、规格：1、双引擎系统，去中心化设计，内含DSP和FPGA两套信号处理系统，支持信号的深压和浅压处理 2、分布式拼控2K输入，支持1路1080P60输入，支持自定义分辨率，视频输入接口类型：HDMI1.4*1 3、支持输入图像的裁剪显示，裁剪范围上下左右最大可达200像素 4、支持虚拟LED字幕功能，单面电视墙可同时3个不同的虚拟LED 5、支持场景的预设和切换，最大可设置1024个设备场景；支持预案的设置和调用，最大可设置256个预案 6、支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 7、具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备 8、支持单播和组播协议的切换 9、★支持接入超高分视频信号并在电视墙上显示，图像采样和处理输出采用YUV 444图像格式；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、可通过坐席系统对超高分服务器进行反向控制；可通过KVM输出盒的GUI界面或快捷键，对超高分视频信号内容进行局部放大和控制，支持等比例放大，放大后的视频信号延时≤16.7ms 11、供电方式：电源供电：AC 110V-240V/0.7A，POE供电：802.3at协议 |  | 台 | 10 |
| 3 | 1、名称：分布式拼控器 2、规格：MAC地址表：16 K 端口聚合：支持端口聚合，静态配置，SHELL配置 IGMP：支持IGMP v1/v2、支持IGMP Snooping、支持IGMP Fast Leave 交换容量：128 Gbps 包转发率：95.232 Mpps 内部缓存：1.5 MB 指示灯：1个POWER指示灯 供电方式：100～240 VAC, 50 Hz～60 Hz 整机功耗：≤50W 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44 mm× 270 mm 净重：3.7kg 机箱接口：电口：10/100/1000Base-T自适应以太网端口*24；光口：千兆光口（combo口）*8，万兆SFP+光口*4；RJ45调试串口*1，RJ45控制网口*1；RESET接口*1 |  | 台 | 1 |
| 4 | 1、名称：高清HDMI线 2、规格：支持2K*4K，60HZ 支持2.0版本，长度2m。 |  | 条 | 40 |
| 5 | 1、名称：智能大屏管理系统（含分布式可视化界面编辑及拼控管理使用软件+10套固定式处理单元+15套显示单元+1套移动式处理单元） 2、规格：1、屏幕管理：支持拼控大屏（LED、LCD、DLP）的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理； 2、信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步坐席信号； 3、大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（监控信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、监控点轮询；支持大屏预案设置、启停预案； 4、运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等； 5、未保证系统兼容性，智能大屏管理平台需与分布式拼控同品牌 |  | 项 | 1 |
| 名称：坐席操作台 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：两席位操作台 2、规格：材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm； ②.甲醛释放量应达到E0级标准检测报告：应不低于GB/T 39600-2021检测要求 ③.防火性能测试：要求按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级 ④.抗菌效果实验：要求按GB/T31402-2015/ISO22196:2007(IDT)塑料-塑料表面抗菌性能试验方法，通过检测抗菌率达到99.9%。 ⑤.控制台台板边缘手枕边应与台板一体化延伸，加工成适合手放置的流线型表面（宽鸭嘴型），表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸，杜绝结合处缝隙的产生（缝隙不易清洁）。不接受聚氨酯或PVC等需要二次粘贴的封边等加装工艺。 2）主体框架：须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。钢板零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）后屏风： ①.深度应为150mm，屏风前板及屏风顶盖，应采用AL6063-T5合金铝型材制作，组合方式，屏风盖（前、后盖）要求一体化成型，除警示屏风安装位外顶部无其他接缝。 ②.控制台后屏风顶部应配有导光板，灯光颜色根据客户需求选择，灯光控制可选用按钮、遥控等方式进行控制： 4）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 5）工艺结构安全性： 控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 6）控制台电子设备舱设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面耐磨静电喷涂处理；门板配置单面循环散热装置。以使气流顺畅散热，保证舱内的终端设备正常散热。 底柜门外露的上下边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R2mm圆角，无外露的门把手。 ②舱门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③舱门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于10000次打开、关闭的耐久性寿命。 7）侧板造型： 侧板整体厚度28mm，颜色为晓灰+黑色，也可多色搭配，材质为18mm的黑色抗倍特板，外侧面10mm的晓灰抗倍特板，外侧面抗倍特板上可雕刻使用单位徽记（如警徽、军徽、企业LOGO等），以提升指挥大厅整体形象。 8）控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性：应不低于GB/T 3325-2017检测要求。至少包括以下检测项： 主桌面垂直静载荷试验：1000N，10次。 桌面垂直冲击试验：140mm，2次。 桌腿跌落试验：200mm，10次。 桌面耐久性试验：150N，15000次。 3.其他:满足国家现行有关施工验收标准及规范、以及施工技术规格书及施工设计图等相关要求，并达到合格标准 |  | 套 | 4 |
| 2 | 1、名称：五席位指挥操作台 2、规格：材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm； ②.★甲醛释放量应达到E0级标准检测报告：应不低于GB/T 39600-2021检测要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ③.★防火性能测试：要求按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ④.★抗菌效果实验：要求按GB/T31402-2015/ISO22196:2007(IDT)塑料-塑料表面抗菌性能试验方法，通过检测抗菌率达到99.9%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ⑤.控制台台板边缘手枕边应与台板一体化延伸，加工成适合手放置的流线型表面（宽鸭嘴型），表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸，杜绝结合处缝隙的产生（缝隙不易清洁）。不接受聚氨酯或PVC等需要二次粘贴的封边等加装工艺。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。钢板零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 4）工艺结构安全性： 控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 5）控制台电子设备舱设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面耐磨静电喷涂处理；门板配置单面循环散热装置。以使气流顺畅散热，保证舱内的终端设备正常散热。 底柜门外露的上下边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R2mm圆角，无外露的门把手。 ②舱门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③舱门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于10000次打开、关闭的耐久性寿命。 6）侧板造型： 侧板整体厚度28mm，颜色为晓灰+黑色，也可多色搭配，材质为18mm的黑色抗倍特板，外侧面10mm的晓灰抗倍特板，外侧面抗倍特板上可雕刻使用单位徽记（如警徽、军徽、企业LOGO等），以提升指挥大厅整体形象。 7）★控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性：应不低于GB/T 3325-2017检测要求。至少包括以下检测项：（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 主桌面垂直静载荷试验：1000N，10次。 桌面垂直冲击试验：140mm，2次。 桌腿跌落试验：200mm，10次。 桌面耐久性试验：150N，15000次。 3.其他:满足国家现行有关施工验收标准及规范、以及施工技术规格书及施工设计图等相关要求，并达到合格标准 |  | 套 | 1 |
| 3 | 1、名称：六席位观摩操作台 2、规格：材质性能要求： 1）工作台面板： ①.采用木质纤维与热固性酚醛树脂经高温高压聚合而成的抗倍特板制作，整体厚度不小于15mm； ②.甲醛释放量应达到E0级标准检测报告：应不低于GB/T 39600-2021检测要求 ③.防火性能测试：要求按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级 ④.抗菌效果实验：要求按GB/T31402-2015/ISO22196:2007(IDT)塑料-塑料表面抗菌性能试验方法，通过检测抗菌率达到99.9% ⑤.控制台台板边缘手枕边应与台板一体化延伸，加工成适合手放置的流线型表面（宽鸭嘴型），表面经过精抛光打磨。手枕与台板边无缝延伸，杜绝结合处缝隙的产生（缝隙不易清洁）。不接受聚氨酯或PVC等需要二次粘贴的封边等加装工艺。 2）主体框架： 须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。钢板零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。 3）控制台布线设计： 控制台底柜内要设有专业布线通道即横向、竖向二个方向的理线系统。 4）工艺结构安全性： 控制台内无对人或电子设备、线缆等容易产生伤害的尖角、利口。整个控制台金属件等电位导通接地，底柜内有保护接地点，接地电阻小于1Ω。 5）控制台电子设备舱设计： ①底柜采用静音自然对流散热的方式;底柜前后门须采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，表面耐磨静电喷涂处理；门板配置单面循环散热装置。以使气流顺畅散热，保证舱内的终端设备正常散热。 底柜门外露的上下边须为圆弧折弯边，圆弧半径不小于R2mm圆角，无外露的门把手。 ②舱门左右方向旋转打开，旋转打开后可承受10kg力而不会下坠，关门时应具有双重防降噪措施。 ③舱门须采用弹性阻尼无声缓冲门绞链，不低于10000次打开、关闭的耐久性寿命。 6）侧板造型： 侧板整体厚度28mm，颜色为晓灰+黑色，也可多色搭配，材质为18mm的黑色抗倍特板，外侧面10mm的晓灰抗倍特板，外侧面抗倍特板上可雕刻使用单位徽记（如警徽、军徽、企业LOGO等），以提升指挥大厅整体形象。 7）控制台系统属于桌类，其强度、耐久性和稳定性：应不低于GB/T 3325-2017检测要求。至少包括以下检测项： 主桌面垂直静载荷试验：1000N，10次。 桌面垂直冲击试验：140mm，2次。 桌腿跌落试验：200mm，10次。 桌面耐久性试验：150N，15000次。 3.其他:满足国家现行有关施工验收标准及规范、以及施工技术规格书及施工设计图等相关要求，并达到合格标准 |  | 套 | 1 |
| 4 | 1、名称：双臂双折显示器支架 2、规格：主体材料要求采用压铸铝合金，支架可左右滑动，前后拉升，俯视看宽度不大于50mm，支架下部有走电源线和信号线的凹槽，安装显示器的支架头，并且可以调整俯仰角度的范围在-10°—60°之间，显示器支架的安装位置可以任意调整，摆放角度可以按操作员的使用习惯自由调整，单边支臂最大安全承重为12KG，适用范围：15"-27"显示器，支持显示角度多向调节。 |  | 个 | 4 |
| 5 | 1、名称：单臂双折显示器支架 2、规格：主体材料要求采用压铸铝合金，支架可左右滑动，前后拉升，俯视看宽度不大于50mm，支架下部有走电源线和信号线的凹槽，安装显示器的支架头，并且可以调整俯仰角度的范围在-10°—60°之间，显示器支架的安装位置可以任意调整，摆放角度可以按操作员的使用习惯自由调整，单边支臂最大安全承重为12KG，适用范围：15"-27"显示器，支持显示角度多向调节。 |  | 个 | 4 |
| 6 | 1、名称：键盘盆 2、规格：台下键盘盆可放键盘使用，也可放纸笔等物品。键盘盆采用金属材质，静音阻尼导轨，抽拉顺畅，设计有柔性聚氨酯手枕边，保护皮肤不受伤害，长时间使用手枕边亦无疲劳感，手枕边对手腕有一个自然的托举，符合人体工程学。 |  | 套 | 14 |
| 7 | 1、名称：按压式多媒体插座 2、规格：多媒体插座采用锌合金板面，表面黑色拉丝处理，简洁大方，每个多媒体插座包含1个网络接口，2个USB结构，1个音频接口，1个视频接口，1个VGA接口，以及1个110/240V 50/60Hz 10A的电源插座以满足基本工作需求。 |  | 套 | 19 |
| 8 | 1、名称：PDU稳压电源 2、规格：新国标6位五孔电源插座，安装在控制台内部，可以竖向安装，侧面安装框架及框架中间安装，外壳为优质铝合金，表面喷涂处理，坚固耐用、防火防锈；优质锡（磷）青铜插套，导通好、温升低、耐磨损，电源指示灯；最大承载功率3520W；防雷防浪涌，C10/1P总空开，3*2.5平方*2M三芯电缆带国标10A扁插头。 |  | 个 | 19 |
| 9 | 1、名称：原厂拼接安装服务 2、规格：安装+保险+运输 |  | 项 | 1 |
| 分项名称：监控门禁及报警 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：监控摄像机迁移 2、规格：原8只筒型摄像机拆除，移位并安装 |  | 项 | 1 |
| 2 | 1、名称：球型网络摄像机 2、规格：支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测; 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m; 内置加热玻璃，有效除雾; 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态; 支持定时抓图与事件抓图功能; 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能; 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石; 支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离：100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) 电源接口类型：两线式 电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø164.5 × 290 mm 重量：2 Kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 3 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 5 | 1、名称：硬盘录像机 2、规格：1、2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 3、接口：2×HDMI，2×VGA，2×RJ45 4、报警接口：16路报警输入，4路报警输出 5、输入带宽：160Mbps，输出带宽：160Mbps 6、解码能力：最大支持12×1080P 7、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |  | 台 | 1 |
| 6 | 1、名称：监控硬盘 2、规格：监控级机械硬盘，容量8T |  | 个 | 4 |
| 7 | 1、名称：门禁一体机 2、规格：1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8、通信方式及网络协议：有线网络 9、使用环境：IP65，室内外环境 10、工作电压： DC12V~24V/2A |  | 台 | 2 |
| 8 | 1、名称：开门开关 2、规格：86型 |  | 个 | 2 |
| 9 | 1、名称：门锁 2、规格：根据装修门套类型选用磁吸式、电插式等锁具 |  | 套 | 2 |
| 10 | 1、名称：门禁电源 2、规格：12V10A |  | 台 | 2 |
| 11 | 1、名称：发卡器 2、规格：1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A |  | 台 | 1 |
| 12 | 1、名称：报警主机 2、规格：总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 协议：SDK、NAL2300 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 尺寸(宽x高x深)：370（H）*320（W）*86（D）；重量：＜3.5kg 安装方式：壁挂 |  | 套 | 1 |
| 13 | 1、名称：报警键盘 2、规格：LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g |  | 台 | 1 |
| 14 | 1、名称：双鉴探测器 2、规格：有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；重量：99g 安装方式：壁装 使用场景：室内 |  | 套 | 1 |
| 15 | 1、名称：声光报警器 2、规格：警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm |  | 个 | 1 |
| 16 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 150 |
| 17 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 150 |
| 18 | 1、名称：管材 2、规格：KBG20 |  | m | 75 |
| 分项名称：综合布线及网络 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：面板式无线AP 2、规格：支持wifi6 |  | 台 | 5 |
| 2 | 1、名称：吸顶式无线AP 2、规格：支持wifi6 |  | 台 | 1 |
| 3 | 1、名称：AC无线控制器 2、规格：8口,POE供电 |  | 台 | 1 |
| 4 | 1、名称：网络面板 2、规格：双网口/含六类非屏蔽网络模块 |  | 个 | 42 |
| 5 | 1、名称：核心交换机 2、规格：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口 |  | 台 | 2 |
| 6 | 1、名称：光模块 2、规格：1000M/单模/SFP |  | 个 | 4 |
| 7 | 1、名称：光纤终端盒 2、规格：48口ODF光纤配线架LC单模满配 |  | 套 | 2 |
| 8 | 1、名称：光纤熔接 2、规格：热熔 |  | 芯 | 96 |
| 9 | 1、名称：光缆 2、规格：48芯单模 |  | m | 100 |
| 10 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 3000 |
| 11 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 1000 |
| 12 | 1、名称：管材 2、规格：KBG20 |  | m | 500 |
| 分项名称：数据机房及网络安全 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 1、名称：陶瓷防静电地板 2、规格：600mm*600mm/含支架 |  | m2 | 170 |
| 2 | 1、名称：地板承重支撑框架 2、规格：机柜承重，电池柜承重，操作台承重 |  | 套 | 22 |
| 3 | 1、名称：桥架 2、规格：400mm*100mm |  | m | 80 |
| 4 | 1、名称：市电配电箱改造 2、规格：原市电配电箱扩容并安装 |  | 项 | 1 |
| 5 | 1、名称：UPS输入输出电箱 2、规格：20KW |  | 台 | 1 |
| 6 | 1、名称：PDU 2、规格：8位10A |  | 个 | 9 |
| 7 | 1、名称：UPS主机 2、规格：20KVA |  | 台 | 1 |
| 8 | 1、名称：电缆 2、规格：YJV-5*10mm² |  | m | 10 |
| 9 | 1、名称：蓄电池 2、规格：12V100AH |  | 节 | 64 |
| 10 | 1、名称：电池架 2、规格：A16 |  | 台 | 4 |
| 11 | 1、名称：电池组连接线 2、规格：2.5mm²，30cm/根+M5螺丝 |  | 条 | 64 |
| 12 | 1、名称：接地铜排 2、规格：30mm*3mm |  | m | 150 |
| 13 | 1、名称：绝缘子 2、规格：M8 |  | 个 | 900 |
| 14 | 1、名称：接地连接线 2、规格：BVR6mm² |  | m | 100 |
| 15 | 1、名称：服务器机柜 2、规格：600mm*1000mm*2000mm |  | 台 | 9 |
| 16 | 1、名称：网络配线架 2、规格：24口非屏蔽六类配线架 |  | 个 | 18 |
| 17 | 1、名称：理线架 2、规格：1U |  | 个 | 18 |
| 18 | 1、名称：接入终端管控设备 2、规格：性能参数：网络层吞吐量（大包）：3Gb，应用层吞吐量：300Mb，带宽性能：200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：50Mb，支持用户数：1000，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：500，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：1000，包转发率：27Kpps，每秒新建连接数：2400，最大并发连接数：120000。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 |  | 台 | 1 |
| 19 | 1、名称：网络日志监测与核查设备 2、规格：性能参数：默认包含主机许可证书数量：100，最大可扩展主机许可数：500，可用存储量：4TB（RAID0 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 |  | 台 | 1 |
| 20 | 1、名称：等保测评费用 2、规格：等级保护二级 |  | 项 | 1 |
| 21 | 1、名称：安全加固服务 2、规格：测评后安全策略加固，开展等保需求整改以满足等保测评基础需求 |  | 项 | 1 |
| 22 | 1、名称：核心交换机 2、规格：24千兆光+8口千兆电（复用）+4万兆光 |  | 台 | 1 |
| 23 | 1、名称：接入交换机 2、规格：24个千兆电口+4个千兆光口 |  | 台 | 1 |
| 24 | 1、名称：终端安全管理系统 2、规格：安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理平台需搭配客户端软件一齐使用，单独购买无效，含2年升级维护费用； |  | 套 | 1 |
| 25 | 基层站所VPN网络整治 |  | 项 | 1 |
| 26 | 企业级路由器 |  | 台 | 2 |
| 27 | 1、名称：VPN迁移 2、规格：设备移机：旧VPN主设备移机至指挥中心，优化网络结构，并配合各中队网络联调和安装调试； |  | 项 | 1 |
| 28 | 1、名称：一车三方业务迁移、原防火墙、原弱电机房整治 2、规格：原1台防火墙设备移机至指挥中心； 一车三方业务迁移； 原弱电机房整治，配合安装调试工作。 |  | 项 | 1 |
| 分项名称：前端感知建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
|  | 1.1、宝应大桥（壁装） |  |  |  |
| 1 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、★内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、★支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 2 |
| 2 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 3 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 2 |
| 4 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 2 |
| 5 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 50 |
| 6 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 50 |
| 7 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 2 |
| 8 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 400 |
| 9 | 1、名称：光缆 2、规格：单模4芯 |  | m | 200 |
| 10 | 1、名称：光纤终端盒 2、规格：4口单模SC法兰尾纤满配 |  | 个 | 2 |
| 11 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：单模千兆 |  | 对 | 1 |
| 12 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：单模SC-SC，1米 |  | 对 | 2 |
| 13 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 400 |
| 14 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 15 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 16 | 1、名称：光纤熔接 2、规格：热熔 |  | 芯 | 8 |
| 17 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.2、宝应二桥（壁装） |  |  |  |
| 18 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 2 |
| 19 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 20 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 2 |
| 21 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 2 |
| 22 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 50 |
| 23 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 50 |
| 24 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 2 |
| 25 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 400 |
| 26 | 1、名称：光缆 2、规格：单模4芯 |  | m | 200 |
| 27 | 1、名称：光纤终端盒 2、规格：4口单模SC法兰尾纤满配 |  | 个 | 2 |
| 28 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：单模千兆 |  | 对 | 1 |
| 29 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：单模SC-SC，1米 |  | 对 | 2 |
| 30 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 400 |
| 31 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 32 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 33 | 1、名称：光纤熔接 2、规格：热熔 |  | 芯 | 8 |
| 34 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.3、宝应二桥下穿（壁装） |  |  |  |
| 35 | 1、名称：环保抓拍单元 2、规格：1、视频分辨率：4096(H) × 2160(V)；帧率：25fps，镜头规格：25mm 2、★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 3、支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议等 4、触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；触发输入：1个触发/报警输入 5、通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 6、样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 7、★支持对25×10像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz 9、★支持被扬州市交通运输综合行政执法支队平台统一纳管（提供承诺函原件） |  | 台 | 2 |
| 36 | 1、名称：多合一补光灯 2、规格：1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 3、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换 4、采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 5、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 6、气体补光控制具有峰值抑制功能 7、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 8、电源：220VAC±10% |  | 台 | 2 |
| 37 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 38 | 1、名称：枪机支架 2、规格：枪机配套壁装支架 |  | 个 | 2 |
| 39 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 50 |
| 40 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 50 |
| 41 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 2 |
| 42 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 400 |
| 43 | 1、名称：光缆 2、规格：单模4芯 |  | m | 200 |
| 44 | 1、名称：光纤终端盒 2、规格：4口单模SC法兰尾纤满配 |  | 个 | 2 |
| 45 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：单模千兆 |  | 对 | 1 |
| 46 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：单模SC-SC，1米 |  | 对 | 2 |
| 47 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 400 |
| 48 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 49 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 50 | 1、名称：光纤熔接 2、规格：热熔 |  | 芯 | 8 |
| 51 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.4、中港大桥（壁装） |  |  |  |
| 52 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 53 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 54 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 55 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 56 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 57 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 58 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 59 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 60 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 61 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 62 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 63 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.5、氾水运河特大桥（3.5米立杆安装） |  |  |  |
| 64 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 2 |
| 65 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 66 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 2 |
| 67 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 2 |
| 68 | 1、名称：监控杆 2、规格：3.5米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 69 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 50 |
| 70 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 50 |
| 71 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 2 |
| 72 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 500 |
| 73 | 1、名称：光缆 2、规格：单模4芯 |  | m | 200 |
| 74 | 1、名称：光纤终端盒 2、规格：4口单模SC法兰尾纤满配 |  | 个 | 2 |
| 75 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：单模千兆 |  | 对 | 1 |
| 76 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：单模SC-SC，1米 |  | 对 | 2 |
| 77 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 500 |
| 78 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 79 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 80 | 1、名称：光纤熔接 2、规格：热熔 |  | 芯 | 8 |
| 81 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.6、东阳大桥（壁装/机动车道+3.5米立杆安装/人行道） |  |  |  |
| 82 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 4 |
| 83 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 84 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 4 |
| 85 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 4 |
| 86 | 1、名称：监控杆 2、规格：3.5米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 2 |
| 87 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 100 |
| 88 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 100 |
| 89 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 2 |
| 90 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 500 |
| 91 | 1、名称：光缆 2、规格：单模4芯 |  | m | 200 |
| 92 | 1、名称：光纤终端盒 2、规格：4口单模SC法兰尾纤满配 |  | 个 | 2 |
| 93 | 1、名称：光纤收发器 2、规格：单模千兆 |  | 对 | 1 |
| 94 | 1、名称：光纤跳线 2、规格：单模SC-SC，1米 |  | 对 | 2 |
| 95 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 400 |
| 96 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 97 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 98 | 1、名称：光纤熔接 2、规格：热熔 |  | 芯 | 8 |
| 99 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.7、老淮江宝射河大桥（6米立杆安装） |  |  |  |
| 100 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 101 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 102 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 103 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 104 | 1、名称：监控杆 2、规格：6米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 105 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 106 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 107 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 108 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 109 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 110 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 111 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 112 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.8、横黄公路京沪高速下穿（3.5米立杆安装/电表开户） |  |  |  |
| 113 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 114 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 115 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 116 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 117 | 1、名称：监控杆 2、规格：3.5米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 118 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 119 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 120 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 121 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 500 |
| 122 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 500 |
| 123 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 124 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 125 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
| 126 | 1、名称：电表开户配合办理 2、规格：开户挂表流程办理费用 |  | 项 | 1 |
|  | 1.9、水泗新农桥（3.5米立杆安装） |  |  |  |
| 127 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 128 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 129 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 130 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 131 | 1、名称：监控杆 2、规格：3.5米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 132 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 133 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 134 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 135 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 136 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 137 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 138 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 139 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.10、广洋湖新S331大三王河桥（6米立杆安装/电表开户） |  |  |  |
| 140 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 141 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 142 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 143 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 144 | 1、名称：监控杆 2、规格：3.5米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 145 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 146 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 147 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 148 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 149 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 150 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 151 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 152 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
| 153 | 1、名称：电表开户配合办理 2、规格：开户挂表流程办理费用 |  | 项 | 1 |
|  | 1.11、G233与宝曹路高速下穿（3.5米立杆安装/加装补光） |  |  |  |
| 154 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 155 | 1、名称：多合一补光灯 2、规格：1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 3、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换 4、采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 5、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 6、气体补光控制具有峰值抑制功能 7、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 8、电源：220VAC±10% |  | 台 | 1 |
| 156 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 157 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 158 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 159 | 1、名称：监控杆 2、规格：3.5米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 160 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 161 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 162 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 163 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 164 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 165 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 166 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 167 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.12、氾水运河特大桥下穿北（6米立杆安装） |  |  |  |
| 168 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 169 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 170 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 171 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 172 | 1、名称：监控杆 2、规格：6米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 173 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 174 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 175 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 176 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 177 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 178 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 179 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 180 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.13、氾水运河特大桥下穿南（6米立杆安装） |  |  |  |
| 181 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 182 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 183 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 184 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 185 | 1、名称：监控杆 2、规格：6米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 186 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 187 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 188 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 189 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 190 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 191 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 192 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 193 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.14、氾夏线京沪高速下穿（壁装/电表开户） |  |  |  |
| 194 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 195 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 196 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 197 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 198 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 199 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 200 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 201 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 202 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 203 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 204 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 205 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
| 206 | 1、名称：电表开户配合办理 2、规格：开户挂表流程办理费用 |  | 项 | 1 |
|  | 1.15、沙氾公路氾仑河桥（6米立杆安装） |  |  |  |
| 207 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 208 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 209 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 210 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 211 | 1、名称：监控杆 2、规格：6米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 212 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 213 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 214 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 215 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 216 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 217 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 218 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 219 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.16、芦氾路三横河中桥（6米立杆安装） |  |  |  |
| 220 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 221 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 222 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 223 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 224 | 1、名称：监控杆 2、规格：6米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 225 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 226 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 227 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 228 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 229 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 230 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 231 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 232 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.17、宝曹路黄塍大陆桥（6米立杆安装） |  |  |  |
| 233 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 234 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 235 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 236 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 237 | 1、名称：监控杆 2、规格：6米，含地笼，含基础开挖土方、回填、浇筑等 |  | 根 | 1 |
| 238 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 239 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 240 | 1、名称：设备箱 2、规格：不锈钢 600mm*250mm*500mm，含空开，含排插电源 |  | 台 | 1 |
| 241 | 1、名称：电缆 2、规格：RVV3*1.5 |  | m | 200 |
| 242 | 1、名称：线管 2、规格：PE32 |  | m | 200 |
| 243 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 244 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 245 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.18、氾水六角亭（更换摄像机/转网/其他利旧） |  |  |  |
| 246 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 247 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 248 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 249 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 250 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 251 | 1、名称：光纤专线路由改造 2、规格：光纤专线路由改造转网，光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 252 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 253 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.19、远来酒店（更换摄像机/转网/其他利旧） |  |  |  |
| 254 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 255 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 256 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 257 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 258 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 259 | 1、名称：光纤专线路由改造 2、规格：光纤专线路由改造转网，光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 260 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 261 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.20、汽车站北门（更换摄像机/转网/其他利旧） |  |  |  |
| 262 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 263 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 264 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 265 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 266 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 267 | 1、名称：光纤专线路由改造 2、规格：光纤专线路由改造转网，光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 268 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 269 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.21、宝应高速口（更换摄像机/转网/其他利旧） |  |  |  |
| 270 | 1、名称：黑光泛智能球机 2、规格：1、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 3、内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 4、支持超低照度，0.0004 Lux（彩色），0.0001 Lux（黑白） 5、支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出 7、支持GB35114安全加密 8、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 9、支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测 10、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 11、防护：IP67，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 1 |
| 271 | 1、名称：球型网络摄像机支架 2、规格：吊装支架 |  | 个 | 1 |
| 272 | 1、名称：球型网络摄像机电源 2、规格：24V3A |  | 台 | 1 |
| 273 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 25 |
| 274 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 25 |
| 275 | 1、名称：光纤专线路由改造 2、规格：光纤专线路由改造转网，光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 276 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 277 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 1.22、高铁站西南红绿灯处（更换摄像机/转网/其他利旧） |  |  |  |
| 278 | 1、名称：环保抓拍单元 2、规格：1、视频分辨率：4096(H) × 2160(V)；帧率：25fps，镜头规格：25mm 2、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光， 3、支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，FTP协议等 4、触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制；触发输入：1个触发/报警输入 5、通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M自适应以太网口 6、样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 7、支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌， 8、电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz |  | 台 | 2 |
| 279 | 1、名称：多合一补光灯 2、规格：1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源 3、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换 4、采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 5、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 6、气体补光控制具有峰值抑制功能 7、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 8、电源：220VAC±10% |  | 台 | 2 |
| 280 | 1、名称：路口终端 2、规格：1、嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘，图片与录像可设置配额 2、双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口 3、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储 4、可配置多种字符叠加、图片合成模式 5、支持区间测速功能 6、为确保系统一致性，投标产品需与摄像机同品牌 |  | 台 | 1 |
| 281 | 1、名称：枪机支架 2、规格：枪机配套壁装支架 |  | 个 | 2 |
| 282 | 1、名称：网线 2、规格：六类非屏蔽双绞线 |  | m | 50 |
| 283 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV2*1.0 |  | m | 50 |
| 284 | 1、名称：光纤专线路由 2、规格：光纤专线路由光猫，150元/月，二年 |  | 条 | 1 |
| 285 | 1、名称：特种车辆调度 2、规格：登高车、吊车、运输卡车等作业车辆台班费 |  | 项 | 1 |
| 286 | 1、名称：维护费 2、规格：通讯维护 |  | 年 | 2 |
|  | 2、指挥中心专线 |  |  |  |
| 287 | 1、名称：互联网专线 2、规格：50兆专线电路开通费用，1299元/月，二年 |  | 月 | 24 |
| 288 | 1、名称：搬迁及维修 2、规格：海事处监控中心存储设备搬迁及宝射河部分老旧监控维修（含通讯维护2年） |  | 项 | 1 |
| 289 | 1、名称：光纤专线迁移 2、规格：运管中心光纤专线迁移，150元/月，二年 |  | 条 | 2 |
| 290 | 1、名称：光纤专线新增 2、规格：指挥中心光纤专线新增，150元/月，二年 |  | 条 | 2 |
|  | 3、移动布控球 |  |  |  |
| 291 | 1、名称：移动布控球 2、规格：1. 支持5G网络（支持SA/NSA），同时向下兼容4G 2. 400万机芯：星光级36倍光学变倍，焦距：6-216mm，传感器尺寸不小于1/1.8" 3. 800万定焦镜头：水平视角102°，焦距2.8mm 4. 机身自带2.4英寸LCD触摸屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择 5. 支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 6. 底部配置高吸力磁铁，支持三脚架、车顶支架安装 7、低照度 彩色：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) 8、智能：车辆检测及抓拍、前端目标抓拍及比对，可存储30W张目标名单（需配TF卡）、100W车牌名单(需配TF卡) 9、支持协议：802.1x、HTTPS、HTTP、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、IPv4、SIP 10、水平旋转：360°； 垂直旋转：-20°~90° 11、3D定位：支持 12、定位系统：北斗/GPS/混合，支持校时 13、蓝牙：支持，WIFI：支持2.4GHz/5GHz，802.11b/g/n/ac，WIFI AP: 支持 14、10芯主航 空头：支持RS232、RJ45、电源接口 15、电池：锂离子，容量13400mAh，可拆卸 16、★支持被扬州市交通运输综合行政执法支队平台统一纳管（提供承诺函原件） |  | 台 | 1 |
|  | 4、集群单元 |  |  |  |
| 292 | 1、★支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除 3、★支持被扬州市交通运输综合行政执法支队存储资源池统一纳管（提供承诺函原件） 4、★投标产品需包含license（提供证明材料并加盖投标人公章） |  | 台 | 1 |
|  | 5、单兵设备授权 |  |  |  |
| 293 | 1、名称：执法记录仪接入授权 2、规格：授权 |  | 个 | 32 |
|  | 6、对讲机 |  |  |  |
| 294 | 1、名称：20台对讲机授权使用费 2、规格：20台对讲机每个月1200元，一共收取24个月 |  | 项 | 1 |
|  | 7、无人机 |  |  |  |
| 295 | 1、名称：遥控器控制航拍无人机 2、规格：视频拍摄能力4K60P,主摄1/1.3英寸，主摄像素数4800万，最大飞行时间45分钟 |  | 台 | 2 |

二、其他条款

1、施工方案

供应商在项目施工前应认真、细致的做好对相关工作的检查、测量工作，现场踏勘，了解现状，确定运输路线、安装深度及后期维护等施工要点，编制科学严密切合实际的施工方案。开工前，做好施工人员及管理人员的部署工作，明确划分各工序工程的职责范围：开工前组织召开全体施工人员会议，交代有关工期、质量、防火安全、工地纪律和管理人员分工等工作，让所有人员明确自己的职责或所属工序工种。根据现场条件和工艺程序确定施工顺序，做好平面和空间的立体交叉，按工艺顺序视工作面和目前实际条件，做好现场施工部署。严格按照工期要求控制项目施工进度，保证本项目总工期计划。

2、提供质量管理体系与保障措施，确保提供产品设备质量及施工质量；同时需要进行安全文明施工，确保周边环境不受施工废弃物污染，保障项目安全、高效和顺利进行。

为了严格按要求施工，严格执行施工验收规范、施工工艺标准和质量检验评定操作，从各方面采取措施，预防和控制影响产品质量的各种因素，为采购人提供优良工程。本工程质量目标是合格工程，为达到合格必须有较好的质量管理体系，对施工整个过程实施全面质量管理控制，才能达到预期目标。

在保证项目施工质量及成本的基础上，优化施工方案，协调各方面关系，减少不必要的消耗；加强内部管理，使工程施工管理真正做到科学化、标准化，提高施工管理的工作效率，营造出良好的施工环境，减少浪费；提高施工能力及效率供应商必须详细归纳本项目的质量管理的途径和保障措施。

3、售后服务

供应商需提供本项目售后服务方案，包括售后服务体系、人员分工、保障能力、服务承诺、响应时间、培训、巡检、维护、检测等环节。

本项目免费质保期2年（自交货验收合格之日起计）。

在免费质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

在质保期内，不论何种原因（不可抗力除外），投标人在接到采购人系统故障的通知后，应在1小时内响应、4小时内赶到现场、24小时内修复(遇特殊情况，须以使用方能接受的方式加以解决)。

在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品，并对产品质量重新计算时间实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

4、本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

5、供货、安装时间

合同签订之日起90日历天内（除不可抗力、非中标人原因）全部供货及安装完毕。若因供应商原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、交货地点

采购人指定地点。

7、安装验收

提供本项目货物包装、运输、安装及验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。安装队伍必须加强管理，遵守采购人的规章制度，文明安装，注意安全。

验收方式:

（1）货到采购人指定地点后，采购人须在15日内初验，采购人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初验，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初验不合格的不予签收。

（2）中标人按照招标文件要求负责产品安装并与采购人使用人员交接使用事宜，使用一段时间（不少于一个月）后，采购人组织最终验收。

8、安全责任

（1）项目实施期间，中标人工作人员须遵守采购人各项规章制度，进入项目现场的车辆、设备按指定的地点停放，不得妨碍其它施工和阻碍交通。项目结束后，及时清理现场，墙面、门窗如有损坏需恢复原状。

（2）项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）文件和苏财购〔2022〕45号《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业产品价格给予20%的扣除（工程类5%），用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体6%（工程项目为2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%(工程类5%)的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减 10 分， 给予本项目总分值 2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值 6%。

三、评标标准

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 30分 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 产品技术参数 | 40分 | 1、根据采购文件提供的技术参数、软件功能及其他要求逐条对比，完全满足采购文件要求的得40分。 2、打★号为重要指标参数，有一项负偏离的扣2分，扣完为止。（未根据要求提供相关证明材料视为负偏离。） |
| 企业资信 | 3分 | 投标人具有信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）及以上证书得3分，良好级（CS3）得2分，基本级（CS2）及以下得1分，没有不得分。（提供证书原件扫描件形式上传，否则不得分。） |
| 项目团队 | 10分 | 1、项目负责人具有机电工程专业注册二级及以上建造师证书、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、机电类高级及以上工程师证书的，有一个得1分，满分4分。（提供证书原件扫描件和投标人为其缴纳的2024年3月-2024年5月任意一个月社会养老保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章上传，否则不得分。） 2、本项目应匹配专业的技术负责人和团队成员（不含项目负责人）： ①配备的一名技术负责人，具有机电类高级及以上工程师证书、高级安防系统集成项目经理证书的，有一个得1分，满分2分； ②项目组其他成员（不含技术负责人）中具有注册信息安全专业人员证书（CISP）、网络工程师、高级弱电系统工程师、高级IT运维工程师的，有一个得1分，满分4分。同一个人具有多种证书的只计算一次且同一种证书只计算一次，不重复得分。 （注：提供证书原件扫描件和投标人为其缴纳的2024年3月-2024年5月任意一个月社会养老保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章上传，否则不得分。） |
| 业绩 | 2分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目的业绩，有一个得1分，满分2分。（提供合同原件扫描件形式上传，否则不得分） |
| 技术方案 | 15分 | 1、根据供应商提供针对本项目的施工方案、施工工序、工艺、工期进度、人员安排等方面进行综合评审。满分5分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得5分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 2、根据供应商提供针对本项目的施工质量、产品设备质量、质量检验、质量保证措施、施工验收规范、文明施工等方面进行综合评审。满分5分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得5分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 3、根据供应商提供针对本项目的售后服务方案、培训方案、人员分工、保障能力、响应时间、安装验收方案等方面进行综合评审。满分5分。 以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，优于采购文件要求的得5分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得3分； 以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得1分； 以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

编       号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 |  |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章) |  |  |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |  |  |
| 4 | 2022或2023年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |  |
| 8 | 供应商信用承诺函（原件） |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 无 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |  |
| 10 | 无 |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |  |
| 11 | 投标函（原件） |  |  |  |
| 12 | 法人授权书（原件） |  |  |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或被授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就             （项目编号）号                                 （项目名称）采购活动的合法人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

授权人签字：_____________________            __

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业（该行业类别不可修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | （小写）：¥ （大写）：人民币 |

日期：       年   月   日

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

五、分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：行数不够，可以自行添加

投标人全称(公章):

法定代表人或授权代表签字：

日     期:

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（盖章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |  |

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏精诚群业项目咨询管理有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

技术方案

项目组人员一览表

供应商全称（加盖公章）：             项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年    月     日

承诺书

我公司已认真阅读采购文件，完全理解并接受采购文件中关于本项目的采购要求，现就采购要求作如下承诺：

我公司如果成交，将严格执行采购文件中关于本项目的采购要求。我单位承诺环保抓拍单元、移动布控球和集群单元均能支持被扬州市交通运输综合行政执法支队平台和存储资源池统一纳管。对未能统一纳管的，造成的损失由我方自行承担，我公司无条件接受采购人解除我公司中标资格的决定，承担相应违约责任和因此而造成的经济损失并及时做好相关工作的交接。同时，我公司无条件接受采购人将违约情况通报相关行业主管和监管部门和将失信行为推送给社会信用体系，纳入红黑名单管理的做法。

投标人：（单位公章）

法定代表人（投标单位负责人）（签字）：

日期：