太仓市政府采购

TAICANG PROCUREMENT GOVERNMENT

招标文件

| 项目编号： | JSZC-320585-RHZH-G2025-0058 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 ： | 太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维 |
| 采购单位： | 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会 |
| 采购代理机构： | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 |

二○二五年八月

目    录

招标公告	2

第一章 投标人须知	7

第二章  采购需求	21

第三章 投标文件组成及格式	21

第四章  合同格式	40

第五章 评标方法、评分标准	56

# 招标公告

项目概况 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会的太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年8月28日14时00分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-RHZH-G2025-0058

2、项目名称：太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维

3、预算金额：人民币贰佰伍拾伍万元整（¥2550000.00）

4、最高限价：同预算金额（投标人报价超过预算金额的其投标无效）

5、采购需求：对高新区2个空气自动监测标准站、2个空气自动监测VOC站、32个微型空气自动监测站监测系统气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、二氧化硫、臭氧等参数落实质量保证以及日常运行维护、应急处理、运行记录、数据审核传输以及设备维修、耗材更换等。

6、合同履行期限：三年

7、标的所属行业：十六（其他未列明行业）

8、本项目不接受联合体投标

二、 申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为无效投标。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）本项目拒绝以下申请人：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、法人的分支机构不得参加投标（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）。

3、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他政府采购活动。

4、根据《中华人民共和国政府采购法》及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自本公告发布之日起至2025年08月14日23时59分时止。

2、地点：苏采云系统。

3、方式：网上下载电子招标文件。

4、售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件上传截止时间：2025年8月28日14时00分（北京时间）

2、开标时间：2025年8月28日14时00分（北京时间）

3、地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）获取招标文件、电子投标文件制作及上传、不见面开标流程

1、本项目使用CA数字证书进行电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。CA证书办理详见“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。

2、获取招标文件

（1）确认参与：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。

（2）供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）获取招标文件：苏采云系统自行下载电子招标文件。

（4）供应商应随时登录交易网站自行查看本项目的补充通知和网上答疑，以便获悉最新信息。因供应商未及时查看相关信息导致的投标失误，由供应商自行承担。

3、电子投标文件制作、上传

（1）供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（2）电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、开标

（1）供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

（2）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后15分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

（3）在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

5、有关电子投标的技术疑问：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、15380932027

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950 QQ：3048755361。

（二）投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

（三）政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（四）代理服务费：

以预算金额为计算基础，按苏州市政府采购网《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批》公告收费标准结算（100万元以内1.5%，100-500万元1.1%）结算，由中标单位向代理机构支付代理服务费。

（五）政府采购监督电话：0512-53512539

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会

地址：太仓市上海东路88号

联系电话：0512-53595121

2.采购代理机构信息

名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

地址：太仓市能源大厦11楼

联系方式：0512-53986657

3、项目联系方式

项目联系人：金成佳

电话：13801541531   E-Mail：2712877421@qq.com

# 第一章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维 |
|  | 项目编号 | JSZC-320585-RHZH-G2025-0058 |
| 2.1 | 采购单位 | 名称：江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会 地址：太仓市上海东路88号 联系电话：0512-53595121 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司 地址：太仓市能源大厦11楼 联系人：金成佳 联系电话：0512-53986657 13801541531 Email：2712877421@qq.com |
| 2.9 | 采购内容 | 对太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维，具体鉴定要求详见招标文件。 |
|  | 采购预算 | 人民币贰佰伍拾伍万元整（¥2550000.00） |
|  | 最高限价 | 同预算金额（投标人报价超过预算金额的其投标无效） |
|  | 合同履行期限 | 三年 |
|  | 所属行业 | 十六（其他未列明行业） |
| 3.1 | 投标人的一般资格条件 | 见招标公告要求 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见招标公告要求 |
| 3.3 | 投标人的特定资格条件 | 见招标公告要求 |
| 3.4 | 联合体 | 见招标公告要求 |
| 8.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年8月15日12时00分止（北京时间） |
| 8.3 | 招标人对招标文件澄清时间 | 2025年8月15日 |
| 9.3 | 招标人对招标文件修改时间 | 投标截止时间十五天前 |
| 10.1 | 招标答疑会 | 本项目不召开招标答疑会 |
| 10.3 | 现场勘察 | 本次招标活动不组织统一现场勘察，投标单位可根据自身需要自行前往勘察现场，并承担其投标风险。 |
| 15.1 | 投标文件类型及份数 | 电子文件，网上上传。但中标人在中标后须向代理机构提供与电子投标文件一致的纸质投标文件五套（二正三副）。 |
|  | 是否退还投标文件 | ☐是 ☑否 |
| 16.3 | 投标保证金 | 本项目不需要投标保证金 |
| 17.1 | 投标有效期 | 投标截止期结束后90天 |
| 19.1 | 投标文件递交截止时间及地点 | 1.上传截止时间:见招标公告 2.递交地点:网上上传 |
| 21.1 | 开标时间及地点 | 1.开标时间：见招标公告 2.开标地点：网上不见面开标大厅。 |
| 22.1 | 评标委员会 | 人数：5人。 其中：专家4人，采购人代表1人。 |
| 24.1 | 资格审查 | 资格后审 |
| 27.2 | 评标方法 | 综合评分法，综合得分最高的投标单位为中标单位，如综合得分相同则报价低得排名在前，如报价相同则抽签确定。 |
| 28.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是，推荐1名中标候选人，并依法确定中标人。 ☐否，推荐//名中标候选人，由招标人依法确定中标人。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 金额： // 方式：// |
| 34.1 | 代理服务费 | 以预算金额为计算基础，按苏州市政府采购网《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批》公告收费标准结算，由中标单位向代理机构支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。 |
| 35 | 招标人补充的其他内容 | 1、本项目采用不见面开标，投标人在投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。 2、招标文件中有与本投标人须知前附表不一致的，按本投标人须知前附表执行。 |

## 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于江苏仁合中惠工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于江苏仁合中惠工程咨询有限公司。

2、词语释义

2.1 采购人：系指购买本项目货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5 响应：投标人根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8 乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9 货物：指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.10 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.11 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.12 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.13 天：日历日。

2.14 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物、工程或服务最终到达地点。

2.15 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.16 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.17 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.18 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.20 书面形式：系指纸质文件、传真、电子邮件等。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 投标人当具备的一般条件：详见投标人须知前附表3.1条。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见投标人须知前附表3.2条。

3.3 投标人的特定资格条件：详见投标人须知前附表3.3条。

3.4 联合体：详见投标人须知前附表3.4条。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见投标文件格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、相关说明

6.1 投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

三、招标文件的说明

7、招标文件

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件3日内向招标代理公司提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的提疑

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以以书面方式向招标代理机构提出。

8.2 投标人的提疑不得迟于前附表中规定投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出。

8.3 招标采购单位将在前附表规定的时间内在平台系统内予以解答。

9、招标文件的澄清、修改

9.1 采购人或招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，但不得改变采购标的和资格条件。

9.2 招标代理机构对招标文件的修改，将在政府采购指定的相关媒体上对外发布，投标人应及时自行查看。

9.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过政府采购指定的相关媒体对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知通过政府采购指定的相关媒体对外进行发布。

9.4 招标文件的澄清、修改等内容与招标文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近开标时间的通知公告或书面文件为准。

9.5 招标文件的澄清、修改等内容均作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.6 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

10、投标答疑会

10.1 投标人可派代表于前附表中所述时间和地点出席投标答疑会。

10.2 投标答疑会会议记录包括采购人认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。

10.3 现场勘察具体要求详见前附表。

10.4 由于投标答疑会或现场勘察而产生的对招标文件内容的修改，由招标采购单位按照本须知有关规定执行。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

详见招标文件第三章投标文件组成及格式

14、投标文件编制要求

14.1 电子投标文件编制要求：投标人应使用政府采购客户端制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。投标制作软件工具制作生成的加密文件上传到苏采云系统中。

14.2 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1 除非合同中另有规定，投标人对投标报价应包括完成本次招标所需的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2 投标人应按《投标分项报价表》中的全部货物或服务计算单价和总价。《投标分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

14.3.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人应按招标公告的规定选择标段，并按标段分别编制投标文件。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非招标文件另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1 电子投标文件的签署：电子签章。

15.2 纸质投标文件：

15.2.1 投标人应按本须知前附表的规定，编制相应份数的纸质投标文件。纸质投标文件正本中的复印件资料需加盖投标人公章，未加盖公章有可能会被判定的无效投标文件。

15.2.2 纸质投标文件应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，凡要求加盖投标公章和法定代表人（或授权委托人）盖章或签名的文件，必须按要求加盖投标人公章和法定代表人（或授权委托人）盖章或签名，纸质投标文件正本中必须是原件，副本中可以是复印件，但有未按上述要求签署、盖章的响应文件将被拒绝。

16、投标保证金（本项目无须提供）

16.1投标人应向招标代理机构提交投标保证金，保证金的有效期必须与投标文件的有效期一致。

16.2投标人交纳的投标保证金必须在开标时间前使招标代理机构收到。

16.3投标保证金的金额和提交方式按前附表的规定。

16.4未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标代理机构将拒绝其投标文件。

16.5 投标保证金的退还

16.5.1 未中标投标人的投标保证金，采用银行本票、汇票方式的，代理机构在开标、评标活动结束后直接退还；采用银行转帐方式的，在中标公告结束后7日内退回其转出帐户（按同期银行活期存款计息）。

16.5.2 预中标投标人的投标保证金，在采购合同签订之日起5个工作日内退还（按同期银行活期存款计息）。（采用银行本票、汇票方式提交投标保证金的，且代理机构未进帐的不计息）。

16.5.3 逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按商业银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付资金占用费（采用银行本票、汇票方式提交投标保证金的，且代理机构未进帐的不计取资金占用费）。

16.5.4 中标人在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因中标人因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，招标代理机构不承担延后退付责任。

16.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

16.6.1 在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

16.6.2 中标人无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

16.6.3 中标人不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

16.6.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

17、投标文件的有效期

17.1 在前附表规定的投标有效期内，投标人应保持投标书有效。有效期短于这个规定期限的投标，其投标文件将被拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封

18.1 电子投标文件按交易平台系统和投标文件制作软件的规定要求加密上传。

18.2 纸质投标文件（如本须知前附表有要求）的报价部分和资格证明、综合标部分文件部分须分别单独装订、单独密封。密封袋的封皮上写明采购编号、采购项目名称、投标人名称，标段号（如有），同时注明“报价部分”、“资格证明、综合标部分”。在封口处应有投标人法定代表人或其委托代理人的签字或盖章和投标人公章。

19、投标截止时间

19.1 电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前上传提交，否则投标无效。

19.2 招标代理机构推迟投标截止时间时，应在本项目公告媒体以更正公告的方式，通知投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3 至投标截止时间止上传的投标文件少于三家的，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在提交电子投标文件截止时间前，可对其电子投标文件进行撤回或修改。

20.2 电子投标文件的修改和撤回按交易平台系统规定。

20.3 开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构按本须知前附表规定的时间、地点、和方式主持开标会。

21.2 采用现场开标方式的，参加开标的投标人法定代表人或其授权代表携带本须知前附表规定的资料准时出席开标会，否则其投标将被拒绝。

21.3 采用不见面开标方式的，投标人须在项目开标前登录不见面开标系统，进入网上开标大厅进行网上签到，做好相关准备工作。

21.4 投标人不足3家的，不得开标。

21.5 投标文件解密

21.5.1 采用现场开标方式的，公布投标人后，由参加开标会投标人代表持CA数字证书现场解密投标文件。

21.5.2 采用不见面开标方式的，在本项目开标后规定的解密时间内，由投标人自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟。

21.5.3 因投标人原因导致无法解密或解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

21.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标时提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22、评标委员会或评标小组

22.1 评标委员会或评标小组（以下简称评委会）成员由招标人依法负责组建。

22.2 评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2 要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

22.2.3 对投标文件进行比较和评价；

22.2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3 评委会成员应当履行下列义务：

22.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.3.5 配合采购人答复投标人提出的质疑。

22.3.6 配合有关部门的投诉处理工作。

23、评标内容的保密

23.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3 在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24、对投标文件初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查

24.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.1.2 关于诚信库：

24.1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，将对投标人进行信用查询；

24.1.2.2 查询时间：投标文件递交截止时间；

24.1.2.3 查询渠道：信用中国、信用江苏、诚信苏州网站等的相关主体信用记录；

24.1.2.4 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存；

24.1.2.5 信用记录使用规则：招标采购单位在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质上响应的响应文件是指经评标委员会认定的无重大偏离或保留的响应文件。

24.2.1 重大偏离是指：

（1）供应商名称或组织结构与投标报名时不一致的；

（2）投标文件对招标文件提出的所有实质性要求和条件未做出响应的；

（3）报价超出项目预算的；

（4）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（5）拒不按照要求对响应文件进行澄清或者说明的；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）法律、法规、规章规定的其他情形。

24.2.2 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.2.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离或保留而使其投标文件成为实质响应的投标文件。

24.3 如出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝或中标无效：

24.3.1 投标文件未按招标文件要求进行电子签章的；

24.3.2 投标文件中资格证明文件不全的；

24.3.3 投标文件中未实质性响应招标文件要求的；

24.3.4 投标文件未按招标文件的要求加盖公章或按招标文件的要求提供法定代表人（负责人）签章或其有效委托的授权人的签章的，或供应商委托的代理人没有合法的、有效的委托书（原件）及委托人印章的，或授权期限不符合要求的；

24.3.5 投标有效期短于招标文件要求的；

24.3.6 投标文件中提供虚假或失实资料的；

24.3.7 投标文件未按规定的格式填写的；

24.3.8 投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，无法进行评标工作的；

24.3.9 投标截止时间以后上传的投标文件；

24.3.10 附有任何先决条件或保留条件。

24.4 招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.7 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25、投标的澄清

25.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、投标无效

26.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件同一设备制作的。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3 废标

26.3.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

26.3.2 废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并推荐中标候选人或根据采购人的委托确定中标人。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

29、合同授予标准

29.1 招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并按中标候人顺序确定中标者或重新组织招标。

30、中标通知书

30.1 确定出中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

31.2 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

32、履约保证金

32.1 中标人应按投标人须知前附表的规定提交履约保证金。

32.2 中标人应在收到中标通知书后7个工作日内，并在与采购人签订采购合同之前，按招标文件的规定的金额向采购人提交履约保证金。

32.3 履约保证金在项目终验完成后一周内由收款方退还（不计息）。

32.4 履约保证金用于赔偿因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失（比如因为中标人单方面的原因，不能如期完成系统的初验），若不足以赔偿采购人的损失，采购人有权要求中标人另行赔偿。

八、其他事项

33、政府采购政策

33.1 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

33.2 政府采购评审优惠政策

33.2.1 小微企业评审优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）和《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）及《关于印发苏州市政府采购促进中小企发展实施意见的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定：

（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（3）在工程采购项目中，工程由小型或微型企业承接，即工程施工单位为小型或微型企业，其报价在评审时给予3-5%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4-6%（工程项目为1-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（6）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（7）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（8）中标（成交）供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。

（9）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。

33.2.2 残疾人福利企业评审优惠政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

33.2.3 监狱企业评审优惠政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.2.4 未在投标文件中提供相应声明函的，不享受相关政府采购政策。

33.2.5 专门面向中小企业采购的项目，不再适用小微企业、残疾人福利企业、监狱企业评审优惠政策。

33.3 相同品牌

按中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定。

33.4 质疑投诉

33.4.1 各投标人如对本项目的招标公告、招标文件、开标评审过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.4.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，在答复期满后15个工作日内向财政监督部门提起投诉。

33.5 虚假材料

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

34、代理服务费

34.1 中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用在领取中标通知书时付清。

34.2 中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第二章  采购需求

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320585-RHZH-G2025-0058

2、项目名称：太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维

3、预算金额：人民币贰佰伍拾伍万元整（¥2550000.00）

4、最高限价：同预算金额（投标人报价超过预算金额的其投标无效）

5、采购需求：对高新区2个空气自动监测标准站、2个空气自动监测VOC站、32个微型空气自动监测站监测系统气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、二氧化硫、臭氧等参数落实质量保证以及日常运行维护、应急处理、运行记录、数据审核传输以及设备维修、耗材更换等。

6、本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目需求

（一）项目概况

按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定》（试行）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）等文件要求，对江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会2个空气自动监测标准站、2个空气自动监测VOC站、32个微型空气自动监测站进行日常运行和维护工作，确保自动监测站点的正常有效运转。

（二）站点及设备情况

运维的设备与设施主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备、辅助设备设施、备品备件、耗材等。

1、站点位置

（1）空气自动监测标准站和空气自动监测VOC站

| 序号 | 站点名称 | 站点详细地址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中德创新园 | 太仓中德创新园 1 号楼 3 楼楼顶 | 121.09987 | 31.50186 |
| 2 | 娄申商业广场 | 娄申商业广场 1 幢 6 楼楼顶 | 121.15860 | 31.41470 |

（2）微型空气自动监测站

| 序号 | 站点名称 | 设备号 | 站点详细地址 | 经度 | 纬度 | 监控点类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格 1 | aqms-1100- 2022060638 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道广州西路耐克物流园 | 121.080735 | 31.486847 | 网格微站 |
| 2 | 网格 2 | aqms-1100- 2022060632 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道广州东路湖川息园 | 121.123669 | 31.509651 | 网格微站 |
| 3 | 网格 3 | aqms-1100- 2022060630 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道青岛东路太仓华信工 业园 | 121.104193 | 31.494115 | 网格微站 |
| 4 | 网格 4 | aqms-1100- 2022040157 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道洛阳东路太仓裕盛体 育用品有限公司 | 121.132762 | 31.476059 | 网格微站 |
| 5 | 网格 5 | aqms-1100- 2022060637 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道常胜北路舍弗勒太仓 新基地 | 121.134978 | 31.492691 | 网格微站 |
| 6 | 网格 6 | aqms-1100- 2022060326 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道南京东路太仓市公安 局警务中心 | 121.119161 | 31.48645 | 网格微站 |
| 7 | 网格 7 | aqms-1100- 2022060633 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道南京东路 | 121.101614 | 31.477207 | 网格微站 |
| 8 | 边界 1 | aqms-1100- 2022060554 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道盐铁塘路 | 121.065556 | 31.489142 | 边界微站 |
| 9 | 边界 2 | aqms-1100- 2022060498 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道吴泾桥雅鹿生产基地 | 121.10113 | 31.50231 | 边界微站 |
| 10 | 边界 3 | aqms-1100- 2022040150 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道新泾路维特根公司 | 121.124104 | 31.514376 | 边界微站 |
| 11 | 边界 4 | aqms-1100- 2022060639 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道新泾路 | 121.129436 | 31.512019 | 边界微站 |
| 12 | 边界 5 | aqms-1100- 2022060640 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道兴旺路新洋桥公寓 | 121.13892 | 31.495824 | 边界微站 |
| 13 | 边界 6 | aqms-1100- 2022060492 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道宣公东路江苏神州建 设集团 | 121.142655 | 31.487058 | 边界微站 |
| 14 | 边界 7 | aqms-1100- 2022060495 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道兴业南路娄申商业广 场 | 121.14514 | 31.472187 | 边界微站 |
| 15 | 边界 8 | aqms-1100- 2022040147 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道娄江北路太仓裕盛体 育用品有限公司 | 121.127853 | 31.473835 | 边界微站 |

| 16 | 边界 9 | aqms-1100- 2022040153 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道弇山东路 63 号派恩 机械有限公司 | 121.108736 | 31.467722 | 边界微站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 边界 10 | aqms-1100- 2022060628 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道宁波东路旭辉熹阅 | 121.093268 | 31.477554 | 边界微站 |
| 18 | 边界 11 | aqms-1100- 2022060290 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道王家泾 | 121.081935 | 31.476277 | 边界微站 |
| 19 | 边界 12 | aqms-1100- 2022060629 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道毛太路太仓航空新材 料创新园 | 121.077594 | 31.494727 | 边界微站 |
| 20 | 边界 13 | aqms-1100- 2022060325 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道兴业北路 | 121.113608 | 31.510209 | 边界微站 |
| 21 | 边界 14 | aqms-1100- 2022060497 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道腾飞路德特威勒(苏 州)电缆系统有限公司 | 121.130099 | 31.504914 | 边界微站 |
| 22 | 边界 15 | aqms-1100- 2022060288 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道青岛西路太仓市科技 企业加速器园区 | 121.075375 | 31.478951 | 边界微站 |
| 23 | 边界 16 | aqms-1100- 2022060634 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道半泾北路苏州神威贸 易有限公司 | 121.091828 | 31.502627 | 边界微站 |
| 24 | 第一风向 高空站 | aqms-1100- 2022060496 | 江苏省苏州市太仓市城厢 镇益民路源成包装 | 121.141134 | 31.47232 | 高点微站 |
| 25 | 第二风向 高空站 | aqms-1100- 2022060636 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道太仓市第一人民医院 会议中心 | 121.074802 | 31.495382 | 高点微站 |
| 26 | 质控微 站 1 | aqms-1100- 2022060287 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道大连东路太仓中德创 新园航空产业园 | 121.0897 | 31.4986 | 质控站 |
| 27 | 质控微 站 2 | aqms-1100- 2022060323 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道大连东路太仓中德创 新园航空产业园 | 121.0897 | 31.4986 | 质控站 |
| 28 | 质控微 站 3 | aqms-1100- 2022060324 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道大连东路太仓中德创 新园航空产业园 | 121.0897 | 31.4986 | 质控站 |
| 29 | 第一风向 200 m | aqms-1100- 2022060641 | 江苏省苏州市太仓市城厢 镇毛太路明星一园 | 121.140789 | 31.465228 | 第一主导 风向站 |
| 30 | 第一风向 500 m | aqms-1100- 2022060494 | 江苏省苏州市太仓市城厢 镇金仓湖派出所 | 121.147352 | 31.463266 | 第一主导 风向站 |
| 31 | 第二风向 200 m | aqms-1100- 2022060631 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道四通南路盛世壹品 | 121.073801 | 31.499374 | 第二主导 风向站 |
| 32 | 第二风向 500 m | aqms-1100- 2022060491 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道四通南路盛世壹品 | 121.069866 | 31.497875 | 第二主导 风向站 |

- 站点主要仪器设备配置

（1）空气自动监测标准站

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2自动分析仪 | 赛默飞 | 43i | 2套 |
| 2 | NO-NO2-NOx自动分析仪 | 赛默飞 | 42i | 2套 |
| 3 | CO自动分析仪 | 赛默飞 | 48i | 2套 |
| 4 | O3自动分析仪 | 赛默飞 | 49i | 2套 |
| 5 | PM10自动分析仪 | 赛默飞 | 5030i | 2套 |
| 6 | PM2.5自动分析仪 | 赛默飞 | 503i | 2套 |
| 7 | 动态校准仪 | 赛默飞 | 146i | 2套 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 2套 |
| 9 | 气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压） | 智翔宇 | MULTI-5P | 2套 |
| 10 | 空压机 | / | DA5001/9 | 2套 |
| 11 | 标准气体 | 国家标物中心 | / | 6套 |
| 12 | 减压阀 | 鸿业 | YQF-1 | 2套 |
| 13 | 空调 | 海尔 | KFR-35GW/20MCA82 | 4套 |
| 14 | 通讯系统 | 移动 | 无线网卡 | 2套 |
| 15 | 仪器架 | / | / | 2套 |
| 16 | 机柜 | / | / | 2套 |
| 17 | ups | 山特 | 6KVA | 2套 |
| 18 | 数据采集仪及软件工控机 | 研祥、华为、定制软件 | ipc820、工业版4G无线路由器 | 2套 |
| 19 | 防雷系统 | / | / | 2套 |
| 20 | 文化建设（站外标识牌、内部宣传牌） | / | / | 2套 |
| 21 | 采样系统 | / | / | 2套 |
| 22 | 站房 | / | / | 2套 |
| 23 | 视频监控 | 海康威视 | / | 2套 |
| 24 | 安全保障设备 | 埃波斯拖 | FFX-ACT2-BL | 2套 |

（2）空气自动监测VOC站

赛默飞5900-CC挥发性有机物监测系统共2套，使用在线气相色谱FID 法，监测57种VOCs组分（PAMS碳氢化合物）。

（3）微型空气自动监测站

雪迪龙AQMS-1100共32套，检测因子TVOC、SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5。

- 备品备件

| 序号 | 更换频次 | 项 目 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周 | SO2/NOx/CO/O3采样滤膜 |
| 2 | 每半年 | 校准仪的活性炭 |
| 3 | 每半年 | 校准仪的氧化剂 |
| 4 | 每两个月 | PM10/PM2.5滤纸带（原厂出品、更换周期视情况而定） |
| 5 | 每年 | SO2/NOx/CO/O3采样泵膜（视情况而定） |
| 6 | 每年 | SO2/NOx/CO钢瓶标准气体（环保部标物所一级标气） |
| 7 | 每年 | 零空气空压机泵膜（视情况而定） |

4、质控设施

具有或委托具有用于质量控制的CMA实验室；

具有各种量程流量计、标准气压计、标准温湿度计、各种标准气体、臭氧溯源仪等。

5、维修及调试工具

专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（三）人员与车辆

运维单位应配备至少6名固定的专业技术人员及1辆运维服务车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。专业技术人员要有熟练的仪器维护技能和丰富的运营维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题，能熟练驾驶机动车。

（四）具体工作要求

1、空气自动监测标准站运维服务

（1）总体要求

① 运维单位做好日常运行及维护工作，及时填写巡检记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并定期提交给采购方。运维单位必须对系统状况和数据保密，未经采购方同意，不得以任何方式使用或对外泄漏监测数据及相关内容。

② 运维单位必须安排专人负责空气自动监测标准站的日常数据审查处理、报告编写、数据上传、平台填报审核等工作，一般周末及节假日需正常工作。运维单位应配备必要的基础办公设备，方便自动监测数据查询及文件的编写和发送。

③ 运维单位免费提供空气自动监测标准站服务期内正常运行所必须的耗品耗件。

④ 在运维期内，如果大气自动监测系统发生突发性故障，运维单位必须在2小时内响应处理，无特殊情况应在12小时内使站点系统恢复正常运行。

⑤ 运维单位需配合采购方开展交叉互查、站点搬迁等其他相关工作。

（2）日常运行维护要求

① 一般要求

a.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

b.检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

c.保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下。

d.指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，非工作人员未经许可不得入内。

e.定期检查防雷、消防和安全设施。

f.每次维护后做好系统运行维护记录。

g.进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生等。

② 每日系统检查

运维单位至少每天上午和下午各两次远程查看空气自动监测标准站数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括但不限于：

a.判断系统数据采集与传输情况。

b.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

c.发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购方，并在规定时间内解决。

d.根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

e.根据故障报警信号判断现场状况。

f.根据采购方需求进行报告的编制和发送等。

③ 每周定期检查

运维单位每周至少现场检查空气自动监测标准站一次，并做好巡查记录，检查时需要完成的工作包括但不限于以下内容：

a.查看空气自动监测标准站设备是否齐备，有无丢失和损坏，检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

b.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

c.检查各仪器的运行状况和工作参数，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

d.对气态分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过规定要求，需要进行校准。

e.检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致。

f.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

g.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

h.检查空气自动监测标准站的通讯系统，保证空气自动监测标准站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

i.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

j.在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

k.对站房周围的杂物和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

l.应经常检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

m.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

n.对气象仪器运行情况进行检查，对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

o.重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

④ 季度内定期检查

a.每月清洗PM10和PM2.5切割器，检查颗粒物分析仪喷嘴、压环等部件。采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

b.每月检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过规定要求的，及时进行校准。

c.每月校准PM10和PM2.5监测仪的温度、气压和时钟等，用经过检定的标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

d.每季度对PM10和PM2.5监测仪进行标准膜校准或K0值检查，超过规定要求的，及时进行校准。

⑤ 年度内定期检查

a.每半年对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。对动态校准仪流量进行单点检查，超出规定范围的进行20点检查，必要时校准。

b.采用臭氧传递标准对空气自动监测标准站臭氧工作标准进行标准传递。

c.更换零气净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

d.对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查，钼炉转化率要求在96%到102%之间。

e.对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件等。

⑥ 日常运行维护记录及报告

a.运维单位应建立空气自动监测标准站维护档案，将空气自动监测标准站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表格记录各项运维工作。建立定期会商报告制度，定期向采购方汇报系统运行情况。

运维单位需提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。一般应包括：空气自动监测标准站运行维护记录表；空气自动监测系统仪器设备维修记录表；空气自动监测系统备品备件管理记录表；空气自动监测标准站主要消耗材料使用登记表；多点线性校准表格；空气自动监测标准站室内外环境记录；标准物质使用记录；颗粒监测仪校准记录；空气自动监测系统仪器资料保管清单。

b.每月5日前提交上月维护状况汇整统计报告。本项目维护期限结束后10日内提交整体维护报告（含性能改善建议）。

（3）质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

① 量值溯源要求

运维单位使用的标准物质须为符合规定要求的有证标准物质，且在有效期内。

运维单位所使用的仪表需经过计量部门的检定。

运维单位需自备一套经计量部门检定的流量计用于日常维护标定工作。

② 性能检查要求

每年进行至少一次性能指标的全面检查，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度、平均无故障连续运行时间等。

③ 异常数据的检验

运维单位应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应立即上报采购方，并在12小时内处理；如为突发污染事件，应立即通知采购方，并配合采购方开展应急工作。

④ 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检、维修、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，并及时进行整理归档。

2、空气自动监测VOC站

（1）总体要求

① 运维单位做好日常运行及维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作，及时填写巡检记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并定期提交给采购方。协助开展仪器的计量，严格禁止计量有效期外仪器的使用。

② 运维单位承担运行维护中所发生的费用，包括载气、标准气体(须为国家有证的标准气体，在有效期内使用)、常规耗材等。

③ 负责日常监视监测仪器、数据采集、传输及分析平台等，及时做好每日监测数据处理、审核、平台填报等工作，保证监测数据准确有效，并按时将数据日报表提交采购方。

④ 建立数据异常快速响应机制，及时发现并确认中断、异常情况和原因，及时上报并采取措施，预防再次发生。

⑤ 须协助完成其他相关工作，如监测数据接入、数据标识、数据分析、报告编制、设备迁移安装调试等。

（2）日常运行维护要求

① 数据日常查看审核

a.每日两次检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查内标与外标情况。登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

b.每日12点之前审核完成前一天0时到23时的原始数据。

② 站房及辅助设备日常巡检

站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818-2018、HJ1010-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检一次，巡检工作主要包括：

a.检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，湿度保持在80%RH以下，应注意站房内外温差，及时调整站房温度，对采样管或采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

b.检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

c.检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，并及时进行清理。

d.检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

e.检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

f.检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

g.检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

h.检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象。

i.检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

j.及时清理站房内外卫生。

k.严格记录巡检情况。

③ 每日维护内容

a.每日检查仪器设备运行状态及数据。

b.检查仪器控制软件参数(包括富集温度、采样流量等)，发现异常报警时，应及时处理。

c.检查仪器谱图及浓度趋势，异常判断(基线、峰响应或峰飘情况)。

d.检查仪器参数、数据文件的完整性。

e.检查数据上传至数据采集系统及数据平台是否正常。

④ 每周维护内容

a.零气空白检查（全系统空白）

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次全系统空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，零气空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

b.单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有检查不合格目标化合物应对其进行明确标识。

c.每周检查钢瓶气压力并记录。判断压力是否下降异常，如异常，需查明原因；及时更换气瓶(一般压力低于2MPa更换，更换后需保压验漏)。

d.每周检查并酌情更换仪器采样滤膜(一周至两周更换)，更换滤膜后，需进行检漏检查。

e.检查仪器运行是否正常，查看参数是否处于正常范围，查看是否有报警信息，判断仪器是否需要更换耗材或维修，并做好记录。

⑤ 每月质量控制内容

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±5%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±5%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

⑥ 每季度质量控制内容

a.标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行零气空白检查（全系统空白），空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。

b.验漏检查

每季度应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

c.动态校准仪流量检查

每季度对动态校准仪的质量流量控制器，进行一次单点检查，相对标准偏差需≤±3%，否则进行校准(应使用经过计量院检定的标准流量计)。

⑦ 每半年质量控制内容

a.每半年开展系统残留检查。通入10ppb标准气体后，采集一个循环的零气后，每个目标化合物的响应需小于0.5ppb。

b.每半年开展精密度检查。每个目标化合物的相对标准偏差需小10%(2ppb)。

c.每半年对零气发生器外置泵进行检查。检查膜片是否有裂痕、污迹，并酌情更换。

d.每半年对动态校准仪进行校准。对动态校准仪的质量流量控制器，每半年进行一次流量多点校准，准曲线应符合以下要求：相关系数r>0.99；

截距a<满量程±2%；多点标准偏差σ≤1(即流量多点校准时各流量偏差的标准偏差)；若其中任何一项不满足，则需对流量重新进行校准。

⑧ 每年质量控制内容

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

⑨ 其他

a.每次巡检、维护后，及时填写相应的记录表格。

b.每次维护后，及时检查数据采集软件运行及集成平台情况，并开启采集软件。

c.每次在更换色谱柱、改变分析条件、切换或更换灯丝、清洗离子源等均要重新进行质谱调谐，并对仪器进行多点线性校准。

d.重大赛事活动等保障以及应急任务，设备不得无故停机，须无条件服从采购方的调度安排。

e.运维单位须配合完成各级的质控检查和样品考核，对需整改的项目按时整改。

⑩ 备品配件要求

耗材的备品配件数量需充足，运维中使用的相关工具设备、质控设备、耗材等需符合相关技术指标的要求，并根据运维实际需求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、在线数据准确有效。

⑪ 响应处理要求

每日8时至19时出现故障，应在2小时内响应(19时至次日8时出现故障，应在次日10时前响应)，24小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机(如无法提供备机,应提交解决方案，经采购方同意，并限期解决)。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

⑫ 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检、维修、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，及时进行整理归档。

3、微型空气自动监测站

（1）总体要求

① 运维单位做好日常运行及维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、备机配件更换等工作，及时填写巡检记录、仪器设备维护、自检等运行维护记录并定期提交给采购方。

② 负责日常监视监测仪器、数据采集、传输及分析平台等，及时做好每日监测数据处理、审核、平台填报等工作，保证监测数据准确有效，并按时将数据日报表提交采购方管理人员。

③ 建立数据异常快速响应机制，及时发现并确认中断、异常情况和原因，及时上报并采取措施预防再次发生。

④ 须协助完成其他相关工作，如监测数据接入、数据标识、数据分析、报告编制、设备迁移安装调试等。

（2）日常运行维护要求

① 每日维护内容

至少每天上午和下午两次远程查看数据并形成记录，分析监测数据，对仪器运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

a.判断系统数据采集与传输情况。

b.根据电源电压、温度、湿度数据判断仪器情况。

c.发现运行数据有持续异常值时，应立即通知采购方，每日8时至19时出现故障，应在2小时内响应(19时至次日8时出现故障，应在次日10时前响应)，24小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机(如无法提供备机,应提交解决方案，经采购方同意，并限期解决)。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

d.根据仪器分析数据判断仪器运行情况。

e.根据故障报警信号判断现场状况。

f.每日检查数据是否及时上传至监测平台。

② 每周维护内容

每周至少巡视一次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

a.查看仪器是否齐备，有无丢失和损坏。检查接地线路是否可靠。

b.检查各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

c.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

d.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

e.检查仪器的通讯系统，保证仪器与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

f.及时清除仪器周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝。

g.经常检查避雷设施是否可靠，保证系统能安全运行。

h.检查站点的安全设施，做好防火防盗工作。

③ 每月维护内容

a.对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

b.远程巡检设备运行状况至少一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器。

c.每月对PM2.5、PM10传感器进行除尘清理工作。

d.检查有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

e.检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

④ 每两个月维护内容

a.更换 PM10、PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检。

b.校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压。

⑤ 每季度维护内容

a.每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，应使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过 20%，应及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。

b.每次校准后，对修改参数应做详细记录，以便检查和下次校正时调整参考。

c.每季度配合采购方进行一次设备监测数据比对工作。

⑥ 每年维护内容

a.对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理。

b.按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件。并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。

c.年度运维报告。

⑦ 对微型站出现故障的设备进行针对性检查和维修，具体内容包括：

a.根据使用的设备机构特点和厂家提供的维护手册，制定常见故障的判断和检修方法和程序。

b.对于现场诊断明确且通过简单更换备件能够解决的问题，如气路堵塞等可现场检修。

c.对于其它不易诊断和检修的故障，应将发生故障的设备送系统支持实验室进行检查和维修，并用备用设备替代现场发生故障的设备。

d.针对性检修完成后，如果检修过程和更换的部件影响数据准确性，应对设备进行校准。

4、系统设备维修更换要求

（1）运行维修更换工作界定

运维单位需负责监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作，并负责系统各设备备品备件及耗品耗件的更换工作。

运维单位全权负责系统所有设备和仪器的维护、维修、基础部件及备品备件耗品耗件的更换（包括空调设备等附属设施），并将所有运维费用计算在服务报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，运维单位可不负责相关费用，但属于运维单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用由运维单位负责。

本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（2）运维单位若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

（3）运维单位发现异常或接到采购方故障通知，应在2小时内响应。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内无法排除，应报采购方备案，并在48小时内完成维修，否则应使用备机开展监测。

（4）若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换备机，并保证已采集的数据不丢失。

（5）运维单位进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

（6）检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定的方法进行。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验等。

（7）运维单位应根据采购方的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和升级等相关配合工作。

（8）运维单位应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

（五）履约验收

1、履约验收组织方式：本项目由采购方进行验收。

2、履约验收标准：根据招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

3、履约验收时间：本项目完成后进行验收，采购方向中标人发出《政府采购履约验收通知单》，验收完成后形成《政府采购履约验收书》（详见合同附件）。

（六）项目实施方案

投标人应有明确合理且具有针对性的服务方案，方案内容应包括：

1、项目组织实施方案：方案内容至少应包括机构设置、管理制度、操作规程等；

2、项目运维实施方案：方案内容至少应包括微型空气自动监测站运维实施方案、空气自动监测标准站运维实施方案、空气自动监测VOC站运维实施方案、系统软件维护实施方案等；

3、项目运维质量保证方案：方案内容至少应包括项目数据质量管理制度、质量控制方案、误差处理方案等；

4、项目运维安全保障方案：方案内容至少应包括安全管理措施、安全保障制度等。

（七）服务期限：三年。

（八）服务地点：采购方指定地点。

## 三、投标报价要求

1、报价要求：人民币报价，投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、报价内容：完成本项目全部工作内容的一切费用。包括但不限于维护维修、零配件更换、耗材更换、仪器校准检定、标气采购、安全防护、防雷检测、网络通讯、车辆交通、人员薪酬、用电费用、站房租金等与运维有关而产生的一切费用。

3、投标人报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于政策性调整、市场物价调整、税费调整等因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。

## 四、结算与付款

1、合同价格形式：固定总价。

2、付款方式：合同签订后支付合同价的10%（预付款）；运维服务满一年,经甲方审核确认后支付合同价的 20%；运维服务满二年，经甲方审核确认后支付合同价的 30%；运维服务满三年且验收合格，经甲方审核确认后支付合同价的 40% 。

## 五、综合说明

1、中标人在合同履行过程中应对其聘用人员的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由中标人负责，采购方不承担任何法律和经济上的责任。

2、因中标人原因，给采购方及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购方有权解除合同。

3、中标人在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由中标人承担，采购方不承担任何责任。

4、中标人在合同履行期间应严格遵守采购人的廉政、保密等相关制度，如有违反，采购方有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

5、中标人须按招标文件的要求和投标承诺完成全部工作。

6、中标人在服务期间发生下列行为之一的，采购方可解除服务合同，并要求中标人承担相应责任：

（1）因中标人原因造成安全事故或重大损失；

（2）中标人和中标人的服务人员出现违法违纪事件；

（3）中标人无法有效开展本项目服务工作。

7、中标人对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。

8、中标人在合同期内如未诚信履约或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购方做好交接工作，并赔偿采购方因此带来的损失。

9、本项目采购方不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购方不承担任何责任。

10、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏采购云系统发布的信息为准。同一条款有不同表达的，以最后时间发布的为准。请各投标人随时查看。

# 第三章 投标文件组成及格式

一、投标文件组成 (部分格式见本章附表)

投标书一：报价部分

（1）开标一览表(统一格式，附表1）；

（2）投标报价明细表（附表2）；

投标书二：资格证明文件及综合标部分（该部分不得出现价格）

第一部分：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函（附表3）；

（2）独立承担民事责任的能力证明：

投标单位情况表（附表4）及附件（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明等证明文件）；

（3）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明）；

（4）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（附表5，必须提供）；

（7）本项目特定的资格条件（按招标公告中的要求提供）；

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

注：资格证明文件必须按要求提供，否则有可能资格审查不合格。

第二部分：综合标部分

（一）商务部分

（1）投标函（附表6）；

（2）法定代表人授权委托书（如有授权）（附表7）；

（3）法定代表人身份证；

（4）委托代理人身份证（如有授权）；

（5）商务条款偏离表（附表8）；

（6）技术条款偏离表（附表9）；

（7）中小企业声明函（如属，附表10）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如属，附表11）；

（9）服务响应承诺函（附表12）；

（10）拟投产品情况一览表及附件（如有需要，附表13）；

（11）拟投入本项目人员情况一览表及附件（如有需要，附表14）；

（12）拟投入本项目设备、工具一览表（如有需要，附表15）；

（13）类似业绩一览表及证明材料（如有需要，附表16）；

（14）招标文件及评审办法中要求提供的其他证明文件资料；

（二）技术部分

（15）根据招标文件及评审办法的要求，应提供的设计文件、技术文件、技术方案等资料；

（三）其他材料

（16）投标人认为应当提供的其他资料。

二、投标文件说明

1、投标人对本章提供的投标文件格式，可根据自身情况进行修改和补充，但修改和补充不得与提供的投标文件格式内容有实质性的违背。

2、如本投标文件的组成顺序与投标文件制作软件中的投标文件组成顺序不一致的，按投标文件制作软件中的组成顺序编制电子投标文件。

封面

（项目名称）（标段号（如有））

（项目编号）

投标文件

（投标人名称）

（日期）

附表1、开标一览表

开标一览表

单位：元

| 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |

投标人：（公章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：电子投标文件中《开标一览表》按系统内格式提供

附表2 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

请投标人根据项目情况自拟投标报价明细表。

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件3 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏仁合中惠工程咨询有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为       号的政府采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表4 投标人情况表

投标人情况表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  | 万元 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 |  |  | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 上年度销售收入 |  |  | 万元 |  |
| 上年度实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |  |
| 单位简介及内设机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附表5 无重大违法记录的书面声明

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

江苏仁合中惠工程咨询有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构或采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:    年    月    日

附表6 投标函

投标函

江苏仁合中惠工程咨询有限公司：

我方收到贵公司               号（项目编号）政府采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本次政府采购活动。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。

4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。

7、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准，并支付相关费用。

8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

9、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。

10、我方与本次投标有关的联系方式：

联 系 人：          联系电话：

投标人：（公章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：         年     月     日

附件7 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名 ）系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的（姓名）（身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标代理机构） 组织实施的采购编号为 （项目编号） 号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，

代理人无转委托权。特此委托！

附件：法定代表人和委托代理人身份证

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

委托代理人联系方式：

日期：   年    月    日

注：本授权委托书如代理人无电子签章的，电子投标文件中可打印签字后扫描上传。

附件8 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 3 | 采购需求 |  |  |  |  |
| 4 | 报价方式 |  |  |  |  |
| 5 | 结算方式 |  |  |  |  |
| 6 | 合同支付 |  |  |  |  |
| 7 | 其他商务条款 |  |  |  |  |

注：本表如响应供商全部响应采购文件要求，可在响应情况档内直接填写全部响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附件9 技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：                                                                 项目编号：

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

填表说明：

1、各投标响应单位可参照上述格式自制《技术偏离表》。

2、投标单位必须对照投标文件的技术要求，逐条说明所提供的产品或服务已对投标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

3、货物采购中对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投产品或服务的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

4、货物采购中对于非自有产品的技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标人的投标文件中应按招标文件要求提供技术支持资料（包括但不限于产品说明书、技术方案说明或加盖产品生产厂商公章的证明资料等），若未按要求提供或提供不全，则按评审办法该项不得分。

5、投标人如提供虚假资料，将可能被视为未实质性响应或取消中标资格，并依法上报主管部门。

附件10 中小企业声明函（如属）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如投标人不属于中小微企业，则本表可不提供。

附件11残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 的 （采购项目名称）  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:年月日

注：如投标人不属于福利企业，则本表不需要提供。

附表12 服务响应承诺函

服务响应承诺函

：（采购人名称）

我单位参与的          （项目名称）        （项目编号）项目政府采购活动，服务承诺如下：

（如采购文件有具体要求，应参照要求进行承诺，格式自拟）

若我单位中标，具体服务承诺如下：

（格式自拟）

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附表13 拟投产品情况一览表

拟投产品情况一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应按招标文件要求和评审办法规定提供相应证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附表14 拟投本项目人员情况一览表

拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历/专业 | 职称/专业 | 岗位证书/编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应按招标文件要求和评审办法规定提供相应证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附表15 拟投入本项目设备、工具一览表

拟投入本项目设备、工具一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 设备、工具名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

附表16 类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额/期限 | 完成时间 | 采购人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应按招标文件要求和评审办法规定提供相应证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

# 第四章  合同格式（参考）

政府采购合同

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | （项目名称）（标段） |
| 采购人： |  |
| 供应商： |  |

二○二五年 月

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和（采购项目名称）（标段）（项目编号：）的中标（成交）结果及有关法律法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

第一条 合同内容

1、项目名称：太仓高新区限值限量园区空气质量监测站运维。

2、服务内容：对江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会2个空气自动监测标准站、2个空气自动监测VOC站、32个微型空气自动监测站监测系统气象五参数、TVOC、PM2.5、PM10、氮氧化物、二氧化硫、臭氧等参数落实质量保证以及日常运行维护、应急处理、运行记录、数据审核传输以及设备维修、耗材更换等。

3、服务地点：太仓高新区 。

4、合同履行期限：2025年11月1日至2028年10月31日。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标（成交）通知书；②乙方的投标（响应）文件；③本项目采购文件；④乙方在投标（响应）过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

第二条 合同价格及费用结算

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总价为人民币（大写）：                      （￥：           ）。

2、合同价格形式：固定总价。

3、合同价格内容：完成本项目全部工作内容的一切费用（包括但不限于维护维修、零配件更换、耗材更换、仪器校准检定、标气采购、安全防护、防雷检测、网络通讯、车辆交通、人员薪酬、用电费用、站房租金等与运维有关而产生的一切费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

4、付款方式：合同签订后支付合同价的10%（预付款）；运维服务满一年,经甲方审核确认后支付合同价的 20%；运维服务满二年，经甲方审核确认后支付合同价的 30%；运维服务满三年且验收合格，经甲方审核确认后支付合同价的 40% 。

第三条 具体服务内容及要求

1、总体要求

按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定》（试行）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）等文件要求，对江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会2个空气自动监测标准站、2个空气自动监测VOC站、32个微型空气自动监测站进行日常运行和维护工作，确保自动监测站点的正常有效运转。

2、站点及设备情况

（1）站点位置

① 空气自动监测标准站和空气自动监测VOC站

| 序号 | 站点名称 | 站点详细地址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中德创新园 | 太仓中德创新园 1 号楼 3 楼楼顶 | 121.09987 | 31.50186 |
| 2 | 娄申商业广场 | 娄申商业广场 1 幢 6 楼楼顶 | 121.15860 | 31.41470 |

② 微型空气自动监测站

| 序号 | 站点名称 | 设备号 | 站点详细地址 | 经度 | 纬度 | 监控点类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格 1 | aqms-1100- 2022060638 | 太仓市娄东街道广州西路耐克物流园 | 121.080735 | 31.486847 | 网格微站 |
| 2 | 网格 2 | aqms-1100- 2022060632 | 太仓市娄东街道广州东路湖川息园 | 121.123669 | 31.509651 | 网格微站 |
| 3 | 网格 3 | aqms-1100- 2022060630 | 太仓市娄东街道青岛东路太仓华信工业园 | 121.104193 | 31.494115 | 网格微站 |
| 4 | 网格 4 | aqms-1100- 2022040157 | 太仓市娄东街道洛阳东路太仓裕盛体育用品有限公司 | 121.132762 | 31.476059 | 网格微站 |
| 5 | 网格 5 | aqms-1100- 2022060637 | 太仓市娄东街道常胜北路舍弗勒太仓新基地 | 121.134978 | 31.492691 | 网格微站 |
| 6 | 网格 6 | aqms-1100- 2022060326 | 太仓市娄东街道南京东路太仓市公安局警务中心 | 121.119161 | 31.48645 | 网格微站 |
| 7 | 网格 7 | aqms-1100- 2022060633 | 太仓市娄东街道南京东路 | 121.101614 | 31.477207 | 网格微站 |
| 8 | 边界 1 | aqms-1100- 2022060554 | 太仓市娄东街道盐铁塘路 | 121.065556 | 31.489142 | 边界微站 |
| 9 | 边界 2 | aqms-1100- 2022060498 | 太仓市娄东街道吴泾桥雅鹿生产基地 | 121.10113 | 31.50231 | 边界微站 |
| 10 | 边界 3 | aqms-1100- 2022040150 | 太仓市娄东街道新泾路维特根公司 | 121.124104 | 31.514376 | 边界微站 |
| 11 | 边界 4 | aqms-1100- 2022060639 | 太仓市娄东街道新泾路 | 121.129436 | 31.512019 | 边界微站 |
| 12 | 边界 5 | aqms-1100- 2022060640 | 太仓市娄东街道兴旺路新洋桥公寓 | 121.13892 | 31.495824 | 边界微站 |
| 13 | 边界 6 | aqms-1100- 2022060492 | 太仓市娄东街道宣公东路江苏神州建设集团 | 121.142655 | 31.487058 | 边界微站 |
| 14 | 边界 7 | aqms-1100- 2022060495 | 江苏省苏州市太仓市娄东 街道兴业南路娄申商业广 场 | 121.14514 | 31.472187 | 边界微站 |
| 15 | 边界 8 | aqms-1100- 2022040147 | 太仓市娄东街道娄江北路太仓裕盛体育用品有限公司 | 121.127853 | 31.473835 | 边界微站 |
| 16 | 边界 9 | aqms-1100- 2022040153 | 太仓市娄东街道弇山东路 63 号派恩机械有限公司 | 121.108736 | 31.467722 | 边界微站 |
| 17 | 边界 10 | aqms-1100- 2022060628 | 太仓市娄东街道宁波东路旭辉熹阅 | 121.093268 | 31.477554 | 边界微站 |
| 18 | 边界 11 | aqms-1100- 2022060290 | 太仓市娄东街道王家泾 | 121.081935 | 31.476277 | 边界微站 |
| 19 | 边界 12 | aqms-1100- 2022060629 | 太仓市娄东街道毛太路太仓航空新材料创新园 | 121.077594 | 31.494727 | 边界微站 |
| 20 | 边界 13 | aqms-1100- 2022060325 | 太仓市娄东街道兴业北路 | 121.113608 | 31.510209 | 边界微站 |
| 21 | 边界 14 | aqms-1100- 2022060497 | 太仓市娄东街道腾飞路德特威勒(苏州)电缆系统有限公司 | 121.130099 | 31.504914 | 边界微站 |
| 序号 | 站点名称 | 设备号 | 站点详细地址 | 经度 | 纬度 | 监控点类型 |
| 22 | 边界 15 | aqms-1100- 2022060288 | 太仓市娄东街道青岛西路太仓市科技企业加速器园区 | 121.075375 | 31.478951 | 边界微站 |
| 23 | 边界 16 | aqms-1100- 2022060634 | 太仓市娄东街道半泾北路苏州神威贸易有限公司 | 121.091828 | 31.502627 | 边界微站 |
| 24 | 第一风向高空站 | aqms-1100- 2022060496 | 太仓市城厢镇益民路源成包装 | 121.141134 | 31.47232 | 高点微站 |
| 25 | 第二风向高空站 | aqms-1100- 2022060636 | 太仓市娄东街道太仓市第一人民医院会议中心 | 121.074802 | 31.495382 | 高点微站 |
| 26 | 质控微 站 1 | aqms-1100- 2022060287 | 太仓市娄东街道大连东路太仓中德创新园航空产业园 | 121.0897 | 31.4986 | 质控站 |
| 27 | 质控微 站 2 | aqms-1100- 2022060323 | 太仓市娄东街道大连东路太仓中德创新园航空产业园 | 121.0897 | 31.4986 | 质控站 |
| 28 | 质控微 站 3 | aqms-1100- 2022060324 | 太仓市娄东街道大连东路太仓中德创新园航空产业园 | 121.0897 | 31.4986 | 质控站 |
| 29 | 第一风向 200 m | aqms-1100- 2022060641 | 太仓市城厢镇毛太路明星一园 | 121.140789 | 31.465228 | 第一主导 风向站 |
| 30 | 第一风向 500 m | aqms-1100- 2022060494 | 太仓市城厢镇金仓湖派出所 | 121.147352 | 31.463266 | 第一主导 风向站 |
| 31 | 第二风向 200 m | aqms-1100- 2022060631 | 太仓市娄东街道四通南路盛世壹品 | 121.073801 | 31.499374 | 第二主导 风向站 |
| 32 | 第二风向 500 m | aqms-1100- 2022060491 | 太仓市娄东街道四通南路盛世壹品 | 121.069866 | 31.497875 | 第二主导 风向站 |

（2）站点主要仪器设备及附属设施

① 空气自动监测标准站

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2自动分析仪 | 赛默飞 | 43i | 2套 |
| 2 | NO-NO2-NOx自动分析仪 | 赛默飞 | 42i | 2套 |
| 3 | CO自动分析仪 | 赛默飞 | 48i | 2套 |
| 4 | O3自动分析仪 | 赛默飞 | 49i | 2套 |
| 5 | PM10自动分析仪 | 赛默飞 | 5030i | 2套 |
| 6 | PM2.5自动分析仪 | 赛默飞 | 503i | 2套 |
| 7 | 动态校准仪 | 赛默飞 | 146i | 2套 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 2套 |
| 9 | 气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压） | 智翔宇 | MULTI-5P | 2套 |
| 10 | 空压机 | / | DA5001/9 | 2套 |
| 11 | 标准气体 | 国家标物中心 | / | 6套 |
| 12 | 减压阀 | 鸿业 | YQF-1 | 2套 |
| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| 13 | 空调 | 海尔 | KFR-35GW/20MCA82 | 4套 |
| 14 | 通讯系统 | 移动 | 无线网卡 | 2套 |
| 15 | 仪器架 | / | / | 2套 |
| 16 | 机柜 | / | / | 2套 |
| 17 | ups | 山特 | 6KVA | 2套 |
| 18 | 数据采集仪及软件工控机 | 研祥、华为、定制软件 | ipc820、工业版4G无线路由器 | 2套 |
| 19 | 防雷系统 | / | / | 2套 |
| 20 | 文化建设（站外标识牌、内部宣传牌） | / | / | 2套 |
| 21 | 采样系统 | / | / | 2套 |
| 22 | 站房 | / | / | 2套 |
| 23 | 视频监控 | 海康威视 | / | 2套 |
| 24 | 安全保障设备 | 埃波斯拖 | FFX-ACT2-BL | 2套 |

② 空气自动监测VOC站

赛默飞5900-CC挥发性有机物监测系统2套，使用在线气相色谱 FID 法，监测57种VOCs组分（PAMS碳氢化合物）。

③ 微型空气自动监测站

雪迪龙AQMS-1100共32套，检测因子TVOC、SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5。

（3）备品备件

| 序号 | 更换频次 | 项 目 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每周 | SO2/NOx/CO/O3采样滤膜 |
| 2 | 每半年 | 校准仪的活性炭 |
| 3 | 每半年 | 校准仪的氧化剂 |
| 4 | 每两个月 | PM10/PM2.5滤纸带（原厂出品、更换周期视情况而定） |
| 5 | 每年 | SO2/NOx/CO/O3采样泵膜（视情况而定） |
| 6 | 每年 | SO2/NOx/CO钢瓶标准气体（环保部标物所一级标气） |
| 7 | 每年 | 零空气空压机泵膜（视情况而定） |

（4）质控设备

各种量程流量计、标准气压计、标准温湿度计、各种标准气体、臭氧溯源仪等。

3、日常运行维护要求

（1）乙方应配备至少6名固定的专业技术人员及1辆运维服务车辆，专职从事本项目相关工作，保障日常巡检和维护工作顺利开展。专业技术人员要有熟练的仪器维护技能和丰富的运维经验，熟悉系统和仪器的日常操作，有能力处理系统出现的问题，能熟练驾驶机动车。

（2）乙方应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案等），提出解决各种问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。在提供运维服务期间，乙方应严格按照操作规范和规章制度，对所管理的系统、仪器设备进行规范操作、精心维护、必要维修、耗材更换等，保证系统及仪器设备的正常运行，达到甲方提出的系统及仪器设备指标要求。

（3）乙方应建立制度化的日常运行体系，按要求做好自动监测系统的日常运行和维护管理工作，及时填写巡检、维护和维修等记录并定期提交给甲方。乙方应配备必要的基础办公设备，方便监测数据查询及报告文件的编写和发送。

（4）委托运维期间的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、站点产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。乙方不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，乙方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助甲方做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（5）乙方发现异常或接到甲方故障通知，应在2小时内响应。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若12小时内无法排除，应报甲方备案，并在48小时内完成维修，否则应使用备机开展监测。

（6）乙方需配合甲方开展交叉互查、站点搬迁等其他相关工作。

4、其他运维要求及服务承诺

详见采购文件要求及乙方投标承诺。其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，乙方必须服从安排。

5、履约验收

（1）履约验收组织方式：本项目由甲方进行验收。

（2）履约验收标准：根据招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件、国家的相关规定。

（3）履约验收时间：本项目完成后进行验收，甲方向乙方发出《政府采购履约验收通知单》，验收完成后形成《政府采购履约验收书》（详见合同附件1，附件2）。

第四条 甲方责任

1、甲方应为乙方提供必要的服务条件；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、甲方应按合同约定按时支付合同款项。

4、对乙方按照本合同及采购文件要求所提供运维服务的质量以及运维人员数量进行监督检查，若发现未达规定标准，提出整改要求。

第五条 乙方责任

1、乙方须按本合同及采购文件要求提供优质服务。

2、乙方在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，产生的一切纠纷由乙方承担，甲方不承担任何责任。

3、乙方在合同履行期间应严格遵守甲方的廉政、保密等相关制度，如有违反，甲方有权无条件终止合同，且不承担任何违约责任。情节严重的，移交纪委、司法部门处理。

4、乙方应及时调整不适应工作需求的运维人员。如甲方认为运维人员不能胜任本职工作的，乙方必须及时调整。

5、乙方应对其聘用运维人员的安全生产负全责，合同履行过程中发生的任何安全生产事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济上的责任。如导致甲方因安全生产事故承担相应费用，甲方有权向乙方追偿。

6、因乙方原因，给甲方及第三人造成的一切后果及损失，由乙方承担，后果严重的甲方有权解除合同，且不承担任何违约责任。

第六条 保密条款

1、乙方负责对甲方所提供的所有资料保密，乙方及其运维人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

2、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

第七条 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第八条 违约与索赔

1、违约

甲方对乙方运维服务实施及制度的执行情况进行检查、监督，对乙方不能尽职服务的，甲方有权进行违约处罚直至提前终止合同。违约费用从合同价款中扣除。

2、索赔

（1）乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除，未支付合同价款不足以赔偿，甲方有权要求乙方另行赔偿。

（2）乙方在合同期内如因未诚信履约或其他原因提前退场的，则须无条件配合甲方做好交接工作，并赔偿由此给甲方造成的全部损失

第九条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

2、若提起诉讼，违约方应承担守约方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、交通费、鉴定费、评估费等相关费用。

3、在法院诉讼期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构执一份，甲方执行单位执一份，具有同等法律效力。

甲方：            	    乙方：

法定代表人或	    法定代表人或

授权委托人（签字）：	    授权委托人（签字）：

日期：    年   月   日    	         日期：    年   月   日

江苏省太仓高新区建设工程廉政协议

为深入贯彻党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，严格执行国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》，太仓高新区紧密结合市有关工程廉政建设的规章制度，着力加强工程领域的党风廉政建设，确保甲乙双方在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，防止各种不正当行为的发生，以保证工程建设优质高效、健康有序地进行。经双方协商一致，发包人（以下简称甲方）: 江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会 ，与承包人 （以下简称乙方）：                            特订立如下协议：

第一条甲乙双方责任

（一）甲乙双方应严格遵守国家、省、市以及行政主管部门关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲乙双方均应严格履行合同内容及廉政协议的各项规定。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政制度，严厉查处本方的违法违纪行为。

（五）甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、教育和职业道德教育的义务。

（六）甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到以下几点：

（一）严禁以任何名义向乙方索要和收受回扣、佣金或其他好处。

（二）严禁以任何名义在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）严禁以任何名义参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游等活动。

（四）严禁以任何名义要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供便利。

（五）除合同约定外，严禁向乙方指定项目分包单位和推销各种材料、设备等。

第三条乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到以下几点：

（一）严禁以任何名义向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

（二）严禁以任何名义为甲方及其工作人员报销需由甲方或其工作人员支付的费用。

（三）严禁以任何名义邀请甲方工作人员参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游等活动。

（四）严禁以任何名义为甲方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供便利。

（五）除合同约定外，严禁为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）甲方单位及其工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方单位及其工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方可以联合行政主管部门取消乙方一至三年内承包本地区工程的资格。

第五条监督管理

高新区党风廉政建设领导小组有权依照本协议约定的内容，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，对在建工程项目的情况进行抽查和飞行检查，将重点工程项目预防教育的落实情况和成效作为检查内容，督促参建各方严格执行工程建设法律法规和制度规范，筑牢工程建设防腐堤坝。

第六条 生效条件

本协议有效期为甲乙双方签署合同之日起至合同履约期满为止。

本协议作为工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | 法定代表人或授权委托人： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件：1

政府采购履约验收通知单

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件：2

政府采购履约验收书(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 评标方法、评分标准

一、评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，确定得分最高的投标人为拟中标人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书综合标部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数），对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算综合标得分。综合标得分加上报价得分为投标人评标总得分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。

4、评审内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某投标人的投标报价中有漏项，则该投标人的投标价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加投标的投标人中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标人中标，则其中标总价不能调整，漏项部分的价格需该投标人自行消化，如漏项构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。

5、政府采购评审优惠

本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行中小微企业政府采购评审优惠政策。

6、本次招标采购人授权评标委员会直接确定中标人。

二、评分标准：

| 序号 | 项目 | 总分 | 评分标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分（20分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 20 | 1、异常低价审查 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （3）评审委员会认定的报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 2、投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标。超过最高限价的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标。无效投标价的投标文件不进行评审，也不得标。 3、在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 报价得分=（评审基准价/响应报价）*价格权值*100（本次采购价格权值为20%）。 4、报价合理性判断：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 20 |  |
| 二、综合标部分（80分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人员配备 | 18 | 投标人拟派团队人员具有环保工程相关专业类高级工程师及以上职称的每有1人得2分，最高得12分。需提供相应证书和本单位缴纳的最近一个月（已到账）的社保证明，未提供不得分。 | 12 |  |
|  |  |  | 投标人拟派团队人员在满足基本人数（6人）的基础上，每增加一名具有生态环境部门或行业协会颁发环境空气自动监测培训合格证或上岗证，且同时具有环保工程相关专业类高级工程师及以上职称的得3分，本项最高得6分。本得分项与 12 分得分项针对同一人不得重复计分，需提供相应证书和本单位缴纳的最近一个月（已到账）的社保证明，未提供不得分。 | 6 |  |
| 2.2 | 质控时效 | 4 | 为保障质控样品时效性，投标人承诺项目实施后，运维人员能在4小时以内从太仓高新区到达用于质量控制的CMA实验室的得4分；承诺6小时以内到达的得2分；承诺8小时以内到达的得1分。需提供承诺函和时间到达的相关证明材料（包括服务机构的地址，出行方式、出发时间、到达时间等），未提供承诺函及相关证明材料的不得分。 | 4 |  |
| 2.3 | 备机保障 | 4 | 投标人具有O2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各1套用作备机的得基础分2分，每增加1套加2分，本项最高得4分。 提供相关证明材料，包括但不限于购买凭证或检测报告，购买单位或送检单位须为投标人，未提供不得分 | 4 |  |
| 2.4 | 企业综合能力 | 18 | （1）投标人自2020年1月1日（含）至今，投标人具有空气微型站运维业绩的，每提供一份合同得3分，本项最高得9分。 （2）投标人自2020年1月1日（含）至今，投标人具有VOCs运维业绩的，每提供一份合同得3分，本项最高得9分。 注：需提供业绩合同，合同中须反映相关信息，不能反映相关信息的需提供相关证明材料，未反映或未提供不得分。 | 18 |  |
| 2.5 | 实施方案 | 36 | 项目组织实施方案：方案内容至少应包括①机构设置、②管理制度、③操作规程等3项。方案内容合理，针对本项目且符合本项目实际需求的得9分；任一项内容缺失，或内容并非针对本项目，又或内容无法满足本项目实际需求的，每项扣3分。 | 9 |  |
|  |  |  | 项目运维实施方案：方案内容至少应包括①微型空气自动监测站运维实施方案、②空气自动监测标准站运维实施方案、③空气自动监测VOC站运维实施方案、④系统软件维护实施方案等4项。方案内容合理，针对本项目且符合本项目实际需求的得12分；任一项内容缺失，或内容并非针对本项目，又或内容无法满足本项目实际需求的，每项扣3分。 | 12 |  |
|  |  |  | 项目运维质量保证方案：方案内容至少应包括①项目数据质量管理制度、②质量控制方案、③误差处理方案等3项。方案内容合理，针对本项目且符合本项目实际需求的得9分；任一项内容缺失，或内容并非针对本项目，又或内容无法满足本项目实际需求的，每项扣3分。 | 9 |  |
|  |  |  | 项目运维安全保障方案：方案内容至少应包括①安全管理措施、②安全保障制度等2项。方案内容合理，针对本项目且符合本项目实际需求的得6分；任一项内容缺失，或内容并非针对本项目，又或内容无法满足本项目实际需求的，每项扣3分。 | 6 |  |

注：以上得分项均要求投标人在投标文件中提供相应证明材料的原件扫描件或复印件并加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，否则该项不得分。

（全文完）