扬中市人民医院DSA建设项目招标控制价工程量清单及招标控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为扬中市人民医院病房综合楼改扩建工程建设项目介入中心专项

工程内容为：装饰工程、安装工程。

二、工程量预算编制依据：

1、依据建设单位提供的施工图纸及工程量要求进行计算；

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》；

3、定额执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额2014》、《江苏安装工程计价定额2014》、《江苏省建设工程费用定额2014》以及2019.4.1执行的增值税率（9%）；

3、人工价格：执行苏建函价【2024】83号文；

4、材料价格：参照2024年《镇江工程造价信息》第7期公布的建筑材料市场指导价、信息价，没有的材料按市场调研价；

5、截止到2024年7月份省、市有关工程造价计价文件。

三、工程类别及取费标准：

1、工程类别按2014年《江苏省建设工程费用定额》划分标准。安全文明施工费、规费、综合税金按镇江市规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

2、计税方法:根据江苏省住房城乡建设厅苏建函价[2019]178号的要求实行一般计税的方法。

3、工程不可竞争费费率如下表（%）：

| 工程项目 | 工程类别 | 社会保险费费率 | 住房公积金 费率 | 税金 | 现场安全文明施工 措施费率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 费率 | 扬尘污染防治增加费 |
| 安装 | 安装三类 | 2.4 | 0.42 | 9 | 1.5 | 0.21 |

- 对清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改清单已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，投标人不得新增措施项目。

- 四、措施项目费：

- 除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要，可自行调整、报价。

- 五、其他项目费:

- 3、安装工程，暂列金额为100000元。

- 六、材料、设备推荐品牌及其他说明:

- 装饰工程

- 1、医疗洁净板按“榕德”、“科林赛福”、“菲亚泰克”品牌计价。

- 2、PVC塑胶地板按“阿姆斯壮”、“萨利诺”、“诺拉”品牌计价。

- 3、无机抗菌乳胶漆“立邦”、“多乐士”、“三棵树”品牌计价。

- 4、铅板按“莱米特”、“美伦”、“耀扬”品牌计价。

- 5、金属面玻镁净化板按“同心”、“林森”、“协多利”品牌计价。

- 6、电解钢板按“艾晟”、“慧洋”、“壹壹捌”品牌计价。

- 7、配套实验设施参考甲方提供的数量及价格。

- 安装工程

- 1、介入中心空调风管、铜管大小未标注，暂按建设单位提供的清单数量。

- 2、多联机空调按“天加”、“格力”、“大金”品牌计主材费。

- 3、消毒器按“赛多”“申星”“新华”

- 4、电线电缆按“远东”、“江南”、“中策”品牌计主材费。

- 5、开关、插座按“西门子”、“施耐德”、“朗能”品牌计主材费。

- 6、配电箱空开按“ABB”、“施耐德”、“正泰”品牌计主材费。

- 7、全新风空气处理机组按“格力”、“天加”、“大金”品牌计主材费。

- 8、排风机按“应达”、“库泽”、“顶裕”品牌计主材费。

- 9、灯具按“飞利浦”、“雷士”、“欧普”品牌计主材费。