## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
环境整治
1 | 041001007001 | 整治乱堆乱放 | 村庄内外整治乱堆乱放;杂树杂草碎砖等进行整治 | m2 | 72799.65
2 | 010101001001 | 平整场地 | 村庄内外进行平整、观感符合甲方要求 | m2 | 145599.3
3 | 010103002001 | 垃圾清运 | 1、生活垃圾、建筑垃圾、畜禽圈舍、厕所等清运，运距自行考虑 2、包含处置费等 | m3 | 794.18
4 | 04B001 | 村庄内水塘整冶 | 1、清理深度50CM以内 2、排水沟内垃圾、淤泥、黑臭水体等进行整治疏通，符合甲方要求 | m2 | 3609.9
污水资源化利用
5 | 040504001001 | 新建污水检查井 | 1、规格：500*500mm接户井 2、材质：MU20混凝土砖、M10水泥砂浆砌筑，M10防水水泥砂浆抹面 3、井盖、井圈材质及规格：80mm厚硬质铺装装饰井盖 4、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040504001002 | 新建污水检查井 | 1、规格：800*800分配井 2、材质：MU20混凝土砖、M10水泥砂浆砌筑，M10防水水泥砂浆抹面 3、井盖、井圈材质及规格：80mm硬质铺装装饰井盖 4、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 150
7 | 040101001001 | 挖沟槽土方 | 1、挖土深度：平均深度0.8m 2、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 330
8 | 040103001001 | 回填方 | 1、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 180
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、运距：自行考虑 2、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1、200g/m2 2、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 1350
11 | 040202010001 | 卵石 | 1、粒径25mm 2、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 150
12 | 040502003001 | 通气帽 | 1、材质名称：UPVC 通气帽 2、规格：DN100 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 600
13 | 040502003002 | 法兰堵头 | 1、材质名称：UPVC 法兰堵头 2、规格：dn110 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 300
14 | 040502003003 | 等径三通 | 1、材质名称：UPVC 等径三通 2、规格：dn110 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 040502003004 | 90°弯头 | 1、材质名称：UPVC 90°弯头 2、规格：dn110 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 600
16 | 040501004001 | 穿孔渗透管 | 1、材质：UPVC穿孔渗透管 2、规格：dn110 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1200
17 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质：UPVC管 2、规格：dn110 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 450
18 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质：UPVC管（排气管） 2、规格：dn110 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 390
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040501004004 | 塑料管 | 位置：进户管，长度：2-8m 1、材质：UPVC 管 2、规格：dn50 3、其他：具体详见图纸、图集、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 150
20 | 04B002 | 地坪拆除及恢复 | 地坪拆除及恢复，投标人自行勘察现场报价，结算时不予调整 | 户 | 150
道路建设
21 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除原有混凝土路面，厚度15cm。 2、垃圾外运，运距自行考虑。 | m2 | 500
22 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 | m2 | 500
23 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:10cm | m3 | 50
24 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:16cm厚C30商品混凝土 2.新旧路面交接处植筋，单面，φ14 拉杆L=70CM @90CM、包含植筋费用 3.包含模板、切缝等 | m3 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:石油沥青 2.喷油量:1kg/m2 | m2 | 6650
26 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 2.厚度:6cm 3.包含抗裂贴 4.热熔漆标线（白色） | m2 | 6650
路域环境提升
27 | 010101001003 | 平整场地 | 1、影响施工区域场地清表、平整、垃圾外运等，满足后续施工要求，投标人综合考虑，中标后不予调整 | 项 | 1
28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：砖基础沟槽（两皮砖高），沟槽应平整压实，压实度满足后续施工需要 3、弃土运距：就近弃土 4、其它：如土质不达标需进行换填，投标人综合考虑，中标后不予调整 | m | 800
29 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:50mm厚C20商品混凝土 2.包含模板等 | m3 | 14.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑，第一层370mm宽，第二层240mm宽，勾缝，240mm宽，60mm高 | m | 800
31 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑，勾缝，240宽，360mm高 | m | 704
32 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑，勾缝，240*240*420mm高 | 个 | 400
33 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：砖基础沟槽回填，压实度满足招标人要求 2、填方来源、运距：原土回填，投标人综合考虑，中标后不予调整 | m | 800
三线整理
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 04B003 | 三线整理 | 村庄内线线路整理（移动、电信、联通、广电等线路），符合甲方要求 | m | 3000
分部分项合计
措施项目
35 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 投标人自行勘察现场报价，结算时不予调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村环
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村环
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 100000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污
暂列金额明细表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 100000
合 计 |  |  |  | 100000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村环境整治、污水资源化利用、道路建设等工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行勘探现场 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 79.38
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，符合设计要求。 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 62.35
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土方及垃圾 2.运距:自行考虑，包含土方处置费用。 | m3 | 17.03
| A.4 | 砌筑工程
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10 4.防潮层材料种类:20厚DS M20预拌砂浆掺5%避水浆 | m3 | 9.15
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM7.5 | m3 | 28.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲坑 | m3 | 2.22
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.27
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.8
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m3 | 2.48
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m3 | 4.9
11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m3 | 0.5
12 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m3 | 8.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010507001001 | 坡道 | 无障碍坡道 1、20厚花岗石板(防滑),稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、40厚C25细石混凝土随打随抹平配筋:双向Φ4中距150 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土垫层 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实,压实系数90% | m2 | 7.2
14 | 010507001002 | 散水 | 散水600mm宽 1、具体做法详见23J909-散1 | m2 | 15.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 010507004001 | 台阶 | 室外台阶 1、20厚花岗石板(防滑),稀水泥浆或彩色水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、40厚C25细石混凝土随打随抹平配筋:双向Φ4中距150 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土垫层 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实,压实系数90% | m2 | 7.75
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内，三级钢 | t | 1.56
| A.8 | 门窗工程
17 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、0.9*1.2m成品实木门 2、报价含所以辅材及安装费用 | m2 | 5.67
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、塑料窗型材为60系列，窗玻璃为5厚单层钢化玻璃 2、1.5*1.2m，报价含所以辅材及安装费用 | m2 | 7.2
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:水泥平瓦坡屋面 做法详见09J202-1-Ka5/K4 1.平瓦 2.挂瓦条L30x4中距按瓦材规格 3.顺水条-25x5中距600 4.C20细石混凝土找平层厚40(配中4@150x150钢筋网) 5.防水垫层 6.1:3水泥砂浆找平层 厚15 7.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 90.23
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS防水卷材 | m2 | 95
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:氨脂防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 | m2 | 25
22 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:氨脂防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 3.高度:暂按1.5m计算 | m2 | 85.8
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 具体做法详见图集23J909-地D23 1.5-10厚地砖面层 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.防水隔离层 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSW15砂浆(1:3水泥砂蒙)抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.压实填土,压实系数不小于90% | m2 | 43.24
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 23J909-内4A 1.墙体类型:内墙 5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光9厚DPM1S砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 | m2 | 156.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 23J909-外墙8A 1.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂黎)压实抹平 2.12厚DPW15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) | m2 | 70.52
26 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙：具体做法详见图集23J909-内7A | m2 | 161.75
27 | 011204003002 | 块料墙面 | 外墙墙裙： 具体做法详见图集23J909-外墙11A | m2 | 23
28 | 011210005001 | 成品隔断 | 做法参照16J914-1 XT19，材质须经甲方确认 | 间 | 6
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝塑板吊顶(暗龙骨) 1.6厚铝塑板用胶粘剂直接粘贴在龙骨底面; 2.轻钢中龙骨凹19x50x0.5或凹27x60x0.63中距等于板材宽度; 3.轻钢中龙骨凹19x50x0.5或凹27x60x0.63中距等于板材; 4.轻钢大龙骨(分上人不上人):(1)60x30x1.5(吊点附吊挂),中距<1200(上人);(2)45x15x1.2(吊点附吊挂),中距<1200(不上人);5.a8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1200一个); 6.钢筋混凝土板内预留a6铁环,双向中距900~1200. | m2 | 24.8
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
30 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 23J909-外墙8A 1.外墙涂料腻子2遍乳胶漆3遍 | m2 | 78
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 23J909-棚1 1、2-3厚面层耐水腻子刮平 2、乳胶漆3遍 | m2 | 22
其他分部
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:白色大理石台面 2.钢架参照16j914-1-XT12 | m2 | 2.37
33 | 011505005001 | 卫生间扶手 |  | 个 | 2
34 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 | 个 | 6
35 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | m2 | 2.2
36 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | 不锈钢栏杆： 1、无障碍坡道须设置双侧金属扶手、金属栏杆,做法详见图集《无障碍设施》L13J12。 | m | 10
37 | 010507006001 | 化粪池 | 三格化粪池：1.5*6*1.2m 1、10cm碎石夯填 2.10cmC20砼垫层 3.120厚标准砖砖砌化粪池 4.内侧采用20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 5.100mm厚预制砼盖板，板内放置钢筋 6.UPVC110mm接粪管、过粪管,UPVC75mm排气管，排气管顶部安装防雨帽 7.化粪池需达到甲方验收标准 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 011101003001 | 砼压模地面 | 1、150厚C30细石混凝土，表面做压模工艺。 2、100厚级配碎石垫层 3、素土夯实 | m2 | 100
分部分项合计
措施项目
39 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | m2 | 50
40 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m2 | 27.53
41 | 011702008001 | 圈梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m2 | 40.82
42 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌非泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m2 | 6
43 | 011702014002 | 有梁板 模板 | 1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:c30 | m2 | 64.96
44 | 011702001004 | 基础 模板 |  | m2 | 4.93
45 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村三
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村三
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-土建工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.接线端子材质、规格:有 无端子接线 3.安装方式:距地1.6米安装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG-20 3.配置形式:暗配 | m | 72.04
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC-20 3.配置形式:暗配 | m | 83.94
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC-25 3.配置形式:暗配 | m | 4.56
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC-50 3.配置形式:暗配 | m | 50.75
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 | m | 392.85
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 | m | 16.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷 3.型号:-WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜芯 | m | 106.15
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 58.5
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LE吸顶灯 2.规格:-220V 10W | 套 | 6
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯S 2.规格:-220V 10W 3.类型:防水型 | 套 | 2
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:B型消防应急照明灯 2.规格:-220V 0W 3.安装形式:壁装 | 套 | 4
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口E-220V 36W 2.规格:-220V 3W 3.安装形式:壁装 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯S 2.规格:-220V 3W 3.安装形式:壁装 | 套 | 1
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 | 20
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 | 24
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米安装 | 个 | 1
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3米安装 | 个 | 2
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:卫生间插座W 2.规格:250V,16A,IP54 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V,16A,IP54 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
21 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:紧急按钮 | 个 | 2
22 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:声光报警 | 个 | 2
23 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 | 台 | 2
24 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 2.材质:金属 3.规格:-160*75*45 | 台 | 1
25 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌 3.规格:10 | m | 56
26 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 | m | 16.5
27 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:热镀锌 3.规格:-40*4mm | m | 8
28 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:不锈钢 3.规格:-40*4mm | m | 2
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试(综合) 2.电压等级(kV):1kV以下 | 系统 | 1
30 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.材质:金属 | m | 34.12
给排水、采暖、燃气工程
32 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下式洗脸盆 感应式水嘴 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:角阀 软管 水嘴 下水管栓 等 | 组 | 2
33 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.附件名称、数量:水嘴 下水管等 | 组 | 1
34 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器- 3.组装形式:脚踏式自闭冲洗阀 4.附件名称、数量:配套附件 | 组 | 4
35 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器水箱控制装置应设于易于触及的位置,应可自动操作或单手操作 3.组装形式:一体水箱 4.附件名称、数量:配套附件 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自动闭冲洗阀冲洗一体式 3.组装形式:落地式 自带水封 4.附件名称、数量:配套附件 | 组 | 2
37 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:嵌入式安装 | 个 | 4
38 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC清扫口 2.型号、规格:110 3.安装方式:嵌入式安装 | 个 | 2
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:给水用PP-R-65 含管件 4.连接形式:热熔连接 暗敷 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 5.8
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:给水用PP-R-50 含管件 4.连接形式:热熔连接 暗敷 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 12.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:给水用PP-R-40 含管件 4.连接形式:热熔连接 暗敷 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 1.85
42 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:给水用PP-R-25 含管件 4.连接形式:热熔连接 暗敷 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 18.56
43 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:给水用PP-R-20 含管件 4.连接形式:热熔连接 暗敷 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 1.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:给水用PP-R-15 含管件 4.连接形式:热熔连接 暗敷 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 | m | 26.46
45 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:过墙 楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN50 4.填料材质:不燃材料 | 个 | 1
46 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:过墙 楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN80 4.填料材质:不燃材料 | 个 | 3
47 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 1
48 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | 个 | 1
49 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:PP-Rdn65 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外冷 水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:闸阀.止回阀 等 | 组 | 1
51 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:砖砌水表井 2.规格尺寸:600*500MM 3.盖板材质、规格:复合 井盖 井座 4.基础、垫层：材料品种、厚度:砼垫层 | 座 | 1
52 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC160 4.连接形式:粘接 | m | 5.87
53 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC110 4.连接形式:粘接 | m | 14.93
54 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC75 4.连接形式:粘接 | m | 7.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC50 4.连接形式:粘接 | m | 8
56 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:投标人自行考虑 含硬话部分开槽 2.管外径:50~200mm 3.挖沟深度:2.0m 内 4.回填要求:松填 | m3 | 8.5
分部分项合计
措施项目
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村三_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村三_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村三类公厕新建-安装工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑 | m2 | 154.43
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m3 | 31.88
3 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:120mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m3 | 4.39
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:MU20标准砖砌筑 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m3 | 1.8
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:800*600mm 2.框、扇材质:铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6mm双层钢化玻璃 | m2 | 4.8
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10cmC25混凝土地面 | m2 | 154.43
7 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | m2 | 75.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.5
9 | 010512001001 | 平板 | 1.混凝土强度等级:5cmC25混凝土预制板屋面安装 2、板内含钢筋，含材料运输费用 | m3 | 3.61
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 20mm厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 169.92
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 20mm厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 223.32
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖铺贴 2、颜色须经甲方确认 | m2 | 46.8
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙，贴砖高度1.35m 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖，颜色须经甲方确认 | m2 | 126.9
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:塑料扣板吊顶 | m2 | 46.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:2遍 5.部位:内墙 | m2 | 96.42
16 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:2遍 5.部位:外墙 | m2 | 185.52
17 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 三格化粪池：2.75*1.45*1.2m 1、10cm碎石夯填 2.10cmC20砼垫层 3.120厚标准砖砖砌化粪池 4.内侧采用20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 5.100mm厚预制砼盖板，板内放置钢筋 6.UPVC110mm接粪管、过粪管,UPVC75mm排气管，排气管顶部安装防雨帽 7.化粪池需达到甲方验收标准 | 座 | 5
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
18 | 011701001001 | 脚手架 | 1.包含本项目所需所有脚手架费用，投标单位综合考虑，结算不做调整。 | 项 | 1
19 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村小
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村小
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村_3
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-土建工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:陶瓷 洗手池 2.附件名称、数量:水嘴 下水管等 | 组 | 10
2 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:带低水箱 4.附件名称、数量:角阀 软管 等 | 组 | 10
3 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:搪瓷 2.规格、类型:立式 RS50型 3.组装形式:自动闭冲洗 4.附件名称、数量:自动闭冲洗阀 排水栓 等 | 组 | 5
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED太阳能灯 2.型号:1.太阳能板功率：5.5V，0.55~2W 2.锂电池：3.7V-1200mAh 3.规格:工作模式：红外人体感应 4.类型:防水型 | 套 | 5
5 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 管道保温防冻 水龙头及用水点保温防冻保护 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管 含管件 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 75.21
7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管 含管件 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 19.45
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R 管 含管件 DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m | 50.44
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R铜芯截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:PP-R铜芯截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10
11 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:水表DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:阀门1只 | 个 | 5
12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De50（含管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管冲洗、灌水试验或通球试验等 | m | 22.32
13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De75（含管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管冲洗、灌水试验或通球试验等 | m | 15.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De110（含管件） 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管冲洗、灌水试验或通球试验等 | m | 28.72
15 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.材质、型号、规格:PVC DN50 | 个(组) | 15
16 | 040504001001 | 水表井 | 1.名称：成品水表井 防冻处理 | 座 | 5
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度：1.5m以内 3、弃土运距：原地放置 4、回填 夯实 | m3 | 20
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村小_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村小_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村_4
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村小型便民公厕新建-安装工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
党群服务中心提升
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除围墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除高度:2.3m 4.拆除砌体的截面尺寸:240mm 5.垃圾外运，运距自行考虑 6.包含垃圾处置费等 | m3 | 13.13
2 | 010401005001 | 新砌围墙 | 1、标准砖M7.5水泥砂浆砌筑 2、不锈钢栏杆 3、水泥砂浆粉刷、墙砖粘贴 4、具体样式投标人自行勘察现场现有围墙 | m | 20.6
3 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 外墙出新，原有墙面清理、打磨，局部批腻子修补，刷外墙乳胶漆两遍 | m2 | 448
4 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙出新，原有墙面清理、打磨，局部批腻子修补，刷内墙乳胶漆两遍 | m2 | 1568
5 | 050201001001 | 地坪硬化 | 100mm厚C30混凝土 | m2 | 62
公共厕所改造
6 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 外墙出新，原有墙面清理、打磨，局部批腻子修补，刷外墙乳胶漆两遍 | m2 | 138.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 内墙出新，原有墙面清理、打磨，局部批腻子修补，刷内墙乳胶漆两遍 | m2 | 220.37
8 | 01B001 | 水电改造 | 水电改造水电改造，投标自行勘察现场报价，结算时不予调整，满足甲方使用要求 | m2 | 57.33
分部分项合计
措施项目
9 | 011701001001 | 脚手架 | 1.脚手架费用自行考虑，费用包干，结算不调整。 | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村党
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村党
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村_5
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村党群服务中心提升、公共厕所改造工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【淮阴区南_6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村园林绿化工程 | [5 empty] | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇 2.胸径或干径:10cm 3.株高:2m 4.养护期:二级养护两年 | 株 | 120
2 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:紫叶李 2.胸径或干径:10cm 3.株高:2m 4.养护期:二级养护两年 | 株 | 120
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:月季 2.冠丛高:50cm 3.蓬径:30cm 4.养护期:二级养护两年 | 株 | 120
分部分项合计
措施项目
4 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 240
5 | 050403002001 | 草绳绕树干 |  | 株 | 240
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村园
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村园林绿化工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村园林绿化工程 |  |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【淮阴区南陈集镇学田村园
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村园林绿化工程 |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【淮阴区南陈集镇学田村_6
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：淮阴区南陈集镇学田村园林绿化工程 |  |  | 标段：2025年度淮阴区南陈集镇学田村和美乡村建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13