无锡市政府采购项目

公   开
招  标  文  件
（全流程电子化）
政府采购编号：JSZC-320211-THMZ-G2026-0001
采购项目名称：2025年河道溯源排查项目

采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处
采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

二〇二六年一月

目      录
第一部分、投标邀请

第二部分、投标供应商须知

第三部分、采购需求
第四部分、合同书
第五部分、附件
第一部分、投标邀请
	序号
	内容

	1
	项目名称：2025年河道溯源排查项目

政府采购编号：JSZC-320211-THMZ-G2026-0001
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

联系地址：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

采购机构地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼

	3
	采购项目概况、要求：

1.项目概况：2025年河道溯源排查项目，拟通过人工摸排、河道无人机巡飞、河道无人船走航等方式，对无锡市滨湖区雪浪街道辖区内河流河道、排口及周边管网进行日常排查；对应急排查点位进行水质快测，若出现异常需采集现场水样送至实验室分析；主要工作内容包括对河流河道的现场排查、管网封堵及抽排，平台日常维护，溯源排查数据分析，排查报告编制等，最后以周、月、季、半年和年度综合分析报告及溯源专题分析报告作为成果提交。

2.服务期：1年。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.质量标准：符合国家及行业标准，满足采购人要求。
5.本项目采购预算价：1980000元。

6.本项目最高限价：1713960元。

7.标段划分：本项目共1个标段。

8.本项目不接受联合体投标。
9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

	4
	投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目的特定资格要求：/。

4.本项目不接受联合体投标。

	5
	招标文件获取信息：

1.招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取招标文件的地点：苏采云平台（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

3.获取招标文件的方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内自行免费获取采购文件。

供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年1月20日10:00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布的更正公告为准。

	7
	本项目不收取投标保证金

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	1.网上投标截止时间：2026年2月6日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2.网上投标解密时间：2026年2月6日9:30，解密时限：开启解密后30分钟。
3.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

	10
	评审时间：2026年2月6日开标结束后
评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	11
	确定中标单位时间：2026年2月6日评标结束
确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本两份。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。
采购人：无锡市滨湖区雪浪街道办事处

联系地址：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

联系人：张澄宇

联系电话：0510-85952849

采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

联系人：邓晓娜、吴超祥、刘鹏
联系电话：0510-85166966
电子邮件地址：806201975@qq.com
联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园16号楼
邮政编码：214000

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册
（5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。


第二部分、供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至无锡太湖明珠建设咨询有限公司，联系方式详见投标邀请。
2.采购人、无锡太湖明珠建设咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.投标供应商应于投标截止之日前以书面形式和电子邮件形式回函无锡太湖明珠建设咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1.资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
①具有独立承担民事责任的能力：【具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件并加盖投标人电子公章】；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告扫描件并加盖投标人电子公章】；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【承诺书（格式见附件）加盖投标人电子公章】；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【提供：①投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人电子公章；②投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人电子公章】；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【关于资格的声明函（格式见附件）加盖投标人电子公章】；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：【（1）未被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（2）授权委托人应为投标供应商在职员工：①供应商法定代表人授权委托书加盖电子公章和法人章（格式见附件）；②供应商法定代表人身份证扫描件和法定代表人授权代表身份证扫描件加盖电子公章；③授权委托人提供由社保机构出具的供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件并加盖电子公章。（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子公章或带二维码验证的扫描件，授权委托人为法定代表人则无需提供）】。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）特定的资格条件：/。
注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（4）补充性文件（其他所需证明材料（如有自行添加））

（5）投标供应商简介和经营情况说明表（格式见附件）

（6）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

（7）服务偏离表（格式见附件）

2.报价部分：

（1）投标函（格式见附件）
（2）开标一览表（格式见附件）

（3）细目报价表（格式见附件）
3.技术标部分：
（1）资料收集及背景调研

（2）对本项目的理解分析

（3）项目服务保障方案

（4）项目服务方案

（5）项目突发状况计划建议
（六）报价要求：
1.投标报价应包括为完成招标文件规定的本项目所涉及的一切相关费用。供应商报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素，一旦中标，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。
2.投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
3.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标费用自理。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

6.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

12.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

13.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

14.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

17.投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

18.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或电子形式说明以证明其报价合理性的；

19.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

21.不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

22.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

26.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

27.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

28.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

29.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

30.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

（九）开标、评标：
1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别说明：符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

（2）强化政府采购异常低价审查

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关投标供应商在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与投标报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况须在评审报告中进行记录。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6.评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

具体评分标准如下：
1.投标报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.投标供应商综合情况（22分）
1）体系认证（3分）
投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分（投标文件中须提供以上证书的原件扫描件及查询网站截图并加盖公章，未提供相关资料或者提供资料不全不得分。）
2）项目负责人（3分）
拟派项目负责人具备生态环境工程或环保工程专业中级职称得1.5分，具备生态环境工程或环保工程专业高级及以上职称得3分，本项最多得3分。（投标文件中须提供证书原件扫描件签电子公章，并提供供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明原件扫描件签电子公章附入投标文件，未提供相关资料或者提供资料不全不得分。）
3）企业业绩（2分）
投标供应商自2023年1月1日（含）以来（以签订合同时间为准）承接的同类业绩，有1个得2分，最多得2分。（投标文件中须提供合同的原件扫描件签电子公章，未提供相关资料不得分。）
4）人员配备（8分）
①项目组人员（除项目负责人以外）中具备生态环境工程或环保工程专业中级或以上职称的有1个得1分，最多得2分。
②项目组人员（除项目负责人以外）中具有轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证的有1个得1分，最多得2分。
③项目组人员（除项目负责人以外）中具有行政主管部门颁发的内河船舶三类（含）以上驾驶员证书的，有1个得2分，最高得4分。
本项合计最多得8分。（投标文件中须提供相关证书原件扫描件签电子公章，并提供供应商为上述人员缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保证明原件扫描件签电子公章附入投标文件，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。）
5）设备配备（6分）
①无人机配置（2分）：投标人具备无人机，有1台得2分，最高得2分（自有设备：提供设备图片、国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台实名登记截图、设备购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中；租赁设备：提供设备图片、国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台实名登记截图、租赁协议、购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分）。
②检测仪器设备（4分）：
便携式流速仪（2分）：投标人具备便携式流速仪，有1台得2分，最高得2分（自有设备：提供设备图片、设备购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中；租赁设备：提供设备图片、租赁协议、购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分）。
便携式多参数分析仪（2分）：投标人具备便携式多参数分析仪，有1台得2分，最高得2分（自有设备：提供设备图片、设备购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中；租赁设备：提供设备图片、租赁协议、购置发票原件扫描件签电子公章上传至投标文件中，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分）。
3.技术部分（55分）

1）资料收集及背景调研（15分）
①项目概况（5分）
②区域背景（5分）
③区域内主要问题（5分）
投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
2）对本项目的理解分析（6分）
投标人针对招标文件“采购需求”，阐述项目涵盖区域内河流河道及排口的信息统计以及具体情况。
投标供应商须针对内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得4分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得2分。存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
3）项目服务保障方案（15分）
①人员和车辆管理方案（5分）
②河道排口及管网水质检测方案（5分）

③项目投入设备维护保养方案（5分）
投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
4）项目服务方案（10分）
①无人机和无人船巡查方案（5分）

②人工管网巡查方案（5分）
投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
5）项目突发状况计划建议（9分）
①项目突发状况应急预案（3分）
②项目后续服务工作计划（3分）
③合理化建议（3分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾或存在违反现行相关规范的，该条不得分。
评标说明：

①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每个评分项由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

（十）确定中标供应商：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡太湖明珠建设咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）上发布公告中标、成交结果公告。

2.如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
3.投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。
4.在发布中标公告的同时，无锡太湖明珠建设咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。合同经无锡太湖明珠建设咨询有限公司见证后生效。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
（十四）代理服务费：

1.代理服务费按差额定率累进法计算：100万元以下费率为1.5%，100万-500万费率为0.8%，在此基础上按8折计取。最终以中标价为基数计取。代理费明确由中标、成交供应商支付。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保（本项目无履约保证金）
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见“政采贷”专栏。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

  （招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日

附件2：
无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分、采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。

2.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）

二、本项目采购标的概况、服务期、质量标准

1.项目名称：2025年河道溯源排查项目

2.项目概况：2025年河道溯源排查项目，拟通过人工摸排、河道无人机巡飞、河道无人船走航等方式，对无锡市滨湖区雪浪街道辖区内河流河道、排口及周边管网进行日常排查；对应急排查点位进行水质快测，若出现异常需采集现场水样送至实验室分析；主要工作内容包括对河流河道的现场排查、管网封堵及抽排，平台日常维护，溯源排查数据分析，排查报告编制等，最后以周、月、季、半年和年度综合分析报告及溯源专题分析报告作为成果提交。

3.服务期：1年。

4.质量标准：符合国家及行业标准，满足采购人要求。

三、具体内容及要求

1.工作内容

本项目为2025年河道溯源排查项目，拟对无锡市滨湖区雪浪街道辖区内长广溪、西林河、秀水河、壬子港、横大江等93条河道排查溯源等工作。并对重点管网区域进行液位数据的监测及人工溯源排查工作。工作内容包括但不限于：93条河流分段进行排查主要包括数据驱动溯源、应急服务，根据监测数据、历史问题点及突发状况等制定排查方案开展河道、排口及管网问题溯源排查，确认污染源头提供整改方案，保障河道水质达标。

1）溯源排查服务：数据驱动溯源：根据自动站和每月检测数据异常的河道，进行问题河道排口至排水户的溯源排查工作，包括有无偷漏排、管网错接情况、有无私接、混接管路、污水渗漏等。对河道、排口开展溯源，弄清污染类型，是面源污染、点源污染等。溯源结果：商业小区溯源至具体小区；厂区溯源至具体厂区；安置房或自建房具体到楼栋。

2）应急服务：当接收到系统预警、上级指令、群众投诉等突发状况时，及时响应并开展溯源工作并采取相应的应急措施，必要时采取一定的应急措施，包括应急封堵（因多处渗漏问题点混杂，需临时性封堵部分点位为进一步完整、精细化溯源提供支持及入河排口排污临时性应急封堵）、管网抽排（针对因水位过高导致人员无法进入、设备无法探查的管道段，采用抽水泵进行强制性抽排水作业，以降低管内水位，为后续进一步完整、精细化溯源提供条件）等。将问题情况及处理意见上报给主管单位，建立事件档案，进行事件闭环管理。
3）一年至少完成一次区域范围内河流及支浜进行走访。重点调研内容包括水体基本情况（河道地理位置、河宽、河长、河深、连通情况、流速、流向等）、周边环境、水质水生态情况等。

   4）利用无人船走航，掌握河道整体水质变化趋势（氨氮、总磷、COD、PH、电导率、溶解氧和浊度等指标）及水下暗管分布情况（通过声呐侧扫功能实现），为河道水质保障及溯源提供精准指向。

5）制定巡查制度，每月至少完成一次区域范围内93条河道无人机巡查，每季度完成一次区域范围内河道人工巡查。对河道表面漂浮物、非法捕鱼设施、非法筑坝、岸线违建、岸坡垦种等，对水质进行快速检测（氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数等）。

6）依据采购方区域管网综合管理要求在重点管网区域建设5套管网监测设备，对管网的液位的变化趋势进行实时在线监测（包含运维服务），并将液位数据实时上传监管平台。

7）采用专用测量杆，人工测量河流特定点位的底泥沉积厚度，掌握河床淤积情况，多维度分析河道水质变化因素。

8）根据水文气象、水质加密监测以及移动监测数据进行多维度、多因素分析，形成重点河流重点断面水质形势分析、污染原因分析、现场巡查结果、管理建议等，为雪浪街道重点河流重点断面水环境污染溯源分析提供技术支持。

9）定期提供周、月、季、半年和年度综合分析报告及溯源专题分析报告。

2.数据分析展示

将区域内排水户、排水管网、入河排口和断面水质纳入系统，同时可将智能自动监测数据、人工巡查和事件跟踪管理信息一并纳入综合管理台账系统，及时发现区域水环境污染相关问题，有序分析问题，协助解决问题，形成一整套区域水环境治理综合服务、长效管理机制。结合历史存档对数据进行深度挖掘，分析与运用，针对区域水污染事件进行有效溯源和预警预测，为雪浪街道区域河流河道水质污染综合治理提供科学的数据决策支撑。

3.综合数据服务
定期对服务区域范围内的河流河道情况进行巡查、监测、记录、反馈和溯源分析，对应急事件根据采购方要求进行临时作业。定期输出分析报告。

4.本项目检测依据

1）国家现行的法律法规及设计规范要求。

2）地方现行的法律法规及设计规范要求。

3）《入河排污口管理技术导则》SL532-2011

4）《城市黑臭水体整治工作指南》

5）《城市黑臭水体整治-排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》

6）《入河排污口监督管理技术指南 溯源总则（征求意见稿）》

7）《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》HJ1313-2023

8）《地表水环境质量标准》GB3838-2002

9）《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》GB50220

10）《入河入海排污口监督管理技术指南 信息采集与交换》

11）《入河（海）排污口三级排查技术指南》HJ1232-2021

12）《入河（海排污口排查整治无人机遥感解译技术规范》HJ1234-2021

13）《水质监测用无人艇技术要求（‌试行）‌》
不限于以上规范，上述标准有不一致的，以最新的或效力较高或技术标准较高的文件规定为准

5.提交成果要求（含全套电子成果文件）

1）编制周分析报告    
       53套
2）编制月分析报告
          12套
3）编制季度分析报告
           4套
4）编制半年度分析报告
       2套
5）编制年度分析报告            1套
6）编制溯源专题分析报告
    数量同重点溯源河道数量
四、报价要求

1.投标供应商的投标报价应是投标商供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2.投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。

3.除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的采购清单中列出的项目和数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

五、其他说明：/。

六、综合说明及其他要求

1.采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求、项目及场地现状等前期调研情况，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。

2.中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，采购人均不承担任何责任。

3.中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。

4.中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。

5.投标供应商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应采购文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

6.验收标准：中标供应商提供的成果文件必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足采购文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

7.知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）文件执行。

七、采购标的需求清单：

	序号
	服务类别
	模块
	服务内容
	服务方式
	服务对象/频次
	输出

	1
	溯源排查
	数据驱动溯源
	18个自动站数据超标/趋势异常；每月区测及自测数据异常的河道。
	结合QA/手工快测/示踪剂/在线监测及实验室分析/人工排查进行精准定位。
	93条河道/日
	溯源分析报告

	
	
	应急溯源排查
	当接收到系统预警、上级指令、群众投诉等突发状况时，及时响应并开展溯源工作并采取相应的应急措施，必要时采取一定的应急措施，包括应急封堵（因多处渗漏问题点混杂，需临时性封堵部分点位为进一步完整、精细化溯源提供支持及入河排口排污临时性应急封堵）、管网抽排（针对因水位过高导致人员无法进入、设备无法探查的管道段，采用抽水泵进行强制性抽排水作业，以降低管内水位，为后续进一步完整、精细化溯源提供条件）等。
	1小时内到达现场（节假日除外），配备快测药剂/快速检测仪器/QA等工具及气囊、抽水泵等应急设备进行应急溯源
	93条河道/日
	应急排查报告

	
	
	持续性跟进溯源
	针对历史易超标、水质敏感的重点河道。
	每周进行1次周期性追踪排查。
	93条河道问题点/周
	周期性溯源报告

	2
	河道巡查
	季度巡查
	覆盖河道/排口/岸线及周边面源对辖区内所有河道进行逐条巡查1、河道水域有无漂浮物；水花生、水葫芦、浮萍；死树枯枝；动物尸体；非法捕鱼设施；住家船、弃船、沉船；非法筑坝；遗留坝基、坝埂，严重淤积：水质黑臭现象情况。

2.河道岸线有无新增乱搭建；新增杂物、乱堆放；河坡无乱牵挂、死树枯枝；河岸、岸脚、岸坡无垃圾；河坡无鸡鸭棚；河湖岸线无乱垦乱种现象；无露天粪坑；无坍塌岸坡等水土流失现象。

为水利站针对河道保洁、养护、岸坡绿化管护、水质处理等监管提供基础数据支持。
	通过人工及快测
	3个月
	季度巡查报告

	
	
	无人机巡查
	覆盖河道/排口/岸线及周边面源（河道水体颜色/河面水草杂物情况/岸坡绿化情况及违建情况记录
	使用无人机对辖区内所有河道进行巡飞，后续根据巡飞视频查看河道/排口/岸线及周边面源情况
	1个月
	无人机巡查报告

	
	
	日常巡查
	对重点河道及历史发现异常河道进行水质定期复测，河面情况/岸坡绿化情况及违建情况复查
	通过人工及快测
	每周
	日常巡查报告

	3
	水质监测
	水质检测仪器检测
	临时水质检测任务及针对巡河及溯源过程中发现的异常排水及管网渗漏、错接等水样
	利用水质监测仪器对采集的水样进行检测并出具具体数值
	≥1000个水样/年
	检测数据

	
	
	实验室手工检测
	临时水质检测任务及针对区测、自测河道水质数据异常的河道进行实验室手工复测
	实验室
	800个水样/年
	检测数据

	4
	管网监测
	管网液位监测
	在重点管网区域建设5套管网监测设备，对管网的液位的变化趋势进行实时在线监测（包含运维服务），并将液位数据实时上传监管平台。
	利用液位检测仪对管网进行液位检测
	5台/实时
	更新档案

	5
	流速流向分析
	/
	河流/河道
	利用流速流向检测仪对河道进行流速流向检测
	雨季
	更新档案

	6
	无人船走航
	/
	利用无人船走航，掌握河道整体水质变化趋势（氨氮、总磷、COD、高锰酸盐指数、PH、浊度等指标）及水下暗管分布情况（通过声呐侧扫功能实现），为河道水质保障及溯源提供精准指向。
	无人船/人工
	4条省控河道（横大江、长广溪、壬子港、老庙港）1次/半年
	走航报告

	7
	工作流程跟踪及报告输出
	工作全流程跟踪
	根据平台数据合理派发任务并跟进任务完成情况及归档
	专人服务
	实时
	任务完成率及工作报告

	
	
	工作报告输出
	完成周报/月报/季报/年报等报告输出
	
	
	

	8
	底泥采样与测量工作
	河流底泥厚度
	人工测量河流特定点位的底泥沉积厚度，掌握河床淤积情况
	人工测量
	视具体需求
	检测数据


第四部分、合同书
甲方（采购人）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、政府采购编号：　　　　　　　　　　　　　　　
二、采购内容： 
三、中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，
四、质量及验收标准：　　　　　　　　　　　　　　　　
五、服务期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　
六、服务地点和方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七、货款支付步骤和办法：                                   
八、违约责任：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九、解决争议的方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十、其他事项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十一、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十三、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、采购代理机构壹份。
十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。
	甲方（采购人）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方： 
（盖章）
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日

	
	


根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1.项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.服务内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.服务期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。
本合同服务期内合同总价款不变。（有另行规定的除外）
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证、售后服务及资料
1.乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.乙方向甲方交付的资料、份数、地点及时间
	序号
	资料文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	编制周分析报告
	53套
	满足甲方要求
	根据项目需求

	2
	编制月分析报告
	12套
	满足甲方要求
	根据项目需求

	3
	编制季度分析报告
	4套
	满足甲方要求
	根据项目需求

	4
	编制半年度分析报告
	2套
	满足甲方要求
	根据项目需求

	5
	编制年度分析报告
	1套
	满足甲方要求
	根据项目需求

	6
	编制溯源专题分析报告
	同重点溯源河道数量
	满足甲方要求
	根据项目需求


交付的资料含全套电子成果文件

第六条　验收
验收标准：提供的成果文件必须符合我国最新颁布与之相关的技术规范与标准，同时须满足采购文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其他指标。

第七条　付款
合同签订后10日内，支付合同价的30%作为预付款。服务期满半年且提交经甲方认可的半年度分析报告（含电子版）后，支付合同价的20%（按考核得分进行支付）；服务期结束后提交经甲方认可的年度分析报告（含电子版）后付清余款（按考核得分进行支付）。
采购人按半年度对本项目进行考核，考核按百分制进行打分，考核结果分为合格与不合格，低于80分为不及格；95分（含）-100分支付当期考核付款比例100%，90分（含）-95分支付当期考核付款比例90%；85分（含）-90分支付当期考核付款比例85%，对扣分项提交书面说明；80分（含）-85分当期考核付款比例80%，须提交限期整改计划，并接受复核；小于80分为不及格，不予付款并解除合同。 

采购人在应急突发事件的情况下，有直接管理、设置和调动现场供应商人员的权力；有权要求供应商及时更换不服从管理、违纪或其他原因不适合继续履行本项目工作的工作人员；采购人需更换供应商服务人员次数达到3人次时，超过人次部分每多更换1人次，扣除金额5000元。

考核分值的扣款与招标文件、合同规定的扣款视为不同扣款内容，可累计扣款；采购人有权在不违背招投标文件、合同等规定要求的基础上对考核评分细则进行内容及分值的修改。
第八条　违约责任
1.                          
2.                          
第九条　不可抗力
1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条　合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。
2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份、采购代理机构壹份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
考核评分表
	溯源排查工作考核（总分40分）

	考核项目
	考核内容
	满分标准
	扣分细则
	分值
	得分
	备注

	数据驱动溯源
	是否每日监控自动站数据并启动溯源
	每日定时监控，数据异常均能及时研判，按研判结果启动溯源，记录完整无误。
	1.数据异常未及时启动溯源，1次扣0.5分；2. 监控或启动记录缺失，1次扣0.5分。
	8
	
	

	应急溯源响应
	是否1小时内到达现场并开展排查（节假日除外）
	接报后1小时内人员设备抵达现场，并立即开展系统、有效的排查，记录详实。
	1. 响应超时，1次扣0.5分；2. 到达后未及时开展排查或设备不全，扣0.5分；3. 现场记录缺失或关键信息不全，扣0.5分。4、未完成项累计达3次，扣3分。
	8
	
	

	持续性跟进溯源
	是否每周对重点问题河道进行追踪排查
	每周对所有重点问题河道完成全覆盖追踪排查，报告完整，能清晰体现问题动态变化。
	1. 重点河道遗漏1条，扣0.6分；

2. 累计遗漏达5条河道，扣5分。
	8
	
	

	溯源报告质量
	报告内容是否清晰、结论明确
	报告结构严谨，污染路径描述清晰，溯源结论明确无误，有充分的数据和影像支撑。
	1. 结构不完整，扣0.5分；2. 缺乏关键数据或图片证据，视情况每处扣0.1-0.5分。3.未完成溯源报告扣2分。
	8
	
	

	问题整改情况
	是否对发现问题定期检查整改情况并反馈
	建立问题台账，定期复核整改进度，反馈及时，所有问题均形成完整的闭环管理记录。
	1. 未定期复核，扣0.5分；2. 跟进反馈不及时，扣0.5分；
	8
	
	

	河道巡查工作考核（总分40分）

	季度巡查
	是否完成全域河道巡查
	每季度对责任范围内所有河道完成100%全覆盖巡查，无任何遗漏。
	1. 巡查覆盖率每降低5%，扣2分；2. 累计遗漏10条河道，扣8分。
	8
	
	

	无人机巡查
	是否每月完成全域巡飞并提交报告
	每月完成计划巡飞，视频清晰覆盖全河道，报告与视频对应，问题标注清晰准确。
	1. 未按月完成所有河道巡飞，扣0.4分；遗漏累计达5条河道扣3分；2. 视频模糊、关键段缺失，扣0.3分；3. 报告与视频不符或问题标注不清，扣0.3分。
	8
	
	

	日常巡查
	是否每周对重点关注河道进行复查
	每周对重点关注河道完成复查，频次达标，巡查记录完整、详实。
	1. 频次不达标，少1次扣0.4分；2. 重点关注河道遗漏1条，扣0.5分。
	8
	
	

	巡查问题发现率
	是否及时发现并上报问题
	能主动、及时发现各类环境问题，上报问题数量与质量并重，无应发现而未发现的情况。
	1. 存在应发现而未发现的明显问题，1个扣0.5分；2. 上报问题质量差（描述不清、位置不准），1个扣0.5分。
	8
	
	

	巡查报告质量
	报告是否规范、图文并茂
	报告格式规范，问题描述有准确位置、文字说明和现场照片，处理建议合理可行。
	1. 报告不规范，扣0.5分；2. 问题无照片或图文不符，1个报告扣0.4分。
	8
	
	

	水质监测工作考核（总分20分）

	现场快速检测
	是否完成现场水样检测任务
	按计划完成全部点位现场检测，完成率100%，操作规范。
	1. 任务完成率每降低3%，扣1分；2. 操作不规范，影响数据准确性，1次扣1分。
	10
	
	

	实验室手工检测
	是否完成异常水样复核
	对异常水样及时进行实验室复核，复核数据准确、可靠，记录清晰。
	1. 未及时复核，1次扣0.5分；2. 复核数据错误，1次扣0.5分；
	10
	
	


第五部分、附件（投标文件格式）
                    项目公开招标
投标文件
政府采购编号：             
                      
采购项目名称：             
                      
供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）
致无锡太湖明珠建设咨询有限公司：
我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。
一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。
二、我方愿意提供无锡太湖明珠建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定中标供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
（二）关于资格的声明函（格式）
政府采购编号：
日期：
无锡太湖明珠建设咨询有限公司：
我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（政府采购编号：　　  　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）       愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】
（三）承诺书（格式）
承诺书一
      （投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

 法定代表人或授权代表签字或盖章：
承诺书二
      （投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：
1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，
4.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
5.根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（四）法定代表人授权委托书（格式）
政府采购编号：
日期：
   无锡太湖明珠建设咨询有限公司：  
     （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ，特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（政府采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
	法定代表人身份证复印件或扫描件      正反面
	
	授权代表身份证复印件或扫描件           正反面


（五）开标一览表（格式）
项目名称：                              政府采购编号： 

	项目报价

（人民币）
	大写：        元（人民币）；小写：        元（人民币）

	服务期
	

	质量标准
	

	项目负责人
	


投标供应商（公章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    
日期：  年  月  日
填写说明：开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）
项目名称：

	项目服务费用

	序号
	名称
	内容描述
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	　
	

	
	
	　
	
	
	　
	

	服
务
承
诺
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
注：
（1）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（2）表格不够可自行延长。

（七）公司简介和经营情况说明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
供应商情况表1
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2024年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2024年12月股东权益
	       万元
	2024年业务收入
	         万元

	2024年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


单位名称（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
（八）人员配备表（格式）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	学历
	职称
	专业
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（公章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

（九）设备配置表（格式）

	序号
	设备名称
	自有或租赁
	购入年份或租赁期限
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


备注：表格不够可自行扩展。
投标供应商（公章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

（十）投标偏离表（格式）
	序号
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
（1）本表不得删除；
（2）投标供应商应根据招标文件要求认真填写，如无任何服务偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：    年   月   日

（十一）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为
万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业），
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。
3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
残疾人福利性单位声明函

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  

                                                        单位名称（盖章）：

                                         
           日　　　　期：
（十二）技术文件（格式）
（1）资料收集及背景调研

（2）对本项目的理解分析

（3）项目服务保障方案

（4）项目服务方案

（5）项目突发状况计划建议
