2025年南京市建邺区照明亮化设施维保项目（二次招标）

公开招标文件

项目编号：JSZC-320105-JSGC-G2025-0071

采购人：南京市建邺区市政设施综合养护中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2025年9月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	15

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	19

第五章 合同主要条款及格式	26

第六章 投标文件格式	30

# 招标公告

项目概况

2025年南京市建邺区照明亮化设施维保项目 JSZC-320105-JSGC-G2025-0071招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于 2025年10月10日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320105-JSGC-G2025-0071

项目名称：2025年南京市建邺区照明亮化设施维保项目

预算金额：320万元

最高限价：项目费用按折扣报价，折扣最高限价是100％。

采购需求：对南京市建邺区范围内照明亮化设施进行维保，主要对奥体大街街区、庐山路街区、燕山路街区、江东中路街区、梦都大街街区、梦都大街街区、新城大厦周边等7个街区内照明亮化设施、集中控制系统、灯光秀动画制作播放，包括但并不限于灯具、光源电器、电线电缆、电缆管、配电柜、集中控制系统等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等工作。

合同履行期限：自合同签订之日起壹年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标人具有城市及道路照明专业承包叁级(含)以上资质（提供在有效期内的证书复印件并加盖公章）；

2.投标人取得安全生产许可证（提供在有效期内的证书复印件并加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月10日9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

3.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市建邺区市政设施综合养护中心

单位地址：建邺区兴隆街道华山路118号华山路邻里中心大楼12层

联系人：陈工

联系电话：025-87778426

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱:jsgczb@sina.com

联系人：张波 高捷

联系电话：025-83690879

3.项目联系方式

联系人：张波 高捷

联系电话：025-83690879

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市建邺区市政设施综合养护中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

本次采购，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的78%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，专家费据实支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（4）不具备招标文件中规定实质性要求的；

（5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在原公告媒体发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份存档（盖章版本），纸质版投标文件须与“苏采云”系统上传的电子版投标文件保持一致，投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标折扣最低为评标基准折扣，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准折扣/投标折扣）×15（小数点保留两位）。 项目日常巡查与损坏设施维修费按折扣报价，折扣最高限价是100％。如投标人折扣报价为90％，日常巡查与损坏设施维修费根据采购人委托的第三方单位审核与审计后的实际发生维修更换的设施数量，以及经采购人及采购人委托的第三方单位审核与审计后的价格确定总价后，结合投标人投标时所报折扣进行结算。日常巡查与损坏设施维修费=经采购人及采购人委托的第三方单位审核与审计后确定的总价×90%，以此类推。 | 15 | 计算 |
| 二、技术50分 |  |  |  |  |
| 1 | 巡查方案 | 根据投标人提供的巡查方案（包含日常巡查方案、夜间巡查方案、节假日特别巡查方案三个部分）进行综合评审： 巡查方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，针对性强的得12分； 巡查方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，有针对性的得9分； 巡查方案有欠缺，章节条理不清晰，针对性不强的得6分； 巡查方案有漏洞，前后矛盾，无针对性的得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2 | 维保服务响应情况 | 根据投标人提供的维保服务整体服务管理方案的完整性、科学性及连续性等进行综合评审： 维保服务整体服务管理方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，完整性、科学性及连续性强的得12分； 维保服务整体服务管理方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，有完整性、科学性及连续性的得9分； 维保服务整体服务管理方案有欠缺，章节条理不清晰，完整性、科学性及连续性不强的得6分； 维保服务整体服务管理方案有漏洞，前后矛盾，无完整性、科学性及连续性的得3分； 未提供方案的不得分。 | 12 | 主观分 |
| 3 | 安全管理方案 | 根据投标人提供安全管理方案（包括日常巡查安全方案、交通导流安全方案、维护作业安全方案、高空作业安全方案四个部分内容）进行综合评审： 安全管理方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，针对性强的得10分； 安全管理方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，有针对性的得7分； 安全管理方案有欠缺，章节条理不清晰，针对性不强的得4分； 未提供方案的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 4 | 应急响应方案 | 根据投标人提供的灾害天气应急预案（包含自然灾害造成断线倒杆、短路燃烧、触电、灯具坠落伤人），其它抢险应急预案（包括误操作造成设施损毁、大面积熄灯亮灯以及人员伤亡、社会治安案件造成亮化设施损毁、人员伤亡事故、供电部门因电力负荷过载或高压故障，拉闸限电）、专项检查、参观或举办的其它活动保障方案的详细程度及合理周密性进行综合评审： 应急响应方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，针对性、合理周密性强的得8分； 应急响应方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，有针对性、合理周密性的得5分； 应急响应方案有欠缺，章节条理不清晰，针对性、合理周密性不强的得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 5 | 其他服务方案 | 根据投标人提供关于灯带脱落、灯具掉落后墙洞漏水等与亮化设施相关内容的合理化建议及灯光秀动画制作、配合播放方案等进行综合评审： 响应方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，优于项目需求，针对性、合理周密性强的得8分； 响应方案可行，内容齐全、具有实际可操作性，有针对性、合理周密性的得5分； 响应方案有欠缺，章节条理不清晰，针对性、合理周密性不强的得2分； 未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、商务35分 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）具有类似城市照明亮化维护业绩或照明亮化工程业绩的，每提供一个业绩得3分，满分6分。 注：提供合同证明材料复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2 | 项目经理 | 投标人拟派本项目的项目经理具有市政公用工程专业或机电工程专业的注册建造师二级及以上资质证书且具有《安全生产考核合格证（B证）》的得2分；具有高级及以上职称证书的得2分。满分4分。 注：提供有效证书复印件及投标人为其缴纳的投标前近6个月任意一个月的社会保险证明并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 3 | 团队人员 （不含项目经理） | 3.1投标人为本项目配备的团队成员中具有有效期内的电工操作证或四级以上电工职业资格证书的，每人得2分，满分10分。 3.2投标人为本项目配备的团队成员中具有有效期内的高处作业操作证，每人得2分，满分6分。 3.3投标人为本项目配备的团队成员中具有施工员、安全员、质检（质量）员证书的，每提供一项证书得1分，满分4分（一人具备多项证书的不重复计分）。 注：提供有效证书或证明材料复印件及投标人为其缴纳的投标前近6个月任意一个月的社会保险证明并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 20 | 客观分 |
| 4 | 服务车辆及设备 | 4.1投标人为本项目同时配备亮化设施巡查车1辆和高空作业车（作业高度能够达到10米）1辆的得2分，满分2分。 （提供设备购买发票或行驶证或登记证或租赁合同等相关证明材料并加盖公章，证明材料须能体现设备为巡查车、10米以上高空作业车，未提供或未按要求提供不得分） 4.2投标人为本项目配备高处作业吊篮和安全带等特种劳动防护用品的得3分。（提供有效证明材料加盖公章） | 5 | 客观分 |

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目概况

（一）项目名称

2025年南京市建邺区照明亮化设施维保项目

（二）项目基本情况

对南京市建邺区范围内照明亮化设施进行维保，主要对奥体大街街区、庐山路街区、燕山路街区、江东中路街区、梦都大街街区、梦都大街街区、新城大厦周边等7个街区内照明亮化设施、集中控制系统、灯光秀动画制作播放，包括但并不限于灯具、光源电器、电线电缆、电缆管、配电柜、集中控制系统等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等工作。本项目拟就南京市建邺区范围内照明亮化设施及集中控制系统进行维保，分为日常巡查与损坏设施维修两部分。服务期为自合同签订之日起壹年。

二、拟采购标的需要满足的技术要求

（一）建邺区景观照明设施基本情况表

| 序号 | 街区 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奥体大街 | 金马郦城一区、二区、兴元嘉园亮化、天景苑亮化、万达华府东苑1栋，2栋，3栋， 万达华府西苑1栋，2栋，3栋，奥体大街（泰山路至扬子江大道）树上照明灯。 |
| 2 | 庐山路 | 华隆公寓亮化、交管局亮化、朗诗国际亮化、欧洲城亮化、 苏建豪庭亮化、西堤国际五区亮化、兴达公寓亮化。 |
| 3 | 燕山路 | 月安花园亮化、丹枫园亮化、木樨园亮化、南京政治学院亮化、清竹园亮化安装、融侨广场亮化、融侨中央花园亮化、双闸社区中心亮化，燕山路（应天大街至金沙江西街）树上照明灯。 |
| 4 | 江东中路 | 江东中路载体楼宇名称清江油运，大世界茶城。栖庭1栋2栋3栋，宠物医院，凯旋丽都2栋4栋6栋8栋9栋，宏普捷座，凤凰广场，渤海银行，欧洲城1栋2栋3栋，涵月楼，利安人寿，雨润国际广场，新城大厦E座，新城大厦F座，新城大厦四方城，东渡国际，联强大厦，宋都奥体名座，广发银行。 |
| 5 | 梦都大街 | 梦都大街载体楼宇名称，南京烟厂，建邺地税、万科1栋3栋9栋14栋，科学历史文化中心，西提一期，4栋，9栋，10栋，11栋，12栋，13栋，西提二期，1栋6栋8栋 ，公证处，紫鑫中华广场1栋2栋3栋，建筑师公社，华夏天成，水上公安，妇女儿童活动中心，档案馆，滨江奥城，1栋，2栋，7栋，8栋，，9栋 御江金城9栋10栋15栋，梦都大街大街（泰山路至扬子江大道）树上照明灯。 |
| 6 | 梦都大街 | 御江金城亮化、滨江奥城亮化、华夏天成亮化、紫鑫中华广场亮化、西堤国际一区亮化、西堤国际二区亮化、科学历史文化中心亮化、万科光明城亮化、南京烟厂办公楼亮化。 |
| 7 | 新城大厦周边 | 涵月楼酒店、雨润国际、市行政服务中心3栋、东渡大厦、 联强大厦、宋都奥体名座4栋灯光秀动画制作播放。 |

（二）监管依据

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

测量规范（GB50026-2007）

施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）

建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）

建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）

建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）

城市道路城市照明工程施工及验收规程（CJJ89-2012）

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254～50259-96）

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）

电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92）

电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-2006）

南京市其他有关管理制度

以上未尽之处或条例、规范发生变化时，以国家和地方最新颁布的法律、法规以及规范、标准执行。

（三）维保要求

1.维保范围

主要对维保范围内照明亮化设施、集中控制系统、灯光秀动画制作播放，包括但并不限于灯具、光源电器、电线电缆、电缆管、配电柜、集中控制系统等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等工作。具体如下：

1.1 日常巡查及维护，组织专门人员对灯具、光源电器、电线电缆、电缆管、配电柜、集中控制系统等设施及配套设施进行日常巡查，并形成台账记录。

1.2 对损坏照明亮化设施进行及时维修、损坏更换。

1.3 设施防盗：对城市照明设施进行巡查防盗，对被盗设施及时修复。

1.4 设备设施维护检测：定期常规检查电缆、灯具、配电设施。

1.5 发现擅自挖掘、损坏照明亮化设施等行为及时制止并上报采购人，确保设施安全运行。

1.6 突击性任务及迎检活动，按照采购人要求做好统一部署的照明设施清洗行动、安全检查、外接电用电检查、LED改造节能评估、行道树灯具松绑等配合工作及采购人安排的其他工作。该部分费用包含在响应报价内，不计新增工程量。

1.7 做好各项档案资料的登记工作，对设备的运行、维护、更换情况及时记录，准确填写各项维护报表。项目管理团队人员、维护、巡查人员架构、联系方式、安全规范、应急处理预案等必须规范。

1.8 对政府12345热线及各类媒体投诉必须按规定如期处理。

1.9 维护期内采购人交办的其他工作。

1.10 如有重大活动，按照采购人的要求做好相关楼宇灯光秀动画制作播放，费用根据审计结果支付。

2.维护要求

2.1 投标人必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人书面同意。

2.2 投标人应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。投标人应于每月25日前上报次月维护计划。

2.3 投标人应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

2.4 投标人应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报采购人。

2.5 投标人应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括：

（1）月度维护作业计划：指经采购人批准实施的计划。

（2）月度维护技术文件：指投标人实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

（3）月度巡查巡修台账：指投标人巡查以及维修结果的台账。

（4）月度安全工作台账：投标人自行开展的安全检查、教育、考核等台账。

2.6 投标人对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

（1）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；

（2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；

（3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。

2.7 投标人不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告采购人批准。

2.8 原则上禁止中标人白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告采购人批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。

2.9 涉及重大安全运行故障或突发事件，投标人应在接报30分钟内赶至现场组织处理。

2.10 投标人应做好安全管理工作，落实安全生产企业主体责任，建立安全生产管理制度，严格按照《安全生产法》履行安全教育职责。对作业员进行定期安全生产培训。在进行高空、登高作业、用电、操作机械设备时提高自身的安全防护意识，作业时至少两人一组，并设立安全员对作业现场进行抽查检查，并建立相关安全生产隐患排查台账，此外每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。因中标人巡查维护不到位而导致的灯带、灯具及其他亮化附属设施老化脱落等情况或维修任务内造成任何安全事故，给中标人或第三方人员造成的任何伤害，均由中标人承担相应责任。

2.11 投标人应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，投标人应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

2.12 投标人应建立故障报修电话，确保24小时畅通。投标人应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

2.13 由于巡查维修不到位引起的灯具坠落，造成的安全事故，相应责任应由维保单位承担。

3.人员配备要求：

3.1 维护单位值班、维修人员要求：养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，招标文件中所承诺的项目部人员（包括项目经理、安全员、电工等），不征得采购人书面同意不得变更，要求项目负责人24小时手机开机。

3.2  投标人的工作人员必须是经国家认可的相关部门专业技术培训合格，并持证上岗；高空作业人员必须持有有效的高处作业操作证书。当涉及高压部分照明设施的维修维护时，投标人还须满足供电部门对专业资质及人员的要求。

3.3 该项目承担众多重大保障任务，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、责任意识、服务态度等均要符合采购人要求。

4.车辆及养护工具配备要求

维护单位需配备巡检抢修车辆、登高作业设备、高空作业保护器械、防触电器械、电缆、灯具、电器件等易损易耗件，以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等，并常备于养护基地，使用后应及时补充。以上养护设施、备品备件需在响应文件中列清单（电缆、光源、电器件、灯具等常用亮化设施要求明确品牌及型号）。

4.1 车辆：必须具备专用照明检测亮化维修车辆车1辆，高空作业车辆（作业高度达到10米）1台。

4.2 维护单位需配备兆欧表、接地遥表、漏电测试仪等检测设备，并且所有检测仪器仪表在使用前要送相关部门校对。

5.其他要求：

5.1 投标人承诺为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购人提供证明文件，不提供者采购人有权终止与其的合同。（投标文件中提供承诺书加盖公章，未提供的按照无效投标处理）

5.2 维护人员在维护期间因正常维护或采购人派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故以及任何第三方损失，均由投标人承担责任。

5.3 配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。

5.4 采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如确须使用替代材料，须经采购人书面认可。

5.5 养护期限内发生偷盗视为投标人看护不当，由投标人承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购人管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

5.6 必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

5.7 关于灯带脱落、灯具掉落后墙洞漏水等与亮化设施相关的引起市民投诉反映的问题，中标人应配合采购人提出专业的合理化建议内容并积极处理。

6.保护技术资料的要求：

6.1 不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

6.2 必须按采购人要求对每个维护项目制作项目基础资料。

6.3 在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

三、拟采购标的需要满足的商务要求

（一）项目预算金额及结算

本项目采用折扣报价，合同金额以据实结算的方式进行结算。

日常巡查与损坏设施维修费根据采购人委托的第三方单位审核与审计后的实际发生维修更换的设施数量，以及经采购人及采购人委托的第三方单位审核与审计后的价格确定总价后，结合投标人投标时所报折扣进行结算。即日常巡查与损坏设施维修费=经采购人及采购人委托的第三方单位审核与审计后确定的总价×中标折扣率。经第三方单位审核与审计后确定的超出预算金额部分的维保费用采购人不予支付。

（二）付款条件

1、本项目无预付款；

2、每个季度（最后一周内）上报维修工程量，经采购人及采购人委托的第三方单位审核后付至已完工程量的80%；维护期到期结束后，经采购人及采购人委托的第三方单位审计后十个工作日内结清剩余20%款项；

3、每次付款前采购人通知投标人，投标人须在接到采购人通知后提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款；

4、因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。

（三）考核要求

1、维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到采购人书面同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。投标人必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金，具体包括：养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。采购人将不定期核查项目团队人员社保证明，人员、人数必须与备案相符，如未购买社保或人员、人数不符的，采购人有权要求投标人立即补缴相关社保等费用，且采购人有权在当月维护经费扣除人民币20000元。

2、日常巡查中，如发现工作时间人员脱岗，或未按照工作计划进行有效巡查的，采购人有权要求投标人立即整改，并一次性扣除1000元。

3、故障维修过程中，不得虚报工作量，虚报工作难度以及虚报费用，发现一次扣除1000元；如对已发现的故障维修响应不及时的，采购人有权要求投标人立即整改，并一次性扣除1000元。

4、重大会议、活动与节日期间的保障工作，如出现因巡查疏忽未及时发现，或对已发现的故障长时间的未响应的，采购人有权要求投标人立即整改，并一次性扣除2000元。

5、如因上述原因造成采购人在考核中扣分或受到投诉、举报的，出现一起另扣2000元；一个月累计扣款达到20000元的，采购人有权解除合同。

6、如因上述原因导致合同中途解约的：投标人在合同解除前仍需继续履行合同并针对给采购人造成的损失，无条件承担修理、更换、退货等违约责任。合同解除且违约责任履行完毕后的十个工作日内向采购人上报维修工程量，经采购人及采购人委托的第三方单位审核后一次性结清款项。

# 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见招标文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在甲方规定的时间内完成招标文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响项目进度计划。招标文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）本项目无预付款；日常巡查与损坏设施维修费根据经甲方及甲方委托的第三方单位审核与审计后的实际发生维修更换的设施数量，以及经甲方及甲方委托的第三方单位审核与审计后的价格确定总价后，结合乙方中标折扣率进行结算。日常巡查与损坏设施维修费=经甲方审核与审计后确定的总价×中标折扣率。

（2）每个季度（最后一周内）上报维修工程量，经甲方及甲方委托的第三方单位审核后付至已完工程量的80%；维护期到期结束后，经甲方及甲方委托的第三方单位审计后十个工作日内结清剩余20%款项；

（3）每次付款前甲方通知乙方，乙方须在接到甲方通知后提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款；

（4）因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担迟延支付的违约责任。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下（1）方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，扫描件发采购代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标函

投标函

致：南京市建邺区市政设施综合养护中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成合同全部内容，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市建邺区市政设施综合养护中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的扫描件:

委托代理人身份证的扫描件:

## 附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币 %

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）建邺区景观照明设施基本情况表 序号; 街区; 备注. 1; 奥体大街; 金马郦城一区、二区、兴元嘉园亮化、天景苑亮化、万达华府东苑1栋，2栋，3栋， 万达华府西苑1栋，2栋，3栋，奥体大街（泰山路至扬子江大道）树上照明灯。. 2; 庐山路; 华隆公寓亮化、交管局亮化、朗诗国际亮化、欧洲城亮化、 苏建豪庭亮化、西堤国际五区亮化、兴达公寓亮化。. 3; 燕山路; 月安花园亮化、丹枫园亮化、木樨园亮化、南京政治学院亮化、清竹园亮化安装、融侨广场亮化、融侨中央花园亮化、双闸社区中心亮化，燕山路（应天大街至金沙江西街）树上照明灯。. 4; 江东中路; 江东中路载体楼宇名称清江油运，大世界茶城。栖庭1栋2栋3栋，宠物医院，凯旋丽都2栋4栋6栋8栋9栋，宏普捷座，凤凰广场，渤海银行，欧洲城1栋2栋3栋，涵月楼，利安人寿，雨润国际广场，新城大厦E座，新城大厦F座，新城大厦四方城，东渡国际，联强大厦，宋都奥体名座，广发银行。. 5; 梦都大街; 梦都大街载体楼宇名称，南京烟厂，建邺地税、万科1栋3栋9栋14栋，科学历史文化中心，西提一期，4栋，9栋，10栋，11栋，12栋，13栋，西提二期，1栋6栋8栋 ，公证处，紫鑫中华广场1栋2栋3栋，建筑师公社，华夏天成，水上公安，妇女儿童活动中心，档案馆，滨江奥城，1栋，2栋，7栋，8栋，，9栋 御江金城9栋10栋15栋，梦都大街大街（泰山路至扬子江大道）树上照明灯。. 6; 梦都大街; 御江金城亮化、滨江奥城亮化、华夏天成亮化、紫鑫中华广场亮化、西堤国际一区亮化、西堤国际二区亮化、科学历史文化中心亮化、万科光明城亮化、南京烟厂办公楼亮化。. 7; 新城大厦周边; 涵月楼酒店、雨润国际、市行政服务中心3栋、东渡大厦、 联强大厦、宋都奥体名座4栋灯光秀动画制作播放。. （二）监管依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 测量规范（GB50026-2007） 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005） 建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93） 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012） 建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011） 城市道路城市照明工程施工及验收规程（CJJ89-2012） 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254～50259-96） 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006） 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006） 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92） 电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-2006） 南京市其他有关管理制度 以上未尽之处或条例、规范发生变化时，以国家和地方最新颁布的法律、法规以及规范、标准执行。 （三）维保要求 1.维保范围 主要对维保范围内照明亮化设施、集中控制系统、灯光秀动画制作播放，包括但并不限于灯具、光源电器、电线电缆、电缆管、配电柜、集中控制系统等设施维护、管养、防盗、设施损坏的恢复以及完成以上工作的辅助工作等工作。具体如下： 1.1 日常巡查及维护，组织专门人员对灯具、光源电器、电线电缆、电缆管、配电柜、集中控制系统等设施及配套设施进行日常巡查，并形成台账记录。 1.2 对损坏照明亮化设施进行及时维修、损坏更换。 1.3 设施防盗：对城市照明设施进行巡查防盗，对被盗设施及时修复。 1.4 设备设施维护检测：定期常规检查电缆、灯具、配电设施。 1.5 发现擅自挖掘、损坏照明亮化设施等行为及时制止并上报采购人，确保设施安全运行。 1.6 突击性任务及迎检活动，按照采购人要求做好统一部署的照明设施清洗行动、安全检查、外接电用电检查、LED改造节能评估、行道树灯具松绑等配合工作及采购人安排的其他工作。该部分费用包含在响应报价内，不计新增工程量。 1.7 做好各项档案资料的登记工作，对设备的运行、维护、更换情况及时记录，准确填写各项维护报表。项目管理团队人员、维护、巡查人员架构、联系方式、安全规范、应急处理预案等必须规范。 1.8 对政府12345热线及各类媒体投诉必须按规定如期处理。 1.9 维护期内采购人交办的其他工作。 1.10 如有重大活动，按照采购人的要求做好相关楼宇灯光秀动画制作播放，费用根据审计结果支付。 2.维护要求 2.1 投标人必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人书面同意。 2.2 投标人应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。投标人应于每月25日前上报次月维护计划。 2.3 投标人应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。 2.4 投标人应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报采购人。 2.5 投标人应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括： （1）月度维护作业计划：指经采购人批准实施的计划。 （2）月度维护技术文件：指投标人实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。 （3）月度巡查巡修台账：指投标人巡查以及维修结果的台账。 （4）月度安全工作台账：投标人自行开展的安全检查、教育、考核等台账。 2.6 投标人对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次： （1）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位； （2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理； （3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。 2.7 投标人不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告采购人批准。 2.8 原则上禁止中标人白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告采购人批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。 2.9 涉及重大安全运行故障或突发事件，投标人应在接报30分钟内赶至现场组织处理。 2.10 投标人应做好安全管理工作，落实安全生产企业主体责任，建立安全生产管理制度，严格按照《安全生产法》履行安全教育职责。对作业员进行定期安全生产培训。在进行高空、登高作业、用电、操作机械设备时提高自身的安全防护意识，作业时至少两人一组，并设立安全员对作业现场进行抽查检查，并建立相关安全生产隐患排查台账，此外每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。因中标人巡查维护不到位而导致的灯带、灯具及其他亮化附属设施老化脱落等情况或维修任务内造成任何安全事故，给中标人或第三方人员造成的任何伤害，均由中标人承担相应责任。 2.11 投标人应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，投标人应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。 2.12 投标人应建立故障报修电话，确保24小时畅通。投标人应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。 2.13 由于巡查维修不到位引起的灯具坠落，造成的安全事故，相应责任应由维保单位承担。 3.人员配备要求： 3.1 维护单位值班、维修人员要求：养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，招标文件中所承诺的项目部人员（包括项目经理、安全员、电工等），不征得采购人书面同意不得变更，要求项目负责人24小时手机开机。 3.2 投标人的工作人员必须是经国家认可的相关部门专业技术培训合格，并持证上岗；高空作业人员必须持有有效的高处作业操作证书。当涉及高压部分照明设施的维修维护时，投标人还须满足供电部门对专业资质及人员的要求。 3.3 该项目承担众多重大保障任务，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、责任意识、服务态度等均要符合采购人要求。 4.车辆及养护工具配备要求 维护单位需配备巡检抢修车辆、登高作业设备、高空作业保护器械、防触电器械、电缆、灯具、电器件等易损易耗件，以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等，并常备于养护基地，使用后应及时补充。以上养护设施、备品备件需在响应文件中列清单（电缆、光源、电器件、灯具等常用亮化设施要求明确品牌及型号）。 4.1 车辆：必须具备专用照明检测亮化维修车辆车1辆，高空作业车辆（作业高度达到10米）1台。 4.2 维护单位需配备兆欧表、接地遥表、漏电测试仪等检测设备，并且所有检测仪器仪表在使用前要送相关部门校对。 5.其他要求： 5.1 投标人承诺为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购人提供证明文件，不提供者采购人有权终止与其的合同。（投标文件中提供承诺书加盖公章，未提供的按照无效投标处理） 5.2 维护人员在维护期间因正常维护或采购人派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故以及任何第三方损失，均由投标人承担责任。 5.3 配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。 5.4 采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，如确须使用替代材料，须经采购人书面认可。 5.5 养护期限内发生偷盗视为投标人看护不当，由投标人承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购人管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。 5.6 必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。 5.7 关于灯带脱落、灯具掉落后墙洞漏水等与亮化设施相关的引起市民投诉反映的问题，中标人应配合采购人提出专业的合理化建议内容并积极处理。 6.保护技术资料的要求： 6.1 不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。 6.2 必须按采购人要求对每个维护项目制作项目基础资料。 6.3 在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。 |  |  |
| 2 | 招标文件中其他技术要求 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）项目预算金额及结算 本项目采用折扣报价，合同金额以据实结算的方式进行结算。 日常巡查与损坏设施维修费根据采购人委托的第三方单位审核与审计后的实际发生维修更换的设施数量，以及经采购人及采购人委托的第三方单位审核与审计后的价格确定总价后，结合投标人投标时所报折扣进行结算。即日常巡查与损坏设施维修费=经采购人及采购人委托的第三方单位审核与审计后确定的总价×中标折扣率。经第三方单位审核与审计后确定的超出预算金额部分的维保费用采购人不予支付。 （二）付款条件 1、本项目无预付款； 2、每个季度（最后一周内）上报维修工程量，经采购人及采购人委托的第三方单位审核后付至已完工程量的80%；维护期到期结束后，经采购人及采购人委托的第三方单位审计后十个工作日内结清剩余20%款项； 3、每次付款前采购人通知投标人，投标人须在接到采购人通知后提供等额发票，否则采购人有权拒绝付款； 4、因财政审批导致的迟延支付，采购人不承担迟延支付的违约责任。 （三）考核要求 1、维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到采购人书面同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。投标人必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金，具体包括：养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。采购人将不定期核查项目团队人员社保证明，人员、人数必须与备案相符，如未购买社保或人员、人数不符的，采购人有权要求投标人立即补缴相关社保等费用，且采购人有权在当月维护经费扣除人民币20000元。 2、日常巡查中，如发现工作时间人员脱岗，或未按照工作计划进行有效巡查的，采购人有权要求投标人立即整改，并一次性扣除1000元。 3、故障维修过程中，不得虚报工作量，虚报工作难度以及虚报费用，发现一次扣除1000元；如对已发现的故障维修响应不及时的，采购人有权要求投标人立即整改，并一次性扣除1000元。 4、重大会议、活动与节日期间的保障工作，如出现因巡查疏忽未及时发现，或对已发现的故障长时间的未响应的，采购人有权要求投标人立即整改，并一次性扣除2000元。 5、如因上述原因造成采购人在考核中扣分或受到投诉、举报的，出现一起另扣2000元；一个月累计扣款达到20000元的，采购人有权解除合同。 6、如因上述原因导致合同中途解约的：投标人在合同解除前仍需继续履行合同并针对给采购人造成的损失，无条件承担修理、更换、退货等违约责任。合同解除且违约责任履行完毕后的十个工作日内向采购人上报维修工程量，经采购人及采购人委托的第三方单位审核后一次性结清款项。 |  |  |
| 2 | 招标文件中其他商务要求 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 技术职称 | 岗位 分工 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 须明确项目负责人 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市建邺区市政设施综合养护中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位      （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市建邺区市政设施综合养护中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位       （投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日