招　标　文　件

项目名称：扬州市职业大学瘦西湖校区校园绿化服务

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0074

扬州市公共资源交易中心

2025年07月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………50

第一章 投标邀请

受[扬州市职业大学]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市职业大学瘦西湖校区校园绿化服务](JSZC-321000-JZCG-G2025-0074)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市职业大学瘦西湖校区校园绿化服务）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年07月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0074

2.项目名称：扬州市职业大学瘦西湖校区校园绿化服务

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 93.68 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 93.68 |

5.采购需求（简介）：本项目扬州市职业大学瘦西湖校区绿化养护（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：本项目服务期15个月（自合同签订之日起计）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 2022年1月1日至今投标人具有2份与本项目类似服务业绩（须提供业绩证明单位联系人、联系方式，合同及任意一次付款发票，原件扫描上传）。若刚签订的合同未到付款时间，则需提供业主单位盖章的情况说明。 |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年07月30日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市职业大学

地 址：扬州市邗江区翠岗路

联系人：孔富新

联系方式：0514-87697823

2.扬州市公共资源交易中心

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人：姜涛

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，中标人向采购人开具发票，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付当年合同总价30%的预付款；服务开始后，剩余合同总价的70%，甲乙双方按五个月为一个周期结算服务费用，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用，中标人向采购人开具发票，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：年  月 日

# 第四章 采购需求

一、项目属性:服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瘦西湖校区校园绿化服务 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 扬州市职业大学瘦西湖校区绿化养护 | 扬州市文昌西路458号 |
| 扬州市职业大学青年人才公寓绿化修剪 | 扬州市邗江区念四桥路17-1号 |
| 扬州市职业大学老年活动中心绿化修剪 | 扬州市邗江区史可法东路7号 |

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供：1间办公室；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备：无；

（3）采购人可提供食堂，餐费由供应商自理；

（4）采购人可提供的住宿：无；

（5）采购人可提供的零星维修材料：无；

（6）采购人可提供的低值易耗品：无；

（7）采购人可提供的苗木：无；

（8）采购人可提供的客耗品：无。

2.物业服务范围

【物业名称1】

（1）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 瘦西湖校区绿化养护面积 | 绿化养护面积约277800㎡(其中水面12000㎡) | 见“3.2 绿化服务” |
| 青年人才公寓绿化修剪 | 绿化面积约200㎡ |  |
| 老年活动中心绿化修剪 | 绿化面积约2000㎡ |  |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括瘦西湖校区绿化养护、校外校区绿化修剪。按《扬州市市区城市绿化养护管理考核办法（试行）》（扬建办〔2019〕190号）规定三级养护标准开展绿化养护，养护内容包括但不限于：草皮养护、修剪和草籽补种；乔灌木养护、修剪、支撑和刷白；竹类、地被花卉等草本植物养护、修剪、收割、清理和补栽；道路清扫、绿化范围保洁；枯死植物清理、树木移栽等。

对绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，养护人员需要有相应的养护管理经验等。及时做好植物病虫害防治工作，使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害。绿化养护期间由于中标人的原因导致乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，规格应大于原苗木，同时要确保成活，特别是校区重要景观树木，需进行定期检查养护，发现异常及时向采购人报备，并进行抢救，按采购人要求进行补植。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合学校要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）绿化养护工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等，需完全满足或者超过采购要求。根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （2）每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的5%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立绿化养护信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备档案：巡查报修记录。③安全管理记录档案：安全检查、设施存放、药品肥料使用及处置记录等。④养护服务：工作日志、养护检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤人员培训档案：培训资料、图片、报道等。⑥其他：客户信息、合同协议、信报信息登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将校园绿化平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 节能管理 | （1）教育员工节约用水用电。绿化浇灌不得使用消防水，尽量采取中水浇灌。 |
|  |  | （2）室外公共部位设施设备，窨井、水管、消防栓等发现问题及时报修。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对绿化养护服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）按照学校相关规定，积极配合完成学校各项检查、会议服务、考务服务、迎新等大型活动的开展、做好迎查调度、优化排班完成非固定时间工作量安排等系列专项绿化养护服务保障工作。 |
|  |  | （2）主动配合校区开展管理创新、服务创优工作。如遇到国家或地方有关假日或专项突击性检查、参观等，中标人应及时做好相应的管理服务及讲解工作,并接受检查。 |
|  |  | （3）管理人员主动配合做好学校相关管理部门分配的其他工作。 |
|  |  | （4）接通知，提前做好绿化修剪、草坪清杂、水面清杂、环境保洁等。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据绿化养护设施设备及材料存放管理的结果和实际情况，制定专项预案。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | （5）遇突发事件及时处理，并在第一时间上报后勤管理处和保卫；遇不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），在接到通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，保证师生出行安全。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、绿化养护服务管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案、安全文明生产方案等。 |
|  |  | （3）制定绿化养护服务方案，主要包括：养护方案及措施、病虫害防治方案等。 |
|  |  | （4）提供项目必要的设备、机具、用具和耗材，满足服务项目的需求（所提供设备、机具、用具和耗材须列明细表，列入成本测算）。 |

3.2绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。每月报送养护计划，针对管理范围内的苗木、绿地特点，提出科学合理可行的季节性养护措施。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死 树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生 长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 设施维护 | （1）绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等能维护及时，保持完整。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）绿化修剪所产生的树枝、树叶、草屑和清除的杂草等由绿化养护服务单位负责及时处理，不得投放进学校垃圾压缩箱，不得堆放在校园内。 |

4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于绿化养护管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化修剪 | 割草机 | 5 | 台 |
| 2 | 绿化修剪 | 割灌机 | 2 | 台 |
| 3 | 绿化修剪 | 绿篱机 | 4 | 台 |
| 4 | 绿化修剪 | 油锯或高枝油锯 | 2 | 台 |
| 5 | 绿化修剪 | 20吨吊车 | 1 | 辆 |
| 6 | 绿化施肥、治虫 | 手动洒药机 | 2 | 台 |
| 7 | 绿化浇灌 | 抽水泵 | 2 | 台 |
| 8 | 绿化浇灌 | 洒水车（原装，不得改装，总质量不低于3000㎏） | 1 | 台 |
| 9 | 垃圾转运 | 电动三轮车 | 1 | 辆 |
| 10 | 垃圾转运 | 货车 | 1 | 辆 |
| 11 | 绿化修剪、垃圾清运 | 铲车 | 1 | 辆 |
| 12 | 绿化修剪 | 铁锹、镰刀、铁镐、手剪、锯子 | 由供应商自行填报 |  |

5.绿化养护管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 全面负责学校本项目绿化养护服务工作的管理，男女不限，40周岁以下， 近两年内具有类似绿化养护业绩（须提供合同，如合同不能体现项目负责人信息，须提供由业主出具的相关履约证明文件包含服务单位联系方式）； 具有本科及以上学历，具备园林绿化类专业高级及以上职称或高级绿化工(须提供毕业证书及学信网查询记录、相应证书原件扫描上传、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明)。 知识面宽，专业职能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力。必须保证工作时间不得离岗，离开学校必须报请学校分管职能部门同意，并接受学校考勤考核的内容。 上午7:30至11:30、下午：14:00至18:00，非工作时间遇突发事件必须第一时间到岗处理。 |
| 基本 服务 | 绿化修剪工 | 2 | 2 | 配合项目经理做好学校本项目绿化养护服务工作的管理，50周岁以下， 具近两年内具有类似绿化养护业绩（须提供合同，如合同不能体现项目人员信息，须提供由业主出具的相关履约证明文件包含服务单位联系方式）； 具备园林绿化类专业中级及以上职称或中级绿化工(须提供毕业证书及学信网查询记录、相应证书原件扫描上传、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明)。 必须保证工作时间不得离岗，离开学校必须报请学校职能部门同意。 8小时在岗，按养护要求修剪。 |
|  | 绿化工 | 10 | 10 | 年龄60周岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳。其中3人须具备中级及以上园林绿化相关的技术工种证书(须提供相应证书，原件扫描上传。8小时在岗，按养护要求工作。 |
| 特种服务 | 高处作业工 | 1 | 1 | 年龄50周岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳。须提供有效期内的特种作业操作证书（高处作业）原件扫描上传，投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明。)。8小时在岗，按养护要求工作。 |

注：1.供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

2.人员人数为最低养护要求，养护单位可根据实际情况进行增加，不可减少，若人数达不到招标文件要求，则投标无效。

3.园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等；如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表。

6.其他要求：

（1）投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、高温补贴、节假日福利费、意外伤害险（未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万元的意外伤害险）、服装费、绿化工具及耗材、管理费、税费及投标人自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分费等由采购人承担。

（2）投标人拟投入人员若在一年内在其他项目享受过优惠政策抵扣报价的，不可在本项目重复使用。

（3）人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

（4）中标供应商在中标后实施服务前应按照本项目人员岗位配备要求提供派入服务人员花名册及人员相应的资质条件供采购人核验。（须提供承诺，原件扫描上传）

（5）所有人员要求身体健康、无传染性疾病、不接受病退或领取病残津贴人员。

（6）上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标供应商自行安排，特殊情况下需要导致中标供应商员工产生加班可以利用寒暑假调休。

7.养护要求：

扬州市职业大学绿化工作养护要求

一、主要养护要求如下：

1）树木长势较好，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形基本整齐。

2）绿篱生长旺盛、修剪基本整齐、合理，基本无死株、无严重缺档。

3）草坪生长较好、基本平整、无较大片杂草，高度控制在10cm以下，无片状裸露地面，无较大成片枯黄。

4）绿地内无较大杂草生长，基本无杂藤攀援树木，无明显污物、垃圾，。

5）树木花草无严重病虫危害症状，病虫害危害程度控制在15%以下，基本无药害。

6）无严重人为损害花草树木。

7）基本无死树、枯枝。

8）当年植树成活率及保存率达95%以上，老树存活率及保存率达95%以上。

9）绿地基本整洁，无焚烧垃圾树叶现象。

二、绿化养护月历

1、乔、灌木养护月历

1.1一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态，主要工作是对树木进行修剪和防治病虫害。

1.1.1冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线、影响道路、建筑物的枝杈进行修剪；杂树清除。

1.1.2检查：及时检查树木的绑扎、立桩、防寒包扎情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

1.1.3防治虫害：冬季是消灭园林病虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬，刮除树干上蚧壳虫类的幼虫。

1.1.4绿地养护：绿地、花坛等要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

1.1.5深施基肥，大量积肥和堆肥。

1.1.6做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树要组织打雪。

1.1.7注意做好校园绿化养护范围内的垃圾清理工作。

1.2二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态，养护基本与1月份相同。

1.2.1继续进行冬季修剪整形，对大小乔木的枯枝、病枝及妨碍架空线、影响道路、建筑物的枝杈进行修剪，杂树清除。月底之前，把各种树木修剪完。

1.2.2继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作。

1.2.3继续做好防寒工作。

1.2.4继续防治越冬虫害，以防刺蛾和蚧壳虫为主。

1.2.5继续清理校园绿化养护范围内的垃圾。

1.3三月份：气温回暖，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木开花。

1.3.1补植是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机对养护范围内的树木进行清点，缺失过多情况，汇报采购人，有必要时进行栽补。若补栽要做到随挖、随运、随种、随浇水，以提高苗木存活率。

1.3.2修剪：在冬季整形修剪的基础上，再进行复修，同时对有些树木进行剥芽。

1.3.3春灌：因春天干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

1.3.4施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

1.3.5除草：发现杂草及时清除。

1.3.6防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。防治刺蛾可继续采用挖蛹方法。本月份由于天气回暖，也是蚜虫大量发生的季节，应及时采用氧化乐果等药物进行喷治。

1.3.7清除树下杂物、废土及树木上的铅丝，铁钉等。

1.3.8拆除防寒设施及堆土。

1.4四月份：气温继续上升，树木均萌芽、开花或进入生长旺盛期。

1.4.1继续补植：四月上旬应抓紧时间补植萌芽晚的树木，对冬季死亡的地被（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补栽种，对新种树木要充分浇水。

1.4.2浇水：视天气情况进行浇水，天气特别干旱应及时进行浇水。

1.4.3对草坪、灌木结合灌水，追施速效氨肥，或者根据需要进行叶面喷施。

1.4.4修剪：主要是剥芽，剪除冬、春季干枯的枝条，并对绿篱、球类进行修剪，以使其保持整洁、美观、一致的景观效果。

1.4.5除草：彻底清除杂草，确保有一个整洁、干净的环境。

1.4.6防治病虫害：由于气温回升，虫害开始蔓延，这时期本着预防为主、综合防治的原则，一经发现及时处理，对易感染病害的雪松、月季、海棠等每10天喷一次波尔多液。

1.4.7绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

1.4.8经常检查巡视防寒措施的完好程度。

1.5五月份：气温快速上升，树木在这个阶段生长飞速，养护工作全面展开。

1.5.1浇水：由于气温快速上升，植物需水量大，应根据具体情况适时进行根部浇水和叶面喷水，以增加空气湿度。

1.5.2修剪：由于三、四月份树木生长迅速，故绿篱、球类的修剪任务应该继续进行，同时还应对乔木、花灌木进行全面剥芽阶段。

1.5.3防治病虫害：全面进行除虫、防病害的工作。继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入盛发期（主要在紫薇、海桐等上），在5月中、下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害及死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）。

1.5.4除草：为了绿篱的整洁，以减少杂草乱生的现象，本月份还应该继续清除部分杂草。

1.5.5施肥：结合浇水工作的进行追施一些复合肥或根据具体情况进行叶面喷肥。

1.5.6对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

1.6六月份：天气进入气温高、天气干燥，因此养护工作不能脱节，否则出现死苗现象。

1.6.1浇水：六月份是黄霉季节，植物需水量多，针对此类现象要及时进行人工排水。但如遇上“干黄霉”应及时浇水，防止苗木缺水而死亡。

1.6.2防治害虫害：本月份是虫害爆发的月份，要及时发现、处理病虫害现象，除了进行农药防治外，还应配合人工的方法，如对付天牛可采用人工捕捉，针筒将药水打进洞内，让根吸收，以达到灭虫的效果。对付蚧壳虫可采用刀片刮除，再配合内吸性农药（氧化乐果等）防治。六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，先基本采用50%螟松乳剂500-800倍液喷洒（或用复合BT乳剂进行喷施）。月季白粉病、青桐木虱等也要及时防治。

1.6.3修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作，对绿篱、球类及部分灌木实施修剪，加强行道树的修剪，解决树木与架空线路及建筑物之间的矛盾，以保证外观整洁。

1.6.4施肥：抓紧晴天进行中耕除草和大量施肥，保证树木迅速生长，花灌木后的修剪、整形、剪除残花，全面施肥一次。

1.6.5除草：进行一次中耕除草，及时消灭树木周围杂草。

1.6.6排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

1.6.7做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

1.6.8做好抗旱排涝工作。确保树木花草的存活率。

1.7七月份：气温高，时常会出现高温天气，故而浇水是主要工作，中旬以后会出现大风大雨情况。

1.7.1浇水：本月份浇水是主要工作之一，在浇水抗旱的同时，注意避开白天炎热时间，一般在下午四点之后和早上十点之前，并注意适时进行根部浇水和叶面喷水。

1.7.2修剪：对球类、绿篱进行整修修剪，剪去病枝、枯枝、徒长枝、倒垂枝，保持树木的效果。

1.7.3防治病虫害：这一阶段蛾类虫害容易发生，我们将采用敌百虫、敌敌畏等农药进行防治。继续对天牛及蛾蚧进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1:50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。

1.7.4排涝：大雨过后要及时排涝。

1.7.5及时清理垃圾及有害水生植物。

1.7.6注意河道的保洁，保证行水畅通。

1.8八月份：盛夏、高温季节主要工作是抗旱。

1.8.1浇水：主要是抗旱浇水，与七月份相似注意浇水时间的控制，适时进行叶面喷水，以保证树木生长所必须的需要。

1.8.2修剪：结合七月份修剪工作，继续对树木进行修剪、剥芽，对绿篱、球类等结合整形。

1.8.3中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

1.8.4防治病虫害：时刻注意各种虫害的出现，及时采取防治措施。主要以捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

1.8.5防台风措施：八月份是台风多发月份，时刻注意天气情况，做好台风来临前的预防措施。事先做好物资、劳力组织工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。行道树应进行防台剥芽修剪，对电线有妨碍的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳定立即扶正绑紧。台风后及时检查，发现情况及时处理。

1.8.6排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

1.9九月份：气温开始下降，特别要做好天气过渡时间内的工作。

1.9.1浇水：浇水情况应视天气而定，但总的来说，浇水次数要比上个月要少，适时进行叶面喷水和根部浇水。

1.9.2补种植：清理死亡苗木，汇报采购人，补种因天气情况而死亡的苗木。

1.9.3修剪：及时清理死树，修剪掉枯枝、病枝、徒长枝，绿篱色块的整形修剪，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

1.9.4施肥：对树木、草坪应全面施肥一次，对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，可追施一些磷、钾肥。

1.9.5除草：应对所有的绿地进行彻底除草，草坪切边，消灭杂草乱生的现象。

1.9.6防治病虫害：配合上个月的工作继续防治病虫害。穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，主要根部天牛的捕捉。做好其他病虫害的防治工作。

1.9.7准备迎国庆，加强中耕除草、整形、修剪工作、整理园容和绿地。

1.10十月份：气温下降，树木开始落叶，陆续进入休眠期，主要工作是清除杂草和浇水。

1.10.1浇水：应视天气情况适时对植物进行根部浇水和叶面喷水，以保证植物生长所需的水分。

1.10.2防治病虫害：对发现有病、虫害现象及时采取措施进行防治。继续捕捉根部天牛。

1.10.3修剪：应继续对树木、花灌木、绿篱等进行修剪，剪去病残枝、徒长枝、枯枝等，以保持整洁、一致的美好景象。

1.10.4除草：配合上个月的工作，对绿地进行除草、切边。

1.10.5补植：及时去除死树，做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始补植工作。

1.10.6深施基肥，大量积肥和堆肥。

1.10.7对新植树木全面检查，确定全年植树成活率。

1.11十一月：气温突降，并开始出现霜冻现象，树木开始进入休眠期。

1.11.1进行冬季植树（大多数常绿树及少数的落叶树），掌握好挖、运、栽三个环节，保证栽植成功。

1.11.2进行冬季树木修剪整形，剪除病虫枝、伤残枝及不需要的枝条，对乔木、灌木、绿篱、球类、色块等进行修剪，并应在此而告一段落。

1.11.3对所有绿地进行彻底除草，冬翻土地，施肥，改良土壤。

1.11.4做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒（如卷干、涂白、搭暖棚、设风障等）

1.11.5对园林树木进行冬季施肥，深施、施足。

1.11.6防治病虫害：主要工作是清除虫类的越冬场所，采用人工的方法集中消灭茧、蛹，并集中进行烧毁处理。

1.11.7刷白：用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。

1.12十二月份：气温低，开始冬季养护工作，同时做好树木的涂白工作。

1.12.1除雨雪冰冻天气外，大部分落叶树可挖掘栽种。

1.12.2继续对园林树木进行冬季施肥，深施、施足。

1.12.3冬季树木的修剪整形。

1.12.4深翻和平整土地，使土壤熟化。

1.12.5继续做好防寒保暖工作：十二月份因天气特别冷，所以要对有些树木采取一定的保暖措施，同时要对所有的乔木、行道树进行涂白，这样既可以防治病虫害，同时也有利于树木的整洁、美观。

1.12.6加强机具的维修和养护工作。

1.12.7防除越冬害虫，所有多种方法进行除虫，以减小、降低第二年虫害的发生率。

1.12.8继续刷白工作，月底结束。

1.12.9作好全年的工作总结，找出经验与问题以便翌年推广整改。

2、草坪养护月历

| 工作项目 | 日 期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 修剪 | 4月20日—5月15日 | 清理草坪，草坪修剪高度尽可能低，并清除草屑。 |
|  | 5月20日—9月20日 | 修剪高度3-4厘米。修剪次数根据1/3修剪原则， 修剪在每周的基础上 |
|  | 9月20日—第一次霜 | 修剪高度为5厘米直至第一次霜，霜后，暖 季型草开始变黄、休眠 |
| 施肥 | 3月15日—3月25日 | 施肥0.38—0.48kg/100m2 |
|  | 10月15日—11月1日 | 施肥0.38—0.48kg/100m2 |
| 浇水 | 4月—11月 | 暖季型草比较抗旱，夏天高温2到3天一次，生长季节 10天左右灌一次水，每次灌水要深，要透。湿地草坪 不要灌水 |
| 杂草防除 | 4月20日—5月5日 | 喷洒芽前药剂，控制蟋蟀草、马唐、狗尾草等 |
|  | 5月1日—5月30日 | 喷洒2，4—D丁酯等阔叶除药剂 |
|  | 9月15日—10月31日 | 喷洒芽后除草剂，防治控制三叶草等杂草 |
| 病害、虫害 |  | 暖季型草病害不是主要问题，若发现也要及时防治 |
| 修补 | 6月1日—7月5日 | 从草坪密集的地方取草坪至草坪稀疏处 |
| 除枯草层 | 6月1日—7月15日 | 若枯草层超出1.3cm，用耙除去 |
| 打孔通气 | 6月1日—7月15日 | 在黏土上或使用强度大的草坪进行打孔通气， 减少紧实，改良根系 |

附：草坪养护质量应达到标准：草坪均一次性达到90%以上，覆盖率达到95%以上密度3个枝条/cm2，色泽鲜绿，质感好，整齐平整无馒头状出现。

采购人中标人双方权利和义务

1、养护质量中标人应按《扬州市市区城市绿化养护管理考核办法（试行）》（扬建办〔2019〕190号）规定，参照绿化养护参照绿化养护三级标准开展工作。

2、为确保养护质量，中标人需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，养护人员需要有相应的养护管理经验等。

3、养护过程中，中标人养护必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由中标人自行承担。

4、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标人在接到采购人通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。

5、及时做好植物病虫害防治工作，使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害，发生意外事故由养中标人自行承担。

6、养护材料实施前，中标人须提前一天向采购人递交签证单，说明使用养护数量、品名和实施区域。实施过程过程中，采购人负责对质量进行全过程跟踪管理，结束后，签证单须经采购人签字认可。养护方在投标时，需提供施材料的品名、数量、次数等，作为今后采购人对养护方检查考核的依据。

7、中标人绿化养护期间由于中标人的原因导致乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，规格应大于原苗木，同时要确保成活，特别是校区重要景观树木，需进行定期检查养护，发现异常及时向采购人报备，并进行抢救，按采购人要求进行补植。

8、在养护期间接受采购人检查，检查中发现的问题采购人以书面形式下发整改通知书，督促养护方进行整改，在规定时间内中标人未完成整改任务，按规定扣除相应分值。

9、中标人在项目养护期间由于养护工作不能及时完成，考核评分不合格或造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从中标人季度养护费中扣除，产生的费用由中标人负责。

10、养护及配套设施维护所使用的水电费用及养护材料、机械和更换设施，均由中标人负责。员工吃饭、住宿问题，由中标人自行解决。

11、每月及时上报养护月报、检查记录等台账资料。养护月报内容含文字说明，图片显示等。

12、中标人进场后，在养护期间，人员招聘、录用不得影响采购人正常工作的开展。

7.验收标准与要求

绿地养护及保洁管理办法按《扬州市职业大学绿地养护及保洁管理考核细则》执行，每月考核一次：满分为100分，实行不达标准扣分的办法进行考核，考核得分按结算周期平均值计算，考核得分达90分以上(含90分)学校全额支付合同价款，90分以下每扣1分，扣1000元。

扬州市职业大学绿地养护及保洁管理考核细则

| 项目 名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 剥芽 （15分） | 乔木（行道树） 1、根据树木生长习性，及时修剪定形，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂；无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶； 2、同一路段相同树种的行道树,树形留养一致，枝条分布均匀； 3、妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患； 4、根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm；剥芽时不允许拉伤树皮。 | （1）发现有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现未按树种要求修剪，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （3）发现剥芽未剥清或未剥到位，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 花灌木修剪 1、根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽（含脚芽）； 2、无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 | （1）未按要求进行修剪、剥芽，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 绿篱修剪 1、修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面； 2、日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。 | （1）修剪线条缺断或不一致，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）修后枝叶残存，或单枝（芽）超出5cm未剪现象，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 地被草坪修剪 1、根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修； 2、草坪中的树坑边缘应切边，保持线条清晰。 | （1）草坪修剪高度不一致，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）草坪中的树坑边缘切边不平的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 所有修剪需尽量避开上课及办公时间，做到不影响教学。 | 影响教学及办公遭到投诉需扣1分。 |  |  |
| 施肥 （10分） | 1、根据植株生长势，及时追肥； 2、根据草坪生长势，及时施肥，用量适当，不发生灼伤现象。 | （1）未及时追肥，造成生长势衰弱，乔木每株扣1分，花灌木每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现施肥不及时或有灼伤现象，每次扣1分。 |  |  |
| 病虫害防治 （10分） | 1、及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光事件发生； 2、用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。 3、使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理。 | （1）乔木、花灌木有明显虫口、虫粪、成（幼）虫现象，发现一次扣0.5分。草坪未及时进行病虫害防治，发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | （2）药液配比不正确，造成树木伤害，每株扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （3）农药毒性较大造成人员投诉的扣1分。 |  |  |
| 刷白 （5分） | 1、刷白时间从12月开始，到月底结束。 2、一般涂至距地面1-1.3米高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 3、刷白过程中不得造成其他植株污染，滴落的需及时清理干净。 | （1）不在规定时间内完成的扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）涂刷距离不足的扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）涂刷过程中滴落在其他植株上，造成污染的，需扣1分。 |  |  |
| 除草及树池维护 （8分） | 1、树穴内无杂草； 2、及时清理绿地内杂草； 3、攀缘植物的残花枯藤需及时清理干净； 4、加强树池维护，确保树池完好。 | （1）树穴杂草率高于5%，一株扣0.25分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时清理绿地杂草，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）残花枯藤未及时清理干净，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）树池损坏每个扣1分。 |  |  |
| 浇水、排涝及防冻 处理 （5分） | 1、根据天气，酌量浇水，另外夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象； 2、及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。 | （1）植株严重缺水或积水，叶片枯萎，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）植物成片缺水或积水，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）防冻处理不正确，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）严禁使用自来水浇灌绿化，发现一次扣2分。 |  |  |
| 保存率（15分） | 1、如出现死亡乔木、花灌木、草坪及时报批倒伐； 2、死亡乔木、花灌木、草坪及时补植。 | （1）发现死亡的，每株（块）扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时补植同品种、同规格苗木，每株（块）扣1分。 |  |  |
| 绿地保护及设施维护（7分） | 1、绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施维护良好； 3、绿地无重大破坏和偷盗案件。 | （1）检查中发现违规现象，每处每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）路面、设施有破损，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）若发生重大破坏或偷盗案件，每次扣1分，并按价赔偿。 |  |  |
| 检查 报修 （4分） | - 道路窨井是否损坏、缺失，如有此类现象需及时报修。 - 化粪池、检查井做好巡查，有漫溢、堵塞情况及时上报。 | （1）未及时报修，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时上报，每次扣1分。 |  |  |
| 资料 档案 （2分） | 1、绿化资料分类清楚，基础数据、图纸齐备； 2、绿化统计报表应在规定时间内及时正确报送。 | （1）未按规定要求建立台帐的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）月度工作总结及养护计划未及时报送，每次扣1分。 |  |  |
| 其它 （4分） | 1、及时处理突发事件及应急事件，灾害性天气及时检查清理断枝和倒伏树木； 2、在规定时限内完成工作及指令性任务，配合做好各类活动工作； 3、树木及时扶正，植株无歪斜、倒伏现象。 | （1）按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务，每次加1分。 |  |  |
|  |  | （2）未在规定时间内完成指定性任务，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）发现断枝、倒伏树木每株扣1分；歪斜植株不及时扶正，每发现一株扣0.5分。 |  |  |
| 卫生 保洁 （15分） | 1、绿地保洁 （1）绿地实行滚动保洁。做到无垃圾、无杂草、无杂物、无乱堆乱放现象， （2）定期清洗绿化小品等。 | （1）发现道路、绿地、水面及广场有垃圾杂物等现象，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）绿化小品不定期清洗，长期积灰未及时清理，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 2、植物垃圾处理 （1）废弃物（如修剪的树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清； （2）叶面无蒙尘及粘滞物。 | （1）绿化植物修剪垃圾（如修剪的树枝、树叶、草屑等）未收集或处理不及时的，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）叶面蒙尘或粘滞物不及时清除，每发现一处，扣0.5分。 |  |  |
|  | 3、水面：控制水生植物生长，及时清理水面杂物，并做到巡视保洁。 | （1）发现水面及水边有建筑垃圾、生活垃圾等杂物，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现水生植物影响水面观感，并无控制措施每次扣1分。 |  |  |
|  | 4、做好日常保洁，做到定员定岗、着装上岗，并积极配合学校管理人员的检查。 | 项目经理、养护保洁工人进行日常工作，着装上岗。如发现未着装上岗，每次扣1分。无故不在岗的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 绿化修剪需固定2名技术人员常年在校工作，着装上岗。如发现无故不在岗的，每次扣1分。 |  |  |

第五章评标方法与评标标准

本项目采用最低评标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 数量 | 单价 （元/月） |  | 总价 （元/15个月） |  | 测算依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员工资 （共14人） | 项目经理 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化修剪工 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化工 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高处作业工 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 社会保险 |  |  |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |  |
| 3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |  |
| 4 |  | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |  |
| 5 |  | 法定节假日加班费 |  |  | 14 |  |  |  |  | 基本工资/21.75×14天×3倍 |  |
| 6 |  | 高温补贴 |  |  | 14 |  |  |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人。（共计7个月） |  |
| 7 |  | 节假日福利费 |  |  | 14 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |  |
| 8 |  | 意外伤害险 |  |  |  |  |  |  |  | 未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万的意外伤害险 |  |
| 9 |  | 服装费 |  |  | 14 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算，要求所有工作人员均需配备工作服。 |  |
| 10 |  | 绿化养护工具及耗材费 |  |  |  |  |  |  |  | 按附表1进行测算所需进行测算 |  |
| 11 |  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  | 按本项所需进行测算 |  |
| 12 |  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  | 按国家相关政策 |  |
| 13 |  | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： 1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。 2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。 3、分项报价表严禁总价让利。 4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送。 5、绿化养护及耗材报价合理合规，不接受赠送。 6、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数为4人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。 附表1：绿化养护工具及耗材配置表（15个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 |  | 合计 （元/月） |  | 合计 （元/15月） |
|  | 1 | 割草机 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 割灌机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绿篱机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 油锯或高枝油锯 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 20吨吊车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 手动洒药机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 抽水泵 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 洒水车 （原装，不得改装，总质量不低于3000㎏） （折旧费或租赁费） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 电动三轮车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 货车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 铲车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 登高作业车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 铁锹 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 镰刀 |  | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 铁镐 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 手剪 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 锯子 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 农药（使用量按不低于400KG计算） |  | 400 | KG |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 复合肥（使用量按不低于3000KG计算） |  | 3000 | KG |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 支撑（使用量按不低于2000根计算） |  | 2000 | 根 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 铅丝（使用量按不低于400KG计算） |  | 400 | KG |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 草绳（使用量按不低于2000KG计算） |  | 2000 | KG |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 汽油（使用量按不低于400L计算） |  | 600 | L |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 柴油（使用量按不低于800L计算） |  | 1200 | L |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 垃圾清运(10吨货车) |  | 50 | 车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 黑麦草草籽（使用量按不低于600KG计算） |  | 600 | KG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。